## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-18 05:30 | Normal | 433.2 | 479.1 | 425.4 | 450.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 222 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 36.3 | 60243 | 5334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 05:35 | Normal | 199.7 | 438 | 199.7 | 440.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.4 | 222 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 77 | 1 | 37.7 | 60243 | 5334 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 05:40 | Normal | 199.8 | 442.3 | 242.6 | 486.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.6 | 222.6 | 223.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 217 | 1 | 36.8 | 60243 | 5334 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 05:45 | Normal | 240.3 | 498.5 | 404.5 | 490.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221.4 | 222.2 | 223.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 417 | 1 | 37 | 60243 | 5334 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 05:50 | Normal | 222.8 | 498.1 | 473.4 | 501.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 221.4 | 223 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 556 | 1 | 37.4 | 60243.1 | 5334 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 05:55 | Normal | 217 | 494 | 499.8 | 490.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 221.6 | 222.4 | 223.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 736 | 1 | 37.7 | 60243.1 | 5335 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 06:00 | Normal | 223.1 | 503.5 | 488.4 | 508.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 221.2 | 221.8 | 223 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 894 | 1 | 38.1 | 60243.2 | 5335 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 06:05 | Normal | 247.9 | 505.2 | 509.8 | 482.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 221.2 | 221.6 | 222.6 | 3.1 | 3 | 3.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 1056 | 1 | 38.3 | 60243.3 | 5335 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 06:10 | Normal | 523.8 | 506 | 516.7 | 451.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 221.4 | 221.6 | 223 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1350 | 1 | 38.6 | 60243.4 | 5335 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 06:15 | Normal | 511.7 | 530.2 | 513.9 | 464.9 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 221 | 221.6 | 222.8 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 59.91 | 59.91 | 59.9 | 1396 | 1 | 38.9 | 60243.5 | 5335 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 06:20 | Normal | 519.8 | 525 | 513.7 | 484.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 221.2 | 221.6 | 223 | 4 | 3.9 | 3.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1410 | 1 | 39.2 | 60243.6 | 5335 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 06:25 | Normal | 511.9 | 526.2 | 501.4 | 468.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 221.2 | 221.6 | 222.8 | 4.1 | 4 | 4.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 1464 | 1 | 39.4 | 60243.7 | 5335 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 06:30 | Normal | 532.8 | 538.2 | 522.7 | 515.1 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 221.6 | 221.8 | 223 | 4.1 | 4 | 4.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1485 | 1 | 39.7 | 60243.8 | 5335 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 06:35 | Normal | 533.1 | 539.3 | 500.2 | 493.9 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 221.4 | 221.6 | 222.8 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1570 | 1 | 40 | 60244 | 5335 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 06:40 | Normal | 537.2 | 531.2 | 519.7 | 480.2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 222.4 | 222.8 | 223.4 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1720 | 1 | 40.1 | 60244.1 | 5335 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 06:45 | Normal | 548.6 | 545.1 | 498.9 | 498.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.1 | 222 | 222.6 | 223 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2047 | 1 | 40.3 | 60244.3 | 5335 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 06:50 | Normal | 567.1 | 525.3 | 511.9 | 512.4 | 0.5 | 1 | 1.3 | 1.3 | 222 | 222.4 | 223.2 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2389 | 1 | 40.4 | 60244.5 | 5335 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 06:55 | Normal | 538.6 | 522.3 | 522.7 | 514.5 | 0.6 | 2 | 1.3 | 1.4 | 221.4 | 221.6 | 223 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3016 | 1 | 40.6 | 60244.7 | 5336 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 07:00 | Normal | 528.7 | 520.2 | 517.8 | 511.1 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 220.4 | 220.8 | 222.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 3411 | 1 | 40.6 | 60245 | 5336 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 07:05 | Normal | 503.9 | 533.9 | 495.9 | 504.3 | 1.9 | 2 | 1.4 | 1.5 | 220.4 | 220.8 | 222.4 | 10.1 | 9.9 | 10 | 60 | 60 | 60 | 3596 | 1 | 40.8 | 60245.2 | 5336 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 07:10 | Normal | 473.6 | 495.6 | 514.7 | 500.5 | 2.1 | 2.5 | 1.4 | 1.6 | 220 | 220.2 | 221.2 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3906 | 1 | 40.9 | 60245.6 | 5336 | 1.1 | 1 | 0 | 0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 07:15 | Normal | 527 | 517.3 | 510.3 | 492.3 | 2.5 | 2.8 | 1.8 | 2 | 220.6 | 220.2 | 221.4 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4619 | 1 | 41 | 60246 | 5336 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0.4 | 2 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 07:20 | Normal | 530.4 | 502.4 | 515.8 | 507.3 | 3.5 | 4 | 2.5 | 2.6 | 220.4 | 221.2 | 221.8 | 17.4 | 17.2 | 17.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6216 | 1 | 41.1 | 60246.4 | 5336 | 1.7 | 1.6 | 0 | 0.6 | 2.9 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 07:25 | Normal | 513.9 | 508.3 | 502.5 | 521.1 | 4.2 | 5.5 | 3.1 | 3 | 220.8 | 221.4 | 222.2 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7828 | 1 | 41.4 | 60247 | 5336 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.9 | 3.6 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 07:30 | Normal | 520.8 | 501 | 506.8 | 509.2 | 5.3 | 7.4 | 4.1 | 4.1 | 221.8 | 222 | 222.4 | 27.5 | 27.3 | 27.5 | 60 | 60.04 | 60.01 | 10037 | 1 | 41.6 | 60247.7 | 5336 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.5 | 4.5 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 07:35 | Normal | 520.9 | 502.3 | 516 | 509.5 | 5.2 | 7.1 | 4.1 | 4.1 | 221.4 | 222 | 223 | 27 | 26.9 | 27 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 9863 | 1 | 42 | 60248.6 | 5336 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.4 | 4.3 | 0.2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 07:40 | Normal | 503 | 488.4 | 510 | 501.4 | 3.3 | 4.4 | 2.6 | 2.9 | 220.6 | 221.2 | 221.4 | 17.6 | 17.4 | 17.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6683 | 1 | 42.2 | 60249.3 | 5336 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.5 | 2.6 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 07:45 | Normal | 506.3 | 489.5 | 494.6 | 506 | 4.5 | 6.1 | 3.8 | 3.8 | 220.8 | 221.4 | 222.2 | 23.8 | 24 | 23.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8777 | 1 | 42.4 | 60250 | 5336 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 3.6 | 0.2 | 2 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 07:50 | Normal | 499.9 | 483.3 | 485 | 491.4 | 2.5 | 3 | 2.1 | 2.3 | 219.2 | 220.2 | 220.6 | 13.3 | 13.1 | 13.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4882 | 1 | 42.6 | 60250.5 | 5336 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1 | 1.4 | 0.3 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 07:55 | Normal | 516.9 | 492.3 | 497.1 | 490.3 | 2.5 | 3.2 | 2.3 | 2.6 | 219.4 | 219.6 | 220.2 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 5249 | 1 | 42.5 | 60251 | 5337 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 08:00 | Normal | 524.6 | 491.3 | 503.6 | 490.7 | 3.6 | 4.3 | 3.1 | 3.4 | 219.4 | 220.2 | 221 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 7074 | 1 | 42.6 | 60251.5 | 5337 | 2 | 1.6 | 0 | 1.6 | 2.2 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 08:05 | Normal | 509.8 | 503.2 | 511.4 | 508.9 | 5.9 | 6.2 | 4.6 | 4.7 | 220.4 | 220.8 | 221.2 | 28.1 | 28 | 28.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 10261 | 1 | 42.7 | 60252.1 | 5337 | 3.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 3.4 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 08:10 | Normal | 509 | 507.3 | 503.2 | 514.6 | 8.3 | 8.7 | 6.6 | 6.5 | 222.6 | 222.2 | 222.6 | 39 | 38.8 | 39 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14479 | 1 | 43.1 | 60253.2 | 5337 | 5 | 3.5 | 0 | 3.2 | 5.2 | 0.1 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 08:15 | Normal | 505.9 | 491.3 | 497.1 | 507.5 | 9.3 | 9.8 | 7.6 | 7.3 | 223 | 223.2 | 223.4 | 42.3 | 42.2 | 42.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 15901 | 1 | 43 | 60254.5 | 5337 | 5.4 | 3.8 | 0 | 3.7 | 5.8 | 0.1 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 08:20 | Normal | 501.9 | 498.3 | 497.5 | 501 | 11.6 | 11.9 | 8.4 | 8.3 | 223.4 | 223.6 | 224 | 49.8 | 49.6 | 49.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 18724 | 1 | 44.2 | 60256 | 5337 | 6.1 | 5.3 | 0 | 5.4 | 6.3 | 0.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 08:25 | Normal | 489.7 | 487.1 | 486.7 | 496.1 | 13 | 13.2 | 9 | 8.8 | 223.6 | 224.2 | 224.4 | 53.4 | 53.3 | 53.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 20036 | 1 | 45 | 60257.6 | 5337 | 6.5 | 6.4 | 0 | 6.2 | 6.7 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 08:30 | Normal | 486.7 | 488.1 | 487.6 | 497.1 | 11.7 | 11.7 | 8.1 | 8 | 224 | 224 | 223.8 | 47.9 | 47.8 | 48 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 17642 | 1 | 45.7 | 60259.2 | 5337 | 5.9 | 5.8 | 0 | 5.6 | 5.9 | 0.1 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 08:35 | Normal | 483.7 | 467.2 | 482 | 486.4 | 13.5 | 14 | 9.5 | 9.3 | 223.6 | 224.2 | 224.2 | 54.9 | 54.8 | 54.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 20640 | 1 | 46.3 | 60260.8 | 5337 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.6 | 7.1 | 0.1 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 08:40 | Normal | 485.6 | 471.1 | 494.6 | 487 | 8.8 | 9.3 | 6.3 | 6.5 | 222.4 | 222.4 | 223.2 | 37.6 | 37.4 | 37.6 | 60.02 | 59.99 | 60 | 14133 | 1 | 46.7 | 60262.3 | 5337 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.3 | 4.8 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 08:45 | Normal | 489.8 | 475.2 | 477.5 | 492 | 8.9 | 9.5 | 6.8 | 6.6 | 222.8 | 222.8 | 223.2 | 38.7 | 38.6 | 38.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14143 | 1 | 46.7 | 60263.5 | 5337 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.6 | 0.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 08:50 | Normal | 489.8 | 479.3 | 485.9 | 489.4 | 9.7 | 10.1 | 7.2 | 7.3 | 222.4 | 223.4 | 223.4 | 41.6 | 41.5 | 41.5 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 15772 | 1 | 46.8 | 60264.8 | 5337 | 4.9 | 5 | 0 | 4.7 | 5.1 | 0.2 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 08:55 | Normal | 489.8 | 479.3 | 491.2 | 493.6 | 9.6 | 10.1 | 7.2 | 7.3 | 222.8 | 223 | 222.8 | 41.5 | 41.4 | 41.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 15555 | 1 | 46.8 | 60266 | 5338 | 4.8 | 4.9 | 0 | 4.6 | 4.9 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 09:00 | Normal | 484.7 | 474.2 | 485.5 | 491.9 | 12.8 | 13.2 | 9.5 | 9.3 | 223.4 | 223.6 | 223.8 | 53.5 | 53.3 | 53.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 20030 | 1 | 47 | 60267.5 | 5338 | 6.2 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.6 | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 09:05 | Normal | 474.7 | 478.2 | 487.6 | 483 | 13.5 | 13.4 | 9.8 | 9.9 | 223.8 | 224.2 | 224.6 | 55.3 | 55.2 | 55.4 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 20866 | 1 | 47.8 | 60269.2 | 5338 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.4 | 6.6 | 0.1 | 4.9 | 4.8 | 5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 09:10 | Normal | 471.8 | 467.4 | 481.9 | 482.3 | 14.9 | 15 | 11 | 10.8 | 224 | 223.8 | 224.6 | 60.8 | 60.6 | 60.8 | 60 | 59.98 | 60.02 | 22909 | 1 | 49.3 | 60271 | 5338 | 7.2 | 7.3 | 0.2 | 7.2 | 7.5 | 0.1 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 09:15 | Normal | 468.8 | 464.1 | 475.6 | 478 | 15.4 | 15.5 | 11.6 | 11.5 | 224.2 | 224.8 | 224.8 | 62.5 | 62.5 | 62.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 23557 | 1 | 51.5 | 60272.9 | 5338 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 7.5 | 7.7 | 0.2 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 09:20 | Normal | 469.7 | 464.2 | 466.8 | 473.2 | 14.2 | 14.4 | 10.9 | 10.8 | 224.6 | 224.8 | 225.6 | 58.6 | 58.4 | 58.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 21824 | 1 | 53.8 | 60274.9 | 5338 | 7.1 | 7 | 0.1 | 6.9 | 7.2 | 0.1 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 09:25 | Normal | 466.6 | 462 | 468.4 | 475.9 | 14.7 | 14.8 | 11.3 | 11.3 | 224.4 | 224.2 | 224.8 | 60.6 | 60.4 | 60.6 | 60.08 | 60.1 | 60.04 | 22693 | 1 | 55.1 | 60276.7 | 5338 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.1 | 7.4 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 09:30 | Normal | 457.9 | 459.3 | 468.5 | 470.9 | 15.7 | 15.8 | 12.1 | 12.1 | 224.8 | 225.2 | 224.4 | 64.1 | 63.9 | 64 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 24097 | 1 | 56.5 | 60278.6 | 5338 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.6 | 7.8 | 0.1 | 6.1 | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 09:35 | Normal | 459 | 464.3 | 475.2 | 470.6 | 14.7 | 14.6 | 11.3 | 11.5 | 224.2 | 224.6 | 224.6 | 60.8 | 60.6 | 60.8 | 59.97 | 59.96 | 60.01 | 22861 | 1 | 57.7 | 60280.6 | 5338 | 7.1 | 6.9 | 0.2 | 7.1 | 7.2 | 0.3 | 5.8 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 09:40 | Normal | 461.8 | 454.2 | 465.9 | 462.3 | 14.4 | 14.6 | 11.5 | 11.7 | 223.4 | 224.4 | 224.2 | 59.7 | 59.6 | 59.7 | 59.98 | 60.07 | 60.04 | 22658 | 1 | 58.6 | 60282.6 | 5338 | 7 | 7 | 0.1 | 7 | 7.2 | 0.2 | 6 | 5.4 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 09:45 | Normal | 453.9 | 461.5 | 468.4 | 465 | 15.8 | 15.5 | 12.6 | 12.7 | 223.8 | 224.6 | 224.4 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 24224 | 1 | 59.2 | 60284.5 | 5338 | 7.7 | 7.8 | 0.1 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 09:50 | Normal | 455.2 | 461.7 | 462.4 | 462.9 | 15.8 | 15.7 | 12.9 | 13 | 224 | 224.8 | 224 | 64.9 | 64.9 | 65 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 24566 | 1 | 59.9 | 60286.5 | 5338 | 7.6 | 7.7 | 0.3 | 7.5 | 7.6 | 0.5 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 09:55 | Normal | 457.5 | 452.8 | 458.7 | 466.1 | 14.6 | 14.8 | 12 | 12.1 | 222.8 | 224.2 | 223.8 | 60.7 | 60.9 | 60.9 | 59.96 | 60.08 | 59.97 | 22824 | 1 | 60.5 | 60288.5 | 5339 | 7.2 | 7.1 | 0.1 | 7 | 7.1 | 0.4 | 6.1 | 5.7 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 10:00 | Normal | 462.8 | 460.3 | 465.6 | 470.2 | 10.3 | 10.8 | 8.7 | 8.9 | 222 | 222.4 | 222.2 | 45.2 | 45.1 | 45.2 | 60.08 | 60.01 | 60.07 | 16436 | 1 | 59.9 | 60290 | 5339 | 5.1 | 5 | 0 | 4.9 | 5.1 | 0.4 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 10:05 | Normal | 475 | 460.5 | 472.3 | 472.7 | 14.9 | 15.3 | 12.6 | 12.9 | 223 | 224 | 223.8 | 65 | 64.8 | 64.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 24047 | 1 | 59.4 | 60291.6 | 5339 | 7.4 | 7.3 | 0.1 | 7.3 | 7.5 | 0.3 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 10:10 | Normal | 465.4 | 467.9 | 462.7 | 464.2 | 16.6 | 16.5 | 14.5 | 14.5 | 224 | 224.8 | 224.6 | 71 | 70.9 | 70.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 26678 | 1 | 60.1 | 60293.7 | 5339 | 8.2 | 8.3 | 0.1 | 7.9 | 8.1 | 0.4 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 10:15 | Normal | 456.3 | 459.8 | 460.5 | 464 | 16.1 | 16.1 | 14.1 | 14.1 | 223.8 | 224.8 | 224.2 | 68.2 | 68.1 | 68.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 25478 | 1 | 61.4 | 60295.9 | 5339 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 7 | 7 | 7.2 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 10:20 | Normal | 453.5 | 451.9 | 449.3 | 456.8 | 16.8 | 16.9 | 15 | 14.8 | 223.8 | 224.6 | 224.2 | 70.3 | 70.1 | 70.3 | 60.09 | 59.97 | 60.03 | 26481 | 1 | 62.4 | 60298.1 | 5339 | 8.3 | 8.2 | 0.1 | 8.1 | 8.2 | 0.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 10:25 | Normal | 453.7 | 449.1 | 456 | 454.5 | 16.8 | 17 | 14.9 | 15 | 224.2 | 225.2 | 224.2 | 70.4 | 70.3 | 70.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 26475 | 1 | 63.1 | 60300.3 | 5339 | 8.1 | 8.2 | 0.3 | 8 | 8.2 | 0.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 10:30 | Normal | 458.4 | 446.8 | 453.6 | 459 | 16.8 | 17.2 | 15.3 | 15.1 | 224 | 225 | 224.2 | 71.4 | 71.3 | 71.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 26842 | 1 | 64 | 60302.5 | 5339 | 8.3 | 8.4 | 0 | 8.3 | 8.3 | 0.5 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 10:35 | Normal | 458 | 447.4 | 454.2 | 452.6 | 17.2 | 17.5 | 15.6 | 15.5 | 223.8 | 225.6 | 224.6 | 72 | 72 | 72.1 | 60.08 | 59.97 | 60.08 | 27129 | 1 | 64.6 | 60304.7 | 5339 | 8.3 | 8.4 | 0.3 | 8.3 | 8.5 | 0.5 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 10:40 | Normal | 455.9 | 441.2 | 456.9 | 455.3 | 17.6 | 18.1 | 16 | 15.9 | 223.8 | 225 | 224.2 | 74.2 | 74.1 | 74.3 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 27913 | 1 | 65.3 | 60307 | 5339 | 8.7 | 8.7 | 0.2 | 8.5 | 8.9 | 0.5 | 7.9 | 8 | 8.1 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 10:45 | Normal | 451.1 | 434.6 | 448.9 | 453.4 | 18.4 | 18.6 | 17 | 16.6 | 224.4 | 225.6 | 225 | 76.3 | 76 | 76.2 | 60.09 | 60.05 | 60.07 | 28842 | 1 | 65.9 | 60309.4 | 5339 | 8.8 | 8.8 | 0.5 | 8.8 | 9.1 | 0.4 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 10:50 | Normal | 454.4 | 455.8 | 452.4 | 453.9 | 12.5 | 12.5 | 11.8 | 11.6 | 221.8 | 223.2 | 222.6 | 53 | 52.8 | 52.9 | 59.98 | 60.05 | 60.01 | 21255 | 1 | 66.2 | 60311.6 | 5339 | 6 | 6.1 | 0.2 | 5.8 | 6 | 0.4 | 5.7 | 6 | 5.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 10:55 | Normal | 463.1 | 454.6 | 456.8 | 469.3 | 11.8 | 12.1 | 11.3 | 11 | 222.2 | 223.2 | 222.2 | 52.5 | 52.3 | 52.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 19756 | 1 | 64.8 | 60313.1 | 5340 | 5.6 | 5.9 | 0.1 | 5.6 | 5.8 | 0.4 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 11:00 | Normal | 479.7 | 473.1 | 473.6 | 471 | 17.5 | 17.8 | 16.8 | 17 | 224.4 | 225.4 | 224.8 | 79.4 | 79.2 | 79.3 | 60.07 | 59.98 | 60.01 | 29947 | 1 | 64.4 | 60315.3 | 5340 | 8.6 | 8.5 | 0.2 | 8.7 | 8.7 | 0.4 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 11:05 | Normal | 452.9 | 445.3 | 440.8 | 450.2 | 18.1 | 18.2 | 17.5 | 17 | 224 | 225.6 | 224.4 | 76.8 | 77 | 76.8 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 29000 | 1 | 65.4 | 60317.7 | 5340 | 8.7 | 8.6 | 0.5 | 8.7 | 8.8 | 0.5 | 8.5 | 8.8 | 8.6 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 11:10 | Normal | 455.9 | 453.1 | 449.4 | 441.1 | 17 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 223.8 | 224.6 | 224.2 | 74.4 | 74.2 | 74.4 | 59.96 | 60.04 | 60.01 | 28052 | 1 | 66 | 60320.1 | 5340 | 8.2 | 8.2 | 0.4 | 8.2 | 8.4 | 0.5 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 11:15 | Normal | 457.5 | 451.9 | 455.6 | 448 | 3.6 | 4.1 | 3.8 | 4 | 220.2 | 220.8 | 221.4 | 17.6 | 17.5 | 17.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6575 | 1 | 65.4 | 60321.4 | 5340 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 11:20 | Normal | 486 | 489.4 | 483.1 | 483.6 | 17.1 | 16.8 | 16.6 | 16.8 | 223 | 224.2 | 223.8 | 78.8 | 78.9 | 78.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 30114 | 1 | 64.7 | 60323.6 | 5340 | 8.5 | 8.6 | 0 | 8.2 | 8.1 | 0.5 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 11:25 | Normal | 484.2 | 487.6 | 481.3 | 482.7 | 16.9 | 16.3 | 16.6 | 16.7 | 223.2 | 224.2 | 223.8 | 78.8 | 78.5 | 78.7 | 59.97 | 60.08 | 59.96 | 29756 | 1 | 65.6 | 60326.1 | 5340 | 8.2 | 8.2 | 0.4 | 8.2 | 7.9 | 0.2 | 8 | 8.4 | 8.6 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 11:30 | Normal | 452.4 | 463.9 | 464.3 | 455.7 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 5.6 | 220.6 | 221 | 220.8 | 24.9 | 24.8 | 24.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8964 | 1 | 64.1 | 60327.1 | 5340 | 2.6 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.6 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 11:35 | Normal | 487.1 | 480.4 | 493.2 | 481.7 | 13.5 | 12.6 | 10.1 | 13.5 | 221.8 | 223.2 | 222 | 58 | 57.7 | 57.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 27335 | 1 | 63.1 | 60329.2 | 5340 | 7.4 | 6.6 | 0 | 6.2 | 6.4 | 0.3 | 6.3 | 5 | 8.7 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 11:40 | Normal | 466.5 | 474.9 | 469.7 | 471 | 3.7 | 4 | 3.5 | 4 | 218.8 | 219.8 | 219.8 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6649 | 1 | 61.4 | 60329.8 | 5340 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 11:45 | Normal | 489 | 481.9 | 482.3 | 479.8 | 5.5 | 6 | 5.4 | 6.1 | 219.6 | 220.2 | 221.2 | 28.7 | 28.6 | 28.7 | 59.99 | 60 | 60 | 10507 | 1 | 58.9 | 60330.5 | 5340 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0.6 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 11:50 | Normal | 509.2 | 509.7 | 514.1 | 514.5 | 16.8 | 16.9 | 15.8 | 16.3 | 223.6 | 225 | 224.4 | 82.3 | 82.2 | 82.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 31030 | 1 | 58.7 | 60332.4 | 5340 | 8.3 | 8.2 | 0.1 | 8.2 | 8.1 | 0.3 | 8 | 7.7 | 8.3 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 11:55 | Normal | 494.6 | 497 | 501.6 | 500 | 16.7 | 16.5 | 15.3 | 16 | 222.4 | 223.4 | 223.4 | 78.5 | 78.2 | 78.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 29695 | 1 | 60.4 | 60334.9 | 5341 | 8.3 | 8.4 | 0 | 8.1 | 8 | 0.3 | 7.9 | 7.5 | 8.5 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 12:00 | Normal | 528.7 | 484.3 | 472.2 | 487.5 | 10.6 | 18.1 | 19.3 | 17.6 | 222.6 | 223.4 | 222.8 | 78.3 | 78.1 | 78.3 | 59.96 | 59.95 | 60.01 | 29630 | 1 | 61.5 | 60337.2 | 5341 | 5.4 | 5.1 | 0 | 8.9 | 8.5 | 0.5 | 9.8 | 9.5 | 9.1 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 12:05 | Normal | 459.5 | 463.1 | 439.2 | 458.8 | 6.1 | 8.1 | 9 | 8.6 | 220 | 220.8 | 220.4 | 36.6 | 36.5 | 36.6 | 60 | 60.04 | 60.02 | 14883 | 1 | 62.2 | 60339.5 | 5341 | 3.1 | 3 | 0 | 3.4 | 3.7 | 0.7 | 4.2 | 4.7 | 4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 12:10 | Normal | 467.4 | 479.7 | 472.8 | 477.3 | 17.2 | 16.4 | 17.1 | 17 | 222.4 | 223 | 223 | 78.4 | 78.4 | 78.3 | 59.96 | 59.96 | 60.02 | 29683 | 1 | 62.7 | 60341.9 | 5341 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 8.1 | 7.9 | 0.3 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 12:15 | Normal | 464.6 | 475.1 | 468.6 | 473 | 17.5 | 16.7 | 17.5 | 17.4 | 222.4 | 223.2 | 223.2 | 79.1 | 79 | 79.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29688 | 1 | 63.5 | 60344.4 | 5341 | 8.6 | 8.5 | 0.2 | 8.2 | 8.1 | 0.2 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 12:20 | Normal | 452 | 465.5 | 456.1 | 462.1 | 17.8 | 16.9 | 18 | 18 | 222.8 | 223.6 | 223.2 | 80.3 | 80.1 | 80.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 29616 | 1 | 64.2 | 60346.9 | 5341 | 8.6 | 8.7 | 0.1 | 8.1 | 8 | 0.5 | 8.8 | 8.8 | 9 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 12:25 | Normal | 461.8 | 469.2 | 461.9 | 466.4 | 17.7 | 17.1 | 18.1 | 17.7 | 222.4 | 223.2 | 222.8 | 80.1 | 79.7 | 79.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 29595 | 1 | 65 | 60349.3 | 5341 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 8.2 | 8.1 | 0.5 | 8.8 | 9.2 | 9 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 12:30 | Normal | 461.7 | 469 | 467.2 | 465.6 | 17.9 | 17.2 | 17.6 | 17.8 | 224.4 | 225.6 | 225.2 | 79.6 | 79.4 | 79.4 | 59.96 | 60.06 | 60 | 29830 | 1 | 65.5 | 60351.8 | 5341 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 8.3 | 8.2 | 0.4 | 8.4 | 8.9 | 9 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 12:35 | Normal | 465.7 | 473.2 | 472.2 | 470.6 | 17.6 | 16.5 | 16.8 | 17.5 | 224.2 | 225.8 | 225 | 79.3 | 79.2 | 79.2 | 59.97 | 60.07 | 59.97 | 29898 | 1 | 66.1 | 60354.3 | 5341 | 8.6 | 8.5 | 0.2 | 8 | 7.9 | 0.5 | 8.2 | 8.5 | 9 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 12:40 | Normal | 474.6 | 442.9 | 468.1 | 477.2 | 4 | 5.2 | 4 | 3.9 | 220 | 221 | 221.4 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10925 | 1 | 66.5 | 60356.7 | 5341 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 12:45 | Normal | 459.5 | 464.7 | 470.4 | 477.7 | 5.4 | 6.6 | 5.7 | 6.2 | 220.6 | 221.6 | 221.4 | 34.3 | 34.2 | 34.3 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 8682 | 1 | 64.2 | 60357.4 | 5341 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 0.9 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 12:50 | Normal | 473 | 473.5 | 466.8 | 465.6 | 4.5 | 5 | 4.9 | 5.5 | 219 | 219.4 | 220.4 | 24 | 23.9 | 23.9 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 8433 | 1 | 61.9 | 60358.3 | 5341 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2 | 2.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 12:55 | Normal | 476.8 | 471 | 479 | 473.3 | 2.6 | 3.1 | 2.6 | 3.4 | 217.6 | 218 | 219 | 15.1 | 15 | 15.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 5424 | 1 | 59.4 | 60358.9 | 5342 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 13:00 | Normal | 483.6 | 491 | 479.5 | 480.9 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 3 | 217 | 217.8 | 217.8 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5122 | 1 | 57.2 | 60359.4 | 5342 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 1.3 | 1 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 13:05 | Normal | 481.5 | 468.2 | 489.9 | 481.4 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.7 | 218 | 218 | 218.4 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6322 | 1 | 55.4 | 60360.1 | 5342 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 13:10 | Normal | 478 | 487.7 | 481 | 469.4 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2.5 | 217.4 | 218 | 218.8 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4613 | 1 | 54.3 | 60360.9 | 5342 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 13:15 | Normal | 446.6 | 455.5 | 444.5 | 449.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.1 | 216.2 | 217.2 | 218 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1919 | 1 | 52.9 | 60361.1 | 5342 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 13:20 | Normal | 431.9 | 475.9 | 454.5 | 467.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 215.8 | 216.4 | 217.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 706 | 1 | 51.1 | 60361.2 | 5342 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 13:25 | Normal | 485.8 | 493.6 | 443.3 | 467.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 218.4 | 218.6 | 219.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60 | 60 | 60 | 840 | 1 | 49.3 | 60361.3 | 5342 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 13:30 | Normal | 492.4 | 501.7 | 496.3 | 482.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 218.6 | 219 | 220.2 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1869 | 1 | 47.6 | 60361.4 | 5342 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 13:35 | Normal | 495.9 | 489.1 | 471.3 | 494.1 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 219.4 | 219.8 | 220.8 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1509 | 1 | 46.6 | 60361.6 | 5342 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 13:40 | Normal | 506.2 | 486.4 | 507.1 | 481.3 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 219.2 | 219.8 | 221 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1571 | 1 | 45.7 | 60361.7 | 5342 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 13:45 | Normal | 502.4 | 507.9 | 498.6 | 486.1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 220 | 220.8 | 221.6 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2619 | 1 | 45.2 | 60361.8 | 5342 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 13:50 | Normal | 499.1 | 510.6 | 490.4 | 507.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 220.8 | 220.6 | 222 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3042 | 1 | 44.9 | 60362.1 | 5342 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 13:55 | Normal | 497.1 | 501.8 | 504.4 | 488.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 220.2 | 221.2 | 221.8 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 60 | 60 | 60.01 | 3230 | 1 | 44.6 | 60362.4 | 5343 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 14:00 | Normal | 517.2 | 497.6 | 504.1 | 494.5 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 220.2 | 220.8 | 221.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2861 | 1 | 44.3 | 60362.6 | 5343 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 14:05 | Normal | 506.9 | 504.6 | 510.1 | 495.6 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 220.4 | 221.4 | 222.4 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 3115 | 1 | 44 | 60362.8 | 5343 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 14:10 | Normal | 524.4 | 510.9 | 522.9 | 514.1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 2 | 220.8 | 221.2 | 222.8 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3604 | 1 | 43.7 | 60363.1 | 5343 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 14:15 | Normal | 527.2 | 501.2 | 521.7 | 514.7 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 222 | 221.6 | 223.2 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 60.03 | 59.98 | 60 | 3642 | 1 | 43.5 | 60363.4 | 5343 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 14:20 | Normal | 515.3 | 499.8 | 523.3 | 505.7 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.4 | 222 | 222.8 | 222.8 | 10.9 | 10.7 | 10.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4010 | 1 | 43.3 | 60363.8 | 5343 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 14:25 | Normal | 515.4 | 513.9 | 518.9 | 521.3 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 223 | 223.4 | 223.8 | 12.4 | 12.2 | 12.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4541 | 1 | 43.2 | 60364.1 | 5343 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 14:30 | Normal | 524.6 | 527.9 | 520.8 | 524.3 | 3.3 | 3.4 | 4.6 | 5 | 224.2 | 224.4 | 225 | 22.4 | 22.3 | 22.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7900 | 1 | 43.2 | 60364.6 | 5343 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 2.4 | 2 | 2.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 14:35 | Normal | 524.2 | 524.6 | 522.3 | 519.7 | 6.8 | 7 | 9.7 | 10.1 | 225.6 | 225.8 | 226.6 | 43.8 | 43.7 | 43.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 16445 | 1 | 43.3 | 60365.5 | 5343 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 14:40 | Normal | 517.3 | 523.7 | 506.5 | 510 | 9.5 | 9.5 | 14 | 14.1 | 227.6 | 227.8 | 228 | 58.9 | 58.7 | 58.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 22399 | 1 | 44.1 | 60367.1 | 5343 | 4.6 | 4.9 | 0 | 4.7 | 4.6 | 0 | 7 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 14:45 | Normal | 510.3 | 505.7 | 492.1 | 488.6 | 9.8 | 10 | 15 | 15.3 | 225.8 | 226 | 226 | 61.3 | 61.2 | 61.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 23234 | 1 | 45.4 | 60369.1 | 5343 | 4.8 | 4.9 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0 | 7.5 | 7.3 | 7.8 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 14:50 | Normal | 501.6 | 493.9 | 488.6 | 485 | 9.4 | 9.7 | 14.5 | 15 | 225 | 225.4 | 225.4 | 58.5 | 58.4 | 58.4 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 22078 | 1 | 46.6 | 60370.9 | 5343 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 14:55 | Normal | 505.2 | 489.6 | 486.7 | 474.4 | 9 | 9.4 | 14.2 | 14.7 | 224.6 | 224.6 | 225 | 56.5 | 56.3 | 56.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 21296 | 1 | 47.5 | 60372.7 | 5344 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 4.4 | 0.2 | 7.2 | 7 | 7.5 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 15:00 | Normal | 494.2 | 490.5 | 469.1 | 475.6 | 8.6 | 9 | 14.1 | 14.3 | 224.6 | 225 | 225.4 | 54.4 | 54.3 | 54.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 20532 | 1 | 48.2 | 60374.5 | 5344 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.2 | 0.2 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 15:05 | Normal | 498.3 | 490.7 | 470 | 481.5 | 8.3 | 8.5 | 13.7 | 13.8 | 224 | 224.4 | 225 | 52.5 | 52.3 | 52.4 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 19787 | 1 | 48.8 | 60376.2 | 5344 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 4 | 0.2 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 15:10 | Normal | 492.6 | 483.9 | 472.5 | 468.9 | 8 | 8.3 | 13.5 | 13.8 | 224.2 | 224.4 | 224.8 | 51.3 | 51.2 | 51.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 19262 | 1 | 49.4 | 60377.8 | 5344 | 3.7 | 4 | 0.1 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 6.6 | 6.8 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 15:15 | Normal | 495.1 | 493.5 | 475 | 471.5 | 7.5 | 7.7 | 12.7 | 13.3 | 223 | 223 | 223.6 | 49.2 | 49.1 | 49.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 18451 | 1 | 49.8 | 60379.4 | 5344 | 3.5 | 3.7 | 0.2 | 3.7 | 3.5 | 0.3 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 15:20 | Normal | 494.2 | 484.8 | 481.2 | 477.4 | 7.2 | 7.6 | 10.5 | 12.9 | 223.2 | 223 | 223.4 | 45.9 | 45.7 | 45.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 17218 | 1 | 50.1 | 60380.8 | 5344 | 3.4 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | 5.5 | 4.9 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 15:25 | Normal | 486.1 | 485.8 | 471.9 | 472.3 | 6.9 | 7.1 | 7.5 | 12.6 | 222.4 | 222.6 | 222.8 | 40.9 | 41.1 | 41 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 15328 | 1 | 50 | 60382.2 | 5344 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 3.8 | 3.5 | 6.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 15:30 | Normal | 488.1 | 488.6 | 479.8 | 485.1 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 11.8 | 222 | 222.2 | 222.6 | 38.9 | 38.7 | 38.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 14473 | 1 | 50.2 | 60383.4 | 5344 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 3.4 | 3.1 | 5.9 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 15:35 | Normal | 498.1 | 480.6 | 485.2 | 480.7 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | 10.3 | 221.6 | 222.2 | 222.2 | 36.1 | 36 | 36.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 13448 | 1 | 50 | 60384.6 | 5344 | 2.7 | 2.9 | 0.2 | 3.2 | 2.9 | 0.4 | 3.3 | 3.1 | 4.3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 15:40 | Normal | 494.1 | 489.6 | 486.2 | 482.7 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 9.3 | 222 | 222.6 | 223 | 33.6 | 33.5 | 33.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 12527 | 1 | 49.6 | 60385.7 | 5344 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 0.4 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 15:45 | Normal | 497.2 | 494.7 | 491.4 | 483.9 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 9.1 | 221.6 | 222.6 | 223.4 | 32.6 | 32.4 | 32.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 12128 | 1 | 49.3 | 60386.7 | 5344 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0.2 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 15:50 | Normal | 503.3 | 498.6 | 475.6 | 482.9 | 5 | 5.3 | 6.1 | 8.7 | 221.4 | 221.8 | 222.6 | 30.8 | 30.7 | 30.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11481 | 1 | 48.9 | 60387.7 | 5344 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0.4 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 15:55 | Normal | 500 | 491.4 | 488.8 | 496.3 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 8.3 | 221.8 | 222 | 222.6 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10973 | 1 | 48.6 | 60388.6 | 5345 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.1 | 0.4 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 16:00 | Normal | 502 | 485.4 | 487.7 | 484.4 | 4.3 | 4.7 | 5.5 | 8.1 | 220.8 | 222 | 222.2 | 28.2 | 28.1 | 28.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 10341 | 1 | 48.2 | 60389.5 | 5345 | 2 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 3 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 16:05 | Normal | 503.4 | 494.4 | 500.8 | 483.9 | 4 | 4.3 | 5.3 | 8 | 220.6 | 220.8 | 221.4 | 27.2 | 27.1 | 27.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 9925 | 1 | 48 | 60390.4 | 5345 | 1.8 | 2 | 0 | 1.9 | 2 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 16:10 | Normal | 500.2 | 493.7 | 492.2 | 490.7 | 3.6 | 4 | 5.1 | 7.5 | 220 | 220.2 | 221.4 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9329 | 1 | 47.8 | 60391.2 | 5345 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 16:15 | Normal | 504 | 499.5 | 487 | 490.4 | 3.3 | 3.6 | 5 | 7.3 | 220.4 | 219.6 | 220.8 | 24.4 | 24.2 | 24.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8858 | 1 | 47.5 | 60391.9 | 5345 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 16:20 | Normal | 509.1 | 502.6 | 488.3 | 492.7 | 2.9 | 3.2 | 4.8 | 6.9 | 219.2 | 220.4 | 220.2 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8318 | 1 | 47.3 | 60392.6 | 5345 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 16:25 | Normal | 511.2 | 512.5 | 504.5 | 492.9 | 2.6 | 2.8 | 4.5 | 6.7 | 219.4 | 220 | 220.4 | 21.7 | 21.5 | 21.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7882 | 1 | 47.2 | 60393.3 | 5345 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 16:30 | Normal | 495 | 500.4 | 473 | 487.4 | 2.3 | 2.6 | 4.4 | 6.5 | 219.4 | 219.6 | 220.6 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7329 | 1 | 47 | 60393.9 | 5345 | 1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 16:35 | Normal | 504 | 480.2 | 481.3 | 493.7 | 2 | 2.4 | 4.1 | 6.1 | 220.4 | 220.8 | 221.2 | 18.9 | 18.7 | 18.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6847 | 1 | 46.7 | 60394.5 | 5345 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 2.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 16:40 | Normal | 503.8 | 483.5 | 482.1 | 490.5 | 1.6 | 2 | 3.8 | 5.6 | 220.6 | 221.2 | 222 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 6296 | 1 | 46.4 | 60395.1 | 5345 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 16:45 | Normal | 518.1 | 482.6 | 527.1 | 505.6 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 5.3 | 220.4 | 220.8 | 221.6 | 13.4 | 13.2 | 13.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 4930 | 1 | 46.2 | 60395.5 | 5345 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.3 | 2.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 16:50 | Normal | 510.7 | 480.5 | 526.9 | 504.2 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 5 | 220.4 | 220.8 | 221.4 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 4300 | 1 | 45.8 | 60395.9 | 5345 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 16:55 | Normal | 510.9 | 496.6 | 519.2 | 501.7 | 1 | 1.3 | 0.6 | 3.8 | 220.2 | 220.6 | 221.6 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 3520 | 1 | 45.5 | 60396.3 | 5346 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 17:00 | Normal | 495.2 | 500.6 | 517.4 | 516.7 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 3.2 | 220.6 | 221.6 | 222.2 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 3101 | 1 | 45.3 | 60396.5 | 5346 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 17:05 | Normal | 492.2 | 491.7 | 524.4 | 481.5 | 0.7 | 1 | 0.5 | 3.1 | 221.4 | 221 | 222.6 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 59.99 | 60 | 60 | 2859 | 1 | 45 | 60396.8 | 5346 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 17:10 | Normal | 501.8 | 499.6 | 496.8 | 483.3 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 2.8 | 220.4 | 221.6 | 222.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2666 | 1 | 44.9 | 60397 | 5346 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 17:15 | Normal | 501.6 | 506.4 | 520.2 | 491.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 2.3 | 220.8 | 221.8 | 222.2 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2350 | 1 | 44.7 | 60397.2 | 5346 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 17:20 | Normal | 497 | 498.5 | 507.3 | 516.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 220.8 | 221.4 | 221.8 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 60.02 | 60 | 60.03 | 2114 | 1 | 44.5 | 60397.4 | 5346 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 17:25 | Normal | 492.1 | 477.4 | 491.9 | 449.1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 220.4 | 221.2 | 222.4 | 5.2 | 5 | 5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1838 | 1 | 44.3 | 60397.6 | 5346 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 17:30 | Normal | 478.1 | 504.5 | 495.8 | 498.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 220.4 | 221.2 | 222.4 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1480 | 1 | 44.3 | 60397.7 | 5346 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 17:35 | Normal | 517.9 | 481.8 | 504.8 | 485.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 221 | 221.6 | 222.6 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 1226 | 1 | 44.2 | 60397.8 | 5346 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 17:40 | Normal | 498.2 | 489.6 | 496 | 503.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 221 | 221.2 | 222.2 | 3 | 2.8 | 2.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 980 | 1 | 44 | 60397.9 | 5346 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 17:45 | Normal | 459.8 | 486.4 | 483 | 481.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 220.8 | 221 | 222.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 795 | 1 | 43.9 | 60398 | 5346 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 17:50 | Normal | 422.1 | 492.5 | 425.7 | 500.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221 | 221 | 222 | 2 | 1.8 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 580 | 1 | 43.8 | 60398 | 5346 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 17:55 | Normal | 199.5 | 478.6 | 383 | 477.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 220.6 | 221 | 221.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 355 | 1 | 43.7 | 60398.1 | 5347 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 18:00 | Normal | 200.1 | 427.6 | 269.4 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221.8 | 222.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 192 | 1 | 43.5 | 60398.1 | 5347 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 18:05 | Normal | 199.2 | 337.9 | 200 | 429.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 221.4 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 61 | 1 | 43.4 | 60398.1 | 5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 18:10 | Normal | 229.5 | 237.8 | 188.4 | 407.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221 | 222.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2 | 1 | 43.2 | 60398.1 | 5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 18:15 | Normal | 215.3 | 217.9 | 170.6 | 420.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221 | 222 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 0 | 1 | 43.1 | 60398.1 | 5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 18:20 | Normal | 190.7 | 194.6 | 195.5 | 297.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.8 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.95 | 60 | 0 | 1 | 43 | 60398.1 | 5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 18:25 | Normal | 202.7 | 202.7 | 197.4 | 248.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.6 | 221.8 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 42.9 | 60398.1 | 5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-18 18:30 | Normal | 198.6 | 196.5 | 198.6 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220.6 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 42.8 | 60398.1 | 5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0