## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-19 05:33 | Check | 440.4 | 446.8 | 438.2 | 435.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221.4 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 4 | 36.5 | 60398.1 | 5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 05:38 | Normal | 199.8 | 418.8 | 202.2 | 455.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 221.8 | 223.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 93 | 1 | 38.9 | 60398.1 | 5347 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 05:43 | Normal | 199.9 | 431.8 | 226.6 | 485.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.2 | 222 | 222.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 203 | 1 | 36.2 | 60398.1 | 5347 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 05:48 | Normal | 200.1 | 484.3 | 373.8 | 456.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221.8 | 222.6 | 223 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 448 | 1 | 36.2 | 60398.2 | 5347 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 05:53 | Normal | 396.7 | 518.3 | 486.9 | 482.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 221.6 | 222.2 | 223.8 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 756 | 1 | 36.6 | 60398.2 | 5348 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 05:58 | Normal | 483.8 | 501.2 | 489.3 | 486.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 221 | 222.2 | 223 | 3 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 993 | 1 | 36.9 | 60398.3 | 5348 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 06:03 | Normal | 501.7 | 489.1 | 494.7 | 497.7 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 221.6 | 221.8 | 223 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1117 | 1 | 37.3 | 60398.4 | 5348 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 06:08 | Normal | 493.6 | 522 | 470.7 | 503.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 221 | 221.8 | 223 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1140 | 1 | 37.6 | 60398.5 | 5348 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 06:13 | Normal | 502.2 | 492 | 502.9 | 485.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 221 | 222.2 | 222.4 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1187 | 1 | 37.8 | 60398.6 | 5348 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 06:18 | Normal | 514.8 | 495.5 | 493.7 | 464.7 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 221.4 | 221.6 | 222.8 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1174 | 1 | 38.1 | 60398.7 | 5348 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 06:23 | Normal | 523.1 | 485.1 | 495.7 | 482.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 221.8 | 221.6 | 222.8 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1200 | 1 | 38.4 | 60398.8 | 5348 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 06:28 | Normal | 507.7 | 506.2 | 496.8 | 457.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 221 | 222 | 222.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 60 | 60.01 | 60 | 1197 | 1 | 38.6 | 60398.9 | 5348 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 06:33 | Normal | 483.3 | 495.9 | 511.6 | 514.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 221 | 221.6 | 222.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 1215 | 1 | 38.8 | 60399 | 5348 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 06:38 | Normal | 510.2 | 508.2 | 521.5 | 500.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 221.2 | 222 | 222.8 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 1228 | 1 | 39.1 | 60399.1 | 5348 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 06:43 | Normal | 498.9 | 496.3 | 494.9 | 507.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 221.4 | 221.8 | 222.6 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1275 | 1 | 39.3 | 60399.2 | 5348 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 06:48 | Normal | 509.7 | 503.1 | 507.9 | 493.7 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 221.4 | 222 | 223.2 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 60 | 59.99 | 60 | 1340 | 1 | 39.5 | 60399.3 | 5348 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 06:53 | Normal | 520.5 | 501 | 496.8 | 502.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 221.4 | 222.4 | 223 | 4 | 3.8 | 3.9 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 1398 | 1 | 39.6 | 60399.4 | 5349 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 06:58 | Normal | 517.1 | 507.7 | 499.6 | 506.5 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 221.6 | 222.2 | 222.8 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 1516 | 1 | 39.8 | 60399.5 | 5349 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 07:03 | Normal | 521.2 | 496.2 | 491.9 | 489.7 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 221.6 | 221.2 | 222.2 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1684 | 1 | 40 | 60399.6 | 5349 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 07:08 | Normal | 520.7 | 518.3 | 497.7 | 494.5 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 221 | 221 | 222.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1917 | 1 | 40.2 | 60399.8 | 5349 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 07:13 | Normal | 539.8 | 523.3 | 490.3 | 494.4 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 1 | 220.6 | 220.8 | 221.6 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 60 | 60 | 60.01 | 2166 | 1 | 40.2 | 60400 | 5349 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 07:18 | Normal | 528 | 528.2 | 503.7 | 514 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 221 | 221.4 | 221.6 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2479 | 1 | 40.2 | 60400.2 | 5349 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 07:23 | Normal | 523.7 | 526.3 | 508.9 | 502.8 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 221 | 221.4 | 221.8 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 3019 | 1 | 40.3 | 60400.4 | 5349 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 07:28 | Normal | 526.6 | 513.4 | 494 | 501.7 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 220.8 | 221 | 222 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3700 | 1 | 40.4 | 60400.7 | 5349 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 07:33 | Normal | 536.9 | 529.3 | 503.6 | 511.4 | 1.8 | 2.4 | 1.6 | 1.8 | 220.8 | 221.2 | 221.4 | 11.2 | 11 | 11.2 | 60 | 60 | 60 | 4117 | 1 | 40.5 | 60401 | 5349 | 1 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 07:38 | Normal | 540.9 | 526.3 | 494.9 | 516.8 | 1.7 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 220.4 | 220.8 | 220.8 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3981 | 1 | 40.7 | 60401.3 | 5349 | 1 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 07:43 | Normal | 506.5 | 532.7 | 500.7 | 497.4 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 220.8 | 221.6 | 221.4 | 11.1 | 11 | 11.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 4089 | 1 | 40.8 | 60401.7 | 5349 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 07:48 | Normal | 527 | 523.4 | 492.4 | 515.3 | 2 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 220.4 | 220.4 | 221.2 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 60.01 | 60 | 60 | 4204 | 1 | 40.9 | 60402 | 5349 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 07:53 | Normal | 515.3 | 533.5 | 515.5 | 521 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 220.4 | 221.2 | 221 | 12.1 | 12 | 12.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4496 | 1 | 41 | 60402.4 | 5350 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 07:58 | Normal | 525.6 | 515.1 | 507.5 | 493.3 | 2.4 | 2.8 | 2.1 | 2.5 | 220.8 | 220.6 | 221.4 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 4948 | 1 | 41.1 | 60402.8 | 5350 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 08:03 | Normal | 528 | 524.3 | 502.2 | 514.1 | 2.6 | 3 | 2.3 | 2.6 | 220.6 | 220.6 | 221.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 5307 | 1 | 41.2 | 60403.2 | 5350 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 08:08 | Normal | 518.1 | 508.3 | 507.7 | 519.5 | 3 | 3.3 | 2.5 | 2.7 | 221 | 220.8 | 221.8 | 16 | 15.9 | 16 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5835 | 1 | 41.3 | 60403.7 | 5350 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 08:13 | Normal | 531.5 | 513.1 | 487.5 | 515.3 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 2.7 | 220.6 | 220.8 | 221.8 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 5640 | 1 | 41.5 | 60404.1 | 5350 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 08:18 | Normal | 527.5 | 509.2 | 500.3 | 495 | 2.9 | 3.4 | 2.6 | 3 | 220.2 | 220.8 | 221.2 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5961 | 1 | 41.6 | 60404.6 | 5350 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 08:23 | Normal | 524.9 | 521.4 | 519.7 | 515.6 | 3.2 | 3.5 | 2.8 | 3.1 | 220.6 | 221.4 | 221.6 | 17.6 | 17.5 | 17.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6407 | 1 | 41.8 | 60405.1 | 5350 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 08:28 | Normal | 524.7 | 515.8 | 510.3 | 516.2 | 3.5 | 3.8 | 3.1 | 3.4 | 220.8 | 221.4 | 222 | 19.1 | 19 | 19.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6951 | 1 | 42 | 60405.7 | 5350 | 1.9 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 08:33 | Normal | 517.6 | 520.1 | 511.9 | 500.5 | 4.3 | 4.6 | 3.7 | 4 | 221.4 | 221.2 | 222.4 | 22.4 | 22.3 | 22.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8152 | 1 | 42.2 | 60406.3 | 5350 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.4 | 0 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 08:38 | Normal | 530.8 | 520.3 | 516.4 | 515.1 | 6.3 | 6.8 | 5.3 | 5.5 | 222 | 222 | 222.2 | 31.8 | 31.7 | 31.8 | 59.99 | 60 | 60 | 11795 | 1 | 42.3 | 60407.2 | 5350 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 08:43 | Normal | 530.6 | 520.1 | 516.3 | 509.3 | 7.3 | 7.6 | 6 | 6.3 | 222.2 | 223 | 223.2 | 35.9 | 35.8 | 35.8 | 60 | 60.01 | 60.02 | 13282 | 1 | 42.6 | 60408.2 | 5350 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0 | 3.2 | 2.6 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 08:48 | Normal | 514.9 | 507.2 | 494.8 | 511.6 | 6.8 | 7.2 | 5.9 | 6 | 222.6 | 222.6 | 222.6 | 33.7 | 33.7 | 33.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 12395 | 1 | 43 | 60409.3 | 5350 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.6 | 0.1 | 3 | 2.9 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 08:53 | Normal | 536.1 | 524.2 | 513 | 515.3 | 6.8 | 7.5 | 6.2 | 6.5 | 222.6 | 222.6 | 223.2 | 34.4 | 35.5 | 34.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 13228 | 1 | 43 | 60410.4 | 5351 | 3.5 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.8 | 0.1 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 08:58 | Normal | 508.7 | 495.2 | 500.2 | 511 | 8.3 | 8.8 | 7.1 | 7.2 | 223.4 | 223.2 | 223.6 | 39.6 | 39.4 | 39.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 14849 | 1 | 43.1 | 60411.5 | 5351 | 4.2 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.4 | 0 | 3.7 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 09:03 | Normal | 510.8 | 503.3 | 507.9 | 502.7 | 10.4 | 10.8 | 8.6 | 9 | 224.2 | 224.2 | 224.4 | 48.5 | 48.4 | 48.5 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 18395 | 1 | 44 | 60413 | 5351 | 5.2 | 5 | 0 | 5.1 | 5.4 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 09:08 | Normal | 504.4 | 496.9 | 509.4 | 502.2 | 10.9 | 11.3 | 9 | 9.3 | 224.6 | 224.2 | 224.6 | 50.3 | 50.2 | 50.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 19145 | 1 | 44.8 | 60414.5 | 5351 | 5.4 | 5.3 | 0 | 5.4 | 5.7 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 09:13 | Normal | 502.7 | 488.2 | 501.6 | 491.3 | 11.6 | 12.1 | 9.6 | 10 | 224.2 | 224 | 224.4 | 52.9 | 52.8 | 52.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 19926 | 1 | 45.8 | 60416.1 | 5351 | 5.6 | 5.7 | 0 | 5.7 | 6.3 | 0 | 4.9 | 4.5 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 09:18 | Normal | 501.7 | 492.1 | 500.4 | 489.2 | 10 | 10.5 | 8.7 | 9 | 223.6 | 223.4 | 224 | 46.9 | 46.8 | 46.9 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 17666 | 1 | 46.7 | 60417.6 | 5351 | 4.8 | 4.9 | 0 | 5 | 5.3 | 0 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 09:23 | Normal | 506.9 | 483.2 | 501 | 489.8 | 8 | 8.5 | 7.1 | 7.5 | 223.4 | 222.6 | 223.6 | 38.1 | 38.1 | 38.2 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 14263 | 1 | 47.2 | 60419 | 5351 | 3.9 | 3.9 | 0 | 4 | 4.1 | 0.1 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 09:28 | Normal | 503.7 | 491.2 | 502.4 | 491.3 | 7.5 | 8 | 6.6 | 7 | 222 | 222.8 | 223 | 36.3 | 36.1 | 36.2 | 60 | 59.99 | 60 | 13510 | 1 | 47 | 60420.1 | 5351 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.6 | 4 | 0 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 09:33 | Normal | 513.7 | 498.3 | 500.7 | 497.5 | 8.4 | 9 | 7.6 | 7.8 | 223 | 223.8 | 223.8 | 40.9 | 40.8 | 40.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 15071 | 1 | 46.9 | 60421.3 | 5351 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4.4 | 0.2 | 3.8 | 3.7 | 4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 09:38 | Normal | 503.9 | 489.4 | 489.6 | 495.5 | 9.8 | 10.3 | 8.8 | 8.9 | 224 | 224 | 224.6 | 46.1 | 46 | 46.1 | 59.99 | 59.98 | 60 | 17422 | 1 | 47.2 | 60422.7 | 5351 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.9 | 5.2 | 0.1 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 09:43 | Normal | 506.7 | 492.2 | 499.7 | 498.5 | 11.1 | 11.6 | 9.8 | 9.9 | 224.4 | 224 | 225.2 | 52.2 | 52.1 | 52.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 19539 | 1 | 47.7 | 60424.2 | 5351 | 5.5 | 5.4 | 0.1 | 5.5 | 5.9 | 0.1 | 4.9 | 4.8 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 09:48 | Normal | 494.9 | 495.1 | 493.5 | 491.4 | 13.6 | 13.8 | 11.7 | 12 | 225 | 225.2 | 225.4 | 61.7 | 61.5 | 61.7 | 60.04 | 59.98 | 60.04 | 23024 | 1 | 48.6 | 60426 | 5351 | 6.7 | 6.6 | 0.2 | 6.6 | 6.8 | 0.2 | 5.9 | 5.8 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 09:53 | Normal | 490.5 | 480.9 | 482.4 | 491.2 | 14.5 | 14.7 | 12.6 | 12.5 | 226.2 | 226 | 226 | 64.1 | 64 | 64.1 | 60.06 | 59.99 | 60.07 | 24130 | 1 | 50.2 | 60428 | 5352 | 6.9 | 7 | 0.2 | 7.1 | 7.3 | 0 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 09:58 | Normal | 480.9 | 475.3 | 481.6 | 478.4 | 13.5 | 13.8 | 11.9 | 12 | 225.4 | 225.8 | 226.6 | 59.9 | 59.8 | 59.9 | 59.99 | 59.97 | 60 | 22911 | 1 | 52 | 60430 | 5352 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 6.5 | 6.8 | 0.2 | 6 | 5.8 | 6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 10:03 | Normal | 479.9 | 474.3 | 480.3 | 481 | 15.6 | 15.6 | 13.6 | 13.5 | 226.6 | 226.4 | 227 | 68.3 | 68.2 | 68.3 | 60.1 | 60.1 | 60.05 | 26009 | 1 | 53.4 | 60432.1 | 5352 | 7.6 | 7.8 | 0.1 | 7.5 | 7.8 | 0.1 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 10:08 | Normal | 475.9 | 472.3 | 480.7 | 475.5 | 12.4 | 12.5 | 10.8 | 11.1 | 225.6 | 225.4 | 226.8 | 55.1 | 54.9 | 55.1 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 20690 | 1 | 54.5 | 60434 | 5352 | 6 | 5.9 | 0.3 | 5.9 | 6.1 | 0.3 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 10:13 | Normal | 475.6 | 479.1 | 479.5 | 479.3 | 10 | 10 | 8.8 | 9.1 | 224.4 | 224.6 | 224.6 | 45.2 | 45.1 | 45.2 | 60 | 60 | 60 | 17166 | 1 | 54.4 | 60435.7 | 5352 | 4.8 | 4.7 | 0.2 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 10:18 | Normal | 476.1 | 477.2 | 478.6 | 479.4 | 14.4 | 14.3 | 12.6 | 12.8 | 226 | 226 | 226.6 | 64.2 | 64.3 | 64.2 | 59.95 | 59.95 | 60 | 23989 | 1 | 54.2 | 60437.4 | 5352 | 6.8 | 6.9 | 0.4 | 7.1 | 7.1 | 0 | 6.4 | 6 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 10:23 | Normal | 476.8 | 469.1 | 472.8 | 471.6 | 16.9 | 17.1 | 15.3 | 15.4 | 226.8 | 226.6 | 227.2 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 59.94 | 59.94 | 60 | 28408 | 1 | 55.5 | 60439.6 | 5352 | 8.1 | 8.2 | 0.3 | 8.3 | 8.5 | 0 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 10:28 | Normal | 470 | 461.7 | 468.6 | 467.5 | 17.6 | 17.7 | 16 | 16.1 | 226.8 | 227.4 | 226.8 | 77.4 | 77.6 | 77.4 | 60.1 | 59.96 | 60.09 | 29288 | 1 | 57.3 | 60442.1 | 5352 | 8.6 | 8.8 | 0 | 8.6 | 8.9 | 0 | 8.2 | 7.8 | 8.2 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 10:33 | Normal | 462.6 | 456.1 | 461.7 | 471.5 | 17.7 | 18 | 16.1 | 16.1 | 226.8 | 227.2 | 226.6 | 76.5 | 76.5 | 76.7 | 60.09 | 59.96 | 60.02 | 29179 | 1 | 58.9 | 60444.5 | 5352 | 8.7 | 8.7 | 0.1 | 8.8 | 8.8 | 0.2 | 8.2 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 10:38 | Normal | 458.3 | 467.8 | 460.5 | 470.2 | 16.3 | 16 | 14.8 | 14.9 | 225.6 | 226 | 226 | 70.4 | 70.2 | 70.3 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 26561 | 1 | 59.9 | 60446.8 | 5352 | 7.8 | 8 | 0.1 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 7.5 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 10:43 | Normal | 460.9 | 457.4 | 460 | 469.8 | 15.8 | 16 | 14.5 | 14.8 | 225.8 | 226 | 225.6 | 68.7 | 68.6 | 68.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 26102 | 1 | 60.3 | 60449 | 5352 | 7.7 | 7.6 | 0.2 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 7.5 | 6.9 | 7.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 10:48 | Normal | 458.7 | 450.1 | 462.4 | 466.3 | 12.3 | 12.6 | 11.3 | 11.6 | 224.8 | 225.6 | 225 | 54.1 | 54.1 | 54.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 20727 | 1 | 60.5 | 60451.1 | 5352 | 5.9 | 6.1 | 0.1 | 6.1 | 6.3 | 0.1 | 5.9 | 5.4 | 5.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 10:53 | Normal | 476 | 475.3 | 478.7 | 470 | 13.4 | 13.6 | 12.3 | 12.8 | 224.8 | 225.4 | 225 | 60.7 | 60.7 | 60.6 | 59.98 | 60.06 | 60.01 | 22654 | 1 | 59.6 | 60452.8 | 5353 | 6.5 | 6.7 | 0.1 | 6.6 | 6.6 | 0.3 | 6.4 | 5.8 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 10:58 | Normal | 470 | 463.7 | 467.5 | 465.3 | 14.7 | 14.9 | 13.7 | 14 | 225.4 | 225.4 | 225.8 | 65.6 | 65.4 | 65.6 | 59.95 | 60.05 | 60.01 | 24846 | 1 | 59.8 | 60455 | 5353 | 7.1 | 7.3 | 0 | 7.2 | 7.4 | 0.1 | 7.1 | 6.5 | 7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 11:03 | Normal | 469.2 | 467.6 | 461.8 | 465.8 | 12.7 | 12.9 | 12.2 | 12.6 | 225.2 | 225.4 | 225.6 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 22357 | 1 | 59.9 | 60457 | 5353 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 6.2 | 6.3 | 0.3 | 6.4 | 5.8 | 6.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 11:08 | Normal | 472 | 473.4 | 467.3 | 479.1 | 13.9 | 14.2 | 13.4 | 13.6 | 225 | 226 | 225 | 64 | 64 | 64.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 23758 | 1 | 59.4 | 60458.8 | 5353 | 6.7 | 6.7 | 0.2 | 6.7 | 6.7 | 0.4 | 6.8 | 6.4 | 7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 11:13 | Normal | 469.5 | 472.9 | 477.8 | 474.6 | 9.2 | 9.5 | 8.6 | 9.3 | 224.4 | 224 | 224.4 | 43.2 | 43.1 | 43.3 | 59.99 | 60.06 | 59.99 | 16098 | 1 | 59.1 | 60460.7 | 5353 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 0.4 | 4.5 | 4 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 11:18 | Normal | 482.2 | 483.7 | 475.3 | 478.1 | 9.7 | 9.7 | 9.3 | 9.9 | 223.4 | 223.4 | 224 | 46.5 | 46.4 | 46.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 17412 | 1 | 57.7 | 60462 | 5353 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 4.8 | 4.4 | 5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 11:23 | Normal | 488.3 | 483.7 | 472.5 | 476.4 | 10.3 | 10.6 | 10.3 | 10.7 | 224.4 | 224.4 | 225.2 | 50 | 50.1 | 50.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 18852 | 1 | 56.6 | 60463.5 | 5353 | 5 | 5 | 0.1 | 5 | 5.1 | 0.3 | 5.2 | 5 | 5.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 11:28 | Normal | 488.1 | 487.3 | 491.5 | 484.5 | 12.5 | 12.9 | 12.4 | 12.7 | 224.2 | 225 | 225.4 | 61 | 60.9 | 60.9 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 22187 | 1 | 55.7 | 60464.9 | 5353 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 6.4 | 6 | 6.4 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 11:33 | Normal | 473.6 | 477 | 474.9 | 473.7 | 14.6 | 14.3 | 14.4 | 14.8 | 226 | 226.2 | 225.8 | 67.8 | 67.7 | 67.9 | 59.96 | 59.95 | 60.02 | 26048 | 1 | 56.2 | 60467.1 | 5353 | 7.2 | 7.1 | 0.2 | 7.2 | 7 | 0 | 7.3 | 6.9 | 7.5 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 11:38 | Normal | 469.8 | 469.3 | 468.2 | 469 | 13 | 13 | 13 | 13.5 | 225.2 | 225.6 | 225.4 | 60.9 | 60.8 | 60.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 23146 | 1 | 56.9 | 60469.1 | 5353 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 6.3 | 6.5 | 0.1 | 6.7 | 6.2 | 6.9 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 11:43 | Normal | 473.5 | 469.8 | 467.2 | 464.1 | 12 | 12.1 | 12.2 | 12.7 | 225 | 225 | 225.6 | 57 | 57.1 | 56.9 | 59.97 | 60.08 | 60.03 | 21784 | 1 | 57 | 60471 | 5353 | 5.8 | 6 | 0.2 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 6.3 | 5.8 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 11:48 | Normal | 480.9 | 471.4 | 472.1 | 472.8 | 12 | 12.3 | 12.6 | 13 | 225.2 | 224.8 | 225.4 | 58.3 | 58.2 | 58.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 21817 | 1 | 56.8 | 60472.8 | 5353 | 5.9 | 6 | 0.1 | 5.9 | 6 | 0.2 | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 11:53 | Normal | 474.9 | 477.4 | 472.6 | 464.4 | 11.7 | 11.6 | 12 | 12.6 | 225 | 225 | 225.4 | 56.4 | 56.2 | 56.4 | 59.98 | 60.08 | 60.03 | 21340 | 1 | 56.4 | 60474.5 | 5354 | 5.6 | 5.8 | 0.2 | 5.5 | 5.7 | 0.2 | 6.2 | 5.9 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 11:58 | Normal | 463.6 | 469 | 459.7 | 460.5 | 16.8 | 16.7 | 17.6 | 17.9 | 226.6 | 226.4 | 226.6 | 78.1 | 78 | 78.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 29753 | 1 | 56.6 | 60476.6 | 5354 | 8.1 | 8.2 | 0.2 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 8.9 | 8.6 | 9.2 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 12:03 | Normal | 464.2 | 461.6 | 455.1 | 459 | 16 | 16 | 17.3 | 17.4 | 226 | 226.6 | 226.2 | 75.2 | 75.2 | 75.3 | 59.95 | 59.94 | 60.01 | 28577 | 1 | 57.4 | 60479 | 5354 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 7.7 | 7.9 | 0.2 | 8.8 | 8.4 | 8.8 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 12:08 | Normal | 467.1 | 470.6 | 460.2 | 451.1 | 15.8 | 15.5 | 16.6 | 17.3 | 225.6 | 226.2 | 225.4 | 73.7 | 73.8 | 73.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 27687 | 1 | 58.1 | 60481.3 | 5354 | 7.6 | 7.9 | 0.2 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 8.4 | 8 | 8.7 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 12:13 | Normal | 463.4 | 468.8 | 456.1 | 466.8 | 13.7 | 13.5 | 14.7 | 14.8 | 225 | 225.6 | 225.4 | 64.8 | 64.4 | 64.6 | 60.08 | 59.96 | 60.02 | 24640 | 1 | 58.3 | 60483.3 | 5354 | 6.6 | 6.8 | 0.1 | 6.7 | 6.7 | 0.2 | 7.5 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 12:18 | Normal | 467.1 | 463.6 | 448.3 | 451.1 | 16 | 15.8 | 17.5 | 18 | 226.4 | 226.8 | 225.8 | 74.8 | 74.7 | 75.1 | 59.95 | 60.09 | 60.02 | 28585 | 1 | 58.4 | 60485.5 | 5354 | 7.7 | 7.9 | 0.3 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 8.9 | 8.4 | 9.1 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 12:23 | Normal | 460.4 | 448.9 | 452.3 | 454.2 | 17 | 17.1 | 18.3 | 18.6 | 226.4 | 227.4 | 226.4 | 78.7 | 78.5 | 78.7 | 59.97 | 60.09 | 60.03 | 29674 | 1 | 59.1 | 60487.9 | 5354 | 8.2 | 8.4 | 0.2 | 8.3 | 8.5 | 0.1 | 9.4 | 8.9 | 9.5 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 12:28 | Normal | 486.1 | 482.5 | 467.1 | 470.9 | 16.1 | 16.2 | 18.2 | 18.5 | 226.2 | 227 | 226.6 | 79.6 | 79.2 | 79.7 | 59.95 | 59.96 | 60.02 | 30092 | 1 | 60 | 60490.4 | 5354 | 7.8 | 7.9 | 0.3 | 8 | 7.8 | 0.3 | 9.3 | 8.8 | 9.5 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 12:33 | Normal | 479.9 | 476.3 | 460.7 | 466.5 | 15.9 | 16.2 | 18.2 | 18.3 | 226 | 226.8 | 226.2 | 78.8 | 78.6 | 78.7 | 59.94 | 59.94 | 60 | 30122 | 1 | 60.7 | 60492.9 | 5354 | 7.8 | 7.9 | 0.1 | 8 | 8.1 | 0 | 9.2 | 9 | 9.4 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 12:38 | Normal | 454.9 | 454.3 | 433.6 | 448.4 | 17 | 17.1 | 19.2 | 19.2 | 225.8 | 226.8 | 226.2 | 79.1 | 79 | 79 | 59.96 | 60.07 | 59.97 | 30031 | 1 | 61.4 | 60495.4 | 5354 | 8.3 | 8.2 | 0.3 | 8.4 | 8.4 | 0.2 | 9.7 | 9.4 | 9.7 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 12:43 | Normal | 474.7 | 476.2 | 467.5 | 466.3 | 16.5 | 16.3 | 18 | 18.6 | 226 | 227 | 225.8 | 78.8 | 78.8 | 78.7 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 30015 | 1 | 62.1 | 60497.9 | 5354 | 8 | 8 | 0.2 | 8.1 | 7.9 | 0.1 | 9 | 8.9 | 9.5 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 12:48 | Normal | 457.7 | 459.1 | 440.6 | 444.6 | 15.8 | 15.8 | 18 | 18.3 | 225.2 | 226.6 | 225.8 | 74.6 | 74.4 | 74.6 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 28407 | 1 | 62.5 | 60500.4 | 5354 | 7.7 | 7.8 | 0.1 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 9.1 | 8.8 | 9.3 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 12:53 | Normal | 457.5 | 451 | 448.8 | 450.7 | 15.4 | 15.8 | 17.8 | 18.2 | 225 | 225.8 | 225 | 73.9 | 73.7 | 73.9 | 59.98 | 60.05 | 60.03 | 27880 | 1 | 62.5 | 60502.7 | 5355 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 9.1 | 8.7 | 9.3 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 12:58 | Normal | 456.4 | 473.5 | 457.7 | 456.6 | 4.3 | 5.1 | 5 | 5.6 | 222.2 | 222.8 | 223.4 | 23.1 | 23 | 23.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8153 | 1 | 62.4 | 60504.9 | 5355 | 1.9 | 2 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 13:03 | Normal | 494.3 | 493.9 | 481.7 | 482.5 | 15.2 | 15.3 | 17.5 | 18.1 | 225.4 | 226.8 | 225.8 | 78.9 | 78.5 | 78.6 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 30000 | 1 | 61.7 | 60506.8 | 5355 | 7.4 | 7.5 | 0.2 | 7.4 | 7.4 | 0.4 | 8.9 | 8.5 | 9.1 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 13:08 | Normal | 464.9 | 455.2 | 448.5 | 450.5 | 15.9 | 16.5 | 18.8 | 19.1 | 225.2 | 225.6 | 224.6 | 78.1 | 77.9 | 78.1 | 60.09 | 60.1 | 60.03 | 29472 | 1 | 62.2 | 60509.3 | 5355 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 7.9 | 7.8 | 0.4 | 9.4 | 9.2 | 9.6 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 13:13 | Normal | 464.9 | 456.2 | 449.1 | 446.8 | 5.1 | 7.8 | 7.4 | 7.9 | 222.2 | 222.8 | 222.8 | 31.9 | 31.8 | 31.9 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 14904 | 1 | 62.6 | 60511.7 | 5355 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 3.5 | 3.8 | 0.4 | 3.1 | 4.2 | 3.1 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 13:18 | Normal | 492.8 | 491.3 | 475.8 | 484.6 | 15.1 | 15.3 | 18 | 17.8 | 224.4 | 224.6 | 224.4 | 80 | 80 | 80.1 | 60.11 | 60.08 | 60.04 | 29787 | 1 | 62.8 | 60514 | 5355 | 7.4 | 7.2 | 0.2 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 13:23 | Normal | 487.8 | 488.6 | 474.5 | 476.3 | 8.5 | 10 | 10.4 | 11.1 | 221.8 | 222 | 222.2 | 49.9 | 49.8 | 49.9 | 59.98 | 60.06 | 59.98 | 13807 | 1 | 61.1 | 60515 | 5355 | 3.9 | 4 | 0 | 4.2 | 4.4 | 0.5 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 13:28 | Normal | 484.9 | 457.3 | 471.8 | 473.6 | 3.6 | 4.2 | 3.8 | 4.7 | 221.6 | 221 | 221 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7366 | 1 | 59.2 | 60516.2 | 5355 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 13:33 | Normal | 470.2 | 509.5 | 492.6 | 486.6 | 5.8 | 7 | 6 | 7.1 | 220 | 220 | 221 | 31.7 | 31.6 | 31.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 11366 | 1 | 57.4 | 60517.3 | 5355 | 2.9 | 2.8 | 0 | 3.3 | 3.2 | 0.1 | 3 | 2.9 | 3.2 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 13:38 | Normal | 484.1 | 473.2 | 481.6 | 485.3 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.8 | 219.8 | 219.8 | 220.4 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 60 | 60 | 60 | 6287 | 1 | 55.8 | 60517.9 | 5355 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 13:43 | Normal | 533.7 | 531.2 | 526.6 | 529.4 | 13.7 | 13.9 | 16.8 | 17.1 | 223.2 | 224 | 225.2 | 79.9 | 79.8 | 80 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 29784 | 1 | 54.2 | 60518.7 | 5355 | 6.6 | 6.5 | 0.4 | 6.8 | 6.6 | 0.3 | 8.4 | 8.3 | 8.6 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 13:48 | Normal | 503.1 | 508.6 | 498 | 495.8 | 14.4 | 14 | 17.5 | 18.1 | 223.2 | 223 | 224.4 | 78.5 | 78.3 | 78.4 | 60.09 | 59.95 | 60.02 | 29698 | 1 | 55.5 | 60521.2 | 5355 | 7 | 7 | 0.2 | 7 | 6.8 | 0 | 8.8 | 8.5 | 9.2 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 13:53 | Normal | 478.6 | 482.1 | 469.1 | 466.8 | 14.5 | 14.3 | 18.3 | 18.8 | 223 | 223.6 | 223 | 77.5 | 77.3 | 77.2 | 59.96 | 59.96 | 60.02 | 28906 | 1 | 57.2 | 60523.7 | 5356 | 6.9 | 7.1 | 0.3 | 7 | 7 | 0.1 | 9.3 | 9 | 9.4 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 13:58 | Normal | 477.6 | 473.1 | 459.9 | 456.7 | 14.1 | 14.2 | 18.5 | 19.1 | 222.8 | 222.8 | 222.8 | 75.6 | 75.7 | 75.7 | 59.95 | 60.06 | 59.95 | 28379 | 1 | 58.4 | 60526 | 5356 | 6.8 | 6.9 | 0.2 | 7 | 7 | 0 | 9.4 | 8.9 | 9.7 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 14:03 | Normal | 471.6 | 468.1 | 456 | 455.1 | 13.8 | 14.1 | 18 | 18.5 | 222.6 | 223 | 222.8 | 73.7 | 73.4 | 73.6 | 59.95 | 60.07 | 59.96 | 27449 | 1 | 59.2 | 60528.4 | 5356 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 9.2 | 8.8 | 9.4 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 14:08 | Normal | 470.2 | 470.7 | 453.3 | 460.1 | 12 | 12.2 | 15.7 | 16.1 | 222.2 | 222.6 | 222.4 | 64.7 | 64.4 | 64.6 | 60.07 | 59.97 | 60.01 | 24304 | 1 | 59.6 | 60530.5 | 5356 | 5.7 | 5.9 | 0.2 | 5.9 | 5.9 | 0.3 | 8 | 7.6 | 8.2 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 14:13 | Normal | 467.1 | 457.6 | 463.3 | 459.2 | 3 | 3.4 | 3.2 | 4.2 | 219 | 219.4 | 219.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5960 | 1 | 59.2 | 60532.1 | 5356 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 14:18 | Normal | 485.3 | 479.7 | 476.6 | 478.5 | 12.1 | 10.2 | 12.5 | 15.1 | 222.4 | 222 | 222.4 | 59.3 | 59.2 | 59.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 22258 | 1 | 57.6 | 60533.2 | 5356 | 6.1 | 5.9 | 0.1 | 5.2 | 5 | 0.3 | 7.4 | 6.1 | 9 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 14:23 | Normal | 486.1 | 496.3 | 481.8 | 485.5 | 10.1 | 10.2 | 13.8 | 14.3 | 221 | 221.8 | 222 | 59.2 | 59.1 | 59.2 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 15065 | 1 | 57 | 60534.8 | 5356 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 4.9 | 4.8 | 0.2 | 6.9 | 6.8 | 7.3 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 14:28 | Normal | 485 | 477.4 | 465.8 | 465.7 | 12.6 | 13 | 17.2 | 17.8 | 221.2 | 222.4 | 222.2 | 71.5 | 71.1 | 71.5 | 59.97 | 60.08 | 60.03 | 26619 | 1 | 57.2 | 60536.8 | 5356 | 6 | 6.4 | 0 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 8.6 | 8.5 | 9 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 14:33 | Normal | 480.5 | 473 | 463 | 464.9 | 11.7 | 12 | 16.3 | 16.8 | 221.6 | 221.2 | 222 | 66.7 | 66.4 | 66.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 24591 | 1 | 57.8 | 60538.9 | 5356 | 5.5 | 5.8 | 0.2 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 8 | 8 | 8.5 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 14:38 | Normal | 478.9 | 476.3 | 464.1 | 460.9 | 11 | 11.3 | 15.8 | 16.5 | 221.2 | 221.6 | 221.8 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 60.08 | 59.97 | 60.08 | 23733 | 1 | 58.1 | 60540.9 | 5356 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 7.8 | 7.6 | 8.3 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 14:43 | Normal | 483.5 | 484.1 | 463 | 462.8 | 10.8 | 11.1 | 15.8 | 16.6 | 221 | 221.2 | 221.6 | 64.4 | 64.1 | 64.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 23774 | 1 | 58.1 | 60542.9 | 5356 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 7.9 | 7.7 | 8.4 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 14:48 | Normal | 481.7 | 481.9 | 466.8 | 462.1 | 11.3 | 11.7 | 16.4 | 17 | 220.8 | 221.6 | 221.8 | 66.6 | 66.5 | 66.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 24680 | 1 | 58.2 | 60544.9 | 5356 | 5.4 | 5.6 | 0.1 | 5.7 | 5.6 | 0.2 | 8.4 | 8 | 8.7 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 14:53 | Normal | 478.2 | 478.2 | 463.6 | 454.8 | 11.1 | 11.4 | 16.1 | 17 | 222.4 | 221.8 | 222.8 | 65.1 | 64.9 | 64.9 | 59.97 | 59.96 | 60.03 | 24194 | 1 | 58.4 | 60547 | 5357 | 5.3 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 5.4 | 0.3 | 8 | 7.9 | 8.5 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 14:58 | Normal | 475.6 | 486.1 | 466.2 | 457 | 11.1 | 11.2 | 15.7 | 16.6 | 221 | 221.8 | 221.8 | 64.3 | 64.1 | 64.1 | 60.08 | 60.09 | 60.04 | 23786 | 1 | 58.5 | 60549 | 5357 | 5.3 | 5.5 | 0 | 5.4 | 5.3 | 0.3 | 8 | 7.6 | 8.4 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 15:03 | Normal | 470.1 | 471.6 | 435.6 | 470.4 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 4.6 | 218.8 | 219.6 | 220 | 18.5 | 18.3 | 18.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 7180 | 1 | 57.7 | 60550.2 | 5357 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 2 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 15:08 | Normal | 487.7 | 491.4 | 482.9 | 498.5 | 5.1 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 219.6 | 219.4 | 220.2 | 25.5 | 25.4 | 25.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14235 | 1 | 56.3 | 60551.4 | 5357 | 3.3 | 2.5 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 3.7 | 2 | 4.7 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 15:13 | Normal | 495.2 | 486.2 | 471.5 | 471.6 | 9.4 | 6.9 | 9.3 | 11.4 | 220 | 220.2 | 222 | 39 | 38.9 | 39 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 21830 | 1 | 56 | 60553.1 | 5357 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 4.4 | 4.1 | 0 | 6.8 | 4.5 | 7.2 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 15:18 | Normal | 503.2 | 497.6 | 494.5 | 482.4 | 8.5 | 8.8 | 12.1 | 14.2 | 220.4 | 220.6 | 222.6 | 54.4 | 54.3 | 54.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20147 | 1 | 54.9 | 60554.1 | 5357 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.4 | 4.2 | 0.1 | 6.4 | 5.6 | 7.1 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 15:23 | Normal | 481.1 | 477.5 | 472.3 | 463.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 216.2 | 217.6 | 217.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5272 | 1 | 54.4 | 60555.4 | 5357 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 15:28 | Normal | 486.7 | 483.2 | 489.3 | 476.9 | 2.7 | 3.1 | 3 | 3.6 | 216.4 | 216.8 | 217.4 | 16.2 | 16 | 16.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 5811 | 1 | 52.8 | 60555.8 | 5357 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 15:33 | Normal | 484 | 491.6 | 482.3 | 492 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 3 | 215.4 | 216.2 | 216.8 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 4838 | 1 | 51.4 | 60556.3 | 5357 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 15:38 | Normal | 496.8 | 488.4 | 502 | 496.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 216.2 | 217 | 217.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 5271 | 1 | 50.2 | 60556.6 | 5357 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 15:43 | Normal | 508.2 | 509.6 | 492.7 | 504.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 217.2 | 217.4 | 218 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 5551 | 1 | 49.5 | 60557.1 | 5357 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 15:48 | Normal | 506.8 | 514.5 | 507.6 | 497.4 | 6.1 | 4.6 | 5.5 | 7.1 | 217.2 | 217.8 | 218.8 | 28.8 | 28.7 | 28.8 | 60.01 | 60 | 60 | 15066 | 1 | 48.8 | 60558 | 5357 | 3.3 | 3.5 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 3.8 | 2.5 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 15:53 | Normal | 516.1 | 500.5 | 486.4 | 480.5 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 215.6 | 216.4 | 216.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5568 | 1 | 48.4 | 60558.7 | 5358 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 15:58 | Normal | 504.2 | 488.5 | 493.4 | 488.1 | 2.6 | 3 | 2.6 | 2.9 | 215.8 | 216.4 | 217.4 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 5329 | 1 | 47.9 | 60559.1 | 5358 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 16:03 | Normal | 518 | 499.5 | 503.9 | 486.8 | 2.9 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 216 | 216.2 | 217.2 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5867 | 1 | 47.3 | 60559.6 | 5358 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 16:08 | Normal | 507.8 | 504.5 | 495.9 | 506.7 | 2.6 | 3 | 2.6 | 2.8 | 216 | 216.6 | 217.6 | 15 | 14.9 | 15 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5410 | 1 | 46.8 | 60560 | 5358 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 16:13 | Normal | 510.2 | 489.6 | 522.5 | 498.3 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 3.5 | 216.2 | 216.2 | 217 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5574 | 1 | 46.4 | 60560.5 | 5358 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 16:18 | Normal | 489.7 | 498.5 | 505.2 | 499.1 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 215.8 | 215.8 | 216.6 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 4263 | 1 | 46.1 | 60560.9 | 5358 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 16:23 | Normal | 511 | 504.4 | 495.7 | 503.4 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 215.6 | 215.6 | 217.4 | 12 | 12 | 12 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4409 | 1 | 45.9 | 60561.3 | 5358 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 16:28 | Normal | 486.9 | 482.4 | 498.9 | 484.7 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 219.4 | 220.2 | 221.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 2790 | 1 | 45.8 | 60561.6 | 5358 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 16:33 | Normal | 481.4 | 488.7 | 464.2 | 494.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 219.2 | 219.6 | 220.6 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1336 | 1 | 45.4 | 60561.7 | 5358 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 16:38 | Normal | 445.7 | 484.6 | 504.2 | 495 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 219 | 219.4 | 219.8 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 820 | 1 | 44.8 | 60561.8 | 5358 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 16:43 | Normal | 315.5 | 476.2 | 439.1 | 485 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 219.2 | 219.8 | 220.6 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 408 | 1 | 44.3 | 60561.9 | 5358 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 16:48 | Normal | 199.9 | 448.3 | 332.9 | 496.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.2 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 212 | 1 | 43.3 | 60561.9 | 5358 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 16:53 | Normal | 199.8 | 450.4 | 199.8 | 473.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221.4 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 81 | 1 | 42.5 | 60561.9 | 5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 16:58 | Normal | 199.1 | 331.1 | 199.3 | 418.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 222.4 | 222.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 36 | 1 | 41.8 | 60561.9 | 5359 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 17:03 | Normal | 182.3 | 247 | 166.1 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219.6 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 4 | 1 | 41.4 | 60561.9 | 5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 17:08 | Normal | 174 | 174.8 | 223 | 414.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.4 | 221.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 0 | 1 | 40.9 | 60561.9 | 5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 17:13 | Normal | 178.2 | 208.6 | 155.1 | 416.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.8 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 3 | 1 | 40.5 | 60561.9 | 5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 17:18 | Normal | 214.6 | 234.1 | 201.3 | 401.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.2 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 2 | 1 | 40.3 | 60561.9 | 5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 17:23 | Normal | 198.4 | 185.2 | 217.3 | 444.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.2 | 222.6 | 222.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11 | 1 | 40 | 60561.9 | 5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 17:28 | Normal | 191.4 | 200.3 | 186.9 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 223.4 | 223.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 20 | 1 | 39.7 | 60561.9 | 5359 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 17:33 | Fault | 531.1 | 528.1 | 526.3 | 526.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.6 | 60561.9 | 5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 17:38 | Fault | 538.8 | 535.8 | 533.8 | 533.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.1 | 60561.9 | 5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 17:43 | Fault | 542.2 | 539.2 | 537.4 | 537.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 60561.9 | 5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 17:48 | Fault | 542.8 | 539.7 | 538 | 538.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.5 | 60561.9 | 5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 17:53 | Fault | 542.8 | 539.9 | 537.9 | 538.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.7 | 60561.9 | 5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 17:58 | Fault | 532.3 | 529.4 | 527.8 | 528.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.8 | 60561.9 | 5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 18:03 | Normal | 200 | 418.8 | 286.8 | 468.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.4 | 222 | 223 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 76 | 1 | 41.5 | 60561.9 | 5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 18:08 | Normal | 193.8 | 183 | 161.6 | 407.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 221.6 | 223 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4 | 1 | 39.4 | 60561.9 | 5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 18:13 | Normal | 223.6 | 173.5 | 167.6 | 434.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.4 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 0 | 1 | 38.9 | 60561.9 | 5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 18:18 | Normal | 204.4 | 201.7 | 214.5 | 389.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 221.2 | 222.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 38.8 | 60561.9 | 5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 18:23 | Normal | 200.6 | 207.9 | 207.3 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.6 | 221.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 38.7 | 60561.9 | 5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-19 18:28 | Normal | 200.8 | 200.3 | 203.3 | 317.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221.2 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 38.7 | 60561.9 | 5360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0