## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-02 17:04 | Normal | 507 | 505.2 | 490.6 | 504.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 218.8 | 218.4 | 219.8 | 4 | 4.1 | 3.9 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 1486 | 1 | 41.8 | 58096.1 | 5137 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 13 | 0 | 0
2026-02-02 17:09 | Normal | 490.1 | 493.7 | 493.4 | 498.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 217.8 | 218.6 | 219.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1240 | 1 | 41.8 | 58096.3 | 5138 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2026-02-02 17:14 | Normal | 489.9 | 485.8 | 502.9 | 500.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 217.4 | 219 | 219.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1529 | 1 | 41.6 | 58096.4 | 5138 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 13 | 0 | 0
2026-02-02 17:19 | Normal | 482.3 | 503.7 | 489 | 482.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 218 | 218.2 | 219.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 1513 | 1 | 41.6 | 58096.5 | 5138 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2026-02-02 17:24 | Normal | 498.9 | 491.8 | 478.6 | 496.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 218.2 | 218.8 | 219.6 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1292 | 1 | 41.4 | 58096.6 | 5138 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2026-02-02 17:29 | Normal | 501 | 512.9 | 511.8 | 532.7 | 0.9 | 1 | 1 | 1.6 | 218.4 | 219.2 | 219.8 | 7.1 | 6.9 | 7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2524 | 1 | 41.4 | 58096.8 | 5138 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 13 | 0 | 0
2026-02-02 17:34 | Normal | 493.2 | 523.8 | 526.8 | 548.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 218.8 | 219.6 | 220.2 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 2814 | 1 | 41.4 | 58097 | 5138 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 13 | 0 | 0
2026-02-02 17:39 | Normal | 476.1 | 500 | 525.7 | 520.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 219 | 219 | 220.4 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 2204 | 1 | 41.4 | 58097.2 | 5138 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 13 | 0 | 0
2026-02-02 17:44 | Normal | 497.8 | 480.9 | 496.6 | 506.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 218.2 | 218.8 | 220 | 5 | 4.9 | 4.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1763 | 1 | 41.3 | 58097.4 | 5138 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 13 | 0 | 0
2026-02-02 17:49 | Normal | 485 | 491.7 | 513.5 | 511.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 219.2 | 219.2 | 220.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1450 | 1 | 41.4 | 58097.5 | 5138 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 13 | 0 | 0
2026-02-02 17:54 | Normal | 466.1 | 494.8 | 499.6 | 479.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 218.4 | 218.6 | 220.2 | 3.1 | 3 | 3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1064 | 1 | 41.3 | 58097.6 | 5138 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 13 | 0 | 0
2026-02-02 17:59 | Normal | 378 | 510.9 | 492.9 | 462.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218.6 | 219.2 | 220.4 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 568 | 1 | 41.3 | 58097.7 | 5138 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-02-02 18:04 | Normal | 199.6 | 458.6 | 402.6 | 464.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218.2 | 219.4 | 220.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60 | 60 | 372 | 1 | 41.2 | 58097.7 | 5138 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-02-02 18:09 | Normal | 199.7 | 422.7 | 385.8 | 449.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 217.8 | 218 | 220 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 235 | 1 | 41.2 | 58097.7 | 5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-02-02 18:14 | Normal | 199.6 | 356 | 200.2 | 462.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.8 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60.01 | 68 | 1 | 41.1 | 58097.7 | 5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-02-02 18:19 | Normal | 205.5 | 224.3 | 199.9 | 462.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3 | 1 | 41 | 58097.7 | 5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-02-02 18:24 | Normal | 186.2 | 181.4 | 224.3 | 410.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.4 | 220.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 1 | 41 | 58097.7 | 5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-02-02 18:29 | Normal | 210.3 | 214.5 | 188.1 | 383.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.2 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 40.9 | 58097.7 | 5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-02-02 18:34 | Normal | 205.2 | 203 | 193.4 | 352.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 218.6 | 219.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 40.8 | 58097.7 | 5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2026-02-02 18:39 | Normal | 202.1 | 196.5 | 200.4 | 283.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 218.4 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 40.8 | 58097.7 | 5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0