## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-20 05:24 | Wait | 445.4 | 443.1 | 440.9 | 441.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 221.8 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 34.8 | 60561.9 | 5360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 05:29 | Check | 468.4 | 467.4 | 464.6 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 4 | 37.7 | 60561.9 | 5360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 05:34 | Normal | 199.5 | 429.5 | 180.4 | 461.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221.8 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 19 | 1 | 39.2 | 60561.9 | 5360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 05:39 | Normal | 199.5 | 471.9 | 199.9 | 477.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 221.8 | 222.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60.01 | 79 | 1 | 36.5 | 60561.9 | 5360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 05:44 | Normal | 199.7 | 463.8 | 199.6 | 500.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.4 | 222.2 | 223.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 180 | 1 | 36.1 | 60561.9 | 5360 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 05:49 | Normal | 231.1 | 491.1 | 319.2 | 504.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221.8 | 222.2 | 223.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 338 | 1 | 36.4 | 60562 | 5360 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 05:54 | Normal | 213.9 | 488 | 461.9 | 477.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 221.4 | 221.6 | 223 | 2.1 | 2.1 | 2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 571 | 1 | 36.7 | 60562 | 5360 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 05:59 | Normal | 262.2 | 498 | 513.8 | 484.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 221.8 | 221.8 | 223.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 777 | 1 | 37 | 60562 | 5360 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 06:04 | Normal | 243.7 | 514 | 511.9 | 483.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 221 | 221.6 | 223 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 929 | 1 | 37.3 | 60562.1 | 5360 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 06:09 | Normal | 245.6 | 507 | 491.7 | 483.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 221.2 | 221.6 | 222.6 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 1132 | 1 | 37.6 | 60562.2 | 5360 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 06:14 | Normal | 255.3 | 517.1 | 506.3 | 493.2 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 221.2 | 221.6 | 222.8 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 1315 | 1 | 37.9 | 60562.3 | 5360 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 06:19 | Normal | 260.2 | 535.2 | 510.9 | 521.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 221.6 | 222 | 222.8 | 4.2 | 4 | 4.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1515 | 1 | 38.2 | 60562.4 | 5360 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 06:24 | Normal | 261.3 | 519.5 | 480.8 | 490.3 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 221.2 | 221.6 | 222.6 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1683 | 1 | 38.6 | 60562.6 | 5360 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 06:29 | Normal | 249.4 | 519.7 | 504.5 | 509.4 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 221.2 | 222.2 | 223 | 5.1 | 4.9 | 5 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 1797 | 1 | 38.8 | 60562.7 | 5361 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 06:34 | Normal | 264 | 537.9 | 511.9 | 498.5 | 1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 221.4 | 221.6 | 223 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2004 | 1 | 39.2 | 60562.9 | 5361 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 06:39 | Normal | 281.3 | 548.8 | 505.5 | 506.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 221.4 | 222.4 | 223 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2159 | 1 | 39.5 | 60563 | 5361 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 06:44 | Normal | 269.3 | 545.3 | 504.9 | 513.5 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 222 | 222.6 | 223.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 2486 | 1 | 39.8 | 60563.2 | 5361 | 1 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 06:49 | Normal | 276.8 | 543.7 | 512.7 | 510 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 221.8 | 222.4 | 222.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 2909 | 1 | 40.1 | 60563.5 | 5361 | 1.4 | 1 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 06:54 | Normal | 245.6 | 505 | 515.7 | 506.1 | 4.3 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 222 | 222.2 | 223 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 3751 | 1 | 40.2 | 60563.7 | 5361 | 2.4 | 1.9 | 0 | 0.3 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 06:59 | Normal | 255.9 | 553 | 518.9 | 498.5 | 4.8 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 221.6 | 222.4 | 222.6 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 4226 | 1 | 40.4 | 60564.1 | 5361 | 2.6 | 2 | 0 | 0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 07:04 | Normal | 264.1 | 547.2 | 507.2 | 506.7 | 5.1 | 2.5 | 1.8 | 1.9 | 221.6 | 222 | 222.6 | 12.3 | 12.1 | 12.2 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 4517 | 1 | 40.6 | 60564.4 | 5361 | 2.6 | 2.5 | 0 | 0.4 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 07:09 | Normal | 261.4 | 516.9 | 509.2 | 526.7 | 5.8 | 3.5 | 2 | 2.1 | 221.8 | 221.6 | 222.8 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 5268 | 1 | 40.7 | 60564.8 | 5361 | 3 | 2.8 | 0 | 0.3 | 2.7 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 07:14 | Normal | 260.6 | 513.1 | 523.2 | 502.7 | 6.3 | 3.9 | 2.1 | 2.5 | 221.6 | 221.8 | 222.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 5785 | 1 | 40.9 | 60565.3 | 5361 | 3.1 | 3.3 | 0 | 0.4 | 3.1 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 07:19 | Normal | 257.1 | 433.9 | 510.3 | 510.7 | 7.3 | 5.7 | 2.7 | 2.8 | 221.6 | 221.8 | 222.8 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 6813 | 1 | 41 | 60565.8 | 5361 | 3.7 | 3.8 | 0 | 1.5 | 3.8 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 07:24 | Normal | 257.8 | 477 | 517 | 516.6 | 8 | 6.1 | 3 | 3.1 | 222.6 | 223 | 223 | 20.8 | 20.7 | 20.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7610 | 1 | 41.3 | 60566.4 | 5361 | 4 | 4 | 0 | 1.7 | 4 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 07:29 | Normal | 249.5 | 506 | 517.6 | 515.2 | 8.5 | 6.8 | 3.4 | 3.5 | 220.6 | 220.6 | 221.4 | 23.4 | 23.2 | 23.4 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 8500 | 1 | 41.6 | 60567.1 | 5362 | 4.1 | 4.1 | 0 | 2.3 | 4.2 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 07:34 | Normal | 252.6 | 511.1 | 505.1 | 512.6 | 8.6 | 6.8 | 3.8 | 3.8 | 221 | 220.6 | 221.4 | 24.4 | 24.2 | 24.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 8902 | 1 | 41.8 | 60567.8 | 5362 | 4.4 | 4.4 | 0 | 2.3 | 4.2 | 0.1 | 2 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 07:39 | Normal | 250.8 | 499.1 | 516.2 | 509.7 | 8.3 | 6.6 | 3.8 | 3.9 | 220.6 | 220.8 | 220.8 | 24.2 | 24.1 | 24.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 8804 | 1 | 42.1 | 60568.6 | 5362 | 4.2 | 4.3 | 0 | 2.4 | 4 | 0 | 2.1 | 1.6 | 2 | 1.8 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 07:44 | Normal | 253 | 499.2 | 504.6 | 518.2 | 8.7 | 7 | 4.2 | 4.2 | 220.2 | 220.2 | 220.8 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 9278 | 1 | 42.3 | 60569.3 | 5362 | 4.4 | 4.3 | 0 | 2.4 | 4.2 | 0.1 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 07:49 | Normal | 250.9 | 492.2 | 507.9 | 508.4 | 9.6 | 7.8 | 4.8 | 4.8 | 220.4 | 220.2 | 220.8 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 60 | 60.01 | 60 | 10265 | 1 | 42.5 | 60570.1 | 5362 | 4.8 | 4.9 | 0 | 2.6 | 4.8 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 07:54 | Normal | 244.5 | 493 | 515.1 | 513.6 | 10.5 | 8.3 | 5.3 | 5.3 | 220.8 | 220.8 | 220.8 | 30.7 | 30.6 | 30.7 | 59.99 | 60 | 60 | 11320 | 1 | 42.8 | 60571 | 5362 | 5 | 5.2 | 0 | 2.7 | 5.1 | 0.2 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 07:59 | Normal | 243.8 | 488.7 | 514.2 | 515.7 | 10.3 | 8.5 | 5.5 | 5.6 | 221.2 | 220.4 | 221 | 31.6 | 31.5 | 31.6 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 11644 | 1 | 43 | 60572 | 5362 | 5.2 | 5.1 | 0 | 2.8 | 5.2 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 08:04 | Normal | 254.7 | 487.9 | 512.4 | 515 | 10.3 | 8.4 | 5.8 | 5.7 | 220.6 | 221.4 | 221 | 31.9 | 31.8 | 31.9 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 11797 | 1 | 43 | 60572.9 | 5362 | 5.2 | 5.2 | 0 | 3 | 5.2 | 0 | 3 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 08:09 | Normal | 252.7 | 497.1 | 512.4 | 510.9 | 10.5 | 8.3 | 6 | 6.1 | 220.4 | 220.8 | 221 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 12112 | 1 | 43.1 | 60573.9 | 5362 | 5.3 | 5 | 0 | 2.8 | 5.2 | 0.1 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 08:14 | Normal | 252.6 | 488.9 | 506.9 | 507.5 | 11.3 | 9.2 | 6.7 | 6.7 | 221.2 | 221.2 | 221 | 35.7 | 35.6 | 35.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 13151 | 1 | 43.1 | 60575 | 5362 | 5.8 | 5.3 | 0 | 3.2 | 5.6 | 0.2 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 08:19 | Normal | 259.6 | 498.8 | 506.4 | 506 | 11.2 | 10.1 | 6.9 | 7 | 221.4 | 221.2 | 221.6 | 37.6 | 37.5 | 37.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 13842 | 1 | 44.1 | 60576.1 | 5362 | 5.8 | 5.3 | 0 | 4.4 | 5.5 | 0.1 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 08:24 | Normal | 489.8 | 491 | 500.4 | 503 | 11.5 | 11.5 | 7.4 | 7.3 | 222 | 221.8 | 221.4 | 46.8 | 46.6 | 46.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 17355 | 1 | 44.5 | 60577.5 | 5362 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.3 | 5.8 | 0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 08:29 | Normal | 497.8 | 489.1 | 498.4 | 507 | 12.1 | 12.6 | 8.1 | 8 | 222 | 222 | 222.2 | 50.3 | 50.1 | 50.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 18656 | 1 | 45 | 60579 | 5363 | 5.9 | 6 | 0.2 | 6.1 | 6.2 | 0.1 | 4.2 | 3.8 | 4 | 3.9 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 08:34 | Normal | 491.8 | 485 | 495 | 501.5 | 12.8 | 13.1 | 8.7 | 8.6 | 222.8 | 222.4 | 223 | 52.8 | 52.9 | 52.9 | 60.03 | 60 | 60.06 | 19629 | 1 | 45.6 | 60580.5 | 5363 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.2 | 6.5 | 0.2 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 08:39 | Normal | 487.9 | 485.2 | 492.8 | 488.4 | 13.3 | 13.5 | 9.1 | 9.2 | 223 | 222.8 | 222.8 | 54.7 | 54.5 | 54.6 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 20363 | 1 | 46.2 | 60582.2 | 5363 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 6.4 | 6.7 | 0.1 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 08:44 | Normal | 483.8 | 482.8 | 492.6 | 499.1 | 14.1 | 14.3 | 9.8 | 9.9 | 223 | 223 | 222.4 | 58.3 | 58.3 | 58.4 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 21744 | 1 | 46.8 | 60584 | 5363 | 6.9 | 6.9 | 0.1 | 7 | 7.2 | 0 | 5 | 4.7 | 5 | 4.7 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 08:49 | Normal | 484.6 | 480.7 | 482.5 | 495 | 14.1 | 14.1 | 10.1 | 10 | 222.2 | 222.6 | 222.6 | 58 | 58 | 58.1 | 60.03 | 60.08 | 60.05 | 21660 | 1 | 47.5 | 60585.8 | 5363 | 6.9 | 7 | 0.1 | 6.9 | 7 | 0.1 | 5.1 | 4.9 | 5 | 4.9 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 08:54 | Normal | 479.7 | 473 | 481.4 | 489.1 | 13.9 | 14.1 | 10.1 | 10.1 | 222.8 | 223 | 222.6 | 57.5 | 57.5 | 57.7 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 21505 | 1 | 48 | 60587.6 | 5363 | 6.8 | 6.9 | 0.1 | 6.6 | 7 | 0.2 | 5 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 08:59 | Normal | 480.7 | 479.9 | 487.5 | 496.1 | 13.9 | 14 | 10.3 | 10.3 | 222.4 | 222.8 | 222.8 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 21742 | 1 | 48.4 | 60589.4 | 5363 | 6.7 | 6.8 | 0.2 | 6.7 | 6.9 | 0.2 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 09:04 | Normal | 483.5 | 473.8 | 484.6 | 490.1 | 14.3 | 14.5 | 10.8 | 10.8 | 223.2 | 223 | 223.6 | 60.2 | 60.2 | 60.3 | 60 | 60.01 | 60.02 | 22390 | 1 | 49.1 | 60591.2 | 5363 | 6.8 | 7 | 0.2 | 6.9 | 7.3 | 0.2 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 09:09 | Normal | 473.7 | 473 | 482.3 | 489.8 | 14.8 | 14.7 | 11.2 | 11.2 | 223.6 | 223.6 | 223.2 | 61.5 | 61.2 | 61.3 | 60.03 | 60 | 60.05 | 23074 | 1 | 50 | 60593.1 | 5363 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.1 | 7.4 | 0 | 5.8 | 5.3 | 5.7 | 5.4 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 09:14 | Normal | 474.9 | 472.1 | 485.6 | 485.1 | 14.9 | 14.8 | 11.6 | 11.5 | 223.6 | 223.4 | 224.4 | 62.9 | 62.8 | 62.8 | 60.07 | 60.1 | 60.05 | 23437 | 1 | 52.1 | 60595 | 5363 | 7.1 | 7.4 | 0.2 | 7.2 | 7.4 | 0 | 5.9 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 09:19 | Normal | 476.2 | 463.5 | 482.9 | 477.5 | 14.8 | 15.1 | 11.6 | 12 | 224.2 | 223.4 | 224.2 | 62.9 | 62.9 | 63 | 60.09 | 60.09 | 60.04 | 23661 | 1 | 54.2 | 60597.1 | 5363 | 7.2 | 7.1 | 0.3 | 7.2 | 7.4 | 0.2 | 6 | 5.6 | 6 | 5.7 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 09:24 | Normal | 471.6 | 467 | 476.6 | 481.3 | 15 | 15.1 | 12 | 12.1 | 223.6 | 223.6 | 223.6 | 63.9 | 63.8 | 64 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 23916 | 1 | 55.8 | 60599.1 | 5363 | 7.3 | 7.4 | 0.1 | 7.1 | 7.4 | 0.3 | 6 | 5.8 | 6.2 | 5.9 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 09:29 | Normal | 472.9 | 472.1 | 474.8 | 488.3 | 14.9 | 14.9 | 12.1 | 12.1 | 223 | 223 | 223.2 | 63.9 | 63.8 | 63.5 | 60.08 | 60.08 | 60.02 | 24094 | 1 | 57 | 60601.1 | 5364 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 7.1 | 7.4 | 0.2 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 09:34 | Normal | 475.7 | 470.9 | 481.6 | 473.2 | 14.2 | 14.4 | 11.6 | 12.1 | 222.4 | 222.4 | 222.6 | 62 | 62 | 62.2 | 60.08 | 60.09 | 60.03 | 23289 | 1 | 57.8 | 60603 | 5364 | 6.8 | 6.9 | 0.3 | 6.8 | 7.1 | 0.2 | 5.9 | 5.5 | 6 | 5.9 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 09:39 | Normal | 477.1 | 468.3 | 481 | 474.6 | 13.2 | 13.6 | 11 | 11.5 | 222.6 | 222.4 | 222.4 | 58.5 | 58.5 | 58.6 | 59.95 | 59.96 | 60.02 | 21907 | 1 | 58.2 | 60604.9 | 5364 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 6.5 | 6.8 | 0.2 | 5.7 | 5.1 | 5.8 | 5.5 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 09:44 | Normal | 473.9 | 474.2 | 479.5 | 481.9 | 12.8 | 13 | 10.9 | 11.3 | 222.8 | 222.6 | 221.8 | 57.6 | 57.7 | 57.8 | 59.96 | 59.97 | 60.02 | 21361 | 1 | 58.2 | 60606.7 | 5364 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6 | 6.3 | 0.5 | 5.5 | 5.2 | 5.7 | 5.5 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 09:49 | Normal | 487.9 | 477.2 | 484.8 | 487.4 | 11.5 | 11.9 | 10 | 10.3 | 221.8 | 221.4 | 221.8 | 52.8 | 52.8 | 52.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 19695 | 1 | 57.9 | 60608.4 | 5364 | 5.6 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 5.8 | 0.3 | 5 | 4.8 | 5.2 | 5 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 09:54 | Normal | 487.7 | 481.9 | 487.2 | 482.7 | 12 | 12.4 | 10.4 | 10.9 | 221.6 | 221.6 | 221.6 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 20679 | 1 | 57.5 | 60610.1 | 5364 | 5.7 | 5.9 | 0.1 | 5.8 | 6.1 | 0.2 | 5.3 | 5 | 5.5 | 5.3 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 09:59 | Normal | 488.9 | 475.8 | 489.8 | 474.5 | 11.6 | 12.3 | 10.3 | 11 | 221.4 | 221 | 222 | 54.7 | 54.7 | 54.8 | 60.1 | 60.1 | 60.04 | 20298 | 1 | 57.2 | 60611.7 | 5364 | 5.7 | 5.6 | 0 | 5.8 | 6.1 | 0.2 | 5.4 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 10:04 | Normal | 490.9 | 485.3 | 489.7 | 479.4 | 12.3 | 12.8 | 11 | 11.7 | 221 | 221.4 | 221.6 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 21502 | 1 | 57.1 | 60613.5 | 5364 | 5.8 | 5.9 | 0.4 | 6 | 6.2 | 0.3 | 5.6 | 5.3 | 5.8 | 5.7 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 10:09 | Normal | 481.4 | 476.7 | 486.7 | 479.2 | 13.6 | 13.9 | 12 | 12.5 | 222.4 | 222 | 222.2 | 63 | 62.9 | 63 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 23427 | 1 | 57.1 | 60615.4 | 5364 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 6.5 | 6.8 | 0.4 | 6.1 | 5.7 | 6.4 | 6 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 10:14 | Normal | 481 | 471.3 | 478.3 | 468.8 | 13.6 | 14.1 | 12.1 | 12.8 | 222.6 | 221.6 | 222.2 | 62.6 | 62.4 | 62.5 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 23401 | 1 | 57.6 | 60617.3 | 5364 | 6.5 | 6.7 | 0.2 | 6.7 | 6.9 | 0.2 | 6.2 | 5.7 | 6.5 | 6.2 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 10:19 | Normal | 477.2 | 470.4 | 477.9 | 470.3 | 13.9 | 14.1 | 12.5 | 13.2 | 222.2 | 222 | 222.4 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 23690 | 1 | 57.9 | 60619.2 | 5364 | 6.6 | 6.7 | 0.3 | 6.5 | 7 | 0.4 | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 6.4 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 10:24 | Normal | 483.9 | 478.1 | 482 | 471.6 | 10.3 | 10.8 | 9.5 | 10.3 | 221.4 | 221.4 | 222 | 49.5 | 49.4 | 49.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 18475 | 1 | 58 | 60621 | 5364 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 4.9 | 4.3 | 5.2 | 4.9 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 10:29 | Normal | 485.6 | 479.8 | 480.3 | 474.9 | 11.1 | 11.5 | 10.3 | 11 | 220.6 | 220.4 | 221.2 | 53.3 | 53.2 | 53.3 | 60.08 | 59.95 | 60.03 | 19857 | 1 | 57.5 | 60622.7 | 5365 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 5.4 | 5.7 | 0.3 | 5.2 | 5 | 5.6 | 5.3 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 10:34 | Normal | 481.5 | 468.6 | 476.5 | 478.7 | 12.8 | 13.2 | 11.8 | 12.3 | 221 | 221.2 | 221.8 | 60 | 60 | 59.9 | 60.11 | 60.09 | 60.1 | 22328 | 1 | 57.2 | 60624.4 | 5365 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 6.1 | 6.4 | 0.5 | 5.8 | 5.7 | 6.3 | 5.9 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 10:39 | Normal | 480.9 | 474.2 | 484.1 | 472.6 | 13.1 | 13.6 | 12.1 | 12.8 | 222.4 | 222 | 222.6 | 62.2 | 62.2 | 62.3 | 60.11 | 60.1 | 60.04 | 23122 | 1 | 57.3 | 60626.3 | 5365 | 6.3 | 6.4 | 0.2 | 6.4 | 6.7 | 0.3 | 6.3 | 5.8 | 6.5 | 6.1 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 10:44 | Normal | 484.5 | 482.8 | 483.4 | 472 | 14 | 14.1 | 13.1 | 14 | 222.8 | 222.6 | 222.6 | 66 | 66 | 66 | 60.12 | 60.12 | 60.05 | 24633 | 1 | 57.8 | 60628.3 | 5365 | 6.8 | 6.8 | 0.1 | 6.8 | 6.9 | 0.2 | 6.7 | 6.4 | 7.1 | 6.8 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 10:49 | Normal | 473.7 | 475 | 475.1 | 480.6 | 6.6 | 7 | 6.3 | 7 | 220.8 | 220.6 | 221.4 | 32.4 | 32.4 | 32.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12011 | 1 | 57.7 | 60629.9 | 5365 | 3 | 3 | 0.3 | 3 | 3.3 | 0.5 | 3.3 | 2.9 | 3.5 | 3.4 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 10:54 | Normal | 482.7 | 477.9 | 486.5 | 486.1 | 12.6 | 13 | 11.8 | 12.4 | 222.4 | 222 | 222.6 | 60.4 | 60.6 | 60.4 | 60.09 | 59.97 | 60.02 | 22586 | 1 | 57.1 | 60631.6 | 5365 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 6.2 | 6.3 | 0.3 | 6.2 | 5.7 | 6.3 | 6 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 10:59 | Normal | 471.6 | 467.9 | 474.9 | 479.5 | 7.5 | 7.3 | 6.8 | 7.7 | 221.4 | 220.6 | 222 | 35.4 | 35.3 | 35.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 13204 | 1 | 56.8 | 60633.2 | 5365 | 3.7 | 3.3 | 0.2 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | 3.6 | 3.1 | 4.1 | 3.5 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 11:04 | Normal | 499.7 | 480 | 487.7 | 484.3 | 11.5 | 12.3 | 11.3 | 11.9 | 221.6 | 221.4 | 222.4 | 57.4 | 57.3 | 57.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 21343 | 1 | 56.2 | 60634.8 | 5365 | 5.6 | 5.7 | 0 | 5.7 | 6.1 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 6.1 | 5.7 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 11:09 | Normal | 490.8 | 475.9 | 489.1 | 482.8 | 12.1 | 12.6 | 11.8 | 12.5 | 222.4 | 222.8 | 223.4 | 59.2 | 59.1 | 59.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 22079 | 1 | 56.2 | 60636.6 | 5365 | 5.8 | 6 | 0.2 | 5.9 | 6.1 | 0.3 | 6.1 | 5.6 | 6.4 | 5.9 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 11:14 | Normal | 493.1 | 479.4 | 485.1 | 474.7 | 12.5 | 12.8 | 12.1 | 12.8 | 222 | 222 | 223.2 | 60.5 | 60.4 | 60.5 | 60.08 | 60.09 | 60.02 | 22535 | 1 | 56.4 | 60638.5 | 5365 | 6 | 6.2 | 0.1 | 6.2 | 6.4 | 0.1 | 6.2 | 5.7 | 6.6 | 6.2 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 11:19 | Normal | 481.7 | 484 | 480.5 | 473.1 | 12.9 | 12.2 | 12.5 | 13.2 | 222.8 | 222.8 | 223.6 | 60.8 | 60.6 | 60.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 22719 | 1 | 56.8 | 60640.4 | 5365 | 6.4 | 6.2 | 0.1 | 5.6 | 6 | 0.4 | 6.4 | 6 | 6.8 | 6.2 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 11:24 | Normal | 482 | 475.3 | 474.3 | 476.7 | 14.3 | 14.6 | 14.1 | 14.6 | 223.6 | 223.8 | 223.6 | 68.4 | 68.2 | 68.2 | 59.96 | 60.07 | 60.01 | 25350 | 1 | 57.1 | 60642.3 | 5365 | 6.9 | 7 | 0.2 | 6.9 | 7.3 | 0.2 | 7.1 | 6.9 | 7.5 | 7.1 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 11:29 | Normal | 479.3 | 473.6 | 472.4 | 472.9 | 15.4 | 15.5 | 15.2 | 15.8 | 223.6 | 223.8 | 223.8 | 72.2 | 72.2 | 72.3 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 27084 | 1 | 57.8 | 60644.5 | 5366 | 7.6 | 7.4 | 0.2 | 7.4 | 7.5 | 0.4 | 7.7 | 7.3 | 8.1 | 7.6 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 11:34 | Normal | 474.4 | 467.7 | 460.7 | 462.2 | 14 | 14.2 | 14 | 14.8 | 223.8 | 224 | 223.4 | 66 | 65.9 | 66 | 59.96 | 59.97 | 60.02 | 24910 | 1 | 58.5 | 60646.7 | 5366 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 6.8 | 7.1 | 0.3 | 7.2 | 6.6 | 7.5 | 7.1 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 11:39 | Normal | 472.9 | 473.2 | 464 | 463.5 | 13.8 | 14.1 | 14 | 14.7 | 222.6 | 223.4 | 222.6 | 66.3 | 66.1 | 66.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 24689 | 1 | 58.8 | 60648.7 | 5366 | 6.7 | 6.9 | 0.1 | 6.8 | 6.9 | 0.2 | 7.1 | 6.8 | 7.4 | 7.1 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 11:44 | Normal | 470.1 | 474.8 | 467.7 | 467.4 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 15.2 | 223.4 | 223.4 | 223.2 | 68.8 | 68.7 | 68.9 | 60.1 | 59.96 | 60.1 | 25784 | 1 | 59.1 | 60650.9 | 5366 | 7 | 7 | 0.1 | 7 | 7.1 | 0.3 | 7.5 | 7.1 | 7.7 | 7.4 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 11:49 | Normal | 473.8 | 468.1 | 464 | 465.6 | 13.6 | 14 | 13.9 | 14.5 | 223.4 | 223.6 | 222.6 | 65 | 64.9 | 65 | 59.96 | 59.95 | 60 | 24172 | 1 | 59.4 | 60652.9 | 5366 | 6.6 | 6.5 | 0.2 | 6.5 | 6.6 | 0.6 | 7.1 | 6.6 | 7.4 | 7 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 11:54 | Normal | 472.8 | 460.1 | 467.5 | 458.2 | 13.2 | 13.6 | 13.5 | 14.3 | 223 | 223 | 222.4 | 63.4 | 63.2 | 63.5 | 59.96 | 59.96 | 60.02 | 23437 | 1 | 59 | 60654.7 | 5366 | 6.5 | 6.4 | 0.2 | 6.4 | 6.5 | 0.5 | 7 | 6.4 | 7.2 | 7 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 11:59 | Normal | 475 | 463.2 | 461.8 | 464.3 | 13.9 | 14.4 | 14.5 | 15.2 | 222.8 | 223.4 | 223 | 67.5 | 67.4 | 67.5 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 25185 | 1 | 58.9 | 60656.8 | 5366 | 6.7 | 6.8 | 0.2 | 6.9 | 6.9 | 0.5 | 7.5 | 6.9 | 7.7 | 7.3 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 12:04 | Normal | 468.3 | 460.5 | 465.9 | 467.5 | 14.5 | 14.8 | 14.8 | 15.3 | 223.2 | 223.8 | 223.2 | 68.9 | 68.8 | 69 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 25821 | 1 | 59.1 | 60659 | 5366 | 7 | 7 | 0.1 | 7 | 7.2 | 0.3 | 7.6 | 7.2 | 7.9 | 7.4 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 12:09 | Normal | 469.2 | 470.1 | 464 | 460.1 | 14 | 14.1 | 14.6 | 15.1 | 222.8 | 223.2 | 222.8 | 67.3 | 67.2 | 67.2 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 25108 | 1 | 59.2 | 60661.1 | 5366 | 6.7 | 6.7 | 0.2 | 6.7 | 6.8 | 0.4 | 7.4 | 7 | 7.7 | 7.3 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 12:14 | Normal | 468.8 | 454.1 | 449.3 | 463.9 | 6.5 | 7.1 | 6.8 | 7.4 | 222 | 221.4 | 222.6 | 32.4 | 32.2 | 32.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 12220 | 1 | 59.3 | 60663.1 | 5366 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0.4 | 3.4 | 3.2 | 3.8 | 3.5 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 12:19 | Normal | 482.1 | 471.6 | 463.9 | 465.4 | 14.4 | 14.4 | 15.1 | 15.8 | 223.2 | 223.6 | 223.2 | 69.7 | 69.8 | 69.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 26298 | 1 | 58.5 | 60664.7 | 5366 | 7 | 7 | 0.3 | 6.9 | 7.2 | 0.3 | 7.7 | 7.2 | 8.1 | 7.5 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 12:24 | Normal | 477 | 466.4 | 462.8 | 463.6 | 14.8 | 15 | 16 | 16.3 | 223.6 | 223.2 | 223.6 | 72.1 | 72 | 72 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 26761 | 1 | 58.5 | 60666.8 | 5366 | 7.2 | 7.3 | 0.3 | 7.3 | 7.4 | 0.2 | 8.1 | 7.7 | 8.5 | 7.8 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 12:29 | Normal | 465.6 | 458.8 | 453.5 | 460 | 15.1 | 15.3 | 16.2 | 16.5 | 223.6 | 223 | 222.8 | 72.1 | 71.9 | 71.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 26912 | 1 | 59 | 60669.1 | 5367 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 7.3 | 7.5 | 0.3 | 8.2 | 7.9 | 8.5 | 7.9 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 12:34 | Normal | 468.2 | 465.4 | 457.8 | 452.4 | 14.6 | 14.8 | 15.8 | 16.5 | 223 | 223.2 | 223.2 | 70.5 | 70.3 | 70.5 | 59.94 | 59.94 | 60 | 26331 | 1 | 59.5 | 60671.3 | 5367 | 7.1 | 7.1 | 0.2 | 7 | 7.1 | 0.4 | 8 | 7.6 | 8.4 | 7.9 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 12:39 | Normal | 465 | 459.2 | 457.3 | 452.8 | 14.8 | 15.1 | 16 | 16.8 | 222.6 | 223.6 | 222.8 | 71.1 | 71 | 71.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 26575 | 1 | 59.8 | 60673.6 | 5367 | 7.1 | 7.2 | 0.3 | 7.3 | 7.2 | 0.4 | 8.3 | 7.6 | 8.6 | 8 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 12:44 | Normal | 465.9 | 458.2 | 453.1 | 447.6 | 15 | 15.3 | 16.7 | 17.3 | 222.8 | 223.4 | 223 | 72.7 | 72.5 | 72.6 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 27183 | 1 | 60 | 60675.8 | 5367 | 7.2 | 7.3 | 0.2 | 7.2 | 7.3 | 0.5 | 8.6 | 8.1 | 8.8 | 8.4 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 12:49 | Normal | 462.9 | 462.1 | 448.5 | 454.3 | 15.1 | 15.3 | 17.1 | 17.3 | 223.4 | 223.4 | 222.6 | 73.3 | 73.2 | 73.3 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 27396 | 1 | 60.4 | 60678.1 | 5367 | 7.3 | 7.4 | 0.3 | 7.3 | 7.4 | 0.4 | 8.7 | 8.3 | 8.9 | 8.3 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 12:54 | Normal | 460.6 | 456.9 | 450 | 452.6 | 15 | 15.3 | 17 | 17.3 | 222.8 | 223.4 | 223.4 | 72.7 | 72.6 | 72.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 27158 | 1 | 60.7 | 60680.3 | 5367 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 7.2 | 7.4 | 0.5 | 8.6 | 8.2 | 8.9 | 8.3 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 12:59 | Normal | 461.4 | 461.6 | 446.5 | 449.1 | 14.6 | 14.6 | 16.7 | 17.3 | 222.4 | 223 | 222.6 | 71.5 | 71.3 | 71.3 | 59.94 | 59.95 | 59.99 | 26701 | 1 | 61.1 | 60682.6 | 5367 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 6.9 | 7.2 | 0.3 | 8.5 | 8 | 8.8 | 8.4 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 13:04 | Normal | 461.9 | 463.1 | 452.7 | 448.4 | 14.2 | 14.3 | 16.1 | 16.8 | 221.4 | 222.2 | 222 | 69.9 | 69.5 | 69.9 | 59.96 | 59.97 | 60.02 | 25896 | 1 | 61.3 | 60684.8 | 5367 | 6.9 | 7 | 0.1 | 6.8 | 6.9 | 0.3 | 8.3 | 8 | 8.5 | 8.2 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 13:09 | Normal | 472.2 | 483.5 | 458 | 464.6 | 12.8 | 11.4 | 14.5 | 14.7 | 221.2 | 221.6 | 222 | 63 | 62.6 | 62.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 22171 | 1 | 61.2 | 60686.8 | 5367 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 5.1 | 5.5 | 0.5 | 7.5 | 6.8 | 7.8 | 6.7 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 13:14 | Normal | 473.6 | 457.9 | 450.2 | 448.7 | 12.8 | 13.3 | 15 | 15.6 | 222 | 222.2 | 221.8 | 64.5 | 64.3 | 64.7 | 59.97 | 60.09 | 60.03 | 24150 | 1 | 60.5 | 60688.6 | 5367 | 6.2 | 6.4 | 0 | 6.2 | 6.4 | 0.5 | 7.6 | 7.2 | 8 | 7.5 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 13:19 | Normal | 484.5 | 458.7 | 454.3 | 460.4 | 3.7 | 4.4 | 4.3 | 5.1 | 220.4 | 219.6 | 220.2 | 21.1 | 21.1 | 21.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7762 | 1 | 59.3 | 60689.9 | 5367 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 0.6 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 13:24 | Normal | 481.9 | 477.3 | 472 | 466.7 | 13 | 13.1 | 15.3 | 16 | 221.8 | 222 | 222 | 68 | 67.9 | 68 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 25191 | 1 | 58.4 | 60691.5 | 5367 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.3 | 6.3 | 0.4 | 7.8 | 7.4 | 8.2 | 7.7 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 13:29 | Normal | 475.8 | 472.2 | 461.8 | 455.4 | 13.9 | 14 | 16.8 | 17.5 | 222 | 221.8 | 222.2 | 72 | 72 | 72.1 | 59.94 | 59.94 | 60 | 26709 | 1 | 58.8 | 60693.7 | 5368 | 6.8 | 7 | 0 | 6.7 | 6.9 | 0.3 | 8.5 | 8.3 | 8.9 | 8.5 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 13:34 | Normal | 467 | 465.2 | 448.8 | 461.4 | 14.3 | 14.7 | 17.6 | 17.7 | 222.8 | 222.8 | 222.2 | 73.7 | 73.6 | 73.9 | 60.1 | 59.98 | 60.09 | 27439 | 1 | 59.4 | 60696 | 5368 | 6.8 | 7 | 0.2 | 7 | 7.1 | 0.3 | 9 | 8.4 | 9.1 | 8.5 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 13:39 | Normal | 470 | 463.3 | 447.9 | 453.4 | 13.6 | 14 | 17 | 17.5 | 222.2 | 222.6 | 222 | 70.4 | 70.4 | 70.5 | 59.94 | 59.95 | 60.01 | 26177 | 1 | 59.9 | 60698.2 | 5368 | 6.6 | 7 | 0 | 6.6 | 6.7 | 0.4 | 8.6 | 8 | 9 | 8.4 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 13:44 | Normal | 463.2 | 464.5 | 451.4 | 455.9 | 13.5 | 13.6 | 16.7 | 17 | 222.2 | 222.4 | 222 | 69.4 | 69.6 | 69.4 | 59.95 | 59.97 | 60.02 | 25865 | 1 | 60 | 60700.4 | 5368 | 6.4 | 6.8 | 0 | 6.5 | 6.6 | 0.4 | 8.7 | 7.9 | 8.7 | 8.2 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 13:49 | Normal | 468.2 | 461.5 | 448.7 | 461.3 | 13.8 | 14.1 | 17.5 | 17.6 | 221.8 | 222 | 222 | 71.9 | 71.9 | 71.7 | 60.08 | 59.97 | 60.03 | 26766 | 1 | 60.3 | 60702.6 | 5368 | 6.5 | 6.8 | 0.2 | 6.8 | 6.9 | 0.3 | 8.9 | 8.4 | 9.1 | 8.5 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 13:54 | Normal | 465.1 | 461.5 | 448.4 | 448.1 | 13.8 | 14 | 17.4 | 18 | 221.8 | 222.2 | 222.2 | 71.7 | 71.7 | 71.6 | 59.96 | 60.09 | 59.97 | 26730 | 1 | 60.6 | 60704.8 | 5368 | 6.6 | 6.8 | 0.1 | 6.6 | 6.7 | 0.4 | 8.8 | 8.4 | 9.2 | 8.6 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 13:59 | Normal | 467.7 | 458 | 442.1 | 456.7 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.4 | 219.8 | 219.6 | 220 | 22.2 | 22.1 | 22.2 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 14769 | 1 | 60.9 | 60707 | 5368 | 2 | 2 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 14:04 | Normal | 464.7 | 472 | 458.8 | 460.4 | 12.4 | 12.4 | 15.7 | 16.3 | 221.2 | 221.6 | 221.4 | 65.8 | 65.7 | 65.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 24526 | 1 | 60 | 60708.6 | 5368 | 5.8 | 5.9 | 0.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 8 | 7.5 | 8.3 | 7.8 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 14:09 | Normal | 477.7 | 475.1 | 461.1 | 458.7 | 11.8 | 12 | 15.2 | 15.9 | 220.6 | 221 | 220.6 | 64.1 | 64 | 64 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 23594 | 1 | 59.8 | 60710.7 | 5368 | 5.6 | 5.7 | 0.3 | 5.7 | 5.8 | 0.4 | 7.9 | 7.2 | 8.1 | 7.6 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 14:14 | Normal | 474.5 | 466.8 | 453.5 | 463 | 11.1 | 11.5 | 14.7 | 15 | 220.6 | 220.6 | 220.6 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 59.96 | 59.96 | 60.02 | 22671 | 1 | 59.7 | 60712.6 | 5368 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 5.4 | 5.6 | 0.3 | 7.6 | 7 | 7.8 | 7.1 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 14:19 | Normal | 477.7 | 475.9 | 460.5 | 457.1 | 10.8 | 11.1 | 14.3 | 15.1 | 220.2 | 220.2 | 220 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 22266 | 1 | 59.4 | 60714.5 | 5368 | 5.2 | 5.1 | 0.2 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 7.4 | 6.8 | 7.7 | 7.3 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 14:24 | Normal | 477.7 | 479 | 464.7 | 468.2 | 10.5 | 10.7 | 14 | 14.6 | 220.2 | 220 | 220.6 | 59.3 | 59.1 | 59.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 21934 | 1 | 59 | 60716.3 | 5368 | 5 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 7.2 | 6.8 | 7.5 | 7.1 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 14:29 | Normal | 480.8 | 473.1 | 454.8 | 460.4 | 11.1 | 11.3 | 15.2 | 15.5 | 220.4 | 220.8 | 220.6 | 62.5 | 62.4 | 62.5 | 59.95 | 59.95 | 60 | 23042 | 1 | 58.8 | 60718.2 | 5369 | 5.4 | 5.5 | 0 | 5.2 | 5.3 | 0.5 | 7.7 | 7.3 | 8 | 7.4 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 14:34 | Normal | 481.5 | 483.7 | 456.7 | 464 | 10.8 | 10.9 | 15 | 15.5 | 221 | 220.6 | 220.6 | 61.5 | 61.4 | 61.6 | 59.99 | 60.09 | 60.03 | 22642 | 1 | 58.7 | 60720.1 | 5369 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 7.6 | 7.2 | 8 | 7.5 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 14:39 | Normal | 475.3 | 476.5 | 454.6 | 458.2 | 10.4 | 10.5 | 14.8 | 15.3 | 220.4 | 220.8 | 220.6 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 22168 | 1 | 58.6 | 60722 | 5369 | 5 | 5.2 | 0 | 4.8 | 5.1 | 0.4 | 7.5 | 7.1 | 7.8 | 7.3 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 14:44 | Normal | 475.1 | 476.3 | 464.7 | 464.2 | 10.5 | 10.6 | 14.4 | 15.1 | 220 | 220.4 | 220.6 | 59.7 | 59.6 | 59.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 22084 | 1 | 58.5 | 60723.9 | 5369 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 4.8 | 5 | 0.5 | 7.4 | 6.9 | 7.7 | 7.2 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 14:49 | Normal | 476.1 | 480.3 | 464 | 465.6 | 10 | 10.2 | 14.1 | 14.7 | 220.2 | 220.4 | 220.6 | 58.6 | 58.2 | 58.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 21252 | 1 | 58.2 | 60725.7 | 5369 | 4.7 | 4.9 | 0.1 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 7.2 | 6.8 | 7.4 | 7 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 14:54 | Normal | 477.7 | 479 | 467.5 | 462.1 | 9.8 | 10 | 14 | 14.8 | 220.2 | 220.6 | 220.4 | 57.7 | 57.6 | 57.5 | 60.07 | 60.09 | 60.03 | 21561 | 1 | 58.1 | 60727.5 | 5369 | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.6 | 4.7 | 0.5 | 7 | 6.8 | 7.5 | 7.1 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 14:59 | Normal | 476.8 | 484 | 458.5 | 466.9 | 9.2 | 9.3 | 13.5 | 14 | 220.2 | 219.2 | 220.6 | 54.7 | 54.8 | 54.9 | 59.96 | 60.07 | 59.96 | 20347 | 1 | 57.9 | 60729.2 | 5369 | 4.3 | 4.6 | 0.1 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 7.1 | 6.8 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 15:04 | Normal | 488.4 | 488.7 | 468.8 | 477.2 | 9.6 | 9.8 | 14.3 | 14.8 | 219.8 | 219.8 | 220.8 | 58.8 | 58.8 | 58.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 21430 | 1 | 57.4 | 60730.9 | 5369 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 4.6 | 4.7 | 0.4 | 7.1 | 6.8 | 7.5 | 7.2 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 15:09 | Normal | 480.9 | 483.2 | 469.1 | 470.7 | 8.8 | 9 | 12.9 | 13.5 | 219 | 218.8 | 220 | 53.2 | 53 | 53.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 19672 | 1 | 57.2 | 60732.6 | 5369 | 4 | 4.3 | 0.2 | 4.2 | 4.1 | 0.4 | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 15:14 | Normal | 487.7 | 490 | 469.6 | 468.2 | 7 | 7.1 | 10.2 | 11 | 218.4 | 218.2 | 220.4 | 43.3 | 43.2 | 43.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 15893 | 1 | 56.5 | 60734 | 5369 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 5.2 | 4.9 | 5.6 | 5.3 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 15:19 | Normal | 478.9 | 485.1 | 492.7 | 471.3 | 6.8 | 6.9 | 8.3 | 10.5 | 218.2 | 217.4 | 219.4 | 40.4 | 40.3 | 40.3 | 60.01 | 60.05 | 59.99 | 14513 | 1 | 55.6 | 60735.3 | 5369 | 3 | 3.3 | 0.3 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 4.5 | 3.7 | 5.2 | 5.1 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 15:24 | Normal | 493.8 | 494 | 486.8 | 483.4 | 6.6 | 6.8 | 7 | 10.5 | 217 | 216.2 | 218.4 | 39 | 38.9 | 38.9 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 14113 | 1 | 54.5 | 60736.2 | 5369 | 3 | 3.2 | 0.1 | 3 | 3.1 | 0.4 | 3.6 | 3.3 | 5.3 | 5.1 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 15:29 | Normal | 484.8 | 489 | 485.1 | 480.7 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 9.2 | 219.2 | 219.2 | 221 | 34.5 | 34.4 | 34.3 | 60 | 59.99 | 60 | 12729 | 1 | 53.5 | 60737.4 | 5370 | 2.8 | 3 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 0.5 | 3.3 | 3 | 4.5 | 4.6 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 15:34 | Normal | 490.6 | 486.9 | 478.5 | 482.2 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 9.1 | 219.4 | 219 | 221 | 35.2 | 35.1 | 35.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 13067 | 1 | 52.9 | 60738.4 | 5370 | 2.9 | 3 | 0.2 | 3 | 3 | 0.3 | 3.5 | 3.1 | 4.1 | 4.9 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 15:39 | Normal | 489.9 | 494.1 | 494 | 492.7 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 7.7 | 219 | 218.4 | 220 | 31.1 | 31 | 31 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11477 | 1 | 52.2 | 60739.4 | 5370 | 2.4 | 2.7 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 0.4 | 3.1 | 2.7 | 3.3 | 4.3 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 15:44 | Normal | 498.7 | 496 | 491 | 490.5 | 5 | 5.2 | 5.5 | 7.2 | 218.2 | 218.2 | 218.8 | 28.9 | 28.7 | 28.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 10578 | 1 | 51.5 | 60740.4 | 5370 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 0.4 | 2.8 | 2.6 | 3 | 4.1 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 15:49 | Normal | 490.6 | 497 | 475.9 | 477.5 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 216.8 | 217.2 | 218 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5194 | 1 | 50.5 | 60740.8 | 5370 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 15:54 | Normal | 493.8 | 485 | 484.7 | 492.3 | 2 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 216.4 | 216.6 | 217.6 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4581 | 1 | 49.8 | 60741.2 | 5370 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 15:59 | Normal | 487.9 | 488.2 | 481.8 | 486.3 | 1.7 | 2 | 2 | 2.3 | 215.6 | 215.4 | 216.8 | 11 | 10.9 | 10.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3947 | 1 | 49.1 | 60741.6 | 5370 | 0.7 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 16:04 | Normal | 484.1 | 491.1 | 465.9 | 486.4 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 214.4 | 214.4 | 215.8 | 8.1 | 8 | 8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2903 | 1 | 48.5 | 60741.9 | 5370 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 16:09 | Normal | 461.6 | 497.2 | 485.5 | 496.7 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 214.4 | 214.2 | 215.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2269 | 1 | 48 | 60742.1 | 5370 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 16:14 | Normal | 509.8 | 492.9 | 461.8 | 476.4 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 214.2 | 214 | 215.6 | 4 | 3.9 | 3.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1412 | 1 | 47.5 | 60742.2 | 5370 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 16:19 | Normal | 468.8 | 472.2 | 482.6 | 479.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 215.4 | 215.2 | 216.4 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1313 | 1 | 46.9 | 60742.4 | 5370 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 16:24 | Normal | 464.6 | 482.9 | 502.8 | 473.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 215.4 | 215.6 | 217 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 960 | 1 | 46.2 | 60742.5 | 5370 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 16:29 | Normal | 426.9 | 455.1 | 474.9 | 492.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 215.8 | 216.4 | 217.4 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 59.92 | 59.9 | 59.91 | 687 | 1 | 45.6 | 60742.5 | 5371 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 16:34 | Normal | 199.9 | 453 | 394.7 | 494.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 216.2 | 217 | 218.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.02 | 60.02 | 289 | 1 | 45.1 | 60742.6 | 5371 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 16:39 | Normal | 199.7 | 430.3 | 200 | 489.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217 | 217.4 | 218.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 37 | 1 | 44.5 | 60742.6 | 5371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 16:44 | Normal | 185.5 | 325.2 | 201 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 217.2 | 218.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 6 | 1 | 43.8 | 60742.6 | 5371 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 16:49 | Normal | 186.5 | 221.1 | 171.2 | 414.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218 | 219 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3 | 1 | 43 | 60742.6 | 5371 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 16:54 | Normal | 174.1 | 218.6 | 228.4 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.6 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 98 | 1 | 42.1 | 60742.6 | 5371 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 16:59 | Normal | 190.8 | 175.9 | 168.9 | 392.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218.6 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 1 | 41.4 | 60742.6 | 5371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 17:04 | Normal | 179.7 | 174.8 | 165.6 | 397.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 219.2 | 220.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 0 | 1 | 41 | 60742.6 | 5371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 17:09 | Normal | 210.7 | 191.4 | 174.4 | 428.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 219 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 40.8 | 60742.6 | 5371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 17:14 | Normal | 219.4 | 224 | 199.1 | 390.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 219 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 40.6 | 60742.6 | 5371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 17:19 | Normal | 218.4 | 222.3 | 169.1 | 364.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219.2 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 40.4 | 60742.6 | 5371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 17:24 | Normal | 200.7 | 194.1 | 169.7 | 422.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.8 | 219.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 40.3 | 60742.6 | 5371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 17:29 | Normal | 202.3 | 199.9 | 214.6 | 401.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 218.8 | 220 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 40.2 | 60742.6 | 5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 17:34 | Normal | 195.2 | 185.8 | 221.7 | 378.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 219 | 220.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 40.1 | 60742.6 | 5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 17:39 | Normal | 205.8 | 194.9 | 208.9 | 306.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 218.8 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 60 | 60 | 0 | 1 | 40 | 60742.6 | 5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 17:44 | Normal | 189.9 | 185.6 | 190.9 | 365.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.2 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 39.9 | 60742.6 | 5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 17:49 | Normal | 192.9 | 195.1 | 203.4 | 400.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 219 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 39.8 | 60742.6 | 5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 17:54 | Normal | 205.7 | 188.8 | 210.1 | 333.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 220.2 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 39.7 | 60742.6 | 5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 17:59 | Normal | 198.6 | 194.4 | 201.2 | 335.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.6 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 1 | 39.7 | 60742.6 | 5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 18:04 | Normal | 201.5 | 199.7 | 194.6 | 351.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 220.2 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 39.8 | 60742.6 | 5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 18:09 | Normal | 203.8 | 203 | 197.9 | 273.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220.6 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 39.8 | 60742.6 | 5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-02-20 18:14 | Normal | 201.9 | 202.5 | 198.6 | 241.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 220.4 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 39.8 | 60742.6 | 5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0