## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-21 05:30 | Wait | 493.6 | 493.2 | 493.2 | 493.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231 | 231.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 20.4 | 29685 | 1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 05:35 | Normal | 528.5 | 521.2 | 493 | 500 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 231.2 | 232.4 | 231.8 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 34 | 1 | 20.8 | 29685 | 1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 05:40 | Normal | 518.4 | 538.3 | 526 | 516.9 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 231.2 | 232.6 | 232.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60 | 232 | 1 | 21.2 | 29685 | 1489 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 05:45 | Normal | 542.5 | 538.2 | 536.2 | 508 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 232 | 233 | 232 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 475 | 1 | 21.5 | 29685.1 | 1489 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 05:50 | Normal | 532.1 | 497.3 | 507.1 | 512.8 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 232 | 233.2 | 232 | 2.7 | 2.9 | 3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 888 | 1 | 21.8 | 29685.1 | 1489 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 05:55 | Normal | 519.2 | 548.2 | 491.7 | 534.7 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 231.6 | 233.4 | 231.8 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1249 | 1 | 22 | 29685.2 | 1489 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 06:00 | Normal | 555 | 537.8 | 530 | 525.8 | 1 | 1.4 | 1 | 1.1 | 231.2 | 233 | 232 | 4.9 | 5 | 5.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1727 | 1 | 22.3 | 29685.3 | 1489 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 06:05 | Normal | 565.3 | 552.2 | 535 | 548.1 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 231 | 232.8 | 232 | 5.9 | 6 | 6.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 2116 | 1 | 22.5 | 29685.5 | 1489 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 06:10 | Normal | 554.3 | 532.8 | 554 | 536.1 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 231.8 | 232.8 | 231.8 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 2510 | 1 | 22.8 | 29685.7 | 1489 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 06:15 | Normal | 556.6 | 538.5 | 556.6 | 548.6 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.6 | 231.8 | 232.8 | 232 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2955 | 1 | 23 | 29685.9 | 1489 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 06:20 | Normal | 542.5 | 555.3 | 542.8 | 540.8 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.1 | 231.8 | 232.8 | 232.2 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3596 | 1 | 23.1 | 29686.2 | 1490 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 06:25 | Normal | 552.2 | 548 | 551.1 | 557.1 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 232.2 | 233.4 | 233 | 11.8 | 11.8 | 12 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 4205 | 1 | 23.7 | 29686.5 | 1490 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 06:30 | Normal | 556.4 | 558.2 | 563.4 | 550.3 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 233 | 233.2 | 232.8 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4706 | 1 | 24.1 | 29686.9 | 1490 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 06:35 | Normal | 569.3 | 565.1 | 547.4 | 565.4 | 3 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 233 | 233.2 | 233.2 | 14.8 | 14.8 | 15 | 60 | 60.02 | 60.01 | 5292 | 1 | 24.4 | 29687.3 | 1490 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 06:40 | Normal | 555.4 | 563.4 | 548.4 | 548.4 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 232.4 | 233.8 | 232.8 | 14.9 | 14.9 | 15.2 | 60.1 | 60.11 | 60.1 | 5330 | 1 | 24.7 | 29687.7 | 1490 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 06:45 | Normal | 542.2 | 556.2 | 553.2 | 554.7 | 3.5 | 3.6 | 3 | 3.2 | 232 | 233 | 232.8 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 60.1 | 60.09 | 60.09 | 5963 | 1 | 25.1 | 29688.2 | 1490 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 06:50 | Normal | 550.4 | 549.3 | 546.5 | 565.5 | 3.9 | 3.8 | 3.1 | 3.2 | 232.4 | 233.2 | 232.6 | 17.9 | 17.9 | 18.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 6288 | 1 | 25.4 | 29688.7 | 1490 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 06:55 | Normal | 555.5 | 574.5 | 554.3 | 562.6 | 4.5 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 232.6 | 233.2 | 232.4 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 8005 | 1 | 25.8 | 29689.3 | 1490 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 07:00 | Normal | 559.2 | 572.9 | 561.3 | 557.4 | 4.4 | 4.1 | 3.2 | 3.5 | 230.4 | 232.8 | 232 | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 7386 | 1 | 26.4 | 29689.9 | 1490 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 07:05 | Normal | 565.5 | 549.2 | 567.5 | 559.7 | 6.8 | 6.2 | 4.3 | 4.7 | 231.4 | 232.6 | 232.4 | 28.8 | 28.6 | 28.8 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 11292 | 1 | 27.3 | 29690.7 | 1490 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 07:10 | Normal | 546.4 | 552.3 | 547.9 | 551.9 | 3.6 | 3.5 | 2.8 | 3 | 231.2 | 233 | 231.6 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5795 | 1 | 28.3 | 29691.5 | 1490 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 07:15 | Normal | 553.4 | 555.2 | 560 | 553.9 | 4.2 | 4.5 | 3.3 | 3.9 | 231.8 | 232.8 | 232.2 | 20.3 | 20.4 | 20.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7952 | 1 | 28.5 | 29692.1 | 1490 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 07:20 | Normal | 545.3 | 554.1 | 558.9 | 561.9 | 3.6 | 3.5 | 2.9 | 3 | 231.6 | 233 | 231.4 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6071 | 1 | 28.6 | 29692.7 | 1491 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 07:25 | Normal | 567.5 | 560.4 | 567.3 | 570.4 | 7.1 | 7.7 | 4.5 | 6 | 232 | 233.4 | 232.8 | 33.4 | 33.5 | 33.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12791 | 1 | 28.5 | 29693.3 | 1491 | 2 | 2.3 | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 07:30 | Normal | 564.7 | 559.6 | 563 | 573 | 5.3 | 5.7 | 4.1 | 4.8 | 231.6 | 233.6 | 232.6 | 26.3 | 26.2 | 26.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 9234 | 1 | 29.6 | 29694.3 | 1491 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 07:35 | Normal | 556.3 | 562.1 | 568.2 | 571.3 | 5.5 | 6.2 | 4.1 | 4.8 | 232.8 | 233.6 | 233.4 | 26.4 | 26.4 | 26.6 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 11392 | 1 | 31.1 | 29695.6 | 1491 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 07:40 | Normal | 559.3 | 562.2 | 560.2 | 567.1 | 11.5 | 10.8 | 8.3 | 8.2 | 232.8 | 234 | 234 | 51 | 50.9 | 51.1 | 59.99 | 60 | 60 | 19847 | 1 | 32.5 | 29696.9 | 1491 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 07:45 | Normal | 563.5 | 548.1 | 582 | 567.2 | 12.7 | 12.9 | 8.8 | 9.3 | 233.8 | 234.6 | 233.6 | 57.3 | 57 | 57.1 | 60.01 | 60.05 | 59.99 | 22027 | 1 | 34.3 | 29698.7 | 1491 | 4 | 4 | 3.9 | 0.4 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 07:50 | Normal | 554.3 | 554.2 | 573.4 | 562.3 | 13.1 | 12.8 | 9.1 | 10 | 234.2 | 234.4 | 234.6 | 58.2 | 57.9 | 58.1 | 60 | 60 | 60 | 23122 | 1 | 36 | 29700.5 | 1491 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 3.7 | 4 | 4.2 | 0.3 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 07:55 | Normal | 550.6 | 548.7 | 562.6 | 570.5 | 14.3 | 14 | 10.6 | 10.9 | 234.4 | 235 | 235 | 63.8 | 63.5 | 63.7 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 24106 | 1 | 37.7 | 29702.5 | 1491 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 0.5 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 0.5 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 08:00 | Normal | 548.6 | 552.3 | 559.2 | 562.2 | 14.6 | 14.4 | 10.8 | 11.1 | 234.8 | 235 | 235 | 65 | 64.9 | 65 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 25801 | 1 | 38.7 | 29704.5 | 1491 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 08:05 | Normal | 542.4 | 540.1 | 552 | 560.9 | 15 | 14.9 | 11.2 | 11.3 | 234.8 | 235.2 | 234.8 | 66.2 | 66.1 | 65.8 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 26307 | 1 | 40.1 | 29706.6 | 1491 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 0.6 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 08:10 | Normal | 531.3 | 537.6 | 552.3 | 556.4 | 13.1 | 12.9 | 9.9 | 10 | 233.8 | 233.8 | 235.2 | 57.8 | 57.4 | 57.5 | 60.02 | 60.01 | 60 | 22731 | 1 | 40.7 | 29708.6 | 1491 | 4 | 4 | 4.1 | 0.5 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 08:15 | Normal | 535.7 | 532.5 | 552.3 | 553.2 | 12.4 | 12.6 | 9.6 | 9.9 | 234.2 | 234.2 | 234.2 | 55.9 | 55.8 | 55.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 22032 | 1 | 40.8 | 29710.5 | 1491 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.5 | 3.8 | 4 | 4 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 08:20 | Normal | 530.4 | 536.2 | 552.2 | 552.2 | 15.8 | 15.5 | 12.2 | 12.3 | 234.6 | 235 | 235.2 | 70 | 69.6 | 69.9 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 25976 | 1 | 41.3 | 29712.5 | 1492 | 5 | 4.9 | 5 | 0.5 | 4.8 | 5 | 5.1 | 0.1 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 08:25 | Normal | 528.5 | 533.5 | 548.9 | 545.8 | 14.8 | 14.7 | 11.6 | 11.8 | 234.2 | 234.6 | 234.4 | 65.9 | 65.8 | 65.9 | 59.97 | 60 | 59.98 | 26348 | 1 | 42.3 | 29714.8 | 1492 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 0.4 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 08:30 | Normal | 530.4 | 526.2 | 544.3 | 551.1 | 15 | 15.1 | 12 | 12.3 | 234.8 | 234.8 | 234.2 | 67.6 | 67.3 | 67.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 26558 | 1 | 42.8 | 29716.9 | 1492 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 0.3 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 08:35 | Normal | 524.8 | 532.9 | 552.6 | 542.4 | 15.8 | 15.8 | 12.5 | 13 | 234.4 | 235.4 | 234.6 | 70.8 | 70.4 | 70.6 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 28019 | 1 | 43.4 | 29719.2 | 1492 | 4.9 | 4.9 | 5 | 0.4 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 3.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 08:40 | Normal | 533.3 | 536.1 | 543 | 547 | 15.1 | 15 | 12.4 | 12.6 | 234.6 | 234.4 | 234.8 | 68.9 | 68.6 | 68.7 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 27300 | 1 | 43.9 | 29721.5 | 1492 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 0.5 | 4.7 | 4.9 | 5 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 08:45 | Normal | 533.4 | 523.2 | 546.1 | 553.1 | 15.5 | 15.7 | 12.8 | 12.9 | 234.6 | 234.4 | 235 | 70.9 | 70.5 | 70.6 | 60 | 59.99 | 60 | 28145 | 1 | 44.2 | 29723.8 | 1492 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 0.5 | 4.8 | 5.1 | 5 | 0.1 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 08:50 | Normal | 536.6 | 526.4 | 546.2 | 552.2 | 17.6 | 17.8 | 14.8 | 15 | 234.6 | 234.8 | 234.6 | 81.2 | 80.9 | 80.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 32212 | 1 | 44.5 | 29726.3 | 1492 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 0.4 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 0 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 08:55 | Normal | 525.5 | 523.2 | 542 | 538.8 | 19.8 | 19.8 | 16.4 | 16.6 | 235 | 234.4 | 235.2 | 88.9 | 88.5 | 88.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 35756 | 1 | 45.7 | 29729.2 | 1492 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 0.5 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 0 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 09:00 | Normal | 520.8 | 517.1 | 533.1 | 539.4 | 20.7 | 20.4 | 17.2 | 17.3 | 235 | 235.6 | 236.2 | 91.8 | 91.3 | 91.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 36726 | 1 | 47 | 29732.1 | 1492 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 0.5 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 0 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 09:05 | Normal | 513.5 | 509.3 | 531 | 533 | 21.1 | 21 | 17.8 | 17.9 | 235.4 | 234.8 | 236 | 93.7 | 93.2 | 93.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 37616 | 1 | 48.1 | 29735.2 | 1492 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 0.5 | 6.6 | 6.8 | 7 | 0.1 | 5.6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 09:10 | Normal | 502.2 | 504 | 526.1 | 531.1 | 21 | 20.8 | 17.5 | 17.6 | 235.8 | 234.8 | 235.8 | 91.6 | 91.1 | 91.2 | 59.99 | 60 | 60 | 37004 | 1 | 49 | 29738.4 | 1492 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 0.6 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 0 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 09:15 | Normal | 510.5 | 512.3 | 527.6 | 524.5 | 20.5 | 20.2 | 17.2 | 17.6 | 235 | 235 | 235 | 90.3 | 90.1 | 90.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 36069 | 1 | 49 | 29741.3 | 1492 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 0.5 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 0 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 09:20 | Normal | 510.4 | 506.2 | 529.9 | 535.8 | 19.7 | 19.8 | 16.9 | 17 | 235.4 | 234.4 | 235 | 88.1 | 87.8 | 87.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 35513 | 1 | 49.1 | 29744.3 | 1493 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 0.6 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 0 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 09:25 | Normal | 514.3 | 511.6 | 524.5 | 532.6 | 18.5 | 18.6 | 15.9 | 16.2 | 234.6 | 235.4 | 235.4 | 82.8 | 82.5 | 82.4 | 60 | 60 | 60 | 33155 | 1 | 48.8 | 29747.1 | 1493 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 0.7 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 09:30 | Normal | 504 | 505.8 | 519.5 | 531.5 | 19.3 | 19.3 | 16.8 | 16.8 | 235.2 | 234.6 | 234.6 | 86 | 85.7 | 85.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 34485 | 1 | 48.5 | 29749.9 | 1493 | 6.1 | 6 | 6.1 | 0.6 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 0 | 5.3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 09:35 | Normal | 510.3 | 505.1 | 518.7 | 528.6 | 19.3 | 19.2 | 17 | 17 | 235.4 | 234 | 235.2 | 86.4 | 86 | 86.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 34673 | 1 | 48.3 | 29752.7 | 1493 | 6.1 | 6 | 6.2 | 0.5 | 6 | 6.2 | 6.3 | 0 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 09:40 | Normal | 508 | 511.7 | 516.3 | 525.4 | 20.7 | 20.5 | 18.3 | 18.3 | 235 | 235.2 | 234.8 | 92.8 | 92.4 | 92.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 37379 | 1 | 47.7 | 29755.2 | 1493 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 0.6 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 0 | 5.9 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 09:45 | Normal | 513.6 | 509.3 | 519.9 | 519.9 | 20.6 | 20.5 | 18.3 | 18.5 | 235 | 234.2 | 236 | 93.2 | 92.9 | 92.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 37328 | 1 | 48 | 29758.3 | 1493 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 0 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 09:50 | Normal | 509.3 | 509.4 | 523.4 | 524.6 | 22.1 | 21.7 | 19.5 | 19.7 | 235.8 | 235 | 235.6 | 98.7 | 98.1 | 98.3 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 39788 | 1 | 48.3 | 29761.5 | 1493 | 7.1 | 7 | 7.2 | 0.5 | 7 | 7.3 | 7.3 | 0 | 6.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 09:55 | Normal | 513.3 | 506.1 | 511 | 513.9 | 22.5 | 22.6 | 20.2 | 20.6 | 236.6 | 235.2 | 236.4 | 101.4 | 101 | 100.9 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 40908 | 1 | 48.8 | 29764.8 | 1493 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 0.4 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 0 | 6.5 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 10:00 | Normal | 503.3 | 506.2 | 508 | 518 | 21.8 | 21.4 | 19.6 | 19.8 | 235.8 | 235.2 | 236 | 97.4 | 96.9 | 96.9 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 39294 | 1 | 49.4 | 29768.2 | 1493 | 6.9 | 6.9 | 7 | 0.6 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 0 | 6.4 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 10:05 | Normal | 503.1 | 493.2 | 507.7 | 517.8 | 22 | 21.8 | 19.8 | 19.8 | 236.2 | 235.6 | 236.4 | 97.5 | 96.9 | 96.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 39324 | 1 | 49.7 | 29771.4 | 1493 | 7 | 6.9 | 7.1 | 0.5 | 7 | 7.2 | 7.3 | 0 | 6.4 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 10:10 | Normal | 506.3 | 495.1 | 508.3 | 514.2 | 23.2 | 23.2 | 21 | 21.3 | 236.6 | 235.6 | 236.4 | 103.8 | 103.4 | 103.3 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 41693 | 1 | 50 | 29774.7 | 1493 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 0.3 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | 0 | 6.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 10:15 | Normal | 498.8 | 492.6 | 506.9 | 512.5 | 23.3 | 23.4 | 21.2 | 21.3 | 235.6 | 234.6 | 236.6 | 104.1 | 103.6 | 103.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 41837 | 1 | 50.8 | 29778.2 | 1493 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 0.4 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 0 | 6.9 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 10:20 | Normal | 492.4 | 498.2 | 506.4 | 508.3 | 24.5 | 24.2 | 22.1 | 22.6 | 237 | 236.2 | 236.8 | 108.4 | 107.9 | 108 | 60 | 59.99 | 60 | 43790 | 1 | 51.6 | 29781.8 | 1494 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 7.9 | 8 | 8.1 | 0 | 7.4 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 10:25 | Normal | 495.7 | 487.5 | 507.1 | 514 | 24.5 | 24.7 | 22.3 | 22.6 | 236.2 | 235.6 | 237 | 108.8 | 108.2 | 108.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 43890 | 1 | 52.4 | 29785.5 | 1494 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 0.4 | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 0 | 7.2 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 10:30 | Normal | 492.3 | 491.2 | 508.2 | 506.6 | 24.7 | 24.9 | 23 | 23.3 | 236.8 | 236 | 236.2 | 110.4 | 109.7 | 109.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 44513 | 1 | 53.1 | 29789.1 | 1494 | 8 | 7.9 | 8.1 | 0.4 | 8 | 8.3 | 8.4 | 0 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 10:35 | Normal | 488.3 | 480.2 | 499.3 | 494.2 | 26 | 25.8 | 24.2 | 24.6 | 236.6 | 235.6 | 236.4 | 113.8 | 113.3 | 113 | 60.08 | 60.08 | 60.09 | 45833 | 1 | 53.9 | 29792.9 | 1494 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 0.4 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 0 | 7.8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 10:40 | Normal | 480.5 | 486.4 | 495.1 | 497 | 27 | 27 | 25 | 25.7 | 236.8 | 236 | 236.8 | 118.5 | 117.9 | 117.8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 48311 | 1 | 55.1 | 29796.8 | 1494 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 0.2 | 8.8 | 9 | 9 | 0 | 8.1 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 10:45 | Normal | 480.8 | 480.3 | 488.4 | 495.4 | 26.5 | 26.1 | 24.9 | 24.8 | 236.8 | 235.6 | 236.8 | 115.4 | 114.9 | 114.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 46563 | 1 | 55.7 | 29800.5 | 1494 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 0.3 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 10:50 | Normal | 483.6 | 485.4 | 483.3 | 500.3 | 26.2 | 25.9 | 25.1 | 24.7 | 236.6 | 235.8 | 236.6 | 115.1 | 114.5 | 114.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 46486 | 1 | 56.4 | 29804.4 | 1494 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 0.9 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 10:55 | Normal | 484.4 | 482.7 | 494.6 | 492.2 | 26.3 | 26.5 | 24.8 | 25.6 | 237 | 236.2 | 236.8 | 117.2 | 116.4 | 116 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 47233 | 1 | 57.1 | 29808.2 | 1494 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 0.7 | 8.6 | 8.9 | 9 | 0 | 8.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 11:00 | Normal | 479.9 | 485.7 | 490.1 | 493 | 27.2 | 26.8 | 25.8 | 26.2 | 237 | 235.8 | 236.4 | 120.3 | 119.6 | 119.6 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 48535 | 1 | 57.7 | 29812.2 | 1494 | 8.8 | 8.6 | 8.9 | 0.3 | 8.8 | 9 | 8.9 | 0 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 11:05 | Normal | 473.7 | 480.4 | 480.9 | 492.9 | 28.3 | 28.1 | 27.1 | 26.8 | 236.6 | 236.2 | 236.4 | 123.8 | 123.6 | 123.1 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 50145 | 1 | 58.7 | 29816.3 | 1494 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 0.1 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 0 | 9 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 11:10 | Normal | 478.5 | 491.4 | 487.3 | 505.5 | 24.3 | 12.7 | 23.6 | 10.4 | 235.2 | 235 | 235.4 | 80.8 | 80.5 | 80.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 36288 | 1 | 59.6 | 29820.4 | 1494 | 9.2 | 5.5 | 8.9 | 0.2 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 0.2 | 7.9 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 11:15 | Normal | 482.3 | 486.2 | 493.4 | 495.4 | 9.6 | 9.6 | 9 | 9.2 | 233.6 | 233.4 | 233.8 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16941 | 1 | 58 | 29823.2 | 1494 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.7 | 2.8 | 3 | 2.9 | 0.5 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 11:20 | Normal | 496 | 500.9 | 506.2 | 516.3 | 9.6 | 9.7 | 9.2 | 9.2 | 233 | 233.8 | 234.2 | 44.1 | 44 | 44 | 60 | 59.99 | 60 | 16867 | 1 | 54.8 | 29825 | 1495 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.9 | 2.7 | 3 | 3 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 11:25 | Normal | 522.5 | 527.2 | 525 | 540 | 26.7 | 26.2 | 26.2 | 25.3 | 237.6 | 235.8 | 237 | 125.9 | 125 | 124.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 51191 | 1 | 53.7 | 29828.2 | 1495 | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 0.3 | 8.6 | 8.9 | 8.7 | 0 | 8.7 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 11:30 | Normal | 499.7 | 495.6 | 509 | 504 | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 233.2 | 233.8 | 233.6 | 30.8 | 30.7 | 30.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11663 | 1 | 53.2 | 29830.4 | 1495 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.9 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 11:35 | Normal | 499.7 | 529.6 | 509.8 | 516.9 | 27.5 | 24.5 | 26.7 | 26.9 | 237.2 | 236.2 | 236.2 | 125.9 | 125.5 | 125.2 | 60 | 59.99 | 60 | 51024 | 1 | 52.8 | 29833.8 | 1495 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 0.5 | 7.8 | 8.3 | 8.1 | 0 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 11:40 | Normal | 485.9 | 490.9 | 492.8 | 503.9 | 26.7 | 26.4 | 26.1 | 26.1 | 236.6 | 236.4 | 237 | 120.2 | 119.9 | 119.2 | 60 | 59.99 | 60 | 48518 | 1 | 55 | 29837.9 | 1495 | 8.6 | 8.5 | 8.8 | 0.3 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 0 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 11:45 | Normal | 489.9 | 491.7 | 493 | 494.2 | 26.6 | 26.6 | 26.2 | 26.6 | 236 | 236.6 | 236.2 | 121 | 120.7 | 120.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 48861 | 1 | 56.5 | 29842 | 1495 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 0.2 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 0 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 11:50 | Normal | 488.6 | 478.9 | 488.1 | 488.2 | 26.7 | 27 | 26.7 | 26.8 | 236.4 | 235.8 | 236 | 121.2 | 120.7 | 120.1 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 48886 | 1 | 57.7 | 29846.1 | 1495 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 0.3 | 8.8 | 9 | 9 | 0 | 8.9 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 11:55 | Normal | 479.5 | 477.3 | 475.9 | 487.9 | 27 | 27 | 27.1 | 27.1 | 236.6 | 235.6 | 236.2 | 121.4 | 120.7 | 120.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 48898 | 1 | 58.5 | 29850.1 | 1495 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 0.1 | 8.9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 12:00 | Normal | 482.4 | 473.2 | 483.7 | 485.7 | 26.5 | 26.8 | 26.5 | 26.9 | 236.8 | 235.2 | 235.6 | 120.3 | 119.9 | 119.8 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 48522 | 1 | 59.1 | 29854.2 | 1495 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 0.1 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 0 | 8.8 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 12:05 | Normal | 482.2 | 483.1 | 467.1 | 486.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 232.6 | 233 | 232.4 | 32.5 | 32.5 | 32.7 | 60 | 59.99 | 60 | 13892 | 1 | 59 | 29857.5 | 1495 | 2 | 2 | 2 | 0.6 | 1.9 | 2.1 | 2 | 0.6 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 12:10 | Normal | 521.2 | 516.9 | 504.2 | 509.2 | 9.1 | 11.6 | 9.1 | 11.5 | 233.4 | 233.8 | 233.8 | 48.9 | 48.6 | 48.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 23007 | 1 | 55.8 | 29859.3 | 1495 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 0.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 12:15 | Normal | 483.9 | 486.8 | 493.7 | 503.6 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 232.4 | 232.6 | 232 | 30.1 | 30.2 | 30.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12109 | 1 | 53.7 | 29861.7 | 1495 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 12:20 | Normal | 505.5 | 505.1 | 509.4 | 512.3 | 26.6 | 26.5 | 26.6 | 27 | 237 | 236.2 | 237 | 125.5 | 125 | 124.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 50795 | 1 | 51.7 | 29863.8 | 1496 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 0.3 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 0 | 8.8 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 12:25 | Normal | 501.9 | 498.6 | 501.2 | 501.2 | 26.4 | 26.3 | 26.8 | 27.2 | 237 | 236 | 237 | 123.1 | 122.6 | 122.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 49807 | 1 | 53.7 | 29867.8 | 1496 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 0.2 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 0 | 8.8 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 12:30 | Normal | 490.2 | 509.6 | 495.4 | 503.7 | 26.3 | 24.6 | 26.5 | 27 | 236.2 | 235.6 | 236 | 121.4 | 120.7 | 120.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 46348 | 1 | 55.6 | 29871.9 | 1496 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 0.4 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 12:35 | Normal | 487.4 | 490.3 | 496.8 | 497.8 | 26.2 | 26.1 | 26.7 | 27.4 | 236 | 235.2 | 236.2 | 122.2 | 121.4 | 121 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 49025 | 1 | 56.8 | 29875.9 | 1496 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 0 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 0 | 8.9 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 12:40 | Normal | 493.1 | 489.9 | 488.5 | 494.5 | 24.2 | 24.5 | 25.1 | 25.5 | 237 | 236 | 236.8 | 113.8 | 113.4 | 113 | 60.01 | 60 | 60.01 | 45854 | 1 | 57.2 | 29879.8 | 1496 | 7.9 | 7.9 | 8 | 0.2 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 12:45 | Normal | 487.2 | 487.1 | 492.8 | 496 | 25.1 | 25.1 | 25.6 | 25.8 | 236.6 | 235.6 | 236 | 117 | 116.4 | 116.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 47093 | 1 | 57.5 | 29883.6 | 1496 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 0.2 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 12:50 | Normal | 475.5 | 478.3 | 486.3 | 487.2 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 232.4 | 233.8 | 233.2 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11254 | 1 | 56.5 | 29886.1 | 1496 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 12:55 | Normal | 505.4 | 498 | 503.3 | 506.2 | 25.8 | 26 | 26.7 | 26.9 | 236.6 | 235.2 | 236.6 | 123 | 122.2 | 122 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 49699 | 1 | 53.9 | 29888.6 | 1496 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 0.4 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 0 | 8.7 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 13:00 | Normal | 493.4 | 496.2 | 495.9 | 497 | 24.8 | 24.6 | 25.6 | 26 | 236.6 | 235.4 | 236 | 116.3 | 115.7 | 115.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 46927 | 1 | 55.5 | 29892.6 | 1496 | 8 | 7.8 | 8 | 0.5 | 8 | 8.2 | 8.2 | 0 | 8.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 13:05 | Normal | 495.4 | 497.3 | 492.4 | 500.3 | 24.8 | 24.3 | 25.8 | 26 | 236.2 | 236 | 236.4 | 116.6 | 116.4 | 115.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 46981 | 1 | 56.5 | 29896.5 | 1496 | 8 | 7.9 | 8.1 | 0.4 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 0 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 13:10 | Normal | 495.6 | 495 | 495 | 495 | 23.6 | 23.5 | 24.8 | 25.1 | 236 | 235 | 235.8 | 111.9 | 111.3 | 111.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 45096 | 1 | 57.1 | 29900.4 | 1496 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 0.5 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 0 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 13:15 | Normal | 493.2 | 493 | 496.8 | 498.7 | 23.4 | 23.3 | 24.3 | 25 | 235.6 | 235 | 235.2 | 111.1 | 110.8 | 110.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 44608 | 1 | 57.5 | 29904.1 | 1496 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 0.4 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 0 | 8.1 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 13:20 | Normal | 489.5 | 495.3 | 492.9 | 505 | 23.2 | 23 | 24.4 | 24.6 | 236 | 235.4 | 236 | 110.1 | 109.5 | 109.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 44354 | 1 | 57.3 | 29907.8 | 1497 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 0.4 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 0 | 8.1 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 13:25 | Normal | 487.7 | 491.1 | 490.9 | 492.8 | 22.8 | 23 | 24.1 | 24.8 | 235.8 | 235 | 235.8 | 108.8 | 108.4 | 108.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 43844 | 1 | 57.4 | 29911.5 | 1497 | 7.7 | 7.1 | 7.3 | 0.2 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.9 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 13:30 | Normal | 492.4 | 485.1 | 492 | 503 | 22.8 | 23.1 | 24.1 | 24.1 | 235.2 | 234.4 | 235.4 | 108.8 | 108.3 | 108 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 43718 | 1 | 57.2 | 29915.1 | 1497 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 0 | 8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 13:35 | Normal | 494.7 | 486.5 | 497.9 | 501.2 | 22.3 | 22.6 | 23.3 | 24 | 234.6 | 234.4 | 234.6 | 106.9 | 106.5 | 106.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 42908 | 1 | 57.2 | 29918.7 | 1497 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 0.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.9 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 13:40 | Normal | 494.4 | 489.3 | 495.9 | 502 | 22.1 | 22.3 | 23 | 23.9 | 235 | 234.2 | 234.6 | 105.8 | 105.2 | 105 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 42444 | 1 | 57.1 | 29922.3 | 1497 | 7.2 | 6.8 | 7 | 0.7 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 0 | 7.8 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 13:45 | Normal | 503.2 | 497 | 498.6 | 504.5 | 21.8 | 22.1 | 23 | 24.2 | 235.4 | 234.4 | 235 | 107.2 | 106.9 | 106.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 42940 | 1 | 56.7 | 29925.9 | 1497 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 0 | 7.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 13:50 | Normal | 500 | 498.6 | 495.4 | 502 | 22.6 | 22.7 | 23.8 | 24.8 | 235.2 | 234.4 | 234.8 | 109 | 108.7 | 108.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 43772 | 1 | 55.4 | 29928.7 | 1497 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 0.2 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 0 | 8.2 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 13:55 | Normal | 499.6 | 494.4 | 499.1 | 496 | 21.9 | 21.9 | 22.5 | 24.1 | 235 | 233.8 | 234.6 | 104.9 | 104.4 | 104.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 41999 | 1 | 55.6 | 29932.3 | 1497 | 7 | 6.7 | 6.9 | 0.9 | 7 | 7.2 | 7.1 | 0 | 7.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 14:00 | Normal | 496.2 | 491.4 | 503.3 | 498.4 | 21.3 | 21.3 | 21.4 | 23.5 | 235.2 | 234.4 | 234.6 | 101.7 | 101.5 | 101.3 | 60 | 60.01 | 59.99 | 40866 | 1 | 55.5 | 29935.7 | 1497 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 0.5 | 6.8 | 7 | 7 | 0 | 7.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 14:05 | Normal | 495.4 | 497.2 | 498.9 | 494.9 | 20.8 | 20.8 | 21.3 | 23.2 | 234.8 | 234.2 | 234.2 | 99.8 | 99.5 | 99.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 39876 | 1 | 55.3 | 29939.1 | 1497 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 0.8 | 6.7 | 7 | 6.9 | 0 | 7.3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 14:10 | Normal | 494.4 | 497.2 | 483 | 505.9 | 20.6 | 20.3 | 21.2 | 22.3 | 235 | 234.4 | 235.2 | 97.9 | 97.6 | 97.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 39299 | 1 | 55 | 29942.4 | 1497 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 0.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 0 | 7.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 14:15 | Normal | 494.6 | 498.2 | 491.2 | 501.6 | 20.2 | 20 | 20.6 | 22.5 | 234.4 | 234.2 | 234.4 | 96.5 | 96.1 | 95.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 38638 | 1 | 54.7 | 29945.6 | 1497 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 0.6 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 0 | 7.3 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 14:20 | Normal | 503.2 | 501 | 496.8 | 503.5 | 19.2 | 19.3 | 19.4 | 22 | 234.2 | 234.2 | 234 | 93.1 | 92.9 | 92.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 37192 | 1 | 54.2 | 29948.8 | 1498 | 6 | 6 | 6.1 | 0.6 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 6.9 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 14:25 | Normal | 495.7 | 500.5 | 498.9 | 505.7 | 19.1 | 19 | 18.9 | 21.6 | 234.4 | 234 | 234 | 91.4 | 90.9 | 90.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 36453 | 1 | 53.7 | 29951.8 | 1498 | 6 | 5.8 | 6 | 0.8 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 0 | 6.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 14:30 | Normal | 503.3 | 503.3 | 496.7 | 509 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 21 | 233.6 | 233.8 | 232.8 | 89.7 | 89.6 | 89.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 35803 | 1 | 53.2 | 29954.8 | 1498 | 5.9 | 5.9 | 6 | 0.5 | 5.9 | 6 | 6 | 0.2 | 6.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 14:35 | Normal | 505.4 | 510.2 | 500.1 | 509.2 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 20.5 | 233.2 | 234.4 | 234.2 | 86.6 | 86.2 | 86.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 34532 | 1 | 52.5 | 29957.8 | 1498 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 0.4 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 0.1 | 6.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 14:40 | Normal | 502.9 | 507.6 | 484.3 | 499.6 | 17.8 | 17.6 | 17.8 | 20.7 | 233.6 | 233.6 | 233 | 85.9 | 85.6 | 85.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 34183 | 1 | 52 | 29960.6 | 1498 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 0.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 6.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 14:45 | Normal | 509.5 | 507.3 | 488.2 | 507.4 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 20.5 | 233.2 | 233 | 233.2 | 85.6 | 85.3 | 85.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 34072 | 1 | 51.5 | 29963.5 | 1498 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.5 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 6.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 14:50 | Normal | 503.3 | 507 | 503.7 | 509.8 | 16.8 | 16.9 | 15.6 | 19.6 | 233.6 | 233.8 | 233 | 81.1 | 80.9 | 81 | 60 | 60 | 59.99 | 32365 | 1 | 50.9 | 29966.2 | 1498 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 0.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 14:55 | Normal | 508.7 | 502.4 | 483 | 506 | 16.4 | 16.6 | 15.9 | 19.3 | 232.6 | 234.2 | 233.8 | 79.4 | 79.2 | 79.2 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 31689 | 1 | 50.4 | 29968.9 | 1498 | 5.1 | 5 | 5.2 | 0.6 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 5.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 15:00 | Normal | 511.5 | 506.3 | 498.3 | 512.5 | 16.9 | 17 | 15.5 | 19.6 | 232.2 | 233.6 | 233.2 | 81.5 | 81.5 | 81.4 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 32545 | 1 | 49.8 | 29971.6 | 1498 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0.8 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 15:05 | Normal | 501.7 | 507.5 | 501 | 503.2 | 16.3 | 16.1 | 14.7 | 19.4 | 232.4 | 232.8 | 233.4 | 78.2 | 77.8 | 77.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 31080 | 1 | 49.6 | 29974.2 | 1498 | 5 | 4.9 | 5.1 | 0.7 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 4.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 15:10 | Normal | 483.3 | 486.1 | 497.6 | 489.5 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 229.4 | 231 | 229.6 | 14.9 | 14.9 | 15.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5257 | 1 | 48.8 | 29976.3 | 1498 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 15:15 | Normal | 508.5 | 511.2 | 505.8 | 525.9 | 4 | 4.1 | 4 | 4.6 | 229.4 | 231.2 | 230.2 | 19.9 | 19.9 | 20.2 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 6539 | 1 | 46.1 | 29976.8 | 1498 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 15:20 | Normal | 522.5 | 531.9 | 539.7 | 531.1 | 15.1 | 15 | 12.5 | 18.3 | 232.6 | 232.8 | 232.2 | 75 | 74.7 | 74.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 29853 | 1 | 45.5 | 29979 | 1499 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 0.6 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 3.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 15:25 | Normal | 521.5 | 520.2 | 515.7 | 522.8 | 14.3 | 14.3 | 11.5 | 17.5 | 231.2 | 231.6 | 231 | 70.3 | 70.1 | 70.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 27555 | 1 | 45.6 | 29981.4 | 1499 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 0.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 3.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 15:30 | Normal | 495.4 | 498.3 | 502.3 | 509.3 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 228.6 | 230.6 | 229.4 | 17.7 | 17.8 | 17.9 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 6246 | 1 | 44.9 | 29982.9 | 1499 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 15:35 | Normal | 507.4 | 509.1 | 512.3 | 519.2 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 228.6 | 230 | 228.8 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 5786 | 1 | 42.9 | 29983.4 | 1499 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 15:40 | Normal | 528.7 | 511.5 | 527.5 | 521.6 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 229 | 230.4 | 228.8 | 15.6 | 15.9 | 16.1 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 5642 | 1 | 41.4 | 29983.9 | 1499 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 15:45 | Normal | 548.1 | 520.4 | 517 | 534.3 | 6.8 | 4.3 | 6.5 | 5.6 | 229 | 230 | 228.8 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 12242 | 1 | 40.7 | 29984.9 | 1499 | 1.9 | 1.5 | 2 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 15:50 | Normal | 524.4 | 519.2 | 521 | 536.8 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3.3 | 229.4 | 230.2 | 229.6 | 15.2 | 15.3 | 15.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 5405 | 1 | 39.9 | 29985.4 | 1499 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 15:55 | Normal | 543.6 | 537.4 | 507.2 | 548.2 | 10.3 | 10.8 | 7.2 | 14 | 229.8 | 231.4 | 230.6 | 52.7 | 52.5 | 52.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 20549 | 1 | 39.6 | 29986.9 | 1499 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 0.9 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 0.4 | 2.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 16:00 | Normal | 534.9 | 539.4 | 572.6 | 550.5 | 9.2 | 10.1 | 7 | 13.1 | 229.6 | 230.8 | 230.2 | 50.1 | 50.6 | 50.2 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 20292 | 1 | 39.5 | 29988.3 | 1499 | 3.1 | 2.1 | 2.9 | 0.6 | 3 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 2.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 16:05 | Normal | 535.7 | 538.5 | 542.2 | 537.2 | 8.7 | 10.5 | 6.8 | 13.8 | 229.8 | 230.4 | 230 | 49.5 | 49.4 | 49.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 19403 | 1 | 39.3 | 29989.8 | 1499 | 3 | 2 | 2.6 | 0.8 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 0.5 | 1.9 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 16:10 | Normal | 518.6 | 531 | 510.9 | 538.5 | 7.6 | 9.6 | 6.5 | 12.8 | 230.2 | 231.2 | 230.2 | 44.5 | 44.4 | 44.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 17064 | 1 | 39.2 | 29991.4 | 1499 | 2.6 | 1.8 | 2 | 0.7 | 2.8 | 3 | 3 | 0.6 | 1.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 16:15 | Normal | 528.4 | 531.4 | 503.1 | 530.2 | 6.5 | 8.8 | 5.8 | 11.8 | 229.4 | 230.2 | 229.4 | 40.3 | 40.4 | 40.4 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 15431 | 1 | 39 | 29992.7 | 1499 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 16:20 | Normal | 523.3 | 531.2 | 542.8 | 541.9 | 5.5 | 7.8 | 4.5 | 10.6 | 229.6 | 230.6 | 230 | 35.2 | 35.2 | 35.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 13509 | 1 | 38.6 | 29993.9 | 1500 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 16:25 | Normal | 539.8 | 533.5 | 531.2 | 534.2 | 5.3 | 7.7 | 5.3 | 10.8 | 229.2 | 230 | 229.2 | 35.8 | 35.8 | 36 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 13648 | 1 | 38.2 | 29995 | 1500 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 16:30 | Normal | 536.4 | 540.3 | 524.2 | 536.3 | 5.3 | 7.5 | 5.1 | 10.4 | 229.2 | 230.2 | 228.8 | 35 | 35.1 | 35.2 | 60.02 | 60 | 60 | 13401 | 1 | 38 | 29996.2 | 1500 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 16:35 | Normal | 557 | 545.2 | 547 | 539.4 | 5 | 7.1 | 4.9 | 9.9 | 228.6 | 229.8 | 229.6 | 32.7 | 33.3 | 33.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 12782 | 1 | 37.8 | 29997.2 | 1500 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 2 | 2.1 | 2 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 16:40 | Normal | 541.6 | 536.3 | 547 | 538.1 | 5.1 | 7 | 5 | 9.8 | 228.4 | 229.4 | 228.8 | 33.6 | 33.6 | 33.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 12812 | 1 | 37.6 | 29998.3 | 1500 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 16:45 | Normal | 536.6 | 515.3 | 515.9 | 545.9 | 4.8 | 6.7 | 5.1 | 9.1 | 228.4 | 229.2 | 228.6 | 31.8 | 31.7 | 31.9 | 60.03 | 60 | 60.02 | 12171 | 1 | 37.4 | 29999.3 | 1500 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 2 | 1.8 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 16:50 | Normal | 538.6 | 520.6 | 547.6 | 533.9 | 4.1 | 5.8 | 4.3 | 8.4 | 228 | 228.8 | 228.2 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 10789 | 1 | 37.1 | 30000.3 | 1500 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 16:55 | Normal | 540 | 519.9 | 555.7 | 520.7 | 3.5 | 5.3 | 4 | 7.9 | 228 | 228.4 | 228 | 26.5 | 26.3 | 26.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 10135 | 1 | 36.8 | 30001.1 | 1500 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 17:00 | Normal | 556.3 | 525.9 | 539.6 | 515.7 | 3.6 | 5.1 | 4.3 | 7.6 | 228 | 228.4 | 228.4 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9691 | 1 | 36.5 | 30001.9 | 1500 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 17:06 | Normal | 547.3 | 525.1 | 551.3 | 516.3 | 3.5 | 4.8 | 4 | 6.9 | 228 | 229.4 | 228 | 23.4 | 23.5 | 23.7 | 60 | 60 | 60 | 9023 | 1 | 36.3 | 30002.7 | 1500 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 17:10 | Normal | 550.6 | 537.5 | 567.2 | 493.9 | 3 | 4 | 3.3 | 6.2 | 227.4 | 228 | 228.6 | 20.2 | 20.4 | 20.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 7753 | 1 | 36.1 | 30003.4 | 1500 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 17:15 | Normal | 535.1 | 538.8 | 554.9 | 517.5 | 2.6 | 3.5 | 3.2 | 5.3 | 228.2 | 229.2 | 228.6 | 17.9 | 18 | 18.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 6309 | 1 | 35.8 | 30003.9 | 1500 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 17:20 | Normal | 544.4 | 532.1 | 569.2 | 500.2 | 2.6 | 3.2 | 3 | 4.8 | 230 | 231.2 | 229.8 | 16.2 | 16.3 | 16.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5788 | 1 | 35.5 | 30004.5 | 1501 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 17:25 | Normal | 542.3 | 529 | 552.4 | 471.2 | 2.5 | 3 | 3 | 4.6 | 229.6 | 232.2 | 230.4 | 15.3 | 15.6 | 15.8 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 5495 | 1 | 35.1 | 30004.9 | 1501 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 17:30 | Normal | 531.3 | 523.1 | 554.3 | 500.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 3.7 | 229.6 | 231.2 | 230 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4940 | 1 | 34.9 | 30005.4 | 1501 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 17:35 | Normal | 517.8 | 509.2 | 552.2 | 502.3 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 228 | 229.4 | 228.8 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 2597 | 1 | 34.5 | 30005.7 | 1501 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 17:40 | Normal | 506.8 | 506.2 | 527.8 | 511.9 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 227.8 | 229.4 | 228.8 | 5.8 | 6.1 | 6.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 2086 | 1 | 33.7 | 30005.8 | 1501 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 17:46 | Normal | 515.4 | 529.3 | 540.3 | 493.1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.3 | 232 | 233.6 | 232.8 | 5 | 5.1 | 5.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1742 | 1 | 32.8 | 30006 | 1501 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 17:50 | Normal | 512.4 | 521.2 | 531.1 | 510 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 231.2 | 233 | 231.8 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1568 | 1 | 32 | 30006.1 | 1501 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 17:55 | Normal | 519.8 | 520.4 | 513.6 | 486.6 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1 | 232.2 | 233.2 | 232.4 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1408 | 1 | 31.4 | 30006.3 | 1501 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 18:00 | Normal | 501.6 | 525.7 | 523.6 | 516.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 231.2 | 233 | 232 | 2.8 | 3.7 | 3.1 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 911 | 1 | 30.8 | 30006.4 | 1501 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 18:06 | Normal | 521.6 | 517.2 | 526.6 | 515 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 231.8 | 233.6 | 232.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 774 | 1 | 30.3 | 30006.4 | 1501 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 18:10 | Normal | 487.5 | 507.2 | 507 | 515 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 231.4 | 232.8 | 232 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 103 | 1 | 29.9 | 30006.5 | 1501 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 18:16 | Normal | 514.1 | 517.7 | 461 | 489.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 228.4 | 230.4 | 228.8 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 60 | 60 | 4 | 1 | 29.5 | 30006.5 | 1501 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 18:20 | Normal | 442.2 | 454.3 | 436 | 449.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 228.4 | 230 | 228 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11 | 1 | 29.2 | 30006.5 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 18:26 | Normal | 388.3 | 398.5 | 345.9 | 380.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 228 | 229.2 | 228.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 11 | 1 | 28.8 | 30006.5 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 18:31 | Normal | 282.8 | 272.2 | 272.9 | 286 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 227.8 | 229.4 | 227.6 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 12 | 1 | 28.5 | 30006.5 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-21 18:36 | Normal | 170.1 | 192.1 | 158.2 | 160.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 227.8 | 229.6 | 227.8 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 13 | 1 | 28.3 | 30006.5 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0