## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-21 05:36 | Normal | 200.1 | 438.4 | 199.8 | 445.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 222 | 222.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 12 | 1 | 37.1 | 60742.6 | 5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 05:41 | Normal | 199.7 | 457.5 | 199.3 | 453.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 223 | 223.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 109 | 1 | 37.3 | 60742.6 | 5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 05:46 | Normal | 199.6 | 457.4 | 238.1 | 500.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.4 | 222.6 | 224 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 241 | 1 | 36 | 60742.6 | 5373 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 05:51 | Normal | 199.8 | 450.6 | 355.5 | 475.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 222.2 | 223 | 224.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 430 | 1 | 36.2 | 60742.6 | 5373 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 05:56 | Normal | 235.6 | 483.8 | 470.5 | 475.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 222.2 | 222.8 | 223.8 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 724 | 1 | 36.5 | 60742.7 | 5373 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 06:01 | Normal | 258.4 | 513.8 | 493.6 | 481.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 222.2 | 222.6 | 223.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 991 | 1 | 36.9 | 60742.7 | 5373 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 06:06 | Normal | 246.9 | 531.1 | 502.6 | 497.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 222 | 222.4 | 223.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 1217 | 1 | 37.2 | 60742.8 | 5373 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 06:11 | Normal | 252 | 530.5 | 521.6 | 491.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 222.4 | 223.2 | 223.4 | 4 | 3.9 | 4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1454 | 1 | 37.6 | 60742.9 | 5373 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 06:16 | Normal | 346.8 | 507.5 | 490.1 | 492.7 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1 | 222.2 | 222.2 | 223.4 | 5 | 4.9 | 4.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1784 | 1 | 37.8 | 60743.1 | 5373 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 06:21 | Normal | 512.8 | 517.5 | 503.9 | 522.7 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.1 | 222 | 223.2 | 223.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 2339 | 1 | 38.2 | 60743.3 | 5373 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 06:26 | Normal | 523 | 511.7 | 508.2 | 477.1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 222.6 | 223.4 | 223.6 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 2706 | 1 | 38.6 | 60743.5 | 5373 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 06:31 | Normal | 523.9 | 523.7 | 513 | 507.9 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 223 | 223 | 223.8 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 59.99 | 60 | 60 | 3013 | 1 | 38.8 | 60743.7 | 5373 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 06:36 | Normal | 513.6 | 519.6 | 518.5 | 513.4 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 223.2 | 222.6 | 224 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 3253 | 1 | 39.1 | 60744 | 5373 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 06:41 | Normal | 512.6 | 509.8 | 489.4 | 514.7 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 222.8 | 223.2 | 224 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 3458 | 1 | 39.5 | 60744.2 | 5373 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 06:46 | Normal | 525.3 | 526.6 | 490.3 | 507.8 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 222.8 | 223 | 224 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 3678 | 1 | 39.8 | 60744.5 | 5374 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 06:51 | Normal | 542.6 | 538.5 | 506.7 | 501.6 | 1.6 | 2 | 1.7 | 2 | 222.4 | 223 | 224.2 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 3897 | 1 | 40.1 | 60744.9 | 5374 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 06:56 | Normal | 528.7 | 532.4 | 509.5 | 496.5 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 2 | 222.8 | 223.2 | 223.6 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 4011 | 1 | 40.2 | 60745.2 | 5374 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 07:01 | Normal | 550.8 | 552.6 | 498.6 | 510.6 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 1.9 | 222.4 | 222.6 | 224 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 4129 | 1 | 40.3 | 60745.5 | 5374 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 07:06 | Normal | 537.7 | 541.5 | 510.8 | 514.7 | 2.6 | 3.1 | 2 | 2.1 | 222.2 | 222.8 | 223.6 | 14 | 13.9 | 14 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 5086 | 1 | 40.4 | 60745.9 | 5374 | 1.5 | 1 | 0 | 0.7 | 2.2 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 07:11 | Normal | 535.9 | 528.4 | 495.6 | 488.6 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 222.2 | 222.4 | 222.6 | 10.1 | 9.9 | 10 | 59.99 | 60 | 60.01 | 3693 | 1 | 40.5 | 60746.3 | 5374 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 07:16 | Normal | 525.4 | 514.7 | 502.1 | 507.1 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 222.2 | 223 | 224 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 60.03 | 60 | 60 | 4284 | 1 | 40.6 | 60746.6 | 5374 | 1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 07:21 | Normal | 493.7 | 522.2 | 487.1 | 497.5 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 222 | 222.4 | 223 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3167 | 1 | 40.7 | 60747 | 5374 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 07:26 | Normal | 546.2 | 526.7 | 512.6 | 522.6 | 4 | 5.6 | 3.1 | 3.1 | 223.2 | 223.6 | 224.6 | 21.9 | 21.8 | 21.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 8142 | 1 | 40.8 | 60747.4 | 5374 | 2.2 | 2 | 0 | 1.8 | 3.5 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 07:31 | Normal | 539.3 | 551.1 | 530.2 | 523.1 | 2.6 | 4.3 | 2.9 | 3 | 222.6 | 223.2 | 224 | 19 | 18.9 | 19 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 6519 | 1 | 40.9 | 60747.9 | 5374 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.5 | 2.4 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 07:36 | Normal | 544.7 | 536.5 | 512.5 | 528.5 | 3.7 | 5.7 | 3.5 | 3.1 | 223 | 224.2 | 224.4 | 21.9 | 21.7 | 21.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 8600 | 1 | 41.1 | 60748.8 | 5374 | 1.7 | 2 | 0 | 2.1 | 3.4 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 07:41 | Normal | 524.6 | 518 | 516.9 | 508.7 | 4.8 | 6.8 | 4 | 4.2 | 223.8 | 224 | 224.8 | 27.1 | 26.4 | 27 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 9868 | 1 | 41.3 | 60749.5 | 5374 | 2.5 | 2.3 | 0 | 2.4 | 4.1 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 07:46 | Normal | 533.9 | 501.4 | 510.2 | 522.1 | 5.2 | 7.3 | 4.6 | 4.5 | 223.8 | 224.6 | 225 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 10603 | 1 | 41.5 | 60750.5 | 5375 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.5 | 4.6 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 07:51 | Normal | 534 | 495.2 | 513.3 | 513.2 | 5.7 | 8.4 | 5.2 | 5.1 | 224 | 224.6 | 225.2 | 32.4 | 32.2 | 32.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 12097 | 1 | 41.6 | 60751.4 | 5375 | 2.9 | 3 | 0 | 2.9 | 5.2 | 0.1 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 07:56 | Normal | 518.2 | 504.3 | 523.6 | 516.9 | 5.1 | 6.8 | 4.1 | 4.3 | 224 | 224.6 | 225.2 | 26.2 | 26 | 26.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10704 | 1 | 41.9 | 60752.4 | 5375 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.3 | 4 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 08:01 | Normal | 527.5 | 495.4 | 521.2 | 506.2 | 7.4 | 8.8 | 5.7 | 5.8 | 224.4 | 225.6 | 225.4 | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 13454 | 1 | 42.1 | 60753.4 | 5375 | 4.3 | 3.1 | 0 | 3.1 | 5.4 | 0 | 3.1 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 08:06 | Normal | 518.4 | 492.3 | 506.7 | 507.6 | 7.8 | 8.2 | 5.7 | 5.7 | 224.6 | 224.8 | 225.6 | 35.1 | 35 | 35.1 | 60 | 60 | 60 | 13011 | 1 | 42.4 | 60754.6 | 5375 | 4.7 | 3.1 | 0 | 2.8 | 5.1 | 0.1 | 3 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 08:11 | Normal | 501.9 | 486.5 | 505 | 493 | 7.5 | 8 | 5.6 | 5.6 | 224.2 | 225 | 225 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 12657 | 1 | 42.6 | 60755.6 | 5375 | 4.5 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 4.8 | 0.2 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 08:16 | Normal | 505.6 | 494.6 | 515.1 | 504 | 7.7 | 8.3 | 5.6 | 5.8 | 225 | 225.2 | 225 | 34.9 | 34.8 | 34.9 | 60.01 | 60 | 59.98 | 13079 | 1 | 42.6 | 60756.6 | 5375 | 4.5 | 3.2 | 0 | 3.1 | 4.9 | 0 | 3 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 08:21 | Normal | 517.9 | 506.5 | 514.4 | 513.4 | 9.2 | 9.7 | 6.1 | 6.4 | 225 | 224.8 | 225.4 | 40.2 | 40.1 | 40.3 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 15427 | 1 | 42.8 | 60757.8 | 5375 | 4.9 | 4.3 | 0 | 4.7 | 5.1 | 0 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 08:26 | Normal | 504.3 | 484.6 | 500.6 | 502.5 | 10.1 | 10.5 | 6.6 | 6.6 | 224.4 | 224.8 | 225.2 | 41.8 | 41.7 | 41.8 | 60.02 | 60 | 60 | 15729 | 1 | 43.1 | 60759.1 | 5375 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5.3 | 0.1 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 08:31 | Normal | 491 | 490.8 | 500.8 | 498.7 | 10.9 | 11.1 | 7.1 | 7.1 | 224.8 | 225.6 | 225.6 | 44.3 | 44.2 | 44.3 | 60.09 | 60.08 | 60.07 | 16734 | 1 | 43.1 | 60760.5 | 5375 | 5.4 | 5.6 | 0 | 5.2 | 5.7 | 0 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 08:36 | Normal | 500.5 | 494.3 | 506.5 | 504.4 | 11 | 11.3 | 7.4 | 7.4 | 225.2 | 225.2 | 225.8 | 45.8 | 45.6 | 45.7 | 60.09 | 60.11 | 60.1 | 17284 | 1 | 43.1 | 60761.9 | 5375 | 5.6 | 5.5 | 0 | 5.3 | 5.6 | 0.2 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 08:41 | Normal | 497.6 | 485.4 | 498.7 | 497.6 | 10.9 | 11.3 | 7.5 | 7.5 | 225 | 225.2 | 225.2 | 45.4 | 45.2 | 45.4 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 17128 | 1 | 43.6 | 60763.3 | 5375 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.6 | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 08:46 | Normal | 501.8 | 488.7 | 500.8 | 508.7 | 11.1 | 11.4 | 7.8 | 7.6 | 225 | 225.4 | 225.6 | 46.7 | 46.6 | 46.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 17604 | 1 | 44.1 | 60764.8 | 5376 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.4 | 5.6 | 0.1 | 4 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 08:51 | Normal | 498 | 490.7 | 496.5 | 500.5 | 13.1 | 13.3 | 9.2 | 9.3 | 226.4 | 225.6 | 226.8 | 54.5 | 54.2 | 54.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 20582 | 1 | 44.5 | 60766.3 | 5376 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.6 | 0.2 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 08:56 | Normal | 485.8 | 483.6 | 496.3 | 501.4 | 13.9 | 14.1 | 10 | 9.8 | 226.2 | 226.8 | 226.6 | 57.3 | 57.1 | 57.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 21717 | 1 | 45.1 | 60768.1 | 5376 | 6.8 | 6.7 | 0.1 | 6.7 | 7 | 0.1 | 5 | 4.8 | 5 | 4.7 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 09:01 | Normal | 484.6 | 481.4 | 488.9 | 494.8 | 14.3 | 14.5 | 10.5 | 10.3 | 226.2 | 226 | 226.2 | 59.3 | 59.1 | 59.3 | 60.02 | 59.99 | 60 | 22491 | 1 | 45.8 | 60769.9 | 5376 | 7 | 7.2 | 0 | 7.1 | 7.3 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 5 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 09:06 | Normal | 481.8 | 474.6 | 489.2 | 489.1 | 14.8 | 15 | 10.9 | 10.8 | 226.4 | 226.4 | 226.8 | 60.9 | 60.7 | 60.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 23074 | 1 | 46.6 | 60771.8 | 5376 | 7.1 | 7.1 | 0.3 | 7.2 | 7.4 | 0.1 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 09:11 | Normal | 479.8 | 470.5 | 480.8 | 483.7 | 13.9 | 14.2 | 10.6 | 10.6 | 225.8 | 226.2 | 226.2 | 58 | 57.9 | 58 | 60.01 | 59.99 | 60 | 22111 | 1 | 47.9 | 60773.8 | 5376 | 6.8 | 6.7 | 0.2 | 6.8 | 7 | 0.2 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 09:16 | Normal | 481.6 | 472.3 | 479.4 | 490.4 | 13.8 | 14.1 | 10.8 | 10.5 | 226 | 225.8 | 226.4 | 58.1 | 58.1 | 58.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 22079 | 1 | 49.6 | 60775.6 | 5376 | 6.6 | 6.6 | 0.5 | 6.8 | 7 | 0.2 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 09:21 | Normal | 475.8 | 473.4 | 487.4 | 487.6 | 12.8 | 13.2 | 10.1 | 10 | 225.6 | 226.6 | 226 | 54.3 | 54.2 | 54.3 | 60 | 59.98 | 60.02 | 20538 | 1 | 50.7 | 60777.4 | 5376 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 6.3 | 6.6 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 4.9 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 09:26 | Normal | 481.5 | 462.3 | 479.6 | 481.6 | 12.4 | 12.9 | 10 | 9.8 | 225.8 | 225.8 | 226.6 | 52.7 | 52.5 | 52.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 20006 | 1 | 51.5 | 60779.1 | 5376 | 6.1 | 5.9 | 0.2 | 6 | 6.3 | 0.2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 09:31 | Normal | 479.7 | 469.5 | 481.6 | 479.7 | 12.8 | 13.1 | 10.3 | 10.3 | 226 | 226.4 | 226.2 | 54.6 | 54.5 | 54.6 | 60.02 | 60.07 | 60 | 20864 | 1 | 52.1 | 60780.8 | 5376 | 6.4 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6.6 | 0.1 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 09:36 | Normal | 476.4 | 472.4 | 488.6 | 482.6 | 10 | 9.8 | 6.7 | 7.6 | 225 | 225.2 | 225.6 | 40.1 | 40 | 40 | 60.05 | 60.07 | 60.03 | 16768 | 1 | 52.8 | 60782.5 | 5376 | 5 | 5.3 | 0 | 4.5 | 4.7 | 0.3 | 3.7 | 3.2 | 4.3 | 3.4 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 09:41 | Normal | 479.8 | 476.5 | 475.9 | 484.8 | 13.6 | 13.9 | 11.3 | 11.2 | 226.8 | 226.4 | 227 | 58.8 | 58.7 | 58.7 | 60.07 | 60.09 | 60.04 | 22317 | 1 | 52.7 | 60784.1 | 5376 | 6.6 | 6.7 | 0.2 | 6.6 | 6.9 | 0.2 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 09:46 | Normal | 473.8 | 468.5 | 479.9 | 485.8 | 14.2 | 14.5 | 11.8 | 11.6 | 227 | 226.6 | 228 | 61 | 60.9 | 61 | 60.09 | 60.1 | 60.1 | 23162 | 1 | 53.5 | 60786 | 5377 | 6.9 | 6.8 | 0.4 | 7 | 7.2 | 0.1 | 6 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 09:51 | Normal | 476.6 | 470.7 | 471.9 | 473.7 | 15 | 14.9 | 12.3 | 12.5 | 227.4 | 227 | 227.8 | 63.6 | 63.5 | 63.7 | 60.08 | 60.08 | 60.03 | 24308 | 1 | 54.4 | 60787.9 | 5377 | 7.1 | 7.3 | 0.3 | 7.5 | 7.5 | 0 | 6.3 | 5.8 | 6.3 | 6.1 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 09:56 | Normal | 480.6 | 468.9 | 474.4 | 476 | 15.2 | 15.1 | 12.6 | 12.7 | 227.4 | 227.4 | 228 | 64.7 | 64.5 | 64.7 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 24716 | 1 | 55.2 | 60790 | 5377 | 7.5 | 7.4 | 0.2 | 7.4 | 7.5 | 0 | 6.6 | 5.9 | 6.5 | 6.1 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 10:01 | Normal | 478.1 | 470.9 | 474.2 | 479.2 | 14.8 | 14.8 | 12.3 | 12.4 | 227.4 | 227 | 228 | 63.5 | 63.3 | 63.5 | 60.1 | 60.1 | 60.06 | 24142 | 1 | 56 | 60792 | 5377 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 6.4 | 5.7 | 6.3 | 6 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 10:06 | Normal | 480.2 | 471 | 476.3 | 482.2 | 14.5 | 14.7 | 12.5 | 12.5 | 226.6 | 227.4 | 227 | 63.2 | 63 | 63 | 59.97 | 60.09 | 59.97 | 23863 | 1 | 56.6 | 60794 | 5377 | 7 | 7.2 | 0.1 | 7.2 | 7.3 | 0 | 6.4 | 6 | 6.3 | 6.1 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 10:11 | Normal | 470.4 | 458.2 | 472.3 | 470.3 | 16.1 | 16.3 | 13.7 | 13.9 | 227.4 | 227.2 | 227.4 | 68.5 | 68.4 | 68.5 | 59.95 | 60.09 | 59.95 | 26098 | 1 | 57.1 | 60796.1 | 5377 | 7.6 | 7.9 | 0.3 | 7.8 | 8.2 | 0.1 | 7.1 | 6.6 | 7.1 | 6.7 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 10:16 | Normal | 471.5 | 459.3 | 470.3 | 470.2 | 16 | 16.1 | 13.9 | 13.9 | 226.6 | 226.8 | 227 | 68.5 | 68.4 | 68.6 | 60.09 | 59.96 | 60.09 | 26004 | 1 | 58 | 60798.3 | 5377 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 7.7 | 7.9 | 0.2 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 10:21 | Normal | 468.2 | 458.1 | 463 | 468 | 16.5 | 16.8 | 14.5 | 14.5 | 226.8 | 228 | 227 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 26723 | 1 | 58.8 | 60800.5 | 5377 | 7.9 | 8 | 0.3 | 8.1 | 8.3 | 0.2 | 7.5 | 6.8 | 7.3 | 7 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 10:26 | Normal | 460.5 | 463.2 | 462.8 | 471.7 | 16.6 | 16.6 | 14.7 | 14.7 | 226.2 | 227.4 | 227 | 70.6 | 70.4 | 70.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 26938 | 1 | 59.6 | 60802.7 | 5377 | 8.1 | 8.3 | 0 | 8.1 | 8.2 | 0.2 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 10:31 | Normal | 464.8 | 454.6 | 464.3 | 456.8 | 16.7 | 17 | 15.1 | 15.3 | 226.8 | 227.2 | 227.4 | 71.5 | 71.1 | 71.5 | 60.11 | 60.1 | 60.11 | 27327 | 1 | 60.2 | 60805 | 5377 | 8.1 | 8.2 | 0.1 | 8.1 | 8.4 | 0.3 | 7.7 | 7.3 | 7.7 | 7.4 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 10:36 | Normal | 458.5 | 455.5 | 455.6 | 456.4 | 17.5 | 17.5 | 16.1 | 16.2 | 227 | 228 | 227.6 | 74.8 | 74.7 | 74.9 | 60.11 | 60.1 | 60.1 | 28443 | 1 | 60.9 | 60807.3 | 5377 | 8.5 | 8.6 | 0.1 | 8.4 | 8.5 | 0.5 | 8 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 10:41 | Normal | 454 | 454.8 | 451 | 456 | 17.6 | 18 | 16.5 | 16.1 | 227.4 | 228 | 227 | 74.7 | 74.6 | 74.7 | 60.11 | 59.99 | 60.1 | 28862 | 1 | 61.7 | 60809.7 | 5377 | 8.4 | 8.8 | 0.3 | 8.7 | 8.8 | 0.3 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 8.2 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 10:46 | Normal | 452.3 | 451 | 448.3 | 450.2 | 17.7 | 17.8 | 16.5 | 16.6 | 227.4 | 228.2 | 227 | 74.7 | 74.6 | 74.6 | 60.09 | 59.97 | 60.09 | 28393 | 1 | 62.3 | 60812 | 5378 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 8.5 | 8.7 | 0.3 | 8.3 | 8.1 | 8.5 | 8 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 10:51 | Normal | 459 | 448.8 | 458.3 | 451.1 | 17.2 | 17.6 | 16 | 16.5 | 226.6 | 227.4 | 227.2 | 73.9 | 73.7 | 73.7 | 60.09 | 59.98 | 60.04 | 28139 | 1 | 62.7 | 60814.3 | 5378 | 8.5 | 8.4 | 0.1 | 8.6 | 8.8 | 0.2 | 8.2 | 7.8 | 8.4 | 8 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 10:56 | Normal | 454.8 | 450.5 | 452.9 | 457.9 | 17.9 | 18.2 | 17.1 | 17 | 227.2 | 227.6 | 227.2 | 76.8 | 76.7 | 76.8 | 60.11 | 60.11 | 60.05 | 29265 | 1 | 62.9 | 60816.7 | 5378 | 8.7 | 8.7 | 0.1 | 8.8 | 9.2 | 0.2 | 8.6 | 8.4 | 8.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 11:01 | Normal | 453.4 | 454.2 | 450.4 | 453.4 | 18.6 | 18.5 | 17.8 | 17.7 | 227 | 228.4 | 227.4 | 78.8 | 78.7 | 78.6 | 60.09 | 60.1 | 60.05 | 29989 | 1 | 63.3 | 60819.2 | 5378 | 9 | 9 | 0.3 | 8.9 | 9 | 0.3 | 9 | 8.7 | 9 | 8.6 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 11:06 | Normal | 477.7 | 468.5 | 467.2 | 472 | 17.7 | 18.1 | 17.3 | 17 | 227.4 | 228.2 | 227.2 | 79 | 78.7 | 79.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 30255 | 1 | 63.9 | 60821.7 | 5378 | 8.7 | 8.6 | 0.4 | 8.8 | 8.8 | 0.4 | 8.8 | 8.5 | 8.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 11:11 | Normal | 454.8 | 456.5 | 451.6 | 451.6 | 7.8 | 7.6 | 7 | 7.4 | 224 | 225.2 | 224.4 | 32.9 | 32.8 | 32.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 11922 | 1 | 64 | 60823.7 | 5378 | 4 | 3.4 | 0.3 | 3.1 | 3.4 | 0.8 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 11:16 | Normal | 469.8 | 473.8 | 469 | 447 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 225.2 | 225.4 | 225 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11341 | 1 | 62.5 | 60825.3 | 5378 | 3.6 | 3.2 | 0.2 | 3.2 | 3.3 | 0.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 11:21 | Normal | 478 | 476.7 | 467 | 470.9 | 6.5 | 7 | 6.1 | 6.8 | 225.2 | 225 | 225.8 | 31 | 30.9 | 31 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 11733 | 1 | 59.9 | 60826.4 | 5378 | 3.1 | 3 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0.3 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 11:26 | Normal | 515.4 | 512.2 | 508.7 | 500.7 | 15.6 | 15.6 | 15.3 | 16.8 | 227.4 | 228 | 227 | 79 | 78.9 | 79 | 60.11 | 60.11 | 60.04 | 30137 | 1 | 59 | 60828.4 | 5378 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | 7.9 | 7.5 | 0.3 | 8.1 | 7.4 | 8.9 | 8 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 11:31 | Normal | 473.4 | 468.1 | 469 | 472.9 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 224 | 224.8 | 224.8 | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8716 | 1 | 57.7 | 60829.2 | 5378 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 2.4 | 1.9 | 2.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 11:36 | Normal | 490.2 | 493.9 | 495.8 | 489.7 | 17 | 16.6 | 15.9 | 16.8 | 227 | 227.6 | 227.8 | 79.1 | 79 | 79.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 30197 | 1 | 57.8 | 60831.5 | 5378 | 8.2 | 8.4 | 0.2 | 8.3 | 8.2 | 0 | 8.3 | 7.6 | 8.7 | 8 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 11:41 | Normal | 464.8 | 464.5 | 458.3 | 463.2 | 17.5 | 17.3 | 17.6 | 17.9 | 227 | 227.2 | 227.6 | 79.4 | 79.3 | 79.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 30197 | 1 | 59.1 | 60834 | 5378 | 8.5 | 8.6 | 0.2 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 9 | 8.5 | 9.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 11:46 | Normal | 462 | 455.6 | 448.6 | 457.6 | 17.5 | 17.7 | 18.1 | 18.2 | 226.8 | 227.4 | 227.2 | 79.2 | 78.7 | 79 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 30102 | 1 | 60.1 | 60836.5 | 5379 | 8.4 | 8.5 | 0.3 | 8.6 | 8.6 | 0.3 | 9.2 | 8.7 | 9.3 | 9 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 11:51 | Normal | 454.8 | 452.9 | 452.2 | 452.1 | 17.6 | 17.5 | 18.1 | 18.4 | 227.4 | 227.8 | 227.2 | 78.7 | 78.5 | 78.8 | 59.96 | 59.95 | 60.01 | 29836 | 1 | 61 | 60839 | 5379 | 8.5 | 8.6 | 0.3 | 8.4 | 8.4 | 0.4 | 9.2 | 8.7 | 9.4 | 8.9 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 11:56 | Normal | 458.8 | 454.5 | 439 | 448 | 17.6 | 17.8 | 18.6 | 18.5 | 226.8 | 227.6 | 226.4 | 78.6 | 78.3 | 78.8 | 60.08 | 59.96 | 60.02 | 29900 | 1 | 61.5 | 60841.4 | 5379 | 8.5 | 8.6 | 0.2 | 8.5 | 8.7 | 0.4 | 9.4 | 8.9 | 9.5 | 9 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 12:01 | Normal | 456 | 452.8 | 440 | 441 | 17.2 | 17.5 | 18.5 | 18.6 | 226.6 | 227.8 | 226.8 | 78 | 77.8 | 77.8 | 60.1 | 60.1 | 60.04 | 29623 | 1 | 61.9 | 60843.9 | 5379 | 8.2 | 8.4 | 0.3 | 8.4 | 8.5 | 0.4 | 9.2 | 8.9 | 9.4 | 8.9 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 12:06 | Normal | 434.4 | 447.1 | 434.8 | 432.7 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 4.5 | 223 | 223.6 | 224.4 | 18.1 | 18 | 18.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6750 | 1 | 61.5 | 60845.7 | 5379 | 1.9 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 12:11 | Normal | 473.9 | 481.6 | 473.1 | 469 | 6.8 | 8.6 | 7 | 7.6 | 224.2 | 224.6 | 225.6 | 35.6 | 35.6 | 35.7 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 13660 | 1 | 59.2 | 60846.8 | 5379 | 2.8 | 3.8 | 0 | 4.1 | 3.9 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 4 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 12:16 | Normal | 468.6 | 461.3 | 453.4 | 450.3 | 3.6 | 4 | 3.9 | 4.5 | 223.6 | 223.6 | 224.2 | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 6877 | 1 | 57.9 | 60848.3 | 5379 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 12:21 | Normal | 488 | 487.8 | 472.1 | 476.1 | 16.5 | 16.3 | 18 | 17.9 | 227.4 | 228 | 228.2 | 79.8 | 79.6 | 79.5 | 60.09 | 59.95 | 60.1 | 30268 | 1 | 56.8 | 60850 | 5379 | 7.9 | 8.1 | 0.4 | 8 | 7.9 | 0.2 | 9 | 8.8 | 9.1 | 8.7 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 12:26 | Normal | 468.2 | 468.9 | 455.1 | 453 | 16.8 | 16.7 | 18.3 | 18.7 | 227.4 | 228.2 | 227.6 | 78.9 | 78.8 | 78.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 30092 | 1 | 57.8 | 60852.5 | 5379 | 8.2 | 8.3 | 0.1 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 9.3 | 8.9 | 9.6 | 9 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 12:31 | Normal | 459.9 | 457.4 | 456.3 | 458.1 | 16.9 | 17.1 | 18.3 | 18.5 | 226.6 | 227.4 | 226.8 | 79.6 | 79.4 | 79.5 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 28067 | 1 | 58.6 | 60854.9 | 5379 | 8.1 | 8.3 | 0.2 | 8.1 | 8.3 | 0.4 | 9 | 8.8 | 9.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 12:36 | Normal | 509.4 | 512.1 | 502.9 | 507 | 7.1 | 10.6 | 11.9 | 10.4 | 225.4 | 226.2 | 225.8 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 59.93 | 59.93 | 59.98 | 13051 | 1 | 59.4 | 60857.3 | 5379 | 3 | 3.8 | 0.1 | 4.5 | 5.2 | 0.8 | 5.8 | 7.2 | 4.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 12:41 | Normal | 459.9 | 453.5 | 445.3 | 447.1 | 15.7 | 16 | 17.6 | 18 | 227 | 227.6 | 226.8 | 73.7 | 73.7 | 73.6 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 28054 | 1 | 59.7 | 60859.6 | 5379 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 9 | 8.5 | 9.1 | 8.7 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 12:46 | Normal | 457.5 | 461.1 | 442.7 | 449.4 | 16.1 | 16.3 | 18.2 | 18.5 | 227 | 227.8 | 227.2 | 76.1 | 75.9 | 76.2 | 60.12 | 60.11 | 60.12 | 28904 | 1 | 60.1 | 60862 | 5380 | 7.8 | 7.9 | 0.1 | 7.8 | 7.9 | 0.4 | 9.2 | 8.9 | 9.4 | 9 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 12:51 | Normal | 451.3 | 456.1 | 454.6 | 454.5 | 3.7 | 4.1 | 4 | 4.5 | 224 | 224.4 | 224.4 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 60.02 | 60 | 60.03 | 7060 | 1 | 59.5 | 60863.4 | 5380 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 12:56 | Normal | 475.3 | 465 | 459.3 | 454.2 | 16.1 | 16.5 | 18.4 | 18.9 | 227.4 | 227.2 | 227.2 | 78.6 | 78.4 | 78.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 29953 | 1 | 58.4 | 60865.2 | 5380 | 7.8 | 7.9 | 0.2 | 8 | 8 | 0.2 | 9.2 | 9 | 9.6 | 9.1 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 13:01 | Normal | 467.5 | 463.1 | 453.7 | 451.5 | 15.4 | 15.7 | 17.8 | 18.5 | 226.8 | 227.6 | 227 | 75.6 | 75.3 | 75.4 | 59.96 | 59.96 | 60.02 | 28585 | 1 | 59 | 60867.6 | 5380 | 7.5 | 7.4 | 0.2 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 9.1 | 8.7 | 9.4 | 9 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 13:06 | Normal | 458 | 459.8 | 445.3 | 442.2 | 15.8 | 15.8 | 18.1 | 18.5 | 226.4 | 227.4 | 227 | 75.3 | 74.5 | 75.2 | 60.08 | 59.97 | 60.01 | 28470 | 1 | 59.6 | 60870 | 5380 | 7.5 | 7.8 | 0.3 | 7.6 | 7.7 | 0.3 | 9.2 | 8.8 | 9.4 | 9 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 13:11 | Normal | 466.2 | 464.9 | 447.9 | 446.9 | 14.6 | 14.8 | 17.5 | 18 | 226.6 | 227 | 226.8 | 72.1 | 71.9 | 72.2 | 60.09 | 59.96 | 60.02 | 27394 | 1 | 60 | 60872.3 | 5380 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.2 | 7.3 | 0.3 | 9 | 8.5 | 9.1 | 8.7 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 13:16 | Normal | 463.3 | 456.1 | 442.2 | 451.1 | 14.6 | 14.9 | 17.6 | 17.7 | 225.8 | 226.4 | 226.2 | 71.7 | 71.4 | 71.5 | 59.95 | 60.09 | 59.96 | 27149 | 1 | 60.2 | 60874.6 | 5380 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 8.9 | 8.5 | 9 | 8.5 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 13:21 | Normal | 472 | 464.7 | 445 | 454.8 | 14.3 | 14.5 | 17.4 | 17.5 | 225.8 | 226.6 | 226.6 | 71.2 | 71.1 | 71.2 | 59.94 | 59.97 | 59.99 | 27040 | 1 | 60.2 | 60876.8 | 5380 | 6.9 | 7.1 | 0.2 | 7 | 7.2 | 0.2 | 8.9 | 8.4 | 8.9 | 8.5 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 13:26 | Normal | 461.5 | 459 | 445.6 | 449.5 | 14.1 | 14.5 | 17.1 | 17.5 | 225.8 | 226.4 | 226.6 | 70 | 69.8 | 70.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 26559 | 1 | 60.2 | 60879.1 | 5380 | 6.8 | 6.9 | 0.1 | 6.8 | 7 | 0.4 | 8.7 | 8.2 | 8.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 13:31 | Normal | 466.1 | 467.1 | 446.7 | 448.3 | 14.3 | 14.1 | 17.4 | 17.8 | 226 | 226.8 | 226.2 | 70.5 | 70.3 | 70.5 | 60.09 | 59.96 | 60.09 | 26853 | 1 | 60.2 | 60881.3 | 5380 | 6.9 | 7 | 0.1 | 6.9 | 6.9 | 0.4 | 8.8 | 8.5 | 9.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 13:36 | Normal | 468.2 | 460.9 | 436.1 | 450 | 13.7 | 14.1 | 17.5 | 17.5 | 225.2 | 226.2 | 225.4 | 69.6 | 69.4 | 69.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 26394 | 1 | 60.2 | 60883.5 | 5380 | 6.7 | 6.9 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0.3 | 8.8 | 8.5 | 8.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 13:41 | Normal | 471.3 | 465.1 | 444.3 | 450.2 | 13.5 | 13.8 | 17.2 | 17.4 | 224.8 | 226 | 225 | 68.9 | 68.8 | 68.9 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 26034 | 1 | 60.1 | 60885.7 | 5380 | 6.5 | 6.7 | 0.1 | 6.6 | 6.6 | 0.4 | 8.8 | 8.3 | 8.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 13:46 | Normal | 464.3 | 465 | 445.6 | 450.6 | 13.9 | 14 | 17.8 | 18 | 225 | 225.8 | 226 | 71.1 | 70.9 | 70.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 26728 | 1 | 60 | 60887.9 | 5381 | 6.6 | 6.7 | 0.2 | 6.8 | 6.7 | 0.2 | 9.2 | 8.5 | 9.3 | 8.7 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 13:51 | Normal | 470.1 | 467.9 | 443.2 | 448.2 | 13.6 | 13.8 | 17.5 | 17.8 | 225.6 | 226 | 226.2 | 70.3 | 70.1 | 70.2 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 26659 | 1 | 59.5 | 60889.9 | 5381 | 6.5 | 6.8 | 0 | 6.6 | 6.7 | 0.3 | 8.9 | 8.5 | 9.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 13:56 | Normal | 458.8 | 461.2 | 441.6 | 445.1 | 13.3 | 13.5 | 17.3 | 17.6 | 225 | 226 | 225.8 | 68.2 | 68 | 68.2 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 25817 | 1 | 59.6 | 60892.1 | 5381 | 6.3 | 6.8 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 8.8 | 8.3 | 9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 14:01 | Normal | 473.6 | 469.1 | 443.2 | 450.1 | 12.5 | 13 | 17 | 17.1 | 225.4 | 226 | 226.2 | 67 | 66.7 | 66.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 25310 | 1 | 59.6 | 60894.2 | 5381 | 6.1 | 6.2 | 0.1 | 6.1 | 6.2 | 0.5 | 8.5 | 8.1 | 8.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 14:06 | Normal | 469.9 | 466.6 | 447.5 | 442.4 | 12.5 | 12.8 | 16.4 | 17.2 | 225.4 | 226.2 | 225.8 | 65.7 | 65.6 | 65.7 | 60.09 | 59.98 | 60.09 | 24824 | 1 | 59.5 | 60896.3 | 5381 | 6 | 6.2 | 0.1 | 6.1 | 6 | 0.5 | 8.3 | 7.9 | 8.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 14:11 | Normal | 470.9 | 465.7 | 449 | 444.9 | 12.2 | 12.5 | 16.1 | 16.8 | 225.4 | 225.6 | 225.6 | 64.7 | 64.4 | 64.6 | 59.95 | 60.06 | 59.97 | 24448 | 1 | 59.3 | 60898.3 | 5381 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0.3 | 8.2 | 7.7 | 8.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 14:16 | Normal | 469.5 | 475.3 | 446.4 | 456.4 | 11.8 | 12 | 16.1 | 16.3 | 225.4 | 225.6 | 225.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 24139 | 1 | 59.1 | 60900.3 | 5381 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 5.8 | 5.6 | 0.4 | 8.3 | 7.8 | 8.3 | 7.9 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 14:21 | Normal | 476.2 | 468.9 | 457.2 | 448.1 | 11.3 | 11.6 | 15.6 | 16.3 | 225.2 | 224.8 | 225.4 | 62.3 | 62.2 | 62.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 23519 | 1 | 58.9 | 60902.3 | 5381 | 5.4 | 5.7 | 0 | 5.6 | 5.5 | 0.2 | 8 | 7.7 | 8.3 | 7.8 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 14:26 | Normal | 476.7 | 470.3 | 453.7 | 452.6 | 11 | 11.3 | 15.5 | 15.8 | 224.6 | 225.2 | 225.4 | 61.1 | 60.8 | 60.9 | 59.95 | 60.08 | 59.95 | 22992 | 1 | 58.6 | 60904.2 | 5381 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 5.5 | 5.4 | 0.3 | 7.9 | 7.5 | 8.1 | 7.6 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 14:31 | Normal | 475.3 | 477.7 | 459.3 | 458.1 | 10.7 | 11.1 | 15.2 | 15.6 | 224.6 | 225 | 225.4 | 60.5 | 60.4 | 60.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 22767 | 1 | 58.2 | 60906.2 | 5381 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 5.4 | 5.2 | 0.3 | 7.8 | 7.4 | 8 | 7.5 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 14:36 | Normal | 481.4 | 477.1 | 451.3 | 457.2 | 10.3 | 10.6 | 15 | 15.3 | 224.6 | 225 | 226 | 58.6 | 58.5 | 58.5 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 22083 | 1 | 57.9 | 60908 | 5381 | 4.9 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 5.1 | 0.2 | 7.5 | 7.1 | 7.9 | 7.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 14:41 | Normal | 478.5 | 475.3 | 464.2 | 452.2 | 10.2 | 10.4 | 14.5 | 15.4 | 224.4 | 224.4 | 225.4 | 58.2 | 58.1 | 58.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 21959 | 1 | 57.5 | 60909.8 | 5381 | 4.8 | 5 | 0.1 | 5.1 | 4.9 | 0.2 | 7.5 | 7.1 | 7.8 | 7.4 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 14:46 | Normal | 477.3 | 473 | 451.8 | 449.8 | 10.1 | 10.4 | 14.8 | 15.5 | 224.8 | 225.2 | 225.6 | 58 | 57.9 | 57.9 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 21826 | 1 | 57.2 | 60911.7 | 5382 | 4.7 | 5 | 0.2 | 4.9 | 5 | 0.3 | 7.5 | 7.3 | 7.9 | 7.4 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 14:51 | Normal | 474.3 | 471.1 | 462.6 | 451.5 | 9.5 | 9.7 | 14.1 | 14.7 | 223.6 | 224 | 225.8 | 55.1 | 55 | 55 | 60.09 | 59.97 | 60.09 | 20743 | 1 | 57 | 60913.5 | 5382 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 7.2 | 6.8 | 7.5 | 7.1 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 14:56 | Normal | 477.4 | 478.1 | 457.9 | 452.9 | 9.2 | 9.4 | 14 | 14.5 | 224.2 | 224.4 | 226 | 54.4 | 54.3 | 54.3 | 60.12 | 60.12 | 60.12 | 20366 | 1 | 56.5 | 60915.2 | 5382 | 4.1 | 4.6 | 0.3 | 4.5 | 4.4 | 0.3 | 7 | 6.7 | 7.4 | 6.9 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 15:01 | Normal | 483.3 | 477 | 457.3 | 460 | 9.6 | 9.8 | 14.6 | 15 | 224.6 | 224.4 | 225.6 | 56.7 | 56.6 | 56.6 | 59.96 | 60.08 | 59.96 | 21353 | 1 | 56.1 | 60916.9 | 5382 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 7.4 | 7.1 | 7.6 | 7.2 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 15:06 | Normal | 482.4 | 476.4 | 460.4 | 461.2 | 9 | 9.1 | 14 | 14.3 | 224.4 | 223.8 | 225.6 | 54.1 | 53.9 | 53.9 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 20279 | 1 | 55.8 | 60918.7 | 5382 | 4.2 | 4.5 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 7.1 | 6.7 | 7.3 | 6.8 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 15:11 | Normal | 454.3 | 437.8 | 437.1 | 452.1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 220.4 | 220.8 | 221.4 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3079 | 1 | 55.1 | 60919.8 | 5382 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 15:16 | Normal | 490.3 | 521.1 | 505.4 | 483.3 | 4.1 | 5 | 7.2 | 7.8 | 222.2 | 222 | 223.8 | 31.8 | 31.7 | 31.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9268 | 1 | 53.2 | 60920.1 | 5382 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 15:21 | Normal | 493.3 | 490 | 487.1 | 475 | 8.2 | 8.4 | 9.3 | 14 | 223.6 | 223.4 | 224.6 | 48.3 | 48.2 | 48.2 | 60.01 | 59.97 | 60 | 18168 | 1 | 52.8 | 60921.7 | 5382 | 3.7 | 4.1 | 0.1 | 4 | 4 | 0.3 | 5.1 | 4.1 | 7.1 | 6.8 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 15:26 | Normal | 486.3 | 485 | 480.4 | 469.3 | 8 | 8.2 | 8 | 13.5 | 221.8 | 221.8 | 222.8 | 45.3 | 45.3 | 45.2 | 60 | 59.97 | 59.98 | 16837 | 1 | 52.4 | 60923.1 | 5382 | 3.7 | 4.1 | 0 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 4.1 | 3.7 | 6.7 | 6.5 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 15:31 | Normal | 489.3 | 475.8 | 476.1 | 466 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 219.4 | 219.8 | 220.8 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4192 | 1 | 51.7 | 60923.9 | 5382 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 15:36 | Normal | 488.5 | 480.6 | 487.5 | 485 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 219 | 219.2 | 220 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3931 | 1 | 50.3 | 60924.2 | 5382 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 15:41 | Normal | 484 | 490.9 | 486.1 | 485 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 219.6 | 219.8 | 220.4 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 3559 | 1 | 49.4 | 60924.6 | 5382 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 15:46 | Normal | 466 | 488.7 | 492.1 | 478.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 219 | 219.8 | 220.6 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3455 | 1 | 48.4 | 60925.1 | 5383 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 15:51 | Normal | 503.2 | 504.9 | 508.3 | 514.3 | 3 | 3.4 | 3.5 | 4.7 | 220 | 220.4 | 221.6 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 4639 | 1 | 47.6 | 60925.4 | 5383 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 15:56 | Normal | 507.1 | 502 | 511.1 | 507 | 5.3 | 5.6 | 6.5 | 9 | 221 | 221.4 | 222.4 | 33.8 | 33.7 | 33.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12524 | 1 | 47.3 | 60926.4 | 5383 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0.3 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 5.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 16:01 | Normal | 487.5 | 506.9 | 492.7 | 495.7 | 3.8 | 5.2 | 5.4 | 6.8 | 220.8 | 221 | 221.8 | 29.3 | 29.1 | 29.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 6006 | 1 | 47 | 60927.2 | 5383 | 1.5 | 2.1 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0.2 | 2.3 | 2.8 | 1.9 | 4.6 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 16:06 | Normal | 499 | 487.8 | 492.6 | 487.6 | 5.1 | 5.5 | 6.6 | 8.9 | 221.4 | 222 | 222.4 | 32.4 | 32.3 | 32.4 | 60 | 60 | 60 | 12062 | 1 | 47 | 60928.2 | 5383 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 0.3 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 5.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 16:11 | Normal | 494.2 | 501.1 | 486.5 | 495.5 | 4.5 | 4.6 | 6 | 8.1 | 220.4 | 221 | 221.4 | 29.3 | 29.2 | 29.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 10889 | 1 | 47 | 60929.2 | 5383 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.1 | 0.2 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 4.9 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 16:16 | Normal | 494.9 | 495.8 | 482.7 | 486.5 | 3.8 | 4.1 | 5.5 | 7.6 | 220 | 221 | 221.2 | 26.5 | 26.4 | 26.6 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 9696 | 1 | 47 | 60930 | 5383 | 1.8 | 2 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 3 | 4.6 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 16:21 | Normal | 501.2 | 495.9 | 492.4 | 501.2 | 3.3 | 3.6 | 5.1 | 7 | 220 | 220.2 | 221.4 | 24.2 | 24.1 | 24.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8761 | 1 | 46.9 | 60930.8 | 5383 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 4.2 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 16:26 | Normal | 498.2 | 497 | 501.1 | 494 | 3.2 | 3.5 | 5 | 7 | 220.4 | 220.4 | 221 | 24.1 | 24 | 24.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 8755 | 1 | 46.8 | 60931.5 | 5383 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 4.1 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 16:31 | Normal | 496.2 | 500.9 | 491 | 496.9 | 3.2 | 3.4 | 5.1 | 6.8 | 220 | 220.6 | 221.2 | 23.7 | 23.6 | 23.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 8618 | 1 | 46.7 | 60932.2 | 5383 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 4 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 16:36 | Normal | 503.2 | 473.8 | 498.4 | 489.4 | 3 | 3.3 | 4.8 | 6.8 | 219.4 | 219.8 | 220.8 | 22.9 | 22.8 | 22.9 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 8289 | 1 | 46.6 | 60932.9 | 5383 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0 | 2.6 | 2.1 | 2.7 | 3.9 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 16:41 | Normal | 500 | 482.9 | 517.8 | 493.8 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 6.4 | 219.6 | 219.8 | 220.8 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7519 | 1 | 46.6 | 60933.6 | 5383 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 2.6 | 3.7 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 16:46 | Normal | 501.3 | 494 | 506.1 | 496.1 | 2.6 | 2.8 | 1.9 | 6.3 | 218.8 | 219.6 | 220.4 | 18 | 17.9 | 18 | 60.01 | 59.99 | 60 | 6558 | 1 | 46.4 | 60934.2 | 5384 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0.8 | 2.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 16:51 | Normal | 500.9 | 490.8 | 527.6 | 479.7 | 2 | 2.3 | 1.6 | 4.8 | 218.4 | 219.2 | 219.4 | 14.1 | 13.9 | 14 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 5298 | 1 | 46.2 | 60934.7 | 5384 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 3 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 16:56 | Normal | 497 | 461.7 | 517 | 492.1 | 2 | 2.3 | 1.6 | 4.4 | 218.8 | 219.6 | 219.4 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4973 | 1 | 46 | 60935.1 | 5384 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 1 | 3.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 17:01 | Normal | 497 | 490.9 | 517.9 | 489.9 | 2 | 2.3 | 1.8 | 4.5 | 218.4 | 218.8 | 219.4 | 14.1 | 14 | 14.1 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 5060 | 1 | 45.8 | 60935.5 | 5384 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 1 | 3.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 17:06 | Normal | 501.3 | 468.8 | 522.7 | 463.7 | 1.7 | 2 | 1.5 | 4 | 217.8 | 218.6 | 219.6 | 12.1 | 12 | 12.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4448 | 1 | 45.6 | 60935.9 | 5384 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 17:11 | Normal | 483.2 | 485.7 | 515 | 460.9 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 3.4 | 218 | 218.4 | 219.2 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 3911 | 1 | 45.4 | 60936.2 | 5384 | 0.7 | 1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 2.4 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 17:16 | Normal | 491.2 | 497 | 512.5 | 495.7 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 2.6 | 218 | 218.6 | 219.4 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3452 | 1 | 45.2 | 60936.5 | 5384 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 17:21 | Normal | 496.2 | 495 | 507.7 | 515.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 2 | 220.2 | 220.6 | 221.6 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 3181 | 1 | 45 | 60936.8 | 5384 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 17:26 | Normal | 489.2 | 493.9 | 516 | 508.5 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 219.8 | 220.6 | 221 | 8.2 | 8 | 8.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2972 | 1 | 44.7 | 60937.1 | 5384 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 17:31 | Normal | 477.7 | 489 | 500.4 | 511.2 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 219.8 | 220.2 | 221.4 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2676 | 1 | 44.6 | 60937.3 | 5384 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 17:36 | Normal | 476.9 | 476.8 | 496.7 | 504.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 219.8 | 219.6 | 220.6 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 1372 | 1 | 44.4 | 60937.5 | 5384 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 17:41 | Normal | 477.9 | 498.9 | 505.2 | 516 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 222 | 222 | 222.8 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 1256 | 1 | 44.1 | 60937.6 | 5384 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 17:46 | Normal | 460.4 | 499.2 | 484.2 | 496 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 223.2 | 223.6 | 224.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1101 | 1 | 43.7 | 60937.7 | 5385 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 17:51 | Normal | 500.5 | 493.7 | 488.3 | 480.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 222.4 | 222.4 | 223.8 | 3.1 | 3 | 3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1023 | 1 | 43.4 | 60937.7 | 5385 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 17:56 | Normal | 473.2 | 484.2 | 490.5 | 489.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 222.6 | 222.8 | 224.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 840 | 1 | 43.1 | 60937.8 | 5385 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 18:01 | Normal | 435.3 | 489.9 | 423.1 | 485.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.8 | 222.8 | 223.2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 520 | 1 | 42.9 | 60937.9 | 5385 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 18:06 | Normal | 199.5 | 485.7 | 393.2 | 472.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 222.2 | 223 | 224.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 330 | 1 | 42.7 | 60937.9 | 5385 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 18:11 | Normal | 197.9 | 200.2 | 199.6 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 222.4 | 223.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 25 | 1 | 42.5 | 60937.9 | 5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 18:16 | Normal | 209.8 | 230.5 | 205.6 | 405.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.8 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 42.4 | 60937.9 | 5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-02-21 18:21 | Normal | 199 | 188.4 | 197.9 | 322.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.2 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 42.3 | 60937.9 | 5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0