## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-22 05:32 | Check | 438.1 | 446.2 | 441.4 | 440.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 0 | 4 | 35.3 | 60937.9 | 5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-22 05:37 | Normal | 197.9 | 385.3 | 182.5 | 408.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221.4 | 223.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 19 | 1 | 39 | 60937.9 | 5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-22 05:42 | Normal | 199.5 | 422.6 | 201.9 | 464.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.4 | 221.8 | 223.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 87 | 1 | 36.8 | 60937.9 | 5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-22 05:47 | Normal | 199.7 | 452 | 244.8 | 467 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221.6 | 221.8 | 223.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 184 | 1 | 36.6 | 60937.9 | 5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-22 05:52 | Normal | 205.6 | 495.4 | 415.2 | 473.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.8 | 222.2 | 223.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 401 | 1 | 36.9 | 60938 | 5386 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-22 05:57 | Normal | 211.9 | 460 | 473.6 | 503.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 221.8 | 222 | 223.4 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 705 | 1 | 37.2 | 60938 | 5386 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-22 06:02 | Normal | 488.8 | 501.1 | 496.2 | 496.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 220.8 | 221.4 | 222.4 | 3.1 | 3 | 3.1 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 1023 | 1 | 37.6 | 60938.1 | 5386 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-22 06:07 | Normal | 495 | 488 | 489.8 | 487 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 221 | 221 | 222.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1125 | 1 | 37.9 | 60938.2 | 5386 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-22 06:12 | Normal | 493.7 | 498.9 | 487 | 500.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 221 | 221.6 | 222.6 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1097 | 1 | 38.3 | 60938.3 | 5386 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-22 06:17 | Normal | 505.7 | 479 | 466.8 | 501.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 221 | 221.4 | 222.8 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1206 | 1 | 38.6 | 60938.4 | 5386 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-22 06:22 | Normal | 517.9 | 489.3 | 503.6 | 498.9 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 221 | 221.2 | 222.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 1296 | 1 | 39 | 60938.5 | 5386 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-22 06:27 | Normal | 503.8 | 510.3 | 510.8 | 513.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 221.2 | 221.6 | 222.2 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1381 | 1 | 39.2 | 60938.6 | 5386 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-22 06:32 | Normal | 499.1 | 498.9 | 516.9 | 491.7 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 220.8 | 221 | 222.6 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1541 | 1 | 39.4 | 60938.7 | 5386 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-22 06:37 | Normal | 515 | 496 | 494.4 | 493.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 221 | 221.4 | 222.4 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1822 | 1 | 39.6 | 60938.9 | 5386 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-22 06:42 | Normal | 509.5 | 500.8 | 499.7 | 509.9 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1 | 221.6 | 221.6 | 222.4 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 60 | 60 | 60 | 2104 | 1 | 39.9 | 60939 | 5386 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-22 06:47 | Normal | 503.8 | 493.1 | 502.2 | 507.4 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 221.6 | 221.6 | 223 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 60 | 59.99 | 60 | 2615 | 1 | 40.1 | 60939.2 | 5386 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-22 06:52 | Normal | 523 | 514.2 | 505.7 | 510.9 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 221.6 | 222 | 223.4 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 60 | 60.01 | 60 | 3233 | 1 | 40.2 | 60939.5 | 5387 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-22 06:57 | Normal | 520.5 | 513.7 | 509.7 | 502 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2.1 | 221.8 | 223.2 | 223.8 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3988 | 1 | 40.3 | 60939.8 | 5387 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-22 07:02 | Normal | 524 | 506.7 | 511.5 | 507.5 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 222 | 222.4 | 223.8 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 4073 | 1 | 40.5 | 60940.1 | 5387 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-22 07:07 | Normal | 506.7 | 508 | 507.7 | 505.1 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 222.2 | 222.6 | 223.4 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 4318 | 1 | 40.6 | 60940.4 | 5387 | 1.1 | 0.8 | 0 | 1 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-22 07:12 | Normal | 516.5 | 509.1 | 512.9 | 502.1 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 222.8 | 223 | 223.8 | 12.9 | 12.7 | 12.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4687 | 1 | 40.8 | 60940.8 | 5387 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-22 07:17 | Normal | 515.8 | 496 | 513.3 | 501.9 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 222.6 | 223 | 224 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5356 | 1 | 41 | 60941.2 | 5387 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-22 07:22 | Normal | 525.8 | 516.9 | 524.1 | 497.3 | 2.6 | 3 | 2.6 | 3 | 222.8 | 223.6 | 224.2 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 5661 | 1 | 41.1 | 60941.7 | 5387 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-22 07:27 | Normal | 545 | 523.1 | 499.9 | 501.2 | 4.6 | 6 | 4.2 | 4.3 | 223.8 | 223.8 | 224.2 | 25.8 | 25.7 | 25.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 9466 | 1 | 41.3 | 60942.3 | 5387 | 2.4 | 2.1 | 0 | 2.2 | 3.2 | 0.3 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-22 07:32 | Normal | 514.7 | 517.9 | 508.7 | 499 | 3.1 | 3.5 | 3 | 3.3 | 223 | 223.4 | 224.4 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 6410 | 1 | 41.6 | 60942.9 | 5387 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-22 07:37 | Normal | 520.1 | 509.2 | 503.3 | 511.5 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 3 | 222.6 | 222.8 | 223.8 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 5953 | 1 | 41.7 | 60943.4 | 5387 | 1.6 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-22 07:42 | Normal | 519.8 | 521 | 508.8 | 501.1 | 3.3 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 223.2 | 223 | 224.2 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 6678 | 1 | 41.9 | 60944 | 5387 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-22 07:47 | Normal | 519.5 | 508.9 | 502.7 | 500.1 | 3.3 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 223.2 | 223.2 | 224.4 | 18.6 | 18.4 | 18.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6879 | 1 | 42 | 60944.5 | 5387 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-22 07:52 | Normal | 520.7 | 499.8 | 510.6 | 498.7 | 4 | 4.7 | 3.7 | 4.1 | 223.8 | 223.6 | 224.8 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 8074 | 1 | 42.2 | 60945.1 | 5388 | 2.1 | 1.8 | 0 | 2 | 2.2 | 0.2 | 2 | 1.6 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-22 07:57 | Normal | 524 | 504.2 | 505.4 | 509 | 3.9 | 4.6 | 3.5 | 3.9 | 223.6 | 223.4 | 224.8 | 21.4 | 21.2 | 21.3 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 7909 | 1 | 42.4 | 60945.9 | 5388 | 2.1 | 1.7 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-22 08:02 | Normal | 520.6 | 504.8 | 505.4 | 504.5 | 4.6 | 5 | 3.9 | 4.2 | 223.2 | 223 | 224 | 23.5 | 23.4 | 23.5 | 60.01 | 60.02 | 60 | 8743 | 1 | 42.5 | 60946.5 | 5388 | 2.6 | 2 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0.3 | 2 | 1.8 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-22 08:07 | Normal | 518.3 | 505.9 | 504.8 | 493 | 5.6 | 6.5 | 4.6 | 5 | 223.6 | 223.4 | 224.8 | 28.1 | 27.9 | 28.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 10366 | 1 | 42.6 | 60947.2 | 5388 | 3.1 | 2.4 | 0 | 2.8 | 3.3 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-22 08:12 | Normal | 517.6 | 513.9 | 501 | 505.3 | 6.6 | 7.3 | 5.6 | 5.8 | 224 | 224.8 | 225.2 | 32.5 | 32.4 | 32.5 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 12190 | 1 | 42.9 | 60948.2 | 5388 | 3.7 | 2.9 | 0 | 3 | 4.1 | 0 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-22 08:17 | Normal | 511 | 518.1 | 522.8 | 506.9 | 11.1 | 11.6 | 8.5 | 8.7 | 225.2 | 226 | 226.4 | 50.5 | 50.3 | 50.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 18270 | 1 | 43.1 | 60949.3 | 5388 | 6.1 | 4.7 | 0 | 4.9 | 6.4 | 0.1 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-22 08:22 | Normal | 509.6 | 494.8 | 502.3 | 499.6 | 10.3 | 10.3 | 7.5 | 7.8 | 225 | 225.8 | 225.6 | 44.1 | 44 | 44.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 17633 | 1 | 43.2 | 60950.8 | 5388 | 5.4 | 4.9 | 0 | 4.7 | 5.2 | 0.2 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-22 08:27 | Normal | 495.7 | 494.5 | 491.8 | 498.6 | 8 | 8.3 | 6.3 | 6.5 | 224 | 224.4 | 225.2 | 35.9 | 35.8 | 36 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 13527 | 1 | 44.1 | 60951.9 | 5388 | 4.1 | 3.7 | 0 | 3.9 | 4.2 | 0 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-22 08:32 | Normal | 501.9 | 494.4 | 482.3 | 494 | 10.8 | 11.6 | 8.5 | 8.6 | 225.6 | 225.6 | 226.6 | 48.3 | 48.2 | 48.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 18235 | 1 | 44.8 | 60953.6 | 5388 | 5.3 | 5.2 | 0.2 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-22 08:37 | Normal | 496.7 | 477 | 478.8 | 490.1 | 6.4 | 7.1 | 5.5 | 5.7 | 224.4 | 224.6 | 225.2 | 30 | 29.9 | 29.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11214 | 1 | 45.3 | 60954.8 | 5388 | 3.4 | 3 | 0 | 3.1 | 3.7 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-22 08:42 | Normal | 491 | 487.2 | 495.1 | 491.3 | 15.5 | 14.6 | 10.9 | 10.9 | 227 | 227.4 | 227.4 | 62.3 | 62.2 | 62.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 23843 | 1 | 45.7 | 60956.5 | 5388 | 7.7 | 7.3 | 0.2 | 7.1 | 7.5 | 0 | 5.6 | 5.2 | 5.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-02-22 08:47 | Normal | 478.6 | 481.8 | 481.5 | 484.8 | 17.8 | 17.6 | 12.9 | 12.6 | 227.4 | 227.8 | 227.6 | 71.1 | 71 | 71 | 60 | 59.97 | 60 | 27284 | 1 | 46.4 | 60958.2 | 5388 | 8.9 | 8.6 | 0.1 | 8.5 | 8.8 | 0.1 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-02-22 08:52 | Normal | 472.8 | 463.1 | 482.6 | 480.9 | 17.1 | 17.5 | 12.3 | 12.1 | 227.2 | 227.2 | 227.8 | 67.9 | 67.8 | 67.8 | 60.05 | 60.01 | 60.05 | 25974 | 1 | 47.7 | 60960.4 | 5389 | 8.4 | 8.2 | 0.2 | 8.3 | 8.8 | 0.1 | 6.3 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-22 08:58 | Normal | 474 | 455.2 | 479.6 | 474.9 | 14.8 | 15 | 11 | 10.9 | 227.6 | 227.6 | 228 | 59 | 59 | 58.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 22644 | 1 | 48.9 | 60962.7 | 5389 | 7.3 | 6.9 | 0.4 | 7 | 7.5 | 0.3 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 09:03 | Normal | 475.7 | 455 | 481.4 | 477.6 | 16.1 | 16.7 | 11.9 | 11.8 | 227.8 | 227.4 | 227.8 | 64.9 | 64.8 | 64.6 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 24656 | 1 | 49.6 | 60964.7 | 5389 | 8 | 7.8 | 0.2 | 8 | 8.4 | 0 | 6 | 5.7 | 6 | 5.7 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 09:08 | Normal | 474 | 459.2 | 477.7 | 477.2 | 16.6 | 16.8 | 12.6 | 12.3 | 227.8 | 227.8 | 228.4 | 66.8 | 66.6 | 66.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 25510 | 1 | 50.3 | 60966.8 | 5389 | 8.1 | 8 | 0.4 | 8 | 8.3 | 0.2 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 09:13 | Normal | 484.8 | 468.8 | 483.7 | 481.8 | 16.3 | 16.3 | 12.5 | 12.5 | 228 | 227.8 | 228.6 | 67.2 | 67 | 67 | 59.99 | 59.96 | 60.03 | 25645 | 1 | 51.5 | 60968.7 | 5389 | 8.1 | 7.7 | 0.3 | 7.8 | 8.1 | 0.2 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 6 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 09:18 | Normal | 480.8 | 472.9 | 478.5 | 482.8 | 14 | 13.3 | 10.6 | 10.5 | 226.6 | 226.8 | 227.8 | 57 | 56.8 | 57 | 60.02 | 60.07 | 60.05 | 21058 | 1 | 53 | 60970.6 | 5389 | 7 | 6.7 | 0.2 | 6.3 | 6.6 | 0.3 | 5.3 | 5 | 5.5 | 5 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 09:23 | Normal | 478.9 | 466.2 | 485 | 478.3 | 14.7 | 14.9 | 11.1 | 11.3 | 228 | 228.4 | 229 | 61.1 | 61 | 61.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 22006 | 1 | 53.2 | 60972.2 | 5389 | 7.1 | 6.9 | 0.2 | 7.1 | 7.3 | 0.1 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 09:28 | Normal | 475.1 | 461.2 | 472.2 | 481.3 | 16.8 | 17.1 | 13.2 | 13 | 227.6 | 227.8 | 228.8 | 68.9 | 68.7 | 68.8 | 59.96 | 60.08 | 59.96 | 26372 | 1 | 54.9 | 60974.4 | 5389 | 8.3 | 8 | 0.3 | 8.1 | 8.5 | 0.2 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 09:33 | Normal | 466.5 | 465.8 | 477.1 | 477.3 | 17.2 | 17 | 13.4 | 13.4 | 228 | 228 | 228.2 | 69.8 | 69.6 | 69.7 | 60.09 | 59.96 | 60.09 | 26597 | 1 | 56.7 | 60976.7 | 5389 | 8.5 | 8.3 | 0.2 | 8.1 | 8.5 | 0.2 | 6.9 | 6.4 | 7 | 6.4 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 09:38 | Normal | 468.9 | 456 | 472.1 | 469.3 | 16.6 | 16.8 | 13.2 | 13.2 | 227.2 | 228.2 | 228 | 67.3 | 67.4 | 67.4 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 25982 | 1 | 58 | 60978.9 | 5389 | 8.2 | 7.9 | 0.3 | 7.9 | 8.3 | 0.4 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 09:43 | Normal | 470.8 | 462 | 475.8 | 475.5 | 16.1 | 16.5 | 13 | 13.1 | 227.8 | 227.8 | 227.6 | 67.3 | 67.1 | 67.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 25689 | 1 | 58.9 | 60981 | 5389 | 8 | 7.7 | 0.3 | 7.9 | 8 | 0.3 | 6.7 | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 09:48 | Normal | 468.5 | 462.7 | 467.6 | 476.9 | 15.8 | 16 | 12.9 | 12.7 | 227.6 | 228 | 227.6 | 65.3 | 65.2 | 65.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 24897 | 1 | 59.3 | 60983.1 | 5389 | 7.9 | 7.7 | 0.1 | 7.7 | 8 | 0.2 | 6.6 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 09:53 | Normal | 471.4 | 458.7 | 470.5 | 469.7 | 15.5 | 16 | 12.8 | 13 | 227.4 | 228.2 | 227.6 | 65.3 | 65 | 65.3 | 60.09 | 59.97 | 60.08 | 24812 | 1 | 59.7 | 60985.2 | 5390 | 7.6 | 7.5 | 0.3 | 7.6 | 7.8 | 0.4 | 6.5 | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 09:58 | Normal | 476.2 | 461.5 | 474.2 | 469.5 | 15.7 | 16.2 | 13.3 | 13.3 | 227.2 | 228 | 227.6 | 66.8 | 66.7 | 66.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 25465 | 1 | 59.9 | 60987.2 | 5390 | 7.8 | 7.6 | 0.3 | 7.8 | 8 | 0.3 | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 10:03 | Normal | 468.6 | 459.9 | 470.5 | 469.8 | 16.4 | 16.7 | 13.9 | 14 | 227.2 | 227.8 | 227.4 | 69 | 69 | 69 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 26318 | 1 | 60.3 | 60989.4 | 5390 | 8 | 7.8 | 0.3 | 8 | 8.2 | 0.3 | 6.9 | 6.7 | 7.1 | 6.7 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 10:08 | Normal | 466.7 | 455.9 | 469.7 | 461 | 16.4 | 16.7 | 13.9 | 14.2 | 227.4 | 228 | 227.2 | 68.8 | 68.7 | 68.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 26259 | 1 | 60.7 | 60991.6 | 5390 | 8.1 | 7.9 | 0.2 | 7.9 | 8.2 | 0.3 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 6.9 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 10:13 | Normal | 467.6 | 461 | 474.6 | 469 | 16.8 | 16.8 | 14.5 | 14.6 | 227.6 | 228.2 | 227.4 | 70.6 | 70.4 | 70.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 26848 | 1 | 61 | 60993.8 | 5390 | 8.3 | 8.1 | 0.2 | 8 | 8.2 | 0.3 | 7.3 | 7 | 7.3 | 7.1 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 10:18 | Normal | 465.7 | 450.1 | 464.1 | 468.3 | 16.8 | 17.1 | 14.8 | 14.6 | 227.8 | 228.2 | 227.6 | 70.7 | 70.6 | 70.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 26893 | 1 | 61.6 | 60996 | 5390 | 8.2 | 8 | 0.4 | 8.1 | 8.4 | 0.4 | 7.4 | 7.1 | 7.5 | 7 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 10:23 | Normal | 468.2 | 450.5 | 465.4 | 460.6 | 17.1 | 17.6 | 15.3 | 15.3 | 227.2 | 228.6 | 227.6 | 73.2 | 73.1 | 73.2 | 60.08 | 59.97 | 60.02 | 27948 | 1 | 62 | 60998.3 | 5390 | 8.4 | 8.2 | 0.3 | 8.4 | 8.6 | 0.4 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 10:28 | Normal | 466.7 | 459.8 | 465.2 | 454.5 | 17 | 17.6 | 15.8 | 16 | 227.2 | 228.4 | 227.4 | 73.9 | 73.8 | 73.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 27699 | 1 | 62.6 | 61000.6 | 5390 | 8.4 | 8.1 | 0.2 | 8.5 | 8.6 | 0.4 | 8 | 7.7 | 8.1 | 7.7 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 10:33 | Normal | 463.2 | 464.2 | 467.5 | 463.7 | 6.6 | 5.8 | 5.2 | 5.6 | 225.6 | 225.6 | 225.8 | 26.8 | 26.8 | 26.9 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 12080 | 1 | 63.3 | 61002.9 | 5390 | 2.9 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 0.6 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 10:38 | Normal | 470.7 | 458 | 467.1 | 459.3 | 18.1 | 18 | 16.3 | 16.7 | 227.6 | 228.2 | 227.6 | 77.6 | 77.2 | 77.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 29441 | 1 | 62 | 61004.6 | 5390 | 8.9 | 8.6 | 0.4 | 8.6 | 8.8 | 0.5 | 8.2 | 8 | 8.5 | 8 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 10:43 | Normal | 475.4 | 485.7 | 482 | 488.3 | 18.6 | 17.3 | 16.7 | 16 | 227.6 | 228.6 | 227.8 | 79.3 | 79.2 | 79.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 27449 | 1 | 62.6 | 61007 | 5390 | 9.2 | 9.1 | 0.3 | 8.5 | 8.3 | 0.4 | 8.6 | 8.1 | 8.4 | 7.6 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 10:48 | Normal | 469.9 | 459.2 | 465.7 | 459 | 16.9 | 17.2 | 15.9 | 16.1 | 227 | 228.4 | 227.4 | 73.7 | 73.6 | 73.7 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 28190 | 1 | 62.8 | 61009.3 | 5390 | 8.5 | 8.4 | 0 | 8.3 | 8.3 | 0.4 | 8 | 7.8 | 8.2 | 7.8 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 10:53 | Normal | 473.3 | 464.6 | 460.9 | 464.3 | 16.3 | 16.6 | 15.6 | 15.5 | 226.8 | 228 | 227.4 | 72 | 72.2 | 72.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 27252 | 1 | 62.9 | 61011.6 | 5391 | 8 | 8 | 0.1 | 7.8 | 8.1 | 0.5 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 7.3 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 10:58 | Normal | 471.3 | 454.5 | 464.2 | 462.4 | 16.9 | 17.3 | 16.1 | 16.2 | 227 | 228.2 | 227.4 | 74.2 | 74.2 | 74 | 59.96 | 60.08 | 59.97 | 28239 | 1 | 63.1 | 61014 | 5391 | 8.4 | 8.2 | 0.2 | 8.4 | 8.4 | 0.4 | 8.1 | 7.9 | 8.3 | 7.9 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 11:03 | Normal | 468.3 | 465.5 | 465 | 458.2 | 7.7 | 9.4 | 8.9 | 9.4 | 225.4 | 225.2 | 225.6 | 39.2 | 39.1 | 39.3 | 60.07 | 59.99 | 60.06 | 24952 | 1 | 62.6 | 61016 | 5391 | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 4.9 | 5.2 | 0.1 | 4.4 | 5 | 4.4 | 5.4 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 11:08 | Normal | 492.5 | 470.7 | 478.8 | 473 | 5.6 | 6.2 | 5.6 | 6.1 | 224.6 | 224.8 | 225.8 | 28.2 | 28.1 | 28.2 | 60 | 60.02 | 59.99 | 10399 | 1 | 60.2 | 61016.9 | 5391 | 2.7 | 2.5 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 0.7 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 11:13 | Normal | 488.4 | 475.6 | 478.4 | 477.7 | 13.8 | 14.1 | 13.3 | 13.6 | 225.4 | 226 | 225.8 | 64.7 | 64.4 | 64.7 | 59.96 | 60.09 | 59.96 | 24735 | 1 | 58.7 | 61018.6 | 5391 | 6.8 | 6.6 | 0.1 | 6.7 | 6.9 | 0.3 | 6.8 | 6.4 | 7 | 6.5 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 11:18 | Normal | 463.3 | 471.6 | 460.3 | 465.6 | 6.1 | 6.4 | 5.7 | 6.3 | 222.8 | 223.4 | 224.2 | 29 | 28.8 | 28.9 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 10943 | 1 | 58.7 | 61020.5 | 5391 | 3.1 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 0.7 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 3 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 11:23 | Normal | 484.3 | 468.6 | 472.5 | 468.8 | 5.6 | 6.2 | 5.5 | 6.1 | 223.8 | 223.8 | 225 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10611 | 1 | 57.7 | 61021.8 | 5391 | 2.7 | 2.5 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 2.7 | 2.6 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 11:28 | Normal | 503.2 | 482.4 | 477.9 | 491.2 | 6.3 | 6.9 | 6.5 | 6.8 | 225.2 | 224.8 | 226.4 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 12082 | 1 | 56 | 61022.7 | 5391 | 3.1 | 2.9 | 0.1 | 3 | 3.1 | 0.5 | 3.2 | 3 | 3.5 | 3.2 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 11:33 | Normal | 508.2 | 515.5 | 518.5 | 511.7 | 17.3 | 15.3 | 14.8 | 15.6 | 227.2 | 227.4 | 227.4 | 80.2 | 80 | 80.1 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 30216 | 1 | 56.2 | 61024.9 | 5391 | 8.5 | 8.1 | 0.4 | 7.6 | 7.3 | 0.2 | 7.6 | 7 | 8.4 | 7.1 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 11:38 | Normal | 471.4 | 466.7 | 473.6 | 471.9 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 7.3 | 224.8 | 224.6 | 225.6 | 32.1 | 32 | 32.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12097 | 1 | 56.5 | 61026.3 | 5391 | 3.2 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 11:43 | Normal | 493.3 | 483.5 | 481.4 | 478.7 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 7.2 | 224.8 | 224.6 | 225.6 | 32.7 | 32.6 | 32.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 12833 | 1 | 55 | 61027.4 | 5391 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 3.4 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 11:48 | Normal | 485.6 | 496.7 | 496.1 | 487.4 | 7.6 | 9.6 | 9.2 | 9.5 | 225 | 225.4 | 226.6 | 43.5 | 43.3 | 43.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 17832 | 1 | 54.5 | 61029 | 5391 | 3.7 | 3.5 | 0.2 | 4.4 | 4.6 | 0.3 | 4 | 5.1 | 4 | 5.4 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 11:53 | Normal | 495.1 | 485.2 | 484.5 | 483.9 | 7.4 | 6.3 | 6.6 | 7.7 | 224.6 | 223.8 | 224.6 | 34.9 | 34.8 | 34.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 11563 | 1 | 54.9 | 61030.7 | 5392 | 3.7 | 3.3 | 0.2 | 2.7 | 3 | 0.3 | 3.6 | 2.9 | 4.5 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 11:58 | Normal | 480.9 | 467.2 | 469.9 | 479.3 | 5.6 | 6 | 5.8 | 6.3 | 224.2 | 224.2 | 224.6 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 10269 | 1 | 54.5 | 61032.1 | 5392 | 2.7 | 2.4 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 12:03 | Normal | 485.1 | 469.7 | 466.2 | 483.2 | 10 | 9.3 | 9.3 | 10 | 225.8 | 225.4 | 226.8 | 45.7 | 45.6 | 45.7 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 18034 | 1 | 54.9 | 61034.3 | 5392 | 5.2 | 4.3 | 0.3 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 5.1 | 4.8 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 12:08 | Normal | 508.9 | 491.1 | 485.9 | 501.1 | 16.5 | 17.3 | 18.5 | 16.6 | 227.4 | 228.2 | 228.2 | 82.9 | 82.8 | 82.8 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 31547 | 1 | 55.4 | 61036.4 | 5392 | 8.1 | 7.8 | 0.3 | 8.5 | 8.4 | 0.2 | 9.5 | 8.9 | 9 | 7.5 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 12:13 | Normal | 479.1 | 461.6 | 453.2 | 465.5 | 11.6 | 11 | 11.6 | 12.5 | 226 | 226 | 227 | 54.6 | 54.5 | 54.7 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 16751 | 1 | 56.3 | 61038.4 | 5392 | 5.6 | 5 | 0.4 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 5.8 | 5.5 | 6.6 | 5.3 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 12:18 | Normal | 489.9 | 474.2 | 463.6 | 473.9 | 16.3 | 17 | 18.5 | 17.8 | 226.8 | 227.8 | 227.4 | 80.1 | 80 | 80.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 30163 | 1 | 57.4 | 61040.9 | 5392 | 7.8 | 7.5 | 0.4 | 8.2 | 8.1 | 0.2 | 9.4 | 8.8 | 9.3 | 8.1 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 12:23 | Normal | 467.9 | 454.1 | 443.3 | 442.7 | 5.5 | 5.9 | 5.7 | 6.5 | 224.4 | 224.4 | 225.4 | 26.8 | 26.7 | 26.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 10006 | 1 | 57.9 | 61042.7 | 5392 | 2.7 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 0.6 | 2.9 | 2.7 | 3.3 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 12:28 | Normal | 495.1 | 506.4 | 491.4 | 483.7 | 16.8 | 14.5 | 16.9 | 18 | 227 | 227.2 | 227.6 | 80.1 | 80 | 80 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 30165 | 1 | 57.7 | 61044.7 | 5392 | 8.3 | 8 | 0.1 | 7.1 | 6.6 | 0.2 | 8.6 | 8 | 9.4 | 8.2 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 12:33 | Normal | 481.2 | 492.5 | 477.4 | 469.6 | 16.8 | 15 | 17.3 | 18.3 | 227 | 227.6 | 227 | 78.2 | 78 | 78.3 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 30235 | 1 | 58.8 | 61047.2 | 5392 | 8.4 | 8.1 | 0.2 | 7.4 | 7.2 | 0.2 | 9 | 8.3 | 9.7 | 8.6 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 12:38 | Normal | 476.8 | 488 | 472.8 | 465.1 | 17.3 | 15.3 | 17.8 | 18.7 | 226.6 | 227.8 | 227.6 | 79.2 | 78.9 | 79 | 59.97 | 60.09 | 60.04 | 30035 | 1 | 59.7 | 61049.8 | 5392 | 8.6 | 8.3 | 0.3 | 7.7 | 7.4 | 0.2 | 9.2 | 8.6 | 9.9 | 8.9 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 12:43 | Normal | 447.1 | 438.4 | 429.2 | 433.4 | 4.7 | 5.3 | 5 | 5.6 | 223.6 | 224 | 224.6 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 8540 | 1 | 60.3 | 61052 | 5392 | 2.3 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 0.6 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 12:48 | Normal | 477.3 | 459.5 | 479.3 | 453.5 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | 5.7 | 223 | 223 | 223.6 | 23.9 | 23.9 | 24 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8817 | 1 | 58.2 | 61052.7 | 5392 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 12:53 | Normal | 471.9 | 477.2 | 469 | 465.3 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 5.1 | 223.2 | 223.4 | 223.6 | 22.5 | 22.4 | 22.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 8211 | 1 | 56.3 | 61053.6 | 5393 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 2 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 12:58 | Normal | 477.7 | 484.2 | 468.8 | 471.2 | 5 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 221.6 | 222 | 222.6 | 25.7 | 25.6 | 25.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 9487 | 1 | 54.5 | 61054.4 | 5393 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 13:03 | Normal | 490 | 476.8 | 473 | 473.2 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 220.2 | 221 | 221.2 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 5673 | 1 | 53 | 61055 | 5393 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 13:08 | Normal | 493.2 | 486.2 | 488.8 | 473 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 219.2 | 220 | 220.6 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4606 | 1 | 51.4 | 61055.4 | 5393 | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 13:13 | Normal | 488.6 | 495.2 | 492.7 | 481.8 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.4 | 219.2 | 220 | 220.6 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 4361 | 1 | 50 | 61055.8 | 5393 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 13:18 | Normal | 486.8 | 469.1 | 482.9 | 501.1 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 218.6 | 219.2 | 220 | 10 | 9.8 | 9.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3718 | 1 | 49.2 | 61056.1 | 5393 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 13:23 | Normal | 476.9 | 452.4 | 492 | 495.2 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 218.4 | 218.8 | 220.2 | 7.1 | 6.9 | 7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2591 | 1 | 48.2 | 61056.4 | 5393 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 13:28 | Normal | 492 | 483.1 | 503.9 | 477.2 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 218 | 219.2 | 220 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2615 | 1 | 47.5 | 61056.6 | 5393 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 13:33 | Normal | 506.9 | 501.1 | 505.1 | 476.2 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 218.4 | 218.6 | 219.8 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 2687 | 1 | 46.6 | 61056.8 | 5393 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 13:38 | Normal | 508.9 | 532.1 | 518.6 | 514 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 218.6 | 219.2 | 220.2 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 60.02 | 59.99 | 60 | 2908 | 1 | 45.1 | 61057 | 5393 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 13:43 | Normal | 513.9 | 516.1 | 498.9 | 494.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 218.2 | 218.8 | 220 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2458 | 1 | 44 | 61057.3 | 5393 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 13:48 | Normal | 513.9 | 501.6 | 481.6 | 521.4 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 218.4 | 219 | 220 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 2304 | 1 | 43.2 | 61057.5 | 5393 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 13:53 | Normal | 511 | 519.1 | 507.1 | 512.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 218.6 | 219.4 | 220.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2716 | 1 | 42.7 | 61057.7 | 5394 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 13:58 | Normal | 503.6 | 487.4 | 516.1 | 525.3 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 219 | 219.8 | 220.8 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2541 | 1 | 42 | 61057.9 | 5394 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 14:03 | Check | 585.4 | 582.9 | 580.5 | 580.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 220.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 4 | 43.3 | 61058.1 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 14:08 | Normal | 521.5 | 514 | 500.8 | 506.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 221 | 221.6 | 223 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 2530 | 1 | 41.2 | 61058.3 | 5394 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 14:13 | Normal | 516.9 | 510.9 | 522.1 | 513.5 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 222 | 222.4 | 223 | 8 | 7.8 | 7.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2899 | 1 | 40.8 | 61058.5 | 5394 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 14:18 | Normal | 520.5 | 511.1 | 508.8 | 493.9 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 222 | 222.4 | 223.8 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 59.97 | 60 | 59.98 | 3185 | 1 | 40.6 | 61058.7 | 5394 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 14:23 | Normal | 519.6 | 522.2 | 513.9 | 523.2 | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 222.2 | 222.8 | 223.4 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 3152 | 1 | 40.4 | 61059 | 5394 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 14:28 | Normal | 507.6 | 527.2 | 519.7 | 518.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 222.4 | 222.4 | 224.2 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 60.03 | 60 | 60.01 | 3127 | 1 | 40.3 | 61059.3 | 5394 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 14:33 | Normal | 508.1 | 506 | 526.7 | 517.9 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 221.8 | 222.8 | 223.8 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 3231 | 1 | 40.3 | 61059.5 | 5394 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 14:38 | Normal | 503.2 | 496.9 | 529.9 | 526.1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 221.4 | 221.8 | 223 | 10.1 | 10 | 10.1 | 60 | 59.98 | 60 | 3737 | 1 | 40.3 | 61059.8 | 5394 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 14:43 | Normal | 516.4 | 506 | 531.8 | 531 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2.6 | 221.8 | 222.2 | 223.2 | 12.3 | 12.1 | 12.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4503 | 1 | 40.4 | 61060.2 | 5394 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 14:48 | Normal | 513.8 | 505.4 | 533.9 | 534.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 222.6 | 222.8 | 223.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 5276 | 1 | 40.5 | 61060.6 | 5394 | 1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 14:53 | Normal | 505.6 | 523.1 | 543.6 | 527.8 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.8 | 222.2 | 222.6 | 223.2 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 6367 | 1 | 40.6 | 61061.1 | 5395 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 14:58 | Normal | 530.6 | 519.9 | 520.7 | 524 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.5 | 222.2 | 223 | 223.4 | 21.1 | 20.9 | 21.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 7714 | 1 | 40.7 | 61061.6 | 5395 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 15:03 | Normal | 526.5 | 526.1 | 542.9 | 520.2 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 5 | 222.4 | 223.6 | 224.2 | 23.6 | 23.5 | 23.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 8676 | 1 | 41 | 61062.3 | 5395 | 2.1 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 2 | 2.4 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 15:08 | Normal | 539.6 | 525.1 | 540.8 | 526.1 | 4.4 | 4.7 | 5 | 5.5 | 223 | 223.2 | 224 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 9863 | 1 | 41.2 | 61063.1 | 5395 | 2.3 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 15:13 | Normal | 531.9 | 525.1 | 532.1 | 523.4 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 6 | 222.4 | 223.2 | 224 | 29 | 28.8 | 28.9 | 59.99 | 60.02 | 60 | 10781 | 1 | 41.5 | 61064 | 5395 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3 | 2.4 | 3 | 2.8 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 15:18 | Normal | 527.5 | 527 | 525.6 | 517.9 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 5 | 222.6 | 223 | 223.2 | 24.9 | 24.7 | 24.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 9141 | 1 | 41.6 | 61064.8 | 5395 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2 | 0.1 | 2.4 | 2 | 2.5 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 15:23 | Normal | 507.1 | 517.8 | 524.9 | 506.2 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 221.6 | 222.4 | 222.6 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 60 | 59.98 | 60 | 7795 | 1 | 41.8 | 61065.5 | 5395 | 2 | 2 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 2 | 1.5 | 2.1 | 2 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 15:28 | Normal | 510.6 | 504 | 498.5 | 508.8 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 220.4 | 221.4 | 222.2 | 18.1 | 18 | 18.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6610 | 1 | 41.8 | 61066.1 | 5395 | 1.8 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 15:33 | Normal | 511.3 | 527.1 | 504.5 | 498.7 | 2.9 | 3 | 2.9 | 3.3 | 220.8 | 221.4 | 221.8 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 6055 | 1 | 41.8 | 61066.6 | 5395 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 15:38 | Normal | 508.6 | 520 | 518 | 509.4 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 220.4 | 220.8 | 221.6 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 5343 | 1 | 41.9 | 61067.1 | 5395 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 15:43 | Normal | 509.1 | 522 | 521.1 | 514.3 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 219.8 | 220.8 | 221 | 13 | 12.9 | 13 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4739 | 1 | 41.9 | 61067.5 | 5395 | 1.2 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 15:48 | Normal | 507.8 | 514.2 | 468.6 | 508.9 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2.3 | 219.6 | 220.4 | 220.8 | 11.5 | 11.3 | 11.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4207 | 1 | 41.9 | 61067.9 | 5395 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 15:53 | Normal | 519.3 | 506.8 | 507.3 | 508.5 | 1.7 | 2 | 1.8 | 2.1 | 219.4 | 219.8 | 220.8 | 11.2 | 11 | 11.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4113 | 1 | 41.9 | 61068.2 | 5396 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 15:58 | Normal | 478.5 | 496 | 506.5 | 506.4 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2.2 | 219.6 | 220 | 221.4 | 11 | 10.8 | 10.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4032 | 1 | 41.8 | 61068.6 | 5396 | 1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 16:03 | Normal | 513.1 | 502 | 504.3 | 507.9 | 1.6 | 2 | 1.7 | 2.1 | 219.8 | 220.4 | 221.6 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 3904 | 1 | 41.8 | 61068.9 | 5396 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 16:08 | Normal | 516.6 | 492.8 | 500.4 | 509.7 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2 | 219.4 | 219.8 | 221 | 10.1 | 10 | 10.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3713 | 1 | 41.8 | 61069.2 | 5396 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 16:13 | Normal | 516.4 | 497.1 | 494.4 | 483.6 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 2 | 219.4 | 219.8 | 221 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 3543 | 1 | 41.9 | 61069.5 | 5396 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 16:18 | Normal | 498.3 | 500.1 | 524.9 | 493.1 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 219.4 | 219.8 | 220.8 | 9.2 | 9 | 9.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3381 | 1 | 41.8 | 61069.8 | 5396 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 16:23 | Normal | 509.6 | 508 | 515.9 | 522.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 218.8 | 219.6 | 220.6 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3230 | 1 | 41.8 | 61070.1 | 5396 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 16:28 | Normal | 507.4 | 488 | 498.9 | 505.1 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 219 | 219.8 | 220 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3066 | 1 | 41.7 | 61070.3 | 5396 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 16:33 | Normal | 505.8 | 495.9 | 512.2 | 507.9 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 218.8 | 219.6 | 220.4 | 9.1 | 8.5 | 8.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 3144 | 1 | 41.7 | 61070.6 | 5396 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 16:38 | Normal | 504.1 | 502.1 | 508.4 | 499.5 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 219.2 | 219.6 | 220.2 | 8.5 | 8 | 8.6 | 60 | 60 | 59.99 | 2956 | 1 | 41.6 | 61070.8 | 5396 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 16:43 | Normal | 512.4 | 502.1 | 520.7 | 510 | 1 | 1.4 | 1.3 | 2 | 218.8 | 219.4 | 220.4 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 60.01 | 59.98 | 60 | 3130 | 1 | 41.6 | 61071.1 | 5396 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 16:48 | Normal | 497.2 | 506 | 512.6 | 498.8 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 218.8 | 219.8 | 220 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 60.02 | 59.99 | 60 | 3151 | 1 | 41.6 | 61071.4 | 5396 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 16:53 | Normal | 486 | 505.8 | 521.6 | 526.9 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 219 | 219.8 | 220.8 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 3202 | 1 | 41.6 | 61071.6 | 5397 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 16:58 | Normal | 495.6 | 507.2 | 532.4 | 490.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 219.2 | 219.6 | 220.2 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3204 | 1 | 41.5 | 61071.9 | 5397 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 17:03 | Normal | 478.3 | 500 | 509 | 505.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 221.4 | 222 | 222.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 60.06 | 60.07 | 60.08 | 2494 | 1 | 41.5 | 61072.1 | 5397 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 17:08 | Normal | 485.2 | 482.2 | 468.5 | 486.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 220.4 | 220.6 | 221.6 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 60 | 60 | 60 | 1534 | 1 | 41.4 | 61072.3 | 5397 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 17:13 | Normal | 507.6 | 466 | 505.8 | 498.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 220 | 220.2 | 222 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 1136 | 1 | 41.4 | 61072.4 | 5397 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 17:18 | Normal | 495.2 | 479.6 | 503.8 | 489.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 220 | 220.4 | 221.4 | 3 | 2.8 | 2.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 993 | 1 | 41.4 | 61072.5 | 5397 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 17:23 | Normal | 483.7 | 478.1 | 511.9 | 468.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 220.2 | 220.4 | 222 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 993 | 1 | 41.4 | 61072.6 | 5397 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 17:28 | Normal | 493.6 | 484 | 489.7 | 499.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220 | 221 | 221.6 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60 | 60 | 60 | 952 | 1 | 41.3 | 61072.7 | 5397 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 17:33 | Normal | 445.3 | 490.8 | 496.8 | 469.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 220.4 | 220.6 | 221.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 849 | 1 | 41.3 | 61072.7 | 5397 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 17:38 | Normal | 454.2 | 467.4 | 484.7 | 478.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 220 | 220.6 | 221.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 798 | 1 | 41.2 | 61072.8 | 5397 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 17:43 | Normal | 469.2 | 465 | 479.9 | 468.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 220.2 | 220.4 | 221.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 771 | 1 | 41.2 | 61072.9 | 5397 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 17:48 | Normal | 355.3 | 485.3 | 424.6 | 490.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.6 | 220.6 | 221.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 527 | 1 | 41.1 | 61072.9 | 5397 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 17:53 | Normal | 199.8 | 433.2 | 426.1 | 501.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220 | 220.8 | 221.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 280 | 1 | 41.1 | 61072.9 | 5398 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 17:58 | Normal | 199.7 | 423 | 204.7 | 457.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.8 | 221.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 128 | 1 | 41 | 61073 | 5398 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 18:03 | Normal | 201.2 | 362.1 | 199.9 | 452.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220.6 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 38 | 1 | 41 | 61073 | 5398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 18:08 | Normal | 194.5 | 230.7 | 235.3 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.4 | 221.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 41 | 61073 | 5398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 18:13 | Normal | 206.8 | 182 | 191.4 | 433.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.8 | 221.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 0 | 1 | 40.9 | 61073 | 5398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 18:18 | Normal | 206.1 | 194.5 | 207.6 | 319.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.6 | 221.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 40.9 | 61073 | 5398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 18:23 | Normal | 203.3 | 200.1 | 197.3 | 256.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.6 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 40.8 | 61073 | 5398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-02-22 18:28 | Normal | 198.6 | 198.1 | 196.7 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 220 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 40.8 | 61073 | 5398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0