## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-23 05:35 | Wait | 505.9 | 506 | 505.4 | 505.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.4 | 231.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 20.4 | 30228.3 | 1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 05:40 | Normal | 499.9 | 527.7 | 530.1 | 495.9 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 230.4 | 232.2 | 230.8 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 28 | 1 | 20.8 | 30228.3 | 1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 05:45 | Normal | 510.8 | 540.7 | 517 | 510.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 230.4 | 232.6 | 230.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 191 | 1 | 21.1 | 30228.3 | 1515 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 05:50 | Normal | 468.1 | 522.3 | 486.1 | 539 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 230.8 | 232.2 | 231 | 1.7 | 2 | 1.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 439 | 1 | 21.4 | 30228.3 | 1515 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 05:55 | Normal | 533.3 | 497.9 | 526.5 | 522.7 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 229.8 | 230.4 | 230.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 661 | 1 | 21.6 | 30228.4 | 1515 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 06:00 | Normal | 515.1 | 501.1 | 505.1 | 527.9 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 229.6 | 231.2 | 229.6 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 911 | 1 | 21.9 | 30228.4 | 1515 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 06:05 | Normal | 528.9 | 544.9 | 520.8 | 530.1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.7 | 229 | 231 | 229.4 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1117 | 1 | 22.1 | 30228.5 | 1515 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 06:10 | Normal | 540.1 | 528.2 | 532.2 | 526 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1 | 229.4 | 231.2 | 229.8 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 60 | 59.99 | 60 | 1448 | 1 | 22.3 | 30228.6 | 1515 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 06:15 | Normal | 531.3 | 540.7 | 535.6 | 546.9 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 229.2 | 231 | 229.8 | 5 | 5.1 | 5.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1822 | 1 | 22.6 | 30228.8 | 1515 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 06:20 | Normal | 539.1 | 509.1 | 537.8 | 540.7 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 229.4 | 230.6 | 230.6 | 5.6 | 5.7 | 6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2007 | 1 | 22.7 | 30228.9 | 1515 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 06:25 | Normal | 546.2 | 547.2 | 558 | 550.2 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 229.8 | 231 | 230 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2622 | 1 | 22.8 | 30229.1 | 1515 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 06:30 | Normal | 533 | 544 | 554.9 | 541.5 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.7 | 229.6 | 230.2 | 230.2 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3021 | 1 | 23 | 30229.4 | 1516 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 06:35 | Normal | 533 | 553.1 | 552.1 | 539.9 | 2 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 229.2 | 230.2 | 230.2 | 9.9 | 10 | 10.2 | 60 | 60 | 60.01 | 3503 | 1 | 23.1 | 30229.6 | 1516 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 06:40 | Normal | 555.4 | 551.2 | 552.1 | 553 | 2.1 | 2.5 | 2 | 2.2 | 229.8 | 231.4 | 230.4 | 11 | 11.1 | 11.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3892 | 1 | 23 | 30229.9 | 1516 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 06:45 | Normal | 553.1 | 555.1 | 548.4 | 562.2 | 2.6 | 3 | 2.6 | 2.6 | 230.2 | 232 | 230.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4828 | 1 | 23.7 | 30230.3 | 1516 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 06:50 | Normal | 545 | 554.1 | 552.4 | 561 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 229.8 | 231.4 | 229.8 | 12.8 | 12.8 | 13 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4548 | 1 | 23.9 | 30230.7 | 1516 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 06:55 | Normal | 551.1 | 548.2 | 560.3 | 550 | 2.8 | 3 | 2.6 | 2.8 | 230 | 231.4 | 230.8 | 14 | 14 | 14.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4938 | 1 | 24.2 | 30231.1 | 1516 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 07:00 | Normal | 545.2 | 552 | 556.8 | 552.9 | 3.2 | 3.3 | 3 | 3.1 | 230 | 231 | 231 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5626 | 1 | 24.4 | 30231.5 | 1516 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 07:05 | Normal | 554.7 | 552 | 561.3 | 554.1 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 230.8 | 231 | 230.6 | 17.4 | 17.4 | 17.6 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 6176 | 1 | 24.6 | 30232 | 1516 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 07:10 | Normal | 544.8 | 548.2 | 553.4 | 551.1 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 229.2 | 231.2 | 230.4 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 4974 | 1 | 24.9 | 30232.5 | 1516 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 07:15 | Normal | 557.5 | 548.4 | 557.1 | 551.8 | 3 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 229.8 | 230.2 | 229.8 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5398 | 1 | 25 | 30232.9 | 1516 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 07:20 | Normal | 549 | 540.1 | 562.9 | 551.8 | 3.8 | 4 | 3.6 | 3.8 | 230.4 | 230.8 | 230.6 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 6784 | 1 | 25.2 | 30233.4 | 1516 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 07:25 | Normal | 556.1 | 556.1 | 560.7 | 558.6 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | 230 | 231.2 | 231 | 23.6 | 23.5 | 23.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 9026 | 1 | 25.4 | 30234.1 | 1516 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 07:30 | Normal | 548.2 | 556.2 | 554.8 | 566.4 | 5 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 230 | 231.4 | 230.8 | 25.5 | 25.6 | 25.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 9809 | 1 | 25.7 | 30234.9 | 1517 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 07:35 | Normal | 557.1 | 563.1 | 551.9 | 556.6 | 5.9 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 230.6 | 231.4 | 231.2 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 11397 | 1 | 26.2 | 30235.8 | 1517 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 07:40 | Normal | 554.5 | 555.3 | 553.5 | 560.1 | 5.9 | 6 | 5.5 | 5.6 | 230.8 | 231.6 | 230.6 | 29.8 | 29.8 | 29.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11453 | 1 | 26.6 | 30236.7 | 1517 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 07:45 | Normal | 547.3 | 552.5 | 548.4 | 549.2 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 5.6 | 229.6 | 230.8 | 230.4 | 28.9 | 28.8 | 29 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11056 | 1 | 27 | 30237.7 | 1517 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 07:50 | Normal | 552 | 544.1 | 551.3 | 553.2 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 5.6 | 230.2 | 230.8 | 230.8 | 29.1 | 29 | 29.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11119 | 1 | 27.4 | 30238.6 | 1517 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 07:55 | Normal | 545 | 543 | 544.2 | 558.9 | 5.9 | 6 | 5.5 | 5.7 | 230 | 230.4 | 230 | 29.5 | 29.4 | 29.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 11315 | 1 | 27.6 | 30239.5 | 1517 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 08:00 | Normal | 554.1 | 553.1 | 542.5 | 552.3 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 230 | 230 | 230 | 28.4 | 28.4 | 28.6 | 60 | 60 | 60.02 | 10914 | 1 | 27.9 | 30240.5 | 1517 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 08:05 | Normal | 541.1 | 554.2 | 554.1 | 549.8 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 229.2 | 229.2 | 229.8 | 27.8 | 27.6 | 27.9 | 59.97 | 60 | 59.97 | 10621 | 1 | 28 | 30241.4 | 1517 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 08:10 | Normal | 547 | 552 | 542.2 | 548.9 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 228 | 229.8 | 229.4 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10859 | 1 | 28.2 | 30242.2 | 1517 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 08:15 | Normal | 540 | 554.2 | 556.3 | 554.1 | 6.1 | 6 | 5.6 | 6 | 229 | 229.6 | 229 | 30.4 | 30.5 | 30.5 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 11679 | 1 | 28.4 | 30243.2 | 1517 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 08:20 | Normal | 542.8 | 550.1 | 551.7 | 551.4 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 229.2 | 229.2 | 229.2 | 29.6 | 29.6 | 29.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11257 | 1 | 28.6 | 30244.1 | 1517 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 08:25 | Normal | 553 | 551.1 | 556.2 | 559 | 6.5 | 6.6 | 6.1 | 6.5 | 228.8 | 229.4 | 229.6 | 33.7 | 33.6 | 33.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12768 | 1 | 28.8 | 30245.1 | 1517 | 2 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.9 | 2 | 2 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 08:30 | Normal | 555 | 552.2 | 556.4 | 552 | 6.9 | 7 | 6.5 | 6.8 | 228.2 | 230 | 229 | 35.7 | 35.5 | 35.7 | 60.01 | 60 | 60.03 | 13543 | 1 | 29 | 30246.3 | 1518 | 2.1 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2.1 | 0.4 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 08:35 | Normal | 551.2 | 554.2 | 544.5 | 545.3 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 7.5 | 228.4 | 229.2 | 229.4 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 14574 | 1 | 29.3 | 30247.4 | 1518 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 08:40 | Normal | 553 | 551.2 | 554.3 | 552.4 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 7.1 | 229.8 | 230.2 | 230.6 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 14126 | 1 | 29.5 | 30248.6 | 1518 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 08:45 | Normal | 550 | 551.1 | 557.3 | 547.1 | 8 | 8 | 7.5 | 7.8 | 229.8 | 229.8 | 229.8 | 40.8 | 40.6 | 40.6 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 15549 | 1 | 29.8 | 30249.8 | 1518 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 08:50 | Normal | 550.9 | 554.1 | 555.4 | 549.3 | 7.8 | 7.8 | 7.1 | 7.6 | 228.6 | 230 | 229.4 | 39.4 | 39.4 | 39.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 15051 | 1 | 30.1 | 30251.1 | 1518 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 08:55 | Normal | 550.1 | 549.2 | 552.7 | 552.4 | 7.9 | 8 | 7.4 | 7.7 | 228.8 | 229.4 | 229 | 40.4 | 40.4 | 40.5 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 15355 | 1 | 30.2 | 30252.3 | 1518 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 09:00 | Normal | 551.9 | 554.1 | 552 | 561.7 | 8.8 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 229.6 | 229.6 | 229.2 | 44.5 | 44.3 | 44.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 16984 | 1 | 30.4 | 30253.7 | 1518 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 09:05 | Normal | 549.9 | 552.9 | 548.6 | 557.4 | 9.6 | 9.5 | 9 | 9.1 | 229.4 | 230.4 | 229.4 | 48.5 | 48.2 | 48.5 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 18820 | 1 | 30.9 | 30255.2 | 1518 | 2.9 | 2.8 | 3 | 0.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 09:10 | Normal | 545.2 | 547.2 | 544.1 | 546.8 | 8.8 | 8.7 | 8.2 | 8.4 | 229.2 | 230.2 | 229.8 | 44 | 43.9 | 44 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 16816 | 1 | 31.2 | 30256.7 | 1518 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 09:15 | Normal | 544 | 545.6 | 541.5 | 540.6 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 8 | 229.8 | 229.4 | 230.2 | 41.3 | 41.1 | 41.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 15839 | 1 | 31.3 | 30258.1 | 1518 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 09:20 | Normal | 540.6 | 547.3 | 540.3 | 548.1 | 7.3 | 7.3 | 7 | 7.1 | 229 | 229.2 | 228.2 | 37 | 36.9 | 37.2 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 14110 | 1 | 31.3 | 30259.3 | 1518 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 09:25 | Normal | 548.5 | 543.5 | 537 | 536.7 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 228.6 | 229.2 | 228.6 | 33.7 | 33.7 | 33.8 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 12861 | 1 | 31.1 | 30260.4 | 1518 | 2 | 1.8 | 2 | 0.5 | 1.9 | 2 | 2 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 09:30 | Normal | 549.9 | 542.4 | 551 | 543.7 | 7.6 | 7.6 | 7.1 | 7.5 | 228.8 | 230.2 | 229.2 | 38.6 | 38.6 | 38.8 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 14627 | 1 | 31.1 | 30261.5 | 1519 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 09:35 | Normal | 551.6 | 547.9 | 539.6 | 552.4 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 229.6 | 229.4 | 229.8 | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14160 | 1 | 31 | 30262.8 | 1519 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 09:40 | Normal | 543 | 542 | 546.7 | 538.4 | 8.5 | 8.6 | 8.1 | 8.3 | 229 | 230 | 229.2 | 43 | 42.8 | 43.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 16534 | 1 | 31.2 | 30264.2 | 1519 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 09:45 | Normal | 544 | 539.1 | 539.7 | 549.4 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 6.5 | 228.6 | 229.6 | 229 | 33.4 | 33.5 | 33.6 | 60.02 | 59.99 | 60 | 12778 | 1 | 31.1 | 30265.4 | 1519 | 2 | 1.9 | 2 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 09:50 | Normal | 548.2 | 533.4 | 545.8 | 541.7 | 6.8 | 7 | 6.4 | 6.6 | 228 | 229 | 228.8 | 34.6 | 34.4 | 34.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 13148 | 1 | 31 | 30266.4 | 1519 | 2 | 1.9 | 2 | 0.4 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 09:55 | Normal | 549.1 | 547.2 | 544.1 | 531.7 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 227.4 | 228.8 | 228.2 | 29.2 | 29 | 29.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 11244 | 1 | 30.8 | 30267.5 | 1519 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 10:00 | Normal | 536.1 | 538.2 | 541.2 | 535.9 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 227 | 228 | 228.2 | 22 | 21.7 | 22.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 8329 | 1 | 30.4 | 30268.3 | 1519 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 10:05 | Normal | 549.8 | 546.6 | 545.6 | 550.4 | 5.6 | 5.8 | 5.3 | 5.5 | 227.6 | 228.8 | 228.2 | 28.8 | 28.6 | 28.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10802 | 1 | 30 | 30269.1 | 1519 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 10:10 | Normal | 542.8 | 545.6 | 556.3 | 555.1 | 6.3 | 6.5 | 6 | 6.3 | 227.6 | 228.4 | 228 | 32.4 | 32.1 | 32.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12436 | 1 | 30.1 | 30270.1 | 1519 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 1.7 | 1.9 | 2 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 10:15 | Normal | 552.1 | 553.2 | 550.4 | 541.3 | 7.5 | 7.6 | 6.9 | 7.5 | 228 | 228.8 | 228.6 | 38.4 | 38.1 | 38.4 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 14548 | 1 | 30.3 | 30271.2 | 1519 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 10:20 | Normal | 538.3 | 551.3 | 541.5 | 549.3 | 6.2 | 6.1 | 5.6 | 5.9 | 228 | 228.6 | 228.4 | 30.9 | 30.7 | 31 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 11704 | 1 | 30.4 | 30272.2 | 1519 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 10:25 | Normal | 545.2 | 549.2 | 550.6 | 545.4 | 6.5 | 6.6 | 6.1 | 6.3 | 227.2 | 228.6 | 229 | 33.3 | 32.9 | 33.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 12457 | 1 | 30.4 | 30273.1 | 1519 | 1.9 | 1.8 | 2 | 0.5 | 1.8 | 2 | 2 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 10:30 | Normal | 545 | 542 | 533.4 | 545.2 | 5 | 5 | 4.8 | 4.9 | 227.4 | 228.4 | 228 | 25.2 | 25 | 25.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 9521 | 1 | 30.3 | 30274 | 1520 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 10:35 | Normal | 532.1 | 532.1 | 528.8 | 540.8 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 227 | 228.2 | 227.6 | 17.7 | 17.6 | 17.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6171 | 1 | 30.1 | 30274.7 | 1520 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 10:40 | Normal | 543.2 | 519.3 | 542.9 | 546.7 | 3.5 | 3.7 | 3.1 | 3.4 | 227.2 | 228 | 227.6 | 16.8 | 17 | 17.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 6042 | 1 | 29.9 | 30275.2 | 1520 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 10:45 | Normal | 548.4 | 539 | 541.7 | 551.5 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 3.4 | 227.2 | 227.8 | 228 | 17 | 16.9 | 17.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6029 | 1 | 29.6 | 30275.7 | 1520 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 10:50 | Normal | 550 | 548.9 | 547.2 | 544.9 | 4.7 | 4.9 | 4.3 | 4.6 | 227.8 | 229.2 | 228.4 | 23.8 | 23.6 | 23.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 8940 | 1 | 29.4 | 30276.3 | 1520 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 10:55 | Normal | 554 | 555 | 550 | 560.9 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 228 | 229.2 | 228.6 | 22.6 | 22.3 | 22.6 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 8528 | 1 | 29.3 | 30277 | 1520 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 11:00 | Normal | 555.7 | 555.8 | 562.1 | 560 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | 4 | 228 | 229.4 | 228.6 | 21.4 | 21.3 | 21.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 8207 | 1 | 29.3 | 30277.7 | 1520 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 11:05 | Normal | 551.7 | 547 | 535.7 | 551.6 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 228 | 228.4 | 228.6 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 4394 | 1 | 29.2 | 30278.2 | 1520 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 11:10 | Normal | 542 | 545.2 | 553.4 | 553.1 | 2.3 | 2.4 | 2 | 2.3 | 227 | 228.6 | 228.6 | 11 | 10.9 | 11.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3825 | 1 | 28.8 | 30278.6 | 1520 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 11:15 | Normal | 547.2 | 541.4 | 546.2 | 544.9 | 3 | 3.1 | 2.7 | 3 | 227.2 | 228.4 | 228.4 | 14.9 | 14.8 | 15.1 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 5209 | 1 | 28.5 | 30278.9 | 1520 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 11:20 | Normal | 555 | 562.2 | 561.4 | 561.2 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.6 | 227.8 | 229.8 | 229 | 23.6 | 23.4 | 23.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8797 | 1 | 28.3 | 30279.4 | 1520 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 11:25 | Normal | 570.4 | 556.6 | 569.6 | 566.5 | 5.9 | 6 | 5.5 | 5.8 | 228.8 | 230 | 230.2 | 31 | 30.9 | 31.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 11435 | 1 | 28.3 | 30280.2 | 1520 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 11:30 | Normal | 555.4 | 555.5 | 559.9 | 557.7 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 229.8 | 230.4 | 229.6 | 23.6 | 23.4 | 23.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 9220 | 1 | 28.7 | 30281.2 | 1521 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 11:35 | Normal | 558.7 | 559.7 | 561.2 | 560.8 | 6.3 | 6.3 | 6 | 6.3 | 230.2 | 231.6 | 231 | 33.2 | 32.9 | 33.3 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 12014 | 1 | 28.7 | 30281.9 | 1521 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 11:40 | Normal | 570.7 | 562.8 | 575.1 | 572.9 | 15.1 | 15.3 | 14.5 | 15.1 | 232.2 | 233.6 | 232.8 | 79.8 | 79.3 | 79.6 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 31382 | 1 | 29.8 | 30283.8 | 1521 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 0.5 | 4.7 | 4.9 | 5 | 0.1 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 11:45 | Normal | 561.7 | 559.7 | 556 | 560.9 | 13 | 13.1 | 12.6 | 13.1 | 231.8 | 232.6 | 233.6 | 67.3 | 67 | 67.1 | 60 | 60 | 59.99 | 26442 | 1 | 32.1 | 30286.5 | 1521 | 4 | 4 | 4.1 | 0.5 | 4 | 4.1 | 4.2 | 0.3 | 4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 11:50 | Normal | 550.2 | 551.2 | 547.8 | 557.5 | 12.2 | 12.4 | 12.2 | 12.5 | 232 | 233 | 233 | 63 | 62.6 | 62.9 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 25038 | 1 | 33.3 | 30288.9 | 1521 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 0.5 | 3.7 | 3.9 | 4 | 0.3 | 3.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 11:55 | Normal | 599.4 | 582.1 | 592.8 | 593 | 15.5 | 23.1 | 18.5 | 21.1 | 234.6 | 234.6 | 234.8 | 112.5 | 112.2 | 112 | 59.99 | 60 | 59.97 | 47949 | 1 | 34.5 | 30291.6 | 1521 | 4.4 | 5.6 | 4.3 | 0.4 | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 0.2 | 5.3 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 12:00 | Normal | 522.8 | 522.8 | 530.6 | 527.4 | 13 | 13.1 | 11.9 | 12.6 | 231.4 | 232.8 | 233 | 61.5 | 61.3 | 61.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 25328 | 1 | 38.1 | 30295.2 | 1521 | 4 | 4 | 4 | 0.5 | 4 | 4.1 | 4.2 | 0.3 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 12:05 | Normal | 525.4 | 531.5 | 527 | 532.9 | 9.7 | 9.6 | 9 | 9.1 | 231.6 | 231.4 | 232 | 46.4 | 46.2 | 46.5 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 18145 | 1 | 37.3 | 30296.8 | 1521 | 3 | 2.8 | 3 | 0.4 | 2.8 | 2.9 | 3 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 12:10 | Normal | 576.4 | 571.5 | 567.5 | 583.3 | 20.2 | 24 | 21.7 | 24.9 | 235 | 233.6 | 233.2 | 118.1 | 117.6 | 117.7 | 60 | 60.02 | 59.99 | 51857 | 1 | 36.6 | 30298.8 | 1521 | 6.1 | 7.9 | 6.3 | 0 | 7.6 | 8 | 8.2 | 0 | 7.3 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 12:15 | Normal | 527.1 | 527.3 | 531.2 | 539.1 | 10 | 10 | 9.4 | 9.6 | 231.2 | 232 | 231.4 | 48.1 | 48 | 48.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 18780 | 1 | 36.8 | 30300.6 | 1521 | 3 | 3 | 3.1 | 0.5 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 12:20 | Normal | 543.9 | 538 | 537.8 | 535.7 | 19.5 | 19.6 | 19.3 | 19.6 | 233.2 | 232.8 | 231.8 | 97.8 | 97.7 | 97.5 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 38857 | 1 | 36.7 | 30302.7 | 1521 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 0.2 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.2 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 12:25 | Normal | 527.9 | 531.3 | 529.3 | 523 | 16.6 | 16.1 | 16.1 | 16.8 | 233.2 | 232.8 | 233.6 | 81 | 80.7 | 80.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 32206 | 1 | 38.4 | 30305.8 | 1521 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 0.5 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 12:30 | Normal | 523.9 | 525.9 | 524.7 | 521.7 | 9.1 | 9.3 | 8.8 | 9.5 | 230.6 | 232.6 | 232 | 44.7 | 44.6 | 44.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 18070 | 1 | 38.5 | 30307.9 | 1522 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 0.6 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 12:35 | Normal | 520.2 | 526.3 | 529.2 | 529.9 | 6.8 | 6.8 | 6.1 | 6.4 | 230.2 | 231.4 | 231.4 | 32 | 32 | 32.1 | 59.91 | 59.9 | 59.93 | 12126 | 1 | 37.1 | 30308.9 | 1522 | 2 | 1.9 | 2 | 0.5 | 1.8 | 2 | 2 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 12:40 | Normal | 550 | 540.1 | 547.9 | 549.8 | 12.4 | 12.6 | 12.1 | 12.3 | 232 | 232 | 232.4 | 62.8 | 62.6 | 62.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 24258 | 1 | 36.3 | 30310.3 | 1522 | 3.9 | 3.8 | 4 | 0.5 | 3.8 | 3.9 | 4 | 0.4 | 3.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 12:45 | Normal | 533.8 | 536.9 | 536.5 | 538.5 | 13.8 | 13.8 | 13.3 | 13.5 | 231.6 | 231.8 | 232.4 | 67.8 | 67.5 | 67.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 26876 | 1 | 37 | 30312.7 | 1522 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 0.5 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 12:50 | Normal | 536.5 | 527.8 | 530.8 | 534.6 | 9.6 | 9.8 | 9.2 | 9.5 | 230.6 | 231 | 231.8 | 47.5 | 47.2 | 47.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 18558 | 1 | 37.1 | 30314.5 | 1522 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 2.9 | 3 | 3 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 12:55 | Normal | 535 | 533.2 | 534.9 | 536.7 | 9.4 | 9.4 | 8.9 | 8.9 | 231.4 | 231.4 | 230.8 | 45.8 | 45.6 | 45.7 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 17871 | 1 | 36.5 | 30316 | 1522 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 13:00 | Normal | 541 | 537.3 | 532 | 533.9 | 8.5 | 8.6 | 8.1 | 8.2 | 229.8 | 230.6 | 231 | 42.6 | 42.4 | 42.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 16302 | 1 | 36.1 | 30317.4 | 1522 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 13:05 | Normal | 531.4 | 540.5 | 537.2 | 533 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 8.5 | 228.8 | 229.6 | 230 | 42.4 | 42.1 | 42.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 16186 | 1 | 35.6 | 30318.8 | 1522 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 13:10 | Normal | 539.5 | 536.4 | 541.5 | 538.8 | 9.1 | 9.3 | 9 | 9.2 | 229.8 | 231.2 | 230.2 | 46.7 | 46.6 | 46.7 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 17773 | 1 | 35.2 | 30320.1 | 1522 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 0.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 13:15 | Normal | 536.2 | 536.2 | 532.2 | 541.1 | 10.3 | 10.3 | 10 | 10 | 229.8 | 230.6 | 230.2 | 51 | 50.9 | 51.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 20317 | 1 | 35.4 | 30321.9 | 1522 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 0.4 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 13:20 | Normal | 526.2 | 528.4 | 523.1 | 528.9 | 5.8 | 6 | 5.6 | 5.6 | 227.4 | 229.4 | 228.6 | 28.6 | 28.4 | 28.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10844 | 1 | 35 | 30323.1 | 1522 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 13:25 | Normal | 529.2 | 539.2 | 529.1 | 529.9 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 5.5 | 226.6 | 227.8 | 227 | 28.1 | 27.9 | 28.1 | 60.01 | 60 | 60 | 10713 | 1 | 34.4 | 30324 | 1522 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 13:30 | Normal | 520.3 | 530.4 | 520.1 | 529.9 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 226.2 | 227.4 | 227 | 17.9 | 17.7 | 18.3 | 60 | 59.98 | 60 | 6317 | 1 | 33.7 | 30324.7 | 1523 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 13:35 | Normal | 509.9 | 518.7 | 507.2 | 495.2 | 2.3 | 2.5 | 2 | 2.2 | 225 | 226.6 | 226.2 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3655 | 1 | 32.9 | 30325.1 | 1523 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 13:40 | Normal | 523.2 | 506.8 | 515 | 514.8 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 225.6 | 225.6 | 226.4 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 59.99 | 60 | 60 | 2057 | 1 | 32.1 | 30325.3 | 1523 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 13:45 | Normal | 510.1 | 528.3 | 526 | 508.7 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 224.8 | 226.2 | 226.6 | 5.8 | 5.7 | 6.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 1998 | 1 | 31.4 | 30325.5 | 1523 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 13:50 | Normal | 534.1 | 524.9 | 535.2 | 515.8 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 2 | 225.6 | 226.4 | 226.8 | 9 | 8.9 | 9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 3028 | 1 | 30.8 | 30325.7 | 1523 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 13:55 | Normal | 537.1 | 531.2 | 543.5 | 543.4 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 225.2 | 226.6 | 226.2 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4017 | 1 | 30.4 | 30326 | 1523 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 14:00 | Normal | 536.2 | 539.2 | 530.8 | 530.8 | 1.9 | 2 | 1.6 | 1.9 | 224.6 | 226.6 | 226 | 8.9 | 8.8 | 9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3070 | 1 | 30 | 30326.3 | 1523 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 14:05 | Normal | 512.1 | 534.1 | 505 | 516.8 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | 225.4 | 226 | 225.6 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1902 | 1 | 29.6 | 30326.5 | 1523 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 14:10 | Normal | 513.8 | 509.5 | 489.2 | 504.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 224.4 | 225.8 | 225.4 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 325 | 1 | 29.2 | 30326.6 | 1523 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 14:15 | Normal | 483.7 | 486.1 | 504.1 | 516.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 225.2 | 226.4 | 225.2 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 117 | 1 | 28.6 | 30326.6 | 1523 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 14:20 | Normal | 516 | 504.1 | 517 | 507.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 224.6 | 226 | 225.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 210 | 1 | 28.1 | 30326.6 | 1523 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 14:25 | Normal | 530.9 | 507.9 | 548 | 509.9 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 225 | 226.8 | 225.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 266 | 1 | 27.6 | 30326.6 | 1523 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 14:30 | Normal | 505.2 | 513.2 | 506.9 | 501.8 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 225.6 | 226.4 | 225.8 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 395 | 1 | 27.2 | 30326.7 | 1524 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 14:35 | Normal | 513.2 | 513.3 | 526.1 | 494.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 225 | 226.4 | 225.4 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 374 | 1 | 26.9 | 30326.7 | 1524 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 14:40 | Normal | 522 | 519.2 | 514.1 | 509.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 226 | 226 | 225.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 234 | 1 | 26.7 | 30326.7 | 1524 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 14:45 | Normal | 499.9 | 518.7 | 511.9 | 489.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 226.2 | 227.4 | 226.8 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 786 | 1 | 26.6 | 30326.8 | 1524 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 14:50 | Normal | 520.1 | 517.3 | 486.8 | 499.6 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.8 | 225 | 227.2 | 225.8 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1120 | 1 | 26.4 | 30326.8 | 1524 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 14:55 | Normal | 522.8 | 512 | 514.3 | 523 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 225.8 | 227 | 226.6 | 3.7 | 3.7 | 4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1211 | 1 | 26.2 | 30326.9 | 1524 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 15:00 | Normal | 517.5 | 514.4 | 546.9 | 543.4 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 226 | 226.8 | 226.8 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1285 | 1 | 26.1 | 30327 | 1524 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 15:05 | Normal | 517.1 | 514.1 | 528.8 | 516.8 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 226 | 227 | 226.6 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 1480 | 1 | 26 | 30327.2 | 1524 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 15:10 | Normal | 522.7 | 542.5 | 543.4 | 535 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 226.2 | 227.8 | 227.6 | 4.4 | 4.1 | 4.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1542 | 1 | 25.8 | 30327.3 | 1524 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 15:15 | Normal | 517 | 529.1 | 521 | 538.9 | 1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 226.6 | 228 | 227.4 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1609 | 1 | 25.8 | 30327.4 | 1524 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 15:20 | Normal | 538 | 543 | 531.9 | 536.6 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 226.2 | 228.2 | 227.6 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 59.87 | 59.87 | 59.87 | 1676 | 1 | 25.8 | 30327.6 | 1524 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 15:25 | Normal | 537.9 | 540.9 | 535.2 | 521.3 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 227.2 | 227.6 | 227.2 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1839 | 1 | 25.7 | 30327.7 | 1524 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 15:30 | Normal | 536 | 542.1 | 521.7 | 544.9 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 226.6 | 228 | 227.4 | 5.7 | 5.7 | 6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1961 | 1 | 25.7 | 30327.9 | 1525 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 15:35 | Normal | 549.6 | 523.5 | 549.6 | 537.6 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 225.6 | 227.4 | 226.2 | 6.1 | 6.8 | 6.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2166 | 1 | 25.6 | 30328 | 1525 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 15:40 | Normal | 547.7 | 540 | 536.9 | 549.8 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 226.2 | 226.6 | 226.2 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2308 | 1 | 25.7 | 30328.2 | 1525 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 15:45 | Normal | 545.4 | 507.7 | 545 | 531.8 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 226.2 | 227.8 | 226.6 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2556 | 1 | 25.7 | 30328.4 | 1525 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 15:50 | Normal | 541.7 | 517.5 | 541.4 | 537.2 | 1.7 | 2 | 1.6 | 1.8 | 226 | 227.2 | 226.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2815 | 1 | 25.6 | 30328.6 | 1525 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 15:55 | Normal | 545 | 544.2 | 558.2 | 529 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 2 | 226.4 | 227.2 | 226.8 | 8.9 | 8.9 | 9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 3125 | 1 | 25.6 | 30328.9 | 1525 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 16:00 | Normal | 529.8 | 545.3 | 543.4 | 545.5 | 2 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 225.4 | 227 | 226.6 | 9.7 | 9.2 | 10 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3392 | 1 | 25.7 | 30329.2 | 1525 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 16:05 | Normal | 546.9 | 534 | 546.1 | 541.8 | 2 | 2.3 | 2 | 2.2 | 226.4 | 226.8 | 226.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3594 | 1 | 25.7 | 30329.5 | 1525 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 16:10 | Normal | 548 | 550.1 | 538.1 | 547.8 | 2.1 | 2.4 | 2 | 2.3 | 226.8 | 228 | 227.4 | 10.9 | 10.9 | 11 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 3780 | 1 | 25.7 | 30329.8 | 1525 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 16:15 | Normal | 540.4 | 537.5 | 549.5 | 541.4 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 226.6 | 227.4 | 226.4 | 11.5 | 11.7 | 11.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4012 | 1 | 25.7 | 30330.1 | 1525 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 16:20 | Normal | 533.1 | 545.1 | 565.6 | 553.4 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 226.4 | 226.6 | 226.6 | 12.2 | 12.2 | 12.4 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 4279 | 1 | 25.8 | 30330.4 | 1525 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 16:25 | Normal | 541.8 | 546.6 | 546.4 | 544.9 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 226.8 | 227.6 | 227.2 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 4573 | 1 | 25.9 | 30330.8 | 1525 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 16:30 | Normal | 555.2 | 548.1 | 548.1 | 549.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 226.8 | 227.4 | 227.2 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 60 | 60 | 60 | 4727 | 1 | 25.9 | 30331.2 | 1526 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 16:35 | Normal | 540.2 | 548 | 549.2 | 555 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 227.4 | 228 | 227.2 | 13.4 | 13.5 | 13.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4676 | 1 | 26 | 30331.6 | 1526 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 16:40 | Normal | 543 | 545.2 | 549.5 | 529.1 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 227 | 227.4 | 226.8 | 12.7 | 12.9 | 13 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4456 | 1 | 26.2 | 30332 | 1526 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 16:45 | Normal | 545 | 558.1 | 529.8 | 549.8 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 226.2 | 227.6 | 227.4 | 11.6 | 11.6 | 11.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4024 | 1 | 26.1 | 30332.3 | 1526 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 16:50 | Normal | 534 | 549.2 | 541.2 | 541.9 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2.3 | 226.6 | 228.2 | 227.2 | 10.4 | 10.3 | 10.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3629 | 1 | 26.2 | 30332.6 | 1526 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 16:55 | Normal | 531.2 | 543.2 | 547.5 | 540.3 | 2 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 227.2 | 227.4 | 227 | 9.7 | 9.8 | 10 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3399 | 1 | 26.2 | 30332.9 | 1526 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 17:00 | Normal | 525 | 543.1 | 549.2 | 548 | 2 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 227.2 | 228.2 | 227.4 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 3440 | 1 | 26.2 | 30333.2 | 1526 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 17:05 | Normal | 556 | 541 | 545.6 | 550.4 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 227.2 | 228.4 | 227.8 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3713 | 1 | 26 | 30333.5 | 1526 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 17:10 | Normal | 551.1 | 549.2 | 558.1 | 562.9 | 2 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 227.8 | 228.6 | 228.4 | 11.8 | 11.9 | 12 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4110 | 1 | 26 | 30333.8 | 1526 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 17:15 | Normal | 529.8 | 545.1 | 552.7 | 541.6 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 227.8 | 228.2 | 228.2 | 10.8 | 11 | 11 | 60 | 59.98 | 60.01 | 3787 | 1 | 26.1 | 30334.2 | 1526 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 17:20 | Normal | 537.7 | 550.8 | 575.8 | 551.7 | 2 | 2.5 | 2.4 | 3.3 | 228.2 | 228.2 | 228.4 | 12.6 | 12.6 | 12.8 | 59.99 | 60 | 59.98 | 4465 | 1 | 26.2 | 30334.5 | 1526 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 17:25 | Normal | 526 | 530.1 | 538.3 | 533 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 227 | 228 | 227.8 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3342 | 1 | 26.1 | 30334.8 | 1526 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 17:30 | Normal | 554.3 | 539.8 | 546 | 533.7 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 227.6 | 228.8 | 227.6 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2631 | 1 | 26.1 | 30335.1 | 1527 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 17:35 | Normal | 511.2 | 544.5 | 541.8 | 533.7 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 227.6 | 228 | 227 | 5.8 | 6 | 6.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2100 | 1 | 26 | 30335.3 | 1527 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 17:40 | Normal | 522.7 | 510.2 | 545.3 | 533.4 | 1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 227.2 | 227.6 | 227.8 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1637 | 1 | 26 | 30335.4 | 1527 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 17:45 | Normal | 511 | 513.1 | 516 | 532.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1 | 227.2 | 228.2 | 227.2 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1269 | 1 | 25.9 | 30335.5 | 1527 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 17:50 | Normal | 530.1 | 526.2 | 512.1 | 527 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 226.6 | 228 | 227.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 867 | 1 | 25.8 | 30335.6 | 1527 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 17:55 | Normal | 514.3 | 492.2 | 528.9 | 532.7 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 227 | 228.4 | 227 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 522 | 1 | 25.7 | 30335.7 | 1527 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 18:00 | Normal | 517 | 530.1 | 517.1 | 499.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 227.4 | 228.8 | 227.8 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 248 | 1 | 25.5 | 30335.7 | 1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 18:05 | Normal | 502.3 | 516.2 | 459.6 | 474.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 228.4 | 229 | 228.4 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 55 | 1 | 25.4 | 30335.7 | 1527 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 18:10 | Normal | 451 | 507.6 | 488.2 | 496.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 228.2 | 229 | 228 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 60 | 59.98 | 60 | 14 | 1 | 25.3 | 30335.7 | 1527 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 18:15 | Normal | 451 | 497.9 | 483 | 505.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 227.8 | 229 | 227.8 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 8 | 1 | 25.1 | 30335.7 | 1527 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 18:20 | Normal | 410.4 | 442.9 | 369.5 | 431.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 227.4 | 228.6 | 227.6 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 17 | 1 | 25 | 30335.7 | 1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 18:25 | Normal | 331.5 | 352.8 | 340.4 | 337.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 229.6 | 230.2 | 228.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 21 | 1 | 24.9 | 30335.7 | 1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-23 18:30 | Normal | 211.3 | 224.6 | 217.5 | 218.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 230.4 | 228.8 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 27 | 1 | 24.8 | 30335.7 | 1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0