## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-23 05:34 | Check | 211 | 205.2 | 270.5 | 261.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.8 | 221 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 4 | 33 | 61073 | 5398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 434
2026-02-23 05:41 | Normal | 199.1 | 427.9 | 199.3 | 467.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221.8 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 47 | 1 | 39.6 | 61073 | 5398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 05:46 | Normal | 199.6 | 456.2 | 201.1 | 488.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 221.4 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 85 | 1 | 36.1 | 61073 | 5398 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 05:51 | Normal | 200.1 | 473.8 | 291 | 495.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221.4 | 221.6 | 222.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 202 | 1 | 35.8 | 61073 | 5398 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 05:56 | Normal | 201.7 | 483.5 | 358.1 | 515.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 220.8 | 220.2 | 221.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 346 | 1 | 35.9 | 61073 | 5398 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 06:01 | Normal | 231.7 | 488.8 | 443.8 | 508.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 220.2 | 221 | 221.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 529 | 1 | 36.2 | 61073.1 | 5399 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 06:06 | Normal | 379.6 | 494.2 | 506.8 | 483.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 219.8 | 220.6 | 221.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 754 | 1 | 36.5 | 61073.1 | 5399 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 06:11 | Normal | 524.9 | 513.6 | 494 | 467.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 220.4 | 220.4 | 221.8 | 3 | 2.9 | 2.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1025 | 1 | 36.8 | 61073.2 | 5399 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 06:16 | Normal | 529.6 | 518.5 | 524.5 | 470.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 219.6 | 220.6 | 220.8 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1205 | 1 | 37.1 | 61073.3 | 5399 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 06:21 | Normal | 518.9 | 500.6 | 501.8 | 496.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 219.6 | 220.4 | 221.4 | 4 | 4 | 4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1416 | 1 | 37.4 | 61073.4 | 5399 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 06:26 | Normal | 519 | 502.7 | 533 | 507.5 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 1 | 220 | 220.6 | 221.6 | 5 | 4.9 | 5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1831 | 1 | 37.6 | 61073.5 | 5399 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 06:31 | Normal | 512.6 | 518.6 | 507 | 496.6 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 221 | 220.8 | 221.6 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 2065 | 1 | 37.9 | 61073.7 | 5399 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 06:36 | Normal | 532.1 | 505.2 | 517.7 | 517.2 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 220.8 | 220.6 | 221.8 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 2391 | 1 | 38.1 | 61073.9 | 5399 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 06:41 | Normal | 514.2 | 523.8 | 495.2 | 513.2 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 221 | 221 | 222.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2643 | 1 | 38.4 | 61074.1 | 5399 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 06:46 | Normal | 539.7 | 515.2 | 511.5 | 505.8 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 221 | 221.2 | 222.2 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3232 | 1 | 38.6 | 61074.3 | 5399 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 06:51 | Normal | 520.4 | 505.5 | 500.4 | 520 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 221 | 221 | 221.6 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3020 | 1 | 38.9 | 61074.6 | 5399 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 06:56 | Normal | 519.8 | 513.7 | 531.6 | 508.2 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 221.6 | 221.6 | 221.8 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 60.01 | 60.03 | 60 | 3393 | 1 | 39.2 | 61074.9 | 5399 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 07:01 | Normal | 531.8 | 512.8 | 529.2 | 519.9 | 1.7 | 2 | 1.7 | 2 | 220.8 | 221.6 | 221.8 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 3926 | 1 | 39.4 | 61075.2 | 5400 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0.9 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 07:06 | Normal | 526.7 | 517.6 | 516 | 515.6 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2 | 221 | 221.6 | 221.6 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 3968 | 1 | 39.8 | 61075.5 | 5400 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 07:11 | Normal | 507.9 | 525.8 | 498.8 | 514.5 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 220.4 | 220.6 | 221 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 3301 | 1 | 40 | 61075.8 | 5400 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 07:16 | Normal | 524.7 | 514.5 | 529.6 | 516.1 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2 | 221 | 220.8 | 221.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3789 | 1 | 40.2 | 61076.1 | 5400 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 07:21 | Normal | 532 | 512.7 | 527.1 | 509.6 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 221.2 | 221.6 | 222.2 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 4766 | 1 | 40.2 | 61076.4 | 5400 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 07:26 | Normal | 515.8 | 519.8 | 520.9 | 502.4 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 3 | 221.2 | 222 | 222.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5633 | 1 | 40.3 | 61076.9 | 5400 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 07:31 | Normal | 535.9 | 511.6 | 528.6 | 504.2 | 2.9 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 220.6 | 222 | 221.6 | 17 | 16.9 | 17 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6191 | 1 | 40.5 | 61077.4 | 5400 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 07:36 | Normal | 519.7 | 508.6 | 520.7 | 526.4 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | 3.6 | 221.4 | 221.8 | 222.4 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7041 | 1 | 40.7 | 61077.9 | 5400 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 07:41 | Normal | 510.6 | 512.7 | 514.8 | 511.3 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 221.4 | 221.4 | 222 | 18.9 | 18.8 | 18.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 6899 | 1 | 40.8 | 61078.5 | 5400 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 07:46 | Normal | 518.4 | 515.6 | 520.9 | 516.2 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 221.2 | 221.6 | 221.4 | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6785 | 1 | 41 | 61079.1 | 5400 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 07:51 | Normal | 518.6 | 509.6 | 533.8 | 509.9 | 3.2 | 3.5 | 3 | 3.7 | 220.8 | 220.8 | 221.4 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 6730 | 1 | 41.2 | 61079.7 | 5400 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.2 | 1.9 | 1.7 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 07:56 | Normal | 506 | 521.9 | 523.1 | 507.7 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 3.8 | 220.4 | 221 | 221 | 19 | 18.9 | 19 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6932 | 1 | 41.3 | 61080.2 | 5400 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 08:01 | Normal | 521.7 | 516.8 | 502.1 | 517.5 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 220.4 | 220.6 | 221.2 | 18 | 18 | 18 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 6568 | 1 | 41.5 | 61080.8 | 5401 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 08:06 | Normal | 511.7 | 500.7 | 523.9 | 517.5 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 220.4 | 220.2 | 220.8 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6462 | 1 | 41.5 | 61081.3 | 5401 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 08:11 | Normal | 507.9 | 524.8 | 522.8 | 504.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 220.4 | 220.2 | 220.2 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 6783 | 1 | 41.6 | 61081.9 | 5401 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.9 | 1.3 | 2 | 1.7 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 08:16 | Normal | 497.5 | 506.6 | 521.8 | 512.3 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 219.6 | 220.2 | 220.4 | 19.1 | 19.1 | 19.2 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 6992 | 1 | 41.7 | 61082.5 | 5401 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.9 | 1.3 | 2 | 1.8 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 08:21 | Normal | 508.8 | 509.7 | 517.1 | 499.6 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.9 | 219.4 | 219.8 | 220.4 | 19.2 | 19.1 | 19.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 6954 | 1 | 41.7 | 61083 | 5401 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.5 | 2 | 1.8 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 08:26 | Normal | 500.7 | 517.2 | 512.3 | 517.1 | 4.1 | 4 | 4 | 4.3 | 220.2 | 220.2 | 221 | 22.2 | 22 | 22.1 | 60 | 60 | 60 | 8081 | 1 | 41.8 | 61083.7 | 5401 | 2 | 2.1 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 08:31 | Normal | 518.6 | 522.6 | 511 | 510.4 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 220.2 | 220 | 220.8 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8426 | 1 | 41.9 | 61084.4 | 5401 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2 | 0.1 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 08:36 | Normal | 516.1 | 511.8 | 519.5 | 509 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 220.4 | 220.4 | 221 | 24.2 | 24.1 | 24.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 8805 | 1 | 42 | 61085.1 | 5401 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2 | 2.2 | 0.1 | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 2.2 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 08:41 | Normal | 514 | 511.6 | 523.2 | 511.7 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 220.4 | 221 | 220.6 | 24.2 | 24.1 | 24.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8773 | 1 | 42.1 | 61085.8 | 5401 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 2.2 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 08:46 | Normal | 515.4 | 506.7 | 520 | 501.7 | 4.8 | 5 | 4.5 | 5.1 | 220.2 | 220.4 | 221.6 | 26 | 25.9 | 26 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9489 | 1 | 42.2 | 61086.6 | 5401 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.5 | 1.9 | 2.6 | 2.4 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 08:51 | Normal | 528.8 | 513.8 | 517.8 | 505.3 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 4.9 | 220.4 | 219.8 | 220.8 | 24.8 | 24.7 | 24.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 9025 | 1 | 42.2 | 61087.3 | 5401 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2 | 2.3 | 0.2 | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.3 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 08:56 | Normal | 515.7 | 517.7 | 521.1 | 501.7 | 4.8 | 5.2 | 4.6 | 5.2 | 220.2 | 220.6 | 221.4 | 26.7 | 26.6 | 26.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9682 | 1 | 42.3 | 61088.1 | 5401 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 2.5 | 2 | 2.6 | 2.4 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 09:01 | Normal | 509.2 | 515.8 | 505.6 | 512.2 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 5.6 | 220.6 | 220.8 | 221 | 29 | 28.9 | 29 | 60 | 60 | 60 | 10744 | 1 | 42.4 | 61088.9 | 5402 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0.2 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 09:06 | Normal | 513 | 510.9 | 507.1 | 507.5 | 5.9 | 6.1 | 5.6 | 6 | 221.2 | 221.2 | 221.4 | 31.2 | 31.1 | 31.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11541 | 1 | 42.5 | 61089.9 | 5402 | 3 | 2.8 | 0 | 2.8 | 3.1 | 0.1 | 3 | 2.5 | 3.1 | 2.8 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 09:11 | Normal | 511.9 | 511.9 | 503.9 | 508.6 | 5.2 | 5.5 | 5 | 5.3 | 220 | 220.4 | 220.6 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10160 | 1 | 42.7 | 61090.8 | 5402 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 2.7 | 2.2 | 2.8 | 2.4 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 09:16 | Normal | 510.9 | 513.8 | 508.3 | 504 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 4.9 | 220.4 | 219.8 | 220.8 | 24.8 | 24.8 | 24.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 9097 | 1 | 42.7 | 61091.6 | 5402 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.4 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 09:21 | Normal | 500.8 | 505.6 | 509.3 | 494.9 | 4.3 | 4.6 | 4.2 | 4.8 | 219.8 | 220.6 | 221 | 23.6 | 23.5 | 23.6 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 8632 | 1 | 42.7 | 61092.3 | 5402 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2 | 2.2 | 0.2 | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 09:26 | Normal | 509.8 | 503.7 | 501.7 | 499.3 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 220.2 | 220.2 | 220.6 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 7758 | 1 | 42.6 | 61093 | 5402 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.7 | 2 | 0.1 | 2 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 09:31 | Normal | 504.5 | 517.6 | 505.7 | 502.2 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 5 | 220.4 | 220.4 | 220.8 | 24.7 | 24.6 | 24.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9061 | 1 | 42.6 | 61093.7 | 5402 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.3 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 09:36 | Normal | 511.5 | 506.4 | 506.5 | 512 | 5.2 | 5.6 | 5.1 | 5.4 | 220.2 | 220.6 | 221.2 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 10187 | 1 | 42.7 | 61094.5 | 5402 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 09:41 | Normal | 512.5 | 501.5 | 512.4 | 503 | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 5.1 | 220 | 220.8 | 221.4 | 26.1 | 26 | 26.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9593 | 1 | 42.8 | 61095.3 | 5402 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 09:46 | Normal | 514.7 | 502.3 | 509 | 494.9 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 4.1 | 220 | 220.2 | 220 | 21 | 20.9 | 21 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 7584 | 1 | 42.7 | 61096 | 5402 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 09:51 | Normal | 515 | 509.1 | 506.7 | 493.5 | 4.1 | 4.5 | 4 | 4.5 | 219.8 | 219.2 | 219.8 | 22.7 | 22.6 | 22.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 8201 | 1 | 42.7 | 61096.7 | 5402 | 2 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.3 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 09:56 | Normal | 513.9 | 505.8 | 517.2 | 510.7 | 2.6 | 3 | 2.7 | 3.1 | 218.4 | 219 | 219.4 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 60.03 | 60 | 60.02 | 5791 | 1 | 42.6 | 61097.3 | 5402 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 10:01 | Normal | 516.2 | 519 | 509.7 | 506.3 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 219 | 218.8 | 219.2 | 14 | 13.9 | 14 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5002 | 1 | 42.5 | 61097.8 | 5403 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 10:06 | Normal | 516.9 | 515.7 | 499 | 502.5 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 219.4 | 219.6 | 219.4 | 19.1 | 19 | 19.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6919 | 1 | 42.4 | 61098.3 | 5403 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 10:11 | Normal | 517.1 | 508 | 524.5 | 507.9 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 4 | 219 | 218.8 | 220 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7305 | 1 | 42.4 | 61098.9 | 5403 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.4 | 2 | 1.8 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 10:16 | Normal | 543.4 | 514.8 | 513.5 | 507.1 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 219.2 | 219.4 | 220 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 8775 | 1 | 42.5 | 61099.6 | 5403 | 2 | 2.3 | 0 | 2 | 2.4 | 0 | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 10:21 | Normal | 512.3 | 502.7 | 518.3 | 499.8 | 3.3 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 218.8 | 219.4 | 219.2 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 60 | 60 | 60 | 6855 | 1 | 42.5 | 61100.2 | 5403 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 10:26 | Normal | 511.9 | 498.5 | 505 | 512 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 219 | 219.4 | 219 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7309 | 1 | 42.5 | 61100.8 | 5403 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 2 | 1.7 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 10:31 | Normal | 518.9 | 501.7 | 496.2 | 496.7 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 219.2 | 219.6 | 220 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 5625 | 1 | 42.5 | 61101.3 | 5403 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 10:36 | Normal | 515.5 | 498.7 | 494 | 506.9 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 218.6 | 219.2 | 220 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4150 | 1 | 42.4 | 61101.7 | 5403 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 10:41 | Normal | 506.7 | 510.8 | 515.9 | 494.5 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 2 | 219 | 218.6 | 219.8 | 10.1 | 10 | 10 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3697 | 1 | 42.3 | 61102 | 5403 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.9 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 10:46 | Normal | 514.4 | 505.5 | 492.9 | 500.4 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2.2 | 218.8 | 219.2 | 219.6 | 11.1 | 11 | 11.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 4034 | 1 | 42.2 | 61102.3 | 5403 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 10:51 | Normal | 516.7 | 515.7 | 514.8 | 507.2 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 219.8 | 219.8 | 220.2 | 16 | 15.9 | 16 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5736 | 1 | 42.1 | 61102.8 | 5403 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 10:56 | Normal | 535.9 | 522.8 | 518.8 | 514.4 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 218.8 | 219.4 | 219.6 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 5251 | 1 | 41.8 | 61103.2 | 5403 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.3 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 11:01 | Normal | 533.8 | 521.8 | 519.2 | 506.6 | 2.1 | 2.3 | 2 | 2.4 | 219.8 | 219.8 | 220.6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 4660 | 1 | 41.5 | 61103.6 | 5404 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 11:06 | Normal | 526.3 | 504.7 | 485.4 | 487 | 0.9 | 1.3 | 1 | 1.3 | 219.2 | 219 | 219.2 | 7 | 7 | 7 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 2580 | 1 | 41.3 | 61103.9 | 5404 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 11:11 | Normal | 509 | 524.9 | 507.1 | 521.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 218.8 | 219.4 | 219.6 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 2595 | 1 | 41.1 | 61104.1 | 5404 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 11:16 | Normal | 520.4 | 516 | 507.1 | 520 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 219.6 | 219.4 | 220.4 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 3377 | 1 | 41.1 | 61104.4 | 5404 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 11:21 | Normal | 518.6 | 532.4 | 522.8 | 518.4 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 220 | 220.4 | 220.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 5673 | 1 | 41 | 61104.7 | 5404 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 11:26 | Normal | 525.9 | 516.9 | 528 | 526.6 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.7 | 221 | 220.6 | 221.6 | 23.8 | 23.7 | 23.8 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 8549 | 1 | 41 | 61105.2 | 5404 | 2 | 2 | 0 | 2.1 | 2 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 11:31 | Normal | 530.3 | 513.6 | 530.9 | 523.4 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 220.4 | 220.6 | 221.6 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4687 | 1 | 41.3 | 61105.8 | 5404 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 11:36 | Normal | 521.4 | 515.7 | 518 | 525.6 | 4.5 | 5.1 | 4.7 | 5.3 | 221.8 | 222.2 | 222.8 | 26.8 | 26.7 | 26.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9460 | 1 | 41.3 | 61106.3 | 5404 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 11:41 | Normal | 530.2 | 533.6 | 532.4 | 522.5 | 9.6 | 10 | 9.8 | 10.6 | 224.2 | 224.4 | 224.2 | 52.5 | 52.3 | 52.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 19577 | 1 | 41.8 | 61107.6 | 5404 | 4.9 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 5 | 4.7 | 5.3 | 5.2 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 11:46 | Normal | 521.7 | 517.7 | 521.6 | 511.1 | 8.8 | 9 | 8.6 | 9.5 | 224 | 223.8 | 224.4 | 46.2 | 46.1 | 46.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 17029 | 1 | 42.6 | 61109.1 | 5404 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | 4.4 | 4.1 | 4.8 | 4.6 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 11:51 | Normal | 513.2 | 517.9 | 509.5 | 508.2 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 8.5 | 224 | 223.4 | 224.4 | 40.1 | 39.9 | 40.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 14920 | 1 | 43.1 | 61110.6 | 5404 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | 3.9 | 3.6 | 4.2 | 4.1 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 11:56 | Normal | 509.4 | 506.2 | 509 | 499.6 | 13 | 13.1 | 12.8 | 13.5 | 224.8 | 225.4 | 225.6 | 65.5 | 65.2 | 65.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 24649 | 1 | 43.5 | 61112.4 | 5404 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.3 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.9 | 6.4 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 12:01 | Normal | 490.2 | 477.2 | 473.1 | 475.6 | 6.6 | 7.1 | 6.5 | 6.8 | 222.2 | 222.6 | 222.8 | 32.4 | 32.3 | 32.3 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 12426 | 1 | 45.1 | 61114.3 | 5405 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.6 | 0.2 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 12:06 | Normal | 505 | 497 | 491.5 | 489.1 | 5.8 | 6.4 | 5.6 | 6.1 | 222.4 | 222.8 | 223.4 | 30.2 | 30.1 | 30.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 11277 | 1 | 44.9 | 61115.2 | 5405 | 3 | 2.8 | 0 | 2.8 | 3.2 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 12:11 | Normal | 520.5 | 509.4 | 512.8 | 502.4 | 7.8 | 8.6 | 8.9 | 9.5 | 224.4 | 224 | 224.4 | 43.9 | 43.9 | 44 | 60.03 | 60.06 | 60.06 | 19809 | 1 | 44.7 | 61116.5 | 5405 | 3.7 | 3.9 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 12:16 | Normal | 506.3 | 493.4 | 501.5 | 484 | 6.3 | 6.8 | 6 | 6.7 | 222.4 | 222.8 | 222.8 | 32.6 | 32.5 | 32.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 12073 | 1 | 44.6 | 61117.5 | 5405 | 3.2 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0.1 | 3 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 12:21 | Normal | 512.2 | 498.1 | 508 | 490.6 | 13.3 | 14.1 | 13.8 | 14.5 | 224.8 | 225.8 | 225.8 | 68.4 | 68.1 | 68.3 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 26172 | 1 | 44.8 | 61119 | 5405 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.9 | 7.1 | 0 | 7.1 | 6.6 | 7.3 | 7.1 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 12:26 | Normal | 491.2 | 490.8 | 490.5 | 487 | 9.3 | 9.6 | 9.8 | 10.1 | 223.6 | 224.2 | 224.6 | 47.1 | 47.5 | 47.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 18120 | 1 | 45.6 | 61120.8 | 5405 | 4.6 | 4.7 | 0 | 4.4 | 4.8 | 0.2 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 12:31 | Normal | 488.7 | 478.7 | 480.4 | 477 | 4.3 | 4.8 | 4.6 | 5 | 222.6 | 223 | 223.2 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 59.99 | 60 | 60 | 8820 | 1 | 45.6 | 61121.9 | 5405 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2 | 2.3 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 12:36 | Normal | 498.6 | 493.6 | 480.3 | 489.9 | 4.1 | 4.6 | 4 | 4.5 | 221.6 | 222.2 | 222.4 | 22.3 | 22.2 | 22.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 8022 | 1 | 44.9 | 61122.5 | 5405 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2.3 | 0.2 | 2 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 12:41 | Normal | 503.8 | 508.9 | 500.5 | 499.9 | 8.6 | 8.9 | 8.8 | 9.4 | 223.6 | 224 | 224.6 | 44.9 | 44.8 | 44.9 | 60.08 | 60.06 | 60.09 | 16621 | 1 | 44.7 | 61123.5 | 5405 | 4.4 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4.4 | 0.1 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 12:46 | Normal | 502.4 | 502.5 | 507.3 | 486.8 | 8 | 8.1 | 7.6 | 8.3 | 222.8 | 223.4 | 224 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 15095 | 1 | 45 | 61124.9 | 5405 | 3.9 | 4 | 0 | 3.7 | 4.1 | 0.1 | 3.8 | 3.7 | 4.2 | 4 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 12:51 | Normal | 502 | 497.6 | 493.8 | 487.3 | 5.6 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 221.8 | 221.8 | 222 | 29.9 | 29.8 | 29.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11140 | 1 | 45.1 | 61125.9 | 5405 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.7 | 3 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 12:56 | Normal | 496.2 | 500.5 | 495.2 | 490 | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 5.8 | 221.6 | 221.6 | 221.8 | 28.7 | 28.6 | 28.7 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 10669 | 1 | 44.8 | 61126.8 | 5405 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.6 | 3 | 0 | 2.7 | 2.5 | 3 | 2.7 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 13:01 | Normal | 499.5 | 493.7 | 497.8 | 487.4 | 5 | 5.5 | 5 | 5.4 | 221.4 | 221.6 | 222.2 | 26.7 | 26.6 | 26.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 9795 | 1 | 44.6 | 61127.7 | 5406 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 13:06 | Normal | 498.8 | 500.7 | 499.9 | 492.3 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 221 | 221.2 | 221.4 | 26.2 | 26.1 | 26.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9580 | 1 | 44.4 | 61128.5 | 5406 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 13:11 | Normal | 515.8 | 500.7 | 504.7 | 499.9 | 6.1 | 6.8 | 6.7 | 7.2 | 221.4 | 221.8 | 222.8 | 35.2 | 35 | 35.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 12764 | 1 | 44.3 | 61129.3 | 5406 | 3 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0.1 | 3.4 | 3.2 | 3.8 | 3.4 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 13:16 | Normal | 497 | 491.8 | 496.1 | 494.6 | 5.2 | 5.6 | 5.1 | 5.5 | 220.6 | 220 | 220.4 | 27.2 | 27.2 | 27.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 10159 | 1 | 44.3 | 61130.4 | 5406 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 2.5 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 13:21 | Normal | 491.7 | 492.7 | 494.3 | 493 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | 219.2 | 219.8 | 220 | 18.6 | 18.5 | 18.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6671 | 1 | 44.1 | 61131.1 | 5406 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 13:26 | Normal | 503.6 | 503.5 | 509.4 | 490.3 | 3 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 218.2 | 218.6 | 219.2 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6051 | 1 | 43.9 | 61131.6 | 5406 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 13:31 | Normal | 511.7 | 483.6 | 485.9 | 494.1 | 1.6 | 2 | 1.8 | 1.8 | 217.4 | 217.2 | 218 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 60 | 60 | 59.98 | 3797 | 1 | 43.6 | 61132 | 5406 | 0.9 | 1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.8 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 13:36 | Normal | 473.9 | 493.6 | 466.8 | 485.3 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.1 | 217.2 | 217.2 | 217.8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2269 | 1 | 43.3 | 61132.3 | 5406 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 13:41 | Normal | 476 | 488.9 | 471.7 | 479.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 216.6 | 217 | 217.6 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1269 | 1 | 43 | 61132.4 | 5406 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 13:46 | Normal | 506.5 | 489.4 | 499.4 | 491.9 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 217 | 217.6 | 218.4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1363 | 1 | 42.7 | 61132.5 | 5406 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 13:51 | Normal | 488.7 | 506.7 | 498 | 481.4 | 0.8 | 1 | 1 | 1.3 | 217.2 | 217.2 | 217.8 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2254 | 1 | 42.5 | 61132.7 | 5406 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 13:56 | Normal | 495 | 508.8 | 493.7 | 510.4 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 217 | 217.6 | 218 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 60 | 60 | 60 | 2645 | 1 | 42.3 | 61132.9 | 5406 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 14:01 | Normal | 507.8 | 486.5 | 504.8 | 473.3 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.1 | 216.4 | 217 | 217.6 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 60 | 60.01 | 60 | 2072 | 1 | 42.2 | 61133.1 | 5407 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 14:06 | Normal | 481.9 | 482.6 | 498.3 | 501 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 216.6 | 217 | 217.6 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1101 | 1 | 42.1 | 61133.2 | 5407 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 14:11 | Normal | 200 | 421.4 | 234.9 | 435.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.6 | 217.2 | 217.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 93 | 1 | 41.9 | 61133.2 | 5407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 14:16 | Normal | 199.6 | 457.5 | 199.8 | 359.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.4 | 216.6 | 217.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 74 | 1 | 41.6 | 61133.2 | 5407 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 14:21 | Normal | 199.3 | 429.5 | 199.8 | 464.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.4 | 216.4 | 217.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 98 | 1 | 41.4 | 61133.3 | 5407 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 14:26 | Normal | 199.7 | 362.7 | 199.8 | 470.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.2 | 217 | 218 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 109 | 1 | 41.2 | 61133.3 | 5407 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 14:31 | Normal | 200.1 | 444.6 | 201.6 | 478.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.6 | 217 | 217.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 137 | 1 | 41 | 61133.3 | 5407 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 14:36 | Normal | 199.9 | 443.7 | 200 | 473.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217 | 217.2 | 218.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 143 | 1 | 40.8 | 61133.3 | 5407 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 14:41 | Normal | 199.7 | 408.9 | 199.9 | 455.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217 | 217.2 | 218.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 123 | 1 | 40.7 | 61133.3 | 5407 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 14:46 | Normal | 214.3 | 475.4 | 306.9 | 513.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 217 | 217.4 | 218 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 404 | 1 | 40.5 | 61133.3 | 5407 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 14:51 | Normal | 416.7 | 511.1 | 509.7 | 514.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 217.4 | 217.4 | 218 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 705 | 1 | 40.4 | 61133.4 | 5407 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 14:56 | Normal | 407.4 | 493.4 | 486.6 | 490.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 217 | 217.6 | 218.4 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 787 | 1 | 40.3 | 61133.4 | 5407 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 15:01 | Normal | 482.5 | 449.6 | 507.7 | 484.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 218 | 218 | 218.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 60.02 | 60 | 60.03 | 893 | 1 | 40.2 | 61133.5 | 5408 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 15:06 | Normal | 494.8 | 486.8 | 496 | 490.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 218.2 | 217.8 | 219 | 3 | 3 | 3 | 60.01 | 60 | 60 | 1003 | 1 | 40.2 | 61133.6 | 5408 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 15:11 | Normal | 494.8 | 516.6 | 501.8 | 495.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 218.2 | 218 | 218.2 | 3.1 | 3 | 3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 1032 | 1 | 40.1 | 61133.7 | 5408 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 15:16 | Normal | 505.5 | 498.7 | 502 | 508.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 218 | 218.2 | 218.6 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 1077 | 1 | 40.1 | 61133.7 | 5408 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 15:21 | Normal | 500.3 | 506.7 | 506.7 | 519.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 218.2 | 218.2 | 219.6 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 1139 | 1 | 40.1 | 61133.8 | 5408 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 15:26 | Normal | 511.2 | 493.6 | 507.5 | 505.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 218.2 | 218.6 | 219.4 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 1249 | 1 | 40.1 | 61133.9 | 5408 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 15:31 | Normal | 503.8 | 499.6 | 500.8 | 494.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 217.6 | 217.6 | 218.2 | 4 | 3.9 | 4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1356 | 1 | 40.1 | 61134 | 5408 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 15:36 | Normal | 483.5 | 502.8 | 517.7 | 493.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 217.6 | 217.4 | 218 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1484 | 1 | 40.1 | 61134.2 | 5408 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 15:41 | Normal | 484.1 | 492.5 | 483.8 | 494.3 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 217.4 | 217.4 | 218.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1595 | 1 | 40 | 61134.3 | 5408 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 15:46 | Normal | 513.6 | 485.7 | 497 | 495.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1 | 217 | 218.4 | 218.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 1711 | 1 | 40 | 61134.4 | 5408 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 15:51 | Normal | 512.8 | 515.7 | 485.9 | 486.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 217.8 | 218 | 218 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1926 | 1 | 40.1 | 61134.6 | 5408 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 15:56 | Normal | 506.2 | 513.8 | 488.9 | 491.4 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.2 | 217.4 | 217.8 | 218 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 2123 | 1 | 40.1 | 61134.8 | 5408 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 16:01 | Normal | 511.8 | 489.8 | 514.2 | 508.4 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 217.6 | 217.6 | 218.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 2288 | 1 | 40.1 | 61134.9 | 5409 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 16:06 | Normal | 496.8 | 489.7 | 504.9 | 517.5 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1.3 | 217.4 | 218 | 218.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 2415 | 1 | 40.2 | 61135.1 | 5409 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 16:11 | Normal | 510 | 504.7 | 505 | 522.4 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 217 | 217.4 | 218 | 7 | 6.9 | 7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2530 | 1 | 40.2 | 61135.3 | 5409 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 16:16 | Normal | 468.9 | 508.5 | 507.6 | 525.1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 217.4 | 218.2 | 218.8 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2659 | 1 | 40.2 | 61135.6 | 5409 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 16:21 | Normal | 508.8 | 505.7 | 505.9 | 524.4 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 217.4 | 217.8 | 218.4 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2869 | 1 | 40.3 | 61135.8 | 5409 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 16:26 | Normal | 515.8 | 507.6 | 496.9 | 515.4 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 217.6 | 218 | 218.6 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 60.01 | 60 | 60 | 3050 | 1 | 40.3 | 61136 | 5409 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 16:31 | Normal | 510.9 | 509.8 | 505.2 | 499.5 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 217.4 | 218 | 219.2 | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3149 | 1 | 40.4 | 61136.3 | 5409 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 16:36 | Normal | 532.8 | 513.4 | 519.2 | 516.7 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 217.6 | 218.2 | 218.2 | 8.7 | 7.9 | 8.6 | 60.02 | 60.01 | 60 | 3092 | 1 | 40.4 | 61136.6 | 5409 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 16:41 | Normal | 508.1 | 522.7 | 498.7 | 505 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 218 | 218.8 | 218.8 | 8 | 7.9 | 8 | 59.96 | 59.99 | 60.01 | 2916 | 1 | 40.5 | 61136.8 | 5409 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 16:46 | Normal | 509.9 | 516.8 | 486.8 | 498.3 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 217.6 | 218 | 218.4 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 2629 | 1 | 40.5 | 61137 | 5409 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 16:51 | Normal | 523.8 | 504.7 | 507.8 | 497.2 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 217.4 | 218.2 | 218.8 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2368 | 1 | 40.5 | 61137.2 | 5409 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 16:56 | Normal | 490.9 | 507.7 | 507.8 | 515.4 | 0.7 | 1 | 1 | 1.3 | 217.6 | 218.2 | 218.8 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2243 | 1 | 40.4 | 61137.4 | 5409 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 17:01 | Normal | 501.4 | 521.5 | 498.4 | 502.9 | 0.7 | 1 | 1 | 1.3 | 218 | 218.6 | 219 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 2292 | 1 | 40.5 | 61137.6 | 5410 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 17:06 | Normal | 495 | 521.8 | 527.1 | 533.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1.4 | 217.8 | 218.4 | 219.2 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2478 | 1 | 40.4 | 61137.8 | 5410 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 17:11 | Normal | 477.9 | 485.5 | 517.9 | 517.4 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.7 | 218.6 | 219 | 220 | 7.1 | 7 | 7.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2602 | 1 | 40.5 | 61138 | 5410 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 1 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 17:16 | Normal | 501.7 | 509.3 | 508.6 | 521.1 | 0.8 | 1 | 1 | 1.5 | 218.8 | 218.8 | 219.8 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 60.02 | 59.98 | 60 | 2455 | 1 | 40.5 | 61138.2 | 5410 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 17:21 | Normal | 490.1 | 513 | 513.2 | 538.2 | 0.8 | 1 | 1 | 1.5 | 218.4 | 219.2 | 219.8 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 2443 | 1 | 40.6 | 61138.4 | 5410 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 17:26 | Normal | 505.5 | 505.6 | 518.7 | 526.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 218.2 | 218.8 | 219.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2091 | 1 | 40.6 | 61138.6 | 5410 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 17:31 | Normal | 498.8 | 488.7 | 509.8 | 513.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1 | 218 | 218.6 | 219.2 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1640 | 1 | 40.6 | 61138.8 | 5410 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 17:36 | Normal | 487.4 | 487.8 | 510.2 | 498.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 217.8 | 218.6 | 219.4 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1321 | 1 | 40.6 | 61138.9 | 5410 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 17:41 | Normal | 492.1 | 490.7 | 509.2 | 498.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 217.8 | 218 | 219.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1041 | 1 | 40.5 | 61139 | 5410 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 17:46 | Normal | 429.6 | 481.6 | 522.2 | 483.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 217.4 | 218.4 | 218.8 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 729 | 1 | 40.4 | 61139.1 | 5410 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 17:51 | Normal | 199.6 | 508.5 | 464.6 | 502.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 217.8 | 218.6 | 219.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60 | 60 | 407 | 1 | 40.4 | 61139.1 | 5410 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 17:56 | Normal | 200.1 | 447.3 | 399.7 | 490.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 218.4 | 218 | 219 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 224 | 1 | 40.5 | 61139.2 | 5410 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 18:01 | Normal | 199.8 | 405.5 | 199.5 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 218.2 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 67 | 1 | 40.4 | 61139.2 | 5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 18:06 | Normal | 180.4 | 223.9 | 199.5 | 421.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 219.6 | 220.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 6 | 1 | 40.4 | 61139.2 | 5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 18:11 | Normal | 228.1 | 210.5 | 172.7 | 436.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219 | 220.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 40.3 | 61139.2 | 5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 18:16 | Normal | 189.5 | 179.1 | 212 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 40.3 | 61139.2 | 5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 18:21 | Normal | 194.6 | 192.8 | 187.6 | 401.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.6 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 40.3 | 61139.2 | 5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
2026-02-23 18:26 | Normal | 203.3 | 198 | 204.6 | 325.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 220.2 | 221.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 40.2 | 61139.2 | 5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0