## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-24 05:42 | Check | 467 | 465 | 466.9 | 464.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 4 | 35.5 | 61139.2 | 5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 05:47 | Normal | 184.2 | 474.1 | 202.8 | 471.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.6 | 221 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 8 | 1 | 38 | 61139.2 | 5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 05:52 | Normal | 200 | 429.9 | 196.7 | 440.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 219.6 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 18 | 1 | 36.9 | 61139.2 | 5411 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 05:57 | Normal | 199.8 | 432 | 199.8 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220.2 | 221 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 83 | 1 | 36.2 | 61139.2 | 5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 06:02 | Normal | 199.5 | 487.1 | 286.6 | 509.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 219.2 | 219.8 | 221 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 60 | 59.99 | 60 | 260 | 1 | 36.5 | 61139.2 | 5411 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 06:07 | Normal | 199.7 | 510.2 | 324 | 507.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218.8 | 219.4 | 220.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 358 | 1 | 36.8 | 61139.2 | 5411 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 06:12 | Normal | 213.6 | 467.1 | 407.4 | 487 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 218.8 | 219.4 | 220.2 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 365 | 1 | 37.1 | 61139.2 | 5411 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 06:17 | Normal | 199.8 | 488 | 449.8 | 484.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 218.6 | 219.2 | 220 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 439 | 1 | 37.4 | 61139.3 | 5412 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 06:22 | Normal | 255.8 | 471.2 | 492.6 | 487.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 219 | 219.4 | 220.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 802 | 1 | 37.8 | 61139.3 | 5412 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 06:27 | Normal | 500.9 | 489.1 | 502.4 | 483.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 219.4 | 219.6 | 221 | 3.1 | 3 | 3.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1023 | 1 | 38 | 61139.4 | 5412 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 06:32 | Normal | 493.5 | 499.1 | 494.4 | 483.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 219.8 | 220.4 | 220.8 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1262 | 1 | 38.3 | 61139.5 | 5412 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 06:37 | Normal | 509 | 466.3 | 517.8 | 510 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 1 | 220.4 | 220 | 221.2 | 5.1 | 5 | 5.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1809 | 1 | 38.6 | 61139.6 | 5412 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 06:42 | Normal | 528.8 | 514.1 | 499.6 | 511.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 220.2 | 220.6 | 221.4 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 3116 | 1 | 38.9 | 61139.8 | 5412 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 06:47 | Normal | 521.7 | 523 | 486.8 | 517 | 1.7 | 2 | 2 | 2.3 | 220.8 | 221 | 222 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 4200 | 1 | 39.2 | 61140.2 | 5412 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 06:52 | Normal | 523.6 | 515 | 524.7 | 521.9 | 1.7 | 2 | 1.9 | 2.3 | 220.4 | 221.2 | 221.4 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 4189 | 1 | 39.5 | 61140.5 | 5412 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 06:57 | Normal | 502.5 | 502.1 | 496.7 | 514 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 220.2 | 220.4 | 221.6 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 3996 | 1 | 39.9 | 61140.9 | 5412 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 07:02 | Normal | 500.1 | 506.2 | 500.1 | 521.3 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2 | 220.2 | 220.2 | 221.6 | 10.1 | 10 | 10 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3678 | 1 | 40.1 | 61141.2 | 5412 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 07:07 | Normal | 483.1 | 501.2 | 506.5 | 502.9 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 219.4 | 220.6 | 221.2 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2839 | 1 | 40.3 | 61141.5 | 5412 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 07:12 | Normal | 509 | 501.1 | 510.6 | 487.8 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 219.6 | 219.6 | 220.8 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2676 | 1 | 40.3 | 61141.7 | 5412 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 07:17 | Normal | 504.6 | 516.2 | 516.9 | 514.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 2 | 220.2 | 220.2 | 220.8 | 10 | 9.9 | 10 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3631 | 1 | 40.4 | 61141.9 | 5413 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 07:22 | Normal | 509 | 510.2 | 524.3 | 513.6 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 219.8 | 220 | 221.4 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 4586 | 1 | 40.5 | 61142.3 | 5413 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.7 | 1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 07:27 | Normal | 525.3 | 523.2 | 524.7 | 519 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 220.2 | 220.4 | 221.4 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 5350 | 1 | 40.6 | 61142.7 | 5413 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 07:32 | Normal | 534.8 | 526.3 | 533.1 | 525.3 | 3 | 3.4 | 3 | 3.5 | 220.6 | 220.8 | 221 | 18.2 | 18.1 | 18.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 6590 | 1 | 40.7 | 61143.2 | 5413 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 07:37 | Normal | 527.6 | 519.2 | 531.3 | 519.5 | 4.1 | 4.5 | 3.8 | 4.3 | 220.8 | 220.4 | 222 | 22.9 | 22.8 | 22.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 8366 | 1 | 40.9 | 61143.8 | 5413 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 07:42 | Normal | 544.5 | 515.2 | 501.8 | 511.9 | 3.3 | 3.9 | 3.5 | 3.7 | 220.4 | 220.2 | 221.2 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 7097 | 1 | 41.1 | 61144.4 | 5413 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 07:47 | Normal | 528.6 | 510.9 | 516.8 | 508.2 | 2.9 | 3.3 | 2.7 | 3.1 | 219.8 | 220 | 221.2 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 6090 | 1 | 41.3 | 61145.1 | 5413 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1 | 1.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 07:52 | Normal | 516.8 | 511.3 | 524.1 | 529.3 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 220.2 | 220.4 | 220.8 | 18.6 | 18.5 | 18.6 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 6749 | 1 | 41.4 | 61145.6 | 5413 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 07:57 | Normal | 514.5 | 515.9 | 517 | 511.2 | 3.1 | 3.5 | 3 | 3.4 | 220 | 220.4 | 221 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 6440 | 1 | 41.5 | 61146.2 | 5413 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 08:02 | Normal | 511.7 | 501.2 | 509.2 | 512.4 | 3.1 | 3.6 | 2.9 | 3.3 | 220.2 | 220.2 | 221.2 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6510 | 1 | 41.6 | 61146.7 | 5413 | 1.7 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 08:07 | Normal | 524.6 | 510.1 | 509.8 | 507 | 3.9 | 4.4 | 3.6 | 4.1 | 220.6 | 221 | 221.2 | 21.5 | 21.5 | 21.6 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 7845 | 1 | 41.7 | 61147.3 | 5413 | 2.1 | 1.9 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 08:12 | Normal | 521.7 | 513.2 | 506 | 508.3 | 4.2 | 4.6 | 4 | 4.4 | 220.6 | 221.2 | 221.2 | 23.3 | 23.2 | 23.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8427 | 1 | 41.9 | 61148 | 5413 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.3 | 1.6 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 08:17 | Normal | 519.7 | 515.2 | 510.6 | 507 | 5.1 | 5.5 | 4.6 | 5.1 | 220.2 | 221 | 221.2 | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9911 | 1 | 42.1 | 61148.8 | 5414 | 2.7 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 2 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 08:22 | Normal | 519.7 | 508.4 | 505.2 | 499.6 | 5.1 | 5.5 | 4.6 | 5.1 | 220.8 | 220.2 | 221 | 27 | 26.9 | 26.9 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 9848 | 1 | 42.2 | 61149.6 | 5414 | 2.7 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 08:27 | Normal | 509.6 | 504.1 | 497.3 | 501.7 | 5.6 | 6.1 | 5.1 | 5.5 | 220.4 | 221 | 221.8 | 29.1 | 29 | 29 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 10791 | 1 | 42.4 | 61150.5 | 5414 | 2.9 | 2.7 | 0 | 2.7 | 3.1 | 0.2 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 08:32 | Normal | 510 | 508.2 | 493.8 | 498.1 | 5.8 | 6.3 | 5.3 | 5.6 | 220.4 | 221.4 | 221.4 | 29.9 | 29.8 | 29.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 11107 | 1 | 42.6 | 61151.4 | 5414 | 3 | 2.8 | 0 | 2.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 08:37 | Normal | 530.8 | 508.1 | 502.5 | 499.7 | 4.7 | 5.5 | 4.6 | 5 | 220.8 | 221 | 221.4 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 9700 | 1 | 42.7 | 61152.3 | 5414 | 2.5 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 08:42 | Normal | 513.9 | 499.2 | 500.5 | 505.8 | 4.1 | 4.6 | 4 | 4.4 | 219.2 | 219.6 | 220.4 | 22.9 | 22.8 | 22.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 8332 | 1 | 42.8 | 61153 | 5414 | 2.2 | 1.9 | 0 | 2 | 2.2 | 0.3 | 2 | 1.8 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 08:47 | Normal | 526 | 503.3 | 514.3 | 503.6 | 4.1 | 4.6 | 4.1 | 4.7 | 219.4 | 220 | 220.4 | 23.6 | 23.5 | 23.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8542 | 1 | 42.8 | 61153.8 | 5414 | 2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 08:52 | Normal | 516.6 | 504 | 511.7 | 517 | 5.5 | 6 | 5.6 | 6 | 219.8 | 220.4 | 220 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11328 | 1 | 42.7 | 61154.6 | 5414 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0 | 3 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 08:57 | Normal | 519.5 | 510.3 | 507.3 | 506.7 | 6.6 | 7.1 | 6.1 | 6.6 | 219.4 | 220.4 | 220.8 | 34.5 | 34.4 | 34.5 | 60 | 60 | 60 | 12593 | 1 | 42.9 | 61155.6 | 5414 | 3.4 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.5 | 0.2 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 09:02 | Normal | 508.9 | 502.3 | 500.5 | 497.6 | 5.2 | 6 | 5 | 5.3 | 219.2 | 220.2 | 220.6 | 28 | 28 | 28 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 9963 | 1 | 43.1 | 61156.8 | 5414 | 2.7 | 2.5 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 09:07 | Normal | 521.4 | 507.3 | 503.9 | 503.2 | 5.6 | 6.3 | 5.5 | 6 | 219.4 | 220.4 | 220.6 | 31 | 30.9 | 31 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 11336 | 1 | 43.1 | 61157.7 | 5414 | 2.9 | 2.8 | 0 | 2.8 | 3.2 | 0.1 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 09:12 | Normal | 509.3 | 494.3 | 502.6 | 494.8 | 4.8 | 5.5 | 4.6 | 5.1 | 218.8 | 219.4 | 220.6 | 26.1 | 26 | 26 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9415 | 1 | 43.1 | 61158.6 | 5414 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.8 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 09:17 | Normal | 512.9 | 503.2 | 505.4 | 507.7 | 6.5 | 7 | 5.6 | 6.1 | 220 | 220.4 | 221 | 33.3 | 33.3 | 33.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 12086 | 1 | 43 | 61159.5 | 5415 | 3.4 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 09:22 | Normal | 508.8 | 508.2 | 501.5 | 504.6 | 9.7 | 10.3 | 8.3 | 8.6 | 220.6 | 220.2 | 221.6 | 47 | 46.7 | 46.9 | 60 | 60.01 | 60 | 16900 | 1 | 43.9 | 61160.8 | 5415 | 4.9 | 4.8 | 0 | 4.8 | 5.2 | 0.2 | 4.2 | 4 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 09:27 | Normal | 527.6 | 513.9 | 523.1 | 512.3 | 16.3 | 17.3 | 13.4 | 14.2 | 222.4 | 223.2 | 223.2 | 78.8 | 78.6 | 78.6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 29637 | 1 | 45.2 | 61162.6 | 5415 | 8.3 | 8 | 0.1 | 8.6 | 8.6 | 0 | 7 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 09:32 | Normal | 503.2 | 484.5 | 499.4 | 493.7 | 14.2 | 14.8 | 12 | 12.5 | 222.2 | 221.8 | 222.6 | 65.3 | 65.2 | 65.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 23336 | 1 | 46.5 | 61164.3 | 5415 | 7.1 | 6.9 | 0 | 7.1 | 7.4 | 0.1 | 6.1 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 09:37 | Normal | 490.2 | 478.5 | 491.3 | 480.5 | 13.3 | 13.5 | 11.9 | 12.6 | 222 | 221.8 | 222.6 | 61.7 | 61.6 | 61.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 23660 | 1 | 48.1 | 61166.3 | 5415 | 6.7 | 6.4 | 0.1 | 6.5 | 6.8 | 0.1 | 6.2 | 5.6 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 09:42 | Normal | 473.6 | 475.1 | 479.8 | 480.9 | 10.3 | 10.6 | 9.5 | 9.9 | 220.2 | 220.2 | 221.4 | 48.1 | 48 | 48 | 60.02 | 59.99 | 60 | 17922 | 1 | 49 | 61168.1 | 5415 | 5.1 | 5 | 0 | 5 | 5.3 | 0.2 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 09:47 | Normal | 484.7 | 478 | 481.6 | 479.9 | 8.4 | 9 | 8.2 | 8.5 | 219.8 | 220.2 | 221 | 41.6 | 41.4 | 41.4 | 60.03 | 60 | 60.04 | 15092 | 1 | 48.7 | 61169.4 | 5415 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.2 | 4.5 | 0.1 | 4.1 | 3.9 | 4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 09:52 | Normal | 480.5 | 482 | 497.4 | 482.6 | 10.5 | 10.9 | 9.5 | 10.1 | 220.4 | 220.6 | 221.4 | 50 | 49.8 | 49.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 18808 | 1 | 48.2 | 61170.7 | 5415 | 5 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 5.4 | 0.1 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 09:57 | Normal | 495.4 | 488.8 | 496.7 | 480.9 | 7.3 | 7.8 | 7.1 | 7.6 | 219.6 | 219.4 | 220.2 | 37.1 | 37 | 37 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 13729 | 1 | 48.1 | 61172 | 5415 | 3.6 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 10:02 | Normal | 495 | 487.2 | 493.6 | 483.9 | 6.5 | 7 | 6.4 | 6.8 | 219.2 | 220.2 | 221 | 33.6 | 33.6 | 33.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 12366 | 1 | 47.4 | 61173.1 | 5415 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 10:07 | Normal | 497.6 | 484.1 | 504.9 | 487.1 | 6.2 | 6.7 | 5.9 | 6.5 | 219 | 219.6 | 220.4 | 32.2 | 32 | 32 | 60 | 60 | 59.99 | 11751 | 1 | 46.8 | 61174.1 | 5415 | 3.1 | 2.8 | 0 | 3 | 3.4 | 0.1 | 3 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 10:12 | Normal | 505.6 | 497.1 | 497.9 | 498.1 | 7.1 | 7.6 | 6.8 | 7 | 218.6 | 218.6 | 219.6 | 36.3 | 36.1 | 36.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14702 | 1 | 46.7 | 61175.3 | 5415 | 3.4 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.8 | 0.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 10:17 | Normal | 481.5 | 485 | 504.4 | 486.7 | 4.6 | 5 | 4.2 | 4.8 | 217.8 | 218.2 | 219 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8729 | 1 | 46.4 | 61176.2 | 5416 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 10:22 | Normal | 496.7 | 486.2 | 513.1 | 489.3 | 3.6 | 4 | 3.6 | 4.3 | 217.8 | 218 | 218.4 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 7364 | 1 | 45.9 | 61176.9 | 5416 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 10:27 | Normal | 492.5 | 495.1 | 491.9 | 495.1 | 3.8 | 4.1 | 4 | 4.4 | 217.6 | 218 | 218.4 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 7625 | 1 | 45.4 | 61177.5 | 5416 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0.2 | 2 | 1.8 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 10:32 | Normal | 509.9 | 504.6 | 501 | 494.1 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 218 | 218.2 | 219.6 | 22.7 | 22.5 | 22.6 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 8127 | 1 | 45.1 | 61178.2 | 5416 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 10:37 | Normal | 507.5 | 498 | 502.7 | 501.9 | 3.1 | 3.3 | 3 | 3.4 | 217.2 | 217.4 | 218.2 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 6289 | 1 | 44.8 | 61178.8 | 5416 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 10:42 | Normal | 513.8 | 508 | 510.3 | 515.6 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 3 | 217 | 217.4 | 218.6 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 60.1 | 60.09 | 60.09 | 5647 | 1 | 44.4 | 61179.3 | 5416 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 10:47 | Normal | 524.7 | 510.2 | 518.4 | 527.6 | 3 | 3.3 | 3 | 3.3 | 217.2 | 218 | 218.8 | 17.6 | 17.5 | 17.6 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 6310 | 1 | 44.1 | 61179.8 | 5416 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 10:52 | Normal | 524.8 | 513.3 | 542.8 | 523.1 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 3.7 | 217.2 | 217.6 | 219 | 18.9 | 18.8 | 19 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 6822 | 1 | 43.8 | 61180.3 | 5416 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 10:57 | Normal | 524.8 | 513.2 | 518.7 | 523.1 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 218.4 | 218.4 | 219.4 | 22.1 | 22 | 22.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7946 | 1 | 43.4 | 61180.9 | 5416 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 11:02 | Normal | 532.7 | 509.5 | 536.6 | 521.4 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 5 | 219 | 219.4 | 220.2 | 25.7 | 25.4 | 25.6 | 60.09 | 60.06 | 60.07 | 9173 | 1 | 43.3 | 61181.6 | 5416 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.5 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 11:07 | Normal | 532.5 | 531.1 | 524.7 | 520.9 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 6 | 220 | 219.4 | 220.6 | 30.2 | 30.3 | 30.2 | 60.05 | 60.08 | 60.04 | 11138 | 1 | 43.2 | 61182.5 | 5416 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.5 | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 11:12 | Normal | 538.6 | 536 | 529.1 | 512.6 | 5.7 | 6 | 5.8 | 6.5 | 219.4 | 219.8 | 220.8 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 60 | 60.01 | 60 | 12064 | 1 | 43.2 | 61183.4 | 5416 | 2.8 | 3 | 0 | 2.7 | 3 | 0 | 3.1 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 11:17 | Normal | 530.7 | 521.1 | 529.1 | 519.3 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 6.8 | 219.8 | 220.2 | 220.6 | 34.5 | 34.3 | 34.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 12703 | 1 | 43.5 | 61184.5 | 5417 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.3 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 11:22 | Normal | 524.9 | 512.4 | 522.3 | 512.6 | 6.1 | 6.5 | 6.3 | 6.9 | 220.8 | 220.6 | 221.4 | 34.4 | 34.3 | 34.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 12701 | 1 | 43.5 | 61185.5 | 5417 | 3.1 | 3 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 11:27 | Normal | 522.5 | 516 | 521.1 | 506.3 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 7 | 220 | 220 | 220.6 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 12834 | 1 | 43.7 | 61186.6 | 5417 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.3 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 11:32 | Normal | 521 | 502.2 | 523.5 | 504.8 | 6.5 | 7 | 6.3 | 7.1 | 219.6 | 220 | 220.4 | 35.3 | 35.2 | 35.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 13013 | 1 | 43.7 | 61187.7 | 5417 | 3.3 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.4 | 0.1 | 3.5 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 11:37 | Normal | 527.8 | 514.4 | 513.2 | 506.5 | 7.8 | 8.2 | 7.8 | 8.3 | 220.4 | 220.4 | 221.4 | 41.6 | 41.5 | 41.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 15374 | 1 | 43.8 | 61188.9 | 5417 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.9 | 4 | 0.1 | 4.1 | 3.6 | 4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 11:42 | Normal | 519.7 | 507.1 | 508.7 | 496.9 | 9.9 | 10.4 | 10 | 10.5 | 221.2 | 221.2 | 222.2 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 18786 | 1 | 44.2 | 61190.2 | 5417 | 4.9 | 4.8 | 0 | 4.9 | 5.2 | 0.2 | 5.1 | 4.6 | 5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 11:47 | Normal | 505.6 | 490.9 | 496.7 | 490 | 13.5 | 13.8 | 12.5 | 12.9 | 222 | 222.4 | 222.4 | 63.9 | 63.7 | 63.9 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 26958 | 1 | 45.3 | 61192.3 | 5417 | 6.7 | 6.8 | 0 | 7.1 | 7 | 0 | 6.9 | 5.6 | 6.6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 11:52 | Normal | 496.8 | 483.2 | 479.7 | 476.9 | 4.1 | 4.6 | 4.1 | 4.5 | 218.6 | 219 | 219.8 | 21.5 | 21.4 | 21.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 7848 | 1 | 46.4 | 61193.7 | 5417 | 2.1 | 2 | 0 | 1.9 | 2.3 | 0.3 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 11:57 | Normal | 495.9 | 489.4 | 498.2 | 490.4 | 4.3 | 4.7 | 4 | 4.4 | 218.8 | 219.4 | 219.6 | 22.5 | 22.4 | 22.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 8129 | 1 | 45.6 | 61194.4 | 5417 | 2.2 | 2 | 0 | 2 | 2.3 | 0.2 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 12:02 | Normal | 503.2 | 498.5 | 506.5 | 494.7 | 3.9 | 4.3 | 3.5 | 3.9 | 218.4 | 218.8 | 219.6 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7489 | 1 | 45 | 61195.1 | 5417 | 2 | 2.1 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 12:07 | Normal | 509.7 | 513.3 | 511 | 506.3 | 4 | 4.3 | 3.7 | 4.3 | 218.4 | 219.2 | 220.2 | 21.9 | 21.8 | 21.9 | 60.01 | 60 | 60 | 7882 | 1 | 44.7 | 61195.7 | 5417 | 2 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.1 | 1.5 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 12:12 | Normal | 510.5 | 512 | 522.3 | 501.6 | 4.7 | 5.1 | 4.6 | 5.3 | 219.6 | 220.2 | 220.8 | 26.4 | 26.2 | 26.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9565 | 1 | 44.5 | 61196.4 | 5417 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 12:17 | Normal | 509.7 | 511.2 | 519.9 | 503.2 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 5.8 | 219.8 | 219.8 | 220.4 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 10235 | 1 | 44.3 | 61197.2 | 5418 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.2 | 2.6 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 12:22 | Normal | 512.2 | 504.5 | 516.2 | 502.4 | 5.7 | 6.1 | 5.8 | 6.5 | 219.6 | 220.8 | 220.6 | 31.5 | 31.4 | 31.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11594 | 1 | 44.3 | 61198.1 | 5418 | 2.9 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 3 | 2.6 | 3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 12:27 | Normal | 523.8 | 508.4 | 510.9 | 503.2 | 7.5 | 8 | 7.8 | 8.4 | 221.4 | 221.6 | 221.8 | 40.9 | 40.8 | 40.9 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 15108 | 1 | 44.4 | 61199.3 | 5418 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0.1 | 4 | 3.7 | 4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 12:32 | Normal | 519 | 507.3 | 509.1 | 516.3 | 8.3 | 9 | 8.8 | 9.3 | 221.8 | 222.8 | 222.8 | 45.2 | 45.1 | 45.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 16765 | 1 | 44.7 | 61200.6 | 5418 | 4.2 | 4.1 | 0 | 4.2 | 4.4 | 0.1 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 12:37 | Normal | 514.1 | 505.5 | 510.2 | 495.5 | 10.9 | 11.1 | 11.4 | 12.3 | 222.8 | 222.2 | 223.2 | 57.3 | 57.1 | 57.2 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 21693 | 1 | 45.2 | 61202.3 | 5418 | 5.5 | 5.2 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.9 | 5.4 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 12:42 | Normal | 495 | 491.4 | 490.1 | 491.4 | 7.5 | 8 | 7.9 | 8.5 | 221 | 221.6 | 221.6 | 39.4 | 39.2 | 39.4 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 14666 | 1 | 45.9 | 61203.9 | 5418 | 3.8 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.9 | 0.2 | 3.9 | 3.8 | 4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 12:47 | Normal | 505.3 | 497.7 | 501.3 | 493.5 | 9.5 | 9.9 | 10.6 | 11.1 | 221.2 | 222 | 222 | 51.2 | 51.1 | 51.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 18622 | 1 | 46 | 61205.1 | 5418 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 12:52 | Normal | 496 | 501.4 | 493.5 | 485.7 | 10 | 10.1 | 10.9 | 11.5 | 221.6 | 222.2 | 222.4 | 52.5 | 52.3 | 52.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 19323 | 1 | 46.3 | 61206.7 | 5418 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.8 | 5.1 | 0 | 5.4 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 12:57 | Normal | 491.1 | 487.5 | 492.9 | 483.1 | 12.6 | 12.7 | 14 | 14.6 | 223.6 | 223.6 | 223.6 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 60.01 | 59.98 | 60 | 25015 | 1 | 47.1 | 61208.6 | 5418 | 6.3 | 6.2 | 0 | 6.1 | 6.3 | 0.1 | 7 | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 13:02 | Normal | 503.2 | 491.3 | 493.4 | 486.3 | 14.3 | 15 | 16.2 | 17.1 | 224 | 223.6 | 224.4 | 75.9 | 75.7 | 75.8 | 60.01 | 59.97 | 60 | 29585 | 1 | 48.6 | 61211 | 5418 | 7.2 | 7 | 0 | 7.1 | 7.2 | 0.2 | 8.2 | 8 | 8.6 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 13:07 | Normal | 479.6 | 469 | 467.4 | 466.6 | 14 | 14.8 | 16.8 | 17 | 222.6 | 222.4 | 223.2 | 73.6 | 73.4 | 73.7 | 59.96 | 59.94 | 59.99 | 24992 | 1 | 50 | 61213.2 | 5418 | 6.7 | 6.8 | 0.1 | 6.9 | 7.2 | 0.2 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 13:12 | Normal | 497.4 | 487.7 | 487.5 | 477.8 | 15.5 | 16 | 18 | 19 | 222.6 | 222.6 | 224 | 82.6 | 82.5 | 82.4 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 29800 | 1 | 50.8 | 61215.4 | 5418 | 7.6 | 7.5 | 0.2 | 7.8 | 7.9 | 0.1 | 9 | 8.9 | 9.7 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 13:17 | Normal | 519.2 | 513.6 | 505.5 | 493.7 | 14.3 | 14.7 | 16.7 | 18.6 | 222.4 | 222.8 | 224.6 | 79.5 | 79.4 | 79.3 | 60.09 | 59.96 | 60.02 | 29728 | 1 | 52.5 | 61217.8 | 5419 | 7.1 | 6.6 | 0.3 | 7.3 | 7.1 | 0.1 | 8.3 | 8.4 | 9.4 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 13:22 | Normal | 493.7 | 491.1 | 485 | 475.2 | 15.1 | 15.2 | 17.3 | 18.3 | 220.6 | 220.6 | 222.6 | 79.3 | 79.1 | 78.7 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 29340 | 1 | 53.9 | 61220.2 | 5419 | 7.4 | 7.2 | 0.4 | 7.4 | 7.3 | 0.3 | 8.5 | 8.7 | 9.2 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 13:27 | Normal | 453.3 | 458.6 | 466.1 | 455.3 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.9 | 215.8 | 216.4 | 217.2 | 21.5 | 21.3 | 21.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7580 | 1 | 53.6 | 61221.5 | 5419 | 2 | 2.2 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 13:32 | Normal | 476.3 | 473.8 | 478.3 | 466.6 | 3.8 | 4 | 4.1 | 4.5 | 215.8 | 216.2 | 217 | 20.6 | 20.5 | 20.6 | 60 | 59.99 | 60 | 7320 | 1 | 51.4 | 61222.1 | 5419 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 13:37 | Normal | 491.8 | 483.9 | 491.6 | 482.8 | 3.8 | 4.1 | 4 | 4.4 | 216.2 | 216.8 | 217.4 | 21.1 | 21 | 21 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7509 | 1 | 49.8 | 61222.8 | 5419 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.7 | 2 | 0.2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 13:42 | Normal | 501.9 | 484.7 | 488.6 | 485.9 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 214.8 | 215.6 | 216.8 | 13.1 | 13 | 13.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4797 | 1 | 48.4 | 61223.3 | 5419 | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 13:47 | Normal | 479.4 | 483.7 | 505.6 | 482.8 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2 | 214.8 | 215.6 | 216.8 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3339 | 1 | 47.3 | 61223.6 | 5419 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 13:52 | Normal | 500.6 | 500 | 514.4 | 497.7 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 215.4 | 216.4 | 217.8 | 15 | 14.9 | 14.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5308 | 1 | 46.3 | 61224 | 5419 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 13:57 | Normal | 523.7 | 514.8 | 520.2 | 512.5 | 4.7 | 5.1 | 5.3 | 5.8 | 219.8 | 220 | 220.2 | 28.2 | 28.1 | 28.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 10020 | 1 | 45.6 | 61224.6 | 5419 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 14:02 | Normal | 531.5 | 515.6 | 509.5 | 507.8 | 5.7 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 220.8 | 220.8 | 221 | 34.1 | 34 | 34.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 12552 | 1 | 45.4 | 61225.6 | 5419 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 14:07 | Normal | 509.6 | 503 | 518.4 | 512.7 | 6.1 | 6.5 | 6.3 | 7 | 220.6 | 220.8 | 221.2 | 33.7 | 33.6 | 33.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12499 | 1 | 45.3 | 61226.7 | 5419 | 3 | 3.1 | 0 | 3 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 14:12 | Normal | 508.4 | 509.8 | 506.4 | 504.6 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 7.6 | 220.4 | 220.8 | 221 | 36.2 | 36 | 36.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 13341 | 1 | 45.2 | 61227.7 | 5419 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 14:17 | Normal | 497.3 | 498.7 | 505.3 | 502.6 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 221.2 | 221.6 | 221.4 | 34.2 | 34.1 | 34.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12656 | 1 | 45.2 | 61228.8 | 5420 | 3.2 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 14:22 | Normal | 521.4 | 508.8 | 526.6 | 507.9 | 5.8 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 220.6 | 221 | 221.8 | 33.3 | 33.2 | 33.3 | 59.97 | 60.03 | 60 | 12355 | 1 | 45.2 | 61229.9 | 5420 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.8 | 3.1 | 0.2 | 3.3 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 14:27 | Normal | 526.5 | 513 | 517.1 | 514.3 | 6.9 | 7.3 | 8 | 8.7 | 222 | 222.4 | 222.6 | 40.3 | 40.2 | 40.3 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 14618 | 1 | 45.2 | 61231 | 5420 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 4 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 14:32 | Normal | 503.4 | 506.8 | 511.9 | 501 | 7.7 | 7.9 | 8.6 | 9.4 | 221.6 | 222.2 | 222.4 | 42.6 | 42.5 | 42.5 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 15911 | 1 | 45.4 | 61232.3 | 5420 | 3.9 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 14:37 | Normal | 509.1 | 499.5 | 504.3 | 496.5 | 12 | 12.3 | 15 | 15.6 | 222.6 | 223 | 223.4 | 68 | 67.8 | 67.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 25970 | 1 | 45.7 | 61233.8 | 5420 | 5.9 | 6 | 0 | 5.9 | 6.1 | 0.1 | 7.7 | 7.2 | 7.9 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 14:42 | Normal | 507.5 | 504 | 498.8 | 497 | 8.6 | 8.8 | 10.6 | 11.1 | 221.6 | 222.2 | 223 | 48.7 | 48.6 | 48.7 | 60.01 | 60.02 | 60 | 20408 | 1 | 46.3 | 61235.4 | 5420 | 4.3 | 4.2 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 5.5 | 5.1 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 14:47 | Normal | 497.6 | 492.9 | 490 | 489.2 | 7.5 | 7.6 | 9.1 | 9.5 | 221.4 | 221.8 | 221.6 | 41.8 | 41.7 | 41.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15522 | 1 | 46.7 | 61236.9 | 5420 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 14:52 | Normal | 486.5 | 487 | 488.8 | 476 | 5.3 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | 219.4 | 219.6 | 220.2 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 10914 | 1 | 46.7 | 61238.2 | 5420 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 14:57 | Normal | 494.6 | 492.9 | 499.9 | 492.1 | 4.2 | 4.4 | 5 | 5.5 | 218.4 | 219.6 | 219.6 | 24.8 | 24.7 | 24.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8805 | 1 | 46.2 | 61238.9 | 5420 | 2 | 2 | 0 | 1.9 | 2 | 0.3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 15:02 | Normal | 504.3 | 491.7 | 510.6 | 496.9 | 4.3 | 4.6 | 5.5 | 6.1 | 219.2 | 220 | 220.6 | 26.7 | 26.6 | 26.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9688 | 1 | 45.7 | 61239.7 | 5420 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 15:07 | Normal | 504.6 | 497.9 | 502.9 | 501 | 6.4 | 6.6 | 8.8 | 9.3 | 221.2 | 221.2 | 221.4 | 39.8 | 39.7 | 39.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 14604 | 1 | 45.5 | 61240.7 | 5420 | 3 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 15:12 | Normal | 511.5 | 497.9 | 499.5 | 501.7 | 7 | 7.3 | 9.6 | 10.5 | 221.2 | 221.6 | 221.8 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 16091 | 1 | 45.6 | 61242 | 5420 | 3.4 | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5 | 4.5 | 5.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 15:17 | Normal | 507.5 | 496.9 | 501.6 | 493.8 | 7.9 | 8.2 | 9.6 | 12.1 | 222 | 222.4 | 223 | 47.2 | 47.1 | 47.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 17513 | 1 | 45.9 | 61243.4 | 5421 | 3.8 | 4.1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5.1 | 4.3 | 5.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 15:22 | Normal | 504.5 | 493.9 | 498.8 | 490.1 | 8.6 | 9 | 8.8 | 13.7 | 221.8 | 222 | 222.6 | 49.6 | 49.4 | 49.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 18435 | 1 | 46.2 | 61244.9 | 5421 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.2 | 0.2 | 4.6 | 4.1 | 6.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 15:27 | Normal | 504.4 | 492.7 | 496.9 | 481.2 | 8 | 8.4 | 8 | 12.8 | 221.4 | 222 | 222.4 | 45.8 | 45.9 | 45.8 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 17085 | 1 | 46.4 | 61246.4 | 5421 | 3.8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0.1 | 4.2 | 3.7 | 5.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 15:32 | Normal | 505.5 | 496.6 | 491 | 487.8 | 7 | 7.3 | 7.1 | 10.2 | 221 | 221.8 | 221.8 | 39.5 | 39.4 | 39.5 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 14590 | 1 | 46.4 | 61247.7 | 5421 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.4 | 0.1 | 3.8 | 3.2 | 3.9 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 15:37 | Normal | 498.2 | 492.7 | 486.4 | 484.6 | 6 | 6.4 | 6.5 | 9.1 | 220.6 | 220.4 | 220.8 | 34.8 | 34.7 | 34.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 12814 | 1 | 46.2 | 61248.8 | 5421 | 2.8 | 3 | 0 | 2.9 | 3 | 0.3 | 3.3 | 3 | 3.2 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 15:42 | Normal | 503.3 | 498.6 | 486.3 | 483.5 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 8.8 | 219.8 | 220.4 | 221 | 33 | 32.9 | 32.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 12279 | 1 | 46 | 61249.9 | 5421 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0.3 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 15:47 | Normal | 507.2 | 498.7 | 488.9 | 482.3 | 5.3 | 5.7 | 6.2 | 8.9 | 220.4 | 220.6 | 220.8 | 32.9 | 32.8 | 32.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12140 | 1 | 45.8 | 61250.9 | 5421 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 15:52 | Normal | 510.1 | 498.6 | 481.1 | 486.4 | 4.8 | 5.1 | 6 | 8.5 | 220 | 219.8 | 220.8 | 30.8 | 30.7 | 30.8 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 11387 | 1 | 45.7 | 61251.8 | 5421 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 15:57 | Normal | 496.5 | 493.9 | 484.9 | 485.1 | 3.7 | 4 | 4.8 | 6.8 | 219.4 | 219.2 | 219.8 | 24.6 | 24.5 | 24.5 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 8531 | 1 | 45.5 | 61252.7 | 5421 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 16:02 | Normal | 507.8 | 501.9 | 484.5 | 480.8 | 4.1 | 4.5 | 5.6 | 8.2 | 219 | 219.2 | 220 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10329 | 1 | 45.3 | 61253.6 | 5421 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2 | 0.1 | 3 | 2.5 | 2.8 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 16:07 | Normal | 503.6 | 494.9 | 479.6 | 477.8 | 3.8 | 4.1 | 5.4 | 7.8 | 219 | 219 | 220 | 27 | 26.6 | 26.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 9645 | 1 | 45.2 | 61254.4 | 5421 | 1.7 | 2 | 0 | 2 | 1.8 | 0.1 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 16:12 | Normal | 511.1 | 505.7 | 489.5 | 488.8 | 3.4 | 3.6 | 5.1 | 7.5 | 218.4 | 218.8 | 219.4 | 25.5 | 25.3 | 25.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9183 | 1 | 45 | 61255.2 | 5421 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 16:17 | Normal | 516.7 | 497.1 | 489.5 | 481.6 | 3.1 | 3.5 | 5 | 7.3 | 219.2 | 219.2 | 220.2 | 24.3 | 24.2 | 24.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 8841 | 1 | 44.9 | 61256 | 5422 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 16:22 | Normal | 508.3 | 508.7 | 495.1 | 489.4 | 3 | 3.3 | 5.1 | 7.3 | 219.8 | 220.4 | 221.4 | 24.3 | 24.2 | 24.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 8810 | 1 | 44.7 | 61256.6 | 5422 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 16:27 | Normal | 512.2 | 512.6 | 495.4 | 489.6 | 2.6 | 2.8 | 4.6 | 6.9 | 220 | 220.2 | 220.4 | 22.3 | 22.2 | 22.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 8118 | 1 | 44.6 | 61257.4 | 5422 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 2.5 | 2 | 2.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 16:32 | Normal | 505 | 481.7 | 483.7 | 488 | 2.1 | 2.5 | 4.2 | 6.3 | 219.4 | 219.6 | 220.4 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 7128 | 1 | 44.5 | 61258 | 5422 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1 | 0.1 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 16:37 | Normal | 481.9 | 493 | 501.7 | 494.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 218.6 | 218.8 | 219.4 | 8 | 7.9 | 8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2933 | 1 | 44.3 | 61258.5 | 5422 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 16:42 | Normal | 508.3 | 503.8 | 537.7 | 505.2 | 2.3 | 2.5 | 1.6 | 6.5 | 219 | 219.6 | 220.4 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 59.99 | 60 | 60 | 6428 | 1 | 44.1 | 61258.9 | 5422 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.6 | 2.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 16:47 | Normal | 511.6 | 503.8 | 509.3 | 498.6 | 2.2 | 2.5 | 1.6 | 6.4 | 219.2 | 220 | 220.8 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6293 | 1 | 44 | 61259.4 | 5422 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1 | 0.5 | 2.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 16:52 | Normal | 514.5 | 506.5 | 512.2 | 491.5 | 1.7 | 2 | 1.3 | 4.5 | 218.8 | 219.6 | 220.2 | 12.9 | 12.7 | 12.9 | 59.99 | 60 | 60 | 4723 | 1 | 44 | 61259.9 | 5422 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 16:57 | Normal | 496.3 | 492.2 | 526.9 | 495.6 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 3.1 | 218.6 | 219 | 219.8 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3774 | 1 | 43.8 | 61260.2 | 5422 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 17:02 | Normal | 496.8 | 482.8 | 510.7 | 489 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 2.3 | 218.2 | 218.4 | 219.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2818 | 1 | 43.8 | 61260.5 | 5422 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 17:07 | Normal | 485.9 | 484.8 | 505.7 | 468.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 2 | 218.2 | 219 | 219.4 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2486 | 1 | 43.6 | 61260.7 | 5422 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 17:12 | Normal | 476.4 | 483.4 | 516.3 | 483.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 218 | 218.8 | 219.4 | 6 | 5.9 | 6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2171 | 1 | 43.5 | 61260.9 | 5422 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 17:17 | Normal | 494.3 | 456.6 | 484.3 | 526.7 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 218.2 | 218.6 | 219.8 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1901 | 1 | 43.4 | 61261.1 | 5423 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 17:22 | Normal | 491.8 | 479.8 | 508.6 | 495 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1 | 218 | 218.6 | 219 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1714 | 1 | 43.3 | 61261.2 | 5423 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 17:27 | Normal | 482.4 | 496.9 | 507.2 | 539.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 218.4 | 218.4 | 219.2 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1536 | 1 | 43 | 61261.3 | 5423 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 17:32 | Normal | 522 | 489.3 | 496.6 | 532.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 218.6 | 219.2 | 219.8 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1251 | 1 | 42.9 | 61261.5 | 5423 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 17:37 | Normal | 469.1 | 489.9 | 474.9 | 499.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 218 | 218.6 | 219.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 861 | 1 | 42.8 | 61261.5 | 5423 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 17:42 | Normal | 487.3 | 510.7 | 476.3 | 521.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 218.2 | 219.2 | 220 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 789 | 1 | 42.7 | 61261.6 | 5423 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 17:47 | Normal | 391.9 | 512.7 | 437.9 | 498.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 218.2 | 219.2 | 219.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 483 | 1 | 42.6 | 61261.7 | 5423 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 17:52 | Normal | 199.9 | 421.3 | 199.9 | 465.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 218 | 218.8 | 219.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 228 | 1 | 42.5 | 61261.7 | 5423 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 17:57 | Normal | 199.8 | 460.1 | 201 | 482.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 219.8 | 221 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 147 | 1 | 42.5 | 61261.7 | 5423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 18:02 | Normal | 199.4 | 409 | 198.4 | 334.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.4 | 220.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 31 | 1 | 42.3 | 61261.7 | 5423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 18:07 | Normal | 187.2 | 186.5 | 200.2 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 219.4 | 220.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1 | 1 | 42.2 | 61261.7 | 5423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 18:12 | Normal | 210 | 206.8 | 228.7 | 428.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 219 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 42.1 | 61261.7 | 5423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 18:17 | Normal | 208.3 | 194.8 | 191.7 | 378.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 42 | 61261.7 | 5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 18:22 | Normal | 202.4 | 200.7 | 203.4 | 291.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 219.2 | 220 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 41.9 | 61261.7 | 5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-24 18:27 | Normal | 202.8 | 202.3 | 198.4 | 230.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 219 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 41.9 | 61261.7 | 5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0