## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-25 05:37 | Check | 386.4 | 392 | 389.9 | 387.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.6 | 219.4 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 4 | 34.7 | 61261.7 | 5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 18 | 0 | 0 | 46 | 0
2026-02-25 05:37 | Wait | 431.9 | 429.9 | 427.9 | 428.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219.4 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 35.2 | 61261.7 | 5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 18 | 0 | 0 | 44 | 0
2026-02-25 05:45 | Normal | 206.5 | 484 | 173 | 402.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220 | 221.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 3 | 1 | 38.5 | 61261.7 | 5424 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 05:50 | Normal | 199.4 | 444.2 | 199.1 | 422.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 219.8 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 21 | 1 | 36.5 | 61261.7 | 5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 05:55 | Normal | 199.4 | 427.2 | 199.5 | 426.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 219.6 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 60 | 1 | 35.8 | 61261.7 | 5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 05:57 | Wait | 399.3 | 397.5 | 395.7 | 396.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.8 | 219.8 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 33.7 | 61261.7 | 5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0
2026-02-25 06:00 | Normal | 199.8 | 444.3 | 199.6 | 472.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.4 | 220.2 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 97 | 1 | 35.9 | 61261.7 | 5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 06:05 | Normal | 199.9 | 435.3 | 199.9 | 483.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 219.2 | 221.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 111 | 1 | 36.1 | 61261.7 | 5424 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 06:10 | Normal | 200.2 | 439.4 | 208 | 432.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219 | 219.2 | 220.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 194 | 1 | 36.4 | 61261.7 | 5424 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 06:15 | Normal | 199.6 | 459.8 | 380.8 | 486.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 218.8 | 219.4 | 220.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 299 | 1 | 36.6 | 61261.8 | 5424 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 06:20 | Normal | 221.8 | 489.1 | 371.8 | 505.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 219.4 | 220 | 220.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 415 | 1 | 36.9 | 61261.8 | 5424 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 06:25 | Normal | 218.2 | 488.8 | 480.5 | 490.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 219 | 219.4 | 220.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 664 | 1 | 37.1 | 61261.8 | 5424 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 06:30 | Normal | 274.9 | 487.4 | 485.9 | 488.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 219.4 | 219.8 | 221 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1046 | 1 | 37.4 | 61261.9 | 5424 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 06:35 | Normal | 520.8 | 522.1 | 496.5 | 505.3 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 219.4 | 219.6 | 221 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1647 | 1 | 37.6 | 61262 | 5425 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 06:40 | Normal | 542.3 | 517.2 | 471.8 | 494.7 | 0.4 | 1 | 0.8 | 1 | 220 | 220 | 221.2 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 1945 | 1 | 37.8 | 61262.2 | 5425 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 06:45 | Normal | 523.7 | 533.1 | 500.7 | 512.5 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 220 | 220.2 | 221.2 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 60 | 60 | 59.98 | 2434 | 1 | 38.1 | 61262.4 | 5425 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 06:50 | Normal | 545 | 540.1 | 504 | 510.8 | 1.5 | 2 | 1.8 | 2 | 221.2 | 221 | 222 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3899 | 1 | 38.5 | 61262.6 | 5425 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 06:55 | Normal | 532.8 | 531.2 | 513.2 | 514.1 | 2.1 | 2.5 | 2 | 2.3 | 220.6 | 220.8 | 221.6 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 60 | 60 | 60 | 4590 | 1 | 38.9 | 61263 | 5425 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 07:00 | Normal | 538 | 540.3 | 511.7 | 508 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 220.8 | 221.2 | 222.2 | 14.3 | 14 | 14.2 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 5081 | 1 | 39.2 | 61263.4 | 5425 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1 | 1.6 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 07:05 | Normal | 528.7 | 535.1 | 503.5 | 515.5 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 220.8 | 221.2 | 221.6 | 14 | 13.8 | 13.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 5087 | 1 | 39.7 | 61263.8 | 5425 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 07:10 | Normal | 534.6 | 520 | 511.6 | 516.4 | 2.6 | 3 | 2.3 | 2.5 | 220.8 | 221 | 221.8 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5300 | 1 | 40.1 | 61264.3 | 5425 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1 | 1.8 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 07:15 | Normal | 521.7 | 528.1 | 501.6 | 512.4 | 2.9 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 220.2 | 221.4 | 221.8 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5816 | 1 | 40.3 | 61264.8 | 5425 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 07:20 | Normal | 527 | 527.1 | 503.9 | 518.7 | 2.6 | 3 | 2.5 | 2.6 | 220.4 | 221.2 | 221.4 | 15 | 14.9 | 14.9 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 5441 | 1 | 40.4 | 61265.2 | 5425 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 07:25 | Normal | 528.6 | 515.1 | 510.9 | 510.7 | 2.7 | 3.2 | 2.5 | 2.8 | 220.2 | 220.4 | 221.4 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 5673 | 1 | 40.5 | 61265.7 | 5425 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 07:30 | Normal | 532.4 | 513 | 499.3 | 515.4 | 2.7 | 3.3 | 2.4 | 2.6 | 220.6 | 220.6 | 220.8 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 60 | 60 | 60 | 5619 | 1 | 40.7 | 61266.2 | 5425 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 07:35 | Normal | 517.8 | 514.2 | 508.1 | 510 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2.8 | 220 | 220.4 | 221.4 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 5943 | 1 | 40.8 | 61266.6 | 5426 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 07:40 | Normal | 531.4 | 507.1 | 512.7 | 504.5 | 2.7 | 3.4 | 2.3 | 2.7 | 222.4 | 222.4 | 223.6 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5686 | 1 | 40.9 | 61267.1 | 5426 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 07:45 | Normal | 535.9 | 517.2 | 520.8 | 522.7 | 4.1 | 5.5 | 3.6 | 3.8 | 223.2 | 223.8 | 224.6 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 60 | 60 | 60.01 | 8187 | 1 | 41.1 | 61267.7 | 5426 | 2 | 2 | 0 | 1.9 | 3.1 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 07:50 | Normal | 546.1 | 513.2 | 513.7 | 512.5 | 2.1 | 3 | 2.1 | 2.5 | 223 | 223 | 223.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 60 | 60 | 60 | 5811 | 1 | 41.3 | 61268.5 | 5426 | 1.3 | 1 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 07:55 | Normal | 496.8 | 513 | 503 | 514.7 | 2.4 | 2.9 | 2.1 | 2.5 | 223.2 | 223.6 | 223.8 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4820 | 1 | 41.3 | 61268.9 | 5426 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 08:00 | Normal | 553 | 520.2 | 516.6 | 531.4 | 9.3 | 11.5 | 7.8 | 7.6 | 225 | 224.8 | 225.6 | 48.2 | 48.1 | 48.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 18002 | 1 | 41.4 | 61269.6 | 5426 | 5.3 | 4 | 0 | 4.2 | 7.1 | 0 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 08:05 | Normal | 527.9 | 519.1 | 526.7 | 528.6 | 12.1 | 12.5 | 9.5 | 9.4 | 225 | 224.6 | 225.6 | 56.5 | 56.3 | 56.5 | 60.03 | 60 | 60.03 | 20404 | 1 | 41.7 | 61270.9 | 5426 | 6.6 | 4.6 | 0.2 | 4.6 | 7.5 | 0.1 | 4.9 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 08:10 | Normal | 502.5 | 502.9 | 508.3 | 504.1 | 5.3 | 5.7 | 5 | 5.5 | 223.4 | 223.4 | 224 | 28.1 | 28.1 | 28.2 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 10074 | 1 | 42.1 | 61271.9 | 5426 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 08:15 | Normal | 509.3 | 501 | 516.5 | 510.4 | 8.8 | 10 | 8.2 | 8.5 | 224.6 | 224.8 | 224.6 | 44.8 | 44.5 | 44.8 | 59.91 | 59.93 | 59.91 | 16282 | 1 | 42.5 | 61273.3 | 5426 | 4.4 | 4.3 | 0 | 4.5 | 5.1 | 0.1 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 08:20 | Normal | 493.9 | 498.2 | 495.5 | 506.3 | 15 | 16.3 | 11.9 | 11.8 | 223.8 | 223.8 | 225 | 68 | 67.9 | 67.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 24687 | 1 | 43 | 61274.9 | 5426 | 7.5 | 6.9 | 0.2 | 7.5 | 8.3 | 0.2 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 6 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 08:25 | Normal | 492.7 | 479.1 | 512.6 | 501.5 | 10.1 | 9.7 | 7.5 | 8.2 | 222 | 222.8 | 222.6 | 43.5 | 43.4 | 43.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 18615 | 1 | 44.1 | 61276.8 | 5426 | 5.5 | 4.8 | 0 | 4.6 | 5.1 | 0 | 4.2 | 3.4 | 4.3 | 4 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 08:30 | Normal | 489.7 | 499 | 493.8 | 501.6 | 6.6 | 6.8 | 5.5 | 5.7 | 222 | 221.6 | 222.4 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 12495 | 1 | 44.3 | 61277.9 | 5426 | 3.4 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 08:35 | Normal | 498.4 | 493.7 | 486 | 498.8 | 7.4 | 7.9 | 6.1 | 6.4 | 221.8 | 221.8 | 222.4 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13211 | 1 | 44.1 | 61278.9 | 5427 | 3.6 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 4 | 0.1 | 3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 08:40 | Normal | 497.9 | 487.1 | 493.6 | 499.4 | 9 | 9.6 | 7.1 | 7.3 | 225 | 224.8 | 225.4 | 40.5 | 40.4 | 40.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15569 | 1 | 43.9 | 61280 | 5427 | 4.5 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.9 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 08:45 | Normal | 518.6 | 508 | 497.3 | 499.2 | 10.5 | 9.3 | 7.8 | 8.2 | 225.6 | 225.8 | 225.2 | 44.4 | 44.3 | 44.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 16627 | 1 | 44.2 | 61281.5 | 5427 | 5.5 | 5.1 | 0 | 4.4 | 4.8 | 0.1 | 4.1 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 08:50 | Normal | 513.7 | 508 | 512.1 | 554.1 | 19.1 | 19.6 | 15 | 10.4 | 227.2 | 227.6 | 227.4 | 79.3 | 79.4 | 79.5 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 30224 | 1 | 44.5 | 61283.1 | 5427 | 9.4 | 9.3 | 0.3 | 9.5 | 9.8 | 0 | 7.5 | 7.3 | 5.2 | 5 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 08:55 | Normal | 487.7 | 469 | 489.1 | 484.9 | 18.9 | 19.1 | 14.6 | 14.7 | 227.4 | 228 | 228.2 | 78.4 | 78.2 | 78.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 30275 | 1 | 45.8 | 61285.5 | 5427 | 9.3 | 9.2 | 0.3 | 9.2 | 9.8 | 0 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 09:00 | Normal | 468.5 | 458.9 | 480.5 | 482.3 | 19.3 | 19.5 | 14.8 | 14.5 | 227.2 | 227.8 | 227.6 | 77.4 | 77.2 | 77.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 29231 | 1 | 47.4 | 61287.9 | 5427 | 9.5 | 9.3 | 0.3 | 9.4 | 9.7 | 0.2 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 09:05 | Normal | 475.9 | 478.1 | 492.5 | 473.2 | 10.3 | 10.6 | 8.1 | 8.6 | 224.8 | 225.6 | 225 | 44.9 | 44.8 | 45 | 60.01 | 60.01 | 60 | 16864 | 1 | 48 | 61289.7 | 5427 | 4.9 | 4.8 | 0.3 | 5 | 5.2 | 0.2 | 4.1 | 4 | 4.2 | 4.2 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 09:10 | Normal | 480.7 | 472.9 | 471.4 | 484.2 | 6.6 | 7.1 | 5.8 | 5.7 | 224.8 | 225 | 224.8 | 30.1 | 30.1 | 30.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 12016 | 1 | 47.4 | 61290.7 | 5427 | 3.4 | 3 | 0 | 3.2 | 3.5 | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 09:15 | Normal | 479.7 | 478.1 | 484.7 | 485.6 | 19.1 | 19.1 | 14.8 | 14.4 | 228 | 228.4 | 227.8 | 78.4 | 78.3 | 78.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 29956 | 1 | 47.6 | 61292.4 | 5427 | 9.3 | 9.3 | 0.3 | 9.3 | 9.6 | 0.1 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 09:20 | Normal | 470.6 | 470.9 | 478.4 | 479.3 | 14 | 13.6 | 10.8 | 10.8 | 227 | 226.8 | 226.8 | 57.3 | 57.2 | 57.4 | 60 | 59.99 | 60 | 20753 | 1 | 49.5 | 61294.5 | 5427 | 6.7 | 6.6 | 0.3 | 6.4 | 6.9 | 0.2 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 09:25 | Normal | 470.6 | 465.1 | 479.7 | 480.7 | 15.8 | 15.6 | 12.3 | 12 | 227 | 226.8 | 227.4 | 64.2 | 64.1 | 64.2 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 24487 | 1 | 50.7 | 61296.4 | 5427 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 7.6 | 7.7 | 0.1 | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 09:30 | Normal | 472.4 | 463.2 | 471.8 | 472.6 | 15.9 | 16 | 12.6 | 12.4 | 227.4 | 227 | 228.6 | 64.9 | 64.8 | 64.8 | 60.11 | 60.11 | 60.05 | 24798 | 1 | 52.5 | 61298.5 | 5427 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 7.7 | 8 | 0.1 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 09:35 | Normal | 464.8 | 467.1 | 468.6 | 473.3 | 16.3 | 16.3 | 12.9 | 12.8 | 227.8 | 227 | 228.2 | 66.5 | 66.4 | 66.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 25325 | 1 | 54 | 61300.6 | 5428 | 7.7 | 7.8 | 0.4 | 7.9 | 8 | 0.1 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 09:40 | Normal | 466 | 461.3 | 470.9 | 470.8 | 16.6 | 16.5 | 13.3 | 13.4 | 227.6 | 227.6 | 228 | 67.9 | 67.8 | 67.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 25909 | 1 | 55.3 | 61302.7 | 5428 | 8.1 | 8.3 | 0.2 | 8.2 | 8.3 | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 09:45 | Normal | 459.4 | 449.7 | 468.3 | 464.2 | 17.1 | 17.3 | 14.1 | 14.3 | 227 | 227.2 | 227.6 | 70.6 | 70.3 | 70.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 27256 | 1 | 56.6 | 61305 | 5428 | 8.4 | 8.3 | 0.3 | 8.3 | 8.6 | 0.1 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 7 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 09:50 | Normal | 459.1 | 457.4 | 468.1 | 469.9 | 17.2 | 17.3 | 14.1 | 14.3 | 227 | 227.2 | 227.4 | 71.1 | 70.8 | 70.9 | 59.97 | 60.09 | 60.01 | 26988 | 1 | 57.8 | 61307.2 | 5428 | 8.3 | 8.3 | 0.4 | 8.4 | 8.5 | 0.2 | 7.1 | 7 | 7.2 | 7 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 09:55 | Normal | 463.1 | 474.3 | 476.9 | 475.9 | 13.5 | 9.2 | 9.1 | 11.4 | 226 | 226.4 | 226.6 | 49.6 | 49.4 | 49.5 | 60.08 | 59.98 | 60.08 | 25498 | 1 | 58.9 | 61309.6 | 5428 | 8.1 | 5.9 | 0.1 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | 6 | 3.7 | 7.4 | 4 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 10:00 | Normal | 484.8 | 484 | 505.8 | 491.5 | 16.9 | 18.3 | 14.5 | 12.3 | 227.2 | 227.8 | 228.2 | 74.8 | 74.5 | 74.5 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 25440 | 1 | 57.5 | 61310.7 | 5428 | 7.4 | 8.8 | 0.3 | 9 | 9 | 0.2 | 7 | 7 | 4.4 | 7.4 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 10:05 | Normal | 459.8 | 456.2 | 471.6 | 462.4 | 17.1 | 17.1 | 14.2 | 14.8 | 227 | 228 | 227.6 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 59.97 | 60.08 | 60.04 | 27237 | 1 | 58 | 61313.1 | 5428 | 8.4 | 8.4 | 0.2 | 8.3 | 8.3 | 0.2 | 7.3 | 6.9 | 7.4 | 7.2 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 10:10 | Normal | 464.7 | 464 | 460.5 | 466.3 | 17 | 17.2 | 15 | 14.9 | 227.4 | 228 | 227.2 | 72.5 | 72.5 | 72.4 | 60.09 | 59.97 | 60.08 | 27584 | 1 | 59.1 | 61315.4 | 5428 | 8.4 | 8.2 | 0.2 | 8.3 | 8.3 | 0.3 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 10:15 | Normal | 479 | 467.7 | 480.8 | 491.9 | 15.8 | 17.1 | 14.9 | 13.8 | 227.2 | 227.4 | 227.2 | 71.6 | 71.8 | 71.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 22293 | 1 | 59.8 | 61317.6 | 5428 | 7.3 | 8 | 0.3 | 8 | 8.5 | 0.3 | 7.3 | 7.4 | 6.3 | 7.3 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 10:20 | Normal | 459.6 | 438.9 | 448.7 | 461.4 | 3.6 | 4.1 | 3.1 | 3.7 | 224.2 | 224.2 | 224.6 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6178 | 1 | 59.7 | 61319.4 | 5428 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 10:25 | Normal | 452.6 | 481.2 | 488.9 | 470.6 | 5.3 | 6.5 | 4.3 | 5.1 | 224.6 | 224.8 | 225.4 | 25.7 | 25.6 | 25.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8022 | 1 | 57.5 | 61320.4 | 5428 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 2.8 | 2.6 | 0.6 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.7 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 10:30 | Normal | 462.2 | 465.5 | 470.1 | 466.9 | 18.5 | 18.4 | 16.4 | 16.4 | 227.6 | 228 | 227.8 | 79.1 | 79 | 79.2 | 60.12 | 60.12 | 60.12 | 30203 | 1 | 57.4 | 61322.7 | 5428 | 8.9 | 9 | 0.4 | 9 | 9 | 0.1 | 8.3 | 8 | 8.3 | 8 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 10:35 | Normal | 455.9 | 459.3 | 453.5 | 460.4 | 18.7 | 18.5 | 16.8 | 16.9 | 227.6 | 228 | 227.6 | 78.6 | 78.4 | 78.6 | 59.96 | 60.09 | 59.96 | 30345 | 1 | 58.8 | 61325.2 | 5429 | 9 | 9.2 | 0.3 | 9.1 | 9.1 | 0.1 | 8.6 | 8.1 | 8.5 | 8.3 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 10:40 | Normal | 481.5 | 486.9 | 493.2 | 485 | 18.3 | 17.6 | 15.6 | 16.6 | 226.4 | 227.6 | 227.8 | 80.1 | 80.1 | 79.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 30163 | 1 | 60 | 61327.7 | 5429 | 9 | 8.7 | 0.3 | 8.7 | 8.3 | 0.4 | 8 | 7.5 | 8.4 | 8 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 10:45 | Normal | 454.2 | 454.5 | 454.4 | 452.2 | 17.8 | 17.8 | 16.5 | 16.6 | 226.4 | 227.6 | 227 | 75.3 | 75.1 | 75.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 29229 | 1 | 61 | 61330.2 | 5429 | 8.5 | 8.6 | 0.5 | 8.6 | 8.7 | 0.3 | 8.3 | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 10:50 | Normal | 449.5 | 465.7 | 460.5 | 448.3 | 14.8 | 15.8 | 14.6 | 15 | 226.2 | 227.4 | 226.8 | 68.1 | 68 | 68 | 59.97 | 59.98 | 60.02 | 23962 | 1 | 61.5 | 61332.5 | 5429 | 6.8 | 7.2 | 0.4 | 7.4 | 7.6 | 0.4 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.6 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 10:55 | Normal | 473.1 | 462.4 | 470.7 | 460.5 | 8.3 | 9 | 8.2 | 9.1 | 224.6 | 224.8 | 225.6 | 39.9 | 39.8 | 39.9 | 59.98 | 60.08 | 59.98 | 14899 | 1 | 60.4 | 61334.2 | 5429 | 4.1 | 3.9 | 0.1 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 4.3 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 11:00 | Normal | 483.3 | 460.7 | 472.9 | 460.5 | 11.6 | 12.4 | 11.3 | 12.1 | 225.6 | 225.8 | 225.8 | 55.4 | 55.1 | 55.4 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 20268 | 1 | 58.4 | 61335.6 | 5429 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 5.8 | 6 | 0.3 | 5.8 | 5.3 | 5.9 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 11:05 | Normal | 476.8 | 474.9 | 477.9 | 466 | 14.4 | 14 | 13.5 | 14.2 | 225.8 | 226.6 | 226.8 | 64.9 | 64.7 | 64.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 23710 | 1 | 57.5 | 61337.4 | 5429 | 7 | 6.9 | 0.3 | 6.8 | 7 | 0.1 | 7.1 | 6.4 | 7.2 | 6.9 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 11:10 | Normal | 461.7 | 466 | 458.8 | 462.6 | 8.3 | 8.6 | 8 | 8.6 | 225.2 | 224.2 | 226 | 38.9 | 38.8 | 38.9 | 60.01 | 60.04 | 60 | 14892 | 1 | 57.3 | 61339.3 | 5429 | 4 | 3.9 | 0.3 | 4 | 4.1 | 0.3 | 4.1 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 11:15 | Normal | 474 | 465.3 | 469.7 | 471.6 | 9.9 | 10.2 | 9.3 | 9.9 | 225.2 | 225.4 | 227.2 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 17566 | 1 | 55.8 | 61340.6 | 5429 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 4.9 | 5 | 0.1 | 4.8 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 11:20 | Normal | 484.3 | 475.7 | 481.2 | 471.1 | 13.3 | 13.3 | 12.6 | 13.2 | 226.2 | 226 | 226.4 | 61.3 | 61.1 | 61.2 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 24403 | 1 | 55.1 | 61342.4 | 5429 | 6.3 | 6.4 | 0.3 | 6.4 | 6.5 | 0.2 | 6.5 | 6 | 6.7 | 6.4 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 11:25 | Normal | 470.7 | 469.1 | 459.7 | 458.5 | 15.8 | 15 | 16.3 | 16.5 | 226.4 | 227.2 | 227.2 | 71.7 | 71.5 | 71.5 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 27972 | 1 | 56.2 | 61344.8 | 5429 | 7.8 | 7.7 | 0.2 | 7.3 | 7.7 | 0 | 8.5 | 8 | 8.7 | 7.9 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 11:30 | Normal | 492.9 | 477.1 | 476.2 | 477 | 16.3 | 18.2 | 18.2 | 18 | 226.6 | 227.8 | 227.6 | 82.7 | 82.6 | 82.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 31448 | 1 | 57.8 | 61347.3 | 5429 | 8 | 7.8 | 0.4 | 8.9 | 8.8 | 0.2 | 9 | 8.9 | 9.2 | 8.7 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 11:35 | Normal | 500.6 | 493.1 | 503.4 | 481 | 10.5 | 8.8 | 5.9 | 10 | 225.8 | 225.8 | 226.8 | 39.3 | 39.1 | 39.2 | 59.96 | 60.04 | 59.96 | 27292 | 1 | 58.6 | 61349.6 | 5430 | 6 | 4.7 | 0 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 3.3 | 2.5 | 6 | 3.9 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 11:40 | Normal | 466.5 | 458.7 | 471.5 | 475.3 | 4.3 | 4.9 | 4.5 | 5.1 | 224 | 224.2 | 224.6 | 22.6 | 22.5 | 22.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8291 | 1 | 56.8 | 61350.3 | 5430 | 1.9 | 2 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 11:45 | Normal | 530.3 | 529.7 | 530.6 | 524.4 | 15.8 | 15.3 | 14.5 | 16.1 | 227.2 | 227.2 | 227.4 | 78 | 78 | 77.9 | 59.95 | 60.09 | 59.95 | 30336 | 1 | 55.5 | 61352 | 5430 | 8.1 | 7.7 | 0.1 | 7.9 | 7.4 | 0.1 | 7.5 | 7.2 | 8.7 | 7.6 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 11:50 | Normal | 478 | 477.4 | 478.3 | 474.1 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 5.6 | 222.8 | 223.2 | 224 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 9267 | 1 | 54 | 61352.8 | 5430 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 11:55 | Normal | 479.2 | 486.4 | 486.3 | 483.1 | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 222.8 | 223 | 224.4 | 31.6 | 31.4 | 31.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 11605 | 1 | 53 | 61354.1 | 5430 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 2.9 | 3.2 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 12:00 | Normal | 551.3 | 529.6 | 538.8 | 532.7 | 10.2 | 14.3 | 12 | 13.6 | 225.2 | 225.2 | 226.8 | 70.6 | 70.5 | 70.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 25380 | 1 | 52.3 | 61355.7 | 5430 | 5.4 | 4.5 | 0.2 | 6.8 | 6.6 | 0.3 | 5.8 | 5.8 | 7 | 6.3 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 12:05 | Normal | 497.4 | 494.4 | 497.3 | 481.2 | 5.6 | 5.9 | 6 | 6.5 | 223.6 | 223.8 | 223.6 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 10969 | 1 | 51.3 | 61356.6 | 5430 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | 3 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 12:10 | Normal | 532.4 | 546.7 | 532.8 | 532.7 | 16.1 | 13.5 | 16 | 16.3 | 227.2 | 226.2 | 228.2 | 80.2 | 80 | 80.1 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 30366 | 1 | 51 | 61358.4 | 5430 | 7.7 | 7.5 | 0.4 | 6.6 | 6.2 | 0.3 | 7.6 | 8 | 8.1 | 7.9 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 12:15 | Normal | 480.5 | 476.8 | 477.9 | 472.7 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | 7.4 | 223.6 | 223.8 | 224.6 | 31.8 | 31.7 | 31.7 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 12827 | 1 | 52.8 | 61360.8 | 5430 | 3 | 2.8 | 0.3 | 2.9 | 3 | 0.4 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 12:20 | Normal | 478.6 | 470 | 481.7 | 470.5 | 4.3 | 4.8 | 4.6 | 5.2 | 222.6 | 222.8 | 223.2 | 22.8 | 22.7 | 22.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 8333 | 1 | 52.5 | 61362 | 5430 | 2 | 2.1 | 0.2 | 2 | 2.3 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 12:25 | Normal | 493.3 | 488.5 | 487.1 | 489 | 5 | 5.5 | 5.6 | 6.1 | 223 | 223 | 223.8 | 27.5 | 27.4 | 27.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 10035 | 1 | 51 | 61362.7 | 5430 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 2.6 | 0.4 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 12:30 | Normal | 502.4 | 488.7 | 503.7 | 503.5 | 5.8 | 6.4 | 6.3 | 6.7 | 222 | 223 | 223.6 | 31.9 | 31.8 | 31.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 11752 | 1 | 50.1 | 61363.8 | 5430 | 2.6 | 2.7 | 0.2 | 2.9 | 3 | 0.2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 12:35 | Normal | 490.1 | 495.3 | 496.4 | 489.2 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 222.2 | 222.4 | 223.6 | 26.8 | 26.7 | 26.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9973 | 1 | 49.3 | 61364.8 | 5431 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 12:40 | Normal | 509 | 494.5 | 508.3 | 513.2 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | 222 | 221.8 | 222.8 | 26.6 | 26.5 | 26.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9753 | 1 | 48.2 | 61365.6 | 5431 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 12:45 | Normal | 509.9 | 496.4 | 508.3 | 508.2 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 4.9 | 221.8 | 222 | 222.8 | 23.2 | 23.1 | 23.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 8548 | 1 | 47.4 | 61366.4 | 5431 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 12:50 | Normal | 519.4 | 518.7 | 522.3 | 519.9 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 221.6 | 221.8 | 223.2 | 25.7 | 25.6 | 25.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9350 | 1 | 46.6 | 61367.1 | 5431 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 12:55 | Normal | 517.5 | 510.8 | 520.4 | 522.5 | 4.5 | 5 | 4.7 | 5.3 | 221.8 | 222.2 | 223 | 26.2 | 25.9 | 26.1 | 60 | 59.96 | 59.97 | 9645 | 1 | 46 | 61367.9 | 5431 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 13:00 | Normal | 523.4 | 513.4 | 522.1 | 531.9 | 5.6 | 6 | 5.9 | 6.3 | 222.4 | 222.6 | 223.6 | 31.8 | 31.6 | 31.7 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 11779 | 1 | 45.5 | 61368.7 | 5431 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.8 | 3 | 0 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 13:05 | Normal | 519.1 | 524.5 | 513.7 | 522.6 | 7.6 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 224.2 | 224.8 | 225 | 41.5 | 41.4 | 41.5 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 17266 | 1 | 45.5 | 61370 | 5431 | 3.7 | 3.6 | 0.1 | 3.7 | 3.9 | 0 | 4.2 | 4 | 4.3 | 4.3 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 13:10 | Normal | 511 | 528.3 | 522.8 | 521.7 | 10.8 | 10.3 | 11.4 | 11.6 | 223.2 | 223.8 | 224.8 | 56.5 | 56.3 | 56.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 22032 | 1 | 45.8 | 61371.4 | 5431 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 0 | 5.9 | 5.6 | 6 | 5.7 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 13:15 | Normal | 501.2 | 505.7 | 495.8 | 496.3 | 10.2 | 9 | 10.2 | 11.5 | 224.2 | 224.6 | 224.6 | 49.2 | 49.1 | 49.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 20444 | 1 | 46.7 | 61373.2 | 5431 | 5.5 | 4.8 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 0.1 | 5.6 | 4.7 | 7.2 | 4.8 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 13:20 | Normal | 507.3 | 506.3 | 508.6 | 502.5 | 9.3 | 12 | 11.8 | 12 | 224.6 | 224.6 | 225 | 65.8 | 65.7 | 65.7 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 19436 | 1 | 47.9 | 61375.2 | 5431 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 13:25 | Normal | 482.8 | 483.1 | 474 | 475.8 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 6.3 | 222 | 222.8 | 223.2 | 28 | 27.9 | 28 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 10421 | 1 | 48.2 | 61376.4 | 5431 | 2.4 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 2.8 | 3 | 3 | 3.2 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 13:30 | Normal | 499 | 484.4 | 482.9 | 483.6 | 4.1 | 4.6 | 4.5 | 5 | 221.8 | 222.6 | 223 | 23 | 22.9 | 22.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 8404 | 1 | 47.7 | 61377.1 | 5431 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2 | 2.2 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 13:35 | Normal | 535.9 | 519.6 | 522.4 | 539.2 | 13.6 | 14.7 | 17.5 | 14.3 | 224.8 | 225.6 | 226.2 | 78 | 77.8 | 78 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 30091 | 1 | 47.6 | 61378.6 | 5432 | 7 | 6.7 | 0.1 | 7.1 | 7.2 | 0 | 8.8 | 8.8 | 7.4 | 6.5 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 13:40 | Normal | 538.9 | 536.4 | 563.3 | 533.7 | 6.7 | 10.6 | 7.5 | 11 | 224 | 223 | 223.8 | 49.1 | 48.9 | 49 | 60.02 | 59.99 | 60 | 11959 | 1 | 48 | 61379.8 | 5432 | 2.3 | 4.1 | 0.3 | 4.9 | 5.2 | 0.2 | 3.4 | 4 | 4 | 7 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 13:45 | Normal | 492.7 | 531.5 | 551.3 | 555 | 10.3 | 7 | 4.8 | 5.3 | 222 | 222.6 | 222.6 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 17988 | 1 | 48.4 | 61381.4 | 5432 | 5.5 | 4.9 | 0.1 | 3.3 | 3 | 0.1 | 3.1 | 2 | 3.5 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 13:50 | Normal | 517.2 | 525.5 | 524.9 | 509.7 | 5.8 | 5 | 4.8 | 7 | 221.8 | 222.2 | 222 | 27.7 | 27.6 | 27.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 12915 | 1 | 49.1 | 61383.1 | 5432 | 2.3 | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 0 | 2.7 | 2.4 | 4 | 3.3 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 13:55 | Normal | 474.6 | 475.9 | 481.5 | 463.3 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 220 | 220.6 | 221 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4874 | 1 | 48.6 | 61384 | 5432 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 14:00 | Normal | 498.5 | 490.8 | 481.5 | 480.3 | 13.8 | 14.1 | 18.7 | 19.1 | 222.8 | 223.6 | 223.8 | 78.9 | 78.6 | 78.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 29523 | 1 | 48.2 | 61385.3 | 5432 | 6.7 | 6.7 | 0.2 | 6.9 | 7 | 0 | 9.4 | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 14:05 | Normal | 476.8 | 482 | 475.5 | 472.4 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 219 | 219.6 | 219.8 | 16.1 | 16 | 16.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5839 | 1 | 48.2 | 61386.2 | 5432 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 14:10 | Normal | 504.5 | 484.9 | 490.5 | 485.5 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 218.2 | 219 | 219.6 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6243 | 1 | 47.4 | 61386.7 | 5432 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 14:15 | Normal | 491.4 | 472.5 | 466.3 | 459.6 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.1 | 219.8 | 220.2 | 221 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1971 | 1 | 46.7 | 61387 | 5432 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 14:20 | Normal | 487.6 | 496.9 | 477.1 | 446.1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 219.6 | 220.2 | 220.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1595 | 1 | 46.1 | 61387.1 | 5432 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 14:25 | Normal | 487.7 | 486.8 | 479.6 | 495.4 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 220 | 220.2 | 221.2 | 8 | 7.8 | 7.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2834 | 1 | 45.5 | 61387.3 | 5432 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 14:30 | Normal | 494.7 | 482.9 | 504.8 | 504.7 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.5 | 220.2 | 220.4 | 221.4 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4173 | 1 | 45.1 | 61387.6 | 5432 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.3 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 14:35 | Normal | 514.7 | 509.8 | 517.8 | 518.5 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 222 | 223 | 223.4 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5708 | 1 | 44.9 | 61388 | 5433 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 14:40 | Normal | 513 | 509.9 | 523.1 | 515.8 | 4.2 | 4.4 | 5 | 5.5 | 222.2 | 222.6 | 222.4 | 25.7 | 25.6 | 25.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 9111 | 1 | 44.7 | 61388.6 | 5433 | 2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.7 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 14:45 | Normal | 515.5 | 525 | 521.4 | 510.1 | 4.5 | 4.7 | 5.2 | 5.9 | 223.2 | 223.6 | 224 | 27.1 | 27 | 27.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 10057 | 1 | 44.6 | 61389.3 | 5433 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 3 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 14:50 | Normal | 522.9 | 521.2 | 523.5 | 522.3 | 13.3 | 13.5 | 18.6 | 19 | 227.6 | 227.4 | 227.8 | 81.1 | 81 | 81.1 | 60.01 | 60.05 | 60 | 27777 | 1 | 45 | 61390.9 | 5433 | 6.4 | 6.7 | 0 | 6.6 | 6.8 | 0 | 9.5 | 9.1 | 9.7 | 9.3 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 14:55 | Normal | 499.9 | 492.3 | 489 | 490.9 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 7.1 | 223.8 | 224.2 | 225 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11641 | 1 | 46.6 | 61393 | 5433 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 15:00 | Normal | 513.4 | 515 | 502.1 | 506.8 | 5 | 5.8 | 6.8 | 7.1 | 223.8 | 224.2 | 224.6 | 32.3 | 32.2 | 32.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 9440 | 1 | 46.6 | 61393.8 | 5433 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.7 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 15:05 | Normal | 494.9 | 494.2 | 482 | 473.8 | 13 | 13.2 | 18.4 | 19 | 226 | 225.8 | 226.2 | 75.1 | 74.8 | 75.1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 28471 | 1 | 47.6 | 61396 | 5433 | 6.2 | 6.4 | 0.2 | 6.4 | 6.5 | 0.2 | 9.2 | 9.1 | 9.5 | 9.4 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 15:10 | Normal | 490.8 | 474.2 | 469.6 | 483.4 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 4.2 | 221.8 | 222.4 | 222.6 | 18.6 | 18.5 | 18.6 | 60.01 | 60 | 60 | 6865 | 1 | 48.2 | 61397.2 | 5433 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 15:15 | Normal | 494.5 | 489 | 486.5 | 494.2 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 221.4 | 222.4 | 222.6 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 60.01 | 59.98 | 60 | 6379 | 1 | 47.4 | 61397.7 | 5433 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 15:20 | Normal | 508.6 | 511 | 509.8 | 497.5 | 6.8 | 7 | 7.1 | 10.3 | 222.6 | 223.2 | 223.8 | 39.1 | 39 | 39.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 16734 | 1 | 46.8 | 61398.4 | 5433 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.7 | 3.5 | 5.2 | 5.2 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 15:25 | Normal | 506.8 | 497 | 502.6 | 505.5 | 4.6 | 4.8 | 5.2 | 6.6 | 221.4 | 221.8 | 222.8 | 27.1 | 27 | 27.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9199 | 1 | 46.3 | 61399.1 | 5433 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 15:30 | Normal | 492.6 | 495.1 | 488.6 | 496.4 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 220.2 | 220.8 | 221.2 | 14.2 | 13.9 | 14.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5149 | 1 | 46 | 61399.7 | 5433 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 15:35 | Normal | 501.7 | 505.3 | 485.8 | 472.8 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 219 | 219.6 | 220 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 2318 | 1 | 45.4 | 61400 | 5434 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 15:40 | Normal | 499.7 | 498.1 | 508.8 | 501.2 | 1.7 | 2 | 1.9 | 2.1 | 220 | 220.6 | 221 | 11 | 10.8 | 10.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4026 | 1 | 44.9 | 61400.3 | 5434 | 0.7 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 15:45 | Normal | 507.9 | 498.1 | 496.7 | 491.4 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 219.6 | 219.8 | 221.2 | 8 | 7.9 | 8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2891 | 1 | 44.4 | 61400.5 | 5434 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 15:50 | Normal | 517.7 | 497 | 490.5 | 500.4 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 219.6 | 220.4 | 220.8 | 8.1 | 8 | 8.1 | 60 | 60 | 60.01 | 2954 | 1 | 44 | 61400.8 | 5434 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 15:55 | Normal | 509.9 | 511.2 | 509 | 507.9 | 1.8 | 2 | 2 | 2.3 | 219.8 | 220.6 | 221.6 | 11.6 | 11.3 | 11.6 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 4173 | 1 | 43.7 | 61401.1 | 5434 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 16:00 | Normal | 521 | 489.1 | 495.6 | 503.4 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2 | 219.8 | 220.8 | 221.8 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 3736 | 1 | 43.4 | 61401.5 | 5434 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 16:05 | Normal | 501.9 | 497.2 | 501.9 | 488.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1 | 220.4 | 220.6 | 221 | 5.1 | 5 | 5.1 | 60 | 60 | 60 | 1893 | 1 | 43.2 | 61401.7 | 5434 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 16:10 | Normal | 514.7 | 499.1 | 507.9 | 488.9 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 219.6 | 220.4 | 221.4 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1468 | 1 | 42.9 | 61401.8 | 5434 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 16:15 | Normal | 489.9 | 494 | 508.8 | 485.1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 219.8 | 220.4 | 221.4 | 4.9 | 4.5 | 4.8 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 1683 | 1 | 42.6 | 61402 | 5434 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 16:20 | Normal | 496.9 | 506.3 | 500.1 | 486.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.1 | 220 | 221.2 | 221.6 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 2050 | 1 | 42.4 | 61402.1 | 5434 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 16:25 | Normal | 511.6 | 523 | 505.5 | 505.3 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.1 | 220.4 | 220.6 | 222 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2252 | 1 | 42.1 | 61402.3 | 5434 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 16:30 | Normal | 513 | 500 | 514.2 | 513 | 1 | 1.2 | 1 | 1.3 | 220.4 | 221.4 | 222.2 | 7 | 6.9 | 7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2538 | 1 | 42 | 61402.5 | 5434 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 16:35 | Normal | 525.6 | 505.1 | 517.8 | 507.7 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 221.4 | 221.8 | 222.4 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3069 | 1 | 41.9 | 61402.7 | 5435 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 16:40 | Normal | 514 | 522.3 | 524.7 | 511.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 221.4 | 221.2 | 222.8 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 60 | 60.01 | 60 | 3227 | 1 | 41.8 | 61403 | 5435 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 16:45 | Normal | 508.4 | 500.2 | 521.7 | 516.7 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 221.2 | 221.6 | 223 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3121 | 1 | 41.7 | 61403.3 | 5435 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 16:50 | Normal | 500.6 | 520.7 | 513.8 | 526.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 221.4 | 221.4 | 222.8 | 8.5 | 8 | 8.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2999 | 1 | 41.7 | 61403.5 | 5435 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 16:55 | Normal | 525.3 | 524.8 | 530.8 | 522.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 221.8 | 222.2 | 223.4 | 8.1 | 8 | 8.1 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 2988 | 1 | 41.6 | 61403.8 | 5435 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 17:00 | Normal | 519.5 | 531 | 531.5 | 527.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 222 | 222.6 | 223.4 | 9.1 | 9 | 9 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 3333 | 1 | 41.6 | 61404 | 5435 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 17:05 | Normal | 527.7 | 530 | 527.9 | 530.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 222.2 | 223 | 223.8 | 10.1 | 9.9 | 10 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3719 | 1 | 41.6 | 61404.3 | 5435 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 17:10 | Normal | 518.9 | 511 | 531.6 | 534.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 222.4 | 222.8 | 223.6 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3156 | 1 | 41.6 | 61404.6 | 5435 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 17:15 | Normal | 517.8 | 508.1 | 513.4 | 510.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 222.4 | 222.6 | 224 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2700 | 1 | 41.6 | 61404.9 | 5435 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 17:20 | Normal | 509.7 | 517.8 | 504.7 | 514.5 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.5 | 222.2 | 222.6 | 223.6 | 7.1 | 7 | 7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 2611 | 1 | 41.5 | 61405.1 | 5435 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 17:25 | Normal | 501.8 | 515.2 | 512.2 | 505 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 222 | 222.2 | 223.6 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 60 | 60 | 60 | 2074 | 1 | 41.5 | 61405.3 | 5435 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 17:30 | Normal | 504 | 497.1 | 497.6 | 495.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 222 | 221.8 | 223 | 3 | 2.8 | 2.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1009 | 1 | 41.5 | 61405.4 | 5435 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 17:35 | Normal | 280.9 | 460.1 | 396 | 488.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 221.8 | 222 | 223.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 379 | 1 | 41.5 | 61405.5 | 5436 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 17:40 | Normal | 199.9 | 440.1 | 238.8 | 488.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 222.4 | 223.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 159 | 1 | 41.4 | 61405.5 | 5436 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 17:45 | Normal | 200.3 | 435.4 | 199.8 | 448.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 222.2 | 223.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 124 | 1 | 41.3 | 61405.5 | 5436 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 17:50 | Normal | 199.8 | 304.5 | 199.5 | 455.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 222.4 | 223.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 77 | 1 | 41.2 | 61405.5 | 5436 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 17:55 | Normal | 200.7 | 199 | 199.4 | 413.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223 | 223 | 224.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 42 | 1 | 41.1 | 61405.5 | 5436 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 18:00 | Normal | 200.5 | 229.3 | 200.3 | 371.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.8 | 222.8 | 224 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 28 | 1 | 41 | 61405.5 | 5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 18:05 | Normal | 203.3 | 190.9 | 198.9 | 417.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 223.4 | 224.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 12 | 1 | 41 | 61405.5 | 5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 18:10 | Normal | 214.6 | 215.8 | 219.4 | 433.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.8 | 224.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 40.9 | 61405.5 | 5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 18:15 | Normal | 195.6 | 199.5 | 192.7 | 358.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.8 | 224.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 40.9 | 61405.5 | 5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 18:20 | Normal | 197.1 | 194.8 | 205 | 283.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223 | 223.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 40.8 | 61405.5 | 5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-02-25 18:25 | Normal | 202.1 | 198.1 | 197.7 | 259.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 223 | 223.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 40.8 | 61405.5 | 5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0