## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-26 05:30 | Wait | 518.7 | 517.8 | 518.8 | 517.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.8 | 232.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 19.4 | 30773.7 | 1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 05:35 | Normal | 483.1 | 530.1 | 516.5 | 536.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 232.2 | 233.4 | 232.4 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 24 | 1 | 20.1 | 30773.7 | 1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 05:40 | Normal | 513.7 | 540.3 | 532.6 | 540.9 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 232.8 | 234.2 | 233.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 100 | 1 | 20.4 | 30773.7 | 1553 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 05:45 | Normal | 537.1 | 519.1 | 547.8 | 530.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 232.6 | 234 | 233.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.09 | 60.09 | 60.1 | 303 | 1 | 20.6 | 30773.7 | 1553 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 05:50 | Normal | 518.4 | 545 | 558.8 | 523.8 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 233 | 234 | 233.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 420 | 1 | 20.8 | 30773.8 | 1554 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 05:55 | Normal | 518.7 | 530.1 | 552.6 | 543.6 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 231.6 | 233.4 | 232.6 | 2 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 626 | 1 | 20.9 | 30773.8 | 1554 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 06:00 | Normal | 511.5 | 521.9 | 559.5 | 541.9 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 231.6 | 233.4 | 232.8 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 757 | 1 | 21.1 | 30773.9 | 1554 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 06:05 | Normal | 530.1 | 509.2 | 534.5 | 534.5 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.6 | 230.4 | 232 | 231 | 3 | 3.1 | 3.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 948 | 1 | 21.3 | 30773.9 | 1554 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 06:10 | Normal | 481.1 | 548.2 | 551.5 | 535.9 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.6 | 230.6 | 231 | 230.4 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 60 | 60 | 60 | 1062 | 1 | 21.5 | 30774 | 1554 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 06:15 | Normal | 527.1 | 550.1 | 544.4 | 538.7 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 230.4 | 231.2 | 230.4 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1250 | 1 | 21.6 | 30774.1 | 1554 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 06:20 | Normal | 375.9 | 537.1 | 534.6 | 519.2 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 231 | 232.6 | 231.6 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 1977 | 1 | 22 | 30774.2 | 1554 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 06:25 | Normal | 469.1 | 563.1 | 556.7 | 537 | 2.7 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 230.4 | 232.8 | 231.4 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2710 | 1 | 22.2 | 30774.5 | 1554 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 06:30 | Normal | 446.8 | 555.3 | 545.6 | 525.1 | 3.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 231 | 232.4 | 231.8 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 3468 | 1 | 22.2 | 30774.7 | 1554 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 06:35 | Normal | 529.9 | 508.2 | 547.7 | 529.5 | 3.5 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 231.6 | 232.4 | 233 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4387 | 1 | 22.5 | 30775 | 1554 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 06:40 | Normal | 538.3 | 497.9 | 547.2 | 564.9 | 4 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 231.8 | 232.8 | 232 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 5331 | 1 | 22.8 | 30775.4 | 1554 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 06:45 | Normal | 521.9 | 506 | 554.3 | 564.5 | 5.1 | 3.8 | 3 | 3 | 232 | 233.2 | 232.8 | 18.4 | 18.5 | 18.6 | 60 | 60 | 60 | 6557 | 1 | 23 | 30775.9 | 1554 | 1.8 | 1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 06:50 | Normal | 564.9 | 492.6 | 574.4 | 577.8 | 6.4 | 4.8 | 3.3 | 3.5 | 232.8 | 232.6 | 232.6 | 22.4 | 22.9 | 22.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8833 | 1 | 24.6 | 30776.6 | 1555 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 06:55 | Normal | 567.1 | 488.2 | 558.5 | 569 | 7 | 5.3 | 3.8 | 4 | 232.6 | 233.8 | 233.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 59.99 | 60 | 60 | 9788 | 1 | 26.5 | 30777.4 | 1555 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 07:00 | Normal | 567.1 | 530.1 | 553.4 | 560.5 | 7.6 | 5.6 | 4.2 | 4.6 | 232.2 | 233.2 | 233.6 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 10920 | 1 | 28.5 | 30778.2 | 1555 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 07:05 | Normal | 562 | 533.9 | 544.6 | 574 | 8.2 | 7 | 4.8 | 4.8 | 232.2 | 233.4 | 234 | 32 | 32 | 32.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 12329 | 1 | 30.5 | 30779.2 | 1555 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 1.3 | 2.2 | 2.6 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 07:10 | Normal | 560.8 | 535.8 | 571.6 | 552.8 | 8.8 | 7.7 | 5.1 | 5.5 | 233.2 | 233.8 | 232.8 | 34.8 | 34.8 | 34.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 13483 | 1 | 32.3 | 30780.3 | 1555 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 1.4 | 2.7 | 2.8 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 07:15 | Normal | 558.3 | 519 | 558.6 | 569.5 | 9.3 | 8.9 | 5.7 | 5.9 | 232.8 | 233.6 | 233.4 | 38.1 | 38 | 38.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 14709 | 1 | 33.8 | 30781.5 | 1555 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 2 | 3 | 3 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 07:20 | Normal | 560.4 | 557.3 | 558.3 | 565.7 | 9.8 | 8.6 | 6.3 | 6.5 | 233 | 234.2 | 233.8 | 40.6 | 40.5 | 40.5 | 60 | 59.97 | 60 | 15721 | 1 | 35.2 | 30782.7 | 1555 | 3 | 3 | 3 | 0.3 | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 07:25 | Normal | 552 | 548 | 558.3 | 564.5 | 10.5 | 9.5 | 6.8 | 7.1 | 232.8 | 234 | 233.4 | 43.8 | 43.5 | 43.8 | 60 | 59.99 | 60 | 16873 | 1 | 36.4 | 30784.1 | 1555 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0.4 | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 07:30 | Normal | 551.3 | 534.2 | 557.4 | 561.6 | 11.1 | 10.5 | 7.4 | 7.8 | 232.6 | 232.8 | 233.4 | 46.7 | 46.5 | 46.6 | 60 | 60.05 | 60.04 | 18385 | 1 | 37.5 | 30785.6 | 1555 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0.4 | 2.5 | 3.5 | 3.6 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 07:35 | Normal | 544 | 516.1 | 560.3 | 565.6 | 11.6 | 11.3 | 7.8 | 8.1 | 233 | 233.2 | 234 | 48.8 | 48.4 | 48.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 19177 | 1 | 38.4 | 30787.1 | 1555 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0.5 | 2.9 | 3.7 | 3.7 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 07:40 | Normal | 547 | 532.7 | 554.5 | 553.7 | 12.1 | 11.6 | 8.5 | 8.8 | 232.4 | 233 | 232.8 | 52.2 | 52 | 52.1 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 20524 | 1 | 39.3 | 30788.8 | 1555 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 2.9 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 07:45 | Normal | 542.4 | 541.3 | 558.5 | 554.9 | 12.3 | 12 | 8.6 | 9 | 233.6 | 233.2 | 233.6 | 53.4 | 53.2 | 53.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 21023 | 1 | 40 | 30790.5 | 1555 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.5 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 07:50 | Normal | 542.1 | 531.6 | 559.2 | 555.8 | 13.1 | 13.1 | 9.4 | 9.8 | 233.2 | 233.8 | 233 | 57.5 | 57.3 | 57.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 22573 | 1 | 40.7 | 30792.3 | 1556 | 4.1 | 4 | 4.1 | 0.5 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 0.5 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 07:55 | Normal | 541.9 | 537.9 | 553.6 | 554.9 | 13.7 | 13.8 | 10 | 10.4 | 233.6 | 234.2 | 234.6 | 60.2 | 60 | 60.2 | 60.01 | 60.06 | 60.02 | 23890 | 1 | 41.5 | 30794.3 | 1556 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 0.4 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 08:00 | Normal | 540.2 | 543 | 553.1 | 549.2 | 14.1 | 14.1 | 10.6 | 11 | 232.6 | 234 | 234.6 | 63.1 | 62.8 | 63.1 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 24901 | 1 | 42.1 | 30796.3 | 1556 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 0.4 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 08:05 | Normal | 533.4 | 524.3 | 542.5 | 553.8 | 14.7 | 14.9 | 11.2 | 11.1 | 233.4 | 233 | 234 | 65.1 | 64.9 | 65 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 25734 | 1 | 42.9 | 30798.4 | 1556 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 0.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 08:10 | Normal | 534.4 | 533.2 | 540.1 | 545.2 | 15.1 | 15.1 | 11.8 | 12 | 232.8 | 232.8 | 233.4 | 67.7 | 67 | 67.3 | 60 | 60 | 60.01 | 26620 | 1 | 43.6 | 30800.6 | 1556 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 08:15 | Normal | 526.3 | 534.1 | 547.7 | 552.8 | 15.8 | 15.6 | 12.1 | 12.1 | 234.2 | 233.6 | 234.4 | 69.8 | 69.4 | 69.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 27551 | 1 | 44.4 | 30802.9 | 1556 | 5 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 08:20 | Normal | 526.8 | 531.7 | 543.5 | 536.6 | 16.4 | 16.1 | 12.8 | 13.1 | 233.6 | 234.6 | 234.2 | 72.5 | 72.2 | 72.3 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 28857 | 1 | 45 | 30805.2 | 1556 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.5 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 08:25 | Normal | 526.4 | 523.2 | 544.5 | 543.5 | 16.7 | 16.8 | 13.3 | 13.5 | 233.2 | 233.4 | 234 | 74.3 | 73.9 | 73.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 29476 | 1 | 45.6 | 30807.7 | 1556 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 0.6 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 0.2 | 4.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 08:30 | Normal | 530.8 | 527.7 | 542.8 | 533.9 | 17.2 | 17.1 | 13.6 | 14.1 | 233.2 | 233.6 | 233 | 76.7 | 76.2 | 76.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 30516 | 1 | 46.2 | 30810.2 | 1556 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 0.8 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 08:35 | Normal | 523.9 | 519.8 | 530 | 533.1 | 17.5 | 17.5 | 14.3 | 14.5 | 233.2 | 233.6 | 233.6 | 78.4 | 78.1 | 78.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 31131 | 1 | 46.5 | 30812.7 | 1556 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 0.6 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 08:40 | Normal | 519.5 | 519.5 | 528 | 529.1 | 18 | 17.8 | 14.6 | 15 | 233.2 | 232.8 | 233.4 | 79.7 | 79.3 | 79.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 31676 | 1 | 46.7 | 30815.3 | 1556 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 0.6 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 08:45 | Normal | 515.1 | 519 | 535 | 533.4 | 18.7 | 18.5 | 15.1 | 15.3 | 233.4 | 233.6 | 233.4 | 82.7 | 82.2 | 82.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 32847 | 1 | 46.8 | 30818 | 1556 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 0.8 | 5.9 | 6.1 | 6 | 0 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 08:50 | Normal | 520.9 | 505.2 | 531.2 | 528 | 19 | 19.1 | 15.5 | 16 | 233.2 | 232.8 | 233.6 | 84.5 | 84.2 | 84.1 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 33646 | 1 | 47.2 | 30820.8 | 1557 | 6 | 6 | 6.1 | 0.5 | 6 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 08:55 | Normal | 509.3 | 512.2 | 530.4 | 524.6 | 19.5 | 19.2 | 16.1 | 16.5 | 233.2 | 233.6 | 234 | 85.9 | 85.5 | 85.6 | 60 | 60 | 60.01 | 34172 | 1 | 47.9 | 30823.6 | 1557 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 0.5 | 6 | 6.2 | 6.3 | 0.2 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 09:00 | Normal | 515.1 | 517.1 | 523.6 | 530.7 | 19.9 | 19.5 | 16.7 | 17 | 233 | 232.8 | 233 | 88.2 | 87.9 | 87.9 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 35033 | 1 | 48.5 | 30826.5 | 1557 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 0.5 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 5.3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 09:05 | Normal | 504.2 | 504.1 | 519.3 | 524.7 | 20.5 | 20.3 | 17.1 | 17.3 | 233.2 | 233 | 234 | 90 | 89.4 | 89.7 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 35785 | 1 | 49 | 30829.5 | 1557 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 0.5 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 0 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 09:10 | Normal | 510.2 | 513.1 | 519.9 | 519 | 20.6 | 20.3 | 17.5 | 17.8 | 233.4 | 234 | 234.6 | 91.5 | 91.1 | 91 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 36374 | 1 | 49.1 | 30832.5 | 1557 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 0.4 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 0 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 09:15 | Normal | 503.4 | 507 | 526.5 | 518 | 21 | 20.8 | 17.6 | 18.1 | 233.4 | 233.2 | 234 | 93 | 92.7 | 92.5 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 37050 | 1 | 49.1 | 30835.5 | 1557 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 0.5 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 0 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 09:20 | Normal | 502.3 | 505.1 | 514.6 | 518.8 | 21.1 | 21.2 | 18.1 | 18.5 | 233.6 | 233.4 | 233.6 | 94.5 | 93.9 | 94 | 60 | 60.01 | 60 | 37499 | 1 | 49.3 | 30838.7 | 1557 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0.5 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 0 | 5.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 09:25 | Normal | 507.9 | 503.8 | 512.2 | 515.3 | 21.3 | 21.5 | 18.7 | 19.1 | 233.8 | 234.2 | 234 | 96 | 95.6 | 95.7 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 38206 | 1 | 49.5 | 30841.8 | 1557 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 0.5 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 0 | 6.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 09:30 | Normal | 501.1 | 505.2 | 513.4 | 517.9 | 22 | 21.6 | 19.3 | 19.5 | 233.4 | 233.4 | 235 | 97.8 | 97.2 | 96.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 38978 | 1 | 49.8 | 30845 | 1557 | 7 | 6.9 | 7 | 0.5 | 7 | 7.2 | 7.2 | 0 | 6.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 09:35 | Normal | 501.2 | 498.1 | 515.4 | 504.7 | 22 | 22.1 | 19.3 | 20 | 234 | 233.2 | 234 | 98.5 | 98 | 98.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 39356 | 1 | 50.1 | 30848.3 | 1557 | 7.1 | 7.1 | 7 | 0.4 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 0 | 6.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 09:40 | Normal | 502.6 | 501.2 | 507.6 | 511.4 | 22.3 | 22.3 | 20 | 20.2 | 232.8 | 232.8 | 233.8 | 99.8 | 99.1 | 99.1 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 39833 | 1 | 50.4 | 30851.6 | 1557 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 0.4 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 0 | 6.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 09:45 | Normal | 497.5 | 499.4 | 501.9 | 513.1 | 22.9 | 22.8 | 20.5 | 20.5 | 233.6 | 233.4 | 234.4 | 101.7 | 101.2 | 101 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 40580 | 1 | 50.7 | 30855 | 1557 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 0 | 6.7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 09:50 | Normal | 495.2 | 493.2 | 507.5 | 508.6 | 23.3 | 23.1 | 20.6 | 20.9 | 233.8 | 233.6 | 235 | 103.1 | 102.3 | 102.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 41022 | 1 | 50.9 | 30858.4 | 1558 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 0.4 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 0 | 6.7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 09:55 | Normal | 490.3 | 493.3 | 509.2 | 507.9 | 23.6 | 23.5 | 20.9 | 21.3 | 234.2 | 233 | 234.6 | 103.7 | 102.9 | 103.2 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 41471 | 1 | 51 | 30861.8 | 1558 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 0.2 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 0 | 6.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 10:00 | Normal | 496.2 | 497 | 508.5 | 501.7 | 23.8 | 23.5 | 21.1 | 21.8 | 233.4 | 233.2 | 234 | 105.4 | 104.9 | 104.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 41990 | 1 | 51.4 | 30865.3 | 1558 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 0.3 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 0 | 6.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 10:05 | Normal | 492.4 | 491.4 | 500.9 | 502.1 | 24 | 24 | 21.8 | 22 | 233.8 | 233.6 | 234 | 106.7 | 106.1 | 106.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 42500 | 1 | 51.6 | 30868.8 | 1558 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 0.3 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 0 | 7.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 10:10 | Normal | 491 | 489.2 | 491.5 | 496.8 | 24.3 | 24.1 | 22.1 | 22.1 | 234.2 | 234 | 235 | 107.2 | 106.3 | 106.6 | 60.03 | 60 | 60.02 | 42774 | 1 | 52.1 | 30872.4 | 1558 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 0.3 | 7.8 | 8 | 8 | 0 | 7.4 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 10:15 | Normal | 489.4 | 496.1 | 498.5 | 503.7 | 24.3 | 24.1 | 22.6 | 22.6 | 233.6 | 233.4 | 234.8 | 108.6 | 107.9 | 107.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 43265 | 1 | 52.4 | 30876 | 1558 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 7.8 | 8 | 8 | 0 | 7.3 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 10:20 | Normal | 487.1 | 490.5 | 502.7 | 500.8 | 25 | 24.7 | 22.8 | 23 | 233.6 | 233.2 | 234 | 110.4 | 110.1 | 109.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 44038 | 1 | 52.6 | 30879.6 | 1558 | 8.1 | 7.8 | 8.1 | 0.4 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 0 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 10:25 | Normal | 487.2 | 491.2 | 501.5 | 503.7 | 24.7 | 24.6 | 22.8 | 23.1 | 234 | 233.4 | 234.8 | 110 | 109.4 | 109.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 43964 | 1 | 53.2 | 30883.3 | 1558 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0.4 | 8 | 8.2 | 8.1 | 0 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 10:30 | Normal | 490.1 | 487.1 | 497.4 | 498.7 | 25.8 | 25.8 | 24.4 | 24.5 | 234 | 232.8 | 234.6 | 116 | 115.3 | 115.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 43552 | 1 | 53.9 | 30886.9 | 1558 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 0.3 | 8.4 | 8.8 | 8.6 | 0 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 10:35 | Normal | 486.3 | 483.6 | 498.3 | 506.5 | 25.5 | 25.3 | 23.8 | 23.8 | 234.4 | 233.8 | 234.6 | 113.5 | 113.1 | 113 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 45433 | 1 | 54.4 | 30890.7 | 1558 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0.4 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 0 | 7.7 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 10:40 | Normal | 486.1 | 491 | 499.7 | 502.9 | 25.6 | 25.4 | 23.7 | 24 | 233.6 | 233 | 234.6 | 114 | 113.6 | 113.5 | 60.02 | 60.02 | 60 | 45596 | 1 | 54.8 | 30894.5 | 1558 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 0 | 7.7 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 10:45 | Normal | 483.2 | 482.3 | 498.5 | 500.8 | 25.8 | 25.6 | 24 | 24.3 | 234 | 232.8 | 234.2 | 114.8 | 113.8 | 113.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 45747 | 1 | 55.5 | 30898.3 | 1558 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 0.4 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 0 | 7.9 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 10:50 | Normal | 490.1 | 480.2 | 498.5 | 498.8 | 25.3 | 25.5 | 24.3 | 24.3 | 234 | 234 | 235.2 | 114.1 | 113.6 | 113.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 45774 | 1 | 56.1 | 30902.1 | 1559 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 0.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 10:55 | Normal | 488.9 | 488.9 | 490.4 | 499.5 | 26.1 | 25.8 | 25.2 | 25 | 233.4 | 233.8 | 234.6 | 117.4 | 116.9 | 116.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 46819 | 1 | 56.5 | 30905.9 | 1559 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 0.3 | 8.4 | 8.9 | 8.2 | 0 | 8.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 11:00 | Normal | 481 | 482.3 | 493 | 489.3 | 26.3 | 26.2 | 25.3 | 25.4 | 234.4 | 233.6 | 234 | 117.4 | 117 | 116.9 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 47108 | 1 | 56.9 | 30909.8 | 1559 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 0.3 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 0 | 8.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 11:05 | Normal | 485.1 | 483.9 | 499.7 | 489 | 25.8 | 26 | 24.8 | 25.5 | 234.2 | 232.8 | 234.8 | 117.6 | 117 | 116.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 47042 | 1 | 57.7 | 30913.7 | 1559 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 0.2 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 0 | 8.1 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 11:10 | Normal | 480.2 | 475.1 | 481.7 | 485.9 | 26.2 | 26.5 | 25.6 | 26 | 234.4 | 233.4 | 234 | 118.3 | 117.4 | 117.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 47245 | 1 | 58.2 | 30917.7 | 1559 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 0 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 0 | 8.6 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 11:15 | Normal | 473.2 | 451.2 | 474.1 | 475.5 | 4 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 230 | 231.2 | 231.6 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 59.99 | 60 | 60 | 6489 | 1 | 58.5 | 30921.1 | 1559 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 11:20 | Normal | 504.2 | 500.2 | 518.2 | 507.4 | 6.1 | 6 | 5.4 | 6 | 230.6 | 231.4 | 231.2 | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 12562 | 1 | 55.8 | 30923.2 | 1559 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 11:25 | Normal | 516.6 | 529.3 | 553.6 | 542.8 | 28 | 26.2 | 22.5 | 25.3 | 233 | 232.8 | 233.6 | 126.8 | 126.3 | 125.7 | 59.97 | 60 | 59.98 | 50444 | 1 | 54.2 | 30925.9 | 1559 | 9.3 | 9 | 9.1 | 0.2 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 0 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 11:30 | Normal | 535.6 | 535.7 | 541 | 536.6 | 26.1 | 25.5 | 25.8 | 26.1 | 234 | 232.6 | 233.8 | 130.5 | 129.6 | 129.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 51959 | 1 | 54.8 | 30928.9 | 1559 | 8.3 | 8.6 | 8.2 | 0.6 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 0 | 8.6 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 11:35 | Normal | 480.8 | 489.8 | 491.5 | 494.7 | 6.1 | 6 | 6 | 6.1 | 229.4 | 230.2 | 229.6 | 26.9 | 27 | 27.2 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 10350 | 1 | 54.5 | 30931.7 | 1559 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 11:40 | Normal | 542.6 | 550.6 | 576.5 | 558.2 | 27.3 | 26.1 | 19.3 | 25.7 | 232.8 | 232.4 | 233.4 | 127 | 126.2 | 126 | 60 | 60.01 | 60.01 | 50493 | 1 | 51.3 | 30933.3 | 1559 | 8.9 | 9.1 | 8.5 | 0.4 | 8.6 | 8.8 | 8.4 | 0 | 6.2 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 11:45 | Normal | 493.2 | 498.2 | 508.8 | 498.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 6.3 | 228.4 | 229.2 | 228.6 | 29.2 | 28.9 | 29.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 11143 | 1 | 49.5 | 30934.7 | 1559 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 11:50 | Normal | 506.8 | 514.7 | 524 | 519 | 7 | 6.9 | 6.5 | 6.8 | 232.6 | 233.2 | 232.8 | 32.7 | 32.7 | 32.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 12599 | 1 | 47.1 | 30935.6 | 1560 | 1.9 | 2 | 2 | 0.5 | 1.8 | 2 | 2 | 0.6 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 11:55 | Normal | 519.1 | 511 | 523.7 | 514.9 | 7.9 | 8 | 7.6 | 7.9 | 233.4 | 234.4 | 234.8 | 36.8 | 36.6 | 36.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 14322 | 1 | 46.6 | 30937.7 | 1560 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0.6 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 12:00 | Normal | 545.3 | 546.2 | 545.4 | 558.5 | 25.3 | 24.5 | 25.5 | 23.8 | 236.6 | 235.8 | 237 | 127.7 | 127.2 | 126.8 | 59.92 | 59.97 | 59.95 | 51096 | 1 | 48 | 30941.2 | 1560 | 8.1 | 8.3 | 8 | 0.3 | 8 | 8.1 | 8 | 0 | 8.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 12:05 | Normal | 523.6 | 524.6 | 523.4 | 538.1 | 25.9 | 25.3 | 26.3 | 24.9 | 235.4 | 235.2 | 235.8 | 127.2 | 126.5 | 126.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 51002 | 1 | 51.4 | 30945.4 | 1560 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 0.3 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 0 | 8.7 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 12:10 | Normal | 513.3 | 524.1 | 523.1 | 541.6 | 27.5 | 25.6 | 26.9 | 24.6 | 236.6 | 235.4 | 236.8 | 126.7 | 126.1 | 126.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 51019 | 1 | 53.6 | 30949.4 | 1560 | 8.9 | 9 | 8.8 | 0.3 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 0 | 8.9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 12:15 | Normal | 510.1 | 527.8 | 532.4 | 533.8 | 9.8 | 11.2 | 8.1 | 12.1 | 233 | 233.8 | 233.6 | 53.1 | 52.9 | 53.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 18713 | 1 | 53.5 | 30952.4 | 1560 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 1 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 0.6 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 12:20 | Normal | 551.8 | 550.7 | 531.2 | 565.7 | 23.7 | 23.3 | 28.9 | 22.8 | 236.6 | 235.6 | 236 | 127 | 126.3 | 126.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 51084 | 1 | 51.9 | 30954.9 | 1560 | 7.5 | 8 | 7.3 | 0.3 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 0 | 9.5 | 9.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 12:25 | Normal | 546.6 | 546.4 | 546.7 | 546.3 | 25.5 | 25.6 | 24.2 | 28.3 | 235.8 | 234.6 | 234.6 | 130.6 | 129.7 | 129.3 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 40996 | 1 | 52.3 | 30957.8 | 1560 | 8.1 | 8.8 | 7.9 | 0.2 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 0 | 7.9 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 12:30 | Normal | 528.6 | 521.9 | 525.8 | 513.9 | 23.5 | 18.3 | 24.1 | 15.9 | 236.2 | 235.8 | 236.6 | 96.8 | 96.2 | 96.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 47456 | 1 | 53.4 | 30961.7 | 1560 | 8.2 | 6.9 | 8.2 | 0 | 6.1 | 6.2 | 5.5 | 0.2 | 8.2 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 12:35 | Normal | 476.8 | 481.8 | 486.4 | 490.7 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 8 | 232.4 | 233.8 | 232.6 | 35.9 | 35.8 | 36 | 59.99 | 60 | 60 | 13920 | 1 | 55 | 30965.5 | 1560 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 1 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 0.7 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 12:40 | Normal | 542.3 | 529.2 | 545.8 | 580.5 | 26.2 | 28.2 | 26.2 | 19.6 | 236.4 | 236.2 | 236.2 | 125.7 | 125.3 | 125.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 49180 | 1 | 52.7 | 30967.4 | 1560 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 0 | 9.1 | 9.6 | 9.2 | 0 | 8.8 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 12:45 | Normal | 539.4 | 539.5 | 539.6 | 564.6 | 26.3 | 26.1 | 27.8 | 23.7 | 237.2 | 237 | 236.8 | 130.4 | 129.9 | 129.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 43737 | 1 | 52.4 | 30970.4 | 1560 | 8.5 | 9 | 8.8 | 0.3 | 9 | 9.1 | 9 | 0 | 9.5 | 9.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 12:50 | Normal | 524.9 | 533.8 | 519.2 | 550.5 | 26.4 | 24.6 | 28.5 | 23.8 | 234.6 | 235.4 | 234.8 | 126.6 | 126.3 | 125.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 50856 | 1 | 54.3 | 30974.6 | 1561 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 0.3 | 8 | 8 | 8.1 | 0 | 9.4 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 12:55 | Normal | 504 | 502.8 | 505.6 | 501.7 | 7.6 | 7.8 | 7.3 | 7.7 | 231.4 | 233 | 232.6 | 35.2 | 35.2 | 35.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 13371 | 1 | 52.9 | 30976.4 | 1561 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 0.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 13:00 | Normal | 515.1 | 516 | 518.6 | 521.8 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 231.6 | 233 | 232.4 | 35.4 | 35.3 | 35.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 13570 | 1 | 49.8 | 30977.7 | 1561 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 13:05 | Normal | 521.2 | 525.3 | 526.7 | 538.7 | 8.1 | 8 | 7.6 | 7.8 | 232.6 | 232.4 | 233 | 38.6 | 38.3 | 38.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 14758 | 1 | 47.8 | 30979.3 | 1561 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.7 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 13:10 | Normal | 545.8 | 548.9 | 556.9 | 547.9 | 24.6 | 23.6 | 24.1 | 26.4 | 236.2 | 235.6 | 236 | 127.3 | 126.8 | 126.7 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 51053 | 1 | 48.5 | 30982.6 | 1561 | 8 | 8.2 | 7.8 | 0.3 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 0 | 8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 13:15 | Normal | 513.1 | 516.1 | 524.5 | 515.7 | 26.1 | 25.5 | 26.2 | 27.7 | 235.2 | 234.6 | 235.6 | 127 | 126.6 | 126.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 50940 | 1 | 52 | 30986.8 | 1561 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 0.3 | 8 | 8.3 | 8.4 | 0 | 8.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 13:20 | Normal | 498.7 | 501.4 | 509.3 | 506.3 | 25.8 | 25.6 | 26.3 | 27.1 | 236 | 235.2 | 236.2 | 121.7 | 121.2 | 121.1 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 49128 | 1 | 54.5 | 30991 | 1561 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 0.3 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 0 | 8.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 13:25 | Normal | 496.5 | 499.5 | 490.7 | 501.1 | 25.8 | 25.8 | 27 | 27.6 | 235.8 | 235.8 | 236.8 | 122.8 | 122 | 122 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 49438 | 1 | 55.9 | 30995.1 | 1561 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 0.1 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 0 | 9 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 13:30 | Normal | 500.4 | 495.7 | 505.9 | 502.9 | 25.1 | 25.2 | 26 | 27 | 235.6 | 234.6 | 236 | 120.6 | 120.3 | 120.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 48617 | 1 | 57.1 | 30999.2 | 1561 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 0.2 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 13:35 | Normal | 497.2 | 498.3 | 495.8 | 511.9 | 24.5 | 24.1 | 25 | 26 | 235 | 235.2 | 235.8 | 116.8 | 116.3 | 116.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 46895 | 1 | 57.7 | 31003.2 | 1561 | 7.9 | 7.8 | 8 | 0.2 | 7.8 | 8 | 8 | 0 | 8.5 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 13:40 | Normal | 494.5 | 498.5 | 505.1 | 511.2 | 23.8 | 23.6 | 24.2 | 25.4 | 234.6 | 234 | 235 | 114.4 | 113.8 | 113.8 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 45859 | 1 | 58 | 31007 | 1561 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 0.3 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 0 | 8.3 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 13:45 | Normal | 495.2 | 500.4 | 502.6 | 512.9 | 24.2 | 24.1 | 24.5 | 25 | 233.8 | 233.6 | 234 | 112.6 | 112.1 | 112 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 45670 | 1 | 58.1 | 31010.8 | 1561 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 0.3 | 7.8 | 8 | 8 | 0 | 8.4 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 13:50 | Normal | 505.7 | 504.6 | 513.9 | 513.3 | 23.1 | 23.3 | 23.5 | 24.9 | 234.6 | 234 | 234.8 | 112.5 | 111.9 | 111.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 45124 | 1 | 57.1 | 31013.9 | 1562 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 0.3 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 0 | 8.1 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 13:55 | Normal | 509.6 | 507.6 | 502.6 | 512.6 | 22.8 | 23 | 23.6 | 25.3 | 235.4 | 234.2 | 235.4 | 112.7 | 111.9 | 111.8 | 60 | 60 | 60 | 45076 | 1 | 57.4 | 31017.6 | 1562 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 0.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 0 | 8.1 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 14:00 | Normal | 501.6 | 509.3 | 500.6 | 505.7 | 21.9 | 21.6 | 22.5 | 24.5 | 234.2 | 233.4 | 235.6 | 107.3 | 106.7 | 106.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 42976 | 1 | 57.5 | 31021.2 | 1562 | 7 | 6.9 | 7.1 | 0.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.7 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 14:05 | Normal | 500.6 | 506.6 | 490.4 | 514.6 | 21.8 | 21.6 | 22.6 | 23.9 | 233.4 | 234 | 234.6 | 106 | 105.4 | 105.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 42417 | 1 | 57.5 | 31024.9 | 1562 | 6.9 | 6.8 | 7 | 0.4 | 7 | 7.1 | 7.2 | 0 | 7.9 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 14:10 | Normal | 510 | 509.3 | 502.2 | 510.1 | 22.6 | 22.5 | 23.1 | 25.4 | 233.8 | 234 | 234.4 | 111.9 | 111.5 | 111.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 44181 | 1 | 57 | 31028.1 | 1562 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 0 | 8.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 14:15 | Normal | 503.6 | 511.6 | 500.8 | 518.1 | 22.4 | 22.1 | 22.5 | 24.8 | 233.2 | 233.2 | 234.4 | 109.4 | 108.6 | 108.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 43776 | 1 | 56.2 | 31031.3 | 1562 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 0.5 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 0 | 8.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 14:20 | Normal | 505.5 | 504.4 | 518.5 | 512 | 21.9 | 22 | 21.2 | 24.5 | 233.2 | 232.8 | 234 | 107.5 | 106.7 | 106.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 42794 | 1 | 56.3 | 31034.8 | 1562 | 6.9 | 6.8 | 7 | 0.4 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 0 | 7.7 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 14:25 | Normal | 518.9 | 507.7 | 513.7 | 511.1 | 11.1 | 9.9 | 16.7 | 16 | 232.4 | 232.4 | 233.2 | 72.9 | 72.4 | 72.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 13414 | 1 | 55.5 | 31037.6 | 1562 | 3 | 2.5 | 3.2 | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 3 | 1.2 | 5.7 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 14:30 | Normal | 514.6 | 516.5 | 522.9 | 520.1 | 19.6 | 19.4 | 18.9 | 22.3 | 232.6 | 232.4 | 233.8 | 97.3 | 96.6 | 96.6 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 38636 | 1 | 54.7 | 31040.8 | 1562 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 0.3 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 0 | 6.8 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 14:35 | Normal | 516.4 | 513.3 | 514 | 520.4 | 18.8 | 19 | 18.4 | 21.8 | 233.8 | 233 | 234.8 | 94.2 | 93.8 | 93.6 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 37413 | 1 | 54.5 | 31044 | 1562 | 6 | 5.9 | 6.1 | 0.5 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 6.6 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 14:40 | Normal | 522 | 516.9 | 513.5 | 525.8 | 18 | 18.2 | 17.6 | 20.9 | 232.8 | 233.2 | 233.8 | 90.5 | 90.2 | 90.2 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 36008 | 1 | 53.7 | 31047 | 1562 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 0.3 | 5.7 | 6 | 5.9 | 0.2 | 6.1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 14:45 | Normal | 521.6 | 516.6 | 519.1 | 527.1 | 17.9 | 17.9 | 17 | 20.6 | 232.2 | 233.2 | 233.8 | 89.2 | 88.7 | 88.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 35406 | 1 | 52.9 | 31050 | 1562 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 0.4 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 5.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 14:50 | Normal | 526.1 | 520.9 | 478.7 | 523.5 | 17.2 | 17.5 | 17.3 | 20.5 | 232.8 | 232.8 | 233.6 | 86.8 | 86.3 | 86.5 | 60 | 60.01 | 60 | 34616 | 1 | 52.3 | 31052.9 | 1563 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 0.4 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 14:55 | Normal | 524.8 | 522.8 | 517 | 529.3 | 16.5 | 17 | 15.5 | 19.8 | 232.2 | 233 | 233.6 | 84.4 | 83.9 | 84.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 33542 | 1 | 51.7 | 31055.7 | 1563 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 0.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 5.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 15:00 | Normal | 519.7 | 509.5 | 507.8 | 507.9 | 2.7 | 3 | 3 | 3.3 | 229.8 | 230 | 231.2 | 13 | 12.8 | 12.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 12837 | 1 | 51 | 31058.4 | 1563 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 15:05 | Normal | 528.7 | 537.7 | 510 | 543.2 | 16.1 | 15.8 | 14.8 | 19.1 | 231.8 | 232.2 | 233.2 | 81.3 | 80.9 | 80.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 32347 | 1 | 48.5 | 31059.2 | 1563 | 5 | 4.9 | 5.1 | 0.6 | 4.9 | 5 | 5.1 | 0.3 | 4.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 15:10 | Normal | 533.3 | 534.3 | 529.8 | 540.1 | 15.6 | 15.5 | 13.5 | 18.8 | 231.8 | 233.6 | 232.2 | 79.2 | 78.7 | 79.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 31387 | 1 | 48.1 | 31061.9 | 1563 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 0.6 | 4.8 | 4.9 | 5 | 0.4 | 4.3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 15:15 | Normal | 529.7 | 523.1 | 539.7 | 529.7 | 16.3 | 16.3 | 13.8 | 19.6 | 232.8 | 232.6 | 234.2 | 81.4 | 81 | 81 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 32302 | 1 | 48.1 | 31064.5 | 1563 | 5.2 | 5 | 5.2 | 0.6 | 5 | 5.2 | 5.2 | 0.4 | 4.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 15:20 | Normal | 522.2 | 525.1 | 488.5 | 530.5 | 15.5 | 15.4 | 13.3 | 18.6 | 231.8 | 232.2 | 233.2 | 75.5 | 75 | 75.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 29999 | 1 | 48.1 | 31067.1 | 1563 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 0.6 | 4.8 | 5 | 5 | 0.2 | 3.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 15:25 | Normal | 531.6 | 527.6 | 525 | 530.2 | 14.2 | 14.3 | 11.1 | 17.5 | 231 | 231.4 | 232.8 | 70.6 | 70.4 | 70.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 27699 | 1 | 47.6 | 31069.5 | 1563 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 0.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 0.2 | 3.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 15:30 | Normal | 530.5 | 527.5 | 512.1 | 529.4 | 13.3 | 13.2 | 10.3 | 16.5 | 230.6 | 231.4 | 232 | 65.4 | 65 | 65.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 25616 | 1 | 46.9 | 31071.7 | 1563 | 4 | 4 | 4.1 | 0.6 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 15:35 | Normal | 536.8 | 536.8 | 518.1 | 532.3 | 12.6 | 12.7 | 9.4 | 16.3 | 231.2 | 231.8 | 231.2 | 63 | 62.8 | 62.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 24686 | 1 | 46.1 | 31073.8 | 1563 | 3.9 | 3.8 | 4 | 0.5 | 3.9 | 4 | 4 | 0.4 | 2.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 15:40 | Normal | 515.8 | 536.8 | 515.5 | 530 | 5.3 | 10 | 3.8 | 10.8 | 228.8 | 230.8 | 230.4 | 37.9 | 37.8 | 37.9 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 6988 | 1 | 45.3 | 31075.5 | 1563 | 1 | 1.8 | 1 | 0.8 | 2.9 | 3 | 2.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 15:45 | Normal | 544.4 | 535.3 | 524.6 | 537.8 | 11.4 | 11.8 | 7.8 | 15.2 | 230.8 | 231.2 | 231.4 | 57.9 | 57.7 | 57.8 | 59.98 | 59.98 | 60 | 22632 | 1 | 43.9 | 31076.9 | 1563 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 0.4 | 2.2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 15:50 | Normal | 520.3 | 539.2 | 483.7 | 540.9 | 11 | 11.3 | 8.5 | 14.5 | 229.8 | 231 | 231.6 | 55.7 | 55.3 | 55.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 21795 | 1 | 43.4 | 31078.8 | 1564 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 2.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 15:55 | Normal | 548.8 | 537.7 | 511.7 | 542 | 8.5 | 10.3 | 6.5 | 13.5 | 229.4 | 230.2 | 230.8 | 48.8 | 48.6 | 48.7 | 59.98 | 59.98 | 60 | 19088 | 1 | 42.9 | 31080.5 | 1564 | 2.8 | 1.9 | 2.8 | 0.6 | 3 | 3.2 | 3.1 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 16:00 | Normal | 543.8 | 540.6 | 506.2 | 549.3 | 7.5 | 9.6 | 6.1 | 12.8 | 229.2 | 230.4 | 229.6 | 45.1 | 44.9 | 45.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 17239 | 1 | 42.1 | 31082 | 1564 | 2.7 | 1.6 | 2.2 | 0.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0.6 | 1.7 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 16:05 | Normal | 519.7 | 542.6 | 523.1 | 548.5 | 6.9 | 9 | 5.5 | 12.1 | 229.4 | 229.8 | 230.2 | 42 | 41.8 | 42 | 60.02 | 60.01 | 60 | 16033 | 1 | 41.4 | 31083.3 | 1564 | 2.5 | 1.5 | 1.8 | 0.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 1.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 16:10 | Normal | 541.5 | 549.5 | 566.8 | 550.1 | 6.4 | 8.5 | 5.1 | 11.9 | 229.6 | 231 | 230.6 | 41.3 | 41.1 | 41.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15491 | 1 | 40.7 | 31084.5 | 1564 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 16:15 | Normal | 541.8 | 537.6 | 484.1 | 543.3 | 6.6 | 9.2 | 6.5 | 12.5 | 229.4 | 230.2 | 230.6 | 43 | 42.9 | 43.1 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 16420 | 1 | 40.1 | 31085.9 | 1564 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 16:20 | Normal | 554.8 | 547.8 | 522 | 546.2 | 6.6 | 9 | 6.3 | 12.1 | 228.6 | 230 | 229.8 | 43.4 | 43.1 | 43.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 16528 | 1 | 40 | 31087.3 | 1564 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 16:25 | Normal | 565 | 540.5 | 512 | 550.4 | 6 | 8.6 | 6.1 | 11.7 | 227.6 | 230 | 229.2 | 41.3 | 41 | 41.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 15753 | 1 | 39.7 | 31088.7 | 1564 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 16:30 | Normal | 572.5 | 535.4 | 566 | 542.2 | 4.3 | 6.9 | 4.2 | 10 | 227.6 | 228.8 | 228.2 | 32.7 | 32.4 | 32.7 | 60.01 | 60 | 60 | 12501 | 1 | 39.1 | 31089.7 | 1564 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 2 | 2 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 16:35 | Normal | 569.7 | 541.6 | 558.6 | 548.7 | 3 | 5 | 3.1 | 7.7 | 228.2 | 229.4 | 228.6 | 24.5 | 24.3 | 24.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 8703 | 1 | 38.3 | 31090.3 | 1564 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 16:40 | Normal | 518.9 | 522.4 | 532.4 | 519.5 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2.1 | 227 | 228 | 228.2 | 9 | 8.8 | 9.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3063 | 1 | 37.7 | 31090.9 | 1564 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 16:45 | Normal | 548.4 | 546.3 | 542.7 | 556.8 | 2.8 | 4.6 | 3.1 | 7.5 | 226.8 | 227.8 | 228.2 | 22.8 | 22.8 | 23 | 60 | 60 | 60 | 8743 | 1 | 37.1 | 31091.7 | 1564 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 16:50 | Normal | 551.2 | 540.2 | 568.7 | 549.9 | 2.2 | 4.2 | 2.8 | 7 | 227 | 229.2 | 229.2 | 20.2 | 20.1 | 20.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 7720 | 1 | 36.7 | 31092.3 | 1565 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 16:55 | Normal | 509.4 | 529.5 | 550.7 | 548.9 | 1.9 | 3.6 | 2.6 | 6.1 | 227.2 | 228.4 | 228.4 | 17.7 | 17.7 | 18 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 6254 | 1 | 36.2 | 31092.9 | 1565 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 17:00 | Normal | 519.7 | 538.8 | 515.1 | 539.4 | 1.8 | 3.1 | 2.7 | 5.5 | 227.8 | 228.8 | 227.6 | 16 | 16 | 16.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5626 | 1 | 35.8 | 31093.4 | 1565 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 17:05 | Normal | 535.5 | 519.5 | 528.8 | 536.9 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2 | 228.4 | 229.4 | 229.2 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 60.04 | 60.03 | 60.06 | 2760 | 1 | 35.3 | 31093.7 | 1565 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 17:10 | Normal | 535.6 | 515.5 | 526.1 | 538.8 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 228.8 | 229.8 | 228.8 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2264 | 1 | 34.8 | 31094 | 1565 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 17:15 | Normal | 545.7 | 523.5 | 572.6 | 523.2 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 3.5 | 228.8 | 230 | 229 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3325 | 1 | 34.4 | 31094.2 | 1565 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 17:20 | Normal | 533.6 | 550.5 | 555.3 | 497.6 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 3.4 | 229.4 | 230.2 | 229.4 | 9.3 | 9.2 | 9.6 | 59.89 | 59.9 | 59.9 | 3256 | 1 | 34.1 | 31094.5 | 1565 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 17:25 | Normal | 544.8 | 512.6 | 577.4 | 539.2 | 1.3 | 1.9 | 1.7 | 2.8 | 229.4 | 230.4 | 229.8 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 3347 | 1 | 33.9 | 31094.8 | 1565 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 17:30 | Normal | 534.5 | 532.2 | 572.5 | 507.9 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 229.4 | 230.6 | 229.6 | 8 | 7.6 | 8.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2875 | 1 | 33.6 | 31095 | 1565 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 17:35 | Normal | 515.7 | 534.4 | 549 | 549.6 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 229.2 | 231 | 230.8 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 60 | 60 | 60 | 1957 | 1 | 33.4 | 31095.2 | 1565 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 17:40 | Normal | 523.4 | 509.3 | 535.8 | 533.1 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1 | 229.2 | 231.4 | 229.8 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1610 | 1 | 33.2 | 31095.3 | 1565 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 17:45 | Normal | 495.3 | 513.6 | 499.2 | 528.2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 229.4 | 231.4 | 230.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 60 | 60.01 | 60 | 1273 | 1 | 32.9 | 31095.5 | 1565 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 17:50 | Normal | 511.6 | 503.4 | 525.9 | 526.9 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 230.4 | 231.6 | 230.4 | 2.7 | 2.9 | 3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 955 | 1 | 32.7 | 31095.6 | 1566 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 17:55 | Normal | 516.6 | 510.7 | 490.8 | 523.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 231.4 | 232.2 | 231.6 | 2 | 2.3 | 2.4 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 625 | 1 | 32.5 | 31095.6 | 1566 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 18:00 | Normal | 491.6 | 466.5 | 485.9 | 508.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 230.6 | 232.8 | 231.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 344 | 1 | 32.3 | 31095.7 | 1566 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 18:05 | Normal | 504.4 | 511.5 | 486.9 | 483.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 231 | 233 | 231.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 84 | 1 | 32 | 31095.7 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 18:10 | Normal | 503.2 | 500.9 | 424.9 | 494.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 231.2 | 232.2 | 231.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 15 | 1 | 31.8 | 31095.7 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 18:15 | Normal | 482.5 | 486.7 | 376.7 | 427.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230.2 | 232.4 | 230.8 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 27 | 1 | 31.5 | 31095.7 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 18:20 | Normal | 440.1 | 458.8 | 430.2 | 458.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230.6 | 232 | 230.8 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 21 | 1 | 31.2 | 31095.7 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 18:25 | Normal | 368.2 | 395.7 | 392.5 | 379.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230.8 | 231.6 | 231 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 15 | 1 | 30.9 | 31095.7 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 18:30 | Normal | 240.7 | 249.5 | 228.2 | 254.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 229.8 | 231 | 229.6 | 1.1 | 1.3 | 1 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 9 | 1 | 30.6 | 31095.7 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0