## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-26 05:32 | Wait | 454.9 | 452.8 | 450.5 | 450.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.4 | 222.8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 33 | 61405.5 | 5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 05:37 | Normal | 199.9 | 458.3 | 211.8 | 449.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.8 | 223 | 224.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 28 | 1 | 37 | 61405.5 | 5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 05:42 | Normal | 199.8 | 467.2 | 199.7 | 460.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.8 | 223.4 | 224.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 90 | 1 | 38.4 | 61405.5 | 5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 05:47 | Normal | 199.7 | 481.2 | 212 | 489.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.8 | 223.6 | 224.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 113 | 1 | 35.1 | 61405.5 | 5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 05:52 | Normal | 199.6 | 493.1 | 247 | 492.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.8 | 223.2 | 224.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 192 | 1 | 38.5 | 61405.5 | 5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 05:57 | Normal | 201 | 485.2 | 256.6 | 463.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 222.2 | 222.6 | 224.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 330 | 1 | 35.7 | 61405.6 | 5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 06:02 | Normal | 199.8 | 501.2 | 343 | 510.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 222.2 | 223 | 224.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 361 | 1 | 35.5 | 61405.6 | 5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 06:07 | Normal | 199.7 | 512.3 | 413.1 | 516.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 221.8 | 223 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 420 | 1 | 35.8 | 61405.6 | 5437 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 06:12 | Normal | 218.7 | 537.4 | 461.8 | 504.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 221.4 | 221.2 | 222.2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 594 | 1 | 36.1 | 61405.7 | 5437 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 06:17 | Normal | 234.7 | 527.2 | 518.4 | 529.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 220.8 | 221.8 | 222.6 | 2.1 | 2 | 2.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 648 | 1 | 36.5 | 61405.7 | 5437 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 06:22 | Normal | 212.7 | 498.1 | 496.8 | 480.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 221.8 | 221.6 | 222.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 802 | 1 | 36.9 | 61405.8 | 5437 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 06:27 | Normal | 256.3 | 534.2 | 510.3 | 506.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 221.4 | 221.6 | 223 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 60.03 | 60 | 60.03 | 896 | 1 | 37.8 | 61405.9 | 5437 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 06:32 | Normal | 250.9 | 496.2 | 509.1 | 454.9 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 222 | 222 | 222.6 | 3 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 994 | 1 | 38.8 | 61405.9 | 5437 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 06:37 | Normal | 264.7 | 528.2 | 526.8 | 524.8 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 222.6 | 222.4 | 223.6 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 1085 | 1 | 39.3 | 61406 | 5437 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 06:42 | Normal | 246 | 527.2 | 521.7 | 524.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 222.8 | 222.8 | 223.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1245 | 1 | 39.7 | 61406.1 | 5438 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 06:47 | Normal | 246.8 | 390.2 | 514.8 | 519.7 | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 222.2 | 223 | 223.2 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 2152 | 1 | 39.8 | 61406.2 | 5438 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 06:52 | Normal | 218.9 | 310.4 | 499.9 | 523.9 | 4.3 | 3.1 | 1 | 1.1 | 223 | 223.4 | 223.6 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 60.01 | 60.03 | 60 | 3010 | 1 | 39.9 | 61406.5 | 5438 | 2.8 | 1.4 | 0 | 0 | 2.9 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 06:57 | Normal | 269.9 | 344.3 | 497.7 | 500.6 | 4.8 | 3.5 | 1.3 | 1.4 | 222.6 | 223.4 | 224.4 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 3761 | 1 | 40.2 | 61406.7 | 5438 | 2.8 | 1.6 | 0.1 | 0 | 3 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 07:02 | Normal | 259.9 | 386.2 | 519.5 | 523.5 | 5.8 | 3.6 | 1.5 | 1.5 | 223.6 | 223.4 | 224.4 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4371 | 1 | 40.3 | 61407.1 | 5438 | 3.2 | 2.4 | 0 | 0.1 | 3.2 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 07:07 | Normal | 265.8 | 415.3 | 512.7 | 536.4 | 6.7 | 4.3 | 1.8 | 1.7 | 221.2 | 221.8 | 223 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5169 | 1 | 40.4 | 61407.5 | 5438 | 3.4 | 3.3 | 0 | 0.6 | 3.6 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 07:12 | Normal | 255.5 | 421.2 | 506.4 | 520.4 | 7.3 | 5 | 2 | 2.1 | 222 | 221.8 | 223.2 | 16 | 15.8 | 15.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5822 | 1 | 40.5 | 61407.9 | 5438 | 3.7 | 3.6 | 0 | 0.9 | 4 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 07:17 | Normal | 261.6 | 399.3 | 518.9 | 508.8 | 7.8 | 6.1 | 2.3 | 2.4 | 221.6 | 221.6 | 222.6 | 17.8 | 17.6 | 17.7 | 60 | 60.02 | 59.99 | 6507 | 1 | 40.7 | 61408.5 | 5438 | 3.8 | 3.8 | 0 | 1.8 | 4 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 07:22 | Normal | 256.7 | 465.2 | 506.6 | 525.2 | 8.1 | 6.2 | 2.6 | 2.5 | 221.6 | 222.6 | 224 | 19.9 | 19.7 | 19.8 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 7224 | 1 | 40.8 | 61409 | 5438 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 1.7 | 4.1 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 07:27 | Normal | 257.1 | 504.4 | 516.8 | 532.8 | 8.6 | 6.7 | 2.9 | 2.8 | 222.2 | 222.2 | 223.6 | 22.1 | 21.9 | 22 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 8065 | 1 | 41 | 61409.7 | 5438 | 4.2 | 4.1 | 0 | 2.2 | 4.2 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 07:32 | Normal | 257.8 | 508.2 | 515.8 | 521.7 | 8.7 | 6.9 | 3.2 | 3.3 | 222 | 222.2 | 223.6 | 23.4 | 23.3 | 23.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 8561 | 1 | 41.1 | 61410.4 | 5438 | 4.4 | 4.4 | 0 | 2.2 | 4.3 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 07:37 | Normal | 252.6 | 511.1 | 513 | 510.9 | 9 | 6.8 | 3.5 | 3.6 | 222.4 | 222.2 | 222.8 | 24.1 | 24 | 24.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8840 | 1 | 41.4 | 61411.1 | 5438 | 4.4 | 4.3 | 0 | 2.3 | 4.3 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 07:42 | Normal | 245.7 | 502.6 | 512.1 | 535.1 | 9.6 | 7.5 | 4 | 3.9 | 221.8 | 221.8 | 223 | 26.5 | 27.1 | 27 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 9614 | 1 | 41.5 | 61411.9 | 5439 | 4.7 | 4.4 | 0.2 | 2.4 | 4.5 | 0.3 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 07:47 | Normal | 247.9 | 497.3 | 511.8 | 518.8 | 9.8 | 7.6 | 4.4 | 4.3 | 222 | 222.4 | 224 | 27.2 | 27 | 27.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 9995 | 1 | 41.6 | 61412.7 | 5439 | 4.9 | 4.6 | 0.1 | 2.5 | 4.8 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 07:52 | Normal | 242.6 | 491.3 | 507.1 | 525.4 | 10.3 | 8 | 4.8 | 4.6 | 222.2 | 222.2 | 223.2 | 28.9 | 28.8 | 28.9 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 10782 | 1 | 41.9 | 61413.5 | 5439 | 5 | 4.8 | 0.1 | 2.5 | 4.9 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 07:57 | Normal | 245.8 | 499.1 | 504.7 | 528.5 | 10.7 | 8.1 | 5.3 | 5 | 222.2 | 222.6 | 223.6 | 30.5 | 30.3 | 30.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11346 | 1 | 42 | 61414.5 | 5439 | 5.3 | 5.3 | 0 | 2.7 | 5.3 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 08:02 | Normal | 248.6 | 499.1 | 513.7 | 507.6 | 10.8 | 8.3 | 5.5 | 5.5 | 221.4 | 222 | 223 | 31.6 | 31.5 | 31.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11755 | 1 | 42.2 | 61415.4 | 5439 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 2.7 | 5.3 | 0.1 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 08:07 | Normal | 256 | 491.1 | 512.2 | 514.2 | 11 | 8.8 | 6 | 5.9 | 222.8 | 222.6 | 223.2 | 33.4 | 33.3 | 33.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12408 | 1 | 42.4 | 61416.4 | 5439 | 5.8 | 5.1 | 0 | 3 | 5.5 | 0.1 | 3 | 2.9 | 3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 08:12 | Normal | 252.8 | 487.2 | 497.9 | 519.5 | 11.3 | 9 | 6.4 | 6.1 | 221.8 | 222 | 223.6 | 34.6 | 34.5 | 34.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12829 | 1 | 42.6 | 61417.5 | 5439 | 5.9 | 5.2 | 0.2 | 2.9 | 5.6 | 0.2 | 3.3 | 3 | 3.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 08:17 | Normal | 250.6 | 494.2 | 506.2 | 518.2 | 11.9 | 9.8 | 6.8 | 6.6 | 222.6 | 222.6 | 223.2 | 36.8 | 36.7 | 36.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 13676 | 1 | 42.8 | 61418.6 | 5439 | 6.1 | 5.6 | 0 | 3.7 | 5.9 | 0 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 08:22 | Normal | 494.9 | 487.4 | 509.8 | 509.8 | 11.5 | 11.9 | 7.1 | 7.1 | 222.2 | 222.8 | 223.6 | 46.7 | 46.6 | 46.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 17451 | 1 | 43.1 | 61419.9 | 5439 | 5.9 | 5.2 | 0.2 | 5.5 | 6 | 0.3 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 08:27 | Normal | 483.8 | 486.3 | 495.1 | 512.5 | 12.2 | 12.3 | 7.5 | 7.3 | 222.8 | 222.8 | 223.2 | 48.3 | 48.1 | 48.2 | 60.04 | 60 | 60.02 | 18027 | 1 | 43.1 | 61421.4 | 5439 | 6.1 | 6.1 | 0 | 5.9 | 6.3 | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 08:32 | Normal | 487.2 | 478.7 | 495.6 | 500.1 | 12.5 | 12.9 | 8 | 7.8 | 222.8 | 222.4 | 223.6 | 50.4 | 50.3 | 50.4 | 60.08 | 60.09 | 60.07 | 18807 | 1 | 43.7 | 61422.9 | 5439 | 6.1 | 5.9 | 0.3 | 6.2 | 6.3 | 0.2 | 4 | 3.9 | 4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 08:37 | Normal | 487.8 | 486.3 | 498.7 | 502.6 | 12.8 | 13 | 8.2 | 8.1 | 222.4 | 222.2 | 223.6 | 51.6 | 51.4 | 51.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 19199 | 1 | 44.3 | 61424.5 | 5439 | 6.3 | 6.2 | 0.1 | 6.2 | 6.5 | 0 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 08:42 | Normal | 483.9 | 481.2 | 502.1 | 499.9 | 12.9 | 13.1 | 8.5 | 8.5 | 222.8 | 223 | 223 | 52.6 | 52.4 | 52.5 | 60 | 60 | 60 | 19547 | 1 | 44.7 | 61426.1 | 5440 | 6.4 | 6.2 | 0.3 | 6.4 | 6.5 | 0.1 | 4.3 | 4 | 4.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 08:47 | Normal | 480.7 | 480.2 | 495.8 | 503.7 | 13.5 | 13.6 | 9.1 | 8.8 | 222.8 | 223 | 223.2 | 54.3 | 54.1 | 54.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 20235 | 1 | 45.2 | 61427.8 | 5440 | 6.6 | 6.5 | 0.2 | 6.5 | 6.8 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 08:52 | Normal | 475.9 | 472.3 | 487.9 | 492.9 | 13.6 | 14 | 9.6 | 9.3 | 222.6 | 223.4 | 223.6 | 55.7 | 55.6 | 55.5 | 60.07 | 60.03 | 60.07 | 20822 | 1 | 45.6 | 61429.5 | 5440 | 6.6 | 6.7 | 0.1 | 6.7 | 6.9 | 0.1 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 08:57 | Normal | 475.8 | 474.3 | 480.6 | 494.4 | 14 | 14.1 | 10 | 9.6 | 222.2 | 222.2 | 223.4 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 21175 | 1 | 46 | 61431.3 | 5440 | 6.8 | 6.5 | 0.2 | 6.8 | 7 | 0.1 | 5 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 09:02 | Normal | 470.8 | 476.2 | 485.5 | 490.6 | 14.4 | 14.3 | 10.2 | 10 | 223 | 223.2 | 223.8 | 58.3 | 58.2 | 58.2 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 21750 | 1 | 46.4 | 61433.1 | 5440 | 7 | 7 | 0.2 | 7 | 7.2 | 0 | 5.2 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 09:07 | Normal | 476.8 | 473.2 | 484.7 | 483.6 | 14.3 | 14.4 | 10.6 | 10.3 | 222.4 | 223.2 | 223.4 | 59 | 59 | 58.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 22039 | 1 | 47 | 61434.9 | 5440 | 6.8 | 6.8 | 0.4 | 7 | 7.1 | 0.1 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 09:12 | Normal | 474.2 | 470 | 482.8 | 481.7 | 14.6 | 14.7 | 10.9 | 10.8 | 223.2 | 223 | 223.6 | 60.1 | 60 | 60 | 60.01 | 60.06 | 60 | 22466 | 1 | 48.1 | 61436.7 | 5440 | 7.1 | 6.9 | 0.4 | 6.9 | 7.1 | 0.2 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 09:17 | Normal | 473.2 | 471.4 | 481 | 487.7 | 15 | 14.8 | 11.2 | 11 | 223.2 | 223.2 | 224 | 61.4 | 61.2 | 61.2 | 60.04 | 59.99 | 60.05 | 22924 | 1 | 49.8 | 61438.6 | 5440 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 7.3 | 7.6 | 0 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 09:22 | Normal | 461.8 | 466.4 | 481.4 | 485.3 | 15.2 | 15.1 | 11.6 | 11.4 | 222.8 | 223 | 224.2 | 62.4 | 62.2 | 62.1 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 23331 | 1 | 51.4 | 61440.6 | 5440 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 7.3 | 7.6 | 0.1 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 09:27 | Normal | 471.7 | 465.3 | 477.7 | 475.7 | 15.1 | 15.3 | 11.8 | 11.6 | 224 | 223.8 | 226 | 62.9 | 62.8 | 62.8 | 60 | 59.97 | 59.99 | 23645 | 1 | 53 | 61442.5 | 5440 | 7.4 | 7.3 | 0.3 | 7.3 | 7.4 | 0.2 | 6 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 09:32 | Normal | 467.8 | 468.3 | 472.8 | 476.8 | 15.5 | 15.4 | 12.1 | 12 | 223.8 | 223.6 | 225.2 | 64.4 | 64.2 | 64.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 24155 | 1 | 54.4 | 61444.5 | 5440 | 7.5 | 7.4 | 0.4 | 7.6 | 7.7 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 09:37 | Normal | 464.9 | 455.4 | 475.1 | 472.1 | 15.9 | 15.9 | 12.1 | 12.3 | 224.2 | 223.8 | 225 | 65.1 | 65 | 65 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 24450 | 1 | 55.6 | 61446.5 | 5440 | 7.7 | 7.5 | 0.4 | 7.8 | 7.9 | 0 | 6.3 | 5.8 | 6.3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 09:42 | Normal | 461 | 459.3 | 471.4 | 477.3 | 15.8 | 15.8 | 12.6 | 12.5 | 223 | 223.2 | 224.2 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 24610 | 1 | 56.7 | 61448.6 | 5441 | 7.6 | 7.5 | 0.5 | 7.6 | 7.7 | 0.4 | 6.4 | 6.1 | 6.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 09:47 | Normal | 467.2 | 461.9 | 473.7 | 471.6 | 16 | 16 | 12.8 | 12.9 | 224.2 | 223.4 | 224.4 | 66.8 | 66.6 | 66.7 | 60.11 | 60.1 | 60.1 | 25056 | 1 | 57.7 | 61450.6 | 5441 | 7.8 | 7.6 | 0.3 | 7.7 | 7.8 | 0.3 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 09:52 | Normal | 464.4 | 455.6 | 471 | 471.8 | 15.9 | 16.3 | 13.2 | 13.3 | 223.4 | 223.8 | 224 | 67.6 | 67.4 | 67.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 25242 | 1 | 58.5 | 61452.7 | 5441 | 7.9 | 7.8 | 0.2 | 7.7 | 8.1 | 0.2 | 6.7 | 6.3 | 6.8 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 09:57 | Normal | 460.1 | 453.7 | 462.3 | 467.3 | 16.3 | 16.4 | 13.6 | 13.5 | 223.4 | 223.6 | 224 | 68.3 | 68.3 | 68.2 | 60.11 | 60.1 | 60.04 | 25579 | 1 | 59.2 | 61454.9 | 5441 | 7.9 | 7.8 | 0.4 | 7.9 | 8 | 0.3 | 7 | 6.5 | 6.9 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 10:02 | Normal | 458.2 | 459.6 | 464.2 | 469.1 | 16.5 | 16.5 | 13.9 | 13.8 | 223.6 | 224 | 224 | 69.2 | 69.1 | 69.1 | 60.09 | 59.97 | 60.09 | 25906 | 1 | 59.8 | 61457 | 5441 | 7.9 | 7.9 | 0.4 | 7.9 | 8.1 | 0.2 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 10:07 | Normal | 462 | 455.5 | 469.2 | 465.1 | 16.5 | 16.7 | 14.1 | 14.1 | 223.8 | 223.4 | 223.8 | 69.8 | 69.5 | 69.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 26112 | 1 | 60.4 | 61459.2 | 5441 | 8.1 | 8 | 0.3 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 7.2 | 6.7 | 7.2 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 10:12 | Normal | 458.6 | 456.1 | 457.9 | 458.8 | 16.6 | 16.6 | 14.5 | 14.4 | 223.8 | 224 | 224.8 | 69.7 | 69.5 | 69.7 | 59.95 | 60.06 | 59.95 | 26210 | 1 | 60.9 | 61461.3 | 5441 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 8 | 8.2 | 0.2 | 7.3 | 7 | 7.4 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 10:17 | Normal | 462.6 | 461.3 | 466 | 470.1 | 16.6 | 16.8 | 14.7 | 14.5 | 223.2 | 223.6 | 223.6 | 71 | 70.9 | 71 | 59.92 | 59.95 | 59.92 | 26634 | 1 | 61.5 | 61463.5 | 5441 | 8.1 | 7.8 | 0.5 | 8.1 | 8.1 | 0.2 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 10:22 | Normal | 454.3 | 457.2 | 463.6 | 464.6 | 17 | 17.1 | 15 | 15 | 224 | 224 | 223.8 | 71.8 | 71.7 | 71.8 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 26929 | 1 | 62.2 | 61465.8 | 5441 | 8.4 | 8.2 | 0.1 | 8.1 | 8.4 | 0.4 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 10:27 | Normal | 458 | 452.4 | 461.6 | 459.5 | 16.8 | 17.1 | 15.2 | 15.1 | 224 | 224 | 224 | 71.8 | 71.5 | 71.6 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 26908 | 1 | 62.6 | 61468 | 5441 | 8.2 | 8.1 | 0.3 | 8.1 | 8.3 | 0.3 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 10:32 | Normal | 454.8 | 451.2 | 461.9 | 458.9 | 17.1 | 17.5 | 15.4 | 15.5 | 224.2 | 224.6 | 224.4 | 73 | 72.8 | 72.8 | 60.09 | 60.09 | 60.04 | 27432 | 1 | 63.1 | 61470.3 | 5441 | 8.1 | 8.2 | 0.6 | 8.4 | 8.6 | 0.2 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 10:37 | Normal | 454.6 | 458.1 | 453.4 | 462.3 | 17.3 | 17.3 | 16 | 15.6 | 223.6 | 224.4 | 224 | 73.8 | 73.7 | 73.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 27683 | 1 | 63.5 | 61472.6 | 5441 | 8.3 | 8.2 | 0.5 | 8.3 | 8.3 | 0.5 | 8 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 10:42 | Normal | 457.5 | 457 | 461.7 | 458.6 | 17.3 | 17.5 | 16 | 16 | 223.4 | 224.2 | 223.8 | 74.6 | 74.4 | 74.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 27929 | 1 | 63.8 | 61474.9 | 5442 | 8.3 | 8.4 | 0.3 | 8.4 | 8.6 | 0.4 | 8.1 | 7.9 | 8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 10:47 | Normal | 451 | 452.5 | 462.3 | 458.1 | 17.5 | 17.5 | 15.9 | 16.1 | 223.8 | 223.8 | 224 | 74.5 | 74.4 | 74.5 | 60.1 | 59.98 | 60.1 | 27971 | 1 | 64 | 61477.3 | 5442 | 8.4 | 8.4 | 0.5 | 8.2 | 8.5 | 0.5 | 7.9 | 8 | 8.2 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 10:52 | Normal | 456 | 447.4 | 449.1 | 453 | 17.3 | 17.6 | 16.5 | 16.3 | 224.6 | 224.4 | 224.6 | 74.5 | 74.3 | 74.4 | 59.96 | 59.97 | 60.02 | 28001 | 1 | 64.1 | 61479.6 | 5442 | 8.3 | 8.2 | 0.5 | 8.5 | 8.6 | 0.4 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 10:57 | Normal | 455.4 | 457.8 | 452 | 453 | 17.5 | 17.6 | 17 | 16.8 | 223.8 | 224.6 | 224.4 | 76.2 | 76.2 | 76 | 60.12 | 60.12 | 60.06 | 28679 | 1 | 64.2 | 61482 | 5442 | 8.4 | 8.3 | 0.6 | 8.5 | 8.5 | 0.4 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 11:02 | Normal | 451.5 | 455 | 455.5 | 450.4 | 17.5 | 17.6 | 16.7 | 16.8 | 223.4 | 224.6 | 225 | 75.6 | 75.5 | 75.6 | 60.1 | 60.09 | 60.05 | 28344 | 1 | 64.6 | 61484.4 | 5442 | 8.4 | 8.3 | 0.5 | 8.4 | 8.5 | 0.4 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 11:07 | Normal | 455.1 | 455.5 | 448.8 | 453.7 | 17.5 | 17.6 | 17.1 | 17 | 223.8 | 224.2 | 223.8 | 76.4 | 76.2 | 76.2 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 28592 | 1 | 64.9 | 61486.7 | 5442 | 8.4 | 8.2 | 0.7 | 8.4 | 8.4 | 0.6 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 11:12 | Normal | 457.4 | 447.8 | 452 | 444.9 | 17.5 | 18 | 17.5 | 17.6 | 223.8 | 224.4 | 224 | 77.5 | 77.3 | 77.4 | 60.09 | 59.97 | 60.08 | 29005 | 1 | 65.2 | 61489.1 | 5442 | 8.6 | 8.3 | 0.5 | 8.5 | 8.7 | 0.5 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 11:17 | Normal | 454.9 | 445.2 | 462.6 | 440.5 | 2.6 | 3.1 | 3 | 3.5 | 220.8 | 220.4 | 221.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4810 | 1 | 64.7 | 61490.7 | 5442 | 1.1 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 11:22 | Normal | 452.5 | 453.9 | 459.8 | 443.6 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 3.8 | 220.4 | 220 | 221.2 | 15 | 14.9 | 15 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 5409 | 1 | 62.6 | 61492.2 | 5442 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 11:27 | Normal | 488.5 | 500.8 | 496.5 | 499.4 | 17.8 | 15.2 | 16.1 | 16 | 222.4 | 223.4 | 223.4 | 78.8 | 78.7 | 78.6 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 29500 | 1 | 61.4 | 61494.1 | 5442 | 8.8 | 8.1 | 0.6 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 8.4 | 7.8 | 8.6 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 11:32 | Normal | 488.6 | 493.5 | 482.4 | 464.7 | 5.9 | 5.6 | 8.8 | 8.9 | 221.2 | 221.2 | 222.2 | 38.9 | 38.7 | 38.8 | 60.1 | 60.08 | 60.05 | 10080 | 1 | 60.4 | 61495.3 | 5442 | 2.7 | 2.3 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 4.3 | 4 | 4.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 11:37 | Normal | 462.4 | 463.1 | 483.3 | 460.3 | 3.2 | 3.6 | 2.9 | 3.9 | 219.6 | 219.2 | 220.4 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6007 | 1 | 58.9 | 61496.4 | 5442 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 11:42 | Normal | 478.7 | 483.2 | 483.2 | 468.1 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 5.1 | 219.2 | 218.8 | 220 | 23.5 | 23.3 | 23.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8836 | 1 | 56.9 | 61497.5 | 5443 | 2 | 2 | 0.4 | 2 | 2.2 | 0.4 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 11:47 | Normal | 485.7 | 465.1 | 491 | 463.8 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 4 | 217.6 | 217.8 | 218.6 | 18.5 | 18.5 | 18.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6683 | 1 | 55 | 61498.2 | 5443 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 1.4 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 11:52 | Normal | 488.7 | 488.9 | 497.3 | 484.2 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 222.6 | 221.6 | 223 | 24.5 | 24.4 | 24.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8657 | 1 | 53.1 | 61498.8 | 5443 | 2.1 | 2 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 11:57 | Normal | 575.7 | 582.9 | 569.6 | 567.6 | 9 | 7.2 | 9.5 | 10.4 | 224.8 | 223.6 | 226.2 | 51.1 | 51.1 | 51 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 14804 | 1 | 52.6 | 61500.1 | 5443 | 4 | 4.1 | 0.1 | 3.6 | 3.3 | 0.1 | 4.7 | 4.4 | 5.4 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 12:02 | Normal | 520.3 | 527.5 | 505.1 | 506 | 15.5 | 14 | 17 | 17.1 | 224.8 | 225.2 | 226.4 | 78.5 | 78.3 | 78.3 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 29951 | 1 | 53.8 | 61502.5 | 5443 | 7.6 | 7.3 | 0.4 | 6.9 | 6.8 | 0.1 | 8.5 | 8.4 | 8.8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 12:07 | Normal | 502.5 | 509.7 | 487.2 | 488.2 | 16 | 14.7 | 17.6 | 17.7 | 226 | 225.6 | 226.6 | 79.4 | 79.1 | 79.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 30027 | 1 | 55.8 | 61505 | 5443 | 8 | 7.6 | 0.4 | 7.5 | 7.1 | 0.1 | 8.9 | 8.7 | 9.1 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 12:12 | Normal | 501.3 | 493.6 | 483.7 | 488.6 | 16.1 | 16.6 | 18.1 | 18 | 225 | 226.4 | 226 | 82.7 | 82.6 | 82.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 31236 | 1 | 57.3 | 61507.6 | 5443 | 7.9 | 7.6 | 0.4 | 8.2 | 8.1 | 0 | 9 | 9 | 9.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 12:17 | Normal | 501.5 | 467.1 | 452.7 | 453.7 | 4.5 | 6.3 | 6 | 6.6 | 222.8 | 222.8 | 224 | 28.2 | 28.1 | 28.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 9806 | 1 | 56.9 | 61508.9 | 5443 | 2.1 | 2 | 0.2 | 2.9 | 3 | 0.3 | 3 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 12:22 | Normal | 528.1 | 526.3 | 508.6 | 506.5 | 14.3 | 14 | 16.7 | 17.9 | 225 | 225.6 | 226.6 | 78.5 | 78.2 | 78.3 | 59.94 | 59.94 | 60.01 | 30019 | 1 | 56.4 | 61510.7 | 5443 | 7.2 | 6.8 | 0.3 | 7.1 | 6.7 | 0.1 | 8.7 | 8.1 | 9.6 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 12:27 | Normal | 497.9 | 546.1 | 463.7 | 493.5 | 17.6 | 8.3 | 21.1 | 18.7 | 224.4 | 225.6 | 225.8 | 79.7 | 79.5 | 79.4 | 59.94 | 59.95 | 60.01 | 29938 | 1 | 56.5 | 61512.5 | 5443 | 8.5 | 8.2 | 0.6 | 4.3 | 3.4 | 0.2 | 10.5 | 10.4 | 9.7 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 12:32 | Normal | 512.3 | 513.6 | 511.2 | 486.2 | 15.3 | 14.8 | 15.4 | 19.2 | 225.6 | 225.6 | 227.4 | 78.8 | 78.6 | 78.6 | 59.93 | 59.96 | 60 | 30155 | 1 | 56.9 | 61514.5 | 5443 | 7.3 | 7.5 | 0.3 | 7.6 | 7.3 | 0 | 8.1 | 7.5 | 9.8 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 12:37 | Normal | 460.5 | 453.7 | 458.4 | 456.3 | 4.6 | 5 | 4.6 | 5.1 | 222.6 | 222.4 | 223.4 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 60 | 59.99 | 60 | 8337 | 1 | 57.2 | 61516.3 | 5443 | 2.1 | 1.8 | 0.4 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 12:42 | Normal | 519.5 | 496.9 | 481.5 | 478.5 | 14.9 | 16.1 | 17.2 | 18.9 | 225.4 | 224.8 | 226.6 | 75.8 | 75.4 | 75.5 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 31072 | 1 | 56.3 | 61517.8 | 5444 | 6.4 | 5.9 | 1.1 | 8 | 7.6 | 0.2 | 9.6 | 8.1 | 10.4 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 12:47 | Normal | 524.3 | 517.5 | 507.8 | 508.7 | 14.3 | 15 | 16.8 | 17.2 | 226.6 | 226.2 | 228.2 | 78.9 | 78.7 | 78.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 30082 | 1 | 55.8 | 61519.3 | 5444 | 6.8 | 6.6 | 0.6 | 7.4 | 7.1 | 0.3 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 12:52 | Normal | 478.3 | 474.6 | 483.1 | 473 | 5.5 | 5.3 | 4.7 | 5.8 | 221.4 | 221.8 | 223.2 | 25.9 | 25.7 | 25.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11315 | 1 | 57 | 61521.8 | 5444 | 2.7 | 2.3 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 0.5 | 2.5 | 2.1 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 12:57 | Normal | 556.5 | 553.2 | 550.8 | 558.9 | 6.3 | 11 | 11 | 8.2 | 223.2 | 222.6 | 224.8 | 51.2 | 51 | 51.3 | 60.1 | 60.09 | 60.04 | 13230 | 1 | 55.8 | 61522.5 | 5444 | 2.3 | 3.9 | 0.1 | 5.8 | 5.6 | 0 | 5.4 | 6.1 | 3 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 13:02 | Normal | 494.5 | 495 | 466.4 | 497.4 | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 6.9 | 223.2 | 223.2 | 224.4 | 32.6 | 32.5 | 32.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 10477 | 1 | 54.1 | 61523.3 | 5444 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.9 | 3.3 | 0.1 | 3.2 | 4.1 | 3 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 13:07 | Normal | 560 | 543.3 | 545.9 | 561.7 | 11.6 | 14.4 | 14.1 | 11.8 | 225.2 | 224.8 | 226.6 | 71.7 | 71.5 | 71.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 23217 | 1 | 52.8 | 61524.3 | 5444 | 6 | 5.7 | 0.2 | 7.3 | 7 | 0.1 | 6.6 | 6.6 | 5.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 13:12 | Normal | 523.1 | 524.3 | 501.8 | 507.8 | 14.1 | 14 | 17.8 | 17.3 | 226 | 225.2 | 227.4 | 79.6 | 79.4 | 79.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 30033 | 1 | 53.6 | 61526.5 | 5444 | 6.8 | 6.6 | 0.5 | 6.8 | 6.6 | 0.3 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 13:17 | Normal | 507.5 | 508.8 | 486.5 | 492.4 | 14.8 | 14.6 | 18.3 | 18 | 225.4 | 225.2 | 226.6 | 79.2 | 79 | 79 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 29950 | 1 | 55.4 | 61529 | 5444 | 7.2 | 7.1 | 0.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 13:22 | Normal | 468.1 | 468.4 | 461.1 | 460 | 16 | 15.8 | 18.7 | 19.1 | 225 | 225.8 | 226.4 | 79.5 | 79.4 | 79.4 | 59.94 | 60.07 | 59.94 | 29955 | 1 | 57 | 61531.5 | 5444 | 7.6 | 7.5 | 0.5 | 7.7 | 7.6 | 0.1 | 9.4 | 9.3 | 9.8 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 13:27 | Normal | 477 | 482.2 | 465 | 468.9 | 15.6 | 15.2 | 18.4 | 18.6 | 224.8 | 225.2 | 225.8 | 79.9 | 79.6 | 79.6 | 59.97 | 60.09 | 59.97 | 29957 | 1 | 58.2 | 61534 | 5444 | 7.6 | 7.4 | 0.4 | 7.6 | 7.4 | 0.1 | 9.4 | 9 | 9.6 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 13:32 | Normal | 462.2 | 465.7 | 448.6 | 457 | 15.5 | 15.5 | 18.8 | 18.8 | 224.4 | 224.8 | 225.4 | 77.5 | 77.3 | 77.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 29250 | 1 | 59.2 | 61536.5 | 5444 | 7.5 | 7.4 | 0.4 | 7.4 | 7.5 | 0.4 | 9.4 | 9.2 | 9.6 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 13:37 | Normal | 468.8 | 467.4 | 448.9 | 462.6 | 15 | 15 | 18.5 | 18.6 | 224 | 224.4 | 225 | 76.1 | 75.9 | 75.8 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 28679 | 1 | 59.8 | 61538.9 | 5444 | 7.3 | 7.1 | 0.3 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 9.5 | 8.9 | 9.4 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 13:42 | Normal | 465.5 | 468.8 | 457.5 | 454.4 | 14.5 | 14.5 | 17.9 | 18.6 | 223.4 | 224.6 | 224.4 | 74.4 | 74.4 | 74.3 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 27962 | 1 | 60.3 | 61541.3 | 5445 | 7.1 | 6.8 | 0.4 | 7 | 7 | 0.3 | 9.1 | 8.7 | 9.4 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 13:47 | Normal | 480 | 463 | 452.9 | 461.6 | 5.4 | 6.9 | 9.3 | 7.5 | 222.6 | 222.2 | 223.2 | 35.3 | 35.2 | 35.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 7191 | 1 | 60.2 | 61543.3 | 5445 | 1.7 | 2.7 | 0.4 | 2.6 | 3 | 0.7 | 4.1 | 4.7 | 2.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 13:52 | Normal | 474.1 | 473.3 | 458 | 459 | 14 | 14.3 | 17.8 | 18.4 | 223.8 | 224.8 | 224.4 | 73.8 | 73.7 | 73.7 | 60.08 | 59.97 | 60.03 | 27764 | 1 | 60 | 61545.5 | 5445 | 6.6 | 6.8 | 0.4 | 6.9 | 7 | 0.2 | 9 | 8.7 | 9.3 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 13:57 | Normal | 474.2 | 474.5 | 455.6 | 459.5 | 14 | 14.1 | 17.8 | 18.5 | 223.6 | 224.8 | 225.4 | 73.9 | 73.6 | 73.6 | 60.1 | 60.11 | 60.05 | 27786 | 1 | 60.3 | 61547.9 | 5445 | 6.7 | 6.6 | 0.4 | 6.8 | 6.7 | 0.3 | 9.1 | 8.7 | 9.4 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 14:02 | Normal | 471.6 | 483.2 | 461.4 | 458.4 | 13.6 | 13.5 | 17.8 | 18.3 | 224.2 | 225 | 225.6 | 72.2 | 72.3 | 72.2 | 60.09 | 59.97 | 60.09 | 27242 | 1 | 60.5 | 61550.1 | 5445 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 6.6 | 6.5 | 0.3 | 8.9 | 8.8 | 9.3 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 14:07 | Normal | 467.3 | 464.5 | 452 | 463.1 | 13.2 | 13.5 | 17.3 | 17.5 | 223.8 | 224.4 | 224.6 | 69.9 | 69.8 | 69.8 | 59.96 | 60.09 | 59.96 | 26319 | 1 | 60.5 | 61552.3 | 5445 | 6.4 | 6.3 | 0.3 | 6.4 | 6.4 | 0.4 | 8.8 | 8.4 | 8.9 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 14:12 | Normal | 508.6 | 494.9 | 503.4 | 499.4 | 7.8 | 8 | 9.2 | 11.3 | 222.4 | 222.6 | 223.2 | 47.9 | 47.9 | 47.7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 10672 | 1 | 60 | 61554.1 | 5445 | 3.9 | 2.9 | 0.3 | 3.5 | 3.7 | 0.4 | 5 | 4.1 | 6.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 14:17 | Normal | 475.9 | 472.2 | 463.1 | 463 | 13.3 | 13.6 | 17.6 | 18.1 | 223.6 | 223.6 | 223.8 | 72.7 | 72.5 | 72.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 27215 | 1 | 59.7 | 61556.3 | 5445 | 6.4 | 6.3 | 0.2 | 6.4 | 6.5 | 0.4 | 8.9 | 8.6 | 9.3 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 14:22 | Normal | 472.9 | 474 | 460.5 | 465.4 | 3.1 | 3.8 | 3.3 | 4.2 | 221 | 220.4 | 222 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 60 | 60 | 60 | 17851 | 1 | 59.8 | 61558.5 | 5445 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 14:27 | Normal | 479.9 | 483.3 | 466.9 | 467.9 | 12 | 12.1 | 16.5 | 17.1 | 223 | 223.4 | 224.2 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 25374 | 1 | 59.4 | 61560.2 | 5445 | 5.7 | 5.8 | 0.3 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 8.2 | 8.1 | 8.8 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 14:32 | Normal | 483.7 | 484.2 | 466.9 | 465.2 | 11.4 | 11.5 | 16.1 | 16.5 | 222.4 | 222.6 | 222.2 | 65.5 | 65.3 | 65.4 | 59.96 | 60.08 | 59.96 | 24391 | 1 | 59.1 | 61562.3 | 5445 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 8.2 | 7.9 | 8.4 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 14:37 | Normal | 483.2 | 482.4 | 471.1 | 475.1 | 10.7 | 11 | 15.4 | 15.8 | 222.8 | 223.6 | 223.6 | 63 | 63 | 62.8 | 59.96 | 59.96 | 60.02 | 23601 | 1 | 58.9 | 61564.3 | 5445 | 5 | 5.1 | 0.3 | 5.2 | 5.2 | 0.4 | 7.8 | 7.5 | 8.1 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 14:42 | Normal | 489.2 | 488.5 | 472.7 | 469.6 | 10.3 | 10.6 | 15.1 | 15.7 | 223 | 223 | 224.2 | 61.7 | 61.5 | 61.6 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 23083 | 1 | 58.5 | 61566.2 | 5446 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 5 | 5 | 0.4 | 7.5 | 7.5 | 8 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 14:47 | Normal | 487 | 487.2 | 471.9 | 469.9 | 10.1 | 10.4 | 15.1 | 15.5 | 222.8 | 223 | 223.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 22705 | 1 | 58.1 | 61568.1 | 5446 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 14:52 | Normal | 494 | 487.4 | 468 | 469.9 | 9.7 | 10.1 | 14.8 | 15.2 | 223 | 223 | 223.8 | 59.5 | 59.3 | 59.3 | 59.97 | 59.97 | 60.02 | 22176 | 1 | 57.8 | 61570 | 5446 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 14:57 | Normal | 495 | 490.2 | 475 | 475.2 | 9.1 | 9.6 | 14.4 | 14.7 | 222.2 | 222.6 | 223.6 | 57.3 | 57 | 57.2 | 60.1 | 60.09 | 60.03 | 21369 | 1 | 57.4 | 61571.8 | 5446 | 4.3 | 4.4 | 0.2 | 4.5 | 4.4 | 0.4 | 7.2 | 7 | 7.5 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 15:02 | Normal | 468.9 | 485.3 | 469 | 475.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 2 | 220 | 219.8 | 220.6 | 8 | 8 | 8 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 2934 | 1 | 56.6 | 61573.2 | 5446 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 15:07 | Normal | 493.7 | 499.5 | 483.6 | 484.2 | 8.8 | 9 | 14.1 | 14.5 | 222.6 | 221.8 | 224.4 | 56.8 | 56.6 | 56.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 21263 | 1 | 54.9 | 61574.1 | 5446 | 4.1 | 4.3 | 0.2 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 7.1 | 6.9 | 7.3 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 15:12 | Normal | 496.4 | 501.4 | 496.8 | 486.5 | 8.7 | 9 | 12.5 | 14.6 | 222.8 | 222 | 224.6 | 54.9 | 54.7 | 54.6 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 20485 | 1 | 54.6 | 61575.8 | 5446 | 4 | 4.1 | 0.4 | 4.4 | 4.2 | 0.1 | 6.6 | 5.8 | 7.3 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 15:17 | Normal | 497.6 | 495.9 | 498.7 | 476.6 | 9 | 9.4 | 9.9 | 15 | 223.2 | 222.2 | 224.4 | 53.1 | 52.9 | 53 | 60.06 | 60 | 60.07 | 19841 | 1 | 54.4 | 61577.5 | 5446 | 4.1 | 4.5 | 0.2 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 5.3 | 4.5 | 7.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 15:22 | Normal | 493.3 | 486.5 | 486.4 | 482.4 | 8.3 | 8.6 | 8 | 13.7 | 222.8 | 222.4 | 224.4 | 47.1 | 47 | 47.1 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 17631 | 1 | 53.9 | 61579.1 | 5446 | 3.8 | 4 | 0.3 | 4 | 4 | 0.4 | 4.1 | 3.8 | 6.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 15:27 | Normal | 495.4 | 496.7 | 488.1 | 488.1 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 11.7 | 221.6 | 221 | 223.2 | 43 | 42.9 | 43 | 60 | 60.04 | 59.99 | 15982 | 1 | 53.4 | 61580.5 | 5446 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.8 | 3.6 | 0.2 | 4 | 3.6 | 5.4 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 15:32 | Normal | 492.6 | 491.9 | 490.4 | 490.2 | 7 | 7.3 | 7.1 | 10 | 221.6 | 221 | 222.8 | 38.9 | 38.8 | 38.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 14431 | 1 | 52.7 | 61581.7 | 5446 | 3.2 | 3.3 | 0.3 | 3.4 | 3.3 | 0.2 | 3.7 | 3.3 | 3.8 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 15:37 | Normal | 502.4 | 496.7 | 490.3 | 493.3 | 6.5 | 6.8 | 7 | 9.9 | 220.6 | 220.4 | 222.4 | 37.7 | 37.5 | 37.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 13961 | 1 | 52 | 61582.9 | 5446 | 2.9 | 3 | 0.3 | 3.3 | 3.2 | 0.1 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 15:42 | Normal | 487.4 | 482.5 | 459.9 | 482.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 218.6 | 218.8 | 219.4 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3509 | 1 | 51.1 | 61583.8 | 5447 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 15:47 | Normal | 501.4 | 501.6 | 496.5 | 493.5 | 6.1 | 6.3 | 7 | 9.6 | 220.4 | 220.4 | 222.2 | 36.5 | 36.3 | 36.4 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 13484 | 1 | 50.2 | 61584.8 | 5447 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 15:52 | Normal | 500.5 | 497.9 | 500.3 | 490.3 | 5.5 | 5.8 | 6.5 | 9.1 | 219.4 | 220 | 221.4 | 33.7 | 33.6 | 33.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 12471 | 1 | 50 | 61585.9 | 5447 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 0.4 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 15:57 | Normal | 502.3 | 504.5 | 497.9 | 500.9 | 4.8 | 5.1 | 6 | 8.4 | 219.8 | 219.4 | 220.8 | 31.1 | 30.9 | 30.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11429 | 1 | 49.6 | 61586.8 | 5447 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 0.3 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 16:02 | Normal | 508.3 | 496.7 | 500.1 | 508.1 | 4.3 | 4.6 | 5.7 | 7.9 | 219.6 | 219.2 | 220.2 | 29.1 | 28.9 | 29 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 10739 | 1 | 49 | 61587.8 | 5447 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 3 | 2.7 | 3.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 16:07 | Normal | 509.5 | 496.8 | 493.6 | 494.5 | 4.1 | 4.4 | 5.8 | 8.1 | 220.8 | 221.2 | 221.6 | 28.2 | 28.1 | 28.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 10295 | 1 | 48.5 | 61588.6 | 5447 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 2 | 1.9 | 0.3 | 3 | 2.7 | 3 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 16:12 | Normal | 506.7 | 506.8 | 500.6 | 493.4 | 4.1 | 4.4 | 5.8 | 8.1 | 221.2 | 221 | 221.6 | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10752 | 1 | 48.2 | 61589.4 | 5447 | 1.8 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.2 | 3 | 2.8 | 3.2 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 16:17 | Normal | 507.4 | 505.7 | 501.2 | 500.1 | 4.1 | 4.5 | 6 | 8.2 | 221.2 | 221.2 | 221.8 | 29.1 | 29.1 | 29.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10764 | 1 | 47.8 | 61590.3 | 5447 | 1.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 2 | 0.3 | 3 | 2.8 | 3.3 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 16:22 | Normal | 512.5 | 507.8 | 500 | 501.9 | 4.2 | 4.5 | 6.1 | 8.2 | 220.4 | 220.8 | 221.6 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 10866 | 1 | 47.6 | 61591.2 | 5447 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 2.1 | 2 | 0.2 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 16:27 | Normal | 507 | 503.8 | 503.4 | 501.3 | 3.6 | 3.8 | 5.6 | 7.6 | 220 | 219.8 | 221.4 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9659 | 1 | 47.5 | 61592.1 | 5447 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 2.7 | 2.8 | 3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 16:32 | Normal | 504.7 | 503.8 | 489.5 | 489.5 | 2.5 | 2.7 | 4.5 | 6.3 | 219 | 219.4 | 220.2 | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 7528 | 1 | 47.2 | 61592.7 | 5447 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 16:37 | Normal | 511.9 | 489.4 | 526.8 | 508.4 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 5.9 | 218.6 | 219 | 220.2 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6294 | 1 | 46.8 | 61593.1 | 5447 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 2.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 16:42 | Normal | 507.3 | 486.8 | 515.9 | 514.1 | 1.6 | 1.9 | 1 | 5.4 | 218 | 218.4 | 219.8 | 13.3 | 13.3 | 13.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5004 | 1 | 46.4 | 61593.4 | 5448 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 16:47 | Normal | 501.9 | 486.9 | 511.6 | 508.6 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 4.6 | 218.2 | 218 | 220 | 11.2 | 11 | 11 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4078 | 1 | 46.1 | 61593.8 | 5448 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 16:52 | Normal | 508.4 | 488.5 | 528.3 | 510.9 | 1 | 1.3 | 0.7 | 3.6 | 218.4 | 218.4 | 220.2 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 3413 | 1 | 45.8 | 61594.1 | 5448 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 16:57 | Normal | 494 | 495.5 | 490.1 | 519.1 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 3.1 | 218 | 218 | 219.8 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 2946 | 1 | 45.5 | 61594.3 | 5448 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 17:02 | Normal | 494.5 | 475.6 | 492.2 | 485.2 | 0.7 | 1 | 0.6 | 3 | 218 | 218.8 | 220.2 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 60 | 60 | 60 | 2674 | 1 | 45.2 | 61594.6 | 5448 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 17:07 | Normal | 481.6 | 467.9 | 506.3 | 488.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 219 | 219 | 221 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 1503 | 1 | 45 | 61594.7 | 5448 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 17:12 | Normal | 487.6 | 483.8 | 510.4 | 488.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 218.6 | 218.8 | 221 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1303 | 1 | 44.8 | 61594.9 | 5448 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 17:17 | Normal | 493.9 | 474.3 | 489.6 | 384.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 218.6 | 218.8 | 220 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 1461 | 1 | 44.5 | 61595 | 5448 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 17:22 | Normal | 504.7 | 489.5 | 524.6 | 325.9 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 219.8 | 220.2 | 221.8 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 1583 | 1 | 44.3 | 61595.1 | 5448 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 17:27 | Normal | 500.3 | 491 | 525.6 | 263.3 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 2.3 | 219.6 | 220.2 | 221.2 | 5.1 | 5 | 5.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1828 | 1 | 44.1 | 61595.2 | 5448 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 17:32 | Normal | 484.5 | 475.5 | 517.2 | 259.2 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 219.8 | 220.2 | 221.6 | 4 | 3.9 | 4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1444 | 1 | 44 | 61595.4 | 5448 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 17:37 | Normal | 478.2 | 484.7 | 488.4 | 239.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 220.4 | 221 | 221.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 963 | 1 | 43.8 | 61595.5 | 5448 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 17:42 | Normal | 496.4 | 498.6 | 480 | 486 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 220.6 | 220.4 | 221.6 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 976 | 1 | 43.7 | 61595.5 | 5449 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 17:47 | Normal | 471 | 452.4 | 503.4 | 503.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 220.6 | 221 | 222 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 741 | 1 | 43.6 | 61595.6 | 5449 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 17:52 | Normal | 349 | 476.7 | 494.6 | 485.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.6 | 221 | 221.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 505 | 1 | 43.5 | 61595.7 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 17:57 | Normal | 199.6 | 474.4 | 406 | 475 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.6 | 222.6 | 223.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 287 | 1 | 43.3 | 61595.7 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 18:02 | Normal | 200.1 | 393.8 | 199.9 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.4 | 222.2 | 223.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 88 | 1 | 43.3 | 61595.7 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 18:07 | Normal | 190.3 | 218.4 | 199.1 | 425.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.6 | 223 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 48 | 1 | 43.2 | 61595.7 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 18:12 | Normal | 178.2 | 186.5 | 219.8 | 436.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.4 | 223 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1 | 1 | 43 | 61595.7 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 18:17 | Normal | 184.9 | 218.9 | 226.4 | 346.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.8 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 42.9 | 61595.7 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 18:22 | Normal | 197.3 | 200.6 | 195.1 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.2 | 222.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 42.8 | 61595.7 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-26 18:27 | Normal | 198.8 | 202.8 | 203.7 | 222.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.4 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 42.6 | 61595.7 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0