## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-27 05:34 | Check | 479.2 | 483.6 | 470.8 | 467.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218 | 219 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 4 | 32.7 | 61595.7 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 432
2026-02-27 05:34 | Check | 479.9 | 484.2 | 471.9 | 468.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 4 | 32 | 61595.7 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 432
2026-02-27 05:35 | Normal | 200.4 | 493.8 | 237.1 | 461.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221 | 221.4 | 222.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 104 | 1 | 33.9 | 61595.7 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0.003 | 0.641 | 13 | 432
2026-02-27 05:35 | Normal | 200 | 447 | 181.3 | 440.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221 | 221.4 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8 | 1 | 34.5 | 61595.7 | 5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.021 | 0.642 | 13 | 432
2026-02-27 05:44 | Normal | 199.9 | 455.9 | 204.9 | 443.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.6 | 219 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 115 | 1 | 35.9 | 61595.7 | 5450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 05:49 | Normal | 199.8 | 461.9 | 207.5 | 479.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 218.8 | 218.8 | 220.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 154 | 1 | 39.3 | 61595.7 | 5450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 05:54 | Normal | 199.8 | 452.2 | 319.3 | 475.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219 | 219.6 | 220.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 274 | 1 | 35.9 | 61595.8 | 5450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 05:59 | Normal | 199.7 | 507.7 | 302.7 | 511.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218.2 | 219.4 | 220.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 279 | 1 | 35.3 | 61595.8 | 5450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 06:04 | Normal | 216.3 | 511 | 338.7 | 507.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 218.8 | 218.8 | 220.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 381 | 1 | 35.4 | 61595.8 | 5450 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 06:09 | Normal | 204.8 | 540.5 | 378.7 | 501.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 218 | 218.6 | 220 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 472 | 1 | 35.6 | 61595.8 | 5450 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 06:14 | Normal | 225.7 | 524.4 | 510.5 | 486.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 218.4 | 218.8 | 220 | 2.1 | 2 | 2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 586 | 1 | 36 | 61595.9 | 5450 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 06:19 | Normal | 199.3 | 524.7 | 529.8 | 493.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 218.6 | 219.2 | 219.4 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 674 | 1 | 36.5 | 61595.9 | 5450 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 06:24 | Normal | 204.8 | 516.1 | 521.9 | 499.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 218.8 | 219.4 | 220.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 817 | 1 | 37.4 | 61596 | 5450 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 06:29 | Normal | 279.9 | 552.9 | 522.7 | 525.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 218.6 | 218 | 219.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 60 | 60 | 878 | 1 | 38.5 | 61596.1 | 5450 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 06:34 | Normal | 271.7 | 526.5 | 503.9 | 508.9 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 218 | 218.4 | 219.8 | 3.1 | 3 | 3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1011 | 1 | 39.4 | 61596.2 | 5450 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 06:39 | Normal | 258.7 | 543.9 | 536.7 | 510.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 219 | 219.2 | 220.4 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 60 | 60.01 | 60 | 1136 | 1 | 40 | 61596.2 | 5450 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 06:44 | Normal | 202.2 | 472.9 | 524.8 | 508.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 219 | 218.8 | 220.6 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1466 | 1 | 40.1 | 61596.3 | 5451 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 06:49 | Normal | 257.9 | 314.8 | 526.7 | 529.6 | 2.4 | 2.8 | 0.9 | 1 | 219.4 | 219.8 | 220 | 7 | 6.8 | 6.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2512 | 1 | 40.1 | 61596.5 | 5451 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.1 | 2.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 06:54 | Normal | 253 | 343.8 | 524.2 | 532.4 | 4.7 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 220 | 219.8 | 221 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 3453 | 1 | 40.2 | 61596.8 | 5451 | 2.9 | 1.7 | 0 | 0 | 2.9 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 06:59 | Normal | 262 | 363 | 522.8 | 526.7 | 5.4 | 3.5 | 1.3 | 1.3 | 219 | 219.8 | 221 | 11 | 10.8 | 10.9 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 3981 | 1 | 40.3 | 61597.1 | 5451 | 3.1 | 2.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 07:04 | Normal | 268 | 417 | 504.9 | 521.9 | 6.1 | 3.8 | 1.6 | 1.6 | 220 | 220.4 | 220.6 | 13 | 12.8 | 12.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 4672 | 1 | 40.4 | 61597.5 | 5451 | 3.1 | 3 | 0 | 0.1 | 3.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 07:09 | Normal | 258.8 | 406.7 | 519.2 | 513.2 | 7.2 | 4.8 | 1.8 | 2 | 219.8 | 220 | 220.8 | 15.1 | 15 | 15.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5480 | 1 | 40.5 | 61597.9 | 5451 | 3.4 | 3.5 | 0 | 0.9 | 3.8 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 07:14 | Normal | 254.5 | 412.9 | 506.8 | 522.7 | 7.6 | 5.7 | 2.1 | 2.1 | 220.4 | 220.2 | 220.8 | 16.9 | 16.8 | 17 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6130 | 1 | 40.6 | 61598.4 | 5451 | 3.6 | 3.8 | 0 | 1.6 | 3.9 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 07:19 | Normal | 254.9 | 442.9 | 509.4 | 523.4 | 8 | 6 | 2.5 | 2.4 | 219.8 | 219.6 | 221 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 6792 | 1 | 40.8 | 61598.9 | 5451 | 3.9 | 4.1 | 0 | 1.7 | 4.2 | 0 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 07:24 | Normal | 252.6 | 463.9 | 514.9 | 527.9 | 8.4 | 6.5 | 2.8 | 2.7 | 219.8 | 220.8 | 221.8 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7539 | 1 | 40.9 | 61599.5 | 5451 | 4.1 | 4.2 | 0 | 1.9 | 4.3 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 07:29 | Normal | 259.9 | 510 | 524.6 | 522.6 | 8.7 | 6.9 | 3 | 3.1 | 220 | 220.2 | 221 | 23.1 | 23 | 23.1 | 59.99 | 59.97 | 60 | 8352 | 1 | 41.1 | 61600.2 | 5451 | 4.4 | 4.7 | 0 | 2.1 | 4.5 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 07:34 | Normal | 251.4 | 502.7 | 503.3 | 514.8 | 9.3 | 7.1 | 3.5 | 3.5 | 220 | 220.8 | 221.2 | 24.5 | 24.4 | 24.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8930 | 1 | 41.3 | 61600.9 | 5451 | 4.5 | 4.6 | 0 | 2.2 | 4.5 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 07:39 | Normal | 256.7 | 501.8 | 510 | 520 | 9.6 | 7.5 | 3.9 | 3.8 | 219.4 | 219.8 | 220.2 | 26 | 25.9 | 26 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 9451 | 1 | 41.4 | 61601.7 | 5451 | 4.7 | 4.9 | 0 | 2.3 | 4.6 | 0.2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 07:44 | Normal | 251 | 495.8 | 511.1 | 520.2 | 9.7 | 7.7 | 4.2 | 4.2 | 220 | 220.4 | 220.8 | 27.4 | 27.3 | 27.4 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 9950 | 1 | 41.7 | 61602.5 | 5452 | 4.8 | 5 | 0 | 2.4 | 4.8 | 0.2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 07:49 | Normal | 247.8 | 489.9 | 502.9 | 525.3 | 10.3 | 8 | 4.7 | 4.5 | 220.6 | 220.4 | 221 | 28.8 | 28.7 | 28.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 10470 | 1 | 42 | 61603.3 | 5452 | 5 | 5 | 0.1 | 2.6 | 5.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 07:54 | Normal | 246.8 | 490.9 | 510.6 | 513.6 | 10.8 | 8.3 | 5 | 5 | 220 | 220 | 221 | 30.1 | 30 | 30.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11123 | 1 | 42.2 | 61604.2 | 5452 | 5.2 | 5.4 | 0 | 2.7 | 5.2 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 07:59 | Normal | 248.6 | 496.9 | 514.3 | 526 | 10.9 | 8.5 | 5.3 | 5.2 | 219.8 | 220.6 | 220.8 | 31.6 | 31.5 | 31.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 11640 | 1 | 42.4 | 61605.2 | 5452 | 5.3 | 5.5 | 0 | 2.7 | 5.4 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 08:04 | Normal | 247.7 | 487.7 | 501.2 | 508.2 | 11.3 | 8.8 | 5.9 | 5.8 | 219.6 | 219.4 | 220.6 | 33.1 | 33 | 33.1 | 60 | 60 | 60.01 | 12159 | 1 | 42.6 | 61606.2 | 5452 | 5.6 | 5.3 | 0.1 | 2.9 | 5.6 | 0 | 3 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 08:09 | Normal | 249.6 | 486.8 | 510.7 | 512.6 | 11.6 | 9 | 6.2 | 6.1 | 219.6 | 220.6 | 220.8 | 34.5 | 34.4 | 34.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 12687 | 1 | 42.8 | 61607.2 | 5452 | 5.9 | 5.5 | 0 | 3 | 5.6 | 0.1 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 08:14 | Normal | 245.3 | 484.5 | 510.5 | 517.3 | 12 | 9.3 | 6.6 | 6.5 | 220.4 | 220.2 | 221 | 35.9 | 35.7 | 35.9 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 13221 | 1 | 43 | 61608.3 | 5452 | 6 | 5.7 | 0.1 | 3.2 | 5.9 | 0.1 | 3.6 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 08:19 | Normal | 457.6 | 483.8 | 503.8 | 509.7 | 11 | 11.1 | 7 | 6.8 | 220.8 | 221 | 221 | 44.1 | 44 | 44.1 | 60.01 | 60 | 60 | 16048 | 1 | 43 | 61609.5 | 5452 | 6 | 4.8 | 0 | 4.7 | 6 | 0.2 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 08:24 | Normal | 488.9 | 482.9 | 503 | 511.8 | 12 | 12.5 | 7.3 | 7.3 | 220.6 | 220.6 | 221.8 | 48.5 | 48.3 | 48.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 17882 | 1 | 43.1 | 61610.9 | 5452 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 5.8 | 6.2 | 0.3 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 08:29 | Normal | 487.9 | 479.9 | 501.3 | 506.3 | 12.5 | 12.7 | 7.8 | 7.6 | 220.6 | 220.2 | 221.2 | 50 | 49.8 | 49.9 | 59.97 | 60 | 59.98 | 18440 | 1 | 44.3 | 61612.4 | 5452 | 6 | 6.1 | 0.1 | 6.1 | 6.3 | 0.2 | 4.1 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 08:34 | Normal | 483 | 483 | 503.7 | 499.6 | 12.7 | 12.9 | 8 | 8.1 | 220.6 | 220.8 | 221.4 | 51.3 | 51.1 | 51.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 18960 | 1 | 44.8 | 61614 | 5452 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 6.1 | 6.3 | 0.3 | 4 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 08:39 | Normal | 482.8 | 474.8 | 499.1 | 501 | 13 | 13.4 | 8.5 | 8.4 | 220.4 | 220.6 | 221.4 | 52.7 | 52.6 | 52.6 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 19471 | 1 | 45.2 | 61615.6 | 5452 | 6.3 | 6.6 | 0 | 6.4 | 6.7 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 08:44 | Normal | 474.7 | 477.7 | 490.4 | 494.4 | 13.3 | 13.5 | 9 | 8.8 | 220.8 | 220.6 | 221 | 54 | 53.8 | 53.8 | 60.03 | 60 | 60.02 | 19916 | 1 | 45.7 | 61617.2 | 5453 | 6.4 | 6.7 | 0 | 6.4 | 6.7 | 0.1 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 08:49 | Normal | 475.6 | 471.7 | 490.9 | 498.8 | 13.6 | 13.8 | 9.3 | 9 | 220.8 | 220.8 | 220.8 | 55.1 | 55 | 55 | 60.07 | 60.06 | 60.04 | 20394 | 1 | 46.1 | 61618.9 | 5453 | 6.6 | 6.7 | 0.2 | 6.5 | 6.9 | 0.2 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 08:54 | Normal | 478.6 | 470.7 | 485 | 494.1 | 13.7 | 14 | 9.6 | 9.5 | 221 | 221 | 221.4 | 56.3 | 56.2 | 56.3 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 20853 | 1 | 46.6 | 61620.6 | 5453 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.6 | 6.9 | 0.2 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 08:59 | Normal | 468.9 | 473.2 | 478.7 | 491.7 | 14 | 14.3 | 10.1 | 9.8 | 221 | 221.2 | 221.6 | 57.4 | 57.3 | 57.2 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 21248 | 1 | 47.1 | 61622.4 | 5453 | 6.8 | 6.9 | 0.1 | 6.8 | 7.1 | 0.2 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 09:04 | Normal | 473.8 | 472.9 | 480.6 | 487.6 | 14.3 | 14.1 | 10.3 | 10.2 | 221.4 | 221 | 221.2 | 58.4 | 58.3 | 58.3 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 21639 | 1 | 47.6 | 61624.2 | 5453 | 6.8 | 7 | 0.2 | 6.9 | 7.1 | 0 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 09:09 | Normal | 463.1 | 471.1 | 476 | 481.1 | 14.6 | 14.4 | 10.7 | 10.6 | 221.6 | 221.6 | 221.6 | 59.3 | 59.2 | 59.3 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 21996 | 1 | 48.6 | 61626 | 5453 | 7 | 7.1 | 0.3 | 7 | 7.1 | 0.1 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 09:14 | Normal | 464 | 459.9 | 475.8 | 471.7 | 14.6 | 14.8 | 11 | 11 | 221.6 | 221.4 | 222 | 60.3 | 60.2 | 60.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 22354 | 1 | 50.2 | 61627.8 | 5453 | 6.9 | 7.2 | 0.2 | 7.2 | 7.4 | 0 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 09:19 | Normal | 462.8 | 457.7 | 479.2 | 475.2 | 14.8 | 15.1 | 11.3 | 11.1 | 221.6 | 221.4 | 222.8 | 61.2 | 61.1 | 61.4 | 59.98 | 60.08 | 59.97 | 22799 | 1 | 52.3 | 61629.7 | 5453 | 7.1 | 7.2 | 0.2 | 7.1 | 7.5 | 0.1 | 5.8 | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 09:24 | Normal | 461.9 | 456.9 | 467.9 | 474.8 | 15.1 | 15.1 | 11.6 | 11.4 | 221.8 | 221.4 | 223.2 | 62.1 | 61.8 | 61.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 23082 | 1 | 53.9 | 61631.6 | 5453 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 7.3 | 7.5 | 0.2 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 09:29 | Normal | 465.7 | 462.7 | 470.5 | 475.4 | 15.3 | 15.3 | 11.9 | 11.8 | 221.6 | 221.8 | 222.8 | 63.5 | 63.4 | 63.4 | 59.95 | 60.07 | 59.95 | 23615 | 1 | 55.4 | 61633.6 | 5453 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 7.4 | 7.6 | 0.1 | 6 | 5.7 | 6 | 5.7 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 09:34 | Normal | 457.4 | 458.2 | 474.1 | 472.2 | 15.6 | 15.8 | 12 | 12.1 | 222 | 222 | 222 | 64.6 | 64.4 | 64.4 | 59.96 | 60.09 | 59.96 | 23963 | 1 | 56.8 | 61635.6 | 5453 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 7.5 | 7.9 | 0.2 | 6.2 | 5.7 | 6.2 | 5.8 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 09:39 | Normal | 464.4 | 459.5 | 473 | 460.9 | 15.9 | 16 | 12.5 | 12.8 | 221.8 | 221.8 | 222 | 66.1 | 66 | 66.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 24536 | 1 | 57.9 | 61637.6 | 5453 | 7.7 | 8 | 0.2 | 7.8 | 8 | 0.2 | 6.4 | 5.9 | 6.5 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 09:44 | Normal | 458.4 | 450.7 | 465.5 | 464.5 | 15.6 | 16.3 | 12.7 | 12.8 | 221.6 | 222 | 221.8 | 66 | 65.9 | 66 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 23340 | 1 | 59 | 61639.7 | 5454 | 7.4 | 7.8 | 0.3 | 7.8 | 8 | 0.3 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 09:49 | Normal | 456.7 | 453.8 | 468 | 466.9 | 17.2 | 17.4 | 14.2 | 14.3 | 221.2 | 222 | 222.2 | 72.4 | 72.3 | 72.2 | 60.09 | 59.96 | 60.02 | 26864 | 1 | 59.9 | 61641.8 | 5454 | 8.3 | 8.5 | 0.1 | 8.2 | 8.5 | 0.5 | 7.2 | 6.9 | 7.4 | 6.9 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 09:54 | Normal | 463.2 | 465.5 | 473.1 | 471.9 | 18 | 17.9 | 15.1 | 14.9 | 223.8 | 224.6 | 224.4 | 75.7 | 75.7 | 75.6 | 60.11 | 60.1 | 60.05 | 25058 | 1 | 59.8 | 61643.3 | 5454 | 8.7 | 8.8 | 0.2 | 8.5 | 8.6 | 0.4 | 7.7 | 7.4 | 7.7 | 7.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 09:59 | Normal | 463 | 465 | 469 | 471 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 3.2 | 220.6 | 221 | 220.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 5431 | 1 | 57.2 | 61643.9 | 5454 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 10:04 | Normal | 478.6 | 471.7 | 467.6 | 469.5 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 220 | 220.4 | 220.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 59.99 | 60 | 60 | 6028 | 1 | 54.3 | 61644.4 | 5454 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 10:09 | Normal | 499.5 | 482.6 | 485.1 | 478.2 | 4.3 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 221.2 | 221.2 | 221.8 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 8497 | 1 | 52.1 | 61644.9 | 5454 | 2 | 2.2 | 0 | 2 | 2.3 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 10:14 | Normal | 498 | 512.3 | 516.9 | 498.8 | 10.1 | 8.1 | 9.1 | 9.6 | 223.4 | 222.4 | 223.2 | 48.5 | 48.4 | 48.5 | 59.88 | 59.86 | 59.85 | 13013 | 1 | 50.5 | 61645.7 | 5454 | 4.9 | 4.4 | 0 | 3.3 | 3.9 | 0.2 | 4.7 | 4 | 5.3 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 10:19 | Normal | 488.5 | 479.7 | 491.4 | 495.3 | 18 | 18.1 | 15.6 | 15.3 | 224.8 | 224.6 | 225.6 | 80 | 79.8 | 79.8 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 29452 | 1 | 52.8 | 61648.1 | 5454 | 8.6 | 8.7 | 0.4 | 8.7 | 9 | 0.2 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 7.4 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 10:24 | Normal | 493 | 487 | 490.8 | 496.7 | 17.3 | 17.3 | 15.5 | 15.1 | 224.4 | 224.2 | 225.2 | 78.7 | 78.5 | 78.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 29876 | 1 | 55.8 | 61650.6 | 5454 | 8.4 | 8.3 | 0.5 | 8.4 | 8.5 | 0.3 | 7.8 | 7.6 | 8 | 7.2 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 10:29 | Normal | 456.2 | 458.2 | 457.9 | 454.9 | 4.1 | 4.4 | 3.8 | 4.4 | 219.6 | 219.8 | 220.8 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7188 | 1 | 57.4 | 61652.4 | 5454 | 1.8 | 2 | 0.2 | 1.7 | 2 | 0.5 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 10:34 | Normal | 469.2 | 468.2 | 485 | 467 | 4 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 220.8 | 220.6 | 221.2 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7257 | 1 | 55.3 | 61653 | 5454 | 1.9 | 2 | 0 | 1.7 | 2 | 0.3 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 10:39 | Normal | 510 | 511.1 | 510.4 | 508.4 | 16.5 | 16.1 | 15 | 15.2 | 223.6 | 223.4 | 224.4 | 78.3 | 78.1 | 78.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 29787 | 1 | 54.5 | 61654.7 | 5454 | 8.1 | 8.2 | 0.1 | 7.8 | 8.1 | 0.2 | 7.6 | 7.3 | 8 | 7.2 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 10:44 | Normal | 467.6 | 459.1 | 476.4 | 460.8 | 4.4 | 4.8 | 4.1 | 4.8 | 220.4 | 220.8 | 221.2 | 21.5 | 21.4 | 21.5 | 60 | 60 | 60 | 7621 | 1 | 55.9 | 61656.5 | 5455 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 2.1 | 0.4 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 10:49 | Normal | 516.8 | 511 | 494.2 | 496.1 | 16.1 | 16.6 | 17 | 17 | 224 | 224.2 | 225 | 82.5 | 82.2 | 82.4 | 60.11 | 60.12 | 60.12 | 31041 | 1 | 55.5 | 61658 | 5455 | 7.8 | 7.7 | 0.4 | 8.1 | 8.1 | 0.2 | 8.7 | 8.3 | 8.7 | 8.2 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 10:54 | Normal | 464.5 | 467.3 | 466.6 | 479.5 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 222 | 221.6 | 222.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 6255 | 1 | 55.3 | 61659 | 5455 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 10:59 | Normal | 528.4 | 532.5 | 515.8 | 514.6 | 15.5 | 14.4 | 15.6 | 15.9 | 225.6 | 225 | 226 | 79.2 | 79.1 | 79.1 | 59.96 | 60.1 | 60.03 | 30015 | 1 | 54.4 | 61660.3 | 5455 | 7.6 | 7.5 | 0.3 | 7.2 | 6.9 | 0.1 | 8 | 7.6 | 8.3 | 7.5 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 11:04 | Normal | 509.3 | 517.4 | 507.2 | 498.1 | 16.3 | 14.4 | 15.1 | 16.6 | 223.4 | 224.6 | 224.8 | 79.1 | 79 | 79.1 | 59.95 | 60.08 | 59.95 | 29784 | 1 | 56.3 | 61662.8 | 5455 | 8.1 | 7.9 | 0.3 | 7.3 | 7.2 | 0 | 7.9 | 7.4 | 8.7 | 8 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 11:09 | Normal | 489 | 487.8 | 492.2 | 493.3 | 4.1 | 7.3 | 5.6 | 5.6 | 221.4 | 221.2 | 222.6 | 27 | 27 | 27 | 59.99 | 59.99 | 60 | 20197 | 1 | 58.5 | 61665.2 | 5455 | 1.8 | 2.4 | 0.1 | 3.8 | 4.3 | 0.3 | 2.5 | 3.9 | 1.9 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 11:14 | Normal | 475.1 | 462.2 | 457.8 | 462.8 | 4.1 | 4.5 | 3.8 | 4.3 | 220.8 | 221.4 | 221.8 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 7388 | 1 | 57.3 | 61665.8 | 5455 | 1.7 | 2.1 | 0.1 | 1.7 | 2.2 | 0.4 | 2 | 1.7 | 2.1 | 2 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 11:19 | Normal | 488.1 | 480.2 | 483.3 | 483 | 4.7 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 221.6 | 221.2 | 222.6 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 8498 | 1 | 55.2 | 61666.7 | 5455 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.7 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 11:24 | Normal | 477.6 | 471.6 | 449.1 | 465 | 4.1 | 4.3 | 4 | 4.3 | 220 | 221 | 221.4 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7350 | 1 | 55.2 | 61668.3 | 5455 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 2 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 11:29 | Normal | 551.1 | 549.6 | 536.7 | 536.7 | 8.3 | 10.6 | 11.6 | 10.8 | 224.6 | 224 | 224.8 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 60.08 | 60.08 | 60.04 | 14185 | 1 | 53.6 | 61669 | 5455 | 3.6 | 4.5 | 0 | 5 | 5.2 | 0.2 | 5.6 | 5.8 | 5 | 5.8 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 11:34 | Normal | 518 | 522.1 | 498.1 | 514.1 | 15.5 | 14.1 | 17.3 | 15.4 | 225.2 | 224.6 | 226.4 | 79 | 78.9 | 79 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 29819 | 1 | 55 | 61671.3 | 5455 | 7.8 | 7.6 | 0.1 | 7.1 | 6.9 | 0.1 | 8.9 | 8.4 | 8.2 | 7.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 11:39 | Normal | 460.1 | 448.1 | 448 | 442.9 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 | 221 | 221.4 | 222.2 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 8218 | 1 | 56.8 | 61673.6 | 5455 | 2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 11:44 | Normal | 483.3 | 473.4 | 469 | 465.9 | 4 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 222.8 | 222 | 222.8 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 7258 | 1 | 55.5 | 61674.2 | 5456 | 1.8 | 2 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0.2 | 2 | 1.6 | 2.1 | 2 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 11:49 | Normal | 521.1 | 513.1 | 515.2 | 516.1 | 15.5 | 16 | 15.3 | 15.8 | 225 | 226 | 226 | 78.3 | 78.3 | 78.2 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 29994 | 1 | 55.3 | 61676.1 | 5456 | 7.5 | 7.6 | 0.3 | 7.9 | 7.9 | 0.1 | 8 | 7.3 | 8.4 | 7.4 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 11:54 | Normal | 502.4 | 494.4 | 495.4 | 496.4 | 16 | 16.4 | 16 | 16.5 | 225.2 | 225.2 | 225.6 | 78.5 | 78.3 | 78.4 | 59.95 | 59.94 | 60.01 | 30017 | 1 | 57.1 | 61678.6 | 5456 | 7.9 | 7.9 | 0.1 | 8 | 8.2 | 0.1 | 8.4 | 7.7 | 8.6 | 7.9 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 11:59 | Normal | 477.5 | 471.6 | 471.4 | 472.3 | 16.9 | 17.1 | 17.3 | 17.7 | 225 | 225.2 | 225.8 | 79.6 | 79.4 | 79.5 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 29936 | 1 | 58.4 | 61681.1 | 5456 | 8.1 | 8.2 | 0.4 | 8.2 | 8.3 | 0.3 | 8.7 | 8.3 | 8.9 | 8.5 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 12:04 | Normal | 473.4 | 474.5 | 462.9 | 471.8 | 16.8 | 16.5 | 17.4 | 17.2 | 225.8 | 226.2 | 226 | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 59.95 | 59.95 | 60 | 30024 | 1 | 59.4 | 61683.6 | 5456 | 8 | 8.3 | 0.2 | 8 | 8 | 0.2 | 9 | 8.4 | 8.8 | 8.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 12:09 | Normal | 478.2 | 475.3 | 472.1 | 471.1 | 16.6 | 16.5 | 17 | 17.7 | 224.8 | 226 | 225.4 | 78.6 | 78.4 | 78.5 | 59.96 | 60.08 | 60.03 | 29872 | 1 | 60.2 | 61686.1 | 5456 | 8.1 | 8.2 | 0.2 | 8.1 | 8.1 | 0.2 | 8.8 | 8.1 | 9.3 | 8.4 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 12:14 | Normal | 480.3 | 473.3 | 460.3 | 464.2 | 16.5 | 16.6 | 18.1 | 18.5 | 224.6 | 225.4 | 225.2 | 79.7 | 79.7 | 79.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 29868 | 1 | 61 | 61688.6 | 5456 | 7.9 | 7.9 | 0.4 | 8 | 8 | 0.3 | 9.2 | 8.6 | 9.4 | 8.8 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 12:19 | Normal | 475.3 | 474.4 | 458.1 | 464 | 16.7 | 16.6 | 18.4 | 18.6 | 225.6 | 225.6 | 225.2 | 79.9 | 79.8 | 79.8 | 60.1 | 60.1 | 60.04 | 30052 | 1 | 61.7 | 61691.1 | 5456 | 8.1 | 8.1 | 0.3 | 7.9 | 8 | 0.3 | 9.2 | 8.9 | 9.3 | 9 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 12:24 | Normal | 483.5 | 483.6 | 469.3 | 473.3 | 16.2 | 16.1 | 17.8 | 18.1 | 224.2 | 225.4 | 225.2 | 78.9 | 78.7 | 78.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 29829 | 1 | 62.3 | 61693.6 | 5456 | 7.9 | 7.9 | 0.2 | 7.7 | 7.8 | 0.4 | 9 | 8.7 | 9.3 | 8.7 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 12:29 | Normal | 474.7 | 478.8 | 461.1 | 471 | 16.8 | 16.4 | 18.5 | 18.1 | 224.2 | 225.4 | 225 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 29910 | 1 | 63 | 61696.1 | 5456 | 8.1 | 8.1 | 0.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 12:34 | Normal | 465.5 | 464.3 | 457 | 476 | 5.1 | 7.6 | 3.8 | 4 | 220 | 220.6 | 221 | 23 | 22.9 | 23 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 13558 | 1 | 63.3 | 61698.5 | 5456 | 2 | 3.3 | 0 | 4.3 | 3.8 | 0.3 | 2 | 2.1 | 1.6 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 12:39 | Normal | 478.4 | 455 | 456.2 | 470.7 | 16.4 | 16.3 | 17.1 | 17.4 | 222.8 | 224.4 | 223.6 | 77.5 | 77.2 | 77.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 29560 | 1 | 62.7 | 61700.5 | 5456 | 8.2 | 7.6 | 0.3 | 7.9 | 7.7 | 0.5 | 9 | 7.9 | 9.5 | 7.8 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 12:44 | Normal | 458.6 | 462.8 | 444 | 450 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4.8 | 220 | 220.2 | 220.8 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7356 | 1 | 60.7 | 61701.4 | 5457 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 0.7 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 12:49 | Normal | 470.3 | 473 | 471 | 470 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 4.3 | 222 | 221.8 | 222.4 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 7182 | 1 | 58.2 | 61702 | 5457 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 0.6 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 2 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 12:54 | Normal | 502 | 493.2 | 503.4 | 499.2 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 6.3 | 220.6 | 221.6 | 222.4 | 29.2 | 29.1 | 29.2 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 10971 | 1 | 56.1 | 61702.8 | 5457 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 2.9 | 2.5 | 3.3 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 12:59 | Normal | 504.6 | 506 | 494.6 | 497.5 | 10.3 | 7.7 | 8.1 | 10 | 222.4 | 222 | 224.2 | 44.1 | 44 | 44 | 60.06 | 60.08 | 60.02 | 16010 | 1 | 54.8 | 61703.9 | 5457 | 5.4 | 4.7 | 0 | 3.5 | 3.8 | 0.2 | 4.6 | 3.4 | 6 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 13:04 | Normal | 504.2 | 487.3 | 493.6 | 495.6 | 6.8 | 7 | 7.4 | 7.8 | 222.4 | 221.8 | 222.6 | 36.3 | 36.1 | 36.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 14643 | 1 | 54 | 61705 | 5457 | 3.2 | 3.1 | 0.2 | 3.1 | 3.3 | 0.3 | 3.8 | 3.5 | 4 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 13:09 | Normal | 519.8 | 518.9 | 518.9 | 507 | 15 | 14.6 | 15.4 | 17.6 | 224.8 | 224.8 | 224.8 | 78.4 | 78.4 | 78.3 | 59.95 | 59.94 | 60.02 | 29859 | 1 | 54.9 | 61707.3 | 5457 | 7.4 | 7.3 | 0.2 | 7.2 | 7.1 | 0.2 | 8.1 | 7.4 | 9.3 | 8.4 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 13:14 | Normal | 494.3 | 491.3 | 475.7 | 486.7 | 15.4 | 15.2 | 18.1 | 17.8 | 223.4 | 224 | 224 | 79.5 | 79.3 | 79.5 | 59.93 | 59.94 | 60 | 29839 | 1 | 56.7 | 61709.8 | 5457 | 7.3 | 7.6 | 0.3 | 7.4 | 7.5 | 0.1 | 9.5 | 8.6 | 9.3 | 8.5 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 13:19 | Normal | 491.7 | 485.8 | 476.6 | 483.5 | 15.4 | 15.5 | 17.6 | 17.6 | 223.2 | 223.8 | 224.2 | 80 | 79.8 | 80 | 59.95 | 60.09 | 60.02 | 29701 | 1 | 58.2 | 61712.3 | 5457 | 7.4 | 7.3 | 0.3 | 7.4 | 7.5 | 0.3 | 9 | 8.3 | 9.1 | 8.2 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 13:24 | Normal | 490.1 | 481.2 | 474.9 | 477.8 | 15.3 | 15.8 | 17.8 | 18.2 | 223.6 | 224.4 | 223.6 | 79 | 78.9 | 79 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 29740 | 1 | 59.4 | 61714.7 | 5457 | 7.4 | 7.5 | 0.3 | 7.6 | 7.7 | 0.3 | 9.1 | 8.6 | 9.5 | 8.8 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 13:29 | Normal | 466.4 | 476.4 | 459.9 | 471.8 | 6 | 6.4 | 8.1 | 7.6 | 221.4 | 220.8 | 222.8 | 33.5 | 33.4 | 33.4 | 60.04 | 60 | 60.05 | 10560 | 1 | 59.2 | 61716.3 | 5457 | 2.5 | 2.9 | 0.2 | 2.8 | 3.2 | 0.4 | 4 | 4 | 3.3 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 13:34 | Normal | 488.7 | 500.8 | 495.5 | 508.4 | 16.5 | 15.4 | 17.3 | 16.3 | 223.6 | 223.8 | 223.8 | 79.8 | 79.6 | 79.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 29649 | 1 | 58.1 | 61717.8 | 5457 | 8 | 8.3 | 0 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 8.8 | 8.4 | 8.5 | 7.6 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 13:39 | Normal | 501.7 | 469.6 | 485.6 | 462.8 | 7.5 | 9.2 | 10.4 | 10.3 | 221.4 | 221.4 | 222.8 | 44.4 | 44.3 | 44.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12563 | 1 | 57.7 | 61719.2 | 5457 | 3.3 | 3.9 | 0.2 | 4.1 | 4.7 | 0.4 | 4.9 | 5.3 | 4.5 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 13:44 | Normal | 475.8 | 469.9 | 461.5 | 465.4 | 15.5 | 15.7 | 18.8 | 19 | 222.6 | 223.4 | 223 | 79.8 | 79.6 | 79.8 | 59.96 | 60.1 | 60.03 | 29486 | 1 | 58.1 | 61721.6 | 5458 | 7.4 | 7.6 | 0.4 | 7.6 | 7.7 | 0.3 | 9.6 | 9.2 | 9.7 | 9.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 13:49 | Normal | 462 | 460 | 447.2 | 450 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 220.6 | 220.4 | 220.8 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7988 | 1 | 58 | 61723.2 | 5458 | 1.9 | 2 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 0.5 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 13:54 | Normal | 469.9 | 480 | 473.8 | 466.7 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 220.8 | 221 | 221.6 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 8351 | 1 | 56.7 | 61724.4 | 5458 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 13:59 | Normal | 501.7 | 484.9 | 480 | 478 | 14.3 | 15 | 18.4 | 19 | 223.8 | 224.4 | 224.2 | 79.7 | 79.2 | 79.4 | 59.97 | 59.96 | 60.03 | 29792 | 1 | 56.8 | 61726.3 | 5458 | 6.7 | 6.7 | 0.4 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 9.2 | 8.8 | 9.7 | 9 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 14:04 | Normal | 475.4 | 482.6 | 471.3 | 468.2 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 221 | 221 | 221.4 | 25.5 | 25.4 | 25.5 | 60.02 | 60.03 | 60 | 14408 | 1 | 57.6 | 61728.4 | 5458 | 2.9 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 3.3 | 2.5 | 4.4 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 14:09 | Normal | 474 | 472.8 | 463.1 | 463.9 | 13.3 | 13.8 | 17.7 | 18 | 222.8 | 223 | 223.8 | 72.9 | 72.7 | 72.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 26881 | 1 | 57.5 | 61730.2 | 5458 | 6.3 | 6.4 | 0.4 | 6.6 | 6.6 | 0.4 | 8.9 | 8.7 | 9.1 | 8.8 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 14:14 | Normal | 465.9 | 472 | 454.2 | 457.2 | 13.3 | 13.3 | 17.3 | 17.6 | 223.2 | 223 | 223.6 | 70.1 | 70.1 | 70.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 26243 | 1 | 58 | 61732.4 | 5458 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 6.3 | 6.4 | 0.5 | 8.8 | 8.4 | 9 | 8.5 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 14:19 | Normal | 461.4 | 469.5 | 453.1 | 453.1 | 13.2 | 13.5 | 17.3 | 17.8 | 222.4 | 222.6 | 223.4 | 69.9 | 69.8 | 69.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 26126 | 1 | 58.6 | 61734.6 | 5458 | 6.3 | 6.4 | 0.3 | 6.4 | 6.5 | 0.5 | 8.8 | 8.5 | 9 | 8.6 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 14:24 | Normal | 458.5 | 458.6 | 441.7 | 446.6 | 13.3 | 13.5 | 17.8 | 18.1 | 222.6 | 222.6 | 223 | 69.9 | 69.7 | 69.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 26291 | 1 | 59 | 61736.8 | 5458 | 6.4 | 6.7 | 0 | 6.3 | 6.6 | 0.3 | 9.1 | 8.6 | 9.3 | 8.7 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 14:29 | Normal | 477.5 | 465.6 | 454.9 | 449.8 | 4.3 | 4.8 | 5.6 | 6.1 | 219 | 219.8 | 220 | 24.6 | 24.6 | 24.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 9835 | 1 | 58.4 | 61738.2 | 5458 | 2 | 2 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 3 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 14:34 | Normal | 471.1 | 476.4 | 474.8 | 461.8 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 5.4 | 219.4 | 219.4 | 220.4 | 23.1 | 22.9 | 23.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 7852 | 1 | 56.7 | 61739 | 5458 | 1.9 | 2 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.6 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 14:39 | Normal | 484.2 | 476.3 | 458.8 | 457.9 | 12.2 | 12.4 | 17.5 | 17.6 | 222.6 | 222.4 | 223.4 | 69.6 | 69.6 | 69.5 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 26013 | 1 | 56.5 | 61741.1 | 5458 | 5.8 | 6 | 0.2 | 6 | 6.1 | 0.2 | 8.9 | 8.4 | 9 | 8.4 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 14:44 | Normal | 472.6 | 476.7 | 461.4 | 459.3 | 11.6 | 11.7 | 16.4 | 16.8 | 222.4 | 222.8 | 223.4 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 60.1 | 59.99 | 60.09 | 24485 | 1 | 57.3 | 61743.2 | 5459 | 5.5 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 5.7 | 0.3 | 8.3 | 7.9 | 8.6 | 8 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 14:49 | Normal | 477.5 | 473.5 | 459.4 | 455.3 | 11.3 | 11.4 | 16 | 16.6 | 222.4 | 222.6 | 223.6 | 64.4 | 64.2 | 64.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 24000 | 1 | 57.7 | 61745.2 | 5459 | 5.2 | 5.5 | 0.4 | 5.3 | 5.4 | 0.4 | 8.2 | 7.7 | 8.5 | 8 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 14:54 | Normal | 469.3 | 473.4 | 452.6 | 452.6 | 11.1 | 11.3 | 16 | 16.5 | 222.2 | 222.6 | 223 | 63.4 | 63 | 63 | 59.97 | 59.95 | 60 | 23618 | 1 | 58 | 61747.3 | 5459 | 5.1 | 5.6 | 0.2 | 5.3 | 5.4 | 0.3 | 8.1 | 7.8 | 8.4 | 8 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 14:59 | Normal | 476 | 471 | 453.3 | 450.3 | 10.3 | 10.6 | 15.3 | 15.7 | 222.8 | 222.6 | 223.2 | 60.1 | 59.7 | 59.9 | 59.98 | 60.08 | 60.03 | 22341 | 1 | 58.1 | 61749.2 | 5459 | 4.9 | 5.1 | 0 | 4.9 | 5 | 0.4 | 7.8 | 7.4 | 8 | 7.5 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 15:04 | Normal | 475.3 | 470.4 | 457.9 | 463.8 | 10.2 | 10.5 | 15 | 15.2 | 222 | 222.2 | 222.8 | 59.4 | 59.3 | 59.3 | 60.09 | 59.96 | 60.09 | 22084 | 1 | 57.9 | 61751 | 5459 | 4.7 | 5.1 | 0.2 | 4.9 | 5 | 0.4 | 7.7 | 7.2 | 7.8 | 7.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 15:09 | Normal | 472.2 | 472.3 | 474.9 | 454.9 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 5.1 | 219.4 | 219.4 | 220.4 | 21.3 | 21.2 | 21.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7739 | 1 | 57.3 | 61752.4 | 5459 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 15:14 | Normal | 479.4 | 481.9 | 484.3 | 467.4 | 9.1 | 9.3 | 10.4 | 14.6 | 221.4 | 221.2 | 223 | 52.4 | 52.5 | 52.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19521 | 1 | 56.2 | 61753.8 | 5459 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.3 | 4.5 | 0.3 | 5.6 | 4.6 | 7.4 | 7.1 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 15:19 | Normal | 482.2 | 484.3 | 480.9 | 467.9 | 9 | 9.2 | 8.8 | 14.7 | 221.4 | 220.8 | 222.8 | 50.5 | 50.5 | 50.6 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 18739 | 1 | 55.8 | 61755.4 | 5459 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 4.4 | 4.3 | 0.3 | 4.8 | 4 | 7.5 | 7.1 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 15:24 | Normal | 478.2 | 487.2 | 477.2 | 474.1 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 13.2 | 221.2 | 220.8 | 222.6 | 47.7 | 47.7 | 47.8 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 17784 | 1 | 55.4 | 61756.9 | 5459 | 4 | 4.3 | 0.2 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 4.5 | 4 | 6.3 | 6.8 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 15:29 | Normal | 496.1 | 496.2 | 483.2 | 480.1 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 11.5 | 220.6 | 219.4 | 221.2 | 44.9 | 44.7 | 44.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 16414 | 1 | 54.7 | 61758 | 5459 | 3.8 | 4 | 0.2 | 3.9 | 4 | 0.3 | 4.3 | 3.8 | 4.6 | 6.7 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 15:34 | Normal | 495 | 497.1 | 482.9 | 487.8 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 10.7 | 217.8 | 218.4 | 220.2 | 41.8 | 41.6 | 41.6 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 15348 | 1 | 54 | 61759.4 | 5459 | 3.4 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 4.1 | 3.5 | 4.3 | 6.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 15:39 | Normal | 488.2 | 485.2 | 486.7 | 481.6 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 10.6 | 217.8 | 217.6 | 219.2 | 41.1 | 40.9 | 41 | 60.04 | 60.02 | 60.06 | 15026 | 1 | 53.5 | 61760.6 | 5459 | 3.4 | 3.6 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 4 | 3.6 | 4.3 | 6.2 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 15:44 | Normal | 489.1 | 486.2 | 485.9 | 485.9 | 6.3 | 6.6 | 7.1 | 9.8 | 217.4 | 217.4 | 219.6 | 37.1 | 36.9 | 37 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 13565 | 1 | 53 | 61761.8 | 5460 | 3 | 3 | 0 | 2.9 | 3 | 0.5 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 5.9 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 15:49 | Normal | 494.2 | 494.1 | 477.3 | 480.2 | 5.8 | 6.1 | 6.8 | 9.4 | 217 | 217 | 219.2 | 35 | 34.9 | 34.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12791 | 1 | 52.3 | 61762.9 | 5460 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 2.9 | 0.3 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 5.6 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 15:54 | Normal | 496.2 | 486.2 | 482.2 | 485.1 | 5.1 | 5.5 | 6.3 | 8.7 | 216.8 | 216.6 | 218.4 | 32.3 | 32.1 | 32.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 11746 | 1 | 51.7 | 61764 | 5460 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 3.3 | 2.9 | 3.4 | 5.2 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 15:59 | Normal | 501.2 | 494.2 | 490.9 | 476.8 | 4.8 | 5.2 | 6.1 | 8.7 | 216.4 | 216.6 | 218.4 | 31.2 | 31.1 | 31.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 11369 | 1 | 51 | 61764.9 | 5460 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 5.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 16:04 | Normal | 497.7 | 496.2 | 491 | 489 | 4.6 | 5 | 6.3 | 8.5 | 216.6 | 216.8 | 218.2 | 30.9 | 30.7 | 30.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11235 | 1 | 50.5 | 61765.9 | 5460 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 3.1 | 3 | 3.4 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 16:09 | Normal | 500 | 489.1 | 490.9 | 485.9 | 4.1 | 4.5 | 5.8 | 8.1 | 216.8 | 217.6 | 218.8 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 59.99 | 60 | 60 | 10264 | 1 | 50.2 | 61766.8 | 5460 | 1.9 | 2 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 3 | 2.7 | 3.1 | 5 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 16:14 | Normal | 504.1 | 485.1 | 494.6 | 484.5 | 3.4 | 3.8 | 5 | 7.1 | 216.4 | 216.6 | 218 | 24.6 | 24.4 | 24.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8865 | 1 | 49.6 | 61767.6 | 5460 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 16:19 | Normal | 508.1 | 508.1 | 497.5 | 492.3 | 3.2 | 3.4 | 4.7 | 7.1 | 216.4 | 217 | 217.6 | 24.4 | 24.2 | 24.3 | 60 | 60 | 59.99 | 8704 | 1 | 49.1 | 61768.3 | 5460 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 16:24 | Normal | 503 | 499.3 | 486 | 488 | 2.8 | 3.1 | 4.8 | 6.8 | 216.4 | 216.8 | 217.8 | 22.7 | 22.5 | 22.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 8103 | 1 | 48.5 | 61769 | 5460 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 16:29 | Normal | 498.4 | 505.3 | 498.1 | 490 | 2.3 | 2.6 | 4.3 | 6.3 | 216.6 | 216.4 | 218 | 20.3 | 20.1 | 20.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7273 | 1 | 48.1 | 61769.6 | 5460 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1 | 0.3 | 2.1 | 2 | 2.3 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 16:34 | Normal | 500.4 | 498.2 | 498.3 | 506.3 | 2.2 | 2.5 | 4 | 6 | 216 | 216.2 | 217.6 | 19.3 | 19.2 | 19.3 | 60 | 60 | 60.01 | 6937 | 1 | 47.8 | 61770.2 | 5460 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.3 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 16:39 | Normal | 495.1 | 486 | 519.8 | 492.9 | 2 | 2.3 | 1.4 | 5.8 | 215.2 | 215.8 | 216.6 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 5404 | 1 | 47.4 | 61770.7 | 5460 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 2.2 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 16:44 | Normal | 496.3 | 478.2 | 528.6 | 493.8 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 5.3 | 215 | 215.6 | 217 | 14 | 13.8 | 13.9 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 4946 | 1 | 47.1 | 61771.2 | 5461 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 16:49 | Normal | 500.1 | 488.1 | 503.1 | 501 | 1.6 | 2 | 1.4 | 4.2 | 215 | 215.2 | 216.6 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4544 | 1 | 46.8 | 61771.6 | 5461 | 0.6 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 16:54 | Normal | 504.7 | 474.1 | 518.5 | 491.9 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 3.8 | 215.2 | 216 | 217.2 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4127 | 1 | 46.6 | 61771.9 | 5461 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 3 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 16:59 | Normal | 505.9 | 478.9 | 495.6 | 484.4 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 3.8 | 215.2 | 216 | 216.6 | 11.9 | 11.7 | 11.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4284 | 1 | 46.4 | 61772.3 | 5461 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 17:04 | Normal | 498.6 | 500.2 | 512.2 | 508.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 3.3 | 215.8 | 216.4 | 217.8 | 11.2 | 11 | 11.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4011 | 1 | 46.2 | 61772.6 | 5461 | 0.6 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 17:09 | Normal | 496.2 | 499 | 502.7 | 505.7 | 1 | 1.2 | 1 | 2.4 | 215.6 | 215.8 | 217.4 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2969 | 1 | 46.1 | 61772.9 | 5461 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 17:14 | Normal | 493.2 | 500.3 | 487.9 | 492.7 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.6 | 215.4 | 215.6 | 217.2 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2240 | 1 | 45.9 | 61773.1 | 5461 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 17:19 | Normal | 498.3 | 479.2 | 504.3 | 432.2 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1.3 | 215 | 216 | 217 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 60.01 | 60 | 60 | 1942 | 1 | 45.8 | 61773.3 | 5461 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 17:24 | Normal | 494.1 | 489.1 | 490 | 519.7 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.1 | 215.2 | 216 | 217 | 6 | 5.9 | 5.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2098 | 1 | 45.6 | 61773.5 | 5461 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 17:29 | Normal | 497 | 482.1 | 492.2 | 525.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 215.4 | 215.4 | 217.2 | 5 | 4.9 | 4.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 1741 | 1 | 45.5 | 61773.6 | 5461 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 17:34 | Normal | 503.3 | 495.2 | 507.2 | 489 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 215.8 | 215.8 | 217.2 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1652 | 1 | 45.4 | 61773.8 | 5461 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 17:39 | Normal | 458.2 | 489.2 | 487.2 | 500.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 215.4 | 215.8 | 217.6 | 4 | 3.8 | 3.8 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 1348 | 1 | 45.2 | 61773.9 | 5461 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 17:44 | Normal | 494.6 | 469.6 | 483 | 498 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 215.4 | 215.4 | 217.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1062 | 1 | 45.1 | 61774 | 5462 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 17:49 | Normal | 451.1 | 499 | 465 | 469 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 215 | 215.4 | 217 | 2.2 | 2 | 2.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 640 | 1 | 44.9 | 61774.1 | 5462 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 17:54 | Normal | 203.1 | 471.2 | 469.9 | 492.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 216.4 | 217.2 | 218.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 60 | 59.98 | 60 | 363 | 1 | 44.9 | 61774.1 | 5462 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 17:59 | Normal | 199.5 | 466.9 | 444.9 | 491.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 216.8 | 216.8 | 218.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 59.91 | 59.88 | 59.9 | 269 | 1 | 44.7 | 61774.1 | 5462 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 18:04 | Normal | 200.2 | 417.5 | 199.8 | 434.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.4 | 217.6 | 218.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 60 | 1 | 44.6 | 61774.1 | 5462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 18:09 | Normal | 167.4 | 260.2 | 184.4 | 371.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 216.6 | 218.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 44.4 | 61774.1 | 5462 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 18:14 | Normal | 184.7 | 186.4 | 194.8 | 410.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 216.8 | 218.8 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 0 | 1 | 44.3 | 61774.1 | 5462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 18:19 | Normal | 196.2 | 236.5 | 185 | 338.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 217.2 | 219 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 44.1 | 61774.1 | 5462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-02-27 18:24 | Normal | 199.3 | 197.2 | 199.5 | 282.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.4 | 216.6 | 218.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 43.9 | 61774.1 | 5462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0