## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-28 05:34 | Check | 423 | 429.2 | 428.3 | 425.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221 | 221.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 4 | 34.8 | 61774.1 | 5462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 05:39 | Normal | 355.6 | 467.1 | 380.4 | 460.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 222.2 | 223.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 12 | 1 | 36.4 | 61774.1 | 5462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 05:44 | Normal | 199.9 | 469.3 | 199.2 | 448.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.2 | 222.6 | 223.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 59 | 1 | 38.2 | 61774.1 | 5462 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 05:49 | Normal | 199.8 | 491.1 | 199.7 | 484.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.8 | 222.4 | 224 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 132 | 1 | 35.3 | 61774.2 | 5462 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 05:54 | Normal | 200 | 480.4 | 371.7 | 483.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 222.6 | 223 | 223.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 266 | 1 | 35.1 | 61774.2 | 5463 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 05:59 | Normal | 199.8 | 419.2 | 440.9 | 449.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 222.8 | 222.8 | 223.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 302 | 1 | 35.3 | 61774.2 | 5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 06:04 | Normal | 201.9 | 508.1 | 405.6 | 488.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.2 | 221.6 | 222.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 354 | 1 | 35.6 | 61774.2 | 5463 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 06:09 | Normal | 200.1 | 521.4 | 457.8 | 490.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 221.6 | 221.8 | 223 | 2.1 | 2 | 1.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 586 | 1 | 36 | 61774.3 | 5463 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 06:14 | Normal | 226.7 | 503.2 | 505 | 497.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 221.2 | 221.4 | 223 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 713 | 1 | 36.4 | 61774.3 | 5463 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 06:19 | Normal | 247.7 | 514.3 | 507.7 | 497.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 221.6 | 222 | 222.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 786 | 1 | 36.9 | 61774.4 | 5463 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 06:24 | Normal | 238.3 | 531.2 | 519.6 | 493.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 221.6 | 222 | 223.2 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 907 | 1 | 37.9 | 61774.4 | 5463 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 06:29 | Normal | 254.8 | 517.3 | 511.9 | 525.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 221.8 | 222 | 222.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 969 | 1 | 39.2 | 61774.5 | 5463 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 06:34 | Normal | 263.1 | 531.3 | 521.7 | 491.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 221.4 | 222.4 | 223.4 | 3.1 | 3 | 3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1067 | 1 | 40.2 | 61774.6 | 5463 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 06:39 | Normal | 257.5 | 527.2 | 504.3 | 521 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 222.4 | 222.2 | 223 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1150 | 1 | 40.3 | 61774.7 | 5463 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 06:44 | Normal | 263.8 | 520.2 | 502.1 | 529 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 222 | 221.8 | 223.2 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1324 | 1 | 40.4 | 61774.8 | 5463 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 06:49 | Normal | 257.7 | 403.2 | 489.7 | 521.6 | 2.2 | 1.8 | 0.9 | 1 | 222.6 | 222.2 | 223.6 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 2357 | 1 | 40.4 | 61775 | 5463 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 06:54 | Normal | 235.2 | 468.1 | 505.7 | 525.1 | 4.6 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 222.2 | 223 | 223.8 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3123 | 1 | 40.5 | 61775.2 | 5464 | 2.9 | 1.6 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 06:59 | Normal | 260.3 | 548.4 | 489.8 | 518.3 | 5.2 | 2 | 1.3 | 1.3 | 222.8 | 223.2 | 224 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3802 | 1 | 40.7 | 61775.5 | 5464 | 3.1 | 2.2 | 0 | 0.1 | 1.9 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 07:04 | Normal | 264.9 | 549 | 500.8 | 528.3 | 6 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 222.6 | 223 | 223.8 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4281 | 1 | 40.8 | 61775.8 | 5464 | 3.3 | 2.8 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 07:09 | Normal | 261.8 | 454.2 | 516.1 | 510.7 | 7 | 4 | 1.7 | 1.8 | 222 | 223 | 224.2 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5207 | 1 | 40.8 | 61776.2 | 5464 | 3.5 | 3.6 | 0 | 0.1 | 3.6 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 07:14 | Normal | 255.2 | 505.3 | 516.7 | 516.4 | 7.5 | 4.1 | 2 | 2.1 | 223 | 223 | 224.2 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5816 | 1 | 40.9 | 61776.7 | 5464 | 3.8 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 07:19 | Normal | 257.9 | 467.2 | 511.8 | 515.5 | 7.9 | 5.6 | 2.3 | 2.4 | 223.8 | 224 | 224.6 | 18 | 17.9 | 17.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6577 | 1 | 41 | 61777.2 | 5464 | 3.8 | 4 | 0 | 1.2 | 4.1 | 0.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 07:24 | Normal | 253.5 | 479.3 | 509.5 | 509.2 | 8 | 6.1 | 2.7 | 2.7 | 223.4 | 224.4 | 225.2 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7340 | 1 | 41.2 | 61777.8 | 5464 | 4.1 | 4.1 | 0 | 1.8 | 4.2 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 07:29 | Normal | 250.9 | 499.2 | 512 | 529.5 | 8.5 | 6.7 | 3.1 | 2.9 | 223.2 | 224 | 224.8 | 22 | 21.8 | 21.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 8098 | 1 | 41.4 | 61778.4 | 5464 | 4.2 | 4.3 | 0 | 2.3 | 4.4 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 07:34 | Normal | 250 | 502.3 | 510.5 | 514.1 | 8.8 | 6.9 | 3.4 | 3.4 | 223.4 | 223.6 | 224.6 | 23.5 | 23.4 | 23.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 8671 | 1 | 41.7 | 61779.1 | 5464 | 4.4 | 4.5 | 0 | 2.2 | 4.4 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 07:39 | Normal | 249.1 | 488.3 | 512.9 | 521.4 | 9.4 | 7.4 | 3.8 | 3.8 | 223.8 | 223.6 | 224.6 | 24.9 | 24.8 | 24.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 9196 | 1 | 42 | 61779.9 | 5464 | 4.6 | 4.7 | 0 | 2.5 | 4.7 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 07:44 | Normal | 252.8 | 491.2 | 507.7 | 521 | 9.8 | 7.6 | 4.2 | 4.1 | 223.4 | 224.4 | 224.8 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 60 | 59.99 | 60 | 9737 | 1 | 42.3 | 61780.6 | 5464 | 4.8 | 4.9 | 0 | 2.3 | 4.8 | 0.2 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 07:49 | Normal | 243.7 | 492.3 | 499.1 | 517.7 | 10.3 | 7.8 | 4.7 | 4.6 | 224 | 224.6 | 225.2 | 27.6 | 27.5 | 27.6 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 10230 | 1 | 42.6 | 61781.5 | 5464 | 5.1 | 5.2 | 0 | 2.6 | 5.3 | 0 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 07:54 | Normal | 247.6 | 497.3 | 496.9 | 510.5 | 10.7 | 8 | 5.1 | 5 | 224.2 | 224.4 | 225.6 | 29 | 28.9 | 29 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 10926 | 1 | 42.8 | 61782.4 | 5465 | 5.3 | 5.3 | 0 | 2.7 | 5.2 | 0 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 07:59 | Normal | 245.7 | 486.1 | 499.8 | 515.4 | 11 | 8.4 | 5.4 | 5.3 | 223.8 | 224.4 | 225 | 30.4 | 30.3 | 30.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 11429 | 1 | 43 | 61783.3 | 5465 | 5.3 | 5.3 | 0 | 2.7 | 5.5 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 08:04 | Normal | 254.5 | 483.9 | 499.8 | 515.8 | 10.7 | 8.3 | 5.6 | 5.4 | 224 | 224.4 | 224.2 | 31.2 | 31 | 31.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11681 | 1 | 43 | 61784.3 | 5465 | 5.5 | 5.1 | 0 | 2.6 | 5.3 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 08:09 | Normal | 257.9 | 484.3 | 498 | 512.5 | 11.3 | 8.8 | 6.1 | 6 | 223.6 | 224 | 224.4 | 33.2 | 33.1 | 33.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12465 | 1 | 43.1 | 61785.3 | 5465 | 5.8 | 5.7 | 0 | 2.8 | 5.6 | 0.1 | 3.1 | 3 | 3.1 | 2.8 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 08:14 | Normal | 252.9 | 486.2 | 500.6 | 497.2 | 11.8 | 9.3 | 6.6 | 6.6 | 225 | 224.4 | 225.2 | 34.8 | 34.7 | 34.8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 13085 | 1 | 43.1 | 61786.3 | 5465 | 6 | 5.6 | 0 | 3 | 5.9 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 08:19 | Normal | 299.8 | 491.2 | 508.7 | 505.4 | 11.7 | 10.8 | 6.9 | 6.8 | 225.2 | 225.6 | 226 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 14366 | 1 | 43.9 | 61787.5 | 5465 | 6 | 5.5 | 0 | 4.6 | 5.7 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 08:24 | Normal | 504.8 | 504.2 | 495.2 | 504.8 | 11.7 | 11.6 | 7.4 | 7.1 | 225.4 | 225.2 | 225.6 | 46.8 | 46.7 | 46.8 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 17661 | 1 | 44.4 | 61788.9 | 5465 | 5.9 | 5.7 | 0 | 5.4 | 5.9 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 08:29 | Normal | 504.9 | 490.3 | 497.1 | 503.7 | 11.8 | 11.9 | 7.5 | 7.3 | 224.4 | 225.6 | 226 | 47.2 | 47.1 | 47.2 | 60.07 | 60.11 | 60.09 | 17922 | 1 | 44.9 | 61790.4 | 5465 | 5.9 | 5.7 | 0 | 5.6 | 6 | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 08:34 | Normal | 494.4 | 486.9 | 507.1 | 498.7 | 11.7 | 11.8 | 7.5 | 7.5 | 224.4 | 225 | 225.2 | 47 | 46.9 | 47 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 17616 | 1 | 45.4 | 61791.8 | 5465 | 5.7 | 5.6 | 0.1 | 5.4 | 5.9 | 0.1 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 08:39 | Normal | 491.5 | 482.7 | 496.8 | 501.2 | 12.8 | 12.8 | 8.3 | 8.3 | 225.4 | 225.8 | 225.8 | 51.1 | 51 | 51.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 19152 | 1 | 45.8 | 61793.4 | 5465 | 6.3 | 6.2 | 0.2 | 5.9 | 6.4 | 0.2 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 08:44 | Normal | 496.9 | 487.4 | 497.9 | 500.4 | 12.9 | 12.9 | 8.6 | 8.5 | 225.8 | 226.2 | 226.2 | 52 | 51.9 | 51.9 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 19791 | 1 | 46.2 | 61795 | 5465 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6 | 6.4 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 08:49 | Normal | 489.7 | 474.2 | 498 | 498.5 | 13.5 | 13.6 | 9.1 | 9 | 225.4 | 226 | 226.2 | 54.1 | 54 | 54 | 59.98 | 60 | 59.99 | 20443 | 1 | 46.6 | 61796.7 | 5465 | 6.6 | 6.5 | 0.1 | 6.4 | 6.8 | 0.3 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 08:54 | Normal | 495.8 | 481.2 | 497.7 | 500.2 | 13.5 | 13.6 | 9.4 | 9.3 | 225.2 | 226.2 | 226.2 | 55.1 | 55.1 | 55.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 20722 | 1 | 47.1 | 61798.4 | 5466 | 6.7 | 6.6 | 0.1 | 6.5 | 6.9 | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 08:59 | Normal | 491.5 | 476.9 | 496.1 | 490.6 | 14 | 14 | 9.9 | 9.9 | 225.4 | 225.8 | 225.8 | 57 | 56.9 | 56.9 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 21587 | 1 | 47.5 | 61800.2 | 5466 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.7 | 7.2 | 0 | 5 | 4.8 | 5 | 4.7 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 09:04 | Normal | 492.8 | 477.2 | 491.1 | 492.7 | 14 | 14.1 | 10.3 | 10.1 | 226 | 226.6 | 226.6 | 57.6 | 57.6 | 57.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 21828 | 1 | 48 | 61802 | 5466 | 6.9 | 7 | 0 | 6.7 | 7.2 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 4.8 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 09:09 | Normal | 490.6 | 472 | 496.7 | 492.3 | 14.5 | 14.6 | 10.6 | 10.5 | 226 | 226.6 | 226.6 | 59.9 | 59.8 | 59.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 22677 | 1 | 48.9 | 61803.8 | 5466 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 6.9 | 7.3 | 0.1 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 09:14 | Normal | 479.7 | 470.3 | 491 | 488.5 | 15.1 | 15 | 11.4 | 11.1 | 226.2 | 226 | 226.8 | 62 | 61.8 | 61.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 23439 | 1 | 50.4 | 61805.7 | 5466 | 7.5 | 7.4 | 0.1 | 7.1 | 7.5 | 0.1 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.3 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 09:19 | Normal | 482.1 | 476.6 | 485.4 | 483 | 14.3 | 14 | 10.9 | 10.9 | 226 | 225.6 | 226.8 | 59.3 | 59.3 | 59.2 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 22273 | 1 | 52.2 | 61807.6 | 5466 | 7 | 6.9 | 0.1 | 6.7 | 7 | 0.2 | 5.6 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 09:24 | Normal | 487.1 | 481.5 | 481 | 487.6 | 14.5 | 14.1 | 11.6 | 11.4 | 226.2 | 226.6 | 226.6 | 61.4 | 61.3 | 61.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 23371 | 1 | 53.5 | 61809.5 | 5466 | 7.1 | 7.3 | 0 | 6.8 | 7.1 | 0.1 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 5.4 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 09:29 | Normal | 479 | 478.4 | 477.4 | 482.9 | 15.5 | 15 | 12.5 | 12.3 | 225 | 225.6 | 226.4 | 65.1 | 64.9 | 65.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 24736 | 1 | 55 | 61811.5 | 5466 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.2 | 7.5 | 0.2 | 6.2 | 6 | 6.3 | 5.9 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 09:34 | Normal | 468.3 | 463.8 | 473.2 | 476.8 | 16.3 | 16.1 | 13.1 | 13 | 226.8 | 227 | 227 | 67.5 | 67.2 | 67.3 | 60.08 | 59.96 | 60.02 | 25577 | 1 | 56.5 | 61813.6 | 5466 | 8 | 7.9 | 0.1 | 7.7 | 8.3 | 0.1 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 09:39 | Normal | 470.6 | 450.9 | 470.5 | 467.1 | 2.6 | 3 | 2.3 | 2.9 | 223.2 | 223.6 | 223 | 13 | 13 | 13.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4734 | 1 | 56.8 | 61815 | 5466 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 09:44 | Normal | 486.1 | 477.6 | 492.2 | 491.8 | 18.1 | 17.9 | 14.8 | 14.8 | 225.8 | 226.8 | 227 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 29745 | 1 | 54.9 | 61815.9 | 5466 | 8.8 | 8.8 | 0.2 | 8.6 | 9.1 | 0 | 7.5 | 7.2 | 7.7 | 7 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 09:49 | Normal | 474.5 | 465.8 | 484.6 | 473.4 | 18.1 | 17.8 | 14.8 | 15.2 | 226.8 | 227 | 227 | 76.4 | 76.3 | 76.4 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 29090 | 1 | 56.8 | 61818.4 | 5466 | 8.9 | 8.9 | 0.1 | 8.5 | 8.9 | 0.1 | 7.6 | 7.1 | 7.8 | 7.3 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 09:54 | Normal | 483.7 | 468.1 | 484.9 | 484.5 | 5 | 4.9 | 4.5 | 5 | 223.4 | 223.4 | 224.2 | 24 | 23.8 | 24 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8108 | 1 | 57 | 61819.6 | 5467 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2 | 2.4 | 0.3 | 2.4 | 1.9 | 2.6 | 2.2 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 09:59 | Normal | 475.5 | 465 | 473.4 | 469 | 17.8 | 17.8 | 15.6 | 15.8 | 226.4 | 226.4 | 226.2 | 77.8 | 77.6 | 77.8 | 60.1 | 59.96 | 60.1 | 29469 | 1 | 57.5 | 61821.8 | 5467 | 8.8 | 8.7 | 0.2 | 8.6 | 9 | 0.2 | 8 | 7.6 | 8.1 | 7.5 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 10:04 | Normal | 472.7 | 462.2 | 468.8 | 465.4 | 18.3 | 18.1 | 16 | 16.2 | 226.6 | 227.4 | 226.6 | 78.3 | 78.2 | 78.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 29669 | 1 | 59.3 | 61824.3 | 5467 | 9 | 9 | 0.2 | 8.6 | 9 | 0.4 | 8.2 | 7.8 | 8.3 | 7.8 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 10:09 | Normal | 464.5 | 462.8 | 458.5 | 462 | 18.8 | 18.6 | 16.8 | 16.8 | 226.6 | 227.2 | 226.6 | 79.2 | 79.2 | 79.3 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 30083 | 1 | 61.2 | 61826.7 | 5467 | 9.4 | 9.2 | 0.1 | 8.8 | 9.1 | 0.4 | 8.4 | 8.2 | 8.6 | 8.2 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 10:14 | Normal | 465.3 | 457.8 | 464.8 | 467.2 | 3.6 | 4 | 3.3 | 3.9 | 221.2 | 221.6 | 222.2 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6392 | 1 | 59.9 | 61827.6 | 5467 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 10:19 | Normal | 552.5 | 540.5 | 535.7 | 542.3 | 9.8 | 11.8 | 9.7 | 8.6 | 223.2 | 224.4 | 223.8 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 15308 | 1 | 57.1 | 61828.3 | 5467 | 4.7 | 4.8 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0.3 | 4.9 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 10:24 | Normal | 558.5 | 489 | 494.4 | 516 | 10 | 19.8 | 17.6 | 15.4 | 225.8 | 226.6 | 226.6 | 79.1 | 78.9 | 79 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 30050 | 1 | 57.1 | 61830.3 | 5467 | 5.4 | 4.7 | 0 | 9.6 | 9.9 | 0.1 | 9.1 | 8.4 | 8.3 | 7 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 10:29 | Normal | 481 | 457.5 | 469.4 | 475.1 | 4.1 | 4.5 | 3.7 | 4.3 | 222.6 | 222.6 | 223 | 20.1 | 20 | 20.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 7401 | 1 | 56.6 | 61831.4 | 5467 | 2 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 10:34 | Normal | 485.7 | 460.4 | 474.8 | 477.4 | 4.1 | 4.6 | 3.9 | 4.5 | 223.4 | 223.4 | 223.4 | 21 | 21 | 21.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7847 | 1 | 54.5 | 61832 | 5467 | 2 | 2 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0.3 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 10:39 | Normal | 527.8 | 509.3 | 521.3 | 492.9 | 10.5 | 9.5 | 14 | 13.1 | 225 | 224.6 | 226.2 | 60.8 | 60.9 | 60.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 20106 | 1 | 53 | 61833.1 | 5467 | 5.4 | 4.7 | 0.1 | 3.9 | 5 | 0.3 | 7.3 | 6.6 | 6.9 | 6 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 10:44 | Normal | 521 | 499.4 | 516.5 | 501.1 | 15.6 | 17.3 | 14.1 | 16 | 226.4 | 226.6 | 227.4 | 79.7 | 79.6 | 79.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 30094 | 1 | 54.6 | 61835.4 | 5467 | 7.8 | 7.4 | 0.2 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 7.4 | 6.6 | 8.4 | 7.5 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 10:49 | Normal | 499.8 | 478.3 | 496.3 | 482.7 | 17 | 18 | 15.5 | 16.8 | 226.2 | 227.2 | 226.8 | 80 | 79.7 | 79.4 | 59.96 | 59.95 | 60.01 | 30136 | 1 | 57.1 | 61837.9 | 5467 | 8.4 | 8 | 0.1 | 8.5 | 8.7 | 0.3 | 7.8 | 7.3 | 8.7 | 7.7 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 10:54 | Normal | 497.8 | 476.1 | 494 | 480.4 | 16.6 | 17.8 | 15.2 | 16.7 | 226.4 | 226.6 | 227.2 | 78.9 | 78.7 | 79 | 60.08 | 59.96 | 60.04 | 30066 | 1 | 59.2 | 61840.4 | 5468 | 8.4 | 8 | 0 | 8.5 | 8.8 | 0.2 | 8 | 7.1 | 8.9 | 7.7 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 10:59 | Normal | 487.6 | 466.1 | 483.1 | 470.8 | 17 | 18.4 | 16 | 17.2 | 224.4 | 225.6 | 225.4 | 79.4 | 79.2 | 79.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 29908 | 1 | 61 | 61842.9 | 5468 | 8.5 | 8.2 | 0.1 | 8.9 | 9 | 0.3 | 8.3 | 7.6 | 9 | 8.2 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 11:04 | Normal | 470.6 | 458.5 | 459.9 | 466.2 | 6.2 | 8.8 | 7.3 | 7.5 | 223 | 223.2 | 223.8 | 37 | 37 | 37.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9139 | 1 | 60 | 61844.1 | 5468 | 2.6 | 3 | 0.1 | 3.2 | 3.7 | 0.7 | 2.9 | 3.5 | 3 | 3.8 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 11:09 | Normal | 479.4 | 465.9 | 472.5 | 453.1 | 4.7 | 5.3 | 4.7 | 5.6 | 222.2 | 222.4 | 223 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8244 | 1 | 58.9 | 61845.7 | 5468 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.5 | 2.5 | 2 | 2.7 | 2.7 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 11:14 | Normal | 474.3 | 461.8 | 466.4 | 470 | 18.3 | 16.1 | 16.8 | 17.3 | 224.2 | 225.4 | 225.4 | 78.8 | 78.6 | 78.8 | 60.09 | 59.97 | 60.03 | 28401 | 1 | 59.1 | 61847.9 | 5468 | 9.2 | 8.6 | 0.2 | 7.5 | 8.1 | 0.2 | 9 | 7.6 | 9.8 | 7.5 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 11:19 | Normal | 460 | 445.5 | 460.8 | 453.4 | 3 | 3.5 | 3 | 3.7 | 221.4 | 222 | 221.8 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 5761 | 1 | 59.4 | 61849.4 | 5468 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 11:24 | Normal | 481.2 | 485.6 | 483 | 468.5 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 5.3 | 222.2 | 222.6 | 222.6 | 23.3 | 23.2 | 23.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10473 | 1 | 57.2 | 61850.3 | 5468 | 2.6 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2 | 0.5 | 2.4 | 2 | 3 | 2.3 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 11:29 | Normal | 501 | 506.3 | 506.7 | 495.1 | 17.1 | 12.6 | 13.5 | 15 | 226.8 | 226.4 | 226.6 | 71.6 | 71.4 | 71.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 25558 | 1 | 55.6 | 61851.2 | 5468 | 8.7 | 8.1 | 0.1 | 6 | 6.4 | 0 | 7.4 | 6 | 8.7 | 6.1 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 11:34 | Normal | 500.9 | 493.3 | 487.8 | 484.3 | 16.3 | 16.2 | 16.6 | 16.8 | 226.8 | 226.8 | 227.6 | 78.7 | 78.6 | 78.7 | 59.95 | 60.1 | 60.03 | 30243 | 1 | 56.9 | 61853.7 | 5468 | 8.1 | 8 | 0.1 | 7.9 | 8.1 | 0.1 | 8.5 | 8.1 | 8.9 | 7.9 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 11:39 | Normal | 477.2 | 455.7 | 462.4 | 460.9 | 10.1 | 8.9 | 8.8 | 9.6 | 225.4 | 225.2 | 226.2 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 60.07 | 60.05 | 60.08 | 15016 | 1 | 58.7 | 61856.1 | 5468 | 5 | 4.7 | 0.1 | 3.9 | 4.2 | 0.4 | 4.6 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 11:44 | Normal | 502.1 | 483.6 | 485.3 | 490.8 | 16.3 | 17.2 | 17.3 | 16.6 | 226.2 | 226.6 | 226.2 | 79.9 | 79.8 | 80 | 60.09 | 60.1 | 60.02 | 30134 | 1 | 59.7 | 61858.5 | 5468 | 8 | 7.4 | 0.2 | 8.2 | 8.1 | 0.2 | 8.7 | 8 | 8.6 | 7.3 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 11:49 | Normal | 461.1 | 460.5 | 469.6 | 451.1 | 3.7 | 4 | 3.6 | 4.5 | 222.4 | 222.6 | 223 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6755 | 1 | 59.5 | 61859.8 | 5468 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 1.9 | 1.6 | 2.3 | 2.1 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 11:54 | Normal | 493.7 | 476.5 | 478.3 | 466 | 6.3 | 6.2 | 6.8 | 7.8 | 224.2 | 224.2 | 224.8 | 33.6 | 33.6 | 33.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 11000 | 1 | 57.4 | 61860.8 | 5469 | 3.1 | 3 | 0 | 2.5 | 3 | 0.4 | 3.5 | 3 | 4.1 | 3.4 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 11:59 | Normal | 506.7 | 508.1 | 489.6 | 506.2 | 16.1 | 15.1 | 17.6 | 15.1 | 224.6 | 225.8 | 225.6 | 78.2 | 78.1 | 78.3 | 60.11 | 59.96 | 60.11 | 29884 | 1 | 57.7 | 61863.2 | 5469 | 8 | 7.8 | 0.2 | 7.6 | 7.6 | 0 | 9.1 | 8.6 | 8.3 | 7.1 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 12:04 | Normal | 484.6 | 502 | 489 | 489.5 | 6.6 | 6 | 6 | 6.2 | 222.4 | 222.2 | 223.4 | 30.1 | 30 | 30.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 18465 | 1 | 58.1 | 61865 | 5469 | 3.1 | 3.3 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 3.2 | 2.7 | 3.2 | 2.9 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 12:09 | Normal | 498.5 | 485.9 | 504.6 | 496.1 | 16.5 | 17.4 | 14.5 | 16 | 224 | 225.4 | 225.6 | 80.5 | 80.2 | 80.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 29878 | 1 | 58.4 | 61867.1 | 5469 | 8.1 | 8.1 | 0.1 | 8.6 | 8.5 | 0.1 | 7.5 | 6.9 | 8.7 | 7.2 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 12:14 | Normal | 473 | 448.5 | 444.9 | 449.4 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 4.4 | 220.6 | 221.8 | 221.6 | 18.9 | 18.8 | 18.9 | 60 | 60.01 | 60.02 | 7064 | 1 | 58 | 61868.5 | 5469 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 1.9 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 12:19 | Normal | 479.4 | 474.7 | 475 | 462.5 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 220 | 221 | 221 | 14 | 14 | 14 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5132 | 1 | 56 | 61868.9 | 5469 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 1.3 | 1 | 1.5 | 1.4 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 12:24 | Normal | 455.8 | 465.3 | 468.7 | 457.3 | 1.6 | 2 | 1.7 | 2.2 | 219 | 220.4 | 220.2 | 10 | 9.9 | 10 | 60 | 60 | 59.99 | 3710 | 1 | 53.9 | 61869.3 | 5469 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 12:29 | Normal | 480.1 | 469.5 | 465 | 466.6 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 219.6 | 220.4 | 220 | 10.1 | 10 | 10.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3702 | 1 | 52.1 | 61869.6 | 5469 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 12:34 | Normal | 478 | 469.3 | 479.1 | 487.7 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 218.8 | 219.2 | 219.6 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3215 | 1 | 50.7 | 61869.9 | 5469 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 12:39 | Normal | 526.8 | 514.1 | 507.8 | 480.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 218.6 | 218.8 | 220 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 3148 | 1 | 49.2 | 61870.2 | 5469 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 12:44 | Normal | 507.5 | 512.2 | 525.7 | 529.6 | 1.6 | 2 | 1.9 | 2.3 | 218.6 | 219.4 | 220 | 11.2 | 11 | 11.1 | 60 | 60 | 60 | 4075 | 1 | 46.9 | 61870.4 | 5469 | 0.8 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 12:49 | Normal | 521.5 | 514.2 | 535 | 524.5 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 218.8 | 219.8 | 220.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5102 | 1 | 45.1 | 61870.8 | 5469 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 12:54 | Normal | 539.2 | 531.5 | 537.4 | 539 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 218.8 | 220 | 220.4 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6315 | 1 | 44.1 | 61871.3 | 5470 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 12:59 | Normal | 527.2 | 540.5 | 541.8 | 518.4 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.6 | 218.6 | 219.6 | 220.4 | 18.3 | 18.1 | 18.2 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 6644 | 1 | 43.5 | 61871.8 | 5470 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 13:04 | Normal | 527.8 | 535.3 | 535.7 | 527.3 | 3.8 | 4 | 3.9 | 4.5 | 218.8 | 220.6 | 221 | 22.7 | 22.6 | 22.7 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 8133 | 1 | 43.3 | 61872.4 | 5470 | 1.9 | 2.1 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 13:09 | Normal | 537 | 523.6 | 538.4 | 532.9 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 5.3 | 220.2 | 220.6 | 221 | 27.3 | 27.1 | 27.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9912 | 1 | 43.2 | 61873.2 | 5470 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 13:14 | Normal | 518.1 | 528.3 | 527.2 | 523.8 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 220.2 | 221.2 | 221.8 | 28.2 | 28 | 28.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 10176 | 1 | 43.1 | 61874.1 | 5470 | 2.6 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 2.7 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 13:19 | Normal | 526 | 533.4 | 524.1 | 522.7 | 6 | 6.3 | 6.5 | 7.1 | 220.8 | 221.4 | 222.4 | 35 | 34.8 | 34.8 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 12914 | 1 | 43.1 | 61875 | 5470 | 3.2 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 13:24 | Normal | 525.6 | 528.2 | 531.8 | 522.5 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 7.3 | 221.2 | 222.2 | 223 | 35.9 | 35.7 | 35.8 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 13221 | 1 | 43.1 | 61876.1 | 5470 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.5 | 3.1 | 3.7 | 3.5 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 13:29 | Normal | 518.1 | 519.5 | 523.1 | 512.6 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 8.3 | 221 | 221.6 | 222.8 | 39.3 | 39.2 | 39.3 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 14758 | 1 | 43.1 | 61877.4 | 5470 | 3.5 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0.2 | 3.7 | 3.6 | 4.1 | 4 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 13:34 | Normal | 518.5 | 523 | 502 | 503.5 | 5.8 | 6 | 6.3 | 7 | 220.6 | 221.6 | 221.8 | 32.8 | 32.7 | 32.8 | 59.9 | 59.92 | 59.91 | 12245 | 1 | 43.1 | 61878.5 | 5470 | 2.9 | 2.8 | 0 | 2.8 | 3 | 0.1 | 3.3 | 3 | 3.5 | 3.3 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 13:39 | Normal | 510.1 | 508.4 | 505.9 | 506.5 | 5.7 | 6.1 | 6.3 | 6.8 | 222 | 222.6 | 223 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 11970 | 1 | 43.1 | 61879.5 | 5470 | 3 | 2.8 | 0 | 2.7 | 3 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 13:44 | Normal | 501.1 | 509.5 | 521.3 | 502.9 | 8.1 | 8.5 | 9 | 9.8 | 222.2 | 223.6 | 223.6 | 45 | 44.8 | 44.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 16473 | 1 | 44 | 61880.8 | 5470 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4.3 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 13:49 | Normal | 488.8 | 499.2 | 491.9 | 490.4 | 6.5 | 6.6 | 7.3 | 7.6 | 221.8 | 222.2 | 223 | 34.9 | 34.8 | 34.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 13029 | 1 | 44.4 | 61882 | 5470 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0.1 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 3.5 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 13:54 | Normal | 506.8 | 494.4 | 492 | 497.6 | 6.1 | 6.5 | 7.3 | 7.6 | 222.2 | 222.4 | 223.2 | 34.7 | 34.5 | 34.6 | 60 | 60 | 60 | 13153 | 1 | 44.5 | 61883.1 | 5471 | 2.9 | 3 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0.3 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 13:59 | Normal | 496.6 | 501.4 | 492.3 | 487.9 | 5 | 5.3 | 5.8 | 6.2 | 221.8 | 222 | 223 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 10161 | 1 | 44.5 | 61884 | 5471 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3 | 2.6 | 3.2 | 2.9 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 14:04 | Normal | 500.3 | 496.7 | 484 | 478.7 | 14.1 | 14 | 18.8 | 18.8 | 225.6 | 226 | 226.2 | 78.7 | 78.4 | 78.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 28415 | 1 | 45.3 | 61885.9 | 5471 | 6.9 | 6.9 | 0.2 | 6.9 | 6.9 | 0 | 9.6 | 9.1 | 9.7 | 8.8 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 14:09 | Normal | 490.1 | 484.6 | 473.3 | 473.9 | 12.8 | 13.2 | 17.4 | 17.5 | 224.6 | 225 | 226 | 71.3 | 71.2 | 71.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 27034 | 1 | 46.3 | 61887.7 | 5471 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 6.3 | 6.4 | 0.2 | 8.7 | 8.6 | 9 | 8.5 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 14:14 | Normal | 488.3 | 482.8 | 472.5 | 464.1 | 11.9 | 12.1 | 16.3 | 16.6 | 224.4 | 224.6 | 225.2 | 66.5 | 66.2 | 66.4 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 25105 | 1 | 47.6 | 61889.8 | 5471 | 5.7 | 5.9 | 0 | 5.9 | 6 | 0 | 8.1 | 8.1 | 8.5 | 8.1 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 14:19 | Normal | 480.4 | 474.9 | 458.6 | 454.2 | 11.2 | 11.5 | 16 | 16.1 | 223.4 | 224.6 | 225.4 | 63 | 62.8 | 62.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 23727 | 1 | 48.6 | 61891.9 | 5471 | 5.3 | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 7.7 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 14:24 | Normal | 473.1 | 466.5 | 452.8 | 449.4 | 11 | 11.3 | 15.8 | 16 | 224.4 | 224.8 | 225.4 | 61.6 | 61.5 | 61.5 | 59.97 | 59.98 | 60 | 23252 | 1 | 49.3 | 61893.8 | 5471 | 5.2 | 5.4 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 8 | 7.8 | 8.1 | 7.7 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 14:29 | Normal | 472.9 | 472.6 | 455.2 | 455.5 | 10.6 | 10.7 | 15.5 | 15.5 | 224.6 | 224.6 | 225.4 | 59.9 | 59.7 | 59.7 | 59.98 | 59.98 | 60 | 22505 | 1 | 49.8 | 61895.7 | 5471 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 14:34 | Normal | 471.1 | 470.8 | 453 | 453.6 | 10.2 | 10.4 | 15.1 | 15.1 | 223.8 | 224 | 225.6 | 57.7 | 57.5 | 57.6 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 21683 | 1 | 50.1 | 61897.6 | 5471 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 5 | 5 | 0.2 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 14:39 | Normal | 478.7 | 469.1 | 452.6 | 449.3 | 9.8 | 10 | 14.9 | 15.1 | 224 | 224 | 224.8 | 56.6 | 56.3 | 56.5 | 60 | 59.97 | 59.98 | 21235 | 1 | 50 | 61899.3 | 5471 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 14:44 | Normal | 479 | 468.3 | 460.6 | 448.2 | 9.3 | 9.6 | 14.5 | 14.9 | 223.6 | 223.8 | 224.8 | 55.3 | 55.1 | 55.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 20699 | 1 | 50.2 | 61901.1 | 5471 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 7.3 | 7 | 7.5 | 7.1 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 14:49 | Normal | 480.6 | 473.1 | 455.7 | 454.2 | 9 | 9.3 | 14.4 | 14.5 | 223.2 | 223.2 | 224.2 | 54.1 | 53.9 | 53.9 | 60.01 | 60.05 | 59.99 | 20233 | 1 | 50.2 | 61902.8 | 5471 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 14:54 | Normal | 468.9 | 472.4 | 458.8 | 448.4 | 8.7 | 8.9 | 13.9 | 14.3 | 222.8 | 223 | 224 | 52.2 | 52.1 | 52 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 19570 | 1 | 50.1 | 61904.5 | 5472 | 4.1 | 4.4 | 0 | 4.2 | 4.4 | 0.2 | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 6.9 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 14:59 | Normal | 482 | 481.4 | 467.1 | 448.6 | 8.3 | 8.5 | 13.5 | 14.1 | 222.4 | 222.4 | 223.8 | 51.4 | 51.2 | 51.2 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 19196 | 1 | 50 | 61906.1 | 5472 | 3.9 | 4.1 | 0 | 4 | 4.2 | 0.2 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 6.8 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 15:04 | Normal | 483.5 | 476.9 | 456.2 | 454.5 | 8.1 | 8.4 | 13.6 | 13.8 | 222 | 222.6 | 223.6 | 50.4 | 50.2 | 50.4 | 60.03 | 60 | 60.02 | 18832 | 1 | 50.1 | 61907.7 | 5472 | 3.7 | 3.9 | 0.2 | 3.9 | 4 | 0.3 | 6.7 | 6.8 | 7 | 6.7 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 15:09 | Normal | 482.5 | 480 | 472.1 | 456.7 | 7.5 | 7.8 | 11.5 | 13.2 | 222.6 | 222.4 | 223.6 | 47.2 | 47 | 47.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 17655 | 1 | 49.9 | 61909.2 | 5472 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 6.1 | 5.4 | 6.8 | 6.3 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 15:14 | Normal | 459.6 | 457.8 | 453.4 | 451.9 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 219.2 | 219.6 | 220.6 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4041 | 1 | 49.3 | 61910.2 | 5472 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 15:19 | Normal | 488.1 | 498.6 | 480 | 460.5 | 5.9 | 5.5 | 5.9 | 10.6 | 220.4 | 220.2 | 221.2 | 33.2 | 33.1 | 33.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 12170 | 1 | 48.4 | 61911.2 | 5472 | 3.1 | 3.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 3.3 | 2.8 | 5.8 | 5.1 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 15:24 | Normal | 479 | 485.6 | 489.7 | 484.2 | 4 | 4.5 | 4.5 | 6.9 | 219.8 | 220.2 | 221.2 | 25.8 | 25.6 | 25.7 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 6477 | 1 | 47.5 | 61911.7 | 5472 | 1.8 | 2 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 15:29 | Normal | 498.3 | 499.8 | 485.2 | 479.8 | 6.6 | 6.9 | 7.3 | 10.3 | 220.8 | 220.6 | 221.8 | 38.4 | 38.2 | 38.3 | 60.02 | 60 | 60 | 14235 | 1 | 47 | 61912.7 | 5472 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 3.8 | 3.3 | 4 | 6.2 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 15:34 | Normal | 473.2 | 467.6 | 478.4 | 458 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.8 | 218.8 | 218.6 | 220.2 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 60 | 60 | 59.99 | 4375 | 1 | 46.9 | 61913.8 | 5472 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 15:39 | Normal | 498.2 | 497.7 | 480.2 | 469.7 | 5.6 | 5.8 | 6.5 | 9.2 | 219.4 | 219.8 | 221 | 33.6 | 33.5 | 33.6 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 12297 | 1 | 46.5 | 61914.6 | 5472 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 3.4 | 3 | 3.5 | 5.5 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 15:44 | Normal | 488.4 | 500.8 | 502.8 | 482.4 | 3.1 | 2.5 | 3.6 | 5 | 218.2 | 218.4 | 219.8 | 18.6 | 18.4 | 18.5 | 60.01 | 60.02 | 60 | 6501 | 1 | 46.1 | 61915.1 | 5472 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 2 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 15:49 | Normal | 500 | 499 | 494.6 | 485.1 | 5.3 | 5.5 | 6.6 | 9.1 | 219.4 | 219.8 | 221 | 33.5 | 33.3 | 33.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 12718 | 1 | 45.9 | 61916 | 5472 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 3.5 | 3 | 3.7 | 5.3 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 15:54 | Normal | 491.2 | 496.8 | 490.6 | 475.2 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.9 | 217.8 | 218 | 219.8 | 11.3 | 11.1 | 11.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5150 | 1 | 45.6 | 61916.5 | 5473 | 0.9 | 1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 15:59 | Normal | 496.4 | 496.9 | 502.1 | 494.5 | 3 | 3.1 | 3.8 | 5.2 | 218.4 | 218.6 | 220.2 | 19.9 | 19.7 | 19.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 7679 | 1 | 45.2 | 61916.9 | 5473 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 2.1 | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 16:04 | Normal | 508.1 | 504.7 | 498.1 | 491.7 | 4.3 | 4.6 | 6.1 | 8.6 | 219.6 | 220.4 | 221.6 | 30.5 | 30.3 | 30.3 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 11250 | 1 | 45.1 | 61917.7 | 5473 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.1 | 0.2 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 5.1 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 16:09 | Normal | 503.4 | 491.8 | 493.5 | 490.1 | 3.8 | 4.1 | 5.6 | 8 | 219.8 | 220.4 | 221.4 | 27.5 | 27.4 | 27.4 | 60 | 60.02 | 60 | 10049 | 1 | 45.2 | 61918.6 | 5473 | 1.7 | 2 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 4.8 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 16:14 | Normal | 506.2 | 496.8 | 488.3 | 488 | 3.3 | 3.6 | 5.1 | 7.3 | 219.4 | 219.6 | 221 | 25 | 24.8 | 24.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 9110 | 1 | 45.1 | 61919.3 | 5473 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 4.3 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 16:19 | Normal | 501.6 | 502.9 | 492.9 | 498.2 | 3 | 3.2 | 5 | 6.9 | 219 | 220 | 221 | 23.6 | 23.4 | 23.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8531 | 1 | 45 | 61920 | 5473 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 4.1 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 16:24 | Normal | 504.3 | 499.8 | 486.5 | 490 | 2.9 | 3.2 | 5.1 | 7.1 | 219.8 | 220.4 | 221.4 | 23.6 | 23.5 | 23.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8609 | 1 | 44.8 | 61920.7 | 5473 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 4.2 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 16:29 | Normal | 507.6 | 490.8 | 482.5 | 492.2 | 2.4 | 2.7 | 4.6 | 6.5 | 220.2 | 221 | 221 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7602 | 1 | 44.8 | 61921.4 | 5473 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3.9 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 16:34 | Normal | 500.4 | 501.7 | 514.4 | 482.8 | 1.9 | 2.1 | 3.2 | 6 | 219 | 219.2 | 220.4 | 17.6 | 17.5 | 17.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 6427 | 1 | 44.8 | 61922 | 5473 | 1 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 2.3 | 3.6 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 16:39 | Normal | 486.3 | 478.8 | 496.3 | 478.9 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 218.2 | 218.4 | 219.4 | 5.1 | 5 | 5.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1843 | 1 | 44.6 | 61922.4 | 5473 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 16:44 | Normal | 494.4 | 486.8 | 517.7 | 491.3 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 4.7 | 218.8 | 219.2 | 220 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 60 | 59.99 | 60 | 4184 | 1 | 44.3 | 61922.6 | 5473 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 3.1 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 16:49 | Normal | 499.2 | 488.8 | 468.5 | 492.1 | 1 | 1.3 | 0.7 | 3.5 | 218.2 | 218.8 | 219.6 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 3433 | 1 | 44.2 | 61922.9 | 5473 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 2.9 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 16:54 | Normal | 489.3 | 472.8 | 501.6 | 494.1 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 3.3 | 218.6 | 218.6 | 219.6 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3163 | 1 | 44 | 61923.2 | 5474 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.8 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 16:59 | Normal | 484.6 | 487.8 | 472.1 | 466.7 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 3.2 | 220 | 220 | 221 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3021 | 1 | 43.9 | 61923.5 | 5474 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 2.5 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 17:04 | Normal | 482.1 | 486.8 | 491.5 | 527.9 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 2.8 | 222.2 | 223 | 223.8 | 9.1 | 9 | 9.1 | 59.99 | 60 | 60 | 3387 | 1 | 43.8 | 61923.7 | 5474 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 2 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 17:09 | Normal | 486.4 | 491.9 | 501.1 | 517.8 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 2.2 | 219.4 | 219.6 | 221.2 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2770 | 1 | 43.7 | 61924 | 5474 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 17:14 | Normal | 495.5 | 482.8 | 501 | 509.6 | 0.6 | 1 | 0.7 | 1.5 | 218.8 | 219.6 | 220.6 | 6.1 | 6 | 6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2196 | 1 | 43.7 | 61924.2 | 5474 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 17:19 | Normal | 492.3 | 514.7 | 510.4 | 510.9 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 219.2 | 219.8 | 220.8 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2001 | 1 | 43.6 | 61924.4 | 5474 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 17:24 | Normal | 483.9 | 508.8 | 498.3 | 533.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1 | 219.2 | 219.4 | 220.6 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1974 | 1 | 43.4 | 61924.5 | 5474 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 17:29 | Normal | 485.2 | 508.9 | 511.1 | 500.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1 | 219 | 219.6 | 220.6 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1674 | 1 | 43.3 | 61924.7 | 5474 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 17:34 | Normal | 487.1 | 491.5 | 482.3 | 516.9 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 218.6 | 219.2 | 220.4 | 4.1 | 4 | 4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1438 | 1 | 43.3 | 61924.8 | 5474 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 17:39 | Normal | 509.2 | 487.7 | 492.1 | 485.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 218 | 218.8 | 220.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1150 | 1 | 43.2 | 61924.9 | 5474 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 17:44 | Normal | 439.5 | 480.4 | 493.3 | 500 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 218.4 | 218.6 | 219.8 | 2.1 | 2.7 | 1.9 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 746 | 1 | 43 | 61925 | 5474 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 17:49 | Normal | 292.3 | 464.8 | 364.4 | 484.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 218.4 | 218.8 | 220.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 331 | 1 | 42.9 | 61925.1 | 5474 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 17:54 | Normal | 199.8 | 451.8 | 213.8 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 219 | 220 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 180 | 1 | 42.7 | 61925.1 | 5475 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 17:59 | Normal | 199.3 | 461.9 | 199.8 | 466.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218 | 218.6 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 91 | 1 | 42.5 | 61925.1 | 5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 18:04 | Normal | 197.4 | 208.4 | 200.6 | 430.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.6 | 218.2 | 220.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11 | 1 | 42.4 | 61925.1 | 5475 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 18:09 | Normal | 208.5 | 195.4 | 195.1 | 389.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 219 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 42.2 | 61925.1 | 5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 18:14 | Normal | 199.1 | 193.2 | 205.2 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.4 | 219.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 0 | 1 | 42.1 | 61925.1 | 5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 18:19 | Normal | 198 | 200.5 | 206.5 | 382.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 218.4 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 41.8 | 61925.1 | 5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-02-28 18:24 | Normal | 200.7 | 203.3 | 202.9 | 292.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 218.8 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 41.7 | 61925.1 | 5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0