## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-08 05:29 | Wait | 530.7 | 530.4 | 530.4 | 530.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 232.2 | 233.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 21.5 | 26312 | 1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 05:34 | Normal | 531 | 530.3 | 521.1 | 541.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 231.2 | 233.4 | 231.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 97 | 1 | 22 | 26312 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 05:39 | Normal | 510 | 516.3 | 503.1 | 479.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 232.2 | 233.8 | 232.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 235 | 1 | 22.3 | 26312 | 1319 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 05:44 | Normal | 509.9 | 524.8 | 532.2 | 497.8 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 232.6 | 233.4 | 232.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 243 | 1 | 22.6 | 26312 | 1319 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 05:49 | Normal | 501.8 | 536.3 | 516.6 | 518.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 232.2 | 233.8 | 233.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 226 | 1 | 22.8 | 26312 | 1319 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 05:54 | Normal | 506.2 | 524.1 | 532 | 479.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 231.6 | 234.6 | 232.4 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 364 | 1 | 23 | 26312.1 | 1319 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 05:59 | Normal | 501.3 | 517.2 | 527.2 | 496.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 232 | 233.6 | 231.8 | 1.6 | 1.9 | 2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 480 | 1 | 23 | 26312.1 | 1319 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 06:04 | Normal | 496.3 | 529.4 | 544.1 | 554.6 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 230.2 | 231.6 | 231.2 | 1.8 | 1.9 | 2 | 60 | 59.99 | 60 | 609 | 1 | 23.1 | 26312.2 | 1319 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 06:09 | Normal | 516.3 | 526.4 | 503.1 | 508.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 230.8 | 233.4 | 231 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 833 | 1 | 23.2 | 26312.2 | 1319 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 06:14 | Normal | 511.9 | 525.4 | 519.2 | 546.9 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.6 | 230.8 | 232.4 | 231.4 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1129 | 1 | 23.7 | 26312.3 | 1319 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 06:19 | Normal | 516.3 | 538.6 | 508.6 | 535.9 | 1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 230.6 | 232.2 | 230.2 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 60 | 60 | 60 | 1588 | 1 | 23.9 | 26312.4 | 1319 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 06:24 | Normal | 521.2 | 552.3 | 546.1 | 540.1 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 231 | 232 | 231 | 6 | 6 | 6.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 2150 | 1 | 24.1 | 26312.6 | 1319 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 06:29 | Normal | 544.8 | 523 | 551.5 | 547.3 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.7 | 231.4 | 232.4 | 232 | 8 | 8.1 | 8.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2843 | 1 | 24.3 | 26312.8 | 1319 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 06:34 | Normal | 568 | 577.3 | 540.8 | 536.6 | 2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 230.8 | 232.8 | 231.2 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3599 | 1 | 24.5 | 26313 | 1320 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 06:39 | Normal | 526.4 | 536.6 | 544.1 | 541.9 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 231.2 | 232.4 | 230.8 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2761 | 1 | 24.8 | 26313.3 | 1320 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 06:44 | Normal | 553.4 | 533.4 | 550.2 | 537.5 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 231.2 | 232.6 | 231.2 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 2821 | 1 | 25.1 | 26313.5 | 1320 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 06:49 | Normal | 520.3 | 543.6 | 523 | 538.6 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 231.2 | 232.4 | 231 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3243 | 1 | 25.3 | 26313.8 | 1320 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 06:54 | Normal | 536.1 | 528.1 | 529.2 | 525.8 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 231.2 | 232.8 | 231.4 | 8.9 | 9.5 | 9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3165 | 1 | 25.5 | 26314.1 | 1320 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 06:59 | Normal | 542.1 | 532.4 | 520.1 | 545.6 | 1.7 | 2 | 1.6 | 1.6 | 230.6 | 232.6 | 231 | 7.9 | 8 | 8.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2907 | 1 | 25.7 | 26314.3 | 1320 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 07:04 | Normal | 543.1 | 531.2 | 547.5 | 547.2 | 2 | 2.3 | 1.8 | 2 | 231.4 | 232.6 | 231.2 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 3402 | 1 | 25.8 | 26314.6 | 1320 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 07:09 | Normal | 536.3 | 543.4 | 536.5 | 546.1 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 232 | 232.4 | 231.8 | 10.8 | 11 | 11.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3825 | 1 | 25.9 | 26314.9 | 1320 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 07:14 | Normal | 547.2 | 542.4 | 533.1 | 536.8 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 231.8 | 232.2 | 232 | 10.5 | 10.7 | 10.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3771 | 1 | 26 | 26315.2 | 1320 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 07:19 | Normal | 543 | 550.1 | 552.8 | 554.6 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 231.6 | 233 | 231.8 | 12.9 | 13.5 | 13.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 4739 | 1 | 26.1 | 26315.6 | 1320 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 07:24 | Normal | 546.8 | 560.2 | 545.9 | 553.4 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 232 | 233 | 232 | 15 | 15.2 | 15.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5391 | 1 | 26.3 | 26316 | 1320 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 07:29 | Normal | 542.1 | 547.3 | 552.2 | 553.9 | 3 | 3.1 | 2.8 | 3 | 231 | 233.2 | 231.8 | 14.8 | 15 | 15.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5294 | 1 | 26.5 | 26316.4 | 1320 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 07:34 | Normal | 550.4 | 544.7 | 547.3 | 562 | 3 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 231.6 | 232.4 | 231.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5163 | 1 | 26.5 | 26316.9 | 1321 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 07:39 | Normal | 550.4 | 543.5 | 557.6 | 556.2 | 2.8 | 3 | 2.6 | 2.8 | 230.6 | 232.2 | 231 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4893 | 1 | 26.6 | 26317.3 | 1321 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 07:44 | Normal | 546.5 | 542.7 | 544.2 | 548 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 231.2 | 233 | 231.6 | 13.2 | 13.2 | 13.4 | 60 | 60 | 60 | 4693 | 1 | 26.7 | 26317.7 | 1321 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 07:49 | Normal | 546.5 | 542.6 | 538.9 | 539.6 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 230.8 | 232 | 231.6 | 13.2 | 13.3 | 13.5 | 60 | 60 | 60 | 4705 | 1 | 26.7 | 26318.1 | 1321 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 07:54 | Normal | 552.3 | 543.6 | 547.3 | 550 | 2.7 | 3 | 2.5 | 2.8 | 232.4 | 233.6 | 232.4 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 59.99 | 60 | 60 | 4852 | 1 | 26.7 | 26318.5 | 1321 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 07:59 | Normal | 545 | 534.3 | 543 | 545.4 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 231.4 | 233 | 231.8 | 12.6 | 12.6 | 12.8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 4497 | 1 | 26.8 | 26318.9 | 1321 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 08:04 | Normal | 541.3 | 548.5 | 536.8 | 527.5 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 230.2 | 232.2 | 231.4 | 12.1 | 12 | 12.2 | 60 | 60 | 59.99 | 4295 | 1 | 26.9 | 26319.2 | 1321 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 08:09 | Normal | 543.3 | 546.4 | 546.6 | 556.2 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 231 | 232.6 | 232 | 12.7 | 12.7 | 12.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4536 | 1 | 26.9 | 26319.6 | 1321 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 08:14 | Normal | 540.2 | 556.5 | 550.1 | 552 | 3 | 3.1 | 2.7 | 3 | 230.4 | 233 | 231.6 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5223 | 1 | 27 | 26320 | 1321 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 08:19 | Normal | 549.3 | 543.6 | 550 | 557.6 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 231.4 | 232.4 | 231 | 16.7 | 16.9 | 17 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5969 | 1 | 27.2 | 26320.5 | 1321 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 08:24 | Normal | 554.2 | 545.4 | 562.5 | 548.1 | 3.8 | 4 | 3.5 | 3.9 | 232.4 | 233.2 | 231.6 | 19 | 19.1 | 19.4 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 6737 | 1 | 27.3 | 26321 | 1321 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 08:29 | Normal | 550 | 547.8 | 553.5 | 555.5 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 231.6 | 233.8 | 232.2 | 20.9 | 21.1 | 21.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 8105 | 1 | 27.5 | 26321.6 | 1321 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 08:34 | Normal | 554.3 | 556.4 | 556.1 | 557 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 232.2 | 233.6 | 232.6 | 22.4 | 22.6 | 22.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8694 | 1 | 27.6 | 26322.3 | 1322 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 08:39 | Normal | 548 | 553.1 | 555.9 | 553.6 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 232.4 | 234.2 | 233.4 | 25.5 | 25.5 | 25.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9876 | 1 | 28 | 26323.1 | 1322 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 08:44 | Normal | 550.1 | 555.3 | 544.2 | 540.7 | 5.2 | 5.3 | 5 | 5.3 | 233.6 | 234.4 | 233.6 | 26.5 | 26.5 | 26.7 | 60 | 60 | 60 | 10318 | 1 | 28.3 | 26324 | 1322 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 08:49 | Normal | 552 | 549.3 | 545.5 | 538.1 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 4.8 | 232.4 | 234.4 | 232.8 | 24.1 | 24 | 24.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 9390 | 1 | 28.5 | 26324.8 | 1322 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 08:54 | Normal | 535.3 | 547.6 | 541.2 | 547 | 4 | 4.1 | 3.7 | 4 | 231.8 | 233.2 | 232 | 19.7 | 19.7 | 19.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7644 | 1 | 28.7 | 26325.5 | 1322 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 08:59 | Normal | 547 | 538.2 | 541.4 | 553.1 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 232 | 233.4 | 232.8 | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6365 | 1 | 28.8 | 26326.1 | 1322 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 09:04 | Normal | 547.2 | 542.5 | 553.1 | 551.9 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 232 | 232.4 | 232.4 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 5992 | 1 | 28.8 | 26326.6 | 1322 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 09:09 | Normal | 541.9 | 541.1 | 537.9 | 545.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 231.8 | 232.6 | 232.4 | 17.2 | 17.2 | 17.4 | 60.08 | 60.07 | 60.09 | 6115 | 1 | 28.8 | 26327.1 | 1322 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 09:14 | Normal | 547.8 | 555.3 | 546.6 | 549.2 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 231.4 | 232.8 | 232 | 19.3 | 19.2 | 19.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 7123 | 1 | 28.8 | 26327.6 | 1322 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 09:19 | Normal | 554.6 | 549.7 | 546.9 | 550.6 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 231.4 | 232.6 | 232.6 | 22.5 | 22.6 | 22.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8667 | 1 | 28.9 | 26328.3 | 1322 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 09:24 | Normal | 552.2 | 554.3 | 550.7 | 557.4 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 232.2 | 233.8 | 233 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10930 | 1 | 29.2 | 26329.1 | 1322 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 09:29 | Normal | 545.2 | 551.5 | 559.8 | 567.5 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 232.4 | 233.6 | 232.6 | 34.1 | 34.2 | 34.2 | 59.99 | 60 | 60 | 13255 | 1 | 29.5 | 26330.1 | 1322 | 2 | 1.9 | 2 | 0.5 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0.4 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 09:34 | Normal | 557 | 550.3 | 558.4 | 559.2 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 233.4 | 234.4 | 233 | 33.9 | 33.9 | 34 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 13212 | 1 | 30 | 26331.2 | 1323 | 1.9 | 1.8 | 2 | 0.5 | 1.9 | 2 | 2 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 09:39 | Normal | 551 | 554.3 | 549 | 559.5 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 232.4 | 234 | 233.2 | 29.7 | 29.7 | 29.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 11542 | 1 | 30.2 | 26332.3 | 1323 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 09:44 | Normal | 556.2 | 548.3 | 549.7 | 550.4 | 6 | 6.1 | 5.7 | 6.1 | 232.6 | 233.8 | 232.8 | 30.5 | 30.7 | 30.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 11817 | 1 | 30.3 | 26333.2 | 1323 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 09:49 | Normal | 540.4 | 553.4 | 551.9 | 562.5 | 7.1 | 7 | 6.5 | 6.7 | 233.2 | 233.8 | 233.8 | 35.1 | 35.1 | 35.2 | 60 | 60 | 60 | 13675 | 1 | 30.5 | 26334.3 | 1323 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 09:54 | Normal | 544.4 | 549 | 541.8 | 549.7 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 231.6 | 233.8 | 232.6 | 18.2 | 18.3 | 18.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 6658 | 1 | 30.7 | 26335.2 | 1323 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 09:59 | Normal | 539.1 | 545.3 | 540.3 | 538 | 3.8 | 4 | 3.8 | 4.1 | 232.2 | 233.4 | 232.6 | 19.6 | 19.7 | 19.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 7330 | 1 | 30.5 | 26335.6 | 1323 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 10:04 | Normal | 555 | 562.2 | 560.3 | 550.8 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 232.2 | 233.6 | 233.4 | 34.2 | 34.2 | 34.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13112 | 1 | 30.3 | 26336.5 | 1323 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0.4 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 10:09 | Normal | 557.8 | 559.1 | 546 | 557.7 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 233 | 234.2 | 233.2 | 34.2 | 34.2 | 34.4 | 60.01 | 60 | 60 | 13155 | 1 | 30.5 | 26337.6 | 1323 | 2 | 1.9 | 2 | 0.4 | 1.9 | 2 | 2 | 0.4 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 10:14 | Normal | 554.1 | 553.3 | 556.1 | 560.7 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 233.4 | 233.8 | 233.6 | 39 | 39 | 39.1 | 60 | 59.97 | 59.97 | 14908 | 1 | 30.7 | 26338.7 | 1323 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 10:19 | Normal | 538.9 | 549.2 | 551.8 | 550.6 | 8.1 | 8 | 7.6 | 8 | 233.2 | 233.6 | 233.2 | 40.4 | 40.4 | 40.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 15790 | 1 | 31.1 | 26340 | 1323 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 10:24 | Normal | 543 | 556.1 | 558.1 | 552.7 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 233.6 | 233.8 | 234.6 | 43.4 | 43.2 | 43.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 16827 | 1 | 31.5 | 26341.4 | 1323 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 10:29 | Normal | 560.8 | 560.1 | 557.7 | 564.3 | 12 | 11.8 | 11.5 | 11.8 | 234.6 | 234.6 | 234.2 | 60.6 | 60.4 | 60.6 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 23837 | 1 | 32 | 26343.1 | 1323 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 0.3 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 10:34 | Normal | 544.2 | 548.4 | 554.2 | 553.9 | 14.1 | 14 | 13.3 | 13.8 | 235.2 | 236 | 235.6 | 69.9 | 69.7 | 69.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 27619 | 1 | 33.3 | 26345.3 | 1324 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 0.4 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 0.3 | 4.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 10:39 | Normal | 550.9 | 542.3 | 544.9 | 547.6 | 18.4 | 18.4 | 17.9 | 18 | 236.6 | 236.4 | 236.8 | 91.2 | 90.5 | 90.7 | 60 | 60 | 60 | 36843 | 1 | 35.1 | 26348 | 1324 | 6 | 5.9 | 6 | 0.2 | 5.8 | 6 | 6.1 | 0 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 10:44 | Normal | 544.3 | 566.6 | 571.3 | 601.9 | 30.6 | 25.3 | 25.5 | 15.7 | 239 | 238 | 239.8 | 128.9 | 128.4 | 128 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 49796 | 1 | 38.3 | 26351.7 | 1324 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 0 | 8.4 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 10:49 | Normal | 555.6 | 546.4 | 548.7 | 566.2 | 20 | 28.5 | 17.2 | 22.7 | 238 | 238.2 | 238 | 106.5 | 106.1 | 105.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 51076 | 1 | 42 | 26355.8 | 1324 | 6.9 | 8.7 | 6.8 | 0.2 | 8.7 | 8.9 | 9 | 0 | 6.7 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 10:54 | Normal | 528.5 | 562.8 | 528.1 | 546.2 | 16.1 | 9 | 15.2 | 13.6 | 236.6 | 237 | 237.2 | 65.2 | 65.1 | 64.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 48152 | 1 | 44.9 | 26359.7 | 1324 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 0 | 4.5 | 3.9 | 3.4 | 0 | 5.3 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 10:59 | Normal | 510.2 | 498.3 | 490.9 | 509.3 | 10.8 | 11 | 11.6 | 11.1 | 235.6 | 236.4 | 235 | 52.5 | 52.6 | 52.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 19408 | 1 | 46.4 | 26363 | 1324 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 0.6 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 0.5 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 11:04 | Normal | 487.5 | 496.6 | 493.1 | 499.9 | 11.1 | 10.6 | 10.3 | 10.2 | 236 | 236.6 | 236 | 47.6 | 47.5 | 47.7 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 19633 | 1 | 46.6 | 26366.1 | 1324 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 0.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 11:09 | Normal | 502.9 | 526.1 | 507 | 528.6 | 28.8 | 25.5 | 27.4 | 25.8 | 239.2 | 237.6 | 238.8 | 126.6 | 126.1 | 125.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 51564 | 1 | 47 | 26369.5 | 1324 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 0 | 9.1 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 11:14 | Normal | 508.9 | 500.2 | 516.5 | 509.4 | 15.3 | 13.4 | 13.3 | 12.6 | 236.6 | 237 | 236.2 | 62.4 | 62.2 | 62.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 25696 | 1 | 48.6 | 26372.8 | 1324 | 4.9 | 4.2 | 4.9 | 0.7 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 11:19 | Normal | 504.5 | 517 | 503.8 | 515.4 | 28.5 | 23.7 | 27.8 | 22.2 | 238.6 | 238.2 | 238.6 | 120.2 | 119.6 | 119.3 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 51756 | 1 | 48.8 | 26376.3 | 1324 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 0.2 | 8 | 7.8 | 7.6 | 0 | 9.3 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 11:24 | Normal | 483.3 | 487.3 | 490.3 | 501.7 | 28 | 27.8 | 27 | 27.1 | 238.8 | 238.2 | 238.6 | 123.9 | 123.3 | 123.2 | 60 | 59.99 | 60 | 50459 | 1 | 51.2 | 26380.6 | 1324 | 9.1 | 9 | 9.1 | 0.3 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 0 | 8.9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 11:29 | Normal | 483 | 492.3 | 492.4 | 489 | 28.6 | 28.1 | 27.5 | 28.3 | 239.4 | 238.2 | 239 | 126 | 125.4 | 125.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 51290 | 1 | 53.2 | 26384.8 | 1324 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 0.3 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 0 | 9.1 | 9 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 11:34 | Normal | 490.3 | 494.3 | 499 | 494.9 | 22.1 | 22.6 | 21.8 | 22.9 | 238.2 | 237.8 | 237.2 | 102.1 | 101.6 | 101.4 | 60 | 60 | 60 | 41658 | 1 | 54.6 | 26388.9 | 1325 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0.3 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 11:39 | Normal | 518 | 526.3 | 533.2 | 535.9 | 27.5 | 25.5 | 25.2 | 26 | 239 | 239 | 238 | 127.1 | 126.6 | 126.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 51740 | 1 | 55.3 | 26393.1 | 1325 | 8.9 | 9.2 | 8.7 | 0.2 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 0 | 8.4 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 11:44 | Normal | 514.1 | 499.9 | 525.1 | 520.5 | 26.4 | 28.1 | 25.3 | 26.6 | 238.2 | 237.8 | 238.2 | 125.6 | 125.3 | 124.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 51009 | 1 | 55.9 | 26396.9 | 1325 | 8.5 | 8.5 | 8 | 0.8 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | 0 | 8.4 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 11:49 | Normal | 492 | 488.2 | 495 | 501.6 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 18 | 237 | 236.8 | 236.8 | 81.6 | 81.5 | 81.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 32793 | 1 | 55.2 | 26400.1 | 1325 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 0.6 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 0.3 | 5.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 11:54 | Normal | 500 | 499.1 | 497.8 | 512.3 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 18.5 | 236.4 | 236.8 | 236.8 | 86 | 85.5 | 85.5 | 59.98 | 60 | 60 | 34332 | 1 | 53.9 | 26403.1 | 1325 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 0.3 | 5.7 | 6 | 6 | 0.3 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 11:59 | Normal | 490.9 | 497.2 | 502.8 | 506.5 | 16.4 | 16.2 | 16 | 16.4 | 235.2 | 235.8 | 236.2 | 74.8 | 74.6 | 74.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 30180 | 1 | 53.3 | 26406.2 | 1325 | 5.1 | 5.2 | 5 | 0.5 | 5 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 12:04 | Normal | 503.9 | 511.1 | 502.8 | 514.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 236.2 | 236 | 235.8 | 73.1 | 72.8 | 72.8 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 29516 | 1 | 51.5 | 26408.8 | 1325 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 0.5 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 12:09 | Normal | 511 | 514.2 | 519.3 | 526 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.5 | 235.6 | 235.8 | 234.8 | 68.6 | 68.5 | 68.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 27310 | 1 | 49.8 | 26411.1 | 1325 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 1 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 12:14 | Normal | 519.8 | 516.9 | 518.9 | 523.6 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.5 | 235.6 | 235.4 | 236.6 | 68.5 | 68.3 | 68.2 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 27239 | 1 | 48.6 | 26413.4 | 1325 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 0.7 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 12:19 | Normal | 513 | 525 | 520.9 | 538.6 | 14.5 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 234.8 | 235.4 | 235.4 | 68.7 | 68.6 | 68.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 27480 | 1 | 47.5 | 26415.7 | 1325 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 0.8 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 12:24 | Normal | 523.8 | 522.1 | 533 | 534.7 | 14.6 | 14.3 | 14 | 14.5 | 235.8 | 235.8 | 236 | 69.8 | 69.5 | 69.6 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 27778 | 1 | 46.6 | 26418 | 1325 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 0.8 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 12:29 | Normal | 528.1 | 520.4 | 531.7 | 535.4 | 14.2 | 14.3 | 13.9 | 14.4 | 235.2 | 235.4 | 235.2 | 69.1 | 69 | 68.9 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 27472 | 1 | 45.9 | 26420.3 | 1325 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 0.6 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 0.3 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 12:34 | Normal | 519.1 | 525.7 | 528.9 | 538.2 | 14.9 | 14.4 | 14.5 | 14.9 | 235 | 235.2 | 235.2 | 71.5 | 71.1 | 71.4 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 28695 | 1 | 45.4 | 26422.6 | 1326 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 12:39 | Normal | 519.2 | 523.4 | 529.5 | 536.8 | 15.2 | 15 | 14.9 | 15.1 | 235.6 | 235.6 | 235.2 | 73 | 72.8 | 72.8 | 60.11 | 60.1 | 60.1 | 29546 | 1 | 45 | 26425.1 | 1326 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 0.5 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 12:44 | Normal | 517.2 | 528.4 | 523 | 540.7 | 16.8 | 16.3 | 16.8 | 16.6 | 236.4 | 235.2 | 235 | 80.9 | 80.7 | 80.5 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 32578 | 1 | 44.9 | 26427.7 | 1326 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 0.5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 12:49 | Normal | 527.9 | 532.1 | 526.4 | 534 | 13.6 | 13.5 | 13.8 | 14.1 | 235.6 | 235 | 236 | 67.7 | 67.5 | 67.5 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 26826 | 1 | 44.7 | 26430 | 1326 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 0.5 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 12:54 | Normal | 532.3 | 527.4 | 541.6 | 545.3 | 10.8 | 11.1 | 10.8 | 11.1 | 234 | 235 | 234 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 21332 | 1 | 43.9 | 26432 | 1326 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 0.6 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 12:59 | Normal | 533.9 | 528.4 | 541.2 | 540.7 | 11.7 | 12 | 11.8 | 12.3 | 234.2 | 235.6 | 234.8 | 59.1 | 59 | 58.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 23559 | 1 | 42.7 | 26433.9 | 1326 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 0.5 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 13:04 | Normal | 579.5 | 579.4 | 579.9 | 579.6 | 23.1 | 23.7 | 24.5 | 27.2 | 238.6 | 236.8 | 237 | 130.3 | 130.2 | 129.6 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 50860 | 1 | 42.9 | 26436.6 | 1326 | 7.3 | 8 | 7.3 | 0.2 | 7.8 | 7.9 | 8 | 0 | 8.1 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 13:09 | Normal | 543.2 | 545.3 | 553.1 | 568.5 | 25.6 | 26.8 | 24.6 | 24.5 | 238 | 237 | 238 | 128.2 | 127.8 | 127.6 | 60 | 60 | 60 | 51597 | 1 | 45.8 | 26440.5 | 1326 | 8 | 8.9 | 8 | 0.3 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 0 | 8 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 13:14 | Normal | 537.7 | 528.8 | 538.5 | 559.2 | 25.1 | 26.5 | 26.1 | 22.5 | 236.6 | 236.4 | 236.2 | 125.8 | 125.5 | 125.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 51246 | 1 | 49 | 26444.8 | 1326 | 8 | 8.5 | 7.9 | 0.4 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 0 | 8.6 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 13:19 | Normal | 508.9 | 509.2 | 516.9 | 521.7 | 19.6 | 19 | 19.6 | 19.8 | 235.8 | 235.6 | 236.2 | 93.6 | 93.2 | 93 | 60.01 | 59.99 | 60 | 35222 | 1 | 48.1 | 26446.9 | 1326 | 6 | 6 | 6.1 | 0.6 | 5.8 | 6 | 6.1 | 0.2 | 6.4 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 13:24 | Normal | 518.4 | 517.7 | 526 | 529.9 | 12.7 | 12.6 | 13.1 | 13.3 | 233.6 | 234.4 | 234 | 63 | 62.7 | 63.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 21921 | 1 | 46.1 | 26448.5 | 1326 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.6 | 3.7 | 3.9 | 4 | 0.4 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 13:29 | Normal | 524.3 | 519.5 | 538.2 | 535.9 | 9.1 | 9.5 | 8.9 | 9.6 | 233.6 | 233.8 | 233.4 | 45.5 | 45.5 | 45.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 17901 | 1 | 44.3 | 26450.1 | 1326 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 13:34 | Normal | 546.1 | 566.3 | 549.3 | 563 | 17 | 14.3 | 17.6 | 16.1 | 234.6 | 235.4 | 235.2 | 82.2 | 81.9 | 81.7 | 59.94 | 59.95 | 59.97 | 35652 | 1 | 43.7 | 26452.5 | 1327 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 0.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 0.4 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 13:39 | Normal | 547.1 | 527.3 | 546.8 | 545.9 | 17.6 | 12.3 | 19.2 | 12.7 | 235.4 | 236.2 | 236.2 | 76.9 | 76.6 | 76.7 | 60.08 | 60.06 | 60.09 | 27157 | 1 | 43.9 | 26454.7 | 1327 | 5.5 | 4.8 | 6 | 0.5 | 3.9 | 4 | 4 | 0.2 | 6.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 13:44 | Normal | 514.3 | 515.5 | 517 | 529.7 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 16.2 | 234.8 | 235.2 | 234.4 | 74.9 | 74.7 | 74.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 33125 | 1 | 45.2 | 26458.1 | 1327 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 0.4 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 13:49 | Normal | 529.5 | 526.6 | 530.3 | 537 | 24.1 | 23.5 | 25.5 | 24.9 | 236.4 | 236.4 | 236.8 | 119.2 | 118.6 | 118.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 50437 | 1 | 46.9 | 26461.7 | 1327 | 8 | 7.7 | 7.9 | 0.2 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 0 | 8.6 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 13:54 | Normal | 528.9 | 529 | 527.8 | 535.4 | 20.3 | 20.3 | 20.9 | 21.9 | 235.6 | 236 | 236 | 101.2 | 100.9 | 100.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 41188 | 1 | 47.2 | 26464.2 | 1327 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 0.6 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 0 | 7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 13:59 | Normal | 537.1 | 540.3 | 541.1 | 555.8 | 25.2 | 24.9 | 26 | 26 | 237.4 | 237 | 236.2 | 127 | 126.7 | 126.5 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 51154 | 1 | 47.5 | 26467.7 | 1327 | 8 | 8.2 | 7.9 | 0.5 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 0 | 8.6 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 14:04 | Normal | 541.1 | 561.8 | 519 | 550.8 | 25.3 | 17.6 | 28.8 | 26 | 237 | 236.6 | 236.2 | 125.2 | 124.9 | 124.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 40623 | 1 | 47.5 | 26470.2 | 1327 | 8.2 | 7.4 | 8.1 | 0.6 | 4.8 | 5.5 | 6 | 0.4 | 9.8 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 14:09 | Normal | 526 | 531.2 | 525 | 533.6 | 25.1 | 24.6 | 26.1 | 27.7 | 236.8 | 235.2 | 235.8 | 126.3 | 125.8 | 125.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 51050 | 1 | 49.3 | 26474.2 | 1327 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 0.3 | 8 | 8.2 | 8.3 | 0 | 9 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 14:14 | Normal | 519.6 | 514.6 | 516.4 | 523.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.8 | 232.6 | 233.6 | 232.6 | 40.7 | 40.6 | 40.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 15624 | 1 | 48.6 | 26476.1 | 1327 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0.8 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 14:19 | Normal | 526.2 | 532.3 | 539 | 548.5 | 14.6 | 16.4 | 14.5 | 17.3 | 234.4 | 235.2 | 234.4 | 77.3 | 77.1 | 77 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 30330 | 1 | 46.6 | 26478 | 1327 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 0.7 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 4.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 14:24 | Normal | 516.8 | 526.1 | 518 | 540.5 | 14.1 | 14.5 | 14.6 | 15.5 | 234.6 | 234.4 | 234.4 | 71 | 70.7 | 70.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 29469 | 1 | 46.6 | 26481 | 1327 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 0.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 4.8 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 14:29 | Normal | 525.4 | 534.6 | 523.1 | 540.4 | 16.2 | 16.2 | 16.6 | 18.1 | 234.6 | 235.2 | 234.6 | 82.5 | 82.2 | 82.3 | 60.12 | 60.12 | 60.11 | 32840 | 1 | 46.1 | 26483.2 | 1327 | 5.1 | 5 | 5.1 | 0.5 | 5 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 5.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 14:34 | Normal | 526 | 532.2 | 535.5 | 538.2 | 9.9 | 9.5 | 10.3 | 10.3 | 233.2 | 235 | 232.8 | 49.1 | 49 | 49.2 | 60.12 | 60.12 | 60.11 | 18314 | 1 | 45.5 | 26485.3 | 1328 | 3 | 2.9 | 3 | 0.6 | 2.8 | 2.9 | 3 | 0.5 | 3.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 14:39 | Normal | 527.1 | 533.3 | 538 | 534.9 | 9 | 8.9 | 9 | 9.7 | 234.2 | 235.2 | 234 | 44.7 | 44.6 | 44.8 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 16797 | 1 | 44.1 | 26487 | 1328 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 0.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 2.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 14:44 | Normal | 525 | 529.1 | 536 | 530.8 | 21.6 | 21.3 | 20.6 | 24.2 | 235.6 | 235.2 | 235.6 | 108 | 107.5 | 107.7 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 43740 | 1 | 44.9 | 26490.2 | 1328 | 6.8 | 6.8 | 7 | 0.3 | 6.9 | 7 | 7.1 | 0 | 7.5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 14:49 | Normal | 522.2 | 521.4 | 525.1 | 525.8 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 10.7 | 232.6 | 233.2 | 232.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 20789 | 1 | 46.3 | 26493.2 | 1328 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.8 | 2.8 | 3 | 3 | 0.5 | 3.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 14:54 | Normal | 535 | 543.4 | 539.7 | 546.3 | 10.8 | 10 | 11 | 11.8 | 233 | 233.6 | 233 | 54.8 | 54.8 | 54.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 20775 | 1 | 44.6 | 26494.7 | 1328 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 0.6 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 3.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 14:59 | Normal | 532.8 | 534 | 523.5 | 526 | 12.4 | 13.5 | 12 | 15.4 | 233 | 233 | 232.8 | 63.7 | 63.5 | 63.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 33650 | 1 | 44.1 | 26497.2 | 1328 | 3.9 | 4 | 3.9 | 0.4 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 4.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 15:04 | Normal | 532.4 | 533.6 | 516.5 | 532.6 | 18.3 | 18.8 | 17.4 | 22.1 | 236.4 | 237.2 | 235.4 | 93.3 | 93.3 | 93.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 37450 | 1 | 43.7 | 26499.3 | 1328 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 0.3 | 6 | 6.2 | 6.2 | 0 | 6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 15:09 | Normal | 533.7 | 530.9 | 514.4 | 537.1 | 17.1 | 17.5 | 16 | 20.5 | 236.6 | 236.8 | 236.6 | 86.9 | 86.4 | 86.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 35181 | 1 | 43.4 | 26501.4 | 1328 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 0.2 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 0.1 | 5.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 15:14 | Normal | 528.4 | 538.3 | 498.8 | 539.8 | 8.2 | 16.3 | 6.7 | 17.6 | 234.2 | 235.6 | 235.2 | 59.9 | 59.7 | 59.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 22400 | 1 | 44.1 | 26504.2 | 1328 | 1.9 | 3.8 | 1.8 | 0.5 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 0.3 | 2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 15:19 | Normal | 541.6 | 539.8 | 542.6 | 539.2 | 7.8 | 8 | 8.2 | 9.4 | 234.4 | 235.8 | 235 | 41.9 | 42 | 41.9 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 26557 | 1 | 42.9 | 26505.7 | 1328 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 2.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 15:24 | Normal | 512.7 | 512 | 503.8 | 511.4 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 234 | 234.4 | 234.2 | 23 | 23.1 | 23.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 8994 | 1 | 42.8 | 26507.7 | 1328 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 15:29 | Normal | 532.8 | 534.9 | 528.1 | 537.7 | 15.4 | 16 | 13.4 | 19 | 235.8 | 236.6 | 236 | 79.8 | 79.6 | 79.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 23669 | 1 | 42.4 | 26509.8 | 1328 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 0.7 | 4.9 | 5 | 5.1 | 0.3 | 4.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 15:34 | Normal | 499.8 | 507.9 | 506.5 | 506.9 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 3.7 | 231.2 | 233 | 231.6 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 5739 | 1 | 42.7 | 26512 | 1329 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 15:39 | Normal | 519.8 | 514.1 | 527.2 | 521.1 | 3.7 | 4 | 3.6 | 4.1 | 232.2 | 234 | 233.6 | 18.7 | 18.6 | 18.8 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 6570 | 1 | 41 | 26512.5 | 1329 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 15:44 | Normal | 538.7 | 541.9 | 513.6 | 538.2 | 13.2 | 13.5 | 10.4 | 16.7 | 233.4 | 234.8 | 233.8 | 66.6 | 66.4 | 66.6 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 26490 | 1 | 40.8 | 26514.6 | 1329 | 4 | 4 | 4.1 | 0.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 0.4 | 3.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 15:49 | Normal | 538 | 535.2 | 540.5 | 538.1 | 12 | 12.1 | 8.5 | 15.1 | 232.8 | 234.2 | 232.2 | 59.6 | 59.5 | 59.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 23627 | 1 | 41 | 26516.6 | 1329 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 0.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.5 | 2.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 15:54 | Normal | 514.7 | 514.7 | 511.3 | 514.8 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 231 | 232.8 | 231.4 | 11.9 | 12.1 | 12.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 4161 | 1 | 40.2 | 26517.7 | 1329 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 15:59 | Normal | 550.6 | 539.7 | 564.5 | 555.3 | 3.1 | 3 | 2.7 | 3.1 | 231.4 | 233.4 | 231.8 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 9012 | 1 | 39.5 | 26518.7 | 1329 | 1 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 16:04 | Normal | 554.5 | 556.7 | 546.5 | 558.3 | 10.4 | 10.8 | 7.1 | 13.9 | 232.6 | 233.8 | 232 | 54 | 54.1 | 54.1 | 59.99 | 60 | 60 | 21443 | 1 | 38.4 | 26519.5 | 1329 | 3.1 | 3.1 | 3 | 0.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 2.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 16:09 | Normal | 555.3 | 550.6 | 568 | 556.5 | 8.7 | 10 | 6.2 | 13.1 | 232.2 | 234.2 | 233 | 48.4 | 48.5 | 48.4 | 60 | 60 | 60 | 19274 | 1 | 38.4 | 26521.1 | 1329 | 2.9 | 2.2 | 2.6 | 0.7 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 1.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 16:14 | Normal | 549.4 | 541.6 | 561.7 | 545.3 | 7.5 | 9.4 | 5.6 | 12.7 | 232.2 | 233.4 | 232.4 | 44.2 | 44.1 | 44.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 17206 | 1 | 38.2 | 26522.6 | 1329 | 2.5 | 1.6 | 2.2 | 0.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 16:19 | Normal | 529.5 | 547.8 | 507.1 | 542.6 | 6.8 | 8.8 | 5.5 | 12 | 231.8 | 233.6 | 231.4 | 40.6 | 40.7 | 40.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 15750 | 1 | 38.1 | 26523.9 | 1329 | 2.5 | 1.5 | 1.9 | 0.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 16:24 | Normal | 537.7 | 546.9 | 445.2 | 548.6 | 5.8 | 8.1 | 5.7 | 11.1 | 231.6 | 232.6 | 232.2 | 37.4 | 37.4 | 37.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 14403 | 1 | 37.7 | 26525.2 | 1329 | 2 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0.6 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 16:29 | Normal | 547.5 | 539.7 | 515.2 | 537.6 | 6 | 8.4 | 5.5 | 11.5 | 230.8 | 232.6 | 232.2 | 38.7 | 38.8 | 38.7 | 60.01 | 60 | 59.99 | 14905 | 1 | 37.4 | 26526.4 | 1329 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 16:34 | Normal | 541.5 | 530.7 | 505.7 | 545.1 | 5.5 | 8 | 5.4 | 10.8 | 231.8 | 233 | 231.8 | 36.5 | 36.4 | 36.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 14087 | 1 | 37.2 | 26527.6 | 1330 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 16:39 | Normal | 545.6 | 541.8 | 511.3 | 534.8 | 4.9 | 7 | 4.8 | 10 | 230.8 | 233.2 | 231.8 | 33.2 | 33.2 | 33.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12856 | 1 | 37 | 26528.7 | 1330 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 2 | 2 | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 16:44 | Normal | 564.9 | 539.9 | 536.9 | 536.5 | 3.8 | 6.2 | 3.8 | 9 | 231.2 | 233.2 | 232 | 28.4 | 28.5 | 28.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 11026 | 1 | 36.7 | 26529.7 | 1330 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 16:49 | Normal | 561.5 | 542.7 | 551 | 526.8 | 3.3 | 5.3 | 3.2 | 8.2 | 231.4 | 233.2 | 231.6 | 25 | 25.2 | 25.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 9718 | 1 | 36.4 | 26530.6 | 1330 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 16:54 | Normal | 561.4 | 541.5 | 529.5 | 520.9 | 3.1 | 5 | 3.2 | 7.6 | 231.6 | 232.6 | 231.8 | 23.3 | 23.3 | 23.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9005 | 1 | 35.9 | 26531.3 | 1330 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 16:59 | Normal | 557.7 | 539.8 | 567 | 514.5 | 2.8 | 4.5 | 2.7 | 6.9 | 230.4 | 232 | 230.6 | 20.5 | 20.5 | 20.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 7970 | 1 | 35.7 | 26532 | 1330 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 17:04 | Normal | 534.5 | 531.6 | 541.4 | 512.1 | 2.1 | 3.8 | 2.5 | 5.8 | 232.2 | 233.6 | 232 | 17.2 | 17.1 | 17.5 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 6153 | 1 | 35.4 | 26532.6 | 1330 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 17:09 | Normal | 569 | 531 | 528.3 | 479.8 | 1.4 | 3.3 | 2.3 | 5.8 | 229.2 | 230.6 | 229.4 | 14.9 | 15.1 | 15.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 5338 | 1 | 35 | 26533.1 | 1330 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 17:14 | Normal | 549.7 | 536.6 | 507.8 | 462.3 | 1.6 | 3 | 2.4 | 5.4 | 227.8 | 230.2 | 229 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5034 | 1 | 34.8 | 26533.6 | 1330 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 17:19 | Normal | 549.7 | 542.2 | 528 | 473.5 | 1.3 | 2.5 | 2 | 4.5 | 228 | 230 | 229 | 11.8 | 11.8 | 12.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4170 | 1 | 34.4 | 26533.9 | 1330 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 17:24 | Normal | 551.6 | 546.8 | 502.7 | 476.1 | 1.2 | 2.1 | 2 | 3.9 | 227.8 | 230 | 228.4 | 10.7 | 10.7 | 10.9 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 3730 | 1 | 34.1 | 26534.3 | 1330 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 17:29 | Normal | 541.8 | 524.7 | 515.4 | 433.1 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 3.7 | 228 | 229.2 | 228 | 9 | 9 | 9.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3173 | 1 | 34 | 26534.6 | 1330 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 17:34 | Normal | 523.6 | 531.9 | 569.5 | 466.2 | 1 | 1.5 | 1.3 | 3 | 227.8 | 229.6 | 228 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2726 | 1 | 33.6 | 26534.8 | 1331 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 17:39 | Normal | 531.5 | 510.6 | 544.4 | 480.8 | 0.8 | 1.2 | 1 | 2.1 | 228.4 | 229.4 | 228 | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2025 | 1 | 33.3 | 26535 | 1331 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 17:44 | Normal | 509.5 | 527.5 | 548 | 479.4 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.6 | 226 | 227.6 | 226.4 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1628 | 1 | 33 | 26535.1 | 1331 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 17:49 | Normal | 512.7 | 528 | 530.7 | 503.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 225.6 | 227.6 | 225.6 | 3.7 | 3.9 | 4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1290 | 1 | 32.9 | 26535.3 | 1331 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 17:54 | Normal | 517.3 | 515.8 | 524.4 | 539.3 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 226.4 | 227.4 | 226 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 60 | 59.99 | 60 | 891 | 1 | 32.5 | 26535.3 | 1331 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 17:59 | Normal | 513 | 502 | 537.8 | 527.1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 226 | 227.6 | 226 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 667 | 1 | 32.2 | 26535.4 | 1331 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 18:04 | Normal | 502.7 | 506.1 | 496.6 | 524.9 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 225 | 227 | 225.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 334 | 1 | 31.8 | 26535.5 | 1331 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 18:09 | Normal | 464.6 | 524 | 485.3 | 496.9 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 225.2 | 226.6 | 225.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 142 | 1 | 31.4 | 26535.5 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 18:14 | Normal | 505.4 | 514.7 | 439.6 | 521.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 226.6 | 225.8 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 60 | 60.01 | 59.99 | 30 | 1 | 31 | 26535.5 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 18:19 | Normal | 432.8 | 497.8 | 453.1 | 512.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 224.6 | 225.6 | 225.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10 | 1 | 30.7 | 26535.5 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 18:24 | Normal | 433.7 | 496.3 | 470.1 | 480.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.8 | 226.2 | 225.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1 | 1 | 30.3 | 26535.5 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 18:29 | Normal | 412.3 | 466.1 | 413 | 417.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 224.2 | 226.2 | 224.6 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 10 | 1 | 29.9 | 26535.5 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 18:34 | Normal | 381.6 | 409.1 | 367.2 | 386.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 225 | 226 | 224.6 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 6 | 1 | 29.6 | 26535.5 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-08 18:39 | Normal | 265.6 | 304.8 | 276.1 | 283.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 227 | 227.8 | 226.4 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12 | 1 | 29.2 | 26535.5 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0