## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-02-09 05:23 | Wait | 507.9 | 508.2 | 507.5 | 508 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 229.2 | 230.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 20.2 | 26535.5 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 05:28 | Normal | 518.8 | 523 | 509.2 | 503.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 230.6 | 232.2 | 230.6 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 21 | 1 | 20.4 | 26535.5 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 05:33 | Normal | 534.9 | 525.2 | 524.3 | 535.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 230.6 | 232.4 | 230.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60.02 | 59.98 | 60 | 29 | 1 | 20.8 | 26535.5 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 05:38 | Normal | 536.8 | 528.2 | 529 | 511.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 230.6 | 231.8 | 231.4 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 115 | 1 | 21 | 26535.5 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 05:43 | Normal | 531.4 | 513 | 499.1 | 547.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 230.4 | 231.4 | 230.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 232 | 1 | 21.2 | 26535.5 | 1332 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 05:48 | Normal | 534.7 | 515.8 | 541.2 | 537.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 230.8 | 232.2 | 231.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 338 | 1 | 21.4 | 26535.5 | 1332 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 05:53 | Normal | 498.3 | 520.1 | 532.3 | 545.4 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 230.2 | 231.6 | 230.8 | 1.6 | 1.9 | 2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 457 | 1 | 21.5 | 26535.6 | 1332 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 05:58 | Normal | 536.8 | 552.2 | 512.5 | 552.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 229.8 | 231.2 | 230.4 | 1.7 | 2 | 2.1 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 545 | 1 | 21.6 | 26535.6 | 1332 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 06:03 | Normal | 532.8 | 552.4 | 519.5 | 521.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 229.4 | 231.2 | 230.6 | 2 | 2.3 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 660 | 1 | 21.9 | 26535.7 | 1332 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 06:08 | Normal | 542.5 | 541.8 | 514.7 | 513.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 229.2 | 230.6 | 229.8 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 796 | 1 | 22 | 26535.7 | 1332 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 06:13 | Normal | 546.4 | 497.2 | 519.3 | 561 | 0.8 | 1 | 1 | 0.6 | 228.4 | 231 | 229.2 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1215 | 1 | 22.2 | 26535.8 | 1332 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 06:18 | Normal | 458.7 | 547.1 | 527.3 | 542.4 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.6 | 229.4 | 230.8 | 229.6 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 60.01 | 60 | 60 | 1085 | 1 | 22.4 | 26535.9 | 1333 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 06:23 | Normal | 466.4 | 561.2 | 547.4 | 559.7 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 228.8 | 230.4 | 229.8 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1355 | 1 | 22.6 | 26536 | 1333 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 06:28 | Normal | 482.8 | 581.8 | 556.1 | 539.4 | 3.8 | 2 | 2.1 | 2.2 | 229.8 | 231 | 229.8 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4319 | 1 | 22.8 | 26536.3 | 1333 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 06:33 | Normal | 492.3 | 552.8 | 564.4 | 568.6 | 3.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 230.2 | 231.2 | 230.6 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4672 | 1 | 23.1 | 26536.5 | 1333 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 06:38 | Normal | 495 | 545.4 | 562.6 | 574.1 | 5.3 | 3.8 | 3 | 3 | 230.2 | 231 | 230.6 | 18.7 | 18.8 | 19.1 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 6581 | 1 | 23.1 | 26536.9 | 1333 | 1.6 | 1 | 2 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 06:43 | Normal | 522.7 | 491.8 | 557.4 | 557.4 | 6.4 | 4.7 | 3.3 | 3.5 | 230.4 | 232.2 | 231.6 | 22 | 21.9 | 22.1 | 60.01 | 60 | 60 | 8357 | 1 | 24.7 | 26537.5 | 1333 | 1.9 | 1.6 | 2 | 0.4 | 0 | 1.6 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 06:48 | Normal | 569 | 520.2 | 556.5 | 556.7 | 7.3 | 5 | 3.7 | 3.9 | 231.8 | 232.8 | 231.4 | 25.6 | 25.6 | 25.7 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 9841 | 1 | 26.6 | 26538.3 | 1333 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 0 | 1.8 | 2.3 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 06:53 | Normal | 563.6 | 531.8 | 566.3 | 574.7 | 7.8 | 5.3 | 4.1 | 4.3 | 231.2 | 232.4 | 232.2 | 28 | 28 | 28.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 10756 | 1 | 28.7 | 26539.1 | 1333 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 0 | 2 | 2.5 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 06:58 | Normal | 564.6 | 534 | 556.7 | 571 | 8.2 | 7 | 4.6 | 4.8 | 231.2 | 232 | 231.2 | 31.9 | 31.9 | 32.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 12267 | 1 | 30.9 | 26540.1 | 1333 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 1.3 | 2.1 | 2.6 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 07:03 | Normal | 558.9 | 528.1 | 556.2 | 549.4 | 8.8 | 7.6 | 5 | 5.3 | 231.6 | 232.4 | 232 | 34.2 | 34.2 | 34.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 13148 | 1 | 32.9 | 26541.2 | 1333 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 0.3 | 1.4 | 2.4 | 2.9 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 07:08 | Normal | 549.2 | 533.9 | 556.5 | 570.9 | 9.2 | 8.4 | 5.5 | 5.5 | 231.2 | 232 | 231.4 | 37.5 | 37.5 | 37.7 | 60 | 60.02 | 60.02 | 14399 | 1 | 34.6 | 26542.3 | 1333 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 1.8 | 2.7 | 3.1 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 07:13 | Normal | 551 | 534.4 | 555.5 | 563.6 | 9.9 | 9 | 6.1 | 6.1 | 231.4 | 232 | 232.6 | 40.1 | 40.1 | 40.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 15405 | 1 | 36 | 26543.6 | 1333 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 1.9 | 3 | 3.3 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 07:18 | Normal | 550.6 | 546 | 549.8 | 560.8 | 10.5 | 9.3 | 6.6 | 6.8 | 231.2 | 232.4 | 231.2 | 42.7 | 42.6 | 42.8 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 16327 | 1 | 37.3 | 26544.9 | 1334 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 0.5 | 1.7 | 3.2 | 3.3 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 07:23 | Normal | 549.7 | 543.1 | 550.4 | 566.5 | 11 | 9.8 | 7.1 | 7.3 | 231.6 | 232 | 232.2 | 45.5 | 45.4 | 45.5 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 17816 | 1 | 38.4 | 26546.3 | 1334 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | 2 | 3.4 | 3.5 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 07:28 | Normal | 547.7 | 544.1 | 555.4 | 561.5 | 11.5 | 10.8 | 7.5 | 7.8 | 232.2 | 231.4 | 232.2 | 48.5 | 48.2 | 48.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 18981 | 1 | 39.6 | 26547.8 | 1334 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0.5 | 2.6 | 3.6 | 3.7 | 0.4 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 07:33 | Normal | 543.2 | 519.9 | 557.7 | 556.7 | 12.2 | 11.8 | 8 | 8.5 | 231.4 | 231.4 | 231.2 | 51.1 | 51 | 51.1 | 59.91 | 59.97 | 59.94 | 20044 | 1 | 40.2 | 26549.5 | 1334 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.5 | 3.1 | 3.8 | 4 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 07:38 | Normal | 539.9 | 536.3 | 544.8 | 557.9 | 12.6 | 12 | 8.7 | 8.9 | 231.8 | 232.6 | 232 | 53.8 | 53.7 | 53.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 21028 | 1 | 41.2 | 26551.2 | 1334 | 3.9 | 3.9 | 4 | 0.4 | 3.1 | 4 | 4 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 07:43 | Normal | 530.3 | 539.7 | 554.2 | 563.1 | 13.3 | 13 | 9.1 | 9.4 | 231.6 | 232 | 232.6 | 56.7 | 56.3 | 56.7 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 22265 | 1 | 42 | 26553 | 1334 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 07:48 | Normal | 530.6 | 530.9 | 548 | 558.2 | 13.8 | 13.6 | 9.7 | 10 | 232.2 | 232.2 | 232.4 | 59.3 | 58.9 | 59.2 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 23238 | 1 | 42.9 | 26554.9 | 1334 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 0.5 | 4 | 4.3 | 4.4 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 07:53 | Normal | 536.8 | 533.1 | 549.2 | 554.4 | 14.1 | 14.1 | 10.3 | 10.3 | 232 | 231.6 | 232.2 | 62 | 61.9 | 61.8 | 60.06 | 60.08 | 60.05 | 24300 | 1 | 43.8 | 26556.8 | 1334 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 0.5 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 07:58 | Normal | 537.1 | 534.2 | 540.3 | 553.5 | 14.5 | 14.7 | 10.9 | 10.9 | 231.2 | 231.6 | 232.2 | 64.3 | 64 | 64 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 25175 | 1 | 44.5 | 26558.9 | 1334 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.5 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 08:03 | Normal | 536.6 | 538.1 | 545.3 | 548.5 | 15.1 | 15.1 | 11.4 | 11.5 | 231.4 | 231.8 | 231.8 | 67.2 | 66.9 | 67 | 59.99 | 59.99 | 60 | 26246 | 1 | 45.2 | 26561.1 | 1334 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 0.5 | 4.6 | 4.8 | 5 | 0.3 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 08:08 | Normal | 535 | 533 | 533.3 | 545.4 | 15.8 | 15.5 | 12 | 12 | 231.8 | 231.4 | 231.6 | 69.4 | 69 | 69.1 | 60.01 | 60 | 60 | 27122 | 1 | 46 | 26563.3 | 1334 | 4.9 | 4.8 | 5 | 0.6 | 4.9 | 5 | 5 | 0.3 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 08:13 | Normal | 524.8 | 528.2 | 540.8 | 547 | 16.3 | 16.2 | 12.4 | 12.5 | 231.2 | 231.2 | 231.8 | 71.7 | 71.5 | 71.4 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 28287 | 1 | 46.7 | 26565.6 | 1334 | 4.9 | 4.9 | 5 | 0.9 | 5 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 08:18 | Normal | 529.1 | 525.4 | 535.7 | 539.9 | 16.7 | 16.7 | 13 | 13.1 | 231.8 | 231.6 | 231.6 | 74.1 | 73.7 | 73.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 29185 | 1 | 47.4 | 26568 | 1335 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0.7 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 0.3 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 08:23 | Normal | 523.9 | 517 | 540.7 | 554.7 | 17.2 | 17.3 | 13.5 | 13.3 | 231.2 | 232.4 | 233 | 75.9 | 75.8 | 75.7 | 59.96 | 60 | 59.98 | 30084 | 1 | 48.1 | 26570.5 | 1335 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 0.7 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 08:28 | Normal | 528.8 | 524.3 | 538.3 | 542.6 | 17.6 | 17.6 | 13.9 | 14 | 231.8 | 231.2 | 231.8 | 78.8 | 78.5 | 78.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 31061 | 1 | 48.8 | 26573 | 1335 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 0.2 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 08:33 | Normal | 518.8 | 521.5 | 530.7 | 545.9 | 18.1 | 18 | 14.4 | 14.3 | 231.4 | 232.4 | 233 | 80.1 | 80 | 79.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 31717 | 1 | 49.4 | 26575.6 | 1335 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 0.3 | 5.6 | 5.9 | 6 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 08:38 | Normal | 525.7 | 521 | 534.2 | 545.4 | 18.4 | 18.6 | 15 | 15 | 231.6 | 231.4 | 232.2 | 83.2 | 82.5 | 82.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 32838 | 1 | 50 | 26578.3 | 1335 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 0.4 | 5.9 | 6 | 6.1 | 0.2 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 08:43 | Normal | 513.2 | 514.4 | 526.3 | 533.5 | 19.3 | 19.2 | 15.6 | 15.7 | 232 | 231.4 | 232.4 | 85.2 | 84.8 | 84.7 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 33660 | 1 | 50.5 | 26581.1 | 1335 | 6.1 | 6 | 6.1 | 0.5 | 6 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 08:48 | Normal | 507.9 | 513.2 | 526.7 | 536.4 | 20 | 19.6 | 16.3 | 16.1 | 231 | 231 | 231.2 | 88.2 | 87.9 | 87.9 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 34609 | 1 | 51.4 | 26583.9 | 1335 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 0.4 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 0.2 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 08:53 | Normal | 518.7 | 509 | 530.3 | 526.6 | 20.1 | 20.3 | 16.6 | 17 | 230.8 | 231.4 | 232 | 90.4 | 90 | 89.9 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 35577 | 1 | 52.2 | 26586.9 | 1335 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 0.8 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 0 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 08:58 | Normal | 515.7 | 512.3 | 530.2 | 533.4 | 20.6 | 20.7 | 17.1 | 17.3 | 231 | 231.4 | 231.4 | 92.1 | 91.6 | 91.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 36277 | 1 | 53 | 26589.9 | 1335 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 0.4 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 0.1 | 5.4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 09:03 | Normal | 511.6 | 513.9 | 528.8 | 525 | 22.1 | 21.7 | 18.3 | 18.8 | 230.8 | 231 | 231.4 | 99 | 98.6 | 98.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 38999 | 1 | 53.6 | 26593 | 1335 | 7.3 | 7 | 7.2 | 0.2 | 7 | 7.1 | 7.3 | 0 | 5.9 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 09:08 | Normal | 507.9 | 514.3 | 521.2 | 524.3 | 24.6 | 24.1 | 20.9 | 21.3 | 231.4 | 230.8 | 232.6 | 110.5 | 110.2 | 109.7 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 43849 | 1 | 54 | 26596.2 | 1335 | 8 | 7.8 | 8 | 0.3 | 7.9 | 8 | 8.1 | 0 | 6.8 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 09:13 | Normal | 504.8 | 501.4 | 512.1 | 515 | 25.6 | 25.5 | 22.1 | 22.5 | 231.4 | 231.2 | 231.6 | 115.1 | 114.5 | 114.7 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 45368 | 1 | 55.3 | 26599.9 | 1335 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 0.4 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 0 | 7.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 09:18 | Normal | 504.9 | 511.2 | 521.3 | 505.2 | 11 | 10.7 | 7.8 | 12 | 229.2 | 230 | 230.6 | 51.8 | 51.5 | 51.5 | 60 | 59.99 | 60 | 15747 | 1 | 54.4 | 26602.1 | 1336 | 3 | 4 | 3 | 0.6 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 09:23 | Normal | 514.6 | 510.2 | 537.6 | 523.9 | 25.3 | 28 | 18.5 | 24.6 | 230.6 | 230.6 | 231.4 | 117.1 | 116.7 | 116.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 49552 | 1 | 52.9 | 26605 | 1336 | 8.2 | 8.9 | 8.2 | 0.2 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 0 | 6.2 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 09:28 | Normal | 518.2 | 507.7 | 531.1 | 518.3 | 21 | 22 | 17.4 | 21.5 | 230 | 231 | 230.8 | 100.5 | 100.1 | 100.1 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 41831 | 1 | 53.1 | 26608.1 | 1336 | 6.5 | 7 | 6.9 | 0.1 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 5.8 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 09:33 | Normal | 510.6 | 508 | 524 | 517 | 8.7 | 8.7 | 7.6 | 7.9 | 228.6 | 228.8 | 229.6 | 39.3 | 39.1 | 39.5 | 60 | 60 | 60 | 14957 | 1 | 51.6 | 26610.2 | 1336 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 09:38 | Normal | 537.5 | 531.2 | 539.5 | 554.1 | 9.3 | 9.9 | 8.5 | 8.6 | 228.4 | 228.8 | 229.2 | 45.6 | 45.3 | 45.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 20510 | 1 | 48.9 | 26611.9 | 1336 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.6 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 09:43 | Normal | 537.7 | 530.1 | 551.6 | 539.6 | 11.5 | 11.3 | 11.4 | 10.1 | 229.4 | 229.8 | 230.6 | 55.9 | 55.4 | 55.8 | 60 | 59.98 | 59.97 | 21138 | 1 | 46.6 | 26613.4 | 1336 | 3.4 | 3 | 3.4 | 1 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 09:48 | Normal | 523.9 | 524.2 | 531.1 | 538 | 9 | 9 | 8 | 8.2 | 228.4 | 229.4 | 229.8 | 42.2 | 42.1 | 42.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 16035 | 1 | 46 | 26615.5 | 1336 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.7 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 09:53 | Normal | 586.3 | 588.8 | 585.9 | 591.1 | 23.6 | 23 | 22.7 | 24 | 232.4 | 230.8 | 231.8 | 128.2 | 127.4 | 127.8 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 50632 | 1 | 44.7 | 26617.5 | 1336 | 7.2 | 8 | 7.2 | 0.4 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 09:58 | Normal | 549.9 | 548.3 | 571.6 | 566.8 | 26.3 | 25.8 | 20.7 | 22.8 | 231.2 | 232 | 233 | 126.7 | 126 | 125.8 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 50123 | 1 | 48.1 | 26621.6 | 1336 | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 0.2 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 0 | 6.8 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 10:03 | Normal | 515 | 514.5 | 520.8 | 527 | 10.8 | 10.4 | 10 | 10 | 228.2 | 229.2 | 229.6 | 50.1 | 49.9 | 50.1 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 19144 | 1 | 47.9 | 26623.7 | 1336 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 0.7 | 3 | 3.1 | 3.2 | 0.5 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 10:08 | Normal | 560.9 | 566.3 | 546.3 | 570.6 | 24.3 | 21.8 | 26.7 | 22.8 | 231.6 | 231.6 | 233.2 | 127.1 | 126.6 | 126.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 50233 | 1 | 47.3 | 26626.6 | 1336 | 7.7 | 8.2 | 7.6 | 0.4 | 7 | 7.2 | 7.1 | 0 | 8.9 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 10:13 | Normal | 529.4 | 532.9 | 518.9 | 537.5 | 25.2 | 25 | 24.9 | 25.6 | 231.6 | 230.4 | 231.8 | 124.6 | 124 | 123.8 | 60 | 60 | 60 | 50152 | 1 | 50.3 | 26630.8 | 1336 | 8.1 | 8.8 | 7.9 | 0.3 | 8 | 8.2 | 8.3 | 0 | 8.4 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 10:18 | Normal | 486 | 489.4 | 498.4 | 509.6 | 27.5 | 27.1 | 25.2 | 25.2 | 231.4 | 231.6 | 232 | 122.3 | 121.4 | 121.5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 48581 | 1 | 52.9 | 26634.9 | 1337 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 0.4 | 8.9 | 9 | 9.2 | 0 | 8.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 10:23 | Normal | 485.9 | 491.2 | 502.4 | 505.5 | 26.6 | 26.3 | 24.5 | 24.9 | 232.6 | 232 | 233.2 | 119.3 | 118.7 | 118.5 | 60 | 60.01 | 60 | 47364 | 1 | 54.5 | 26638.9 | 1337 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.3 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 0 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 10:28 | Normal | 484.3 | 490.3 | 499.2 | 500.4 | 28.2 | 27.8 | 26.1 | 26.5 | 232 | 231.4 | 232 | 126.2 | 125.6 | 125.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 49934 | 1 | 55.6 | 26642.9 | 1337 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 0.2 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 0 | 8.6 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 10:33 | Normal | 495 | 481.1 | 492.8 | 497.6 | 9.8 | 8.6 | 10.5 | 8.1 | 228.8 | 229.8 | 229.6 | 43.4 | 43.3 | 43.5 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 14966 | 1 | 56.4 | 26646.5 | 1337 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 0.9 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 10:38 | Normal | 502.8 | 506.1 | 504.9 | 526.7 | 10.2 | 9.7 | 10.1 | 9.3 | 228.6 | 229.8 | 229.6 | 47.4 | 47.1 | 47.3 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 18755 | 1 | 52.9 | 26648.2 | 1337 | 2.9 | 2.8 | 3 | 0.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0.7 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 10:43 | Normal | 500.7 | 510.1 | 519.1 | 505.4 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 8.1 | 228.2 | 229.2 | 228.4 | 38.6 | 38.5 | 38.7 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 14804 | 1 | 51.3 | 26650.5 | 1337 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 10:48 | Normal | 534.7 | 527.9 | 550.9 | 535.6 | 15.1 | 11.8 | 13.9 | 11.4 | 229.2 | 230.6 | 230.4 | 67 | 66.7 | 67 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 23168 | 1 | 48.6 | 26652 | 1337 | 5.2 | 4 | 4.8 | 0.6 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 10:53 | Normal | 528.4 | 530.3 | 524.6 | 532.7 | 14.2 | 12.8 | 12.1 | 11.1 | 228.4 | 229 | 229.4 | 62.3 | 62.1 | 62 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 24057 | 1 | 48.6 | 26654.8 | 1337 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 0.6 | 4.1 | 4 | 3.8 | 0.5 | 3.8 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 10:58 | Normal | 525.8 | 529.2 | 529.7 | 536.9 | 10.2 | 10.1 | 9.8 | 10 | 228.6 | 229.2 | 229.8 | 49.8 | 49.7 | 49.9 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 19249 | 1 | 46.8 | 26656.4 | 1337 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 2.8 | 3 | 3.1 | 0.6 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 11:03 | Normal | 521.1 | 523.6 | 540.6 | 523.4 | 34.2 | 16.3 | 32.1 | 16.8 | 230.6 | 230.6 | 230.6 | 126.7 | 126.8 | 126.3 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 42927 | 1 | 46 | 26658.7 | 1337 | 11.7 | 10 | 11.7 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 0 | 10.7 | 10.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 11:08 | Normal | 522.4 | 543.3 | 538.5 | 548.9 | 11.6 | 11.3 | 11 | 10.9 | 228.8 | 229.2 | 228.6 | 54.7 | 54.3 | 54.9 | 60 | 60.01 | 60 | 21519 | 1 | 46.1 | 26661 | 1337 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 11:13 | Normal | 525.7 | 530.9 | 527.8 | 531.9 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 8.4 | 227.8 | 228.4 | 228.6 | 42.3 | 42.1 | 42.3 | 60 | 60.01 | 60 | 16100 | 1 | 44.4 | 26662.5 | 1337 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 11:18 | Normal | 523.4 | 525.4 | 524 | 538.4 | 7.6 | 7.6 | 7.1 | 7.2 | 227 | 227.4 | 228 | 37 | 37 | 37.1 | 60 | 60 | 59.99 | 13951 | 1 | 42.8 | 26663.7 | 1338 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 11:23 | Normal | 535.6 | 533 | 531.9 | 541.1 | 7.3 | 7.4 | 7 | 7 | 226.6 | 228.4 | 227.4 | 36.6 | 36.7 | 36.9 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 13792 | 1 | 41.5 | 26664.9 | 1338 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 11:28 | Normal | 540 | 543.4 | 542.5 | 552.6 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 227.8 | 229.6 | 229.2 | 39.1 | 39 | 39.2 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 14758 | 1 | 40.4 | 26666.2 | 1338 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 11:33 | Normal | 547.5 | 541 | 546.4 | 546.7 | 11 | 11 | 10.7 | 10.9 | 228.8 | 229.4 | 229.8 | 55.6 | 55.3 | 55.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 21210 | 1 | 40 | 26667.9 | 1338 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0.5 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 0.5 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 11:38 | Normal | 557.4 | 547.2 | 562.9 | 566.8 | 11.6 | 22.5 | 8.7 | 22.5 | 228.8 | 229.4 | 228.8 | 82.4 | 82.2 | 82.3 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 43162 | 1 | 43.1 | 26671.5 | 1338 | 3 | 5.1 | 3 | 0.3 | 7.8 | 8.1 | 8.3 | 0 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 11:43 | Normal | 516.7 | 518.7 | 520.1 | 517.5 | 8 | 8.1 | 7.7 | 8 | 227.8 | 229 | 228 | 39.3 | 39.3 | 39.5 | 60 | 60 | 60 | 15066 | 1 | 42.9 | 26673 | 1338 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 11:48 | Normal | 520.6 | 524 | 527.2 | 531.4 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 228 | 229 | 227.8 | 35.3 | 35.4 | 35.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 13481 | 1 | 41.2 | 26674.2 | 1338 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 11:53 | Normal | 526 | 532.3 | 526.4 | 531.7 | 7.1 | 7 | 6.8 | 7.1 | 227.6 | 228.4 | 228 | 35.2 | 35.2 | 35.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 13385 | 1 | 40.1 | 26675.3 | 1338 | 2 | 2 | 2.1 | 0.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 11:58 | Normal | 532.7 | 535.1 | 541 | 545.3 | 7.3 | 7.3 | 7 | 7.2 | 227 | 228.8 | 227.6 | 36.2 | 36.3 | 36.4 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 13735 | 1 | 39.2 | 26676.4 | 1338 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 12:03 | Normal | 537.9 | 528.3 | 538.8 | 543.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7 | 229.2 | 229.4 | 229.4 | 34.5 | 34.4 | 34.6 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 13029 | 1 | 38.3 | 26677.5 | 1338 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.5 | 1.9 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 12:08 | Normal | 586.3 | 599.6 | 582.8 | 597 | 23.6 | 20.1 | 24.8 | 23.4 | 232.2 | 231.8 | 231.8 | 127.8 | 127.7 | 127.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 50127 | 1 | 38.3 | 26679.4 | 1338 | 7.4 | 7.9 | 7.3 | 0.2 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 0 | 8.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 12:13 | Normal | 546.6 | 560 | 543.2 | 557.4 | 25.5 | 22.6 | 26.4 | 25 | 232.2 | 232.2 | 233 | 127.7 | 127.2 | 127.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 50360 | 1 | 42.6 | 26683.6 | 1338 | 8.1 | 8.3 | 8 | 0.2 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 0 | 8.7 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 12:18 | Normal | 532.6 | 546 | 529.6 | 544 | 25.8 | 22.3 | 26.8 | 24.8 | 231.4 | 232 | 231.6 | 127 | 126.6 | 126.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 50178 | 1 | 46.7 | 26687.7 | 1339 | 8.3 | 8.6 | 8.3 | 0.2 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 0 | 8.9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 12:23 | Normal | 508.1 | 510 | 516 | 513.8 | 27.1 | 24.3 | 27.6 | 22.2 | 232.8 | 231.6 | 232.6 | 120.4 | 120 | 119.7 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 49820 | 1 | 49.7 | 26691.9 | 1339 | 9.5 | 7.9 | 9.3 | 0.2 | 8.3 | 8 | 7.7 | 0 | 9.2 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 12:28 | Normal | 485.3 | 484.1 | 498 | 507.3 | 12.4 | 11.8 | 11.6 | 11.9 | 229.4 | 230.6 | 230 | 55.1 | 54.8 | 55 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 24017 | 1 | 51.5 | 26695.5 | 1339 | 4 | 3.5 | 3.9 | 0.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 12:33 | Normal | 498.8 | 500.1 | 503.5 | 510.5 | 8 | 8.1 | 7.8 | 8.2 | 228.4 | 228.8 | 229.8 | 38.4 | 38.3 | 38.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14411 | 1 | 49 | 26697.3 | 1339 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.7 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 12:38 | Normal | 514.8 | 509.2 | 518.4 | 511.5 | 8.9 | 9.1 | 8.6 | 9.1 | 227.8 | 229.6 | 228.8 | 43.5 | 43.3 | 43.6 | 60 | 59.99 | 60 | 16237 | 1 | 46.5 | 26698.8 | 1339 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 12:43 | Normal | 580.2 | 556.5 | 555.7 | 552.9 | 18 | 24.6 | 25.9 | 27.8 | 231.4 | 230.6 | 231.2 | 125.7 | 125.3 | 125.2 | 60 | 60.06 | 60.01 | 50186 | 1 | 46.6 | 26701.7 | 1339 | 5.7 | 6.3 | 5.3 | 0.3 | 8.2 | 8.3 | 8 | 0 | 8.6 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 12:48 | Normal | 502.8 | 504.1 | 510.2 | 513.4 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5.1 | 227 | 228.6 | 228 | 24.2 | 24.3 | 24.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9147 | 1 | 46 | 26703.3 | 1339 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 12:53 | Normal | 513.8 | 515.1 | 514.5 | 527.6 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 228.4 | 229.4 | 228.4 | 25.4 | 25.3 | 25.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9660 | 1 | 43.6 | 26704 | 1339 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 12:58 | Normal | 556.4 | 536.7 | 542.5 | 546.3 | 9 | 8.2 | 14 | 12.2 | 229.8 | 230.8 | 230 | 48.2 | 47.9 | 48 | 60 | 59.99 | 60 | 36476 | 1 | 41.8 | 26705.1 | 1339 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 0 | 3.5 | 4.3 | 4.7 | 0 | 6.1 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 13:03 | Normal | 563.6 | 541.3 | 554 | 558.6 | 9.1 | 9.7 | 11.1 | 9.8 | 230.4 | 230.2 | 230 | 51.6 | 51.3 | 51.4 | 60 | 60 | 60 | 24937 | 1 | 41.1 | 26706.8 | 1339 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 0.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 13:08 | Normal | 547.1 | 563.5 | 557.5 | 564.8 | 25.6 | 22.6 | 24.8 | 24.6 | 232 | 231.4 | 231.2 | 127.2 | 126.4 | 126.4 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 50259 | 1 | 44.3 | 26710.5 | 1339 | 8.2 | 8.4 | 8.1 | 0.1 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 0 | 8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 13:13 | Normal | 506.7 | 521.9 | 505.2 | 506.5 | 27.1 | 23.5 | 29 | 27 | 230.8 | 230.4 | 232 | 127.8 | 127.2 | 127.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 44687 | 1 | 48 | 26714.6 | 1339 | 9.1 | 8.4 | 9.1 | 0.1 | 7.7 | 8 | 8 | 0 | 9.6 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 13:18 | Normal | 508.7 | 512.1 | 516.5 | 513.7 | 26 | 25.3 | 26.2 | 27.4 | 231.4 | 230.6 | 230.8 | 127.2 | 126.5 | 126.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 49851 | 1 | 50.6 | 26718.7 | 1340 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0.3 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 13:23 | Normal | 512.6 | 508.6 | 509.6 | 524.2 | 21.3 | 11.5 | 20.6 | 14.1 | 232 | 232.4 | 232.4 | 80.3 | 79.8 | 80 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 43149 | 1 | 52.9 | 26722.9 | 1340 | 6.7 | 6.2 | 6.1 | 1.3 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 0 | 5.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 13:28 | Normal | 501.6 | 497 | 492.1 | 505.2 | 25.9 | 26.1 | 27.6 | 28.3 | 232.6 | 232.4 | 233.2 | 126.3 | 125.5 | 125.4 | 60 | 60 | 60 | 50412 | 1 | 52 | 26725.8 | 1340 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 0.3 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 0 | 9.1 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 13:33 | Normal | 497.7 | 496.2 | 499.3 | 492.6 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 229.6 | 229.8 | 230.2 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 7912 | 1 | 50.7 | 26727.6 | 1340 | 1 | 1 | 1.2 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 13:38 | Normal | 499.7 | 522.1 | 516.4 | 520.6 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 229.2 | 230.4 | 229.4 | 20.3 | 20.2 | 20.4 | 60 | 59.99 | 60 | 7670 | 1 | 47.1 | 26728.2 | 1340 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 13:43 | Normal | 543.6 | 540.9 | 560.9 | 555.2 | 24.8 | 24.8 | 24 | 25.8 | 234 | 233.4 | 234 | 126.5 | 125.9 | 125.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 50511 | 1 | 46.8 | 26731 | 1340 | 8 | 8 | 8 | 0.3 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 0 | 7.9 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 13:48 | Normal | 514.2 | 514.6 | 519.8 | 516.6 | 25.3 | 25.3 | 26.2 | 27.5 | 234 | 232.4 | 233.2 | 125.8 | 125.3 | 125.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 50097 | 1 | 49.9 | 26735.2 | 1340 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 0.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.8 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 13:53 | Normal | 506.6 | 503 | 497 | 510.4 | 25.7 | 25.9 | 27 | 28 | 233.4 | 232.4 | 233.2 | 126.3 | 125.5 | 125.6 | 60 | 60.01 | 60 | 50103 | 1 | 52.5 | 26739.4 | 1340 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 0.2 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 0 | 9.1 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 13:58 | Normal | 515.9 | 518.3 | 504.1 | 516.9 | 7 | 10.7 | 6.8 | 9.1 | 229.6 | 230.4 | 231.2 | 44 | 43.7 | 43.9 | 60.01 | 60 | 60 | 12218 | 1 | 52.3 | 26741.8 | 1340 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 1.1 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 14:03 | Normal | 493.8 | 487.1 | 492.6 | 508.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 230.6 | 231 | 231.2 | 34.3 | 34.2 | 34.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 13332 | 1 | 52.3 | 26745.3 | 1340 | 2.1 | 2 | 2.2 | 0.7 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 14:08 | Normal | 515.7 | 511.1 | 521.3 | 535.6 | 9.5 | 8.5 | 9.7 | 9.3 | 230.8 | 231.6 | 231 | 44.8 | 44.9 | 45.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 15860 | 1 | 50.6 | 26747.4 | 1340 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 0.6 | 3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 14:13 | Normal | 524.8 | 525.6 | 526.8 | 522.6 | 24.3 | 24.5 | 25.2 | 27.3 | 233 | 232.6 | 233 | 124.5 | 123.8 | 123.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 48993 | 1 | 48.9 | 26749.7 | 1340 | 7.9 | 7.8 | 8 | 0.3 | 8 | 8.2 | 8.3 | 0 | 8.7 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 14:18 | Normal | 519.9 | 528 | 532 | 527.8 | 16.8 | 13.5 | 16.6 | 15.4 | 231 | 232.2 | 231.6 | 77.5 | 77.3 | 77.1 | 60.08 | 60.07 | 60.09 | 23136 | 1 | 48 | 26751.6 | 1341 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 1 | 4 | 4.3 | 4.4 | 0.4 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 14:23 | Normal | 515.8 | 523.2 | 515.5 | 523.5 | 22.4 | 22 | 22.3 | 24.8 | 232.4 | 232.4 | 232.6 | 111.2 | 110.7 | 110.6 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 43994 | 1 | 48.9 | 26755.3 | 1341 | 7.2 | 7 | 7.2 | 0.5 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 0 | 8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 14:28 | Normal | 514.4 | 510.1 | 515.9 | 524.3 | 21.1 | 21.3 | 20.6 | 23.6 | 232 | 232.8 | 231.8 | 105.3 | 104.9 | 104.6 | 59.96 | 60 | 59.97 | 41774 | 1 | 50 | 26758.8 | 1341 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 0.4 | 6.9 | 7 | 7 | 0 | 7.5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 14:33 | Normal | 488.8 | 498.2 | 497.6 | 493.8 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 228.8 | 230.4 | 230 | 23.5 | 23.4 | 23.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 9024 | 1 | 50.6 | 26761.7 | 1341 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 14:38 | Normal | 506.1 | 495.4 | 505.8 | 501.8 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.7 | 228.4 | 228.6 | 229.2 | 21.2 | 21 | 21.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8144 | 1 | 48.1 | 26762.9 | 1341 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 14:43 | Normal | 534.9 | 546.2 | 547.4 | 542.5 | 20.1 | 19.5 | 19.4 | 22.9 | 230.6 | 230.2 | 230 | 105 | 104.4 | 104.4 | 59.99 | 60 | 59.97 | 41373 | 1 | 45.6 | 26764 | 1341 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 0.4 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 14:48 | Normal | 527.7 | 529.9 | 522.2 | 528.7 | 17.8 | 8.4 | 18.3 | 12.2 | 229.4 | 230.2 | 230.2 | 67.6 | 67.2 | 67.6 | 60 | 60.01 | 59.99 | 37139 | 1 | 47 | 26767.3 | 1341 | 6 | 5.5 | 6.1 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 0.1 | 6.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 14:53 | Normal | 502.8 | 498.2 | 507.6 | 504.8 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 227.8 | 229.6 | 229.6 | 16.5 | 16.2 | 16.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 5890 | 1 | 45.5 | 26768.1 | 1341 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 14:58 | Normal | 527 | 530.3 | 516.2 | 532.3 | 17.9 | 17.8 | 16.8 | 20.9 | 230.6 | 231 | 230.2 | 91.7 | 91.2 | 91.4 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 36047 | 1 | 45 | 26770.3 | 1341 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 0.3 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 0 | 5.9 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 15:03 | Normal | 529.9 | 535.2 | 522.2 | 546.6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7.6 | 228.6 | 230.2 | 229.8 | 33.9 | 33.7 | 34 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 11669 | 1 | 44.3 | 26771.8 | 1341 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 15:08 | Normal | 525.1 | 517.5 | 510.3 | 520.8 | 5.3 | 10 | 4.1 | 6.9 | 228.6 | 229.2 | 229.8 | 35 | 34.9 | 35 | 59.88 | 59.87 | 59.89 | 8596 | 1 | 43.2 | 26773.2 | 1341 | 1.2 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 1 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 15:13 | Normal | 518 | 523.4 | 515.5 | 509.8 | 5.8 | 10.7 | 4.1 | 9.2 | 228 | 229.6 | 229 | 38.2 | 38.1 | 38.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 8674 | 1 | 43.6 | 26775.5 | 1341 | 1 | 1.9 | 1 | 0.7 | 3.2 | 3 | 2.7 | 0.6 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 15:18 | Normal | 526.6 | 530.2 | 514.5 | 522.5 | 16.3 | 16.3 | 14.5 | 19.5 | 229.6 | 230.2 | 231.6 | 82.4 | 82.2 | 82.2 | 59.9 | 59.9 | 59.91 | 32325 | 1 | 43.8 | 26778.1 | 1342 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 4.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 15:23 | Normal | 527.8 | 531.2 | 529.8 | 517 | 16.3 | 16.3 | 13.6 | 19.6 | 230 | 230.6 | 230.6 | 81.7 | 81.5 | 81.5 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 32205 | 1 | 44.3 | 26780.6 | 1342 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 4.2 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 15:28 | Normal | 491.9 | 500.2 | 507 | 493 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 226.8 | 228 | 229 | 22.1 | 21.9 | 22.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 8671 | 1 | 44.6 | 26782.7 | 1342 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 15:33 | Normal | 530.8 | 522.4 | 524.7 | 527.2 | 5.8 | 7.6 | 5.6 | 6.8 | 227.4 | 228.8 | 229 | 33 | 32.6 | 33 | 60 | 60.03 | 60.01 | 11235 | 1 | 42.8 | 26783.5 | 1342 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 2 | 2 | 1.9 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 15:38 | Normal | 530.7 | 528 | 549.6 | 526.6 | 16.8 | 17.1 | 13.3 | 20.3 | 230.2 | 229.6 | 230.6 | 84.8 | 84.3 | 84.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 33189 | 1 | 43 | 26785.9 | 1342 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 0.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 4.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 15:43 | Normal | 520 | 522.2 | 527.3 | 523.3 | 16.5 | 16.8 | 13.2 | 19.7 | 228.8 | 229.8 | 229.2 | 82.6 | 82.2 | 82.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 32307 | 1 | 44.1 | 26788.6 | 1342 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 4.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 15:48 | Normal | 498.7 | 512 | 515.3 | 507.5 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 6.5 | 226.4 | 227.4 | 227.8 | 30.3 | 30.4 | 30.4 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 11487 | 1 | 43.5 | 26790.1 | 1342 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 15:53 | Normal | 501.1 | 511.2 | 508.9 | 508.3 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 5 | 226 | 227 | 226.6 | 23.6 | 23.4 | 23.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8983 | 1 | 41.9 | 26791.2 | 1342 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 15:58 | Normal | 501.9 | 513.2 | 517 | 504.2 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 3 | 223.2 | 225 | 224 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 60 | 60 | 60.01 | 4850 | 1 | 40.4 | 26791.7 | 1342 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 16:03 | Normal | 510.8 | 521.3 | 521 | 522.4 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 227.6 | 228.8 | 228.2 | 12.1 | 12 | 12.2 | 60 | 59.99 | 60 | 4161 | 1 | 39.3 | 26792.1 | 1342 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 16:08 | Normal | 537.2 | 523.1 | 521 | 531.3 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 226.6 | 228 | 227.8 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4278 | 1 | 38.2 | 26792.5 | 1342 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 16:13 | Normal | 536.8 | 531.2 | 536.5 | 525.7 | 2.8 | 3.1 | 3 | 3.3 | 227 | 228.6 | 227.6 | 14.8 | 15 | 15.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 5211 | 1 | 37.1 | 26792.8 | 1342 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 16:18 | Normal | 528.6 | 539.3 | 545.9 | 536 | 2.7 | 3 | 2.8 | 3.1 | 227.4 | 229 | 227.8 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 60 | 60 | 60 | 4936 | 1 | 36.4 | 26793.3 | 1343 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 16:23 | Normal | 533.1 | 544.2 | 551.5 | 547.6 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 228 | 230 | 228.2 | 17.6 | 17.6 | 17.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 6088 | 1 | 35.8 | 26793.7 | 1343 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 16:28 | Normal | 552.8 | 543.1 | 559.4 | 556.5 | 3.8 | 5 | 4.1 | 6.2 | 228.8 | 230.2 | 228.8 | 24.3 | 24.2 | 24.4 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 10402 | 1 | 35.5 | 26794.6 | 1343 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 16:33 | Normal | 544.6 | 538 | 532.5 | 530.7 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 3 | 228.4 | 229 | 228.4 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4895 | 1 | 35.2 | 26795.1 | 1343 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 16:38 | Normal | 550.9 | 538.3 | 543.7 | 541.9 | 2.3 | 3 | 2.8 | 3.7 | 228 | 229.2 | 228 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5348 | 1 | 34.8 | 26795.5 | 1343 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 16:43 | Normal | 536.1 | 534.3 | 548.3 | 524.2 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 228.6 | 229.8 | 229.4 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3372 | 1 | 34.4 | 26795.8 | 1343 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 16:48 | Normal | 579.8 | 548.1 | 560.7 | 551.7 | 3.1 | 5.3 | 3.3 | 8.3 | 229.4 | 230.4 | 229.2 | 25.9 | 26 | 26.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9944 | 1 | 34.1 | 26796.5 | 1343 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 16:53 | Normal | 564.8 | 536.1 | 560.4 | 527.6 | 2.7 | 4.8 | 2.9 | 7.8 | 229.6 | 230.4 | 229.8 | 22.8 | 22.8 | 23.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8820 | 1 | 34.1 | 26797.2 | 1343 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 16:58 | Normal | 566.6 | 545.3 | 535 | 507.2 | 2.2 | 4.1 | 2.7 | 7 | 228.4 | 230.2 | 229.6 | 19.5 | 19.6 | 19.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7563 | 1 | 34.1 | 26797.9 | 1343 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 17:03 | Normal | 493.9 | 536.3 | 553.9 | 494.6 | 2 | 3.6 | 2.2 | 6.3 | 231 | 231.8 | 230.4 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 5938 | 1 | 34.1 | 26798.5 | 1343 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 17:08 | Normal | 519.2 | 535.2 | 484.1 | 527.2 | 1.5 | 3.1 | 2.3 | 4.9 | 230 | 231.2 | 230.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5023 | 1 | 33.9 | 26798.9 | 1343 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 17:13 | Normal | 500.8 | 542 | 542.2 | 482.3 | 1.3 | 2.6 | 1.8 | 4.9 | 229.4 | 231.4 | 230.2 | 12.4 | 12.5 | 12.7 | 60 | 60 | 60 | 4431 | 1 | 33.7 | 26799.3 | 1343 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 17:18 | Normal | 494.3 | 522.3 | 541.2 | 487.8 | 1.1 | 2.1 | 1.6 | 3.3 | 230 | 231.6 | 229.6 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3165 | 1 | 33.5 | 26799.6 | 1344 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 17:23 | Normal | 542.5 | 534 | 497.5 | 509.3 | 1 | 1.9 | 1.7 | 2.7 | 230 | 231 | 229.8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 3000 | 1 | 33.2 | 26799.9 | 1344 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 17:28 | Normal | 546.7 | 547.3 | 564.3 | 516.6 | 1 | 1.6 | 1.5 | 3.1 | 229.2 | 231.2 | 229.6 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3007 | 1 | 32.9 | 26800.1 | 1344 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 17:33 | Normal | 527.6 | 534 | 556.7 | 476.4 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 3.1 | 230.2 | 231.2 | 230.2 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2840 | 1 | 32.8 | 26800.3 | 1344 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 17:38 | Normal | 518.9 | 540.1 | 532.4 | 467.6 | 1 | 1.4 | 1.3 | 2.5 | 229.6 | 231 | 230 | 6.7 | 7 | 7.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2424 | 1 | 32.6 | 26800.5 | 1344 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 17:43 | Normal | 522.9 | 515.8 | 564.4 | 461.2 | 1 | 1.3 | 1.1 | 2.1 | 229.4 | 232 | 229.8 | 5.8 | 5.9 | 6.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2106 | 1 | 32.4 | 26800.7 | 1344 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 17:48 | Normal | 498.8 | 516.1 | 545.8 | 456.5 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 229.6 | 231.2 | 230.6 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1573 | 1 | 32.2 | 26800.9 | 1344 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 17:53 | Normal | 505.7 | 530.1 | 534.3 | 546.5 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 229 | 230.8 | 230 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1252 | 1 | 32 | 26801 | 1344 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 17:58 | Normal | 506.6 | 504.1 | 498.6 | 506.5 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 229.6 | 231.8 | 230.2 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 816 | 1 | 31.8 | 26801.1 | 1344 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 18:03 | Normal | 502.9 | 508.1 | 536.1 | 507.5 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 229.6 | 231.8 | 230 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 435 | 1 | 31.5 | 26801.1 | 1344 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 18:08 | Normal | 496.7 | 533.7 | 502.2 | 491.8 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 229.8 | 230.6 | 229.8 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 130 | 1 | 31 | 26801.2 | 1344 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 18:13 | Normal | 497.7 | 471.2 | 440.2 | 528.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 231 | 231.2 | 231.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 61 | 1 | 30.7 | 26801.2 | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 18:18 | Normal | 481.7 | 497.9 | 427.4 | 508.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 231.4 | 233 | 232 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 33 | 1 | 30.4 | 26801.2 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 18:23 | Normal | 466.9 | 488.3 | 457.3 | 452.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 231.8 | 233.2 | 231.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 10 | 1 | 30.1 | 26801.2 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 18:28 | Normal | 473.5 | 477.1 | 441.3 | 466.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 231.2 | 232.8 | 231 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 16 | 1 | 29.8 | 26801.2 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 18:33 | Normal | 389.4 | 439.3 | 258.2 | 428.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 231.4 | 232.6 | 230.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 19 | 1 | 29.5 | 26801.2 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 18:38 | Normal | 341.5 | 349 | 204.1 | 326.8 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 230.4 | 231.6 | 230 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 23 | 1 | 29.1 | 26801.2 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-02-09 18:43 | Normal | 196 | 219.9 | 198.9 | 199.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 230.8 | 231.6 | 229.8 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 15 | 1 | 28.8 | 26801.2 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0