## S1_BL11
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-06 04:54 | Wait | 479.5 | 422.5 | 479.6 | 479.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 237.6 | 239.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 30.5 | 32115.4 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-06 04:59 | Normal | 200.6 | 355.1 | 394.5 | 400.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 238.2 | 238.2 | 239.8 | 1 | 0.7 | 0.9 | 60 | 59.99 | 60 | 103 | 1 | 33.2 | 32115.4 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-06 05:04 | Normal | 199.9 | 395.6 | 439 | 525 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 238.4 | 237.8 | 240 | 1 | 0.8 | 1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 82 | 1 | 36.3 | 32115.4 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-06 05:09 | Normal | 199.9 | 408.6 | 452.5 | 526.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 236.6 | 235.6 | 237.4 | 1 | 0.8 | 1 | 60 | 60 | 60.01 | 132 | 1 | 38.1 | 32115.4 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-06 05:14 | Normal | 427.9 | 417.3 | 522.2 | 541.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 236.8 | 235.8 | 237.6 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 197 | 1 | 39.4 | 32115.4 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-06 05:19 | Normal | 536.4 | 421.6 | 513.4 | 557.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 236.2 | 236 | 238.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 269 | 1 | 40.2 | 32115.4 | 3226 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-06 05:24 | Normal | 548.7 | 426.4 | 560.1 | 558.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 237.2 | 235.6 | 238.4 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 398 | 1 | 41.3 | 32115.5 | 3226 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-06 05:29 | Normal | 560.8 | 430.3 | 565.1 | 557.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 236.8 | 235.6 | 237.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 522 | 1 | 42.1 | 32115.5 | 3226 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-06 05:34 | Normal | 549.9 | 444.5 | 597.8 | 562.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 236.6 | 235.6 | 237.6 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 658 | 1 | 43 | 32115.6 | 3226 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-06 05:39 | Normal | 560.8 | 464.3 | 593.8 | 558.3 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 237 | 236 | 238.4 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 771 | 1 | 43.8 | 32115.6 | 3226 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-06 05:44 | Normal | 558.8 | 456.6 | 612.5 | 564.2 | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 236.6 | 235.6 | 238 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 885 | 1 | 44.5 | 32115.7 | 3226 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-06 05:49 | Normal | 583.7 | 402.4 | 602.5 | 584.1 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0.1 | 236 | 235.4 | 237.8 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1190 | 1 | 45.3 | 32115.8 | 3226 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-01-06 05:54 | Normal | 587 | 435.5 | 585.3 | 595.4 | 0.2 | 2 | 0 | 0.1 | 236.8 | 235.4 | 238 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 1380 | 1 | 46.1 | 32115.9 | 3226 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-06 05:59 | Normal | 586.7 | 449.5 | 555.3 | 592.5 | 0.3 | 2.2 | 0 | 0.2 | 236.6 | 235.8 | 237.6 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1575 | 1 | 46.7 | 32116 | 3226 | 0 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-06 06:04 | Normal | 579.7 | 456.6 | 623.9 | 603.6 | 0.3 | 2.5 | 0 | 0.2 | 236.6 | 235.2 | 237.6 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 1763 | 1 | 47.4 | 32116.1 | 3226 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-06 06:09 | Normal | 593.6 | 464.5 | 585.9 | 580.2 | 0.3 | 3.3 | 0 | 0.2 | 235.8 | 236 | 237.6 | 5.7 | 5.9 | 5.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 2298 | 1 | 48.1 | 32116.3 | 3226 | 0 | 0.2 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-06 06:14 | Normal | 564 | 473.6 | 536.9 | 612.2 | 0.3 | 4.2 | 0 | 0.2 | 236.2 | 236 | 238 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 2663 | 1 | 48.9 | 32116.5 | 3226 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-06 06:19 | Normal | 571.3 | 466.6 | 437.5 | 592 | 0.3 | 4.8 | 1 | 0.3 | 236.8 | 235.8 | 237.4 | 8.8 | 8.4 | 8.4 | 59.97 | 60 | 59.97 | 3357 | 1 | 49.5 | 32116.8 | 3227 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-06 06:24 | Normal | 598.6 | 468.6 | 456.8 | 577.8 | 0.3 | 5.3 | 1.1 | 0.2 | 236.6 | 236.4 | 238.2 | 9.2 | 9.3 | 9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3646 | 1 | 46.2 | 32117.1 | 3227 | 0 | 0.3 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-06 06:29 | Normal | 588.8 | 471.5 | 483.5 | 606.7 | 0.3 | 5.7 | 1.3 | 0.2 | 236.8 | 236.4 | 238.2 | 9.8 | 10 | 10 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3997 | 1 | 49.3 | 32117.4 | 3227 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-06 06:34 | Normal | 442.8 | 467.4 | 496.6 | 559.7 | 3.3 | 6.1 | 1.5 | 0.3 | 237.4 | 236.8 | 238.2 | 13.7 | 14 | 13.9 | 60 | 59.99 | 60 | 5442 | 1 | 47.6 | 32117.8 | 3227 | 0 | 1.9 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-06 06:39 | Normal | 455.3 | 466.3 | 495.2 | 598.7 | 3.7 | 6.6 | 1.6 | 0.3 | 237.2 | 237 | 239 | 15.1 | 14.9 | 15 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5872 | 1 | 46.6 | 32118.2 | 3227 | 0 | 2.1 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-06 06:44 | Normal | 468.7 | 461.3 | 516.3 | 621.7 | 4 | 7.1 | 1.8 | 0.3 | 236.8 | 236.8 | 238.6 | 16.1 | 16 | 16.1 | 60.02 | 60.02 | 60 | 6342 | 1 | 49.6 | 32118.7 | 3227 | 0 | 2.2 | 1.5 | 2.5 | 2.4 | 2 | 1.9 | 0 | 0.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-06 06:49 | Normal | 484.9 | 460.5 | 517.9 | 455.4 | 4.2 | 7.6 | 2 | 2.3 | 236.6 | 236.4 | 238.2 | 19.8 | 19.7 | 19.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7779 | 1 | 49 | 32119.3 | 3227 | 0 | 2.5 | 1.5 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-06 06:54 | Normal | 496.6 | 461.3 | 526.7 | 466.6 | 4.6 | 7.9 | 2.2 | 2.5 | 237 | 236.6 | 238.6 | 21.3 | 21.3 | 21.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 8379 | 1 | 48.2 | 32120 | 3227 | 0 | 2.8 | 1.5 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.8 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-06 06:59 | Normal | 505.7 | 462.3 | 527.7 | 482.3 | 5 | 8.6 | 2.4 | 2.7 | 237 | 236.4 | 238.6 | 23.2 | 23 | 23 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 9052 | 1 | 47.6 | 32120.7 | 3227 | 0 | 2.8 | 2 | 3 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-06 07:04 | Normal | 505.1 | 461.5 | 545.7 | 500.1 | 5.4 | 9 | 2.6 | 2.9 | 237.4 | 236.8 | 238.4 | 24.8 | 24.6 | 24.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9639 | 1 | 46.7 | 32121.5 | 3227 | 0 | 3.2 | 2 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 0 | 3.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-06 07:09 | Normal | 508.5 | 458.2 | 542 | 508.3 | 5.7 | 9.5 | 2.8 | 3.1 | 237.4 | 237.4 | 238.2 | 26.3 | 26.5 | 26 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 10292 | 1 | 45.6 | 32122.3 | 3227 | 0.1 | 3.2 | 2.2 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 0 | 3.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-06 07:14 | Normal | 516.9 | 453.4 | 538.3 | 505.6 | 6.2 | 10.1 | 3 | 3.3 | 237.4 | 237 | 238.2 | 27.9 | 27.8 | 28 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 11159 | 1 | 45.4 | 32123.2 | 3227 | 0.1 | 3.6 | 2.3 | 3.6 | 3.4 | 3 | 3.2 | 0 | 3.6 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-06 07:19 | Normal | 523.9 | 450.3 | 548 | 524.4 | 6.8 | 11 | 3.3 | 3.6 | 237.2 | 237.2 | 238 | 30.3 | 30.5 | 30.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 12116 | 1 | 46.1 | 32124.2 | 3228 | 0 | 3.8 | 2.7 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 0 | 3.9 | 0 | 6 | 0 | 0
2024-01-06 07:24 | Normal | 519.9 | 456.4 | 549.8 | 538.1 | 6.9 | 11.5 | 3.5 | 3.5 | 236.8 | 237.4 | 238.4 | 30.9 | 31.1 | 31 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 13160 | 1 | 46 | 32125.2 | 3228 | 0.1 | 4 | 2.7 | 3.9 | 4 | 3.4 | 3.7 | 0 | 3.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-06 07:29 | Normal | 521.8 | 393.5 | 541.4 | 529.6 | 2.7 | 6.1 | 1.3 | 1.3 | 236.2 | 236.4 | 237.6 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 5053 | 1 | 45.9 | 32126 | 3228 | 0 | 1.5 | 0.9 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-06 07:34 | Normal | 542.6 | 454.4 | 562.6 | 561 | 8 | 12.8 | 3.9 | 4.1 | 237.2 | 237.2 | 238.6 | 36.3 | 36.5 | 36.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 14826 | 1 | 45.2 | 32126.9 | 3228 | 0 | 4.4 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 4.1 | 0 | 4.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-06 07:39 | Normal | 460.1 | 401.6 | 439.2 | 555.8 | 8.1 | 13.1 | 4 | 4.3 | 237 | 236.6 | 238 | 32.8 | 33 | 32.6 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 11758 | 1 | 43.2 | 32128.1 | 3228 | 0 | 4.5 | 3.3 | 4.5 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | 0 | 4.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-06 07:44 | Normal | 539.8 | 454.2 | 555.5 | 555.6 | 3 | 8.1 | 1.4 | 1.6 | 236.8 | 236.4 | 237.6 | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 59.99 | 60 | 60 | 9208 | 1 | 42.2 | 32129.2 | 3228 | 0 | 1.8 | 1 | 2.5 | 3 | 2.5 | 1.4 | 0 | 1.8 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-06 07:49 | Normal | 514.7 | 437.3 | 515.8 | 543.4 | 1.9 | 3.1 | 0.9 | 1 | 235.6 | 235.2 | 236.8 | 9.2 | 9.4 | 9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3517 | 1 | 48.2 | 32129.6 | 3228 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-06 07:54 | Normal | 513.9 | 403.6 | 584.5 | 480.4 | 3.9 | 5.8 | 1.8 | 2 | 236.4 | 236 | 238 | 16.2 | 16.1 | 16 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6734 | 1 | 47.9 | 32130 | 3228 | 0 | 2.3 | 1.4 | 2 | 2 | 1.6 | 1.9 | 0 | 2.3 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-06 07:59 | Normal | 584.8 | 427.6 | 567.1 | 585.3 | 6.6 | 7.8 | 3.3 | 3.5 | 236.4 | 236.8 | 237.6 | 28.1 | 27.9 | 27.8 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 8307 | 1 | 48.1 | 32130.7 | 3228 | 0 | 3.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 3.4 | 0 | 3.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-06 08:04 | Normal | 585 | 454.3 | 575.8 | 559.8 | 8.1 | 13.2 | 4.1 | 4.5 | 236.6 | 237.2 | 238.8 | 38.7 | 38.4 | 38.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 16308 | 1 | 48.5 | 32131.9 | 3228 | 0.1 | 4.6 | 3.4 | 4.5 | 4.7 | 4 | 4.2 | 0 | 4.7 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-06 08:09 | Normal | 563 | 449.1 | 565.4 | 558.7 | 9.6 | 15 | 4.8 | 5.1 | 237.8 | 237.6 | 239 | 43.5 | 43.2 | 43.1 | 59.97 | 60.02 | 59.98 | 17327 | 1 | 43.8 | 32133.3 | 3228 | 0 | 5.5 | 3.9 | 5.1 | 5.2 | 4.5 | 4.9 | 0 | 5.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-06 08:14 | Normal | 550.6 | 440.3 | 557.2 | 549.3 | 10.1 | 15.7 | 5 | 5.3 | 237.6 | 237.8 | 238.8 | 44.6 | 44.8 | 44.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 17910 | 1 | 43.3 | 32134.8 | 3228 | 0.1 | 5.6 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | 4.7 | 5.3 | 0 | 5.6 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 08:19 | Normal | 552.2 | 433.7 | 550.1 | 545.3 | 10.4 | 16 | 5.1 | 5.5 | 237.8 | 237.8 | 239 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 18189 | 1 | 43.6 | 32136.3 | 3229 | 0.1 | 5.8 | 4.3 | 5.6 | 5.4 | 4.7 | 5.3 | 0 | 5.9 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-06 08:24 | Normal | 547.7 | 434.1 | 549.3 | 542.4 | 10.7 | 16.3 | 5.3 | 5.6 | 237.6 | 237.6 | 239 | 46.2 | 46.5 | 46.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 18561 | 1 | 44 | 32137.8 | 3229 | 0.1 | 5.9 | 4.4 | 5.7 | 5.7 | 4.8 | 5.5 | 0 | 6 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-06 08:29 | Normal | 547.9 | 429.5 | 544 | 540.2 | 11 | 16.6 | 5.4 | 5.8 | 237.6 | 237.6 | 238.6 | 47.2 | 46.9 | 47.1 | 59.98 | 60 | 60 | 18895 | 1 | 44.3 | 32139.4 | 3229 | 0 | 6 | 4.7 | 5.8 | 5.6 | 5 | 5.7 | 0 | 6.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 08:34 | Normal | 542.9 | 426.5 | 543.5 | 541.6 | 11.3 | 17.1 | 5.5 | 5.9 | 238 | 237 | 238.4 | 48.2 | 47.8 | 48.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 19262 | 1 | 44.7 | 32141 | 3229 | 0 | 6.3 | 4.7 | 5.9 | 5.9 | 5.1 | 5.9 | 0 | 6.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-06 08:39 | Normal | 542.2 | 427.3 | 542.1 | 537.3 | 11.5 | 17.5 | 5.6 | 6 | 238.2 | 238 | 238.8 | 49.2 | 49 | 48.8 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 19610 | 1 | 45 | 32142.6 | 3229 | 0.1 | 6.3 | 4.9 | 6.1 | 5.9 | 5.3 | 6 | 0 | 6.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-06 08:44 | Normal | 542.7 | 422.3 | 540.2 | 533.3 | 11.8 | 17.8 | 5.8 | 6.1 | 238.2 | 238 | 238.8 | 49.9 | 49.7 | 49.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 20003 | 1 | 45.3 | 32144.3 | 3229 | 0 | 6.5 | 5.1 | 6.3 | 6.1 | 5.3 | 6 | 0 | 6.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-06 08:49 | Normal | 537.4 | 419.2 | 531.8 | 519 | 12.5 | 19 | 6.1 | 6.6 | 238 | 238 | 239.8 | 52.2 | 52 | 52.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 20995 | 1 | 45.6 | 32146 | 3229 | 0 | 6.9 | 5.4 | 6.6 | 6.4 | 5.7 | 6.6 | 0 | 7 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 08:54 | Normal | 541.5 | 421.3 | 532.1 | 525.3 | 13.6 | 21 | 6.7 | 7.2 | 238.2 | 238.2 | 240 | 57.5 | 57.2 | 57.1 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 22718 | 1 | 45.7 | 32147.5 | 3229 | 0.1 | 7.5 | 5.8 | 7.3 | 7.2 | 6.2 | 7.1 | 0 | 7.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-06 08:59 | Normal | 535.5 | 422.2 | 532.1 | 533.2 | 12.9 | 19.5 | 6.4 | 6.8 | 237.8 | 238.2 | 239.4 | 54.1 | 54.4 | 53.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 21884 | 1 | 45.7 | 32148.9 | 3229 | 0.2 | 7 | 5.4 | 6.8 | 6.6 | 5.8 | 6.7 | 0 | 7.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-06 09:04 | Normal | 532.8 | 414.2 | 545.6 | 520.7 | 3.3 | 5.2 | 1.5 | 1.8 | 235.8 | 235.4 | 237 | 14.8 | 15 | 14.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 5776 | 1 | 46.2 | 32150.4 | 3229 | 0 | 1.9 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-06 09:09 | Normal | 539.6 | 421.4 | 523.2 | 536.4 | 2.7 | 4.6 | 1.4 | 1.5 | 235.8 | 235.4 | 237 | 13 | 12.8 | 13.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 9081 | 1 | 45.8 | 32151.5 | 3229 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-06 09:14 | Normal | 541.1 | 432.7 | 544.3 | 542.2 | 15 | 21.8 | 7.4 | 7.8 | 238 | 238.6 | 239.6 | 62.9 | 62.8 | 62.2 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 25061 | 1 | 45.5 | 32152.7 | 3229 | 0.1 | 8.1 | 6.6 | 7.7 | 7.5 | 6.5 | 7.8 | 0 | 8.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-06 09:19 | Normal | 528.8 | 421.4 | 535 | 530.1 | 14.9 | 22 | 7.3 | 7.8 | 238.4 | 238.2 | 239.2 | 61.2 | 61 | 61.1 | 60 | 59.98 | 60.02 | 24645 | 1 | 46.1 | 32154.4 | 3230 | 0.1 | 8.1 | 6.4 | 7.7 | 7.5 | 6.6 | 7.6 | 0 | 8.2 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 09:24 | Normal | 541 | 433.5 | 539.6 | 530.8 | 15.8 | 23.5 | 7.8 | 8.3 | 238 | 239 | 240 | 66 | 66.1 | 65.9 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 26143 | 1 | 46.2 | 32155.5 | 3230 | 0.1 | 8.8 | 6.8 | 8.2 | 8.1 | 7.1 | 8.2 | 0 | 8.8 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-06 09:29 | Normal | 531.8 | 377.7 | 532.1 | 538.3 | 5.6 | 12.3 | 2.7 | 3 | 236.2 | 236.2 | 237.4 | 26.1 | 26.3 | 26 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 11618 | 1 | 46.2 | 32156.8 | 3230 | 0 | 3.3 | 2.1 | 3.8 | 4.5 | 3.7 | 2.9 | 0 | 3.2 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 09:34 | Normal | 547.7 | 424.4 | 547.2 | 541.4 | 4.6 | 6.7 | 2.2 | 2.5 | 236.2 | 235.8 | 237.4 | 20 | 20 | 20.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7671 | 1 | 46.1 | 32158 | 3230 | 0 | 2.7 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 0 | 2.7 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-06 09:39 | Normal | 553.5 | 397.5 | 542.7 | 555.8 | 8.3 | 6.6 | 4.8 | 3.8 | 236.2 | 237 | 237.6 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 11582 | 1 | 46.4 | 32159.6 | 3230 | 0.1 | 4.7 | 3.4 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 5 | 0 | 4.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-06 09:44 | Normal | 520.9 | 413.4 | 520.8 | 516.1 | 16.7 | 24.8 | 8.3 | 8.8 | 237.8 | 239 | 239.8 | 67.6 | 67.5 | 66.9 | 60.1 | 60.03 | 60.07 | 27197 | 1 | 47.1 | 32161.5 | 3230 | 0.2 | 9.2 | 7.1 | 8.7 | 8.5 | 7.4 | 8.7 | 0 | 9.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-06 09:49 | Normal | 522.6 | 413.2 | 522.5 | 512.7 | 16.4 | 24.3 | 8 | 8.6 | 237.8 | 238.6 | 239.2 | 66.3 | 66.1 | 65.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 26706 | 1 | 47.8 | 32163.2 | 3230 | 0 | 9 | 7.2 | 8.4 | 8.3 | 7.3 | 8.5 | 0 | 9.2 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 09:54 | Normal | 508.5 | 400.3 | 514.7 | 507.9 | 17.1 | 25 | 8.3 | 8.9 | 238.8 | 238.4 | 239.4 | 67.1 | 66.8 | 67 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 26938 | 1 | 48.5 | 32165.4 | 3230 | 0.1 | 9.1 | 7.6 | 8.6 | 8.6 | 7.4 | 8.8 | 0 | 9.4 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-06 09:59 | Normal | 513.5 | 401.6 | 512.4 | 510.6 | 17 | 25 | 8.4 | 8.8 | 238.2 | 238 | 239 | 67.2 | 67 | 67.1 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 27021 | 1 | 49 | 32167.2 | 3230 | 0 | 9.2 | 7.5 | 8.6 | 8.6 | 7.5 | 8.7 | 0 | 9.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 10:04 | Normal | 505 | 400.1 | 507.1 | 501.4 | 17.1 | 25.1 | 8.5 | 9 | 238.2 | 238.2 | 239.6 | 67.1 | 66.7 | 66.7 | 59.97 | 60.01 | 60 | 26954 | 1 | 50 | 32169.4 | 3230 | 0.1 | 9.4 | 7.5 | 8.7 | 8.8 | 7.6 | 9 | 0 | 9.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-06 10:09 | Normal | 498 | 393.1 | 501.7 | 492.9 | 18.3 | 27 | 9.1 | 9.7 | 238.4 | 238.6 | 240.2 | 70.3 | 70.6 | 70.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 28254 | 1 | 50.7 | 32171.7 | 3230 | 0 | 10 | 8.1 | 9.4 | 9.4 | 8.2 | 9.6 | 0 | 10 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-06 10:14 | Normal | 522 | 412.8 | 549.9 | 521.3 | 18.3 | 27 | 8.7 | 9.5 | 238.2 | 238.2 | 239.8 | 74.6 | 72.9 | 74.1 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 29906 | 1 | 50 | 32172.6 | 3230 | 0.1 | 10 | 7.9 | 9.4 | 9.4 | 8 | 9.1 | 0 | 10 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-06 10:19 | Normal | 474.2 | 408.7 | 534.2 | 534.9 | 3.9 | 5.6 | 1.7 | 1.9 | 236 | 235.6 | 236.8 | 16.3 | 16.7 | 16.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 5938 | 1 | 50.4 | 32174.6 | 3231 | 0 | 2.3 | 1.4 | 1.9 | 2 | 1.5 | 1.8 | 0 | 2.2 | 0 | 76 | 0 | 0
2024-01-06 10:24 | Normal | 547.4 | 414.1 | 483.8 | 534 | 10.6 | 21.6 | 6.3 | 5.1 | 237 | 237.2 | 238 | 48.6 | 48.4 | 48.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 18435 | 1 | 50.2 | 32176.2 | 3231 | 0 | 5.8 | 4.6 | 7.4 | 7.4 | 6.4 | 6.6 | 0 | 5.7 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-06 10:29 | Normal | 438.5 | 390.8 | 541.1 | 509.6 | 18.6 | 12.9 | 8.6 | 9.8 | 238 | 237.6 | 238.8 | 56.4 | 56.4 | 56.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 16713 | 1 | 49.3 | 32176.8 | 3231 | 0.1 | 10.1 | 7.9 | 4.8 | 4.1 | 3.4 | 8.6 | 0 | 10.3 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-06 10:34 | Normal | 525.5 | 403.5 | 514.7 | 513.9 | 17.8 | 27.5 | 8.9 | 9.5 | 238.4 | 238.8 | 239.4 | 72.3 | 72 | 71.9 | 59.91 | 59.94 | 59.92 | 29594 | 1 | 50.1 | 32179.2 | 3231 | 0.1 | 9.7 | 7.9 | 9.3 | 9.3 | 8.1 | 9.4 | 0 | 10 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-06 10:39 | Normal | 510.6 | 405.2 | 509.3 | 498.6 | 18.3 | 26.5 | 9.1 | 9.7 | 238.2 | 238.8 | 239.6 | 71.7 | 71.6 | 71.2 | 60.07 | 60.01 | 60.05 | 28919 | 1 | 50.5 | 32181 | 3231 | 0.2 | 9.8 | 7.9 | 9.2 | 9.1 | 8 | 9.5 | 0 | 10.2 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-06 10:44 | Normal | 518.9 | 415.4 | 532.4 | 515.6 | 3.2 | 4.9 | 1.5 | 1.7 | 235.8 | 235.4 | 236.8 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 5602 | 1 | 50.5 | 32182.3 | 3231 | 0 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-06 10:49 | Normal | 512.7 | 402.4 | 512.2 | 511.4 | 18.3 | 26.8 | 9 | 9.6 | 238.4 | 238.6 | 239.4 | 72.5 | 72.2 | 72.2 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 29155 | 1 | 50 | 32184.1 | 3231 | 0.2 | 10 | 8 | 9.3 | 9.1 | 8 | 9.5 | 0 | 10.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-06 10:54 | Normal | 501.8 | 393.5 | 505.2 | 496.4 | 18.7 | 27.5 | 9.3 | 10 | 238.2 | 238.6 | 239.6 | 72.4 | 72.4 | 72.1 | 59.97 | 60 | 59.99 | 29098 | 1 | 51.2 | 32186.5 | 3231 | 0.1 | 10.1 | 8.4 | 9.5 | 9.5 | 8.3 | 9.8 | 0 | 10.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-06 10:59 | Normal | 489.1 | 384.6 | 493.2 | 482.3 | 19.1 | 27.9 | 9.3 | 10.1 | 238.6 | 238.2 | 239.8 | 71.5 | 71.8 | 71.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 28937 | 1 | 52.2 | 32188.9 | 3231 | 0.1 | 10.3 | 8.5 | 9.6 | 9.7 | 8.4 | 9.8 | 0 | 10.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-06 11:04 | Normal | 487.6 | 381.5 | 486.3 | 481.4 | 19 | 27.4 | 9.1 | 9.9 | 238.2 | 238.8 | 239.6 | 70.4 | 69.8 | 69.8 | 59.96 | 60 | 59.97 | 28206 | 1 | 52.9 | 32191.3 | 3231 | 0 | 10 | 8.6 | 9.2 | 9.4 | 8.2 | 9.6 | 0 | 10.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-06 11:09 | Normal | 483.8 | 384.5 | 481.3 | 486.5 | 18.6 | 27.4 | 9.3 | 9.8 | 238.8 | 238.2 | 239.4 | 69.9 | 69.6 | 69.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 28067 | 1 | 53.1 | 32193.5 | 3231 | 0 | 10 | 8.6 | 9.3 | 9.4 | 8.3 | 9.7 | 0 | 10.2 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 11:14 | Normal | 481.2 | 378.6 | 482.5 | 480.6 | 19.4 | 28.1 | 9.5 | 10.1 | 238 | 238.4 | 239.6 | 71 | 71.2 | 70.7 | 59.99 | 60.02 | 60 | 28494 | 1 | 53.5 | 32195.9 | 3231 | 0.1 | 10.3 | 8.7 | 9.7 | 9.7 | 8.5 | 9.8 | 0 | 10.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-06 11:19 | Normal | 502.5 | 399.7 | 501.7 | 496 | 18.6 | 27.1 | 9.1 | 9.7 | 238.8 | 238.8 | 240.2 | 72 | 71.5 | 71.4 | 60 | 60.07 | 60.04 | 28928 | 1 | 52.8 | 32197.2 | 3232 | 0.1 | 10 | 8.4 | 9.5 | 9.4 | 8.2 | 9.7 | 0 | 10.2 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-06 11:24 | Normal | 489.2 | 390.5 | 486 | 492.8 | 19.7 | 28.2 | 9.7 | 10.1 | 239.2 | 239 | 240.2 | 73.6 | 73.8 | 73.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 29710 | 1 | 53.3 | 32199.6 | 3232 | 0.1 | 10.5 | 8.8 | 9.8 | 9.9 | 8.5 | 10.2 | 0 | 10.6 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-06 11:29 | Normal | 490.8 | 380.4 | 486.6 | 492.7 | 19.4 | 28.6 | 9.6 | 10 | 238.4 | 239 | 240.6 | 72.5 | 72.4 | 72.2 | 59.99 | 60.08 | 60 | 29241 | 1 | 53.9 | 32202 | 3232 | 0.1 | 10.4 | 8.7 | 9.8 | 9.9 | 8.7 | 10.1 | 0 | 10.5 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-06 11:34 | Normal | 490.5 | 390.2 | 491.4 | 483.6 | 18.6 | 27.1 | 9.1 | 9.8 | 239.2 | 238.8 | 240 | 70.3 | 70.2 | 70.1 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 28346 | 1 | 53.5 | 32203.8 | 3232 | 0 | 10 | 8.4 | 9.4 | 9.3 | 8.1 | 9.7 | 0 | 10.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-06 11:39 | Normal | 487.9 | 385.4 | 493.3 | 481.5 | 20.2 | 29.1 | 9.8 | 10.6 | 238.8 | 238.8 | 240 | 73.6 | 73.4 | 73.5 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 29699 | 1 | 54 | 32206.2 | 3232 | 0.1 | 10.7 | 9.2 | 10 | 10 | 8.9 | 10.1 | 0 | 11 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-06 11:44 | Normal | 514.7 | 414.1 | 516 | 507.2 | 4.4 | 7.9 | 2 | 2.4 | 235.6 | 235.8 | 236.8 | 20.3 | 20.1 | 20.2 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 8318 | 1 | 53.1 | 32207.1 | 3232 | 0 | 2.5 | 1.8 | 2.5 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.6 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 11:49 | Normal | 502.8 | 401.4 | 496.9 | 504.1 | 18.8 | 26.8 | 9.4 | 10 | 239 | 238.8 | 240 | 73.2 | 73.3 | 72.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 26412 | 1 | 53 | 32209.2 | 3232 | 0.1 | 9.9 | 8.3 | 9 | 9 | 8 | 9.7 | 0 | 10.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-06 11:54 | Normal | 494.6 | 391.2 | 494.6 | 482.8 | 19 | 27.5 | 9.3 | 10 | 239 | 238.8 | 239.8 | 71 | 71.4 | 71.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 28839 | 1 | 53.6 | 32211.6 | 3232 | 0.1 | 10.1 | 8.5 | 9.5 | 9.6 | 8.3 | 9.9 | 0 | 10.4 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-06 11:59 | Normal | 487.7 | 383.3 | 489 | 482.3 | 18.3 | 26.6 | 8.9 | 9.5 | 238.8 | 239.4 | 240 | 67.7 | 67.9 | 67.8 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 27453 | 1 | 54.2 | 32213.9 | 3232 | 0 | 9.9 | 8.3 | 9.2 | 9.1 | 8 | 9.4 | 0 | 10 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-06 12:04 | Normal | 486.7 | 391.1 | 489.8 | 489.1 | 18 | 25.8 | 8.8 | 9.3 | 238.8 | 238.4 | 239.8 | 67 | 67.2 | 66.9 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 27050 | 1 | 54.2 | 32216.1 | 3232 | 0.1 | 9.7 | 8.1 | 8.9 | 8.9 | 7.9 | 9.4 | 0 | 9.8 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-06 12:09 | Normal | 484.8 | 386.1 | 502.1 | 482.4 | 14.8 | 26.6 | 6.8 | 8.2 | 238.4 | 237.8 | 239.6 | 60.5 | 60.7 | 60.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 26105 | 1 | 54.4 | 32218.4 | 3232 | 0.1 | 8.2 | 6.3 | 9.1 | 9 | 8.1 | 7.2 | 0 | 8.7 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-06 12:14 | Normal | 525.6 | 428.2 | 527.5 | 517.4 | 2.9 | 4.1 | 1.3 | 1.6 | 236.6 | 235.8 | 237.2 | 13 | 12.9 | 13 | 60 | 59.98 | 59.98 | 4814 | 1 | 53 | 32218.8 | 3232 | 0 | 1.9 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-06 12:19 | Normal | 509.1 | 409 | 507.7 | 502.9 | 18.1 | 25.5 | 9 | 9.5 | 239.4 | 238.6 | 240.2 | 71.7 | 71.6 | 71.3 | 59.98 | 60.01 | 60 | 24794 | 1 | 52.7 | 32220.6 | 3233 | 0.1 | 9.4 | 8 | 8.4 | 8.5 | 7.5 | 9.1 | 0 | 9.8 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-06 12:24 | Normal | 496.8 | 396.8 | 497.9 | 498.1 | 17.7 | 25.7 | 8.7 | 9.3 | 238.4 | 238.6 | 239.8 | 67.8 | 67.6 | 67.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 27330 | 1 | 53.4 | 32222.9 | 3233 | 0.1 | 9.5 | 7.9 | 8.8 | 9 | 7.7 | 9.1 | 0 | 9.7 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-06 12:29 | Normal | 498.5 | 390.2 | 504 | 494.3 | 17.6 | 25.4 | 8.4 | 9 | 238.4 | 238.4 | 239.4 | 66.4 | 66.6 | 66.1 | 59.96 | 59.93 | 59.93 | 26812 | 1 | 54 | 32225.1 | 3233 | 0.1 | 9.4 | 8 | 8.7 | 8.8 | 7.7 | 9 | 0 | 9.4 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 12:34 | Normal | 498.7 | 397.3 | 495.5 | 492.6 | 18.3 | 26.8 | 9.1 | 9.6 | 239 | 238.4 | 240 | 69.8 | 70 | 69.5 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 28247 | 1 | 54.5 | 32227.2 | 3233 | 0.2 | 9.8 | 8.2 | 9.2 | 9.3 | 8.1 | 9.6 | 0 | 10.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-06 12:39 | Normal | 504.6 | 398.2 | 500.4 | 493.6 | 18.1 | 26.3 | 8.9 | 9.5 | 238.8 | 238.4 | 240.2 | 69.6 | 69.4 | 69.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 28123 | 1 | 54.3 | 32228.9 | 3233 | 0.1 | 9.8 | 8.1 | 9.1 | 9.1 | 8 | 9.3 | 0 | 10 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-06 12:44 | Normal | 500.1 | 396.6 | 503.2 | 493.4 | 17.5 | 25.3 | 8.5 | 9.2 | 238.2 | 239 | 239.8 | 66.5 | 66.4 | 66.5 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 26826 | 1 | 55.2 | 32231.2 | 3233 | 0.1 | 9.5 | 7.7 | 8.7 | 8.7 | 7.7 | 9 | 0 | 9.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-06 12:49 | Normal | 505.9 | 408.4 | 508.2 | 502.4 | 13 | 19.3 | 5.6 | 7.5 | 238.8 | 238.2 | 239.2 | 51.3 | 51.1 | 51.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 20224 | 1 | 56.1 | 32233.4 | 3233 | 0 | 7.3 | 5.5 | 6.8 | 6.8 | 5.7 | 5.9 | 0 | 7.8 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 12:54 | Normal | 506.6 | 404.3 | 516.5 | 503.7 | 17.8 | 25.3 | 8.5 | 9.2 | 238.6 | 238.4 | 240 | 68.7 | 68.8 | 68.6 | 60.04 | 60 | 60.02 | 27767 | 1 | 55.5 | 32234.7 | 3233 | 0.2 | 9.6 | 7.8 | 8.7 | 8.8 | 7.7 | 9 | 0 | 9.7 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 12:59 | Normal | 501.7 | 395.4 | 501.1 | 496.3 | 18.1 | 25.8 | 8.8 | 9.4 | 238.4 | 238.4 | 239.6 | 68.6 | 68.2 | 68.1 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 27602 | 1 | 56.7 | 32237 | 3233 | 0 | 9.6 | 8.2 | 8.8 | 8.9 | 7.9 | 9.2 | 0 | 9.8 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-06 13:04 | Normal | 502.9 | 394.5 | 506.7 | 473.9 | 17.6 | 25 | 8.6 | 9.4 | 238.8 | 238.4 | 239.8 | 66.7 | 66.6 | 66.6 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 25022 | 1 | 57.6 | 32239.1 | 3233 | 0.1 | 9.5 | 8 | 8.5 | 8.4 | 7.4 | 9 | 0 | 9.8 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 13:09 | Normal | 501.5 | 397.3 | 499.8 | 496 | 16.9 | 24.5 | 8.4 | 8.8 | 238.4 | 238.4 | 239.8 | 64.9 | 64.5 | 64.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 26089 | 1 | 57.9 | 32241.3 | 3233 | 0 | 9.1 | 7.7 | 8.3 | 8.5 | 7.5 | 8.6 | 0 | 9.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-06 13:14 | Normal | 491.9 | 397.2 | 493.9 | 490.1 | 17 | 24.5 | 8.3 | 8.7 | 238.4 | 238.6 | 240 | 64.3 | 64 | 63.8 | 60.02 | 59.98 | 60 | 25811 | 1 | 58.7 | 32243.4 | 3233 | 0 | 9.1 | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 7.5 | 8.6 | 0 | 9.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-06 13:19 | Normal | 496.6 | 398.1 | 498.8 | 491.1 | 17 | 24.6 | 8.5 | 8.8 | 238.6 | 238.8 | 239.6 | 64.6 | 64.4 | 64.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 26015 | 1 | 59 | 32245.6 | 3234 | 0.1 | 9 | 7.7 | 8.5 | 8.4 | 7.6 | 8.7 | 0 | 9.2 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 13:24 | Normal | 394.3 | 395.5 | 583.8 | 564.9 | 15.1 | 9.1 | 3.8 | 5.6 | 236.8 | 236.6 | 238 | 38.6 | 38.7 | 38.6 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 10472 | 1 | 58.7 | 32247.1 | 3234 | 0 | 7.7 | 6.3 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 3.9 | 0 | 5.4 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-06 13:29 | Normal | 513.8 | 406.3 | 519.2 | 506.4 | 16.3 | 23.6 | 7.9 | 8.5 | 238 | 238 | 239.6 | 64 | 64.4 | 64 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 25818 | 1 | 57.8 | 32248.5 | 3234 | 0.1 | 8.9 | 7.2 | 8 | 8.1 | 7.2 | 8.1 | 0 | 8.9 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 13:34 | Normal | 518.2 | 395.9 | 518.3 | 508.6 | 16.7 | 23.5 | 8.3 | 8.7 | 238 | 238 | 239.6 | 65.1 | 65 | 64.4 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 25169 | 1 | 57.9 | 32250.1 | 3234 | 0.1 | 9.1 | 7.4 | 8.1 | 7.8 | 6.9 | 8.5 | 0 | 9.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-06 13:39 | Normal | 505.1 | 405.9 | 510.1 | 499.2 | 16.3 | 23.7 | 8 | 8.5 | 237.8 | 237.4 | 239 | 63.4 | 63.2 | 63.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 25522 | 1 | 58.6 | 32252.2 | 3234 | 0.2 | 8.8 | 7.1 | 8.1 | 8.2 | 7.2 | 8.4 | 0 | 8.9 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 13:44 | Normal | 505.7 | 406.5 | 507.2 | 498.3 | 15.7 | 22.7 | 7.8 | 8.2 | 237.8 | 238 | 239.6 | 61 | 61.1 | 60.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 24572 | 1 | 59.1 | 32254.3 | 3234 | 0.1 | 8.4 | 7 | 7.8 | 7.8 | 7 | 8 | 0 | 8.6 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 13:49 | Normal | 510.1 | 403.5 | 510.5 | 501.8 | 15.3 | 22.4 | 7.6 | 8 | 237.8 | 237.6 | 239.2 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 24067 | 1 | 59.4 | 32256.3 | 3234 | 0 | 8.1 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 6.9 | 7.7 | 0 | 8.4 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 13:54 | Normal | 506.7 | 402.3 | 512.5 | 505.7 | 14.9 | 21.3 | 7.1 | 7.6 | 237.8 | 237.4 | 239.2 | 57.9 | 58.1 | 57.9 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 23308 | 1 | 59.7 | 32258.3 | 3234 | 0.2 | 7.9 | 6.6 | 7.4 | 7.2 | 6.5 | 7.5 | 0 | 8.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-06 13:59 | Normal | 509.6 | 409.5 | 516.2 | 506.4 | 14.9 | 21.2 | 7.2 | 7.6 | 238.2 | 237.6 | 239.4 | 58.1 | 58.2 | 57.9 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 23365 | 1 | 59.8 | 32260.2 | 3234 | 0.1 | 8 | 6.5 | 7.3 | 7.4 | 6.5 | 7.5 | 0 | 8 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 14:04 | Normal | 511.9 | 410.3 | 511.5 | 505.7 | 14.5 | 21 | 7.2 | 7.6 | 237.6 | 237.8 | 239.4 | 57.4 | 57.3 | 57.1 | 60.07 | 60.08 | 60.05 | 23046 | 1 | 60 | 32262.2 | 3234 | 0.2 | 8 | 6.2 | 7.2 | 7.3 | 6.5 | 7.4 | 0 | 8 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-06 14:09 | Normal | 515.9 | 409.4 | 494.2 | 486.4 | 1.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 235 | 234.4 | 235.8 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2949 | 1 | 58.7 | 32262.9 | 3234 | 0 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 14:14 | Normal | 534.7 | 429.3 | 537.6 | 527.9 | 2.2 | 3.3 | 1 | 1.1 | 234.6 | 234.4 | 236.2 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 60 | 60 | 60 | 3978 | 1 | 55.8 | 32263.2 | 3234 | 0 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 14:19 | Normal | 539 | 437.5 | 545.4 | 543.5 | 2.3 | 3.3 | 1 | 1.2 | 235 | 234.2 | 236.2 | 10.5 | 10.8 | 10.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4240 | 1 | 54 | 32263.6 | 3235 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-06 14:24 | Normal | 553.8 | 436.5 | 548.3 | 547.4 | 13.4 | 19.5 | 6.5 | 7 | 237.6 | 237.4 | 238.4 | 57.1 | 57.4 | 56.9 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 22862 | 1 | 54.1 | 32265.1 | 3235 | 0.1 | 7.3 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | 5.8 | 6.9 | 0 | 7.4 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-06 14:29 | Normal | 536.5 | 425.1 | 536.9 | 538.2 | 13.2 | 19.4 | 6.5 | 7 | 237.2 | 237.4 | 238.8 | 55.3 | 54.9 | 55 | 59.97 | 60 | 59.99 | 22068 | 1 | 55.8 | 32267 | 3235 | 0.1 | 7 | 5.9 | 6.6 | 6.7 | 5.9 | 6.8 | 0 | 7.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 14:34 | Normal | 531.7 | 420.4 | 538 | 529.2 | 13.2 | 19.1 | 6.4 | 6.9 | 236.6 | 237 | 238.2 | 54.1 | 54.3 | 54.1 | 60 | 60.04 | 60.02 | 21710 | 1 | 56.9 | 32268.8 | 3235 | 0 | 7.1 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | 5.7 | 6.7 | 0 | 7.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 14:39 | Normal | 526.6 | 423.2 | 529.9 | 524.2 | 13.9 | 20.3 | 6.8 | 7.3 | 237.2 | 236.8 | 238 | 56.9 | 57.1 | 56.9 | 60 | 60.04 | 60.01 | 22639 | 1 | 57.6 | 32270.4 | 3235 | 0.1 | 7.5 | 6.1 | 6.8 | 7 | 6.1 | 7.1 | 0 | 7.6 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 14:44 | Normal | 521.5 | 414.5 | 526.6 | 516.8 | 14.2 | 20.6 | 6.9 | 7.4 | 237 | 236.8 | 238.2 | 57 | 57 | 56.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 22832 | 1 | 58.7 | 32272.4 | 3235 | 0 | 7.7 | 6.3 | 7 | 7.1 | 6.3 | 7.1 | 0 | 7.8 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 14:49 | Normal | 512.9 | 414.5 | 515.3 | 521.3 | 3.6 | 5.4 | 1.7 | 1.8 | 235 | 234.4 | 236.2 | 15.4 | 15.7 | 15.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6111 | 1 | 58.6 | 32273.7 | 3235 | 0 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 14:54 | Normal | 541 | 438.8 | 546.1 | 540.3 | 9 | 13.1 | 4.3 | 4.6 | 235.6 | 235.4 | 237 | 38.4 | 38.7 | 38.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15361 | 1 | 56.6 | 32274.3 | 3235 | 0 | 4.8 | 3.9 | 4.5 | 4.4 | 4 | 4.5 | 0 | 5 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 14:59 | Normal | 549.4 | 435.5 | 548.1 | 543.3 | 6.9 | 10.3 | 3.3 | 3.6 | 235.2 | 234.6 | 236.2 | 30.7 | 30.7 | 30.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 12134 | 1 | 56 | 32275.4 | 3235 | 0 | 3.9 | 2.8 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 15:04 | Normal | 554.9 | 444.5 | 544.6 | 552.8 | 6.9 | 10.3 | 3.3 | 3.6 | 234.6 | 235.2 | 236 | 30.5 | 30.6 | 30.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12101 | 1 | 55.5 | 32276.4 | 3235 | 0 | 3.8 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.6 | 0 | 3.9 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 15:09 | Normal | 548.9 | 441.5 | 554.9 | 542.5 | 4.4 | 6.6 | 2 | 2.3 | 234.8 | 233.6 | 235.4 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 60 | 60 | 60 | 8139 | 1 | 54.9 | 32277.3 | 3235 | 0 | 2.5 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.6 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-06 15:14 | Normal | 550.9 | 444.4 | 546.9 | 547.2 | 3.2 | 4.9 | 1.5 | 1.7 | 233.8 | 233.6 | 234.8 | 15.2 | 15 | 15.1 | 60 | 60 | 59.99 | 5885 | 1 | 53.7 | 32277.8 | 3235 | 0 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 15:19 | Normal | 555.6 | 447.2 | 563.8 | 557.1 | 3.3 | 5.1 | 1.5 | 1.8 | 233.4 | 233.2 | 234 | 16.1 | 15.8 | 15.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6139 | 1 | 52.5 | 32278.3 | 3236 | 0 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 15:24 | Normal | 567.6 | 454.3 | 562.3 | 560.5 | 4.1 | 6.3 | 2 | 2.3 | 234.4 | 233.6 | 235.6 | 19.7 | 20 | 19.8 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 7574 | 1 | 51.5 | 32278.9 | 3236 | 0 | 2.4 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 0 | 2.4 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-06 15:29 | Normal | 568.8 | 461.6 | 580 | 569 | 7 | 10.4 | 3.3 | 3.7 | 234 | 234.2 | 235.2 | 32.6 | 32.3 | 32.3 | 60 | 59.99 | 60 | 12591 | 1 | 51.1 | 32279.6 | 3236 | 0 | 4 | 2.8 | 3.5 | 3.6 | 3 | 3.6 | 0 | 3.9 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 15:34 | Normal | 566.8 | 450.4 | 567.6 | 565.6 | 7 | 10.7 | 3.4 | 3.8 | 235.2 | 235 | 235.6 | 32.6 | 32.7 | 32.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 12951 | 1 | 51.7 | 32280.8 | 3236 | 0 | 4.1 | 2.7 | 3.7 | 3.8 | 3 | 3.6 | 0 | 4 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-06 15:39 | Normal | 566.4 | 449.3 | 554.3 | 562.4 | 6.6 | 10 | 3.2 | 3.5 | 235.2 | 235.2 | 236.2 | 30.3 | 30.2 | 30.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 12072 | 1 | 52 | 32281.7 | 3236 | 0 | 3.8 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 2.9 | 3.5 | 0 | 3.8 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 15:44 | Normal | 557.5 | 446.6 | 560.2 | 548.4 | 3.8 | 5.7 | 1.8 | 2 | 235.2 | 234.2 | 236 | 17.7 | 17.5 | 17.6 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 6833 | 1 | 52 | 32282.6 | 3236 | 0 | 2.3 | 1.3 | 2 | 2 | 1.5 | 1.9 | 0 | 2.2 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 15:49 | Normal | 546.6 | 443.3 | 551.8 | 545.8 | 3.8 | 5.8 | 1.8 | 2 | 234.6 | 234.6 | 236.2 | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 6856 | 1 | 52 | 32283.5 | 3236 | 0 | 2.3 | 1.4 | 2 | 2 | 1.6 | 1.9 | 0 | 2.3 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-06 15:54 | Normal | 561.5 | 446.3 | 556.6 | 550.8 | 8.3 | 12.4 | 4 | 4.4 | 235.8 | 235.4 | 237.2 | 37.3 | 37.4 | 37.3 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 14737 | 1 | 52.6 | 32284.6 | 3236 | 0 | 4.7 | 3.3 | 4.2 | 4.4 | 3.5 | 4.3 | 0 | 4.7 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 15:59 | Normal | 565.7 | 390.8 | 534 | 558.3 | 7.6 | 12.6 | 3.8 | 3.8 | 236.2 | 235.4 | 236.6 | 33.5 | 33.3 | 33.2 | 59.99 | 59.94 | 59.95 | 12469 | 1 | 53.7 | 32285.7 | 3236 | 0 | 4.1 | 3.2 | 4.2 | 4.4 | 3.7 | 4.2 | 0 | 4.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 16:04 | Normal | 560 | 439.4 | 555.9 | 554.2 | 8 | 12.5 | 3.9 | 4.1 | 235.8 | 236 | 237.2 | 36.4 | 36.3 | 36.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 14551 | 1 | 54.2 | 32286.8 | 3236 | 0 | 4.6 | 3.3 | 4.4 | 4.3 | 3.6 | 4.3 | 0 | 4.5 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 16:09 | Normal | 559.4 | 441 | 556.7 | 547.9 | 5.3 | 9 | 2.6 | 2.6 | 235 | 234.4 | 236 | 25 | 24.9 | 24.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 11683 | 1 | 55.2 | 32287.9 | 3236 | 0 | 3 | 2.3 | 3 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 0 | 3 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-06 16:14 | Normal | 560.9 | 443.7 | 558.5 | 547.6 | 7 | 10.9 | 3.3 | 3.7 | 235.2 | 234.4 | 236.6 | 32.1 | 32 | 31.7 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 12657 | 1 | 55.4 | 32288.9 | 3236 | 0.1 | 3.9 | 2.8 | 3.6 | 3.9 | 3.2 | 3.4 | 0 | 4 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-06 16:19 | Normal | 551.7 | 442.5 | 559.4 | 549.7 | 6.6 | 10.1 | 3.1 | 3.5 | 235.4 | 234.2 | 235.8 | 30 | 30.1 | 29.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 11854 | 1 | 56 | 32289.9 | 3237 | 0 | 3.7 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.4 | 0 | 3.8 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-06 16:24 | Normal | 556.8 | 443.5 | 560 | 550.1 | 6.4 | 10 | 3 | 3.4 | 234.6 | 234.8 | 236.2 | 29.4 | 29.5 | 29.3 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 11622 | 1 | 56.7 | 32290.9 | 3237 | 0 | 3.8 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 3 | 3.2 | 0 | 3.6 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-06 16:29 | Normal | 559.6 | 442.3 | 560.3 | 538.3 | 6 | 9.5 | 2.9 | 3.1 | 234.4 | 234 | 235.8 | 27.5 | 27.7 | 27.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10904 | 1 | 57.1 | 32291.8 | 3237 | 0 | 3.4 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 3 | 0 | 3.4 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-06 16:34 | Normal | 532.8 | 423.5 | 523.4 | 537.6 | 2 | 3.2 | 0.9 | 1 | 233.4 | 232.8 | 234.6 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 60 | 60 | 60 | 3795 | 1 | 57 | 32292.5 | 3237 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-06 16:39 | Normal | 552.1 | 436.3 | 545.6 | 531.8 | 1.9 | 3 | 0.8 | 1 | 233.6 | 233.2 | 234.8 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3645 | 1 | 55.1 | 32292.8 | 3237 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-06 16:44 | Normal | 568.9 | 454.3 | 562.8 | 536.9 | 3.9 | 6.4 | 1.8 | 2.1 | 234.4 | 233.6 | 235.4 | 18.9 | 19.2 | 18.8 | 60 | 60.01 | 60.02 | 7502 | 1 | 54.2 | 32293.4 | 3237 | 0 | 2.4 | 1.4 | 2 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2.3 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-06 16:49 | Normal | 560.5 | 453.9 | 566.6 | 529.8 | 3.7 | 6.1 | 1.6 | 2 | 234.4 | 233.6 | 235.8 | 18 | 17.9 | 17.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6996 | 1 | 53.8 | 32293.9 | 3237 | 0 | 2.2 | 1.4 | 2 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-06 16:54 | Normal | 555.9 | 455.4 | 570.7 | 510.9 | 3.3 | 5.5 | 1.5 | 1.8 | 233.8 | 233.2 | 235 | 16 | 16.2 | 15.9 | 60 | 60.01 | 60 | 6245 | 1 | 52.9 | 32294.5 | 3237 | 0 | 2 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-06 16:59 | Normal | 540.6 | 451.3 | 572.5 | 514.6 | 2.8 | 4.8 | 1.3 | 1.5 | 234 | 233.2 | 235.4 | 13.9 | 14.2 | 13.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 5467 | 1 | 51.4 | 32294.9 | 3237 | 0 | 1.7 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-06 17:04 | Normal | 531.9 | 437.4 | 581.1 | 499.5 | 2.5 | 4.4 | 1.1 | 1.4 | 233.6 | 232.8 | 234.8 | 12.2 | 12.4 | 12.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4813 | 1 | 50.2 | 32295.4 | 3237 | 0 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-06 17:09 | Normal | 524.9 | 436.6 | 576.6 | 488.9 | 2.2 | 3.8 | 1 | 1.2 | 234 | 233 | 234.8 | 10.8 | 11 | 10.9 | 60 | 59.99 | 60 | 4330 | 1 | 49.1 | 32295.8 | 3237 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 0
2024-01-06 17:14 | Normal | 509.9 | 404.4 | 536.1 | 479.3 | 1.8 | 3.3 | 0.8 | 1 | 234.8 | 233.6 | 236 | 9 | 9 | 8.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3551 | 1 | 48 | 32296.1 | 3237 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-06 17:19 | Normal | 502.3 | 366.5 | 558.1 | 443.8 | 1.5 | 3 | 0.7 | 0.9 | 234 | 233.4 | 235.2 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2931 | 1 | 47 | 32296.3 | 3238 | 0 | 0.8 | 0.5 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-06 17:24 | Normal | 486.6 | 431.4 | 546.7 | 415.1 | 1.3 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 234 | 232.8 | 235 | 6 | 6.2 | 6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2406 | 1 | 46.1 | 32296.6 | 3238 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 64 | 0 | 0
2024-01-06 17:29 | Normal | 456.3 | 442.2 | 535.6 | 400.6 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 234 | 233.4 | 235.2 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 60 | 60 | 60 | 2146 | 1 | 45.2 | 32296.8 | 3238 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 70 | 0 | 0
2024-01-06 17:34 | Normal | 437.7 | 418.4 | 530.1 | 358.7 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 234.2 | 233 | 235.2 | 4 | 4.2 | 4.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1647 | 1 | 50.1 | 32296.9 | 3238 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 17:39 | Normal | 372.9 | 378.4 | 491.2 | 334.5 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 233.4 | 233 | 234.6 | 3.1 | 3.3 | 3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1207 | 1 | 48.6 | 32297 | 3238 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 13 | 0 | 0
2024-01-06 17:44 | Normal | 332.1 | 315.7 | 458.5 | 264.6 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 233.6 | 232.4 | 234.6 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 808 | 1 | 46.9 | 32297.1 | 3238 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-06 17:49 | Normal | 324.9 | 246.5 | 543.9 | 428.2 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 234 | 233.4 | 235 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 543 | 1 | 45.8 | 32297.2 | 3238 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 17:54 | Normal | 516.6 | 295.3 | 535 | 507.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 234.2 | 232.6 | 234.6 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 406 | 1 | 45 | 32297.2 | 3238 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 17:59 | Normal | 523.6 | 409.2 | 538.5 | 482.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 234 | 233 | 234.6 | 1 | 1.2 | 1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 265 | 1 | 46.4 | 32297.2 | 3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 18:04 | Normal | 458 | 411.4 | 506.3 | 526.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.4 | 235.2 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 60 | 60 | 60 | 211 | 1 | 46.9 | 32297.2 | 3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 18:09 | Normal | 369.1 | 390.4 | 497.5 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.6 | 235.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 152 | 1 | 47.3 | 32297.3 | 3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-06 18:14 | Normal | 199.6 | 350.6 | 164.6 | 450.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 233 | 234.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 58 | 1 | 47.7 | 32297.3 | 3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 18:19 | Normal | 174.3 | 199.1 | 168.1 | 504.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.6 | 234.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 18 | 1 | 47.9 | 32297.3 | 3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
2024-01-06 18:24 | Normal | 221.6 | 239 | 201.1 | 181.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 233.2 | 234.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 20 | 1 | 48 | 32297.3 | 3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 18:29 | Normal | 189.4 | 215.5 | 205.8 | 419.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232.8 | 234.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 12 | 1 | 48 | 32297.3 | 3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-01-06 18:34 | Normal | 200.5 | 210.7 | 194.9 | 200.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 232.6 | 234.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 60 | 60 | 60 | 6 | 1 | 48 | 32297.3 | 3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
2024-01-06 18:39 | Normal | 197.5 | 190.6 | 197.7 | 198.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 233 | 234.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5 | 1 | 47.8 | 32297.3 | 3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0