## S1_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-06 04:58 | Wait | 483.1 | 483 | 483 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.2 | 237 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 23 | 33798 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 05:03 | Normal | 446.5 | 199.5 | 200.7 | 427.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.6 | 237.4 | 237.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 60 | 59.99 | 60 | 137 | 1 | 23.8 | 33798 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 05:08 | Normal | 437.3 | 205.7 | 201.9 | 207.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 238.8 | 237.6 | 237.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 184 | 1 | 24.2 | 33798 | 2032 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 05:13 | Normal | 448.5 | 207 | 216.2 | 206 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 234.6 | 235.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 244 | 1 | 24.6 | 33798.1 | 2032 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 05:18 | Normal | 491.4 | 323.4 | 225.9 | 247.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 237.2 | 235.2 | 235.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 287 | 1 | 24.8 | 33798.1 | 2032 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 05:23 | Normal | 509.6 | 385.8 | 328.1 | 462.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 236.6 | 234.8 | 236 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 474 | 1 | 25 | 33798.1 | 2032 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 05:28 | Normal | 515.6 | 468 | 404.1 | 531.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 237.2 | 235.2 | 235.8 | 2 | 2.2 | 2 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 612 | 1 | 25.3 | 33798.2 | 2033 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 05:33 | Normal | 528.5 | 548.9 | 506.5 | 531.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 237.4 | 234.6 | 235.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 729 | 1 | 25.5 | 33798.2 | 2033 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 05:38 | Normal | 501.6 | 515.7 | 516.2 | 502.5 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 237.2 | 235 | 235.6 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1065 | 1 | 25.7 | 33798.3 | 2033 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 05:43 | Normal | 482.6 | 518 | 546.1 | 530.8 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 237.2 | 235.2 | 236 | 3.9 | 4 | 3.8 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 1415 | 1 | 25.9 | 33798.4 | 2033 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 05:48 | Normal | 449.4 | 528.7 | 554 | 516.3 | 2.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 237.2 | 235 | 236.6 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1806 | 1 | 26.2 | 33798.5 | 2033 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 05:53 | Normal | 462.4 | 499.8 | 557.8 | 546.9 | 2.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 236.8 | 235.2 | 235.6 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2117 | 1 | 26.4 | 33798.7 | 2033 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 05:58 | Normal | 481.3 | 458.7 | 521.5 | 533.9 | 3 | 1 | 0.5 | 0.2 | 237.4 | 234.8 | 236 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2435 | 1 | 26.6 | 33798.9 | 2033 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 06:03 | Normal | 488.7 | 457 | 552.8 | 571.6 | 3.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 237.2 | 235.2 | 235.6 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 2721 | 1 | 26.8 | 33799.1 | 2033 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 06:08 | Normal | 494.5 | 429.8 | 468.5 | 558.3 | 3.8 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 236.4 | 235.2 | 235.6 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 60.01 | 60 | 60 | 3394 | 1 | 27 | 33799.3 | 2033 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 06:13 | Normal | 509.5 | 389.8 | 467.9 | 557.3 | 4.2 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 237.2 | 235.2 | 235.4 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 3791 | 1 | 27.3 | 33799.7 | 2033 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 06:18 | Normal | 511.1 | 385.7 | 477.5 | 580.7 | 4.8 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 237 | 235 | 235 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 4200 | 1 | 27.6 | 33800 | 2033 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 06:23 | Normal | 512.2 | 362.7 | 475.3 | 563.1 | 5.3 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 237.4 | 235.4 | 235.4 | 11.7 | 12 | 11.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 4641 | 1 | 27.8 | 33800.4 | 2033 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 06:28 | Normal | 516.4 | 407.7 | 488.6 | 557.1 | 5.8 | 2 | 2.2 | 0.3 | 237.4 | 235 | 235.6 | 12.9 | 13 | 12.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5121 | 1 | 28.1 | 33800.8 | 2034 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 06:33 | Normal | 515.5 | 457.6 | 489 | 590.2 | 6.3 | 2.1 | 2.5 | 0.2 | 237.4 | 235.8 | 236 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5647 | 1 | 28.3 | 33801.2 | 2034 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 06:38 | Normal | 513.1 | 475.8 | 494.4 | 581.5 | 6.8 | 2.3 | 2.7 | 0.3 | 237.4 | 234.8 | 235.6 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6156 | 1 | 28.5 | 33801.7 | 2034 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 06:43 | Normal | 520.4 | 395 | 491.9 | 562.3 | 7.4 | 3.9 | 2.9 | 0.3 | 237.2 | 235 | 235.8 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7056 | 1 | 28.7 | 33802.2 | 2034 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 1.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 06:48 | Normal | 519.7 | 470.9 | 510.1 | 592.6 | 8 | 4.7 | 3 | 0.3 | 237.4 | 235.6 | 236 | 20.1 | 20.1 | 20 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 7870 | 1 | 29.1 | 33802.9 | 2034 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 06:53 | Normal | 526.4 | 469.8 | 501.5 | 557.4 | 8.5 | 5.2 | 3.3 | 0.5 | 237 | 235 | 235 | 21.6 | 21.6 | 21.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8386 | 1 | 29.5 | 33803.6 | 2034 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 06:58 | Normal | 514.1 | 462.2 | 491.1 | 577 | 9.1 | 5.4 | 3.5 | 0.5 | 236.8 | 235.2 | 235.8 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8855 | 1 | 29.8 | 33804.3 | 2034 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 07:03 | Normal | 519.8 | 451.6 | 474 | 366.6 | 9.5 | 6 | 4 | 3.1 | 237 | 235.4 | 235.8 | 26.2 | 26.4 | 26.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 10294 | 1 | 30.1 | 33805.1 | 2034 | 2.9 | 3 | 2.8 | 0.5 | 2.7 | 3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 07:08 | Normal | 515.4 | 435.7 | 483.6 | 506.8 | 10.1 | 6.2 | 4.3 | 3 | 236.8 | 235.2 | 235.8 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11097 | 1 | 30.4 | 33806 | 2034 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 0.5 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 07:13 | Normal | 530.7 | 407.8 | 432.7 | 503.6 | 10.5 | 6.6 | 7.2 | 3.4 | 236.8 | 235.6 | 235.6 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12367 | 1 | 30.7 | 33807 | 2034 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 0.4 | 3 | 3.3 | 0 | 0.2 | 3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 07:18 | Normal | 532.7 | 433.8 | 440.9 | 575.3 | 11.2 | 6 | 7.5 | 3.8 | 237.4 | 236 | 236.4 | 33.6 | 33.4 | 33.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 13316 | 1 | 31 | 33808 | 2034 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 0.5 | 2.7 | 3.4 | 0 | 0.2 | 2.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 07:23 | Normal | 530.4 | 424.7 | 497.8 | 577.1 | 12 | 7.5 | 7.6 | 4 | 237 | 235.8 | 236 | 37.3 | 37.2 | 37.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 14589 | 1 | 31.3 | 33809.2 | 2034 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 0.5 | 3.4 | 3.7 | 0 | 0.2 | 2.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 07:28 | Normal | 528.4 | 430 | 506.8 | 566.4 | 12.8 | 7.8 | 8.8 | 4.4 | 237 | 235.8 | 236 | 40.1 | 40.2 | 40.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 15843 | 1 | 31.7 | 33810.5 | 2035 | 4 | 3.8 | 3.9 | 0.6 | 3.5 | 3.9 | 0 | 0.2 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 07:33 | Normal | 524.6 | 452 | 511.9 | 581.5 | 7.3 | 3.7 | 4.6 | 2.1 | 237.4 | 235.2 | 235.6 | 22 | 21.9 | 22 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 9859 | 1 | 32 | 33811.4 | 2035 | 2.2 | 2 | 2 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.3 | 1.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 07:38 | Normal | 517.7 | 511.7 | 526.2 | 577.9 | 10.3 | 5.6 | 8.1 | 4.3 | 237.2 | 235.4 | 236.6 | 37.2 | 37 | 36.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9667 | 1 | 32.1 | 33812.4 | 2035 | 2 | 3.1 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 3.8 | 0 | 0.2 | 3.7 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 07:43 | Normal | 529.1 | 555.8 | 490.3 | 575.2 | 14.8 | 6.1 | 13.9 | 5.1 | 237 | 235.6 | 236.2 | 49.1 | 49 | 49 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 19363 | 1 | 32.2 | 33813.4 | 2035 | 4.3 | 4 | 4.1 | 1.6 | 1.2 | 4.5 | 0 | 0.4 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 07:48 | Normal | 473.5 | 520.8 | 527.1 | 565.6 | 16.7 | 6.6 | 12.9 | 4.8 | 236.6 | 235.8 | 236.6 | 49.5 | 49.3 | 49.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 17588 | 1 | 32.9 | 33814.9 | 2035 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.4 | 2 | 4.2 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 07:53 | Normal | 486.6 | 447.9 | 534.3 | 573.9 | 7 | 4.2 | 5.1 | 2.8 | 236.2 | 235.2 | 235 | 21.7 | 21.6 | 21.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 13595 | 1 | 33.7 | 33816.8 | 2035 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 2.7 | 0 | 0.3 | 2.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 07:58 | Normal | 523.8 | 539.1 | 531.1 | 576.2 | 11.8 | 5.5 | 9.8 | 4 | 237.2 | 235.4 | 235.4 | 39.6 | 39.4 | 39.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15073 | 1 | 33.5 | 33817.4 | 2035 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 2.7 | 1.4 | 3.7 | 0 | 0.3 | 3.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 08:03 | Normal | 526.3 | 506.7 | 537.4 | 574.2 | 20.8 | 10 | 15.6 | 6 | 237.2 | 235.8 | 236.6 | 64 | 63.7 | 63.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 24945 | 1 | 33.7 | 33818.8 | 2035 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 5.3 | 0 | 0.2 | 5.6 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 08:08 | Normal | 516.4 | 502.7 | 527.9 | 565.6 | 21.6 | 10.5 | 16 | 5.9 | 237.6 | 236.2 | 236.4 | 65.5 | 65 | 65.2 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 26039 | 1 | 34.9 | 33820.9 | 2035 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 4.6 | 5.3 | 0 | 0.2 | 5.6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 08:13 | Normal | 520.5 | 525.2 | 523.8 | 567.3 | 20.8 | 10 | 16 | 5.7 | 237.6 | 235.4 | 236.2 | 63.7 | 63.4 | 63.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 25478 | 1 | 36 | 33823 | 2035 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.8 | 4.5 | 5.2 | 0 | 0.3 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 08:18 | Normal | 521.7 | 508.1 | 514.4 | 558.6 | 22.6 | 11.1 | 16.8 | 6.1 | 237.8 | 236.6 | 236.6 | 67.7 | 67.4 | 67.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 26937 | 1 | 37.3 | 33825.2 | 2035 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 0 | 0.2 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 08:23 | Normal | 514.9 | 496.8 | 514.5 | 555.9 | 23 | 11.3 | 17.1 | 6.3 | 237.8 | 236 | 236.2 | 68.9 | 68.6 | 68.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 27595 | 1 | 38.4 | 33827.4 | 2035 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 0 | 0.1 | 6.1 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 08:28 | Normal | 508.5 | 523.8 | 516 | 472 | 24 | 11.6 | 17.6 | 11.1 | 236.8 | 236.2 | 236 | 75.2 | 75.1 | 75.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 30322 | 1 | 39.7 | 33829.8 | 2036 | 5.9 | 6 | 6 | 5.7 | 5.5 | 5.9 | 0 | 0.1 | 6.2 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 08:33 | Normal | 508.5 | 516.8 | 517 | 477 | 24.1 | 11.8 | 17.8 | 11.8 | 237.2 | 236.6 | 236.6 | 76.7 | 76.4 | 76.5 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 30864 | 1 | 40.9 | 33832.3 | 2036 | 6 | 6 | 6.1 | 5.7 | 5.6 | 6 | 0 | 0.2 | 6.3 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 08:38 | Normal | 504.4 | 518.1 | 530.9 | 495.1 | 24.8 | 12 | 18 | 11.9 | 237.8 | 236.4 | 236.2 | 79.2 | 78.8 | 78.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 31827 | 1 | 42.2 | 33835 | 2036 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 6.1 | 0 | 0.2 | 6.4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 08:43 | Normal | 505.5 | 514.8 | 517.7 | 503.7 | 25.5 | 12.5 | 19 | 12.5 | 238 | 236.6 | 236.2 | 82.2 | 81.6 | 81.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 33003 | 1 | 43.3 | 33837.7 | 2036 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6 | 5.8 | 6.3 | 0 | 0.2 | 6.6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 08:48 | Normal | 505.4 | 510.2 | 528.4 | 522.1 | 25.6 | 12.6 | 19 | 12.8 | 239 | 236.6 | 237.4 | 83.4 | 82.9 | 82.9 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 33491 | 1 | 44.5 | 33840.4 | 2036 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 5.9 | 6.4 | 0 | 0.3 | 6.7 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 08:53 | Normal | 505.4 | 505.8 | 515.8 | 534.6 | 27 | 13.3 | 20.1 | 13.1 | 237.2 | 236.2 | 236.4 | 87.2 | 87.1 | 87.2 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 35134 | 1 | 45.7 | 33843.3 | 2036 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 0 | 0.3 | 7 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 08:58 | Normal | 497.5 | 511.5 | 512.6 | 531.6 | 26.9 | 13.1 | 20.5 | 13.8 | 237.2 | 236.6 | 236.2 | 88 | 87.6 | 87.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 34244 | 1 | 46.7 | 33846.2 | 2036 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 5.7 | 7 | 0 | 0.4 | 7.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 09:03 | Normal | 496.3 | 519.3 | 503.6 | 529.7 | 28.1 | 13.2 | 21 | 13.6 | 238.2 | 235.8 | 236.2 | 89.7 | 89.3 | 89.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 36289 | 1 | 47.3 | 33849 | 2036 | 7 | 7.1 | 7 | 6.8 | 6 | 6.9 | 0 | 0.3 | 7.1 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 09:08 | Normal | 502.4 | 506.8 | 513.3 | 528.2 | 28.8 | 14.4 | 22 | 14.7 | 238 | 236.2 | 236.4 | 94.7 | 94.1 | 94.5 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 36777 | 1 | 48.3 | 33852 | 2036 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 6.4 | 7.6 | 0 | 0.2 | 7.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 09:13 | Normal | 517.8 | 517 | 522.8 | 548.1 | 28.7 | 15.5 | 22.8 | 15.2 | 237.2 | 236.8 | 236.8 | 101.3 | 100.9 | 101.2 | 60 | 60 | 60 | 36773 | 1 | 48.1 | 33854.1 | 2036 | 6.7 | 7.8 | 6.6 | 7.4 | 7 | 8.1 | 0 | 0.3 | 8.2 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 09:18 | Normal | 499.4 | 507.9 | 516.9 | 538.7 | 8.1 | 4.3 | 6.7 | 4.7 | 236.8 | 234.8 | 235.8 | 29.7 | 29.5 | 29.5 | 60.01 | 60 | 60 | 9654 | 1 | 48.9 | 33857.1 | 2036 | 2 | 1.8 | 2 | 2 | 1.2 | 2.4 | 0 | 0.6 | 2.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 09:23 | Normal | 489.8 | 507.2 | 507.7 | 526.8 | 31.1 | 15 | 23 | 15.2 | 237.8 | 235.6 | 236.2 | 98.4 | 97.8 | 98 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 39591 | 1 | 49.7 | 33860.2 | 2036 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 6.8 | 7.8 | 0 | 0.3 | 8 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 09:28 | Normal | 481.6 | 503.9 | 509.8 | 520.3 | 32.4 | 15.3 | 23.3 | 15.6 | 237.4 | 236.2 | 236.8 | 100.8 | 100.6 | 100.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 40566 | 1 | 51.1 | 33863.6 | 2037 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 7.1 | 8.1 | 0 | 0.2 | 8.3 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 09:33 | Normal | 498.4 | 488 | 507.3 | 502.6 | 31.6 | 16.6 | 24.8 | 17.6 | 237.8 | 236 | 237 | 105.1 | 104.7 | 105 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 39778 | 1 | 52.8 | 33867.1 | 2037 | 7.9 | 8.1 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 8.6 | 0 | 0.3 | 9 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 09:38 | Normal | 481.5 | 495.8 | 500.6 | 513.6 | 8.3 | 3.9 | 5.9 | 4 | 236 | 235.4 | 235.6 | 25.5 | 25.6 | 25.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10091 | 1 | 53.9 | 33869.9 | 2037 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.5 | 2.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 09:43 | Normal | 487.7 | 499.6 | 508.1 | 525.3 | 35.4 | 17.1 | 25.8 | 17 | 237.4 | 236.6 | 236.2 | 110.4 | 109.9 | 110.2 | 60.01 | 60 | 60 | 44679 | 1 | 51.8 | 33871.9 | 2037 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 8.7 | 0 | 0.2 | 9.1 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 09:48 | Normal | 484.2 | 498.6 | 501.4 | 524.9 | 7.4 | 3.5 | 5.3 | 3.3 | 236.8 | 235.8 | 235.4 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 9252 | 1 | 52.7 | 33874.8 | 2037 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 09:53 | Normal | 487.1 | 494.6 | 497.3 | 527 | 35.3 | 17 | 26.2 | 16.9 | 237.2 | 236.4 | 237 | 109.6 | 109.2 | 109.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 44244 | 1 | 52.3 | 33877.7 | 2037 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.5 | 8 | 8.7 | 0 | 0.3 | 9.1 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 09:58 | Normal | 487.9 | 506 | 519.7 | 519.5 | 35.1 | 16.8 | 25 | 16.9 | 237.4 | 236.2 | 236.2 | 108 | 106.9 | 107.7 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 43366 | 1 | 53.8 | 33881.1 | 2037 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.4 | 7.9 | 8.8 | 0 | 0.2 | 8.9 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 10:03 | Normal | 504 | 528.4 | 535.7 | 532.8 | 23.4 | 15.5 | 21.5 | 18.6 | 237.4 | 235.8 | 235.4 | 95.5 | 94.9 | 95.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 37028 | 1 | 52.1 | 33882.5 | 2037 | 3.9 | 8.2 | 3.7 | 8.3 | 6.4 | 9.2 | 0 | 0.2 | 9.4 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 10:08 | Normal | 477.9 | 491.8 | 498.4 | 513.7 | 36.1 | 17.6 | 27 | 17.8 | 237 | 236.4 | 236.6 | 112.6 | 112.4 | 112.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 45306 | 1 | 53.4 | 33886.3 | 2037 | 9 | 9 | 8.9 | 8.8 | 8.2 | 9.2 | 0 | 0 | 9.3 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 10:13 | Normal | 466.3 | 486.7 | 495.4 | 512.3 | 37 | 17.8 | 27 | 18 | 238 | 236.6 | 237 | 112.4 | 111.8 | 112 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 45199 | 1 | 55.5 | 33890 | 2037 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 8.3 | 9.3 | 0 | 0 | 9.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 10:18 | Normal | 473.4 | 496.8 | 494.7 | 516.4 | 7.5 | 3.5 | 5.3 | 3.6 | 236.8 | 234.6 | 235.2 | 23.1 | 23 | 22.9 | 60 | 60 | 60 | 8965 | 1 | 56.7 | 33893 | 2037 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.4 | 1.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 10:23 | Normal | 481.2 | 501.6 | 507.6 | 525.4 | 38.8 | 18.4 | 28.1 | 18.8 | 238.4 | 235.8 | 237.2 | 120.8 | 120 | 120.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 48349 | 1 | 54.1 | 33895 | 2037 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 9.4 | 8.5 | 9.7 | 0 | 0.1 | 10 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 10:28 | Normal | 506.8 | 519.6 | 527.1 | 540.7 | 35.9 | 16.8 | 26.5 | 17.6 | 237.4 | 236.4 | 236.2 | 116.6 | 116.3 | 116.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 45037 | 1 | 52 | 33896.2 | 2038 | 9 | 8.7 | 9 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 0 | 0.2 | 9.3 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 10:33 | Normal | 498 | 517.2 | 511.7 | 538.3 | 38 | 18.2 | 28.4 | 18.9 | 238.2 | 235.8 | 237 | 122.6 | 121.9 | 122.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 48762 | 1 | 50.6 | 33898.3 | 2038 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | 8.4 | 9.6 | 0 | 0.2 | 9.9 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 10:38 | Normal | 482.2 | 493.6 | 499.5 | 512.8 | 39 | 19.1 | 28.6 | 19.5 | 238.4 | 236.2 | 236.8 | 122 | 121.3 | 121.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 47634 | 1 | 53.4 | 33902.3 | 2038 | 9.8 | 10 | 9.7 | 9.4 | 8.9 | 10 | 0 | 0.1 | 10.2 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 10:43 | Normal | 473.3 | 480.7 | 490.2 | 523 | 36.5 | 14.5 | 25.7 | 16.5 | 238 | 236 | 237.2 | 104.5 | 103.8 | 104.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 45517 | 1 | 55.6 | 33905.9 | 2038 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 9 | 7.4 | 7.2 | 0 | 0.1 | 7.8 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 10:48 | Normal | 489 | 486.6 | 504.2 | 524.2 | 30 | 14.8 | 19 | 13.6 | 236.4 | 235.8 | 236.2 | 87.5 | 87.1 | 87.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 41181 | 1 | 56.8 | 33909.3 | 2038 | 7.4 | 8.6 | 6.7 | 7.7 | 8 | 7.3 | 0 | 0 | 6.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 10:53 | Normal | 482.1 | 488.6 | 502.9 | 547.8 | 26.5 | 9.9 | 19.8 | 11.8 | 237.2 | 236 | 235.6 | 78.8 | 78.4 | 78.6 | 60 | 60 | 60 | 27425 | 1 | 55.7 | 33911.6 | 2038 | 6.7 | 5.9 | 7.6 | 6 | 6 | 3.3 | 0 | 0.4 | 4.7 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 10:58 | Normal | 463.2 | 485.6 | 486.5 | 503.5 | 38.8 | 18.3 | 28.3 | 19 | 237.8 | 236.4 | 236.4 | 116.2 | 115.5 | 115.9 | 59.99 | 60 | 60.01 | 46717 | 1 | 56.1 | 33915.2 | 2038 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 9.3 | 8.5 | 9.7 | 0 | 0.1 | 10 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 11:03 | Normal | 479.3 | 495.2 | 494.2 | 542.6 | 16.2 | 10.2 | 19.6 | 13 | 236.8 | 235.6 | 235.8 | 70.4 | 69.9 | 70.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 23649 | 1 | 57.8 | 33918.5 | 2038 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4.6 | 2.8 | 6.5 | 0 | 0.6 | 8.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 11:08 | Normal | 464 | 481.7 | 484.7 | 496.8 | 39.5 | 19.2 | 29.1 | 19.7 | 237.4 | 236.6 | 236 | 117.5 | 117.2 | 117 | 60.01 | 60 | 60 | 47369 | 1 | 58.8 | 33922.4 | 2038 | 9.9 | 10 | 9.9 | 9.5 | 9 | 10.1 | 0 | 0.2 | 10.3 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 11:13 | Normal | 454 | 478.5 | 477.7 | 495.7 | 38.9 | 18.5 | 28.3 | 19 | 237.8 | 235.6 | 236 | 114.5 | 113.9 | 114.2 | 60 | 60 | 60 | 46046 | 1 | 60.3 | 33926.2 | 2038 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.2 | 8.7 | 9.7 | 0 | 0.2 | 10 | 9 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 11:18 | Normal | 476.5 | 499 | 499.5 | 519.5 | 37 | 17.4 | 27.1 | 17.6 | 237.6 | 235.8 | 236.4 | 112.9 | 112.3 | 112.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 46140 | 1 | 61.3 | 33930 | 2038 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 7.8 | 9.5 | 0 | 0.1 | 9.7 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 11:23 | Normal | 458.3 | 469.7 | 476.7 | 489.7 | 39.7 | 19.4 | 29.5 | 19.7 | 237.4 | 236.4 | 236.2 | 117.9 | 117.5 | 117.8 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 47636 | 1 | 61.7 | 33933.4 | 2038 | 10 | 10.1 | 10 | 9.5 | 9.2 | 10.1 | 0 | 0.1 | 10.4 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 11:28 | Normal | 458.1 | 468.3 | 474.4 | 489.5 | 39 | 19.1 | 29.1 | 19.2 | 237.6 | 236.4 | 236.4 | 115.6 | 115.2 | 115.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 46682 | 1 | 62.5 | 33937.3 | 2039 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 9.5 | 9.3 | 9.9 | 0 | 0.1 | 10.2 | 9.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 11:33 | Normal | 468.1 | 482.1 | 481.7 | 488.8 | 36.4 | 18.5 | 28 | 19.5 | 238 | 236.2 | 236.8 | 113.3 | 112.8 | 113.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 43789 | 1 | 63.1 | 33940.8 | 2039 | 9 | 9.6 | 8.6 | 9.2 | 8.5 | 9.9 | 0 | 0.1 | 10.2 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 11:38 | Normal | 462 | 464.3 | 496.1 | 506.5 | 37.6 | 16.9 | 25.5 | 16.8 | 237.6 | 236.8 | 237.2 | 105.7 | 105.6 | 105.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 44552 | 1 | 62.3 | 33943.6 | 2039 | 9.7 | 9.4 | 9.9 | 8.2 | 9.4 | 7.3 | 0 | 0.2 | 8.6 | 9.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 11:43 | Normal | 457.9 | 481.7 | 477.8 | 490 | 39 | 18.3 | 28.3 | 19.1 | 238 | 236.8 | 236.4 | 114.5 | 113.9 | 114.1 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 47351 | 1 | 62.7 | 33947.5 | 2039 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.1 | 8.8 | 9.2 | 0 | 0.2 | 9.9 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 11:48 | Normal | 471.2 | 460.6 | 473.2 | 497.2 | 7.8 | 3.8 | 6 | 3.9 | 236.4 | 235 | 235 | 24.1 | 24 | 23.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9533 | 1 | 62.9 | 33950.3 | 2039 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.5 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 11:53 | Normal | 464.6 | 489.1 | 490.8 | 503.7 | 39.1 | 18.8 | 28.5 | 19.2 | 238 | 236.8 | 237.4 | 117.9 | 117.5 | 117.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 47579 | 1 | 60.7 | 33953.1 | 2039 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 9.3 | 8.8 | 9.8 | 0 | 0.2 | 10.1 | 9 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 11:58 | Normal | 485.9 | 506.3 | 514.3 | 526.2 | 36.6 | 17.3 | 26.1 | 17.8 | 238.2 | 237.4 | 237.2 | 112.8 | 112.4 | 112.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 45317 | 1 | 62.1 | 33957 | 2039 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 9 | 6.9 | 9.3 | 0 | 0.4 | 9.4 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 12:03 | Normal | 453.3 | 469.9 | 477.2 | 488.8 | 37.9 | 18.2 | 28 | 18.8 | 238.2 | 237.2 | 236.8 | 111.5 | 110.8 | 111.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 44888 | 1 | 63.3 | 33960.7 | 2039 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.1 | 8.7 | 9.5 | 0 | 0.1 | 9.8 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 12:08 | Normal | 457.6 | 465 | 474.3 | 495.3 | 37.1 | 18 | 27.5 | 18.2 | 238.4 | 236.6 | 236.8 | 109.3 | 108.7 | 109.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 44199 | 1 | 64.1 | 33964.4 | 2039 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9 | 8.6 | 9.3 | 0 | 0.1 | 9.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 12:13 | Normal | 460.4 | 470.6 | 479.4 | 492.4 | 32.9 | 12.2 | 18.3 | 9.8 | 237.8 | 236.2 | 236.8 | 77.6 | 77.2 | 77.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 42243 | 1 | 64.3 | 33967.9 | 2039 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 6.7 | 8.5 | 4.1 | 0 | 0.1 | 5.2 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 12:18 | Normal | 471.6 | 485.7 | 481.8 | 512.6 | 4.7 | 2.2 | 3.6 | 2.3 | 236.6 | 234.8 | 235.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 60 | 60 | 60 | 6286 | 1 | 61.4 | 33969.1 | 2039 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 12:23 | Normal | 476.8 | 483.6 | 506.1 | 523.5 | 37.1 | 18.3 | 27.4 | 18.3 | 238.2 | 236.8 | 237 | 115.2 | 114.5 | 114.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 46595 | 1 | 59.4 | 33972 | 2039 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 8.8 | 8.7 | 9.3 | 0 | 0.3 | 9.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 12:28 | Normal | 469.5 | 475.9 | 495.6 | 506.5 | 36.9 | 18 | 27 | 18.4 | 238.6 | 237 | 237.2 | 112.2 | 111.4 | 111.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 45266 | 1 | 61 | 33975.8 | 2040 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 9.3 | 0 | 0.3 | 9.5 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 12:33 | Normal | 461.5 | 478.8 | 481.1 | 502.1 | 35.5 | 17 | 26.4 | 17.5 | 238.6 | 236.4 | 237.2 | 106.7 | 106.4 | 106.5 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 43071 | 1 | 62.4 | 33979.5 | 2040 | 8.8 | 9 | 8.8 | 8.5 | 8 | 8.9 | 0 | 0.2 | 9.1 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 12:38 | Normal | 470.6 | 492.9 | 472.3 | 513.3 | 5.3 | 2.3 | 4 | 2.5 | 236.4 | 235.2 | 235.8 | 16 | 15.9 | 15.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 6323 | 1 | 62.2 | 33982.1 | 2040 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 12:43 | Normal | 483.5 | 511.9 | 509.7 | 532.1 | 37.6 | 17.9 | 27.3 | 18 | 238 | 236.6 | 236.8 | 117.6 | 116.7 | 116.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 47477 | 1 | 58.6 | 33983.7 | 2040 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9 | 8.5 | 9.2 | 0 | 0.2 | 9.5 | 8.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 12:48 | Normal | 485.1 | 493.1 | 496.6 | 529.2 | 35.7 | 17.6 | 26.3 | 17.7 | 237.4 | 236.6 | 236.8 | 112.2 | 111 | 111.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 45176 | 1 | 60.1 | 33987.6 | 2040 | 8.8 | 9 | 8.9 | 8.6 | 8.3 | 9.1 | 0 | 0.2 | 9.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 12:53 | Normal | 469.5 | 482.8 | 485.6 | 501.5 | 33.3 | 13.8 | 20.3 | 11.9 | 237.8 | 236.4 | 236.6 | 86.5 | 86.1 | 86.3 | 59.99 | 60 | 60 | 40111 | 1 | 61.8 | 33991.3 | 2040 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 6.2 | 8.3 | 5.1 | 0 | 0.3 | 5.6 | 8.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 12:58 | Normal | 463.5 | 480.2 | 492 | 502.2 | 38 | 18.3 | 28 | 18.6 | 237.8 | 236.4 | 236.4 | 113.7 | 113.4 | 113.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 46042 | 1 | 61.5 | 33994.2 | 2040 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 9.1 | 8.6 | 9.5 | 0 | 0.2 | 9.6 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 13:03 | Normal | 468.4 | 474.8 | 487.9 | 496.8 | 36.3 | 17.9 | 26.9 | 18.3 | 237.6 | 236.2 | 236.6 | 110.1 | 109.6 | 110 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 44360 | 1 | 62.5 | 33997.6 | 2040 | 9 | 9.1 | 9 | 8.8 | 8.6 | 9.1 | 0 | 0.3 | 9.5 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 13:08 | Normal | 470.7 | 480 | 489.2 | 506.5 | 5.8 | 2.6 | 4.3 | 2.8 | 236.4 | 235.2 | 235.2 | 18 | 17.9 | 17.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7148 | 1 | 62.4 | 34000.1 | 2040 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 13:13 | Normal | 488.5 | 496.9 | 506.3 | 519.3 | 34.3 | 16.8 | 25.5 | 17 | 237.8 | 236.2 | 235.6 | 108.1 | 107.6 | 107.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 43550 | 1 | 59.5 | 34002.3 | 2040 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 7.9 | 8.6 | 0 | 0.3 | 8.8 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 13:18 | Normal | 469.6 | 489.9 | 490.8 | 506.8 | 34 | 16.3 | 25.5 | 16.8 | 238.4 | 235.8 | 236.4 | 104.6 | 103.8 | 104.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 42142 | 1 | 60.7 | 34005.9 | 2040 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 7.6 | 8.5 | 0 | 0.2 | 8.8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 13:23 | Normal | 466.2 | 477.5 | 491.9 | 501.8 | 34.2 | 16.6 | 25.1 | 17 | 238 | 236.8 | 237.2 | 103.8 | 103 | 103.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 41710 | 1 | 61.9 | 34009.4 | 2040 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 8.5 | 0 | 0.2 | 8.7 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 13:28 | Normal | 460.4 | 471.9 | 476.5 | 501.6 | 4.6 | 2.1 | 3.3 | 2.1 | 235.6 | 234.4 | 235.6 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 60 | 60 | 60 | 5651 | 1 | 62.5 | 34012.5 | 2041 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 0.3 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 13:33 | Normal | 512.4 | 504.5 | 507.5 | 540 | 6.9 | 3.6 | 5.5 | 3.6 | 235.6 | 234.8 | 235.4 | 24.8 | 24.8 | 24.6 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 8966 | 1 | 58.9 | 34013.2 | 2041 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.4 | 2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 13:38 | Normal | 490.6 | 503 | 518.4 | 530 | 7.5 | 5.6 | 8.9 | 7.2 | 236.6 | 235.4 | 235.6 | 35.6 | 35.4 | 35.4 | 60 | 60 | 60 | 10653 | 1 | 58.3 | 34016 | 2041 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 1.1 | 3.8 | 0 | 0.7 | 4.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 13:43 | Normal | 489.9 | 503.1 | 508.1 | 519.5 | 32.2 | 15.7 | 23.9 | 16.1 | 237 | 236 | 236.2 | 102.2 | 101.9 | 102.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 40951 | 1 | 57.9 | 34018.7 | 2041 | 8 | 8.1 | 8 | 7.7 | 7.3 | 8.1 | 0 | 0.3 | 8.4 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 13:48 | Normal | 484.3 | 508.2 | 504 | 516.6 | 31.8 | 15 | 23.4 | 15.6 | 237.2 | 236 | 235.4 | 100.5 | 100.3 | 100.4 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 40275 | 1 | 59 | 34021.9 | 2041 | 7.9 | 8 | 7.9 | 7.6 | 6.9 | 7.8 | 0 | 0.3 | 8.2 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 13:53 | Normal | 479.7 | 507.2 | 519.2 | 534.8 | 31 | 14.9 | 22.2 | 15 | 237.4 | 235.6 | 235.8 | 95.3 | 94.6 | 94.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 39011 | 1 | 59.6 | 34025.2 | 2041 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 6.8 | 7.6 | 0 | 0.4 | 7.8 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 13:58 | Normal | 481.8 | 498.1 | 503.8 | 510.8 | 30.2 | 14.5 | 22.2 | 15.1 | 236.6 | 235.4 | 236 | 94.7 | 94.1 | 94.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 38036 | 1 | 60.3 | 34028.4 | 2041 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 7.5 | 0 | 0.4 | 7.8 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 14:03 | Normal | 482.5 | 504 | 498.2 | 514.3 | 29.5 | 14 | 21.9 | 14.5 | 237.6 | 235.4 | 236.2 | 92.9 | 92.3 | 92.6 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 37224 | 1 | 60.6 | 34031.5 | 2041 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7 | 6.2 | 7.2 | 0 | 0.4 | 7.6 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 14:08 | Normal | 487.7 | 496.1 | 502.7 | 514.2 | 28.6 | 14 | 21.6 | 14.5 | 236.8 | 235.2 | 235.8 | 91.5 | 90.8 | 91.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 36549 | 1 | 60.6 | 34034.6 | 2041 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 6.5 | 7.2 | 0 | 0.3 | 7.5 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 14:13 | Normal | 474.3 | 488.8 | 497.4 | 509.4 | 3.5 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 235.8 | 234.4 | 234.4 | 11.2 | 11 | 11 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 4448 | 1 | 60.2 | 34036.9 | 2041 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 14:18 | Normal | 496.2 | 500.1 | 500.7 | 525 | 3.4 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 235.8 | 234.4 | 234.4 | 11.8 | 11.4 | 11.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4679 | 1 | 56.4 | 34037.3 | 2041 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 14:23 | Normal | 511.7 | 523.1 | 511 | 543.2 | 4.3 | 1.9 | 3 | 2 | 235.4 | 234.6 | 235 | 14.9 | 15 | 14.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5983 | 1 | 52.9 | 34037.8 | 2041 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 14:28 | Normal | 537.9 | 549 | 549.2 | 572.5 | 26.9 | 12.8 | 19.7 | 13.2 | 237.2 | 235.4 | 235.4 | 92.3 | 91.9 | 91.9 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 34176 | 1 | 50.2 | 34038.6 | 2042 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 0 | 0.3 | 6.8 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 14:33 | Normal | 517.8 | 519.1 | 523.9 | 537 | 26.5 | 13.1 | 20.1 | 13.5 | 236.6 | 235.6 | 235.6 | 89.4 | 88.8 | 89 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 35709 | 1 | 51.1 | 34041.6 | 2042 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.6 | 0 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 14:38 | Normal | 504.1 | 514.2 | 520.6 | 537.4 | 26 | 12.6 | 19.1 | 13 | 236.4 | 235.2 | 235.2 | 85 | 84.9 | 85 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 34192 | 1 | 52.2 | 34044.6 | 2042 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 6 | 6.4 | 0 | 0.2 | 6.7 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 14:43 | Normal | 506.4 | 522.5 | 531.2 | 547 | 27.7 | 13.3 | 20.1 | 13.6 | 236.8 | 234.6 | 235 | 89.4 | 88.6 | 88.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 35985 | 1 | 52.6 | 34047.4 | 2042 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.7 | 6 | 6.8 | 0 | 0.3 | 7.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 14:48 | Normal | 493.6 | 506.2 | 509.2 | 529.2 | 28.6 | 13.5 | 20.8 | 14.1 | 236.6 | 235 | 235 | 90.7 | 90.4 | 90.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 36242 | 1 | 53.1 | 34050.4 | 2042 | 7 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 6.3 | 6.9 | 0 | 0.2 | 7.3 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 14:53 | Normal | 497.3 | 497 | 523.6 | 538.6 | 10 | 4.1 | 6.5 | 4.1 | 235.6 | 234.4 | 234.2 | 29.3 | 29.2 | 29.2 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 13883 | 1 | 53.3 | 34053.1 | 2042 | 2.8 | 2.1 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 0 | 0.5 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 14:58 | Normal | 509.2 | 516.7 | 517 | 543.2 | 7.9 | 3.8 | 5.8 | 3.8 | 235.2 | 233.8 | 234.4 | 26.9 | 26.8 | 26.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 10367 | 1 | 50.9 | 34054 | 2042 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 15:03 | Normal | 513.1 | 516.8 | 526.9 | 550.7 | 14 | 6.8 | 10.3 | 6.9 | 235.8 | 234.2 | 234.2 | 46.6 | 46.5 | 46.6 | 60 | 60 | 60 | 18733 | 1 | 49.4 | 34055.8 | 2042 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3 | 3.2 | 0 | 0.5 | 3.6 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 15:08 | Normal | 513.5 | 527.9 | 532.4 | 554.5 | 13.8 | 6.7 | 10.2 | 6.9 | 235.2 | 233.8 | 234.2 | 46.9 | 46.8 | 46.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 18415 | 1 | 48.1 | 34057.3 | 2042 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3 | 3.2 | 0 | 0.4 | 3.6 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 15:13 | Normal | 517.2 | 523.8 | 527.8 | 552.1 | 12.9 | 6.3 | 9.6 | 6.4 | 235.4 | 233.4 | 234 | 43.5 | 43.3 | 43.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 17554 | 1 | 47.1 | 34058.9 | 2042 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 3 | 0 | 0.4 | 3.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 15:18 | Normal | 517.9 | 519 | 534.1 | 554.4 | 7.8 | 3.7 | 5.6 | 3.8 | 234.2 | 233.4 | 233.8 | 26.9 | 26.8 | 26.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10452 | 1 | 46 | 34060 | 2042 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.3 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 15:23 | Normal | 514.5 | 527.9 | 534.5 | 555.8 | 6.8 | 3.1 | 4.8 | 3.2 | 234 | 233 | 233.2 | 23.6 | 23.6 | 23.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9146 | 1 | 44.6 | 34060.8 | 2042 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 15:28 | Normal | 523.6 | 529 | 541.3 | 564.9 | 7.9 | 3.7 | 5.7 | 3.8 | 234.4 | 233.2 | 233.6 | 27.5 | 27.6 | 27.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 10695 | 1 | 43.5 | 34061.6 | 2043 | 1.9 | 2 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 15:33 | Normal | 533.5 | 546.9 | 540.3 | 566.2 | 9.5 | 4.6 | 7.4 | 5 | 234.4 | 233 | 233.4 | 34.6 | 34.6 | 34.5 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 13373 | 1 | 42.8 | 34062.6 | 2043 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 0 | 0.2 | 2.7 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 15:38 | Normal | 534.5 | 539.9 | 544.8 | 564.4 | 15.6 | 7.5 | 11.6 | 7.7 | 235.4 | 233.6 | 234.4 | 54.2 | 54.1 | 54.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 21455 | 1 | 42.5 | 34064.2 | 2043 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 0 | 0.3 | 4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 15:43 | Normal | 528.3 | 539.7 | 541.1 | 562.6 | 12.6 | 6 | 9.3 | 6.2 | 235 | 233.6 | 234.2 | 43.4 | 43.2 | 43.2 | 60.01 | 60 | 60 | 17002 | 1 | 42.7 | 34065.9 | 2043 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.7 | 2.9 | 0 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 15:48 | Normal | 525.8 | 533 | 536.2 | 562.9 | 12.8 | 5.8 | 9.1 | 6 | 235.6 | 233 | 234.4 | 41.9 | 41.5 | 41.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 17509 | 1 | 42.6 | 34067.4 | 2043 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3 | 2.8 | 2.6 | 0 | 0.4 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 15:53 | Normal | 531 | 534.4 | 542.6 | 566.6 | 16.2 | 8 | 12 | 8 | 235.2 | 233.2 | 234.4 | 55.9 | 55.9 | 55.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 21931 | 1 | 42.3 | 34068.8 | 2043 | 4 | 4 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 0 | 0.4 | 4.2 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 15:58 | Normal | 532.5 | 533 | 543 | 567.1 | 17.9 | 8.6 | 13.2 | 8.6 | 235.2 | 235 | 235.2 | 61.3 | 61.1 | 61.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 24281 | 1 | 42.1 | 34070.3 | 2043 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4 | 4.2 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 16:03 | Normal | 515.6 | 527 | 532 | 556.1 | 7.8 | 3.6 | 5.6 | 3.6 | 235.4 | 233.4 | 233.6 | 25.7 | 25.7 | 25.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10365 | 1 | 42.4 | 34072.1 | 2043 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.4 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 16:08 | Normal | 523.5 | 538 | 535 | 565.5 | 17.6 | 8.3 | 12.9 | 8.5 | 236.2 | 234.2 | 234.2 | 59.5 | 59.2 | 59.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 23702 | 1 | 42.2 | 34073.5 | 2043 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 0 | 0.4 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 16:13 | Normal | 523.6 | 535 | 535.4 | 561 | 15.2 | 7.3 | 11.3 | 7.5 | 235.8 | 233.8 | 234.8 | 51.9 | 51.6 | 51.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 20412 | 1 | 42.5 | 34075.3 | 2043 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0.3 | 4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 16:18 | Normal | 523.7 | 525 | 525 | 554.5 | 14.5 | 6.9 | 10.8 | 7.1 | 235.4 | 233.4 | 233.6 | 48.9 | 48.8 | 48.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 19362 | 1 | 42.5 | 34077 | 2043 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 0 | 0.4 | 3.8 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 16:23 | Normal | 523.7 | 526.3 | 524.6 | 561 | 13.1 | 6.3 | 9.9 | 6.5 | 235 | 234.4 | 234.8 | 44.8 | 44.6 | 44.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 17703 | 1 | 42.4 | 34078.5 | 2043 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 16:28 | Normal | 517.5 | 530.9 | 531.9 | 556.9 | 12.8 | 6.1 | 9.5 | 6.3 | 235.4 | 233 | 233.8 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 16867 | 1 | 42.1 | 34079.8 | 2044 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3 | 2.7 | 3 | 0 | 0.4 | 3.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 16:33 | Normal | 522.5 | 527.9 | 529 | 558.5 | 12.1 | 5.8 | 9.1 | 6 | 234.6 | 232.8 | 233.4 | 41.7 | 41.4 | 41.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 16092 | 1 | 41.8 | 34081.2 | 2044 | 2.9 | 3 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 0 | 0.4 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 16:38 | Normal | 511.7 | 529 | 534.3 | 558.2 | 10.4 | 4.8 | 7.4 | 5 | 234.2 | 232.8 | 233.6 | 34.9 | 35 | 34.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12021 | 1 | 41.5 | 34082.5 | 2044 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 16:43 | Normal | 505.6 | 514 | 517.8 | 537.7 | 4.1 | 1.8 | 2.9 | 1.9 | 234.2 | 232.4 | 232.4 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5661 | 1 | 40.8 | 34083.2 | 2044 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.1 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 16:48 | Normal | 526.5 | 536.9 | 541.7 | 565.5 | 8.7 | 4.1 | 6.5 | 4.2 | 234 | 232.4 | 233.2 | 30.4 | 30.6 | 30.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 11900 | 1 | 40.1 | 34083.8 | 2044 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 2 | 0 | 0.3 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 16:53 | Normal | 518.8 | 530.9 | 529.2 | 568.7 | 6.9 | 3.1 | 5 | 3.3 | 233.8 | 232.8 | 233 | 24.3 | 24.4 | 24.1 | 60 | 59.99 | 60 | 8562 | 1 | 40 | 34084.7 | 2044 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 16:58 | Normal | 529.8 | 531.8 | 516.6 | 565.6 | 6.2 | 3 | 4.6 | 3 | 234.6 | 233 | 233 | 22.2 | 22.5 | 22.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 8715 | 1 | 39.6 | 34085.5 | 2044 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 17:03 | Normal | 525.7 | 538 | 538.7 | 572.3 | 5.8 | 2.6 | 4.3 | 2.7 | 234.8 | 233 | 233.4 | 20.9 | 20.8 | 20.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 8154 | 1 | 39.2 | 34086.2 | 2044 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 17:08 | Normal | 523.5 | 532.9 | 533.8 | 569 | 5 | 2.3 | 3.6 | 2.3 | 235 | 233 | 233.2 | 17.8 | 17.9 | 17.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7100 | 1 | 38.8 | 34086.8 | 2044 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 17:13 | Normal | 536.7 | 529 | 532.9 | 564.7 | 4.3 | 2 | 3.1 | 2 | 233.8 | 232.8 | 233 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6214 | 1 | 38.4 | 34087.4 | 2044 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 17:18 | Normal | 527.6 | 530.2 | 530.9 | 566.3 | 3.8 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 234 | 231.6 | 232.4 | 13.6 | 13.7 | 13.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5422 | 1 | 38 | 34087.9 | 2044 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 17:23 | Normal | 516.7 | 540.1 | 542.2 | 556.8 | 3.1 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 234.8 | 233.2 | 233.4 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4471 | 1 | 37.7 | 34088.3 | 2044 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 17:28 | Normal | 525.5 | 531.9 | 530.8 | 563 | 2.5 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 235.2 | 233 | 233.4 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3752 | 1 | 37.4 | 34088.6 | 2045 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 17:33 | Normal | 509.8 | 534.9 | 533.1 | 543.2 | 2.1 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 234.2 | 233 | 233.4 | 8.1 | 8.1 | 8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3230 | 1 | 37.1 | 34088.9 | 2045 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 17:38 | Normal | 494 | 523.2 | 524.7 | 548.9 | 1.9 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 235.4 | 232.4 | 234 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2808 | 1 | 36.9 | 34089.1 | 2045 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 17:43 | Normal | 508.6 | 528 | 525.9 | 552.1 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 234.8 | 232.8 | 233.4 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2135 | 1 | 36.6 | 34089.4 | 2045 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 17:48 | Normal | 512.6 | 502.9 | 514.7 | 556.9 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 235.2 | 232.2 | 233.2 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 60.01 | 60 | 60 | 1826 | 1 | 36.5 | 34089.5 | 2045 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 17:53 | Normal | 495.5 | 513.1 | 510.9 | 532.9 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 234.8 | 232.2 | 233 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1546 | 1 | 36.3 | 34089.7 | 2045 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 17:58 | Normal | 496.2 | 486.9 | 531.1 | 551.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 234.6 | 232.8 | 233.6 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1171 | 1 | 36.1 | 34089.8 | 2045 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 18:03 | Normal | 502.5 | 483.7 | 431.1 | 525.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 234.6 | 233.2 | 233.6 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 60 | 60 | 60 | 669 | 1 | 35.9 | 34089.8 | 2045 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 18:08 | Normal | 498.4 | 411.8 | 481.4 | 484.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 235 | 232.4 | 233.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 546 | 1 | 35.6 | 34089.9 | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 18:13 | Normal | 479.5 | 442.1 | 421.8 | 467.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 235 | 232 | 234.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 476 | 1 | 35.4 | 34089.9 | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 18:18 | Normal | 410.6 | 322.1 | 199.8 | 406.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 232.8 | 233.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60 | 60 | 253 | 1 | 35.1 | 34090 | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 18:23 | Normal | 358.8 | 200.2 | 199.8 | 224.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.2 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 118 | 1 | 34.9 | 34090 | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 18:28 | Normal | 204.4 | 181 | 199.4 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 52 | 1 | 34.6 | 34090 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 18:33 | Normal | 231.4 | 180.4 | 216 | 208.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.2 | 233 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60 | 59.99 | 60 | 31 | 1 | 34.5 | 34090 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 18:38 | Normal | 178.1 | 186.7 | 189.8 | 189.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.4 | 232.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 22 | 1 | 34.3 | 34090 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 18:43 | Normal | 197.7 | 203.9 | 199 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.8 | 232.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 11 | 1 | 34.1 | 34090 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0