## S1_BL18_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-06 04:56 | Wait | 472.9 | 472.8 | 472.9 | 472.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 228.6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 31.1 | 32733.1 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 05:01 | Normal | 200.1 | 256.7 | 440.9 | 453.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 229.2 | 228.6 | 1.8 | 2 | 2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 127 | 1 | 33.7 | 32733.1 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 05:06 | Normal | 200.1 | 200.3 | 419.9 | 407.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 228.2 | 230.4 | 228.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 186 | 1 | 37.9 | 32733.1 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 05:11 | Normal | 199.8 | 199.7 | 419.9 | 376.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 226.2 | 227.8 | 226.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 259 | 1 | 40 | 32733.1 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 05:16 | Normal | 210.8 | 199.9 | 458.9 | 460.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 226.6 | 227.8 | 227.2 | 1.7 | 1.8 | 2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 384 | 1 | 41.7 | 32733.1 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 05:21 | Normal | 431.9 | 237.7 | 462 | 470.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 226.4 | 228.4 | 227 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 571 | 1 | 43 | 32733.2 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 05:26 | Normal | 448.8 | 414.8 | 486.9 | 478.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 226.6 | 228.2 | 227.4 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 781 | 1 | 43.9 | 32733.2 | 1693 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 05:31 | Normal | 459 | 464.9 | 492.3 | 489.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 226.6 | 228.4 | 227.2 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 966 | 1 | 44.7 | 32733.3 | 1693 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 05:36 | Normal | 502.9 | 489.9 | 483.2 | 477.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 226.2 | 228 | 227 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1107 | 1 | 45.4 | 32733.4 | 1694 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 05:41 | Normal | 496.7 | 471.7 | 508.1 | 491.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 226.8 | 228.2 | 227.2 | 4 | 3.9 | 4.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1468 | 1 | 46.1 | 32733.5 | 1694 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 05:46 | Normal | 519.1 | 339.1 | 496 | 515.4 | 0.3 | 2 | 0.8 | 0.6 | 226.4 | 227.4 | 227.2 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 60 | 60 | 60.01 | 2102 | 1 | 46.7 | 32733.7 | 1694 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 05:51 | Normal | 524.7 | 333.7 | 492.9 | 522.3 | 0.5 | 2.6 | 1 | 0.8 | 226.6 | 228.4 | 227 | 6.9 | 6.5 | 7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2628 | 1 | 46.8 | 32733.9 | 1694 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 05:56 | Normal | 530.8 | 356.8 | 515.1 | 519.4 | 1.3 | 3 | 1.2 | 1.1 | 227 | 228.4 | 228 | 9.1 | 8.8 | 9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3517 | 1 | 47.6 | 32734.1 | 1694 | 0.2 | 1 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 06:01 | Normal | 492.7 | 514.6 | 514.7 | 512.3 | 2.2 | 3.3 | 1.5 | 1.3 | 227 | 228.2 | 227.6 | 12.8 | 12.6 | 12.8 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 4913 | 1 | 48.4 | 32734.5 | 1694 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 06:06 | Normal | 476.7 | 518.7 | 520.3 | 513.7 | 3.6 | 4.3 | 1.8 | 1.6 | 226.8 | 228 | 227.4 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6329 | 1 | 49 | 32734.9 | 1694 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 06:11 | Normal | 522.7 | 520.7 | 515.5 | 513.9 | 4.3 | 4.9 | 2.1 | 2 | 227.2 | 228.6 | 227.8 | 19.2 | 19 | 19.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 7508 | 1 | 49.7 | 32735.5 | 1694 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 06:16 | Normal | 515.5 | 523.6 | 526.1 | 512.6 | 5.3 | 5.5 | 2.5 | 2.4 | 227.4 | 228.6 | 228 | 22.1 | 21.9 | 22.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 8181 | 1 | 46.2 | 32736.1 | 1694 | 2 | 2 | 0 | 1.3 | 1.9 | 2 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 06:21 | Normal | 520.9 | 516.3 | 515.6 | 516.1 | 5.6 | 6.1 | 2.9 | 2.8 | 227.2 | 228.8 | 227.6 | 24.4 | 24.3 | 24.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 9123 | 1 | 49.2 | 32736.9 | 1694 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 06:26 | Normal | 523 | 518.9 | 518.4 | 510.8 | 6.3 | 6.6 | 3.4 | 3.4 | 227.2 | 228.4 | 227.6 | 27.2 | 27.1 | 27.4 | 59.95 | 60.01 | 59.96 | 10095 | 1 | 46.8 | 32737.7 | 1694 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.5 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 06:31 | Normal | 514.8 | 507.7 | 515.5 | 511 | 7 | 7.3 | 3.8 | 3.8 | 228.2 | 229 | 228.6 | 29.7 | 29.5 | 29.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11045 | 1 | 49.8 | 32738.6 | 1694 | 2.5 | 2.6 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2 | 1.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 06:36 | Normal | 515.5 | 512.9 | 520.6 | 519.5 | 7.5 | 7.9 | 4.2 | 4.3 | 228 | 229.6 | 228.2 | 32.2 | 32.2 | 32.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12013 | 1 | 48.7 | 32739.5 | 1695 | 2.7 | 2.8 | 0 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 1.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 06:41 | Normal | 507.6 | 509.5 | 518.7 | 510.4 | 8.1 | 8.5 | 4.8 | 5 | 228 | 229.4 | 228.4 | 35 | 34.9 | 35 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13011 | 1 | 47.2 | 32740.6 | 1695 | 3 | 3.1 | 0 | 2.1 | 3 | 3 | 0.1 | 2.3 | 1.6 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 06:46 | Normal | 512.7 | 513.7 | 515.3 | 507.8 | 8.6 | 9 | 5.3 | 5.5 | 228.6 | 229.4 | 228.6 | 37.7 | 37.5 | 37.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14009 | 1 | 45.2 | 32741.7 | 1695 | 3.1 | 3.2 | 0 | 2.2 | 3.2 | 3.3 | 0.2 | 2.4 | 1.8 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 06:51 | Normal | 509.9 | 510.7 | 522.6 | 511 | 9.2 | 9.5 | 5.7 | 6.1 | 228.6 | 229.4 | 229 | 40.1 | 40 | 40.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 14934 | 1 | 49.9 | 32742.9 | 1695 | 3.3 | 3.5 | 0 | 2.4 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 2.5 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 06:56 | Normal | 510.9 | 510.7 | 519.8 | 517.3 | 9.8 | 10 | 6.3 | 6.5 | 228.2 | 229.4 | 229 | 42.5 | 42.4 | 42.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 15852 | 1 | 49.4 | 32744.2 | 1695 | 3.6 | 3.6 | 0 | 2.5 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 2.8 | 2.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 07:01 | Normal | 510.8 | 502.8 | 512.6 | 517.1 | 10.3 | 10.7 | 6.8 | 7.1 | 228.8 | 229.2 | 228.8 | 44.9 | 44.8 | 44.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 17057 | 1 | 49.1 | 32745.5 | 1695 | 3.7 | 3.8 | 0 | 2.7 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | 2.9 | 2.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 07:06 | Normal | 502.7 | 507.8 | 518.9 | 515.3 | 11.1 | 11.2 | 7.3 | 7.6 | 228.6 | 229.2 | 229.2 | 48 | 47.8 | 48.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 18210 | 1 | 49.4 | 32747 | 1695 | 4 | 4.1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0.1 | 3.1 | 2.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 07:11 | Normal | 505.4 | 510 | 514.1 | 513.3 | 11.6 | 11.8 | 7.9 | 8.1 | 228.2 | 229.4 | 228.6 | 50.8 | 50.7 | 50.6 | 59.99 | 60 | 60 | 19230 | 1 | 50.1 | 32748.6 | 1695 | 4.1 | 4.3 | 0 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 0.1 | 3.4 | 2.7 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 07:16 | Normal | 503.8 | 504.9 | 515.4 | 510 | 12.3 | 12.5 | 8.6 | 8.7 | 229 | 229.6 | 229.2 | 53.8 | 53.7 | 53.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 20364 | 1 | 43.5 | 32750.2 | 1695 | 4.4 | 4.5 | 0 | 3.3 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | 3.5 | 2.9 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 07:21 | Normal | 500.7 | 506.8 | 514.8 | 513.2 | 13.1 | 13.1 | 9.3 | 9.1 | 229.2 | 228.8 | 229.2 | 56.9 | 56.8 | 57 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 21558 | 1 | 43 | 32752 | 1695 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 3.7 | 3.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 07:26 | Normal | 502.1 | 503 | 508 | 506.5 | 13.9 | 14.1 | 10.2 | 10.2 | 229 | 228.8 | 228.8 | 61.1 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 23160 | 1 | 43.8 | 32753.8 | 1695 | 5 | 5 | 0.1 | 3.9 | 4.8 | 5 | 0.1 | 4.1 | 3.4 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 07:31 | Normal | 502 | 500.9 | 504.7 | 503.2 | 5.5 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 227.4 | 228.4 | 228 | 26.6 | 26.8 | 26.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 8331 | 1 | 44.2 | 32755.3 | 1695 | 1.9 | 2 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 07:36 | Normal | 496.7 | 497.7 | 499.7 | 505.2 | 3.9 | 4 | 3.1 | 3.1 | 226.6 | 228.2 | 227.2 | 18.7 | 18.8 | 18.9 | 60 | 60 | 60 | 7351 | 1 | 49.1 | 32756 | 1696 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 07:41 | Normal | 509.3 | 511.3 | 519.7 | 515.9 | 17.3 | 17.3 | 12.9 | 13 | 229.8 | 229.2 | 229 | 76.7 | 76.5 | 76.6 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 30299 | 1 | 46.1 | 32757.4 | 1696 | 6 | 6.1 | 0 | 5 | 5.9 | 6 | 0.2 | 5.2 | 4.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 07:46 | Normal | 508.5 | 508.6 | 518.7 | 520.2 | 16.8 | 17 | 12.9 | 12.8 | 229 | 229.8 | 229.6 | 75.6 | 75.5 | 75.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 29878 | 1 | 43.7 | 32759 | 1696 | 5.9 | 6 | 0 | 4.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 | 5 | 4.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 07:51 | Normal | 477.9 | 471.9 | 492.6 | 491.1 | 3.5 | 3.6 | 2.8 | 3 | 227.2 | 227.4 | 227 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6800 | 1 | 45.7 | 32760.7 | 1696 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 07:56 | Normal | 492.7 | 492.7 | 500.8 | 495.3 | 4 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 226.8 | 227.6 | 227 | 20.3 | 20.3 | 20.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7526 | 1 | 47.6 | 32761.3 | 1696 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 08:01 | Normal | 509.6 | 505.2 | 532.2 | 501.5 | 11.5 | 12 | 9.7 | 10.3 | 228.2 | 228.8 | 228.4 | 55.2 | 56 | 55.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 24426 | 1 | 44 | 32762.7 | 1696 | 4 | 4.2 | 0 | 3.1 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 3.4 | 3.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 08:06 | Normal | 506.9 | 500.1 | 509.3 | 511.8 | 18.4 | 18.8 | 15 | 14.8 | 229 | 229.6 | 229.8 | 83.4 | 83.4 | 83.3 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 33115 | 1 | 44.2 | 32765 | 1696 | 6.4 | 6.6 | 0 | 5.4 | 6.4 | 6.5 | 0.2 | 5.7 | 5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 08:11 | Normal | 492.9 | 495.8 | 508.2 | 508.4 | 17.5 | 17.6 | 14.2 | 14.3 | 229.4 | 230 | 229.6 | 78.4 | 78 | 78.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 31275 | 1 | 45.5 | 32767.5 | 1696 | 6.1 | 6.2 | 0 | 4.9 | 6 | 6.1 | 0.1 | 5.2 | 4.8 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 08:16 | Normal | 489.9 | 495 | 507.5 | 505.8 | 18.4 | 18.4 | 15.1 | 15.1 | 229.8 | 229.6 | 229.8 | 82.8 | 82.6 | 82.4 | 60.01 | 60 | 60 | 32803 | 1 | 46.6 | 32770.1 | 1696 | 6.5 | 6.6 | 0 | 5.3 | 6.4 | 6.4 | 0.1 | 5.5 | 5.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 08:21 | Normal | 488.8 | 483.9 | 497.8 | 492.2 | 18.7 | 19.3 | 15.6 | 16 | 230 | 230 | 229.8 | 84.2 | 84.1 | 84 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 33504 | 1 | 47.6 | 32772.9 | 1696 | 6.6 | 6.8 | 0 | 5.3 | 6.6 | 6.7 | 0.1 | 5.7 | 5.2 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 08:26 | Normal | 479.5 | 486.7 | 496 | 497.4 | 19.3 | 19.6 | 16.1 | 16.2 | 230 | 229.6 | 230.4 | 85.8 | 85.6 | 85.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 34030 | 1 | 48.5 | 32775.7 | 1696 | 6.8 | 7 | 0 | 5.5 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 5.9 | 5.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 08:31 | Normal | 479.1 | 480.9 | 491 | 497.4 | 19.6 | 19.9 | 16.5 | 16.3 | 230.2 | 230 | 230 | 86.7 | 86.3 | 86.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 34341 | 1 | 49.1 | 32778.6 | 1696 | 6.9 | 7 | 0 | 5.6 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 5.9 | 5.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 08:36 | Normal | 480.6 | 476.9 | 489.9 | 493.3 | 20 | 20.5 | 17 | 17 | 230 | 229.8 | 229.8 | 89 | 88.9 | 88.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 35319 | 1 | 49.6 | 32781.5 | 1697 | 7 | 7.2 | 0 | 5.7 | 7 | 7 | 0.2 | 6.1 | 5.6 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 08:41 | Normal | 479.9 | 479.8 | 486 | 488.4 | 20.5 | 21 | 17.5 | 17.7 | 230 | 230.4 | 230.2 | 90.5 | 90 | 90.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 35949 | 1 | 50.2 | 32784.4 | 1697 | 7.2 | 7.3 | 0 | 6 | 7.1 | 7.2 | 0.2 | 6.4 | 5.8 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 08:46 | Normal | 469 | 476.9 | 493.5 | 486.9 | 21.3 | 21.3 | 18 | 18 | 230.6 | 230.2 | 230.4 | 92.6 | 91.9 | 92.1 | 60.01 | 60 | 60 | 36758 | 1 | 50.8 | 32787.4 | 1697 | 7.3 | 7.5 | 0 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 6.5 | 6 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 08:51 | Normal | 474.5 | 471.4 | 488.5 | 480.9 | 21.5 | 21.8 | 18.5 | 18.6 | 230.6 | 230.4 | 230.6 | 94.5 | 94.3 | 94.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 37411 | 1 | 51.4 | 32790.5 | 1697 | 7.5 | 7.6 | 0.1 | 6.3 | 7.4 | 7.5 | 0.2 | 6.6 | 6.2 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 08:56 | Normal | 476.7 | 477.7 | 489.5 | 488 | 22.4 | 22.6 | 19.4 | 19.5 | 229.8 | 229.6 | 230 | 99 | 98.3 | 98.7 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 37843 | 1 | 52 | 32793.6 | 1697 | 7.8 | 8 | 0 | 6.7 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 7 | 6.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 09:01 | Normal | 449.1 | 452.9 | 458.9 | 469.4 | 5.3 | 5.2 | 4.4 | 4.3 | 227.2 | 228.4 | 228 | 23.4 | 23.4 | 23.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 7667 | 1 | 52.2 | 32795.8 | 1697 | 2 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 09:06 | Normal | 477.9 | 473.8 | 491 | 487.3 | 24.1 | 24.6 | 21.1 | 21.1 | 230.6 | 229.8 | 230.6 | 105.1 | 104.8 | 104.8 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 40241 | 1 | 52.2 | 32799 | 1697 | 8.3 | 8.5 | 0.1 | 7.3 | 8.3 | 8.4 | 0.2 | 7.6 | 7 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 09:11 | Normal | 468.8 | 465.9 | 482.1 | 483.6 | 26.8 | 27.1 | 23.8 | 23.6 | 230.6 | 229.8 | 230.4 | 115.3 | 114.7 | 114.7 | 59.95 | 59.91 | 59.96 | 44401 | 1 | 53 | 32802.2 | 1697 | 9.1 | 9.3 | 0.1 | 8.1 | 9.1 | 9.3 | 0.2 | 8.5 | 7.9 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 09:16 | Normal | 480.2 | 467.2 | 492.8 | 488.1 | 9.6 | 12.4 | 9.5 | 12 | 227.4 | 228.2 | 228.4 | 50 | 49.9 | 50.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 29242 | 1 | 53.1 | 32804.9 | 1697 | 3.2 | 3.5 | 0 | 3.3 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | 3.9 | 3.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 09:21 | Normal | 471.4 | 469.1 | 479.8 | 478.4 | 25.8 | 25.8 | 23.1 | 23.1 | 230.4 | 229.8 | 230.4 | 111.6 | 110.9 | 111.1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 42648 | 1 | 54.1 | 32808.1 | 1697 | 8.9 | 9 | 0.1 | 7.7 | 8.8 | 8.8 | 0.2 | 8 | 7.6 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 09:26 | Normal | 467.1 | 473 | 472 | 481.3 | 13 | 11.7 | 21.9 | 22.1 | 228.6 | 228.8 | 229 | 81.4 | 81 | 81.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 36344 | 1 | 56.1 | 32811.7 | 1697 | 3.3 | 5.8 | 0 | 2.2 | 2.6 | 3.6 | 0.1 | 4.5 | 7.9 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 09:31 | Normal | 471.8 | 458.8 | 468.5 | 463 | 5.5 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | 227.2 | 228 | 227.8 | 29.7 | 29.6 | 29.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12073 | 1 | 57.3 | 32814.8 | 1697 | 2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 09:36 | Normal | 477.1 | 501 | 500.2 | 493.8 | 30.6 | 28.1 | 27.4 | 27.8 | 230.4 | 230 | 231.2 | 133 | 132.6 | 132.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 51305 | 1 | 55.1 | 32816.7 | 1698 | 10.6 | 10.8 | 0 | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 0.3 | 8.7 | 9.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 09:41 | Normal | 477.4 | 473.3 | 481.9 | 482.1 | 28.8 | 29.3 | 27 | 26.9 | 230.6 | 230.2 | 230.8 | 127.6 | 127.4 | 127.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 49373 | 1 | 55.1 | 32819.3 | 1698 | 10 | 10.1 | 0 | 8.6 | 10 | 10 | 0.3 | 9 | 8.9 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 09:46 | Normal | 464.9 | 464.9 | 476.5 | 487.8 | 29.6 | 29.8 | 27 | 25.5 | 230.4 | 230 | 230.6 | 125.3 | 125.1 | 124.7 | 60 | 60 | 60.01 | 48584 | 1 | 58.2 | 32823.3 | 1698 | 10.3 | 10.4 | 0 | 8.9 | 10.1 | 10.1 | 0.3 | 9.3 | 8.8 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 09:51 | Normal | 458.9 | 462.9 | 477.2 | 469.6 | 28.3 | 28.3 | 25.8 | 26.2 | 231.4 | 230.4 | 230.4 | 120.5 | 120.3 | 120 | 60.01 | 60 | 60 | 46261 | 1 | 60 | 32826.9 | 1698 | 9.7 | 9.9 | 0 | 8.6 | 9.5 | 9.6 | 0.2 | 8.9 | 8.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 09:56 | Normal | 463.7 | 460.7 | 474.6 | 478 | 27.7 | 28.3 | 25.8 | 25.7 | 230.4 | 230.4 | 230.8 | 120.4 | 120.3 | 120.1 | 59.99 | 60 | 60 | 46417 | 1 | 59.7 | 32830 | 1698 | 9.5 | 9.7 | 0 | 8.6 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 8.8 | 8.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 10:01 | Normal | 454.2 | 456 | 464 | 466.3 | 29 | 29.5 | 27.2 | 27.3 | 231 | 230.2 | 230.4 | 124.4 | 123.4 | 123.7 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 47574 | 1 | 61.7 | 32833.8 | 1698 | 10 | 10.1 | 0 | 8.7 | 9.9 | 10 | 0.3 | 9.2 | 9 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 10:06 | Normal | 456.2 | 447.5 | 461.6 | 457.9 | 28.5 | 29.2 | 27.4 | 27.1 | 230.2 | 230.2 | 230.6 | 122.8 | 122.7 | 122.3 | 59.94 | 59.92 | 59.95 | 47214 | 1 | 63.8 | 32837.8 | 1698 | 9.9 | 10.1 | 0 | 8.5 | 9.9 | 9.9 | 0.2 | 9.1 | 9 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 10:11 | Normal | 454.8 | 444.8 | 464.6 | 459 | 29.1 | 30.1 | 28.1 | 28 | 230.8 | 230.6 | 230.6 | 125.7 | 124.9 | 125 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 48226 | 1 | 65.4 | 32841.8 | 1698 | 10.1 | 10.3 | 0 | 8.9 | 10 | 10.1 | 0.2 | 9.3 | 9.2 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 10:16 | Normal | 451 | 450.1 | 463.4 | 444.3 | 6.6 | 7.1 | 7 | 7 | 227.4 | 228 | 227.8 | 32.6 | 32.7 | 32.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12057 | 1 | 65.8 | 32844.9 | 1698 | 2.3 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 10:21 | Normal | 449.9 | 445.8 | 465.3 | 462.7 | 30.6 | 31 | 29.3 | 29.3 | 230.8 | 229.6 | 230 | 131.1 | 130.7 | 130.6 | 59.97 | 59.92 | 59.98 | 50450 | 1 | 65.6 | 32848.8 | 1698 | 10.5 | 10.7 | 0.1 | 9.2 | 10.5 | 10.5 | 0.3 | 9.7 | 9.6 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 10:26 | Normal | 457.2 | 452.1 | 471.6 | 458 | 4.9 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 226.4 | 227.2 | 226.8 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 9763 | 1 | 64.3 | 32850.9 | 1698 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 10:31 | Normal | 459.6 | 466 | 475.4 | 459.8 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 226.2 | 227.4 | 227 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7556 | 1 | 60.6 | 32852.4 | 1698 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 10:36 | Normal | 508.2 | 499.8 | 517.3 | 529.9 | 13 | 18.1 | 15.3 | 16.9 | 228.2 | 228.4 | 228.6 | 79.5 | 79.1 | 79.4 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 37057 | 1 | 57.6 | 32854.1 | 1699 | 4 | 4.4 | 0 | 5 | 6 | 6.3 | 0.1 | 5.8 | 4.9 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 10:41 | Normal | 470.3 | 477.4 | 473 | 485.5 | 10.5 | 10.6 | 9.6 | 9 | 228 | 227.8 | 227.6 | 48.1 | 48.1 | 48.2 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 16329 | 1 | 58.7 | 32857 | 1699 | 3.5 | 3.4 | 0 | 3.2 | 3.8 | 3.6 | 0.1 | 2.8 | 3 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 10:46 | Normal | 467.4 | 460.4 | 474.9 | 467.3 | 6.3 | 7 | 6.5 | 7 | 227 | 227.2 | 227.2 | 30.5 | 30.2 | 30.4 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 11709 | 1 | 60.4 | 32860.9 | 1699 | 2.1 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 10:51 | Normal | 502.9 | 468.3 | 504.1 | 506.6 | 18.4 | 20.2 | 13.5 | 11 | 229.2 | 229.4 | 229.6 | 73 | 73.1 | 72.9 | 60.01 | 59.98 | 60 | 39969 | 1 | 58.1 | 32862.2 | 1699 | 6 | 5.6 | 0 | 6.6 | 7.8 | 7.1 | 0.1 | 5.6 | 4.2 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 10:56 | Normal | 505.2 | 500.2 | 511.5 | 503 | 27.6 | 28.5 | 27.4 | 27.9 | 231.4 | 230.6 | 231 | 132.8 | 132.4 | 132.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 51241 | 1 | 57.4 | 32864.6 | 1699 | 9.5 | 9.7 | 0.1 | 8.2 | 9.6 | 9.7 | 0.2 | 9 | 9 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 11:01 | Normal | 509 | 449.9 | 465 | 459.5 | 23 | 32.5 | 31.1 | 31.3 | 230.6 | 229.8 | 230.8 | 132.3 | 131.7 | 131.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 50478 | 1 | 60.5 | 32868.8 | 1699 | 7.5 | 7.9 | 0.1 | 6.5 | 11 | 11 | 0.2 | 10.3 | 10.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 11:06 | Normal | 469.3 | 473.3 | 472.4 | 460.9 | 29.4 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 230.8 | 230 | 230.4 | 133.4 | 132.9 | 132.6 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 49561 | 1 | 63.1 | 32873 | 1699 | 10.1 | 10.4 | 0 | 8.7 | 9.8 | 9.9 | 0.2 | 9.1 | 9.9 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 11:11 | Normal | 426.7 | 482.4 | 504.6 | 476.2 | 13.3 | 13.4 | 6 | 8.7 | 227.8 | 228.6 | 228 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 35484 | 1 | 65.2 | 32877.1 | 1699 | 4.3 | 4.1 | 0 | 6 | 5.9 | 5.3 | 0 | 3.9 | 1.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 11:16 | Normal | 438.2 | 438.1 | 450.5 | 450 | 31.3 | 31.8 | 31.1 | 31 | 230.4 | 229.8 | 230 | 133 | 132.1 | 132.4 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 50999 | 1 | 65.4 | 32880.8 | 1699 | 10.7 | 11 | 0 | 9.5 | 10.7 | 10.8 | 0.3 | 9.8 | 10.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 11:21 | Normal | 434.4 | 431.6 | 453.8 | 438.2 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 227 | 227.6 | 227 | 22 | 21.8 | 22.1 | 60.02 | 60.02 | 60 | 8142 | 1 | 65.1 | 32883.3 | 1699 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 11:26 | Normal | 485.5 | 501.9 | 488.5 | 488.9 | 29 | 26.3 | 29.6 | 29.3 | 231.6 | 230.4 | 230.8 | 133.4 | 132.8 | 132.6 | 60.07 | 60.06 | 60.04 | 51344 | 1 | 61.4 | 32885.2 | 1699 | 9.9 | 10.1 | 0.1 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 0.2 | 8.2 | 9.8 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 11:31 | Normal | 456.6 | 446.5 | 513.2 | 447.5 | 31.5 | 32.3 | 22.3 | 32.4 | 230.8 | 230.6 | 231.2 | 132 | 132.3 | 131.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 48885 | 1 | 63.5 | 32889.4 | 1699 | 11 | 11 | 0 | 9.5 | 11.1 | 11 | 0.2 | 10 | 7.4 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 11:36 | Normal | 477.5 | 463.6 | 464.8 | 488 | 28.9 | 29.1 | 30.3 | 29.3 | 231.2 | 230.6 | 231.4 | 133.2 | 132.5 | 132.5 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 49745 | 1 | 65.2 | 32893.5 | 1700 | 10 | 10.3 | 0 | 8.5 | 9.8 | 9.9 | 0.3 | 9 | 10.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 11:41 | Normal | 438.5 | 440.5 | 448.2 | 445.7 | 31 | 31.4 | 31.5 | 31 | 231.8 | 230.8 | 231.4 | 132.4 | 131.8 | 131.6 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 49746 | 1 | 66.2 | 32897.5 | 1700 | 10.5 | 10.8 | 0 | 9.3 | 10.5 | 10.6 | 0.3 | 9.8 | 10.2 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 11:46 | Normal | 467.7 | 461.7 | 484.4 | 465.9 | 24.6 | 27 | 22.5 | 25.1 | 230.4 | 229.4 | 230.4 | 109.9 | 109.6 | 109.6 | 60 | 59.99 | 60 | 48934 | 1 | 66.2 | 32901.1 | 1700 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 8 | 9.2 | 9.3 | 0.1 | 8.5 | 7.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 11:51 | Normal | 468.7 | 479.8 | 479.2 | 480.7 | 29.7 | 28.3 | 29.8 | 28.6 | 231 | 230.4 | 231.4 | 133.2 | 133 | 133.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 51273 | 1 | 63.7 | 32903.5 | 1700 | 10.3 | 10.5 | 0.1 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 0.3 | 8.7 | 9.9 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 11:56 | Normal | 480.5 | 481.3 | 474 | 484.7 | 28.3 | 28.3 | 30.6 | 28.3 | 231 | 230.6 | 231.2 | 126.5 | 126.4 | 125.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 50661 | 1 | 65 | 32907.8 | 1700 | 10.2 | 10.4 | 0 | 8.9 | 10 | 10.2 | 0.2 | 9.3 | 10.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 12:01 | Normal | 442.8 | 442.8 | 448 | 446.5 | 30.1 | 30.4 | 30.8 | 30.5 | 230.8 | 230.8 | 231.8 | 129.2 | 128.8 | 128.7 | 60 | 60 | 60 | 49876 | 1 | 66.2 | 32911.9 | 1700 | 10.3 | 10.5 | 0 | 9.1 | 10.3 | 10.4 | 0.2 | 9.4 | 10.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 12:06 | Normal | 445.4 | 444.3 | 450.2 | 442.9 | 29.3 | 29.8 | 30.1 | 29.9 | 231.6 | 230.8 | 231.4 | 126.3 | 125.6 | 125.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 48579 | 1 | 67.2 | 32915.9 | 1700 | 10.1 | 10.3 | 0 | 8.9 | 10.1 | 10.2 | 0.2 | 9.3 | 10 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 12:11 | Normal | 444.3 | 438 | 446.9 | 440.1 | 29.3 | 29.7 | 29.8 | 30.1 | 231 | 230.4 | 231 | 125.9 | 125.7 | 125.7 | 60 | 60 | 59.99 | 48479 | 1 | 67.5 | 32920 | 1700 | 9.9 | 10 | 0 | 8.9 | 10 | 10.1 | 0.2 | 9.4 | 9.9 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 12:16 | Normal | 440.6 | 442.7 | 456.2 | 451 | 29.5 | 30.2 | 30.3 | 30.1 | 231.6 | 230.8 | 231 | 128.6 | 128.3 | 128.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 49631 | 1 | 67.5 | 32924.1 | 1700 | 10.1 | 10.3 | 0 | 8.9 | 10.2 | 10.2 | 0.3 | 9.4 | 10 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 12:21 | Normal | 442.5 | 442.5 | 455.8 | 447.2 | 29.5 | 30.3 | 30.4 | 30.6 | 231.6 | 231.2 | 232 | 129.6 | 129 | 129 | 60.03 | 60 | 60.01 | 49866 | 1 | 68.3 | 32928.2 | 1700 | 10.1 | 10.2 | 0.1 | 8.9 | 10.3 | 10.3 | 0.2 | 9.4 | 10.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 12:26 | Normal | 446.8 | 445.9 | 458.7 | 447.5 | 29.5 | 29.7 | 30 | 30.6 | 231.8 | 230.4 | 231.2 | 128.8 | 128.4 | 128.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 49599 | 1 | 68.7 | 32932.3 | 1700 | 10.1 | 10.3 | 0.1 | 8.8 | 9.9 | 10.1 | 0.2 | 9.4 | 10 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 12:31 | Normal | 447.2 | 442.3 | 458.1 | 453.6 | 28.1 | 28.5 | 28.9 | 29.2 | 231.4 | 230.2 | 230.8 | 124 | 123.3 | 123.3 | 60 | 59.97 | 59.98 | 47675 | 1 | 68.8 | 32936.4 | 1700 | 9.7 | 9.8 | 0 | 8.5 | 9.6 | 9.5 | 0.2 | 8.9 | 9.6 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 12:36 | Normal | 441.6 | 440.6 | 452.5 | 445.9 | 28.6 | 29.3 | 29.5 | 29.5 | 231.2 | 230 | 230.6 | 125.1 | 124.4 | 124.8 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 48326 | 1 | 68.7 | 32940.3 | 1701 | 9.7 | 10 | 0 | 8.6 | 9.9 | 10 | 0.2 | 9.3 | 9.8 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 12:41 | Normal | 443.2 | 449.5 | 454.5 | 447.9 | 28.6 | 28.8 | 29.8 | 30.2 | 230.8 | 230 | 231.2 | 126 | 125.6 | 125.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 48646 | 1 | 69 | 32944.4 | 1701 | 9.8 | 10.1 | 0 | 8.6 | 9.8 | 9.8 | 0.3 | 9 | 10 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 12:46 | Normal | 452.9 | 451 | 455.8 | 449 | 28 | 29 | 30 | 30.2 | 230.8 | 230 | 231.2 | 127.3 | 126.8 | 126.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 49037 | 1 | 69 | 32948.5 | 1701 | 9.6 | 10 | 0.1 | 8.5 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 9.1 | 10 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 12:51 | Normal | 446.1 | 442.2 | 449.3 | 457.6 | 27.6 | 28.3 | 29.4 | 29 | 231.2 | 230.6 | 230.8 | 123 | 123 | 122.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 47409 | 1 | 68.9 | 32952.5 | 1701 | 9.5 | 9.7 | 0 | 8.3 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 8.9 | 9.7 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 12:56 | Normal | 452.1 | 447.2 | 459.5 | 455.7 | 13.5 | 15.9 | 12.8 | 14 | 228.4 | 229.2 | 229.4 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 20470 | 1 | 68.7 | 32956.2 | 1701 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 3.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 13:01 | Normal | 450.1 | 452 | 455.8 | 457.3 | 29.1 | 29.8 | 31.3 | 30.5 | 231.4 | 229.8 | 231 | 131.3 | 130.7 | 130.7 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 50171 | 1 | 67.4 | 32959.7 | 1701 | 10 | 10.1 | 0 | 8.6 | 10 | 10 | 0.2 | 9.4 | 10.2 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 13:06 | Normal | 450.1 | 442.9 | 452.9 | 439.4 | 4.1 | 4.7 | 5 | 5.1 | 226.8 | 227.2 | 227.4 | 22.9 | 22.8 | 23 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 8484 | 1 | 65.4 | 32961.8 | 1701 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 13:11 | Normal | 464.7 | 465.8 | 479.7 | 470.1 | 27.3 | 27.8 | 29 | 29.4 | 230.8 | 230.4 | 231.4 | 127.9 | 127.7 | 127.6 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 49809 | 1 | 63.2 | 32964.6 | 1701 | 9.4 | 9.6 | 0.1 | 8.1 | 9.5 | 9.4 | 0.2 | 8.7 | 9.6 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 13:16 | Normal | 463.6 | 458.9 | 462 | 462.4 | 26.5 | 27 | 29 | 28.8 | 231.4 | 230.6 | 231.6 | 122.9 | 122.8 | 122.5 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 47454 | 1 | 64.4 | 32968.6 | 1701 | 9.2 | 9.4 | 0 | 8 | 9.1 | 9.1 | 0.2 | 8.4 | 9.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 13:21 | Normal | 446.9 | 456.4 | 462.8 | 463.9 | 25.4 | 26.1 | 25.8 | 25.7 | 230.2 | 229.2 | 229.8 | 113.3 | 113.1 | 113.2 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 43381 | 1 | 65.2 | 32972.5 | 1701 | 8.5 | 8.6 | 0 | 8 | 8.9 | 8.9 | 0.2 | 8 | 8 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 13:26 | Normal | 452.2 | 455.2 | 459.2 | 458.7 | 26.4 | 26.5 | 28.8 | 28.4 | 230.4 | 229.4 | 230 | 120.6 | 120.2 | 120.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 46411 | 1 | 65.6 | 32976.3 | 1701 | 9.1 | 9.3 | 0 | 8 | 9 | 9 | 0.2 | 8.2 | 9.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 13:31 | Normal | 445 | 451 | 452.1 | 457.5 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 226.2 | 227.2 | 227 | 20 | 19.9 | 20 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7258 | 1 | 63.8 | 32978.1 | 1701 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 13:36 | Normal | 472 | 470 | 474.1 | 471.5 | 25.3 | 26 | 28 | 28.5 | 230.6 | 229.6 | 230.2 | 122.2 | 121.8 | 121.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 46875 | 1 | 61.1 | 32980.7 | 1702 | 8.6 | 8.9 | 0.1 | 7.6 | 8.8 | 8.8 | 0.2 | 8.1 | 9.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 13:41 | Normal | 457.2 | 461.2 | 463.2 | 461.6 | 25.8 | 26.3 | 28.6 | 28.6 | 230.6 | 229.6 | 230.6 | 121.1 | 120.8 | 120.7 | 60.02 | 60 | 60 | 46495 | 1 | 62.1 | 32984.5 | 1702 | 8.8 | 9.1 | 0 | 7.9 | 8.9 | 8.8 | 0.2 | 8.2 | 9.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 13:46 | Normal | 456.9 | 463.8 | 466.4 | 462.9 | 25 | 25.3 | 27.5 | 27.6 | 230 | 229.4 | 230.8 | 117.3 | 116.9 | 116.9 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 44993 | 1 | 62.1 | 32988 | 1702 | 8.5 | 8.8 | 0.1 | 7.4 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 8 | 9.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 13:51 | Normal | 459.8 | 455.7 | 465.9 | 458.4 | 24.1 | 24.8 | 26.8 | 27.1 | 230.2 | 230.2 | 230.4 | 113.8 | 113.7 | 113.4 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 43658 | 1 | 62.3 | 32991.6 | 1702 | 8.3 | 8.5 | 0 | 7.2 | 8.4 | 8.4 | 0.2 | 7.7 | 8.9 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 13:56 | Normal | 462.8 | 458 | 461.2 | 461 | 23.8 | 24.1 | 26.5 | 26.2 | 230 | 229.6 | 230 | 111.6 | 111.2 | 111.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 42826 | 1 | 62.4 | 32995.2 | 1702 | 8.1 | 8.4 | 0 | 7.1 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 7.5 | 8.8 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 14:01 | Normal | 464.4 | 461.8 | 461.4 | 463.1 | 22.7 | 23.5 | 26 | 25.6 | 229.6 | 229.6 | 229.8 | 108.8 | 108.9 | 108.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 41805 | 1 | 62.5 | 32998.8 | 1702 | 7.8 | 8.1 | 0 | 6.8 | 7.8 | 7.9 | 0.2 | 7.3 | 8.6 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 14:06 | Normal | 459 | 467 | 466.3 | 459.4 | 22.9 | 23 | 25.6 | 26 | 229.8 | 229.8 | 229.4 | 108.5 | 108.2 | 108 | 60 | 59.99 | 60 | 41605 | 1 | 62.5 | 33002.2 | 1702 | 7.8 | 8 | 0 | 6.8 | 7.9 | 7.8 | 0.2 | 7.2 | 8.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 14:11 | Normal | 465.9 | 459 | 461.9 | 456.4 | 22.5 | 23 | 25.8 | 25.9 | 230 | 229.2 | 230 | 107.8 | 107.5 | 107.6 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 41316 | 1 | 62 | 33005.7 | 1702 | 7.7 | 8 | 0 | 6.7 | 7.8 | 7.7 | 0.2 | 7.1 | 8.6 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 14:16 | Normal | 452.5 | 452.8 | 451.2 | 449.7 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 225.2 | 226.6 | 226.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 5608 | 1 | 59 | 33006.4 | 1702 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 14:21 | Normal | 470.3 | 478.2 | 478.1 | 472.5 | 4.3 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 226.4 | 227 | 226.4 | 25.3 | 25.2 | 25.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 8769 | 1 | 56.3 | 33006.9 | 1702 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.3 | 1.8 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 14:26 | Normal | 494.3 | 493.3 | 491.5 | 492.1 | 21.6 | 21.9 | 25.1 | 25 | 229.2 | 228.8 | 229.2 | 111.3 | 111.1 | 111.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 42614 | 1 | 55.1 | 33009 | 1702 | 7.4 | 7.6 | 0 | 6.5 | 7.5 | 7.4 | 0.2 | 6.8 | 8.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 14:31 | Normal | 487.7 | 488.8 | 493.1 | 479.5 | 20.3 | 20.5 | 23.5 | 24.1 | 229.6 | 229.2 | 229.4 | 103.8 | 103.3 | 103.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 39690 | 1 | 56.4 | 33012.4 | 1702 | 7 | 7.2 | 0 | 6 | 7 | 6.9 | 0.1 | 6.4 | 7.8 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 14:36 | Normal | 477.8 | 473.7 | 475.2 | 474.5 | 20.1 | 20.6 | 23.8 | 24 | 229.2 | 228.8 | 229.6 | 101.4 | 101.1 | 101.2 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 38947 | 1 | 57.2 | 33015.7 | 1703 | 6.9 | 7.1 | 0 | 6.1 | 7 | 7 | 0.2 | 6.4 | 7.9 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 14:41 | Normal | 457.6 | 441.8 | 452.5 | 458 | 3.5 | 4.1 | 4.7 | 4.5 | 226 | 226.2 | 226 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 7558 | 1 | 57.4 | 33018.4 | 1703 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 14:46 | Normal | 482.2 | 489.2 | 491.5 | 477 | 21.3 | 21.6 | 24.8 | 25.8 | 229.6 | 229.2 | 229.4 | 109.2 | 108.7 | 108.8 | 60.02 | 60.03 | 60 | 41825 | 1 | 55.8 | 33020.2 | 1703 | 7.4 | 7.6 | 0 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 6.8 | 8.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 14:51 | Normal | 475.8 | 473.8 | 470.8 | 470.3 | 21 | 21.5 | 25 | 25.2 | 229.6 | 228.4 | 229.6 | 105.6 | 105.4 | 105.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 40481 | 1 | 56.5 | 33023.4 | 1703 | 7.3 | 7.4 | 0 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 6.6 | 8.2 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 14:56 | Normal | 468.5 | 468.5 | 476.8 | 472.4 | 15.6 | 13 | 13.8 | 10.2 | 227.8 | 227.8 | 227.8 | 60.3 | 60 | 60.1 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 32283 | 1 | 56.5 | 33026.4 | 1703 | 6 | 5.6 | 0 | 4 | 4.9 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 4.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 15:01 | Normal | 471.6 | 473.8 | 474.2 | 471.6 | 13.4 | 13.8 | 16 | 16.4 | 227.8 | 228 | 228 | 70.6 | 70.2 | 70.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 28250 | 1 | 55.3 | 33028.2 | 1703 | 4.8 | 4.8 | 0 | 3.7 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 4 | 5.4 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 15:06 | Normal | 474.8 | 483.1 | 478.5 | 475.9 | 11.1 | 11.3 | 13.4 | 13.8 | 226.4 | 226.8 | 226.8 | 59.8 | 59.6 | 59.8 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 22437 | 1 | 54.2 | 33030.1 | 1703 | 3.9 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3.9 | 0.1 | 3.2 | 4.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 15:11 | Normal | 481.9 | 484.9 | 487.8 | 481.3 | 11 | 11.3 | 13.4 | 13.8 | 226.2 | 227 | 227.2 | 60.4 | 60.5 | 60.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 22833 | 1 | 53.2 | 33031.9 | 1703 | 3.9 | 4 | 0 | 3.1 | 4 | 3.9 | 0.1 | 3.2 | 4.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 15:16 | Normal | 471 | 480 | 485 | 485.4 | 6.7 | 6.8 | 8 | 7.9 | 225.2 | 226 | 225.8 | 36.5 | 36.3 | 36.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 13922 | 1 | 52.3 | 33033.5 | 1703 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 2.7 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 15:21 | Normal | 481.7 | 487 | 489.7 | 480.3 | 5 | 5.2 | 6 | 6.2 | 224.8 | 225.6 | 225.6 | 29.1 | 29.1 | 29.3 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 10738 | 1 | 51.2 | 33034.5 | 1703 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.5 | 2.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 15:26 | Normal | 489.9 | 486 | 497.5 | 495.1 | 5.2 | 5.6 | 6.5 | 6.5 | 225 | 225.4 | 225.4 | 31.3 | 31.3 | 31.5 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 11460 | 1 | 50.1 | 33035.4 | 1703 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.3 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 2.2 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 15:31 | Normal | 500.3 | 493.1 | 499.2 | 495.7 | 6.7 | 7.2 | 8.4 | 8.6 | 225.2 | 226 | 226.2 | 40.6 | 40.5 | 40.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 14670 | 1 | 49.2 | 33036.5 | 1703 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 2.8 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 15:36 | Normal | 505.1 | 505.1 | 501.1 | 501.5 | 11.8 | 12.3 | 15.1 | 15.3 | 226.6 | 227.4 | 226.8 | 69.7 | 69.2 | 69.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 25790 | 1 | 48.7 | 33038.1 | 1704 | 4.3 | 4.4 | 0 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 3.5 | 5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 15:41 | Normal | 489.9 | 499.9 | 500.4 | 497.9 | 10.9 | 11.2 | 13.7 | 13.9 | 226.8 | 226.6 | 227.2 | 62.6 | 62.6 | 62.7 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 23593 | 1 | 49.1 | 33040.2 | 1704 | 4 | 4 | 0 | 2.9 | 4 | 3.9 | 0.1 | 3.1 | 4.6 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 15:46 | Normal | 490.1 | 497 | 499.6 | 488.2 | 10.4 | 10.6 | 12.8 | 13.3 | 226.4 | 227.8 | 227 | 59.3 | 59.1 | 59.3 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 22369 | 1 | 49.1 | 33042 | 1704 | 3.7 | 3.8 | 0 | 2.7 | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 3 | 4.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 15:51 | Normal | 485 | 485 | 493.2 | 485.6 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 8 | 225.8 | 227 | 226.6 | 37.7 | 37.8 | 37.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 14824 | 1 | 48.9 | 33043.5 | 1704 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2 | 2.6 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 15:56 | Normal | 493.6 | 490.8 | 493 | 488.7 | 5.6 | 6.1 | 6.8 | 7.1 | 225.6 | 226.4 | 226.2 | 33.2 | 33.1 | 33.1 | 60 | 59.99 | 60 | 12087 | 1 | 48.4 | 33044.7 | 1704 | 2 | 2.1 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 16:01 | Normal | 497.7 | 491.7 | 494.9 | 493.3 | 11.4 | 12.2 | 15 | 15.6 | 227.4 | 227.6 | 227.6 | 67.8 | 67.5 | 67.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 25979 | 1 | 48.6 | 33047 | 1704 | 4.1 | 4.2 | 0 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 3.5 | 5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 16:06 | Normal | 493.2 | 487.1 | 488.4 | 495.8 | 5.5 | 6.1 | 6.8 | 7.1 | 226.4 | 227 | 226 | 33.1 | 33 | 33.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 12471 | 1 | 48.5 | 33048.2 | 1704 | 2 | 2.1 | 0 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 16:11 | Normal | 504.1 | 499.1 | 505.2 | 503.6 | 11.5 | 11.8 | 15.3 | 15.8 | 227.6 | 227.6 | 227.6 | 69.2 | 69.1 | 69.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 25717 | 1 | 47.8 | 33049.5 | 1704 | 4.1 | 4.3 | 0 | 3 | 4.2 | 4.1 | 0.1 | 3.3 | 5.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 16:16 | Normal | 495.3 | 492.1 | 504.8 | 496.3 | 10.5 | 11 | 14.5 | 15 | 227 | 227.6 | 226.8 | 64.2 | 63.8 | 63.9 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 24204 | 1 | 47.8 | 33051.3 | 1704 | 3.7 | 3.8 | 0 | 2.8 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | 2.9 | 4.9 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 16:21 | Normal | 496.2 | 496.1 | 493.2 | 486.7 | 9.6 | 10 | 13.7 | 14.3 | 226.4 | 227.2 | 227 | 59.8 | 59.7 | 59.7 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 22546 | 1 | 48 | 33053.2 | 1704 | 3.4 | 3.6 | 0 | 2.5 | 3.6 | 3.5 | 0.1 | 2.8 | 4.6 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 16:26 | Normal | 485.2 | 485.2 | 494.7 | 487.1 | 9.1 | 9.6 | 13 | 13.7 | 226.6 | 227 | 226.4 | 57 | 57.1 | 57.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 21440 | 1 | 48 | 33055 | 1704 | 3.3 | 3.3 | 0 | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 4.4 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 16:31 | Normal | 491 | 494.9 | 490.5 | 489 | 8.6 | 8.9 | 12.8 | 13.3 | 225.8 | 226.8 | 226.6 | 55 | 54.6 | 54.7 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 20598 | 1 | 48 | 33056.7 | 1704 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.3 | 3.2 | 3.1 | 0.1 | 2.4 | 4.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 16:36 | Normal | 488.7 | 493.9 | 494.1 | 484.6 | 8.1 | 8.3 | 12.1 | 12.7 | 226.2 | 226.4 | 227.2 | 52.2 | 51.9 | 52.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 19500 | 1 | 47.8 | 33058.3 | 1705 | 2.9 | 3 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 0.1 | 2.2 | 4.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 16:41 | Normal | 471.9 | 473 | 478 | 469.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 223.8 | 225.4 | 224.6 | 17.4 | 17.4 | 17.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6750 | 1 | 47.4 | 33059.3 | 1705 | 1 | 1.1 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 16:46 | Normal | 485.9 | 472.9 | 485 | 477.4 | 2.6 | 3 | 3.2 | 3.5 | 224.2 | 224.6 | 224.6 | 16.8 | 16.6 | 16.8 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 6511 | 1 | 46.4 | 33059.8 | 1705 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 16:51 | Normal | 497 | 493 | 507.5 | 498.8 | 4.7 | 5 | 8.1 | 8.3 | 225.4 | 225.2 | 225.2 | 34.6 | 34.5 | 34.7 | 60.01 | 60 | 60 | 11966 | 1 | 45.8 | 33060.7 | 1705 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.3 | 2.8 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 16:56 | Normal | 485.2 | 497.2 | 502.6 | 500 | 4.6 | 4.8 | 8.1 | 8.5 | 225.4 | 226 | 225.6 | 33.9 | 33.8 | 33.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 12568 | 1 | 45.7 | 33061.8 | 1705 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.3 | 2.7 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 17:01 | Normal | 477.2 | 490.3 | 508.3 | 501.9 | 4.3 | 4.5 | 7.5 | 7.8 | 225.2 | 226.4 | 225.2 | 31.4 | 31.4 | 31.5 | 60 | 59.99 | 60 | 11647 | 1 | 45.4 | 33062.8 | 1705 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.1 | 2.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 17:06 | Normal | 486.1 | 490.5 | 499.1 | 493.6 | 3.6 | 3.7 | 6.8 | 7 | 225 | 226 | 225.2 | 27.7 | 27.6 | 27.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10229 | 1 | 45.1 | 33063.7 | 1705 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1 | 2.2 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 17:11 | Normal | 487.9 | 484.1 | 498.8 | 492.2 | 3.1 | 3.3 | 6.3 | 6.5 | 224.2 | 225.8 | 225 | 25.2 | 25.1 | 25.2 | 60.01 | 60 | 60 | 9304 | 1 | 46.4 | 33064.5 | 1705 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0.8 | 2.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 17:16 | Normal | 495.6 | 493.9 | 504 | 497.4 | 2.7 | 2.9 | 5.8 | 6 | 224.6 | 225.4 | 224.8 | 23 | 23 | 23.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8499 | 1 | 45.7 | 33065.2 | 1705 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 1 | 0 | 0.7 | 1.9 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 17:21 | Normal | 483.1 | 491.1 | 501.3 | 493.6 | 2.1 | 2.3 | 5 | 5.1 | 225.6 | 226.4 | 226 | 19.4 | 19.3 | 19.5 | 60.02 | 59.97 | 60 | 7265 | 1 | 44.9 | 33065.9 | 1705 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.6 | 1.7 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 17:26 | Normal | 497 | 483 | 502.9 | 492.3 | 1.8 | 1.9 | 4.4 | 4.5 | 224.2 | 226.2 | 225.4 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 6682 | 1 | 44.7 | 33066.5 | 1705 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 17:31 | Normal | 492.9 | 491.5 | 501.8 | 498.2 | 1.3 | 1.6 | 3.9 | 3.8 | 224.8 | 225.4 | 224.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 59.99 | 60 | 60 | 5754 | 1 | 45 | 33067 | 1705 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.3 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 17:36 | Normal | 486.3 | 485.1 | 505.3 | 497.9 | 1.3 | 1.3 | 3.4 | 3.5 | 224.6 | 226 | 225.4 | 13.3 | 13.4 | 13.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 5237 | 1 | 46.9 | 33067.4 | 1706 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 17:41 | Normal | 488 | 471.9 | 509.1 | 500.8 | 1 | 1 | 2.8 | 2.7 | 224.4 | 226 | 225.2 | 11 | 11 | 11.2 | 60 | 59.99 | 60 | 4302 | 1 | 48 | 33067.8 | 1706 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 17:46 | Normal | 478 | 471.1 | 506.3 | 488.7 | 0.8 | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 224.4 | 225.6 | 224.6 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 3605 | 1 | 48.7 | 33068.2 | 1706 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 17:51 | Normal | 474 | 466.9 | 495.1 | 486.5 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 223.6 | 225 | 224 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 2574 | 1 | 49.1 | 33068.4 | 1706 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 17:56 | Normal | 485 | 465.1 | 493.1 | 496.5 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 224 | 226 | 224.6 | 6.1 | 5.8 | 6.2 | 60 | 60 | 60 | 2328 | 1 | 49.3 | 33068.6 | 1706 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 18:01 | Normal | 459.9 | 466 | 464.2 | 456.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 224 | 225.6 | 224.6 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1176 | 1 | 49.4 | 33068.8 | 1706 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 18:06 | Normal | 407.2 | 368 | 463.4 | 465.8 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 223.4 | 225.4 | 224.8 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 837 | 1 | 49.3 | 33068.9 | 1706 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 18:11 | Normal | 435.1 | 351.1 | 477.8 | 479.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 224.2 | 225.4 | 224.4 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 756 | 1 | 49.2 | 33068.9 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 18:16 | Normal | 201.1 | 199.7 | 438.6 | 433.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 223.8 | 225 | 224.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 402 | 1 | 49 | 33069 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 18:21 | Normal | 199.6 | 199 | 379.3 | 295.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 225.6 | 225 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 181 | 1 | 48.7 | 33069 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 18:26 | Normal | 200.3 | 199.9 | 199.5 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 225.4 | 224.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 52 | 1 | 48.3 | 33069 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 18:31 | Normal | 171.2 | 218.4 | 202.1 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.2 | 224.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 30 | 1 | 47.5 | 33069 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 18:36 | Normal | 199.7 | 216.9 | 185.3 | 218.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225.2 | 223.8 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 23 | 1 | 46.4 | 33069 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 18:41 | Normal | 193.7 | 190.9 | 212.4 | 215.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.8 | 224.4 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6 | 1 | 47 | 33069 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 18:46 | Normal | 199.7 | 194.7 | 206 | 215.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 225 | 223.8 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 8 | 1 | 49.8 | 33069 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2024-01-06 18:51 | Normal | 163.9 | 161.8 | 201.3 | 220.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.8 | 223.6 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11 | 1 | 49.2 | 33069 | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0