## S1_BL19
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-06 04:56 | Wait | 450 | 449.8 | 450 | 449.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 229 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 27.7 | 32095.1 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-01-06 04:59 | Wait | 469.9 | 469.7 | 469.9 | 469.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 229.6 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 0 | 0 | 30.5 | 32095.1 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-01-06 05:04 | Normal | 437.1 | 199.6 | 219.4 | 393.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 227.8 | 230.4 | 228.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 134 | 1 | 35.4 | 32095.1 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 05:06 | Normal | 453 | 199.8 | 200 | 365.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 228.6 | 230.6 | 228.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 144 | 1 | 36.6 | 32095.1 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-01-06 05:07 | Normal | 438 | 199.6 | 223 | 350.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 228 | 230.4 | 229 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 164 | 1 | 37.1 | 32095.1 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-01-06 05:08 | Normal | 456.9 | 199.6 | 244.9 | 371.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 228.2 | 230.4 | 229.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 185 | 1 | 37.6 | 32095.1 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-01-06 05:09 | Normal | 461 | 199.7 | 253.6 | 421.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 228.8 | 230.6 | 229 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 207 | 1 | 38.1 | 32095.1 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-01-06 05:10 | Normal | 441.1 | 220.9 | 293.6 | 453.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 228.8 | 230.8 | 229.2 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 59.99 | 60 | 60 | 240 | 1 | 38.5 | 32095.1 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-01-06 05:11 | Normal | 457.9 | 199.9 | 362.5 | 463.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 228.8 | 230.4 | 229.4 | 1.7 | 2 | 2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 272 | 1 | 38.9 | 32095.1 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-01-06 05:12 | Normal | 459.9 | 199.8 | 380.8 | 473.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 226.2 | 228.2 | 226.6 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 286 | 1 | 39.1 | 32095.1 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-01-06 05:13 | Normal | 447.4 | 207.5 | 467.7 | 475.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 226.4 | 227.8 | 226.8 | 1.6 | 2 | 1.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 315 | 1 | 39.5 | 32095.1 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-01-06 05:14 | Normal | 461.9 | 200.8 | 474.8 | 473.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 225.8 | 228.2 | 226.6 | 1.6 | 1.7 | 2 | 59.99 | 60 | 60 | 301 | 1 | 39.8 | 32095.1 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2024-01-06 05:19 | Normal | 479.9 | 350.6 | 467.3 | 466.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 226 | 228.2 | 227 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 491 | 1 | 40.9 | 32095.2 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 05:24 | Normal | 475.8 | 457.7 | 474.8 | 489.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 226.4 | 228 | 226.6 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 60.02 | 60.01 | 60 | 672 | 1 | 41.9 | 32095.2 | 1734 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 05:29 | Normal | 485 | 473.9 | 478.8 | 476.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 226.4 | 228.6 | 227 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 780 | 1 | 42.7 | 32095.3 | 1734 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 05:34 | Normal | 499 | 484 | 494 | 480.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 227 | 228.4 | 227.4 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 913 | 1 | 43.2 | 32095.3 | 1734 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 05:39 | Normal | 483.7 | 471.5 | 511.8 | 462.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 226.8 | 227.8 | 227 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 60 | 60 | 59.99 | 1038 | 1 | 43.8 | 32095.4 | 1734 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 05:44 | Normal | 496.6 | 468.5 | 503.5 | 493.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 226 | 228.2 | 227.4 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1171 | 1 | 44.3 | 32095.5 | 1734 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 05:49 | Normal | 515.9 | 496.2 | 510.7 | 505.1 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 226.2 | 228 | 227.2 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1310 | 1 | 44.8 | 32095.6 | 1734 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 05:54 | Normal | 505 | 484 | 527.8 | 486.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 226.8 | 228.2 | 227.2 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1451 | 1 | 45.3 | 32095.7 | 1734 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 05:59 | Normal | 524 | 519.9 | 539.7 | 503.4 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 226.8 | 228.6 | 227.2 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1674 | 1 | 45.9 | 32095.9 | 1734 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 06:04 | Normal | 520 | 535.9 | 530.7 | 508 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 226.6 | 228.2 | 227.4 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 2100 | 1 | 46.5 | 32096 | 1735 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 06:09 | Normal | 486.1 | 428 | 453.8 | 506.7 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 0.8 | 226.6 | 228.6 | 227.8 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 3199 | 1 | 47.1 | 32096.2 | 1735 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 06:14 | Normal | 517.9 | 464.8 | 443.6 | 492.2 | 2.1 | 2 | 3.5 | 0.8 | 227.4 | 228.6 | 227.8 | 10.9 | 10.8 | 11 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4270 | 1 | 47.5 | 32096.6 | 1735 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1.4 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 06:19 | Normal | 518 | 502.9 | 510.1 | 484.9 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 1.8 | 227.2 | 229 | 227.6 | 14 | 13.6 | 14 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 5448 | 1 | 48 | 32097 | 1735 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 1.7 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 06:24 | Normal | 508.8 | 523.9 | 496.4 | 487.5 | 2.7 | 2.7 | 4.1 | 2.6 | 227.2 | 229 | 227.2 | 16.1 | 15.9 | 16.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 6324 | 1 | 48.4 | 32097.5 | 1735 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1.9 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 06:29 | Normal | 485.8 | 521.7 | 506.7 | 460.3 | 3 | 3.1 | 4.4 | 4 | 227.4 | 228.8 | 227.6 | 18.8 | 18.6 | 18.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 7373 | 1 | 48.9 | 32098 | 1735 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0 | 2.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 06:34 | Normal | 512.9 | 510.8 | 512.6 | 516.2 | 3.5 | 3.3 | 4.7 | 4.3 | 228 | 229.4 | 228.6 | 21.2 | 21.2 | 21.5 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 7911 | 1 | 49.5 | 32098.7 | 1735 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 2.3 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 06:39 | Normal | 516 | 513.9 | 492.3 | 446.7 | 4.4 | 3.7 | 5.1 | 6.8 | 227.8 | 229.2 | 228.4 | 25.1 | 25 | 25.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 9320 | 1 | 46.4 | 32099.4 | 1735 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0 | 2.5 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 06:44 | Normal | 508.8 | 509.6 | 459.4 | 475 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 7.5 | 228.2 | 228.8 | 228.2 | 28.2 | 28.1 | 28.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 10427 | 1 | 49.4 | 32100.2 | 1735 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0 | 2.8 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 06:49 | Normal | 510.7 | 512.6 | 384.1 | 481.6 | 5.4 | 5.3 | 8.4 | 8.1 | 228.4 | 229.8 | 229 | 32.2 | 31.9 | 32.1 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 11937 | 1 | 47.5 | 32101.2 | 1735 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 2 | 3 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 06:54 | Normal | 516 | 512.8 | 398.6 | 459.2 | 5.8 | 5.8 | 8.8 | 9.6 | 228.2 | 228.8 | 228.2 | 35.4 | 35.4 | 35.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 13167 | 1 | 49.7 | 32102.2 | 1735 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 2 | 3.2 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 06:59 | Normal | 515.4 | 510.7 | 402.6 | 441.9 | 6.3 | 6.4 | 9.3 | 10.1 | 228.4 | 229 | 228.8 | 37.4 | 37.3 | 37.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 13830 | 1 | 48.7 | 32103.3 | 1735 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 2 | 3.3 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 07:04 | Normal | 514.2 | 508.9 | 401.6 | 436.2 | 6.8 | 7 | 9.8 | 10.7 | 228 | 229.4 | 228.4 | 39.3 | 39.3 | 39.5 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 14641 | 1 | 47 | 32104.5 | 1736 | 2 | 2 | 1.8 | 0.6 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.4 | 2.1 | 3.5 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 07:09 | Normal | 509.9 | 512.7 | 425.7 | 438.2 | 7.4 | 7.5 | 10 | 11.1 | 228.2 | 229.6 | 229 | 42.2 | 42.1 | 42.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 15725 | 1 | 50 | 32105.8 | 1736 | 2.2 | 2.2 | 2 | 0.6 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 1.8 | 3.8 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 07:14 | Normal | 512.4 | 506.1 | 459.1 | 422.7 | 7.9 | 8.1 | 10.1 | 12 | 228.2 | 228.8 | 229.4 | 45 | 45 | 45.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 16909 | 1 | 49.6 | 32107.1 | 1736 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 0.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 1.5 | 4 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 07:19 | Normal | 515.8 | 504.7 | 480.4 | 429.1 | 8.4 | 8.8 | 10.5 | 12.5 | 228.8 | 229.4 | 228.8 | 48 | 48 | 48.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 18348 | 1 | 49.2 | 32108.6 | 1736 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.5 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 1.6 | 4.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 07:24 | Normal | 512.9 | 509.8 | 482.5 | 490 | 9.2 | 9.5 | 11.6 | 11.3 | 229.4 | 228.8 | 229 | 52 | 51.9 | 51.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 19687 | 1 | 48.7 | 32110.2 | 1736 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 0.4 | 3 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 2.3 | 4.5 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 07:29 | Normal | 505.9 | 498.8 | 496.3 | 492.7 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 8 | 228.4 | 229 | 228.2 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 14177 | 1 | 48.8 | 32111.9 | 1736 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 1.2 | 2.7 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 07:34 | Normal | 500.5 | 508.6 | 500.5 | 502.2 | 6.3 | 6.1 | 7 | 7.5 | 228.4 | 229 | 228.2 | 35.4 | 35.4 | 35.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 9858 | 1 | 49.2 | 32112.9 | 1736 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 07:39 | Normal | 528.9 | 518.3 | 508.4 | 505.1 | 7.8 | 8.2 | 11.6 | 13.7 | 228.2 | 228.8 | 228.2 | 53.2 | 53.1 | 53.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 20379 | 1 | 49.5 | 32113.7 | 1736 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 0.3 | 2.8 | 4.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 07:44 | Normal | 495.6 | 500 | 486.5 | 477.4 | 2.7 | 2.4 | 3 | 3.6 | 227 | 228 | 227 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 6102 | 1 | 43 | 32115.4 | 1736 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 07:49 | Normal | 515.2 | 505 | 489.2 | 490.6 | 12.3 | 12.7 | 14.6 | 16.8 | 229.4 | 230 | 229.6 | 69.8 | 69.4 | 69.6 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 27736 | 1 | 43 | 32117.3 | 1736 | 3.8 | 4 | 3.8 | 0.3 | 4 | 4 | 4 | 0.3 | 3.2 | 5.5 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 07:54 | Normal | 496.9 | 499.8 | 484.7 | 488.2 | 4.3 | 4.2 | 5 | 6 | 227.4 | 228.4 | 227.6 | 24.9 | 24.9 | 25.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 9001 | 1 | 49.2 | 32118.1 | 1736 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1 | 1.7 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 07:59 | Normal | 514.7 | 515.6 | 510.7 | 506.2 | 7.9 | 8.8 | 10.1 | 12.8 | 228.6 | 229 | 228.6 | 49.3 | 49 | 49.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 18878 | 1 | 50 | 32118.9 | 1736 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 0.2 | 2.3 | 4 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 08:04 | Normal | 513.8 | 506.8 | 501 | 503.5 | 7 | 7.2 | 7.5 | 8.2 | 227.8 | 228.8 | 228 | 38.4 | 38.2 | 38.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 16015 | 1 | 45.2 | 32120.4 | 1737 | 2.1 | 2.1 | 2 | 0.4 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 0.3 | 1.5 | 2.6 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 08:09 | Normal | 507.8 | 508.7 | 505.1 | 502.4 | 14.1 | 14.2 | 16.3 | 17.6 | 228.8 | 230 | 229.6 | 77.7 | 77.6 | 77.6 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 30544 | 1 | 44.8 | 32122.7 | 1737 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 0.4 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 4 | 5.8 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 08:14 | Normal | 502.5 | 500.6 | 462.4 | 486.9 | 14.1 | 14.3 | 17.5 | 18 | 229.8 | 229.8 | 229.8 | 76.6 | 76.2 | 76.4 | 60 | 59.98 | 60 | 30404 | 1 | 46.2 | 32125.2 | 1737 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 5 | 6 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 08:19 | Normal | 496.6 | 501.3 | 464.7 | 483.6 | 15 | 15 | 18.8 | 18.8 | 229.4 | 230.2 | 229.6 | 80.8 | 80.5 | 80.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 32009 | 1 | 47.8 | 32127.8 | 1737 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 0.4 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 5.6 | 6.4 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 08:24 | Normal | 493.8 | 493 | 462 | 475.6 | 15.6 | 15.9 | 19.1 | 19.6 | 229.8 | 230.2 | 229.8 | 82.4 | 82 | 82.1 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 32620 | 1 | 49.2 | 32130.5 | 1737 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 0.4 | 5.2 | 5 | 5 | 0.3 | 5.4 | 6.5 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 08:29 | Normal | 499.6 | 489.8 | 461 | 477.1 | 15.9 | 16.4 | 19.5 | 19.9 | 230 | 229.6 | 230 | 84.3 | 83.9 | 84.1 | 60 | 60 | 60 | 33411 | 1 | 50.5 | 32133.3 | 1737 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 5.8 | 6.6 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 08:34 | Normal | 495.9 | 486.9 | 453.1 | 475.7 | 16.3 | 16.7 | 20 | 20.1 | 230.2 | 230.2 | 230.6 | 85.1 | 84.6 | 84.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 33715 | 1 | 51.5 | 32136 | 1737 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 0.3 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 6 | 6.7 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 08:39 | Normal | 493.9 | 484.8 | 461.7 | 470.3 | 16.7 | 17.3 | 20.1 | 20.7 | 230 | 229.2 | 229.4 | 86.8 | 86.6 | 86.8 | 60 | 60.01 | 60.02 | 34431 | 1 | 52.3 | 32138.9 | 1737 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 0.4 | 5.9 | 6.9 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 08:44 | Normal | 484.8 | 483.9 | 457.4 | 471 | 17.5 | 17.8 | 20.6 | 21 | 229.2 | 229.6 | 229.8 | 88.3 | 88.3 | 88.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 35128 | 1 | 53.1 | 32141.8 | 1737 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 0.3 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 0.4 | 6.1 | 7 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 08:49 | Normal | 480.7 | 481.6 | 453.6 | 468.1 | 18.2 | 18.3 | 21.2 | 21.7 | 230.2 | 230.4 | 230.2 | 90.2 | 90.1 | 90.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 35864 | 1 | 53.8 | 32144.8 | 1737 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 6 | 5.8 | 5.9 | 0.3 | 6.3 | 7.3 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 08:54 | Normal | 481.9 | 479.1 | 448.2 | 462.7 | 18.8 | 19.1 | 21.9 | 22.3 | 230 | 230.2 | 230.2 | 93 | 92.9 | 92.7 | 59.89 | 59.89 | 59.88 | 36952 | 1 | 54.5 | 32147.7 | 1737 | 6 | 6 | 6 | 0.3 | 6.2 | 6 | 6.1 | 0.4 | 6.4 | 7.5 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 08:59 | Normal | 482.3 | 474.9 | 454.3 | 468.1 | 20 | 20.6 | 23.1 | 23.4 | 229.6 | 230.6 | 230 | 98.5 | 98.3 | 98.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 37574 | 1 | 55.3 | 32150.8 | 1737 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 0.3 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 0.5 | 6.7 | 8 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 09:04 | Normal | 492.7 | 482.9 | 455.2 | 468.8 | 19.9 | 20.6 | 23.5 | 24 | 229.6 | 230.2 | 229.8 | 100.4 | 100.4 | 100.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 38420 | 1 | 54.7 | 32153 | 1738 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 0.4 | 7 | 8.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 09:09 | Normal | 483 | 471.5 | 456.6 | 466.4 | 19.6 | 20.1 | 24.2 | 25.1 | 230 | 230 | 230.4 | 99.7 | 99.5 | 99.5 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 39592 | 1 | 55.8 | 32156.2 | 1738 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 0.5 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 0.4 | 7.2 | 8.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 09:14 | Normal | 461.2 | 444.9 | 445.3 | 436.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 5.5 | 227 | 227.8 | 226.8 | 22.9 | 23 | 23 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 8587 | 1 | 56.8 | 32159.2 | 1738 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 09:19 | Normal | 481.6 | 479.2 | 459.3 | 466.8 | 23.2 | 24 | 25.7 | 26.9 | 229.8 | 231 | 230.6 | 111.7 | 111.6 | 111.7 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 42702 | 1 | 55.8 | 32161.4 | 1738 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 0.3 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 0.5 | 7.4 | 9 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 09:24 | Normal | 484.2 | 476 | 447.1 | 463.7 | 22.3 | 23.1 | 25.3 | 25.9 | 230.2 | 230.4 | 229.6 | 107.8 | 107 | 107.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 41067 | 1 | 57.4 | 32164.8 | 1738 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 0.3 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 0.5 | 7.3 | 8.7 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 09:29 | Normal | 479.7 | 479.6 | 454.8 | 471.4 | 24 | 25 | 26.6 | 27.4 | 230.8 | 230.6 | 230.8 | 115.2 | 114.5 | 114.6 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 43865 | 1 | 57.7 | 32167.7 | 1738 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 0.5 | 7.8 | 9.3 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 09:34 | Normal | 476.9 | 456.8 | 458 | 453.5 | 7 | 7.1 | 6.8 | 7.5 | 227.4 | 228.6 | 228 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12005 | 1 | 57.3 | 32169.9 | 1738 | 2 | 2.2 | 2.1 | 0.3 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.4 | 1.7 | 2.3 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 09:39 | Normal | 481.5 | 492.3 | 472.3 | 475.8 | 8.7 | 8.3 | 9 | 9.8 | 228.2 | 228.2 | 228.2 | 43.3 | 42.8 | 43.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 27892 | 1 | 56.3 | 32172.2 | 1738 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 0.3 | 2.5 | 3.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 09:44 | Normal | 480.7 | 479.6 | 465.6 | 466.1 | 25.6 | 26.3 | 27.1 | 28.5 | 230.6 | 230.6 | 230.4 | 121.2 | 120.8 | 120.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 46203 | 1 | 56.5 | 32175.2 | 1738 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 0.3 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 0.5 | 7.6 | 9.4 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 09:49 | Normal | 472.6 | 469.4 | 459.2 | 462.1 | 26.3 | 27.1 | 28.5 | 28.9 | 230.6 | 230.6 | 231 | 122.5 | 122.8 | 122.2 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 45834 | 1 | 59.2 | 32178.9 | 1738 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 0.2 | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 0.5 | 8.3 | 9.8 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 09:54 | Normal | 476.5 | 460.8 | 452.4 | 445.7 | 25.9 | 25.5 | 27.3 | 27.6 | 231 | 230.6 | 230.4 | 121.9 | 121.9 | 121.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 36653 | 1 | 60.1 | 32181.8 | 1738 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 0.1 | 8.6 | 7.2 | 7.3 | 0.5 | 7.9 | 8.8 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 09:59 | Normal | 471.6 | 469.5 | 451.7 | 466.8 | 25.7 | 26.2 | 27.6 | 28 | 230.8 | 230.6 | 230.4 | 118.7 | 117.9 | 118.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 45281 | 1 | 60 | 32185.2 | 1738 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 0.3 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 0.5 | 8.4 | 9.5 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 10:04 | Normal | 464 | 462.6 | 454.4 | 454 | 26.5 | 27.4 | 27.8 | 29.1 | 230.6 | 229.8 | 230 | 120.6 | 120 | 120 | 60 | 59.98 | 59.99 | 46120 | 1 | 62 | 32189.1 | 1739 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 0.2 | 9 | 8.7 | 8.9 | 0.4 | 8.6 | 9.5 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 10:09 | Normal | 464 | 464.8 | 446 | 449.6 | 27.1 | 27.3 | 29 | 29.4 | 231 | 230 | 230.6 | 121.6 | 120.9 | 121.1 | 60 | 60 | 60 | 46429 | 1 | 63.7 | 32192.9 | 1739 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 0.3 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 0.4 | 8.9 | 9.8 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 10:14 | Normal | 457.4 | 450.4 | 451.4 | 442.9 | 29.2 | 29.8 | 30.5 | 31.4 | 230.2 | 230 | 230.6 | 128.5 | 127.8 | 128 | 60 | 59.99 | 59.99 | 48822 | 1 | 65.3 | 32196.8 | 1739 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 0.3 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 0.5 | 9.5 | 10.2 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 10:19 | Normal | 482.3 | 477.1 | 465.1 | 442.9 | 26.8 | 27.6 | 29.6 | 30.1 | 231 | 230.6 | 231.2 | 126.9 | 126.8 | 126.4 | 60 | 60.01 | 59.99 | 46956 | 1 | 64.3 | 32199.6 | 1739 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 0.4 | 8.9 | 8.7 | 9 | 0.5 | 9 | 9.6 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 10:24 | Normal | 460.8 | 462.2 | 463.4 | 427.2 | 21.5 | 22 | 27.2 | 28 | 229.8 | 229.6 | 229.6 | 105.2 | 104.9 | 105 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 36692 | 1 | 66 | 32203.7 | 1739 | 6.6 | 7 | 7 | 0.5 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 0.4 | 8.9 | 8.3 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 10:29 | Normal | 478.8 | 467.7 | 469.8 | 480.8 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 6.6 | 227.8 | 228.6 | 228 | 36.7 | 36.7 | 36.6 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 15200 | 1 | 63.2 | 32205.2 | 1739 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 0.4 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 2.3 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 10:34 | Normal | 467.6 | 473.5 | 453.6 | 466 | 5 | 4.8 | 4.3 | 5 | 226.8 | 227.6 | 226.6 | 23.6 | 23.6 | 23.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 8532 | 1 | 59.5 | 32206 | 1739 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 10:39 | Normal | 512.3 | 496.2 | 500.2 | 477.7 | 26.3 | 28.6 | 28.3 | 30.6 | 230.4 | 231 | 231 | 132.9 | 133 | 132.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 51019 | 1 | 58.7 | 32208.9 | 1739 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 0.1 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 0.5 | 9.2 | 9.3 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 10:44 | Normal | 515 | 504 | 507.2 | 497.8 | 26.5 | 28.3 | 27.9 | 29.1 | 231 | 229.4 | 230.6 | 132.5 | 131.9 | 132 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 51010 | 1 | 59 | 32211.4 | 1739 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 9.2 | 9 | 9.2 | 0.5 | 9 | 9 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 10:49 | Normal | 464.8 | 454.6 | 447.9 | 444.5 | 5.4 | 5.5 | 5 | 5.7 | 227.2 | 227 | 227.2 | 25.4 | 25.2 | 25.2 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 9406 | 1 | 60.2 | 32214.1 | 1739 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 10:54 | Normal | 468.3 | 460.1 | 467.8 | 459.4 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 6.9 | 226.6 | 227 | 227 | 31.4 | 31.3 | 31.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 12049 | 1 | 58.4 | 32216 | 1739 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0.4 | 2 | 1.8 | 2 | 0.3 | 1.6 | 2.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 10:59 | Normal | 494.4 | 486.5 | 479.7 | 475.6 | 28 | 29.1 | 29.6 | 29.9 | 231 | 230.4 | 230.6 | 133.2 | 132.9 | 132.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 51003 | 1 | 59 | 32219.4 | 1739 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 0.1 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 0.4 | 9.6 | 9.9 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 11:04 | Normal | 475.2 | 470.6 | 467.9 | 467.4 | 29.1 | 29.8 | 30.5 | 31 | 230.6 | 230.2 | 231.2 | 133 | 132.8 | 132.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 51032 | 1 | 62.4 | 32223.6 | 1740 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0.3 | 9.8 | 9.5 | 9.7 | 0.3 | 9.7 | 10.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 11:09 | Normal | 465.2 | 461 | 463.8 | 457.5 | 30.1 | 30.8 | 30.1 | 30.8 | 231.2 | 230.4 | 231 | 133.2 | 132.8 | 132.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 50987 | 1 | 64.9 | 32227.9 | 1740 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 10.1 | 9.9 | 10.1 | 0.5 | 9.6 | 9.9 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 11:14 | Normal | 456.2 | 453.1 | 446.8 | 442.8 | 29.8 | 30.3 | 30.3 | 30.8 | 230.4 | 230.4 | 230.6 | 129.1 | 128.9 | 128.7 | 59.96 | 60 | 59.98 | 49417 | 1 | 66 | 32231.7 | 1740 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0.3 | 10 | 9.6 | 9.9 | 0.4 | 9.6 | 9.8 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 11:19 | Normal | 449.1 | 443.8 | 441.2 | 431.4 | 30.1 | 31.1 | 31.2 | 32.6 | 230.6 | 230.6 | 230.8 | 129.5 | 129.6 | 129.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 50777 | 1 | 67.1 | 32235.8 | 1740 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 0.4 | 10.1 | 10 | 10.3 | 0.5 | 9.9 | 10.5 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 11:24 | Normal | 443.2 | 438.5 | 450.5 | 429.1 | 4.8 | 4.7 | 4.1 | 4.7 | 226.6 | 227.2 | 226.8 | 21.2 | 21.2 | 21.4 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 7973 | 1 | 64 | 32236.8 | 1740 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 1 | 1.3 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 11:29 | Normal | 487.5 | 489.3 | 489.8 | 493.4 | 29.6 | 29.1 | 28.7 | 27.6 | 231.2 | 230.8 | 230.8 | 133.4 | 132.9 | 132.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 51107 | 1 | 62.3 | 32239.7 | 1740 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 0.2 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 0.4 | 9.4 | 9.2 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 11:34 | Normal | 466.1 | 455.7 | 450.2 | 455.5 | 30 | 31.3 | 30.8 | 30.6 | 231.2 | 231 | 230.8 | 131.4 | 131.4 | 131.5 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 50549 | 1 | 65.1 | 32243.9 | 1740 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 0.3 | 10.3 | 10 | 10.2 | 0.5 | 9.8 | 10.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 11:39 | Normal | 452.1 | 447.9 | 438.9 | 439.5 | 31.1 | 32.1 | 31.6 | 31.7 | 231.4 | 231 | 231 | 132.7 | 131.9 | 132.1 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 50970 | 1 | 67.5 | 32248.1 | 1740 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 0.3 | 10.5 | 10.2 | 10.4 | 0.4 | 10.1 | 10.5 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 11:44 | Normal | 452.8 | 451.5 | 451.5 | 451.6 | 31.4 | 32 | 31 | 31 | 231.6 | 230.6 | 230.8 | 133.4 | 132.6 | 132.7 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 50900 | 1 | 69.3 | 32252.3 | 1740 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 0.1 | 10.8 | 10.4 | 10.6 | 0.4 | 10 | 10.3 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 11:49 | Normal | 433.1 | 436.8 | 450 | 430.6 | 6.2 | 6.1 | 5.5 | 6.1 | 227 | 227.2 | 227.2 | 27.2 | 27 | 27.2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 10023 | 1 | 67.9 | 32254.5 | 1740 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 11:54 | Normal | 465.6 | 455.5 | 465.6 | 459.1 | 30.4 | 31.5 | 29.8 | 30.3 | 231.4 | 231 | 231.2 | 133.2 | 133 | 133.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 51060 | 1 | 66.6 | 32257.8 | 1740 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 0.3 | 10.3 | 10 | 10.2 | 0.5 | 9.5 | 9.6 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 11:59 | Normal | 462.9 | 468.6 | 469.7 | 460.3 | 31.2 | 30.6 | 29.6 | 30.5 | 231.6 | 231 | 231.4 | 132.6 | 132.6 | 132.1 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 51121 | 1 | 68.9 | 32262 | 1740 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 0.3 | 10 | 9.7 | 9.9 | 0.6 | 9.5 | 9.5 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 12:04 | Normal | 449.8 | 442.7 | 442.6 | 440.2 | 30 | 30.8 | 29.5 | 30.1 | 231.4 | 230.4 | 230.6 | 126.6 | 125.6 | 125.7 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 48379 | 1 | 70.7 | 32266.2 | 1741 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 0.3 | 10.2 | 9.8 | 10 | 0.5 | 9.4 | 9.6 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 12:09 | Normal | 452.7 | 448.6 | 445.1 | 439.7 | 29.1 | 29.8 | 29.3 | 29.5 | 231.6 | 231 | 231.4 | 124 | 123.9 | 124 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 47679 | 1 | 71.6 | 32270.2 | 1741 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 9.8 | 9.5 | 9.6 | 0.5 | 9.2 | 9.6 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 12:14 | Normal | 458.2 | 449.8 | 450.6 | 440.1 | 28.8 | 29.9 | 28.7 | 29.4 | 231.2 | 231 | 230.6 | 124.2 | 124.2 | 124.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 47706 | 1 | 72 | 32274.1 | 1741 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 0.3 | 10 | 9.6 | 9.8 | 0.5 | 9.1 | 9.4 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 12:19 | Normal | 450.1 | 440 | 443.9 | 441.4 | 30 | 31.2 | 29.6 | 29.8 | 231 | 230.2 | 231.2 | 126.5 | 125.9 | 126.1 | 60 | 59.99 | 59.97 | 48601 | 1 | 72.5 | 32278.2 | 1741 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 0.3 | 10.3 | 9.9 | 10.1 | 0.4 | 9.4 | 9.7 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 12:24 | Normal | 450.7 | 448.9 | 446.7 | 435.5 | 29.7 | 29.9 | 29.1 | 29.6 | 231.2 | 231.2 | 231.2 | 124 | 123.4 | 123.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 47621 | 1 | 73.1 | 32282.2 | 1741 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 0.3 | 9.9 | 9.6 | 9.7 | 0.4 | 9.3 | 9.6 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 12:29 | Normal | 447 | 449.4 | 444.8 | 443.7 | 29.6 | 30.3 | 29.1 | 28.9 | 231.4 | 231 | 231.4 | 124.2 | 124.4 | 124.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 47844 | 1 | 73.1 | 32286.2 | 1741 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 0.5 | 10 | 9.7 | 9.8 | 0.3 | 9.2 | 9.5 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 12:34 | Normal | 451.8 | 446.9 | 447.2 | 442.8 | 28.6 | 29.5 | 27.5 | 28.3 | 230.8 | 230.8 | 231.2 | 120.3 | 120.3 | 119.9 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 46113 | 1 | 73 | 32290.1 | 1741 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 0.4 | 9.6 | 9.3 | 9.5 | 0.5 | 8.8 | 9 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 12:39 | Normal | 447.9 | 447.1 | 441.8 | 439 | 30.2 | 31 | 29.3 | 29.4 | 231 | 230.8 | 230.6 | 125.1 | 125.6 | 125.3 | 59.96 | 59.91 | 59.94 | 48041 | 1 | 73 | 32294 | 1741 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.2 | 10.2 | 9.9 | 10.1 | 0.4 | 9.3 | 9.6 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 12:44 | Normal | 452.6 | 440 | 445.2 | 443.9 | 29.8 | 31 | 29 | 29 | 230.6 | 230.6 | 231.2 | 124.9 | 124.1 | 124.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 47806 | 1 | 73.2 | 32298 | 1741 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 0.3 | 10.1 | 9.8 | 9.9 | 0.5 | 9.2 | 9.5 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 12:49 | Normal | 463 | 439.9 | 445 | 442.6 | 28.7 | 30.4 | 28.3 | 28.5 | 231 | 230.4 | 230.8 | 122.5 | 122 | 122 | 59.98 | 60 | 59.98 | 47052 | 1 | 73.4 | 32302 | 1741 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 0.4 | 10 | 9.6 | 9.8 | 0.4 | 9 | 9.2 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 12:54 | Normal | 457.7 | 442.6 | 449.1 | 446.7 | 28.5 | 30.3 | 27.9 | 28.3 | 231 | 231 | 230.6 | 121.6 | 121.6 | 121.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 46948 | 1 | 73 | 32305.9 | 1741 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 0.3 | 10 | 9.7 | 9.8 | 0.5 | 8.9 | 9.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 12:59 | Normal | 457.6 | 454.4 | 454.3 | 457.9 | 29.3 | 30.3 | 28 | 27.6 | 230.4 | 230.4 | 231 | 124.4 | 124.2 | 123.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 47049 | 1 | 71.3 | 32308.8 | 1741 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.4 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 0.4 | 8.8 | 9.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 13:04 | Normal | 441.7 | 444.7 | 441.1 | 444.5 | 9.1 | 11.1 | 9.5 | 11.3 | 227.8 | 228.6 | 227.8 | 45.3 | 45.2 | 45.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 19781 | 1 | 70.6 | 32312.1 | 1742 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 4 | 0.2 | 2.7 | 3.4 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 13:09 | Normal | 507.3 | 471.2 | 471.5 | 461.1 | 9.6 | 6.8 | 6.2 | 5.1 | 228 | 228.4 | 227.6 | 35.1 | 34.9 | 35 | 60 | 59.99 | 60 | 11332 | 1 | 67.5 | 32313.8 | 1742 | 3.3 | 2.8 | 2.2 | 0.6 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 13:14 | Normal | 465.8 | 461.7 | 468.9 | 460.5 | 28.6 | 29.3 | 26.5 | 27.1 | 230.8 | 230.8 | 231 | 122.4 | 122.4 | 121.8 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 46921 | 1 | 67.4 | 32317.7 | 1742 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0.5 | 9.5 | 9.2 | 9.5 | 0.6 | 8.4 | 8.7 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 13:19 | Normal | 467.7 | 457.6 | 459.8 | 454.3 | 27.8 | 29 | 26.5 | 27 | 230.6 | 230.2 | 230.6 | 119.9 | 119.8 | 119.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 45956 | 1 | 68.7 | 32321.5 | 1742 | 9 | 9 | 9.1 | 0.4 | 9.5 | 9.2 | 9.4 | 0.6 | 8.3 | 8.5 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 13:24 | Normal | 462.1 | 449.2 | 450.4 | 448.9 | 28.3 | 29.3 | 26.6 | 26.8 | 230.8 | 230.2 | 230.8 | 119.6 | 119 | 118.9 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 45666 | 1 | 69.2 | 32325.1 | 1742 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 9.5 | 9.2 | 9.5 | 0.6 | 8.3 | 8.5 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 13:29 | Normal | 448 | 444.7 | 448.1 | 455.8 | 27.8 | 25.9 | 26.3 | 26 | 228.8 | 229.4 | 229.2 | 108.1 | 107.9 | 108.1 | 60 | 60 | 60 | 44866 | 1 | 69.7 | 32328.9 | 1742 | 9 | 9.1 | 9.2 | 0.3 | 9.6 | 7.7 | 8.8 | 0.1 | 8.3 | 8.5 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 13:34 | Normal | 474.6 | 476.3 | 470.8 | 468.5 | 7.7 | 7 | 11.2 | 8 | 227.4 | 227.8 | 227.2 | 37.5 | 37.2 | 37.5 | 60 | 60 | 60.01 | 32104 | 1 | 66.5 | 32330 | 1742 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 0.4 | 2.7 | 1.5 | 1.9 | 0.3 | 4.6 | 2 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 13:39 | Normal | 463.1 | 461.5 | 473.3 | 461.5 | 28.3 | 28.5 | 25.1 | 26 | 230 | 229.4 | 230.4 | 118.4 | 118.5 | 118.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 45439 | 1 | 66.4 | 32333.4 | 1742 | 9 | 9.1 | 9.1 | 0.4 | 9.3 | 9 | 9.2 | 0.6 | 7.9 | 8.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 13:44 | Normal | 464.4 | 462.3 | 463.9 | 456.5 | 18.6 | 22.9 | 21.9 | 24.6 | 229 | 229 | 229.6 | 96 | 95.9 | 96.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 39781 | 1 | 67.7 | 32337 | 1742 | 5.7 | 6.1 | 6.5 | 0.5 | 7.1 | 7.2 | 7.9 | 0.6 | 7.1 | 7.5 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 13:49 | Normal | 466.2 | 453.1 | 462.8 | 455 | 26.8 | 27.9 | 24.6 | 25 | 230.6 | 230.4 | 230.6 | 113.5 | 113.4 | 113.5 | 59.99 | 59.97 | 60 | 43485 | 1 | 68.3 | 32340.6 | 1742 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0.5 | 9.1 | 8.8 | 8.9 | 0.7 | 7.7 | 8 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 13:54 | Normal | 464.9 | 454.7 | 456.9 | 450.5 | 26.1 | 27 | 24 | 24.4 | 230 | 229.4 | 229.6 | 110.5 | 110 | 109.9 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 42171 | 1 | 68.8 | 32344.2 | 1742 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0.4 | 8.8 | 8.5 | 8.6 | 0.6 | 7.5 | 7.7 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 13:59 | Normal | 461.8 | 459.6 | 462.6 | 458.3 | 26.1 | 26.5 | 23.5 | 23.6 | 230 | 229.6 | 229.8 | 109.4 | 109.1 | 108.9 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 41666 | 1 | 68.9 | 32347.7 | 1742 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0.5 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 0.5 | 7.3 | 7.6 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 14:04 | Normal | 459.9 | 453.7 | 461.8 | 459.4 | 25.9 | 26.5 | 23 | 23.2 | 230 | 229.6 | 230.4 | 107.3 | 107 | 107 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 40954 | 1 | 68.5 | 32351.1 | 1743 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 0.4 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 0.6 | 7.1 | 7.4 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 14:09 | Normal | 460 | 455.9 | 466.5 | 457.1 | 25.3 | 25.8 | 22.4 | 23 | 229.6 | 229.8 | 229.6 | 106.1 | 105.7 | 105.8 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 40504 | 1 | 68.1 | 32354.5 | 1743 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 0.4 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 0.6 | 7 | 7.2 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 14:14 | Normal | 434.9 | 434.7 | 429.7 | 418.3 | 3 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 225.8 | 226.8 | 226 | 12.9 | 12.9 | 13.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 5087 | 1 | 67.4 | 32357 | 1743 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 14:19 | Normal | 450 | 449.7 | 449.3 | 449.9 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 225.8 | 226.8 | 225.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5318 | 1 | 63.2 | 32357.4 | 1743 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 14:24 | Normal | 470.1 | 459 | 478.1 | 469.5 | 5.4 | 5 | 5 | 4.9 | 225.6 | 226.6 | 226.2 | 24.9 | 24.9 | 25.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 11154 | 1 | 60 | 32358.6 | 1743 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 14:29 | Normal | 482.2 | 484.9 | 486.1 | 484.5 | 24.3 | 24.6 | 20.8 | 21.4 | 229.4 | 229.2 | 229.8 | 104.9 | 105 | 104.8 | 60 | 59.95 | 60.01 | 40077 | 1 | 59.8 | 32361.2 | 1743 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 0.4 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 0.5 | 6.4 | 6.8 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 14:34 | Normal | 476.9 | 478.8 | 480.8 | 477.1 | 23.9 | 24.3 | 20.5 | 20.8 | 229.2 | 229.8 | 229.4 | 102 | 102 | 101.7 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 38775 | 1 | 61.2 | 32364.5 | 1743 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 0.3 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 0.5 | 6.4 | 6.8 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 14:39 | Normal | 469.1 | 468.7 | 469 | 474.4 | 23.6 | 23.8 | 19.9 | 20 | 229.4 | 229.4 | 229.2 | 98.5 | 98.5 | 98.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 37545 | 1 | 62.1 | 32367.6 | 1743 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 0.3 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 0.4 | 6.1 | 6.5 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 14:44 | Normal | 455.9 | 454.7 | 461.2 | 454.4 | 5.7 | 5.6 | 4.4 | 5.1 | 225.6 | 227 | 226.2 | 24.8 | 24.9 | 25 | 60 | 60 | 60 | 9116 | 1 | 61 | 32369.5 | 1743 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1 | 1.3 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 14:49 | Normal | 480.6 | 478.6 | 476.6 | 477.3 | 23.3 | 22.5 | 20.6 | 19.8 | 229.2 | 229.4 | 229 | 100.8 | 100.2 | 100.5 | 60 | 59.99 | 60 | 36076 | 1 | 59.9 | 32371.9 | 1743 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 0.3 | 7.5 | 6.6 | 6.8 | 0.5 | 6.5 | 6.3 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 14:54 | Normal | 468.9 | 463.7 | 478.7 | 470.3 | 19.8 | 20.2 | 16.6 | 17 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 83.8 | 83.7 | 83.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 32507 | 1 | 61.3 | 32375.2 | 1743 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 0.3 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 0.5 | 5.1 | 5.5 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 14:59 | Normal | 460.2 | 459 | 457.9 | 447.5 | 6.3 | 6.3 | 5.5 | 5.8 | 226.2 | 226.8 | 226.2 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 10304 | 1 | 60.9 | 32377.6 | 1743 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 2 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 15:04 | Normal | 469 | 467.7 | 472.2 | 470.7 | 13 | 13.2 | 10.7 | 11 | 226.4 | 227.6 | 226.8 | 56.5 | 56.4 | 56.5 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 21456 | 1 | 59.4 | 32379.7 | 1744 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 15:09 | Normal | 478.6 | 475.8 | 473.1 | 481.6 | 12.8 | 12.8 | 10.5 | 10.6 | 226.6 | 227.2 | 226.8 | 56.6 | 56.2 | 56.4 | 60 | 60 | 60 | 21018 | 1 | 57.9 | 32381.5 | 1744 | 4 | 4.1 | 4 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4.1 | 0.2 | 3.2 | 3.5 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 15:14 | Normal | 473.6 | 478.5 | 472.4 | 473.9 | 12.1 | 12.1 | 10 | 10.2 | 226.4 | 226.8 | 226.4 | 53.4 | 53.2 | 53.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 20337 | 1 | 56.5 | 32383.3 | 1744 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 0.2 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 3 | 3.3 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 15:19 | Normal | 470.1 | 476 | 476 | 475.5 | 7 | 7 | 5.7 | 6 | 225.6 | 225.6 | 225.8 | 31.6 | 31.3 | 31.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 11518 | 1 | 55.1 | 32384.6 | 1744 | 2 | 2.1 | 2 | 0.4 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 15:24 | Normal | 482 | 484.9 | 482.1 | 478.7 | 6.1 | 6 | 5.1 | 5.5 | 224.2 | 226.4 | 225.2 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10374 | 1 | 53.6 | 32385.5 | 1744 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 15:29 | Normal | 493.8 | 488.7 | 491 | 486.6 | 7 | 7.1 | 5.8 | 6.1 | 225 | 226.2 | 225.4 | 32.8 | 32.9 | 33 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 12050 | 1 | 52.3 | 32386.4 | 1744 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 15:34 | Normal | 496.1 | 500 | 495.4 | 490.3 | 10.5 | 10.5 | 8.6 | 8.9 | 226.2 | 226.4 | 226.4 | 48.9 | 48.7 | 49 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 18028 | 1 | 51.3 | 32387.6 | 1744 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 15:39 | Normal | 495.6 | 495.2 | 499.1 | 492.5 | 14.6 | 14.9 | 11.8 | 12 | 226.2 | 226.8 | 227.2 | 65.9 | 65.4 | 65.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 24734 | 1 | 51.1 | 32389.5 | 1744 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 0.3 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 3.6 | 3.8 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 15:44 | Normal | 480.9 | 489.8 | 486.2 | 479.9 | 11.7 | 11.7 | 9.6 | 9.9 | 227.2 | 227.6 | 226.8 | 52.6 | 52.5 | 52.5 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 19899 | 1 | 51.4 | 32391.4 | 1744 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 0.3 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 0.2 | 2.8 | 3.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 15:49 | Normal | 488 | 488.9 | 488.2 | 481.7 | 11.9 | 12.1 | 9.8 | 10.1 | 226.4 | 227.2 | 226.2 | 54.1 | 53.7 | 53.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 20410 | 1 | 51.2 | 32393.1 | 1744 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 0.4 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 2.8 | 3.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 15:54 | Normal | 494 | 482.9 | 484.1 | 490.6 | 7.3 | 7.5 | 6.5 | 6.6 | 225.6 | 226.8 | 226.2 | 34.8 | 34.8 | 35.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 13125 | 1 | 50.7 | 32394.6 | 1744 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 15:59 | Normal | 499.7 | 501.6 | 495.7 | 499.2 | 16.9 | 17.3 | 13.3 | 13.5 | 227.6 | 227.6 | 227.4 | 75.6 | 75.4 | 75.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 29644 | 1 | 50.3 | 32395.9 | 1744 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 4 | 4.3 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 16:04 | Normal | 471 | 476.9 | 487.2 | 474.8 | 6.6 | 6.6 | 5.6 | 6.2 | 226 | 226.8 | 225.8 | 30.9 | 30.7 | 30.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 11391 | 1 | 50.6 | 32397.9 | 1745 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 2 | 2 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 16:09 | Normal | 481.9 | 480.8 | 482.2 | 481.7 | 6 | 6.1 | 5.3 | 5.8 | 226.2 | 226.6 | 226.6 | 29 | 29 | 29.2 | 60 | 60 | 60 | 10761 | 1 | 50 | 32399 | 1745 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 16:14 | Normal | 500.7 | 497.9 | 496.1 | 495.7 | 15 | 15.3 | 11.1 | 11.4 | 227 | 227.4 | 226.8 | 65.3 | 65.2 | 65.3 | 59.93 | 59.91 | 59.93 | 24462 | 1 | 49.7 | 32400.6 | 1745 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 16:19 | Normal | 503.1 | 497.8 | 497.6 | 499.9 | 10.3 | 11.1 | 7.4 | 8 | 226 | 226.8 | 226 | 46.9 | 46.7 | 46.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 16369 | 1 | 49.7 | 32402.2 | 1745 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 0.3 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 16:24 | Normal | 480.8 | 487.9 | 489.8 | 492.4 | 13.7 | 13.6 | 9.5 | 9.7 | 226.2 | 227 | 227 | 57.2 | 57.2 | 57.3 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 21593 | 1 | 49.8 | 32404 | 1745 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 0.4 | 2.7 | 3 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 16:29 | Normal | 483.6 | 486.7 | 488.7 | 484 | 8.9 | 9.7 | 6.1 | 6.8 | 225.8 | 226.2 | 225.6 | 38.8 | 38.7 | 38.8 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 15960 | 1 | 49.8 | 32405.7 | 1745 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 3.3 | 3.2 | 0.3 | 1.5 | 2.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 16:34 | Normal | 490.5 | 484.2 | 488.1 | 490.6 | 11.4 | 11.9 | 8 | 8.1 | 225.6 | 225.8 | 225.4 | 49.6 | 49.3 | 49.4 | 60 | 60 | 60 | 18063 | 1 | 49.8 | 32407.3 | 1745 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 0.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 16:39 | Normal | 486.3 | 472.9 | 487.5 | 475.1 | 7.8 | 8.1 | 5.6 | 6 | 225.4 | 225.8 | 225.6 | 34 | 33.9 | 34.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 12383 | 1 | 49.7 | 32408.9 | 1745 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 16:44 | Normal | 473.9 | 467.8 | 488.8 | 465.2 | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 3.3 | 224.6 | 225.4 | 224.8 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 6338 | 1 | 49 | 32409.5 | 1745 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 16:49 | Normal | 504.2 | 499.1 | 489.2 | 501.8 | 6.5 | 7 | 4.8 | 4.7 | 224.8 | 226.2 | 225 | 30.5 | 30.2 | 30.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9801 | 1 | 48.1 | 32410 | 1745 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 16:54 | Normal | 497 | 504.7 | 494.8 | 494.4 | 6.5 | 7.5 | 4.5 | 4.6 | 224.8 | 225.8 | 225 | 29.8 | 29.8 | 30 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10593 | 1 | 47.9 | 32411 | 1745 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 16:59 | Normal | 501.8 | 501.6 | 490.5 | 487.1 | 5.9 | 7.8 | 4.4 | 4.6 | 225.4 | 226.2 | 225.6 | 29.1 | 29 | 29.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10720 | 1 | 47.7 | 32412 | 1745 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 17:04 | Normal | 497 | 493.7 | 498.6 | 492.2 | 5.6 | 7.5 | 4 | 4.3 | 225.2 | 225.8 | 225.2 | 27.5 | 27.4 | 27.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 10130 | 1 | 47.1 | 32412.8 | 1746 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 17:09 | Normal | 499.8 | 487.6 | 496.1 | 490.7 | 4.3 | 6.8 | 3.4 | 3.6 | 224.4 | 226 | 224.6 | 23.5 | 23.5 | 23.7 | 60 | 59.99 | 60 | 8669 | 1 | 46.5 | 32413.6 | 1746 | 0.3 | 1.2 | 2 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 2 | 0.2 | 0.8 | 1 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 17:14 | Normal | 494.8 | 498.7 | 497.4 | 493.3 | 4 | 6.2 | 2.8 | 3.2 | 224 | 225.8 | 224.4 | 21 | 21.1 | 21.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7770 | 1 | 45.9 | 32414.3 | 1746 | 0.3 | 1 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 17:19 | Normal | 493.8 | 496.7 | 497.5 | 491.1 | 3 | 5.6 | 2.5 | 2.7 | 224.4 | 225.8 | 224.8 | 18 | 18 | 18.2 | 59.98 | 60 | 59.96 | 7038 | 1 | 45.5 | 32414.9 | 1746 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 17:24 | Normal | 502 | 489.9 | 492.8 | 494.3 | 2.5 | 4.9 | 2 | 2.2 | 224.6 | 226.6 | 225.4 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5969 | 1 | 45.2 | 32415.4 | 1746 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 17:29 | Normal | 521.9 | 497.6 | 472.7 | 480.2 | 1.7 | 4.2 | 1.6 | 1.8 | 224.8 | 225.8 | 225.4 | 12.4 | 12.5 | 12.8 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 4897 | 1 | 46.4 | 32415.9 | 1746 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 17:34 | Normal | 509.8 | 501.7 | 484.5 | 481.1 | 1.1 | 3.6 | 1.3 | 1.6 | 224.2 | 226 | 224.8 | 10.7 | 10.8 | 11 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4210 | 1 | 49 | 32416.3 | 1746 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 17:39 | Normal | 513.4 | 499.7 | 477.9 | 483.4 | 1 | 3 | 1.2 | 1.4 | 224.8 | 226.4 | 224.8 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 3599 | 1 | 48.1 | 32416.6 | 1746 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 17:44 | Normal | 476.1 | 486.9 | 476.1 | 475.5 | 0.9 | 2 | 1 | 1.1 | 224.4 | 225.8 | 224.8 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2695 | 1 | 45.2 | 32416.9 | 1746 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 17:49 | Normal | 478.8 | 500.8 | 479.7 | 468.3 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1 | 224 | 226 | 225 | 6.2 | 6 | 6.2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 2383 | 1 | 48.5 | 32417.1 | 1746 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 17:54 | Normal | 454 | 496 | 472.8 | 466.4 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 224 | 225.6 | 224 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2033 | 1 | 49.5 | 32417.2 | 1746 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 17:59 | Normal | 498 | 481 | 470.9 | 451.6 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 224.2 | 225.8 | 224.6 | 4 | 3.9 | 4.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 1530 | 1 | 48.9 | 32417.4 | 1746 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 18:04 | Normal | 458.9 | 469.8 | 472.7 | 456.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 224 | 225.8 | 224.4 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 873 | 1 | 45.6 | 32417.5 | 1747 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 18:09 | Normal | 486.1 | 475.9 | 432.9 | 442.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 224 | 225.6 | 224.4 | 2 | 2.2 | 2.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 659 | 1 | 46.2 | 32417.6 | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 18:14 | Normal | 475.9 | 453.8 | 440.8 | 453.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 223.4 | 225.4 | 224.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60 | 60 | 563 | 1 | 47 | 32417.6 | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 18:19 | Normal | 456.9 | 329.3 | 306.1 | 404.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 223.6 | 225.2 | 224.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 306 | 1 | 47.3 | 32417.6 | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 18:24 | Normal | 439.9 | 200.1 | 200 | 349.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 225.4 | 224.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 130 | 1 | 47.2 | 32417.7 | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 18:29 | Normal | 413.9 | 199.4 | 199.6 | 246.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225.6 | 224 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 52 | 1 | 47 | 32417.7 | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 18:34 | Normal | 266.1 | 236.1 | 180.7 | 196.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225 | 224.2 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 27 | 1 | 46.4 | 32417.7 | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 18:39 | Normal | 193.9 | 223.9 | 205.9 | 196.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.8 | 224.2 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 19 | 1 | 45.1 | 32417.7 | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 18:44 | Normal | 206.8 | 210.1 | 187.2 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 224.8 | 224 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 9 | 1 | 46.6 | 32417.7 | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 18:49 | Normal | 210.8 | 203.4 | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4 | 224.4 | 223.8 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12 | 1 | 50 | 32417.7 | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2024-01-06 18:54 | Normal | 182.9 | 198.8 | 203.8 | 228.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224.6 | 223.2 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14 | 1 | 49.5 | 32417.7 | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0