## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-01-06 04:59 | Wait | 488.1 | 488.9 | 486.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6 | 235.4 | 237.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 24.1 | 26060.7 | 1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 05:04 | Normal | 386.2 | 274.8 | 465.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.6 | 236.4 | 237.4 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 149 | 1 | 24.4 | 26060.7 | 1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 05:09 | Normal | 409.2 | 200 | 462.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 238.8 | 237.4 | 237.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 204 | 1 | 24.7 | 26060.7 | 1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 05:14 | Normal | 484.2 | 199.8 | 457.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236.6 | 235.2 | 235.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 258 | 1 | 25.1 | 26060.8 | 1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 05:19 | Normal | 516.6 | 381.8 | 477.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 236.4 | 235 | 235.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 369 | 1 | 25.3 | 26060.8 | 1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 05:24 | Normal | 548.8 | 416.7 | 523.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 236.8 | 235 | 235.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60.05 | 60.03 | 425 | 1 | 25.6 | 26060.8 | 1863 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 05:29 | Normal | 539.8 | 428.1 | 507.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 236.8 | 235.6 | 235.6 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 559 | 1 | 25.8 | 26060.9 | 1863 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 05:34 | Normal | 556.6 | 497.9 | 501.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 236.4 | 235.4 | 235.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 650 | 1 | 26.1 | 26060.9 | 1863 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 05:39 | Normal | 564.6 | 539.8 | 524.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 236.6 | 235.6 | 236 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 60 | 60 | 60 | 699 | 1 | 26.3 | 26061 | 1864 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 05:44 | Normal | 555.4 | 472.8 | 521.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 237 | 235.6 | 235.6 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 836 | 1 | 26.5 | 26061 | 1864 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 05:49 | Normal | 545.8 | 505 | 512.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 883 | 1 | 26.7 | 26061.1 | 1864 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 05:54 | Normal | 578.1 | 513.9 | 516.3 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 236.6 | 235 | 235.4 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 984 | 1 | 27 | 26061.2 | 1864 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 05:59 | Normal | 584.6 | 536.9 | 507.9 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 236.6 | 234.6 | 235.6 | 2.8 | 3 | 2.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1062 | 1 | 27.2 | 26061.3 | 1864 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 06:04 | Normal | 595.7 | 426.6 | 523.3 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235.2 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1339 | 1 | 27.4 | 26061.4 | 1864 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 06:09 | Normal | 598.3 | 419.8 | 521.8 | 0 | 0.7 | 2.1 | 0.6 | 0 | 237 | 235.8 | 236 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1845 | 1 | 27.5 | 26061.5 | 1864 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 06:14 | Normal | 603.5 | 556.9 | 538.8 | 0 | 0.8 | 2.3 | 0.6 | 0 | 236.8 | 235.2 | 235.8 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 2285 | 1 | 27.8 | 26061.7 | 1864 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 06:19 | Normal | 503.6 | 561 | 538.8 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0.6 | 0 | 237 | 235 | 235.8 | 8.5 | 8.7 | 8.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3437 | 1 | 27.9 | 26061.9 | 1864 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 06:24 | Normal | 542.3 | 560.9 | 545.6 | 0 | 3.1 | 2.9 | 0.6 | 0 | 237 | 235 | 235.6 | 9.7 | 9.9 | 9.5 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 3890 | 1 | 28.2 | 26062.2 | 1864 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 06:29 | Normal | 580.6 | 560.9 | 538.3 | 0 | 3.5 | 3.2 | 0.8 | 0 | 237 | 235 | 235.6 | 10.9 | 11.1 | 10.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4381 | 1 | 28.4 | 26062.6 | 1864 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 06:34 | Normal | 568.3 | 559.7 | 490.7 | 0 | 5.4 | 3.5 | 1.3 | 0 | 237.2 | 236.6 | 236.8 | 14.3 | 14.4 | 14.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5800 | 1 | 28.6 | 26063 | 1865 | 0.3 | 2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 06:39 | Normal | 588.7 | 568 | 517.9 | 0 | 5.8 | 3.8 | 2.1 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236.6 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 60 | 60 | 59.99 | 6795 | 1 | 28.9 | 26063.5 | 1865 | 0.3 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 06:44 | Normal | 590.7 | 568.8 | 553 | 0 | 6.3 | 4.2 | 2.4 | 0 | 237.8 | 235.2 | 236.2 | 18.4 | 18.6 | 18.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 7471 | 1 | 29.3 | 26064.1 | 1865 | 0.3 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 06:49 | Normal | 588.4 | 566.5 | 458.8 | 0 | 6.8 | 4.6 | 4.3 | 0 | 238.2 | 236.6 | 237.2 | 21 | 21.1 | 21 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 8348 | 1 | 29.7 | 26064.8 | 1865 | 0.4 | 2.5 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 06:54 | Normal | 598.6 | 564.8 | 525.8 | 0 | 7.3 | 4.8 | 4.8 | 0 | 238 | 236.2 | 237.4 | 23.2 | 23.5 | 23.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 9243 | 1 | 30 | 26065.5 | 1865 | 0.4 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 2.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 06:59 | Normal | 587.1 | 572.7 | 560.1 | 0 | 7.9 | 5.1 | 5 | 0 | 238.2 | 236.6 | 237.4 | 25.1 | 25.2 | 24.8 | 60 | 60 | 59.99 | 9989 | 1 | 30.4 | 26066.3 | 1865 | 0.5 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 07:04 | Normal | 587 | 570.8 | 545.4 | 0 | 8.3 | 5.5 | 5.5 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237.2 | 26.7 | 27 | 26.6 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 10614 | 1 | 30.7 | 26067.2 | 1865 | 0.4 | 3 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 07:09 | Normal | 591.1 | 569.4 | 538.2 | 0 | 8.7 | 5.9 | 6 | 0 | 237.6 | 237 | 237 | 28.3 | 28.4 | 28.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 11248 | 1 | 31.1 | 26068.1 | 1865 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 2.7 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 07:14 | Normal | 592.3 | 565.6 | 522.6 | 0 | 9.3 | 6.3 | 7.2 | 0 | 238.6 | 236.8 | 237.4 | 30.7 | 30.7 | 30.6 | 60 | 60 | 59.98 | 12149 | 1 | 31.4 | 26069.1 | 1865 | 0.5 | 3.4 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 0 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 07:19 | Normal | 576.3 | 576.9 | 509.2 | 0 | 10.1 | 6.7 | 9 | 0 | 238.4 | 237.4 | 237.6 | 33.8 | 33.8 | 33.7 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 13420 | 1 | 31.8 | 26070.1 | 1865 | 0.5 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 3.4 | 0 | 0.2 | 3.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 07:24 | Normal | 574.5 | 561 | 552.5 | 0 | 12.8 | 7.3 | 9.3 | 0 | 238 | 237 | 238 | 38.9 | 39.1 | 38.8 | 59.98 | 60 | 59.97 | 15545 | 1 | 32.2 | 26071.3 | 1865 | 2.3 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0 | 3.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 07:29 | Normal | 583 | 566.5 | 554.2 | 0 | 14.1 | 7.8 | 10 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238.4 | 42.6 | 42.7 | 42.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 17070 | 1 | 32.7 | 26072.7 | 1865 | 3.2 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 07:34 | Normal | 588.8 | 565.1 | 547.9 | 0 | 10.1 | 5.4 | 10 | 0 | 238.4 | 236.2 | 237 | 34.4 | 34.5 | 34.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 13455 | 1 | 32.9 | 26073.9 | 1866 | 2.5 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 0 | 0.2 | 3.3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 07:39 | Normal | 568.5 | 526.6 | 539.1 | 0 | 4 | 2.5 | 2.8 | 0 | 236.6 | 235.4 | 235.6 | 13 | 13.1 | 12.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5149 | 1 | 32.9 | 26074.6 | 1866 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 07:44 | Normal | 586.3 | 562.3 | 549.6 | 0 | 16.8 | 9.5 | 12 | 0 | 239.6 | 238 | 238.2 | 50.5 | 50.6 | 50.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 20545 | 1 | 33.3 | 26076.1 | 1866 | 4 | 4.6 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.6 | 0 | 0.3 | 4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 07:49 | Normal | 588.4 | 572.6 | 553.8 | 0 | 17.3 | 9.6 | 12.3 | 0 | 239 | 237.4 | 239 | 52.9 | 53.1 | 52.9 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 21186 | 1 | 33.5 | 26077.3 | 1866 | 4 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 0 | 0.3 | 4.1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 07:54 | Normal | 560.5 | 513.7 | 526 | 0 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 0 | 236.6 | 235 | 235.2 | 12.3 | 12.5 | 12.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4933 | 1 | 33.7 | 26078.3 | 1866 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 07:59 | Normal | 573.8 | 507.9 | 538.8 | 0 | 4.6 | 3.2 | 3 | 0 | 236.6 | 235.8 | 236.2 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 5982 | 1 | 33.3 | 26078.8 | 1866 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 08:04 | Normal | 591.2 | 572.9 | 562.4 | 0 | 19.2 | 11.9 | 13.3 | 0 | 239.8 | 237.8 | 238.4 | 59.1 | 59.2 | 58.8 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 23373 | 1 | 33.7 | 26080.2 | 1866 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 0 | 1.5 | 4.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 08:09 | Normal | 596.2 | 577.7 | 556.5 | 0 | 17.4 | 11.2 | 13 | 0 | 239.4 | 237.8 | 239 | 56.7 | 57 | 56.4 | 59.93 | 59.97 | 59.93 | 23293 | 1 | 34.5 | 26082 | 1866 | 4.1 | 4.4 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 0 | 1.6 | 4.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 08:14 | Normal | 594 | 578.7 | 545.7 | 0 | 17 | 11.8 | 13.5 | 0 | 239.2 | 238.6 | 239 | 56.8 | 57.2 | 56.7 | 60.01 | 60 | 60 | 21233 | 1 | 35.2 | 26083.8 | 1866 | 4 | 4.2 | 3.8 | 4 | 4.1 | 4.6 | 0 | 2.5 | 4.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 08:19 | Normal | 620.9 | 611.4 | 574.4 | 0 | 12.8 | 7.7 | 10.9 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.4 | 42.4 | 42.6 | 42.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 18030 | 1 | 35.7 | 26085.5 | 1866 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 3 | 3.3 | 0 | 0.7 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 08:24 | Normal | 596.7 | 576.1 | 540.1 | 0 | 16.8 | 12.6 | 14.9 | 0 | 240 | 238.4 | 238.8 | 59 | 59 | 58.7 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 20733 | 1 | 36 | 26087.1 | 1866 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.9 | 4.6 | 4.9 | 0 | 2.7 | 5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 08:29 | Normal | 642.6 | 581.8 | 552.2 | 0 | 5.4 | 11.8 | 13.1 | 0 | 238.6 | 237.4 | 237.8 | 41.5 | 41.6 | 41.5 | 60.02 | 60.04 | 60 | 17297 | 1 | 36.3 | 26088.7 | 1866 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 4.4 | 4.8 | 0 | 2.6 | 4.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 08:34 | Normal | 618.8 | 556.5 | 540.8 | 0 | 11.6 | 14.3 | 14.8 | 0 | 239.8 | 238.2 | 238.6 | 53.4 | 53.5 | 53.3 | 60.04 | 60 | 60.02 | 21304 | 1 | 36.6 | 26090.3 | 1867 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 5.1 | 5.5 | 0.1 | 3.3 | 4.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 08:39 | Normal | 621.1 | 575.3 | 543.5 | 0 | 12.8 | 14.1 | 15.6 | 0 | 238.8 | 237.8 | 237.8 | 52.1 | 52.2 | 51.9 | 60 | 60 | 60 | 22471 | 1 | 36.9 | 26092 | 1867 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3 | 5.1 | 5.5 | 0.2 | 3.2 | 5.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 08:44 | Normal | 628.5 | 568.2 | 541.6 | 0 | 7.9 | 14.1 | 15 | 0 | 239.2 | 238.6 | 238.6 | 51.4 | 51.4 | 51.2 | 60.01 | 60 | 60 | 20305 | 1 | 37.2 | 26093.7 | 1867 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 5 | 5.3 | 0 | 3 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 08:49 | Normal | 635.8 | 569 | 546 | 0 | 6.2 | 14.3 | 14.7 | 0 | 238 | 238.2 | 238.8 | 46.7 | 46.7 | 46.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 19643 | 1 | 37.5 | 26095.4 | 1867 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 5.1 | 5.5 | 0.1 | 3.2 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 08:54 | Normal | 627.7 | 559.8 | 537.9 | 0 | 7.1 | 15.8 | 15.9 | 0 | 239.2 | 237.8 | 238.2 | 53.1 | 53.3 | 53 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 20558 | 1 | 37.7 | 26097 | 1867 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 5.4 | 5.8 | 0.3 | 3.4 | 4.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 08:59 | Normal | 634.7 | 560.4 | 536.4 | 0 | 4.1 | 16.8 | 16.8 | 0 | 239 | 238 | 239.2 | 51.1 | 51.2 | 50.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 21490 | 1 | 37.9 | 26098.7 | 1867 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 5.8 | 6.1 | 0.4 | 3.7 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 09:04 | Normal | 618.6 | 597.8 | 564.1 | 0 | 11.4 | 10.8 | 12.5 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238 | 49.4 | 49.5 | 49.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 21012 | 1 | 38 | 26100.2 | 1867 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 4 | 4.1 | 0.2 | 1.7 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 09:09 | Normal | 602.1 | 561.4 | 530.9 | 0 | 7.8 | 11.1 | 16.8 | 0 | 238.8 | 237 | 238.2 | 47.3 | 47.1 | 47 | 59.94 | 59.99 | 59.94 | 19027 | 1 | 38.3 | 26102 | 1867 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 3.1 | 3.2 | 1.6 | 2.9 | 5.6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 09:14 | Normal | 631.9 | 568.4 | 592.5 | 0 | 12 | 19.6 | 9 | 0 | 239.2 | 237.6 | 239.2 | 56.5 | 56.7 | 56.3 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 21500 | 1 | 38 | 26103.2 | 1867 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 6.6 | 6.9 | 1.3 | 4.3 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 09:19 | Normal | 647.2 | 600.1 | 609.1 | 0 | 8 | 14 | 5.6 | 0 | 238.4 | 236.6 | 237.4 | 34.5 | 34.5 | 34.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 20604 | 1 | 38 | 26104.6 | 1867 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3 | 6.1 | 6.4 | 1.2 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 09:24 | Normal | 626.7 | 549.9 | 560.3 | 0 | 8.1 | 20.5 | 13.5 | 0 | 239.2 | 238.2 | 238.6 | 57.8 | 57.4 | 58 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 22420 | 1 | 38.3 | 26106.4 | 1867 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 6.3 | 6.8 | 1.9 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 09:29 | Normal | 605.8 | 575.5 | 560.3 | 0 | 14 | 16.8 | 14.1 | 0 | 239.6 | 238.6 | 238.4 | 61.7 | 61.9 | 61.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 22087 | 1 | 38.8 | 26108.2 | 1867 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 5.4 | 5.6 | 0.7 | 3.1 | 4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 09:34 | Normal | 522 | 492.9 | 493.9 | 0 | 7.2 | 5.3 | 5 | 0 | 237 | 235 | 236.6 | 21.7 | 21.7 | 21.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 8404 | 1 | 38.9 | 26109.7 | 1868 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 09:39 | Normal | 541.9 | 507.8 | 513.5 | 0 | 8 | 6.2 | 5.8 | 0 | 237 | 235.8 | 236 | 25.3 | 25.3 | 25.2 | 60 | 59.99 | 60 | 10077 | 1 | 38.5 | 26110.8 | 1868 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 09:44 | Normal | 652.7 | 563.3 | 583.3 | 0 | 4.3 | 22.8 | 12.9 | 0 | 239 | 237.2 | 239.4 | 56.3 | 56.5 | 56.2 | 59.96 | 60 | 59.99 | 21601 | 1 | 38.1 | 26112.1 | 1868 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1 | 7 | 7.2 | 2.8 | 4.8 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 09:49 | Normal | 546 | 487.9 | 515.2 | 0 | 9.3 | 9 | 9.3 | 0 | 238 | 236.6 | 237 | 34.5 | 34.6 | 34.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 12123 | 1 | 38.3 | 26113.5 | 1868 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 2 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 09:54 | Normal | 518.5 | 543 | 506.6 | 0 | 5.8 | 3.1 | 3.9 | 0 | 236.6 | 234.6 | 235.6 | 16 | 16.2 | 15.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5891 | 1 | 38.6 | 26115.2 | 1868 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.2 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 09:59 | Normal | 629.7 | 563.9 | 562.9 | 0 | 7.8 | 21 | 14.6 | 0 | 238.6 | 237.6 | 238.2 | 56.8 | 57.2 | 56.7 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 20303 | 1 | 38.8 | 26116.8 | 1868 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 6.9 | 7 | 2.8 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 10:04 | Normal | 535.3 | 512.9 | 514.7 | 0 | 16 | 15.9 | 8.6 | 0 | 239 | 237.4 | 237.8 | 52.2 | 52.3 | 52 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 13588 | 1 | 39.1 | 26118.2 | 1868 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | 4.7 | 2 | 2.7 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 10:09 | Normal | 629.4 | 554.3 | 554.1 | 0 | 7.3 | 23.6 | 16.6 | 0 | 239.6 | 237.6 | 238 | 55.4 | 55.7 | 55.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 22917 | 1 | 39.6 | 26120.2 | 1868 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 7.2 | 7.5 | 2.8 | 4.9 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 10:14 | Normal | 637 | 510.9 | 499.6 | 0 | 0 | 27.3 | 23.1 | 0 | 239.4 | 237.6 | 239 | 59.5 | 59.5 | 59.3 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 22744 | 1 | 40.1 | 26122.1 | 1868 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8.5 | 3.8 | 5.7 | 7.4 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 10:19 | Normal | 523.5 | 487.7 | 489.4 | 0 | 7.9 | 6.3 | 6 | 0 | 236.8 | 235 | 235.8 | 24.3 | 24.5 | 24.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 9297 | 1 | 40.4 | 26123.6 | 1868 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 10:24 | Normal | 616 | 553 | 530.3 | 0 | 8.7 | 22.8 | 20.5 | 0 | 239.4 | 238.6 | 239.6 | 67.6 | 67.6 | 67.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 24452 | 1 | 40.4 | 26125.4 | 1868 | 2.1 | 1.8 | 2 | 2.1 | 7.3 | 7.5 | 2.7 | 4.8 | 6.6 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 10:29 | Normal | 639.5 | 557.1 | 586.1 | 0 | 8.3 | 25.8 | 10.4 | 0 | 239 | 237.4 | 238.6 | 59.7 | 59.8 | 59.5 | 59.96 | 59.9 | 59.93 | 23075 | 1 | 40.1 | 26126.5 | 1868 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 7.8 | 8.1 | 3.8 | 5.5 | 3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 10:34 | Normal | 584.3 | 550.4 | 567.1 | 0 | 24.5 | 19.8 | 9 | 0 | 239.6 | 238.4 | 238.8 | 76.7 | 77 | 76.4 | 59.94 | 59.96 | 59.92 | 23059 | 1 | 40.2 | 26128.1 | 1869 | 6 | 6.2 | 6.3 | 6 | 7.7 | 7.9 | 1.1 | 2.6 | 2.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 10:39 | Normal | 635.8 | 573.5 | 541.2 | 0 | 7 | 19.4 | 18.3 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238.2 | 58.3 | 58.6 | 58.1 | 59.96 | 60 | 59.97 | 24359 | 1 | 40.2 | 26130 | 1869 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 6.5 | 6.8 | 2.2 | 3.2 | 5.8 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 10:44 | Normal | 566.9 | 586.2 | 593.2 | 0 | 24 | 12 | 4.5 | 0 | 238.2 | 237 | 236.8 | 50.5 | 50.5 | 50.4 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 25869 | 1 | 40.5 | 26131.6 | 1869 | 6.1 | 6.3 | 5.8 | 5.3 | 4.1 | 4.3 | 0.9 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 10:49 | Normal | 517.8 | 501.7 | 491.8 | 0 | 7.5 | 5.6 | 5.5 | 0 | 236 | 235.6 | 235.6 | 22.3 | 22.5 | 22.3 | 59.94 | 59.91 | 59.92 | 9199 | 1 | 41 | 26133.3 | 1869 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 10:54 | Normal | 636.5 | 558.9 | 576.4 | 0 | 11.3 | 26.9 | 14.1 | 0 | 239.4 | 238.4 | 239 | 71.2 | 71.4 | 71.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 25629 | 1 | 40.4 | 26134.6 | 1869 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 8.1 | 8.2 | 4.1 | 5.6 | 4.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 10:59 | Normal | 623.2 | 538.3 | 556.8 | 0 | 6.3 | 26.1 | 13.6 | 0 | 238.2 | 237.6 | 237.8 | 61.6 | 61.7 | 61.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 24576 | 1 | 41.2 | 26136.7 | 1869 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 7.9 | 8.1 | 3.9 | 5.6 | 4.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 11:04 | Normal | 609.9 | 541.8 | 528.9 | 0 | 8.9 | 25.3 | 19.6 | 0 | 240.4 | 238 | 239.8 | 70.2 | 70.3 | 70.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 24212 | 1 | 42 | 26138.8 | 1869 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.2 | 7.7 | 7.9 | 3.8 | 5.1 | 6.1 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 11:09 | Normal | 619.5 | 538.9 | 534.9 | 0 | 3.6 | 24.6 | 17.5 | 0 | 237.8 | 237.6 | 238.4 | 57.9 | 58.1 | 57.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 26535 | 1 | 42.4 | 26140.9 | 1869 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 7.5 | 7.6 | 3.6 | 5 | 5.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 11:14 | Normal | 601.2 | 562.3 | 516 | 0 | 12.2 | 18.8 | 21.2 | 0 | 238.8 | 238.8 | 238.4 | 66.5 | 66.6 | 66.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 27057 | 1 | 43.1 | 26143 | 1869 | 3.1 | 2.8 | 3 | 2.9 | 6.1 | 6.4 | 2.1 | 3.4 | 6.7 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 11:19 | Normal | 608.4 | 550.7 | 520.9 | 0 | 8.8 | 24.1 | 22.8 | 0 | 239 | 237.8 | 238.6 | 65.5 | 65.4 | 65.2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 26645 | 1 | 43.5 | 26145.1 | 1869 | 2 | 2 | 1.8 | 1.9 | 7.3 | 7.5 | 3.5 | 4.8 | 7.1 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 11:24 | Normal | 594.3 | 551.7 | 573.3 | 0 | 18.2 | 23.6 | 10.4 | 0 | 239.2 | 238.4 | 238 | 71.1 | 71.1 | 70.7 | 59.93 | 60.02 | 59.98 | 26252 | 1 | 43.4 | 26146.9 | 1869 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 7.2 | 7.2 | 3.1 | 4.6 | 2.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 11:29 | Normal | 607.2 | 532.7 | 558.9 | 0 | 9.6 | 27.1 | 12 | 0 | 239.6 | 238.8 | 239.2 | 64.3 | 64.4 | 64 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 22989 | 1 | 43.4 | 26148.8 | 1869 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 8.1 | 8.4 | 4.1 | 5.8 | 3.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 11:34 | Normal | 611.7 | 551.7 | 553.9 | 0 | 9.6 | 22.3 | 13.2 | 0 | 239 | 237.4 | 238.2 | 56.5 | 56.5 | 56.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 21526 | 1 | 43.6 | 26150.6 | 1870 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 7.2 | 7.4 | 3.5 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 11:39 | Normal | 568 | 579.1 | 569.7 | 0 | 27.1 | 12 | 5.1 | 0 | 239 | 238.4 | 238.4 | 58.6 | 58.8 | 58.5 | 60 | 60 | 60.01 | 20755 | 1 | 43.4 | 26152.2 | 1870 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 5.9 | 6 | 0 | 0 | 1.4 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 11:44 | Normal | 550.6 | 605.2 | 560.6 | 0 | 29.5 | 2.6 | 10.6 | 0 | 239.2 | 237 | 238.2 | 55.2 | 55.4 | 55.1 | 60 | 60 | 59.97 | 22934 | 1 | 43.5 | 26154.1 | 1870 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7 | 3.7 | 3.9 | 0 | 0 | 3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 11:49 | Normal | 513 | 476 | 481.1 | 0 | 7 | 5.4 | 5.1 | 0 | 236 | 234.8 | 235.2 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 60 | 59.99 | 60 | 8355 | 1 | 43.6 | 26155.6 | 1870 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 11:54 | Normal | 638.1 | 543.8 | 574.5 | 0 | 8 | 28.7 | 13.8 | 0 | 238.6 | 237.6 | 237.2 | 54.7 | 54.8 | 54.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 22321 | 1 | 43.1 | 26157.1 | 1870 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 8.6 | 8.7 | 4.4 | 6.1 | 4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 11:59 | Normal | 635.6 | 555.2 | 552.7 | 0 | 0 | 22.1 | 13.6 | 0 | 238.8 | 236.6 | 237.8 | 47.4 | 47.3 | 47.1 | 59.93 | 59.97 | 59.94 | 21037 | 1 | 43.4 | 26159 | 1870 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 7.1 | 2.9 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 12:04 | Normal | 608 | 530.1 | 534.2 | 0 | 7.3 | 25.3 | 16.2 | 0 | 240 | 238 | 239.2 | 62.1 | 62.2 | 61.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 22203 | 1 | 43.6 | 26160.8 | 1870 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 7.8 | 8 | 3.6 | 5.4 | 5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 12:09 | Normal | 599.1 | 523 | 536 | 0 | 11.7 | 25.7 | 15 | 0 | 240 | 238.2 | 238.6 | 67.1 | 67.2 | 66.9 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 21602 | 1 | 43.8 | 26162.5 | 1870 | 3.1 | 3 | 2.5 | 2.7 | 7.9 | 7.9 | 3.8 | 5.5 | 4.6 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 12:14 | Normal | 623.6 | 524 | 551.3 | 0 | 2.5 | 26.3 | 11.3 | 0 | 239.4 | 237.8 | 239.4 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 59.93 | 60.01 | 59.98 | 17786 | 1 | 43.9 | 26164.3 | 1870 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 8 | 8 | 4 | 5.6 | 3.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 12:19 | Normal | 520.9 | 414 | 486.1 | 0 | 4.1 | 3.6 | 2.9 | 0 | 236.4 | 235.4 | 235.6 | 13 | 13 | 12.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 5198 | 1 | 43.1 | 26165 | 1870 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 12:24 | Normal | 650.3 | 572.6 | 592.2 | 0 | 2.8 | 21.6 | 6.6 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.4 | 42.5 | 42.6 | 42.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 20714 | 1 | 42.4 | 26166.2 | 1870 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 6.9 | 2.7 | 4.2 | 1.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 12:29 | Normal | 628 | 551.5 | 566.3 | 0 | 4.6 | 23.4 | 10.5 | 0 | 239.8 | 237.4 | 237.8 | 51.7 | 51.8 | 51.6 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 18225 | 1 | 42.9 | 26167.9 | 1870 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 7 | 7.1 | 3.2 | 4.7 | 2.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 12:34 | Normal | 607 | 543.9 | 559.2 | 0 | 11.8 | 26 | 13.7 | 0 | 239.6 | 239 | 239.6 | 56.5 | 56.8 | 56.5 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 22109 | 1 | 43.8 | 26169.6 | 1871 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 7.8 | 7.7 | 4.1 | 5.6 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 12:39 | Normal | 582.5 | 560.4 | 535.6 | 0 | 15.9 | 16 | 14.6 | 0 | 239.6 | 237.8 | 238.2 | 59.3 | 59.5 | 59.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 23614 | 1 | 44.8 | 26171.4 | 1871 | 4 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 5.1 | 5.5 | 1.6 | 3 | 4.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 12:44 | Normal | 623.4 | 592.7 | 573.1 | 0 | 14.5 | 15.8 | 13 | 0 | 239.6 | 238.2 | 240.6 | 60.5 | 60.4 | 60.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 20128 | 1 | 44.4 | 26172.5 | 1871 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 5.5 | 5.5 | 1.3 | 2.7 | 3.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 12:49 | Normal | 609.2 | 562.3 | 549.2 | 0 | 10.8 | 20.8 | 16 | 0 | 240 | 238.2 | 239 | 63.3 | 63.4 | 63.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 21173 | 1 | 45.3 | 26174.2 | 1871 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 6.6 | 6.5 | 3 | 4 | 4.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 12:54 | Normal | 613.1 | 543.1 | 559.7 | 0 | 6.8 | 22.4 | 9.2 | 0 | 238.6 | 238.4 | 239.6 | 52 | 52.2 | 51.8 | 60.01 | 59.98 | 60 | 21401 | 1 | 46.3 | 26175.9 | 1871 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 6.9 | 6.9 | 3 | 4.4 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 12:59 | Normal | 615.8 | 584.2 | 581.6 | 0 | 10.3 | 14.6 | 7.7 | 0 | 238.4 | 237 | 238.2 | 43.9 | 44 | 43.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19096 | 1 | 46.7 | 26177.7 | 1871 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 5 | 5.2 | 1.1 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 13:04 | Normal | 627.7 | 563.1 | 554.5 | 0 | 0.1 | 18.2 | 12.4 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.4 | 44.2 | 44.2 | 44 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 22729 | 1 | 47.4 | 26179.4 | 1871 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.1 | 1.9 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 13:09 | Normal | 515.9 | 500.8 | 472 | 0 | 6.3 | 4.8 | 4.6 | 0 | 236.6 | 235.6 | 236.4 | 19.1 | 19.1 | 19 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 7375 | 1 | 47.8 | 26181 | 1871 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 1 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 13:14 | Normal | 647.8 | 561.6 | 541.2 | 0 | 0 | 18.5 | 17.8 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238.6 | 47.3 | 47.2 | 47.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 18183 | 1 | 47 | 26182.6 | 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 4 | 2.6 | 3.8 | 5.3 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 13:19 | Normal | 626 | 557 | 526.9 | 0 | 8.6 | 19.2 | 21.6 | 0 | 239 | 238.2 | 239.2 | 51.2 | 51 | 50.9 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 21771 | 1 | 47.8 | 26184.3 | 1871 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 7.6 | 2.8 | 3.6 | 4.1 | 6.8 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 13:24 | Normal | 602 | 540.2 | 515.7 | 0 | 12.1 | 17.1 | 19.8 | 0 | 239.6 | 238 | 239.2 | 63 | 63 | 62.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 20600 | 1 | 48.4 | 26186 | 1871 | 3.1 | 3 | 2.6 | 2.8 | 7.1 | 2.2 | 3.5 | 3.9 | 6.1 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 13:29 | Normal | 492.7 | 501.2 | 468.7 | 0 | 4.3 | 2.7 | 3.3 | 0 | 236 | 234.2 | 234.8 | 12.1 | 12.1 | 11.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4842 | 1 | 49.2 | 26187.8 | 1871 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 13:34 | Normal | 534.2 | 455.9 | 505.4 | 0 | 7.3 | 6.3 | 5.1 | 0 | 236.8 | 236 | 236.6 | 22.9 | 23 | 22.9 | 60 | 60.01 | 60 | 8754 | 1 | 48.2 | 26188.8 | 1872 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 13:39 | Normal | 533.5 | 481.3 | 492.8 | 0 | 5.5 | 4 | 4.1 | 0 | 236 | 234.6 | 236.2 | 17.1 | 17.1 | 17 | 60 | 60 | 60 | 6615 | 1 | 48.1 | 26190.2 | 1872 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 13:44 | Normal | 616.6 | 552.8 | 537 | 0 | 10.3 | 16.2 | 17.8 | 0 | 239 | 237.8 | 238.2 | 59.8 | 59.8 | 59.7 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 24951 | 1 | 48.5 | 26192.1 | 1872 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 7.1 | 1.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 13:49 | Normal | 620.1 | 566.9 | 542.9 | 0 | 13.5 | 15.8 | 19.8 | 0 | 239 | 237.4 | 238.4 | 49.9 | 50 | 49.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 24686 | 1 | 49.6 | 26194.2 | 1872 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 2.8 | 7.1 | 1.2 | 3.5 | 3.7 | 6.6 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 13:54 | Normal | 593.3 | 542.5 | 512.3 | 0 | 14.6 | 16.1 | 20.6 | 0 | 238.6 | 238.2 | 239 | 65.4 | 65.3 | 65 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 24899 | 1 | 50.5 | 26196.2 | 1872 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 7.2 | 0.9 | 3.8 | 4 | 6.4 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 13:59 | Normal | 591.6 | 534.9 | 530.2 | 0 | 14.4 | 15.9 | 16.9 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238.6 | 60.3 | 60.4 | 60.1 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 28819 | 1 | 51.6 | 26198.3 | 1872 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 3.6 | 7.5 | 1 | 3.9 | 4 | 6.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 14:04 | Normal | 599.7 | 572.1 | 537.7 | 0 | 12.5 | 9.6 | 15.1 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238 | 51.7 | 51.7 | 51.5 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 23543 | 1 | 52.3 | 26200.4 | 1872 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 3 | 4.9 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 14:09 | Normal | 565.7 | 519 | 497.7 | 0 | 21.4 | 16.6 | 21.1 | 0 | 239.8 | 238.4 | 239.4 | 72 | 72 | 71.8 | 60 | 59.97 | 59.99 | 26362 | 1 | 52.8 | 26202.5 | 1872 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 7.4 | 1 | 3.9 | 3.9 | 6.8 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 14:14 | Normal | 518.2 | 460.2 | 497.2 | 0 | 3.1 | 2.3 | 2.1 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.4 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 3822 | 1 | 52.8 | 26203.9 | 1872 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 14:19 | Normal | 531.3 | 439 | 503.9 | 0 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 0 | 235 | 234.4 | 234.8 | 11.1 | 11.3 | 11 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4415 | 1 | 49.6 | 26204.3 | 1872 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 14:24 | Normal | 541.5 | 463 | 517.8 | 0 | 4.1 | 3.4 | 3.1 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 5499 | 1 | 47.4 | 26204.7 | 1872 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 14:29 | Normal | 605.3 | 582.8 | 582.2 | 0 | 20.6 | 13.8 | 12.5 | 0 | 238.8 | 238 | 239 | 67.2 | 67.2 | 67 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 26778 | 1 | 46.2 | 26205.8 | 1872 | 5.2 | 5 | 5.1 | 4.9 | 6.2 | 0.8 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 14:34 | Normal | 591.2 | 564.7 | 546.2 | 0 | 20 | 12.8 | 16.5 | 0 | 239 | 237 | 238.8 | 65.8 | 65.9 | 65.6 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 26487 | 1 | 48.2 | 26207.9 | 1873 | 4.9 | 4.7 | 5.1 | 4.8 | 5.2 | 0.9 | 3.2 | 3.3 | 5.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 14:39 | Normal | 541.9 | 489.1 | 513 | 0 | 25.5 | 16 | 19.2 | 0 | 240 | 238 | 239.4 | 72.7 | 72.7 | 72.4 | 60.02 | 60.02 | 60 | 29238 | 1 | 49.9 | 26210.2 | 1873 | 6.2 | 6.2 | 6.8 | 5.6 | 5.9 | 1.3 | 4.3 | 4.5 | 6.4 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 14:44 | Normal | 556.9 | 498.6 | 522.1 | 0 | 25.3 | 16 | 18.9 | 0 | 239.4 | 237.8 | 239.2 | 73.5 | 73.6 | 73.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 30015 | 1 | 51.4 | 26212.6 | 1873 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6 | 5.6 | 1.5 | 4.5 | 4.1 | 5.7 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 14:49 | Normal | 573.5 | 524 | 537.1 | 0 | 21.2 | 13.1 | 17 | 0 | 239.8 | 237.4 | 238 | 66.4 | 66.6 | 66.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 28044 | 1 | 52.5 | 26215.1 | 1873 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 3.2 | 1.8 | 4 | 4.2 | 4.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 14:54 | Normal | 531.9 | 446.7 | 499.7 | 0 | 9.8 | 8.3 | 8.6 | 0 | 236 | 235.4 | 236.6 | 30.1 | 30.2 | 29.9 | 59.99 | 60 | 60 | 17964 | 1 | 52.9 | 26217.4 | 1873 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 2 | 1.5 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 14:59 | Normal | 564.7 | 437.1 | 522 | 0 | 17.8 | 10.8 | 9.8 | 0 | 237.8 | 235.6 | 237.2 | 47.2 | 47.1 | 46.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 15832 | 1 | 50.6 | 26218.2 | 1873 | 4.3 | 4.1 | 4.8 | 4.1 | 4.1 | 1.3 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 15:04 | Normal | 552.5 | 424 | 522.7 | 0 | 13.1 | 9.6 | 9.8 | 0 | 237.2 | 235 | 236 | 38.4 | 38.5 | 38.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15181 | 1 | 49.5 | 26219.8 | 1873 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3 | 2.6 | 1.2 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 15:09 | Normal | 557.7 | 445 | 526.3 | 0 | 13.8 | 9.4 | 10.6 | 0 | 236.8 | 234.6 | 235.8 | 40.9 | 41.1 | 40.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 16073 | 1 | 48.3 | 26221.1 | 1873 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 2.1 | 1.4 | 3.1 | 2.7 | 3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 15:14 | Normal | 560.4 | 457.1 | 529.8 | 0 | 11.7 | 7.8 | 8.9 | 0 | 236.2 | 235 | 235 | 34.7 | 34.8 | 34.6 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 13901 | 1 | 47.4 | 26222.4 | 1873 | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.7 | 1.6 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 15:19 | Normal | 559.9 | 450.9 | 525.9 | 0 | 7.5 | 5.5 | 5.8 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.2 | 23.4 | 23.6 | 23.4 | 60 | 60 | 60 | 9218 | 1 | 46.1 | 26223.3 | 1873 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 15:24 | Normal | 565.2 | 462 | 519.9 | 0 | 6.4 | 5 | 5 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8209 | 1 | 44.8 | 26224 | 1873 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 15:29 | Normal | 568.9 | 470.2 | 534 | 0 | 7.5 | 5.6 | 5.7 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.6 | 24.1 | 24.4 | 24.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 9482 | 1 | 43.5 | 26224.8 | 1873 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 15:34 | Normal | 572 | 471.1 | 519.2 | 0 | 7.3 | 5.7 | 5.7 | 0 | 235.2 | 233.6 | 233.8 | 23.8 | 24.1 | 23.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 9268 | 1 | 42.7 | 26225.6 | 1874 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 15:39 | Normal | 578.8 | 485 | 535.2 | 0 | 13.4 | 9.1 | 11.2 | 0 | 236.6 | 235.6 | 236 | 42.2 | 42.4 | 42.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 16928 | 1 | 42.3 | 26227 | 1874 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 2.6 | 1.8 | 1.6 | 3 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 15:44 | Normal | 566.4 | 475.9 | 525.9 | 0 | 11.8 | 8.6 | 9.7 | 0 | 236.6 | 235.6 | 235.8 | 37.4 | 37.5 | 37.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 14783 | 1 | 42.2 | 26228.3 | 1874 | 3 | 2.9 | 3 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 15:49 | Normal | 566.9 | 458.1 | 530.9 | 0 | 10.8 | 8.6 | 9.3 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235.4 | 35.1 | 35.2 | 35.2 | 60 | 60 | 60 | 14447 | 1 | 42 | 26229.5 | 1874 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 15:54 | Normal | 567.9 | 459.6 | 532.8 | 0 | 14 | 10.5 | 12.1 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236.8 | 45.5 | 45.4 | 45.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 18214 | 1 | 41.8 | 26230.7 | 1874 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 3.6 | 3 | 3.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 15:59 | Normal | 568.5 | 484.8 | 531.8 | 0 | 13.6 | 10.5 | 13.1 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237 | 46.1 | 46.1 | 45.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 18743 | 1 | 41.6 | 26232 | 1874 | 4.1 | 3.9 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2 | 3.5 | 3 | 4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 16:04 | Normal | 548.5 | 458.2 | 532 | 0 | 9.3 | 9.3 | 10 | 0 | 237 | 235 | 235.6 | 33.9 | 33.9 | 33.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 15031 | 1 | 41.7 | 26233.4 | 1874 | 2.7 | 2.5 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.7 | 3.2 | 2.7 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 16:09 | Normal | 570.7 | 474.9 | 533.9 | 0 | 12.4 | 10.3 | 13.1 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236 | 44.4 | 44.5 | 44.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 17849 | 1 | 41.7 | 26234.7 | 1874 | 4.3 | 3.9 | 1.4 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 3.5 | 3 | 3.8 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 16:14 | Normal | 563.9 | 478.3 | 533 | 0 | 10.7 | 9 | 11.6 | 0 | 237.2 | 235.4 | 235.4 | 38.6 | 38.8 | 38.5 | 59.97 | 60 | 59.97 | 15358 | 1 | 41.7 | 26236 | 1874 | 3.7 | 3.4 | 1.1 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 3.1 | 2.6 | 3.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 16:19 | Normal | 565.8 | 474.9 | 526.6 | 0 | 10 | 8.3 | 11.2 | 0 | 235.8 | 234.8 | 235.6 | 36.4 | 36.5 | 36.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 14380 | 1 | 41.5 | 26237.3 | 1874 | 3.5 | 3.1 | 1 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 2.9 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 16:24 | Normal | 533.7 | 448.9 | 524.3 | 0 | 9.1 | 8 | 10.3 | 0 | 236.6 | 235.4 | 235.4 | 32.8 | 33 | 32.7 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 12993 | 1 | 41.4 | 26238.4 | 1874 | 3.2 | 2.8 | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 3 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 16:29 | Normal | 515.2 | 455.3 | 525.8 | 0 | 8.4 | 8 | 10 | 0 | 236.2 | 234 | 234.6 | 31.9 | 32.2 | 31.7 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 12561 | 1 | 40.9 | 26239.4 | 1874 | 3.4 | 2 | 1 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 3 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 16:34 | Normal | 550.3 | 455.9 | 533.7 | 0 | 7.3 | 7.8 | 9.7 | 0 | 235.6 | 234.4 | 234.4 | 30.5 | 30.7 | 30.6 | 59.99 | 60 | 60 | 11877 | 1 | 40.7 | 26240.5 | 1875 | 3.3 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.9 | 2.2 | 2.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 16:39 | Normal | 526 | 473.2 | 528.2 | 0 | 6.5 | 6.8 | 9 | 0 | 235 | 234.2 | 233.8 | 27.3 | 27.5 | 27.4 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 10655 | 1 | 40.4 | 26241.4 | 1875 | 2.9 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2.5 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 16:44 | Normal | 552.4 | 458.2 | 519.5 | 0 | 3.8 | 3.2 | 2.9 | 0 | 234.4 | 233 | 233 | 13 | 13.1 | 12.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5213 | 1 | 40 | 26241.9 | 1875 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 16:49 | Normal | 580 | 461.1 | 543.8 | 0 | 3.5 | 5.6 | 6.9 | 0 | 235.2 | 232.6 | 233.8 | 20.4 | 20.7 | 20.4 | 59.96 | 60.01 | 59.97 | 8075 | 1 | 39.8 | 26242.5 | 1875 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 16:54 | Normal | 591.3 | 461 | 540.1 | 0 | 2.7 | 4.8 | 4.8 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233.2 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 6441 | 1 | 39.4 | 26243 | 1875 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 16:59 | Normal | 591.6 | 456.4 | 535.6 | 0 | 2.4 | 4.2 | 4.1 | 0 | 234.6 | 233.6 | 233.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5579 | 1 | 39.1 | 26243.5 | 1875 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 17:04 | Normal | 586.2 | 458.1 | 535 | 0 | 2.4 | 4 | 3.9 | 0 | 235 | 233 | 233.2 | 13.2 | 13.4 | 13.2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 5361 | 1 | 38.7 | 26244 | 1875 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 17:09 | Normal | 571.9 | 460.7 | 533 | 0 | 2 | 3.3 | 3.3 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.4 | 11.5 | 11.8 | 11.5 | 60 | 60.02 | 60.02 | 4632 | 1 | 38.3 | 26244.4 | 1875 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 17:14 | Normal | 590.7 | 452.9 | 534.7 | 0 | 1.9 | 3 | 3 | 0 | 234 | 232.2 | 232.4 | 10.5 | 10.8 | 10.5 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 4252 | 1 | 38 | 26244.7 | 1875 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 17:19 | Normal | 566 | 463 | 532.1 | 0 | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 0 | 234 | 232.4 | 232.2 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 3697 | 1 | 37.7 | 26245.1 | 1875 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 17:24 | Normal | 577.9 | 462 | 530.7 | 0 | 1.4 | 2.1 | 2 | 0 | 235 | 233.2 | 233.2 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 60.02 | 60 | 60 | 3048 | 1 | 37.5 | 26245.3 | 1875 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 17:29 | Normal | 556.7 | 455.2 | 536.5 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 0 | 235.2 | 233.2 | 233.8 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 2589 | 1 | 37.2 | 26245.6 | 1875 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 17:34 | Normal | 550.9 | 451.1 | 536.1 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.4 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2156 | 1 | 37.1 | 26245.8 | 1876 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 17:39 | Normal | 545.9 | 423 | 523 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0 | 234.8 | 233 | 233.4 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1884 | 1 | 36.9 | 26246 | 1876 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 17:44 | Normal | 545.6 | 487.1 | 516.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 1487 | 1 | 36.7 | 26246.1 | 1876 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 17:49 | Normal | 534.8 | 465.9 | 510.9 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 234 | 232.2 | 232.8 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1310 | 1 | 36.5 | 26246.2 | 1876 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 17:54 | Normal | 542.8 | 454.2 | 498.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233 | 3 | 3.2 | 3 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 1168 | 1 | 36.3 | 26246.3 | 1876 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 17:59 | Normal | 535.8 | 468.8 | 476.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 234.4 | 232.4 | 232.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 908 | 1 | 36.1 | 26246.4 | 1876 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 18:04 | Normal | 529.6 | 403 | 451.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234 | 232.6 | 233 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 549 | 1 | 36 | 26246.5 | 1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 18:09 | Normal | 497.7 | 367.9 | 427.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234 | 232.4 | 233 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 430 | 1 | 35.8 | 26246.5 | 1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 18:14 | Normal | 458.9 | 351.6 | 426.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.8 | 232.6 | 232.6 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 359 | 1 | 35.6 | 26246.5 | 1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 18:19 | Normal | 445.4 | 199.5 | 450.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 200 | 1 | 35.5 | 26246.5 | 1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 18:24 | Normal | 224.7 | 199.5 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.8 | 232.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 80 | 1 | 35.3 | 26246.6 | 1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 18:29 | Normal | 199.1 | 199.5 | 196.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 43 | 1 | 35.2 | 26246.6 | 1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 18:34 | Normal | 221.4 | 229.4 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.4 | 232.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 29 | 1 | 35 | 26246.6 | 1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 18:39 | Normal | 183.7 | 185.3 | 186.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 20 | 1 | 34.9 | 26246.6 | 1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-01-06 18:44 | Normal | 192.9 | 203.6 | 205.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.8 | 232.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 15 | 1 | 34.7 | 26246.6 | 1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0