## FAODO_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-04-04 16:23 | Wait | 732.9 | 738 | 744.1 | 692.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.2 | 217.2 | 215.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 46.8 | 64939.6 | 3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 16:24 | Normal | 620.3 | 663 | 651.6 | 607.5 | 4.6 | 3.2 | 2 | 3.5 | 219.6 | 219.6 | 217.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 8148 | 1 | 49.3 | 64939.7 | 3285 | 1.6 | 2.1 | 0.8 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.8 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 16:25 | Normal | 623.1 | 647.4 | 640.2 | 588 | 4.5 | 3.3 | 1.9 | 3.6 | 218.4 | 219.2 | 216.4 | 13.1 | 13.5 | 13.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8700 | 1 | 48.1 | 64939.8 | 3285 | 1.5 | 1.6 | 1 | 1.8 | 1.4 | 0 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.9 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 16:26 | Normal | 578.2 | 657.5 | 650.5 | 580.3 | 4.6 | 3.1 | 1.8 | 3.5 | 216 | 216.2 | 214 | 13.1 | 13 | 13 | 59.99 | 60.03 | 59.98 | 8431 | 1 | 45.9 | 64940 | 3285 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.9 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 16:27 | Normal | 579.2 | 656.4 | 650.4 | 585.2 | 4.3 | 3 | 1.8 | 3.1 | 218.6 | 218.4 | 216.4 | 11.9 | 11.9 | 12.3 | 60.01 | 60 | 60 | 7951 | 1 | 45.9 | 64940.1 | 3285 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 16:28 | Normal | 584.2 | 643.7 | 636.6 | 584.4 | 4 | 2.8 | 1.7 | 3 | 219.2 | 219.8 | 217 | 11.4 | 11.8 | 11.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7579 | 1 | 48.2 | 64940.2 | 3285 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 16:29 | Normal | 582.2 | 651.5 | 633.5 | 552.4 | 4.1 | 2.7 | 1.7 | 3.2 | 218.4 | 218.6 | 216.2 | 11.5 | 11.8 | 11.8 | 60 | 59.99 | 60 | 7629 | 1 | 49.7 | 64940.4 | 3285 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 16:31 | Normal | 576.3 | 632.6 | 633.2 | 541 | 4 | 2.8 | 1.6 | 3.1 | 218.6 | 218.8 | 216.4 | 11.1 | 11.1 | 11.5 | 60 | 59.98 | 59.98 | 7331 | 1 | 46.5 | 64940.5 | 3285 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.6 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 16:31 | Normal | 582.9 | 636.3 | 634.2 | 544 | 3.9 | 2.7 | 1.6 | 3.1 | 220 | 219.8 | 217.4 | 10.9 | 11.1 | 11.2 | 60 | 59.99 | 60 | 7302 | 1 | 45.5 | 64940.6 | 3285 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 16:32 | Normal | 572 | 636.4 | 637.5 | 566.4 | 3.8 | 2.6 | 1.6 | 2.9 | 219.4 | 220.6 | 217 | 10.4 | 11 | 10.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 7073 | 1 | 46.9 | 64940.7 | 3285 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 1.6 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.6 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 16:33 | Normal | 582.2 | 645.9 | 617.3 | 557.2 | 3.6 | 2.5 | 1.6 | 2.8 | 218.8 | 218.8 | 216.2 | 10.3 | 10.7 | 10.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 6969 | 1 | 48.7 | 64940.8 | 3285 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 16:34 | Normal | 582.2 | 655.8 | 620.2 | 569.2 | 3.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 218.8 | 218.2 | 216.4 | 10 | 10.5 | 10.3 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 6745 | 1 | 50 | 64941 | 3285 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.5 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 16:35 | Normal | 577.8 | 644.8 | 617.3 | 540.2 | 3.5 | 2.4 | 1.5 | 2.6 | 219.4 | 219.6 | 217 | 9.7 | 10.3 | 10.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6606 | 1 | 46.6 | 64941.1 | 3285 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.5 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 16:36 | Normal | 579.3 | 650.8 | 600.4 | 522.7 | 3.4 | 2.4 | 1.5 | 2.7 | 217.4 | 217 | 215.2 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6474 | 1 | 45.1 | 64941.2 | 3285 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 16:37 | Normal | 578 | 643.5 | 628.3 | 515.2 | 3.1 | 2.2 | 1.3 | 2.6 | 218.6 | 218.8 | 216.6 | 9.3 | 9.4 | 9.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 6179 | 1 | 47.6 | 64941.3 | 3285 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 16:38 | Normal | 577.2 | 648.8 | 591.6 | 504.4 | 3.1 | 2.2 | 1.5 | 2.6 | 218.6 | 218.4 | 216.6 | 9 | 9.4 | 9.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 6021 | 1 | 49.2 | 64941.4 | 3285 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 16:39 | Normal | 577.5 | 631.2 | 611.1 | 504.5 | 3.1 | 2.2 | 1.4 | 2.6 | 219.4 | 219 | 217 | 8.9 | 9.1 | 9.5 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 5979 | 1 | 48.8 | 64941.5 | 3285 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 16:40 | Normal | 573.9 | 637.4 | 629.2 | 493 | 3.1 | 2.2 | 1.2 | 2.6 | 217 | 217.2 | 214.8 | 8.8 | 9 | 9.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5922 | 1 | 45.9 | 64941.6 | 3285 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.4 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 16:41 | Normal | 591.1 | 638.6 | 609.2 | 514.1 | 3 | 2.1 | 1.3 | 2.5 | 218.2 | 218.6 | 215.8 | 8.8 | 9.1 | 9.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 5903 | 1 | 46.1 | 64941.7 | 3285 | 1 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.4 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 16:42 | Normal | 577.4 | 644.8 | 606.5 | 503.1 | 2.4 | 1.7 | 1.1 | 2 | 217.8 | 217.6 | 215.4 | 7.3 | 7.4 | 7.8 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 4955 | 1 | 48.1 | 64941.8 | 3285 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 16:43 | Normal | 586.1 | 647.7 | 575.5 | 520.2 | 2.8 | 2 | 1.3 | 2.3 | 219.2 | 219.2 | 217 | 8.3 | 8.9 | 8.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 5510 | 1 | 49.5 | 64941.9 | 3285 | 1 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 16:44 | Normal | 587.4 | 627.5 | 600.8 | 497.5 | 2.7 | 2 | 1.3 | 2.3 | 217.4 | 217.6 | 215 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5402 | 1 | 47.8 | 64941.9 | 3285 | 1 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 16:45 | Normal | 595.5 | 659.1 | 577.4 | 485.3 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 2.3 | 218.4 | 218 | 216.6 | 7.7 | 8 | 8 | 60 | 59.99 | 60.02 | 5224 | 1 | 45.4 | 64942 | 3285 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 16:46 | Normal | 584.2 | 653.7 | 568.4 | 480.3 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 2.1 | 219.4 | 218.6 | 217.4 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5059 | 1 | 47.1 | 64942.1 | 3285 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 16:47 | Normal | 580.1 | 630.6 | 587.3 | 460.2 | 2.3 | 1.8 | 1.1 | 2.1 | 218.2 | 217.8 | 216.2 | 7.3 | 7.6 | 7.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4795 | 1 | 48.8 | 64942.2 | 3285 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 16:48 | Normal | 571 | 624.6 | 591.4 | 460.2 | 2.1 | 1.7 | 1 | 2 | 218.8 | 219 | 216.6 | 6.6 | 7 | 7.3 | 60 | 60.01 | 59.99 | 4538 | 1 | 50 | 64942.3 | 3285 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 16:49 | Normal | 549.5 | 640 | 566.5 | 459.7 | 2.1 | 1.6 | 1 | 1.8 | 218.6 | 218.6 | 216.4 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 4353 | 1 | 46.3 | 64942.4 | 3285 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 16:50 | Normal | 525.9 | 615.4 | 570.2 | 452.4 | 2.1 | 1.5 | 1 | 1.8 | 220.2 | 219 | 217.8 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 60 | 60 | 60 | 4159 | 1 | 46 | 64942.4 | 3285 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 16:51 | Normal | 522.4 | 623.5 | 564.2 | 436.1 | 2 | 1.5 | 0.9 | 1.7 | 217.6 | 217.6 | 215.4 | 6.1 | 6 | 6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3993 | 1 | 48.1 | 64942.5 | 3285 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 16:52 | Normal | 518 | 637.6 | 552.4 | 432.5 | 1.9 | 1.4 | 1 | 1.7 | 219 | 219.6 | 217.4 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3875 | 1 | 49.4 | 64942.6 | 3285 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 16:53 | Normal | 542.1 | 646.8 | 524.4 | 431.2 | 1.8 | 1.3 | 1 | 1.6 | 219.2 | 218.6 | 217.2 | 5.3 | 5.8 | 5.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3701 | 1 | 47.9 | 64942.6 | 3285 | 0.6 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 16:54 | Normal | 565.3 | 647 | 540 | 409.9 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 218.8 | 217.6 | 216.4 | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 3581 | 1 | 45.2 | 64942.7 | 3285 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 16:55 | Normal | 548.4 | 619.8 | 504.5 | 423.2 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 219.4 | 219.4 | 217.6 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3418 | 1 | 47.1 | 64942.7 | 3285 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 16:56 | Normal | 531.3 | 648.6 | 532.6 | 397.3 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 219.8 | 219.6 | 217.4 | 5 | 4.8 | 4.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3263 | 1 | 48.7 | 64942.8 | 3285 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 16:57 | Normal | 556.4 | 659.6 | 533.9 | 415.4 | 1.3 | 1 | 0.7 | 1.3 | 218 | 217.8 | 215.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 3084 | 1 | 49.9 | 64942.8 | 3285 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 16:58 | Normal | 565.2 | 631.1 | 530.4 | 401.2 | 1.1 | 1 | 0.7 | 1.3 | 220.8 | 220.2 | 218.8 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2970 | 1 | 46.4 | 64942.9 | 3285 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 16:59 | Normal | 555.2 | 646.4 | 498.2 | 397.2 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 220.2 | 220 | 217.6 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2831 | 1 | 46 | 64942.9 | 3285 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:00 | Normal | 617.3 | 618.6 | 455.4 | 381.1 | 0.9 | 1 | 0.6 | 1.1 | 218.8 | 219.6 | 216.8 | 4.2 | 4 | 4.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2758 | 1 | 48 | 64943 | 3285 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:01 | Normal | 632.2 | 647.5 | 475.1 | 395 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1 | 220.8 | 221.2 | 219.2 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2553 | 1 | 49.3 | 64943 | 3286 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:02 | Normal | 590.7 | 632.8 | 455 | 389.3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 220.2 | 220.4 | 218.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 2280 | 1 | 48.3 | 64943.1 | 3286 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:03 | Normal | 570.1 | 615.9 | 475.2 | 352.1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 220.4 | 220.2 | 218.2 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 60.01 | 60 | 60 | 2077 | 1 | 45.2 | 64943.1 | 3286 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:04 | Normal | 536.1 | 592.6 | 481.1 | 339.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 220.4 | 220 | 218.4 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2004 | 1 | 47.1 | 64943.1 | 3286 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:05 | Normal | 540.2 | 605.6 | 455.4 | 337.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 221.4 | 221.2 | 219.4 | 3.1 | 3 | 3.2 | 60 | 60 | 60.01 | 1938 | 1 | 48.6 | 64943.2 | 3286 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:06 | Normal | 538.3 | 605.5 | 426.1 | 287.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 220.2 | 220.2 | 218.6 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1890 | 1 | 49.8 | 64943.2 | 3286 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:07 | Normal | 551.1 | 601 | 437.5 | 340.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 220.2 | 219.6 | 218.2 | 2.6 | 2.9 | 3 | 60.01 | 60 | 60 | 1858 | 1 | 46.5 | 64943.2 | 3286 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:08 | Normal | 550 | 638.3 | 406.1 | 327 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 219.2 | 218.8 | 217.2 | 2.5 | 3.1 | 2.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1818 | 1 | 45.8 | 64943.3 | 3286 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:09 | Normal | 522.8 | 601 | 413 | 276 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 219.4 | 218.6 | 217.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1676 | 1 | 47.7 | 64943.3 | 3286 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:10 | Normal | 586.1 | 562.5 | 432.4 | 268.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 219.8 | 219.6 | 218 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60 | 59.99 | 60 | 1565 | 1 | 49.2 | 64943.3 | 3286 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:11 | Normal | 573 | 585.1 | 478 | 242.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 220 | 219.6 | 217.8 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1463 | 1 | 49.5 | 64943.4 | 3286 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:12 | Normal | 607.2 | 598.3 | 508.2 | 234 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 220.6 | 221 | 218.8 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1473 | 1 | 45.6 | 64943.4 | 3286 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:13 | Normal | 610.2 | 597.7 | 570 | 273.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 220 | 219.6 | 218.2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1393 | 1 | 46.6 | 64943.4 | 3286 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:14 | Normal | 595.2 | 587.6 | 549.7 | 267.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 220 | 219.2 | 218.2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1306 | 1 | 48.2 | 64943.4 | 3286 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:15 | Normal | 577.1 | 613.7 | 552.6 | 338.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221 | 220.6 | 219.4 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1234 | 1 | 49.4 | 64943.4 | 3286 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:16 | Normal | 586 | 620.7 | 542.2 | 389.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.8 | 221 | 218.8 | 1.8 | 1.9 | 2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1167 | 1 | 48.6 | 64943.5 | 3286 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:17 | Normal | 536.7 | 587.4 | 534.8 | 407.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 220 | 220.6 | 218.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60 | 1076 | 1 | 45 | 64943.5 | 3286 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:18 | Normal | 514.8 | 560.9 | 516.2 | 395.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 220 | 221.2 | 218.4 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 968 | 1 | 47.1 | 64943.5 | 3286 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:19 | Normal | 508.1 | 582.1 | 504.2 | 398.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 221.2 | 222 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 898 | 1 | 48.5 | 64943.5 | 3286 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:20 | Normal | 474 | 568.4 | 503.8 | 403.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220.2 | 220.8 | 219 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 857 | 1 | 49.7 | 64943.5 | 3286 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:21 | Normal | 493.9 | 566.8 | 514.4 | 403.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220.6 | 221 | 219 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.97 | 59.98 | 804 | 1 | 47.3 | 64943.5 | 3286 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:22 | Normal | 450.8 | 548.8 | 496.4 | 400.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 221.2 | 221.8 | 219.4 | 1 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 762 | 1 | 45.4 | 64943.6 | 3286 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:23 | Normal | 428.5 | 475.8 | 481.7 | 395.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220.4 | 221.2 | 218.8 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 728 | 1 | 47.4 | 64943.6 | 3286 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:24 | Normal | 424.7 | 456.1 | 479.9 | 396.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221 | 218.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 697 | 1 | 48.8 | 64943.6 | 3286 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:25 | Normal | 388.2 | 448.3 | 479 | 381.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 221.8 | 220 | 1.1 | 1 | 1.2 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 665 | 1 | 49.7 | 64943.6 | 3286 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:26 | Normal | 372.6 | 404.8 | 416.5 | 413 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.8 | 220.8 | 218 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 632 | 1 | 46.7 | 64943.6 | 3286 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:27 | Normal | 409.8 | 407.5 | 384 | 406.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221 | 218.8 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 622 | 1 | 46 | 64943.6 | 3286 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:28 | Normal | 365.7 | 391 | 382.1 | 416.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.8 | 218.4 | 1 | 1.2 | 1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 592 | 1 | 47.7 | 64943.6 | 3286 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:29 | Normal | 363.2 | 411.7 | 420.2 | 392.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.2 | 219.4 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 586 | 1 | 48.9 | 64943.6 | 3286 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:30 | Normal | 371.1 | 389 | 376.7 | 368.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.4 | 220.4 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 566 | 1 | 49.8 | 64943.6 | 3286 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:31 | Normal | 381.5 | 424.1 | 315.3 | 471.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221.4 | 220.6 | 0.9 | 1 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 557 | 1 | 46.7 | 64943.7 | 3286 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:32 | Normal | 344.7 | 412.2 | 345.5 | 457.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 221 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 550 | 1 | 45.9 | 64943.7 | 3286 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:33 | Normal | 316.8 | 424.3 | 406.3 | 458.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.4 | 221 | 1 | 1.1 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 541 | 1 | 47.7 | 64943.7 | 3286 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:34 | Normal | 290.3 | 406.8 | 403.6 | 486.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.2 | 219.2 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 524 | 1 | 48.8 | 64943.7 | 3286 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:35 | Normal | 285.4 | 429 | 389.4 | 498.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.4 | 219.6 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 515 | 1 | 49.8 | 64943.7 | 3286 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:36 | Normal | 291.5 | 448.5 | 348.6 | 486.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.6 | 221.4 | 0.9 | 1 | 0.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 500 | 1 | 46.7 | 64943.7 | 3286 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:37 | Normal | 332.3 | 456.5 | 379.4 | 491.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.6 | 221 | 1 | 1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 511 | 1 | 46 | 64943.7 | 3286 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:38 | Normal | 315.8 | 481.7 | 396.4 | 482.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.6 | 220.8 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 498 | 1 | 47.7 | 64943.7 | 3286 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:39 | Normal | 290.1 | 446.8 | 388.1 | 489.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221.2 | 220 | 0.9 | 1 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 487 | 1 | 48.9 | 64943.7 | 3286 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:40 | Normal | 295.2 | 445.4 | 425.3 | 460.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.4 | 221.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 475 | 1 | 49.8 | 64943.7 | 3286 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:41 | Normal | 240.7 | 437.4 | 446.7 | 457.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 221 | 219.8 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 455 | 1 | 46.7 | 64943.7 | 3286 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:42 | Normal | 287.4 | 464 | 456.4 | 475.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 223.2 | 220.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 465 | 1 | 46.1 | 64943.7 | 3286 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:43 | Normal | 260.5 | 444.1 | 484 | 481.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.8 | 221 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 60 | 60.03 | 60 | 473 | 1 | 47.7 | 64943.8 | 3286 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:44 | Normal | 236.7 | 442.8 | 499.6 | 464.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.8 | 220.4 | 0.7 | 1 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 464 | 1 | 48.8 | 64943.8 | 3286 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:45 | Normal | 235.7 | 418.7 | 523.3 | 463.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222.4 | 222 | 1 | 0.9 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 454 | 1 | 49.7 | 64943.8 | 3286 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:46 | Normal | 225.9 | 462.3 | 513.3 | 440.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.8 | 220.8 | 0.6 | 0.7 | 1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 444 | 1 | 47.4 | 64943.8 | 3286 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:47 | Normal | 227.6 | 418.1 | 505.9 | 420.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.6 | 220.8 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 444 | 1 | 45.6 | 64943.8 | 3286 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:48 | Normal | 190.8 | 441.2 | 474.7 | 433.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.8 | 220.6 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 445 | 1 | 47.4 | 64943.8 | 3286 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:49 | Normal | 196.2 | 352.5 | 458.4 | 439.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.4 | 221 | 0.8 | 0.9 | 1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 442 | 1 | 48.6 | 64943.8 | 3286 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:50 | Normal | 199.6 | 372.9 | 430.7 | 388.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.6 | 221 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 437 | 1 | 49.5 | 64943.8 | 3286 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:51 | Normal | 196.4 | 380.4 | 397.2 | 386.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.4 | 221 | 0.7 | 0.7 | 1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 421 | 1 | 49 | 64943.8 | 3286 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:52 | Normal | 197.4 | 281.7 | 369.5 | 192.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.6 | 219 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 424 | 1 | 44.8 | 64943.8 | 3286 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:53 | Normal | 201.6 | 311.5 | 270.1 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222 | 220.4 | 1 | 0.7 | 0.9 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 432 | 1 | 47 | 64943.8 | 3286 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:54 | Normal | 201 | 204.4 | 276.7 | 195.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.6 | 221.4 | 1 | 1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 441 | 1 | 48.2 | 64943.8 | 3286 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:55 | Normal | 200.1 | 200 | 262.7 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 221.2 | 220 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 438 | 1 | 49.2 | 64943.8 | 3286 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:56 | Normal | 203.2 | 199.8 | 199.6 | 201.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223 | 221.2 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 442 | 1 | 50 | 64943.8 | 3286 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:57 | Normal | 196.8 | 200.2 | 199.1 | 198.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.8 | 222 | 1 | 0.9 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 433 | 1 | 45.9 | 64943.9 | 3286 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:58 | Normal | 196.1 | 196.3 | 191.9 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.6 | 221.2 | 0.8 | 1 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 444 | 1 | 46.4 | 64943.9 | 3286 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-04-04 17:59 | Wait | 170.4 | 172.6 | 170.1 | 154.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 223.2 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 349 | 0 | 47.8 | 64943.9 | 3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001 |  | 0