## FAODO_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-09-24 05:21 | Wait | 580.5 | 580.7 | 580.3 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4 | 225.8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 27.2 | 94549.2 | 5315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 9 | 1305
2023-09-24 05:22 | Wait | 589.9 | 590.3 | 589.7 | 576.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225.2 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 27.3 | 94549.2 | 5315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 10 | 1312
2023-09-24 05:23 | Wait | 598 | 598.2 | 597.7 | 581.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 225.8 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 27.5 | 94549.2 | 5315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 9 | 1305
2023-09-24 05:24 | Normal | 620.4 | 608.7 | 629.4 | 585.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 225.6 | 225.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 385 | 1 | 27.7 | 94549.2 | 5315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0.486 | 1.473 | 9 | 1297
2023-09-24 05:25 | Normal | 495.4 | 574.1 | 565.2 | 496.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.6 | 225.4 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 548 | 1 | 27.8 | 94549.2 | 5315 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0.537 | 1.485 | 9 | 1297
2023-09-24 05:26 | Normal | 472.2 | 540.5 | 541.5 | 440.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 225.8 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 561 | 1 | 27.9 | 94549.2 | 5315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0.547 | 1.409 | 9 | 1297
2023-09-24 05:27 | Normal | 436.4 | 509.7 | 496 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.6 | 225.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 570 | 1 | 28 | 94549.2 | 5315 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 45 | 0.551 | 1.463 | 9 | 1297
2023-09-24 05:28 | Normal | 417.9 | 547.3 | 487.7 | 424.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.6 | 225.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 583 | 1 | 28.1 | 94549.2 | 5315 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0.557 | 1.382 | 9 | 1297
2023-09-24 05:29 | Normal | 359.3 | 575.3 | 371.3 | 414.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 226 | 225.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60 | 591 | 1 | 28.2 | 94549.2 | 5315 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 45 | 0.564 | 1.46 | 9 | 1297
2023-09-24 05:30 | Normal | 369.1 | 529.2 | 421.3 | 464.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 225.6 | 225.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60 | 59.99 | 60 | 608 | 1 | 28.3 | 94549.2 | 5316 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 45 | 0.573 | 1.44 | 9 | 1297
2023-09-24 05:31 | Normal | 379.5 | 507.5 | 429.5 | 405.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.6 | 225.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 622 | 1 | 28.5 | 94549.2 | 5316 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 45 | 0.581 | 1.466 | 9 | 1297
2023-09-24 05:32 | Normal | 336.1 | 484.8 | 424.2 | 432.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.8 | 225.4 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 641 | 1 | 28.7 | 94549.2 | 5316 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 45 | 0.593 | 1.437 | 9 | 1297
2023-09-24 05:33 | Wait | 476.1 | 476.3 | 475.9 | 476.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 26.9 | 94549.2 | 5315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 9 | 1329
2023-09-24 05:34 | Normal | 284.2 | 461.1 | 376 | 443.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 226.2 | 226.2 | 225.4 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 675 | 1 | 29 | 94549.3 | 5316 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0.609 | 1.447 | 9 | 1297
2023-09-24 05:35 | Normal | 240.3 | 498.6 | 362.4 | 440.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 226.2 | 225.6 | 225 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 683 | 1 | 29 | 94549.3 | 5316 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 45 | 0.619 | 1.498 | 9 | 1297
2023-09-24 05:36 | Normal | 250.1 | 496.1 | 362.7 | 381.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 226.2 | 225.8 | 225.2 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 700 | 1 | 29.1 | 94549.3 | 5316 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 45 | 0.626 | 1.399 | 9 | 1297
2023-09-24 05:37 | Normal | 252.5 | 509 | 381.8 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 226.4 | 226 | 225.4 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 733 | 1 | 29.2 | 94549.3 | 5316 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 45 | 0.647 | 1.443 | 9 | 1297
2023-09-24 05:38 | Normal | 253.6 | 528.5 | 367.6 | 448.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 226.8 | 225.6 | 225.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 764 | 1 | 29.3 | 94549.3 | 5316 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 45 | 0.663 | 1.402 | 9 | 1297
2023-09-24 05:39 | Normal | 236.6 | 502.3 | 344 | 507.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 226.6 | 225.6 | 225 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 803 | 1 | 29.3 | 94549.3 | 5316 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 45 | 0.671 | 1.473 | 9 | 1297
2023-09-24 05:40 | Normal | 297.3 | 544.6 | 347.8 | 583.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 226.8 | 226 | 225.4 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 60 | 60 | 60 | 856 | 1 | 29.3 | 94549.3 | 5316 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | 0.695 | 1.466 | 9 | 1297
2023-09-24 05:41 | Normal | 265.4 | 534.7 | 365.8 | 582 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 226.8 | 226.2 | 225.4 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 888 | 1 | 29.5 | 94549.4 | 5316 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 45 | 0.704 | 1.438 | 9 | 1297
2023-09-24 05:42 | Normal | 285 | 517.9 | 362.2 | 585.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 226.8 | 226.4 | 225.2 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 919 | 1 | 29.6 | 94549.4 | 5316 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 45 | 0.714 | 1.42 | 9 | 1297
2023-09-24 05:43 | Normal | 346.1 | 487.7 | 298.8 | 561.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 226.8 | 226.4 | 225.2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 59.99 | 60 | 60 | 958 | 1 | 29.7 | 94549.4 | 5316 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 45 | 0.729 | 1.468 | 9 | 1297
2023-09-24 05:44 | Normal | 388.8 | 542.6 | 353.1 | 573.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 226.6 | 225.8 | 225.6 | 1.9 | 2 | 2.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1037 | 1 | 29.7 | 94549.4 | 5316 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 45 | 0.749 | 1.428 | 9 | 1297
2023-09-24 05:45 | Normal | 423.8 | 567.7 | 345.9 | 577.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 226.6 | 225.8 | 225.6 | 2.1 | 2 | 2.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1098 | 1 | 29.8 | 94549.4 | 5316 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 45 | 0.758 | 1.396 | 9 | 1297
2023-09-24 05:46 | Normal | 407.5 | 565.6 | 329.6 | 585.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 226.4 | 226.4 | 225.6 | 2 | 2 | 2.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1132 | 1 | 29.8 | 94549.4 | 5316 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 45 | 0.768 | 1.41 | 9 | 1297
2023-09-24 05:47 | Normal | 484.8 | 598.4 | 306.2 | 583.7 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 226.4 | 226.4 | 225.4 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1241 | 1 | 29.9 | 94549.5 | 5316 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 45 | 0.79 | 1.402 | 9 | 1297
2023-09-24 05:48 | Normal | 542.6 | 608.4 | 358 | 603.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 226.8 | 226.2 | 225.8 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1337 | 1 | 30 | 94549.5 | 5316 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 45 | 0.804 | 1.404 | 9 | 1297
2023-09-24 05:49 | Normal | 585.7 | 651.7 | 379 | 606.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 226.6 | 226.2 | 225.6 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1401 | 1 | 30 | 94549.5 | 5316 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 45 | 0.816 | 1.411 | 9 | 1297
2023-09-24 05:50 | Normal | 616.3 | 641.9 | 362 | 604 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 226.4 | 226 | 225.4 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1453 | 1 | 30 | 94549.5 | 5316 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 45 | 0.832 | 1.39 | 9 | 1297
2023-09-24 05:51 | Normal | 641.2 | 661.5 | 375 | 603.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 224.2 | 224 | 223 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1500 | 1 | 30.2 | 94549.6 | 5316 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 45 | 0.854 | 1.437 | 9 | 1297
2023-09-24 05:52 | Normal | 584.1 | 660.8 | 326.9 | 573 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 224.2 | 224.2 | 223.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 1570 | 1 | 30.1 | 94549.6 | 5316 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 45 | 0.861 | 1.458 | 9 | 1297
2023-09-24 05:53 | Normal | 645.5 | 655.5 | 345.3 | 600 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 224.4 | 224 | 223.2 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1597 | 1 | 30.2 | 94549.6 | 5316 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 45 | 0.863 | 1.397 | 9 | 1297
2023-09-24 05:54 | Normal | 625.9 | 654.1 | 407.4 | 595.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 224.2 | 224.2 | 223.2 | 2.8 | 2.8 | 3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1708 | 1 | 30.2 | 94549.6 | 5316 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 45 | 0.877 | 1.407 | 9 | 1297
2023-09-24 05:55 | Normal | 580.2 | 664 | 443.2 | 577.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 223.8 | 223.8 | 223 | 2.8 | 2.9 | 3 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 1740 | 1 | 30.3 | 94549.7 | 5316 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 45 | 0.88 | 1.414 | 9 | 1297
2023-09-24 05:56 | Normal | 598.3 | 673.9 | 433.4 | 602.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 224.2 | 224.2 | 224.2 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1842 | 1 | 30.3 | 94549.7 | 5316 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 45 | 0.888 | 1.435 | 9 | 1297
2023-09-24 05:57 | Normal | 616.3 | 664.9 | 497.8 | 597 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 224 | 224 | 223 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 1903 | 1 | 30.4 | 94549.7 | 5316 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 45 | 0.89 | 1.449 | 9 | 1297
2023-09-24 05:58 | Normal | 597.9 | 615.5 | 538.5 | 600.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 224.2 | 224 | 223 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2019 | 1 | 30.5 | 94549.8 | 5316 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 45 | 0.898 | 1.381 | 9 | 1297
2023-09-24 05:59 | Normal | 599.4 | 651.9 | 578.8 | 615.8 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 224 | 223.4 | 223.6 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 2112 | 1 | 30.5 | 94549.8 | 5316 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 45 | 0.902 | 1.434 | 9 | 1297
2023-09-24 06:00 | Normal | 645.3 | 668.7 | 587.7 | 629.9 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 224.2 | 223.6 | 223.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2147 | 1 | 30.5 | 94549.8 | 5316 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 45 | 0.908 | 1.334 | 9 | 1297
2023-09-24 06:01 | Normal | 649.1 | 680 | 652.4 | 635.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 224 | 224 | 223.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2203 | 1 | 30.6 | 94549.9 | 5316 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 45 | 0.907 | 1.359 | 9 | 1297
2023-09-24 06:02 | Normal | 625.2 | 686.9 | 646.7 | 590 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 224.4 | 223.8 | 223.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2317 | 1 | 30.7 | 94549.9 | 5316 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 45 | 0.913 | 1.369 | 9 | 1297
2023-09-24 06:03 | Normal | 624.3 | 607.3 | 649 | 601.9 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 224.2 | 224.4 | 223.2 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2424 | 1 | 30.7 | 94549.9 | 5316 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 45 | 0.92 | 1.443 | 9 | 1297
2023-09-24 06:04 | Normal | 648.6 | 667.3 | 661.7 | 583 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 224 | 223.8 | 223.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2516 | 1 | 30.8 | 94550 | 5316 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 45 | 0.922 | 1.35 | 9 | 1297
2023-09-24 06:05 | Normal | 626.8 | 668.4 | 657.8 | 631.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 224 | 223.8 | 223.4 | 4 | 4 | 4 | 60 | 60 | 60 | 2556 | 1 | 30.8 | 94550 | 5316 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 45 | 0.923 | 1.414 | 9 | 1297
2023-09-24 06:06 | Normal | 634.7 | 677.5 | 672.8 | 609.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 224.4 | 224.2 | 223.6 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2662 | 1 | 30.9 | 94550.1 | 5316 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 45 | 0.925 | 1.421 | 9 | 1297
2023-09-24 06:07 | Normal | 645.7 | 658.5 | 679.3 | 627.1 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 224.2 | 224 | 223.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 60 | 60 | 60 | 2730 | 1 | 30.9 | 94550.1 | 5316 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 45 | 0.931 | 1.37 | 9 | 1297
2023-09-24 06:08 | Normal | 650.5 | 650.2 | 657.9 | 618.9 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 224.2 | 223.8 | 223.6 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 2824 | 1 | 30.9 | 94550.2 | 5316 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 45 | 0.935 | 1.406 | 9 | 1297
2023-09-24 06:09 | Normal | 632.1 | 554.3 | 680 | 639.1 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 224.4 | 224 | 223.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 60 | 60 | 60.01 | 2913 | 1 | 31 | 94550.2 | 5316 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 45 | 0.932 | 1.315 | 9 | 1297
2023-09-24 06:10 | Normal | 623.6 | 545.4 | 662.4 | 644.1 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 224.4 | 223.8 | 223.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3043 | 1 | 31.1 | 94550.3 | 5316 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 45 | 0.937 | 1.385 | 9 | 1297
2023-09-24 06:11 | Normal | 645.4 | 569.4 | 677.2 | 627.2 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 224 | 223.8 | 223.4 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3125 | 1 | 31.1 | 94550.3 | 5316 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 45 | 0.938 | 1.374 | 9 | 1297
2023-09-24 06:12 | Normal | 652.1 | 572.3 | 633.2 | 631.1 | 1.6 | 1 | 0.3 | 0.8 | 224.2 | 224.2 | 223.2 | 5 | 5 | 5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3249 | 1 | 31.1 | 94550.4 | 5316 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 45 | 0.942 | 1.429 | 9 | 1297
2023-09-24 06:13 | Normal | 634.2 | 590.3 | 677.9 | 593 | 1.8 | 1 | 0.3 | 0.9 | 224.6 | 224.2 | 223.4 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3348 | 1 | 31.2 | 94550.4 | 5316 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 45 | 0.945 | 1.367 | 9 | 1297
2023-09-24 06:14 | Normal | 642.5 | 656.4 | 694.3 | 640.2 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 224.2 | 224.4 | 223.6 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 3384 | 1 | 31.2 | 94550.5 | 5316 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 45 | 0.945 | 1.448 | 9 | 1297
2023-09-24 06:15 | Normal | 658.4 | 647.3 | 670.9 | 626.2 | 1.8 | 1 | 0.3 | 0.9 | 224.4 | 224 | 223.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3565 | 1 | 31.3 | 94550.5 | 5316 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 45 | 0.945 | 1.413 | 9 | 1297
2023-09-24 06:16 | Normal | 640.8 | 674.3 | 678.7 | 589.1 | 2 | 0.9 | 0.3 | 1 | 224.4 | 224.2 | 223.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3640 | 1 | 31.4 | 94550.6 | 5316 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 45 | 0.948 | 1.328 | 9 | 1297
2023-09-24 06:17 | Normal | 625.4 | 684.6 | 650.9 | 641 | 2.1 | 1 | 0.4 | 0.8 | 224.6 | 224 | 223.6 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3743 | 1 | 31.4 | 94550.7 | 5316 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 45 | 0.948 | 1.354 | 9 | 1297
2023-09-24 06:18 | Normal | 636.6 | 677.4 | 670.1 | 587.2 | 2.2 | 1 | 0.4 | 1 | 224.4 | 224.2 | 223.6 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3825 | 1 | 31.4 | 94550.7 | 5316 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.2 | 45 | 0.949 | 1.414 | 9 | 1297
2023-09-24 06:19 | Normal | 643.4 | 666.3 | 668.3 | 606.7 | 2.2 | 1 | 0.5 | 1 | 224.4 | 223.8 | 223.4 | 6 | 6 | 6.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 3977 | 1 | 31.5 | 94550.8 | 5316 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 45 | 0.95 | 1.348 | 9 | 1297
2023-09-24 06:20 | Normal | 660.3 | 674.4 | 678.5 | 639.8 | 2.2 | 1 | 0.5 | 1 | 224.4 | 224 | 223.4 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4065 | 1 | 31.6 | 94550.9 | 5316 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 45 | 0.952 | 1.352 | 9 | 1297
2023-09-24 06:21 | Normal | 636.7 | 675.6 | 686 | 637.3 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | 1 | 224.2 | 224 | 223.4 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 60 | 60 | 60.01 | 4184 | 1 | 31.6 | 94550.9 | 5316 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.4 | 45 | 0.953 | 1.231 | 9 | 1297
2023-09-24 06:22 | Normal | 661.4 | 660.2 | 674 | 637.2 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 1 | 224 | 223.8 | 223.4 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4275 | 1 | 31.6 | 94551 | 5316 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.4 | 45 | 0.952 | 1.385 | 9 | 1297
2023-09-24 06:23 | Normal | 658.7 | 642.4 | 673.4 | 566.2 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 224.4 | 224 | 223.2 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4367 | 1 | 31.7 | 94551.1 | 5316 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 45 | 0.951 | 1.31 | 9 | 1297
2023-09-24 06:24 | Normal | 662.6 | 649.1 | 647.6 | 612 | 2.5 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 224.6 | 224.4 | 223.8 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4482 | 1 | 31.7 | 94551.1 | 5316 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 45 | 0.954 | 1.362 | 9 | 1297
2023-09-24 06:25 | Normal | 649.3 | 674.2 | 656.7 | 630 | 2.7 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 224.6 | 224 | 223.4 | 7 | 7 | 7.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4643 | 1 | 31.8 | 94551.2 | 5316 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.3 | 45 | 0.956 | 1.387 | 9 | 1297
2023-09-24 06:26 | Normal | 634.4 | 680.2 | 670.9 | 622.1 | 2.8 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 224.2 | 224 | 223.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 4768 | 1 | 31.8 | 94551.3 | 5316 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.4 | 45 | 0.955 | 1.351 | 9 | 1297
2023-09-24 06:27 | Normal | 658.2 | 659.4 | 655.9 | 594.1 | 2.8 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 224.2 | 224.2 | 223.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4866 | 1 | 31.8 | 94551.4 | 5316 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0.4 | 45 | 0.956 | 1.351 | 9 | 1297
2023-09-24 06:28 | Normal | 644.7 | 677.2 | 676.8 | 622.3 | 3 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 224.4 | 223.8 | 223.8 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4992 | 1 | 32 | 94551.5 | 5316 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.4 | 45 | 0.956 | 1.385 | 9 | 1297
2023-09-24 06:29 | Normal | 651.7 | 645.4 | 687.9 | 573.5 | 3.1 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 224.6 | 224 | 223.8 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5137 | 1 | 32 | 94551.5 | 5316 | 1 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 45 | 0.957 | 1.356 | 9 | 1297
2023-09-24 06:30 | Normal | 657.6 | 596.5 | 649.3 | 638.8 | 3.2 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 224.6 | 224.4 | 223.6 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 5421 | 1 | 32.1 | 94551.6 | 5317 | 1 | 1.3 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 45 | 0.958 | 1.322 | 9 | 1297
2023-09-24 06:31 | Normal | 643.2 | 598.1 | 651.9 | 633.8 | 3.3 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 224.6 | 224.4 | 224 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5560 | 1 | 32.1 | 94551.7 | 5317 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 0.4 | 45 | 0.96 | 1.376 | 9 | 1297
2023-09-24 06:32 | Normal | 662.7 | 611.3 | 670.3 | 614 | 3.4 | 2 | 0.8 | 1.5 | 224.6 | 224.2 | 223.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 59.99 | 60 | 60 | 5720 | 1 | 32.1 | 94551.8 | 5317 | 1 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 45 | 0.959 | 1.318 | 9 | 1297
2023-09-24 06:33 | Normal | 650.6 | 606.3 | 650.5 | 625 | 3.5 | 2 | 0.8 | 1.5 | 224.6 | 224 | 223.4 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 60 | 60 | 60 | 5853 | 1 | 32.2 | 94551.9 | 5317 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.5 | 45 | 0.96 | 1.331 | 9 | 1297
2023-09-24 06:34 | Normal | 647.5 | 616.3 | 663.2 | 615.7 | 3.6 | 2 | 0.8 | 1.5 | 224.4 | 224.2 | 224 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6013 | 1 | 32.2 | 94552 | 5317 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.5 | 45 | 0.961 | 1.36 | 9 | 1297
2023-09-24 06:35 | Normal | 659.9 | 605.5 | 647.1 | 637.2 | 3.6 | 2.1 | 0.9 | 1.5 | 224.8 | 224.4 | 224.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6142 | 1 | 32.3 | 94552.1 | 5317 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0 | 1.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 45 | 0.961 | 1.355 | 9 | 1297
2023-09-24 06:36 | Normal | 653.7 | 622.1 | 670.3 | 631.3 | 3.8 | 2.1 | 0.9 | 1.6 | 224.8 | 224 | 223.8 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6295 | 1 | 32.3 | 94552.2 | 5317 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1.3 | 0.7 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 45 | 0.963 | 1.319 | 9 | 1297
2023-09-24 06:37 | Normal | 662.7 | 620.6 | 663.9 | 634.3 | 3.8 | 2.2 | 1 | 1.6 | 224.6 | 224.2 | 224.2 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6426 | 1 | 32.4 | 94552.3 | 5317 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0.4 | 45 | 0.962 | 1.361 | 9 | 1297
2023-09-24 06:38 | Normal | 647.6 | 622.4 | 683.3 | 634.1 | 4 | 2.3 | 1 | 1.6 | 225 | 224 | 223.6 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6561 | 1 | 32.5 | 94552.4 | 5317 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 0.4 | 45 | 0.963 | 1.365 | 9 | 1297
2023-09-24 06:39 | Normal | 663.7 | 618.3 | 639.9 | 599.2 | 4 | 2.3 | 1 | 1.8 | 224.6 | 224 | 223.6 | 10 | 10.1 | 10.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6685 | 1 | 32.6 | 94552.5 | 5317 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.4 | 45 | 0.962 | 1.367 | 9 | 1297
2023-09-24 06:40 | Normal | 665.3 | 619.3 | 658.7 | 575.8 | 4.1 | 2.4 | 1 | 1.9 | 224.8 | 223.8 | 224 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6835 | 1 | 32.6 | 94552.7 | 5317 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 45 | 0.963 | 1.269 | 9 | 1297
2023-09-24 06:41 | Normal | 651.3 | 622.1 | 662.4 | 592.7 | 4.3 | 2.5 | 1.1 | 2 | 224.8 | 224.4 | 224 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 60.01 | 60 | 60 | 7006 | 1 | 32.6 | 94552.8 | 5317 | 1.4 | 1.7 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0.6 | 45 | 0.963 | 1.284 | 9 | 1297
2023-09-24 06:42 | Normal | 662.3 | 639.2 | 673.5 | 560.8 | 4.3 | 2.5 | 1.1 | 2.3 | 224.8 | 224.4 | 224.2 | 10.9 | 11 | 10.9 | 60 | 59.99 | 60.01 | 7278 | 1 | 32.7 | 94552.9 | 5317 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0.8 | 45 | 0.964 | 1.365 | 9 | 1297
2023-09-24 06:43 | Normal | 656.9 | 630.1 | 683.5 | 569.8 | 4.5 | 2.6 | 1 | 2.3 | 224.8 | 224.6 | 223.8 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7436 | 1 | 32.8 | 94553 | 5317 | 1.5 | 1.8 | 1 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.9 | 45 | 0.965 | 1.327 | 9 | 1297
2023-09-24 06:44 | Normal | 652.6 | 655.4 | 661.5 | 569.9 | 4.6 | 2.5 | 1.1 | 2.4 | 224.8 | 224.4 | 224.4 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 7572 | 1 | 32.8 | 94553.1 | 5317 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.9 | 45 | 0.964 | 1.335 | 9 | 1297
2023-09-24 06:45 | Normal | 647.8 | 679.5 | 666.6 | 568 | 4.7 | 2.5 | 1.2 | 2.4 | 224.6 | 224.6 | 224 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7681 | 1 | 32.9 | 94553.3 | 5317 | 1.5 | 1.9 | 1 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.8 | 45 | 0.964 | 1.36 | 9 | 1297
2023-09-24 06:46 | Normal | 654.5 | 676.4 | 660.8 | 568.1 | 4.8 | 2.6 | 1.2 | 2.5 | 224.8 | 224.6 | 223.6 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 7848 | 1 | 33 | 94553.4 | 5317 | 1.6 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 1 | 0 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1 | 45 | 0.964 | 1.272 | 9 | 1297
2023-09-24 06:47 | Normal | 661.6 | 679.3 | 660.9 | 566.2 | 4.8 | 2.6 | 1.3 | 2.5 | 225 | 224.4 | 223.8 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8032 | 1 | 33 | 94553.5 | 5317 | 1.6 | 1.9 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.9 | 45 | 0.964 | 1.292 | 9 | 1297
2023-09-24 06:48 | Normal | 655.2 | 683.8 | 663.8 | 564 | 5 | 2.6 | 1.3 | 2.6 | 225.2 | 224.6 | 223.8 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 8222 | 1 | 33.1 | 94553.7 | 5317 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 0 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 1 | 45 | 0.965 | 1.334 | 9 | 1297
2023-09-24 06:49 | Normal | 655.5 | 683.9 | 665.9 | 582.1 | 5 | 2.7 | 1.3 | 2.6 | 224.8 | 225 | 224.2 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 8351 | 1 | 33.2 | 94553.8 | 5317 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 0 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0.9 | 45 | 0.965 | 1.302 | 9 | 1297
2023-09-24 06:50 | Normal | 663.3 | 684.9 | 663.1 | 590.3 | 5.1 | 2.8 | 1.4 | 2.7 | 224.8 | 224.8 | 224.2 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 8482 | 1 | 33.3 | 94553.9 | 5317 | 1.7 | 2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 0 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.9 | 45 | 0.965 | 1.331 | 9 | 1297
2023-09-24 06:51 | Normal | 659.9 | 665.2 | 676 | 588.1 | 5.2 | 2.8 | 1.3 | 2.7 | 224.8 | 224.8 | 224 | 12.9 | 13 | 12.9 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 8620 | 1 | 33.3 | 94554.1 | 5317 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 0 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.2 | 45 | 0.965 | 1.323 | 9 | 1297
2023-09-24 06:52 | Normal | 639.3 | 676.8 | 653.7 | 596 | 5.4 | 2.9 | 1.4 | 2.7 | 225 | 225 | 224.2 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 8791 | 1 | 33.4 | 94554.2 | 5317 | 1.9 | 2 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 0 | 1.7 | 0 | 1.5 | 0.9 | 45 | 0.965 | 1.253 | 9 | 1297
2023-09-24 06:53 | Normal | 644.4 | 678.3 | 670.7 | 595.9 | 5.5 | 3 | 1.5 | 2.8 | 225 | 224.8 | 224.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 8931 | 1 | 33.4 | 94554.4 | 5317 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 0 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.1 | 45 | 0.965 | 1.248 | 9 | 1297
2023-09-24 06:54 | Normal | 660.8 | 680.1 | 666 | 595.2 | 5.5 | 3 | 1.5 | 2.8 | 224.8 | 225.2 | 223.8 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 9067 | 1 | 33.5 | 94554.5 | 5317 | 1.9 | 2 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 0 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1 | 45 | 0.965 | 1.311 | 9 | 1297
2023-09-24 06:55 | Normal | 653.9 | 682.1 | 689.6 | 607.8 | 5.7 | 3 | 1.4 | 2.8 | 225 | 225 | 224.2 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 9200 | 1 | 33.6 | 94554.7 | 5317 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1 | 45 | 0.966 | 1.315 | 9 | 1297
2023-09-24 06:56 | Normal | 658.1 | 672.1 | 663.9 | 618.1 | 5.8 | 3.1 | 1.5 | 2.9 | 225 | 224.2 | 224 | 14 | 14.1 | 14.1 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 9395 | 1 | 33.7 | 94554.8 | 5317 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 0 | 2.1 | 0 | 1.6 | 1.2 | 45 | 0.966 | 1.26 | 9 | 1297
2023-09-24 06:57 | Normal | 659.4 | 657.3 | 665.7 | 630.8 | 5.9 | 3.2 | 1.5 | 2.9 | 224.8 | 224.6 | 224.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 60 | 59.98 | 60 | 9552 | 1 | 33.8 | 94555 | 5317 | 2 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 0 | 2 | 0.1 | 1.7 | 1 | 45 | 0.966 | 1.353 | 9 | 1297
2023-09-24 06:58 | Normal | 659.5 | 666.4 | 673 | 627.2 | 6 | 3.3 | 1.6 | 3 | 225 | 224.8 | 224.2 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9767 | 1 | 33.9 | 94555.2 | 5317 | 2 | 2.2 | 1.6 | 2 | 1.5 | 0 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1 | 45 | 0.966 | 1.247 | 9 | 1297
2023-09-24 06:59 | Normal | 651.4 | 682 | 662.6 | 631.8 | 6.2 | 3.3 | 1.7 | 3.1 | 224.8 | 224.8 | 224 | 15 | 15.1 | 15 | 60 | 59.99 | 60.01 | 9983 | 1 | 33.9 | 94555.3 | 5317 | 2.1 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 0 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.2 | 45 | 0.966 | 1.299 | 9 | 1297
2023-09-24 07:00 | Normal | 639.6 | 668.4 | 683 | 628.1 | 6.4 | 3.4 | 1.6 | 3.1 | 224.8 | 224.6 | 224 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10088 | 1 | 33.9 | 94555.5 | 5317 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 2 | 1.5 | 0 | 2 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 45 | 0.966 | 1.301 | 9 | 1297
2023-09-24 07:01 | Normal | 657.5 | 683.2 | 681.7 | 629.9 | 6.4 | 3.5 | 1.7 | 3.2 | 224.8 | 224.8 | 224.2 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 10331 | 1 | 34 | 94555.7 | 5317 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 1.8 | 1.3 | 45 | 0.967 | 1.272 | 9 | 1297
2023-09-24 07:02 | Normal | 655.1 | 673.2 | 668.6 | 631.9 | 6.6 | 3.5 | 1.8 | 3.3 | 225.2 | 225 | 224.6 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10501 | 1 | 34.1 | 94555.8 | 5317 | 2.2 | 2.4 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 0 | 2.1 | 0 | 1.9 | 1.2 | 45 | 0.966 | 1.31 | 9 | 1297
2023-09-24 07:03 | Normal | 661.3 | 682.4 | 673.7 | 623 | 6.6 | 3.6 | 1.8 | 3.4 | 225.2 | 224.6 | 224.6 | 16.1 | 16.1 | 16 | 60 | 59.99 | 60 | 10676 | 1 | 34.1 | 94556 | 5317 | 2.1 | 2.6 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 0 | 2.2 | 0 | 1.9 | 1.3 | 45 | 0.967 | 1.206 | 9 | 1297
2023-09-24 07:04 | Normal | 658.3 | 682.3 | 680.7 | 638 | 6.8 | 3.6 | 1.8 | 3.4 | 225.2 | 224.8 | 224.4 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 10849 | 1 | 34.2 | 94556.2 | 5317 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 0 | 2.2 | 0 | 1.9 | 1.3 | 45 | 0.966 | 1.228 | 9 | 1297
2023-09-24 07:05 | Normal | 655.5 | 685.2 | 686.5 | 640.8 | 6.9 | 3.6 | 1.8 | 3.4 | 225.4 | 225 | 224.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 60 | 59.98 | 60 | 10998 | 1 | 34.3 | 94556.4 | 5317 | 2.3 | 2.4 | 2 | 2.2 | 1.5 | 0 | 2.2 | 0 | 1.9 | 1.3 | 45 | 0.967 | 1.179 | 9 | 1297
2023-09-24 07:06 | Normal | 662 | 688.8 | 658.8 | 639.1 | 7 | 3.6 | 2 | 3.5 | 225 | 225.2 | 224.4 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 11174 | 1 | 34.4 | 94556.6 | 5317 | 2.3 | 2.5 | 2 | 2.2 | 1.3 | 0 | 2.2 | 0 | 2 | 1.3 | 45 | 0.967 | 1.307 | 9 | 1297
2023-09-24 07:07 | Normal | 661.2 | 682.2 | 673.8 | 633.1 | 7.1 | 3.8 | 2 | 3.5 | 225.2 | 224.6 | 224.4 | 17 | 17 | 17 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 11326 | 1 | 34.4 | 94556.8 | 5317 | 2.4 | 2.5 | 2 | 2.2 | 1.6 | 0 | 2.2 | 0.2 | 2 | 1.4 | 45 | 0.966 | 1.29 | 9 | 1297
2023-09-24 07:08 | Normal | 656.7 | 688.6 | 681.8 | 639 | 7.2 | 3.7 | 1.9 | 3.6 | 225 | 224.8 | 224.4 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 60 | 59.99 | 60 | 11487 | 1 | 34.4 | 94556.9 | 5317 | 2.3 | 2.8 | 2 | 2.2 | 1.9 | 0 | 2.2 | 0 | 2 | 1.3 | 45 | 0.967 | 1.176 | 9 | 1297
2023-09-24 07:09 | Normal | 653.4 | 677.4 | 671 | 633.3 | 7.3 | 3.9 | 2 | 3.6 | 225 | 224.8 | 224.4 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11635 | 1 | 34.5 | 94557.1 | 5317 | 2.5 | 2.6 | 2 | 2.4 | 1.7 | 0 | 2.4 | 0 | 2.1 | 1.4 | 45 | 0.967 | 1.263 | 9 | 1297
2023-09-24 07:10 | Normal | 658.1 | 684.1 | 655 | 629.2 | 7.4 | 3.8 | 2.1 | 3.7 | 225.4 | 225 | 224.6 | 17.8 | 17.8 | 17.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11800 | 1 | 34.6 | 94557.3 | 5317 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 0 | 2.3 | 0 | 2.2 | 1.4 | 45 | 0.966 | 1.226 | 9 | 1297
2023-09-24 07:11 | Normal | 669.3 | 695.2 | 673.6 | 625.8 | 7.3 | 3.8 | 2.1 | 3.8 | 225 | 224.6 | 224.2 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 11883 | 1 | 34.6 | 94557.5 | 5317 | 2.4 | 2.8 | 2 | 2.1 | 2 | 0 | 2.3 | 0 | 2.2 | 1.5 | 45 | 0.967 | 1.263 | 9 | 1297
2023-09-24 07:12 | Normal | 650.2 | 688.4 | 669.9 | 622.1 | 7.6 | 4 | 2.2 | 3.9 | 225 | 225.2 | 224.2 | 18.1 | 18.1 | 18 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 12047 | 1 | 34.7 | 94557.7 | 5317 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 0 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 1.4 | 45 | 0.967 | 1.34 | 9 | 1297
2023-09-24 07:13 | Normal | 660.1 | 674.1 | 670.5 | 629.8 | 7.6 | 4.1 | 2.2 | 3.9 | 225 | 224.8 | 224 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 60 | 60 | 60 | 12208 | 1 | 34.7 | 94557.9 | 5317 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 1.6 | 45 | 0.967 | 1.271 | 9 | 1297
2023-09-24 07:14 | Normal | 661.5 | 683.4 | 660.7 | 621.9 | 7.8 | 4.1 | 2.3 | 4 | 225.4 | 225 | 224.4 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12351 | 1 | 34.8 | 94558.1 | 5317 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 0 | 2.5 | 0 | 2.4 | 1.5 | 45 | 0.967 | 1.29 | 9 | 1297
2023-09-24 07:15 | Normal | 652.6 | 685.3 | 664.5 | 626.8 | 7.9 | 4.1 | 2.3 | 4 | 225 | 225 | 224.4 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 12492 | 1 | 34.9 | 94558.3 | 5317 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 0 | 2.5 | 0 | 2.3 | 1.4 | 45 | 0.967 | 1.269 | 9 | 1297
2023-09-24 07:18 | Normal | 660.5 | 646.2 | 668.3 | 628.9 | 8.1 | 4.6 | 2.3 | 4.1 | 225 | 224.2 | 224.8 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12895 | 1 | 35 | 94558.9 | 5317 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 1.8 | 0 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 45 | 0.967 | 1.258 | 9 | 1297
2023-09-24 07:19 | Normal | 658.5 | 656.3 | 669.7 | 618.9 | 8.3 | 4.5 | 2.4 | 4.3 | 225 | 224.6 | 224.4 | 19.5 | 19.7 | 19.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12975 | 1 | 35 | 94559.1 | 5317 | 2.8 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 2 | 0 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 1.6 | 45 | 0.967 | 1.174 | 9 | 1297
2023-09-24 07:20 | Normal | 653.6 | 673.5 | 670.1 | 631.2 | 8.4 | 4.5 | 2.5 | 4.2 | 225.2 | 225 | 224.6 | 19.8 | 19.9 | 19.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13233 | 1 | 35.1 | 94559.3 | 5317 | 2.8 | 3.1 | 2.3 | 2.7 | 1.9 | 0 | 2.8 | 0 | 2.5 | 1.6 | 45 | 0.967 | 1.233 | 9 | 1297
2023-09-24 07:21 | Normal | 655.9 | 666.5 | 668.7 | 631 | 8.5 | 4.6 | 2.5 | 4.3 | 225.2 | 225 | 224.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 13388 | 1 | 35.1 | 94559.5 | 5317 | 2.8 | 3.1 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | 0 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | 1.6 | 45 | 0.967 | 1.242 | 9 | 1297
2023-09-24 07:22 | Normal | 644.3 | 676.8 | 672.5 | 626.5 | 8.6 | 4.3 | 2.5 | 4.3 | 225.4 | 224.6 | 224.6 | 20.7 | 20 | 20.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 13493 | 1 | 35.1 | 94559.8 | 5317 | 2.9 | 3 | 2.5 | 2.6 | 1.9 | 0 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 1.7 | 45 | 0.967 | 1.264 | 9 | 1297
2023-09-24 07:23 | Normal | 652.5 | 670.5 | 667.7 | 613.9 | 8.6 | 4.7 | 2.6 | 4.5 | 225.6 | 225.6 | 224.2 | 20.5 | 20.7 | 20.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 13704 | 1 | 35.3 | 94560 | 5317 | 2.8 | 3 | 2.5 | 2.8 | 2 | 0 | 2.7 | 0 | 2.7 | 1.6 | 45 | 0.967 | 1.24 | 9 | 1297
2023-09-24 07:24 | Normal | 654.2 | 676.3 | 670.7 | 614 | 8.9 | 4.7 | 2.6 | 4.6 | 225.2 | 224.6 | 224.6 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 13870 | 1 | 35.3 | 94560.2 | 5317 | 3 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 1.9 | 0 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 1.7 | 45 | 0.967 | 1.167 | 9 | 1297
2023-09-24 07:25 | Normal | 655.2 | 670.1 | 677.6 | 625.9 | 8.9 | 4.8 | 2.6 | 4.6 | 225.2 | 224.8 | 224.4 | 21 | 21 | 20.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 14008 | 1 | 35.3 | 94560.5 | 5317 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 2 | 0 | 2.8 | 0.2 | 2.7 | 1.7 | 45 | 0.967 | 1.165 | 9 | 1297
2023-09-24 07:26 | Normal | 655.4 | 672.3 | 663.7 | 622 | 9 | 4.8 | 2.7 | 4.6 | 225.4 | 225.6 | 224.4 | 21.3 | 21.3 | 21.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 14154 | 1 | 35.4 | 94560.7 | 5317 | 3.1 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 2 | 0 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 1.7 | 45 | 0.967 | 1.226 | 9 | 1297
2023-09-24 07:27 | Normal | 649.6 | 671.5 | 667 | 621.2 | 9.1 | 4.9 | 2.7 | 4.6 | 225.4 | 224.6 | 224.6 | 21.4 | 21.5 | 21.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14277 | 1 | 35.5 | 94560.9 | 5317 | 3.1 | 3.2 | 2.7 | 3.2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2.7 | 1.8 | 45 | 0.968 | 1.191 | 9 | 1297
2023-09-24 07:28 | Normal | 648.4 | 669.3 | 670.7 | 629 | 9.3 | 5 | 2.7 | 4.6 | 225.4 | 225 | 224.6 | 21.6 | 21.7 | 21.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 14400 | 1 | 35.6 | 94561.2 | 5317 | 3 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 2 | 0 | 3 | 0.1 | 2.7 | 1.8 | 45 | 0.967 | 1.202 | 9 | 1297
2023-09-24 07:29 | Normal | 646.7 | 678.6 | 671.9 | 625.2 | 9.4 | 5 | 2.7 | 4.8 | 225.2 | 225.2 | 224.4 | 21.7 | 21.9 | 21.7 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 14547 | 1 | 35.5 | 94561.4 | 5317 | 3 | 3.3 | 2.7 | 3.1 | 2.2 | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 1.7 | 45 | 0.967 | 1.181 | 9 | 1297
2023-09-24 07:30 | Normal | 656.5 | 675.3 | 656.8 | 614 | 9.4 | 5.1 | 2.8 | 4.9 | 225.4 | 225 | 224.2 | 22 | 22.1 | 22 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 14712 | 1 | 35.6 | 94561.7 | 5318 | 3.1 | 3.4 | 2.8 | 3.1 | 2.1 | 0 | 3.2 | 0 | 2.9 | 1.9 | 45 | 0.967 | 1.187 | 9 | 1297
2023-09-24 07:31 | Normal | 650.1 | 673.1 | 660.7 | 620 | 9.5 | 5.1 | 3 | 4.9 | 225.8 | 225 | 224.6 | 22.4 | 22.5 | 22.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 14902 | 1 | 35.6 | 94561.9 | 5318 | 3 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 2.2 | 0 | 3.1 | 0 | 2.9 | 1.7 | 45 | 0.968 | 1.2 | 9 | 1297
2023-09-24 07:32 | Normal | 640.2 | 659.3 | 661.6 | 613 | 9.8 | 5.3 | 2.9 | 5 | 225.4 | 225.2 | 224.6 | 22.5 | 22.5 | 22.4 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 15055 | 1 | 35.7 | 94562.1 | 5318 | 3.2 | 3.4 | 3 | 3.2 | 2 | 0 | 3.1 | 0.1 | 3 | 1.8 | 45 | 0.967 | 1.197 | 9 | 1297
2023-09-24 07:33 | Normal | 649.3 | 672.3 | 670.9 | 620 | 9.8 | 5.3 | 3 | 5.1 | 225.6 | 225.2 | 224.4 | 22.8 | 22.9 | 22.8 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 15185 | 1 | 35.7 | 94562.4 | 5318 | 3.3 | 3.4 | 2.9 | 3.2 | 2.1 | 0 | 3.1 | 0.2 | 3 | 1.9 | 45 | 0.967 | 1.233 | 9 | 1297
2023-09-24 07:35 | Normal | 648.4 | 667.6 | 663.9 | 615.2 | 10.1 | 5.5 | 3.1 | 5.1 | 225.6 | 225.6 | 224.8 | 23.3 | 23.3 | 23.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 15530 | 1 | 35.9 | 94562.9 | 5318 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 2.3 | 0 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 1.9 | 59 | 0.967 | 1.211 | 9 | 1297
2023-09-24 07:36 | Normal | 643.7 | 657.4 | 673.7 | 608.9 | 10.3 | 5.5 | 3 | 5.3 | 225.2 | 225.4 | 224.8 | 23.3 | 23.4 | 23.3 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 15651 | 1 | 35.9 | 94563.2 | 5318 | 3.3 | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 2.4 | 0 | 3.2 | 0.2 | 3.2 | 2 | 59 | 0.967 | 1.196 | 9 | 1297
2023-09-24 07:37 | Normal | 651.5 | 670.4 | 639.7 | 606.1 | 10.3 | 5.5 | 3.2 | 5.3 | 225.4 | 225.2 | 224.6 | 23.6 | 23.7 | 23.7 | 60 | 60.01 | 60.02 | 15770 | 1 | 35.9 | 94563.4 | 5318 | 3.5 | 3.7 | 3 | 3.2 | 2.4 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | 2 | 59 | 0.967 | 1.149 | 9 | 1297
2023-09-24 07:38 | Normal | 644.4 | 675.3 | 645.2 | 620.5 | 10.5 | 5.5 | 3.2 | 5.3 | 225.6 | 224.8 | 224.8 | 23.9 | 24 | 23.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 16026 | 1 | 36 | 94563.7 | 5318 | 3.4 | 3.7 | 3.2 | 3.3 | 2.3 | 0 | 3.4 | 0 | 3.2 | 2 | 59 | 0.968 | 1.187 | 9 | 1297
2023-09-24 07:39 | Normal | 641.4 | 652.4 | 652.5 | 639.7 | 10.6 | 5.7 | 3.2 | 5.1 | 225.6 | 225.4 | 224.4 | 23.9 | 24.1 | 24 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 16139 | 1 | 36 | 94564 | 5318 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 2.3 | 0 | 3.4 | 0 | 2.8 | 1.9 | 59 | 0.967 | 1.171 | 9 | 1297
2023-09-24 07:40 | Normal | 643.4 | 670.4 | 641.8 | 623 | 10.7 | 5.6 | 3.3 | 5.4 | 225.2 | 225.2 | 224.6 | 24.4 | 24.6 | 24.4 | 59.99 | 60 | 60 | 16343 | 1 | 36.1 | 94564.2 | 5318 | 3.5 | 3.9 | 3.1 | 3.4 | 2.4 | 0 | 3.4 | 0 | 3 | 2 | 59 | 0.967 | 1.207 | 9 | 1297
2023-09-24 07:41 | Normal | 642.1 | 667.4 | 654.6 | 622 | 10.8 | 5.7 | 3.4 | 5.5 | 225.8 | 225.6 | 224.6 | 24.7 | 24.9 | 24.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16542 | 1 | 36.1 | 94564.5 | 5318 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 2.4 | 0 | 3.4 | 0 | 3.2 | 2 | 59 | 0.967 | 1.164 | 9 | 1297
2023-09-24 07:42 | Normal | 653.3 | 670.2 | 668.9 | 630.2 | 10.9 | 5.8 | 3.3 | 5.5 | 225.6 | 225.4 | 224.6 | 25 | 25.1 | 24.9 | 59.99 | 60 | 60 | 16650 | 1 | 36.1 | 94564.8 | 5318 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 2.3 | 0 | 3.4 | 0.1 | 3.2 | 2.1 | 59 | 0.968 | 1.228 | 9 | 1297
2023-09-24 07:43 | Normal | 652.3 | 668.1 | 661.7 | 624 | 11.1 | 5.8 | 3.4 | 5.6 | 225.8 | 225.2 | 224.8 | 25.3 | 25.4 | 25.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 16879 | 1 | 36.3 | 94565.1 | 5318 | 3.6 | 3.9 | 3.3 | 3.6 | 2.5 | 0 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 2.1 | 59 | 0.967 | 1.205 | 9 | 1297
2023-09-24 07:44 | Normal | 647.7 | 666.4 | 662.9 | 620.1 | 11.2 | 6 | 3.5 | 5.7 | 225.8 | 225.6 | 224.8 | 25.5 | 25.6 | 25.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 17019 | 1 | 36.3 | 94565.4 | 5318 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 2.4 | 0 | 3.5 | 0.1 | 3.4 | 2.1 | 59 | 0.967 | 1.255 | 9 | 1297
2023-09-24 07:45 | Normal | 640.6 | 672.7 | 652.4 | 620.6 | 11.3 | 6 | 3.6 | 5.8 | 225.8 | 225.2 | 224.8 | 25.7 | 25.8 | 25.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 17212 | 1 | 36.3 | 94565.7 | 5318 | 3.7 | 4 | 3.4 | 3.7 | 2.6 | 0 | 3.6 | 0 | 3.4 | 2 | 59 | 0.968 | 1.227 | 9 | 1297
2023-09-24 07:46 | Normal | 650.2 | 666.6 | 650.5 | 626.8 | 11.4 | 6.1 | 3.6 | 5.8 | 225.8 | 225.4 | 224.4 | 26.1 | 26.2 | 26.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 17402 | 1 | 36.4 | 94565.9 | 5318 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 2.4 | 0 | 3.8 | 0 | 3.4 | 2.2 | 59 | 0.967 | 1.144 | 9 | 1297
2023-09-24 07:47 | Normal | 647.3 | 670.3 | 665.6 | 626.9 | 11.6 | 6.1 | 3.6 | 5.8 | 225.8 | 224.8 | 224.8 | 26.4 | 26.5 | 26.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 17575 | 1 | 36.4 | 94566.2 | 5318 | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 2.6 | 0 | 3.7 | 0.1 | 3.5 | 2.2 | 59 | 0.968 | 1.129 | 9 | 1297
2023-09-24 07:48 | Normal | 652.7 | 670.3 | 652.1 | 624.4 | 11.7 | 6.2 | 3.7 | 6 | 225.8 | 225 | 225.2 | 26.6 | 26.7 | 26.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 17735 | 1 | 36.5 | 94566.5 | 5318 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 2.5 | 0 | 4 | 0.1 | 3.6 | 2.2 | 59 | 0.968 | 1.12 | 9 | 1297
2023-09-24 07:49 | Normal | 646.1 | 663.3 | 666.7 | 623.7 | 11.8 | 6.3 | 3.6 | 6 | 225.6 | 225.4 | 224.8 | 26.8 | 27.1 | 26.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 17895 | 1 | 36.6 | 94566.8 | 5318 | 4 | 4 | 3.6 | 3.7 | 2.7 | 0 | 3.7 | 0 | 3.6 | 2.2 | 59 | 0.968 | 1.136 | 9 | 1297
2023-09-24 07:50 | Normal | 644.8 | 613.4 | 664.8 | 620.1 | 11.9 | 6.8 | 3.6 | 6.1 | 225.8 | 225.2 | 225 | 27 | 27.1 | 26.9 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 18052 | 1 | 36.6 | 94567.1 | 5318 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 4.1 | 2.8 | 0 | 3.8 | 0.1 | 3.7 | 2.3 | 59 | 0.968 | 1.083 | 9 | 1297
2023-09-24 07:51 | Normal | 650 | 627.4 | 639.9 | 617.2 | 11.8 | 6.9 | 3.8 | 6.2 | 225.8 | 225 | 224.8 | 27.2 | 27.3 | 27.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 18193 | 1 | 36.7 | 94567.4 | 5318 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 2.8 | 0 | 4.1 | 0 | 3.7 | 2.4 | 59 | 0.968 | 1.181 | 9 | 1297
2023-09-24 07:52 | Normal | 650.3 | 635.2 | 663.9 | 609.8 | 12.1 | 6.8 | 3.8 | 6.3 | 226 | 225.2 | 225.4 | 27.5 | 27.7 | 27.4 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 18374 | 1 | 36.8 | 94567.7 | 5318 | 4 | 4.3 | 3.6 | 4.1 | 2.9 | 0 | 3.9 | 0 | 3.8 | 2.2 | 59 | 0.968 | 1.16 | 9 | 1297
2023-09-24 07:53 | Normal | 649.8 | 632.4 | 673.1 | 609.4 | 12.2 | 6.9 | 3.6 | 6.4 | 225.8 | 225 | 224.8 | 27.6 | 27.7 | 27.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 18458 | 1 | 36.8 | 94568 | 5318 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 2.7 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8 | 2.3 | 59 | 0.968 | 1.211 | 9 | 1297
2023-09-24 07:54 | Normal | 645.3 | 618.2 | 667.3 | 616 | 12.3 | 7.1 | 3.8 | 6.4 | 225.6 | 225.4 | 224.8 | 27.8 | 27.9 | 27.7 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 18600 | 1 | 36.9 | 94568.4 | 5318 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 4.2 | 2.9 | 0 | 3.9 | 0.2 | 3.7 | 2.3 | 59 | 0.967 | 1.179 | 9 | 1297
2023-09-24 07:55 | Normal | 644.2 | 628.2 | 662.4 | 607 | 12.4 | 7.1 | 3.8 | 6.6 | 225.8 | 225.6 | 225 | 28 | 28.2 | 27.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 18765 | 1 | 36.9 | 94568.7 | 5318 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 2.9 | 0 | 3.9 | 0.1 | 3.9 | 2.3 | 59 | 0.968 | 1.211 | 9 | 1297
2023-09-24 07:56 | Normal | 648 | 643.5 | 661.8 | 628 | 12.6 | 7.1 | 3.9 | 6.5 | 226 | 225.8 | 225 | 28.4 | 28.5 | 28.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 18966 | 1 | 37 | 94569 | 5318 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 4 | 3 | 0 | 3.9 | 0.1 | 3.8 | 2.2 | 59 | 0.967 | 1.074 | 9 | 1297
2023-09-24 07:57 | Normal | 637.4 | 615.2 | 669.3 | 611.8 | 12.8 | 7.3 | 3.9 | 6.6 | 225.6 | 225.4 | 224.6 | 28.3 | 28.5 | 28.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 19136 | 1 | 37 | 94569.3 | 5318 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 4.3 | 3.1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2.3 | 59 | 0.967 | 1.089 | 9 | 1297
2023-09-24 07:58 | Normal | 642.6 | 633.4 | 649.9 | 612.2 | 12.9 | 7.3 | 4 | 6.7 | 226 | 225.2 | 225.2 | 28.8 | 28.9 | 28.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 19264 | 1 | 37 | 94569.6 | 5318 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 4.2 | 3 | 0 | 4.2 | 0.1 | 3.9 | 2.4 | 59 | 0.968 | 1.113 | 9 | 1297
2023-09-24 07:59 | Normal | 642.2 | 627.9 | 662.2 | 616.6 | 12.9 | 7.3 | 4 | 6.6 | 226.2 | 225.4 | 225.2 | 29.1 | 29.2 | 29 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 19451 | 1 | 37.2 | 94569.9 | 5318 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 4.3 | 3 | 0 | 4.1 | 0.1 | 4 | 2.4 | 59 | 0.968 | 1.09 | 9 | 1297
2023-09-24 08:00 | Normal | 641 | 655.1 | 666.7 | 614.8 | 13 | 7.2 | 4.1 | 6.7 | 225.6 | 225.4 | 225 | 29.2 | 29.3 | 29.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 19590 | 1 | 37.2 | 94570.3 | 5318 | 4.3 | 4.5 | 4 | 4.3 | 3 | 0 | 4.1 | 0 | 3.9 | 2.5 | 59 | 0.968 | 1.137 | 9 | 1297
2023-09-24 08:01 | Normal | 641.1 | 648 | 662.3 | 611.5 | 13.2 | 7.3 | 4.1 | 6.9 | 225.6 | 225.4 | 224.6 | 29.4 | 29.6 | 29.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 19729 | 1 | 37.3 | 94570.6 | 5318 | 4.4 | 4.5 | 4 | 4.3 | 3.1 | 0 | 4.2 | 0.1 | 4.1 | 2.5 | 59 | 0.968 | 1.206 | 9 | 1297
2023-09-24 08:02 | Normal | 643.2 | 652.2 | 666.7 | 618 | 13.3 | 7.3 | 4.1 | 6.8 | 225.4 | 225.4 | 224.6 | 29.7 | 29.9 | 29.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 19834 | 1 | 37.3 | 94570.9 | 5318 | 4.3 | 4.8 | 4 | 4.3 | 3.1 | 0 | 4.2 | 0.1 | 4.1 | 2.5 | 59 | 0.968 | 1.085 | 9 | 1297
2023-09-24 08:03 | Normal | 640.3 | 650.4 | 657.7 | 614 | 13.4 | 7.4 | 4.2 | 6.9 | 225.2 | 225.4 | 224.4 | 29.9 | 30 | 29.8 | 60 | 59.98 | 60 | 19910 | 1 | 37.4 | 94571.3 | 5318 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 3 | 0 | 4.2 | 0.1 | 4.1 | 2.4 | 59 | 0.968 | 1.147 | 9 | 1297