## FAODO_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-09-06 05:40 | Normal | 602.6 | 599.7 | 603.5 | 577.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.4 | 221.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 506 | 1 | 23.7 | 90663.6 | 5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 05:45 | Normal | 343.7 | 480.7 | 550.1 | 444.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 222.4 | 221.8 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 599 | 1 | 24.4 | 90663.6 | 5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 05:50 | Normal | 210.1 | 430.9 | 558.5 | 350.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 223.2 | 222.6 | 221.6 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 710 | 1 | 24.7 | 90663.7 | 5093 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 05:55 | Normal | 325.4 | 545.7 | 651.1 | 546.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 223 | 222.4 | 221.6 | 2 | 1.9 | 2.2 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 1091 | 1 | 24.9 | 90663.8 | 5093 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 06:00 | Normal | 543.9 | 645.2 | 642.6 | 566.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 223 | 222.8 | 221.6 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1533 | 1 | 25.1 | 90663.9 | 5093 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 06:05 | Normal | 614 | 643.9 | 627.9 | 581.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 222.8 | 222.4 | 221.4 | 3 | 3.1 | 3.2 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 1943 | 1 | 25.4 | 90664 | 5093 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 06:10 | Normal | 623 | 664.6 | 658.3 | 608.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 222.8 | 222 | 221.4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60 | 60.03 | 60.01 | 2341 | 1 | 25.6 | 90664.2 | 5093 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 06:15 | Normal | 584.9 | 672.7 | 683.8 | 616.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 222.6 | 222.4 | 220.8 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2153 | 1 | 25.8 | 90664.4 | 5093 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 06:20 | Normal | 629.9 | 648.3 | 693 | 606.7 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 222.8 | 222.2 | 221.8 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2261 | 1 | 25.9 | 90664.6 | 5093 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 06:25 | Normal | 635 | 658.7 | 680.2 | 626.8 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 222.4 | 222 | 220.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 60 | 60.02 | 60.02 | 2855 | 1 | 26 | 90664.8 | 5093 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 06:30 | Normal | 630.3 | 644.7 | 685.1 | 611.8 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 1 | 222.2 | 222 | 221.2 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2951 | 1 | 26.2 | 90665 | 5093 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 06:35 | Normal | 629.6 | 657.2 | 672.7 | 611.8 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 1 | 222.8 | 222.2 | 221.2 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3050 | 1 | 26.4 | 90665.3 | 5093 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 06:40 | Normal | 650.5 | 671.6 | 672.6 | 629.4 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 222 | 221.2 | 221 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3637 | 1 | 26.5 | 90665.6 | 5093 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 06:45 | Normal | 651.9 | 672.6 | 686.6 | 642.2 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 222 | 221.6 | 220.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 5066 | 1 | 26.7 | 90665.9 | 5093 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 06:50 | Normal | 668.4 | 685.5 | 666.8 | 626.8 | 3.1 | 2.1 | 1.1 | 2.2 | 222.2 | 222 | 220.8 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 6312 | 1 | 26.9 | 90666.4 | 5094 | 1 | 1.3 | 0.6 | 1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 06:55 | Normal | 670 | 675.1 | 627 | 642 | 3.7 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 223.2 | 222.4 | 221.4 | 10.9 | 11.1 | 11 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7159 | 1 | 27.1 | 90667 | 5094 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 07:00 | Normal | 674.8 | 684.5 | 674.9 | 643 | 5.3 | 3.2 | 1.6 | 3 | 223.2 | 222.2 | 222 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 9281 | 1 | 27.4 | 90667.7 | 5094 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 07:05 | Normal | 668.9 | 674.7 | 686.9 | 624 | 3.5 | 2.5 | 1.2 | 2.5 | 222.8 | 221.8 | 221.2 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7140 | 1 | 27.7 | 90668.4 | 5094 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 07:10 | Normal | 669.1 | 654.8 | 664.9 | 608 | 3.9 | 2.6 | 1.3 | 2.7 | 221.4 | 221.2 | 220.2 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7290 | 1 | 28 | 90669 | 5094 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 07:16 | Normal | 680.7 | 706.3 | 682.8 | 644.9 | 8.3 | 4.9 | 2.8 | 4.7 | 222.4 | 221 | 220.8 | 21.3 | 21.5 | 21.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14747 | 1 | 28.3 | 90669.8 | 5094 | 2.6 | 3 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 0 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 07:20 | Normal | 661.8 | 662.7 | 672.9 | 615 | 4.6 | 3.1 | 1.5 | 3.3 | 221.4 | 220.4 | 220 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 8807 | 1 | 29.1 | 90670.7 | 5094 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 07:25 | Normal | 657.9 | 669.7 | 676.1 | 626.1 | 4.7 | 3.1 | 1.5 | 3.2 | 222 | 221.2 | 220.8 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8928 | 1 | 29.5 | 90671.7 | 5094 | 1.6 | 1.9 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 07:30 | Normal | 662.6 | 689.6 | 694.9 | 656 | 7.1 | 4.3 | 2.1 | 4.1 | 222.2 | 221.4 | 220.8 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 12593 | 1 | 29.8 | 90672.5 | 5094 | 2.2 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 07:36 | Normal | 654.5 | 673.7 | 685.1 | 641 | 6.1 | 3.9 | 1.8 | 3.8 | 221.4 | 220.2 | 219.4 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10116 | 1 | 30.1 | 90673.3 | 5094 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.9 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 07:40 | Normal | 664.3 | 676.4 | 678.6 | 637.6 | 5.2 | 3.5 | 1.6 | 3.6 | 221 | 220 | 219.2 | 14.8 | 15.1 | 15 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9762 | 1 | 30.4 | 90674.1 | 5094 | 1.7 | 2 | 1.3 | 1.6 | 2 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 07:46 | Normal | 662.9 | 696.4 | 678 | 648.1 | 6.1 | 3.8 | 2 | 4 | 220.8 | 220 | 219.2 | 16.9 | 17 | 17 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11110 | 1 | 30.6 | 90675 | 5094 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 07:50 | Normal | 668.6 | 692.4 | 687.8 | 631.9 | 6.9 | 4.3 | 2.1 | 4.6 | 222.2 | 221 | 219.8 | 18.6 | 18.9 | 18.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 14452 | 1 | 31 | 90676.1 | 5095 | 2.2 | 2.6 | 2 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 07:56 | Normal | 661.9 | 684.7 | 636.7 | 643.8 | 6.9 | 4.4 | 2.3 | 4.5 | 221.4 | 221.4 | 219.8 | 18.6 | 18.9 | 18.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 12178 | 1 | 31.4 | 90677.1 | 5095 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 08:01 | Normal | 665.7 | 666.6 | 671.4 | 630.7 | 7.1 | 4.7 | 2.2 | 4.8 | 216.2 | 215 | 214.2 | 19.7 | 19.9 | 19.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12827 | 1 | 31.9 | 90678.6 | 5095 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0.2 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 08:06 | Normal | 657.7 | 676.7 | 677 | 616 | 7.7 | 5 | 2.4 | 5.3 | 220.8 | 220 | 219 | 20.8 | 21.1 | 20.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 13442 | 1 | 32.1 | 90679.7 | 5095 | 2.4 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 08:10 | Normal | 652.6 | 676.5 | 670.9 | 630.9 | 8.1 | 5.3 | 2.5 | 5.4 | 220.6 | 219 | 219.2 | 21.7 | 21.9 | 21.6 | 60.01 | 60 | 60 | 14394 | 1 | 32.4 | 90681 | 5095 | 2.7 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 08:16 | Normal | 656.2 | 666.7 | 655.7 | 620.8 | 9 | 6 | 3 | 6.3 | 222.2 | 221.6 | 221.2 | 23.6 | 24 | 23.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 18896 | 1 | 32.7 | 90682.5 | 5095 | 3 | 3.3 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 08:20 | Normal | 658.9 | 662.7 | 665.2 | 612.2 | 12.1 | 7.6 | 3.6 | 7.5 | 223.2 | 222.4 | 222.2 | 30.4 | 30.6 | 30.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 17895 | 1 | 33.1 | 90684 | 5095 | 3.9 | 4 | 3.7 | 3.9 | 3.4 | 0 | 3.9 | 0.1 | 3.7 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 08:26 | Normal | 670.9 | 685.4 | 664.4 | 611.8 | 12 | 8 | 4.3 | 8.3 | 223.6 | 222 | 222.2 | 31.6 | 31.7 | 31.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 23607 | 1 | 33.4 | 90685.7 | 5095 | 3.6 | 4.4 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 08:31 | Normal | 664.7 | 669.4 | 666.2 | 623.2 | 11.3 | 7.3 | 3.7 | 7.5 | 223.2 | 222.2 | 221.6 | 29.4 | 29.6 | 29.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 19918 | 1 | 33.7 | 90687.3 | 5095 | 3.5 | 4.2 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4 | 0 | 3.9 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 08:36 | Normal | 649.9 | 684.4 | 652.7 | 619.7 | 7.9 | 5.1 | 2.5 | 5.5 | 221.6 | 220.8 | 220.2 | 21.2 | 21.4 | 21.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 13985 | 1 | 33.7 | 90688.5 | 5095 | 2.5 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 0 | 2.7 | 0.2 | 2.7 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 08:41 | Normal | 649.8 | 663.6 | 658.6 | 623.7 | 8.3 | 5.5 | 2.5 | 5.7 | 221.8 | 220.2 | 220.4 | 22.3 | 22.4 | 22.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 14596 | 1 | 33.7 | 90689.7 | 5095 | 2.6 | 3.1 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 0 | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 08:46 | Normal | 652.8 | 680.6 | 679.9 | 623 | 7.7 | 5.1 | 2.3 | 5.5 | 221.2 | 220.2 | 220.2 | 21.2 | 21.5 | 21.2 | 60.01 | 60 | 60 | 13924 | 1 | 33.6 | 90690.9 | 5095 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 08:51 | Normal | 652.6 | 670.4 | 674.6 | 607.7 | 8.8 | 5.8 | 2.7 | 6.2 | 222 | 221 | 220.2 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 15550 | 1 | 33.7 | 90692.2 | 5096 | 2.9 | 3 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.1 | 0.2 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 08:55 | Normal | 656.9 | 666.7 | 670.7 | 613.8 | 7.7 | 5.1 | 2.3 | 5.4 | 221.4 | 220.2 | 219.4 | 20.8 | 21.1 | 20.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13718 | 1 | 33.8 | 90693.4 | 5096 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 0 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 09:01 | Normal | 662.6 | 674.4 | 675.8 | 618.9 | 8.1 | 5.5 | 2.5 | 5.7 | 220.6 | 218 | 217.8 | 22.2 | 22.4 | 22.2 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 14499 | 1 | 33.8 | 90694.6 | 5096 | 2.7 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 09:06 | Normal | 652.9 | 667.6 | 681.7 | 618.8 | 7.4 | 4.9 | 2.1 | 5.2 | 219.8 | 218.8 | 218 | 20.1 | 20.5 | 20.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13254 | 1 | 33.9 | 90695.8 | 5096 | 2.5 | 2.7 | 2 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 09:11 | Normal | 655.9 | 668.6 | 668.7 | 613.8 | 7.8 | 5.3 | 2.3 | 5.5 | 219.8 | 218.2 | 217.4 | 21.3 | 21.7 | 21.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 13863 | 1 | 33.8 | 90696.9 | 5096 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 09:16 | Normal | 659.9 | 671.9 | 651 | 619.1 | 7.7 | 5.1 | 2.5 | 5.6 | 221.2 | 220 | 219.2 | 21.4 | 21.8 | 21.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 14054 | 1 | 33.8 | 90698.1 | 5096 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 09:21 | Normal | 660.6 | 680.5 | 682.9 | 630.8 | 13.8 | 10.2 | 4.9 | 10.6 | 220.6 | 219.4 | 219.2 | 38.3 | 38.8 | 38.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 24292 | 1 | 33.9 | 90699.3 | 5096 | 4.2 | 5 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.2 | 0.1 | 5.2 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 09:26 | Normal | 658.7 | 677.7 | 664.8 | 618.9 | 11.3 | 7.7 | 3.6 | 8.1 | 222 | 220.6 | 220 | 30.1 | 30.5 | 30.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 20008 | 1 | 34.3 | 90701 | 5096 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 3.7 | 4 | 0 | 4.1 | 0 | 3.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 09:31 | Normal | 652.3 | 684.7 | 678 | 625.2 | 15.6 | 11.6 | 5.4 | 11.6 | 223.6 | 222.4 | 221.6 | 43.3 | 43.6 | 43.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 25262 | 1 | 34.6 | 90702.8 | 5096 | 4.6 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 0 | 5.8 | 0.2 | 5.4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 09:36 | Normal | 645.8 | 660.6 | 673 | 620.1 | 9.9 | 6.6 | 3 | 6.8 | 221.4 | 219.6 | 219.8 | 25.8 | 26.1 | 25.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 16957 | 1 | 34.8 | 90704.3 | 5096 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 09:41 | Normal | 654 | 660.7 | 675.6 | 611.8 | 10.1 | 6.7 | 3 | 7.1 | 221.4 | 220.4 | 219.2 | 26.5 | 26.8 | 26.5 | 59.99 | 60 | 60 | 17417 | 1 | 34.8 | 90705.7 | 5096 | 3.3 | 3.7 | 2.9 | 3.2 | 3.7 | 0 | 3.3 | 0 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 09:46 | Normal | 648.2 | 653.5 | 632.5 | 619.6 | 10.3 | 7 | 3.3 | 7.1 | 220.4 | 219 | 218.2 | 27.3 | 27.6 | 27.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 17732 | 1 | 34.8 | 90707.2 | 5096 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.5 | 0 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 09:51 | Normal | 644.6 | 669.3 | 665.7 | 611.9 | 9.5 | 6.3 | 2.8 | 6.8 | 222.2 | 221 | 220.4 | 25.1 | 25.4 | 25.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 16548 | 1 | 35 | 90708.8 | 5097 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 3 | 3.4 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 09:56 | Normal | 638.5 | 669.5 | 670.7 | 611.8 | 9.8 | 6.5 | 2.9 | 6.8 | 221.8 | 220.8 | 219.6 | 25.3 | 25.7 | 25.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 16763 | 1 | 34.9 | 90710.1 | 5097 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 10:01 | Normal | 640 | 665.8 | 665 | 615 | 9.8 | 6.5 | 3 | 7 | 221.8 | 221 | 219.8 | 25.8 | 26 | 25.9 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 16901 | 1 | 34.9 | 90711.6 | 5097 | 3.3 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 10:06 | Normal | 646.1 | 667.8 | 678.5 | 622.5 | 11.6 | 7.6 | 3.6 | 8.1 | 221.4 | 220.2 | 219.2 | 30.2 | 30.6 | 30.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 19829 | 1 | 35 | 90713.1 | 5097 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 10:11 | Normal | 653.8 | 668.7 | 667.7 | 615.8 | 13 | 8.6 | 4.1 | 9.1 | 220.4 | 218.8 | 218.2 | 33.9 | 34.3 | 34.1 | 60 | 60 | 60 | 22374 | 1 | 35.3 | 90714.9 | 5097 | 4.4 | 4.5 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 0 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 10:16 | Normal | 646.4 | 662.5 | 660.8 | 610.1 | 13.3 | 8.9 | 4.3 | 9.3 | 222.2 | 221.2 | 219.4 | 34.1 | 34.4 | 34.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 22628 | 1 | 35.9 | 90716.9 | 5097 | 4.4 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 10:21 | Normal | 654.2 | 670 | 663.4 | 611.5 | 14.8 | 9.7 | 4.9 | 10.3 | 223.2 | 222 | 221.8 | 37.3 | 37.5 | 37.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 25840 | 1 | 36.2 | 90718.9 | 5097 | 4.9 | 5.2 | 4.5 | 4.6 | 5 | 0 | 5.1 | 0 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 10:26 | Normal | 634.1 | 658.4 | 653.7 | 603.7 | 14.6 | 9.6 | 4.6 | 10 | 223.2 | 221.8 | 221.6 | 36.6 | 36.9 | 36.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 23745 | 1 | 36.6 | 90720.9 | 5097 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 0 | 4.9 | 0.1 | 4.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 10:31 | Normal | 636.3 | 655.8 | 651.5 | 607.5 | 14.5 | 9.6 | 4.7 | 10 | 222.8 | 222 | 220.8 | 36.2 | 36.5 | 36.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 24193 | 1 | 36.9 | 90723 | 5097 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 0 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 10:36 | Normal | 633.4 | 662.3 | 661.3 | 613.4 | 14.4 | 9.5 | 4.6 | 9.8 | 222.2 | 221 | 220.2 | 36.1 | 36.4 | 36.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 23933 | 1 | 37.2 | 90725.1 | 5097 | 4.8 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 4.9 | 0 | 4.6 | 0 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 10:41 | Normal | 641.1 | 660.1 | 658.1 | 602.2 | 12.6 | 8.5 | 4.1 | 8.9 | 219.6 | 219.6 | 217.2 | 32.6 | 33 | 32.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 21535 | 1 | 37.4 | 90727.1 | 5097 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 0 | 4.4 | 0 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 10:46 | Normal | 635.9 | 659 | 668.9 | 606.1 | 12.7 | 8.3 | 4 | 8.6 | 221.8 | 221 | 219.8 | 32.2 | 32.3 | 32.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 21036 | 1 | 37.3 | 90728.8 | 5098 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4 | 4.4 | 0 | 4.1 | 0 | 4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 10:51 | Normal | 665.5 | 694.5 | 703.6 | 633.7 | 13.1 | 8 | 3.8 | 9 | 221.6 | 221 | 220.2 | 34.3 | 34.5 | 34.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 19877 | 1 | 37.5 | 90730.9 | 5098 | 4.2 | 4.6 | 3.9 | 3.6 | 4.2 | 0 | 3.9 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 10:56 | Normal | 642.8 | 652.8 | 656.9 | 596.9 | 18.6 | 12.5 | 6.1 | 13 | 222.6 | 222 | 221.2 | 46.4 | 46.6 | 46.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 30758 | 1 | 37.8 | 90733.2 | 5098 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 0 | 6.3 | 0.2 | 6.2 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 11:01 | Normal | 625.5 | 654.4 | 650.7 | 594.7 | 16.5 | 11.2 | 5.5 | 11.8 | 221.4 | 220.6 | 220 | 41 | 41.3 | 41 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 27080 | 1 | 38.6 | 90735.8 | 5098 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 6 | 0 | 5.4 | 0 | 5.6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 11:06 | Normal | 630.9 | 644.8 | 650.8 | 599.9 | 13.3 | 8.9 | 4.3 | 9.1 | 223 | 222 | 221.6 | 32.8 | 33.2 | 32.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 22047 | 1 | 38.6 | 90737.7 | 5098 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.3 | 0 | 4.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 11:11 | Normal | 632.9 | 653 | 660.6 | 600.6 | 12.5 | 8.1 | 4 | 8.6 | 222.2 | 221.6 | 220.8 | 31.2 | 31.4 | 31.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 20594 | 1 | 38.3 | 90739.5 | 5098 | 4 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 0 | 4.1 | 0 | 4.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 11:16 | Normal | 635.9 | 656 | 659.8 | 599.9 | 13.3 | 8.8 | 4.3 | 9.2 | 222.6 | 221.8 | 221.6 | 33.3 | 33.5 | 33.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 22275 | 1 | 38 | 90741.3 | 5098 | 4.4 | 4.6 | 4 | 4.2 | 4.7 | 0 | 4.3 | 0 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 11:21 | Normal | 631 | 654.8 | 669 | 605.1 | 16.8 | 11.3 | 5.3 | 11.5 | 223.4 | 222.6 | 222.8 | 41.4 | 41.6 | 41.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 26863 | 1 | 38.1 | 90743.3 | 5098 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 0 | 5.4 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 11:26 | Normal | 637 | 662.8 | 657.2 | 603.2 | 14.4 | 9.5 | 4.8 | 10.1 | 222.6 | 221.4 | 221.2 | 36.1 | 36.3 | 36.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 24117 | 1 | 38.4 | 90745.5 | 5098 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 0 | 4.7 | 0.1 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 11:31 | Normal | 641.4 | 658.2 | 683.3 | 601 | 15.2 | 10 | 4.7 | 10.6 | 222.6 | 221.8 | 221.8 | 37.8 | 38 | 37.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 24824 | 1 | 38.8 | 90747.9 | 5098 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 5.3 | 0 | 4.9 | 0 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 11:36 | Normal | 704.6 | 725.1 | 711.3 | 663.5 | 17 | 11.2 | 5.7 | 11.8 | 220.6 | 220 | 219.6 | 38.4 | 38.6 | 38.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 30635 | 1 | 39.1 | 90750.2 | 5098 | 6.1 | 6.6 | 5.9 | 6.1 | 6.7 | 0 | 6 | 0.1 | 6.2 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 11:41 | Normal | 635 | 645.6 | 660 | 585.5 | 20.2 | 13.3 | 6.3 | 13.9 | 223.6 | 222.4 | 222.4 | 49 | 49.3 | 48.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 30825 | 1 | 39.4 | 90752.6 | 5098 | 6.7 | 7 | 6.4 | 6.5 | 6.9 | 0 | 6.1 | 0 | 6.5 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 11:46 | Normal | 620 | 635.9 | 639.9 | 589 | 19.3 | 13.3 | 6.2 | 13.3 | 223.4 | 223 | 222.6 | 46.6 | 46.8 | 46.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 31402 | 1 | 40 | 90755.3 | 5099 | 6.2 | 6.7 | 6.1 | 6.4 | 7 | 0 | 6.1 | 0 | 6.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 11:51 | Normal | 623.6 | 647.5 | 645.5 | 597.7 | 17.6 | 11.9 | 6 | 12 | 223.2 | 223 | 222.6 | 42.9 | 43.1 | 42.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 28591 | 1 | 40.2 | 90757.6 | 5099 | 5.8 | 6.1 | 5.6 | 5.7 | 6.1 | 0 | 5.7 | 0.1 | 5.6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 11:56 | Normal | 653 | 672.4 | 671.5 | 599.6 | 21 | 14.5 | 7 | 16.1 | 224.4 | 224.4 | 224 | 54 | 54.2 | 53.9 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 35757 | 1 | 40.7 | 90760.5 | 5099 | 6.6 | 7.2 | 6.5 | 6.6 | 7.4 | 0 | 7 | 0 | 7.8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 12:01 | Normal | 604.3 | 640.6 | 619.6 | 593.7 | 32.6 | 20.1 | 10.9 | 20 | 226 | 225.6 | 224.8 | 72.5 | 73 | 72.4 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 47178 | 1 | 41.7 | 90763.7 | 5099 | 11 | 10.9 | 10.7 | 9.6 | 10.2 | 0 | 10.5 | 0 | 9.3 | 9.4 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 12:06 | Normal | 612.1 | 641.4 | 638.7 | 598.7 | 26.3 | 16.7 | 8.8 | 17 | 225 | 224.6 | 223.4 | 59.7 | 59.9 | 59.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 36671 | 1 | 42.9 | 90767 | 5099 | 8.9 | 9.1 | 8.7 | 8.2 | 8.7 | 0 | 8.4 | 0 | 8.4 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 12:11 | Normal | 618.6 | 613.5 | 623.5 | 571.6 | 23 | 16.2 | 7.6 | 15.5 | 224.6 | 224 | 223 | 54.9 | 55.1 | 54.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 37659 | 1 | 43.8 | 90770.2 | 5099 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 0 | 7.5 | 0 | 7.2 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 12:16 | Normal | 679.6 | 699.3 | 710.3 | 636.9 | 15.5 | 9.9 | 4.3 | 11.6 | 222 | 222 | 221.8 | 31.1 | 31.2 | 31.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 33350 | 1 | 44.5 | 90773.4 | 5099 | 6.2 | 6.5 | 5.6 | 6 | 6.6 | 0 | 5.5 | 0.1 | 6.4 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 12:21 | Normal | 590 | 609.9 | 612 | 557.1 | 21.5 | 14.7 | 6.7 | 14 | 223.6 | 222.6 | 222.2 | 48.5 | 48.8 | 48.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 34187 | 1 | 45.1 | 90776.5 | 5099 | 7 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 7.4 | 0 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 12:26 | Normal | 600.1 | 627.9 | 617.9 | 581.1 | 23.5 | 15.3 | 7.7 | 14.8 | 226 | 226.2 | 225 | 52.6 | 53 | 52.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 33607 | 1 | 45 | 90779.2 | 5099 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.4 | 7.7 | 0 | 7.6 | 0.1 | 6.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 12:31 | Normal | 596.6 | 613.3 | 615.7 | 559.7 | 28.3 | 18.8 | 9.1 | 18.6 | 227.6 | 227 | 226.2 | 62.7 | 63.2 | 62.7 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 43007 | 1 | 45.4 | 90782.4 | 5099 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 9 | 9.5 | 0 | 9 | 0 | 8.7 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 12:36 | Normal | 608.8 | 622.1 | 617.4 | 574.3 | 25.7 | 17.5 | 8.6 | 17.4 | 227.6 | 226.8 | 226.6 | 59 | 59.2 | 58.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 39430 | 1 | 46 | 90785.5 | 5099 | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 8.8 | 0 | 8.5 | 0.1 | 8.2 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 12:41 | Normal | 601.6 | 608.5 | 609 | 565.1 | 25.5 | 17.2 | 8.3 | 16.8 | 227.6 | 226.8 | 225.8 | 57 | 57.1 | 56.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 38519 | 1 | 46.5 | 90788.8 | 5099 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 0 | 8.3 | 0.1 | 8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 12:46 | Normal | 586.1 | 612 | 604.2 | 575.2 | 24 | 15.8 | 7.6 | 15.4 | 226.4 | 225.6 | 225.2 | 52.8 | 53.1 | 52.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 35156 | 1 | 46.8 | 90791.9 | 5100 | 7.9 | 8.1 | 7.7 | 7.6 | 8.1 | 0 | 7.6 | 0 | 7.4 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 12:51 | Normal | 598 | 617.2 | 613.2 | 578.3 | 24.1 | 16.3 | 7.6 | 15.7 | 226.4 | 226.4 | 225.6 | 54.2 | 54.5 | 54.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 36642 | 1 | 46.7 | 90794.9 | 5100 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 8.5 | 0 | 7.7 | 0 | 7.4 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 12:56 | Normal | 594.4 | 614.2 | 619.1 | 564.3 | 28.3 | 18.9 | 9 | 18.6 | 227.4 | 227 | 226 | 63.2 | 63.5 | 63 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 42545 | 1 | 47.1 | 90798.2 | 5100 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 9.6 | 0 | 8.9 | 0 | 8.9 | 9 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 13:01 | Normal | 636.7 | 656.7 | 656.4 | 602.1 | 21.3 | 13.8 | 6.1 | 14.3 | 226.2 | 225 | 224.6 | 50.1 | 50.2 | 49.9 | 60 | 60.02 | 60 | 32084 | 1 | 46.7 | 90800.5 | 5100 | 7.1 | 7.3 | 6.8 | 6.6 | 7.2 | 0 | 6.4 | 0.1 | 6.7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 13:06 | Normal | 611.2 | 626.4 | 595.3 | 586.3 | 14 | 9.3 | 4.5 | 8.5 | 224 | 224.4 | 223.6 | 32.6 | 32.8 | 32.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 18817 | 1 | 46.3 | 90803.3 | 5100 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 0.3 | 4.1 | 0 | 3.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 13:11 | Normal | 605.3 | 624.3 | 633.4 | 578.6 | 19.2 | 11.8 | 6 | 12 | 225 | 224.8 | 223.4 | 42.8 | 43.1 | 42.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 27748 | 1 | 45.9 | 90805.9 | 5100 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 5.5 | 5.7 | 0.1 | 5.7 | 0 | 5.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 13:16 | Normal | 601.3 | 623.4 | 597.2 | 577.2 | 21.3 | 14.1 | 7.1 | 14 | 225 | 225 | 223.8 | 48.4 | 48.6 | 48.4 | 60.01 | 60 | 60 | 33180 | 1 | 46 | 90808.7 | 5100 | 7 | 7.2 | 7 | 6.7 | 7.2 | 0.1 | 6.8 | 0 | 6.7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 13:21 | Normal | 604.9 | 616.8 | 609.9 | 566.9 | 18.6 | 12.5 | 6 | 12.5 | 224.2 | 224.6 | 222.8 | 42.5 | 42.6 | 42.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 29227 | 1 | 45.7 | 90811.4 | 5100 | 6.1 | 6.4 | 6 | 6 | 6.4 | 0 | 6.1 | 0 | 5.8 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 13:26 | Normal | 614.9 | 627.8 | 633.7 | 582.7 | 22.2 | 14.8 | 7.3 | 15 | 224.6 | 224.8 | 223.8 | 52 | 52.3 | 52.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 34467 | 1 | 45.3 | 90813.9 | 5100 | 7.3 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 0 | 7.2 | 0 | 7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 13:31 | Normal | 608.7 | 625.5 | 621.3 | 582.4 | 22.2 | 14.8 | 7.3 | 14.6 | 224.8 | 224 | 224 | 51.3 | 51.5 | 51.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 34180 | 1 | 45.5 | 90816.7 | 5100 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 0 | 7.2 | 0 | 7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 13:36 | Normal | 611.6 | 625.4 | 624.7 | 581.8 | 18.1 | 12 | 6 | 12 | 223 | 223.2 | 222.2 | 42.3 | 42.5 | 42.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 28462 | 1 | 45.5 | 90819.4 | 5100 | 5.9 | 6 | 5.9 | 5.8 | 6 | 0 | 5.9 | 0 | 5.6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 13:41 | Normal | 610 | 631.4 | 634.9 | 579.9 | 18.6 | 12.5 | 6.1 | 12.5 | 223.2 | 222.8 | 222 | 43.8 | 44.1 | 43.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 29005 | 1 | 45.2 | 90821.8 | 5100 | 6.1 | 6.4 | 5.9 | 5.8 | 6.3 | 0.1 | 5.9 | 0 | 5.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 13:46 | Normal | 607.5 | 633.4 | 628.4 | 583.5 | 17.6 | 11.6 | 5.8 | 11.6 | 222.2 | 222.4 | 221 | 41.3 | 41.5 | 41.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 27571 | 1 | 44.8 | 90824.2 | 5101 | 5.7 | 6 | 5.6 | 5.6 | 6 | 0 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 13:51 | Normal | 610.8 | 633.9 | 643.9 | 585.1 | 18.7 | 12.4 | 6 | 12.5 | 222.6 | 221 | 222 | 43.8 | 44.2 | 43.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 30125 | 1 | 44.5 | 90826.6 | 5101 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 6 | 6.3 | 0 | 5.9 | 0 | 5.8 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 13:56 | Normal | 605.6 | 632.5 | 638.5 | 587.7 | 18.2 | 12.1 | 6 | 12 | 223.8 | 223.2 | 222.8 | 42.7 | 42.9 | 42.6 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 28416 | 1 | 44.4 | 90829 | 5101 | 6 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 0.1 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 14:01 | Normal | 614.9 | 632.8 | 639.9 | 590 | 18.3 | 12.3 | 6 | 12.3 | 223.6 | 222.8 | 222.4 | 43.3 | 43.6 | 43.3 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 29439 | 1 | 44.1 | 90831.4 | 5101 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 0 | 5.9 | 0.1 | 5.7 | 6 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 14:06 | Normal | 613.7 | 635.7 | 640.7 | 589.7 | 15.7 | 10.5 | 5.3 | 10.5 | 220.6 | 219.6 | 219.2 | 37.9 | 38.2 | 38 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 25301 | 1 | 44 | 90833.7 | 5101 | 5.1 | 5.4 | 4.9 | 5 | 5.4 | 0 | 5 | 0 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 14:11 | Normal | 617.8 | 632.6 | 632.2 | 578.2 | 12.8 | 8.6 | 4.4 | 8.7 | 221.2 | 220.6 | 219 | 30.9 | 31.1 | 31 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 20539 | 1 | 43.3 | 90835.6 | 5101 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 4.1 | 0 | 3.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 14:16 | Normal | 615.9 | 639.1 | 651.1 | 591.2 | 12 | 8 | 4 | 8.2 | 220.6 | 219.8 | 219.6 | 29.3 | 29.6 | 29.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 20105 | 1 | 42.5 | 90837.3 | 5101 | 4.1 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 14:21 | Normal | 627.6 | 637.1 | 661.7 | 595.6 | 11.8 | 8 | 3.8 | 8.2 | 220.4 | 220 | 219 | 29.5 | 29.8 | 29.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 19187 | 1 | 41.8 | 90838.9 | 5101 | 3.9 | 4.1 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 0 | 3.5 | 0 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 14:26 | Normal | 614.5 | 642.6 | 654.4 | 591.2 | 7.5 | 5 | 2.5 | 5.1 | 219.2 | 219 | 217.8 | 19.3 | 19.6 | 19.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 12604 | 1 | 40.9 | 90840.1 | 5101 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 2.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 14:31 | Normal | 623.1 | 650.2 | 661.2 | 596.4 | 7.5 | 5 | 2.4 | 5.1 | 219.8 | 219.4 | 218.4 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 60 | 60 | 60.01 | 12698 | 1 | 40.1 | 90841.1 | 5101 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 14:36 | Normal | 632.7 | 651.7 | 675.8 | 602 | 9.8 | 6.5 | 3 | 6.8 | 220.2 | 219.8 | 219 | 25.2 | 25.3 | 25.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 16162 | 1 | 39.7 | 90842.3 | 5101 | 3.3 | 3.4 | 3 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 14:41 | Normal | 631.1 | 643.9 | 671 | 607.3 | 9.5 | 6.4 | 3 | 6.5 | 220.8 | 220.6 | 219.6 | 24.5 | 24.7 | 24.5 | 59.99 | 60.02 | 60 | 15842 | 1 | 39.5 | 90843.8 | 5101 | 3.1 | 3.4 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 0.1 | 2.9 | 0 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 14:46 | Normal | 637 | 653.9 | 665.1 | 613.2 | 15 | 10.1 | 4.9 | 10.2 | 221.4 | 221.6 | 220 | 37.5 | 37.8 | 37.7 | 60 | 60 | 60 | 25164 | 1 | 39.2 | 90845.3 | 5102 | 5 | 5.2 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 14:51 | Normal | 627.2 | 641.1 | 656.4 | 590.1 | 10.6 | 7.2 | 3.5 | 7.5 | 220.8 | 220.4 | 219.2 | 26.6 | 26.8 | 26.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 19625 | 1 | 39.5 | 90847.1 | 5102 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 14:56 | Normal | 636 | 642 | 659.3 | 599.1 | 10.6 | 7.1 | 3.6 | 7.6 | 218.8 | 217.6 | 216.8 | 27.4 | 27.6 | 27.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 20247 | 1 | 39.4 | 90848.7 | 5102 | 3.7 | 3.9 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 15:01 | Normal | 639.6 | 672.4 | 662.3 | 583.8 | 12 | 7.3 | 4 | 8.3 | 220.6 | 220.6 | 218.8 | 30.4 | 30.7 | 30.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 16840 | 1 | 39.2 | 90850.2 | 5102 | 4 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.9 | 0 | 3.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 15:06 | Normal | 646.5 | 645.2 | 661.3 | 597.4 | 9.2 | 6.5 | 3 | 6.5 | 220.6 | 220 | 218.8 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 17087 | 1 | 39 | 90851.6 | 5102 | 3 | 3.3 | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 0 | 2.9 | 0 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 15:11 | Normal | 624.8 | 633.6 | 654.7 | 592.9 | 6.6 | 4.5 | 2.1 | 4.5 | 220.2 | 219.2 | 218.2 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 60 | 60 | 60 | 11264 | 1 | 39 | 90853.3 | 5102 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 2 | 2.5 | 0 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 15:16 | Normal | 630.1 | 644.6 | 655.6 | 603.7 | 12.4 | 8.4 | 4.1 | 8.5 | 219.6 | 219.4 | 217.8 | 31.6 | 31.8 | 31.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 20961 | 1 | 39.1 | 90855 | 5102 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 0 | 4.1 | 0.1 | 3.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 15:21 | Normal | 633.9 | 650.8 | 639.2 | 596.1 | 11.3 | 7.6 | 3.9 | 8 | 220.4 | 220 | 219 | 28.8 | 29 | 28.8 | 60 | 60 | 60 | 19875 | 1 | 39.1 | 90856.6 | 5102 | 3.7 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 15:26 | Normal | 635.8 | 644.9 | 661.7 | 604.8 | 11.7 | 8 | 4 | 8.2 | 220.4 | 220.2 | 218.8 | 30.3 | 30.5 | 30.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 19687 | 1 | 38.8 | 90858 | 5102 | 3.9 | 4 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 15:31 | Normal | 634.8 | 643.7 | 633 | 609 | 10.8 | 7.4 | 3.8 | 7.6 | 220.2 | 219.6 | 218.6 | 27.9 | 28.2 | 28.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 18347 | 1 | 38.7 | 90859.6 | 5102 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.7 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 15:36 | Normal | 633.5 | 648.5 | 648.8 | 607.7 | 7.9 | 5.5 | 2.8 | 6 | 217.8 | 218 | 215.6 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16187 | 1 | 38.6 | 90860.8 | 5102 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 0 | 3.1 | 0 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 15:41 | Normal | 615.2 | 646.1 | 604.8 | 586.8 | 3.3 | 2.2 | 1.1 | 2.3 | 217.8 | 217.2 | 215.8 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 6431 | 1 | 38.1 | 90861.5 | 5102 | 1 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 15:46 | Normal | 656.1 | 634.7 | 666.2 | 610.6 | 7.9 | 5.5 | 2.6 | 5.6 | 220.4 | 219.4 | 218.4 | 21.8 | 21.9 | 21.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14309 | 1 | 37.5 | 90862.1 | 5103 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 15:51 | Normal | 621.8 | 652.6 | 627 | 614 | 3.3 | 2.2 | 1 | 2.3 | 219.4 | 219 | 217 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 8324 | 1 | 37.3 | 90863 | 5103 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 15:56 | Normal | 638.5 | 659.3 | 626.1 | 584.1 | 5.4 | 3.6 | 1.8 | 4 | 219.2 | 218.6 | 217.4 | 15 | 15.3 | 15.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 10438 | 1 | 37 | 90863.5 | 5103 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 16:01 | Normal | 629.9 | 646.7 | 626.6 | 605.8 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.7 | 219 | 218 | 217 | 7.9 | 8 | 8.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 5022 | 1 | 36.8 | 90864.1 | 5103 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 16:06 | Normal | 609.9 | 657.4 | 594.9 | 599 | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 218.4 | 218.2 | 216.6 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 4585 | 1 | 36.5 | 90864.6 | 5103 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 16:11 | Normal | 602.3 | 620.4 | 625.6 | 568.2 | 2.3 | 1.6 | 0.6 | 1.7 | 218.8 | 218.2 | 216.8 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4524 | 1 | 36.3 | 90865 | 5103 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 16:16 | Normal | 626.8 | 637.8 | 555.1 | 573.1 | 1.9 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 219.8 | 218.6 | 217.2 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4302 | 1 | 36 | 90865.4 | 5103 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 16:21 | Normal | 616.4 | 631.1 | 680.1 | 604.5 | 2 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 219.6 | 219 | 217.4 | 6.2 | 6 | 6.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4130 | 1 | 35.8 | 90865.7 | 5103 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 16:26 | Normal | 629.8 | 647.7 | 627.4 | 571.4 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 218.4 | 217.8 | 216 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4091 | 1 | 35.6 | 90866.1 | 5103 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 16:31 | Normal | 635.1 | 609.3 | 625 | 562.4 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 218.8 | 218.8 | 217.4 | 6 | 6 | 6.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3928 | 1 | 35.4 | 90866.4 | 5103 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 16:36 | Normal | 605.5 | 635.5 | 616.7 | 607.5 | 1.9 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 219.6 | 218.6 | 217.4 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4062 | 1 | 35.3 | 90866.7 | 5103 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 16:41 | Normal | 619.1 | 626.3 | 663.1 | 602.3 | 1.5 | 1 | 0.3 | 1.1 | 219.2 | 218.4 | 217 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3407 | 1 | 35.1 | 90867.1 | 5103 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 16:46 | Normal | 591.6 | 631.2 | 580.3 | 579.8 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 220 | 219.4 | 217.8 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2374 | 1 | 34.9 | 90867.3 | 5104 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 16:51 | Normal | 600.7 | 601.1 | 602.8 | 532.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 220 | 218.8 | 218 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1888 | 1 | 34.8 | 90867.5 | 5104 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 16:56 | Normal | 599.8 | 606.6 | 488.9 | 543.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 219.6 | 219 | 218 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1577 | 1 | 34.6 | 90867.6 | 5104 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 17:01 | Normal | 596.8 | 619 | 464.7 | 562 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 220.2 | 219.2 | 218.2 | 2 | 2.2 | 2.4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 1315 | 1 | 34.5 | 90867.7 | 5104 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 17:06 | Normal | 589.2 | 617.3 | 314.2 | 543.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221.2 | 220.2 | 219.6 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1101 | 1 | 34.3 | 90867.8 | 5104 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 17:11 | Normal | 545.8 | 596.7 | 200.5 | 522.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.8 | 218.6 | 217.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 997 | 1 | 34.1 | 90867.9 | 5104 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 17:16 | Normal | 524.5 | 623.3 | 215.2 | 517.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 220.4 | 219 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 860 | 1 | 34 | 90868 | 5104 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 17:21 | Normal | 397 | 585.7 | 209.5 | 521.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 219.8 | 219 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 701 | 1 | 33.8 | 90868 | 5104 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 17:26 | Normal | 326.6 | 497 | 210.5 | 475.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 219.2 | 218.8 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 515 | 1 | 33.7 | 90868.1 | 5104 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 17:31 | Normal | 291.4 | 287.6 | 221.1 | 444.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 218.6 | 217.4 | 1 | 1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 433 | 1 | 33.5 | 90868.1 | 5104 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 17:36 | Normal | 171.9 | 205.7 | 216.1 | 456.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 220.4 | 219.2 | 1.2 | 1 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 419 | 1 | 33.4 | 90868.2 | 5104 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 17:41 | Normal | 216.1 | 238.9 | 180.4 | 406.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221 | 219.8 | 1.1 | 1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 409 | 1 | 33.2 | 90868.2 | 5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 17:46 | Normal | 198.4 | 204.2 | 190.4 | 213.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 220.6 | 219.4 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 398 | 1 | 33.1 | 90868.2 | 5105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2023-09-06 17:51 | Normal | 199.2 | 196.8 | 196.6 | 198.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.4 | 218.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 395 | 1 | 33 | 90868.3 | 5105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0