## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-01 04:48 | Wait | 472.7 | 473.1 | 472.7 | 461 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.4 | 222.2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 22.5 | 150554 | 10534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 04:53 | Wait | 531.4 | 531.6 | 517.5 | 489.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 222.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 22.7 | 150554 | 10534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 04:58 | Normal | 199.8 | 554.8 | 306.1 | 199.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 224.2 | 223 | 226 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 21 | 1 | 23 | 150554 | 10534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 05:03 | Normal | 264.7 | 525 | 442.5 | 299.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 221.8 | 220.8 | 222.6 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 238 | 1 | 23.1 | 150554 | 10534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 05:08 | Normal | 391 | 565.4 | 519.5 | 330.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 222 | 221.2 | 223.2 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 428 | 1 | 23.4 | 150554 | 10534 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 05:13 | Normal | 543.5 | 560.9 | 525.4 | 496.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 221.4 | 221.4 | 223.2 | 2.5 | 2 | 2.4 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 807 | 1 | 24 | 150554 | 10534 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 05:18 | Normal | 552.8 | 542 | 516.7 | 486 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 222 | 221.4 | 223.2 | 3.4 | 2.9 | 3.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 1123 | 1 | 24.3 | 150554.1 | 10534 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 05:23 | Normal | 554.8 | 573.4 | 540.8 | 511 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 222.2 | 220.6 | 223.4 | 4.2 | 3.8 | 4 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 1486 | 1 | 24.6 | 150554.2 | 10535 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 05:28 | Normal | 580.7 | 566.2 | 518.5 | 497.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.6 | 222.2 | 221.2 | 223.6 | 5.5 | 4.9 | 5.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2003 | 1 | 24.9 | 150554.4 | 10535 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 05:33 | Normal | 561.5 | 577.3 | 537.9 | 516.6 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1 | 222.6 | 221.8 | 224.2 | 8 | 7.6 | 7.8 | 60.08 | 60.06 | 60.08 | 2904 | 1 | 25.1 | 150554.6 | 10535 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 05:38 | Normal | 570.6 | 596.1 | 548.3 | 523.7 | 1.4 | 1.2 | 2 | 1.3 | 222.4 | 222 | 223.4 | 9.4 | 9 | 9.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 3537 | 1 | 25.5 | 150554.9 | 10535 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 05:43 | Normal | 574.9 | 573.1 | 562.3 | 516.5 | 1.6 | 1.3 | 2.6 | 1.8 | 222.6 | 222.6 | 224 | 11.1 | 10.5 | 10.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4120 | 1 | 25.7 | 150555.2 | 10535 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 05:48 | Normal | 565.2 | 578.7 | 535.8 | 494.9 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.9 | 222.4 | 221.8 | 223.8 | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2498 | 1 | 26 | 150555.5 | 10535 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 05:53 | Normal | 564.2 | 590.2 | 544.3 | 516.5 | 1.3 | 0.9 | 1.9 | 1.3 | 222.4 | 222 | 223.8 | 8.5 | 8 | 8.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3224 | 1 | 26.2 | 150555.7 | 10535 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 05:58 | Normal | 571.2 | 576.8 | 563.3 | 525.8 | 1.4 | 0.9 | 2.1 | 1.5 | 222.2 | 222.2 | 223.4 | 9.4 | 8.9 | 9.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 3196 | 1 | 26.4 | 150555.9 | 10535 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 06:03 | Normal | 546.4 | 612.2 | 554.2 | 516.5 | 2 | 0.9 | 3 | 2 | 222.2 | 221.8 | 223.6 | 11.7 | 11.1 | 11.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4385 | 1 | 26.6 | 150556.2 | 10535 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 06:08 | Normal | 559.9 | 565 | 534.7 | 502 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 221.8 | 220.6 | 222.4 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 2154 | 1 | 26.9 | 150556.5 | 10535 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 06:13 | Normal | 578.8 | 573.9 | 522.6 | 509.7 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 221.6 | 221 | 223 | 6.3 | 5.7 | 6 | 59.92 | 59.96 | 59.95 | 2226 | 1 | 27 | 150556.7 | 10535 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 06:18 | Normal | 575.5 | 581.3 | 541.5 | 505.8 | 1.7 | 1.4 | 2 | 1.3 | 222.2 | 221.4 | 223.2 | 10 | 9.6 | 9.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3686 | 1 | 27.1 | 150556.9 | 10535 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 06:23 | Normal | 580.1 | 585 | 542 | 502.4 | 2.1 | 1.7 | 2.4 | 1.6 | 222.4 | 221.8 | 223.4 | 11.9 | 11.4 | 11.7 | 60 | 59.97 | 59.99 | 4423 | 1 | 27.3 | 150557.3 | 10536 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 06:28 | Normal | 584.9 | 583.2 | 536.7 | 516.7 | 2.6 | 2 | 3.1 | 2 | 223 | 222.6 | 224.4 | 14.4 | 14 | 14.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5365 | 1 | 27.4 | 150557.7 | 10536 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 06:33 | Normal | 608.6 | 578.3 | 565.2 | 526.6 | 4.5 | 3.8 | 5.9 | 3.9 | 223.4 | 223 | 225 | 26.5 | 26.1 | 26.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 8909 | 1 | 27.8 | 150558.3 | 10536 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 06:38 | Normal | 582.8 | 584.3 | 551.3 | 517.5 | 2.8 | 2.3 | 3.3 | 2.2 | 223 | 222.2 | 224.2 | 15.5 | 15 | 15.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 7202 | 1 | 28.2 | 150559 | 10536 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 06:43 | Normal | 595.4 | 606.2 | 559.6 | 525.6 | 5.4 | 4.7 | 7.5 | 4.9 | 223 | 223 | 223.8 | 32.7 | 32.2 | 32.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11881 | 1 | 28.3 | 150559.6 | 10536 | 0.7 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 06:48 | Normal | 600.7 | 595.7 | 558.7 | 531 | 5.4 | 5 | 7.9 | 5.1 | 222.6 | 222 | 224 | 33.6 | 33.1 | 33.5 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 12169 | 1 | 28.8 | 150560.5 | 10536 | 0.6 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 2.1 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 06:53 | Normal | 591.9 | 596.1 | 555.9 | 521.1 | 4.9 | 4.6 | 7.1 | 4.7 | 222 | 220.8 | 222.8 | 30.6 | 30.1 | 30.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 11337 | 1 | 29.3 | 150561.5 | 10536 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 2.1 | 0 | 2 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 06:58 | Normal | 587.5 | 592.9 | 548.7 | 522.1 | 5.5 | 5.1 | 8.1 | 5.3 | 221.4 | 220.6 | 222.4 | 34 | 33.6 | 33.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 12726 | 1 | 29.6 | 150562.5 | 10536 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 07:03 | Normal | 594.7 | 597.1 | 559.9 | 515.2 | 5.5 | 5.2 | 8.3 | 5.5 | 221.2 | 220.6 | 222.2 | 34.9 | 34.3 | 34.7 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 12685 | 1 | 29.9 | 150563.5 | 10536 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 07:08 | Normal | 587.8 | 588.1 | 547.5 | 517.8 | 6.1 | 5.5 | 8.7 | 5.8 | 221 | 220.6 | 222.4 | 36.6 | 36.2 | 36.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 13359 | 1 | 30.2 | 150564.6 | 10536 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 07:13 | Normal | 590.5 | 592.9 | 550.4 | 520.8 | 7.9 | 6.8 | 10.8 | 7.1 | 222.2 | 221.6 | 223.8 | 44.7 | 44.3 | 44.7 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 16459 | 1 | 30.7 | 150565.8 | 10536 | 1 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.2 | 0 | 3.1 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 07:18 | Normal | 595.8 | 594.9 | 544.9 | 514.5 | 8.8 | 7.5 | 12 | 8 | 223 | 222.4 | 223.6 | 49.2 | 48.7 | 49 | 60 | 60 | 59.99 | 16621 | 1 | 31.4 | 150567.2 | 10536 | 1.3 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 0 | 3.4 | 0.5 | 3.6 | 3.7 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 07:23 | Normal | 579.6 | 591.9 | 543.5 | 518.8 | 8.7 | 7.5 | 11.8 | 7.9 | 222.6 | 222.4 | 223.6 | 48.1 | 47.7 | 47.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 18138 | 1 | 31.8 | 150568.7 | 10537 | 1.1 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 07:28 | Normal | 588.9 | 574.8 | 546.5 | 511.9 | 8.4 | 7.1 | 11 | 7.5 | 221.8 | 222 | 223 | 45.6 | 45.1 | 45.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 17123 | 1 | 32.3 | 150570.2 | 10537 | 1.3 | 3.2 | 3.3 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3.2 | 0.5 | 3.5 | 3.4 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 07:33 | Normal | 570.9 | 573.9 | 529.1 | 502.8 | 4.4 | 3.2 | 5 | 3.3 | 220.4 | 220.4 | 221.2 | 22.7 | 22.3 | 22.5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 8375 | 1 | 32.4 | 150571.3 | 10537 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 07:38 | Normal | 576.7 | 579.8 | 540.5 | 511.8 | 5 | 3.6 | 5.5 | 3.6 | 220.6 | 220.2 | 221.6 | 25.3 | 24.8 | 25.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 9217 | 1 | 31.9 | 150572.2 | 10537 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 07:43 | Normal | 578.6 | 582.1 | 534.3 | 505.6 | 6 | 4.3 | 6.5 | 4.4 | 220 | 219.8 | 221.2 | 29.8 | 29.4 | 29.6 | 60 | 60 | 59.99 | 11028 | 1 | 31.7 | 150573.1 | 10537 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.9 | 2 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 07:48 | Normal | 584.5 | 581.4 | 532.4 | 513.6 | 4.7 | 3.5 | 5.2 | 3.4 | 218.8 | 218.4 | 220.8 | 23.9 | 23.6 | 23.7 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 8814 | 1 | 31.6 | 150573.9 | 10537 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 07:53 | Normal | 574 | 581.7 | 538.1 | 512.5 | 4.5 | 3.2 | 4.8 | 3.1 | 219 | 218.4 | 219.6 | 22.7 | 22.3 | 22.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8332 | 1 | 31.4 | 150574.6 | 10537 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 07:58 | Normal | 584.9 | 590.1 | 547.1 | 513.4 | 5.5 | 4 | 6 | 3.9 | 220 | 219.6 | 221.2 | 27.9 | 27.6 | 27.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 10178 | 1 | 31.3 | 150575.4 | 10537 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 08:03 | Normal | 582.7 | 587.9 | 542.8 | 509.2 | 5.8 | 4.1 | 6.3 | 4.3 | 220.2 | 220.2 | 220.8 | 28.8 | 28.5 | 28.7 | 60 | 59.98 | 59.97 | 10757 | 1 | 31.4 | 150576.4 | 10537 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 08:08 | Normal | 582.8 | 579.1 | 542.9 | 508.2 | 4.3 | 3.1 | 4.7 | 3.1 | 219.4 | 219.2 | 219.8 | 22 | 21.8 | 21.9 | 60.02 | 59.97 | 60 | 8097 | 1 | 31.6 | 150577.5 | 10537 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 08:13 | Normal | 600.4 | 585.6 | 547.6 | 508.9 | 13.6 | 9.1 | 14.5 | 9.5 | 222.2 | 221.8 | 223 | 64.7 | 64.3 | 64.6 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 15941 | 1 | 31.6 | 150578.4 | 10537 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 0 | 4.3 | 0 | 4.4 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 08:18 | Normal | 586.8 | 586 | 550.1 | 510.4 | 14.1 | 9.5 | 14.6 | 10 | 222.8 | 222 | 223 | 65.2 | 64.8 | 65.1 | 60.02 | 59.97 | 60 | 24338 | 1 | 32.7 | 150580.4 | 10537 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 08:23 | Normal | 581 | 575.2 | 541.5 | 507.8 | 14.2 | 9.6 | 14.9 | 9.9 | 222 | 222 | 222.4 | 64.7 | 64.5 | 64.7 | 60 | 60.03 | 60.03 | 24569 | 1 | 34 | 150582.4 | 10538 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 08:28 | Normal | 578.5 | 574.7 | 531.5 | 499.9 | 14.5 | 9.7 | 15.5 | 10.3 | 221.8 | 221.4 | 222.4 | 65.7 | 65.1 | 65.4 | 59.97 | 59.93 | 59.94 | 24967 | 1 | 35 | 150584.5 | 10538 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 0.2 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0.4 | 4.9 | 4.7 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 08:33 | Normal | 573.8 | 570.1 | 527.7 | 498 | 15.2 | 10.1 | 16 | 10.6 | 222.2 | 222.2 | 224.6 | 68.5 | 68 | 68.3 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 25637 | 1 | 35.9 | 150586.6 | 10538 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 4.8 | 0 | 4.9 | 0.3 | 5 | 4.9 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 08:38 | Normal | 574.4 | 569.2 | 526.3 | 502.4 | 15.1 | 10.1 | 16 | 10.4 | 222 | 222 | 224 | 68.3 | 67.9 | 68 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 25788 | 1 | 36.7 | 150588.7 | 10538 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0.3 | 5 | 4.8 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 08:43 | Normal | 566.9 | 574.1 | 526.8 | 493 | 16.3 | 10.7 | 17 | 11.3 | 222 | 222.4 | 223.2 | 72.3 | 71.8 | 71.9 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 27215 | 1 | 37.3 | 150590.9 | 10538 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 5 | 0 | 5.1 | 0.4 | 5.4 | 5.2 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 08:48 | Normal | 563.6 | 572.9 | 526.4 | 493.7 | 15.5 | 10.1 | 16 | 10.8 | 222.4 | 221.6 | 222.2 | 68.8 | 68.5 | 68.8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 25836 | 1 | 38 | 150593.1 | 10538 | 5 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 4.8 | 0 | 5 | 0.2 | 5.1 | 4.8 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 08:53 | Normal | 567.3 | 561.6 | 522.6 | 494 | 16.6 | 11.3 | 17.6 | 11.8 | 223 | 221.6 | 223 | 74.5 | 74 | 74.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 29256 | 1 | 38.5 | 150595.4 | 10538 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.5 | 0 | 5.4 | 0.3 | 5.6 | 5.5 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 08:58 | Normal | 559.5 | 556.8 | 522.2 | 486.4 | 18.2 | 12.1 | 18.9 | 12.6 | 222.6 | 222.2 | 223.8 | 79.8 | 79.4 | 79.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 30550 | 1 | 39.5 | 150597.9 | 10538 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | 5.8 | 0 | 5.9 | 0.2 | 6.1 | 5.9 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 09:03 | Normal | 561.9 | 559.2 | 520 | 496.2 | 20.1 | 13.3 | 20.8 | 13.8 | 223.4 | 222.6 | 223.8 | 88.2 | 87.4 | 88 | 59.99 | 60.02 | 60 | 33341 | 1 | 40.1 | 150600.2 | 10538 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0.2 | 6.6 | 6.4 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 09:08 | Normal | 558.4 | 554.7 | 518.9 | 489.2 | 20.5 | 13.8 | 21.6 | 14.4 | 223.8 | 223.4 | 224.2 | 90.1 | 89.5 | 90 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 33563 | 1 | 40.7 | 150602.9 | 10538 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 6.7 | 0 | 6.7 | 0.2 | 7 | 6.8 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 09:13 | Normal | 560.9 | 557.1 | 515.2 | 484.7 | 13 | 8.9 | 13.7 | 9.3 | 221.8 | 220.8 | 222.2 | 58 | 57.6 | 57.9 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 21585 | 1 | 41.4 | 150605.3 | 10538 | 4 | 4 | 4 | 0.3 | 4.1 | 0 | 4.2 | 0.4 | 4.3 | 4.1 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 09:18 | Normal | 567.5 | 559.8 | 523.5 | 496.9 | 10.1 | 7 | 10.8 | 7.1 | 220.6 | 220.2 | 220.8 | 46 | 45.5 | 45.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 17082 | 1 | 40.7 | 150607.2 | 10538 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0.6 | 3.3 | 3.2 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 09:23 | Normal | 566.1 | 566.6 | 517.9 | 489.3 | 15.1 | 10.3 | 14.1 | 9.9 | 221.2 | 221 | 221.8 | 60.8 | 60.5 | 60.6 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 28368 | 1 | 40.4 | 150609.2 | 10539 | 5.2 | 4.6 | 5.3 | 0 | 5.1 | 0 | 5.2 | 0.3 | 4.7 | 4.3 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 09:28 | Normal | 559.7 | 557 | 518.4 | 491.9 | 22.3 | 15.1 | 23.3 | 15.6 | 223.2 | 223.4 | 224.2 | 97.9 | 97.4 | 97.7 | 60.02 | 60.01 | 60 | 37345 | 1 | 41.1 | 150611.8 | 10539 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 7.5 | 0 | 7.4 | 0.1 | 7.5 | 7.4 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 09:33 | Normal | 563.1 | 550.9 | 519.6 | 479.9 | 25.7 | 17.6 | 27 | 18.3 | 224.6 | 222.8 | 225 | 114.8 | 113.8 | 114.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 41754 | 1 | 41.6 | 150614 | 10539 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 8.7 | 0 | 8.8 | 0 | 8.5 | 8.2 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 09:38 | Normal | 564.6 | 562.7 | 529.1 | 497.6 | 12.1 | 8.1 | 11.9 | 7.9 | 221 | 220.6 | 221.8 | 52.4 | 51.8 | 52.2 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 29017 | 1 | 41.8 | 150616.1 | 10539 | 4 | 3.7 | 4 | 0.2 | 3.8 | 0 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 09:43 | Normal | 554.5 | 561.8 | 521 | 490.4 | 11.8 | 7.6 | 12 | 7.8 | 221.2 | 220 | 221.8 | 51.2 | 50.7 | 50.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 22008 | 1 | 42.1 | 150618.6 | 10539 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 3.4 | 0 | 3.7 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 09:48 | Normal | 563.4 | 563.7 | 518.2 | 483.7 | 23.2 | 15.3 | 23.8 | 16.1 | 223.2 | 222.8 | 224.8 | 101.3 | 100.9 | 100.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 37408 | 1 | 42 | 150620.7 | 10539 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.5 | 0 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.4 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 09:53 | Normal | 546.5 | 545.8 | 511.2 | 484.6 | 21.6 | 14.3 | 22.5 | 14.6 | 223 | 221.8 | 223.8 | 92.5 | 92 | 92.2 | 60 | 60 | 60 | 35429 | 1 | 43 | 150623.6 | 10539 | 7 | 6.9 | 7 | 0.1 | 6.9 | 0 | 7.1 | 0.1 | 7.2 | 7 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 09:58 | Normal | 546.9 | 546 | 508.5 | 477.9 | 21.3 | 14.1 | 22.1 | 14.8 | 222.2 | 223 | 223 | 91.4 | 91.1 | 91.3 | 60 | 59.98 | 60 | 34966 | 1 | 44 | 150626.5 | 10539 | 7.1 | 6.9 | 7 | 0 | 6.9 | 0 | 7 | 0.1 | 7.1 | 6.9 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 10:03 | Normal | 543 | 541.2 | 505 | 474.2 | 22 | 14.3 | 22.6 | 15 | 222.8 | 221.4 | 223 | 92.7 | 92.1 | 92.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 35353 | 1 | 45.1 | 150629.4 | 10539 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 0 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0 | 7.3 | 7.1 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 10:08 | Normal | 536.9 | 536.1 | 500.2 | 476.5 | 22 | 14.6 | 22.7 | 14.8 | 222.8 | 222.6 | 223.8 | 92.7 | 92.4 | 92.5 | 59.95 | 59.96 | 60.01 | 35361 | 1 | 46 | 150632.4 | 10539 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 7 | 0 | 7.3 | 0 | 7.5 | 7.3 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 10:13 | Normal | 535.7 | 540.7 | 500.9 | 474 | 22.2 | 14.6 | 23 | 15.1 | 222 | 221.8 | 223 | 93.6 | 93 | 93.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 35578 | 1 | 46.5 | 150635.3 | 10539 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0 | 7 | 0 | 7.3 | 0.1 | 7.4 | 7.3 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 10:18 | Normal | 543.8 | 545.8 | 503.5 | 475.8 | 22 | 14.3 | 22.8 | 15 | 222.4 | 222.6 | 223.6 | 93 | 92.1 | 92.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 35612 | 1 | 47.1 | 150638.3 | 10539 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 0 | 6.8 | 0 | 7.2 | 0 | 7.3 | 7.2 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 10:23 | Normal | 543.2 | 544.4 | 496.8 | 470.2 | 22.4 | 14.6 | 23.3 | 15.3 | 222.4 | 222.2 | 222.6 | 94.3 | 93.6 | 93.8 | 60 | 60 | 60.01 | 35957 | 1 | 47.5 | 150641.3 | 10540 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.1 | 0 | 7.3 | 0 | 7.4 | 7.3 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 10:28 | Normal | 533.7 | 539.9 | 491.6 | 476 | 22.9 | 14.9 | 23.7 | 15.1 | 225.4 | 225 | 225 | 93.8 | 93.2 | 93.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 36191 | 1 | 48 | 150644.3 | 10540 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.3 | 0 | 7.5 | 0 | 7.6 | 7.5 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 10:33 | Normal | 528 | 531.3 | 492.4 | 469 | 23 | 15 | 23.8 | 15.5 | 226 | 224.8 | 225.6 | 94.1 | 93.4 | 93.7 | 60.02 | 60 | 60 | 36355 | 1 | 48.6 | 150647.3 | 10540 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.4 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.4 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 10:38 | Normal | 531.6 | 528.9 | 494.2 | 464.6 | 22.8 | 15.1 | 23.5 | 15.5 | 225 | 224.8 | 225.8 | 93.5 | 93 | 93.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 36190 | 1 | 49 | 150650.3 | 10540 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.3 | 0 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7.4 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 10:43 | Normal | 529.3 | 531.8 | 487.5 | 468.9 | 22.7 | 14.6 | 23.5 | 15.1 | 225.6 | 224.6 | 226 | 91.4 | 90.9 | 91.2 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 35595 | 1 | 49.5 | 150653.3 | 10540 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.1 | 0 | 7.4 | 0 | 7.6 | 7.4 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 10:48 | Normal | 519.5 | 515.8 | 484 | 454.3 | 25.1 | 17 | 25 | 17.5 | 224.8 | 225 | 225.8 | 98.1 | 97.4 | 97.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 39457 | 1 | 50 | 150656.4 | 10540 | 8.5 | 8.2 | 8.5 | 0 | 8.3 | 0 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.4 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 10:53 | Normal | 528.7 | 530.9 | 485.5 | 468.9 | 23.6 | 15.5 | 24.6 | 15.8 | 226 | 225 | 226.6 | 96.1 | 95.5 | 96 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 37258 | 1 | 49.8 | 150659 | 10540 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 0 | 7.6 | 0 | 7.9 | 0 | 7.9 | 7.8 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 10:58 | Normal | 522.4 | 519.2 | 487.3 | 461.2 | 24 | 15.8 | 24.6 | 16.1 | 225.2 | 225.2 | 226.4 | 96.2 | 95.4 | 95.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 37837 | 1 | 50.3 | 150662.1 | 10540 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 0 | 7.8 | 0 | 8 | 0 | 7.8 | 7.7 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 11:03 | Normal | 524.4 | 531.7 | 491.3 | 466.6 | 23.3 | 15.2 | 23.8 | 15.6 | 226.4 | 224.6 | 225.6 | 94 | 93.3 | 93.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 36425 | 1 | 50.5 | 150665.1 | 10540 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.3 | 0 | 7.7 | 0 | 7.6 | 7.5 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 11:08 | Normal | 526.1 | 525.7 | 486.9 | 462.3 | 23.8 | 15.5 | 24.6 | 16 | 226.4 | 225 | 227.4 | 95.6 | 94.8 | 95.3 | 60 | 60 | 59.99 | 36832 | 1 | 51 | 150668.2 | 10540 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0 | 7.6 | 0 | 7.8 | 0 | 7.9 | 7.8 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 11:13 | Normal | 524.9 | 520.1 | 484.4 | 457.7 | 24 | 15.8 | 24.6 | 16.1 | 225.4 | 225.4 | 226.6 | 96 | 95.5 | 95.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 37774 | 1 | 51.2 | 150671.3 | 10540 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | 7.9 | 0 | 8 | 7.8 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 11:18 | Normal | 531.1 | 532.9 | 485.7 | 473.9 | 21.8 | 14.1 | 22.8 | 14.4 | 225.2 | 225.2 | 226.4 | 88.6 | 88 | 88.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 34036 | 1 | 51.5 | 150674.3 | 10540 | 7.1 | 7 | 7.1 | 0 | 6.8 | 0 | 7.1 | 0 | 7.1 | 7 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 11:23 | Normal | 522.4 | 527.7 | 488 | 460.3 | 23.8 | 15.3 | 24.6 | 16.1 | 226.2 | 225.8 | 226.4 | 96.2 | 95.6 | 95.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 36884 | 1 | 51.6 | 150677.3 | 10541 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 7.4 | 0 | 7.7 | 0 | 7.6 | 7.6 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 11:28 | Normal | 514.4 | 522.7 | 482.8 | 466.1 | 24 | 15.6 | 24.6 | 15.7 | 225.8 | 226 | 226.2 | 95.4 | 94.7 | 95.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 37086 | 1 | 52 | 150680.4 | 10541 | 8 | 7.8 | 7.9 | 0 | 7.7 | 0 | 7.9 | 0 | 7.8 | 7.7 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 11:33 | Normal | 521.6 | 521.8 | 480 | 460.3 | 23 | 15 | 23.6 | 15.4 | 226.4 | 225.6 | 226.4 | 91.7 | 91.1 | 91.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 35642 | 1 | 52.3 | 150683.5 | 10541 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 0 | 7.4 | 0 | 7.5 | 0.1 | 7.6 | 7.5 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 11:38 | Normal | 521.7 | 520.9 | 483.9 | 462 | 23.8 | 15.6 | 24.1 | 16 | 226.2 | 225.2 | 226.6 | 95.1 | 94.5 | 94.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 36745 | 1 | 52.3 | 150686.5 | 10541 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.5 | 0 | 7.8 | 0 | 7.6 | 7.5 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 11:43 | Normal | 517.5 | 523.1 | 481.5 | 457.2 | 24.5 | 16.1 | 25.3 | 16.5 | 226.6 | 226 | 226.6 | 98.1 | 97.4 | 97.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 37976 | 1 | 52.5 | 150689.6 | 10541 | 8.1 | 7.9 | 8 | 0 | 7.7 | 0 | 8.1 | 0.1 | 8.1 | 8 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 11:48 | Normal | 517.7 | 515 | 484 | 456.4 | 24.8 | 16.4 | 25.6 | 16.9 | 226.4 | 225 | 226.6 | 99.3 | 98.5 | 99 | 60.02 | 60 | 60.01 | 38612 | 1 | 53 | 150692.8 | 10541 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 0 | 7.9 | 0 | 8.2 | 0 | 8.2 | 8.1 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 11:53 | Normal | 523.5 | 524 | 481.7 | 452.5 | 24.5 | 16 | 25.6 | 16.9 | 227.2 | 226 | 227.2 | 98.3 | 97.6 | 97.9 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 38157 | 1 | 53.3 | 150696 | 10541 | 8.1 | 8 | 8 | 0 | 7.8 | 0 | 8.1 | 0 | 8.3 | 8.1 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 11:58 | Normal | 524.9 | 531.2 | 491.9 | 454.6 | 7.9 | 5.5 | 9.7 | 6.3 | 223.4 | 223 | 223.8 | 35.6 | 35.3 | 35.5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 10703 | 1 | 53.2 | 150698.7 | 10541 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0.6 | 2.8 | 3 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 12:03 | Normal | 506 | 536.6 | 497.2 | 457.5 | 13.1 | 7.6 | 9.3 | 6.3 | 224 | 223.8 | 224.6 | 47 | 46.6 | 46.8 | 59.99 | 60 | 60 | 19414 | 1 | 52.7 | 150701.6 | 10541 | 4 | 3.1 | 5 | 0.6 | 2.8 | 0 | 4.1 | 0.8 | 2.7 | 2.5 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 12:08 | Normal | 526.9 | 532.2 | 499.4 | 466.9 | 25.1 | 16.3 | 25.5 | 17.1 | 226 | 225.6 | 227.4 | 101.8 | 101.1 | 101.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 39502 | 1 | 53.3 | 150704.8 | 10541 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.8 | 0 | 8.3 | 0 | 7.8 | 7.8 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 12:13 | Normal | 514.5 | 521.7 | 487.3 | 460.6 | 7.4 | 5.1 | 7.5 | 5.1 | 222 | 221.8 | 223.4 | 30.3 | 29.7 | 30 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11928 | 1 | 53.3 | 150707.3 | 10541 | 2.3 | 2 | 2.2 | 0.4 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0.7 | 2 | 2 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 12:18 | Normal | 510 | 519.2 | 483.5 | 450.8 | 28.6 | 18.5 | 28.8 | 19.2 | 227 | 225.6 | 227 | 111.5 | 110.7 | 111.2 | 60 | 59.99 | 60 | 43453 | 1 | 52.4 | 150710 | 10541 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 0 | 9.1 | 0 | 9.4 | 0 | 9.3 | 9.1 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 12:23 | Normal | 524.3 | 532.4 | 497.4 | 469.1 | 25.5 | 16.2 | 25.5 | 17 | 225.8 | 225.4 | 227 | 101.8 | 101.2 | 101.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 39591 | 1 | 53.4 | 150713.3 | 10542 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 0 | 7.8 | 0 | 8.3 | 0 | 8 | 7.9 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 12:28 | Normal | 512 | 510.2 | 480.8 | 454.5 | 24.6 | 16.1 | 25 | 16.7 | 226 | 225.6 | 227.2 | 96.7 | 96.1 | 96.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 37422 | 1 | 54 | 150716.5 | 10542 | 8.1 | 8 | 8.1 | 0 | 7.9 | 0 | 8.1 | 0.1 | 8 | 7.9 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 12:33 | Normal | 516.8 | 512.8 | 478.5 | 451 | 24.5 | 16.1 | 24.9 | 16.8 | 226.6 | 225.6 | 226.8 | 97.3 | 96.6 | 97 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 37624 | 1 | 54.3 | 150719.7 | 10542 | 8.1 | 8 | 8 | 0 | 7.8 | 0 | 8.1 | 0 | 7.9 | 7.8 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 12:38 | Normal | 519.1 | 522.4 | 482.9 | 450.5 | 23.8 | 15.3 | 24.3 | 16.3 | 225.6 | 225.6 | 226.4 | 94.5 | 93.7 | 94.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 36631 | 1 | 54.4 | 150722.8 | 10542 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.5 | 0 | 7.7 | 0.1 | 7.7 | 7.7 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 12:43 | Normal | 515 | 515.4 | 476.4 | 459 | 23.1 | 15.1 | 23.7 | 15.6 | 225.2 | 224.8 | 226.2 | 92 | 91.3 | 91.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 35589 | 1 | 54.3 | 150725.8 | 10542 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 0.1 | 7.3 | 0 | 7.5 | 0.1 | 7.6 | 7.5 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 12:48 | Normal | 518 | 523.2 | 476.7 | 458.4 | 22.7 | 14.9 | 23.3 | 15.3 | 224.8 | 224.6 | 225.8 | 90.8 | 90.1 | 90.4 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 34963 | 1 | 54.1 | 150728.7 | 10542 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 0.1 | 7.2 | 0 | 7.4 | 0.1 | 7.5 | 7.3 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 12:53 | Normal | 516.9 | 527.2 | 478.9 | 465.6 | 21 | 13.6 | 21.6 | 14 | 224.4 | 223.2 | 225.2 | 84.4 | 83.9 | 84.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 32633 | 1 | 53.9 | 150731.6 | 10542 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 0.1 | 6.5 | 0 | 6.8 | 0.1 | 6.9 | 6.8 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 12:58 | Normal | 520.8 | 528.6 | 482.1 | 457.8 | 22.3 | 14.7 | 23 | 15.3 | 225 | 224.6 | 225.6 | 90.4 | 89.8 | 90.2 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 34692 | 1 | 53.3 | 150734.3 | 10542 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 7.4 | 0 | 7.3 | 7.2 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 13:03 | Normal | 518.2 | 521.4 | 479.2 | 460.8 | 22.1 | 14.5 | 23 | 15 | 223.8 | 223.8 | 225.2 | 89.5 | 89 | 89.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 34317 | 1 | 53.2 | 150737.2 | 10542 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 0 | 7 | 0 | 7.3 | 0.1 | 7.4 | 7.2 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 13:08 | Normal | 518 | 528.8 | 477.7 | 460.3 | 21.5 | 14.1 | 22.3 | 14.7 | 223.8 | 223.2 | 225.4 | 87.3 | 86.4 | 86.7 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 33089 | 1 | 53.1 | 150740.1 | 10542 | 7 | 6.8 | 7 | 0.2 | 6.9 | 0 | 7.1 | 0 | 7.1 | 7 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 13:13 | Normal | 523.7 | 532 | 486.9 | 460.5 | 19.5 | 12.8 | 20 | 13.3 | 223.4 | 223 | 224.2 | 79.7 | 79.2 | 79.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 30461 | 1 | 52.8 | 150742.8 | 10542 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 6.1 | 0 | 6.3 | 0.2 | 6.4 | 6.3 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 13:18 | Normal | 540.8 | 538.4 | 492.3 | 476.9 | 21.3 | 14 | 22.1 | 14.5 | 223.8 | 223.8 | 223.8 | 89.3 | 88.7 | 89.1 | 60 | 60 | 60.01 | 33966 | 1 | 51.3 | 150744.6 | 10542 | 7 | 6.8 | 6.9 | 0.1 | 6.6 | 0 | 7 | 0.2 | 7 | 6.9 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 13:23 | Normal | 533.2 | 541.4 | 493.4 | 475 | 18.9 | 12.5 | 19.3 | 12.8 | 222.2 | 222 | 224 | 78.7 | 78.2 | 78.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 30399 | 1 | 51 | 150747.4 | 10543 | 6.1 | 6 | 6.1 | 0.3 | 6 | 0 | 6.1 | 0.3 | 6.2 | 6.1 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 13:28 | Normal | 532.8 | 534.1 | 487.1 | 464.8 | 20.2 | 13.3 | 20.7 | 13.7 | 223.8 | 223.2 | 224.2 | 83.1 | 82.4 | 83 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 32104 | 1 | 50.8 | 150750 | 10543 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.4 | 0 | 6.5 | 0.2 | 6.7 | 6.5 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 13:33 | Normal | 522.5 | 529.8 | 483.9 | 470.2 | 20 | 13.3 | 20.5 | 13.5 | 223.4 | 223.8 | 224.6 | 82.1 | 81.3 | 82 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 31467 | 1 | 50.9 | 150752.7 | 10543 | 6.6 | 6.2 | 6.5 | 0.1 | 6.4 | 0 | 6.5 | 0.2 | 6.7 | 6.5 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 13:38 | Normal | 527 | 534.3 | 484.3 | 466.1 | 19.6 | 13 | 20.5 | 13.6 | 222.8 | 223 | 223.6 | 81.9 | 81.1 | 81.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 31007 | 1 | 50.7 | 150755.3 | 10543 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 0 | 6.3 | 0 | 6.5 | 0.1 | 6.6 | 6.5 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 13:43 | Normal | 522.5 | 535.4 | 480.1 | 471.3 | 19.9 | 13 | 20.5 | 13.2 | 222.6 | 221.6 | 223.6 | 81.5 | 80.7 | 81.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 31193 | 1 | 50.5 | 150757.9 | 10543 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 0.1 | 6.2 | 0 | 6.5 | 0.3 | 6.7 | 6.5 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 13:48 | Normal | 526.1 | 540.4 | 479.8 | 473.4 | 17.9 | 11.9 | 18.4 | 12.1 | 221.8 | 221.4 | 223.6 | 74.1 | 73.3 | 73.5 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 28083 | 1 | 50 | 150760.2 | 10543 | 6 | 5.4 | 5.9 | 0.2 | 5.7 | 0 | 5.8 | 0.2 | 5.9 | 5.8 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 13:53 | Normal | 526.7 | 537.3 | 482.7 | 476 | 18.8 | 12.6 | 19.6 | 12.9 | 222.6 | 221.6 | 223.4 | 79 | 78.3 | 78.8 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 29742 | 1 | 49.5 | 150762.6 | 10543 | 6.3 | 5.7 | 6.3 | 0.1 | 6 | 0 | 6.2 | 0.3 | 6.4 | 6.3 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 13:58 | Normal | 524.2 | 540.3 | 483.2 | 474.9 | 18.3 | 12.2 | 18.7 | 12.3 | 222.2 | 221.6 | 222.8 | 76 | 75.3 | 75.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 29076 | 1 | 49.3 | 150765.1 | 10543 | 6.1 | 5.5 | 6.1 | 0.1 | 5.9 | 0 | 6 | 0.2 | 6.1 | 6 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 14:03 | Normal | 514 | 536.2 | 482.9 | 472.7 | 17.1 | 11.5 | 17.5 | 11.6 | 221.4 | 221 | 223 | 70.3 | 69.6 | 70.1 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 26599 | 1 | 49.1 | 150767.4 | 10543 | 5.6 | 5.1 | 5.6 | 0.2 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0.3 | 5.6 | 5.5 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 14:08 | Normal | 518.8 | 537.3 | 474.2 | 474.9 | 17.8 | 12 | 18.4 | 12.2 | 224.4 | 223.6 | 225.4 | 73.3 | 72.6 | 72.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 28096 | 1 | 48.6 | 150769.7 | 10543 | 5.9 | 5 | 5.9 | 0.3 | 5.7 | 0 | 5.8 | 0.2 | 6 | 5.9 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 14:13 | Normal | 517.7 | 537.7 | 472.2 | 477 | 16.1 | 10.8 | 16.8 | 11.1 | 223.2 | 222.8 | 224.6 | 66.4 | 65.8 | 66.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 25437 | 1 | 48.2 | 150771.9 | 10543 | 5.3 | 4.8 | 5.3 | 0.3 | 5.1 | 0 | 5.2 | 0.5 | 5.4 | 5.2 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 14:18 | Normal | 512.5 | 546.5 | 475.4 | 472.2 | 16.1 | 10.8 | 17.3 | 11.5 | 223.8 | 223.4 | 225 | 68.4 | 67.6 | 68.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 24668 | 1 | 47.6 | 150774.1 | 10543 | 5.5 | 4.4 | 5.4 | 0.3 | 5 | 0 | 5.3 | 0.3 | 5.6 | 5.5 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 14:23 | Normal | 509.1 | 545.3 | 463.4 | 480.1 | 16.6 | 11.1 | 17.3 | 11.4 | 224.2 | 223.6 | 225.4 | 68 | 67.2 | 67.7 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 25857 | 1 | 47.1 | 150776.2 | 10544 | 5.5 | 5 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 0 | 5.4 | 0.3 | 5.6 | 5.5 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 14:28 | Normal | 532 | 552.8 | 470.3 | 488.2 | 13.4 | 9.6 | 15 | 9.8 | 224.2 | 222.6 | 225 | 59.1 | 58.5 | 58.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 22362 | 1 | 46.6 | 150778.2 | 10544 | 4.7 | 3.4 | 4.7 | 0.2 | 4.5 | 0 | 4.6 | 0.5 | 4.7 | 4.5 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 14:33 | Normal | 507.8 | 540.3 | 482.4 | 464.1 | 13.3 | 8.6 | 14.6 | 9.1 | 222.8 | 222 | 224.2 | 57.5 | 56.8 | 57.1 | 59.91 | 59.91 | 59.9 | 9273 | 1 | 46 | 150779.9 | 10544 | 3.3 | 4.1 | 3.5 | 0.6 | 3.4 | 0 | 3.3 | 0.7 | 4 | 3.9 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 14:38 | Normal | 500.9 | 555 | 455.3 | 482.2 | 14.7 | 10 | 15.7 | 10.4 | 223 | 222.6 | 224 | 61.6 | 60.7 | 61.1 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 23333 | 1 | 45.4 | 150781.7 | 10544 | 5 | 4.3 | 5 | 0.2 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0.4 | 5.1 | 4.9 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 14:43 | Normal | 486 | 550 | 465.6 | 485.1 | 15 | 10.1 | 15.4 | 10.4 | 222.6 | 221.6 | 223.6 | 61.4 | 60.8 | 60.9 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 23185 | 1 | 45 | 150783.6 | 10544 | 5 | 4.3 | 5 | 0.2 | 4.7 | 0 | 4.9 | 0.3 | 5.1 | 5 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 14:48 | Normal | 490.9 | 557.8 | 446.8 | 485.6 | 15 | 10 | 15.5 | 10.3 | 223.8 | 222.2 | 223.6 | 60.3 | 59.7 | 60.1 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 22751 | 1 | 44.8 | 150785.6 | 10544 | 5 | 4.6 | 4.9 | 0.1 | 4.7 | 0 | 4.8 | 0.3 | 5 | 4.8 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 14:53 | Normal | 476 | 554 | 451 | 486.7 | 14.6 | 9.8 | 15.1 | 10 | 224 | 222.2 | 224.2 | 58.7 | 58.1 | 58.2 | 60 | 60.01 | 60 | 22101 | 1 | 44.5 | 150787.4 | 10544 | 4.8 | 4.1 | 4.8 | 0.3 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0.3 | 5 | 4.8 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 14:58 | Normal | 480.9 | 560.9 | 440.3 | 488 | 14.3 | 9.6 | 14.9 | 10 | 223.2 | 221.8 | 223.6 | 57.5 | 56.8 | 57.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 21614 | 1 | 44.2 | 150789.2 | 10544 | 4.8 | 4.2 | 4.7 | 0.2 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0.4 | 4.9 | 4.7 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 15:03 | Normal | 465.7 | 554.6 | 439.4 | 486.7 | 14.9 | 10 | 15.5 | 10.4 | 223.2 | 222.2 | 223.8 | 59.1 | 58.4 | 58.6 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 22237 | 1 | 43.8 | 150791.1 | 10544 | 5 | 4.4 | 5 | 0.2 | 4.7 | 0 | 4.7 | 0.4 | 5.1 | 4.9 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 15:08 | Normal | 463.8 | 556.7 | 427 | 480.6 | 14.1 | 9.5 | 14.5 | 9.9 | 223 | 221 | 224.4 | 55.7 | 55.1 | 55.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 20900 | 1 | 43.7 | 150792.9 | 10544 | 4.7 | 4.1 | 4.7 | 0.3 | 4.4 | 0 | 4.5 | 0.4 | 4.8 | 4.6 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 15:13 | Normal | 499.1 | 555.9 | 426.1 | 489.1 | 10.1 | 7.9 | 12.2 | 8.1 | 222.2 | 220 | 222.8 | 45.7 | 45.1 | 45.3 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 16963 | 1 | 43.4 | 150794.5 | 10544 | 3.8 | 1.6 | 3.7 | 0.5 | 3.6 | 0 | 3.7 | 0.5 | 3.9 | 3.8 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 15:18 | Normal | 456.8 | 563.5 | 446.4 | 487 | 7.9 | 5.4 | 7.4 | 5.6 | 220.6 | 219.2 | 221.6 | 31.5 | 30.8 | 31.1 | 59.9 | 59.92 | 59.9 | 11201 | 1 | 42.6 | 150795.5 | 10544 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 0.4 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0.6 | 2.5 | 2.3 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 15:23 | Normal | 441.6 | 564.5 | 421.8 | 491.7 | 7.5 | 5.1 | 7.5 | 5.2 | 220.2 | 218.4 | 220.6 | 29.8 | 29.3 | 29.3 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 10759 | 1 | 41.6 | 150796.5 | 10545 | 2.3 | 2 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 0 | 2.2 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 15:28 | Normal | 449.2 | 559.9 | 402.5 | 492.2 | 4.5 | 3.3 | 5.1 | 3.5 | 218.8 | 217.4 | 219.4 | 19.5 | 19.1 | 19 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 7545 | 1 | 40.6 | 150797.4 | 10545 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 15:33 | Normal | 544.5 | 562.5 | 453.4 | 488 | 4 | 3.1 | 4.3 | 3.1 | 218.6 | 216.8 | 218.8 | 19.4 | 19.1 | 19.1 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 7194 | 1 | 40 | 150798 | 10545 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 15:38 | Normal | 565.1 | 567.3 | 450.2 | 494 | 3.6 | 2.8 | 4.1 | 2.9 | 217.8 | 216.4 | 219 | 18.3 | 17.9 | 17.8 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 6743 | 1 | 39.2 | 150798.6 | 10545 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 15:43 | Normal | 567.5 | 561.1 | 459.3 | 499 | 3.6 | 2.8 | 4.1 | 2.8 | 218.4 | 217 | 219.2 | 18.6 | 18 | 18.1 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 6828 | 1 | 38.6 | 150799.1 | 10545 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 15:48 | Normal | 569.7 | 577.2 | 531.2 | 496.9 | 3.5 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 218.4 | 217.4 | 220 | 17.7 | 17.3 | 17.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6557 | 1 | 38.2 | 150799.7 | 10545 | 1 | 0.7 | 1 | 0.3 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 1 | 1 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 15:53 | Normal | 564.8 | 570.7 | 529 | 494.6 | 3.4 | 2.6 | 3.4 | 2.6 | 219.6 | 218.8 | 220.2 | 17.2 | 16.7 | 16.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 6382 | 1 | 37.8 | 150800.2 | 10545 | 1 | 0.8 | 1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 1 | 0.9 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 15:58 | Normal | 568.2 | 574.4 | 534.3 | 499 | 3.3 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 219.4 | 218.6 | 220 | 16.7 | 16.3 | 16.5 | 59.97 | 60 | 59.99 | 6210 | 1 | 37.4 | 150800.8 | 10545 | 1 | 0.7 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 16:03 | Normal | 566.9 | 562.2 | 539.6 | 500.2 | 3.2 | 2.5 | 3.1 | 2.3 | 219.6 | 218.2 | 220.2 | 16.3 | 15.9 | 16 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6072 | 1 | 36.9 | 150801.3 | 10545 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 16:08 | Normal | 578.1 | 569.6 | 532.5 | 501.3 | 3.1 | 2.4 | 3.1 | 2.3 | 219.4 | 218.6 | 221 | 16.1 | 15.6 | 15.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 5987 | 1 | 36.7 | 150801.8 | 10545 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 16:13 | Normal | 552 | 572.7 | 528.6 | 499.2 | 2.6 | 2 | 2.7 | 2 | 218.8 | 218.4 | 220.6 | 14 | 13.6 | 13.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5211 | 1 | 36.4 | 150802.2 | 10545 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 16:18 | Normal | 558.7 | 566.4 | 518.1 | 481 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1 | 219.2 | 218.2 | 220.2 | 7.3 | 6.8 | 7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2660 | 1 | 36.1 | 150802.6 | 10545 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 16:23 | Normal | 521 | 544.1 | 514.6 | 476.3 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 220 | 217.2 | 220.6 | 5 | 4.7 | 4.7 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 1725 | 1 | 35.6 | 150802.7 | 10546 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 16:28 | Normal | 564.1 | 555.5 | 514.8 | 476.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 220.4 | 218.2 | 220.2 | 6.5 | 6 | 6.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 2336 | 1 | 35 | 150802.9 | 10546 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 16:33 | Normal | 560.5 | 549.9 | 511.5 | 491.1 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0.9 | 220.6 | 219.4 | 221.6 | 7.2 | 6.8 | 6.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2591 | 1 | 34.4 | 150803.1 | 10546 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 16:38 | Normal | 573.1 | 572.3 | 514.2 | 493.1 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 221 | 219.2 | 221.6 | 9.1 | 8.6 | 8.7 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 3313 | 1 | 33.8 | 150803.4 | 10546 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 16:43 | Normal | 559 | 578.3 | 526 | 501.5 | 1.7 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 221.8 | 220 | 221.6 | 10 | 9.4 | 9.8 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 3620 | 1 | 33.3 | 150803.7 | 10546 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 16:48 | Normal | 559.7 | 560 | 531.6 | 506.1 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1 | 221.2 | 219.8 | 222.4 | 8.4 | 7.9 | 8.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 3083 | 1 | 32.9 | 150803.9 | 10546 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 16:53 | Normal | 565.9 | 575.2 | 519.6 | 501.3 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 221.4 | 220 | 222 | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2488 | 1 | 32.3 | 150804.2 | 10546 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 16:58 | Normal | 561.1 | 577.2 | 512.3 | 484.1 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 221.2 | 219.8 | 222.2 | 4.9 | 4.5 | 4.7 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 1794 | 1 | 32 | 150804.4 | 10546 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 17:03 | Normal | 548 | 545.3 | 493.4 | 484.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 221.8 | 220.8 | 222.4 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 1222 | 1 | 31.6 | 150804.5 | 10546 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 17:08 | Normal | 542.1 | 570.5 | 506.5 | 478.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 222 | 220 | 222.6 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 855 | 1 | 31.2 | 150804.6 | 10546 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 17:13 | Normal | 500.9 | 563.1 | 483.6 | 460.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 221.6 | 220.6 | 222.8 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 512 | 1 | 30.8 | 150804.6 | 10546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 17:18 | Normal | 199.8 | 515.8 | 431.5 | 402.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.4 | 220.8 | 222.8 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 259 | 1 | 30.4 | 150804.6 | 10546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 17:23 | Normal | 200.1 | 468.2 | 205.1 | 282.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 220.8 | 222.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 97 | 1 | 30.1 | 150804.7 | 10547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 17:28 | Normal | 200.1 | 447 | 200.1 | 240.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 221 | 223 | 1 | 1 | 1.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 30 | 1 | 29.9 | 150804.7 | 10547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 17:33 | Normal | 199.8 | 468.1 | 200.1 | 200.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 221 | 223.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 23 | 1 | 29.5 | 150804.7 | 10547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 17:38 | Normal | 199.9 | 473.2 | 200 | 200.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 220.6 | 222.8 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 25 | 1 | 29.2 | 150804.7 | 10547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 17:43 | Normal | 199.4 | 430.2 | 199.6 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 220.4 | 223 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19 | 1 | 29.1 | 150804.7 | 10547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 17:48 | Normal | 204.4 | 434.1 | 195.3 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 220.6 | 223.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 16 | 1 | 28.9 | 150804.7 | 10547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 17:53 | Normal | 181.5 | 362.9 | 204.2 | 199.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 221 | 223.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.98 | 10 | 1 | 28.7 | 150804.7 | 10547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 17:58 | Normal | 197.4 | 292.3 | 194.8 | 200.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.2 | 223.8 | 1 | 1 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1 | 1 | 28.5 | 150804.7 | 10547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 18:03 | Normal | 190.3 | 268.3 | 204.7 | 204.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222 | 223.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 3 | 1 | 28.4 | 150804.7 | 10547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2025-12-01 18:08 | Normal | 202.7 | 221.5 | 202.4 | 201.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221.6 | 223.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60 | 59.99 | 5 | 1 | 28.2 | 150804.7 | 10547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0