## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-13 05:02 | Wait | 436.5 | 437.5 | 417.1 | 421.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 221 | 221 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 22.4 | 100638.5 | 10544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 05:07 | Normal | 199.9 | 511 | 421.4 | 422.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 222.2 | 222.2 | 221.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 22.8 | 100638.5 | 10544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 05:12 | Normal | 200.1 | 544.4 | 442.1 | 450.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 222 | 222 | 220.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 23 | 100638.5 | 10544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 05:17 | Normal | 199.8 | 463.5 | 434.3 | 442.8 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 222 | 222.4 | 221.4 | 1 | 1 | 1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 185 | 1 | 23 | 100638.5 | 10544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 05:22 | Normal | 268.9 | 445.3 | 444.1 | 440.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 222.2 | 222.8 | 221.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 339 | 1 | 23.1 | 100638.5 | 10544 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 05:27 | Normal | 418.3 | 455.6 | 422 | 460.9 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 222.6 | 222.4 | 222.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 518 | 1 | 23.9 | 100638.5 | 10544 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 05:32 | Normal | 456.1 | 447.3 | 438.1 | 458.8 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 218.4 | 218 | 218.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 506 | 1 | 24.2 | 100638.6 | 10545 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 05:37 | Normal | 218.8 | 440.3 | 449.8 | 456.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 217.6 | 217.8 | 217 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 324 | 1 | 24.5 | 100638.6 | 10545 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 05:42 | Normal | 199.8 | 445.2 | 417.1 | 446 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 217.8 | 218 | 217.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 141 | 1 | 24.6 | 100638.6 | 10545 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 05:47 | Normal | 199.6 | 463.4 | 419.1 | 459.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 217.4 | 217.6 | 217 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 118 | 1 | 24.8 | 100638.6 | 10545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 05:52 | Normal | 200 | 427.4 | 431.8 | 462.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 217.6 | 217.4 | 216.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 39 | 1 | 25 | 100638.6 | 10545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 05:57 | Normal | 199.8 | 442.3 | 433.3 | 431.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 218 | 217.6 | 216.4 | 1 | 0.9 | 1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 151 | 1 | 25.2 | 100638.6 | 10545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 06:02 | Normal | 199.6 | 444.3 | 423.6 | 447 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 217.4 | 217.6 | 217 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.92 | 59.95 | 59.95 | 321 | 1 | 25.3 | 100638.7 | 10545 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 06:07 | Normal | 199.8 | 447.7 | 434 | 440.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 217.4 | 217.8 | 216.4 | 1.2 | 1 | 1.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 259 | 1 | 25.5 | 100638.7 | 10545 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 06:12 | Normal | 199.9 | 452.4 | 422.9 | 437.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 217.4 | 217.8 | 216.2 | 1 | 0.9 | 1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 166 | 1 | 25.6 | 100638.7 | 10545 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 06:17 | Normal | 199.8 | 442.3 | 415 | 448.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 216.6 | 217.2 | 216.2 | 1 | 0.9 | 1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 159 | 1 | 25.8 | 100638.7 | 10545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 06:22 | Normal | 199.9 | 454.9 | 435 | 439.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 216.6 | 217.4 | 215.8 | 1.1 | 1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 220 | 1 | 25.9 | 100638.7 | 10545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 06:27 | Normal | 199.8 | 434.3 | 429 | 449.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 217 | 217.4 | 216.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 246 | 1 | 25.9 | 100638.8 | 10545 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 06:32 | Normal | 301.4 | 444.2 | 430.1 | 443.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 216.8 | 217 | 216 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 387 | 1 | 25.9 | 100638.8 | 10546 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 06:37 | Normal | 257.8 | 454.3 | 445.8 | 446.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 216.6 | 217 | 216 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 368 | 1 | 26 | 100638.8 | 10546 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 06:42 | Normal | 399.8 | 433.3 | 422.8 | 445.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 217 | 217.6 | 216.6 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 568 | 1 | 26.1 | 100638.8 | 10546 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 06:47 | Normal | 430.8 | 431.5 | 445.8 | 450.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 217 | 216.8 | 216.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 431 | 1 | 26.1 | 100638.9 | 10546 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 06:52 | Normal | 503 | 450.5 | 442.8 | 457.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 217 | 217.4 | 216.2 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 843 | 1 | 26.1 | 100638.9 | 10546 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 06:57 | Normal | 508.7 | 461.4 | 433.8 | 455.1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 217 | 217.4 | 216.4 | 3 | 3 | 3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1067 | 1 | 26.2 | 100639 | 10546 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 07:02 | Normal | 504.6 | 457.6 | 453.4 | 443.8 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 217.2 | 217 | 216.2 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 59.86 | 59.86 | 59.86 | 902 | 1 | 26.2 | 100639.1 | 10546 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 07:07 | Normal | 522.3 | 449.9 | 440.8 | 455.3 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 217 | 217 | 216.4 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 1315 | 1 | 26.2 | 100639.2 | 10546 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 07:12 | Normal | 508.4 | 442.7 | 456.1 | 461.3 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.6 | 217.2 | 218 | 216.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 1347 | 1 | 26.2 | 100639.3 | 10546 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 07:17 | Normal | 526.8 | 472.5 | 447.6 | 449.9 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 217.6 | 218 | 216.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1976 | 1 | 26.2 | 100639.5 | 10546 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 07:22 | Normal | 535.5 | 459.7 | 437.8 | 441.2 | 0.6 | 1 | 1.3 | 0.7 | 216.6 | 217 | 216.2 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1624 | 1 | 26.3 | 100639.6 | 10546 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 07:27 | Normal | 522.8 | 472.3 | 461.8 | 458.5 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 1 | 217 | 217.4 | 216.6 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 2426 | 1 | 26.4 | 100639.8 | 10546 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 07:32 | Normal | 532.5 | 465.3 | 457.7 | 453.7 | 0.6 | 1 | 1.3 | 0.6 | 216.6 | 216.6 | 216.2 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1680 | 1 | 26.5 | 100639.9 | 10547 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 07:37 | Normal | 514.9 | 477.2 | 457.1 | 482.3 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 216.8 | 217.2 | 216 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 1806 | 1 | 26.5 | 100640.1 | 10547 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 07:42 | Normal | 523.3 | 479.3 | 460.2 | 482.6 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 216.4 | 217.2 | 216.2 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2450 | 1 | 26.5 | 100640.3 | 10547 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 07:47 | Normal | 524.4 | 449.5 | 446.7 | 450.1 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 217.2 | 217.6 | 216.4 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2399 | 1 | 26.6 | 100640.4 | 10547 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 07:52 | Normal | 523.4 | 457.3 | 456.6 | 468 | 1.3 | 1.7 | 2 | 1 | 217 | 217.4 | 216.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2940 | 1 | 26.6 | 100640.7 | 10547 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 07:57 | Normal | 538.3 | 452.2 | 445.6 | 452 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 217 | 217.6 | 216.4 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 1837 | 1 | 26.5 | 100640.8 | 10547 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 08:02 | Normal | 530.6 | 456.3 | 462.7 | 460.9 | 1.3 | 1.8 | 2 | 1.1 | 216.4 | 216.6 | 215.8 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 2760 | 1 | 26.4 | 100641 | 10547 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 08:07 | Normal | 528.8 | 476.3 | 470.8 | 479.2 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 1.5 | 217.2 | 217 | 216.8 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 60 | 60 | 60 | 4123 | 1 | 26 | 100641.4 | 10547 | 1.3 | 1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 08:12 | Normal | 516.5 | 471.4 | 451.4 | 447.7 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 216.6 | 216.8 | 216.4 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2076 | 1 | 26 | 100641.6 | 10547 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 08:17 | Normal | 540.7 | 471.3 | 459.3 | 481.7 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 1.3 | 217 | 216.8 | 216.2 | 10.1 | 10 | 10.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3747 | 1 | 26.1 | 100641.9 | 10547 | 1.1 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 08:22 | Normal | 537.7 | 479.5 | 465.3 | 467.7 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 1.6 | 217.2 | 217.8 | 216.6 | 13 | 12.9 | 13 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4432 | 1 | 26.3 | 100642.3 | 10547 | 1.5 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 08:27 | Normal | 561.1 | 486.2 | 475.8 | 482.2 | 5.1 | 5.5 | 6.2 | 3 | 218.4 | 219.2 | 218.4 | 25.8 | 25.7 | 25.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9275 | 1 | 26.6 | 100642.9 | 10547 | 3.1 | 2 | 0 | 2.7 | 2.6 | 0 | 3.1 | 3 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 08:32 | Normal | 552.8 | 477.1 | 466.7 | 471 | 4 | 4.2 | 5 | 2.5 | 218 | 218.4 | 218.2 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 7534 | 1 | 27.2 | 100643.8 | 10548 | 2.5 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 08:37 | Normal | 550.1 | 481.2 | 464.1 | 476.3 | 5.3 | 5.5 | 6.5 | 3.1 | 218.6 | 218.6 | 217.8 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 9493 | 1 | 27.6 | 100644.5 | 10548 | 3.3 | 2.1 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 08:42 | Normal | 550.3 | 480.6 | 474.1 | 459.4 | 6.9 | 6.9 | 7.6 | 3.8 | 218.6 | 218.6 | 218 | 31.3 | 31.3 | 31.2 | 60.02 | 60.04 | 60.06 | 11412 | 1 | 27.9 | 100645.3 | 10548 | 4.2 | 3 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0 | 4 | 3.8 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 08:47 | Normal | 524.3 | 460.1 | 459.9 | 466.3 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 2 | 216.4 | 217 | 216.4 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 5949 | 1 | 28 | 100645.8 | 10548 | 1.9 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.8 | 2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 08:52 | Normal | 542.6 | 463.2 | 454.4 | 444.7 | 2.3 | 2.5 | 3 | 1.5 | 216.2 | 216.4 | 216 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4291 | 1 | 28 | 100646.2 | 10548 | 1.3 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 08:57 | Normal | 530.7 | 474.4 | 461.8 | 472.2 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 1.5 | 216.6 | 217 | 216.2 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 3995 | 1 | 28.1 | 100646.6 | 10548 | 1.3 | 0.8 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 09:02 | Normal | 530.5 | 479.2 | 455.6 | 466.9 | 2.5 | 2.6 | 3 | 1.4 | 216.4 | 216.4 | 215.8 | 12 | 11.9 | 12 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 4381 | 1 | 28.2 | 100647 | 10548 | 1.4 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 09:07 | Normal | 546.4 | 471.2 | 460 | 460.4 | 2.7 | 3 | 3.4 | 1.6 | 216.6 | 216.8 | 216.4 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 60 | 60 | 60 | 4749 | 1 | 28.2 | 100647.4 | 10548 | 1.6 | 1 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 09:12 | Normal | 560.6 | 478.3 | 466.3 | 472.7 | 3.4 | 3.5 | 4.3 | 2.1 | 218.6 | 219.2 | 218.6 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6080 | 1 | 28.3 | 100647.8 | 10548 | 2.1 | 1.1 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 09:17 | Normal | 553.9 | 471.3 | 463.7 | 471 | 4.6 | 5 | 5.6 | 2.8 | 219.6 | 220.4 | 219.4 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 8253 | 1 | 28.6 | 100648.5 | 10548 | 2.8 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 09:22 | Normal | 553.6 | 476.1 | 456 | 471.3 | 3.6 | 3.7 | 4.7 | 2.2 | 219.4 | 219.4 | 219.4 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 60.03 | 60 | 60.03 | 6411 | 1 | 28.8 | 100649.3 | 10548 | 2.3 | 1 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 09:27 | Normal | 559.7 | 476.4 | 462.4 | 462.8 | 6.6 | 6.9 | 7.9 | 4 | 220.8 | 220 | 220 | 31.9 | 31.8 | 31.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11417 | 1 | 29.1 | 100650 | 10548 | 4 | 2.4 | 0 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 09:32 | Normal | 542.8 | 463.2 | 459.2 | 461.6 | 4.5 | 4.8 | 5.4 | 2.7 | 219.2 | 219 | 219.2 | 21.5 | 21.4 | 21.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7910 | 1 | 29.3 | 100650.8 | 10549 | 2.7 | 1.6 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 09:37 | Normal | 540.4 | 472.1 | 460 | 450.4 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 2 | 218.2 | 218.4 | 217.8 | 15 | 14.9 | 15 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6036 | 1 | 29.3 | 100651.3 | 10549 | 1.9 | 1.1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.9 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 09:42 | Normal | 534.3 | 460.2 | 454.1 | 456.4 | 2.8 | 3 | 3.3 | 1.5 | 218 | 218 | 218 | 13.1 | 13 | 13 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4721 | 1 | 29.2 | 100651.7 | 10549 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 09:47 | Normal | 530.5 | 442.6 | 457.8 | 457.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 1.1 | 218 | 217.4 | 217 | 9 | 8.9 | 8.9 | 60.02 | 59.99 | 60 | 3177 | 1 | 29.2 | 100652 | 10549 | 1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 09:52 | Normal | 553.2 | 475.3 | 465.9 | 464.3 | 2.8 | 3.1 | 3.7 | 1.8 | 218.2 | 217.8 | 218.4 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4927 | 1 | 29.1 | 100652.4 | 10549 | 1.7 | 1 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 09:57 | Normal | 553.8 | 469.3 | 470.1 | 472.6 | 4.5 | 4.6 | 5.3 | 2.6 | 219.4 | 219.4 | 219 | 21.4 | 21.2 | 21.3 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 7804 | 1 | 29.3 | 100652.9 | 10549 | 2.6 | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 10:02 | Normal | 545.5 | 472.3 | 469.1 | 468.5 | 5.6 | 5.6 | 6.5 | 3.1 | 220 | 219.2 | 219.6 | 26.1 | 25.9 | 26 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 9205 | 1 | 29.6 | 100653.7 | 10549 | 3.3 | 2.1 | 0 | 2.7 | 2.9 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 10:07 | Normal | 544.9 | 464.2 | 461.5 | 468.9 | 4 | 4.3 | 4.8 | 2.2 | 219.4 | 219.4 | 219 | 19.2 | 19 | 19.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 6970 | 1 | 29.8 | 100654.4 | 10549 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 10:12 | Normal | 546.3 | 465.2 | 463.5 | 466.7 | 5.9 | 5.9 | 6.8 | 3.2 | 219.8 | 219.2 | 219 | 27.2 | 27.1 | 27.2 | 59.99 | 60 | 60 | 9605 | 1 | 29.9 | 100655 | 10549 | 3.4 | 2 | 0.2 | 2.8 | 3 | 0 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 10:17 | Normal | 539.9 | 458.5 | 459.7 | 461.6 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 2.5 | 219 | 218.8 | 218.8 | 21.1 | 20.9 | 20.9 | 60 | 60.01 | 59.99 | 7807 | 1 | 30.1 | 100655.8 | 10549 | 2.6 | 1.7 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 10:22 | Normal | 527.7 | 471.3 | 459.5 | 453.8 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 1.9 | 217.8 | 217.8 | 218.2 | 16.3 | 16.1 | 16.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5535 | 1 | 30 | 100656.3 | 10549 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 2 | 2 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 10:27 | Normal | 543.5 | 465.1 | 463 | 469.3 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 2.1 | 218.2 | 217.8 | 218.4 | 17.5 | 17.3 | 17.3 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 6519 | 1 | 30 | 100656.8 | 10549 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2 | 2.3 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 10:32 | Normal | 541.4 | 469.2 | 464.9 | 461.2 | 5.7 | 5.8 | 6.5 | 3.1 | 219.6 | 219.2 | 219 | 26.4 | 26.2 | 26.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 9598 | 1 | 30.2 | 100657.5 | 10550 | 3.3 | 2.2 | 0.1 | 2.7 | 3 | 0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 10:37 | Normal | 544.9 | 471.3 | 454.3 | 458.7 | 4.1 | 4 | 4.9 | 2.5 | 218.6 | 218.6 | 218.8 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6878 | 1 | 30.4 | 100658.2 | 10550 | 2.4 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 2 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 10:42 | Normal | 528.9 | 465.1 | 464.8 | 466.3 | 4.8 | 4.7 | 5.4 | 2.6 | 219 | 218.8 | 219 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 7844 | 1 | 30.4 | 100658.8 | 10550 | 2.7 | 1.6 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 10:47 | Normal | 527.9 | 476.4 | 464.5 | 464.8 | 5.3 | 5 | 5.9 | 2.9 | 219.8 | 219.2 | 219.6 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 60 | 60 | 60 | 8342 | 1 | 30.5 | 100659.5 | 10550 | 3 | 2 | 0.1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 10:52 | Normal | 526.5 | 467.4 | 461.7 | 465.1 | 6.1 | 6 | 6.8 | 3.3 | 220.2 | 219.6 | 220.2 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9962 | 1 | 30.6 | 100660.3 | 10550 | 3.5 | 2.2 | 0.2 | 2.8 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 10:57 | Normal | 535.4 | 465.1 | 465.6 | 464.1 | 6.9 | 6.9 | 7.7 | 3.8 | 221.2 | 219.8 | 220 | 30.7 | 30.6 | 30.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 11304 | 1 | 30.9 | 100661.1 | 10550 | 4 | 2.6 | 0.1 | 3.2 | 3.6 | 0 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 11:02 | Normal | 518.2 | 462.4 | 457.3 | 460.7 | 9.8 | 9.5 | 10.5 | 5.1 | 221.8 | 220.8 | 221.4 | 41.9 | 41.8 | 41.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 15964 | 1 | 31.3 | 100662.3 | 10550 | 5.5 | 4.2 | 0 | 4.8 | 5 | 0 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 11:07 | Normal | 514.5 | 443.3 | 441.6 | 443 | 15.6 | 16 | 16.8 | 8.3 | 223.4 | 222.4 | 223.4 | 65.6 | 65.4 | 65.6 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 24595 | 1 | 32.3 | 100663.9 | 10550 | 8.9 | 6.3 | 0 | 8.1 | 8.5 | 0 | 8.6 | 8.1 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 11:12 | Normal | 507.2 | 445.3 | 444.7 | 455 | 5.3 | 5.2 | 5.9 | 2.8 | 219.6 | 219.6 | 219.4 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 8632 | 1 | 32.9 | 100665 | 10550 | 2.9 | 2 | 0.2 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.9 | 3 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 11:17 | Normal | 513.7 | 454.3 | 447.7 | 455.2 | 7.1 | 7.1 | 7.9 | 3.8 | 220.8 | 220.8 | 220.8 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 11653 | 1 | 32.9 | 100666 | 10550 | 4 | 2.9 | 0.1 | 3.4 | 3.6 | 0 | 3.9 | 3.8 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 11:22 | Normal | 524.7 | 452.5 | 453.9 | 450.2 | 7.6 | 7.6 | 8.5 | 4.2 | 220.8 | 220.6 | 220.8 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 12436 | 1 | 33.3 | 100667 | 10550 | 4.4 | 3 | 0 | 3.6 | 4 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 11:27 | Normal | 500.6 | 457.3 | 453.8 | 450.3 | 7.3 | 7 | 7.9 | 3.9 | 220.4 | 220.2 | 220.4 | 30.8 | 30.7 | 30.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 11622 | 1 | 33.5 | 100668.1 | 10550 | 4 | 3 | 0.1 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.8 | 4 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 11:32 | Normal | 527.4 | 461.2 | 450 | 452.3 | 5.8 | 5.8 | 6.8 | 3.3 | 220.2 | 219.8 | 219.8 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9595 | 1 | 33.4 | 100668.9 | 10551 | 3.3 | 2.1 | 0.2 | 2.8 | 3 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 11:37 | Normal | 522.7 | 464.2 | 460.2 | 453.5 | 7.1 | 6.9 | 7.7 | 3.7 | 220.4 | 219.8 | 220.2 | 31 | 31 | 31 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 11408 | 1 | 33.4 | 100669.8 | 10551 | 3.9 | 2.8 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 11:42 | Normal | 528.8 | 468.2 | 461.7 | 455 | 6.8 | 6.7 | 7.8 | 3.8 | 220.6 | 219.6 | 219.6 | 30.5 | 30.4 | 30.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11270 | 1 | 33.3 | 100670.7 | 10551 | 4 | 2.6 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0 | 3.9 | 3.8 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 11:47 | Normal | 522.5 | 467.2 | 452.9 | 457.2 | 10.5 | 10.1 | 11.6 | 5.8 | 221.4 | 221 | 221.8 | 45.8 | 45.7 | 45.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 16604 | 1 | 33.5 | 100671.8 | 10551 | 6 | 4.2 | 0.1 | 5.2 | 5.3 | 0 | 5.8 | 5.6 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 11:52 | Normal | 516.8 | 459.2 | 446.4 | 448.8 | 11.3 | 10.8 | 12.5 | 6.2 | 221.6 | 221.4 | 222.6 | 48.6 | 48.5 | 48.5 | 60.04 | 59.97 | 60.01 | 15938 | 1 | 34.2 | 100673.2 | 10551 | 6.5 | 4.7 | 0 | 5.3 | 5.8 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 11:57 | Normal | 515 | 457.5 | 448.3 | 447.7 | 7.3 | 7.3 | 8.3 | 4.2 | 220.8 | 220.6 | 221.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 60 | 60 | 60.01 | 12191 | 1 | 34.6 | 100674.3 | 10551 | 4.3 | 2.7 | 0.1 | 3.4 | 3.7 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 12:02 | Normal | 508 | 447.3 | 449.1 | 455.5 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 2.1 | 220 | 219.2 | 218.8 | 18.4 | 18.3 | 18.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 6761 | 1 | 34.3 | 100675 | 10551 | 2.2 | 1.7 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 12:07 | Normal | 527 | 466.5 | 454.8 | 458.2 | 8.3 | 8.3 | 9.4 | 4.5 | 222 | 221.2 | 221.4 | 37.3 | 37.2 | 37.3 | 60 | 60 | 60 | 13517 | 1 | 33.9 | 100675.6 | 10551 | 4.9 | 3.5 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 12:12 | Normal | 513.7 | 456 | 444.4 | 451.3 | 7.3 | 7.3 | 8.5 | 4.1 | 220.8 | 220.2 | 221.2 | 32.2 | 32.1 | 32.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 12356 | 1 | 34.6 | 100677.1 | 10551 | 4.2 | 2.6 | 0.3 | 3.5 | 3.7 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 12:17 | Normal | 524.8 | 454 | 448.9 | 451.2 | 5.8 | 5.9 | 6.6 | 3.3 | 220.2 | 220 | 220.2 | 25.6 | 25.5 | 25.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 9141 | 1 | 35.3 | 100678.3 | 10551 | 3.4 | 2.2 | 0 | 2.8 | 3 | 0 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 12:22 | Normal | 532.8 | 464.8 | 452 | 452.3 | 8.8 | 9.6 | 11 | 5.3 | 221.8 | 221.2 | 222.4 | 43.9 | 43.7 | 43.9 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 14492 | 1 | 35.1 | 100679.2 | 10551 | 5.6 | 3 | 0 | 4.7 | 5.1 | 0 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 12:27 | Normal | 512.4 | 470.7 | 467.5 | 447.9 | 10.1 | 9.9 | 11.1 | 6.1 | 222 | 221.4 | 222 | 41.7 | 41.6 | 41.7 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 16456 | 1 | 35.6 | 100680.6 | 10551 | 6.6 | 4 | 0 | 5 | 5.7 | 0 | 5.8 | 5.4 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 12:32 | Normal | 538 | 464.4 | 454.5 | 457 | 5.1 | 5.3 | 6.3 | 3.1 | 220.2 | 220.2 | 220.2 | 24.4 | 24.3 | 24.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8174 | 1 | 35.6 | 100681.6 | 10552 | 3.2 | 1.6 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 3 | 3.2 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 12:37 | Normal | 480.8 | 435.4 | 438.8 | 442.2 | 19.3 | 18.8 | 19.5 | 9.6 | 223.4 | 224 | 224.4 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | 60.09 | 59.96 | 60.04 | 23900 | 1 | 36.1 | 100683.1 | 10552 | 10.4 | 8.6 | 0 | 9.3 | 9.8 | 0 | 10 | 9.5 | 9.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 12:42 | Normal | 461.9 | 450.3 | 449.1 | 456.4 | 5.3 | 4.8 | 6.1 | 3.1 | 220.2 | 219.6 | 220 | 22 | 21.9 | 22 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9891 | 1 | 37 | 100684.6 | 10552 | 3.1 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0 | 3 | 3.2 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 12:47 | Normal | 478.7 | 452.1 | 416.6 | 444.7 | 17.5 | 17.2 | 18.9 | 7.8 | 223 | 223.6 | 223.6 | 72.1 | 72 | 72.1 | 60.11 | 60.11 | 60.04 | 16098 | 1 | 37.4 | 100686 | 10552 | 9.1 | 7 | 0.7 | 8.6 | 9.2 | 0 | 8.9 | 8.8 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 12:52 | Normal | 450.1 | 417.5 | 434.4 | 430.7 | 17.6 | 17.3 | 17.1 | 8.9 | 222.8 | 223.4 | 223 | 66.1 | 66 | 66.1 | 60.12 | 60.13 | 60.12 | 24957 | 1 | 37.9 | 100687.4 | 10552 | 9.2 | 8.2 | 0 | 8.8 | 9.1 | 0 | 8.8 | 8.4 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 12:57 | Normal | 498.8 | 439.4 | 435.6 | 421.9 | 6.7 | 7.1 | 7.8 | 4 | 221 | 220.4 | 221 | 29.4 | 29.3 | 29.4 | 60.08 | 60.07 | 60.06 | 11053 | 1 | 38.3 | 100688.8 | 10552 | 3.8 | 2.4 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.8 | 3.9 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 13:02 | Normal | 490.6 | 427.3 | 437 | 445.4 | 3.8 | 3.9 | 5.1 | 2.6 | 220.2 | 219.6 | 219 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 6173 | 1 | 38 | 100689.7 | 10552 | 2.4 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 13:07 | Normal | 476.4 | 422.6 | 428.5 | 423.3 | 16 | 17.1 | 17.8 | 9.1 | 222.6 | 223 | 222.4 | 66 | 66.1 | 66 | 59.96 | 59.94 | 60.01 | 22944 | 1 | 38.1 | 100691.2 | 10552 | 9.3 | 6.4 | 0.2 | 8.6 | 8.8 | 0 | 9.1 | 8.7 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 13:12 | Normal | 496 | 440.5 | 442.4 | 421.6 | 4.2 | 4.2 | 5.3 | 2.8 | 219.2 | 218.8 | 219 | 18.4 | 18.5 | 18.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 7770 | 1 | 38.4 | 100692.3 | 10552 | 2.7 | 1.4 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 13:17 | Normal | 510.6 | 446.5 | 443.9 | 454.4 | 9.6 | 14.1 | 11.8 | 4.9 | 221.2 | 221.2 | 221.6 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 59.95 | 59.95 | 60 | 8911 | 1 | 37.7 | 100692.9 | 10552 | 4.2 | 3.1 | 0.3 | 5 | 5.1 | 0.3 | 4.5 | 4.2 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 13:22 | Normal | 521.1 | 441 | 435.7 | 464.4 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | 4.5 | 220.4 | 220.2 | 220.4 | 42.3 | 42.4 | 42.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 9235 | 1 | 36.9 | 100693.4 | 10552 | 4.3 | 2.5 | 0.1 | 5 | 5.2 | 0 | 5 | 4.2 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 13:27 | Normal | 529.7 | 431.5 | 439.4 | 452.8 | 2 | 2.5 | 2.8 | 1.4 | 217.8 | 218.2 | 217.2 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4079 | 1 | 36.2 | 100694 | 10552 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 13:32 | Normal | 552.3 | 476.1 | 460.9 | 469.6 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 0.8 | 217.2 | 217.6 | 216.8 | 8 | 7.9 | 8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2764 | 1 | 34.8 | 100694.2 | 10553 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 13:37 | Normal | 559.5 | 454.3 | 468 | 474.4 | 3 | 3.1 | 3.9 | 1.8 | 218.8 | 219.2 | 218.4 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5249 | 1 | 33.4 | 100694.6 | 10553 | 1.9 | 0.9 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 13:42 | Normal | 573.4 | 464.2 | 474.7 | 464.1 | 8.5 | 11.8 | 12.6 | 6.4 | 222.2 | 221.4 | 222 | 48.6 | 48.5 | 48.5 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 18014 | 1 | 33.4 | 100695.6 | 10553 | 6.5 | 1.8 | 0 | 5.9 | 6.1 | 0 | 6.4 | 6.2 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 13:47 | Normal | 564.5 | 428.4 | 456.4 | 449.9 | 10.3 | 14.8 | 15.3 | 7.8 | 222.6 | 221.6 | 222.8 | 56.9 | 57 | 57.1 | 59.95 | 59.96 | 60.01 | 20965 | 1 | 34.5 | 100697.2 | 10553 | 7.9 | 2.2 | 0 | 7.4 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.5 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 13:52 | Normal | 528.1 | 433.1 | 440.2 | 445.8 | 5.7 | 6.5 | 7.3 | 3.5 | 219.8 | 219.4 | 220 | 27 | 26.8 | 26.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 9559 | 1 | 35.3 | 100698.7 | 10553 | 3.6 | 1.9 | 0 | 3 | 3.2 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 13:57 | Normal | 518.6 | 448.7 | 440.9 | 451.5 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 1.5 | 218.2 | 218.2 | 217.8 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4600 | 1 | 34.9 | 100699.3 | 10553 | 1.5 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 14:02 | Normal | 523.9 | 425.3 | 448.8 | 463.1 | 2.9 | 3.1 | 3.7 | 1.6 | 218.2 | 218.2 | 217.8 | 14 | 13.9 | 13.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 5009 | 1 | 34.2 | 100699.7 | 10553 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 14:07 | Normal | 551.6 | 466.3 | 472.5 | 471.8 | 3.3 | 3.5 | 4.3 | 2 | 218.6 | 218.4 | 218.4 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 5914 | 1 | 33.6 | 100700.1 | 10553 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 14:12 | Normal | 569.3 | 458 | 465.8 | 467.2 | 12.8 | 14.6 | 18.6 | 9.2 | 223.2 | 222.2 | 223.6 | 67.6 | 67.4 | 67.5 | 59.92 | 59.95 | 59.92 | 21882 | 1 | 33.3 | 100700.9 | 10553 | 9.8 | 2.8 | 0 | 7.6 | 7.4 | 0 | 9.5 | 9 | 9.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 14:17 | Normal | 561.2 | 403.1 | 456.6 | 459.9 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 2.2 | 219 | 219.2 | 219.2 | 17.4 | 17.2 | 17.2 | 59.91 | 59.97 | 59.94 | 6421 | 1 | 34.2 | 100702.3 | 10553 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 14:22 | Normal | 547 | 441.3 | 450.6 | 458.8 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 2 | 219 | 219.2 | 218.8 | 17.1 | 17 | 17 | 59.93 | 59.96 | 59.96 | 6365 | 1 | 33.9 | 100702.8 | 10553 | 2 | 1 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 14:27 | Normal | 517.5 | 453.4 | 446.8 | 447.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 0.7 | 217.2 | 217.2 | 217 | 7.1 | 7 | 7.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2621 | 1 | 33.5 | 100703.2 | 10553 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 14:32 | Normal | 534.6 | 448.1 | 460.2 | 469.6 | 3.8 | 4 | 4.8 | 2.1 | 218.8 | 218.4 | 218.2 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 6671 | 1 | 33.3 | 100703.5 | 10554 | 2.3 | 1.2 | 0 | 1.9 | 2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 14:37 | Normal | 561.1 | 411.3 | 456.7 | 458.2 | 3.5 | 4.5 | 5 | 2.5 | 218.6 | 218.4 | 217.8 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 6672 | 1 | 33.3 | 100704.2 | 10554 | 2.4 | 0.9 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 14:42 | Normal | 525.2 | 438.1 | 427.8 | 444.4 | 1 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 216.8 | 216.6 | 216.6 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2036 | 1 | 33.2 | 100704.6 | 10554 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 14:47 | Normal | 529.2 | 471.1 | 457 | 456.4 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 1.5 | 217.8 | 217.8 | 217.4 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4534 | 1 | 32.7 | 100704.9 | 10554 | 1.5 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 14:52 | Normal | 546.7 | 475.4 | 463.5 | 462.9 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 1.6 | 218.4 | 218.2 | 218 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4756 | 1 | 32.4 | 100705.3 | 10554 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 14:57 | Normal | 567.1 | 498.3 | 472 | 466.3 | 4.2 | 3.1 | 5.8 | 2.9 | 219.4 | 218.8 | 218.6 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 7399 | 1 | 32.3 | 100705.7 | 10554 | 2.9 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 2.9 | 2.9 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 15:02 | Normal | 544.3 | 425.1 | 460.6 | 462.2 | 2.6 | 3 | 3.3 | 1.6 | 218 | 218 | 218 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 4595 | 1 | 32.2 | 100706.3 | 10554 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 15:07 | Normal | 540.6 | 461.4 | 453.3 | 445.8 | 2 | 2.1 | 2.6 | 1.2 | 218 | 217.8 | 217.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3498 | 1 | 32 | 100706.6 | 10554 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 15:12 | Normal | 512.4 | 460.3 | 450.1 | 459.3 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 1 | 218.2 | 217.8 | 216.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3059 | 1 | 31.8 | 100706.9 | 10554 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 15:17 | Normal | 540.6 | 468.3 | 473.1 | 454.4 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 1.3 | 217.6 | 217.4 | 217.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 3833 | 1 | 31.4 | 100707.2 | 10554 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 15:22 | Normal | 522.1 | 460.1 | 454.9 | 457.3 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 216.4 | 216.6 | 216.2 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 60 | 60 | 60 | 2438 | 1 | 30.9 | 100707.5 | 10554 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 15:27 | Normal | 519.2 | 475.3 | 454.9 | 450 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 216.6 | 216.4 | 215.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1532 | 1 | 30.8 | 100707.6 | 10554 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 15:32 | Normal | 536.4 | 476.4 | 434.7 | 456.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 216.4 | 216 | 215.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 819 | 1 | 30.7 | 100707.7 | 10555 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 15:37 | Normal | 531.4 | 469.2 | 427.9 | 440.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 215.6 | 216 | 215 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 736 | 1 | 30.6 | 100707.8 | 10555 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 15:42 | Normal | 539.2 | 444.3 | 442.5 | 458.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 216.8 | 216.6 | 216.6 | 2 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 610 | 1 | 30.5 | 100707.8 | 10555 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 15:47 | Normal | 560.5 | 445.2 | 424.5 | 436.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 217 | 217 | 216 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 444 | 1 | 30.3 | 100707.9 | 10555 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 15:52 | Normal | 530.2 | 450.2 | 436.1 | 448.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 216.8 | 217.2 | 216.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 452 | 1 | 30.2 | 100707.9 | 10555 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 15:57 | Normal | 461.6 | 390.1 | 445 | 433.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 216.4 | 216.6 | 216.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 67 | 1 | 30.1 | 100707.9 | 10555 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 16:02 | Normal | 350.7 | 458.3 | 423.2 | 396.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 216.4 | 216.6 | 216 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 30 | 100707.9 | 10555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 16:07 | Normal | 302 | 438.2 | 410.3 | 410.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 216.4 | 216.4 | 215.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 29.4 | 100707.9 | 10555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 16:12 | Normal | 218.5 | 445.3 | 422.3 | 421.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 216.4 | 216.8 | 216.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 28.4 | 100707.9 | 10555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 16:17 | Normal | 199.5 | 479.2 | 417.7 | 414.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 216.4 | 216.6 | 216 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 27.5 | 100707.9 | 10555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 16:22 | Normal | 199.7 | 531.5 | 433.9 | 429.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 217.2 | 217.4 | 216.2 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 0 | 1 | 27.2 | 100707.9 | 10555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 16:27 | Normal | 199.8 | 419.4 | 424.4 | 433.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 217.4 | 217.4 | 216.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 24 | 1 | 27.1 | 100707.9 | 10555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 16:32 | Normal | 200 | 436 | 443.4 | 459.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 217.6 | 217.6 | 216.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60 | 38 | 1 | 27 | 100707.9 | 10556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 16:37 | Normal | 199.9 | 442.2 | 434.4 | 458.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 217.2 | 217.2 | 216.6 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 46 | 1 | 26.9 | 100707.9 | 10556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 16:42 | Normal | 199.7 | 435.6 | 451.6 | 443.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 216.6 | 216.4 | 216.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 45 | 1 | 26.9 | 100707.9 | 10556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 16:47 | Normal | 200.1 | 430.7 | 436.6 | 451.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 217.2 | 217 | 216.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 45 | 1 | 26.9 | 100708 | 10556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 16:52 | Normal | 199.7 | 425.3 | 443.5 | 465.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 216.4 | 217.2 | 216 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 26 | 1 | 26.9 | 100708 | 10556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 16:57 | Normal | 199.6 | 434.9 | 426.9 | 447.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 217.4 | 217.4 | 216.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 25 | 1 | 26.9 | 100708 | 10556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 17:02 | Normal | 199.6 | 433.2 | 425.5 | 451.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 217.4 | 216.8 | 216.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 8 | 1 | 26.8 | 100708 | 10556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 17:07 | Normal | 199.7 | 385.5 | 416.8 | 463.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 217.4 | 217.8 | 217 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11 | 1 | 26.8 | 100708 | 10556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 17:12 | Normal | 199.6 | 432.1 | 446.7 | 441 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 216.6 | 216.8 | 215.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 26.8 | 100708 | 10556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 17:17 | Normal | 360.2 | 458 | 435.9 | 427.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 217.6 | 217.4 | 216.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1 | 1 | 26.8 | 100708 | 10556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 17:22 | Normal | 199.3 | 427 | 432.6 | 429.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 217 | 216.8 | 216.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 26.7 | 100708 | 10556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 17:27 | Normal | 201.1 | 423.3 | 438.6 | 447 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 217.2 | 217.2 | 216.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 26.8 | 100708 | 10556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 17:32 | Normal | 186.7 | 469.3 | 430.3 | 413.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 216.8 | 217.2 | 216.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 26.8 | 100708 | 10557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 17:37 | Normal | 177 | 503.7 | 427.5 | 438.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 217.6 | 217.4 | 216.4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 26.8 | 100708 | 10557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 17:42 | Normal | 171.6 | 505.1 | 432.5 | 422.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 217.2 | 217.4 | 216.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 0 | 1 | 26.8 | 100708 | 10557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 17:47 | Normal | 184 | 469.6 | 398.8 | 429 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 217 | 217 | 216 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 26.7 | 100708 | 10557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 17:52 | Normal | 229.4 | 484.3 | 421.2 | 406.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 217.2 | 217 | 216.4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 26.8 | 100708 | 10557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 17:57 | Normal | 209.2 | 469.4 | 406 | 390.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 218 | 217.8 | 216.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 26.8 | 100708 | 10557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 18:02 | Normal | 218.8 | 426.7 | 395.5 | 387.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 217.8 | 217.2 | 216.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 26.8 | 100708 | 10557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 18:07 | Normal | 208.2 | 405 | 363.8 | 373.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 216.6 | 217.8 | 216.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 1 | 26.8 | 100708 | 10557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 18:12 | Normal | 190.4 | 367.5 | 333.2 | 343.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 217.2 | 217.4 | 216.4 | 1 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 26.8 | 100708 | 10557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 18:17 | Normal | 194.4 | 325.9 | 286.9 | 317.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 216.8 | 217.4 | 216.4 | 1 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 26.8 | 100708 | 10557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 18:22 | Normal | 195.7 | 302.3 | 302 | 307 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 216.8 | 217.2 | 216.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 26.8 | 100708 | 10557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-13 18:27 | Normal | 202.8 | 227.9 | 222.1 | 227.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 217.2 | 217.4 | 216.6 | 1 | 1 | 0.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 26.8 | 100708 | 10557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0