## S1_BL20_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-16 05:17 | Fault | 470.4 | 470.4 | 470.5 | 470.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:22 | Fault | 497.6 | 497.5 | 497.6 | 495.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.1 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:27 | Fault | 530.3 | 530.1 | 517.9 | 515.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:32 | Fault | 530.4 | 530.1 | 518.2 | 515.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:37 | Fault | 533.4 | 533.1 | 519.8 | 517.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:42 | Fault | 548.5 | 548 | 530.4 | 528.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.3 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:47 | Fault | 553.2 | 551.2 | 533.3 | 530.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.3 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:52 | Fault | 551.2 | 549.9 | 532.4 | 529.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.3 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:57 | Fault | 548.4 | 547.9 | 530.7 | 527.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.3 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:02 | Fault | 545.3 | 545 | 528.5 | 525.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.3 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:07 | Fault | 539.3 | 539 | 524.7 | 521.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.3 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:12 | Fault | 533.5 | 533.3 | 520.6 | 516.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.3 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:17 | Fault | 530.6 | 530.3 | 518.7 | 514.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.3 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:22 | Fault | 532.3 | 532 | 519.4 | 516.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.3 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:27 | Fault | 538.5 | 538.2 | 523.3 | 520.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.3 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:32 | Fault | 547.1 | 546.7 | 529.1 | 526.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.4 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:37 | Fault | 553.6 | 551.5 | 533.3 | 531.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.3 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:42 | Fault | 560.4 | 555.4 | 537 | 535.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:47 | Fault | 563.8 | 557.6 | 539.2 | 537.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.3 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:52 | Fault | 558.8 | 554.6 | 536.4 | 534.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.3 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:57 | Fault | 558 | 554.1 | 535.9 | 533.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.3 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:02 | Fault | 563.3 | 557.5 | 538.9 | 536.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.3 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:07 | Fault | 573.3 | 564.1 | 545 | 543.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.3 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:12 | Fault | 585.5 | 572.9 | 553.2 | 552.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:17 | Wait | 595.9 | 580.9 | 560.9 | 560.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 222.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.2 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:22 | Wait | 601.6 | 586 | 565.7 | 565.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 222.4 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.2 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:27 | Wait | 608.1 | 590.8 | 570.5 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8 | 222 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 22.3 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:32 | Wait | 613.9 | 595.7 | 575.4 | 574.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 220.2 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 0 | 22.2 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:37 | Wait | 617 | 598.4 | 578.1 | 577.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 220.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 22.2 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:42 | Wait | 620.3 | 601.3 | 580.7 | 580.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 221.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22.2 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:47 | Wait | 625.9 | 606.3 | 585.4 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 221 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.1 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:52 | Wait | 628.1 | 608.2 | 587.5 | 587 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 220.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 0 | 0 | 22.1 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:57 | Wait | 629.2 | 609.2 | 588.2 | 587.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 220.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 0 | 0 | 22.2 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:02 | Wait | 630.9 | 610.7 | 589.7 | 589.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 220.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 22.2 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:07 | Wait | 632 | 611.9 | 590.9 | 590.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 220 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 22.1 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:12 | Wait | 631.4 | 611.2 | 590.4 | 589.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 221 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 22.2 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:17 | Wait | 629.2 | 609.1 | 588.1 | 587.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 220.2 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 22.1 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:22 | Wait | 627.9 | 608 | 587.3 | 586.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 220.4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22.1 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:27 | Wait | 628.5 | 608.6 | 587.5 | 587.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 219.8 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 22.1 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:32 | Wait | 631.7 | 611.4 | 590.2 | 590 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 220.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.2 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:37 | Wait | 636.5 | 616 | 594.6 | 594.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 22.1 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:42 | Wait | 640.3 | 619.5 | 598 | 597.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 220.2 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.2 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:47 | Wait | 642.1 | 621.2 | 599.5 | 599.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 221.2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.2 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:52 | Wait | 645.3 | 624.3 | 602.3 | 602.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 220.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 22.2 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:57 | Wait | 650.3 | 629.1 | 606.8 | 606.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 22.2 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:02 | Wait | 655 | 633.6 | 610.9 | 611.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 220.6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.98 | 59.91 | 0 | 0 | 22.2 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:07 | Wait | 657.7 | 636.3 | 613.3 | 614.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 220.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 22.2 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:12 | Wait | 662.7 | 641.2 | 617.6 | 618.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.2 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:17 | Wait | 667.5 | 646 | 622.9 | 623.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 220.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 21.8 | 159239.4 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:22 | Normal | 584.4 | 558.5 | 558.9 | 551.1 | 3.3 | 3.7 | 2.3 | 2.5 | 223 | 221.6 | 222.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 6436 | 1 | 22.7 | 159239.9 | 9819 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:27 | Normal | 565.1 | 544 | 529.7 | 558.1 | 3.4 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 223.2 | 222.4 | 223 | 17 | 17.3 | 17.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6553 | 1 | 23 | 159240.4 | 9820 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:32 | Normal | 567.8 | 558.8 | 537.9 | 551 | 3.8 | 4.1 | 2.7 | 2.6 | 223.6 | 222.4 | 223 | 18.8 | 19 | 19 | 60 | 60 | 60 | 7166 | 1 | 23 | 159241 | 9820 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:37 | Normal | 553.8 | 559.7 | 542.9 | 549.2 | 4.8 | 5.2 | 3.1 | 3.4 | 223.8 | 222.6 | 223 | 23.2 | 23.4 | 23.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 8647 | 1 | 23.1 | 159241.6 | 9820 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:42 | Normal | 567.3 | 546 | 523 | 537.9 | 5.3 | 5.9 | 3.6 | 3.7 | 224 | 223.2 | 223.4 | 25.9 | 25.6 | 25.7 | 60 | 59.94 | 59.99 | 9787 | 1 | 24.2 | 159242.4 | 9820 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 1.5 | 2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:47 | Normal | 583.7 | 559.8 | 561.5 | 544.8 | 5.4 | 6 | 3.5 | 3.8 | 224.4 | 223.6 | 224 | 26.4 | 26.7 | 26.6 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 9832 | 1 | 24.6 | 159243.2 | 9820 | 0 | 2 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:52 | Normal | 578.9 | 570.1 | 529.2 | 545.5 | 8 | 8.5 | 5.3 | 5.3 | 225.2 | 223 | 224.4 | 37.8 | 37.4 | 38 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 14021 | 1 | 25.1 | 159244.2 | 9820 | 0 | 2.9 | 2.7 | 2.1 | 3 | 3.1 | 0.1 | 2.3 | 2.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:57 | Normal | 572.5 | 566.6 | 545.2 | 558.7 | 14.1 | 14.7 | 9 | 9.2 | 226.2 | 224.6 | 226 | 63.5 | 63.4 | 63.9 | 60.04 | 60.07 | 60.07 | 23952 | 1 | 25.8 | 159245.6 | 9820 | 0.1 | 5.1 | 4.8 | 4 | 5.1 | 5.3 | 0.1 | 4.4 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:03 | Normal | 555.8 | 545.7 | 532.2 | 529.5 | 12.6 | 13.1 | 8.8 | 8.5 | 225 | 224.2 | 226.2 | 55.5 | 55.8 | 55.8 | 60.04 | 60.05 | 60.07 | 21545 | 1 | 27.1 | 159247.7 | 9820 | 0 | 4.6 | 4.3 | 3.5 | 4.4 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:07 | Normal | 546.9 | 525.9 | 496.5 | 521.7 | 7.7 | 8.5 | 5.5 | 5.1 | 225 | 223.6 | 224.8 | 35.1 | 35.2 | 35.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 13390 | 1 | 27.7 | 159249.1 | 9820 | 0 | 2.9 | 2.7 | 2.1 | 3 | 3 | 0 | 2.2 | 2.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:12 | Normal | 550.2 | 540.9 | 543.4 | 531.7 | 5 | 5.5 | 3.3 | 3.2 | 223.6 | 223 | 223.4 | 23.4 | 23.4 | 23.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 8831 | 1 | 27.7 | 159250 | 9820 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:17 | Normal | 564.1 | 549 | 528.6 | 527.9 | 7 | 7.5 | 4.9 | 4.5 | 223.8 | 222.8 | 224 | 33.1 | 33.2 | 33.2 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 12137 | 1 | 27.7 | 159250.8 | 9820 | 0 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.1 | 2.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:22 | Normal | 561.6 | 537.8 | 521.2 | 537.5 | 5.8 | 6.2 | 3.9 | 3.8 | 223.6 | 222.2 | 223.4 | 27.1 | 27.3 | 27.2 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 10187 | 1 | 27.9 | 159251.8 | 9820 | 0 | 2.1 | 2 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:28 | Normal | 559.9 | 546.8 | 532 | 543.2 | 6.3 | 6.8 | 4.3 | 3.8 | 224.2 | 222.8 | 223.4 | 29.3 | 29.3 | 29.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10982 | 1 | 28 | 159252.7 | 9821 | 0 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:32 | Normal | 545.2 | 531 | 505.2 | 523.6 | 3.6 | 3.9 | 2.4 | 2.2 | 223 | 222 | 223 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 6405 | 1 | 28 | 159253.5 | 9821 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:37 | Normal | 556.6 | 530.9 | 517.9 | 524.2 | 3.5 | 3.8 | 2.4 | 2 | 223.8 | 221.8 | 222.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 6113 | 1 | 28 | 159253.9 | 9821 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:42 | Normal | 551 | 543.3 | 492.5 | 542.5 | 2.7 | 2.8 | 1.9 | 1.6 | 223 | 221.8 | 223 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 4817 | 1 | 27.9 | 159254.4 | 9821 | 0 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:48 | Normal | 549.5 | 529.9 | 506.4 | 519.6 | 2.1 | 2.4 | 1.5 | 1.3 | 223.2 | 221.6 | 222.4 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 60 | 60.01 | 60 | 3850 | 1 | 27.8 | 159254.8 | 9821 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:52 | Normal | 558.4 | 529.9 | 532 | 542.2 | 2.6 | 2.8 | 1.7 | 1.4 | 223.2 | 221.6 | 222.6 | 12 | 12.1 | 12.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4520 | 1 | 27.8 | 159255.1 | 9821 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:57 | Normal | 564.8 | 549.2 | 549.5 | 529.9 | 3.8 | 4.1 | 2.5 | 2.4 | 223 | 220.6 | 221.6 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 6890 | 1 | 27.7 | 159255.6 | 9821 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1 | 1.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:03 | Normal | 564.1 | 549.9 | 557.4 | 556.7 | 4.8 | 5.1 | 3.1 | 2.7 | 223 | 221.6 | 222.8 | 22.2 | 22.4 | 22.3 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 8256 | 1 | 27.9 | 159256.2 | 9821 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:07 | Normal | 562.1 | 556.2 | 554.7 | 546.4 | 6.1 | 6.5 | 4 | 3.7 | 222.8 | 221.4 | 222.4 | 28.4 | 28.6 | 28.7 | 60.01 | 59.95 | 60.04 | 10559 | 1 | 28 | 159257 | 9821 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:12 | Normal | 557.7 | 551.8 | 532.7 | 534.1 | 6.7 | 7.1 | 4.5 | 4.2 | 223.8 | 222.2 | 222.8 | 31.1 | 31.3 | 31.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 11598 | 1 | 28.3 | 159257.9 | 9821 | 0 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 0 | 1.8 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:18 | Normal | 558.8 | 552.7 | 533.2 | 541.3 | 7.1 | 7.5 | 4.8 | 4.4 | 223 | 222 | 223.2 | 32.5 | 32.7 | 32.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 12139 | 1 | 28.5 | 159258.9 | 9821 | 0 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 2 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:23 | Normal | 553.2 | 549 | 533.3 | 545.6 | 7.5 | 8.1 | 5.2 | 4.7 | 223.8 | 223 | 222.6 | 34.7 | 34.9 | 35 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 12992 | 1 | 28.8 | 159260 | 9821 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 2 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:27 | Normal | 559.7 | 551.8 | 524.6 | 538 | 7.8 | 8.3 | 5.3 | 4.9 | 224.4 | 221.8 | 223 | 35.7 | 35.9 | 36 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 13387 | 1 | 29.1 | 159261.1 | 9822 | 0.1 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 3 | 3 | 0.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:33 | Normal | 554.3 | 539.8 | 535.6 | 536.9 | 8.3 | 8.8 | 5.6 | 5.2 | 223.8 | 222.6 | 223.6 | 38 | 38 | 38.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 14152 | 1 | 29.3 | 159262.2 | 9822 | 0.1 | 3.1 | 2.8 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.4 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:38 | Normal | 563.3 | 549 | 516.7 | 537.7 | 8.8 | 9.3 | 6.2 | 5.6 | 223.8 | 222.4 | 223.8 | 40 | 40.1 | 40.2 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 15028 | 1 | 29.6 | 159263.4 | 9822 | 0 | 3.3 | 3 | 2.4 | 3.2 | 3.4 | 0 | 2.5 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:42 | Normal | 560.7 | 545.8 | 515.8 | 531.1 | 9.6 | 10.1 | 6.8 | 6.1 | 221.8 | 220.2 | 220.8 | 45.8 | 44.9 | 46.3 | 59.98 | 60 | 60.01 | 16436 | 1 | 29.8 | 159264.7 | 9822 | 0.1 | 3.5 | 3.3 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 2.8 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:48 | Normal | 560.4 | 540.1 | 523.2 | 539.5 | 9.8 | 10 | 6.9 | 6.1 | 222 | 220.4 | 221.4 | 44.1 | 44.4 | 44.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 16363 | 1 | 30.3 | 159266.1 | 9822 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 2.7 | 3.3 | 3.7 | 0.1 | 2.9 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:53 | Normal | 554.8 | 525 | 516.3 | 535.6 | 9.3 | 9.5 | 6.5 | 5.9 | 221.4 | 220.6 | 220.6 | 41.5 | 41.6 | 41.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 15432 | 1 | 30.5 | 159267.4 | 9822 | 0 | 3.3 | 3.3 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 0.1 | 2.9 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:58 | Normal | 544.5 | 540.8 | 505.6 | 526.9 | 8 | 8.5 | 5.6 | 5.2 | 221.2 | 220 | 220.2 | 36.3 | 36.4 | 36.6 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 13556 | 1 | 30.7 | 159268.7 | 9822 | 0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 3 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:03 | Normal | 543.8 | 528.8 | 500.9 | 523.2 | 5.6 | 6 | 3.8 | 3.5 | 221.4 | 220.2 | 220.4 | 25.6 | 25.8 | 25.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 9578 | 1 | 30.6 | 159269.6 | 9822 | 0.1 | 2 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:08 | Normal | 554.8 | 528 | 519.4 | 536.2 | 4.6 | 5.1 | 3.2 | 2.8 | 220.6 | 219.4 | 220.4 | 21.8 | 21.9 | 22 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 8116 | 1 | 30.4 | 159270.4 | 9822 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:13 | Normal | 548.6 | 536.9 | 502.4 | 529.7 | 4.3 | 4.6 | 3 | 2.7 | 220.2 | 218.4 | 219.8 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7501 | 1 | 30.2 | 159271 | 9822 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:18 | Normal | 551 | 543.8 | 496.7 | 525 | 3.7 | 4 | 2.6 | 2.3 | 219.6 | 218.6 | 219.6 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 60.02 | 60.01 | 60 | 6663 | 1 | 30.1 | 159271.6 | 9822 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:23 | Normal | 543.1 | 540.2 | 515.5 | 521.6 | 2.6 | 2.8 | 1.8 | 1.6 | 220.4 | 218.8 | 219.2 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 4687 | 1 | 29.9 | 159272.1 | 9822 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:28 | Normal | 545.9 | 535.8 | 516.2 | 508.8 | 2 | 2.1 | 1.3 | 1.1 | 220.2 | 219 | 219 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 3563 | 1 | 29.8 | 159272.4 | 9823 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:33 | Normal | 542.1 | 541 | 501.3 | 496.9 | 1.4 | 1.6 | 1 | 0.8 | 219.6 | 217.2 | 218.4 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2519 | 1 | 29.6 | 159272.6 | 9823 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:38 | Normal | 548.7 | 541.6 | 536.8 | 534.8 | 2 | 2.1 | 1.3 | 1.1 | 218.8 | 218 | 219 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 3515 | 1 | 29.3 | 159272.9 | 9823 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:43 | Normal | 557.4 | 533.9 | 532.5 | 527.9 | 2.1 | 2.5 | 1.4 | 1.2 | 219.6 | 218 | 218.4 | 10.4 | 10.5 | 10.3 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 3860 | 1 | 29 | 159273.2 | 9823 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:48 | Normal | 553.2 | 547.3 | 512.4 | 541 | 2.6 | 2.8 | 1.8 | 1.5 | 219.8 | 218.4 | 219.2 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 4713 | 1 | 28.9 | 159273.6 | 9823 | 0 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:53 | Normal | 555.1 | 525.7 | 521.2 | 534.5 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 1.1 | 219.4 | 218.6 | 219 | 8.9 | 9.1 | 9 | 59.97 | 60 | 59.98 | 3380 | 1 | 28.8 | 159273.9 | 9823 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:58 | Normal | 518.9 | 533 | 524.5 | 530.8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 219.4 | 217.8 | 219 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1684 | 1 | 28.6 | 159274.1 | 9823 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:03 | Normal | 535.2 | 544.1 | 533.6 | 515 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 219.6 | 217.2 | 218.2 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1912 | 1 | 28.5 | 159274.2 | 9823 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:08 | Normal | 521.9 | 533.8 | 510.7 | 504.1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 219.2 | 217.8 | 218 | 5 | 5.2 | 5.1 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 1926 | 1 | 28.3 | 159274.4 | 9823 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:13 | Normal | 549 | 518 | 533.6 | 518.9 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 219 | 218.2 | 219 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1905 | 1 | 28.1 | 159274.5 | 9823 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:18 | Normal | 548.4 | 527.9 | 506.3 | 520.8 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 1 | 219.4 | 218.4 | 219.2 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 60 | 60 | 60 | 3167 | 1 | 28 | 159274.8 | 9823 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:23 | Normal | 563 | 552.9 | 532.3 | 560.6 | 2.6 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 219.8 | 218.2 | 219 | 12.5 | 12.7 | 12.5 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 4670 | 1 | 28 | 159275.1 | 9823 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:28 | Normal | 560.1 | 542.9 | 512.5 | 548.7 | 2.5 | 2.7 | 1.7 | 1.4 | 219 | 217.8 | 218.4 | 11.8 | 12 | 11.8 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 4492 | 1 | 28 | 159275.5 | 9824 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:33 | Normal | 543.9 | 558 | 504.7 | 502.9 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.8 | 218.8 | 217.2 | 217.8 | 7 | 7.2 | 7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2692 | 1 | 27.9 | 159275.8 | 9824 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:38 | Normal | 558.3 | 535.9 | 525.7 | 512.2 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 219.8 | 218.2 | 219 | 6 | 6.1 | 6 | 60 | 59.98 | 59.98 | 2180 | 1 | 28 | 159276 | 9824 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:43 | Normal | 557.8 | 537.8 | 508.7 | 550.2 | 2.6 | 2.7 | 1.8 | 1.4 | 220 | 218.2 | 219.2 | 12 | 12.1 | 12 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4519 | 1 | 27.9 | 159276.2 | 9824 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:48 | Normal | 552.1 | 543 | 521.6 | 539.9 | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 1.1 | 219.4 | 218.4 | 219.2 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 3712 | 1 | 27.8 | 159276.6 | 9824 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:53 | Normal | 561.9 | 540.6 | 526.5 | 532.8 | 1.9 | 2.1 | 1.2 | 1.1 | 218.4 | 217.2 | 218.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 3475 | 1 | 27.8 | 159276.9 | 9824 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:58 | Normal | 568.1 | 558 | 550.7 | 535 | 2.4 | 2.6 | 1.5 | 1.5 | 218.8 | 217 | 217.8 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 60.03 | 59.98 | 60 | 4329 | 1 | 27.8 | 159277.2 | 9824 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:03 | Normal | 573.5 | 547.9 | 546.3 | 537.6 | 3.5 | 3.7 | 2 | 2.1 | 219.2 | 217.8 | 218.4 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 6154 | 1 | 27.9 | 159277.7 | 9824 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:08 | Normal | 545.6 | 553.7 | 513.6 | 543.1 | 3.6 | 3.8 | 2.4 | 2.2 | 219.8 | 218.4 | 219 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 60 | 60.05 | 60 | 6377 | 1 | 27.9 | 159278.2 | 9824 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1 | 1.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:13 | Normal | 558 | 555 | 521.8 | 546 | 4.4 | 4.7 | 3 | 2.6 | 220.4 | 218.4 | 219 | 21 | 21.1 | 21.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7683 | 1 | 28.1 | 159278.8 | 9824 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:18 | Normal | 572.8 | 552.8 | 513.2 | 553.5 | 5 | 5.3 | 3.3 | 3 | 220 | 218 | 219.4 | 23.7 | 23.8 | 23.8 | 59.95 | 60 | 59.98 | 8657 | 1 | 28.2 | 159279.4 | 9824 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 2 | 1.9 | 0 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:23 | Normal | 580.4 | 558.5 | 529.1 | 546.1 | 5.4 | 5.8 | 3.5 | 3.4 | 220.6 | 219 | 219.6 | 25.7 | 25.9 | 25.8 | 59.95 | 59.93 | 59.98 | 9403 | 1 | 28.4 | 159280.2 | 9824 | 0 | 2 | 1.8 | 1.4 | 2 | 2.1 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:28 | Normal | 573.1 | 546.7 | 548.3 | 539.7 | 6.5 | 7 | 4.1 | 4.1 | 220.4 | 220.2 | 219.8 | 30.6 | 30.7 | 30.7 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 11333 | 1 | 28.6 | 159281.1 | 9825 | 0 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.9 | 2.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:33 | Normal | 564.3 | 544.9 | 520.9 | 542.2 | 6 | 6.3 | 4.1 | 3.7 | 220.8 | 219.6 | 220.4 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 60.01 | 60 | 60 | 10495 | 1 | 28.7 | 159282 | 9825 | 0 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 1.7 | 2.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:38 | Normal | 557.9 | 537.9 | 535 | 533.3 | 5.6 | 5.6 | 3.6 | 3.4 | 220.8 | 219.8 | 220.6 | 25.4 | 25.6 | 25.6 | 60 | 60.02 | 59.99 | 9377 | 1 | 28.8 | 159282.8 | 9825 | 0 | 2 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 2 | 0 | 1.6 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:43 | Normal | 561.4 | 546.3 | 544 | 526.2 | 7.3 | 7.7 | 4.8 | 4.7 | 221.4 | 219 | 221 | 36.9 | 35.4 | 36 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 12887 | 1 | 29.1 | 159283.8 | 9825 | 0 | 2.7 | 2.5 | 2 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:48 | Normal | 563.1 | 545.9 | 551.2 | 531.5 | 7.1 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 220.6 | 218.2 | 219.6 | 33 | 33 | 33.1 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 11886 | 1 | 29.2 | 159284.7 | 9825 | 0 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:53 | Normal | 566 | 541.1 | 527.4 | 540.6 | 8.3 | 8.6 | 5.5 | 5.4 | 221.2 | 219.4 | 219.6 | 38.3 | 38.2 | 38.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14100 | 1 | 29.5 | 159285.9 | 9825 | 0.1 | 3.1 | 2.9 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 0.1 | 2.5 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:58 | Normal | 560.9 | 532 | 516.8 | 521.1 | 5.8 | 6.3 | 4 | 3.8 | 220.4 | 219.4 | 220 | 27.5 | 27.4 | 27.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 10240 | 1 | 29.7 | 159286.9 | 9825 | 0 | 2.2 | 2 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:03 | Normal | 562.4 | 539 | 554.1 | 530.4 | 5.3 | 5.6 | 3.3 | 3.3 | 220 | 219.6 | 220.2 | 24.4 | 24.5 | 24.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9031 | 1 | 29.7 | 159287.7 | 9825 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 2 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:08 | Normal | 548.1 | 546 | 526.6 | 530.9 | 3.8 | 4.1 | 2.5 | 2.4 | 219 | 218.4 | 219.2 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 6886 | 1 | 29.5 | 159288.3 | 9825 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:13 | Normal | 566.5 | 546.9 | 527.8 | 542.1 | 3.6 | 4 | 2.5 | 2.2 | 218.8 | 217.2 | 218.4 | 17.5 | 17.8 | 17.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6554 | 1 | 29.5 | 159288.9 | 9825 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:18 | Normal | 557.9 | 545.9 | 554.9 | 530.1 | 5.4 | 5.8 | 3.5 | 3.5 | 221 | 219 | 219.6 | 25.3 | 25.4 | 25.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 9376 | 1 | 29.5 | 159289.6 | 9825 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 2 | 2 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:23 | Normal | 557.1 | 545.9 | 553.3 | 532.7 | 4.9 | 5.1 | 3 | 3 | 221 | 219.4 | 220 | 22.8 | 22.9 | 22.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8428 | 1 | 29.5 | 159290.3 | 9825 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:28 | Normal | 573.2 | 555.9 | 536 | 540.3 | 6.3 | 6.6 | 4.1 | 4 | 220 | 219.2 | 221.2 | 29.8 | 29.9 | 29.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 10860 | 1 | 29.6 | 159291.1 | 9826 | 0 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.7 | 2.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:33 | Normal | 568.4 | 533 | 537.8 | 528.1 | 6.3 | 7 | 4.1 | 4.1 | 219.8 | 217.6 | 219 | 29.9 | 30 | 30.2 | 60 | 60.05 | 60.02 | 11052 | 1 | 29.7 | 159292 | 9826 | 0 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | 1.9 | 2.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:38 | Normal | 569.4 | 551 | 505.7 | 545 | 6.6 | 7.1 | 4.2 | 4.1 | 220.2 | 218.8 | 219.6 | 30.9 | 31 | 30.9 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 11182 | 1 | 29.8 | 159292.9 | 9826 | 0 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 0 | 1.9 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:43 | Normal | 568.1 | 531.8 | 503.1 | 536.4 | 6 | 6.6 | 4 | 3.8 | 220.2 | 219.4 | 219.8 | 28 | 28 | 28.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10407 | 1 | 29.8 | 159293.9 | 9826 | 0 | 2.1 | 2 | 1.6 | 2.4 | 2.3 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:48 | Normal | 562.8 | 541.4 | 536.4 | 528.6 | 5.1 | 5.5 | 3.1 | 3.2 | 219.8 | 218.8 | 219.8 | 25.7 | 25.3 | 25.2 | 60.02 | 60.02 | 60 | 9072 | 1 | 29.8 | 159294.7 | 9826 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:53 | Normal | 566.1 | 546.6 | 528.8 | 529.9 | 3.9 | 4.3 | 2.6 | 2.4 | 220 | 218.4 | 219.4 | 18.7 | 18.6 | 18.9 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 7140 | 1 | 29.7 | 159295.3 | 9826 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:58 | Normal | 564.8 | 538.4 | 509.1 | 520.7 | 3 | 3.2 | 2 | 1.8 | 218.8 | 217.2 | 218.2 | 14.4 | 15.5 | 15 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5329 | 1 | 29.6 | 159295.8 | 9826 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:03 | Normal | 553.5 | 538.1 | 535 | 504.2 | 2.8 | 3 | 1.7 | 1.6 | 218.2 | 217 | 217.8 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4841 | 1 | 29.5 | 159296.3 | 9826 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:08 | Normal | 558.4 | 535.8 | 515.6 | 515.9 | 2.2 | 2.7 | 1.5 | 1.5 | 219.2 | 218.2 | 218.2 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 59.97 | 59.93 | 59.99 | 4304 | 1 | 29.4 | 159296.7 | 9826 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:13 | Normal | 533.7 | 540.8 | 474.4 | 520.7 | 1.7 | 1.8 | 1.1 | 1 | 219.4 | 217.8 | 218.4 | 7.9 | 8 | 7.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 3029 | 1 | 29.2 | 159297 | 9826 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:18 | Normal | 536.1 | 536.9 | 510.5 | 523.4 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 218.4 | 217 | 218.4 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2725 | 1 | 29 | 159297.2 | 9826 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:23 | Normal | 557.1 | 539.9 | 514.4 | 507.4 | 2.2 | 2.4 | 1.5 | 1.3 | 218.4 | 217.2 | 217.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 60 | 60 | 59.99 | 3872 | 1 | 28.9 | 159297.5 | 9826 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:28 | Normal | 565.5 | 545 | 530.4 | 532.6 | 2.8 | 3.1 | 1.9 | 1.7 | 218.4 | 216.6 | 217.4 | 13.9 | 14 | 14 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5185 | 1 | 28.8 | 159297.9 | 9827 | 0 | 1.1 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:33 | Normal | 541.1 | 530 | 540.9 | 524.2 | 2 | 2.3 | 1.3 | 1.1 | 218.2 | 216.8 | 217.4 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 3617 | 1 | 28.7 | 159298.2 | 9827 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:38 | Normal | 542.1 | 534.1 | 522.6 | 510 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 218 | 216.6 | 217 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 2427 | 1 | 28.7 | 159298.5 | 9827 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:43 | Normal | 541.9 | 532.7 | 516.5 | 510.8 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 218 | 217.2 | 216.8 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 59.97 | 60.01 | 60 | 2163 | 1 | 28.6 | 159298.7 | 9827 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:48 | Normal | 537.4 | 501.3 | 507.5 | 507.9 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 218 | 216.6 | 217.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 873 | 1 | 28.5 | 159298.8 | 9827 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:53 | Normal | 518.1 | 496.9 | 508.7 | 450.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 217.8 | 216.2 | 216.8 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 609 | 1 | 28.4 | 159298.8 | 9827 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:58 | Normal | 540.2 | 514.9 | 500.7 | 463 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 218.6 | 217.6 | 218 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 768 | 1 | 28.3 | 159298.9 | 9827 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:03 | Normal | 516.1 | 483 | 450.2 | 300.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 218.4 | 217.8 | 218.2 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 306 | 1 | 28.1 | 159298.9 | 9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:08 | Normal | 491.1 | 486.9 | 451.3 | 259.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 219.8 | 218.4 | 218.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 204 | 1 | 28.1 | 159299 | 9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:13 | Normal | 484.3 | 496.9 | 473.6 | 200.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 219 | 217.8 | 217.6 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 93 | 1 | 28 | 159299 | 9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:18 | Normal | 550.2 | 513.9 | 490.5 | 277.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 219.6 | 217.8 | 218.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 241 | 1 | 27.9 | 159299 | 9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:23 | Normal | 512 | 515.7 | 468.4 | 248.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218.2 | 218.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 203 | 1 | 27.8 | 159299 | 9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:28 | Normal | 510.1 | 504.9 | 449.8 | 199.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 219.2 | 218.2 | 218.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 99 | 1 | 27.7 | 159299 | 9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:33 | Normal | 513.1 | 500.8 | 460.3 | 200.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 219.6 | 217.8 | 218.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 115 | 1 | 27.6 | 159299 | 9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:38 | Normal | 475.9 | 497.9 | 410.6 | 198.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 219.2 | 218 | 218.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 90 | 1 | 27.5 | 159299.1 | 9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:43 | Normal | 483 | 427.8 | 351.8 | 191.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.6 | 217.4 | 218.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 7 | 1 | 27.4 | 159299.1 | 9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:48 | Normal | 474 | 487.8 | 375.7 | 198 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 220 | 218 | 219 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 75 | 1 | 27.4 | 159299.1 | 9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:53 | Normal | 466 | 474.8 | 340.9 | 200 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 220 | 218.4 | 218.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 59.97 | 60 | 68 | 1 | 27.3 | 159299.1 | 9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:58 | Normal | 466.9 | 432 | 330.5 | 200.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.2 | 218.4 | 219 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 41 | 1 | 27.2 | 159299.1 | 9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 18:03 | Normal | 492 | 488.9 | 223.7 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 217.6 | 218.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 0 | 1 | 27.1 | 159299.1 | 9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 18:08 | Normal | 483 | 426.1 | 294 | 205.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.2 | 218.2 | 219 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60 | 59.99 | 8 | 1 | 27 | 159299.1 | 9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 18:13 | Normal | 477.1 | 441 | 322.7 | 204.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.8 | 219.2 | 219.6 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 59.94 | 59.9 | 59.92 | 27 | 1 | 27 | 159299.1 | 9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 18:18 | Normal | 484 | 417 | 274.3 | 180.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.4 | 218.4 | 219 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 26.9 | 159299.1 | 9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 18:23 | Normal | 268.4 | 363.8 | 189.3 | 200.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 218.4 | 219.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 26.9 | 159299.1 | 9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 18:28 | Normal | 200.4 | 326.4 | 208.6 | 205.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 217.4 | 218.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 26.9 | 159299.1 | 9829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 18:33 | Normal | 199 | 207.7 | 199.5 | 198.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 217.2 | 217.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 0 | 1 | 26.8 | 159299.1 | 9829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0