## S1_BL20_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-16 05:15 | Fault | 450.2 | 450.5 | 449.3 | 450.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:20 | Fault | 472.4 | 472.9 | 471.8 | 472.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:25 | Fault | 505.3 | 513.3 | 512.5 | 510.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:30 | Fault | 512.5 | 523.9 | 522.8 | 517.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.1 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:35 | Fault | 508.3 | 517.7 | 516.3 | 512.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:40 | Fault | 520 | 533.4 | 532.4 | 523.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:45 | Fault | 527.1 | 542.2 | 541.1 | 530.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:50 | Fault | 526.7 | 541.8 | 540.9 | 530.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:55 | Fault | 525.2 | 539.8 | 538.7 | 528.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:00 | Fault | 523 | 537.1 | 536.4 | 527 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:05 | Fault | 519.8 | 532.5 | 531.4 | 523.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:10 | Fault | 515.1 | 526.3 | 525.4 | 518.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:15 | Fault | 511.8 | 521.8 | 520.5 | 515.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:20 | Fault | 511.3 | 521.6 | 520.4 | 515.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:25 | Fault | 514.8 | 526.4 | 525.4 | 518.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:30 | Fault | 520.2 | 533.7 | 532.8 | 524.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:35 | Fault | 526.2 | 541.3 | 540 | 529.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:40 | Fault | 529.9 | 545.8 | 544.6 | 533.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:45 | Fault | 533.6 | 550 | 549 | 537.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:50 | Fault | 532.4 | 548.6 | 547.7 | 536.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:55 | Fault | 529.5 | 545.3 | 544.5 | 533.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:00 | Fault | 532 | 548.1 | 547.1 | 535.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:05 | Fault | 536.9 | 553.8 | 553.1 | 540.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:10 | Fault | 545.7 | 563.6 | 562.3 | 548.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:15 | Wait | 554.1 | 572.8 | 571.7 | 555.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.8 | 222.4 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 21.8 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:20 | Wait | 561.2 | 580.3 | 579.2 | 562.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 222 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 21.8 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:25 | Wait | 566.2 | 585.4 | 584.3 | 567.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 222.4 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 21.8 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:30 | Wait | 571.5 | 591 | 589.8 | 571.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220.2 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 21.8 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:35 | Wait | 575.5 | 595 | 593.8 | 575.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 221.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.04 | 60 | 0 | 0 | 21.7 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:40 | Wait | 577 | 596.7 | 595.8 | 576.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 221 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 21.7 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:45 | Wait | 581.7 | 601.6 | 600.5 | 580.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.6 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:50 | Wait | 585.8 | 605.9 | 604.4 | 584.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 21.6 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:55 | Wait | 586.4 | 606.4 | 605.3 | 585 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 21.7 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:00 | Wait | 587.4 | 607.5 | 606.7 | 586.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 221 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 21.6 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:05 | Wait | 588.9 | 609.2 | 608.2 | 587.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 221.2 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 21.6 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:10 | Wait | 589.2 | 609.6 | 608.5 | 588 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.6 | 220.2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.6 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:15 | Wait | 587.4 | 607.5 | 606.6 | 586.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.6 | 220 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 21.7 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:20 | Wait | 585.9 | 606.1 | 605.1 | 584.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 220.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 21.7 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:25 | Wait | 585.3 | 605.4 | 604.6 | 584.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 221 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 21.7 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:30 | Wait | 587.4 | 607.6 | 606.4 | 586 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 220.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 21.7 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:35 | Wait | 591.4 | 611.9 | 610.8 | 590.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 220.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 21.7 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:40 | Wait | 595.3 | 616 | 615.2 | 594.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 220 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 21.7 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:45 | Wait | 597.8 | 618.6 | 617.5 | 596.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 220.2 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 21.7 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:50 | Wait | 599.8 | 620.8 | 619.8 | 598.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 220.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 21.7 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:55 | Wait | 603.8 | 625.1 | 624 | 602.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.4 | 219.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 21.8 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:00 | Wait | 608.3 | 630.1 | 629.2 | 607.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 220.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 21.8 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:05 | Wait | 612.3 | 634.7 | 633.4 | 611.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 221.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 21.8 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:10 | Wait | 613.6 | 636.2 | 635.1 | 612.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 220.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 21.9 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:15 | Wait | 621 | 644.4 | 642.8 | 619.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 221.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 21.9 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:20 | Wait | 624 | 648 | 646.2 | 622.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 221.2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21.9 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:25 | Wait | 623.6 | 648.1 | 646 | 622.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 221.6 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:30 | Wait | 623.4 | 647.5 | 645.3 | 622 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 220.8 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:35 | Wait | 626.7 | 651.1 | 649.1 | 625.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 221.4 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 22 | 86199.8 | 6298 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:40 | Normal | 540.2 | 555.7 | 553 | 483.1 | 5.2 | 5.8 | 5.7 | 3.3 | 223.6 | 222.4 | 224 | 27 | 26.8 | 26.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 9056 | 1 | 22.1 | 86199.8 | 6298 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:45 | Normal | 544.3 | 561.6 | 558.2 | 483.2 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 3.1 | 223.2 | 223.2 | 224.4 | 25.1 | 24.7 | 25.1 | 59.92 | 59.94 | 59.95 | 9417 | 1 | 22.6 | 86200.6 | 6298 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 0 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:50 | Normal | 530.1 | 559.6 | 561.4 | 515.3 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 4 | 224.2 | 223.8 | 225.6 | 33 | 32.6 | 32.8 | 59.98 | 60.03 | 59.98 | 12226 | 1 | 23 | 86201.5 | 6298 | 2 | 2.1 | 2 | 0 | 1.8 | 2 | 2.2 | 0.4 | 0 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:55 | Normal | 532.7 | 569.1 | 554.1 | 492.2 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 6.1 | 225.2 | 225.2 | 226.2 | 47.3 | 46.8 | 47.3 | 60.1 | 60.09 | 60.04 | 17820 | 1 | 23.9 | 86202.8 | 6299 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 0 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 0.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:00 | Normal | 542.1 | 561.5 | 552 | 506.9 | 14.6 | 15.1 | 15.3 | 8.5 | 225.2 | 224 | 226.4 | 69.9 | 69.2 | 69.7 | 60.05 | 60.09 | 60.08 | 26212 | 1 | 25.4 | 86204.8 | 6299 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 0 | 4.4 | 4.8 | 5 | 0.5 | 0.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:05 | Normal | 538.3 | 543.7 | 539.8 | 447.9 | 9.5 | 10.4 | 10.3 | 6.3 | 224.4 | 223.8 | 225.4 | 46.5 | 46.2 | 46.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 17719 | 1 | 26.8 | 86206.6 | 6299 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3 | 3.2 | 3.3 | 0.5 | 0.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:10 | Normal | 514.3 | 540.9 | 522.1 | 488.2 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 3.7 | 223.4 | 223 | 223.4 | 30.4 | 30 | 30.3 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 11478 | 1 | 27 | 86207.8 | 6299 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0.5 | 0 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:15 | Normal | 522.1 | 543.5 | 534.5 | 491.5 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 3.3 | 223.4 | 222.8 | 224.2 | 27.2 | 27 | 27.1 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 10055 | 1 | 27 | 86208.6 | 6299 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:20 | Normal | 527.1 | 552.7 | 540.6 | 499.6 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | 4.3 | 223.6 | 222.6 | 224.8 | 35.2 | 34.8 | 35.1 | 59.99 | 59.93 | 59.99 | 13393 | 1 | 27.2 | 86209.7 | 6299 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:25 | Normal | 534.3 | 553.8 | 544.6 | 493.6 | 6 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 222.6 | 221.4 | 224.2 | 30.1 | 30 | 30 | 60 | 60.02 | 60.01 | 11196 | 1 | 27.4 | 86210.6 | 6299 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 0 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:30 | Normal | 526.6 | 544.8 | 538.7 | 506.8 | 5 | 5.5 | 5.4 | 3 | 223.6 | 222.4 | 223.2 | 25.3 | 25.1 | 25.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9615 | 1 | 27.5 | 86211.5 | 6299 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 0 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:35 | Normal | 525 | 554.8 | 521.1 | 517.2 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 1.5 | 223 | 222.2 | 223.2 | 15 | 14.7 | 15 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5686 | 1 | 27.5 | 86212.1 | 6299 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:40 | Normal | 526.3 | 552.7 | 539.9 | 502.1 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 1.9 | 222.4 | 221.8 | 222.6 | 16.6 | 16.2 | 16.4 | 59.93 | 59.99 | 59.96 | 6339 | 1 | 27.5 | 86212.6 | 6299 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:45 | Normal | 510.6 | 537 | 534.7 | 490.9 | 2 | 2.5 | 2.3 | 1.2 | 222 | 221.8 | 223.4 | 11 | 10.8 | 11 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 4223 | 1 | 27.5 | 86213 | 6299 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:50 | Normal | 520 | 538.5 | 521.8 | 496 | 1.9 | 2.5 | 2.3 | 1.2 | 222.2 | 221.4 | 222.8 | 10.8 | 10.6 | 10.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 4074 | 1 | 27.4 | 86213.4 | 6299 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:55 | Normal | 521.9 | 555.4 | 563.1 | 488.2 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 2 | 222 | 221.4 | 223.4 | 16.9 | 16.5 | 16.7 | 60.06 | 60.11 | 60.06 | 6336 | 1 | 27.4 | 86213.8 | 6300 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:00 | Normal | 518.7 | 565.1 | 541.2 | 510.9 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 2.4 | 222.6 | 222.2 | 223.4 | 20.9 | 20.6 | 20.8 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 7713 | 1 | 27.4 | 86214.4 | 6300 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:05 | Normal | 515.4 | 541.8 | 548.1 | 493.2 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 3.2 | 222.6 | 222 | 223.4 | 27.4 | 27.1 | 27.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 10116 | 1 | 27.6 | 86215.1 | 6300 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:10 | Normal | 542 | 583.8 | 559.8 | 511.6 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 3.8 | 223 | 221.6 | 223 | 31.4 | 31 | 31.4 | 60 | 59.98 | 60 | 11802 | 1 | 28 | 86216.1 | 6300 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.9 | 2 | 0.5 | 0 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:15 | Normal | 531.2 | 555.7 | 541 | 503.1 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 4 | 223.2 | 221.2 | 223.2 | 34.4 | 33.7 | 34.1 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 12669 | 1 | 28.3 | 86217.1 | 6300 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:20 | Normal | 533.4 | 557.2 | 544.9 | 504.9 | 7.2 | 7.6 | 7.7 | 4.4 | 223.6 | 222.8 | 224 | 36.2 | 35.9 | 36.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 13443 | 1 | 28.6 | 86218.2 | 6300 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:25 | Normal | 528.8 | 553.5 | 542.4 | 497.5 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 4.6 | 222 | 221.4 | 223.2 | 38.3 | 37.9 | 38.1 | 60 | 60.01 | 60 | 14213 | 1 | 29 | 86219.3 | 6300 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:30 | Normal | 527.9 | 549.6 | 538.1 | 495.3 | 7.8 | 8.1 | 8.3 | 4.8 | 222.6 | 221.8 | 223.8 | 38.7 | 38.1 | 38.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 14377 | 1 | 29.3 | 86220.5 | 6300 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:35 | Normal | 523.4 | 556.3 | 538.1 | 499.5 | 8.6 | 8.8 | 9 | 5.2 | 223.6 | 224.2 | 225.2 | 41.7 | 41.4 | 41.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 15643 | 1 | 29.6 | 86221.8 | 6300 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:40 | Normal | 528.2 | 549.6 | 546.6 | 489.6 | 9 | 9.3 | 9.3 | 5.4 | 224.4 | 223.6 | 224.4 | 43.3 | 42.8 | 43.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 16156 | 1 | 30 | 86223.1 | 6300 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 0.6 | 0.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:45 | Normal | 531 | 552.5 | 535.1 | 496.2 | 9.8 | 10.3 | 10.4 | 6 | 221.4 | 220.6 | 221.2 | 47.9 | 47.4 | 47.7 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 17899 | 1 | 30.3 | 86224.5 | 6300 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 0.7 | 0.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:50 | Normal | 527.1 | 552.6 | 536.4 | 490.5 | 9.5 | 9.8 | 9.9 | 5.6 | 220.6 | 220.6 | 222 | 45.8 | 45.3 | 45.6 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 16940 | 1 | 30.8 | 86226 | 6300 | 2.9 | 3 | 3 | 0.1 | 2.7 | 3 | 3 | 0.6 | 0.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:55 | Normal | 543 | 557.1 | 547.1 | 508.2 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 5.3 | 220.6 | 220.4 | 222.4 | 42.5 | 41.9 | 41.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 16065 | 1 | 31 | 86227.4 | 6301 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 0.7 | 0.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:00 | Normal | 524.6 | 539.9 | 539.7 | 489.8 | 6.3 | 7 | 6.8 | 3.9 | 221 | 220.4 | 222 | 31.6 | 31.5 | 31.6 | 60 | 59.98 | 60 | 11821 | 1 | 31 | 86228.5 | 6301 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 2 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:05 | Normal | 518.2 | 534.7 | 527.4 | 486.5 | 4.9 | 5.3 | 5.2 | 3 | 220 | 219.4 | 220.8 | 24.6 | 24.2 | 24.4 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 9094 | 1 | 30.8 | 86229.4 | 6301 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 0 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:10 | Normal | 517.3 | 533.7 | 531.4 | 499.4 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 2.5 | 220.4 | 219.2 | 220.6 | 21.6 | 21.4 | 21.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 7969 | 1 | 30.6 | 86230.1 | 6301 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:15 | Normal | 519.6 | 541.2 | 522.3 | 499.5 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | 2.3 | 219.4 | 218.2 | 220.8 | 19.9 | 19.6 | 19.9 | 59.99 | 60 | 60 | 7492 | 1 | 30.4 | 86230.7 | 6301 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:20 | Normal | 523.1 | 538.5 | 536 | 495.4 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 1.9 | 219.8 | 218.8 | 219.8 | 16.6 | 16.3 | 16.5 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 6273 | 1 | 30.2 | 86231.3 | 6301 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:25 | Normal | 513.3 | 519.7 | 531.9 | 503.8 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 1.1 | 220 | 218.6 | 219.8 | 10.3 | 10 | 10.4 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 3862 | 1 | 30 | 86231.7 | 6301 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:30 | Normal | 502 | 530.3 | 527.2 | 452.2 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 219.6 | 218.6 | 219.6 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 2995 | 1 | 29.8 | 86232 | 6301 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:35 | Normal | 519.1 | 544.5 | 533.7 | 505.9 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 219.4 | 218.4 | 219.6 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 2661 | 1 | 29.5 | 86232.2 | 6301 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:40 | Normal | 511.2 | 546.6 | 536.1 | 510.3 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 1.1 | 218.2 | 218 | 219 | 10.3 | 10.1 | 10.4 | 60 | 60.02 | 60 | 3861 | 1 | 29.2 | 86232.5 | 6301 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:45 | Normal | 521.2 | 559.3 | 530.7 | 510.7 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 1.5 | 218.8 | 218.2 | 219.2 | 13.5 | 13.2 | 13.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 4995 | 1 | 29.1 | 86232.9 | 6301 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:50 | Normal | 520.3 | 542.7 | 541.3 | 512.3 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 1.1 | 219.4 | 218.6 | 220.6 | 10 | 9.8 | 10.2 | 60 | 60.01 | 60 | 3826 | 1 | 28.9 | 86233.3 | 6301 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:55 | Normal | 506.4 | 538 | 534.2 | 489 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 0.7 | 219.2 | 218.6 | 219.6 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2809 | 1 | 28.8 | 86233.6 | 6302 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:00 | Normal | 505.1 | 530.7 | 537.8 | 495.2 | 0.7 | 1.2 | 1 | 0.5 | 218.4 | 217.2 | 219 | 5 | 4.6 | 4.9 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 1796 | 1 | 28.6 | 86233.7 | 6302 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:05 | Normal | 476.1 | 532.7 | 526 | 511.6 | 1 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 218.8 | 217.4 | 219.4 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 2151 | 1 | 28.5 | 86233.9 | 6302 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:10 | Normal | 505.3 | 525.5 | 534.1 | 478.1 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 218 | 218.2 | 219 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 1567 | 1 | 28.2 | 86234.1 | 6302 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:15 | Normal | 540.7 | 536.6 | 547.3 | 473.4 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 219 | 218.2 | 219.6 | 7.9 | 7.7 | 8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2935 | 1 | 28.1 | 86234.2 | 6302 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:20 | Normal | 514.9 | 546.5 | 532.7 | 487.3 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 219.4 | 218.4 | 219.6 | 10.7 | 10.6 | 10.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3944 | 1 | 28 | 86234.5 | 6302 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:25 | Normal | 532.2 | 563.6 | 546.6 | 472.6 | 2.6 | 3 | 2.9 | 1.6 | 218.6 | 218.2 | 219.6 | 14.2 | 13.9 | 14.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5306 | 1 | 28 | 86234.9 | 6302 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:30 | Normal | 532.7 | 541.6 | 537.9 | 468.2 | 1.6 | 2.3 | 2 | 1.1 | 217.8 | 217.2 | 219.2 | 9.7 | 9.5 | 9.8 | 60.03 | 60.03 | 60 | 3672 | 1 | 28.1 | 86235.3 | 6302 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:35 | Normal | 483.8 | 517.2 | 522.3 | 495.4 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 218.4 | 217.8 | 219.4 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 60 | 60 | 60 | 2042 | 1 | 28 | 86235.5 | 6302 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:40 | Normal | 521.9 | 540.3 | 534.6 | 493.6 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1 | 218.6 | 217.8 | 219 | 9.8 | 9.6 | 9.9 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 3582 | 1 | 27.9 | 86235.8 | 6302 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:45 | Normal | 526.4 | 552.6 | 537.5 | 471.5 | 2 | 2.5 | 2.4 | 1.3 | 218.2 | 217.6 | 219.6 | 11.6 | 11.2 | 11.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4264 | 1 | 27.9 | 86236.1 | 6302 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:50 | Normal | 527.3 | 553.4 | 537.1 | 504.1 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 218.2 | 217.6 | 219.2 | 10.7 | 10.5 | 10.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3963 | 1 | 27.9 | 86236.5 | 6302 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:55 | Normal | 507.4 | 540.8 | 539.4 | 512.3 | 2 | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 218.8 | 218.2 | 219.6 | 11 | 10.8 | 11 | 60 | 60 | 59.99 | 4057 | 1 | 27.9 | 86236.8 | 6303 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:00 | Normal | 543.3 | 559.8 | 552.3 | 497.2 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 1.8 | 219.8 | 218.6 | 220 | 16.1 | 15.7 | 16 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5917 | 1 | 27.9 | 86237.2 | 6303 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:05 | Normal | 532.1 | 554.5 | 544.8 | 491.9 | 3 | 3.5 | 3.3 | 1.8 | 219.8 | 218.6 | 219.8 | 16.4 | 16.1 | 16.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 6139 | 1 | 28 | 86237.7 | 6303 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:10 | Normal | 542 | 560.5 | 542.7 | 493.6 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 2.3 | 219.6 | 219 | 220 | 20.1 | 19.6 | 19.9 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 7414 | 1 | 28 | 86238.3 | 6303 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:15 | Normal | 531.1 | 565.6 | 557.8 | 511.9 | 4.6 | 5 | 5 | 2.7 | 218.8 | 218 | 219.6 | 24.8 | 24.3 | 24.6 | 59.94 | 59.92 | 59.96 | 9013 | 1 | 28.2 | 86239 | 6303 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:20 | Normal | 530.1 | 549.6 | 554.4 | 478.6 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 3 | 219.4 | 218.4 | 219.4 | 25 | 24.5 | 24.8 | 59.92 | 59.98 | 59.96 | 9095 | 1 | 28.5 | 86239.7 | 6303 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:25 | Normal | 522.4 | 561.2 | 545 | 478.1 | 5.8 | 6.3 | 6.2 | 3.5 | 219.6 | 220 | 221.2 | 29.9 | 29.7 | 29.8 | 60 | 60.02 | 59.97 | 11034 | 1 | 28.7 | 86240.6 | 6303 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 0 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:30 | Normal | 541.8 | 554.4 | 536.5 | 476.5 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | 3.8 | 220.2 | 219.8 | 221.2 | 31.1 | 30.8 | 30.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 11457 | 1 | 28.9 | 86241.5 | 6303 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.9 | 2 | 0.6 | 0.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:35 | Normal | 521 | 551.4 | 536.3 | 482.5 | 5.3 | 5.9 | 5.8 | 3.3 | 221 | 219.6 | 221 | 27.2 | 27 | 27.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10078 | 1 | 29.1 | 86242.4 | 6303 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:40 | Normal | 529.1 | 562 | 546.7 | 490.7 | 6.8 | 7 | 7 | 4.1 | 220.2 | 219.4 | 220 | 34.2 | 33.6 | 33.9 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 12292 | 1 | 29.2 | 86243.3 | 6303 | 2.1 | 2.1 | 2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:45 | Normal | 531.2 | 554.4 | 538.1 | 493.3 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | 3.7 | 220.4 | 220 | 221.2 | 31.1 | 30.6 | 30.8 | 60.03 | 60.04 | 60 | 11536 | 1 | 29.5 | 86244.4 | 6303 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 2 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:50 | Normal | 517.2 | 559.6 | 552.2 | 489.3 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 5 | 221 | 219.4 | 221.8 | 39.9 | 39.2 | 39.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 14475 | 1 | 29.7 | 86245.4 | 6303 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:55 | Normal | 531.9 | 550.4 | 540.2 | 486.1 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | 4.4 | 220.8 | 220 | 221.4 | 35.6 | 35.2 | 35.5 | 60.01 | 60 | 60 | 13285 | 1 | 30.1 | 86246.7 | 6304 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0.6 | 0 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:00 | Normal | 523.9 | 566.5 | 543.4 | 502.7 | 5.1 | 5.6 | 5.4 | 3.1 | 219.6 | 220 | 220.2 | 25.9 | 25.7 | 25.8 | 60 | 60.01 | 60 | 9629 | 1 | 30 | 86247.6 | 6304 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 0 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:05 | Normal | 526.9 | 552.3 | 527.9 | 499 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 2.6 | 218.2 | 218.2 | 219.2 | 23.1 | 22.6 | 22.8 | 59.91 | 59.95 | 59.92 | 8450 | 1 | 29.9 | 86248.4 | 6304 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:10 | Normal | 504.3 | 537 | 517.3 | 492.1 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 2 | 218.8 | 217.6 | 219 | 17.5 | 17 | 17.3 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 6504 | 1 | 29.8 | 86249 | 6304 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:15 | Normal | 525.7 | 555.3 | 534.9 | 491.4 | 5 | 5.3 | 5.3 | 2.8 | 220.4 | 219.2 | 221.2 | 25.9 | 25.2 | 25.6 | 59.97 | 59.95 | 59.93 | 9289 | 1 | 29.7 | 86249.6 | 6304 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:20 | Normal | 513.9 | 556.4 | 543.9 | 496.9 | 4.7 | 5.1 | 5 | 2.8 | 220 | 219.4 | 221 | 23.9 | 23.5 | 23.8 | 59.98 | 59.97 | 60 | 8781 | 1 | 29.8 | 86250.4 | 6304 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:25 | Normal | 522.3 | 557.8 | 550.5 | 500.5 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 3.2 | 219.4 | 219.4 | 220.2 | 27.3 | 27 | 27.3 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 9923 | 1 | 29.8 | 86251.1 | 6304 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 0 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:30 | Normal | 519.6 | 557.8 | 554.3 | 493.3 | 6.8 | 7.1 | 7 | 4.1 | 219.4 | 219 | 221 | 34 | 33.5 | 33.7 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 12453 | 1 | 29.9 | 86252.1 | 6304 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 2 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:35 | Normal | 521.3 | 554.8 | 556.1 | 491.1 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 3.7 | 219.8 | 218.8 | 220.2 | 30.3 | 29.9 | 30.1 | 60 | 59.97 | 59.98 | 11116 | 1 | 30.1 | 86253.1 | 6304 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 2 | 0.5 | 0 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:40 | Normal | 505 | 552.1 | 538.5 | 488.2 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 3.8 | 219.4 | 220 | 221.2 | 32.6 | 32.3 | 32.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 11998 | 1 | 30.2 | 86254 | 6304 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:45 | Normal | 508.5 | 547 | 550.1 | 499.2 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 3 | 219.8 | 218.8 | 220.2 | 26.2 | 25.9 | 26.1 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 9653 | 1 | 30.2 | 86254.9 | 6304 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:50 | Normal | 496.1 | 543.3 | 525.3 | 501.3 | 5 | 5 | 5 | 2.7 | 219 | 218.4 | 219 | 23.7 | 23.4 | 23.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8818 | 1 | 30.2 | 86255.7 | 6304 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 0 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:55 | Normal | 494.2 | 548.7 | 544.6 | 520.6 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 1.8 | 217.8 | 216.8 | 217.8 | 17.6 | 17.3 | 17.5 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 6606 | 1 | 30.1 | 86256.3 | 6305 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:00 | Normal | 512 | 559.5 | 547 | 509 | 3 | 3.3 | 3.1 | 1.8 | 218 | 216.8 | 218 | 15.5 | 15.1 | 15.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5808 | 1 | 30 | 86256.8 | 6305 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:05 | Normal | 509.3 | 559.6 | 550.2 | 511.2 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 1.5 | 217.4 | 217.2 | 218.6 | 13.5 | 13.3 | 13.6 | 60.02 | 60.01 | 60 | 5096 | 1 | 29.9 | 86257.3 | 6305 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:10 | Normal | 507.6 | 539 | 537.2 | 496.6 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 1.3 | 218.4 | 217.4 | 217.6 | 11.9 | 11.8 | 12 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 4474 | 1 | 29.7 | 86257.7 | 6305 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:15 | Normal | 499.2 | 524.7 | 519.5 | 493.5 | 1 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 217.6 | 217 | 218.6 | 6.1 | 5.9 | 6 | 59.98 | 60 | 60 | 2220 | 1 | 29.5 | 86257.9 | 6305 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:20 | Normal | 515.2 | 535.6 | 539.5 | 507.5 | 1.7 | 2.2 | 2 | 1 | 217 | 216.8 | 218.2 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3559 | 1 | 29.2 | 86258.2 | 6305 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:25 | Normal | 528.1 | 551.6 | 538 | 502.1 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 1.5 | 217.8 | 216.2 | 218.2 | 13.1 | 13 | 13.1 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 4816 | 1 | 29.1 | 86258.5 | 6305 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:30 | Normal | 514.5 | 551.2 | 537.2 | 492.9 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 1.5 | 218 | 217.2 | 218.8 | 13.3 | 13.1 | 13.3 | 60.04 | 60 | 60.03 | 4967 | 1 | 29.1 | 86259 | 6305 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:35 | Normal | 512.1 | 538.4 | 543.4 | 483.5 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 217.6 | 217.2 | 218 | 7.3 | 7 | 7.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2705 | 1 | 29 | 86259.3 | 6305 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:40 | Normal | 505.1 | 543.5 | 527.3 | 504.3 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 217.8 | 217.4 | 217.8 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2590 | 1 | 28.9 | 86259.5 | 6305 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:45 | Normal | 509 | 532.7 | 517.6 | 503.2 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 217 | 216.6 | 217.8 | 4.1 | 3.6 | 4.1 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 1572 | 1 | 28.7 | 86259.7 | 6305 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:50 | Normal | 482.6 | 534.7 | 517.2 | 473.5 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 216.6 | 217 | 217.4 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 60 | 60 | 60 | 838 | 1 | 28.6 | 86259.8 | 6305 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:55 | Normal | 509.2 | 505.7 | 520.3 | 505.6 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 217.8 | 217 | 218.6 | 3 | 2.8 | 3 | 60.01 | 60.03 | 60 | 1030 | 1 | 28.4 | 86259.8 | 6306 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:00 | Normal | 395.9 | 522.6 | 528.3 | 359.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 218.8 | 217.2 | 218.8 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 376 | 1 | 28.3 | 86259.9 | 6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:05 | Normal | 430.5 | 523.9 | 506.2 | 243.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 218.6 | 218 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 358 | 1 | 28.2 | 86259.9 | 6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:10 | Normal | 200.2 | 476.7 | 448.1 | 200.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 217.4 | 216.8 | 218.8 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 34 | 1 | 28 | 86259.9 | 6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:15 | Normal | 351.3 | 510.6 | 521.3 | 365.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 218 | 217 | 218.6 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 522 | 1 | 27.9 | 86260 | 6306 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:20 | Normal | 267.6 | 518 | 474.6 | 296.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 218.6 | 217.8 | 219.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 211 | 1 | 27.8 | 86260 | 6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:25 | Normal | 238.5 | 511.4 | 499.3 | 222.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 218.8 | 217.8 | 220.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 216 | 1 | 27.7 | 86260 | 6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:30 | Normal | 199.7 | 509.6 | 425.5 | 199.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 219 | 218 | 219.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 57 | 1 | 27.6 | 86260 | 6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:35 | Normal | 201.5 | 518.7 | 472.7 | 213.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 218.2 | 217.6 | 219 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 115 | 1 | 27.6 | 86260 | 6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:40 | Normal | 199.8 | 503.6 | 481.3 | 225.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 218 | 217.4 | 218.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 27.5 | 86260 | 6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:45 | Normal | 199.5 | 498.3 | 482.2 | 200.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 218.2 | 217.6 | 219 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3 | 1 | 27.4 | 86260 | 6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:50 | Normal | 200 | 495.6 | 422.7 | 198.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 219 | 218.8 | 220 | 1 | 1.1 | 1.3 | 60 | 60.01 | 59.98 | 65 | 1 | 27.4 | 86260 | 6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:55 | Normal | 200.3 | 520.7 | 432.7 | 200.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218.8 | 220.4 | 1 | 0.9 | 1.1 | 60.09 | 60.1 | 60.08 | 1 | 1 | 27.3 | 86260 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 18:00 | Normal | 199.4 | 504 | 475.4 | 196.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 218.4 | 218.4 | 219.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 27.3 | 86260 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 18:05 | Normal | 202.1 | 499.3 | 448.3 | 178.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218.4 | 218 | 219.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2 | 1 | 27.2 | 86260 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 18:10 | Normal | 199.9 | 492.5 | 418.7 | 199.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219.4 | 219.2 | 219.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 1 | 27.2 | 86260 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 18:15 | Normal | 199.9 | 504.3 | 487.3 | 200.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219.2 | 218.4 | 220 | 1 | 1.2 | 1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 27.1 | 86260 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 18:20 | Normal | 197 | 459.9 | 392 | 219.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219.2 | 218.6 | 219.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 98 | 1 | 27.1 | 86260 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 18:25 | Normal | 215.7 | 371.9 | 200.8 | 202.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 218 | 217 | 218.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 27 | 86260 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 18:30 | Normal | 195.2 | 280.5 | 198.4 | 199.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 217.4 | 217 | 219.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 27 | 86260 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0