## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-16 05:25 | Fault | 406.8 | 407.1 | 406.6 | 407.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.5 | 100970.8 | 10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:30 | Fault | 425.1 | 425.4 | 423.3 | 425.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.7 | 100970.8 | 10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:35 | Fault | 418.7 | 418.9 | 418.4 | 419.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 100970.8 | 10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:40 | Fault | 451 | 451.3 | 431.7 | 433.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 100970.8 | 10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:45 | Fault | 482.2 | 482.3 | 440.6 | 441.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 100970.8 | 10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:50 | Fault | 484.5 | 484.7 | 441.2 | 441.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 100970.8 | 10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:55 | Fault | 478.6 | 479 | 439.5 | 440.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 100970.8 | 10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:00 | Fault | 471.8 | 471.9 | 437.5 | 438.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 100970.8 | 10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:05 | Fault | 460.2 | 460.4 | 434 | 435.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 100970.8 | 10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:10 | Fault | 442.7 | 443 | 429.6 | 431.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 100970.8 | 10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:15 | Fault | 429.7 | 430 | 425.9 | 427.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 100970.8 | 10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:20 | Fault | 429.6 | 429.7 | 426.5 | 428 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 100970.8 | 10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:25 | Fault | 441.3 | 441.4 | 430.2 | 431.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 100970.8 | 10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:30 | Fault | 459.8 | 460 | 435.8 | 436.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 100970.8 | 10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:35 | Fault | 481.4 | 481.7 | 441.9 | 442.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 100970.8 | 10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:40 | Fault | 494.9 | 495.1 | 445.6 | 446 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 100970.8 | 10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:45 | Fault | 506.9 | 507.1 | 449.5 | 449.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 100970.8 | 10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:50 | Fault | 505.6 | 505.7 | 449 | 449.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 100970.8 | 10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:55 | Fault | 496.5 | 496.7 | 446.4 | 446.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 100970.8 | 10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:00 | Fault | 501.2 | 501.4 | 448.2 | 448.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 100970.8 | 10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:05 | Fault | 515.9 | 516 | 453.1 | 453.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 100970.8 | 10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:10 | Fault | 540.4 | 540.6 | 461 | 460.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 100970.8 | 10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:15 | Fault | 561.6 | 561.9 | 469.6 | 468.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 100970.8 | 10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:20 | Fault | 578.4 | 573.3 | 476.8 | 475.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 100970.8 | 10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:25 | Fault | 587.6 | 580.4 | 481.5 | 480.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 100970.8 | 10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:30 | Fault | 596 | 587.5 | 486.1 | 484.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 100970.8 | 10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:35 | Fault | 601.9 | 593 | 489.6 | 488.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 100970.8 | 10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:40 | Fault | 605.2 | 596.1 | 491.7 | 490.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 100970.8 | 10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:45 | Fault | 611.2 | 601.3 | 495.7 | 494.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 100970.8 | 10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:50 | Fault | 616.8 | 606.6 | 499.4 | 497.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 100970.8 | 10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:55 | Fault | 617.8 | 607.6 | 499.9 | 498.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 100970.8 | 10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:00 | Fault | 619.2 | 609.3 | 500.9 | 499.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 100970.8 | 10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:05 | Wait | 621.7 | 611.6 | 502.6 | 500.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 219.8 | 220 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.9 | 100970.8 | 10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:10 | Normal | 551.8 | 568.5 | 436.1 | 452.6 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 220 | 220.2 | 219.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60.05 | 60.09 | 60.08 | 312 | 1 | 22 | 100970.8 | 10584 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:15 | Normal | 516.9 | 434.5 | 442.1 | 456.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 219.8 | 220.2 | 219.2 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 59.99 | 60 | 60 | 578 | 1 | 22.1 | 100970.8 | 10585 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:20 | Normal | 506.4 | 458.4 | 450.3 | 449.6 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 219.6 | 219.8 | 219.4 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 553 | 1 | 22.3 | 100970.9 | 10585 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:25 | Normal | 482 | 479.4 | 439.8 | 464.3 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 220 | 220.2 | 219 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 536 | 1 | 22.5 | 100970.9 | 10585 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:30 | Normal | 514.2 | 469.5 | 443.4 | 431.5 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 219.6 | 219.4 | 218.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 567 | 1 | 22.7 | 100971 | 10585 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:35 | Normal | 520 | 448.4 | 448.9 | 456.2 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 219.8 | 219.6 | 219.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 60 | 60 | 691 | 1 | 22.8 | 100971 | 10585 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:40 | Normal | 546.1 | 444.5 | 455.2 | 456.6 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.4 | 219.8 | 220 | 219.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60 | 60 | 60 | 825 | 1 | 22.9 | 100971.1 | 10585 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:45 | Normal | 504.3 | 463.6 | 457.7 | 451.1 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.5 | 220 | 220 | 219.4 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 965 | 1 | 23 | 100971.1 | 10585 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:50 | Normal | 522.7 | 458.4 | 454.8 | 447.3 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 220.2 | 220.2 | 219.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1039 | 1 | 23 | 100971.2 | 10585 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:55 | Normal | 528 | 468.5 | 459 | 474.3 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 220 | 219.8 | 219.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1222 | 1 | 23.1 | 100971.3 | 10585 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:00 | Normal | 540 | 470.4 | 465.6 | 473 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 220.6 | 219.8 | 219.2 | 4.1 | 4 | 4.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 1497 | 1 | 23.1 | 100971.4 | 10585 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:05 | Normal | 498.7 | 468.4 | 465.9 | 459.1 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 220.4 | 220 | 219.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 60 | 60 | 60 | 1851 | 1 | 23.1 | 100971.6 | 10585 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:10 | Normal | 547 | 479.6 | 454.1 | 462.5 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 0.8 | 220.8 | 220.4 | 219.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 1993 | 1 | 23.6 | 100971.7 | 10585 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:15 | Normal | 532.4 | 483.5 | 462.8 | 467 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 1.1 | 220.6 | 220.4 | 220 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 60.01 | 60 | 60 | 2774 | 1 | 23.9 | 100971.9 | 10586 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:20 | Normal | 530.1 | 484.2 | 475.4 | 480.9 | 1.6 | 2 | 2.6 | 1.3 | 220.8 | 220.8 | 220.8 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3443 | 1 | 24 | 100972.2 | 10586 | 1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:25 | Normal | 554.3 | 475.7 | 477.9 | 479.2 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 1.2 | 221 | 220.8 | 220.2 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 3467 | 1 | 24.4 | 100972.5 | 10586 | 1 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:30 | Normal | 536.2 | 462.5 | 468.3 | 467.7 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 1.3 | 221 | 220.8 | 220.4 | 9.9 | 9.9 | 10 | 60 | 59.99 | 60 | 3649 | 1 | 24.5 | 100972.8 | 10586 | 1.1 | 0.8 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:35 | Normal | 548.3 | 487.5 | 466.7 | 478.3 | 2.1 | 2.4 | 3 | 1.5 | 222 | 221 | 220.6 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4252 | 1 | 24.8 | 100973.1 | 10586 | 1.2 | 1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:40 | Normal | 553.1 | 476.5 | 472 | 481.3 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 1.7 | 222.2 | 221.8 | 221.4 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5193 | 1 | 25 | 100973.5 | 10586 | 1.6 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:45 | Normal | 555.2 | 481.5 | 475.2 | 459.5 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 1.7 | 221.8 | 221.4 | 221.6 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4874 | 1 | 25.2 | 100973.9 | 10586 | 1.5 | 0.9 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:50 | Normal | 563 | 490.6 | 473.7 | 488 | 3.1 | 3.5 | 4.6 | 2.1 | 222.4 | 222 | 222 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 6289 | 1 | 25.5 | 100974.4 | 10586 | 2.1 | 1.2 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:55 | Normal | 571.4 | 487.5 | 473.9 | 479.3 | 4.9 | 5.5 | 6.5 | 3.2 | 223.4 | 223 | 222.8 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9370 | 1 | 25.8 | 100975 | 10586 | 3.3 | 1.8 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:00 | Normal | 551.1 | 475.5 | 464.7 | 469.9 | 8.6 | 9 | 9.9 | 4.9 | 224.4 | 223.4 | 223.8 | 40 | 39.9 | 39.9 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 14582 | 1 | 26.4 | 100976.1 | 10586 | 5 | 3.8 | 0 | 4.6 | 4.7 | 0 | 5 | 4.7 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:05 | Normal | 535.2 | 454.9 | 459.1 | 461.1 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 3.1 | 223.2 | 222 | 222 | 25.3 | 25.2 | 25.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9346 | 1 | 27.1 | 100977.2 | 10586 | 3 | 2.2 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:10 | Normal | 546.1 | 461.4 | 452.9 | 455.2 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 2.2 | 222.2 | 221.6 | 221.6 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 6345 | 1 | 27.2 | 100977.8 | 10586 | 2.1 | 1.3 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:15 | Normal | 552.4 | 463.4 | 453.3 | 459.5 | 3.1 | 3.6 | 4 | 2.1 | 222 | 221.4 | 221 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 5656 | 1 | 27.3 | 100978.3 | 10587 | 1.9 | 1.1 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 2 | 1.9 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:20 | Normal | 542.2 | 464.5 | 462 | 464.4 | 3.9 | 4.1 | 4.8 | 2.4 | 221.8 | 221.8 | 221.2 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 6968 | 1 | 27.4 | 100978.9 | 10587 | 2.3 | 1.6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:25 | Normal | 545 | 473.7 | 456 | 460.3 | 3.1 | 3.4 | 4.1 | 2.1 | 222.4 | 221.2 | 221 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5713 | 1 | 27.5 | 100979.4 | 10587 | 1.9 | 1.1 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:30 | Normal | 526.2 | 465.6 | 451.5 | 461.8 | 3 | 3.3 | 3.6 | 1.8 | 221.8 | 221.2 | 220.6 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 5358 | 1 | 27.6 | 100979.9 | 10587 | 1.7 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:35 | Normal | 536.2 | 461.5 | 456.2 | 453.1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 1.1 | 221.4 | 220.6 | 220.8 | 8 | 8 | 8 | 60 | 60 | 60 | 2918 | 1 | 27.6 | 100980.2 | 10587 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:40 | Normal | 504.6 | 458.4 | 455.9 | 460.2 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 1.2 | 221 | 220.2 | 220.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3440 | 1 | 27.6 | 100980.4 | 10587 | 1 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:45 | Normal | 497 | 457.6 | 440.9 | 448.1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 220 | 219.6 | 219.8 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 60 | 60 | 60 | 2161 | 1 | 27.5 | 100980.7 | 10587 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:50 | Normal | 530 | 460.5 | 461.3 | 449.4 | 1 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 220 | 219.8 | 220 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 2012 | 1 | 27.5 | 100980.8 | 10587 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:55 | Normal | 515.9 | 450.7 | 459 | 468 | 1.8 | 2 | 2.5 | 1.3 | 221.2 | 220.4 | 220 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 3350 | 1 | 27.4 | 100981 | 10587 | 1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:00 | Normal | 518.2 | 472.6 | 466.3 | 467.5 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 1.5 | 221.8 | 220.8 | 220.6 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 60.08 | 60.1 | 60.09 | 4094 | 1 | 27.3 | 100981.4 | 10587 | 1.2 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:05 | Normal | 543.9 | 461.4 | 466.5 | 467.7 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 1.9 | 222 | 221.4 | 221.2 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5314 | 1 | 27.4 | 100981.7 | 10587 | 1.7 | 1.1 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:10 | Normal | 520.5 | 478.6 | 469.1 | 460.4 | 3.6 | 3.7 | 4.4 | 2.2 | 221.2 | 221 | 221.2 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6334 | 1 | 27.5 | 100982.2 | 10587 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:15 | Normal | 539 | 471.6 | 461.9 | 463.3 | 3.7 | 4 | 4.6 | 2.3 | 221.8 | 221.8 | 221.6 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6659 | 1 | 27.7 | 100982.8 | 10588 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:20 | Normal | 549 | 462.4 | 461.5 | 461.8 | 4 | 4.3 | 4.9 | 2.5 | 222 | 222 | 221.6 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7046 | 1 | 27.9 | 100983.3 | 10588 | 2.4 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:25 | Normal | 514.2 | 474.5 | 459.4 | 468.6 | 4.5 | 4.5 | 5.3 | 2.6 | 221.6 | 221.8 | 221.6 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 7607 | 1 | 28.2 | 100984 | 10588 | 2.5 | 1.7 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:30 | Normal | 537.3 | 465.6 | 458.3 | 457.5 | 4.4 | 4.6 | 5.3 | 2.6 | 221.8 | 222.4 | 222.4 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 7596 | 1 | 28.3 | 100984.6 | 10588 | 2.6 | 1.6 | 0 | 2 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:35 | Normal | 553.4 | 471.6 | 452.2 | 463.5 | 4.7 | 4.9 | 5.6 | 2.8 | 222.4 | 222.6 | 222.2 | 22.1 | 22 | 22.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8159 | 1 | 28.5 | 100985.3 | 10588 | 2.9 | 1.7 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:40 | Normal | 548.6 | 469.5 | 461.9 | 466.2 | 5 | 5.1 | 5.9 | 3 | 223 | 223.4 | 222.6 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 8506 | 1 | 28.7 | 100986 | 10588 | 2.9 | 1.8 | 0.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.9 | 2.9 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:45 | Normal | 507.4 | 450.5 | 458.9 | 455.2 | 6 | 6 | 6.6 | 3.3 | 220.6 | 220.4 | 220.2 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 9659 | 1 | 28.9 | 100986.7 | 10588 | 3.3 | 2.6 | 0 | 2.9 | 3 | 0 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:50 | Normal | 506.4 | 456.4 | 456.9 | 454.2 | 5.8 | 5.7 | 6.4 | 3.1 | 220 | 220.6 | 220.4 | 25.6 | 25.5 | 25.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9292 | 1 | 29.2 | 100987.5 | 10588 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 0 | 3.2 | 3 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:55 | Normal | 501.9 | 464.5 | 450.8 | 459.1 | 5.5 | 5.3 | 6 | 3 | 220.4 | 220 | 220.6 | 23.7 | 23.5 | 23.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8621 | 1 | 29.4 | 100988.3 | 10588 | 2.9 | 2.2 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.9 | 3 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:00 | Normal | 501.5 | 455.4 | 450 | 454.3 | 4 | 4 | 4.5 | 2.1 | 219.8 | 219.4 | 219 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6456 | 1 | 29.4 | 100988.9 | 10588 | 2.1 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:05 | Normal | 512.9 | 457.4 | 455.5 | 448.9 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 1.8 | 219.2 | 219.4 | 218.8 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5085 | 1 | 29.4 | 100989.4 | 10588 | 1.6 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:10 | Normal | 536.8 | 456.3 | 451.7 | 449.6 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 1.5 | 219.2 | 218.4 | 219 | 12 | 11.9 | 11.9 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 4378 | 1 | 29.4 | 100989.8 | 10588 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:15 | Normal | 533.9 | 458.6 | 458.8 | 453.1 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 1.4 | 218.4 | 218.8 | 219 | 10.9 | 10.7 | 10.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 3958 | 1 | 29.3 | 100990.1 | 10589 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:20 | Normal | 540.1 | 455.5 | 450.3 | 453.5 | 2 | 2.3 | 2.6 | 1.2 | 218.2 | 218.8 | 218 | 10 | 9.9 | 10 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 3662 | 1 | 29.2 | 100990.4 | 10589 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:25 | Normal | 525.3 | 431.6 | 449.7 | 441 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 217.8 | 218 | 217.4 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2386 | 1 | 29 | 100990.7 | 10589 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:30 | Normal | 537.6 | 451.5 | 456.5 | 445.7 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 218.2 | 218 | 217 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2113 | 1 | 28.9 | 100990.9 | 10589 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:35 | Normal | 531 | 454.5 | 452.3 | 446.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 217.2 | 217.8 | 217.2 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1689 | 1 | 28.7 | 100991 | 10589 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:40 | Normal | 498.9 | 449.1 | 462.5 | 450.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 217.4 | 217.8 | 217.4 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2449 | 1 | 28.6 | 100991.2 | 10589 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:45 | Normal | 535.1 | 462.6 | 460.6 | 455.5 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 1.1 | 217.6 | 217.8 | 216.8 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 2838 | 1 | 28.5 | 100991.4 | 10589 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:50 | Normal | 540.1 | 472.5 | 460.2 | 439.6 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1 | 218 | 218.2 | 217.4 | 6.9 | 6.8 | 7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2550 | 1 | 28.4 | 100991.7 | 10589 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:55 | Normal | 516.1 | 433.9 | 452.7 | 447.1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.6 | 217.4 | 217.4 | 217.2 | 4 | 3.9 | 4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 1455 | 1 | 28.3 | 100991.8 | 10589 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:00 | Normal | 519 | 452.6 | 455.4 | 453.7 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.5 | 217.6 | 217.2 | 217 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1256 | 1 | 28.2 | 100991.9 | 10589 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:05 | Normal | 545 | 464.5 | 430.1 | 462.4 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 217.8 | 217.6 | 217 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1004 | 1 | 28.1 | 100992 | 10589 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:10 | Normal | 541.9 | 451.4 | 455.3 | 463.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 217.2 | 217.6 | 217 | 2 | 1.9 | 1.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 641 | 1 | 28 | 100992.1 | 10589 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:15 | Normal | 498.8 | 480.4 | 455.6 | 445.9 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 217.2 | 216.8 | 217 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1512 | 1 | 27.9 | 100992.2 | 10590 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:20 | Normal | 502.1 | 472.4 | 477.9 | 455.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 217.8 | 217 | 217 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2296 | 1 | 27.8 | 100992.3 | 10590 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:25 | Normal | 540.1 | 459.5 | 465.4 | 473.5 | 1.5 | 1.8 | 2 | 1 | 217.6 | 217.8 | 217.4 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 2834 | 1 | 27.7 | 100992.6 | 10590 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:30 | Normal | 547.1 | 448.5 | 453.5 | 463.9 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.5 | 217.2 | 217.2 | 217 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1440 | 1 | 27.7 | 100992.8 | 10590 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:35 | Normal | 524.9 | 445.5 | 450.4 | 445.1 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.5 | 217.6 | 217.2 | 216.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1269 | 1 | 27.7 | 100992.9 | 10590 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:40 | Normal | 510.7 | 468.5 | 463.5 | 442.4 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 217.4 | 217.8 | 217.4 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1986 | 1 | 27.6 | 100993 | 10590 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:45 | Normal | 525.8 | 449.4 | 446.7 | 452.2 | 1 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 217.4 | 218 | 217.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2012 | 1 | 27.6 | 100993.2 | 10590 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:50 | Normal | 542.7 | 472.4 | 461.3 | 450.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 218.4 | 217.4 | 217.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 1700 | 1 | 27.5 | 100993.3 | 10590 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:55 | Normal | 533.2 | 468.5 | 463.8 | 460.2 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 217.8 | 216.8 | 216.6 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2267 | 1 | 27.5 | 100993.5 | 10590 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:00 | Normal | 543.2 | 474.6 | 470.8 | 468.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 1.2 | 218.6 | 217.8 | 217.6 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 3309 | 1 | 27.5 | 100993.7 | 10590 | 1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:05 | Normal | 523 | 471.3 | 466 | 463.1 | 1.7 | 2 | 2.5 | 1.1 | 218.4 | 217.6 | 217.6 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 60 | 60 | 60.01 | 3294 | 1 | 27.6 | 100994 | 10590 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:10 | Normal | 541.2 | 474.5 | 468.7 | 461 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 1.5 | 218.2 | 218.2 | 217.8 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 4061 | 1 | 27.5 | 100994.3 | 10590 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:15 | Normal | 524.3 | 488.5 | 461.8 | 464.2 | 2.7 | 2.8 | 3.4 | 1.6 | 218.6 | 218.8 | 218.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 4782 | 1 | 27.6 | 100994.7 | 10591 | 1.5 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:20 | Normal | 552.3 | 482.7 | 473.2 | 470.8 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 1.7 | 218.6 | 218.4 | 217.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 4878 | 1 | 27.8 | 100995.1 | 10591 | 1.6 | 1 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:25 | Normal | 534.8 | 476.3 | 466.6 | 472.9 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 2 | 219.2 | 219.4 | 218.6 | 16 | 15.9 | 16 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5762 | 1 | 27.9 | 100995.5 | 10591 | 2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 2 | 1.9 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:30 | Normal | 554.3 | 468.5 | 467.7 | 471.9 | 3.3 | 3.6 | 4.3 | 2.1 | 219.2 | 218.8 | 218.4 | 17.1 | 16.9 | 17 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 6120 | 1 | 28.1 | 100996 | 10591 | 2 | 1.2 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.2 | 2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:35 | Normal | 550.3 | 478.6 | 465.4 | 466.8 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 1.7 | 219.8 | 219.2 | 219.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5124 | 1 | 28.3 | 100996.5 | 10591 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:40 | Normal | 558.2 | 472.4 | 468.8 | 466.8 | 3.6 | 3.8 | 4.5 | 2.2 | 220 | 219.4 | 219.2 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 6453 | 1 | 28.4 | 100997 | 10591 | 2.1 | 1.3 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:45 | Normal | 553.5 | 469.5 | 466.5 | 467.7 | 3.3 | 3.6 | 4.3 | 2.1 | 219.8 | 219.4 | 219.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 5973 | 1 | 28.6 | 100997.5 | 10591 | 2 | 1.2 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:50 | Normal | 555.1 | 467.6 | 467.8 | 469.1 | 4.3 | 4.5 | 5.5 | 2.7 | 219.8 | 219.4 | 219 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 59.93 | 59.98 | 59.95 | 7613 | 1 | 28.8 | 100998.1 | 10591 | 2.6 | 1.5 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:55 | Normal | 544.2 | 468.4 | 463.6 | 458.9 | 4 | 4.2 | 4.8 | 2.4 | 219.2 | 219.4 | 219 | 18.9 | 18.8 | 18.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6895 | 1 | 29.1 | 100998.7 | 10591 | 2.3 | 1.5 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:00 | Normal | 544.1 | 470.7 | 454.7 | 437.3 | 2.9 | 3.1 | 3.7 | 1.8 | 218 | 217.8 | 218 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 5151 | 1 | 29.2 | 100999.2 | 10591 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:05 | Normal | 546 | 464.3 | 458.5 | 475 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 1.4 | 218.4 | 218.4 | 218.4 | 12.1 | 12 | 12.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4526 | 1 | 29.2 | 100999.6 | 10591 | 1.4 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:10 | Normal | 528.7 | 449.7 | 455.8 | 455.1 | 1.9 | 2 | 2.5 | 1.2 | 218.2 | 218.2 | 217.6 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3329 | 1 | 29.1 | 100999.9 | 10591 | 1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:15 | Normal | 550.1 | 440.7 | 460.2 | 469.7 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 1.8 | 218.2 | 218 | 218 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 4948 | 1 | 29 | 101000.3 | 10592 | 1.7 | 0.9 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:20 | Normal | 549 | 470.5 | 463.9 | 462.2 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 1.7 | 218.6 | 218.8 | 218.4 | 12.9 | 12.9 | 13 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4671 | 1 | 29.2 | 101000.7 | 10592 | 1.5 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:25 | Normal | 552.8 | 475.5 | 460.7 | 469 | 3 | 3 | 3.8 | 1.8 | 218.8 | 218.6 | 218.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 5160 | 1 | 29.3 | 101001.1 | 10592 | 1.6 | 1 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:30 | Normal | 551.1 | 427.4 | 461.9 | 468.2 | 3.7 | 4.1 | 4.7 | 2.3 | 219 | 219.2 | 219 | 18 | 17.9 | 18 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 6485 | 1 | 29.4 | 101001.6 | 10592 | 2.2 | 1.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:35 | Normal | 550.9 | 430.5 | 464.4 | 461.8 | 3.3 | 3.6 | 4.3 | 2.1 | 219.2 | 218.8 | 218.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 5924 | 1 | 29.5 | 101002.1 | 10592 | 2 | 1.1 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 2.1 | 2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:40 | Normal | 559.8 | 427.4 | 458.4 | 459.9 | 3.4 | 3.6 | 4.7 | 2.4 | 218.6 | 218.2 | 218.8 | 17 | 16.9 | 17 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6231 | 1 | 29.6 | 101002.6 | 10592 | 2.3 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:45 | Normal | 532.9 | 429.5 | 458.2 | 449.6 | 3 | 3.1 | 3.9 | 2 | 218.2 | 218 | 218.2 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 5138 | 1 | 29.7 | 101003.1 | 10592 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:50 | Normal | 558.1 | 431.6 | 455.6 | 464.8 | 2.4 | 2.6 | 3.5 | 1.7 | 218.2 | 218.4 | 217.6 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4542 | 1 | 29.6 | 101003.5 | 10592 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:55 | Normal | 552 | 431.5 | 456.2 | 453.6 | 1.8 | 2 | 2.6 | 1.3 | 218.2 | 217.8 | 217 | 9.1 | 9 | 9.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 3342 | 1 | 29.6 | 101003.8 | 10592 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:00 | Normal | 548.1 | 464.7 | 455.6 | 450 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 1.1 | 217 | 217.4 | 217.4 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2868 | 1 | 29.5 | 101004.1 | 10592 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:05 | Normal | 548 | 479.6 | 450.9 | 453.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | 217 | 216.4 | 216.2 | 7.1 | 7 | 7 | 60 | 59.99 | 60 | 2570 | 1 | 29.4 | 101004.3 | 10592 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:10 | Normal | 534 | 452.6 | 457.4 | 458.7 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 216.6 | 216.4 | 216.2 | 5.9 | 5.9 | 6 | 60 | 60 | 60 | 2188 | 1 | 29.3 | 101004.5 | 10592 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:15 | Normal | 521.2 | 463.6 | 432.4 | 443.7 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.5 | 216.6 | 216.4 | 216 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1245 | 1 | 29.1 | 101004.6 | 10593 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:20 | Normal | 511.9 | 449.5 | 440.1 | 456.4 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 216.4 | 216.2 | 216 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1839 | 1 | 29 | 101004.8 | 10593 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:25 | Normal | 542.6 | 457.3 | 460.7 | 450 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1 | 216.6 | 215.8 | 216.4 | 7 | 6.9 | 6.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2464 | 1 | 28.8 | 101004.9 | 10593 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:30 | Normal | 523.1 | 452.5 | 453.3 | 465.6 | 1.4 | 1.6 | 2 | 1 | 216.4 | 216.6 | 216.6 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 2650 | 1 | 28.8 | 101005.2 | 10593 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:35 | Normal | 520.9 | 450.4 | 443.1 | 459.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.6 | 216.2 | 216.2 | 215.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 59.99 | 60 | 60 | 1517 | 1 | 28.7 | 101005.3 | 10593 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:40 | Normal | 565.7 | 461.5 | 460 | 455.4 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.5 | 216.4 | 216.2 | 215.8 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1331 | 1 | 28.5 | 101005.5 | 10593 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:45 | Normal | 514.1 | 451.4 | 446.9 | 452.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 216.8 | 216 | 215.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 654 | 1 | 28.5 | 101005.5 | 10593 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:50 | Normal | 491.8 | 454.5 | 444 | 426.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 216.2 | 216.2 | 216.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 313 | 1 | 28.4 | 101005.6 | 10593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:55 | Normal | 533 | 433.5 | 424.1 | 447.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 216.4 | 216 | 215.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60 | 488 | 1 | 28.3 | 101005.6 | 10593 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:00 | Normal | 403.9 | 473.6 | 416.4 | 439.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 217 | 216.6 | 216.6 | 1 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 73 | 1 | 28.2 | 101005.6 | 10593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:05 | Normal | 316.6 | 459.1 | 450.2 | 432.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 216.4 | 216 | 215.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 114 | 1 | 28.1 | 101005.6 | 10593 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:10 | Normal | 201.7 | 365.8 | 426.9 | 413.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 217.4 | 216.4 | 215.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 28 | 101005.6 | 10593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:15 | Normal | 227.8 | 446.4 | 428.2 | 450.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 217.6 | 216.8 | 216.4 | 1.1 | 1 | 1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 186 | 1 | 27.9 | 101005.6 | 10594 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:20 | Normal | 199.6 | 419.4 | 429.1 | 430.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 217.4 | 217.4 | 216.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 44 | 1 | 27.8 | 101005.7 | 10594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:25 | Normal | 199.7 | 442.5 | 425.6 | 447.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 217.8 | 217 | 216.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 44 | 1 | 27.7 | 101005.7 | 10594 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:30 | Normal | 199.9 | 432.4 | 437 | 436.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 217.2 | 217.4 | 216.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 0 | 1 | 27.7 | 101005.7 | 10594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:35 | Normal | 199.9 | 430.4 | 432.8 | 414.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 217 | 217.4 | 216.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 30 | 1 | 27.6 | 101005.7 | 10594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:40 | Normal | 179 | 427.5 | 414.6 | 410.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 216.4 | 216.8 | 216.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 27.5 | 101005.7 | 10594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:45 | Normal | 201.1 | 462.6 | 426.7 | 439.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 217 | 217 | 216 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 27.4 | 101005.7 | 10594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:50 | Normal | 199.8 | 421.7 | 393.1 | 434.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 217 | 217.2 | 216.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 60 | 60 | 32 | 1 | 27.4 | 101005.7 | 10594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:55 | Normal | 199.7 | 464.5 | 419 | 427.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 217.2 | 217.2 | 216.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 27.4 | 101005.7 | 10594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 18:00 | Normal | 181.7 | 481.2 | 418.4 | 397.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 217.2 | 217 | 216.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 27.3 | 101005.7 | 10594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 18:05 | Normal | 174.4 | 480.4 | 415.3 | 402.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 217.8 | 217.8 | 216.6 | 0.9 | 0.9 | 1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 27.2 | 101005.7 | 10594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 18:10 | Normal | 212.7 | 500.9 | 417.8 | 415.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 217.4 | 217.4 | 216.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 27.2 | 101005.7 | 10594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 18:15 | Normal | 216.5 | 493.6 | 414 | 415.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 217.2 | 217.2 | 216.4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 27.1 | 101005.7 | 10595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 18:20 | Normal | 188.1 | 459.1 | 373.9 | 400.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 216.8 | 217.2 | 216 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 27.2 | 101005.7 | 10595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 18:25 | Normal | 207.4 | 339 | 325.6 | 329.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 217.2 | 217 | 216.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 0 | 1 | 27.1 | 101005.7 | 10595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 18:30 | Normal | 203.8 | 210 | 236.2 | 256.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 216.6 | 216.8 | 216.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 27.1 | 101005.7 | 10595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0