## S1_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-16 05:16 | Fault | 448.8 | 448.8 | 448.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.8 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:21 | Fault | 472.7 | 472.7 | 472.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:26 | Fault | 516.5 | 516.5 | 505.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.1 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:31 | Fault | 525.8 | 525.8 | 511.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.2 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:36 | Fault | 519.7 | 519.6 | 507.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:41 | Fault | 540.1 | 535.9 | 521 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:46 | Fault | 551.9 | 542.3 | 527.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:51 | Fault | 551.5 | 542.1 | 526.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:56 | Fault | 549 | 540.6 | 525.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:01 | Fault | 546.6 | 539.3 | 523.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:06 | Fault | 539.5 | 535.4 | 518.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:11 | Fault | 529.8 | 529.8 | 514 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.4 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:16 | Fault | 524.9 | 524.9 | 510.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.4 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:21 | Fault | 524.1 | 524 | 510.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.4 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:26 | Fault | 529.1 | 529 | 514.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.4 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:31 | Fault | 538 | 535 | 519.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.4 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:36 | Fault | 548.7 | 540.7 | 526 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.4 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:41 | Fault | 554.9 | 544.4 | 530.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.4 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:46 | Fault | 561 | 548 | 534.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.4 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:51 | Fault | 558.5 | 546.3 | 531.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.4 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:56 | Fault | 555.2 | 544.4 | 529.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.4 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:01 | Fault | 558.3 | 546.4 | 531.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.4 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:06 | Fault | 566.4 | 551.8 | 537.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.4 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:11 | Fault | 579 | 560.6 | 547.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:16 | Fault | 589.7 | 568.6 | 556.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.4 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:21 | Fault | 598.3 | 575.4 | 562.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:26 | Fault | 604.1 | 580.2 | 568.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:31 | Fault | 610.5 | 585.6 | 573.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:36 | Fault | 614.5 | 589.1 | 576.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:41 | Fault | 617.3 | 591.4 | 579.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.2 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:46 | Wait | 622.4 | 595.8 | 584.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 222.2 | 221.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 0 | 0 | 21.3 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:51 | Wait | 627 | 599.8 | 587.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 221.8 | 221 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.3 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:56 | Wait | 627.6 | 600.4 | 588.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 223.2 | 221.4 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.3 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:01 | Wait | 629 | 601.6 | 589.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 221.6 | 221 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.4 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:06 | Wait | 630.7 | 603.1 | 591.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 222.6 | 221.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 21.3 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:11 | Wait | 630.6 | 603.1 | 591.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 221.8 | 221.2 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.3 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:16 | Wait | 628.5 | 601.2 | 589.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 222.6 | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21.4 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:21 | Wait | 626.9 | 599.7 | 587.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 222.4 | 221 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 21.4 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:26 | Wait | 626.8 | 599.7 | 588.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 222 | 220.4 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 21.4 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:31 | Wait | 628.9 | 601.7 | 590.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 221.8 | 220.8 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 21.4 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:36 | Wait | 632.8 | 605.2 | 593.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 222.4 | 220.8 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 21.4 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:41 | Wait | 637.6 | 609.5 | 597.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 219.6 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 21.4 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:46 | Wait | 639.7 | 611.4 | 599.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 222.4 | 221.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 21.4 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:51 | Wait | 642.2 | 613.8 | 601.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 220.2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.4 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 08:56 | Wait | 646.6 | 617.8 | 606 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 222 | 220.8 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 21.4 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:01 | Wait | 651.1 | 622 | 610.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 220 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 21.4 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:06 | Wait | 655.3 | 625.7 | 614.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 221.8 | 221.6 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.5 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:11 | Wait | 658.5 | 628.8 | 616.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 220.8 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 21.5 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:16 | Wait | 665.4 | 635.6 | 624.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 221.8 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.5 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:21 | Wait | 667.1 | 637.4 | 626.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 221.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.5 | 146389.2 | 10935 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:26 | Normal | 595.2 | 550 | 575.7 | 0 | 3.1 | 4 | 2.9 | 0 | 223.8 | 222.8 | 222.6 | 13.9 | 14 | 13.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5308 | 1 | 21.6 | 146389.2 | 10935 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:31 | Normal | 578.7 | 551.9 | 572.1 | 0 | 4 | 4.5 | 3.1 | 0 | 224.2 | 222.8 | 222.8 | 16.2 | 16.4 | 16.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6194 | 1 | 22 | 146389.7 | 10935 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:36 | Normal | 578.8 | 542 | 571.4 | 0 | 4.3 | 5.1 | 3.6 | 0 | 224.8 | 223 | 223.2 | 17.9 | 18 | 17.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 6864 | 1 | 22.4 | 146390.2 | 10935 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:41 | Normal | 564.7 | 549.8 | 576 | 0 | 4.8 | 5.7 | 4.2 | 0 | 224.8 | 223.8 | 225 | 20.2 | 20.4 | 20.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7648 | 1 | 22.8 | 146390.9 | 10935 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:46 | Normal | 573.9 | 555 | 582.1 | 0 | 4.7 | 5.6 | 4 | 0 | 225.2 | 223.6 | 224.6 | 19.9 | 20 | 19.6 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 7483 | 1 | 23 | 146391.5 | 10935 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:51 | Normal | 578.9 | 562.6 | 575.3 | 0 | 7 | 8.1 | 5.6 | 0 | 226.4 | 225 | 225.6 | 29.3 | 29.3 | 29.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 10917 | 1 | 23.1 | 146392.2 | 10935 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2.5 | 2 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 09:56 | Normal | 585.9 | 561 | 583.6 | 0 | 10.9 | 12.6 | 8.6 | 0 | 227.2 | 226.2 | 226.4 | 45.2 | 45.3 | 45.1 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 16947 | 1 | 24.3 | 146393.4 | 10935 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 3 | 2.8 | 3.5 | 3 | 2.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:01 | Normal | 611.4 | 555.9 | 578 | 0 | 15.3 | 18.7 | 12.4 | 0 | 228 | 227.2 | 227.2 | 64.7 | 64.7 | 64.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 25188 | 1 | 25.6 | 146395.2 | 10935 | 4 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 4.4 | 4.4 | 5.1 | 4.5 | 4.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:06 | Normal | 599.2 | 548.3 | 563.5 | 0 | 9.1 | 11.2 | 7.6 | 0 | 225.2 | 225 | 225.4 | 38.6 | 38.7 | 38.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14957 | 1 | 26.5 | 146396.8 | 10935 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.6 | 2.5 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:11 | Normal | 558.9 | 535 | 555.2 | 0 | 5.4 | 6.3 | 4.3 | 0 | 224.6 | 223.4 | 223.4 | 22 | 22 | 21.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 8351 | 1 | 26.5 | 146397.7 | 10936 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:16 | Normal | 566.8 | 551.9 | 569.4 | 0 | 7.3 | 8.3 | 5.6 | 0 | 225.4 | 224.4 | 223.4 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 11025 | 1 | 26.6 | 146398.4 | 10936 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 2 | 1.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:21 | Normal | 562.9 | 532.9 | 564.1 | 0 | 5.8 | 6.8 | 4.8 | 0 | 225.2 | 222.8 | 223.6 | 24.1 | 24.1 | 23.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 9163 | 1 | 26.8 | 146399.4 | 10936 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:26 | Normal | 566.1 | 547.1 | 560.1 | 0 | 6.3 | 7.3 | 5 | 0 | 225.4 | 223 | 224.2 | 25.7 | 25.7 | 25.6 | 60.01 | 59.98 | 60 | 9607 | 1 | 27 | 146400.1 | 10936 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:31 | Normal | 556.7 | 533.8 | 562.2 | 0 | 4.4 | 5 | 3.5 | 0 | 223.8 | 223.4 | 224.4 | 17.7 | 17.8 | 17.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 6965 | 1 | 27.1 | 146400.9 | 10936 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:36 | Normal | 559 | 548.3 | 556.6 | 0 | 3.9 | 4.2 | 2.8 | 0 | 224 | 222.6 | 222.8 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5750 | 1 | 27.1 | 146401.3 | 10936 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:41 | Normal | 597.6 | 535.7 | 555.1 | 0 | 3 | 3.6 | 2.3 | 0 | 224.2 | 222.8 | 222.6 | 12.6 | 12.7 | 12.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 4932 | 1 | 27 | 146401.8 | 10936 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:46 | Normal | 554.2 | 523.9 | 549.3 | 0 | 2 | 2.3 | 1.5 | 0 | 222.4 | 222.2 | 222 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 3151 | 1 | 26.9 | 146402.1 | 10936 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:51 | Normal | 555.7 | 537.7 | 549.4 | 0 | 2.4 | 2.7 | 1.8 | 0 | 223.6 | 222.6 | 222.6 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 3632 | 1 | 26.8 | 146402.4 | 10936 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 10:56 | Normal | 560.1 | 535.9 | 561.7 | 0 | 3.9 | 4.4 | 2.9 | 0 | 224.2 | 222.8 | 223 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 5991 | 1 | 26.8 | 146402.8 | 10936 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:01 | Normal | 563.9 | 546.9 | 574.6 | 0 | 4.6 | 5.3 | 3.5 | 0 | 224.6 | 223.8 | 223.8 | 19 | 18.9 | 18.8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 7236 | 1 | 26.9 | 146403.3 | 10936 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:06 | Normal | 569.9 | 555.9 | 570.5 | 0 | 6 | 6.9 | 4.8 | 0 | 224.4 | 224.2 | 223.8 | 25 | 25.1 | 24.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9343 | 1 | 27.1 | 146404 | 10936 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:11 | Normal | 570.9 | 550.9 | 568.6 | 0 | 6.6 | 7.6 | 5.3 | 0 | 224.4 | 223.8 | 224 | 27.6 | 27.7 | 27.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10321 | 1 | 27.3 | 146404.9 | 10937 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:16 | Normal | 564.8 | 551.8 | 568.6 | 0 | 7.1 | 8.1 | 5.6 | 0 | 225.2 | 223.6 | 225 | 29 | 29 | 29 | 59.97 | 60 | 59.99 | 10926 | 1 | 27.6 | 146405.8 | 10937 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:21 | Normal | 565.8 | 547.9 | 572.4 | 0 | 7.8 | 8.9 | 6.1 | 0 | 225.2 | 223.8 | 224.2 | 31.3 | 31.5 | 31.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11843 | 1 | 27.9 | 146406.7 | 10937 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2 | 1.9 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:26 | Normal | 568.5 | 556.6 | 570.1 | 0 | 8.1 | 9.3 | 6.5 | 0 | 225.8 | 225 | 224.2 | 33.4 | 33.5 | 33.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12558 | 1 | 28.2 | 146407.7 | 10937 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.6 | 2.2 | 2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:31 | Normal | 567.9 | 553.9 | 571.6 | 0 | 8.2 | 9.5 | 6.6 | 0 | 226.4 | 224.8 | 225.8 | 33.7 | 33.8 | 33.7 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 12775 | 1 | 28.5 | 146408.8 | 10937 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.8 | 2.3 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:36 | Normal | 566.2 | 553.3 | 567.2 | 0 | 9 | 10.3 | 7.1 | 0 | 226.6 | 224.8 | 226.4 | 36.3 | 36.3 | 36.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 13714 | 1 | 28.7 | 146409.9 | 10937 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:41 | Normal | 571.2 | 552.3 | 568 | 0 | 9.7 | 11.3 | 7.8 | 0 | 226.6 | 226 | 226.6 | 39.6 | 39.6 | 39.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 14901 | 1 | 28.9 | 146411.1 | 10937 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 3.2 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:46 | Normal | 572.7 | 547.8 | 564.5 | 0 | 10.4 | 12.1 | 8.5 | 0 | 224 | 223.4 | 223.6 | 42.3 | 42.4 | 42.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 15955 | 1 | 29.3 | 146412.4 | 10937 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 3 | 2.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:51 | Normal | 566 | 546 | 559.8 | 0 | 9.9 | 11.5 | 8 | 0 | 223.8 | 222.6 | 222.8 | 40.4 | 40.5 | 40.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 15149 | 1 | 29.6 | 146413.7 | 10937 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 11:56 | Normal | 569 | 539.1 | 556.5 | 0 | 8.7 | 10.3 | 7.1 | 0 | 224.2 | 222.4 | 222.8 | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 60.01 | 60 | 60 | 13463 | 1 | 29.9 | 146414.9 | 10937 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.3 | 3 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:01 | Normal | 554.8 | 537.8 | 556.7 | 0 | 6 | 7 | 4.9 | 0 | 223.8 | 222.4 | 222 | 24.8 | 24.8 | 24.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 9262 | 1 | 29.8 | 146415.8 | 10937 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:06 | Normal | 557 | 538.1 | 559.8 | 0 | 5.4 | 6.1 | 4.2 | 0 | 222.6 | 220.6 | 222.2 | 21.8 | 21.9 | 21.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 8119 | 1 | 29.6 | 146416.5 | 10937 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:11 | Normal | 560.9 | 537 | 557.2 | 0 | 4.4 | 5.1 | 3.5 | 0 | 222.4 | 221.4 | 221.6 | 18.1 | 18.2 | 18 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6953 | 1 | 29.6 | 146417.2 | 10938 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:16 | Normal | 555.6 | 539.6 | 558.8 | 0 | 4.1 | 4.6 | 3.1 | 0 | 221.6 | 220.6 | 220.4 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 6349 | 1 | 29.4 | 146417.7 | 10938 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1.4 | 1 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:21 | Normal | 599.9 | 531 | 553.5 | 0 | 3.3 | 4.1 | 2.8 | 0 | 221.4 | 220.4 | 221.2 | 14.3 | 14.5 | 14.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 5530 | 1 | 29.3 | 146418.2 | 10938 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:26 | Normal | 579 | 535.9 | 554.4 | 0 | 2.6 | 3 | 2 | 0 | 221.4 | 219.8 | 220 | 10.7 | 10.8 | 10.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 4056 | 1 | 29 | 146418.6 | 10938 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:31 | Normal | 574.7 | 531.9 | 544.5 | 0 | 2 | 2.3 | 1.5 | 0 | 221.2 | 220.2 | 220 | 8.2 | 8.4 | 8.1 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 3150 | 1 | 28.8 | 146418.9 | 10938 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:36 | Normal | 536 | 532 | 551.3 | 0 | 2 | 2.1 | 1.3 | 0 | 221 | 219.4 | 220 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 60.08 | 60.06 | 60.08 | 2816 | 1 | 28.5 | 146419.1 | 10938 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:41 | Normal | 552.5 | 545.6 | 562.2 | 0 | 2.8 | 3 | 2 | 0 | 221.6 | 219.8 | 220.2 | 11 | 11.1 | 10.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4119 | 1 | 28.4 | 146419.4 | 10938 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:46 | Normal | 603.2 | 552 | 558.7 | 0 | 2.8 | 3.3 | 2.3 | 0 | 221.6 | 220.2 | 220 | 12.1 | 12.2 | 11.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4573 | 1 | 28.3 | 146419.8 | 10938 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:51 | Normal | 592.8 | 529.9 | 538.9 | 0 | 2.5 | 3 | 2 | 0 | 221.8 | 220.2 | 220.4 | 10.6 | 10.7 | 10.4 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 4013 | 1 | 28.2 | 146420.2 | 10938 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 12:56 | Normal | 551.7 | 544.8 | 530.9 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1 | 0 | 221.6 | 220 | 219.6 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2121 | 1 | 28.1 | 146420.4 | 10938 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:01 | Normal | 573.8 | 532 | 536.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 0 | 221 | 219.2 | 219.8 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2154 | 1 | 28 | 146420.6 | 10938 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:06 | Normal | 588.5 | 516.8 | 541.6 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0 | 220.8 | 219.4 | 219.8 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 1710 | 1 | 27.8 | 146420.8 | 10938 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:11 | Normal | 568.6 | 513.9 | 532.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 220.6 | 218.8 | 218.6 | 3 | 3.3 | 3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 1103 | 1 | 27.6 | 146420.9 | 10939 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:16 | Normal | 544.4 | 532.6 | 554.3 | 0 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 0 | 221 | 219.4 | 219.8 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2508 | 1 | 27.5 | 146421 | 10939 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:21 | Normal | 572.8 | 552.9 | 564.4 | 0 | 2.6 | 2.9 | 2 | 0 | 220.8 | 219.4 | 220.2 | 10.7 | 10.9 | 10.6 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 4023 | 1 | 27.4 | 146421.3 | 10939 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:26 | Normal | 554.7 | 544.7 | 561.2 | 0 | 2.7 | 3 | 2.1 | 0 | 220.8 | 219 | 220.4 | 11.2 | 11.3 | 11.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4274 | 1 | 27.3 | 146421.7 | 10939 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:31 | Normal | 593 | 533.9 | 519.4 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 0 | 221 | 219.2 | 219.6 | 5.9 | 6.3 | 5.7 | 59.99 | 60 | 60 | 2350 | 1 | 27.2 | 146421.9 | 10939 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:36 | Normal | 573.3 | 523.3 | 523.9 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 0 | 220.6 | 219.2 | 219.2 | 6.1 | 6.3 | 6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2262 | 1 | 27.2 | 146422.1 | 10939 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:41 | Normal | 599.7 | 541.6 | 553.1 | 0 | 2.5 | 3 | 2 | 0 | 220.8 | 218.8 | 219.2 | 10.8 | 10.9 | 10.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4026 | 1 | 27.1 | 146422.4 | 10939 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:46 | Normal | 558.1 | 550.1 | 560.6 | 0 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 0 | 220.6 | 219 | 219.4 | 9 | 9.2 | 8.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3397 | 1 | 27 | 146422.7 | 10939 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:51 | Normal | 596.1 | 542.5 | 553.6 | 0 | 2.1 | 2.5 | 1.5 | 0 | 220.6 | 218.8 | 219.4 | 9.1 | 9.2 | 9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3447 | 1 | 26.9 | 146423 | 10939 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 13:56 | Normal | 563 | 534 | 555.4 | 0 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 0 | 221 | 219 | 220 | 9.1 | 9.3 | 9 | 60 | 60.01 | 60 | 3409 | 1 | 27 | 146423.3 | 10939 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:01 | Normal | 608.4 | 544.6 | 563.7 | 0 | 3 | 3.8 | 2.6 | 0 | 221.8 | 220.2 | 220.6 | 13.3 | 13.5 | 13.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5085 | 1 | 26.9 | 146423.7 | 10939 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:06 | Normal | 576.1 | 543 | 564.4 | 0 | 3.3 | 3.9 | 2.6 | 0 | 221.4 | 219.8 | 220.2 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5302 | 1 | 26.9 | 146424.1 | 10939 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:11 | Normal | 571.1 | 543.4 | 557.7 | 0 | 3.5 | 4.1 | 2.8 | 0 | 221.8 | 220.6 | 220.6 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5556 | 1 | 27 | 146424.6 | 10940 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:16 | Normal | 580.9 | 554 | 566.6 | 0 | 4.5 | 5.3 | 3.6 | 0 | 222.6 | 221.6 | 221.6 | 19.3 | 19.5 | 19.1 | 59.93 | 59.93 | 59.96 | 7303 | 1 | 27.2 | 146425.1 | 10940 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:21 | Normal | 570.8 | 554.9 | 567.6 | 0 | 5.1 | 6 | 4.2 | 0 | 221.6 | 220.6 | 221.2 | 21.8 | 21.9 | 21.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 8067 | 1 | 27.3 | 146425.8 | 10940 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:26 | Normal | 573.1 | 552.3 | 567.3 | 0 | 5.4 | 6.4 | 4.5 | 0 | 222.4 | 220.4 | 221.8 | 23 | 23 | 22.8 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 8533 | 1 | 27.6 | 146426.5 | 10940 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 2 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:31 | Normal | 578 | 557.1 | 565.4 | 0 | 6 | 7.1 | 5.1 | 0 | 222 | 221.4 | 221.8 | 25.6 | 25.7 | 25.5 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 9571 | 1 | 27.9 | 146427.2 | 10940 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:36 | Normal | 574.1 | 554.2 | 564.7 | 0 | 5.8 | 6.7 | 4.6 | 0 | 222.6 | 221.8 | 221.8 | 24.1 | 24.2 | 23.9 | 59.99 | 59.96 | 60 | 8915 | 1 | 28 | 146428 | 10940 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 2 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:41 | Normal | 571.1 | 551.2 | 565.4 | 0 | 6.6 | 7.7 | 5.3 | 0 | 223.2 | 222 | 221.4 | 27.7 | 27.8 | 27.5 | 60 | 59.98 | 59.98 | 10313 | 1 | 28.2 | 146428.8 | 10940 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:46 | Normal | 572.6 | 549.6 | 571.3 | 0 | 6.8 | 7.9 | 5.4 | 0 | 222.4 | 222 | 221.8 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 10541 | 1 | 28.4 | 146429.7 | 10940 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:51 | Normal | 572.8 | 552.8 | 571.3 | 0 | 8.1 | 9.4 | 6.5 | 0 | 223.2 | 221.8 | 222.4 | 34 | 33.9 | 34 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12567 | 1 | 28.6 | 146430.6 | 10940 | 2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 2.3 | 2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 14:56 | Normal | 566.8 | 538.9 | 569 | 0 | 6.3 | 7.5 | 5.1 | 0 | 222.4 | 221.2 | 221.2 | 26.1 | 26.2 | 26 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9841 | 1 | 28.9 | 146431.6 | 10940 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:01 | Normal | 567.7 | 535.8 | 567.7 | 0 | 5.1 | 6.1 | 4.1 | 0 | 221.2 | 220.6 | 220.8 | 21.5 | 21.7 | 21.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8016 | 1 | 28.8 | 146432.3 | 10940 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:06 | Normal | 556.9 | 535.9 | 552.3 | 0 | 3.8 | 4.5 | 3.1 | 0 | 221.4 | 220.4 | 221.4 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 6085 | 1 | 28.7 | 146432.9 | 10940 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:11 | Normal | 557.8 | 535.9 | 556.7 | 0 | 3.4 | 3.9 | 2.6 | 0 | 221 | 220 | 220 | 14 | 14 | 13.8 | 60 | 60 | 59.99 | 5250 | 1 | 28.6 | 146433.4 | 10941 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:16 | Normal | 565 | 553.9 | 564.4 | 0 | 5.3 | 6.1 | 4.2 | 0 | 221.4 | 220.4 | 221 | 22 | 22.1 | 21.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 8128 | 1 | 28.7 | 146433.9 | 10941 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:21 | Normal | 568.9 | 550.6 | 559.8 | 0 | 4.8 | 5.6 | 3.8 | 0 | 221.2 | 221 | 220.8 | 19.9 | 20 | 19.8 | 59.9 | 59.93 | 59.94 | 7433 | 1 | 28.9 | 146434.6 | 10941 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:26 | Normal | 572.4 | 545.5 | 567.5 | 0 | 5.8 | 6.8 | 4.6 | 0 | 222 | 220.6 | 220.6 | 24.5 | 24.6 | 24.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 9010 | 1 | 29.1 | 146435.3 | 10941 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:31 | Normal | 568.1 | 542.2 | 569.8 | 0 | 6.8 | 7.9 | 5.3 | 0 | 221.6 | 220.8 | 220.2 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 10448 | 1 | 29.2 | 146436.1 | 10941 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:36 | Normal | 567 | 546 | 560.5 | 0 | 6.5 | 7.5 | 5 | 0 | 221.8 | 221.2 | 221.6 | 26.3 | 26.5 | 26.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 9812 | 1 | 29.3 | 146436.9 | 10941 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:41 | Normal | 565.1 | 538.8 | 550.8 | 0 | 6.8 | 7.8 | 5.2 | 0 | 222.4 | 221 | 221.4 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 10447 | 1 | 29.4 | 146437.8 | 10941 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:46 | Normal | 583 | 539.9 | 543 | 0 | 6 | 7.2 | 4.6 | 0 | 222.2 | 220.4 | 220.6 | 25 | 25 | 24.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9281 | 1 | 29.4 | 146438.6 | 10941 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:51 | Normal | 565.1 | 540.2 | 537.9 | 0 | 4.8 | 5.6 | 3.6 | 0 | 220.6 | 219.8 | 220 | 19.4 | 19.7 | 19.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 7488 | 1 | 29.3 | 146439.3 | 10941 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 15:56 | Normal | 571.6 | 537.7 | 541.8 | 0 | 3 | 3.6 | 2.3 | 0 | 219.8 | 219 | 219 | 12.7 | 12.7 | 12.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4838 | 1 | 29.1 | 146439.8 | 10941 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:01 | Normal | 565.7 | 543.9 | 532.9 | 0 | 2.8 | 3.2 | 2.1 | 0 | 219.8 | 218.8 | 219.4 | 11.6 | 11.6 | 11.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4376 | 1 | 28.9 | 146440.3 | 10941 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:06 | Normal | 556.8 | 537.8 | 549.7 | 0 | 2.4 | 2.8 | 1.9 | 0 | 219.6 | 219.2 | 219.4 | 10.2 | 10.2 | 9.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 3780 | 1 | 28.7 | 146440.6 | 10941 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:11 | Normal | 559.7 | 523 | 533.5 | 0 | 1.7 | 2 | 1.4 | 0 | 219.4 | 218.8 | 219.2 | 7.2 | 7.2 | 7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2720 | 1 | 28.5 | 146440.9 | 10942 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:16 | Normal | 562.8 | 511.8 | 532.4 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 0 | 219 | 218.4 | 218.2 | 6 | 6.3 | 6 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 2259 | 1 | 28.3 | 146441.1 | 10942 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:21 | Normal | 550.2 | 536.4 | 564.8 | 0 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 0 | 219.4 | 218 | 218.6 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 3129 | 1 | 28.1 | 146441.3 | 10942 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:26 | Normal | 567.3 | 536.3 | 567.6 | 0 | 3 | 3.5 | 2.3 | 0 | 219.2 | 218.6 | 219 | 12.4 | 12.4 | 12.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4657 | 1 | 28 | 146441.6 | 10942 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:31 | Normal | 560.8 | 541 | 545.9 | 0 | 2.5 | 2.8 | 1.9 | 0 | 219.8 | 218.6 | 218.4 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3921 | 1 | 28.1 | 146442 | 10942 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:36 | Normal | 577.8 | 530.2 | 517.5 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 0 | 219.2 | 218.2 | 218.6 | 5.9 | 6 | 5.9 | 60 | 60 | 60.02 | 2201 | 1 | 28 | 146442.2 | 10942 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:41 | Normal | 549.1 | 530.2 | 541.7 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1 | 0 | 219.6 | 218.6 | 218.2 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 2146 | 1 | 27.9 | 146442.4 | 10942 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:46 | Normal | 540.8 | 524.1 | 522.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 219.4 | 217.8 | 218.2 | 2.1 | 2.3 | 2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 661 | 1 | 27.8 | 146442.5 | 10942 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:51 | Normal | 535 | 517 | 514.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 219.4 | 217.8 | 218 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 389 | 1 | 27.6 | 146442.5 | 10942 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 16:56 | Normal | 541.8 | 507 | 510.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 219.4 | 217.6 | 218.8 | 2 | 2.3 | 2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 714 | 1 | 27.4 | 146442.6 | 10942 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:01 | Normal | 536.2 | 503.6 | 460.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219 | 217.6 | 218.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 236 | 1 | 27.4 | 146442.6 | 10942 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:06 | Normal | 552.8 | 465 | 476.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 220 | 218.6 | 218.6 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 194 | 1 | 27.2 | 146442.6 | 10942 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:11 | Normal | 547 | 392.3 | 399.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 219.8 | 218.6 | 218.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60 | 59.98 | 87 | 1 | 27.2 | 146442.7 | 10943 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:16 | Normal | 561.7 | 518.1 | 483.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 220.2 | 218.2 | 219 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 322 | 1 | 27.1 | 146442.7 | 10943 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:21 | Normal | 539.7 | 485.2 | 428.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 220.4 | 218.8 | 219 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 59.95 | 60.01 | 59.98 | 212 | 1 | 26.9 | 146442.7 | 10943 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:26 | Normal | 548.7 | 465.7 | 365.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.4 | 218.2 | 218.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 126 | 1 | 26.9 | 146442.7 | 10943 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:31 | Normal | 526.2 | 433.9 | 357.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 220.2 | 218.2 | 218.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 111 | 1 | 26.8 | 146442.7 | 10943 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:36 | Normal | 534.8 | 417 | 372.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 220.6 | 218.8 | 219.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 67 | 1 | 26.8 | 146442.7 | 10943 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:41 | Normal | 462 | 202.5 | 199.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220 | 219 | 218.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60 | 60.02 | 3 | 1 | 26.7 | 146442.7 | 10943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:46 | Normal | 514.9 | 315 | 243.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 220 | 219 | 219.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 19 | 1 | 26.6 | 146442.7 | 10943 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:51 | Normal | 512.8 | 373.8 | 217.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 220.2 | 218.8 | 219.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 31 | 1 | 26.5 | 146442.7 | 10943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 17:56 | Normal | 515.8 | 425.7 | 203 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 218.4 | 219.4 | 1 | 1.2 | 1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 25 | 1 | 26.5 | 146442.7 | 10943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 18:01 | Normal | 456 | 295.3 | 201.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 221 | 218.4 | 219.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 19 | 1 | 26.4 | 146442.8 | 10943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 18:06 | Normal | 489.8 | 199.9 | 199.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 218.8 | 219.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 0 | 1 | 26.4 | 146442.8 | 10943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 18:11 | Normal | 470.8 | 199.3 | 208.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 219.2 | 219 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 17 | 1 | 26.4 | 146442.8 | 10944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 18:16 | Normal | 402.3 | 278.6 | 200.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 218.6 | 219.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 60 | 20 | 1 | 26.3 | 146442.8 | 10944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 18:21 | Normal | 406.9 | 224.8 | 221.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 219.2 | 219.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3 | 1 | 26.3 | 146442.8 | 10944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 18:26 | Normal | 356 | 192.6 | 193.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 218.6 | 218.8 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 1 | 1 | 26.3 | 146442.8 | 10944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 18:31 | Normal | 225.5 | 198.7 | 198 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 220 | 218.6 | 218.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 26.2 | 146442.8 | 10944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0