## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-16 05:16 | Fault | 447.8 | 448.2 | 447.7 | 447.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.6 | 153501.7 | 10737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:21 | Fault | 474.7 | 475 | 474.8 | 462.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.8 | 153501.7 | 10737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:26 | Fault | 528.1 | 528.3 | 513 | 485.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 153501.7 | 10737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:31 | Fault | 537.8 | 538.1 | 519.5 | 491.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 153501.7 | 10737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:36 | Fault | 530.4 | 530.7 | 514.8 | 487.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.1 | 153501.7 | 10737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:41 | Fault | 551.1 | 551.4 | 528.8 | 499.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.1 | 153501.7 | 10737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:46 | Fault | 560 | 560.2 | 535.8 | 505.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.2 | 153501.7 | 10737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:51 | Fault | 559.6 | 559.8 | 535.6 | 504.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.2 | 153501.7 | 10737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 05:56 | Fault | 557.1 | 557.4 | 534 | 503.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.2 | 153501.7 | 10737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:01 | Fault | 554.6 | 554.8 | 532.2 | 502 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.2 | 153501.7 | 10737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:06 | Fault | 548.9 | 549.1 | 528 | 498.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 153501.7 | 10737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:11 | Fault | 541.2 | 541.4 | 522.4 | 493.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 153501.7 | 10737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:16 | Fault | 535.7 | 535.9 | 518.8 | 490.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 153501.7 | 10737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:21 | Fault | 535.6 | 535.8 | 518.5 | 490.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 153501.7 | 10737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:26 | Fault | 541.8 | 542 | 522.3 | 493.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 153501.7 | 10737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:31 | Fault | 550.2 | 550.4 | 528.3 | 498.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 153501.7 | 10737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:36 | Fault | 558.2 | 558.4 | 534.4 | 504 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 153501.7 | 10737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:41 | Fault | 563.5 | 563.8 | 538.3 | 507.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 153501.7 | 10737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:46 | Fault | 567.9 | 568.1 | 542.4 | 510.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 153501.7 | 10737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:51 | Fault | 565.8 | 566 | 540.5 | 509.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 153501.7 | 10737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 06:56 | Fault | 563.1 | 563.4 | 538.5 | 507.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 153501.7 | 10737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:01 | Fault | 566 | 566.2 | 540.6 | 509.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.2 | 153501.7 | 10737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:06 | Fault | 573 | 573.2 | 546.4 | 514.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 153501.7 | 10737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:11 | Fault | 583.7 | 583.9 | 555.7 | 523 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 153501.7 | 10737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:16 | Fault | 593.8 | 593.9 | 564.3 | 530.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.2 | 153501.7 | 10737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:21 | Fault | 601.1 | 601.2 | 571.1 | 536.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 153501.7 | 10737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:26 | Fault | 606.5 | 606.6 | 576.1 | 541.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.2 | 153501.7 | 10737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:31 | Fault | 612.4 | 612.5 | 581.5 | 546.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.2 | 153501.7 | 10737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:36 | Fault | 616.1 | 616.2 | 584.9 | 549.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.2 | 153501.7 | 10737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:41 | Fault | 618.7 | 618.8 | 587.2 | 551.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 153501.7 | 10737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-16 07:51 | Normal | 561.7 | 548.5 | 493.2 | 497.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 222.4 | 221.6 | 222.8 | 3.1 | 2.7 | 3 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 1048 | 1 | 21.4 | 153501.8 | 10737 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 07:56 | Normal | 568.1 | 550.3 | 520.2 | 472.9 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 222.6 | 221.4 | 223.8 | 3.1 | 2.8 | 3 | 60.01 | 60 | 60 | 1091 | 1 | 21.6 | 153501.8 | 10737 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 08:01 | Normal | 538.9 | 568.6 | 523.2 | 488.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 222.4 | 222.2 | 224 | 3.4 | 3 | 3.3 | 60 | 60.05 | 60.03 | 1139 | 1 | 21.8 | 153501.9 | 10738 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 08:06 | Normal | 547.8 | 566.9 | 499.2 | 499 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 222.4 | 221.8 | 223 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 1227 | 1 | 22 | 153502 | 10738 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 08:11 | Normal | 556.8 | 559.5 | 538.9 | 494.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 222.6 | 222 | 223.6 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1231 | 1 | 22.1 | 153502.1 | 10738 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 08:16 | Normal | 567.4 | 553.4 | 511.2 | 488 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 222.4 | 221.4 | 223.2 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1152 | 1 | 22.3 | 153502.2 | 10738 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 08:21 | Normal | 562.8 | 582.5 | 507 | 499.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 222.2 | 221.2 | 223.2 | 3.2 | 2.7 | 3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 1078 | 1 | 22.5 | 153502.3 | 10738 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 08:26 | Normal | 540.2 | 570.9 | 519.4 | 507.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 221.6 | 220.6 | 222.8 | 3.2 | 2.7 | 3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1043 | 1 | 22.6 | 153502.4 | 10738 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 08:31 | Normal | 546.7 | 568.6 | 518.3 | 478.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 221.8 | 221.2 | 222.8 | 3.5 | 3 | 3.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1119 | 1 | 22.7 | 153502.5 | 10738 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 08:36 | Normal | 544.7 | 552.3 | 508.9 | 476.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 222 | 221.6 | 223.6 | 4 | 3.6 | 3.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1360 | 1 | 22.8 | 153502.6 | 10738 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 08:41 | Normal | 552.8 | 569 | 513.4 | 489.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 221.8 | 221.2 | 223.6 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 59.96 | 60 | 59.99 | 1592 | 1 | 23 | 153502.7 | 10738 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 08:46 | Normal | 566.8 | 560.2 | 525.6 | 491.7 | 0.8 | 1 | 1 | 0.6 | 222.4 | 221.2 | 223.2 | 4.9 | 4.5 | 4.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1764 | 1 | 23 | 153502.9 | 10738 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 08:51 | Normal | 579.2 | 572.5 | 526.9 | 497.6 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 222.6 | 221.4 | 223.8 | 5.3 | 4.8 | 5.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1929 | 1 | 23 | 153503 | 10738 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 08:56 | Normal | 558.2 | 578.5 | 529.4 | 502.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 222 | 221.8 | 223.6 | 7.2 | 5.7 | 7.2 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 2268 | 1 | 23.1 | 153503.2 | 10738 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 09:01 | Normal | 572.8 | 575.4 | 532.7 | 521.7 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1 | 221.4 | 221.6 | 223.6 | 7.6 | 7 | 7.3 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 2756 | 1 | 23 | 153503.4 | 10739 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 09:06 | Normal | 582.3 | 588.6 | 539.7 | 497.6 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 222 | 221.2 | 223.8 | 9 | 8.4 | 8.6 | 59.99 | 60 | 60 | 3285 | 1 | 23.1 | 153503.7 | 10739 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 09:11 | Normal | 571.6 | 594.5 | 549.6 | 516.2 | 2 | 1.6 | 2 | 1.3 | 223 | 222 | 223.4 | 9.9 | 9.5 | 9.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3684 | 1 | 23.1 | 153504 | 10739 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 09:16 | Normal | 585.9 | 587.5 | 556.2 | 522.1 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 1.8 | 223.2 | 222.8 | 224.4 | 13.3 | 12.9 | 13.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4975 | 1 | 23.9 | 153504.3 | 10739 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 09:21 | Normal | 587.9 | 598.6 | 551 | 514.9 | 3 | 2.4 | 3.1 | 2.1 | 223.2 | 222.6 | 224.2 | 15.3 | 14.8 | 15.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 5761 | 1 | 24.1 | 153504.8 | 10739 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 09:26 | Normal | 587 | 585.5 | 556 | 514.9 | 3.1 | 2.5 | 3.2 | 2.1 | 223.6 | 222.8 | 224.6 | 16 | 15.6 | 15.8 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 6024 | 1 | 24.4 | 153505.3 | 10739 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 09:31 | Normal | 594 | 592.5 | 543.5 | 521.2 | 3.5 | 2.6 | 3.7 | 2.4 | 224 | 223.8 | 225.2 | 17.7 | 17.2 | 17.5 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 6685 | 1 | 24.6 | 153505.8 | 10739 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 09:36 | Normal | 593.9 | 597.4 | 551.3 | 519.1 | 4 | 3 | 4.1 | 2.8 | 223.6 | 223.4 | 225.8 | 19.8 | 19.5 | 19.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 7535 | 1 | 24.9 | 153506.4 | 10739 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 09:41 | Normal | 586.9 | 600.5 | 552.2 | 513.1 | 5 | 3.5 | 4.9 | 3.5 | 224.2 | 224.4 | 225.8 | 23.9 | 23.5 | 23.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8937 | 1 | 25.2 | 153507.1 | 10739 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 09:46 | Normal | 597.7 | 591.3 | 550.3 | 525.3 | 4.6 | 3.5 | 4.6 | 3.2 | 224.4 | 223.6 | 225.2 | 22.9 | 22.3 | 22.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8535 | 1 | 25.5 | 153507.8 | 10739 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 09:51 | Normal | 596.9 | 597.5 | 563.9 | 525.6 | 6.2 | 4.6 | 6.3 | 4.5 | 224.8 | 224.8 | 225.8 | 30.7 | 30.4 | 30.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 11466 | 1 | 25.9 | 153508.6 | 10739 | 2 | 1.8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.1 | 0.3 | 2 | 2 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 09:56 | Normal | 597.7 | 600.4 | 552.6 | 530.6 | 9.7 | 6.6 | 10 | 6.8 | 226.8 | 224.8 | 226.8 | 45.8 | 45.3 | 45.6 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 17218 | 1 | 26.4 | 153509.8 | 10739 | 3.2 | 3 | 3.2 | 0 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0.2 | 3.1 | 3.2 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 10:01 | Normal | 580 | 592.4 | 547.4 | 516.2 | 15 | 10 | 15.6 | 10.4 | 227.2 | 226.2 | 228.2 | 67.8 | 67.2 | 67.7 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 25059 | 1 | 27.3 | 153511.7 | 10740 | 5 | 4.8 | 4.9 | 0 | 4.7 | 0 | 4.8 | 0.3 | 4.9 | 4.9 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 10:06 | Normal | 574.8 | 583.3 | 545 | 507.9 | 9.8 | 6.6 | 10.1 | 6.8 | 225.8 | 224.8 | 226 | 44.7 | 44.2 | 44.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 17063 | 1 | 28.2 | 153513.4 | 10740 | 3.1 | 3 | 3.2 | 0 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 3.2 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 10:11 | Normal | 567 | 568.6 | 539.6 | 497.5 | 5.3 | 3.8 | 5.3 | 3.7 | 224.2 | 223.2 | 225.6 | 25.2 | 24.6 | 24.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9495 | 1 | 28.2 | 153514.4 | 10740 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 10:16 | Normal | 578 | 584.5 | 537.9 | 514.7 | 6.1 | 4.3 | 6.4 | 4.3 | 224.6 | 224.2 | 225.2 | 29.7 | 29.3 | 29.6 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 11015 | 1 | 28 | 153515.2 | 10740 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.3 | 2 | 2 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 10:21 | Normal | 573.9 | 576.5 | 538.2 | 506 | 6 | 4.2 | 6 | 4.1 | 224.6 | 224.2 | 225.6 | 28.1 | 27.6 | 27.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 10693 | 1 | 28.1 | 153516.2 | 10740 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 2 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 10:26 | Normal | 583.5 | 578.2 | 545.8 | 506.6 | 5.5 | 4.1 | 5.8 | 4 | 223.8 | 223.8 | 225.2 | 27.3 | 26.9 | 27.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10201 | 1 | 28 | 153517 | 10740 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 10:31 | Normal | 565.8 | 578.6 | 532.8 | 512.6 | 4.4 | 3.1 | 4.6 | 3 | 223.4 | 223 | 224.8 | 21.4 | 21 | 21.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 8202 | 1 | 28.1 | 153517.9 | 10740 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 10:36 | Normal | 565.6 | 570.4 | 532.6 | 505.9 | 3.1 | 2.4 | 3.3 | 2.2 | 223.6 | 222.8 | 224.6 | 15.6 | 15.1 | 15.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5875 | 1 | 28 | 153518.4 | 10740 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.9 | 1 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 10:41 | Normal | 564 | 571.4 | 534.2 | 504.3 | 3 | 2.3 | 3.1 | 2.1 | 223.8 | 222.6 | 224.2 | 14.9 | 14.5 | 14.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5718 | 1 | 27.9 | 153518.9 | 10740 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 10:46 | Normal | 554.9 | 564.5 | 536.2 | 499.3 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 222.6 | 221.6 | 223.6 | 9.6 | 9.1 | 9.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 3583 | 1 | 27.8 | 153519.3 | 10740 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 10:51 | Normal | 570.9 | 567.4 | 526.3 | 513.9 | 1.9 | 1.5 | 2 | 1.3 | 222.4 | 221.8 | 223.6 | 10.2 | 9.8 | 10.1 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 3799 | 1 | 27.6 | 153519.6 | 10740 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 10:56 | Normal | 567.4 | 581.2 | 541.2 | 513.9 | 3.3 | 2.5 | 3.4 | 2.3 | 223.4 | 223.2 | 224.4 | 16.3 | 15.9 | 16.2 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 6206 | 1 | 27.5 | 153520 | 10740 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.9 | 1 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 11:01 | Normal | 582.3 | 587.4 | 548.6 | 520.5 | 4 | 2.9 | 4 | 2.8 | 223.8 | 223.4 | 225 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 60.1 | 60.09 | 60.09 | 7481 | 1 | 27.5 | 153520.6 | 10741 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 11:06 | Normal | 578.2 | 592.5 | 554 | 511.8 | 5.4 | 3.8 | 5.5 | 3.8 | 224.2 | 223.8 | 225.2 | 26.2 | 25.8 | 26.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 9785 | 1 | 27.6 | 153521.3 | 10741 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 11:11 | Normal | 585.9 | 580.6 | 549.2 | 516.4 | 6.1 | 4.3 | 6.3 | 4.3 | 224 | 224.2 | 225.6 | 29.9 | 29.5 | 29.7 | 60.01 | 60 | 60 | 11146 | 1 | 27.9 | 153522.2 | 10741 | 2 | 1.8 | 2 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0.3 | 2 | 2 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 11:16 | Normal | 586.9 | 590.6 | 547.9 | 513.7 | 6.5 | 4.6 | 6.8 | 4.6 | 225.2 | 224 | 226.2 | 31.4 | 30.9 | 31.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 11795 | 1 | 28 | 153523.1 | 10741 | 2 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 2.1 | 0.3 | 2 | 2.2 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 11:21 | Normal | 582 | 582.5 | 548 | 515.7 | 7 | 5 | 7.2 | 5 | 225.4 | 224.4 | 226.2 | 33.6 | 33.1 | 33.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 12581 | 1 | 28.2 | 153524.1 | 10741 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 11:26 | Normal | 579.9 | 587.5 | 540 | 509.8 | 7.5 | 5.1 | 7.8 | 5.3 | 224.6 | 226.2 | 226 | 35.3 | 34.9 | 35.1 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 13325 | 1 | 28.4 | 153525.2 | 10741 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 11:31 | Normal | 583.6 | 585 | 547.8 | 515.5 | 7.7 | 5.3 | 7.9 | 5.4 | 224.6 | 224.4 | 226.2 | 36.3 | 35.7 | 35.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 13616 | 1 | 28.6 | 153526.3 | 10741 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 11:36 | Normal | 581.9 | 582.6 | 542 | 513.9 | 8.3 | 5.8 | 8.6 | 5.9 | 225.2 | 225.4 | 227.2 | 39 | 38.5 | 39 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 14744 | 1 | 28.8 | 153527.5 | 10741 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 11:41 | Normal | 576.4 | 585.2 | 536.1 | 510 | 8.9 | 6.1 | 9.2 | 6.3 | 226.2 | 225.6 | 227.4 | 41.1 | 40.5 | 40.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 15483 | 1 | 29.1 | 153528.8 | 10741 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0.3 | 2.8 | 3 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 11:46 | Normal | 577.8 | 583.4 | 534.5 | 503.4 | 9.7 | 6.6 | 10.2 | 7 | 223.8 | 223.8 | 225.2 | 45.1 | 44.4 | 44.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 16897 | 1 | 29.3 | 153530.2 | 10741 | 3.2 | 3 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0.3 | 3.2 | 3.3 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 11:51 | Normal | 574.9 | 579.2 | 540 | 501.8 | 9.3 | 6.5 | 9.6 | 6.6 | 223.2 | 223.2 | 225 | 43.3 | 42.7 | 43.1 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 16137 | 1 | 29.6 | 153531.5 | 10741 | 3.1 | 2.8 | 3 | 0 | 2.9 | 0 | 3 | 0.4 | 3 | 3.1 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 11:56 | Normal | 574 | 578.5 | 532.6 | 508.4 | 8.5 | 5.8 | 8.9 | 5.9 | 222.6 | 222.6 | 224 | 39.4 | 39 | 39.1 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 14795 | 1 | 29.8 | 153532.8 | 10741 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 2.7 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 12:01 | Normal | 567.1 | 570.7 | 520.6 | 503.4 | 5.8 | 4.1 | 6.1 | 4 | 222.4 | 222.6 | 223.2 | 27.7 | 27.3 | 27.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10455 | 1 | 29.7 | 153533.9 | 10742 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.3 | 1.9 | 2 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 12:06 | Normal | 564.9 | 570.5 | 531.1 | 495.7 | 4.8 | 3.5 | 5 | 3.5 | 222 | 221.6 | 222.2 | 23.4 | 23 | 23.2 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 8668 | 1 | 29.5 | 153534.7 | 10742 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 12:11 | Normal | 559 | 573.6 | 522 | 500.8 | 4.1 | 2.9 | 4.3 | 2.8 | 221.4 | 221.2 | 222.4 | 19.8 | 19.5 | 19.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 7539 | 1 | 29.3 | 153535.3 | 10742 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 12:16 | Normal | 562 | 569.5 | 536.2 | 498.9 | 3.6 | 2.7 | 3.8 | 2.6 | 221.2 | 221 | 222.8 | 18.4 | 17.8 | 18 | 60.02 | 60.03 | 60 | 6911 | 1 | 29.1 | 153535.9 | 10742 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1.1 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 12:21 | Normal | 564.8 | 574.4 | 530.6 | 495.9 | 3.1 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 222 | 220.6 | 222.4 | 15.9 | 15.7 | 15.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6067 | 1 | 28.9 | 153536.5 | 10742 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 12:26 | Normal | 573.8 | 570.3 | 525.2 | 488.9 | 2 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 220.6 | 220.6 | 222 | 11.2 | 10.7 | 11 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4161 | 1 | 28.7 | 153536.9 | 10742 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 12:31 | Normal | 568.9 | 569.5 | 526 | 511.5 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 220.8 | 219.8 | 221.4 | 8.9 | 8.5 | 8.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3388 | 1 | 28.5 | 153537.2 | 10742 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 12:36 | Normal | 556.4 | 551.5 | 521.4 | 492.2 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1 | 220.2 | 219 | 221.2 | 7.6 | 7.2 | 7.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2715 | 1 | 28.3 | 153537.5 | 10742 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 12:41 | Normal | 567.7 | 568.2 | 521.3 | 496.8 | 2.1 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 220.8 | 219.8 | 221.6 | 11.4 | 11 | 11.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4200 | 1 | 28.1 | 153537.8 | 10742 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 12:46 | Normal | 579.2 | 584.6 | 531.8 | 475.7 | 2.5 | 1.9 | 2.7 | 1.9 | 220 | 220.2 | 222 | 12.9 | 12.6 | 12.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 4875 | 1 | 28 | 153538.1 | 10742 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 12:51 | Normal | 576.8 | 567.4 | 528.1 | 502.9 | 2.1 | 1.7 | 2.4 | 1.5 | 221 | 219.8 | 221.8 | 11.6 | 11.2 | 11.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4335 | 1 | 28 | 153538.5 | 10742 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 12:56 | Normal | 567.7 | 547.8 | 507.8 | 489.3 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0.9 | 220 | 219.8 | 221 | 6.8 | 6.4 | 6.6 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 2563 | 1 | 28 | 153538.8 | 10742 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 13:01 | Normal | 559.6 | 539.6 | 508.5 | 485.2 | 1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 220.2 | 219.2 | 221.2 | 6.2 | 5.6 | 5.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2161 | 1 | 27.8 | 153539 | 10743 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 13:06 | Normal | 547.1 | 552.5 | 510.2 | 480.3 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.6 | 219.6 | 219.2 | 221.4 | 5.4 | 5 | 5.3 | 60 | 60 | 60 | 1955 | 1 | 27.6 | 153539.2 | 10743 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 13:11 | Normal | 549.1 | 557.4 | 525.2 | 479.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 219.2 | 219.2 | 220.4 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 59.96 | 60 | 59.98 | 1222 | 1 | 27.4 | 153539.3 | 10743 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 13:16 | Normal | 562 | 580.6 | 522.2 | 510.1 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0.9 | 220 | 218.8 | 220.8 | 7.1 | 6.7 | 6.9 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 2557 | 1 | 27.3 | 153539.5 | 10743 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 13:21 | Normal | 573.7 | 584.7 | 533.6 | 508.8 | 2.1 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 220.6 | 219.4 | 221.6 | 11.2 | 10.6 | 11.1 | 59.99 | 60 | 59.97 | 4074 | 1 | 27.1 | 153539.7 | 10743 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 13:26 | Normal | 583 | 585.5 | 538.5 | 507.3 | 2.5 | 1.9 | 2.6 | 1.8 | 219.8 | 219.2 | 221.6 | 13.1 | 12.7 | 12.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4950 | 1 | 27.1 | 153540.1 | 10743 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 13:31 | Normal | 560.9 | 578.6 | 525.6 | 499.1 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1 | 220 | 219.2 | 221 | 7.7 | 7.2 | 7.5 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 2895 | 1 | 27.1 | 153540.5 | 10743 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 13:36 | Normal | 553 | 552.6 | 521.5 | 499.3 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.9 | 219.2 | 218.8 | 221 | 6.8 | 6.3 | 6.6 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 2434 | 1 | 27 | 153540.7 | 10743 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 13:41 | Normal | 570.8 | 568.5 | 536.1 | 508.9 | 2.1 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 219.8 | 219.6 | 221 | 11.2 | 10.7 | 11.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 4064 | 1 | 27 | 153540.9 | 10743 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 13:46 | Normal | 581.7 | 563.3 | 533.4 | 511.1 | 1.6 | 1.5 | 2 | 1.3 | 220.2 | 219.8 | 221 | 9.9 | 9.5 | 9.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 3691 | 1 | 27 | 153541.3 | 10743 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 13:51 | Normal | 575.9 | 582.5 | 548.8 | 500.9 | 2 | 1.6 | 2 | 1.5 | 220 | 219.4 | 220.8 | 10.7 | 10.2 | 10.5 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 4022 | 1 | 26.9 | 153541.6 | 10743 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 13:56 | Normal | 575.7 | 579.9 | 538.2 | 520.9 | 2 | 1.5 | 2 | 1.3 | 219.8 | 219.2 | 221.2 | 11.1 | 10.5 | 11.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3954 | 1 | 26.8 | 153541.9 | 10743 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 14:01 | Normal | 580.8 | 588.5 | 552 | 518.5 | 2.9 | 2.1 | 3 | 2.1 | 220.2 | 220.4 | 221.6 | 14.9 | 14.5 | 14.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5556 | 1 | 26.8 | 153542.3 | 10744 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 14:06 | Normal | 579.8 | 593.4 | 542.4 | 520.9 | 2.9 | 2.1 | 3 | 2 | 220.8 | 220 | 221.8 | 14.9 | 14.4 | 14.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 5560 | 1 | 26.8 | 153542.8 | 10744 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 14:11 | Normal | 589 | 592.6 | 547.7 | 519.3 | 3.1 | 2.3 | 3.2 | 2.2 | 220.2 | 220.8 | 221.8 | 16 | 15.6 | 15.8 | 59.99 | 60 | 59.97 | 6032 | 1 | 26.8 | 153543.3 | 10744 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.9 | 1 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 14:16 | Normal | 589.9 | 592.6 | 544.6 | 518.4 | 4 | 2.9 | 4.1 | 2.9 | 220.6 | 220.2 | 222.6 | 20.4 | 19.8 | 20.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 7470 | 1 | 27.1 | 153543.9 | 10744 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 14:21 | Normal | 584.1 | 591.5 | 552.9 | 529.6 | 5 | 3.5 | 5 | 3.3 | 221.4 | 220.8 | 222.4 | 24.4 | 23.8 | 24 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 8954 | 1 | 27.3 | 153544.6 | 10744 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 14:26 | Normal | 586.9 | 587.5 | 543.6 | 511.3 | 5.2 | 3.7 | 5.3 | 3.7 | 221.6 | 222 | 223.2 | 25.6 | 25.1 | 25.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9515 | 1 | 27.4 | 153545.4 | 10744 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 14:31 | Normal | 584.9 | 587.5 | 547.3 | 512.9 | 6 | 4.1 | 6 | 4.1 | 222.8 | 222.4 | 223 | 28.9 | 28.4 | 28.7 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 10751 | 1 | 27.6 | 153546.2 | 10744 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 2 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 14:36 | Normal | 584.3 | 585.2 | 548.7 | 518.6 | 5.3 | 3.8 | 5.3 | 3.6 | 222.8 | 222.8 | 224.2 | 25.9 | 25.5 | 25.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 9578 | 1 | 27.7 | 153547.1 | 10744 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 14:41 | Normal | 585.8 | 588.5 | 548.5 | 520.4 | 6.2 | 4.3 | 6.3 | 4.4 | 222.8 | 222.6 | 223.8 | 30.2 | 29.8 | 30.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 11226 | 1 | 27.8 | 153548 | 10744 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 2 | 0 | 1.9 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 14:46 | Normal | 583.8 | 589.4 | 551.7 | 517.5 | 6.2 | 4.3 | 6.3 | 4.4 | 221.6 | 221.4 | 223.2 | 30.4 | 29.8 | 30.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 11208 | 1 | 28 | 153548.9 | 10744 | 2 | 1.8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.9 | 0.3 | 2 | 2.1 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 14:51 | Normal | 585 | 591.7 | 546.6 | 515.4 | 7.5 | 5.2 | 7.7 | 5.3 | 222.8 | 221.8 | 223.2 | 36 | 35.5 | 35.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13344 | 1 | 28.2 | 153549.9 | 10744 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 2.5 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 14:56 | Normal | 578.4 | 586.5 | 549.9 | 514.9 | 6.2 | 4.3 | 6.3 | 4.4 | 222.2 | 222 | 222.8 | 30.2 | 29.6 | 30 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11284 | 1 | 28.3 | 153551 | 10744 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 2 | 0.4 | 1.9 | 2.1 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 15:01 | Normal | 576.3 | 576.9 | 540.5 | 511.3 | 4.7 | 3.5 | 4.9 | 3.4 | 220.8 | 220.6 | 222 | 23.7 | 23.2 | 23.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 8721 | 1 | 28.3 | 153551.8 | 10745 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 15:06 | Normal | 571.9 | 580.4 | 542 | 506.9 | 3.8 | 2.7 | 3.9 | 2.6 | 221.2 | 221 | 221.8 | 18.8 | 18.3 | 18.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 7150 | 1 | 28.3 | 153552.5 | 10745 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 15:11 | Normal | 568.5 | 575.2 | 533.4 | 506.2 | 3 | 2.3 | 3.1 | 2.1 | 220.4 | 219.8 | 221.8 | 15.2 | 14.6 | 15 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5633 | 1 | 28.2 | 153553 | 10745 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 1 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 15:16 | Normal | 582.5 | 592.4 | 543.4 | 521.3 | 4.8 | 3.3 | 4.8 | 3.3 | 221.2 | 220.8 | 222.8 | 23.7 | 23 | 23.4 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 8648 | 1 | 28.3 | 153553.6 | 10745 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 15:21 | Normal | 578.7 | 578.5 | 535.3 | 510.1 | 4.3 | 3.1 | 4.6 | 3.1 | 221.4 | 221.2 | 222.2 | 21.8 | 21.3 | 21.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8021 | 1 | 28.4 | 153554.3 | 10745 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 15:26 | Normal | 576.7 | 588.4 | 545.8 | 517.7 | 5.1 | 3.8 | 5.3 | 3.7 | 221.4 | 221.6 | 222.4 | 25.6 | 25.1 | 25.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 9394 | 1 | 28.4 | 153555 | 10745 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.7 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 15:31 | Normal | 585 | 587.6 | 553.2 | 511.9 | 6.3 | 4.6 | 6.3 | 4.5 | 222 | 221.2 | 222.6 | 30.7 | 30.2 | 30.5 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 11382 | 1 | 28.6 | 153555.9 | 10745 | 2 | 1.8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 1.9 | 2.1 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 15:36 | Normal | 576.9 | 586.5 | 542.3 | 513.2 | 5.7 | 4.1 | 5.7 | 4.1 | 221.8 | 221.6 | 222.4 | 27.8 | 27.4 | 27.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10331 | 1 | 28.7 | 153556.8 | 10745 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 15:41 | Normal | 574.7 | 589.6 | 550.2 | 514.1 | 6.1 | 4.3 | 6 | 4.5 | 220.6 | 221 | 222.4 | 29.6 | 29.1 | 29.3 | 60 | 59.99 | 60 | 11104 | 1 | 28.7 | 153557.7 | 10745 | 2 | 1.6 | 2 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | 2 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 15:46 | Normal | 576 | 573.6 | 550.4 | 517.3 | 5.1 | 3.8 | 5 | 3.8 | 220.6 | 220.2 | 222.2 | 25.4 | 24.9 | 25.4 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 9349 | 1 | 28.7 | 153558.5 | 10745 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 15:51 | Normal | 571.3 | 585.2 | 542.9 | 504.9 | 4.2 | 3.1 | 4.3 | 3.2 | 221 | 221 | 222 | 21.3 | 20.9 | 21.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 7983 | 1 | 28.7 | 153559.3 | 10745 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 15:56 | Normal | 566.1 | 571.5 | 538.1 | 508 | 2.8 | 2.1 | 2.8 | 2 | 219.6 | 219.6 | 220.8 | 14.3 | 14 | 14.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 5447 | 1 | 28.5 | 153559.8 | 10745 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 16:01 | Normal | 571.4 | 576.4 | 533.2 | 518.2 | 2.4 | 1.9 | 2.5 | 1.8 | 219.6 | 219.4 | 220.4 | 12.7 | 12.4 | 12.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4820 | 1 | 28.5 | 153560.3 | 10746 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 16:06 | Normal | 572.1 | 577.3 | 538.7 | 507.4 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 219 | 218.4 | 220 | 11.5 | 11 | 11.3 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 4269 | 1 | 28.5 | 153560.6 | 10746 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 16:11 | Normal | 570.4 | 576.5 | 527.2 | 496.1 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 218.2 | 217.6 | 220 | 8.8 | 8.4 | 8.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3281 | 1 | 28.3 | 153561 | 10746 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 16:16 | Normal | 547.8 | 555.7 | 517.3 | 480 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.9 | 218.6 | 218.6 | 220.4 | 6.5 | 6.1 | 6.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 2314 | 1 | 28.2 | 153561.2 | 10746 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 16:21 | Normal | 574.8 | 573.5 | 541.8 | 506.4 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 218.6 | 218.2 | 220.2 | 8.8 | 8.2 | 8.5 | 59.98 | 60 | 59.96 | 3132 | 1 | 27.9 | 153561.4 | 10746 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 16:26 | Normal | 573.9 | 586.2 | 546.6 | 510.3 | 2.5 | 1.9 | 2.6 | 1.8 | 219 | 219.2 | 220.4 | 13 | 12.6 | 12.9 | 60 | 60 | 60.01 | 4803 | 1 | 27.8 | 153561.7 | 10746 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 16:31 | Normal | 573.5 | 561.2 | 531.5 | 510.3 | 2.2 | 1.8 | 2.5 | 1.6 | 219.6 | 219 | 220.6 | 11.9 | 11.5 | 11.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4456 | 1 | 27.8 | 153562.1 | 10746 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 16:36 | Normal | 555 | 559.5 | 520.6 | 491.6 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.9 | 218.8 | 218 | 220 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2344 | 1 | 27.7 | 153562.4 | 10746 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 16:41 | Normal | 552.9 | 564.6 | 504.9 | 490.3 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.9 | 219 | 218.4 | 219.8 | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 60 | 60 | 59.98 | 2417 | 1 | 27.6 | 153562.6 | 10746 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 16:46 | Normal | 526.4 | 538.9 | 485.7 | 477.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 219.2 | 218.2 | 220 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 902 | 1 | 27.6 | 153562.7 | 10746 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 16:51 | Normal | 458 | 556.4 | 490.5 | 452.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 218.6 | 218 | 219.6 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 59.99 | 60 | 60 | 521 | 1 | 27.4 | 153562.8 | 10746 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 16:56 | Normal | 521.5 | 550.3 | 487.2 | 486.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 218.2 | 218.2 | 219.6 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 854 | 1 | 27.3 | 153562.8 | 10746 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 17:01 | Normal | 495.9 | 545.7 | 450.4 | 425.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 218.2 | 217.8 | 220 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 328 | 1 | 27.2 | 153562.9 | 10747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 17:06 | Normal | 415.9 | 550.6 | 428.4 | 403.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 218.4 | 217.8 | 219.2 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 196 | 1 | 27 | 153562.9 | 10747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 17:11 | Normal | 199.6 | 488.4 | 200.6 | 290.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 218.8 | 218.4 | 220 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 76 | 1 | 27 | 153562.9 | 10747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 17:16 | Normal | 403.8 | 548.3 | 479.7 | 424.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 219.6 | 218.8 | 220.2 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 422 | 1 | 26.8 | 153562.9 | 10747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 17:21 | Normal | 229.7 | 545.6 | 408.9 | 415.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 218.6 | 218 | 220.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 209 | 1 | 26.7 | 153563 | 10747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 17:26 | Normal | 204.6 | 534.2 | 399.7 | 409.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219.2 | 217.8 | 219.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 150 | 1 | 26.6 | 153563 | 10747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 17:31 | Normal | 199.7 | 533.2 | 200.7 | 272.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219.6 | 217.8 | 220.6 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 26 | 1 | 26.6 | 153563 | 10747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 17:36 | Normal | 199.9 | 527.3 | 248.1 | 311.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219 | 218.4 | 220.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 32 | 1 | 26.5 | 153563 | 10747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 17:41 | Normal | 200.7 | 483.7 | 200.6 | 231.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218.6 | 218.4 | 220 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 4 | 1 | 26.4 | 153563 | 10747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 17:46 | Normal | 199.8 | 528 | 201.2 | 201 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218.8 | 218.2 | 219.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 26.3 | 153563 | 10747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 17:51 | Normal | 199.5 | 526.8 | 199.6 | 199.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.4 | 218.8 | 220.4 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 11 | 1 | 26.3 | 153563 | 10747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 17:56 | Normal | 199.8 | 519.9 | 199.7 | 200.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218.8 | 218.8 | 220.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3 | 1 | 26.2 | 153563 | 10747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 18:01 | Normal | 199.9 | 486.4 | 199.8 | 197.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.6 | 218.8 | 220.8 | 1 | 1 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 18 | 1 | 26.2 | 153563 | 10748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 18:06 | Normal | 199.4 | 469.7 | 200.1 | 187.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.4 | 218.8 | 221.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 60 | 20 | 1 | 26.1 | 153563 | 10748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 18:11 | Normal | 200.8 | 505.3 | 199.4 | 200.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.4 | 218.6 | 220.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1 | 1 | 26.1 | 153563 | 10748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 18:16 | Normal | 199.2 | 505.7 | 200.6 | 206.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219 | 219 | 220.4 | 1 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 9 | 1 | 26 | 153563 | 10748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 18:21 | Normal | 198.6 | 451.9 | 179.1 | 193 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.4 | 218 | 220.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9 | 1 | 25.9 | 153563 | 10748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 18:26 | Normal | 183.7 | 352.6 | 207.9 | 205.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219 | 218.6 | 220.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 11 | 1 | 25.9 | 153563 | 10748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 35 | 0 | 0
2025-12-16 18:31 | Normal | 195.6 | 242.7 | 203.8 | 197.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218.8 | 218.6 | 220 | 0.9 | 1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60 | 3 | 1 | 25.8 | 153563 | 10748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 35 | 0 | 0