## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-18 04:52 | Wait | 494.3 | 494.5 | 447.8 | 445.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 221 | 220.4 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 21.2 | 101105 | 10609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 04:57 | Normal | 487.6 | 497.8 | 432.9 | 441.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 221.2 | 220.8 | 220.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 21.9 | 101105 | 10609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 05:02 | Normal | 431.6 | 444.7 | 449 | 446.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 221.2 | 221.4 | 220.6 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 126 | 1 | 22.2 | 101105 | 10609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 05:07 | Normal | 519 | 440.9 | 439.8 | 462.8 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 221.6 | 222.2 | 220.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 172 | 1 | 22.4 | 101105 | 10609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 05:12 | Normal | 509.3 | 479.8 | 463.7 | 463.4 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 222 | 221.2 | 220.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 301 | 1 | 22.6 | 101105 | 10609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 05:17 | Normal | 481.4 | 485.8 | 457.5 | 456.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 221.4 | 221.6 | 220.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 454 | 1 | 22.8 | 101105.1 | 10609 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 05:22 | Normal | 530.8 | 485.8 | 444.1 | 469.6 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 219 | 219.4 | 218.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 606 | 1 | 23 | 101105.1 | 10609 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 05:27 | Normal | 538.7 | 470.7 | 455.3 | 466.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 219.4 | 219.2 | 219.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 713 | 1 | 23 | 101105.2 | 10609 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 05:32 | Normal | 526.9 | 468.9 | 455.6 | 463.5 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.4 | 219.8 | 219.8 | 219 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 60.13 | 60.12 | 60.11 | 995 | 1 | 23.1 | 101105.2 | 10609 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 05:37 | Normal | 555.7 | 463.9 | 452.8 | 461.3 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 219.4 | 219 | 218.8 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1124 | 1 | 23.1 | 101105.3 | 10609 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 05:42 | Normal | 541.7 | 482.7 | 468.2 | 462.9 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.5 | 219.2 | 219.2 | 218.8 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1220 | 1 | 23 | 101105.4 | 10609 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 05:47 | Normal | 532.7 | 472.7 | 460.6 | 479.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.5 | 219.2 | 219.2 | 218.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1221 | 1 | 23.8 | 101105.5 | 10609 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 05:52 | Normal | 557.6 | 476.8 | 461.6 | 446.3 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.6 | 219 | 219.6 | 218.8 | 4 | 4 | 4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1456 | 1 | 24 | 101105.6 | 10609 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 05:57 | Normal | 556.8 | 484.9 | 459.1 | 478.1 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 219.8 | 219.6 | 219.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1769 | 1 | 24.2 | 101105.8 | 10610 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 06:02 | Normal | 555.8 | 504.8 | 469.8 | 484.7 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 219.4 | 219.8 | 219.6 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 1962 | 1 | 24.3 | 101105.9 | 10610 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 06:07 | Normal | 564.6 | 503 | 473.6 | 486.3 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 219.4 | 219.8 | 219.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2239 | 1 | 24.5 | 101106.1 | 10610 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 06:12 | Normal | 564.9 | 516.9 | 479.5 | 500.2 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 218.8 | 219.2 | 218.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2242 | 1 | 24.6 | 101106.3 | 10610 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 06:17 | Normal | 551.6 | 512.8 | 473.8 | 493.4 | 1.1 | 1 | 1.6 | 0.6 | 219 | 219.6 | 218.6 | 5.9 | 5.9 | 6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2150 | 1 | 24.8 | 101106.5 | 10610 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 06:22 | Normal | 564.5 | 528 | 486.6 | 499.7 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 219.4 | 219.8 | 219.2 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1865 | 1 | 25 | 101106.7 | 10610 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 06:27 | Normal | 565.6 | 526.9 | 488.5 | 498.3 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 219.2 | 219 | 217.8 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1950 | 1 | 25.1 | 101106.8 | 10610 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 06:32 | Normal | 582.6 | 529.8 | 471.6 | 498.4 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 219.6 | 219.8 | 219 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 2060 | 1 | 25.2 | 101107 | 10610 | 1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 06:37 | Normal | 574.8 | 526.1 | 473.5 | 503.4 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 219 | 219.6 | 219 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2229 | 1 | 25.3 | 101107.2 | 10610 | 1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 06:42 | Normal | 578.9 | 547 | 471.9 | 492.7 | 1.6 | 0.8 | 2 | 0.6 | 219.8 | 219.8 | 219.4 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 2412 | 1 | 25.5 | 101107.3 | 10610 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 06:47 | Normal | 589.8 | 552 | 481.8 | 388.5 | 1.7 | 0.8 | 2.1 | 1.8 | 219.6 | 219.6 | 218.8 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2999 | 1 | 25.6 | 101107.6 | 10610 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 06:52 | Normal | 578.5 | 531.9 | 481.2 | 419.2 | 2 | 0.8 | 2.3 | 1.9 | 220 | 220 | 219 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 60 | 59.99 | 60 | 3256 | 1 | 25.7 | 101107.8 | 10610 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 06:57 | Normal | 583.8 | 555 | 486.4 | 427.1 | 2.2 | 0.8 | 2.4 | 2 | 219.6 | 219.8 | 219.2 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3531 | 1 | 25.9 | 101108.1 | 10611 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 07:02 | Normal | 586.6 | 551.7 | 479.7 | 416.3 | 2.4 | 0.8 | 2.6 | 2.2 | 219.8 | 219.4 | 219.2 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 3774 | 1 | 26.1 | 101108.4 | 10611 | 2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 07:07 | Normal | 591.6 | 529.7 | 475.1 | 432.8 | 2.5 | 0.8 | 2.8 | 2.4 | 219.8 | 219.8 | 218.6 | 11.1 | 11 | 11 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4053 | 1 | 26.3 | 101108.7 | 10611 | 2.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 07:12 | Normal | 585.3 | 538.8 | 480.4 | 451.1 | 2.8 | 0.8 | 2.9 | 2.5 | 219.2 | 219.2 | 218.6 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4324 | 1 | 26.5 | 101109.1 | 10611 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 07:17 | Normal | 595.6 | 552.9 | 481.2 | 446 | 3 | 0.8 | 3 | 2.8 | 219 | 219.2 | 219 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 4533 | 1 | 26.8 | 101109.5 | 10611 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 2.5 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 07:22 | Normal | 594.8 | 558.5 | 474.3 | 458 | 3.1 | 0.8 | 3.3 | 2.9 | 219.2 | 220 | 219.4 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 60 | 60 | 60 | 4827 | 1 | 26.9 | 101109.8 | 10611 | 2.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 2.7 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 07:27 | Normal | 582.7 | 559.8 | 479.1 | 455.8 | 3.5 | 0.8 | 3.5 | 3.1 | 219.4 | 219.2 | 219.4 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5117 | 1 | 27.1 | 101110.3 | 10611 | 2.8 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 2.9 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 07:32 | Normal | 547.8 | 553.1 | 472.4 | 461.9 | 5.6 | 0.9 | 4.1 | 3.1 | 219.6 | 219.6 | 219 | 17.6 | 17.4 | 17.5 | 59.97 | 60.01 | 60 | 6375 | 1 | 27.4 | 101110.7 | 10611 | 3.1 | 2.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1 | 3 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 07:37 | Normal | 549.6 | 562.8 | 477.8 | 455.6 | 6.2 | 0.9 | 5 | 3.3 | 220.2 | 219.4 | 219.6 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 7117 | 1 | 27.6 | 101111.3 | 10611 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1.6 | 3.3 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 07:42 | Normal | 550.9 | 568.8 | 477.8 | 471.6 | 6.7 | 0.9 | 5.8 | 3.5 | 219.8 | 219.6 | 219.6 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 7868 | 1 | 27.8 | 101111.9 | 10611 | 3.5 | 2.9 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 2.3 | 3.4 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 07:47 | Normal | 531.1 | 567.9 | 475.4 | 465.1 | 7.3 | 1 | 6.7 | 3.6 | 220.4 | 219.6 | 220 | 23.3 | 23.2 | 23.3 | 60 | 59.99 | 60 | 8470 | 1 | 28.1 | 101112.6 | 10611 | 3.6 | 3.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 3 | 3.6 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 07:52 | Normal | 534.6 | 530.8 | 466.3 | 468 | 7.8 | 1 | 7.5 | 3.8 | 220.8 | 220 | 220.4 | 25.2 | 25.1 | 25.1 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 9113 | 1 | 28.3 | 101113.3 | 10611 | 3.8 | 3.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 07:57 | Normal | 532.8 | 533.6 | 459.5 | 459.3 | 8.1 | 1 | 7.9 | 4 | 220.2 | 219.8 | 220.2 | 26 | 25.9 | 25.9 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 9471 | 1 | 28.5 | 101114.1 | 10612 | 4 | 3.7 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 3.8 | 4 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 08:02 | Normal | 532.2 | 417 | 462.8 | 464.5 | 8.3 | 3.9 | 8.3 | 4.2 | 220.2 | 220 | 220.2 | 30 | 30 | 30 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 11050 | 1 | 28.8 | 101115 | 10612 | 4.2 | 3.9 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 0 | 4.2 | 4 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 08:07 | Normal | 530.1 | 474.9 | 462.6 | 457.5 | 8.7 | 3.9 | 8.5 | 4.3 | 220.4 | 219.6 | 220 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 11603 | 1 | 29.2 | 101115.9 | 10612 | 4.3 | 4.1 | 0.1 | 3.4 | 0.5 | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 08:12 | Normal | 523.3 | 449.9 | 456.7 | 455.4 | 9.1 | 4.3 | 8.8 | 4.5 | 220.2 | 219.8 | 220.2 | 32.7 | 32.6 | 32.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 12024 | 1 | 29.4 | 101116.9 | 10612 | 4.5 | 4.2 | 0.1 | 3.8 | 0.5 | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 08:17 | Normal | 519.1 | 454.8 | 457.2 | 451 | 9.6 | 4.6 | 9.1 | 4.7 | 221 | 219.4 | 220 | 34 | 34 | 33.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12496 | 1 | 29.8 | 101117.9 | 10612 | 4.7 | 4.5 | 0.2 | 4.1 | 0.4 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 08:22 | Normal | 519.5 | 463.9 | 455.1 | 452.9 | 9.9 | 4.9 | 9.5 | 4.8 | 221 | 220.2 | 220.6 | 35.2 | 35.2 | 35.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 12978 | 1 | 30.1 | 101119 | 10612 | 4.8 | 4.4 | 0.3 | 4.4 | 0.4 | 0 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 08:27 | Normal | 514.5 | 419.9 | 448.8 | 448.6 | 10.3 | 6.3 | 9.8 | 5 | 220.8 | 220.2 | 220.2 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 13663 | 1 | 30.4 | 101120.1 | 10612 | 5.1 | 4.7 | 0.2 | 5 | 1.4 | 0 | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 08:32 | Normal | 515.7 | 422.7 | 448.5 | 451.3 | 10.6 | 7.3 | 10.2 | 5.1 | 220.6 | 219.8 | 220.2 | 38.8 | 38.7 | 38.8 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 14258 | 1 | 30.8 | 101121.3 | 10612 | 5.2 | 4.9 | 0.2 | 5.2 | 2.1 | 0 | 5.1 | 5 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 08:37 | Normal | 515.4 | 421.8 | 452 | 452.4 | 10.8 | 8.1 | 10.2 | 5 | 220.6 | 219.8 | 220.2 | 40.3 | 40.2 | 40.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 14857 | 1 | 31.2 | 101122.5 | 10612 | 5.4 | 5.2 | 0.2 | 5.3 | 3 | 0 | 5.1 | 5 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 08:42 | Normal | 517.4 | 415 | 450.4 | 448.1 | 11.1 | 9 | 10.6 | 5.3 | 221.2 | 219.4 | 220.2 | 41.8 | 41.7 | 41.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 15428 | 1 | 31.7 | 101123.7 | 10612 | 5.5 | 5.1 | 0.2 | 5.5 | 3.6 | 0 | 5.5 | 5.1 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 08:47 | Normal | 515.5 | 414 | 446.6 | 447.5 | 11.5 | 9.9 | 11 | 5.5 | 220.8 | 219.6 | 220.6 | 43.8 | 43.7 | 43.8 | 59.99 | 60 | 60.01 | 16139 | 1 | 32.1 | 101125 | 10612 | 5.7 | 5.3 | 0.3 | 5.6 | 4.5 | 0 | 5.5 | 5.4 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 08:52 | Normal | 511.6 | 423.9 | 440.8 | 445.5 | 11.6 | 10.4 | 11.2 | 5.6 | 221.6 | 219.6 | 220.6 | 45.1 | 45.1 | 45 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 16638 | 1 | 32.6 | 101126.4 | 10612 | 5.8 | 5.5 | 0.2 | 5.8 | 5 | 0 | 5.6 | 5.4 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 08:57 | Normal | 524.4 | 433.7 | 442.7 | 441.3 | 11.8 | 10.5 | 11.6 | 5.8 | 221.2 | 219.8 | 220.6 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 17097 | 1 | 33.1 | 101127.8 | 10613 | 6 | 5.6 | 0.1 | 5.9 | 4.9 | 0 | 5.9 | 5.6 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 09:02 | Normal | 508.3 | 435 | 440.2 | 437.2 | 12.1 | 10.8 | 11.9 | 5.9 | 221 | 220.2 | 220.8 | 47.2 | 47.1 | 47.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 17456 | 1 | 33.5 | 101129.3 | 10613 | 6.2 | 5.8 | 0 | 6.1 | 4.9 | 0 | 6 | 5.7 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 09:07 | Normal | 520.5 | 428.8 | 442.8 | 434.5 | 12.4 | 11.3 | 12.1 | 6.1 | 220.8 | 219.2 | 220.6 | 48.3 | 48.2 | 48.2 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 17837 | 1 | 33.9 | 101130.7 | 10613 | 6.3 | 5.8 | 0 | 6.2 | 5.5 | 0 | 6.2 | 5.8 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 09:12 | Normal | 502.3 | 432.8 | 433.5 | 439.2 | 12.9 | 11.7 | 12.4 | 6.1 | 221.6 | 219.8 | 220.8 | 49.7 | 49.5 | 49.5 | 60.04 | 59.96 | 60.01 | 18324 | 1 | 34.4 | 101132.2 | 10613 | 6.5 | 5.9 | 0.1 | 6.2 | 5.7 | 0 | 6.2 | 5.9 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 09:17 | Normal | 515.7 | 433.8 | 431.7 | 436.5 | 12.5 | 11.8 | 12.4 | 6.2 | 221.6 | 219.4 | 220.4 | 50.1 | 50.1 | 50 | 60.07 | 59.97 | 60.03 | 18473 | 1 | 34.8 | 101133.8 | 10613 | 6.4 | 5.7 | 0.3 | 6.1 | 5.9 | 0 | 6.2 | 6 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 09:22 | Normal | 518.6 | 439.7 | 432.3 | 429.5 | 13.2 | 12.6 | 12.9 | 6.4 | 223.4 | 222 | 222.8 | 51.7 | 51.6 | 51.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 19402 | 1 | 35.3 | 101135.2 | 10613 | 6.7 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.6 | 6.2 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 09:27 | Normal | 518.8 | 425.8 | 431.8 | 424.9 | 13 | 12 | 12.8 | 6.5 | 223.6 | 222 | 223.4 | 49.9 | 49.9 | 49.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 19745 | 1 | 35.7 | 101136.8 | 10613 | 6.9 | 5.8 | 0 | 6.3 | 6.1 | 0 | 6.2 | 6.5 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 09:32 | Normal | 500.9 | 427 | 430.2 | 430.2 | 13.9 | 13.1 | 13.5 | 6.8 | 223.6 | 222.8 | 223.2 | 53.4 | 53.4 | 53.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 20013 | 1 | 36.2 | 101138.5 | 10613 | 7.2 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.5 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 09:37 | Normal | 507.7 | 433.2 | 430.1 | 430.9 | 13.8 | 13.6 | 13.9 | 7 | 223.4 | 222.6 | 223.4 | 54.5 | 54.4 | 54.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 20430 | 1 | 36.8 | 101140.2 | 10613 | 7.2 | 6.1 | 0.2 | 6.8 | 7 | 0 | 7.1 | 6.7 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 09:42 | Normal | 521.5 | 431.8 | 425.5 | 420.3 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 7.3 | 224 | 222.6 | 223.4 | 57.2 | 57.1 | 56.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 21375 | 1 | 37.3 | 101141.9 | 10613 | 7.6 | 6.5 | 0 | 6.9 | 7.6 | 0 | 7.4 | 7 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 09:47 | Normal | 493.6 | 429.9 | 428 | 426.8 | 14.6 | 14 | 14.1 | 7.3 | 223.8 | 222.8 | 223.6 | 56.1 | 56 | 56 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 20966 | 1 | 37.9 | 101143.6 | 10613 | 7.5 | 6.8 | 0.1 | 6.9 | 7.4 | 0 | 7.2 | 6.8 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 09:52 | Normal | 484.4 | 428.7 | 421.1 | 422.9 | 16.1 | 15.3 | 15.7 | 7.9 | 223.6 | 222.6 | 222.8 | 60.7 | 60.5 | 60.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 22625 | 1 | 38.4 | 101145.4 | 10613 | 8.2 | 7.4 | 0.1 | 7.6 | 8.2 | 0 | 7.8 | 7.6 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 09:57 | Normal | 487.8 | 419.2 | 418.8 | 421.5 | 15.7 | 15.1 | 15.3 | 7.8 | 222.8 | 222.6 | 223.2 | 59.3 | 59.2 | 59.2 | 60.1 | 60.1 | 60.04 | 22086 | 1 | 39 | 101147.3 | 10614 | 8 | 7.2 | 0.2 | 7.4 | 7.9 | 0 | 7.8 | 7.5 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 10:02 | Normal | 489.2 | 417.4 | 417.9 | 412.2 | 16.1 | 15.5 | 15.9 | 8.1 | 223.2 | 222.8 | 223.4 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 59.95 | 59.95 | 60 | 22723 | 1 | 39.5 | 101149.2 | 10614 | 8.2 | 7.6 | 0.2 | 7.6 | 8.3 | 0 | 8 | 7.8 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 10:07 | Normal | 489.5 | 414 | 420.7 | 424.3 | 16.1 | 14.8 | 16.1 | 8.3 | 223.2 | 222.4 | 222.4 | 61.6 | 61.6 | 61.5 | 59.95 | 59.96 | 60.01 | 22753 | 1 | 40 | 101151 | 10614 | 8.7 | 6.6 | 0.4 | 7.2 | 7.5 | 0 | 8.1 | 8.1 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 10:12 | Normal | 501.5 | 421 | 412 | 423.4 | 14.5 | 13.3 | 15.8 | 8 | 222.8 | 222.6 | 222.4 | 58 | 57.8 | 57.8 | 59.96 | 60.08 | 59.96 | 13560 | 1 | 40 | 101152.6 | 10614 | 6.9 | 5.5 | 0.7 | 6 | 6.6 | 0 | 7.1 | 7.9 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 10:17 | Normal | 480.4 | 416.8 | 410.5 | 414.2 | 16.6 | 15.7 | 16.1 | 8.2 | 222.4 | 221.8 | 222.4 | 61.6 | 61.5 | 61.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 23028 | 1 | 40.1 | 101154.5 | 10614 | 8.4 | 7.9 | 0 | 7.9 | 8.3 | 0 | 8 | 7.8 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 10:22 | Normal | 483.1 | 413.6 | 413.3 | 414.1 | 16.3 | 16 | 15.8 | 8.2 | 222.8 | 221.8 | 222.2 | 61.6 | 61.3 | 61.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 22456 | 1 | 40.7 | 101156.4 | 10614 | 8.3 | 7.6 | 0.2 | 8.2 | 8.4 | 0 | 8.1 | 7.6 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 10:27 | Normal | 472.5 | 407.9 | 410.9 | 417.6 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 1.8 | 220 | 219 | 219.2 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4603 | 1 | 41 | 101158.1 | 10614 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 10:32 | Normal | 474.2 | 413.7 | 411.8 | 409.5 | 17.2 | 16.5 | 16.4 | 8.5 | 222.6 | 223 | 222.8 | 63.4 | 63.3 | 63.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 23582 | 1 | 41.1 | 101159.9 | 10614 | 8.7 | 8.1 | 0.2 | 8.1 | 8.7 | 0 | 8.4 | 7.9 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 10:37 | Normal | 478.8 | 411 | 408.4 | 410.1 | 16.6 | 16.4 | 16.6 | 8.5 | 222.8 | 222.2 | 222.6 | 62 | 62 | 61.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 23172 | 1 | 41.7 | 101161.9 | 10614 | 8.6 | 7.6 | 0.2 | 8.2 | 8.5 | 0 | 8.4 | 8 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 10:42 | Normal | 469 | 399 | 429.6 | 426 | 12.1 | 11.4 | 11.8 | 7.1 | 222 | 221.8 | 221.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 12874 | 1 | 41.9 | 101163.6 | 10614 | 6.1 | 5.5 | 0.3 | 5.7 | 5.8 | 0 | 5.5 | 6.1 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 10:47 | Normal | 464.2 | 414.7 | 410.5 | 412.2 | 17.3 | 16.1 | 16.5 | 8.5 | 222.4 | 222 | 222.4 | 62.6 | 62.4 | 62.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 23366 | 1 | 42.1 | 101165.5 | 10614 | 8.7 | 8 | 0.3 | 7.9 | 8.6 | 0 | 8.5 | 8 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 10:52 | Normal | 469.1 | 408.5 | 404.3 | 404.7 | 16.9 | 16.3 | 16.5 | 8.5 | 223 | 222.6 | 222.4 | 61.9 | 61.8 | 61.8 | 59.95 | 59.94 | 60 | 23231 | 1 | 42.5 | 101167.5 | 10614 | 8.6 | 8 | 0.2 | 8.3 | 8.7 | 0 | 8.3 | 8 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 10:57 | Normal | 463.7 | 414.4 | 399.6 | 410.6 | 10.6 | 11.3 | 7.8 | 4.1 | 221.4 | 221 | 220.6 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 21920 | 1 | 42.8 | 101169.4 | 10615 | 4.4 | 7.7 | 0 | 7.3 | 7.5 | 0 | 5.9 | 3.4 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 11:02 | Normal | 457.9 | 402.1 | 403.4 | 403.8 | 18.2 | 17.5 | 17.5 | 8.8 | 222.4 | 223.2 | 223 | 65.1 | 65.2 | 65.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 24530 | 1 | 43.2 | 101171.3 | 10615 | 9.2 | 8.2 | 0.5 | 8.8 | 9.3 | 0 | 9 | 8.7 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 11:07 | Normal | 462.7 | 404.1 | 403.3 | 399.2 | 18.5 | 17.8 | 18.5 | 9.5 | 223 | 222.8 | 223.2 | 67.1 | 66.9 | 67 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 25209 | 1 | 43.5 | 101173.3 | 10615 | 9.6 | 8.3 | 0.5 | 8.8 | 9.5 | 0 | 9.4 | 9 | 9.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 11:12 | Normal | 466.7 | 415.2 | 407 | 403.8 | 18.3 | 16.9 | 18.4 | 9.3 | 222.6 | 223 | 223 | 67.3 | 67.2 | 67.2 | 59.95 | 59.94 | 59.99 | 23016 | 1 | 43 | 101174.6 | 10615 | 9.7 | 8 | 0.4 | 8.7 | 8.6 | 0 | 9.3 | 8.9 | 9.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 11:17 | Normal | 455.6 | 406.9 | 407.5 | 401.2 | 18.1 | 17.6 | 17.7 | 9.1 | 222 | 222.4 | 222.8 | 65.4 | 65.2 | 65.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 24400 | 1 | 43.2 | 101176.7 | 10615 | 9.3 | 8.5 | 0.2 | 8.8 | 9.4 | 0 | 9 | 8.6 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 11:22 | Normal | 448.3 | 392.6 | 401.4 | 405.2 | 5 | 4.9 | 5.1 | 2.6 | 219.8 | 219.6 | 219.8 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 7132 | 1 | 43.6 | 101178.6 | 10615 | 2.3 | 2.2 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 11:27 | Normal | 459.5 | 406.9 | 411.9 | 410.7 | 21.1 | 20.7 | 20.5 | 10.3 | 223.6 | 224 | 223.4 | 76.9 | 76.7 | 76.8 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 29053 | 1 | 42.5 | 101179.6 | 10615 | 10.9 | 9.7 | 0.4 | 10.2 | 10.8 | 0 | 10.5 | 10.1 | 10.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 11:32 | Normal | 452.5 | 398.9 | 403.7 | 396.3 | 20.3 | 19.2 | 19.5 | 10.1 | 222.8 | 223 | 223 | 71.4 | 71.3 | 71.4 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 26740 | 1 | 43.5 | 101181.9 | 10615 | 10.4 | 9.2 | 0.4 | 9.6 | 10.3 | 0 | 9.9 | 9.7 | 10.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 11:37 | Normal | 446.4 | 399 | 400.3 | 398.1 | 20.1 | 19.1 | 19.3 | 9.8 | 223.4 | 223.6 | 223.2 | 70.4 | 70.2 | 70.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 26473 | 1 | 43.9 | 101183.7 | 10615 | 10.2 | 9.3 | 0.4 | 9.5 | 10.2 | 0 | 9.8 | 9.4 | 10.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 11:42 | Normal | 453.3 | 413.8 | 403.7 | 414.5 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 2.6 | 219.8 | 220 | 220.4 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6810 | 1 | 44.3 | 101185.4 | 10615 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | 2 | 2.1 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 11:47 | Normal | 446.6 | 387.3 | 391.5 | 402.2 | 20.3 | 19.5 | 19.9 | 10 | 222.6 | 223 | 222.8 | 71.2 | 70.8 | 71 | 60.05 | 60.07 | 60.02 | 26530 | 1 | 44.2 | 101187.3 | 10615 | 10.5 | 9.1 | 0.4 | 9.9 | 10.2 | 0 | 10.2 | 9.6 | 10.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 11:52 | Normal | 459.4 | 416.8 | 416.4 | 416.2 | 5.6 | 5.5 | 6.1 | 3.1 | 220.6 | 220 | 220.4 | 21.8 | 21.6 | 21.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7886 | 1 | 44.1 | 101188.7 | 10615 | 2.9 | 2.1 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 11:57 | Normal | 468.7 | 407.1 | 413.7 | 409.5 | 21 | 20.6 | 20.5 | 10.6 | 223 | 224 | 223.8 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 59.95 | 59.95 | 60 | 29033 | 1 | 42.8 | 101189.9 | 10616 | 11 | 9.6 | 0.2 | 10.5 | 10.7 | 0 | 10.4 | 9.9 | 11.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 12:02 | Normal | 461.4 | 401.4 | 404.5 | 404.7 | 15.1 | 19.8 | 13.6 | 5 | 221.6 | 222 | 221.8 | 54.7 | 54.5 | 54.6 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 25250 | 1 | 43.1 | 101191.8 | 10616 | 6.8 | 8.6 | 0.3 | 10.1 | 10.5 | 0 | 9.5 | 5.6 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 12:07 | Normal | 489.5 | 403.9 | 411.4 | 416.1 | 4 | 4 | 4.7 | 2.5 | 219.4 | 219.4 | 220 | 16.1 | 16 | 16.1 | 59.88 | 59.89 | 59.88 | 5830 | 1 | 43.3 | 101193 | 10616 | 2.2 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 12:12 | Normal | 506.5 | 438.8 | 426.8 | 437.6 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 2.1 | 219.2 | 219.2 | 219 | 15 | 14.9 | 14.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 5387 | 1 | 41.6 | 101193.5 | 10616 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 12:17 | Normal | 464.3 | 416.6 | 425.4 | 420 | 19.3 | 19 | 18.9 | 9.7 | 223 | 223.2 | 223.2 | 72.6 | 72.5 | 72.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 27229 | 1 | 40.7 | 101194.8 | 10616 | 10 | 8.9 | 0.1 | 9.6 | 9.9 | 0 | 9.8 | 9.1 | 10.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 12:22 | Normal | 441.4 | 408.7 | 410.8 | 402.4 | 20 | 19.1 | 19.6 | 10 | 223.4 | 223.6 | 223 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 59.97 | 60.07 | 60.02 | 26899 | 1 | 42.1 | 101197 | 10616 | 10.5 | 8.8 | 0.4 | 9.7 | 10 | 0 | 10.1 | 9.5 | 10.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 12:27 | Normal | 433.4 | 401.6 | 400.7 | 399.4 | 19.2 | 18.3 | 18.8 | 9.5 | 222.2 | 223 | 222.6 | 67.3 | 67.2 | 67.2 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 25248 | 1 | 43.5 | 101199 | 10616 | 9.8 | 8.7 | 0.5 | 9.4 | 9.5 | 0 | 9.6 | 9.1 | 9.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 12:32 | Normal | 441.2 | 385 | 395.6 | 392.4 | 19.7 | 19.3 | 19.5 | 10 | 222 | 223.2 | 223.2 | 69.4 | 69 | 69.3 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 25762 | 1 | 44.3 | 101201.1 | 10616 | 10.3 | 8.8 | 0.5 | 9.6 | 10 | 0 | 9.9 | 9.5 | 10.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 12:37 | Normal | 468.6 | 416 | 418.2 | 415.9 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 2.3 | 219 | 218.6 | 219.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 5546 | 1 | 43.4 | 101202 | 10616 | 2 | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 2 | 2.4 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 12:42 | Normal | 476.5 | 432.9 | 430.8 | 445.6 | 5.3 | 4.8 | 6.1 | 3.1 | 219.8 | 219.2 | 219.2 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 6831 | 1 | 42.3 | 101203 | 10616 | 2.9 | 1.8 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 12:47 | Normal | 445.5 | 420.9 | 422.8 | 418.6 | 19.8 | 18.9 | 19.1 | 9.8 | 222 | 223.6 | 222.8 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 60.07 | 60.08 | 60.03 | 27308 | 1 | 41.3 | 101204.1 | 10616 | 10.1 | 9 | 0.4 | 9.6 | 9.9 | 0 | 9.8 | 9.2 | 10.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 12:52 | Normal | 461.2 | 409.6 | 412.9 | 414.6 | 4.6 | 4.5 | 5.1 | 2.6 | 219.8 | 219 | 219.2 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6514 | 1 | 42.3 | 101206 | 10616 | 2.4 | 1.6 | 0.4 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 12:57 | Normal | 436.3 | 416.8 | 416 | 425.7 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 2.8 | 220 | 219.4 | 219.8 | 23.2 | 23.1 | 23.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 11256 | 1 | 42.1 | 101207.3 | 10617 | 3.2 | 3.1 | 0.2 | 3.2 | 3 | 0 | 3.3 | 3 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 13:02 | Normal | 498.1 | 438.8 | 424.5 | 424.3 | 3.1 | 3.1 | 4 | 2 | 218.6 | 218.6 | 219.2 | 14.1 | 13.9 | 14 | 60.01 | 60 | 60 | 5082 | 1 | 41 | 101207.8 | 10617 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 13:07 | Normal | 476.8 | 407 | 422.6 | 408 | 15.6 | 17.9 | 17.8 | 9.3 | 221.2 | 222.2 | 222 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 59.98 | 59.97 | 60.03 | 24529 | 1 | 41.1 | 101209.5 | 10617 | 9.5 | 5.7 | 0.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 9.1 | 8.7 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 13:12 | Normal | 417.2 | 390.9 | 405.2 | 404 | 18.7 | 17.9 | 18.3 | 9.3 | 221.2 | 222.2 | 221.6 | 65.1 | 65.1 | 65.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 24320 | 1 | 42.3 | 101211.5 | 10617 | 9.7 | 8.5 | 0.2 | 9.1 | 9.2 | 0 | 9.3 | 8.8 | 9.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 13:17 | Normal | 412.2 | 382 | 398 | 399.7 | 18.5 | 17.7 | 18 | 9.1 | 220.8 | 222 | 221.4 | 63 | 62.9 | 63 | 59.93 | 59.95 | 59.98 | 23466 | 1 | 43.3 | 101213.5 | 10617 | 9.4 | 8.4 | 0.4 | 9 | 9.3 | 0 | 9.1 | 8.7 | 9.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 13:22 | Normal | 415.6 | 375.9 | 400.9 | 399.6 | 18 | 17.6 | 17.6 | 9 | 220.6 | 221.8 | 221.8 | 62.2 | 62.1 | 62.2 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 23199 | 1 | 43.9 | 101215.5 | 10617 | 9.4 | 8.2 | 0.3 | 8.9 | 9.2 | 0 | 9.1 | 8.5 | 9.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 13:27 | Normal | 469.2 | 387.6 | 414.9 | 421.6 | 3.7 | 3.8 | 4.4 | 2.2 | 218.6 | 218.2 | 218.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 60.01 | 60 | 60 | 5379 | 1 | 43.7 | 101216.6 | 10617 | 1.8 | 1 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 2 | 2.3 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 13:32 | Normal | 499.3 | 418.8 | 420.5 | 418.3 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 1.7 | 219.2 | 218.4 | 218.2 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4288 | 1 | 42 | 101217.2 | 10617 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 1 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 13:37 | Normal | 518.1 | 424.9 | 437.6 | 438.3 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 2 | 219.6 | 218.4 | 218.4 | 14.1 | 14 | 14.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 4761 | 1 | 40.4 | 101217.6 | 10617 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 13:42 | Normal | 489.6 | 393.8 | 437.8 | 453.5 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 1.8 | 219.2 | 218.6 | 218 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 4876 | 1 | 40.2 | 101218.7 | 10617 | 1.6 | 1 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 1.7 | 2 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 13:47 | Normal | 426.2 | 400.6 | 421.6 | 420.4 | 17.6 | 17 | 17.4 | 8.9 | 221.6 | 221.6 | 222.2 | 63.5 | 63.4 | 63.3 | 59.94 | 59.94 | 59.99 | 23615 | 1 | 40.4 | 101220.3 | 10617 | 9.1 | 8.1 | 0.2 | 8.6 | 8.9 | 0 | 8.8 | 8.5 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 13:52 | Normal | 444.1 | 407.4 | 433.9 | 427.9 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 2.7 | 219 | 218.2 | 219.4 | 20.3 | 20.1 | 20.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8274 | 1 | 40.7 | 101221.4 | 10617 | 3 | 2.5 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 13:57 | Normal | 462.6 | 403.1 | 444 | 454.4 | 4.6 | 3.5 | 7.7 | 6.1 | 219.8 | 219.2 | 219.6 | 26 | 26 | 26 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 5841 | 1 | 40.3 | 101222.4 | 10618 | 2.9 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 2.9 | 4.2 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 14:02 | Normal | 418.6 | 402.3 | 431.5 | 428 | 14.9 | 14.6 | 14.6 | 7.6 | 220.8 | 221.6 | 221.4 | 55 | 54.9 | 55 | 59.96 | 59.95 | 60 | 20413 | 1 | 39.9 | 101223.6 | 10618 | 7.8 | 7 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.6 | 7 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 14:07 | Normal | 412.8 | 380.2 | 423.6 | 417.5 | 15.1 | 14.5 | 14.7 | 7.6 | 221 | 221 | 220.8 | 53.3 | 53.1 | 53.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 19718 | 1 | 40.2 | 101225.2 | 10618 | 7.8 | 7.3 | 0 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.5 | 7.2 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 14:12 | Normal | 412.5 | 384.8 | 420.6 | 415.3 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 2 | 218 | 218 | 218.4 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5248 | 1 | 40.2 | 101226.4 | 10618 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 14:17 | Normal | 531.4 | 385.8 | 440.1 | 433.8 | 8.7 | 14.3 | 14.4 | 7.4 | 220.4 | 220.6 | 221 | 49.7 | 49.6 | 49.6 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 18446 | 1 | 39.7 | 101227.1 | 10618 | 7.4 | 1.1 | 0 | 7.1 | 7.3 | 0 | 7.4 | 7 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 14:22 | Normal | 515.4 | 372.8 | 429 | 417.9 | 8.1 | 13.4 | 13.5 | 7 | 219.6 | 220.4 | 220.8 | 45.8 | 45.8 | 45.7 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 16955 | 1 | 39.9 | 101228.6 | 10618 | 7.1 | 0.9 | 0 | 6.9 | 6.7 | 0 | 7 | 6.5 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 14:27 | Normal | 511.3 | 365.6 | 423.5 | 423.1 | 7.9 | 13.3 | 13.2 | 6.8 | 220 | 219.8 | 220.2 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 16351 | 1 | 40.1 | 101230 | 10618 | 7 | 0.8 | 0 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.7 | 6.4 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 14:32 | Normal | 510.1 | 365.7 | 425.7 | 427.5 | 8.2 | 13.4 | 13.5 | 6.8 | 220.2 | 219.8 | 220.2 | 45.3 | 44.9 | 45.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 16656 | 1 | 40.2 | 101231.3 | 10618 | 7 | 1.1 | 0 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.9 | 6.6 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 14:37 | Normal | 519.4 | 354.9 | 420.9 | 422.6 | 8.5 | 13.8 | 13.9 | 7 | 222.6 | 222 | 222.8 | 45.6 | 45.4 | 45.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 17031 | 1 | 40.1 | 101232.7 | 10618 | 7.1 | 1.2 | 0 | 7.1 | 6.8 | 0 | 7.1 | 6.7 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 14:42 | Normal | 514.5 | 345.9 | 415.9 | 417.6 | 8.4 | 13.6 | 13.6 | 6.9 | 222 | 223 | 222.8 | 44 | 44 | 44 | 60 | 60.09 | 60.04 | 16400 | 1 | 40.2 | 101234.1 | 10618 | 7 | 1.1 | 0.2 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.6 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 14:47 | Normal | 523.8 | 369.9 | 427.6 | 424.4 | 3.6 | 4.8 | 5.3 | 2.8 | 221.2 | 221 | 221.2 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8369 | 1 | 40.1 | 101235.4 | 10618 | 2.8 | 0.7 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 14:52 | Normal | 516.1 | 349.7 | 419.4 | 417.2 | 8.5 | 13.3 | 13.6 | 7.1 | 222.8 | 222.4 | 223.2 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 60.05 | 59.97 | 60.06 | 16742 | 1 | 40 | 101236.6 | 10618 | 7.1 | 1.3 | 0 | 6.9 | 6.7 | 0 | 6.9 | 6.6 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 14:57 | Normal | 511.3 | 344.9 | 425.9 | 420.4 | 8.1 | 12.8 | 13 | 6.7 | 222.4 | 222.4 | 222.4 | 42.7 | 42.4 | 42.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 15927 | 1 | 40 | 101237.9 | 10619 | 6.8 | 1.1 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.4 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 15:02 | Normal | 535.2 | 344.7 | 442.8 | 441.5 | 7.5 | 12.3 | 12.5 | 6.4 | 221.8 | 221.6 | 222.2 | 41.5 | 41.3 | 41.5 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 15476 | 1 | 39.6 | 101238.6 | 10619 | 6.4 | 0.9 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0 | 6.3 | 6.1 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 15:07 | Normal | 524.2 | 348.7 | 435.9 | 430.6 | 7.3 | 11.8 | 12.2 | 6.3 | 221.6 | 221.8 | 222.4 | 40.3 | 40.1 | 40.2 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 14948 | 1 | 39.4 | 101239.7 | 10619 | 6.3 | 0.9 | 0 | 6.1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 15:12 | Normal | 526.1 | 327.8 | 430.7 | 431.4 | 7.1 | 11.6 | 11.8 | 6.1 | 221.8 | 221.6 | 222.4 | 38.4 | 38.3 | 38.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 14290 | 1 | 39.5 | 101241 | 10619 | 6 | 0.9 | 0 | 5.8 | 5.9 | 0 | 6 | 5.7 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 15:17 | Normal | 543.3 | 330 | 437 | 434.6 | 6.5 | 11.4 | 11.5 | 5.6 | 222 | 221.4 | 222.2 | 36.9 | 36.8 | 36.8 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 13544 | 1 | 39.3 | 101241.9 | 10619 | 5.8 | 0.6 | 0 | 5.7 | 5.8 | 0 | 5.9 | 5.5 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 15:22 | Normal | 529.9 | 324.7 | 442.6 | 438.9 | 6.5 | 10.6 | 10.9 | 5.6 | 222.4 | 221.6 | 221.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 13004 | 1 | 39 | 101242.9 | 10619 | 5.5 | 0.7 | 0.1 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5.5 | 5.3 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 15:27 | Normal | 534.3 | 321.9 | 440 | 430.1 | 6.5 | 10.3 | 10.6 | 5.6 | 222.2 | 220.8 | 221.6 | 35 | 34.9 | 34.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13040 | 1 | 38.9 | 101244 | 10619 | 5.4 | 0.9 | 0 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 15:32 | Normal | 505.6 | 437.9 | 419.7 | 418.5 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 1.1 | 220.4 | 219.6 | 219.4 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 2641 | 1 | 38.9 | 101244.9 | 10619 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 15:37 | Normal | 543.2 | 314.7 | 448.2 | 445.1 | 5.2 | 8.7 | 9.1 | 4.7 | 221.4 | 221 | 221.6 | 29.9 | 29.8 | 29.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 11088 | 1 | 38.2 | 101245.4 | 10619 | 4.6 | 0.4 | 0 | 4.5 | 4.2 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 15:42 | Normal | 539.8 | 306.7 | 452.2 | 443 | 4.8 | 8.5 | 8.5 | 4.5 | 221.2 | 220.8 | 220.8 | 27.8 | 27.7 | 27.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10166 | 1 | 38 | 101246.2 | 10619 | 4.3 | 0.3 | 0 | 4.3 | 4.2 | 0 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 15:47 | Normal | 541.6 | 289.1 | 451.8 | 440.4 | 4.7 | 8.3 | 8.2 | 4.3 | 221.2 | 221 | 220.6 | 26.8 | 26.7 | 26.7 | 60.01 | 60 | 60 | 9753 | 1 | 37.8 | 101247.1 | 10619 | 4.2 | 0.3 | 0 | 3.9 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 15:52 | Normal | 548.3 | 271.9 | 453 | 446.7 | 4.4 | 8 | 8 | 4.1 | 220.4 | 219.8 | 220.4 | 25.5 | 25.3 | 25.4 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 9309 | 1 | 37.6 | 101247.9 | 10619 | 4 | 0.1 | 0 | 3.9 | 4 | 0 | 4 | 3.9 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 15:57 | Normal | 542.9 | 272.8 | 442.4 | 451.2 | 4 | 7.3 | 7.5 | 3.8 | 220.2 | 220.2 | 220.6 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 8547 | 1 | 37.3 | 101248.6 | 10620 | 3.7 | 0.1 | 0 | 3.4 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.6 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 16:02 | Normal | 500.7 | 288.9 | 404.7 | 430.2 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 219.4 | 219.4 | 219.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1132 | 1 | 36.9 | 101249.1 | 10620 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 16:07 | Normal | 565.3 | 249.7 | 457.8 | 457.5 | 3.3 | 6.3 | 6.6 | 3.3 | 221.2 | 220.2 | 220.2 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 7452 | 1 | 36.5 | 101249.5 | 10620 | 3.2 | 0 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 16:12 | Normal | 563.3 | 236.8 | 461 | 452.8 | 3.1 | 5.6 | 6.1 | 3.1 | 220.6 | 219.8 | 220.2 | 18.9 | 18.7 | 18.8 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 6856 | 1 | 36.3 | 101250.1 | 10620 | 2.9 | 0.1 | 0 | 2.3 | 3.1 | 0.1 | 3 | 3 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 16:17 | Normal | 554.4 | 201.8 | 450.7 | 459.4 | 3 | 5.8 | 5.9 | 3 | 219.4 | 218.8 | 219.6 | 17.8 | 17.6 | 17.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 6431 | 1 | 36.2 | 101250.6 | 10620 | 2.7 | 0 | 0.1 | 2.6 | 3 | 0 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 16:22 | Normal | 566.5 | 206 | 462.2 | 455.9 | 2.8 | 4.1 | 5.5 | 2.8 | 219.2 | 218.8 | 219.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 5865 | 1 | 36 | 101251.2 | 10620 | 2.6 | 0.1 | 0 | 1.2 | 2.5 | 0 | 2.7 | 2.7 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 16:27 | Normal | 544.5 | 199.6 | 456.7 | 455.5 | 1.9 | 2.6 | 4 | 1.8 | 219.8 | 219.4 | 219.8 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 4538 | 1 | 35.6 | 101251.6 | 10620 | 1.7 | 0 | 0 | 0.5 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 16:32 | Normal | 465.2 | 498.6 | 459.8 | 462.6 | 1.7 | 0.4 | 3.5 | 1.8 | 219.4 | 219.4 | 219.4 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 4214 | 1 | 35.2 | 101251.8 | 10620 | 1.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 16:37 | Normal | 504.4 | 460.8 | 446.8 | 457.7 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 0.8 | 218.8 | 219.2 | 218.6 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1170 | 1 | 35 | 101252 | 10620 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 16:42 | Normal | 426.4 | 473.7 | 466.6 | 463.3 | 2 | 0.5 | 4.1 | 2 | 218.8 | 218.8 | 219.4 | 10.6 | 10.4 | 10.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3851 | 1 | 34.8 | 101252.2 | 10620 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2 | 2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 16:47 | Normal | 304.8 | 456.9 | 470 | 461.8 | 2.2 | 0.6 | 3.8 | 1.8 | 219 | 219.2 | 219.2 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 59.99 | 60 | 60 | 3486 | 1 | 34.7 | 101252.5 | 10620 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 16:52 | Normal | 441.5 | 462.7 | 450 | 462.7 | 1 | 0.7 | 3.6 | 1.7 | 219.6 | 218.8 | 219 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3120 | 1 | 34.6 | 101252.8 | 10620 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 16:57 | Normal | 516.6 | 477.8 | 395.6 | 454.4 | 0.5 | 0.6 | 3.1 | 1.5 | 219.2 | 219.4 | 219.2 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 2468 | 1 | 34.4 | 101253 | 10621 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 17:02 | Normal | 528.1 | 469.6 | 312.5 | 449.2 | 0.5 | 0.6 | 2.8 | 1.3 | 219 | 218.6 | 219.2 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1950 | 1 | 34.4 | 101253.2 | 10621 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 17:07 | Normal | 522.4 | 463.7 | 464.4 | 431.1 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 218.4 | 219 | 219.2 | 4.1 | 3.9 | 4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1445 | 1 | 34.3 | 101253.3 | 10621 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 17:12 | Normal | 528.5 | 451.8 | 443.6 | 449.5 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 218.8 | 218.6 | 218.8 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1090 | 1 | 34.1 | 101253.4 | 10621 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 17:17 | Normal | 539.5 | 473 | 453.8 | 431.8 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 219.2 | 219.2 | 219.4 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 1501 | 1 | 34 | 101253.6 | 10621 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 17:22 | Normal | 542 | 487.4 | 459 | 471.2 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 219.2 | 218.8 | 218.8 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1334 | 1 | 33.9 | 101253.7 | 10621 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 17:27 | Normal | 562 | 472.7 | 455.5 | 463.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.4 | 219 | 218.4 | 219.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1187 | 1 | 33.8 | 101253.8 | 10621 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 17:32 | Normal | 546 | 441.3 | 435.6 | 467.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 219 | 218.8 | 218.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 909 | 1 | 33.7 | 101253.9 | 10621 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 17:37 | Normal | 524.2 | 457.8 | 430.7 | 429.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 219.4 | 219 | 218.6 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 595 | 1 | 33.6 | 101253.9 | 10621 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 17:42 | Normal | 528.4 | 454.9 | 430.2 | 460.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 219 | 219.2 | 219.2 | 2.1 | 2 | 2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 652 | 1 | 33.5 | 101254 | 10621 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 17:47 | Normal | 535.3 | 448.1 | 440.5 | 446.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 219 | 219 | 218.6 | 2 | 2.1 | 2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 712 | 1 | 33.4 | 101254 | 10621 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 17:52 | Normal | 531.2 | 451.5 | 448.4 | 437.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 219.2 | 219 | 219.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 437 | 1 | 33.4 | 101254.1 | 10621 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 17:57 | Normal | 529.3 | 461.8 | 430.8 | 453.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 218.8 | 219 | 218.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60.03 | 387 | 1 | 33.2 | 101254.1 | 10622 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 18:02 | Normal | 489.6 | 453.9 | 408.7 | 414.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 218.8 | 219.2 | 219 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 222 | 1 | 33.1 | 101254.2 | 10622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 18:07 | Normal | 458.6 | 437 | 420.9 | 405.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 219.4 | 219.4 | 218.4 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 98 | 1 | 32.9 | 101254.2 | 10622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 18:12 | Normal | 322 | 433.6 | 427.5 | 385.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 218.4 | 218.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60 | 60 | 60 | 2 | 1 | 32.7 | 101254.2 | 10622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 18:17 | Normal | 207.4 | 493.6 | 405.4 | 431.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 219.4 | 218.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 32.6 | 101254.2 | 10622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 18:22 | Normal | 217 | 448.8 | 395.2 | 385.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 218.8 | 218.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 32.5 | 101254.2 | 10622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 18:27 | Normal | 189.2 | 412.6 | 380.2 | 331.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 218.4 | 218 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 0 | 1 | 32.3 | 101254.2 | 10622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 18:32 | Normal | 200.7 | 328.5 | 311.8 | 315.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.6 | 218.6 | 218 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 32.2 | 101254.2 | 10622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-18 18:37 | Normal | 197 | 189.7 | 198 | 207.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218 | 218 | 218.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 31.9 | 101254.2 | 10622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0