## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-19 04:47 | Wait | 465.8 | 465.8 | 465.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 231 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.5 | 132835.3 | 10256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-12-19 04:47 | Wait | 478.3 | 478.3 | 478.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 22 | 132835.3 | 10256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-12-19 04:49 | Wait | 498.8 | 498.7 | 496.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 22.5 | 132835.3 | 10256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-12-19 04:54 | Wait | 535.7 | 521.3 | 517.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 22.4 | 132835.3 | 10256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 04:59 | Normal | 509.1 | 199.7 | 465.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 231.8 | 233 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 118 | 1 | 23 | 132835.3 | 10256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 05:04 | Normal | 539.1 | 199.8 | 466 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 148 | 1 | 23.1 | 132835.3 | 10257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 05:09 | Normal | 550.2 | 205.7 | 478 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 231.2 | 231.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 230 | 1 | 23.1 | 132835.3 | 10257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 05:14 | Normal | 555.4 | 249.6 | 519.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 233.8 | 232 | 232.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 60.01 | 303 | 1 | 23.8 | 132835.3 | 10257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 05:19 | Normal | 547.3 | 348.8 | 511.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234 | 232 | 232.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60 | 60 | 60.01 | 378 | 1 | 24.1 | 132835.4 | 10257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 05:24 | Normal | 541.1 | 447.5 | 518 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.4 | 2 | 2 | 1.8 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 540 | 1 | 24.3 | 132835.4 | 10257 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 05:29 | Normal | 574.9 | 447.7 | 533 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 560 | 1 | 24.5 | 132835.4 | 10257 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 05:34 | Normal | 583.3 | 490.9 | 524.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 661 | 1 | 24.6 | 132835.5 | 10257 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 05:39 | Normal | 559.3 | 494.7 | 514.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60 | 59.99 | 60 | 717 | 1 | 24.8 | 132835.5 | 10257 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 05:44 | Normal | 572.1 | 527.8 | 524.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 780 | 1 | 25.1 | 132835.6 | 10257 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 05:49 | Normal | 605.1 | 539.8 | 528.9 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 234 | 232.4 | 232.8 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 60.01 | 60.04 | 60 | 822 | 1 | 25.2 | 132835.7 | 10257 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 05:54 | Normal | 602.2 | 520.9 | 534 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.4 | 232 | 233 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 886 | 1 | 25.4 | 132835.8 | 10257 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 05:59 | Normal | 589.4 | 539.6 | 530 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.2 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 982 | 1 | 25.6 | 132835.8 | 10257 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 06:04 | Normal | 611.5 | 498.9 | 521 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 233 | 231.2 | 232.4 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1027 | 1 | 25.8 | 132835.9 | 10258 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 06:09 | Normal | 624.1 | 452.9 | 546.9 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.6 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1420 | 1 | 26 | 132836 | 10258 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 06:14 | Normal | 476.8 | 549.7 | 543.8 | 0 | 2.8 | 1.1 | 0.6 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.8 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 2475 | 1 | 26.2 | 132836.2 | 10258 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 06:19 | Normal | 507 | 556.8 | 568.1 | 0 | 3 | 1.4 | 0.5 | 0 | 233.8 | 231.4 | 232.6 | 7 | 7.1 | 6.7 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 2824 | 1 | 26.3 | 132836.4 | 10258 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 06:24 | Normal | 543.8 | 538.6 | 556.9 | 0 | 4.8 | 1.6 | 0.6 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.6 | 10 | 10 | 9.8 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 3968 | 1 | 26.6 | 132836.7 | 10258 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 06:29 | Normal | 577.4 | 548.8 | 557 | 0 | 5.1 | 1.8 | 0.7 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 4497 | 1 | 26.8 | 132837 | 10258 | 0.2 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 06:34 | Normal | 590.3 | 546.8 | 463 | 0 | 5.6 | 2 | 1.4 | 0 | 234.4 | 232.2 | 233 | 12.7 | 12.8 | 12.6 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 5012 | 1 | 27.1 | 132837.4 | 10258 | 0.3 | 2 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 06:39 | Normal | 604.4 | 554.9 | 480.7 | 0 | 6 | 2.1 | 2.4 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.2 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 5974 | 1 | 27.4 | 132837.9 | 10258 | 0.4 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 06:44 | Normal | 606.1 | 556.7 | 558.2 | 0 | 6.5 | 2.3 | 2.5 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233.6 | 16.3 | 16.5 | 16.2 | 60 | 60.02 | 59.99 | 6562 | 1 | 27.7 | 132838.4 | 10258 | 0.4 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 06:49 | Normal | 614.6 | 562.4 | 490 | 0 | 6.7 | 2.5 | 4.7 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.6 | 19.4 | 19.6 | 19.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7452 | 1 | 28 | 132839 | 10258 | 0.5 | 2.5 | 2 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 06:54 | Normal | 599.2 | 566.8 | 533.7 | 0 | 7.3 | 2.6 | 5.2 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.4 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 8327 | 1 | 28.3 | 132839.7 | 10258 | 0.5 | 2.7 | 2 | 2 | 2.4 | 0 | 0 | 0.2 | 2.3 | 1.9 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 06:59 | Normal | 600.7 | 567 | 558.3 | 0 | 7.9 | 2.8 | 5.6 | 0 | 233.8 | 232 | 232.4 | 23 | 23.2 | 23.2 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 9051 | 1 | 28.7 | 132840.4 | 10258 | 0.5 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0.2 | 2.6 | 2.1 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 07:04 | Normal | 612.5 | 566.7 | 556.8 | 0 | 8.1 | 3 | 6 | 0 | 233.2 | 232.2 | 233 | 24.4 | 24.6 | 24.4 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 9558 | 1 | 29 | 132841.2 | 10259 | 0.5 | 3 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 0 | 0 | 0.3 | 2.8 | 2.2 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 07:09 | Normal | 603.6 | 573.7 | 536.8 | 0 | 8.8 | 3.2 | 7.1 | 0 | 234.6 | 233 | 233.8 | 26.7 | 26.9 | 26.7 | 60 | 59.99 | 60.01 | 10436 | 1 | 29.4 | 132842 | 10259 | 0.5 | 3.2 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 2.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 07:14 | Normal | 581.2 | 561.6 | 537 | 0 | 11.1 | 3.4 | 8.8 | 0 | 234.8 | 232.6 | 234 | 31.7 | 31.8 | 31.5 | 60 | 59.97 | 59.98 | 12347 | 1 | 29.8 | 132842.9 | 10259 | 2.1 | 3.4 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 3.2 | 2.7 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 07:19 | Normal | 607.9 | 564.7 | 557 | 0 | 12 | 3.6 | 9.1 | 0 | 234.2 | 233.4 | 233.8 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 13473 | 1 | 30.2 | 132844 | 10259 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.2 | 3.2 | 2.7 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 07:24 | Normal | 605.2 | 557.9 | 551.9 | 0 | 12.5 | 3.9 | 9.7 | 0 | 234.8 | 232.6 | 234.4 | 36 | 36.1 | 35.9 | 60.02 | 60 | 60 | 14130 | 1 | 30.6 | 132845.2 | 10259 | 2.9 | 3.6 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0.3 | 3.4 | 2.9 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 07:29 | Normal | 607.4 | 561.8 | 551.8 | 0 | 13.2 | 4.1 | 10.1 | 0 | 234.6 | 233.6 | 233.8 | 37.7 | 37.6 | 37.5 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 14749 | 1 | 31 | 132846.4 | 10259 | 3 | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 3.5 | 3.1 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 07:34 | Normal | 601.3 | 570.7 | 554.5 | 0 | 13.8 | 4.2 | 10.6 | 0 | 234.6 | 233 | 234.4 | 39.1 | 39.3 | 39.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 15307 | 1 | 31.4 | 132847.6 | 10259 | 3.1 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0 | 0.4 | 3.8 | 3.2 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 07:39 | Normal | 603.1 | 568.8 | 553.6 | 0 | 14.5 | 4.3 | 11 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.4 | 40.6 | 40.8 | 40.6 | 60.01 | 60 | 60 | 15962 | 1 | 31.7 | 132848.9 | 10259 | 3.3 | 4 | 3.4 | 3.6 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 3.9 | 3.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 07:44 | Normal | 600.4 | 559.9 | 553 | 0 | 15.1 | 4.6 | 11.6 | 0 | 234.8 | 233 | 233.6 | 42.2 | 42.1 | 42 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 16522 | 1 | 32.2 | 132850.3 | 10259 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 0 | 0 | 0.3 | 3.9 | 3.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 07:49 | Normal | 592.8 | 561 | 549.6 | 0 | 15.6 | 4.8 | 11.9 | 0 | 234 | 233 | 234.2 | 43.6 | 43.6 | 43.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 17052 | 1 | 32.6 | 132851.7 | 10259 | 3.6 | 4.3 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 0 | 0 | 0.4 | 4.2 | 3.7 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 07:54 | Normal | 589.3 | 549.9 | 544.6 | 0 | 16.1 | 5.1 | 12.3 | 0 | 233 | 233.4 | 234.4 | 45 | 45 | 44.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 17873 | 1 | 33 | 132853.2 | 10259 | 3.8 | 4.4 | 3.8 | 4 | 4.5 | 0 | 0 | 0.5 | 4.3 | 3.8 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 07:59 | Normal | 591.1 | 465.1 | 541.3 | 0 | 16.8 | 7.6 | 12.8 | 0 | 234.8 | 233 | 234 | 47.8 | 47.9 | 47.7 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 18961 | 1 | 33.5 | 132854.7 | 10259 | 3.9 | 4.6 | 3.9 | 4.2 | 5 | 0 | 0.4 | 2 | 4.5 | 4 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 08:04 | Normal | 586 | 485.9 | 535 | 0 | 17.5 | 8.9 | 13.3 | 0 | 234 | 232.8 | 234.2 | 50.7 | 50.8 | 50.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 20171 | 1 | 33.9 | 132856.3 | 10260 | 4 | 4.6 | 4.1 | 4.4 | 5.2 | 0 | 0.4 | 3.2 | 4.6 | 4.1 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 08:09 | Normal | 589.6 | 539.1 | 542.9 | 0 | 18 | 9.5 | 13.8 | 0 | 234.8 | 232.4 | 233.4 | 53.9 | 54 | 53.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 21398 | 1 | 34.4 | 132858.1 | 10260 | 4.2 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | 5.4 | 0.1 | 0.4 | 3.5 | 4.8 | 4.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 08:14 | Normal | 589 | 549 | 537.8 | 0 | 18.3 | 9.6 | 14 | 0 | 234.2 | 234 | 234 | 55.5 | 55.5 | 55.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 22063 | 1 | 35 | 132859.9 | 10260 | 4.3 | 5 | 4.4 | 4.6 | 5.3 | 0.1 | 0.3 | 3.6 | 4.7 | 4.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 08:19 | Normal | 587.3 | 542.8 | 534.6 | 0 | 19 | 10 | 14.6 | 0 | 234 | 233 | 234.2 | 56.8 | 57 | 57 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 22666 | 1 | 35.6 | 132861.7 | 10260 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 4.8 | 5.7 | 0.2 | 0.3 | 3.7 | 5 | 4.6 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 08:24 | Normal | 581.2 | 546.7 | 536.6 | 0 | 19.6 | 10.3 | 14.9 | 0 | 234.4 | 233.8 | 234.8 | 58.6 | 58.5 | 58.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 23234 | 1 | 36 | 132863.7 | 10260 | 4.6 | 5.3 | 4.7 | 4.9 | 5.7 | 0.1 | 0.4 | 3.9 | 5.1 | 4.7 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 08:29 | Normal | 585.2 | 548.8 | 531.4 | 0 | 19.9 | 10.5 | 15.3 | 0 | 234.4 | 233.2 | 234.2 | 59.8 | 59.9 | 59.5 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 23808 | 1 | 36.5 | 132865.6 | 10260 | 4.7 | 5.5 | 4.7 | 4.9 | 5.9 | 0.2 | 0.4 | 3.9 | 5.2 | 4.9 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 08:34 | Normal | 582.1 | 540.6 | 529.5 | 0 | 20.5 | 10.8 | 15.7 | 0 | 234.4 | 233.2 | 235 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 24466 | 1 | 37 | 132867.6 | 10260 | 4.9 | 5.5 | 5 | 5 | 6 | 0.1 | 0.4 | 4.1 | 5.3 | 5 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 08:39 | Normal | 579.3 | 543.8 | 528.8 | 0 | 20.9 | 11 | 16.3 | 0 | 234 | 233 | 233.6 | 62.5 | 62.5 | 62.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 24821 | 1 | 37.5 | 132869.7 | 10260 | 5 | 5.5 | 5 | 5.1 | 6.3 | 0.1 | 0.5 | 4.1 | 5.6 | 5.2 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 08:44 | Normal | 576.4 | 538.9 | 527.8 | 0 | 21.6 | 11.3 | 16.5 | 0 | 233.4 | 233 | 233.8 | 64 | 63.9 | 63.6 | 60 | 60.01 | 59.99 | 25371 | 1 | 38 | 132871.8 | 10260 | 5.1 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 6.3 | 0.1 | 0.5 | 4.4 | 5.6 | 5.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 08:49 | Normal | 568.5 | 532.3 | 528.5 | 0 | 22.2 | 11.7 | 16.9 | 0 | 233.6 | 233.2 | 234 | 65.2 | 65.3 | 65 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 25912 | 1 | 38.4 | 132873.9 | 10260 | 5.2 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 6.4 | 0.1 | 0.5 | 4.6 | 5.8 | 5.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 08:54 | Normal | 569 | 538.6 | 524.8 | 0 | 22.7 | 11.9 | 17.4 | 0 | 234 | 233 | 233.8 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 60 | 60.03 | 60.03 | 26472 | 1 | 38.9 | 132876.1 | 10260 | 5.4 | 6 | 5.4 | 5.5 | 6.6 | 0.2 | 0.5 | 4.6 | 5.7 | 5.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 08:59 | Normal | 573.4 | 535.2 | 524.2 | 0 | 22.9 | 12.1 | 17.6 | 0 | 233.4 | 232.8 | 234.2 | 67.9 | 67.7 | 67.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 26924 | 1 | 39.3 | 132878.3 | 10260 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6.7 | 0.1 | 0.6 | 4.6 | 6 | 5.6 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 09:04 | Normal | 567.1 | 538.8 | 517.1 | 0 | 23.3 | 12.4 | 18.3 | 0 | 233.8 | 233 | 233 | 68.9 | 68.9 | 68.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 27290 | 1 | 39.7 | 132880.6 | 10261 | 5.6 | 6.2 | 5.6 | 5.7 | 6.9 | 0.1 | 0.6 | 4.7 | 6.2 | 5.8 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 09:09 | Normal | 566.9 | 528.5 | 519.5 | 0 | 23.6 | 12.8 | 18.2 | 0 | 234.6 | 233.8 | 235.8 | 69.6 | 69.5 | 69.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 27871 | 1 | 40.2 | 132882.9 | 10261 | 5.6 | 6.3 | 5.7 | 5.7 | 7 | 0.2 | 0.7 | 4.8 | 6.2 | 5.9 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 09:14 | Normal | 564.7 | 527 | 521.2 | 0 | 24.2 | 13.6 | 18.6 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234 | 72 | 72 | 71.8 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 28711 | 1 | 40.5 | 132885.2 | 10261 | 5.7 | 6.4 | 5.9 | 5.8 | 7.2 | 0.1 | 1.2 | 5 | 6.2 | 6 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 09:19 | Normal | 569.2 | 494.6 | 521.8 | 0 | 24.7 | 15.1 | 19.1 | 0 | 233.6 | 233 | 235 | 73.1 | 72.9 | 72.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 29376 | 1 | 41 | 132887.7 | 10261 | 5.9 | 6.5 | 6 | 6 | 7.4 | 0.1 | 2.2 | 5.2 | 6.5 | 6.1 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 09:24 | Normal | 567.1 | 437.5 | 512.8 | 0 | 25.2 | 19 | 19.8 | 0 | 234 | 232.8 | 234.6 | 76.9 | 76.7 | 76.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 30839 | 1 | 41.7 | 132890.2 | 10261 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | 7.6 | 0.1 | 5.1 | 6 | 6.8 | 6.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 09:29 | Normal | 562.2 | 436.8 | 511.2 | 0 | 25.2 | 19.1 | 19.7 | 0 | 234 | 233.6 | 235 | 76.4 | 76.3 | 76.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 30492 | 1 | 42.3 | 132892.7 | 10261 | 6.1 | 6.7 | 6.1 | 6.1 | 7.6 | 0.1 | 5.2 | 6 | 6.7 | 6.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 09:34 | Normal | 561.4 | 449.6 | 512.2 | 0 | 25.5 | 19 | 20 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234.2 | 77.4 | 77.4 | 77.3 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 31122 | 1 | 42.9 | 132895.3 | 10261 | 6.2 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 7.8 | 0.1 | 4.9 | 6 | 6.6 | 6.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 09:39 | Normal | 557.5 | 467.6 | 506.2 | 0 | 25.9 | 19.2 | 20.4 | 0 | 234.8 | 234 | 235.4 | 78.8 | 78.9 | 78.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 31672 | 1 | 43.2 | 132897.8 | 10261 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 6.2 | 7.8 | 0.1 | 5.2 | 6.1 | 6.9 | 6.6 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 09:44 | Normal | 552.1 | 464.3 | 508.6 | 0 | 26.4 | 19.8 | 20.5 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.8 | 80.1 | 80 | 79.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 32215 | 1 | 43.8 | 132900.5 | 10261 | 6.3 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 8.2 | 0 | 5.5 | 6.1 | 7 | 6.8 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 09:49 | Normal | 551.4 | 469.6 | 504.8 | 0 | 27.5 | 20.1 | 21.3 | 0 | 234 | 234 | 234.4 | 82.7 | 82.9 | 82.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 33187 | 1 | 44.4 | 132903.2 | 10261 | 6.7 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 8.3 | 0.2 | 5.7 | 5.8 | 7.1 | 6.9 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 09:54 | Normal | 550.7 | 480.8 | 506.4 | 0 | 27.5 | 20.1 | 21.2 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234.8 | 83 | 83 | 82.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 33487 | 1 | 45 | 132906 | 10261 | 6.5 | 7.3 | 6.7 | 6.6 | 8.3 | 0.2 | 5.6 | 5.8 | 7.2 | 7 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 09:59 | Normal | 551.8 | 486.9 | 501.9 | 0 | 28 | 20.1 | 21.9 | 0 | 234 | 233.6 | 234.8 | 84.8 | 84.8 | 84.4 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 34086 | 1 | 45.5 | 132908.8 | 10261 | 6.8 | 7.3 | 6.9 | 6.6 | 8.5 | 0.1 | 5.7 | 5.8 | 7.5 | 7.2 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 10:04 | Normal | 550.6 | 481.6 | 500.6 | 0 | 29.1 | 21 | 22.5 | 0 | 234.8 | 233.4 | 235 | 86.8 | 86.8 | 86.4 | 60.02 | 60 | 60 | 34763 | 1 | 46.1 | 132911.6 | 10262 | 7 | 7.6 | 7.1 | 7 | 8.7 | 0.2 | 6 | 6 | 7.6 | 7.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 10:09 | Normal | 555.5 | 508.4 | 501.4 | 0 | 29.5 | 18.5 | 22.8 | 0 | 235.6 | 233.8 | 236.6 | 88.8 | 88.7 | 88.6 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 27981 | 1 | 46.4 | 132914.2 | 10262 | 7.5 | 7.8 | 7 | 7 | 7.7 | 0.1 | 5.1 | 5.7 | 7.8 | 7.7 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 10:14 | Normal | 554.5 | 490.8 | 509 | 0 | 31.5 | 22.6 | 24 | 0 | 235 | 233.6 | 235 | 95.6 | 95.6 | 95.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 38443 | 1 | 45.7 | 132916.3 | 10262 | 7.6 | 8.1 | 7.7 | 7.6 | 9.5 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 8 | 8 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 10:19 | Normal | 557.2 | 485.2 | 514.6 | 0 | 7.1 | 4.5 | 5.3 | 0 | 230 | 229.2 | 230.2 | 21.3 | 21.3 | 21.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8194 | 1 | 45.8 | 132918.3 | 10262 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 2 | 0 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 10:24 | Normal | 586.7 | 518.9 | 541.4 | 0 | 22.3 | 11.2 | 9.1 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.6 | 55.1 | 55.2 | 55 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 34233 | 1 | 43.8 | 132919.4 | 10262 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 8 | 0 | 1.5 | 2 | 2.8 | 3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 10:29 | Normal | 563.7 | 492.6 | 520 | 0 | 10.1 | 6.7 | 7.9 | 0 | 230 | 229.8 | 230.4 | 31.2 | 31.2 | 31.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 11681 | 1 | 44.2 | 132921.6 | 10262 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 0 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 10:34 | Normal | 553.7 | 484.6 | 518.9 | 0 | 8 | 5 | 5.8 | 0 | 229.8 | 229.6 | 230.4 | 23.3 | 23.4 | 23.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 9077 | 1 | 44.9 | 132924 | 10262 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 2 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 10:39 | Normal | 551 | 502.8 | 528.9 | 0 | 11.6 | 8.6 | 8.8 | 0 | 231 | 229.6 | 229.6 | 37 | 37 | 36.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 12644 | 1 | 45 | 132926.1 | 10262 | 2.8 | 3 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 10:44 | Normal | 556.6 | 505.1 | 507.1 | 0 | 33.3 | 21.8 | 28.6 | 0 | 234.6 | 234.4 | 235.8 | 103.4 | 103.3 | 103.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 44104 | 1 | 44.7 | 132928.3 | 10262 | 9.1 | 8.3 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.5 | 7.1 | 9.8 | 9.6 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 10:49 | Normal | 564.6 | 487.2 | 512.4 | 0 | 8.5 | 5.5 | 6.5 | 0 | 230.2 | 230.2 | 230.2 | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10198 | 1 | 44.5 | 132929.7 | 10262 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 10:54 | Normal | 553 | 505.8 | 511.4 | 0 | 34.8 | 23.9 | 26.5 | 0 | 235.2 | 234 | 234.4 | 104.7 | 104.8 | 104.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 42418 | 1 | 44.1 | 132931.8 | 10262 | 8.6 | 9.2 | 8.4 | 8.2 | 10.2 | 0.2 | 6.8 | 6.5 | 8.7 | 8.8 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 10:59 | Normal | 558.2 | 498.2 | 510.6 | 0 | 24 | 12.1 | 19.5 | 0 | 232.2 | 232 | 232.6 | 64.7 | 64.7 | 64.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 29462 | 1 | 46.2 | 132935 | 10262 | 6.3 | 5.7 | 6 | 5.6 | 6.8 | 0 | 2.5 | 3 | 6.7 | 7.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 11:04 | Normal | 536.7 | 511.7 | 491.2 | 0 | 35.1 | 23.5 | 27 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235.4 | 102.6 | 102.7 | 102.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 41480 | 1 | 46.9 | 132937.7 | 10263 | 8.5 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 10.2 | 0.1 | 6.4 | 6.7 | 9.1 | 9 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 11:09 | Normal | 532.8 | 501.7 | 480 | 0 | 34.3 | 23 | 26.9 | 0 | 235.2 | 234.2 | 235 | 99.9 | 99.8 | 99.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 40239 | 1 | 48.7 | 132941.1 | 10263 | 8.5 | 9.1 | 8.4 | 8.2 | 10.1 | 0 | 6.4 | 6.4 | 8.9 | 9 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 11:14 | Normal | 525.4 | 501.5 | 484.9 | 0 | 33.5 | 22.2 | 25.5 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.4 | 96.3 | 96.2 | 95.9 | 60 | 59.99 | 60 | 38803 | 1 | 49.8 | 132944.4 | 10263 | 8.1 | 8.6 | 8.2 | 7.8 | 9.7 | 0.1 | 6 | 6.4 | 8.5 | 8.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 11:19 | Normal | 523.9 | 495.9 | 481.5 | 0 | 34.1 | 22.4 | 26.4 | 0 | 234.8 | 233.8 | 234.6 | 97.3 | 97.3 | 97.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 38879 | 1 | 50.5 | 132947.6 | 10263 | 8.3 | 8.9 | 8.4 | 8.3 | 9.7 | 0 | 5.9 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 11:24 | Normal | 531.6 | 486.2 | 487.8 | 0 | 35.5 | 24 | 25.2 | 0 | 235 | 233.2 | 234.4 | 100.5 | 100.6 | 100.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 38126 | 1 | 51.2 | 132950.8 | 10263 | 8.8 | 9.2 | 8.8 | 8.4 | 10.5 | 0.1 | 6.7 | 6.6 | 8.2 | 8.2 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 11:29 | Normal | 524 | 467.8 | 480.2 | 0 | 9.8 | 6 | 7.2 | 0 | 231 | 230 | 230 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 10737 | 1 | 52.2 | 132954 | 10263 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 11:34 | Normal | 552.2 | 493.1 | 505.6 | 0 | 9 | 5.3 | 6.6 | 0 | 230.6 | 229.4 | 230.4 | 26.6 | 26.7 | 26.7 | 60 | 59.98 | 59.98 | 10228 | 1 | 49.8 | 132954.9 | 10263 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 11:39 | Normal | 565.3 | 500.4 | 526.6 | 0 | 20.6 | 14.4 | 11.3 | 0 | 232.2 | 231 | 232.4 | 57.6 | 57.7 | 57.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 27490 | 1 | 48.8 | 132957 | 10263 | 4.8 | 5.3 | 6 | 5.6 | 8.5 | 0 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 11:44 | Normal | 587.5 | 487.2 | 528.6 | 0 | 13.5 | 13.9 | 17 | 0 | 232 | 231.4 | 232.2 | 58.6 | 58.4 | 58.3 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 16284 | 1 | 47.4 | 132958.2 | 10263 | 3.6 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 0 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 5 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 11:49 | Normal | 548.8 | 485.8 | 503.9 | 0 | 8.7 | 5.3 | 6.4 | 0 | 230.4 | 229.6 | 230.2 | 25.4 | 25.3 | 25.3 | 60 | 60 | 60.01 | 10084 | 1 | 47.8 | 132960.8 | 10263 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.5 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 11:54 | Normal | 568.4 | 509.2 | 531.3 | 0 | 35.5 | 21.7 | 17.8 | 0 | 235 | 233.6 | 234.4 | 95.4 | 95.2 | 94.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 43910 | 1 | 46.4 | 132961.9 | 10263 | 8.7 | 9.2 | 8.9 | 8.4 | 10.6 | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.8 | 6 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 11:59 | Normal | 562.6 | 495.4 | 531.5 | 0 | 14.9 | 11.8 | 17 | 0 | 233 | 231 | 232.4 | 54.4 | 54.5 | 54.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 21722 | 1 | 46.6 | 132964.2 | 10263 | 4 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.8 | 4.3 | 5.6 | 5.2 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 12:04 | Normal | 546.7 | 493.5 | 494.3 | 0 | 36.8 | 25.4 | 28.6 | 0 | 236.8 | 234.8 | 237.2 | 108.6 | 108.6 | 108.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 43945 | 1 | 46.8 | 132966.7 | 10264 | 9 | 9.5 | 9.2 | 8.8 | 11.1 | 0.2 | 7.3 | 6.7 | 9.5 | 9.6 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 12:09 | Normal | 548.2 | 476.1 | 498.5 | 0 | 7.1 | 4.6 | 5.5 | 0 | 230.8 | 228.4 | 230 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8245 | 1 | 47.7 | 132968.9 | 10264 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 12:14 | Normal | 558.8 | 464.6 | 514.4 | 0 | 6 | 4 | 4.6 | 0 | 230 | 228.6 | 229.6 | 18.9 | 19 | 18.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 7505 | 1 | 45.6 | 132969.6 | 10264 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 12:19 | Normal | 604.4 | 517.5 | 540.4 | 0 | 8.3 | 11.7 | 13.5 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231 | 44.8 | 44.9 | 44.8 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 12887 | 1 | 43.9 | 132970.4 | 10264 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.5 | 0.1 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 3.9 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 12:24 | Normal | 546 | 493 | 496.7 | 0 | 33.6 | 23.9 | 26.2 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.8 | 100.9 | 100.9 | 100.7 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 40786 | 1 | 46 | 132973.7 | 10264 | 8.3 | 8.6 | 8.3 | 8 | 10.3 | 0.1 | 6.8 | 6.5 | 8.7 | 8.8 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 12:29 | Normal | 543.9 | 511.2 | 493.2 | 0 | 33.3 | 22.5 | 26.1 | 0 | 235 | 234.2 | 234.4 | 99.3 | 99.4 | 99 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 39978 | 1 | 47.9 | 132976.6 | 10264 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 7.9 | 9.6 | 0 | 6.2 | 6.5 | 8.7 | 8.7 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 12:34 | Normal | 534.2 | 505.5 | 487 | 0 | 33.5 | 22.3 | 26.3 | 0 | 235 | 234.2 | 234.6 | 98.3 | 98.3 | 97.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 39522 | 1 | 50 | 132979.8 | 10264 | 8.3 | 8.6 | 8.4 | 8 | 9.6 | 0 | 6 | 6.6 | 8.8 | 8.8 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 12:39 | Normal | 519.9 | 502.9 | 475.6 | 0 | 34.3 | 22.3 | 26.8 | 0 | 235.4 | 233.4 | 235 | 99.3 | 99.3 | 98.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 39982 | 1 | 52.1 | 132983.1 | 10264 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8.1 | 9.9 | 0.1 | 6 | 6.3 | 9 | 9 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 12:44 | Normal | 527.3 | 480.6 | 481.5 | 0 | 32.6 | 22.8 | 25.2 | 0 | 234.4 | 233.4 | 234.4 | 95.3 | 95.4 | 94.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 38203 | 1 | 53.9 | 132986.3 | 10264 | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 7.7 | 9.9 | 0.1 | 6.4 | 6.3 | 8.5 | 8.6 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 12:49 | Normal | 518.5 | 492.3 | 477.4 | 0 | 33.5 | 21.4 | 25.8 | 0 | 234 | 232 | 233.4 | 94.3 | 94.4 | 93.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 38659 | 1 | 55.3 | 132989.5 | 10264 | 8.2 | 8.5 | 8.4 | 7.7 | 9.6 | 0.1 | 5.8 | 6.2 | 8.6 | 8.7 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 12:54 | Normal | 540.6 | 480.7 | 513.7 | 0 | 26 | 22.1 | 22.3 | 0 | 234 | 232.2 | 233.8 | 85.4 | 85.1 | 84.9 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 28314 | 1 | 55.6 | 132992.1 | 10264 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 6.3 | 8.3 | 0.1 | 6.8 | 6.7 | 7.3 | 6.9 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 12:59 | Normal | 551.4 | 509.2 | 534.9 | 0 | 14.1 | 12.5 | 11.8 | 0 | 231 | 229.8 | 231 | 46.6 | 46.7 | 45.7 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 19213 | 1 | 55.2 | 132994.5 | 10264 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 4.9 | 0 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 3.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 13:04 | Normal | 534 | 483.2 | 481.7 | 0 | 19.3 | 12 | 9.1 | 0 | 231 | 229.8 | 231.4 | 47.4 | 47.3 | 47.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 25183 | 1 | 55.9 | 132997.6 | 10265 | 4.4 | 4.7 | 5.6 | 5.1 | 8.3 | 0 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 13:09 | Normal | 542.8 | 510.4 | 498.9 | 0 | 30.1 | 20.7 | 23.4 | 0 | 234.4 | 232.2 | 234 | 90.7 | 90.4 | 90.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 36351 | 1 | 55 | 132999.5 | 10265 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 7 | 8.7 | 0.1 | 5.7 | 6.1 | 7.7 | 7.9 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 13:14 | Normal | 541.4 | 504.9 | 488.5 | 0 | 30 | 20.7 | 23.5 | 0 | 234.2 | 233 | 234.2 | 90.4 | 90.2 | 90 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 36021 | 1 | 56 | 133002.5 | 10265 | 7.3 | 7.9 | 7.4 | 7 | 8.9 | 0.3 | 5.6 | 5.8 | 7.6 | 7.7 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 13:19 | Normal | 535.8 | 507.8 | 500.4 | 0 | 7 | 4.3 | 5.5 | 0 | 229 | 228 | 228.6 | 21 | 20.9 | 20.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 7921 | 1 | 56.3 | 133004.8 | 10265 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2 | 0 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 13:24 | Normal | 536.3 | 484.6 | 492.5 | 0 | 31.4 | 22.3 | 24.7 | 0 | 233.8 | 232.2 | 234.2 | 94.1 | 94 | 93.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 37627 | 1 | 56.1 | 133007.6 | 10265 | 7.7 | 8 | 7.8 | 7.2 | 9.5 | 0 | 6.3 | 6.3 | 8.1 | 8.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 13:29 | Normal | 532.7 | 509.8 | 491.1 | 0 | 30.5 | 21.1 | 24 | 0 | 233.6 | 232.4 | 234.2 | 91.3 | 91.2 | 90.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 31373 | 1 | 57 | 133010.3 | 10265 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.1 | 8.9 | 0 | 5.8 | 6.2 | 7.8 | 8 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 13:34 | Normal | 544.4 | 489.9 | 499.4 | 0 | 28.3 | 20.7 | 22.4 | 0 | 233.2 | 232.2 | 233.6 | 86.7 | 86.4 | 86.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 34718 | 1 | 56.4 | 133012.5 | 10265 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | 6.6 | 8.6 | 0.1 | 6 | 6 | 7.3 | 7.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 13:39 | Normal | 542.1 | 513.7 | 505.7 | 0 | 27.6 | 19.4 | 21.7 | 0 | 233.2 | 231.6 | 233.8 | 84.6 | 84.5 | 84 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 33729 | 1 | 57 | 133015.3 | 10265 | 6.8 | 7 | 6.9 | 6.5 | 8.2 | 0.1 | 5.3 | 5.7 | 7.1 | 7.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 13:44 | Normal | 547.4 | 496.4 | 488.4 | 0 | 22.8 | 14.3 | 15.1 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.4 | 64.4 | 64.2 | 64.1 | 60.01 | 60 | 60 | 20672 | 1 | 57.6 | 133018 | 10265 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 6.7 | 0.1 | 3.4 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 13:49 | Normal | 534.6 | 489 | 495.4 | 0 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 0 | 230.2 | 228 | 229.8 | 27.1 | 27.2 | 27 | 60.03 | 60 | 60.01 | 9671 | 1 | 57.1 | 133020 | 10265 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.6 | 0 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 13:54 | Normal | 542.7 | 512 | 493.9 | 0 | 3.6 | 2.2 | 3 | 0 | 228.6 | 227.4 | 228.4 | 11.4 | 11.3 | 11.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4414 | 1 | 55.4 | 133021.4 | 10265 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 13:59 | Normal | 575.2 | 530.4 | 531.6 | 0 | 24.6 | 17.6 | 17.3 | 0 | 232.8 | 230.8 | 232.6 | 77.6 | 77.6 | 77.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 29784 | 1 | 52.6 | 133022.7 | 10266 | 5.4 | 6.3 | 6.8 | 5.7 | 7.5 | 0.2 | 5.1 | 4.6 | 5.4 | 5.1 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 14:04 | Normal | 558.3 | 517.8 | 512.9 | 0 | 24.8 | 17.4 | 19.6 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.6 | 78.1 | 78.1 | 77.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 31054 | 1 | 53.9 | 133025.3 | 10266 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 7.5 | 0.1 | 4.7 | 5 | 6.4 | 6.6 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 14:09 | Normal | 555.1 | 522.6 | 498.6 | 0 | 25.1 | 17.3 | 20.3 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232.4 | 78.5 | 78.4 | 78.3 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 31247 | 1 | 55.1 | 133027.9 | 10266 | 6 | 6.6 | 6.4 | 5.7 | 7.4 | 0.1 | 4.8 | 4.9 | 6.7 | 6.7 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 14:14 | Normal | 549.7 | 488.9 | 497.8 | 0 | 25.1 | 18.4 | 20.2 | 0 | 232.2 | 230 | 231.4 | 77.9 | 77.8 | 77.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 30939 | 1 | 56 | 133030.5 | 10266 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 5.8 | 7.7 | 0.1 | 5.3 | 5.2 | 6.6 | 6.7 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 14:19 | Normal | 549.1 | 456.6 | 517.6 | 0 | 6.7 | 4 | 3.1 | 0 | 229 | 226.6 | 227.8 | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 8881 | 1 | 56.4 | 133033 | 10266 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 2.3 | 0 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.9 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 14:24 | Normal | 565.6 | 471.1 | 521.9 | 0 | 23 | 17 | 18.3 | 0 | 232 | 230.8 | 232.2 | 72 | 71.9 | 71.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 28682 | 1 | 53.9 | 133034.1 | 10266 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 6.8 | 0.1 | 5 | 5 | 5.8 | 6.2 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 14:29 | Normal | 557.4 | 456.7 | 514.4 | 0 | 22.3 | 16.6 | 17.5 | 0 | 231.6 | 230 | 232.2 | 68.8 | 68.8 | 68.4 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 27022 | 1 | 53.8 | 133036.4 | 10266 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 6.4 | 0 | 5 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 14:34 | Normal | 563.1 | 434.6 | 508.5 | 0 | 22 | 16.5 | 17.6 | 0 | 237.2 | 235.8 | 238.2 | 65.8 | 65.7 | 65.3 | 59.9 | 59.93 | 59.92 | 26476 | 1 | 53.5 | 133038.7 | 10266 | 5.3 | 5.8 | 5.5 | 5.1 | 6.3 | 0.2 | 4.8 | 5 | 5.7 | 5.8 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 14:39 | Normal | 560.3 | 421.6 | 511.5 | 0 | 21.7 | 16.5 | 17.3 | 0 | 237.4 | 235 | 236.4 | 65.1 | 65.1 | 64.7 | 60 | 60 | 60 | 26080 | 1 | 52.9 | 133040.8 | 10266 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5 | 6.1 | 0 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 14:44 | Normal | 538.9 | 453.8 | 490.1 | 0 | 4.3 | 2.9 | 3.5 | 0 | 233.2 | 231 | 232.4 | 13 | 12.9 | 12.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5189 | 1 | 51.7 | 133042.5 | 10266 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 14:49 | Normal | 572.9 | 457.4 | 519.3 | 0 | 20 | 4.3 | 4.5 | 0 | 235.2 | 232.4 | 234 | 34.3 | 34.3 | 34.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 21883 | 1 | 49.6 | 133043.7 | 10266 | 4.8 | 4.9 | 5.3 | 4.8 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 14:54 | Normal | 550.5 | 465.8 | 490.6 | 0 | 2.7 | 1.6 | 2.2 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.2 | 9 | 9 | 8.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3560 | 1 | 47.5 | 133044 | 10266 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 14:59 | Normal | 559.1 | 493.1 | 543.9 | 0 | 3.1 | 4.6 | 4.6 | 0 | 234.2 | 232 | 233.4 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4538 | 1 | 45.6 | 133044.3 | 10267 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0 | 2 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 15:04 | Normal | 580.9 | 496.6 | 537.7 | 0 | 18.6 | 9.3 | 15 | 0 | 235.6 | 234 | 235.4 | 55 | 54.9 | 54.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 21919 | 1 | 45.3 | 133046.1 | 10267 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 0.8 | 0.3 | 4.4 | 3.7 | 4.8 | 4.8 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 15:09 | Normal | 576.3 | 492.8 | 526.2 | 0 | 18.1 | 8.9 | 14.5 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234.4 | 52.4 | 52.4 | 52 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 20896 | 1 | 45.2 | 133047.9 | 10267 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 0.7 | 0.1 | 4 | 4 | 4.4 | 4.6 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 15:14 | Normal | 546.3 | 486.2 | 530.9 | 0 | 16.8 | 8.6 | 13.9 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.8 | 48.4 | 48.5 | 48.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 19385 | 1 | 44.8 | 133049.6 | 10267 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 0.6 | 0.1 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 15:19 | Normal | 528.1 | 489.9 | 544.4 | 0 | 17.6 | 8.9 | 13.5 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.8 | 49 | 49 | 48.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 19813 | 1 | 44.3 | 133051.2 | 10267 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 3.9 | 1 | 0.1 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 15:24 | Normal | 506.4 | 481.6 | 525.7 | 0 | 18.8 | 9.7 | 14.6 | 0 | 235.4 | 232.6 | 234.4 | 51.4 | 51.4 | 51.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 20473 | 1 | 43.9 | 133052.9 | 10267 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.2 | 1.2 | 0.2 | 4 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 15:29 | Normal | 572.4 | 484.9 | 518.4 | 0 | 14.1 | 8.6 | 13.8 | 0 | 234 | 232.8 | 233.8 | 45.5 | 45.5 | 45.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 18133 | 1 | 43.7 | 133054.5 | 10267 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 4.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 15:34 | Normal | 548.7 | 484.9 | 506.4 | 0 | 3.4 | 1.8 | 2.6 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 60 | 60 | 60 | 4195 | 1 | 43 | 133055.2 | 10267 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 15:39 | Normal | 540.9 | 438.8 | 504.1 | 0 | 3 | 1.8 | 2.4 | 0 | 232.4 | 230 | 231.2 | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3756 | 1 | 42.1 | 133056.1 | 10267 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 15:44 | Normal | 543.8 | 502.7 | 545.2 | 0 | 12.3 | 7.8 | 12.3 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.4 | 41.5 | 41.5 | 41.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 16133 | 1 | 41 | 133056.5 | 10267 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 4 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 15:49 | Normal | 512.6 | 494.4 | 537.7 | 0 | 11.9 | 7.3 | 11.6 | 0 | 234.2 | 232.4 | 234.2 | 37.8 | 37.7 | 37.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 14834 | 1 | 40.8 | 133057.9 | 10267 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 15:54 | Normal | 503.3 | 497.4 | 533 | 0 | 10 | 6.8 | 10.7 | 0 | 234.2 | 233.2 | 234.6 | 33.1 | 33.3 | 32.8 | 60 | 60 | 60 | 13061 | 1 | 40.7 | 133059 | 10267 | 3 | 2.9 | 1.9 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 3 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 15:59 | Normal | 401.1 | 486.7 | 533.5 | 0 | 10.6 | 6.3 | 10 | 0 | 234.4 | 232.2 | 234 | 30.3 | 30.2 | 29.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11829 | 1 | 40.2 | 133060 | 10268 | 3 | 3.2 | 2.3 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 16:04 | Normal | 376.8 | 498.8 | 534.5 | 0 | 9.8 | 5.8 | 9.5 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.8 | 27.7 | 27.8 | 27.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11049 | 1 | 40.1 | 133061 | 10268 | 2.8 | 2.9 | 2.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 16:09 | Normal | 475.1 | 479.9 | 507.9 | 0 | 2.2 | 1 | 1.5 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.4 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 2523 | 1 | 39.6 | 133061.7 | 10268 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 16:14 | Normal | 521.9 | 502.7 | 544.8 | 0 | 6 | 4.7 | 7.7 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.8 | 23.8 | 23.9 | 23.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 9332 | 1 | 38.9 | 133062.1 | 10268 | 2.4 | 2 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 16:19 | Normal | 481.5 | 499.3 | 543.5 | 0 | 6.2 | 4.9 | 7.8 | 0 | 233.4 | 231 | 232.8 | 23.9 | 24.1 | 23.6 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 9250 | 1 | 38.5 | 133062.9 | 10268 | 2.3 | 2 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.1 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 16:24 | Normal | 546.8 | 486 | 497.1 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 0 | 232.4 | 230 | 231.2 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2216 | 1 | 38.1 | 133063.3 | 10268 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 16:29 | Normal | 546.9 | 469.4 | 507.8 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1 | 0 | 231.2 | 229.2 | 230.6 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1769 | 1 | 37.5 | 133063.5 | 10268 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 16:34 | Normal | 538 | 497.8 | 513.1 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 232 | 229.2 | 230.6 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1540 | 1 | 37.1 | 133063.6 | 10268 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 16:39 | Normal | 559 | 520.8 | 496.2 | 0 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.4 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1457 | 1 | 36.7 | 133063.7 | 10268 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 16:44 | Normal | 539.1 | 516.8 | 525 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 232.8 | 230.2 | 231.4 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1469 | 1 | 36.4 | 133063.8 | 10268 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 16:49 | Normal | 565.2 | 517.8 | 556.1 | 0 | 2 | 2.9 | 3.5 | 0 | 233.2 | 230.8 | 232 | 12.2 | 12.2 | 11.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4779 | 1 | 36.2 | 133064.1 | 10268 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 16:54 | Normal | 597.4 | 485.7 | 554.2 | 0 | 3 | 3.6 | 4.1 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.2 | 14.7 | 14.9 | 14.6 | 60 | 60.02 | 60.02 | 5872 | 1 | 36.2 | 133064.6 | 10268 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 16:59 | Normal | 577.5 | 494.9 | 540.3 | 0 | 3.4 | 3.5 | 4.2 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.2 | 15.1 | 15.3 | 14.9 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 6025 | 1 | 36.1 | 133065.1 | 10269 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.5 | 1 | 1.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 17:04 | Normal | 583.9 | 490.5 | 538.3 | 0 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 0 | 234.2 | 231.2 | 232.4 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6039 | 1 | 36.1 | 133065.6 | 10269 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.5 | 1 | 1.2 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 17:09 | Normal | 579.4 | 504.4 | 543.3 | 0 | 3 | 2.8 | 3.3 | 0 | 234 | 231.2 | 231.4 | 12.5 | 12.5 | 12.1 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 5166 | 1 | 35.9 | 133066.1 | 10269 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 17:14 | Normal | 551.8 | 475.5 | 519.6 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 0 | 233.2 | 230.4 | 231.2 | 6.3 | 6.5 | 6 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 2248 | 1 | 35.9 | 133066.3 | 10269 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 17:19 | Normal | 534 | 449.3 | 502.8 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 233 | 230.8 | 231.2 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1807 | 1 | 35.8 | 133066.5 | 10269 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 17:24 | Normal | 517 | 447.7 | 452 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0 | 233 | 230.6 | 230.8 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 60 | 60 | 59.99 | 2192 | 1 | 35.6 | 133066.7 | 10269 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 17:29 | Normal | 545.1 | 526.8 | 505.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 232.6 | 230.6 | 230.6 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 60 | 59.99 | 60 | 1438 | 1 | 35.5 | 133066.9 | 10269 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 17:34 | Normal | 529.9 | 511.9 | 528.8 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 232.8 | 231 | 232 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1124 | 1 | 35.3 | 133067 | 10269 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 17:39 | Normal | 543.9 | 469.8 | 502.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231 | 2.1 | 2.2 | 2 | 60 | 60 | 60 | 699 | 1 | 35.1 | 133067 | 10269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 17:44 | Normal | 535 | 452.7 | 494.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231.4 | 2 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 535 | 1 | 34.9 | 133067.1 | 10269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 17:49 | Normal | 511.9 | 480.7 | 491.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 230.4 | 230.8 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 465 | 1 | 34.8 | 133067.1 | 10269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 17:54 | Normal | 497.9 | 444.8 | 445.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 230.2 | 232.2 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 435 | 1 | 34.6 | 133067.2 | 10269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 17:59 | Normal | 501.9 | 322.9 | 429 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.6 | 231.4 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 333 | 1 | 34.4 | 133067.2 | 10270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 18:04 | Normal | 449.2 | 200 | 447.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 243 | 1 | 34.2 | 133067.2 | 10270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 18:09 | Normal | 451.9 | 199.6 | 304.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 230.8 | 232 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 172 | 1 | 34 | 133067.2 | 10270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 18:14 | Normal | 200.8 | 199.7 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 230.8 | 232.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 87 | 1 | 33.8 | 133067.3 | 10270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 18:19 | Normal | 199.7 | 200 | 199.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231.8 | 232.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 56 | 1 | 33.6 | 133067.3 | 10270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 18:24 | Normal | 199.5 | 218 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 39 | 1 | 33.4 | 133067.3 | 10270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 18:29 | Normal | 211.7 | 213.8 | 187.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.4 | 231.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 35 | 1 | 33.2 | 133067.3 | 10270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 18:34 | Normal | 203.6 | 206 | 196.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 25 | 1 | 33 | 133067.3 | 10270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2025-12-19 18:39 | Normal | 175.7 | 160.8 | 173.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 27 | 1 | 32.9 | 133067.3 | 10270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0