## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-22 04:50 | Wait | 405.4 | 406 | 405.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.6 | 133388.7 | 10298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 04:50 | Wait | 382.6 | 383.3 | 382.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23.9 | 133388.7 | 10298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 04:57 | Wait | 486.5 | 487 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 24.6 | 133388.7 | 10298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 05:02 | Normal | 392.1 | 199.4 | 490.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.8 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 115 | 1 | 25 | 133388.7 | 10298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 05:07 | Normal | 450 | 200 | 478.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 216 | 1 | 25.3 | 133388.7 | 10298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 05:12 | Normal | 534 | 211.8 | 525.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 234.2 | 232.2 | 232.4 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 277 | 1 | 25.6 | 133388.8 | 10298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 05:17 | Normal | 528.9 | 304.8 | 504.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.2 | 232.2 | 232.6 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 486 | 1 | 25.8 | 133388.8 | 10298 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 05:22 | Normal | 551.7 | 434.1 | 520.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 233.8 | 231.8 | 233 | 2.1 | 2.2 | 2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 722 | 1 | 26.1 | 133388.8 | 10298 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 05:27 | Normal | 558.4 | 490 | 492.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.6 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 930 | 1 | 26.3 | 133388.9 | 10298 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 05:32 | Normal | 553.5 | 532.6 | 523.1 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0 | 234.2 | 232.2 | 232.8 | 3 | 3.2 | 3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1144 | 1 | 26.5 | 133389 | 10298 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 05:37 | Normal | 573.7 | 540.8 | 516.6 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233.2 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 1351 | 1 | 26.7 | 133389.1 | 10298 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 05:42 | Normal | 585.3 | 547.8 | 516.5 | 0 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0 | 234 | 232.6 | 233 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 1581 | 1 | 26.9 | 133389.2 | 10298 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 05:47 | Normal | 569.8 | 553.8 | 528 | 0 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.2 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 60 | 60 | 59.98 | 1833 | 1 | 27.1 | 133389.4 | 10298 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 05:52 | Normal | 594 | 516 | 533.4 | 0 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.2 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2034 | 1 | 27.3 | 133389.5 | 10298 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 05:57 | Normal | 577.4 | 488.5 | 540.4 | 0 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.2 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2264 | 1 | 27.5 | 133389.7 | 10299 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 06:02 | Normal | 581.5 | 508.9 | 531.3 | 0 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2459 | 1 | 27.7 | 133389.9 | 10299 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 06:07 | Normal | 590.2 | 499.5 | 541.3 | 0 | 2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 235 | 232.8 | 233.8 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 60.02 | 60.01 | 59.97 | 2679 | 1 | 27.9 | 133390.1 | 10299 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 06:12 | Normal | 597.6 | 524.8 | 549.5 | 0 | 2.3 | 1.1 | 1.6 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233.2 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 60.01 | 60 | 60 | 2925 | 1 | 28 | 133390.4 | 10299 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 06:17 | Normal | 587.6 | 510 | 494.9 | 0 | 2.4 | 1.3 | 1.9 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.6 | 7.9 | 8 | 7.5 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 3092 | 1 | 28.1 | 133390.6 | 10299 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-22 06:22 | Normal | 586.4 | 512.7 | 536.9 | 0 | 2.7 | 1.3 | 2 | 0 | 235 | 232 | 233.4 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 3437 | 1 | 28.3 | 133390.9 | 10299 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 06:25 | Normal | 593.7 | 526.7 | 543.2 | 0 | 2.8 | 1.5 | 2.1 | 0 | 234.4 | 232.8 | 232.8 | 9.1 | 9.4 | 8.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3644 | 1 | 28.4 | 133391.1 | 10299 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 06:26 | Normal | 595.5 | 522.9 | 545.3 | 0 | 2.8 | 1.5 | 2.1 | 0 | 234.4 | 232 | 232.8 | 9.2 | 9.5 | 9 | 60 | 60 | 60.01 | 3697 | 1 | 28.5 | 133391.1 | 10299 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 06:27 | Normal | 594.1 | 522.3 | 539.1 | 0 | 2.9 | 1.5 | 2.1 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.4 | 9.4 | 9.6 | 9.3 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 3761 | 1 | 28.5 | 133391.2 | 10299 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 06:28 | Normal | 596.8 | 514.9 | 552.2 | 0 | 3 | 1.5 | 2.1 | 0 | 235 | 233 | 233.4 | 9.6 | 9.8 | 9.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3834 | 1 | 28.5 | 133391.2 | 10299 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 06:29 | Normal | 595.2 | 480.4 | 547.2 | 0 | 3 | 1.7 | 2.2 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.2 | 9.8 | 10 | 9.7 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 3920 | 1 | 28.6 | 133391.3 | 10299 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 06:30 | Normal | 593.5 | 518.7 | 559.6 | 0 | 3.1 | 1.6 | 2.1 | 0 | 234 | 232.6 | 233.4 | 10.1 | 10.2 | 9.8 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 3996 | 1 | 28.6 | 133391.4 | 10299 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 06:31 | Normal | 601.8 | 481.9 | 548.3 | 0 | 3.1 | 1.8 | 2.3 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.2 | 10.2 | 10.3 | 10 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4061 | 1 | 28.6 | 133391.4 | 10299 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 06:32 | Normal | 602.4 | 483.7 | 547.8 | 0 | 3.1 | 1.8 | 2.3 | 0 | 234.8 | 232.4 | 233.6 | 10.5 | 10.6 | 10.3 | 60.03 | 60 | 60 | 4150 | 1 | 28.6 | 133391.5 | 10299 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 06:33 | Normal | 599.5 | 489.7 | 551.7 | 0 | 3.3 | 1.8 | 2.4 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.2 | 10.8 | 10.8 | 10.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4252 | 1 | 28.7 | 133391.6 | 10299 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 06:34 | Normal | 598.4 | 513.9 | 554.6 | 0 | 3.4 | 1.8 | 2.5 | 0 | 234 | 232.8 | 233.2 | 11 | 11.1 | 10.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4353 | 1 | 28.7 | 133391.6 | 10299 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 06:35 | Normal | 596.4 | 510.7 | 546.2 | 0 | 3.5 | 1.8 | 2.5 | 0 | 234.6 | 232.2 | 233.2 | 11.2 | 11.3 | 11 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 4440 | 1 | 28.8 | 133391.7 | 10299 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 06:36 | Normal | 601.2 | 532.6 | 550.2 | 0 | 3.5 | 1.8 | 2.5 | 0 | 234.2 | 232.4 | 232.8 | 11.5 | 11.6 | 11.2 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 4553 | 1 | 28.8 | 133391.8 | 10299 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 06:37 | Normal | 597.2 | 513.1 | 559.9 | 0 | 3.6 | 1.9 | 2.5 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.6 | 11.7 | 11.8 | 11.6 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 4661 | 1 | 28.8 | 133391.9 | 10299 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 06:38 | Normal | 592.7 | 506.9 | 547.6 | 0 | 3.8 | 2 | 2.6 | 0 | 234.4 | 233 | 233.4 | 12 | 12.1 | 11.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 4761 | 1 | 28.9 | 133392 | 10299 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 06:39 | Normal | 593.8 | 504.9 | 559.7 | 0 | 3.8 | 2.1 | 2.6 | 0 | 231.4 | 229.6 | 231.2 | 12.5 | 12.4 | 12.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 4850 | 1 | 28.9 | 133392 | 10299 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 06:40 | Normal | 599.7 | 508.5 | 559.5 | 0 | 4 | 2 | 2.7 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231 | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 60.02 | 60.04 | 59.99 | 4963 | 1 | 28.9 | 133392.1 | 10299 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 06:41 | Normal | 597.7 | 530.8 | 556.5 | 0 | 4 | 2 | 2.8 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231.2 | 12.9 | 12.9 | 12.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 5073 | 1 | 29 | 133392.2 | 10299 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 06:42 | Normal | 605.5 | 527.6 | 560.7 | 0 | 4 | 2.1 | 2.8 | 0 | 231.6 | 229.8 | 231.2 | 13 | 13 | 12.8 | 60 | 60.03 | 59.99 | 5144 | 1 | 29 | 133392.3 | 10299 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 06:42 | Normal | 587.3 | 532.6 | 540 | 0 | 2.6 | 1.3 | 2 | 0 | 235.2 | 232.2 | 233 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 3364 | 1 | 28.2 | 133390.8 | 10299 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 54 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 06:42 | Normal | 583.8 | 518.9 | 555.1 | 0 | 2.6 | 1.4 | 1.9 | 0 | 234.6 | 232.4 | 232.8 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 3390 | 1 | 28.3 | 133390.9 | 10299 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 54 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 06:43 | Normal | 601.3 | 529.8 | 553.5 | 0 | 4.1 | 2.1 | 3 | 0 | 231.4 | 230.4 | 230.8 | 13.1 | 13.2 | 13 | 60.01 | 59.99 | 60 | 5206 | 1 | 29.1 | 133392.4 | 10299 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 06:44 | Normal | 602.7 | 530.7 | 555.4 | 0 | 4.1 | 2.1 | 3 | 0 | 231.4 | 229.8 | 231 | 13.3 | 13.4 | 13.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 5291 | 1 | 29.1 | 133392.5 | 10299 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 06:45 | Normal | 592.3 | 531.7 | 555 | 0 | 4.3 | 2.1 | 3 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.2 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 60 | 60 | 60 | 5374 | 1 | 29.2 | 133392.5 | 10299 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 06:46 | Normal | 598.5 | 530.8 | 552.5 | 0 | 4.3 | 2.2 | 3.1 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.2 | 13.7 | 14 | 13.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 5454 | 1 | 29.3 | 133392.6 | 10299 | 1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 06:47 | Normal | 603.5 | 522.5 | 556.9 | 0 | 4.3 | 2.2 | 3.1 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.2 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5516 | 1 | 29.3 | 133392.7 | 10299 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 06:48 | Normal | 598.5 | 532.9 | 558.5 | 0 | 4.5 | 2.1 | 3.1 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231.4 | 14 | 14.2 | 14 | 60 | 60 | 60 | 5555 | 1 | 29.3 | 133392.8 | 10299 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 06:49 | Normal | 602.8 | 533.8 | 553.3 | 0 | 4.5 | 2.2 | 3.1 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.6 | 14.1 | 14.4 | 14.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5641 | 1 | 29.4 | 133392.9 | 10299 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 06:50 | Normal | 600.3 | 525.9 | 554.8 | 0 | 4.6 | 2.3 | 3.2 | 0 | 232.4 | 230.2 | 231 | 14.5 | 14.6 | 14.3 | 59.97 | 59.93 | 59.94 | 5750 | 1 | 29.4 | 133393 | 10299 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 06:51 | Normal | 599.8 | 520.9 | 555.3 | 0 | 4.7 | 2.3 | 3.3 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.2 | 14.8 | 14.9 | 14.6 | 60.02 | 60 | 60 | 5875 | 1 | 29.5 | 133393.1 | 10299 | 1 | 1.4 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.9 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 06:52 | Normal | 601.5 | 495.8 | 556.2 | 0 | 4.8 | 2.5 | 3.3 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.6 | 15 | 15.1 | 14.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5945 | 1 | 29.5 | 133393.2 | 10299 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 06:53 | Normal | 597.4 | 498.5 | 550.7 | 0 | 4.8 | 2.6 | 3.4 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.4 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 60 | 60 | 60 | 6019 | 1 | 29.6 | 133393.3 | 10299 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 06:54 | Normal | 602.7 | 504.9 | 550.4 | 0 | 5 | 2.6 | 3.5 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.6 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6187 | 1 | 29.6 | 133393.4 | 10299 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 06:55 | Normal | 601.6 | 534.9 | 554.1 | 0 | 5.1 | 2.5 | 3.6 | 0 | 232.4 | 230 | 231.8 | 16.3 | 16.4 | 16.1 | 60.01 | 60 | 60 | 6421 | 1 | 29.7 | 133393.5 | 10300 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 06:56 | Normal | 600.5 | 528.8 | 555 | 0 | 5.3 | 2.6 | 3.6 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.2 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 6507 | 1 | 29.7 | 133393.6 | 10300 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 06:57 | Normal | 602.7 | 527.6 | 542.2 | 0 | 5.3 | 2.6 | 3.8 | 0 | 231.6 | 229.8 | 231.6 | 16.5 | 16.6 | 16.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 6547 | 1 | 29.8 | 133393.7 | 10300 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 06:58 | Normal | 595.4 | 532.7 | 556.2 | 0 | 5.3 | 2.6 | 3.8 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231.8 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6612 | 1 | 29.9 | 133393.8 | 10300 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 06:59 | Normal | 604.7 | 539.3 | 554.1 | 0 | 5.3 | 2.6 | 3.8 | 0 | 232 | 230.6 | 231 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6644 | 1 | 29.9 | 133394 | 10300 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:00 | Normal | 604.6 | 534.8 | 556.8 | 0 | 5.3 | 2.5 | 3.6 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.6 | 16.6 | 16.7 | 16.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6573 | 1 | 30 | 133394.1 | 10300 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:01 | Normal | 594.5 | 532.7 | 553.4 | 0 | 5.4 | 2.6 | 3.8 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231.2 | 16.7 | 16.8 | 16.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 6624 | 1 | 30.1 | 133394.2 | 10300 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 1 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:02 | Normal | 601.7 | 536 | 550 | 0 | 5.3 | 2.5 | 3.8 | 0 | 232 | 230.2 | 231.2 | 16.6 | 16.7 | 16.4 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 6590 | 1 | 30.1 | 133394.3 | 10300 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:03 | Normal | 597.6 | 526.7 | 547.5 | 0 | 5.3 | 2.6 | 3.8 | 0 | 231.6 | 229.6 | 231.2 | 16.6 | 16.7 | 16.4 | 60.01 | 60 | 59.99 | 6590 | 1 | 30.1 | 133394.4 | 10300 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:04 | Normal | 606.3 | 532.5 | 556.1 | 0 | 5.1 | 2.5 | 3.6 | 0 | 231.6 | 230.4 | 231.4 | 16.1 | 16.3 | 15.9 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 6463 | 1 | 30.1 | 133394.5 | 10300 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:05 | Normal | 594.7 | 531.1 | 549.7 | 0 | 5 | 2.5 | 3.5 | 0 | 231.8 | 229.8 | 231 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 6243 | 1 | 30.3 | 133394.6 | 10300 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:06 | Normal | 594 | 531.6 | 549.8 | 0 | 5 | 2.4 | 3.5 | 0 | 231.4 | 229.8 | 231 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 60 | 60.01 | 60.02 | 6137 | 1 | 30.3 | 133394.7 | 10300 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:07 | Normal | 602.5 | 543.8 | 548.9 | 0 | 4.8 | 2.2 | 3.4 | 0 | 231.6 | 230.2 | 231.2 | 15.1 | 15.2 | 15 | 59.95 | 59.92 | 59.97 | 6040 | 1 | 30.3 | 133394.8 | 10300 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:08 | Normal | 599.3 | 532.7 | 558.9 | 0 | 4.8 | 2.3 | 3.4 | 0 | 232.6 | 229.8 | 231.2 | 15.3 | 15.4 | 15.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6033 | 1 | 30.3 | 133394.9 | 10300 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 1 | 1 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:09 | Normal | 592.4 | 528.7 | 552.8 | 0 | 4.8 | 2.3 | 3.4 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231.2 | 15.2 | 15.2 | 15 | 59.94 | 59.97 | 59.93 | 6005 | 1 | 30.4 | 133395 | 10300 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:10 | Normal | 600.9 | 528.9 | 553.9 | 0 | 4.6 | 2.3 | 3.3 | 0 | 231.4 | 229.6 | 230.8 | 14.6 | 14.9 | 14.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5848 | 1 | 30.4 | 133395.1 | 10300 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 1 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:11 | Normal | 596.3 | 531.8 | 555.1 | 0 | 4.6 | 2.3 | 3.1 | 0 | 231.6 | 229.8 | 230.4 | 14.5 | 14.7 | 14.3 | 60 | 60 | 60.01 | 5746 | 1 | 30.4 | 133395.2 | 10300 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 52 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:13 | Normal | 591.7 | 532 | 556.7 | 0 | 4.5 | 2.3 | 3.1 | 0 | 231.4 | 229.2 | 230.6 | 14.4 | 14.6 | 14.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 5679 | 1 | 30.5 | 133395.4 | 10300 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:14 | Normal | 596.4 | 527.4 | 555.4 | 0 | 4.6 | 2.3 | 3.1 | 0 | 231.6 | 228.6 | 230.4 | 14.5 | 14.6 | 14.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5691 | 1 | 30.5 | 133395.5 | 10300 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:15 | Normal | 601.2 | 530.5 | 552.2 | 0 | 4.6 | 2.3 | 3.1 | 0 | 231.6 | 229.8 | 230.8 | 14.5 | 14.7 | 14.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5739 | 1 | 30.5 | 133395.6 | 10300 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:16 | Normal | 586.8 | 528.9 | 550.7 | 0 | 4.7 | 2.3 | 3.2 | 0 | 231.2 | 230 | 231 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 5818 | 1 | 30.5 | 133395.7 | 10300 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:17 | Normal | 595.4 | 535.6 | 558.9 | 0 | 4.7 | 2.3 | 3.3 | 0 | 231.4 | 229.2 | 230.8 | 14.9 | 15.1 | 14.8 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 5907 | 1 | 30.6 | 133395.8 | 10300 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.9 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:18 | Normal | 595.2 | 530.4 | 557.8 | 0 | 4.9 | 2.5 | 3.3 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.6 | 15.3 | 15.5 | 15.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6043 | 1 | 30.6 | 133395.9 | 10300 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:19 | Normal | 599.6 | 535.6 | 551.4 | 0 | 5 | 2.4 | 3.5 | 0 | 230.8 | 229.6 | 230.4 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6225 | 1 | 30.7 | 133396 | 10300 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:20 | Normal | 603.7 | 533.9 | 556.2 | 0 | 5 | 2.6 | 3.5 | 0 | 231.6 | 230 | 231.2 | 15.9 | 16.1 | 15.8 | 59.97 | 60.01 | 60 | 6332 | 1 | 30.7 | 133396.1 | 10300 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:21 | Normal | 604.6 | 532.4 | 550.7 | 0 | 5 | 2.6 | 3.5 | 0 | 231.4 | 229.6 | 231.2 | 15.8 | 16 | 15.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 6290 | 1 | 30.7 | 133396.2 | 10300 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 1 | 1 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:22 | Normal | 599.2 | 527.3 | 555.5 | 0 | 4.9 | 2.6 | 3.3 | 0 | 231 | 229.6 | 230.8 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 6205 | 1 | 30.8 | 133396.3 | 10300 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.9 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:23 | Normal | 598.8 | 526.8 | 545.4 | 0 | 4.9 | 2.6 | 3.4 | 0 | 231.8 | 230 | 231.2 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 6111 | 1 | 30.8 | 133396.4 | 10300 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:24 | Normal | 595.9 | 523.9 | 558.1 | 0 | 4.8 | 2.6 | 3.3 | 0 | 230.6 | 229.6 | 231 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 60 | 59.98 | 60.01 | 6084 | 1 | 30.8 | 133396.5 | 10300 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:25 | Normal | 605.7 | 532.7 | 553.3 | 0 | 4.8 | 2.6 | 3.3 | 0 | 230.8 | 230 | 230.6 | 15.4 | 15.5 | 15.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6096 | 1 | 30.8 | 133396.6 | 10300 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:26 | Normal | 603.5 | 533.8 | 558.1 | 0 | 4.8 | 2.6 | 3.3 | 0 | 231.8 | 229.8 | 231 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6130 | 1 | 30.9 | 133396.7 | 10300 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:27 | Normal | 598.6 | 532.7 | 560.4 | 0 | 4.9 | 2.6 | 3.3 | 0 | 231 | 229.8 | 230.8 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6178 | 1 | 30.9 | 133396.8 | 10300 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:28 | Normal | 596.2 | 535.7 | 552.8 | 0 | 5 | 2.6 | 3.4 | 0 | 231.6 | 229.8 | 230.6 | 15.8 | 15.9 | 15.6 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 6226 | 1 | 30.9 | 133396.9 | 10300 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:29 | Normal | 592.6 | 527.8 | 562.5 | 0 | 5 | 2.6 | 3.4 | 0 | 230.6 | 229.4 | 230.6 | 15.9 | 16 | 15.7 | 60 | 59.99 | 60 | 6281 | 1 | 30.9 | 133397 | 10300 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:30 | Normal | 606.5 | 528.7 | 556.2 | 0 | 5 | 2.7 | 3.5 | 0 | 230.8 | 229.8 | 230.4 | 16 | 16.1 | 15.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 6342 | 1 | 30.9 | 133397.1 | 10300 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:31 | Normal | 597.9 | 527.3 | 559.9 | 0 | 5.1 | 2.7 | 3.5 | 0 | 230.6 | 230.2 | 231 | 16.3 | 16.4 | 16.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6409 | 1 | 31 | 133397.2 | 10300 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:32 | Normal | 598.2 | 531.5 | 549.2 | 0 | 5.1 | 2.8 | 3.6 | 0 | 231.4 | 230 | 230.8 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 6488 | 1 | 31 | 133397.3 | 10300 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:33 | Normal | 597.7 | 536.7 | 544.4 | 0 | 5.3 | 2.8 | 3.7 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6598 | 1 | 31.1 | 133397.5 | 10300 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:34 | Normal | 601.4 | 537.5 | 560.4 | 0 | 5.4 | 2.8 | 3.7 | 0 | 231.4 | 229.6 | 229.8 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 60 | 60 | 60 | 6789 | 1 | 31.1 | 133397.6 | 10300 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:35 | Normal | 589.6 | 534.8 | 552.4 | 0 | 5.5 | 2.9 | 3.8 | 0 | 231.4 | 229.4 | 230 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 6865 | 1 | 31 | 133397.7 | 10300 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:36 | Normal | 593.6 | 534.8 | 556.6 | 0 | 5.6 | 2.9 | 3.8 | 0 | 230.8 | 229.4 | 231.4 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6941 | 1 | 31.1 | 133397.8 | 10300 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:37 | Normal | 600.5 | 537.7 | 551.4 | 0 | 5.8 | 3 | 4 | 0 | 231.8 | 229.2 | 231 | 18 | 18.1 | 18 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7122 | 1 | 31.2 | 133397.9 | 10300 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:38 | Normal | 604.4 | 539.7 | 562.3 | 0 | 5.8 | 3 | 4 | 0 | 231.2 | 229.4 | 230.8 | 18.3 | 18.4 | 18.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7264 | 1 | 31.2 | 133398 | 10300 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:39 | Normal | 602.4 | 538.8 | 555.1 | 0 | 5.9 | 3 | 4.1 | 0 | 231.8 | 229.8 | 230.6 | 18.6 | 18.8 | 18.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7369 | 1 | 31.2 | 133398.2 | 10300 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:40 | Normal | 600.9 | 536.9 | 556.5 | 0 | 6.1 | 3.1 | 4.2 | 0 | 231.8 | 229.4 | 230.4 | 19.1 | 19.2 | 19 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7477 | 1 | 31.2 | 133398.3 | 10300 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:41 | Normal | 594.7 | 533 | 557.5 | 0 | 6 | 3.1 | 4.1 | 0 | 231 | 230.4 | 231.4 | 18.6 | 18.8 | 18.6 | 60 | 60 | 60.01 | 7426 | 1 | 31.2 | 133398.4 | 10300 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:42 | Normal | 597.7 | 538.8 | 558.4 | 0 | 5.9 | 3.1 | 4.1 | 0 | 231.2 | 229.4 | 231 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 7378 | 1 | 31.2 | 133398.5 | 10300 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:43 | Normal | 604 | 535.2 | 557.1 | 0 | 6 | 3.1 | 4.1 | 0 | 230.8 | 229.6 | 230.8 | 18.8 | 18.9 | 18.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7448 | 1 | 31.2 | 133398.7 | 10300 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:44 | Normal | 598.4 | 536.5 | 552.9 | 0 | 6.3 | 3.1 | 4.3 | 0 | 232 | 229.8 | 231.4 | 19.6 | 19.7 | 19.5 | 60 | 60 | 60.02 | 7568 | 1 | 31.3 | 133398.8 | 10300 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:45 | Normal | 607.7 | 534.8 | 563.5 | 0 | 6.2 | 3.1 | 4.3 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.8 | 19.8 | 19.9 | 19.6 | 60.02 | 59.99 | 60 | 7663 | 1 | 31.3 | 133398.9 | 10300 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:46 | Normal | 602.9 | 536.7 | 555.6 | 0 | 6.8 | 3.3 | 4.6 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230.4 | 21 | 21.1 | 20.9 | 59.95 | 60 | 59.97 | 8015 | 1 | 31.3 | 133399 | 10300 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:47 | Normal | 604.7 | 544.3 | 566.4 | 0 | 7.1 | 3.4 | 5 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231 | 22 | 22.2 | 22 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 8514 | 1 | 31.4 | 133399.2 | 10300 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:48 | Normal | 612 | 537.8 | 558.3 | 0 | 7.5 | 3.6 | 5.3 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.8 | 23.3 | 23.5 | 23.3 | 59.94 | 59.91 | 59.94 | 9066 | 1 | 31.4 | 133399.3 | 10300 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:49 | Normal | 607 | 548.9 | 562.4 | 0 | 7.8 | 3.6 | 5.5 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231.6 | 24.1 | 24.4 | 24.1 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 9331 | 1 | 31.4 | 133399.5 | 10300 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0.5 | 0.7 | 1.7 | 1.6 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:50 | Normal | 608 | 540.7 | 562.2 | 0 | 8.1 | 3.8 | 5.8 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230 | 24.9 | 25 | 24.9 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 9657 | 1 | 31.5 | 133399.6 | 10300 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 61 | -0.001 | -0.001
2025-12-22 07:55 | Normal | 611.8 | 553.1 | 559.6 | 0 | 9.4 | 4.3 | 6.8 | 0 | 232 | 230.8 | 231.6 | 28.9 | 29.1 | 28.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 11171 | 1 | 31.6 | 133400.5 | 10301 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | 0 | 0.5 | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 08:00 | Normal | 608 | 550.6 | 560.4 | 0 | 11.3 | 5.1 | 8.2 | 0 | 232.2 | 231.2 | 232.6 | 34.5 | 34.6 | 34.6 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 13318 | 1 | 31.9 | 133401.5 | 10301 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 3.3 | 0 | 0.5 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 08:05 | Normal | 604.3 | 502.6 | 559.9 | 0 | 13 | 6.9 | 9.6 | 0 | 233.4 | 232 | 234 | 39.7 | 39.8 | 39.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 15375 | 1 | 32.3 | 133402.7 | 10301 | 2.9 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 4 | 0 | 1 | 1.8 | 3.2 | 3 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 08:10 | Normal | 604.8 | 561.7 | 556.3 | 0 | 14.7 | 7.7 | 11 | 0 | 232.8 | 231.4 | 233.4 | 45.5 | 45.4 | 45.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 17973 | 1 | 32.8 | 133404.1 | 10301 | 3.3 | 4 | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 0.1 | 0.7 | 2.3 | 3.6 | 3.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 08:15 | Normal | 595.2 | 568.5 | 555.2 | 0 | 16.3 | 8.3 | 11.9 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233.4 | 49.3 | 49.4 | 49.2 | 60.04 | 60 | 60.04 | 19491 | 1 | 33.5 | 133405.7 | 10301 | 3.8 | 4.4 | 3.9 | 4 | 4.8 | 0 | 0.8 | 2.6 | 4 | 3.8 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 08:20 | Normal | 595.4 | 563.7 | 551.6 | 0 | 17 | 8.9 | 12.6 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232.4 | 51.9 | 52 | 51.7 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 20621 | 1 | 34.1 | 133407.4 | 10301 | 4 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 0.1 | 0.9 | 2.7 | 4.3 | 4.1 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 08:25 | Normal | 589.5 | 555.8 | 547.4 | 0 | 15.7 | 8.3 | 11.7 | 0 | 234 | 232.4 | 233.2 | 47.8 | 47.7 | 47.5 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 18947 | 1 | 34.6 | 133409 | 10301 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 4.7 | 0.1 | 0.8 | 2.5 | 4 | 3.8 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 08:30 | Normal | 598.3 | 558.5 | 542.4 | 0 | 19.6 | 10.2 | 14.5 | 0 | 234 | 232.2 | 235.4 | 59 | 58.8 | 58.8 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 23345 | 1 | 34.8 | 133410.7 | 10301 | 4.6 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 5.8 | 0.1 | 0.9 | 3.3 | 4.6 | 4.6 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 08:35 | Normal | 593.9 | 557.1 | 545.2 | 0 | 20.8 | 10.8 | 15.6 | 0 | 234.2 | 233.4 | 233.8 | 62.7 | 62.6 | 62.6 | 60.08 | 60.03 | 60.05 | 24911 | 1 | 35.6 | 133412.7 | 10301 | 4.9 | 5.6 | 5.1 | 5.2 | 6.2 | 0.1 | 0.9 | 3.5 | 5.3 | 5 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 08:40 | Normal | 585.5 | 555.8 | 533.2 | 0 | 21 | 11 | 15.7 | 0 | 233.4 | 232.8 | 233.6 | 63 | 63 | 62.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 24996 | 1 | 36.3 | 133414.8 | 10301 | 5 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 6.3 | 0 | 1.1 | 3.5 | 5.2 | 5.1 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 08:45 | Normal | 579.5 | 549 | 534.7 | 0 | 21.1 | 11 | 15.6 | 0 | 233.8 | 233 | 233.8 | 62.7 | 62.6 | 62.3 | 59.91 | 59.92 | 59.89 | 24841 | 1 | 36.9 | 133416.9 | 10301 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 6.2 | 0.1 | 1.1 | 3.5 | 5.3 | 5.1 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 08:50 | Normal | 580.2 | 549.7 | 533.5 | 0 | 21.5 | 11.1 | 16 | 0 | 233.2 | 233 | 234.2 | 63.7 | 63.7 | 63.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 25247 | 1 | 37.5 | 133419 | 10301 | 5.1 | 5.7 | 5.1 | 5.2 | 6.3 | 0.1 | 1.1 | 3.5 | 5.5 | 5.2 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 08:55 | Normal | 581.6 | 552.5 | 539.7 | 0 | 20.7 | 11 | 15.5 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233.6 | 62.1 | 62.3 | 62.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 24769 | 1 | 37.9 | 133421.1 | 10302 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 6.2 | 0.1 | 1.1 | 3.5 | 5.3 | 5.1 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 09:00 | Normal | 578.7 | 554.1 | 538.3 | 0 | 19.8 | 10.4 | 14.5 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.8 | 59.1 | 59 | 58.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 23459 | 1 | 38.1 | 133423.1 | 10302 | 4.7 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 0.1 | 1.3 | 3.2 | 4.8 | 4.7 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 09:05 | Normal | 583.5 | 550.7 | 535.2 | 0 | 18.1 | 9.7 | 13.5 | 0 | 234.4 | 232.8 | 234.6 | 54.6 | 54.4 | 54.3 | 60.02 | 60 | 60.03 | 21684 | 1 | 38.2 | 133425 | 10302 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 0.1 | 1.3 | 2.8 | 4.5 | 4.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 09:10 | Normal | 583.1 | 537.4 | 541.6 | 0 | 17.1 | 9.4 | 12.7 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.6 | 51.6 | 51.4 | 51.5 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 20426 | 1 | 38.4 | 133426.7 | 10302 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 5.2 | 0.1 | 1.4 | 2.7 | 4.2 | 4.1 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 09:15 | Normal | 577.9 | 520.2 | 545.7 | 0 | 18.1 | 10.3 | 13.1 | 0 | 233.4 | 232.8 | 232.4 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 21321 | 1 | 38.4 | 133428.4 | 10302 | 4.2 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 0.1 | 1.7 | 3 | 4.3 | 4.2 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 09:20 | Normal | 584.1 | 465.4 | 532.7 | 0 | 19.7 | 13.2 | 14.7 | 0 | 233.8 | 232.2 | 234.6 | 59.9 | 59.9 | 59.7 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 23881 | 1 | 38.7 | 133430.4 | 10302 | 4.7 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 6 | 0.2 | 3.1 | 3.7 | 4.7 | 4.7 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 09:25 | Normal | 584.9 | 452.3 | 537.2 | 0 | 20.4 | 14.5 | 15 | 0 | 233.2 | 232.2 | 234.2 | 62.3 | 62.4 | 62.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 24537 | 1 | 39 | 133432.3 | 10302 | 4.9 | 5.4 | 5 | 4.9 | 6.2 | 0.1 | 3.8 | 4.2 | 5 | 4.9 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 09:30 | Normal | 572.7 | 453.9 | 533.7 | 0 | 23.2 | 16.5 | 17.2 | 0 | 234 | 232.4 | 234.6 | 70 | 69.9 | 69.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 28304 | 1 | 39.6 | 133434.6 | 10302 | 5.6 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 7.1 | 0.1 | 4.4 | 4.9 | 5.7 | 5.7 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 09:35 | Normal | 572.5 | 488.6 | 526.6 | 0 | 23.8 | 14.8 | 17.6 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.4 | 71.1 | 71 | 70.8 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 28495 | 1 | 40.1 | 133436.9 | 10302 | 5.7 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 7.2 | 0.1 | 2.7 | 4.5 | 5.9 | 5.8 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 09:40 | Normal | 573.4 | 480.2 | 534.6 | 0 | 20.6 | 14.1 | 15.3 | 0 | 233.4 | 232 | 234.2 | 62.6 | 62.5 | 62.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 24804 | 1 | 40.4 | 133439 | 10302 | 4.9 | 5.5 | 5 | 5 | 6.2 | 0.1 | 3.7 | 4 | 5.1 | 5 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 09:45 | Normal | 570.4 | 477.7 | 525.7 | 0 | 23.3 | 16 | 17.5 | 0 | 235 | 233.6 | 235 | 71.1 | 70.9 | 70.7 | 59.94 | 59.92 | 59.95 | 28278 | 1 | 40.7 | 133441.3 | 10302 | 5.6 | 6 | 5.6 | 5.6 | 7 | 0.2 | 4.3 | 4.6 | 5.8 | 5.7 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 09:50 | Normal | 564.3 | 486.6 | 524.4 | 0 | 23.9 | 16.4 | 18.2 | 0 | 234.4 | 233.4 | 234.4 | 72.9 | 72.6 | 72.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 29205 | 1 | 41.4 | 133443.7 | 10302 | 5.6 | 6.2 | 5.9 | 5.7 | 7.2 | 0.1 | 4.2 | 4.8 | 6.1 | 6 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 09:55 | Normal | 568.6 | 491.6 | 520.1 | 0 | 24.1 | 16.5 | 18.3 | 0 | 235.4 | 233.2 | 235.2 | 73.5 | 73.5 | 73.2 | 60.08 | 60.02 | 60.05 | 29304 | 1 | 42 | 133446.1 | 10303 | 5.8 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 7.3 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 5.9 | 5.9 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 10:00 | Normal | 562.8 | 478 | 519.2 | 0 | 25.8 | 18.3 | 19.7 | 0 | 234.8 | 233.8 | 233.4 | 78.8 | 78.9 | 78.6 | 60 | 60 | 60 | 31741 | 1 | 42.5 | 133448.7 | 10303 | 6.2 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 7.7 | 0.1 | 5 | 5.4 | 6.5 | 6.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 10:05 | Normal | 570.9 | 478 | 522.4 | 0 | 25.7 | 18.4 | 19.5 | 0 | 235 | 233.2 | 234.2 | 78.3 | 78.4 | 78.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 31433 | 1 | 43.2 | 133451.3 | 10303 | 6.2 | 6.8 | 6.4 | 6.3 | 7.8 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 6.6 | 6.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 10:10 | Normal | 559.6 | 487.5 | 519.8 | 0 | 27.1 | 18.7 | 20.3 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.8 | 81.7 | 81.8 | 81.2 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 32728 | 1 | 43.9 | 133454 | 10303 | 6.4 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 8.2 | 0.1 | 5.2 | 5.1 | 6.8 | 6.8 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 10:15 | Normal | 559 | 482 | 517.4 | 0 | 28.2 | 19.6 | 21.4 | 0 | 234.8 | 234.4 | 235.8 | 84.8 | 84.8 | 84.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 34110 | 1 | 44.5 | 133456.7 | 10303 | 6.8 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 8.5 | 0.2 | 5.3 | 5.6 | 7.2 | 7.1 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 10:20 | Normal | 552.8 | 478.9 | 506.9 | 0 | 29.2 | 20.3 | 22.3 | 0 | 235.4 | 232.8 | 235.2 | 86.6 | 86.4 | 86.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 35344 | 1 | 45.4 | 133459.6 | 10303 | 7 | 7.7 | 7.1 | 7 | 8.8 | 0.1 | 5.6 | 5.6 | 7.5 | 7.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 10:25 | Normal | 556.1 | 475.8 | 508.8 | 0 | 21.6 | 15.6 | 17.6 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.8 | 65.6 | 65.6 | 65.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 30193 | 1 | 46.2 | 133462.4 | 10303 | 5.3 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 6.4 | 0.2 | 4.3 | 4.8 | 6 | 5.8 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 10:30 | Normal | 575.5 | 507.8 | 537.4 | 0 | 14.6 | 8 | 8.7 | 0 | 232.8 | 231 | 232.4 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 22310 | 1 | 45.2 | 133464.1 | 10303 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 4.6 | 0 | 1.8 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 10:35 | Normal | 574.7 | 493.3 | 530.9 | 0 | 11.8 | 8.9 | 10 | 0 | 232 | 231 | 231.4 | 40.1 | 40 | 39.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 18615 | 1 | 43.9 | 133465.7 | 10303 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 10:40 | Normal | 585.2 | 491.7 | 539.1 | 0 | 16.8 | 11.5 | 12.6 | 0 | 233 | 231.4 | 234 | 52.6 | 52.7 | 52.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 20672 | 1 | 42.6 | 133467.1 | 10303 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 5 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.9 | 4 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 10:45 | Normal | 583.9 | 524.4 | 538 | 0 | 15.4 | 9.9 | 12 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.6 | 49.8 | 49.7 | 49.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 19496 | 1 | 41.6 | 133468.4 | 10303 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 4.3 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 4.1 | 4 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 10:50 | Normal | 576.4 | 522.8 | 536.4 | 0 | 23.2 | 15.3 | 17.6 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.8 | 72.4 | 72.2 | 72 | 60 | 60 | 60.01 | 29025 | 1 | 41.3 | 133470.3 | 10303 | 5.6 | 6 | 5.7 | 5.6 | 6.9 | 0.2 | 4.2 | 4 | 5.8 | 5.8 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 10:55 | Normal | 583.2 | 512.6 | 541 | 0 | 22 | 14.5 | 16.5 | 0 | 233.8 | 232.4 | 234.4 | 68.7 | 68.6 | 68.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 24560 | 1 | 41.6 | 133472.4 | 10304 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 6.5 | 0.1 | 3.9 | 3.8 | 5.2 | 5.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 11:00 | Normal | 579.3 | 512.6 | 535.3 | 0 | 10.3 | 6.1 | 7.4 | 0 | 231 | 229.8 | 231.4 | 31.2 | 31.3 | 31.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 12212 | 1 | 40.9 | 133473.7 | 10304 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 3 | 0 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 11:05 | Normal | 575.2 | 491.7 | 543.1 | 0 | 10.2 | 6.5 | 7.4 | 0 | 230.8 | 229.4 | 231 | 31.1 | 31.1 | 30.9 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 12449 | 1 | 40.2 | 133475.2 | 10304 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 0 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 11:10 | Normal | 603.6 | 525.5 | 551.4 | 0 | 15.6 | 12.5 | 14.3 | 0 | 234.6 | 231 | 233.4 | 63.8 | 63.8 | 63.7 | 60.03 | 60.02 | 60 | 16492 | 1 | 39.7 | 133476.4 | 10304 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 11:15 | Normal | 579.9 | 525.9 | 541.3 | 0 | 23.8 | 15.6 | 17.8 | 0 | 233.8 | 231.8 | 234.2 | 74.5 | 74.5 | 74.3 | 60 | 59.95 | 59.98 | 29404 | 1 | 40 | 133478.6 | 10304 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 7.1 | 0.1 | 4.1 | 4 | 5.9 | 6 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 11:20 | Normal | 569.7 | 516.7 | 529.9 | 0 | 23.1 | 14.9 | 17.5 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.2 | 71 | 70.9 | 70.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 28228 | 1 | 41.1 | 133481 | 10304 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 6.8 | 0.1 | 3.9 | 3.8 | 5.7 | 5.8 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 11:25 | Normal | 576.6 | 518.1 | 531.4 | 0 | 19.5 | 12.3 | 14.7 | 0 | 232.8 | 232 | 232.8 | 60.3 | 60.2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 23816 | 1 | 41.7 | 133483.1 | 10304 | 4.7 | 5.1 | 4.8 | 4.6 | 5.8 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 4.7 | 4.9 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 11:30 | Normal | 574.6 | 501.5 | 536.8 | 0 | 18.4 | 11.9 | 13.8 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.8 | 56.5 | 56.5 | 56.2 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 22332 | 1 | 41.5 | 133485 | 10304 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 5.4 | 0.1 | 3 | 3.1 | 4.4 | 4.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 11:35 | Normal | 579.3 | 507.5 | 536 | 0 | 18.5 | 12.1 | 14.1 | 0 | 233 | 231.2 | 233.6 | 57.9 | 58 | 57.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 22845 | 1 | 41.2 | 133486.8 | 10304 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 5.5 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 4.4 | 4.6 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 11:40 | Normal | 579.5 | 505.9 | 539.8 | 0 | 15.8 | 10.2 | 11.8 | 0 | 232.4 | 230.8 | 232.2 | 49.1 | 49.1 | 48.9 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 19471 | 1 | 41.1 | 133488.6 | 10304 | 3.8 | 4 | 3.9 | 3.8 | 4.6 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 3.5 | 3.8 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 11:45 | Normal | 580.3 | 507.8 | 538.9 | 0 | 14.2 | 9 | 10.6 | 0 | 231.4 | 230.2 | 231.6 | 44 | 44 | 43.7 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 17268 | 1 | 40.6 | 133490 | 10304 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 0.1 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 11:50 | Normal | 590.2 | 514.4 | 547.1 | 0 | 14.3 | 8.9 | 10.6 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.6 | 44.5 | 44.4 | 44.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 16800 | 1 | 40.1 | 133491.2 | 10304 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 4.1 | 0 | 2.1 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 11:55 | Normal | 592.3 | 537.8 | 546 | 0 | 15.2 | 9 | 11.3 | 0 | 231.6 | 230.6 | 232.6 | 47.7 | 47.7 | 47.4 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 18614 | 1 | 39.7 | 133492.5 | 10305 | 3.7 | 4 | 3.8 | 3.7 | 4.4 | 0 | 2.2 | 2.3 | 3.5 | 3.6 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 12:00 | Normal | 591.2 | 533.8 | 550 | 0 | 15.7 | 9.2 | 11.6 | 0 | 232.4 | 230.8 | 232.2 | 48.3 | 48.4 | 48 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 18910 | 1 | 39.3 | 133494.1 | 10305 | 3.7 | 4 | 3.9 | 3.8 | 4.6 | 0 | 2.1 | 2.3 | 3.6 | 3.8 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 12:05 | Normal | 588.1 | 512.8 | 546.8 | 0 | 16.8 | 10.8 | 12.5 | 0 | 233 | 231.2 | 232.6 | 52.3 | 52.4 | 52.2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 20582 | 1 | 39.6 | 133495.7 | 10305 | 4 | 4.4 | 4.1 | 4 | 5 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 3.9 | 4.1 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 12:10 | Normal | 581.2 | 494.9 | 540.9 | 0 | 10.8 | 6.7 | 7.9 | 0 | 231.2 | 230.4 | 231.8 | 33 | 33 | 32.7 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 12738 | 1 | 39.7 | 133497.3 | 10305 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 0 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 12:15 | Normal | 579.3 | 512.8 | 541 | 0 | 12.2 | 7.3 | 8.9 | 0 | 232 | 230.4 | 231.4 | 37 | 36.9 | 36.7 | 60 | 60.02 | 59.98 | 14350 | 1 | 39.4 | 133498.7 | 10305 | 3 | 3.1 | 2.9 | 3 | 3.5 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 12:20 | Normal | 585 | 509.7 | 525.3 | 0 | 11.5 | 7.2 | 8.8 | 0 | 231.2 | 230.8 | 231.4 | 35.2 | 35.4 | 35.2 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 14177 | 1 | 39.5 | 133500.2 | 10305 | 2.9 | 3 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 0 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 2.8 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 12:25 | Normal | 581.3 | 517.7 | 528.5 | 0 | 16.9 | 11.6 | 13.4 | 0 | 233.2 | 232 | 233.2 | 54.5 | 54.6 | 54.5 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 25834 | 1 | 39.3 | 133501.6 | 10305 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 5.4 | 0 | 3 | 3.1 | 4.3 | 4.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 12:30 | Normal | 584.2 | 499.7 | 541.8 | 0 | 10.5 | 6.4 | 7.6 | 0 | 232 | 230 | 231.2 | 32.5 | 32.4 | 32.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12446 | 1 | 39.2 | 133503 | 10305 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 3 | 0 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 12:35 | Normal | 579.6 | 532 | 533.3 | 0 | 22.6 | 14.4 | 17.1 | 0 | 233.8 | 232.4 | 234.2 | 70.2 | 70.2 | 70 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 27295 | 1 | 39.5 | 133504.8 | 10305 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 6.7 | 0 | 3.9 | 3.7 | 5.4 | 5.6 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 12:40 | Normal | 578.8 | 523 | 537.5 | 0 | 21.1 | 13.6 | 15.9 | 0 | 233.4 | 232 | 234 | 65.6 | 65.4 | 65.3 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 26125 | 1 | 40.1 | 133507 | 10305 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5 | 6.3 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 5.1 | 5.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 12:45 | Normal | 581.9 | 526 | 532.8 | 0 | 19.8 | 12.7 | 15.3 | 0 | 233 | 232.2 | 233.4 | 62.2 | 62.2 | 61.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 24452 | 1 | 40.9 | 133509 | 10305 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 6 | 0 | 3.4 | 3.3 | 4.8 | 5 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 12:50 | Normal | 579.9 | 503.7 | 530.7 | 0 | 10.2 | 6.4 | 7.7 | 0 | 230.6 | 229.4 | 230.6 | 31.6 | 31.5 | 31.2 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 12317 | 1 | 40.7 | 133510.5 | 10305 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 3 | 0 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 12:55 | Normal | 588.1 | 517.5 | 527.5 | 0 | 13.8 | 9.3 | 11 | 0 | 231.4 | 230 | 231.6 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 15913 | 1 | 40.1 | 133511.8 | 10306 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 4 | 0 | 2.5 | 2.4 | 3.3 | 3.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 13:00 | Normal | 579.9 | 507.4 | 542.6 | 0 | 8 | 4.6 | 5.9 | 0 | 230 | 228.4 | 230.4 | 25.1 | 25.1 | 24.8 | 60.01 | 60 | 60 | 9564 | 1 | 39.8 | 133512.8 | 10306 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 0 | 1 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 13:05 | Normal | 596.2 | 522.8 | 549.8 | 0 | 10.5 | 6.8 | 8.1 | 0 | 231.4 | 229.8 | 231.6 | 34.8 | 34.7 | 34.5 | 60 | 60.02 | 59.98 | 12631 | 1 | 39.2 | 133513.8 | 10306 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 3.2 | 0 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 13:10 | Normal | 591.6 | 518.8 | 532.9 | 0 | 9.2 | 5.4 | 6.8 | 0 | 230.2 | 228.4 | 230 | 29.2 | 29.1 | 29 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 10806 | 1 | 38.8 | 133514.9 | 10306 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 0 | 1.3 | 1.3 | 2 | 2.1 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 13:15 | Normal | 591.9 | 511.4 | 543.5 | 0 | 17.6 | 12 | 13.6 | 0 | 232 | 230.6 | 231.2 | 56.8 | 56.8 | 56.5 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 22336 | 1 | 39 | 133516.4 | 10306 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 5.4 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 4.4 | 4.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 13:20 | Normal | 589.1 | 526.3 | 542.6 | 0 | 14.1 | 8.8 | 10.6 | 0 | 231 | 229.2 | 230.8 | 44.3 | 44.2 | 44.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 16903 | 1 | 39.6 | 133517.9 | 10306 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 4 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 13:25 | Normal | 579.6 | 513.8 | 535.8 | 0 | 9.1 | 5.3 | 6.6 | 0 | 229.8 | 228.2 | 229.6 | 28.3 | 28.4 | 28.1 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 10609 | 1 | 39.2 | 133519 | 10306 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 0 | 1.3 | 1.4 | 2 | 2 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 13:30 | Normal | 593.1 | 495.9 | 535 | 0 | 11.2 | 7.2 | 8.1 | 0 | 229.2 | 228.8 | 230.2 | 35.1 | 35.1 | 34.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 13113 | 1 | 38.9 | 133520 | 10306 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 3.4 | 0 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 13:35 | Normal | 584.9 | 522.2 | 529.9 | 0 | 13.9 | 9.3 | 11.5 | 0 | 230.2 | 228.6 | 230.2 | 43.9 | 43.8 | 43.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 21594 | 1 | 39.3 | 133521.6 | 10306 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 4.1 | 0.1 | 3 | 2.7 | 3.8 | 3.8 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 13:40 | Normal | 593.5 | 557.8 | 539.9 | 0 | 18.3 | 11.3 | 14.3 | 0 | 234.4 | 233 | 233.8 | 58.3 | 58.3 | 57.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 17282 | 1 | 39.5 | 133523 | 10306 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 5.5 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 4.5 | 4.7 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 13:45 | Normal | 574.7 | 511.5 | 537.7 | 0 | 12 | 7.8 | 9.6 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232.4 | 38.1 | 38.2 | 37.9 | 60 | 60 | 60 | 21408 | 1 | 40.2 | 133525 | 10306 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.8 | 3.5 | 0 | 1.8 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 13:50 | Normal | 575.3 | 540.6 | 540.9 | 0 | 15.6 | 10.3 | 13.2 | 0 | 234 | 231.4 | 233.2 | 51.4 | 51.4 | 51.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 20531 | 1 | 40.5 | 133526.4 | 10306 | 3.7 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 13:55 | Normal | 587.3 | 543.6 | 533.1 | 0 | 20 | 12.9 | 15.5 | 0 | 234.2 | 232 | 233.8 | 63.4 | 63.3 | 63.1 | 60 | 60 | 60.02 | 25156 | 1 | 41 | 133528.4 | 10307 | 4.9 | 5.1 | 5 | 4.8 | 6 | 0 | 3.2 | 3.3 | 5 | 5.1 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 14:00 | Normal | 574.6 | 545.7 | 533.4 | 0 | 21.9 | 14 | 17.1 | 0 | 234.6 | 233.4 | 235.2 | 68.8 | 68.7 | 68.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 27653 | 1 | 42.2 | 133530.5 | 10307 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 6.5 | 0.1 | 3.6 | 3.7 | 5.4 | 5.6 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 14:05 | Normal | 575 | 548 | 530.1 | 0 | 18.6 | 11.6 | 14.5 | 0 | 234 | 231.8 | 235 | 58.3 | 58.3 | 58.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 23194 | 1 | 43.2 | 133532.6 | 10307 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 5.5 | 0 | 3 | 3 | 4.6 | 4.8 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 14:10 | Normal | 567.7 | 545.2 | 520.8 | 0 | 9.4 | 5.6 | 7.6 | 0 | 232.2 | 231.2 | 232.8 | 29.6 | 29.5 | 29.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10894 | 1 | 43.5 | 133534.5 | 10307 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 0 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 14:15 | Normal | 574.7 | 510.2 | 526.3 | 0 | 10.5 | 6.6 | 8.1 | 0 | 232.8 | 231.6 | 233 | 32.3 | 32.4 | 32.1 | 60 | 60 | 60 | 12297 | 1 | 43.7 | 133536.3 | 10307 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 3 | 0 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 14:20 | Normal | 585.5 | 497.7 | 542.6 | 0 | 26.1 | 19.1 | 20.4 | 0 | 236 | 234.4 | 236.4 | 83.6 | 83.5 | 83.1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 33904 | 1 | 42.6 | 133537.4 | 10307 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 7.9 | 0.2 | 5.4 | 5.2 | 6.8 | 7 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 14:25 | Normal | 579.3 | 490.8 | 534.1 | 0 | 22 | 15.6 | 17.5 | 0 | 236.8 | 235 | 236.6 | 68.7 | 68.7 | 68.5 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 28946 | 1 | 43.5 | 133539.6 | 10307 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 5.1 | 6.2 | 0.2 | 4.7 | 4.5 | 5.5 | 5.8 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 14:30 | Normal | 572.2 | 467.6 | 529.3 | 0 | 21.3 | 15.3 | 16.8 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.8 | 65.5 | 65.6 | 65.2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 26659 | 1 | 44.6 | 133541.9 | 10307 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | 5 | 6.1 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 5.3 | 5.6 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 14:35 | Normal | 570.5 | 446.8 | 532.1 | 0 | 19.8 | 14.3 | 15.6 | 0 | 235.4 | 234.8 | 235.8 | 60.6 | 60.7 | 60.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 24327 | 1 | 44.7 | 133543.9 | 10307 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 5.5 | 0.1 | 4.3 | 4.3 | 5 | 5.2 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 14:40 | Normal | 572 | 424.4 | 534.7 | 0 | 21.7 | 13.1 | 12.8 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.8 | 55.9 | 55.8 | 55.5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 24557 | 1 | 44 | 133545.5 | 10307 | 5.2 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 6.4 | 0 | 3.3 | 3.3 | 4 | 4.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 14:45 | Normal | 565.3 | 462.9 | 525.8 | 0 | 8.4 | 5.8 | 6.6 | 0 | 233.2 | 231 | 232.8 | 25.9 | 25.8 | 25.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 10102 | 1 | 43.8 | 133547.2 | 10307 | 2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 14:50 | Normal | 577.2 | 506.7 | 535.8 | 0 | 7.8 | 4.8 | 6.1 | 0 | 233 | 231.2 | 232.4 | 25.2 | 25.1 | 24.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 9687 | 1 | 42.3 | 133548.1 | 10307 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 14:55 | Normal | 588.3 | 504.7 | 548.5 | 0 | 16.5 | 9.3 | 12.8 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234.2 | 50 | 50 | 49.9 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 19987 | 1 | 41.2 | 133549.2 | 10308 | 4 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 2.3 | 0.1 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 4.2 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 15:00 | Normal | 584.5 | 507 | 541.7 | 0 | 15.7 | 8.8 | 12.6 | 0 | 235 | 232.6 | 234.2 | 48 | 47.9 | 47.7 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 19459 | 1 | 41.1 | 133550.8 | 10308 | 3.8 | 4 | 3.9 | 3.7 | 2.1 | 0.1 | 3.3 | 3.3 | 4 | 4.1 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 15:05 | Normal | 581.9 | 503.5 | 545.5 | 0 | 13 | 7.4 | 10.3 | 0 | 235.8 | 234 | 235.8 | 39.5 | 39.5 | 39.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 15705 | 1 | 40.8 | 133552.1 | 10308 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3 | 1.9 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3.2 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 15:10 | Normal | 591.2 | 501.6 | 541.2 | 0 | 13.1 | 7.6 | 10.5 | 0 | 235.6 | 234.8 | 235.8 | 40.3 | 40.4 | 40 | 59.98 | 60 | 59.99 | 15861 | 1 | 40.2 | 133553.5 | 10308 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 3 | 3.1 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 15:15 | Normal | 574.2 | 509.9 | 549.3 | 0 | 13.9 | 7.8 | 10.9 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235.2 | 42 | 41.8 | 41.8 | 60 | 59.96 | 59.99 | 16535 | 1 | 40 | 133554.8 | 10308 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 2.1 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 3.4 | 3.6 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 15:20 | Normal | 588.6 | 507.9 | 543 | 0 | 14 | 8.3 | 11.9 | 0 | 235.2 | 233 | 235.4 | 44.2 | 44.2 | 43.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17968 | 1 | 39.6 | 133556.3 | 10308 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 2.9 | 2 | 0.1 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 15:25 | Normal | 591.3 | 501.9 | 545.1 | 0 | 10.8 | 6.5 | 8.6 | 0 | 235.8 | 233.2 | 234.8 | 33.7 | 33.6 | 33.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 13277 | 1 | 39.3 | 133557.5 | 10308 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2 | 0.1 | 2.2 | 2 | 2.6 | 2.7 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 15:30 | Normal | 598.6 | 500.6 | 545.4 | 0 | 12 | 7.2 | 10 | 0 | 234.8 | 233.4 | 235 | 38.1 | 38.1 | 37.7 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 14931 | 1 | 38.8 | 133558.7 | 10308 | 3 | 3 | 3 | 2.6 | 2.1 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 15:35 | Normal | 595.1 | 505.8 | 545.9 | 0 | 13.5 | 8.1 | 11.6 | 0 | 236.2 | 233 | 234.6 | 43.1 | 43 | 43 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 16979 | 1 | 38.6 | 133560 | 10308 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 15:40 | Normal | 587.4 | 493.9 | 536.9 | 0 | 12.6 | 7.8 | 11 | 0 | 234.4 | 233.6 | 234.4 | 40 | 40 | 39.6 | 60 | 60 | 59.99 | 16165 | 1 | 38.8 | 133561.5 | 10308 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 2 | 0.1 | 2.9 | 2.7 | 3.4 | 3.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 15:45 | Normal | 576.8 | 487.9 | 538.6 | 0 | 10.8 | 6.8 | 9.3 | 0 | 235 | 233.4 | 234.4 | 34.9 | 35.1 | 34.9 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 13499 | 1 | 38.7 | 133562.7 | 10308 | 2.8 | 3 | 2.3 | 2.4 | 2 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 3 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 15:50 | Normal | 532.5 | 497.6 | 542.6 | 0 | 12.3 | 7.6 | 10.6 | 0 | 236.2 | 233.8 | 234.8 | 38.2 | 38.2 | 38 | 59.99 | 59.98 | 60 | 15157 | 1 | 38.5 | 133563.9 | 10308 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 15:55 | Normal | 493.9 | 497.2 | 544.8 | 0 | 13.5 | 8 | 11.5 | 0 | 235.2 | 233.8 | 235.4 | 39.8 | 39.8 | 39.5 | 59.96 | 60 | 59.98 | 15748 | 1 | 38.3 | 133565.2 | 10309 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 2.6 | 2 | 0.1 | 3 | 2.9 | 3.5 | 3.8 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 16:00 | Normal | 583.9 | 504.9 | 540.9 | 0 | 10.1 | 6.6 | 9.4 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.8 | 34.1 | 34.1 | 33.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 13028 | 1 | 38.1 | 133566.4 | 10309 | 2.8 | 3 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 3 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 16:05 | Normal | 585.5 | 497.9 | 541.6 | 0 | 10.3 | 7.3 | 10.5 | 0 | 235.2 | 233.4 | 235 | 36.1 | 36.2 | 35.8 | 59.97 | 59.98 | 59.94 | 14280 | 1 | 38.1 | 133567.6 | 10309 | 3.1 | 3 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 3.1 | 3.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 16:10 | Normal | 591.2 | 500.1 | 542.2 | 0 | 10.5 | 7.5 | 10.6 | 0 | 235.2 | 234.6 | 235.8 | 37.1 | 37.2 | 36.8 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 14545 | 1 | 37.9 | 133568.7 | 10309 | 3.2 | 3.2 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 0.1 | 2.8 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 16:15 | Normal | 536 | 499.8 | 537 | 0 | 10.6 | 7.5 | 10.8 | 0 | 235.2 | 233.8 | 235 | 36.2 | 36.2 | 35.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 14226 | 1 | 37.9 | 133569.9 | 10309 | 3.3 | 3.3 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 0.1 | 2.8 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 16:20 | Normal | 496.9 | 505.8 | 541.5 | 0 | 10.4 | 7.1 | 10.5 | 0 | 235.4 | 233.6 | 235.4 | 34.5 | 34.5 | 34.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13512 | 1 | 37.6 | 133571.1 | 10309 | 3.3 | 2.9 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 16:25 | Normal | 591.3 | 499.4 | 541.8 | 0 | 8.1 | 6.9 | 9.8 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235.2 | 32.5 | 32.5 | 32.3 | 60 | 60.03 | 60.02 | 12723 | 1 | 37.4 | 133572.2 | 10309 | 3 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 3 | 3.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 16:30 | Normal | 552.8 | 497.9 | 536.1 | 0 | 7.8 | 6.5 | 9.4 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.6 | 30.2 | 30.2 | 30 | 60 | 60 | 60 | 11846 | 1 | 37.3 | 133573.2 | 10309 | 2.9 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 2.5 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 16:35 | Normal | 487 | 504.9 | 540.9 | 0 | 7.3 | 6 | 8.6 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.6 | 27.1 | 27.2 | 27 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 10725 | 1 | 37.1 | 133574.1 | 10309 | 2.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 2.9 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 16:40 | Normal | 449.2 | 499 | 535.5 | 0 | 6.7 | 5.5 | 8 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233.8 | 24.7 | 24.8 | 24.4 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 9700 | 1 | 36.9 | 133575 | 10309 | 2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 16:45 | Normal | 585.7 | 484 | 535.5 | 0 | 5.2 | 4.8 | 6.5 | 0 | 234.4 | 232.2 | 233.4 | 21.7 | 22 | 21.6 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 8609 | 1 | 36.6 | 133575.8 | 10309 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.9 | 1.4 | 2 | 1.9 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 16:50 | Normal | 583.4 | 492.3 | 539.4 | 0 | 4.8 | 4.2 | 4.9 | 0 | 234 | 231.8 | 232.8 | 18.5 | 18.7 | 18.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7449 | 1 | 36.3 | 133576.4 | 10309 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 16:55 | Normal | 586.4 | 485.5 | 536.8 | 0 | 4.5 | 3.5 | 4.2 | 0 | 234.6 | 232 | 234 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 6644 | 1 | 36 | 133577 | 10310 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 17:00 | Normal | 584 | 500 | 537.8 | 0 | 4 | 3.1 | 3.8 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.6 | 14.9 | 15 | 14.8 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 5953 | 1 | 35.8 | 133577.5 | 10310 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 17:05 | Normal | 573.4 | 466.6 | 528.6 | 0 | 3.6 | 2.6 | 3.1 | 0 | 233 | 232 | 231.8 | 12.5 | 12.7 | 12.4 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 4767 | 1 | 35.6 | 133578 | 10310 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.7 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 17:10 | Normal | 590.4 | 494.8 | 545.4 | 0 | 3.1 | 3 | 3.6 | 0 | 233.4 | 232.6 | 233.2 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5406 | 1 | 35.5 | 133578.4 | 10310 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 17:15 | Normal | 586.3 | 498.2 | 537.3 | 0 | 2.8 | 2.3 | 3 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.4 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 4581 | 1 | 35.2 | 133578.8 | 10310 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 17:20 | Normal | 575.5 | 487.9 | 534 | 0 | 2.4 | 2 | 2.4 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.2 | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3852 | 1 | 35 | 133579.1 | 10310 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 17:25 | Normal | 567.6 | 478.1 | 500.4 | 0 | 2 | 1.6 | 1.8 | 0 | 233.4 | 231.4 | 231.8 | 7.7 | 7.9 | 7.4 | 60.01 | 59.97 | 60 | 3043 | 1 | 34.9 | 133579.4 | 10310 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 17:30 | Normal | 560.4 | 476.8 | 528.4 | 0 | 2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.2 | 7.1 | 7.2 | 6.7 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 2777 | 1 | 34.7 | 133579.7 | 10310 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 17:35 | Normal | 560.3 | 527.4 | 540.5 | 0 | 1.6 | 1 | 1.3 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.6 | 6.3 | 6.4 | 6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2453 | 1 | 34.6 | 133579.9 | 10310 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 17:40 | Normal | 565.9 | 548.5 | 517.4 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 0 | 233 | 231.6 | 232.2 | 6.9 | 7 | 6.6 | 60.01 | 59.98 | 60 | 2706 | 1 | 34.4 | 133580.1 | 10310 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 17:45 | Normal | 576.7 | 512.8 | 529.8 | 0 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 0 | 234 | 231.6 | 232.2 | 10.2 | 10.3 | 9.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4069 | 1 | 34.3 | 133580.4 | 10310 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 17:50 | Normal | 570.9 | 538.6 | 512.2 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 0 | 232.8 | 231 | 231.8 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 59.96 | 60 | 59.98 | 2174 | 1 | 34.2 | 133580.6 | 10310 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 17:55 | Normal | 557.2 | 445.8 | 518.9 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1619 | 1 | 34.1 | 133580.8 | 10311 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 18:00 | Normal | 536 | 455.6 | 487.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.4 | 2 | 2 | 1.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 731 | 1 | 33.9 | 133580.9 | 10311 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 18:05 | Normal | 512 | 348.7 | 427.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 230.8 | 231.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 369 | 1 | 33.9 | 133580.9 | 10311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 18:10 | Normal | 343.4 | 197.8 | 253.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.4 | 231.6 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 112 | 1 | 33.6 | 133580.9 | 10311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 18:15 | Normal | 199.1 | 188.9 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 38 | 1 | 33.3 | 133580.9 | 10311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 18:20 | Normal | 207.6 | 193.7 | 177.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231.6 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 27 | 1 | 33 | 133580.9 | 10311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 18:25 | Normal | 214.2 | 194.5 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.4 | 231 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 24 | 1 | 32.6 | 133580.9 | 10311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2025-12-22 18:30 | Normal | 209.8 | 195.3 | 206.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.2 | 231.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 25 | 1 | 32.2 | 133580.9 | 10311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0