## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-25 04:53 | Wait | 505.3 | 505.1 | 501.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.9 | 134043.3 | 10338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 04:58 | Normal | 509.1 | 199.4 | 445.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.6 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 90 | 1 | 23 | 134043.3 | 10338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 05:03 | Normal | 478.8 | 199.8 | 410.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.8 | 232.4 | 233.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 203 | 1 | 23.1 | 134043.3 | 10338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 05:08 | Normal | 535.2 | 201.7 | 472.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 235 | 232 | 232.8 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 230 | 1 | 23.4 | 134043.3 | 10339 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 05:13 | Normal | 545.3 | 319.9 | 516 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 231.8 | 230 | 230.2 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 286 | 1 | 24.1 | 134043.3 | 10339 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 05:18 | Normal | 533.3 | 406.8 | 512.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 441 | 1 | 24.3 | 134043.4 | 10339 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 05:23 | Normal | 562.2 | 476.8 | 519.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233 | 230.8 | 231.2 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 527 | 1 | 24.5 | 134043.4 | 10339 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 05:28 | Normal | 563.2 | 459.8 | 524.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233 | 231 | 231 | 1.9 | 2 | 1.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 577 | 1 | 24.7 | 134043.5 | 10339 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 05:33 | Normal | 563.4 | 471.8 | 518.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233.4 | 231 | 231.2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 674 | 1 | 24.9 | 134043.5 | 10339 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 05:38 | Normal | 559.2 | 519.6 | 525.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 770 | 1 | 25.1 | 134043.6 | 10339 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 05:43 | Normal | 578.3 | 540.7 | 527.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 233.2 | 231.2 | 231.2 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 818 | 1 | 25.3 | 134043.6 | 10339 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 05:48 | Normal | 564.2 | 541 | 514.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.4 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 916 | 1 | 25.6 | 134043.7 | 10339 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 05:53 | Normal | 590.6 | 541.5 | 526.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233 | 231.2 | 231.8 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 969 | 1 | 25.7 | 134043.8 | 10339 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 05:58 | Normal | 594 | 532.4 | 525.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.2 | 230.6 | 231 | 2.8 | 3 | 2.7 | 59.91 | 59.94 | 59.92 | 1027 | 1 | 25.9 | 134043.9 | 10339 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 06:03 | Normal | 603.2 | 548.8 | 510.2 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232 | 3.1 | 3.3 | 2.8 | 59.87 | 59.85 | 59.86 | 1133 | 1 | 26.1 | 134044 | 10339 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 06:08 | Normal | 598.6 | 524.4 | 513.8 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.2 | 3.2 | 3.5 | 3 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 1170 | 1 | 26.3 | 134044.1 | 10340 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 06:13 | Normal | 615.5 | 485 | 546.7 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0 | 233.4 | 232.4 | 232.4 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 1596 | 1 | 26.5 | 134044.2 | 10340 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 06:18 | Normal | 581.2 | 532 | 547.8 | 0 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.6 | 4.7 | 5 | 4.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1879 | 1 | 26.8 | 134044.3 | 10340 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 06:23 | Normal | 512.7 | 552.9 | 542.6 | 0 | 3.5 | 1.6 | 0.8 | 0 | 234.4 | 232.2 | 233 | 8.3 | 8.5 | 8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3249 | 1 | 27 | 134044.6 | 10340 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 06:28 | Normal | 539.2 | 554.3 | 533.5 | 0 | 5.3 | 1.7 | 0.8 | 0 | 234.2 | 232.6 | 232.8 | 11.2 | 11.3 | 10.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4368 | 1 | 27.3 | 134044.9 | 10340 | 0.4 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 06:33 | Normal | 565.9 | 528.7 | 567.6 | 0 | 5.7 | 2 | 1 | 0 | 234 | 232.2 | 233.4 | 12.3 | 12.4 | 12.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 4862 | 1 | 27.7 | 134045.3 | 10340 | 0.4 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 06:38 | Normal | 577.5 | 546.6 | 473.7 | 0 | 6.1 | 2.1 | 1.7 | 0 | 234.6 | 233 | 233.4 | 13.9 | 14.5 | 13.9 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 5528 | 1 | 27.9 | 134045.7 | 10340 | 0.4 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 06:43 | Normal | 597.4 | 559 | 500.8 | 0 | 6.5 | 2.2 | 2.6 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.2 | 16.2 | 16.4 | 15.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6425 | 1 | 28.4 | 134046.2 | 10340 | 0.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 06:48 | Normal | 598.6 | 556.1 | 560.1 | 0 | 7 | 2.5 | 2.7 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233 | 17.4 | 17.6 | 17.3 | 59.98 | 60.04 | 59.99 | 6989 | 1 | 28.7 | 134046.8 | 10340 | 0.5 | 2.5 | 2 | 1.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 06:53 | Normal | 598.9 | 560.4 | 481.8 | 0 | 7.4 | 2.6 | 5.2 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234 | 20.6 | 20.8 | 20.5 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 8086 | 1 | 29.2 | 134047.4 | 10340 | 0.5 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0.1 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 06:58 | Normal | 591.3 | 557.6 | 546.2 | 0 | 7.3 | 2.6 | 5.2 | 0 | 235.4 | 232.8 | 233.6 | 21.5 | 21.5 | 21.3 | 60 | 59.99 | 60 | 8313 | 1 | 29.7 | 134048.1 | 10340 | 0.5 | 2.6 | 2.1 | 2 | 2.3 | 0 | 0 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 07:03 | Normal | 599.6 | 569.7 | 545.2 | 0 | 7.9 | 2.9 | 5.8 | 0 | 235.2 | 233.6 | 233.8 | 23.2 | 23.5 | 23.1 | 60 | 60.03 | 60.03 | 9117 | 1 | 30.1 | 134048.9 | 10340 | 0.6 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 07:08 | Normal | 599.7 | 564.7 | 544.8 | 0 | 8.3 | 3 | 6.1 | 0 | 236 | 233 | 234 | 24.5 | 24.7 | 24.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 9561 | 1 | 30.5 | 134049.6 | 10341 | 0.6 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 2.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 07:13 | Normal | 586.8 | 570.7 | 507.8 | 0 | 9.1 | 3.3 | 8 | 0 | 236 | 234.2 | 235.4 | 27.1 | 27.2 | 27.1 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 10661 | 1 | 30.9 | 134050.5 | 10341 | 0.6 | 3.2 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 0 | 0 | 0.3 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 07:18 | Normal | 582.6 | 564.8 | 538.9 | 0 | 11.3 | 3.5 | 8.6 | 0 | 235.8 | 234.4 | 234.6 | 31.6 | 31.8 | 31.5 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 12307 | 1 | 31.4 | 134051.4 | 10341 | 2.4 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 07:23 | Normal | 589.2 | 553.8 | 547.4 | 0 | 12.1 | 3.8 | 9.2 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.8 | 34 | 34.1 | 33.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 13389 | 1 | 31.8 | 134052.5 | 10341 | 2.8 | 3.4 | 2.7 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 3.2 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 07:28 | Normal | 593.7 | 552.5 | 547.6 | 0 | 12.3 | 3.9 | 9.3 | 0 | 236.2 | 234.2 | 236 | 34.7 | 34.8 | 34.3 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 13630 | 1 | 32.3 | 134053.6 | 10341 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 3 | 3.4 | 0 | 0 | 0.3 | 3.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 07:33 | Normal | 590.1 | 546.9 | 541.3 | 0 | 12.8 | 4.1 | 9.8 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235 | 36.3 | 36.3 | 36 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 14209 | 1 | 32.8 | 134054.8 | 10341 | 3 | 3.5 | 3 | 3.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 3.4 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 07:38 | Normal | 590.5 | 549.6 | 544.9 | 0 | 13.6 | 4.3 | 10.5 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.8 | 38.2 | 38.2 | 38 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 15007 | 1 | 33.3 | 134056 | 10341 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0 | 0.4 | 3.6 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 07:43 | Normal | 590.3 | 546.9 | 539 | 0 | 14.1 | 4.5 | 10.7 | 0 | 236.4 | 235.2 | 236 | 38.9 | 39.1 | 38.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 15298 | 1 | 33.6 | 134057.3 | 10341 | 3.3 | 3.9 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 0 | 0 | 0.4 | 3.7 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 07:48 | Normal | 590.8 | 554.9 | 548.7 | 0 | 14.8 | 4.6 | 11.1 | 0 | 234.8 | 233.6 | 233.6 | 41.2 | 41.3 | 41 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 16116 | 1 | 33.9 | 134058.6 | 10341 | 3.4 | 4.1 | 3.4 | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 3.9 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 07:53 | Normal | 589.4 | 551.9 | 543.5 | 0 | 15.5 | 4.9 | 11.9 | 0 | 235.4 | 233.2 | 233.6 | 42.8 | 42.8 | 42.5 | 60 | 59.98 | 59.98 | 16634 | 1 | 34.4 | 134059.9 | 10341 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 0 | 0 | 0.4 | 4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 07:58 | Normal | 587 | 538.8 | 535.2 | 0 | 16.1 | 5.5 | 12.5 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.2 | 44.5 | 44.6 | 44.3 | 60.03 | 60 | 60.01 | 17712 | 1 | 34.9 | 134061.4 | 10341 | 3.7 | 4.5 | 3.8 | 4 | 4.5 | 0 | 0.1 | 0.8 | 4.2 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 08:03 | Normal | 583.1 | 484.7 | 532.6 | 0 | 16.4 | 7.8 | 12.7 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234.6 | 47 | 47 | 46.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18749 | 1 | 35.3 | 134062.9 | 10341 | 3.8 | 4.6 | 3.9 | 4.1 | 5 | 0.1 | 0.4 | 2.1 | 4.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 08:08 | Normal | 581.1 | 485.6 | 534.8 | 0 | 16.5 | 8.8 | 12.7 | 0 | 235.4 | 232.8 | 234 | 48.2 | 48.3 | 48 | 59.98 | 60 | 59.99 | 19214 | 1 | 35.7 | 134064.5 | 10342 | 3.8 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 5 | 0.1 | 0.4 | 3.1 | 4.3 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 08:13 | Normal | 580.3 | 538 | 539 | 0 | 16.8 | 8.9 | 12.9 | 0 | 235.4 | 233.6 | 233.6 | 50.5 | 50.6 | 50.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 20017 | 1 | 36 | 134066.1 | 10342 | 4 | 4.6 | 4 | 4.2 | 5.1 | 0.1 | 0.4 | 3.3 | 4.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 08:18 | Normal | 576.1 | 544.8 | 531.3 | 0 | 17.9 | 9.3 | 13.8 | 0 | 235.6 | 232.8 | 234 | 53.2 | 53.2 | 53 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 21355 | 1 | 36.6 | 134067.8 | 10342 | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 5.3 | 0.1 | 0.4 | 3.4 | 4.7 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 08:23 | Normal | 576.4 | 542.1 | 533.9 | 0 | 18.3 | 9.6 | 14 | 0 | 235 | 232.8 | 234.4 | 54.5 | 54.5 | 54.3 | 60 | 60 | 59.99 | 21559 | 1 | 37.1 | 134069.6 | 10342 | 4.3 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | 5.5 | 0.2 | 0.5 | 3.4 | 4.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 08:28 | Normal | 572.3 | 542.8 | 528.5 | 0 | 19.1 | 10.1 | 14.6 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.8 | 56.5 | 56.6 | 56.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 22525 | 1 | 37.5 | 134071.4 | 10342 | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 4.8 | 5.6 | 0.1 | 0.5 | 3.8 | 5.1 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 08:33 | Normal | 569.3 | 536.8 | 527 | 0 | 19.8 | 10.5 | 15.2 | 0 | 235.2 | 234 | 235.4 | 58.4 | 58.3 | 58 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 23254 | 1 | 38 | 134073.4 | 10342 | 4.7 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 5.8 | 0.1 | 0.5 | 4 | 5.2 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 08:38 | Normal | 571.8 | 534.3 | 525.3 | 0 | 20 | 10.7 | 15.4 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.6 | 58.9 | 58.9 | 58.7 | 60 | 60 | 59.99 | 23432 | 1 | 38.4 | 134075.3 | 10342 | 4.7 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 6 | 0.1 | 0.5 | 4 | 5.3 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 08:43 | Normal | 568.4 | 531.8 | 527.6 | 0 | 21.1 | 11.3 | 16.1 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.8 | 61.7 | 61.8 | 61.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 24625 | 1 | 38.9 | 134077.3 | 10342 | 5.1 | 5.6 | 5 | 5.2 | 6.2 | 0.1 | 0.6 | 4.2 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 08:48 | Normal | 568.2 | 525.7 | 523.9 | 0 | 21.2 | 11.4 | 16.3 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235 | 61.8 | 61.8 | 61.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 24658 | 1 | 39.4 | 134079.4 | 10342 | 5 | 5.7 | 5 | 5.2 | 6.3 | 0.1 | 0.5 | 4.3 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 08:53 | Normal | 566.6 | 527.2 | 517.5 | 0 | 21.4 | 11.5 | 16.6 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.4 | 62.8 | 62.8 | 62.6 | 60 | 60 | 60 | 24990 | 1 | 39.7 | 134081.4 | 10342 | 5.1 | 5.8 | 5.1 | 5.2 | 6.3 | 0.1 | 0.6 | 4.2 | 5.6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 08:58 | Normal | 566.6 | 533 | 526 | 0 | 22 | 11.8 | 16.8 | 0 | 235 | 234.4 | 234.4 | 64.4 | 64.6 | 64.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 25816 | 1 | 40.1 | 134083.5 | 10342 | 5.2 | 5.9 | 5.3 | 5.4 | 6.6 | 0.1 | 0.6 | 4.4 | 5.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 09:03 | Normal | 562.3 | 526.9 | 515.5 | 0 | 22.6 | 12 | 17.6 | 0 | 235.2 | 234.6 | 235.4 | 65.8 | 66.1 | 65.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 26298 | 1 | 40.2 | 134085.7 | 10342 | 5.4 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6.7 | 0 | 0.6 | 4.6 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 09:08 | Normal | 559.3 | 517.9 | 512.8 | 0 | 23.1 | 12.6 | 17.9 | 0 | 235.2 | 234.4 | 234.8 | 67 | 67 | 66.7 | 60 | 60 | 60 | 26686 | 1 | 40.7 | 134087.9 | 10343 | 5.5 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 6.9 | 0.1 | 0.8 | 4.7 | 6.1 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 09:13 | Normal | 562.4 | 520 | 512 | 0 | 23.8 | 13.1 | 18.5 | 0 | 235.8 | 233.8 | 235.2 | 69 | 68.9 | 68.6 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 27859 | 1 | 41.2 | 134090.2 | 10343 | 5.6 | 6.3 | 5.7 | 5.8 | 7.1 | 0.1 | 1 | 4.8 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 09:18 | Normal | 555 | 518.6 | 512.4 | 0 | 24.3 | 14.1 | 18.7 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235.4 | 70.9 | 71.1 | 70.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 28580 | 1 | 41.8 | 134092.6 | 10343 | 5.8 | 6.5 | 5.9 | 6 | 7.2 | 0.1 | 1.8 | 5 | 6.3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 09:23 | Normal | 550.5 | 512.7 | 509.1 | 0 | 25.6 | 14.8 | 19.7 | 0 | 235.8 | 234 | 235.4 | 74.2 | 74.2 | 74 | 60 | 59.97 | 59.98 | 29584 | 1 | 42.6 | 134095 | 10343 | 6.2 | 6.7 | 6.2 | 6.3 | 7.6 | 0.1 | 2 | 5 | 6.6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 09:28 | Normal | 548.1 | 510.6 | 505.8 | 0 | 25.8 | 15.3 | 19.7 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.8 | 74.8 | 74.9 | 74.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 30110 | 1 | 43.3 | 134097.5 | 10343 | 6.2 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 7.7 | 0.1 | 2.2 | 5.2 | 6.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 09:33 | Normal | 537.8 | 497.9 | 508.5 | 0 | 4.3 | 2.5 | 3.3 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.2 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6997 | 1 | 43.6 | 134099.8 | 10343 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 09:38 | Normal | 556.6 | 445.9 | 506.6 | 0 | 25.6 | 18.8 | 19.7 | 0 | 236.4 | 233.8 | 235.4 | 76.5 | 76.5 | 76.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 31037 | 1 | 43.4 | 134101.8 | 10343 | 6.1 | 6.7 | 6.1 | 6.3 | 7.8 | 0.1 | 5.1 | 5.7 | 6.6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 09:43 | Normal | 550.3 | 456.8 | 508.9 | 0 | 25.4 | 18.7 | 19.6 | 0 | 235.4 | 234.8 | 235.2 | 75.9 | 76.2 | 75.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 30710 | 1 | 43.9 | 134104.3 | 10343 | 6.1 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 7.8 | 0.1 | 5.2 | 5.8 | 6.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 09:48 | Normal | 553.7 | 460 | 502.1 | 0 | 26.2 | 19.1 | 20.3 | 0 | 236 | 234.6 | 235 | 78 | 78 | 77.7 | 60.01 | 60 | 60 | 31457 | 1 | 44.4 | 134106.9 | 10343 | 6.3 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 7.8 | 0.1 | 5.3 | 6 | 6.8 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 09:53 | Normal | 557.1 | 459.4 | 503.1 | 0 | 26.6 | 19.7 | 20.6 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235.4 | 79.8 | 79.9 | 79.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 32249 | 1 | 45 | 134109.5 | 10343 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6.4 | 8 | 0 | 5.3 | 6.2 | 6.8 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 09:58 | Normal | 551.8 | 476.3 | 496.7 | 0 | 28 | 20 | 21.6 | 0 | 236 | 234.8 | 236.2 | 82.7 | 82.9 | 82.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 33488 | 1 | 45.7 | 134112.3 | 10343 | 6.9 | 7.2 | 6.7 | 6.9 | 8.6 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 7.3 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 10:03 | Normal | 550.7 | 475.8 | 500.8 | 0 | 27.3 | 20 | 21.3 | 0 | 236 | 235.4 | 236.2 | 82.3 | 82.3 | 81.8 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 33126 | 1 | 46.4 | 134115 | 10343 | 6.6 | 7.1 | 6.7 | 6.6 | 8.3 | 0.1 | 5.6 | 5.8 | 7.2 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 10:08 | Normal | 553.7 | 476 | 501.3 | 0 | 27.4 | 19.8 | 21.3 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.6 | 82.6 | 82.6 | 82.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 33302 | 1 | 46.8 | 134117.8 | 10344 | 6.6 | 7.1 | 6.7 | 6.6 | 8.3 | 0.1 | 5.6 | 5.8 | 6.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 10:13 | Normal | 549.8 | 476.8 | 497.9 | 0 | 28 | 20.4 | 21.9 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235 | 83.5 | 83.6 | 83.2 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 33766 | 1 | 47.4 | 134120.6 | 10344 | 6.9 | 7.4 | 6.8 | 6.9 | 8.4 | 0.2 | 5.9 | 5.9 | 7.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 10:18 | Normal | 540.9 | 477.1 | 498.1 | 0 | 28.8 | 20.7 | 22.2 | 0 | 236.6 | 234.6 | 235.6 | 84.7 | 85 | 84.6 | 60 | 60 | 60 | 34409 | 1 | 47.7 | 134123.3 | 10344 | 6.9 | 7.6 | 6.9 | 7 | 8.7 | 0.1 | 5.9 | 6 | 7.4 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 10:23 | Normal | 539.4 | 477.6 | 504.5 | 0 | 28.6 | 20.5 | 22 | 0 | 236.4 | 234.4 | 236.6 | 84.9 | 84.6 | 84.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 34285 | 1 | 48.2 | 134126.2 | 10344 | 6.9 | 7.5 | 7 | 6.9 | 8.5 | 0.1 | 5.8 | 6 | 7.3 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 10:28 | Normal | 541.7 | 474 | 503.8 | 0 | 30.2 | 21.5 | 23.3 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.6 | 88.7 | 88.7 | 88.5 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 35849 | 1 | 48.5 | 134129 | 10344 | 7.4 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 9.1 | 0 | 6.2 | 6.1 | 7.9 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 10:33 | Normal | 541.4 | 487.7 | 500.5 | 0 | 29.7 | 20.8 | 22.8 | 0 | 236.6 | 234.8 | 236.2 | 88 | 88.1 | 87.7 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 35530 | 1 | 49.1 | 134131.8 | 10344 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7 | 9 | 0.1 | 5.8 | 6 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 10:38 | Normal | 538.9 | 474.8 | 498.8 | 0 | 6.9 | 4.5 | 5.5 | 0 | 232.4 | 230 | 231 | 20.8 | 20.8 | 20.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 7845 | 1 | 49.3 | 134134.2 | 10344 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 10:43 | Normal | 546.5 | 492.8 | 503.4 | 0 | 32.2 | 22.5 | 24.8 | 0 | 236.8 | 235.4 | 237 | 95.6 | 95.6 | 94.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 38536 | 1 | 48.6 | 134136.6 | 10344 | 7.9 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 9.7 | 0 | 6.4 | 6.2 | 8.2 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 10:48 | Normal | 539.8 | 507.8 | 492.4 | 0 | 33.3 | 21.9 | 25.6 | 0 | 236.4 | 235.4 | 237.2 | 97.6 | 97.5 | 97.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 39493 | 1 | 49.6 | 134139.6 | 10344 | 8.1 | 8.6 | 8.2 | 7.9 | 9.8 | 0 | 6.1 | 6 | 8.5 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 10:53 | Normal | 528.7 | 502.4 | 503.7 | 0 | 14.5 | 11.5 | 17.2 | 0 | 233.8 | 232 | 233 | 46.6 | 46.8 | 46.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 28827 | 1 | 49.4 | 134141.8 | 10344 | 3.6 | 3.7 | 2.8 | 3.2 | 3 | 0.1 | 4.9 | 5 | 7.1 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 10:58 | Normal | 554.8 | 492.4 | 512.8 | 0 | 35.6 | 20.3 | 23 | 0 | 236.4 | 235.6 | 236 | 95.1 | 95 | 94.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 30831 | 1 | 48.8 | 134144.1 | 10344 | 8.6 | 9 | 8.8 | 8.4 | 10.4 | 0 | 5.1 | 5.3 | 8.5 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 11:03 | Normal | 560.1 | 482 | 511.7 | 0 | 7.8 | 5.1 | 5.8 | 0 | 231.6 | 230.2 | 231.4 | 23.2 | 23.3 | 23.1 | 60 | 59.99 | 60 | 8659 | 1 | 49.8 | 134146.7 | 10344 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 11:08 | Normal | 539.4 | 501.4 | 494 | 0 | 32.5 | 22 | 25.2 | 0 | 236.8 | 234.6 | 235.2 | 95.7 | 95.8 | 95.4 | 60 | 60.02 | 60.02 | 38889 | 1 | 50.4 | 134150 | 10345 | 7.9 | 8.5 | 8 | 7.6 | 9.6 | 0.1 | 5.8 | 6.2 | 8.5 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 11:13 | Normal | 534 | 464.1 | 482.7 | 0 | 6.1 | 4 | 4.8 | 0 | 232 | 230.4 | 231.2 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7348 | 1 | 51.2 | 134152.8 | 10345 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 11:18 | Normal | 552.5 | 491.6 | 499.7 | 0 | 31.8 | 22.5 | 24.8 | 0 | 237 | 235.4 | 237 | 95.7 | 95.8 | 95.3 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 38624 | 1 | 50.2 | 134154.9 | 10345 | 7.8 | 8.3 | 7.9 | 7.5 | 9.8 | 0.2 | 6.2 | 6 | 8.3 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 11:23 | Normal | 542.5 | 500.7 | 494.3 | 0 | 32.1 | 21.7 | 24.9 | 0 | 235.6 | 235.2 | 235.8 | 94.1 | 94.1 | 93.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 38173 | 1 | 51.2 | 134158 | 10345 | 7.8 | 8.4 | 7.9 | 7.6 | 9.5 | 0.1 | 5.8 | 6.2 | 8.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 11:28 | Normal | 535.2 | 468.9 | 502.8 | 0 | 7.1 | 4.3 | 5.3 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.2 | 20.3 | 20.4 | 20.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 8151 | 1 | 52 | 134160.7 | 10345 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.7 | 2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 11:33 | Normal | 577.8 | 507.8 | 534 | 0 | 8.5 | 5.5 | 6.6 | 0 | 231.2 | 230.8 | 231.2 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 60 | 60 | 59.98 | 17840 | 1 | 49.5 | 134161.7 | 10345 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.4 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 11:38 | Normal | 569 | 486 | 520.9 | 0 | 30.4 | 23.3 | 25.3 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236.8 | 94.4 | 94.5 | 94.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 41676 | 1 | 48.1 | 134163.3 | 10345 | 7.6 | 8 | 8.1 | 7.4 | 9.1 | 0.2 | 6.7 | 7.2 | 8.5 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 11:43 | Normal | 555.9 | 484.9 | 516.2 | 0 | 6 | 3.6 | 4.4 | 0 | 231 | 230 | 230.8 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 6975 | 1 | 48.3 | 134165.3 | 10345 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 11:48 | Normal | 560.1 | 501.6 | 528.5 | 0 | 5.3 | 3 | 3.8 | 0 | 232 | 229.4 | 231 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 60 | 59.99 | 60 | 6558 | 1 | 46.3 | 134165.8 | 10345 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 11:53 | Normal | 572.7 | 498.7 | 534.5 | 0 | 7.5 | 4.5 | 5.3 | 0 | 231.4 | 231 | 230.6 | 22.4 | 22.4 | 22.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 8728 | 1 | 45 | 134167 | 10345 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 11:58 | Normal | 593.7 | 520.6 | 541.9 | 0 | 8.1 | 5.2 | 6.3 | 0 | 232.2 | 231 | 231.6 | 25.9 | 25.9 | 25.8 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 13757 | 1 | 43.8 | 134167.9 | 10345 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 12:03 | Normal | 573.6 | 513.5 | 521.2 | 0 | 34.6 | 24.4 | 26.6 | 0 | 236.8 | 236 | 237.4 | 106.8 | 107 | 106.5 | 60.02 | 60 | 60 | 43198 | 1 | 43.6 | 134169.8 | 10345 | 8.4 | 8.9 | 8.7 | 8.3 | 10.6 | 0 | 6.8 | 6.8 | 8.9 | 9 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 12:08 | Normal | 541.5 | 484.4 | 499.1 | 0 | 20 | 9.4 | 10.3 | 0 | 233.2 | 230.6 | 232.8 | 43.7 | 43.7 | 43.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 28767 | 1 | 46.6 | 134173.2 | 10346 | 4.8 | 5.1 | 4.5 | 4.7 | 5 | 0 | 1.9 | 2.3 | 3.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 12:13 | Normal | 561.6 | 484.5 | 528.3 | 0 | 9.5 | 6.4 | 8.2 | 0 | 232.2 | 230.8 | 232 | 30.1 | 30 | 29.9 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 11316 | 1 | 46.1 | 134174.2 | 10346 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 12:18 | Normal | 574 | 477.5 | 527.3 | 0 | 8 | 5.1 | 5.8 | 0 | 231.6 | 230.2 | 231 | 24.2 | 24.3 | 24 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9381 | 1 | 44.6 | 134175.1 | 10346 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 12:23 | Normal | 551.7 | 517.5 | 507.5 | 0 | 36 | 24.1 | 27.9 | 0 | 237 | 235.4 | 236.4 | 108.1 | 108.3 | 107.6 | 60 | 60 | 59.99 | 43507 | 1 | 45.8 | 134178.1 | 10346 | 8.8 | 9.2 | 9 | 8.5 | 10.7 | 0.1 | 6.3 | 6.8 | 9.3 | 9.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 12:28 | Normal | 549.2 | 521.2 | 515.8 | 0 | 35.9 | 23.7 | 27.3 | 0 | 237.8 | 235 | 236.2 | 107.3 | 107.4 | 106.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 39892 | 1 | 46.6 | 134180.2 | 10346 | 8.8 | 9.1 | 8.9 | 8.4 | 10.5 | 0.1 | 6.3 | 6.8 | 9.1 | 9.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 12:33 | Normal | 545.1 | 502.5 | 497.7 | 0 | 20.6 | 15 | 16.1 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234 | 62.1 | 62.2 | 61.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 38919 | 1 | 47.4 | 134182.5 | 10346 | 5.2 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 6.2 | 0.2 | 4.5 | 4.2 | 5.6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 12:38 | Normal | 545.4 | 491.8 | 502.4 | 0 | 34.2 | 23.7 | 26.3 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236.4 | 101.2 | 101.3 | 100.7 | 59.98 | 60.03 | 60 | 41166 | 1 | 48.2 | 134184.9 | 10346 | 8.3 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 10.4 | 0.1 | 6.7 | 6.4 | 8.8 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 12:43 | Normal | 547.8 | 508.9 | 498.9 | 0 | 34.5 | 23 | 26.6 | 0 | 237.6 | 235.2 | 236 | 101.7 | 101.7 | 101.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 41406 | 1 | 49.6 | 134187.7 | 10346 | 8.4 | 8.9 | 8.5 | 8.3 | 10.1 | 0.1 | 6 | 6.6 | 8.7 | 8.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 12:48 | Normal | 553.1 | 484 | 517 | 0 | 7.3 | 4.7 | 5.5 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.4 | 22 | 22.2 | 22 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 8457 | 1 | 49.5 | 134189.3 | 10346 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 12:53 | Normal | 570.9 | 536.5 | 527.7 | 0 | 12.8 | 7.7 | 9.7 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.6 | 39.2 | 39.4 | 39.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 13392 | 1 | 48.1 | 134190.8 | 10346 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.1 | 3.6 | 0 | 2 | 2 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 12:58 | Normal | 567.7 | 520.9 | 528.1 | 0 | 32.8 | 22.5 | 25.2 | 0 | 237.4 | 235.4 | 237.6 | 101.2 | 101.2 | 100.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 40134 | 1 | 47.1 | 134192.3 | 10346 | 8.1 | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 9.9 | 0.2 | 6.3 | 6 | 8.2 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 13:03 | Normal | 567.8 | 488.7 | 516.9 | 0 | 7.3 | 4.6 | 5.7 | 0 | 232 | 230.8 | 231.4 | 22.2 | 22.3 | 22.2 | 60.01 | 60 | 60 | 8617 | 1 | 47.7 | 134194.3 | 10346 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 13:08 | Normal | 574.5 | 517.6 | 531.4 | 0 | 31.8 | 22.1 | 24.5 | 0 | 237.2 | 234.8 | 235.8 | 99.4 | 99.7 | 99 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 40388 | 1 | 46.2 | 134195.5 | 10347 | 7.7 | 8.1 | 7.9 | 7.6 | 9.8 | 0.1 | 6.1 | 6 | 8.1 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 13:13 | Normal | 557.8 | 520.6 | 511.2 | 0 | 5.3 | 3.3 | 4.1 | 0 | 232.4 | 230 | 230.6 | 16.3 | 16.3 | 16 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 6693 | 1 | 47.3 | 134197.7 | 10347 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 13:18 | Normal | 574.6 | 507.1 | 527.5 | 0 | 6.2 | 3.9 | 4.8 | 0 | 231 | 230.6 | 230.8 | 20.2 | 20.3 | 20.1 | 59.96 | 60.01 | 59.95 | 7108 | 1 | 45.4 | 134198.1 | 10347 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1 | 1 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 13:23 | Normal | 573.9 | 495.7 | 525.7 | 0 | 6.3 | 3.8 | 4.5 | 0 | 232.2 | 229.2 | 230.8 | 18.8 | 18.9 | 18.7 | 59.98 | 60 | 60 | 7388 | 1 | 45.4 | 134199.8 | 10347 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 13:28 | Normal | 563.5 | 533.9 | 515.4 | 0 | 30.6 | 20.7 | 24.1 | 0 | 237.2 | 234.4 | 236.4 | 94.9 | 95 | 94.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 38460 | 1 | 45.9 | 134202 | 10347 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 9.2 | 0.1 | 5.6 | 5.7 | 7.8 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 13:33 | Normal | 551.4 | 520.6 | 502.6 | 0 | 30.6 | 20.5 | 23.6 | 0 | 236.6 | 234.2 | 235.4 | 92.1 | 92.2 | 91.8 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 37211 | 1 | 48.8 | 134205.1 | 10347 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 7.1 | 9 | 0.2 | 5.5 | 5.8 | 7.8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 13:38 | Normal | 552.6 | 521.2 | 515.4 | 0 | 7 | 4.7 | 5.8 | 0 | 231.6 | 230 | 230.8 | 22.7 | 22.8 | 22.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 11358 | 1 | 49.8 | 134207.3 | 10347 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 13:43 | Normal | 551.7 | 526 | 516.5 | 0 | 3.8 | 2.1 | 3 | 0 | 231.2 | 229 | 230.4 | 11.8 | 11.7 | 11.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4579 | 1 | 49 | 134208.6 | 10347 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 13:48 | Normal | 572 | 527.7 | 530.2 | 0 | 5.3 | 3 | 4 | 0 | 231 | 230.8 | 231.2 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 6606 | 1 | 46.6 | 134209 | 10347 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 13:53 | Normal | 578.2 | 509.5 | 527 | 0 | 27.2 | 19.6 | 21.3 | 0 | 236 | 233.6 | 235.4 | 86.6 | 86.4 | 86.1 | 60.02 | 60 | 60 | 34748 | 1 | 46.4 | 134211 | 10347 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 8.4 | 0.1 | 5.8 | 5.2 | 6.8 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 13:58 | Normal | 560.2 | 530.4 | 512.6 | 0 | 23.6 | 13.2 | 16.3 | 0 | 235.2 | 233 | 234.2 | 66.3 | 66.4 | 66 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 30869 | 1 | 48.7 | 134213.8 | 10347 | 4.9 | 5.9 | 5.3 | 5.4 | 6.8 | 0.1 | 3.4 | 3.6 | 5.8 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 14:03 | Normal | 552.9 | 526.7 | 513.7 | 0 | 6 | 3.5 | 4.6 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.8 | 17.9 | 18.2 | 17.7 | 59.89 | 59.91 | 59.93 | 7233 | 1 | 48.8 | 134215.4 | 10347 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 14:08 | Normal | 580.8 | 545.9 | 538 | 0 | 26.3 | 18.3 | 20.7 | 0 | 235.4 | 234.4 | 234.8 | 84.4 | 84.6 | 83.9 | 59.92 | 59.9 | 59.9 | 34302 | 1 | 47.1 | 134216.3 | 10348 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 8 | 0.1 | 5 | 5 | 6.8 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 14:13 | Normal | 570.5 | 530.8 | 522 | 0 | 23.7 | 16.5 | 19 | 0 | 235.2 | 233.8 | 235.2 | 75.6 | 75.7 | 75.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 30438 | 1 | 48.4 | 134218.7 | 10348 | 5.8 | 6 | 5.9 | 5.7 | 7.2 | 0.2 | 4.6 | 4.3 | 6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 14:18 | Normal | 561.8 | 501.1 | 517.7 | 0 | 23.8 | 17.2 | 18.8 | 0 | 235.8 | 234 | 234.8 | 74 | 74.4 | 74 | 60.02 | 60 | 60.02 | 30026 | 1 | 49.9 | 134221.3 | 10348 | 5.9 | 6 | 5.9 | 5.5 | 7.3 | 0.1 | 5.1 | 4.6 | 6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 14:23 | Normal | 562.4 | 474.7 | 512.3 | 0 | 22.5 | 17 | 17.8 | 0 | 235.6 | 233.6 | 235 | 69.6 | 69.8 | 69.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 28068 | 1 | 51 | 134223.7 | 10348 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 6.9 | 0 | 5 | 5.1 | 5.7 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 14:28 | Normal | 564.1 | 473.1 | 524.5 | 0 | 22.7 | 14.3 | 15.5 | 0 | 234.6 | 233.4 | 234.2 | 64.9 | 64.9 | 64.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 26182 | 1 | 51.2 | 134225.8 | 10348 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 6.3 | 0.1 | 4.4 | 4 | 5.2 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 14:33 | Normal | 560 | 483.9 | 512.7 | 0 | 3.9 | 2.3 | 3 | 0 | 231 | 229.4 | 230.6 | 12.5 | 12.5 | 12.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4781 | 1 | 48.8 | 134226.4 | 10348 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 14:38 | Normal | 568.7 | 458.3 | 525.1 | 0 | 21.3 | 13.1 | 11.4 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.8 | 63.5 | 63.6 | 63 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 9740 | 1 | 47 | 134227.4 | 10348 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5.7 | 0 | 3 | 3 | 2.8 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 14:43 | Normal | 577.7 | 455.8 | 526.7 | 0 | 6.6 | 5.1 | 6 | 0 | 231.2 | 230 | 230.6 | 21.7 | 21.8 | 21.5 | 59.96 | 59.94 | 60 | 9474 | 1 | 46.9 | 134229.1 | 10348 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 14:48 | Normal | 580.6 | 442 | 536.9 | 0 | 22.2 | 15.6 | 17.5 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233 | 68.3 | 68.3 | 67.8 | 59.98 | 59.96 | 60 | 27224 | 1 | 45.7 | 134230.4 | 10348 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5.7 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 14:53 | Normal | 575 | 391.4 | 525.5 | 0 | 19.9 | 15.4 | 16.1 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.6 | 60.8 | 60.8 | 60.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 24115 | 1 | 46.4 | 134232.6 | 10348 | 5 | 4.9 | 5 | 4.7 | 5.7 | 0.1 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 14:58 | Normal | 574 | 339.3 | 525.5 | 0 | 19.5 | 15.3 | 15.6 | 0 | 233.8 | 232.8 | 232.6 | 57.8 | 58 | 57.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 22973 | 1 | 46.8 | 134234.5 | 10348 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 15:03 | Normal | 574.1 | 348.4 | 530.6 | 0 | 19.6 | 15.2 | 15.5 | 0 | 234.6 | 231.4 | 232.8 | 58.2 | 58.3 | 57.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 23049 | 1 | 46.7 | 134236.4 | 10348 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 0.1 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 15:08 | Normal | 569.9 | 461.8 | 521.3 | 0 | 3.8 | 2.6 | 3.1 | 0 | 230.6 | 229.6 | 230 | 12.9 | 13 | 12.7 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 5041 | 1 | 45.1 | 134237 | 10349 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 15:13 | Normal | 591.9 | 503 | 543.2 | 0 | 8.4 | 4 | 5.3 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.8 | 23.4 | 23.7 | 23.3 | 59.91 | 59.89 | 59.93 | 19721 | 1 | 43.9 | 134238.4 | 10349 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 15:18 | Normal | 551 | 495.2 | 538 | 0 | 17 | 9 | 13.8 | 0 | 233 | 231.6 | 232.8 | 50.2 | 50.3 | 49.8 | 59.9 | 59.89 | 59.89 | 19944 | 1 | 43.3 | 134239.7 | 10349 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4 | 1.1 | 0.1 | 3.7 | 4 | 4.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 15:23 | Normal | 527 | 489.2 | 532.3 | 0 | 15.9 | 8.1 | 12.9 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.6 | 45.9 | 45.9 | 45.6 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 18139 | 1 | 43 | 134241.3 | 10349 | 3.9 | 4 | 4.1 | 3.5 | 0.8 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 15:28 | Normal | 505 | 492.8 | 531.7 | 0 | 15.1 | 7.5 | 12 | 0 | 233 | 231.2 | 232.2 | 42.5 | 42.4 | 42.2 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 16576 | 1 | 42.6 | 134242.7 | 10349 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 0.6 | 0.1 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 15:33 | Normal | 490 | 484.9 | 536.6 | 0 | 13.1 | 7.3 | 11.5 | 0 | 234.2 | 232.6 | 232.4 | 38.2 | 38.4 | 38.2 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 15072 | 1 | 42 | 134244.1 | 10349 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 15:38 | Normal | 449 | 495.8 | 544.9 | 0 | 13.5 | 7.1 | 11.3 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.6 | 37 | 37.4 | 37 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 14610 | 1 | 41.5 | 134245.3 | 10349 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 15:43 | Normal | 524.6 | 496.3 | 537 | 0 | 10.5 | 6.3 | 10 | 0 | 233.4 | 231.4 | 231.6 | 33.4 | 33.5 | 33.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 12939 | 1 | 40.9 | 134246.4 | 10349 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 0.6 | 0 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 15:48 | Normal | 535 | 491.8 | 539.9 | 0 | 9.8 | 6 | 9.6 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.6 | 32 | 32.1 | 31.8 | 60 | 60.02 | 60.02 | 12519 | 1 | 40.4 | 134247.5 | 10349 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 15:53 | Normal | 512.7 | 495.6 | 540.6 | 0 | 9.8 | 6.1 | 9.7 | 0 | 233.2 | 232 | 231.6 | 31.9 | 32.2 | 31.7 | 60.02 | 59.99 | 60 | 12422 | 1 | 40.1 | 134248.6 | 10349 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 15:58 | Normal | 473.3 | 502.7 | 541.4 | 0 | 9 | 5.5 | 8.8 | 0 | 235.4 | 233.2 | 233.8 | 28.2 | 28.4 | 27.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 11025 | 1 | 40 | 134249.5 | 10349 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 16:03 | Normal | 416.8 | 493.8 | 541.1 | 0 | 8.2 | 5.3 | 8.5 | 0 | 236.2 | 233.4 | 234 | 25.7 | 25.8 | 25.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10162 | 1 | 39.4 | 134250.4 | 10349 | 2.5 | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 16:08 | Normal | 396.1 | 495.7 | 545.6 | 0 | 8.5 | 5.1 | 8.1 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234.2 | 25.3 | 25.4 | 25 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 9888 | 1 | 38.9 | 134251.2 | 10350 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 2.4 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 16:13 | Normal | 348.1 | 497.9 | 547.6 | 0 | 7.5 | 4.6 | 7.6 | 0 | 235 | 233.2 | 233 | 22.1 | 22.3 | 21.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 8711 | 1 | 38.6 | 134252 | 10350 | 2.5 | 2.3 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 16:18 | Normal | 325.2 | 497.1 | 544.6 | 0 | 7.5 | 4.3 | 7.1 | 0 | 235.6 | 233.2 | 233.2 | 20.8 | 20.9 | 20.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 8131 | 1 | 38.1 | 134252.7 | 10350 | 2.4 | 2.1 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 2.1 | 1.6 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 16:23 | Normal | 317.7 | 501.4 | 544.8 | 0 | 7.2 | 4.1 | 6.7 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.4 | 19.8 | 20 | 19.5 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 7721 | 1 | 37.8 | 134253.3 | 10350 | 2.2 | 2 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 2 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 16:28 | Normal | 328.4 | 490.2 | 542.7 | 0 | 6.5 | 3.9 | 6.4 | 0 | 235.2 | 232.2 | 233.6 | 18.7 | 18.8 | 18.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 7480 | 1 | 37.4 | 134254 | 10350 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 16:33 | Normal | 310.1 | 492.9 | 544.3 | 0 | 6.2 | 3.6 | 5.9 | 0 | 234.6 | 232 | 233.2 | 17.4 | 17.4 | 17 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6907 | 1 | 37.2 | 134254.6 | 10350 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 16:38 | Normal | 314.9 | 492.7 | 539.3 | 0 | 5.7 | 3.3 | 5.5 | 0 | 234.6 | 231.6 | 232.8 | 16 | 16.2 | 15.7 | 59.99 | 60 | 60 | 6407 | 1 | 37 | 134255.1 | 10350 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 16:43 | Normal | 311.9 | 500.7 | 544.4 | 0 | 5.5 | 3.1 | 5.2 | 0 | 233.6 | 232 | 232.6 | 15.4 | 15.6 | 15.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6142 | 1 | 36.9 | 134255.7 | 10350 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 16:48 | Normal | 305 | 496.7 | 540.9 | 0 | 5.1 | 2.8 | 3.5 | 0 | 234 | 232 | 232.2 | 12.7 | 12.7 | 12.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5028 | 1 | 36.7 | 134256.1 | 10350 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 1 | 1.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 16:53 | Normal | 282.9 | 495.7 | 550.9 | 0 | 5.1 | 2.5 | 3 | 0 | 234.2 | 231.8 | 232.4 | 11.2 | 11.3 | 11 | 60 | 59.99 | 60 | 4469 | 1 | 36.6 | 134256.5 | 10350 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 16:58 | Normal | 293.9 | 495.8 | 544.8 | 0 | 4.9 | 2.4 | 2.8 | 0 | 234.2 | 231 | 232 | 10.8 | 11 | 10.6 | 59.99 | 59.94 | 59.99 | 4297 | 1 | 36.4 | 134256.9 | 10350 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 17:03 | Normal | 297 | 494.7 | 541.9 | 0 | 4.5 | 2.1 | 2.5 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.4 | 10 | 10.1 | 9.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3968 | 1 | 36.3 | 134257.2 | 10350 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 17:08 | Normal | 295.2 | 506 | 544.8 | 0 | 3.5 | 1.9 | 2.3 | 0 | 234.6 | 231.4 | 233 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 60 | 59.99 | 60 | 3432 | 1 | 35.9 | 134257.5 | 10351 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 17:13 | Normal | 284.9 | 503.7 | 542.7 | 0 | 3 | 1.8 | 2.2 | 0 | 233.6 | 230.8 | 231.8 | 8.1 | 8.2 | 7.7 | 60 | 59.99 | 60 | 3175 | 1 | 35.6 | 134257.8 | 10351 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 17:18 | Normal | 269.9 | 490.7 | 557.5 | 0 | 2.4 | 1.6 | 1.7 | 0 | 233.2 | 230.6 | 232.2 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 2585 | 1 | 35.3 | 134258.1 | 10351 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 17:23 | Normal | 312.9 | 468.7 | 517.9 | 0 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 0 | 233.4 | 231 | 231 | 6.9 | 7.1 | 6.6 | 60.01 | 60 | 60 | 2706 | 1 | 35.2 | 134258.3 | 10351 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 17:28 | Normal | 580 | 430.8 | 442.8 | 0 | 1.7 | 1.8 | 2 | 0 | 233.6 | 231.2 | 231.6 | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 59.98 | 60 | 60 | 2867 | 1 | 34.9 | 134258.5 | 10351 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 17:33 | Normal | 528.8 | 522.5 | 518.6 | 0 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 232.6 | 231 | 232 | 5.3 | 5.4 | 5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2094 | 1 | 34.7 | 134258.7 | 10351 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 17:38 | Normal | 554 | 512.8 | 493.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 232.8 | 230.6 | 230.2 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1259 | 1 | 34.6 | 134258.8 | 10351 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 17:43 | Normal | 546.2 | 522.9 | 519.8 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 232.8 | 230.4 | 230.4 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 1107 | 1 | 34.5 | 134258.9 | 10351 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 17:48 | Normal | 538.2 | 505.3 | 500.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.8 | 3 | 3.1 | 2.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1034 | 1 | 34.3 | 134259 | 10351 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 17:53 | Normal | 549.8 | 461.7 | 500 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.8 | 230 | 230.8 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 696 | 1 | 34.2 | 134259.1 | 10351 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 17:58 | Normal | 542.2 | 399.9 | 488.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 464 | 1 | 34 | 134259.1 | 10351 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 18:03 | Normal | 520.1 | 273.9 | 414.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 229.6 | 230.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 313 | 1 | 33.8 | 134259.2 | 10351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 18:08 | Normal | 495.1 | 200 | 427 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 229 | 230 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 228 | 1 | 33.6 | 134259.2 | 10352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 18:13 | Normal | 310.9 | 199.7 | 199.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.8 | 230.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 108 | 1 | 33.4 | 134259.2 | 10352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 18:18 | Normal | 200 | 199.8 | 199.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 229.8 | 230.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 49 | 1 | 33.3 | 134259.2 | 10352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 18:23 | Normal | 201.9 | 176.1 | 229.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 229.2 | 229.8 | 1.1 | 1 | 0.9 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 26 | 1 | 33.1 | 134259.2 | 10352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 18:28 | Normal | 192.3 | 185.4 | 192.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 231.8 | 232.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 44 | 1 | 32.9 | 134259.2 | 10352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 18:33 | Normal | 187.5 | 205.3 | 205.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231.2 | 232 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 30 | 1 | 32.8 | 134259.2 | 10352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 18:38 | Wait | 172.7 | 152.4 | 165.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 230.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 26 | 0 | 32.6 | 134259.2 | 10352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0