## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-25 04:54 | Wait | 411.7 | 411.5 | 411.6 | 412.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 221.2 | 221.4 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 23 | 102019.5 | 10704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 04:59 | Wait | 498 | 497.7 | 445.3 | 446 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 220.8 | 221 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 23 | 102019.5 | 10704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 05:04 | Normal | 199.6 | 531 | 435.7 | 431.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 221.4 | 222 | 220.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 23.1 | 102019.5 | 10704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 05:09 | Normal | 199.8 | 506 | 438.1 | 441.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 221.4 | 221.6 | 220.6 | 1 | 0.9 | 1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 8 | 1 | 23.9 | 102019.5 | 10704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 05:14 | Normal | 199.7 | 414.5 | 437.5 | 442.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 218.8 | 220 | 218.4 | 1 | 1 | 1 | 60 | 60.01 | 60 | 166 | 1 | 24.2 | 102019.5 | 10704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 05:19 | Normal | 199.7 | 460.3 | 426.9 | 441.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 219.6 | 219.8 | 218.6 | 1.1 | 1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 218 | 1 | 24.5 | 102019.5 | 10704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 05:24 | Normal | 199.8 | 437.5 | 451 | 459.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 219.4 | 220.2 | 218.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 289 | 1 | 24.8 | 102019.5 | 10704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 05:29 | Normal | 199.9 | 461.5 | 424.4 | 449.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 219.4 | 220.6 | 219.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 348 | 1 | 25 | 102019.5 | 10704 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 05:34 | Normal | 305.3 | 474.6 | 423.3 | 447.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 219.8 | 220.2 | 219.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 452 | 1 | 25.1 | 102019.6 | 10704 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 05:39 | Normal | 392.9 | 453.9 | 446.2 | 468.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 219.6 | 220.6 | 218.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 556 | 1 | 25.4 | 102019.6 | 10704 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 05:44 | Normal | 457 | 468.5 | 436.8 | 446.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 220.2 | 219.8 | 219 | 1.9 | 1.9 | 2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 646 | 1 | 25.6 | 102019.7 | 10704 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 05:49 | Normal | 511.7 | 461.4 | 440.2 | 449.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 220.4 | 220.8 | 219.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 702 | 1 | 25.9 | 102019.7 | 10704 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 05:54 | Normal | 544.6 | 453.3 | 446.9 | 450.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 219.8 | 220.6 | 219.4 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 738 | 1 | 26 | 102019.8 | 10705 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 05:59 | Normal | 551.9 | 491.4 | 460.1 | 452.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 220 | 220.4 | 219.2 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 59.88 | 59.89 | 59.88 | 863 | 1 | 26.3 | 102019.8 | 10705 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 06:04 | Normal | 557.4 | 507.3 | 460.1 | 460.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 220.4 | 220.8 | 219.6 | 2.9 | 2.9 | 3 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 1037 | 1 | 26.5 | 102019.9 | 10705 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 06:09 | Normal | 561.6 | 510.4 | 455.7 | 475.8 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.4 | 220.8 | 221 | 220.2 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 1193 | 1 | 26.8 | 102020 | 10705 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 06:14 | Normal | 568.4 | 521.3 | 465.2 | 494.5 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 220.8 | 220.8 | 219.8 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1366 | 1 | 27 | 102020.1 | 10705 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 06:19 | Normal | 560.8 | 529.5 | 469.8 | 503.2 | 1 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 221 | 221.8 | 219.8 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 60 | 60 | 60 | 1551 | 1 | 27.3 | 102020.3 | 10705 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 06:24 | Normal | 562.4 | 526 | 467.3 | 493.2 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 220.8 | 221.6 | 220.4 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 60 | 60.01 | 60 | 1730 | 1 | 27.4 | 102020.4 | 10705 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 06:29 | Normal | 556.4 | 530.1 | 478.1 | 496.7 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 220.8 | 221.6 | 220 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1925 | 1 | 27.6 | 102020.5 | 10705 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 06:34 | Normal | 568.9 | 524.6 | 465.3 | 496.5 | 1.5 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 221 | 221.2 | 220.4 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2074 | 1 | 27.9 | 102020.7 | 10705 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 06:39 | Normal | 581.6 | 516.2 | 471.7 | 492.4 | 1.7 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 221 | 221.4 | 220.8 | 6.1 | 6 | 6.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2265 | 1 | 28.1 | 102020.9 | 10705 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 06:44 | Normal | 571.8 | 526.7 | 478.6 | 392.4 | 2 | 0.8 | 2 | 1.5 | 221.2 | 221 | 220.2 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 60 | 60 | 60 | 2799 | 1 | 28.4 | 102021.1 | 10705 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 06:49 | Normal | 575.5 | 520.4 | 479.6 | 390 | 2.1 | 0.8 | 2.1 | 1.6 | 220.8 | 221.2 | 220.2 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 59.98 | 60 | 60 | 3036 | 1 | 28.6 | 102021.3 | 10705 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 06:54 | Normal | 576.9 | 540.5 | 471.3 | 407.6 | 2.3 | 0.8 | 2.3 | 1.8 | 221.8 | 221.8 | 221 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 3306 | 1 | 29 | 102021.6 | 10706 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.7 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 06:59 | Normal | 566.8 | 531.4 | 469.5 | 408.8 | 2.6 | 0.8 | 2.5 | 2 | 221.8 | 222 | 221 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3526 | 1 | 29.3 | 102021.9 | 10706 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.9 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 07:04 | Normal | 570.8 | 520.6 | 465.7 | 408.7 | 2.7 | 0.8 | 2.6 | 2.1 | 221.4 | 221.4 | 220.6 | 9.9 | 9.8 | 10 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3671 | 1 | 29.6 | 102022.2 | 10706 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 07:09 | Normal | 574.4 | 534.1 | 469.2 | 422.1 | 3 | 0.8 | 2.7 | 2.3 | 221.8 | 221.8 | 220.8 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4023 | 1 | 30 | 102022.5 | 10706 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 2.2 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 07:14 | Normal | 579.6 | 525.5 | 468.9 | 427.2 | 3.1 | 0.9 | 2.8 | 2.4 | 222 | 222.4 | 221.2 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 4281 | 1 | 30.3 | 102022.9 | 10706 | 2.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 2.4 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 07:19 | Normal | 568.6 | 527.3 | 465.6 | 436.9 | 3.4 | 0.9 | 3.1 | 2.6 | 222 | 222 | 221.4 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 4531 | 1 | 30.7 | 102023.2 | 10706 | 2.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 07:24 | Normal | 563.6 | 509.2 | 462.6 | 444.2 | 3.6 | 1 | 3.2 | 2.8 | 221.6 | 222.4 | 221.2 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4713 | 1 | 30.9 | 102023.6 | 10706 | 2.7 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 2.7 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 07:29 | Normal | 558.9 | 529.5 | 465 | 442.4 | 3.8 | 1 | 3.4 | 3 | 221.8 | 222.6 | 221.4 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5007 | 1 | 31.1 | 102024 | 10706 | 2.8 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 2.8 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 07:34 | Normal | 521.8 | 525.4 | 465.1 | 438.4 | 5.6 | 1 | 4 | 3.1 | 222.6 | 222.8 | 221.4 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 60 | 60.02 | 60.02 | 6072 | 1 | 31.4 | 102024.5 | 10706 | 3 | 2.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.8 | 3.1 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 07:39 | Normal | 532.3 | 513.7 | 455.4 | 445.7 | 6.1 | 1 | 4.8 | 3.2 | 222 | 223.4 | 222.2 | 18.6 | 18.5 | 18.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 6758 | 1 | 31.6 | 102025 | 10706 | 3.2 | 2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 1.5 | 3.2 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 07:44 | Normal | 544.1 | 524.5 | 468 | 454.3 | 6.5 | 1 | 5.6 | 3.3 | 222.4 | 222.8 | 222.2 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7563 | 1 | 31.8 | 102025.6 | 10706 | 3.3 | 2.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 2.2 | 3.2 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 07:49 | Normal | 533.7 | 537.4 | 455.3 | 455.7 | 7.1 | 1.1 | 6.5 | 3.6 | 220.6 | 221.4 | 220.6 | 22.3 | 22.2 | 22.3 | 59.97 | 60 | 59.99 | 8191 | 1 | 32.1 | 102026.3 | 10706 | 3.5 | 3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 2.9 | 3.6 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 07:54 | Normal | 509.7 | 524.5 | 458.3 | 447.3 | 7.9 | 1.1 | 7.6 | 3.8 | 220.8 | 221.2 | 220.4 | 24.6 | 24.5 | 24.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8925 | 1 | 32.3 | 102027 | 10707 | 3.8 | 3.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 3.6 | 3.8 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 07:59 | Normal | 518.7 | 536.5 | 448.1 | 452.6 | 8.3 | 1.1 | 8 | 4 | 221.8 | 221 | 221 | 25.8 | 25.6 | 25.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 9350 | 1 | 32.6 | 102027.7 | 10707 | 4.1 | 3.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3.9 | 4 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 08:04 | Normal | 520.7 | 402.2 | 451.8 | 451.7 | 8.2 | 3.9 | 8 | 4 | 221 | 221.2 | 220 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 60 | 60 | 60 | 10357 | 1 | 32.9 | 102028.6 | 10707 | 4.1 | 3.9 | 0 | 3.3 | 0.6 | 0 | 4 | 3.9 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 08:09 | Normal | 517.4 | 446.6 | 451.5 | 450.8 | 8.4 | 4 | 8.2 | 4.1 | 220.4 | 221.2 | 220.6 | 29.4 | 29.3 | 29.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10880 | 1 | 33.2 | 102029.4 | 10707 | 4.2 | 4 | 0.1 | 3.3 | 0.6 | 0 | 4.1 | 4 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 08:14 | Normal | 519.8 | 448.6 | 443.4 | 448.8 | 9 | 4.3 | 8.8 | 4.3 | 221 | 221.2 | 220.8 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 11721 | 1 | 33.4 | 102030.4 | 10707 | 4.5 | 4.3 | 0.1 | 3.6 | 0.6 | 0 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 08:19 | Normal | 516.9 | 462.4 | 443.5 | 446.9 | 9.2 | 4.5 | 9 | 4.3 | 222 | 221 | 221.6 | 32.3 | 32.2 | 32.3 | 60 | 60 | 60 | 12017 | 1 | 33.7 | 102031.4 | 10707 | 4.6 | 4.3 | 0.2 | 3.8 | 0.5 | 0 | 4.6 | 4.3 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 08:24 | Normal | 506 | 458.6 | 446.6 | 438.5 | 9.4 | 4.8 | 9.1 | 4.6 | 221.6 | 221 | 220.8 | 32.9 | 33 | 32.9 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 12253 | 1 | 34 | 102032.4 | 10707 | 4.7 | 4.4 | 0.1 | 4 | 0.7 | 0 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 08:29 | Normal | 513.2 | 406.4 | 434.8 | 444.2 | 9.8 | 6.5 | 9.7 | 4.8 | 221.4 | 221.4 | 221.2 | 35.6 | 35.5 | 35.6 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 13139 | 1 | 34.4 | 102033.5 | 10707 | 5 | 4.7 | 0 | 4.9 | 1.6 | 0 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 08:34 | Normal | 513.5 | 416.5 | 447.1 | 443.4 | 10.3 | 7.3 | 10.1 | 5 | 222.4 | 221 | 221.6 | 37.9 | 37.8 | 37.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 14136 | 1 | 34.6 | 102034.6 | 10707 | 5.2 | 5 | 0 | 5.2 | 2.2 | 0 | 5.2 | 4.9 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 08:39 | Normal | 511.7 | 417.6 | 439.8 | 434.1 | 10.3 | 7.8 | 10.3 | 5.1 | 221.8 | 221.2 | 222 | 39 | 38.9 | 38.9 | 59.97 | 60 | 59.99 | 14359 | 1 | 35 | 102035.8 | 10707 | 5.3 | 5.1 | 0 | 5.2 | 2.7 | 0 | 5.2 | 5 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 08:44 | Normal | 502.9 | 418.2 | 442.6 | 431.6 | 11.1 | 9.1 | 10.8 | 5.5 | 222.6 | 221.2 | 222 | 41.6 | 41.4 | 41.6 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 15439 | 1 | 35.4 | 102037 | 10707 | 5.6 | 5.2 | 0 | 5.6 | 3.6 | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 08:49 | Normal | 502.7 | 422.6 | 437.3 | 428.7 | 11 | 9.3 | 10.8 | 5.5 | 222 | 221 | 222.2 | 41.6 | 41.4 | 41.6 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 15493 | 1 | 35.9 | 102038.3 | 10707 | 5.5 | 5.3 | 0.1 | 5.5 | 4.1 | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 08:54 | Normal | 504.6 | 417.3 | 429.5 | 426.8 | 11.2 | 10.1 | 11.1 | 5.6 | 222 | 221.2 | 221.4 | 43.1 | 43 | 43.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 16039 | 1 | 36.4 | 102039.7 | 10708 | 5.7 | 5.3 | 0.1 | 5.7 | 4.5 | 0 | 5.6 | 5.3 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 08:59 | Normal | 499.9 | 422.6 | 430.1 | 426.4 | 11.8 | 10.5 | 11.6 | 5.9 | 222.2 | 221.4 | 221.4 | 45.2 | 45 | 45 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 16719 | 1 | 37 | 102041 | 10708 | 5.9 | 5.7 | 0.1 | 5.9 | 4.9 | 0 | 5.7 | 5.5 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 09:04 | Normal | 499 | 433.6 | 432.9 | 427.3 | 12.1 | 10.6 | 11.8 | 6.1 | 222 | 221.8 | 221.4 | 46.1 | 46 | 46.2 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 17159 | 1 | 37.5 | 102042.4 | 10708 | 6.1 | 5.7 | 0.1 | 6.1 | 4.8 | 0 | 5.9 | 5.7 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 09:09 | Normal | 497.8 | 449.5 | 431.2 | 420.5 | 12.5 | 10.6 | 12.1 | 6.3 | 221.8 | 221.8 | 222 | 47.2 | 47 | 47.3 | 60.06 | 59.98 | 60.01 | 17516 | 1 | 38 | 102043.9 | 10708 | 6.3 | 6 | 0 | 6 | 5.1 | 0 | 6.1 | 5.9 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 09:14 | Normal | 490.9 | 416.6 | 427 | 425.2 | 13.1 | 12.3 | 12.5 | 6.5 | 221.4 | 221.4 | 221.6 | 49.8 | 49.7 | 49.7 | 59.96 | 59.95 | 60 | 18474 | 1 | 38.5 | 102045.4 | 10708 | 6.6 | 6 | 0.2 | 6.5 | 6.2 | 0 | 6.5 | 6 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 09:19 | Normal | 486.9 | 426.6 | 427.4 | 426.9 | 13.6 | 12.5 | 13.1 | 6.7 | 221 | 222 | 221.2 | 51 | 51 | 51 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 18961 | 1 | 39 | 102046.9 | 10708 | 6.8 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.4 | 0 | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 09:24 | Normal | 486.6 | 410.3 | 414.8 | 419 | 14.6 | 14.2 | 14.1 | 7.2 | 221.8 | 222 | 222 | 54.9 | 54.7 | 54.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 20442 | 1 | 39.6 | 102048.6 | 10708 | 7.5 | 6.9 | 0 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.1 | 6.7 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 09:29 | Normal | 499.1 | 433.1 | 415.4 | 425.7 | 10.9 | 12.9 | 10.5 | 4 | 220.8 | 221.6 | 221.4 | 38.3 | 38.1 | 38.3 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 19428 | 1 | 40 | 102050.2 | 10708 | 7 | 6.5 | 0 | 6.7 | 7.1 | 0 | 7.2 | 6.3 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 09:34 | Normal | 490.1 | 414.8 | 418 | 437.7 | 13.1 | 14.8 | 11.7 | 4.1 | 221.2 | 222.2 | 221.2 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 59.96 | 59.95 | 60 | 13934 | 1 | 40.1 | 102051.5 | 10708 | 6.7 | 7.2 | 0.1 | 7.6 | 7.6 | 0 | 7.3 | 5.5 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 09:39 | Normal | 493.6 | 428.8 | 419.9 | 420.2 | 13.9 | 13.2 | 13.4 | 6.9 | 221.4 | 222.2 | 221.8 | 53 | 52.9 | 52.9 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 19745 | 1 | 40.5 | 102053.1 | 10708 | 7.1 | 6.6 | 0.1 | 6.6 | 7 | 0 | 6.8 | 6.4 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 09:44 | Normal | 490.9 | 433.5 | 422.3 | 415.5 | 13.9 | 13 | 13.3 | 7 | 221.8 | 221.8 | 220.8 | 52.7 | 52.6 | 52.7 | 60.03 | 59.96 | 60 | 19591 | 1 | 40.9 | 102054.8 | 10708 | 7 | 6.8 | 0 | 6.5 | 7 | 0 | 6.8 | 6.4 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 09:49 | Normal | 490.9 | 430.6 | 420.3 | 423.6 | 14.4 | 13.5 | 14 | 7.1 | 222.2 | 222.4 | 221.8 | 54.6 | 54.5 | 54.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20336 | 1 | 41.2 | 102056.5 | 10708 | 7.3 | 6.8 | 0.1 | 6.6 | 7.3 | 0 | 7.1 | 6.7 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 09:54 | Normal | 495.8 | 420.5 | 421.5 | 412.8 | 14.9 | 14.3 | 14.3 | 7.5 | 222 | 222.4 | 221.6 | 56.5 | 56.2 | 56.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20932 | 1 | 41.7 | 102058.2 | 10709 | 7.6 | 6.9 | 0.2 | 6.9 | 7.5 | 0 | 7.4 | 7 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 09:59 | Normal | 480.9 | 417.4 | 419 | 416.3 | 15.2 | 14.4 | 14.5 | 7.3 | 221.8 | 222.2 | 222.4 | 56.4 | 56.3 | 56.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 21050 | 1 | 42.3 | 102059.9 | 10709 | 7.5 | 7 | 0.3 | 7.1 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7.1 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 10:04 | Normal | 488 | 415.6 | 413.1 | 420.4 | 14.9 | 14.5 | 14.5 | 7.3 | 221.6 | 222.2 | 221.8 | 56.3 | 56.2 | 56.3 | 59.99 | 60 | 60 | 21065 | 1 | 42.7 | 102061.7 | 10709 | 7.6 | 6.9 | 0.2 | 7.3 | 7.7 | 0 | 7.4 | 7 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 10:09 | Normal | 486.8 | 418.4 | 415.4 | 411.7 | 15.5 | 14.8 | 15.1 | 7.6 | 221.8 | 222.2 | 222 | 57.9 | 57.7 | 57.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 21586 | 1 | 43.1 | 102063.5 | 10709 | 7.7 | 7.3 | 0.3 | 7.4 | 7.9 | 0 | 7.7 | 7.3 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 10:14 | Normal | 482 | 419.4 | 415.2 | 414.5 | 15.8 | 14.8 | 15 | 7.7 | 221.6 | 222.2 | 221.6 | 58.2 | 58.1 | 58.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 21650 | 1 | 43.5 | 102065.3 | 10709 | 7.8 | 7.4 | 0.3 | 7.3 | 7.9 | 0 | 7.6 | 7.4 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 10:19 | Normal | 481.1 | 413.5 | 413.5 | 410.7 | 15.7 | 15 | 15.3 | 7.8 | 221.6 | 222 | 221.8 | 58.6 | 58.5 | 58.6 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 21753 | 1 | 43.8 | 102067.1 | 10709 | 8 | 7.3 | 0.4 | 7.3 | 8.1 | 0 | 7.8 | 7.5 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 10:24 | Normal | 489.9 | 419.4 | 414.2 | 411.6 | 16.1 | 15.6 | 15.9 | 8.1 | 221.6 | 222.6 | 222 | 60.9 | 60.7 | 60.8 | 59.93 | 59.95 | 59.98 | 22550 | 1 | 44.2 | 102068.9 | 10709 | 8.3 | 7.2 | 0.4 | 7.6 | 8.4 | 0 | 8.1 | 7.8 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 10:29 | Normal | 467.1 | 415.7 | 408.5 | 405.9 | 17.2 | 16.2 | 16.5 | 8.5 | 222 | 222.4 | 222 | 62.7 | 62.4 | 62.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 23361 | 1 | 44.5 | 102070.7 | 10709 | 8.7 | 8 | 0.2 | 8 | 8.7 | 0 | 8.5 | 7.9 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 10:34 | Normal | 462.9 | 401.8 | 403.9 | 402.9 | 15.6 | 17.5 | 15.3 | 6 | 220.6 | 221.2 | 220.4 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 23113 | 1 | 45 | 102072.6 | 10709 | 9.4 | 8.7 | 0.2 | 8.7 | 9.4 | 0 | 9.1 | 8.7 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 10:39 | Normal | 495.7 | 423.7 | 432.9 | 430.7 | 6.9 | 5.3 | 7.6 | 4.4 | 219.6 | 220.2 | 219.2 | 31.3 | 31.1 | 31.3 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 5647 | 1 | 44.2 | 102073.4 | 10709 | 2.3 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 2 | 0.2 | 2.3 | 3.1 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 10:44 | Normal | 464.6 | 416.3 | 410.2 | 412.5 | 18.5 | 17.3 | 18.2 | 9.2 | 221.8 | 222.4 | 221.8 | 68.1 | 67.9 | 68 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 25261 | 1 | 44.5 | 102075.4 | 10709 | 9.5 | 8.4 | 0.5 | 8.6 | 9.4 | 0 | 9.3 | 8.8 | 9.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 10:49 | Normal | 462.4 | 411.1 | 403.8 | 396 | 19.6 | 18.4 | 19.1 | 9.7 | 221.4 | 222.8 | 222.2 | 70.3 | 70.2 | 70.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 26180 | 1 | 45.2 | 102077.4 | 10709 | 9.9 | 8.9 | 0.4 | 9.2 | 9.9 | 0 | 9.8 | 9.2 | 10.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 10:54 | Normal | 463.8 | 415.5 | 410 | 416.4 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 2.9 | 218.8 | 219.4 | 218.8 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 7521 | 1 | 46 | 102079.1 | 10710 | 2.6 | 2.1 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 10:59 | Normal | 466.6 | 408.4 | 399.1 | 401.5 | 20 | 19.1 | 19.6 | 9.8 | 221.6 | 223 | 222.2 | 71.9 | 72.1 | 72 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 26951 | 1 | 46.4 | 102081.2 | 10710 | 10.2 | 9.3 | 0.3 | 9.7 | 10.2 | 0 | 9.9 | 9.4 | 10.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 11:04 | Normal | 474.8 | 425.6 | 415.2 | 411.2 | 19.1 | 17.6 | 18 | 9.5 | 222.2 | 222.4 | 222 | 70.8 | 70.5 | 70.7 | 60.05 | 60.05 | 60.02 | 23326 | 1 | 46.3 | 102082.8 | 10710 | 9.5 | 8.9 | 0.5 | 9 | 9.4 | 0 | 8.9 | 8.9 | 10.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 11:10 | Normal | 455.8 | 409.5 | 408.5 | 406.7 | 18.3 | 17.3 | 17.5 | 8.9 | 221.4 | 222.6 | 222 | 65.8 | 65.8 | 66 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 24609 | 1 | 46.6 | 102084.7 | 10710 | 9.3 | 8.7 | 0.3 | 8.7 | 9.2 | 0 | 8.9 | 8.5 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 11:14 | Normal | 469.5 | 424.3 | 411.1 | 412.4 | 19.1 | 18.2 | 19.1 | 9.6 | 222.8 | 222.8 | 222.4 | 71.7 | 71.8 | 71.7 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 24156 | 1 | 46.6 | 102086.3 | 10710 | 10 | 8.5 | 0.4 | 8.9 | 9.9 | 0 | 9.8 | 9.3 | 10 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 11:19 | Normal | 460.5 | 409.8 | 414.1 | 401.1 | 12.6 | 10.5 | 14.6 | 9.6 | 220.6 | 221 | 220.8 | 51.8 | 51.9 | 51.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 25392 | 1 | 46 | 102087.8 | 10710 | 6.4 | 5.7 | 0.2 | 6.2 | 6.8 | 0 | 6.6 | 7.3 | 10 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 11:24 | Normal | 454.7 | 418.4 | 407.8 | 411.1 | 19.3 | 18.1 | 18.7 | 9.5 | 221.6 | 222.4 | 222.2 | 69.6 | 69.7 | 69.6 | 60.04 | 59.97 | 60.01 | 26123 | 1 | 45.9 | 102089.4 | 10710 | 9.7 | 8.8 | 0.4 | 9 | 9.8 | 0 | 9.5 | 9 | 9.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 11:29 | Normal | 466.8 | 408.4 | 414.6 | 421.9 | 4.6 | 4.5 | 5.1 | 2.6 | 218.6 | 218.6 | 218.6 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 7575 | 1 | 45.7 | 102090.7 | 10710 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 2 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 11:34 | Normal | 500.8 | 434.4 | 430 | 432.3 | 4 | 3.8 | 4.6 | 2.3 | 219 | 218.6 | 218.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 60 | 60.01 | 60 | 5856 | 1 | 44.2 | 102091.3 | 10710 | 2 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 11:40 | Normal | 463.9 | 417.2 | 415.2 | 412.5 | 19.4 | 18.8 | 19 | 9.8 | 221.6 | 222.2 | 222.2 | 71.5 | 71.3 | 71.4 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 27388 | 1 | 44.5 | 102093.3 | 10710 | 10.2 | 9.4 | 0.2 | 9.4 | 10.1 | 0 | 9.9 | 9.4 | 10.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 11:44 | Normal | 493.9 | 431.6 | 426.8 | 434.2 | 3.3 | 3.1 | 4 | 2 | 219 | 218 | 218 | 13.7 | 13.5 | 13.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4893 | 1 | 44.1 | 102094.1 | 10710 | 1.7 | 1 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 11:49 | Normal | 519.2 | 443.5 | 438 | 437.3 | 3.2 | 3.1 | 4 | 2 | 218.6 | 218.6 | 218.4 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 60 | 60 | 60 | 5144 | 1 | 42.8 | 102094.5 | 10710 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 2.1 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 11:54 | Normal | 501.8 | 442 | 433.1 | 442.7 | 4.1 | 4.1 | 5 | 2.5 | 218.8 | 218.4 | 218.2 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6413 | 1 | 42.2 | 102095.6 | 10711 | 2.1 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 2 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 11:59 | Normal | 491.6 | 448.5 | 432.3 | 436.5 | 3.7 | 3.6 | 4.4 | 2.3 | 218.8 | 219 | 218.2 | 16 | 16 | 16 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5781 | 1 | 41.4 | 102096.3 | 10711 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 12:04 | Normal | 471.8 | 431.6 | 434.6 | 430.1 | 19.5 | 18.4 | 19 | 9.6 | 221.6 | 223 | 222.8 | 73.7 | 73.8 | 73.8 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 27676 | 1 | 41.1 | 102097.5 | 10711 | 10 | 8.9 | 0.3 | 9.4 | 9.8 | 0 | 9.7 | 9.2 | 10.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 12:10 | Normal | 488.8 | 432.6 | 428 | 424.2 | 3.9 | 3.8 | 4.6 | 2.3 | 218.4 | 218.2 | 218.4 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5822 | 1 | 42.5 | 102099.1 | 10711 | 2 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 12:14 | Normal | 491.2 | 446.1 | 423.5 | 457.9 | 18.6 | 17.3 | 19.7 | 8.8 | 222.2 | 222.8 | 222.2 | 74.8 | 74.5 | 74.8 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 15342 | 1 | 41.7 | 102099.6 | 10711 | 10.1 | 8.2 | 0.3 | 8.3 | 8.5 | 0 | 9 | 9.6 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 12:19 | Normal | 461.8 | 417.5 | 429 | 420.5 | 20 | 19.4 | 19.5 | 10 | 222 | 222.6 | 222 | 74.8 | 74.8 | 74.7 | 59.95 | 59.96 | 60.01 | 27965 | 1 | 41.7 | 102101.2 | 10711 | 10.4 | 9.4 | 0.1 | 9.8 | 10.2 | 0 | 9.9 | 9.5 | 10.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 12:25 | Normal | 456.8 | 396.8 | 422 | 416 | 12.2 | 12.1 | 13.5 | 8.3 | 220 | 221.2 | 220.2 | 46.2 | 46.1 | 46.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 25514 | 1 | 43.5 | 102103.4 | 10711 | 6.5 | 5.4 | 0 | 6 | 6.5 | 0 | 6.8 | 6.6 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 12:29 | Normal | 451.7 | 392.6 | 401.5 | 397.8 | 18.6 | 18.9 | 19 | 9.6 | 221.4 | 222.2 | 221.8 | 68.4 | 68.2 | 68.5 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 24461 | 1 | 44.5 | 102105.2 | 10711 | 10.1 | 8.2 | 0.2 | 9.5 | 9.8 | 0 | 9.7 | 9.2 | 10.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 12:34 | Normal | 437.7 | 397.4 | 398.3 | 390.7 | 20.2 | 19.3 | 19.8 | 10 | 222 | 222.8 | 221.8 | 70.7 | 70.7 | 70.8 | 60.05 | 59.98 | 60 | 26531 | 1 | 45.5 | 102107.2 | 10711 | 10.4 | 9 | 0.5 | 9.8 | 10.3 | 0 | 10 | 9.4 | 10.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 12:40 | Normal | 430.7 | 403.9 | 406.4 | 386.5 | 15.4 | 15.5 | 13.8 | 6.5 | 220.8 | 221.6 | 220 | 51.8 | 51.7 | 51.7 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 21537 | 1 | 46.6 | 102109.3 | 10711 | 7.5 | 7.9 | 0.1 | 8.2 | 8.6 | 0 | 7.7 | 6.6 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 12:44 | Normal | 450.9 | 410.5 | 408.5 | 422.7 | 5.5 | 5.3 | 6.1 | 3.1 | 219.6 | 219.2 | 218.6 | 21.8 | 21.7 | 21.8 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 7020 | 1 | 46.8 | 102110.8 | 10711 | 2.7 | 2.1 | 0.4 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 2.8 | 3 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 12:50 | Normal | 476.8 | 418.5 | 411.6 | 427.8 | 5.6 | 5.8 | 6.6 | 3.2 | 219.6 | 219.4 | 218.8 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8668 | 1 | 46.6 | 102112.2 | 10711 | 3 | 2 | 0.4 | 2.7 | 2.8 | 0 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 12:54 | Normal | 454.7 | 417.3 | 428.9 | 430.2 | 13.3 | 12.8 | 13 | 6.4 | 220.6 | 221 | 220.2 | 49.7 | 49.5 | 49.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 17194 | 1 | 45.1 | 102113.1 | 10712 | 6.7 | 6.2 | 0.2 | 6.5 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 12:59 | Normal | 449.5 | 412.2 | 413 | 413.5 | 19.8 | 19.1 | 19.3 | 9.8 | 221.8 | 222.6 | 222 | 71.5 | 71.7 | 71.6 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 26676 | 1 | 44.7 | 102114.6 | 10712 | 10.2 | 9.1 | 0.2 | 9.9 | 10.1 | 0 | 9.8 | 9.4 | 10.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 13:04 | Normal | 497.8 | 438.5 | 431.6 | 434.8 | 4.1 | 4 | 4.8 | 2.5 | 219.4 | 219 | 218.2 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6143 | 1 | 44 | 102115.4 | 10712 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 13:10 | Normal | 468.1 | 424.6 | 434.1 | 422.1 | 15.9 | 15.8 | 17.5 | 9.6 | 221.6 | 222.4 | 222 | 66.4 | 66.2 | 66.3 | 59.97 | 59.97 | 60 | 12763 | 1 | 43.7 | 102116.6 | 10712 | 8.8 | 6 | 0.5 | 8.2 | 8.4 | 0 | 8.4 | 8.5 | 9.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 13:14 | Normal | 462.7 | 389.3 | 419.9 | 424.4 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 1.5 | 218.2 | 218.4 | 217.8 | 10.1 | 10 | 10.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3726 | 1 | 43.8 | 102117.8 | 10712 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 13:20 | Normal | 453.7 | 427.7 | 444.1 | 436.7 | 17.7 | 16.7 | 17 | 8.3 | 221.2 | 222.4 | 221.8 | 65.4 | 65.3 | 65.4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 24910 | 1 | 42.5 | 102118.4 | 10712 | 9.1 | 8.3 | 0.1 | 8.5 | 9 | 0 | 8.7 | 8.2 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 13:25 | Normal | 485.1 | 435.7 | 452.7 | 439.4 | 14.2 | 15.5 | 16.1 | 7.5 | 220.8 | 222 | 221.4 | 63.7 | 63.4 | 63.8 | 60.03 | 60.08 | 60.05 | 11361 | 1 | 42.4 | 102119.6 | 10712 | 8.5 | 5.2 | 0.2 | 7 | 7.7 | 0 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 13:30 | Normal | 441.4 | 422.1 | 427.4 | 424.7 | 17.6 | 16.5 | 17.3 | 8.8 | 221.2 | 222.8 | 221.6 | 65 | 65.1 | 65.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 24327 | 1 | 42.2 | 102120.9 | 10712 | 9.1 | 8 | 0.3 | 8.3 | 8.9 | 0 | 8.9 | 8.4 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 13:35 | Normal | 436.9 | 400.8 | 419.1 | 415.5 | 17.9 | 17.5 | 18.1 | 9.3 | 221.2 | 222.2 | 221.6 | 65.9 | 65.8 | 65.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 24455 | 1 | 43.4 | 102122.8 | 10712 | 9.6 | 7.8 | 0.3 | 9 | 9.1 | 0 | 9.2 | 8.7 | 9.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 13:40 | Normal | 474.7 | 443.5 | 436.2 | 425.6 | 14.6 | 13 | 15.8 | 8.2 | 221.2 | 221.8 | 221.2 | 58.4 | 58.3 | 58.4 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 14551 | 1 | 43.3 | 102123.7 | 10712 | 8.4 | 5.6 | 0.2 | 6.6 | 6.7 | 0 | 8 | 7.6 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 13:44 | Normal | 482.9 | 428.5 | 434.9 | 423.3 | 2 | 1.9 | 2.5 | 1.3 | 218.2 | 218.6 | 217.8 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 3090 | 1 | 42.2 | 102124.3 | 10712 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 13:50 | Normal | 530.9 | 413.6 | 447.3 | 442.6 | 9.5 | 15 | 15 | 7.7 | 221 | 222 | 220.4 | 54 | 53.8 | 53.9 | 59.96 | 59.95 | 60.01 | 20091 | 1 | 41.2 | 102125 | 10712 | 7.9 | 1.6 | 0 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.7 | 7.3 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 13:55 | Normal | 427.6 | 397.2 | 433.1 | 426.5 | 16.4 | 16 | 16.3 | 8.3 | 220.8 | 222 | 221.6 | 60.4 | 60.3 | 60.5 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 22425 | 1 | 41.7 | 102126.6 | 10713 | 8.5 | 7.3 | 0.2 | 8.2 | 8 | 0 | 8.5 | 7.7 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 14:00 | Normal | 408.8 | 395.5 | 417.5 | 417.9 | 4.2 | 4 | 4.6 | 2.4 | 219.6 | 219 | 218.4 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 59.87 | 59.89 | 59.88 | 5569 | 1 | 42.7 | 102128.3 | 10713 | 2.2 | 1.6 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 14:05 | Normal | 493.7 | 407.3 | 414.8 | 417.6 | 2.6 | 2.8 | 3.5 | 1.8 | 218.4 | 218.6 | 217.6 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 59.91 | 59.91 | 59.9 | 4170 | 1 | 42.9 | 102129.5 | 10713 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 14:10 | Normal | 515.6 | 393.4 | 426.8 | 427.8 | 8.8 | 14 | 14.3 | 7.3 | 220.8 | 221.6 | 221.2 | 48.7 | 48.5 | 48.7 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 18148 | 1 | 42.4 | 102130.6 | 10713 | 7.5 | 1.2 | 0 | 7.1 | 7.4 | 0 | 7.3 | 6.9 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 14:15 | Normal | 507.5 | 379.3 | 426.2 | 415.5 | 8.6 | 14 | 13.9 | 7.3 | 221 | 221.6 | 220.8 | 47.2 | 47 | 47.2 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 17494 | 1 | 42.5 | 102132 | 10713 | 7.2 | 1.1 | 0.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 7.1 | 6.7 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 14:20 | Normal | 514.3 | 375.4 | 418.6 | 415.9 | 8 | 13.4 | 13.5 | 7 | 220.6 | 222.2 | 220.2 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 60.08 | 60.08 | 60.05 | 16606 | 1 | 42.6 | 102133.4 | 10713 | 6.9 | 0.9 | 0 | 6.8 | 7 | 0 | 6.8 | 6.5 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 14:25 | Normal | 511.8 | 379.6 | 428.8 | 418.1 | 7.6 | 12.6 | 13 | 6.7 | 220.6 | 221.6 | 220.8 | 42.7 | 42.5 | 42.5 | 59.97 | 59.98 | 60 | 15730 | 1 | 42.7 | 102134.8 | 10713 | 6.6 | 0.7 | 0.1 | 6.5 | 6.3 | 0 | 6.5 | 6.4 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 14:30 | Normal | 495.8 | 373.4 | 412.3 | 414.5 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 1.7 | 218.8 | 218.8 | 218.4 | 10 | 9.9 | 10 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 4049 | 1 | 42.6 | 102135.9 | 10713 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 14:35 | Normal | 543.2 | 384.7 | 433.9 | 445 | 8.4 | 13.8 | 14.2 | 7.2 | 220.4 | 221.2 | 220.2 | 48.3 | 48 | 48.2 | 60.01 | 60 | 60 | 10698 | 1 | 41.5 | 102136.2 | 10713 | 7.3 | 1.1 | 0 | 6.9 | 7 | 0 | 7.3 | 6.7 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 14:40 | Normal | 529.7 | 376.7 | 440 | 428.5 | 8.5 | 13.5 | 13.6 | 7.2 | 220.2 | 221.2 | 220.4 | 47.2 | 47.1 | 47.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 17506 | 1 | 41.2 | 102137.4 | 10713 | 7.1 | 1.2 | 0 | 6.9 | 7 | 0 | 7 | 6.6 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 14:45 | Normal | 516.4 | 363.4 | 429.1 | 429.5 | 8.1 | 13.4 | 13.5 | 6.8 | 219.8 | 221.6 | 220.4 | 45.1 | 45.1 | 45.2 | 59.95 | 59.97 | 60.01 | 16892 | 1 | 41.4 | 102138.6 | 10713 | 7 | 1 | 0 | 6.8 | 6.9 | 0 | 6.8 | 6.6 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 14:50 | Normal | 522.6 | 359.5 | 432.1 | 432.4 | 7.6 | 12.5 | 12.7 | 6.4 | 219.2 | 221.6 | 220.6 | 42.3 | 42.2 | 42.2 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 15608 | 1 | 41.3 | 102139.6 | 10713 | 6.4 | 1.1 | 0 | 6.2 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 14:55 | Normal | 523.5 | 358.4 | 435.5 | 427.6 | 6.8 | 11.4 | 11.7 | 6.1 | 219.6 | 220.4 | 219.8 | 39 | 38.8 | 38.9 | 60.04 | 60.07 | 60.02 | 14307 | 1 | 41.4 | 102140.9 | 10714 | 6 | 0.6 | 0 | 5.9 | 5.8 | 0 | 6 | 5.7 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 15:00 | Normal | 515.5 | 352.9 | 436.6 | 429.8 | 7 | 11.1 | 11.5 | 6.1 | 219.4 | 220.8 | 219.4 | 38.6 | 38.6 | 38.7 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 14269 | 1 | 41.3 | 102142.1 | 10714 | 6 | 0.8 | 0 | 5.8 | 5.9 | 0 | 6 | 5.5 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 15:05 | Normal | 505.9 | 350.7 | 419 | 413.2 | 1.7 | 2 | 2.5 | 1.3 | 217.8 | 217.8 | 217.6 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 2861 | 1 | 41.3 | 102143.2 | 10714 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1 | 1.4 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 15:10 | Normal | 470.6 | 417.2 | 434.9 | 437.2 | 1.9 | 1.8 | 2.5 | 1.3 | 217.8 | 218.2 | 217.4 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3127 | 1 | 40.5 | 102143.4 | 10714 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 15:15 | Normal | 545.4 | 365.5 | 441.7 | 453.1 | 6.5 | 9.9 | 11 | 5.4 | 219.8 | 220 | 219.6 | 36.5 | 36.4 | 36.4 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 11047 | 1 | 40 | 102144.2 | 10714 | 5.5 | 0.7 | 0 | 5.2 | 4.8 | 0 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 15:20 | Normal | 537.5 | 337.5 | 448.3 | 442.6 | 6 | 10.1 | 10.2 | 5.3 | 219.8 | 220 | 219.6 | 34.3 | 34.2 | 34.3 | 59.89 | 59.89 | 59.9 | 12617 | 1 | 40.1 | 102145.3 | 10714 | 5.2 | 0.7 | 0 | 5 | 5.1 | 0 | 5.2 | 5 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 15:25 | Normal | 547.5 | 326.5 | 444.4 | 437.6 | 5.3 | 9.4 | 9.3 | 5 | 219.6 | 219.6 | 218.8 | 31.2 | 31.1 | 31.2 | 59.99 | 60.04 | 60.03 | 11429 | 1 | 40 | 102146.3 | 10714 | 4.7 | 0.4 | 0.1 | 4.6 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 15:30 | Normal | 529.9 | 324.3 | 443.3 | 433.5 | 5.1 | 8.8 | 9.1 | 4.8 | 219 | 219.6 | 219.4 | 29.5 | 29.4 | 29.5 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 10812 | 1 | 39.9 | 102147.3 | 10714 | 4.6 | 0.2 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.4 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 15:35 | Normal | 537.4 | 306.5 | 440.1 | 439.4 | 5 | 8.8 | 8.8 | 4.6 | 220.4 | 221.2 | 221 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 60.08 | 60.1 | 60.09 | 10340 | 1 | 39.7 | 102148.1 | 10714 | 4.4 | 0.3 | 0.1 | 4.3 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 15:40 | Normal | 540.2 | 311.5 | 442.5 | 443.9 | 4.8 | 8.4 | 8.5 | 4.5 | 221 | 220.8 | 220.4 | 27.5 | 27.3 | 27.5 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 10051 | 1 | 39.5 | 102149 | 10714 | 4.2 | 0.3 | 0.1 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 15:45 | Normal | 541.7 | 299.5 | 448.8 | 438.2 | 4.3 | 7.4 | 7.7 | 4 | 220 | 220.4 | 219.6 | 24.7 | 24.6 | 24.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 8891 | 1 | 39.2 | 102149.8 | 10714 | 3.8 | 0.4 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.7 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 15:50 | Normal | 539.8 | 288.7 | 444 | 436.5 | 4.1 | 7.3 | 7.5 | 4 | 219.8 | 220 | 219.2 | 24 | 23.9 | 24.1 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 8631 | 1 | 38.9 | 102150.5 | 10714 | 3.7 | 0.2 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.7 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 15:55 | Normal | 545.2 | 280.4 | 449.3 | 452.6 | 3.9 | 7 | 7.1 | 3.6 | 222.2 | 222.6 | 222.6 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8214 | 1 | 38.7 | 102151.2 | 10715 | 3.4 | 0.1 | 0.2 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 16:00 | Normal | 554.1 | 271.8 | 450.1 | 449.4 | 3.7 | 6.5 | 6.8 | 3.5 | 222 | 222.4 | 221.8 | 21.3 | 21.3 | 21.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7879 | 1 | 38.4 | 102151.9 | 10715 | 3.3 | 0 | 0.2 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 16:05 | Normal | 550.9 | 260.5 | 450.7 | 450.2 | 3.5 | 6.3 | 6.5 | 3.4 | 221.6 | 222.2 | 221.2 | 20.1 | 20 | 20.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7387 | 1 | 38.2 | 102152.5 | 10715 | 3.2 | 0.2 | 0 | 3 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 16:10 | Normal | 553.8 | 243.4 | 449.3 | 445.8 | 3.3 | 6 | 6.3 | 3.3 | 222 | 222.6 | 221.6 | 19.3 | 19.2 | 19.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 7047 | 1 | 37.9 | 102153.1 | 10715 | 3 | 0.2 | 0 | 2.8 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 16:15 | Normal | 548.6 | 234.4 | 451.1 | 447.5 | 3.1 | 5.5 | 6 | 3.1 | 221.4 | 222.4 | 221.6 | 18.1 | 18 | 18.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6616 | 1 | 37.8 | 102153.6 | 10715 | 2.8 | 0 | 0.1 | 2.3 | 3 | 0 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 16:20 | Normal | 533.4 | 204.5 | 450 | 449.3 | 2.8 | 5.4 | 5.5 | 2.9 | 221.8 | 221.6 | 220.6 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 60 | 60 | 60.01 | 6021 | 1 | 37.6 | 102154.2 | 10715 | 2.6 | 0 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.7 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 16:25 | Normal | 498.5 | 199.7 | 452.3 | 448.6 | 2.7 | 4.6 | 5.3 | 2.8 | 221.2 | 221.4 | 220.4 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5636 | 1 | 37.4 | 102154.7 | 10715 | 2.5 | 0.1 | 0 | 1.6 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 16:30 | Normal | 458.2 | 206.9 | 449.2 | 454.5 | 2.6 | 3.2 | 5.1 | 2.5 | 220.6 | 221.4 | 220.4 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5030 | 1 | 37.1 | 102155.1 | 10715 | 2.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 2.4 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 16:35 | Normal | 405.6 | 199.7 | 462.3 | 452.7 | 2.5 | 2.2 | 4.7 | 2.4 | 221.2 | 221.6 | 220.4 | 12.1 | 12 | 12.2 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 4493 | 1 | 36.9 | 102155.5 | 10715 | 2.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 16:40 | Normal | 365 | 199.8 | 453.7 | 458.1 | 2.2 | 1.3 | 4.3 | 2.1 | 220.2 | 220.8 | 219.8 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3871 | 1 | 36.7 | 102155.8 | 10715 | 1.9 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 16:45 | Normal | 310 | 415.4 | 453.9 | 456.1 | 2 | 0.5 | 4 | 2 | 220.6 | 221.2 | 219.2 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 3474 | 1 | 36.5 | 102156.1 | 10715 | 1.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.8 | 2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 16:50 | Normal | 255.9 | 477.9 | 452.7 | 452 | 1.9 | 0.4 | 3.7 | 1.9 | 220 | 220.6 | 219.6 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 3111 | 1 | 36.4 | 102156.4 | 10715 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 16:55 | Normal | 199.8 | 424.6 | 451 | 464.3 | 1.5 | 0.5 | 3.4 | 1.6 | 220.4 | 220.8 | 219.4 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2730 | 1 | 36.3 | 102156.7 | 10716 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 17:00 | Normal | 316 | 449.6 | 402.9 | 446.1 | 0.6 | 0.5 | 3.1 | 1.6 | 220.8 | 220.8 | 219.4 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 2352 | 1 | 36.1 | 102156.9 | 10716 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 17:05 | Normal | 536.3 | 452.4 | 319.4 | 438.6 | 0.2 | 0.5 | 2.9 | 1.5 | 220 | 220.6 | 219.6 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 1901 | 1 | 35.9 | 102157 | 10716 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 17:10 | Normal | 518.4 | 449.7 | 460.9 | 394.4 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 1.3 | 220 | 220.8 | 219.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1688 | 1 | 35.7 | 102157.2 | 10716 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 17:15 | Normal | 517.4 | 467 | 402.6 | 280 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 1 | 219.6 | 220.6 | 219.4 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 60 | 59.98 | 59.98 | 1407 | 1 | 35.6 | 102157.3 | 10716 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 17:20 | Normal | 539.4 | 448 | 311.4 | 494.8 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 219.6 | 220.2 | 219.2 | 3 | 2.9 | 3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1142 | 1 | 35.4 | 102157.4 | 10716 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 17:25 | Normal | 541.3 | 452.8 | 242.3 | 477 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 220.2 | 220.8 | 218.6 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 1195 | 1 | 35.2 | 102157.5 | 10716 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 17:30 | Normal | 525.5 | 455.7 | 463.2 | 479.5 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 219.4 | 220.6 | 219.2 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 1373 | 1 | 35.1 | 102157.6 | 10716 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 17:35 | Normal | 554.2 | 451.7 | 428.3 | 465.4 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 219.8 | 220 | 219.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 832 | 1 | 35 | 102157.7 | 10716 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 17:40 | Normal | 533.5 | 437.9 | 413.2 | 450.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 219 | 220 | 218.2 | 2 | 1.8 | 1.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 626 | 1 | 34.9 | 102157.8 | 10716 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 17:45 | Normal | 525.5 | 445.7 | 432.8 | 442.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 219 | 219.6 | 218.4 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 570 | 1 | 34.8 | 102157.8 | 10716 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 17:50 | Normal | 514.8 | 459.7 | 404.9 | 439.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 220 | 219.8 | 219 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 451 | 1 | 34.7 | 102157.9 | 10716 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 17:55 | Normal | 482.7 | 455.6 | 435 | 410.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 219.6 | 219.8 | 218.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 342 | 1 | 34.6 | 102157.9 | 10717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 18:00 | Normal | 452.5 | 430.7 | 431.3 | 406.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219.4 | 219.6 | 218 | 1.1 | 1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 220 | 1 | 34.4 | 102157.9 | 10717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 18:05 | Normal | 199.8 | 375.1 | 433 | 426.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218.6 | 219.8 | 218.4 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 83 | 1 | 34.3 | 102157.9 | 10717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 18:10 | Normal | 202.2 | 423 | 421.4 | 403.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 218.4 | 219.6 | 218.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 11 | 1 | 34.1 | 102157.9 | 10717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 18:15 | Normal | 198.5 | 411.6 | 423.1 | 338.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 219.2 | 218.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 1 | 34 | 102157.9 | 10717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 18:20 | Normal | 211.3 | 340.8 | 393.8 | 303 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 218.8 | 218 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 33.8 | 102157.9 | 10717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 18:25 | Normal | 193.3 | 374.7 | 389.4 | 203.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.8 | 219.4 | 217.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 33.7 | 102157.9 | 10717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 18:30 | Normal | 194.9 | 308.7 | 335.8 | 197.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 221.2 | 221.6 | 220 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 33.5 | 102157.9 | 10717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-25 18:35 | Normal | 201.4 | 197.4 | 233.9 | 196.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 220.2 | 221 | 219.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 33.4 | 102157.9 | 10717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0