## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-26 04:56 | Wait | 498 | 497.9 | 496.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23.8 | 134259.2 | 10352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-26 05:01 | Normal | 509.2 | 466.6 | 469.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.4 | 231.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 48 | 1 | 24.2 | 134259.2 | 10352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-26 05:06 | Normal | 409.1 | 199.6 | 475.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 230.8 | 231.8 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 151 | 1 | 24.6 | 134259.2 | 10352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-26 05:11 | Normal | 505.2 | 200 | 475.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 231 | 231.6 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 176 | 1 | 24.9 | 134259.3 | 10352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-26 05:16 | Normal | 494.3 | 199.7 | 469.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234 | 231.8 | 231.6 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 284 | 1 | 25.2 | 134259.3 | 10352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-26 05:21 | Normal | 554.7 | 225.9 | 490.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232 | 1.3 | 1.2 | 1 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 264 | 1 | 25.4 | 134259.3 | 10352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-26 05:26 | Normal | 509.2 | 324.6 | 507.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 234 | 231.2 | 232.2 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 386 | 1 | 25.6 | 134259.3 | 10352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-26 05:31 | Normal | 556.6 | 357 | 513.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 231.8 | 229.6 | 229.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 327 | 1 | 25.9 | 134259.4 | 10353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-26 05:36 | Normal | 566.3 | 355.8 | 500.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 231.6 | 229.6 | 230 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 309 | 1 | 26.1 | 134259.4 | 10353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-26 05:41 | Normal | 545.7 | 404.6 | 527.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.2 | 230.2 | 230.2 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 538 | 1 | 26.3 | 134259.4 | 10353 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-26 05:46 | Normal | 579.4 | 511.9 | 529.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 232 | 229.8 | 230 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 60 | 60 | 60.01 | 680 | 1 | 26.5 | 134259.5 | 10353 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-26 05:51 | Normal | 576.3 | 521.9 | 517.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 232 | 229.8 | 230.4 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 931 | 1 | 26.7 | 134259.5 | 10353 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-26 05:56 | Normal | 573.2 | 527.6 | 532.7 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 231.6 | 229.6 | 230.2 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 932 | 1 | 26.9 | 134259.6 | 10353 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-26 05:59 | Normal | 573.4 | 543 | 541.6 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1 | 0 | 231.6 | 229.6 | 229.8 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 1713 | 1 | 27.1 | 134259.7 | 10353 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:02 | Normal | 591.6 | 518.8 | 522.9 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 231.6 | 229.4 | 230.2 | 4 | 4.2 | 3.8 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 1544 | 1 | 27.2 | 134259.8 | 10353 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:03 | Normal | 557.6 | 541 | 542.6 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0 | 232.2 | 229.8 | 230.6 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 59.98 | 60.01 | 60 | 1435 | 1 | 27.3 | 134259.8 | 10353 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:04 | Normal | 537.4 | 519.9 | 542.7 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0 | 231.4 | 229 | 230.4 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1445 | 1 | 27.3 | 134259.8 | 10353 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:05 | Normal | 539.3 | 533.9 | 501.3 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0 | 232 | 230 | 230.4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 1315 | 1 | 27.3 | 134259.9 | 10353 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:06 | Normal | 527.4 | 557.6 | 516.7 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0 | 231.8 | 229.4 | 230.2 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 1273 | 1 | 27.4 | 134259.9 | 10353 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:07 | Normal | 569.6 | 540.9 | 546 | 0 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.4 | 3.3 | 3.5 | 3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 1247 | 1 | 27.4 | 134259.9 | 10353 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:08 | Normal | 539.2 | 545.6 | 515.2 | 0 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0 | 232.2 | 230 | 231 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 60 | 60 | 60 | 1227 | 1 | 27.5 | 134259.9 | 10353 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 47 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:10 | Normal | 563.4 | 548.7 | 537 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0 | 231.8 | 230 | 230.2 | 3 | 3.4 | 2.7 | 60.02 | 60.01 | 60 | 1273 | 1 | 27.5 | 134260 | 10353 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:11 | Normal | 527.4 | 546.9 | 529.5 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1377 | 1 | 27.5 | 134260 | 10353 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:12 | Normal | 512.4 | 500.8 | 530.8 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.2 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 1553 | 1 | 27.6 | 134260 | 10353 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:13 | Normal | 552.4 | 467.9 | 529.9 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0 | 232.4 | 230.4 | 230.4 | 4.3 | 4.4 | 4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1672 | 1 | 27.6 | 134260 | 10353 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:14 | Normal | 604.3 | 494 | 541.4 | 0 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0 | 231.2 | 230.2 | 230.4 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 1830 | 1 | 27.6 | 134260.1 | 10353 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:15 | Normal | 570.1 | 536.7 | 530.3 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0 | 232.6 | 229.6 | 230 | 5 | 5.1 | 4.8 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 1932 | 1 | 27.7 | 134260.1 | 10353 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:16 | Normal | 620.4 | 513.8 | 549.3 | 0 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.2 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1835 | 1 | 27.8 | 134260.1 | 10353 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:17 | Normal | 586.4 | 531 | 556.6 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0 | 232 | 229.6 | 230.6 | 5.2 | 5.4 | 5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1830 | 1 | 27.8 | 134260.2 | 10353 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:18 | Normal | 591.5 | 491 | 528.7 | 0 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0 | 232.4 | 229.8 | 231 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1780 | 1 | 27.9 | 134260.2 | 10353 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:19 | Normal | 489.2 | 532.8 | 548.7 | 0 | 2.3 | 1 | 0.8 | 0 | 232 | 229.6 | 230.2 | 5.9 | 6 | 5.7 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 2578 | 1 | 27.9 | 134260.2 | 10353 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:19 | Normal | 600.4 | 536.7 | 530.2 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 232.6 | 229.8 | 230.6 | 4 | 4.1 | 3.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1535 | 1 | 27 | 134259.7 | 10353 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:19 | Normal | 581 | 535.6 | 537.5 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0 | 231.8 | 229 | 230 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1530 | 1 | 27.1 | 134259.7 | 10353 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:20 | Normal | 499.4 | 550.6 | 542 | 0 | 1.8 | 0.6 | 1 | 0 | 232.6 | 230.2 | 230.4 | 4.8 | 5 | 4.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1897 | 1 | 27.9 | 134260.3 | 10353 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:21 | Normal | 479.1 | 544.6 | 533.2 | 0 | 1.8 | 0.6 | 1.1 | 0 | 232.2 | 229.8 | 230.4 | 5 | 5.3 | 4.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2004 | 1 | 27.9 | 134260.3 | 10353 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:22 | Normal | 509.1 | 502.8 | 528.6 | 0 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | 0 | 232 | 230 | 230.4 | 5.2 | 5.3 | 5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2029 | 1 | 28 | 134260.3 | 10353 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:23 | Normal | 581 | 476.5 | 526.2 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | 231.8 | 230.2 | 229.8 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1966 | 1 | 28 | 134260.4 | 10353 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:24 | Normal | 569.3 | 465.7 | 548.7 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.6 | 5.1 | 5.2 | 5 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 1991 | 1 | 28.1 | 134260.4 | 10353 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:25 | Normal | 561.5 | 472.7 | 543.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.8 | 5.1 | 5.3 | 5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2001 | 1 | 28.1 | 134260.4 | 10353 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:26 | Normal | 570.3 | 470.1 | 555.2 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | 231.6 | 229.8 | 230.4 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 1995 | 1 | 28.1 | 134260.5 | 10354 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:27 | Normal | 591.5 | 496.9 | 540.7 | 0 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 231.8 | 229.8 | 230 | 5 | 5.2 | 4.9 | 60.01 | 60 | 60 | 1986 | 1 | 28.2 | 134260.5 | 10354 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:28 | Normal | 593.3 | 477.9 | 543.9 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 0 | 232 | 230.4 | 230 | 5.2 | 5.5 | 5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2078 | 1 | 28.2 | 134260.5 | 10354 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:29 | Normal | 594.3 | 494.5 | 546.4 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231.2 | 5.4 | 5.8 | 5.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2139 | 1 | 28.2 | 134260.6 | 10354 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:30 | Normal | 578.7 | 476 | 552.6 | 0 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 0 | 231 | 230.4 | 230.4 | 5.9 | 6.2 | 5.7 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 2341 | 1 | 28.2 | 134260.6 | 10354 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:31 | Normal | 575.6 | 488.9 | 554.1 | 0 | 2 | 1 | 1.4 | 0 | 232.4 | 229.8 | 230.6 | 6.5 | 6.8 | 6.3 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 2472 | 1 | 28.2 | 134260.6 | 10354 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:32 | Normal | 561.5 | 517.9 | 547 | 0 | 2.2 | 1 | 1.5 | 0 | 232.2 | 230 | 230.6 | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 2673 | 1 | 28.3 | 134260.7 | 10354 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:33 | Normal | 552.6 | 472.9 | 542 | 0 | 2.4 | 1.1 | 1.5 | 0 | 232.6 | 229.8 | 230.8 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 2828 | 1 | 28.3 | 134260.7 | 10354 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:34 | Normal | 574.3 | 509.8 | 558.5 | 0 | 2.6 | 1.1 | 1.5 | 0 | 232 | 230 | 230.6 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 3452 | 1 | 28.4 | 134260.8 | 10354 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:35 | Normal | 586.3 | 542.6 | 555.6 | 0 | 3.1 | 1.3 | 1.6 | 0 | 232.4 | 230.8 | 230.8 | 8.8 | 9.1 | 8.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 3796 | 1 | 28.4 | 134260.9 | 10354 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:36 | Normal | 587.3 | 543.4 | 567.2 | 0 | 4.3 | 1.6 | 1.7 | 0 | 233 | 231 | 232 | 11.5 | 11.6 | 11.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3937 | 1 | 28.5 | 134260.9 | 10354 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:37 | Normal | 597.6 | 552.8 | 577 | 0 | 6.4 | 2.5 | 1.7 | 0 | 233 | 231 | 231.2 | 15.5 | 15.8 | 15.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 5924 | 1 | 28.5 | 134261 | 10354 | 0.6 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:38 | Normal | 595.8 | 557.9 | 541.2 | 0 | 6 | 2.2 | 1.9 | 0 | 233.2 | 230.8 | 231.6 | 14.8 | 15.1 | 14.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5463 | 1 | 28.5 | 134261.1 | 10354 | 0.6 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:39 | Normal | 606.5 | 566.7 | 520.1 | 0 | 6.1 | 2.2 | 2 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.2 | 14.8 | 15.1 | 14.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6473 | 1 | 28.6 | 134261.2 | 10354 | 0.6 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:40 | Normal | 596.5 | 561.8 | 496.7 | 0 | 4 | 1.5 | 1.8 | 0 | 233 | 230.6 | 230.8 | 10.5 | 10.7 | 10.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 5092 | 1 | 28.7 | 134261.3 | 10354 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:41 | Normal | 594.6 | 544.9 | 511.1 | 0 | 3.2 | 1.1 | 1.7 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.4 | 9.2 | 9.4 | 8.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3712 | 1 | 28.7 | 134261.4 | 10354 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:42 | Normal | 584.3 | 541.7 | 544.3 | 0 | 3.1 | 1.1 | 1.8 | 0 | 233 | 231.4 | 231.4 | 9.5 | 9.7 | 9.3 | 59.99 | 60 | 60 | 3134 | 1 | 28.8 | 134261.4 | 10354 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:43 | Normal | 595.4 | 559.8 | 542.7 | 0 | 4.2 | 1.5 | 2.1 | 0 | 232.4 | 231 | 231.2 | 11.4 | 11.5 | 11.2 | 60.05 | 60.07 | 60.03 | 4021 | 1 | 28.8 | 134261.5 | 10354 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:44 | Normal | 604.5 | 555.7 | 556.2 | 0 | 5 | 1.8 | 2.4 | 0 | 233.2 | 231.8 | 231.4 | 13.4 | 13.5 | 13.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 5263 | 1 | 28.8 | 134261.6 | 10354 | 0.6 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:45 | Normal | 610.7 | 563 | 571.5 | 0 | 6.3 | 2.3 | 2.8 | 0 | 233.4 | 230.8 | 232 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 6440 | 1 | 28.9 | 134261.7 | 10354 | 0.6 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:46 | Normal | 609.6 | 565.7 | 568.7 | 0 | 6.7 | 2.3 | 3 | 0 | 233.8 | 231 | 231.6 | 17.6 | 18 | 17.5 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 7181 | 1 | 29 | 134261.8 | 10354 | 0.6 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:47 | Normal | 608.7 | 571.1 | 568.2 | 0 | 6.1 | 2.1 | 3 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.2 | 16.7 | 17.1 | 16.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 6366 | 1 | 29 | 134261.9 | 10354 | 0.6 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:48 | Normal | 612.3 | 570.2 | 563.4 | 0 | 5.5 | 2.1 | 2.6 | 0 | 232.4 | 230.6 | 232.4 | 15 | 15.3 | 15 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 6857 | 1 | 29.1 | 134262 | 10354 | 0.6 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:49 | Normal | 604.6 | 572 | 560.4 | 0 | 6.6 | 2.3 | 3.1 | 0 | 232.6 | 231 | 231.8 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 7219 | 1 | 29.2 | 134262.1 | 10354 | 0.6 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:50 | Normal | 599.6 | 562.8 | 557.5 | 0 | 5.2 | 1.9 | 2.9 | 0 | 233 | 231 | 231.4 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 6253 | 1 | 29.3 | 134262.3 | 10354 | 0.6 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:51 | Normal | 610 | 560.5 | 495.4 | 0 | 6.9 | 2.6 | 4.1 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233 | 18.9 | 19.3 | 18.9 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 7103 | 1 | 29.3 | 134262.4 | 10354 | 0.7 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:52 | Normal | 612.7 | 566.6 | 480.1 | 0 | 8.1 | 3.1 | 5.6 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.4 | 23.1 | 23.3 | 23.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 8404 | 1 | 29.4 | 134262.5 | 10354 | 0.8 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 0 | 0 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 49 | -0.001 | -0.001
2025-12-26 06:57 | Normal | 601.7 | 557.7 | 547.6 | 0 | 7.3 | 2.8 | 5.3 | 0 | 233 | 231.2 | 231.8 | 21.8 | 21.9 | 21.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 8493 | 1 | 29.9 | 134263.2 | 10354 | 0.5 | 2.7 | 2.1 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0.2 | 2.4 | 2 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 07:02 | Normal | 596 | 564.1 | 548.7 | 0 | 7.8 | 2.8 | 5.6 | 0 | 233.2 | 231.2 | 231.8 | 22.8 | 22.9 | 22.6 | 59.92 | 59.96 | 59.95 | 8873 | 1 | 30.3 | 134263.9 | 10354 | 0.5 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 2.6 | 2.1 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 07:07 | Normal | 597 | 562.8 | 548.2 | 0 | 8.1 | 3 | 5.8 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232.4 | 23.9 | 24.1 | 23.7 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 9290 | 1 | 30.6 | 134264.7 | 10354 | 0.4 | 3 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 0 | 0 | 0.1 | 2.6 | 2.2 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 07:12 | Normal | 599 | 567.7 | 554.2 | 0 | 8.5 | 3.1 | 6.5 | 0 | 232.6 | 232 | 231.8 | 25.6 | 25.8 | 25.4 | 59.94 | 60 | 59.95 | 9978 | 1 | 30.8 | 134265.5 | 10354 | 0.5 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0.2 | 2.9 | 2.4 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 07:17 | Normal | 586.6 | 564.9 | 537.4 | 0 | 10.6 | 3.3 | 8.6 | 0 | 233.8 | 232 | 232.6 | 30.9 | 31 | 30.9 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 12002 | 1 | 31.2 | 134266.4 | 10354 | 1.9 | 3.3 | 2.6 | 2.7 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 2.6 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 07:22 | Normal | 598.4 | 563.9 | 546.8 | 0 | 11.6 | 3.5 | 9 | 0 | 233.4 | 232 | 233 | 33.2 | 33.4 | 33 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 12965 | 1 | 31.6 | 134267.5 | 10354 | 2.5 | 3.3 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0.2 | 3.1 | 2.6 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 07:27 | Normal | 601.7 | 568 | 552.6 | 0 | 12.3 | 3.8 | 9.3 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.4 | 34.8 | 34.9 | 34.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 13655 | 1 | 31.9 | 134268.6 | 10355 | 2.7 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0.2 | 3.3 | 2.8 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 07:32 | Normal | 594.1 | 568.8 | 548.7 | 0 | 13 | 3.9 | 9.8 | 0 | 233.8 | 232.6 | 232.8 | 36.5 | 36.7 | 36.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 14263 | 1 | 32.3 | 134269.7 | 10355 | 2.9 | 3.6 | 3 | 3.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 07:37 | Normal | 594.3 | 558.7 | 550.5 | 0 | 13.4 | 4.1 | 10.3 | 0 | 234.4 | 232.6 | 234 | 38.1 | 38.1 | 37.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 14843 | 1 | 32.8 | 134270.9 | 10355 | 3.1 | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 3.7 | 3.2 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 07:42 | Normal | 591.8 | 563.8 | 549.9 | 0 | 14.1 | 4.3 | 10.8 | 0 | 233.6 | 233.2 | 234.4 | 39.7 | 39.8 | 39.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 15533 | 1 | 33 | 134272.2 | 10355 | 3.3 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 3.9 | 0 | 0 | 0.3 | 3.8 | 3.3 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 07:47 | Normal | 591.4 | 563.8 | 545.2 | 0 | 14.8 | 4.5 | 11.2 | 0 | 234.6 | 233 | 233.4 | 41.2 | 41.3 | 41 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 16086 | 1 | 33.5 | 134273.5 | 10355 | 3.4 | 4.1 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | 0 | 0 | 0.3 | 3.9 | 3.5 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 07:52 | Normal | 588.3 | 546.6 | 545.3 | 0 | 15.3 | 4.8 | 11.8 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233.8 | 42.7 | 42.8 | 42.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 16664 | 1 | 33.8 | 134274.9 | 10355 | 3.5 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 4.2 | 0 | 0 | 0.4 | 4 | 3.6 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 07:57 | Normal | 584.8 | 559.7 | 550 | 0 | 16 | 5 | 12.1 | 0 | 234 | 233.2 | 233.8 | 44 | 44.1 | 43.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 17232 | 1 | 34.2 | 134276.3 | 10355 | 3.6 | 4.4 | 3.7 | 3.8 | 4.3 | 0 | 0 | 0.5 | 4.1 | 3.8 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 08:02 | Normal | 591.4 | 499.9 | 547.4 | 0 | 16.5 | 7.1 | 12.6 | 0 | 233.8 | 233.4 | 234 | 46.9 | 47 | 46.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 18620 | 1 | 34.5 | 134277.8 | 10355 | 3.8 | 4.5 | 3.9 | 4.1 | 4.9 | 0 | 0.2 | 1.6 | 4.3 | 3.9 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 08:07 | Normal | 581.5 | 476.9 | 541.4 | 0 | 17.1 | 9 | 13 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.8 | 49.7 | 49.9 | 49.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 19820 | 1 | 35 | 134279.4 | 10355 | 3.9 | 4.7 | 4 | 4.2 | 5.1 | 0.1 | 0.4 | 3.3 | 4.5 | 4 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 08:12 | Normal | 581.4 | 537.6 | 543.6 | 0 | 17.7 | 9.3 | 13.5 | 0 | 234.4 | 232.6 | 234.2 | 52.9 | 53 | 52.6 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 20923 | 1 | 35.4 | 134281.1 | 10355 | 4.1 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 5.3 | 0.1 | 0.3 | 3.4 | 4.7 | 4.2 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 08:17 | Normal | 579.1 | 546.5 | 542 | 0 | 18.1 | 9.4 | 13.9 | 0 | 234.4 | 233 | 235.4 | 54.3 | 54.1 | 54.1 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 21584 | 1 | 35.8 | 134282.9 | 10355 | 4.1 | 4.9 | 4.3 | 4.4 | 5.3 | 0.1 | 0.4 | 3.5 | 4.7 | 4.3 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 08:22 | Normal | 583.7 | 544.7 | 537.3 | 0 | 18.5 | 9.7 | 14.1 | 0 | 235 | 233.2 | 234.4 | 55.6 | 55.6 | 55.3 | 60.04 | 60.08 | 60.08 | 22103 | 1 | 36.3 | 134284.7 | 10355 | 4.3 | 5 | 4.4 | 4.5 | 5.5 | 0.1 | 0.3 | 3.6 | 4.9 | 4.5 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 08:27 | Normal | 579.4 | 540.4 | 530.7 | 0 | 19 | 10.1 | 14.7 | 0 | 235 | 233.2 | 234.8 | 56.9 | 57.1 | 56.7 | 60 | 60.04 | 60.02 | 22683 | 1 | 36.8 | 134286.6 | 10356 | 4.5 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 5.6 | 0.1 | 0.4 | 3.7 | 5 | 4.6 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 08:32 | Normal | 569.6 | 537.9 | 539 | 0 | 19.6 | 10.3 | 14.9 | 0 | 233.8 | 233.6 | 234 | 58.2 | 58.3 | 57.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 23172 | 1 | 37.4 | 134288.5 | 10356 | 4.6 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 5.9 | 0.1 | 0.3 | 3.9 | 5.1 | 4.8 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 08:37 | Normal | 573.4 | 540.6 | 535.5 | 0 | 20.1 | 10.5 | 15.3 | 0 | 235 | 234.4 | 235.4 | 59.6 | 59.6 | 59.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 23691 | 1 | 37.9 | 134290.4 | 10356 | 4.6 | 5.4 | 4.8 | 4.9 | 5.9 | 0.1 | 0.4 | 4 | 5.2 | 4.9 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 08:42 | Normal | 568.5 | 529.6 | 531.6 | 0 | 20.8 | 11 | 15.6 | 0 | 235.2 | 234 | 234.6 | 60.9 | 60.8 | 60.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 24207 | 1 | 38.3 | 134292.4 | 10356 | 4.7 | 5.6 | 5 | 5 | 6.1 | 0.1 | 0.4 | 4.1 | 5.3 | 5 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 08:47 | Normal | 569.5 | 535.2 | 530.3 | 0 | 21.1 | 11.1 | 16.1 | 0 | 235 | 232.6 | 235.4 | 62 | 61.9 | 61.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 24678 | 1 | 38.7 | 134294.5 | 10356 | 5 | 5.6 | 5 | 5.1 | 6.3 | 0.1 | 0.5 | 4.1 | 5.5 | 5.1 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 08:52 | Normal | 565.9 | 536.8 | 523.1 | 0 | 21.4 | 11.2 | 16.5 | 0 | 235.4 | 234 | 235.4 | 62.9 | 62.8 | 62.6 | 60 | 60 | 59.99 | 25111 | 1 | 39.1 | 134296.6 | 10356 | 5 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 6.3 | 0.1 | 0.5 | 4.4 | 5.6 | 5.3 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 08:57 | Normal | 567.5 | 529.8 | 526.8 | 0 | 22.2 | 11.8 | 16.9 | 0 | 234.8 | 233.8 | 235.2 | 64.7 | 64.5 | 64.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 25721 | 1 | 39.5 | 134298.7 | 10356 | 5.2 | 5.9 | 5.4 | 5.5 | 6.4 | 0.1 | 0.5 | 4.4 | 5.7 | 5.4 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 09:02 | Normal | 563.6 | 532.8 | 521.5 | 0 | 22.6 | 12 | 17.4 | 0 | 235.2 | 234 | 235.4 | 65.7 | 65.6 | 65.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 26215 | 1 | 39.8 | 134300.8 | 10356 | 5.3 | 5.9 | 5.4 | 5.5 | 6.7 | 0 | 0.6 | 4.5 | 5.7 | 5.6 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 09:07 | Normal | 566.8 | 527 | 520.7 | 0 | 22.8 | 12.3 | 17.6 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235 | 67.1 | 67.1 | 67 | 59.98 | 60 | 59.99 | 26773 | 1 | 40.1 | 134303.1 | 10356 | 5.4 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 6.9 | 0.2 | 0.7 | 4.5 | 5.9 | 5.7 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 09:12 | Normal | 565.8 | 530.8 | 519.1 | 0 | 23.1 | 12.6 | 18.2 | 0 | 234.6 | 233.4 | 235.4 | 68.3 | 68.4 | 68.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 27260 | 1 | 40.3 | 134305.3 | 10356 | 5.5 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 7 | 0.1 | 0.8 | 4.7 | 6.2 | 5.8 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 09:17 | Normal | 566.3 | 498.3 | 528.4 | 0 | 23.6 | 14.2 | 18.1 | 0 | 235.4 | 233.6 | 235 | 70.5 | 70.5 | 70.4 | 60.01 | 59.98 | 60 | 28216 | 1 | 40.6 | 134307.6 | 10356 | 5.6 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 7.2 | 0.2 | 1.9 | 4.9 | 6 | 5.8 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 09:22 | Normal | 564.8 | 462.8 | 518.8 | 0 | 23.8 | 16.6 | 18.6 | 0 | 235.2 | 234.4 | 235.4 | 72.1 | 72.1 | 72 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 29118 | 1 | 41.1 | 134310 | 10356 | 5.7 | 6.4 | 5.8 | 5.9 | 7.4 | 0.2 | 3.5 | 5.5 | 6.3 | 6 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 09:27 | Normal | 558 | 440.1 | 519.2 | 0 | 24.6 | 18.2 | 18.9 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235.4 | 73.9 | 73.9 | 73.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 29727 | 1 | 41.7 | 134312.4 | 10357 | 5.8 | 6.5 | 6 | 6 | 7.5 | 0.1 | 5 | 5.7 | 6.4 | 6.1 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 09:32 | Normal | 555.9 | 440.9 | 519.7 | 0 | 25 | 18.6 | 19.3 | 0 | 235.4 | 233.4 | 235 | 74.8 | 75 | 74.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 30114 | 1 | 42.3 | 134315 | 10357 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 7.6 | 0.1 | 5.1 | 5.8 | 6.6 | 6.2 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 09:37 | Normal | 557.9 | 447 | 515.9 | 0 | 25 | 18.6 | 19.5 | 0 | 235.6 | 234 | 236 | 75.8 | 75.5 | 75.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 30496 | 1 | 42.9 | 134317.5 | 10357 | 6 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 7.8 | 0.1 | 4.9 | 5.6 | 6.4 | 6.2 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 09:42 | Normal | 553.9 | 461.8 | 508 | 0 | 25.5 | 19 | 19.8 | 0 | 234.2 | 233.4 | 234.6 | 76.9 | 77 | 76.7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 30934 | 1 | 43.5 | 134320 | 10357 | 6.1 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 7.7 | 0.1 | 5.3 | 5.8 | 6.6 | 6.4 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 09:47 | Normal | 544.7 | 462.5 | 505.8 | 0 | 26 | 19.3 | 20 | 0 | 234.6 | 234.4 | 235 | 77.6 | 77.5 | 77.4 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 31269 | 1 | 44.1 | 134322.6 | 10357 | 6.2 | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 7.7 | 0.1 | 5.4 | 5.9 | 6.6 | 6.5 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 09:52 | Normal | 552.1 | 472.2 | 511.7 | 0 | 26.1 | 19.5 | 20.3 | 0 | 235.8 | 234 | 235.4 | 79.3 | 79.3 | 79.1 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 31939 | 1 | 44.5 | 134325.3 | 10357 | 6.3 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 7.9 | 0.1 | 5.4 | 5.8 | 6.9 | 6.6 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 09:57 | Normal | 547 | 479.8 | 508.4 | 0 | 26.7 | 19.3 | 20.5 | 0 | 234.6 | 233.4 | 235.6 | 80 | 80 | 79.7 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 32240 | 1 | 45 | 134327.9 | 10357 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 6.2 | 7.7 | 0 | 5.3 | 6.2 | 7.1 | 6.7 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 10:02 | Normal | 547.1 | 486.8 | 506.1 | 0 | 27 | 19.3 | 21 | 0 | 235.4 | 234 | 235.2 | 80.9 | 80.7 | 80.6 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 32531 | 1 | 45.4 | 134330.6 | 10357 | 6.5 | 7.1 | 6.6 | 6.5 | 8 | 0 | 5.5 | 5.7 | 7.1 | 6.8 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 10:07 | Normal | 542.2 | 478.4 | 501.4 | 0 | 27.2 | 19.6 | 21.1 | 0 | 235.2 | 234.4 | 235.8 | 81.7 | 81.7 | 81.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 32884 | 1 | 45.9 | 134333.4 | 10357 | 6.6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 8.3 | 0.2 | 5.4 | 5.6 | 7.1 | 6.9 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 10:12 | Normal | 549.8 | 474.7 | 505.5 | 0 | 27.3 | 20 | 21.3 | 0 | 236 | 234.2 | 235.6 | 82.6 | 82.5 | 82.2 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 33268 | 1 | 46.4 | 134336.1 | 10357 | 6.6 | 7.2 | 6.7 | 6.6 | 8.3 | 0.1 | 5.6 | 5.7 | 7.1 | 7 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 10:17 | Normal | 546.1 | 477 | 497.6 | 0 | 27.5 | 20 | 21.6 | 0 | 235.4 | 234 | 235 | 82.4 | 82.4 | 82.2 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 33256 | 1 | 46.9 | 134338.9 | 10357 | 6.7 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 8.3 | 0.2 | 5.7 | 5.7 | 7.3 | 7 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 10:22 | Normal | 546.8 | 476.6 | 506.5 | 0 | 28.1 | 20.4 | 21.6 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.8 | 83.4 | 83.4 | 83.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 33682 | 1 | 47.2 | 134341.7 | 10357 | 6.8 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 8.4 | 0 | 5.6 | 6 | 7.5 | 7.1 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 10:27 | Normal | 546 | 475.8 | 498.7 | 0 | 28.2 | 20.3 | 21.8 | 0 | 235.6 | 234 | 235.6 | 84.1 | 83.7 | 83.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 33902 | 1 | 47.4 | 134344.5 | 10358 | 6.8 | 7.4 | 7 | 6.8 | 8.4 | 0.1 | 5.8 | 5.9 | 7.2 | 7.1 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 10:32 | Normal | 543.8 | 488.6 | 493.9 | 0 | 28.3 | 20.3 | 22 | 0 | 235.6 | 234.6 | 236 | 84.3 | 84.2 | 84 | 59.99 | 60 | 59.99 | 33988 | 1 | 47.9 | 134347.3 | 10358 | 6.9 | 7.4 | 7 | 6.9 | 8.5 | 0.1 | 5.7 | 5.8 | 7.4 | 7.3 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 10:37 | Normal | 537.6 | 482.6 | 493 | 0 | 28.6 | 20.6 | 22.3 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235.6 | 85.1 | 84.8 | 84.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 34245 | 1 | 48.3 | 134350.2 | 10358 | 6.4 | 8 | 7 | 6.8 | 8.7 | 0.6 | 5.2 | 5.7 | 7 | 7.3 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 10:42 | Normal | 540.1 | 484.8 | 500.9 | 0 | 28.7 | 20.4 | 22.3 | 0 | 235.6 | 234.6 | 235.6 | 85.3 | 85.3 | 84.9 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 34396 | 1 | 48.7 | 134353 | 10358 | 7 | 7.5 | 7.1 | 6.9 | 8.5 | 0.1 | 5.9 | 5.9 | 7.7 | 7.4 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 10:47 | Normal | 535.5 | 483.5 | 497.6 | 0 | 29.2 | 20.8 | 22.5 | 0 | 236 | 234.2 | 235 | 86.4 | 86.2 | 86.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 34770 | 1 | 49.1 | 134355.9 | 10358 | 7.1 | 7.6 | 7.1 | 7 | 8.7 | 0.1 | 5.8 | 6.1 | 7.4 | 7.4 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 10:52 | Normal | 532.9 | 488.6 | 493.7 | 0 | 30.5 | 21.6 | 23.3 | 0 | 234.8 | 234.4 | 235.2 | 89.4 | 89.5 | 89.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 36021 | 1 | 49.5 | 134358.9 | 10358 | 7.4 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 9.1 | 0.2 | 6.2 | 6.1 | 7.9 | 7.8 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 10:57 | Normal | 527.4 | 478.6 | 485.9 | 0 | 28.4 | 22.4 | 25.2 | 0 | 235.4 | 234.8 | 236.4 | 88.6 | 88.6 | 88.4 | 59.98 | 59.98 | 60 | 37818 | 1 | 49.9 | 134362 | 10358 | 7.4 | 7.7 | 7.3 | 6.3 | 9.1 | 0.5 | 6.9 | 5.6 | 8.9 | 8.4 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 11:02 | Normal | 533.1 | 482.9 | 489.8 | 0 | 31.8 | 22.6 | 24.6 | 0 | 235.2 | 234.8 | 236 | 93 | 93 | 92.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 37487 | 1 | 50.5 | 134365 | 10358 | 7.8 | 8.3 | 7.9 | 7.6 | 9.5 | 0.1 | 6.3 | 6.8 | 8.1 | 8.2 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 11:07 | Normal | 537.9 | 465.4 | 496.2 | 0 | 5.8 | 4 | 4.5 | 0 | 230.4 | 230.6 | 231.4 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 6871 | 1 | 50.3 | 134367.1 | 10358 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 11:12 | Normal | 553.1 | 497.8 | 506.7 | 0 | 24.7 | 15.3 | 14.1 | 0 | 234.4 | 232.2 | 234.2 | 66 | 65.9 | 65.8 | 60 | 60 | 59.98 | 29424 | 1 | 49.4 | 134369.5 | 10358 | 5.9 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 7.4 | 0 | 3.9 | 3.9 | 4.9 | 4 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 11:17 | Normal | 558.2 | 502.8 | 522.5 | 0 | 34 | 21.6 | 21.3 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.8 | 95.1 | 95 | 94.7 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 40039 | 1 | 47.5 | 134370.5 | 10358 | 8.3 | 8.7 | 8.5 | 8.1 | 10.4 | 0 | 5.7 | 5.6 | 7.4 | 7.7 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 11:22 | Normal | 541.2 | 491.8 | 496.8 | 0 | 32.7 | 23 | 25.4 | 0 | 235.8 | 234 | 235.6 | 96.8 | 97 | 96.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 39302 | 1 | 48.3 | 134373.6 | 10358 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 9.9 | 0 | 6.9 | 6.4 | 8.6 | 8.4 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 11:27 | Normal | 557.2 | 509.5 | 513.2 | 0 | 28.3 | 21.1 | 23.5 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235 | 91.9 | 91.9 | 92 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 32889 | 1 | 48.4 | 134375.5 | 10359 | 6.8 | 7.3 | 6.9 | 6.8 | 8.5 | 0.1 | 6.2 | 6.1 | 7.6 | 7.4 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 11:32 | Normal | 540.4 | 493 | 502.7 | 0 | 32.3 | 22.5 | 24.8 | 0 | 235.4 | 234 | 236.2 | 95.9 | 96.1 | 95.8 | 60.01 | 59.99 | 60.05 | 38880 | 1 | 48.8 | 134378.6 | 10359 | 8 | 8.5 | 8.1 | 7.8 | 9.6 | 0.1 | 6.3 | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 11:37 | Normal | 530.2 | 490.1 | 492.9 | 0 | 33.8 | 23.1 | 26.3 | 0 | 236.8 | 235 | 236.6 | 98.9 | 98.8 | 98.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 39817 | 1 | 50 | 134381.8 | 10359 | 8.1 | 8.5 | 8.2 | 8.6 | 9.7 | 0 | 6.3 | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 11:42 | Normal | 532.6 | 489 | 480.8 | 0 | 36.4 | 19.9 | 24.1 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235.6 | 96.3 | 96.1 | 95.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 36170 | 1 | 51.4 | 134385.1 | 10359 | 8.8 | 9 | 9 | 8.4 | 10.4 | 0 | 4 | 4.6 | 7.5 | 8.4 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 11:47 | Normal | 553.1 | 447.6 | 511.7 | 0 | 9 | 6.1 | 6.7 | 0 | 231.2 | 230.6 | 231.6 | 26.5 | 26.6 | 26.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 9998 | 1 | 50.7 | 134386.9 | 10359 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.6 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 11:52 | Normal | 570.5 | 499.5 | 530.8 | 0 | 9 | 5.7 | 6.8 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232.8 | 27.9 | 28 | 27.9 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 10766 | 1 | 48 | 134387.9 | 10359 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 0 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 11:57 | Normal | 557.7 | 511.9 | 526.1 | 0 | 22 | 14.6 | 16.7 | 0 | 235 | 234.2 | 233.8 | 66.8 | 66.8 | 66.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 26469 | 1 | 47.9 | 134390.6 | 10359 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 6.7 | 0.1 | 3.9 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 12:02 | Normal | 566.4 | 513.8 | 532.7 | 0 | 17.8 | 11.7 | 13.3 | 0 | 233.4 | 232.4 | 233.8 | 54.5 | 54.7 | 54.4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 20864 | 1 | 47.1 | 134392.2 | 10359 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 5.3 | 0.1 | 3 | 3 | 4.3 | 4.2 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 12:07 | Normal | 570.4 | 518.8 | 537.6 | 0 | 13.6 | 8.5 | 10 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233 | 41.3 | 41.4 | 41.2 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 16246 | 1 | 46.1 | 134393.8 | 10359 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 4 | 0 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 12:12 | Normal | 571.3 | 517.9 | 530.8 | 0 | 12.3 | 7.5 | 9 | 0 | 233 | 231.6 | 232.2 | 37.3 | 37.5 | 37.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 14101 | 1 | 45.6 | 134395.6 | 10359 | 3.2 | 3.4 | 2.5 | 2.9 | 3.6 | 0 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 12:17 | Normal | 566.4 | 486 | 536.9 | 0 | 9 | 5.7 | 6.7 | 0 | 230.8 | 230 | 230.6 | 27.9 | 27.9 | 27.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10851 | 1 | 44.3 | 134396.7 | 10359 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 0 | 1.4 | 1.4 | 2 | 2 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 12:22 | Normal | 569.2 | 484.7 | 538.5 | 0 | 7.3 | 4.7 | 5.5 | 0 | 230.4 | 229.2 | 230.6 | 23.2 | 23.4 | 23.1 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 9029 | 1 | 43 | 134397.5 | 10359 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 12:27 | Normal | 574.9 | 491.7 | 535 | 0 | 5.1 | 3.1 | 3.9 | 0 | 229.8 | 227.8 | 229 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 6606 | 1 | 41.7 | 134398.1 | 10360 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 12:32 | Normal | 569.6 | 482.7 | 534.8 | 0 | 4 | 2.5 | 3.1 | 0 | 229 | 228.4 | 228 | 13.4 | 13.5 | 13.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 5309 | 1 | 40.7 | 134398.6 | 10360 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 12:37 | Normal | 566.6 | 471.8 | 533.3 | 0 | 3.1 | 1.9 | 2.4 | 0 | 233 | 231 | 231.8 | 10.4 | 10.5 | 10.3 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 4163 | 1 | 40 | 134399 | 10360 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 12:42 | Normal | 568.9 | 499 | 518.2 | 0 | 2.5 | 1.4 | 2 | 0 | 233.8 | 231.2 | 232.4 | 8.4 | 8.4 | 7.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3305 | 1 | 39.2 | 134399.3 | 10360 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 12:47 | Normal | 564 | 497.2 | 530.1 | 0 | 2.3 | 1.1 | 1.6 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.2 | 7.2 | 7.4 | 7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2876 | 1 | 38.4 | 134399.6 | 10360 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 12:52 | Normal | 572.3 | 491.7 | 531.7 | 0 | 1.8 | 1 | 1.4 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 2536 | 1 | 37.9 | 134399.8 | 10360 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 12:57 | Normal | 566.4 | 463.8 | 527.6 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 0 | 233 | 231.6 | 232 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 60.09 | 60.08 | 60.1 | 2276 | 1 | 37.3 | 134400 | 10360 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 13:02 | Normal | 569.2 | 450.7 | 535.5 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 0 | 233.6 | 231.2 | 232 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 2211 | 1 | 36.8 | 134400.2 | 10360 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 13:07 | Normal | 563.4 | 479.8 | 540.3 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 0 | 233.2 | 232.2 | 231.6 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 60.12 | 60.07 | 60.09 | 2141 | 1 | 36.3 | 134400.4 | 10360 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 13:12 | Normal | 564.5 | 507.8 | 522.9 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 233.2 | 231.4 | 231.8 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2146 | 1 | 35.9 | 134400.5 | 10360 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 13:17 | Normal | 556.4 | 489.6 | 516.7 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.2 | 5.7 | 5.3 | 5.4 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 2181 | 1 | 35.7 | 134400.7 | 10360 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 13:22 | Normal | 553.3 | 484.9 | 530.3 | 0 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 0 | 233 | 231.4 | 231.8 | 5.8 | 6 | 5.6 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 2263 | 1 | 35.3 | 134400.9 | 10360 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 13:27 | Normal | 582.1 | 478.6 | 533.4 | 0 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 0 | 232.8 | 230.4 | 231.4 | 6 | 6.1 | 5.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2407 | 1 | 35.1 | 134401.1 | 10361 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 13:32 | Normal | 560.3 | 447.7 | 529.8 | 0 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.2 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 2116 | 1 | 34.9 | 134401.3 | 10361 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 13:37 | Normal | 555.2 | 477.9 | 516.4 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0 | 232.4 | 230.2 | 230.8 | 4.3 | 4.3 | 4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1643 | 1 | 34.7 | 134401.4 | 10361 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 13:42 | Normal | 553 | 537.8 | 529.5 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 233 | 230.6 | 231.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1361 | 1 | 34.5 | 134401.6 | 10361 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 13:47 | Normal | 554.4 | 461.9 | 521.2 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 232 | 230.4 | 231 | 3.9 | 4 | 3.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1463 | 1 | 34.3 | 134401.7 | 10361 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 13:52 | Normal | 548.6 | 470.1 | 523.5 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 1532 | 1 | 34.2 | 134401.8 | 10361 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 13:57 | Normal | 555.5 | 461 | 530.6 | 0 | 1.3 | 0.7 | 1 | 0 | 232.2 | 230.4 | 230.8 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 1783 | 1 | 34.1 | 134401.9 | 10361 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 14:02 | Normal | 566 | 491.6 | 529.2 | 0 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.4 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 2013 | 1 | 34.1 | 134402.1 | 10361 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 14:07 | Normal | 574.2 | 455.8 | 535.2 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | 232 | 230.2 | 231.4 | 5 | 5.2 | 4.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1997 | 1 | 34 | 134402.3 | 10361 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 14:12 | Normal | 565.3 | 492.7 | 525.7 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | 232.4 | 230.2 | 231.4 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2096 | 1 | 33.8 | 134402.4 | 10361 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 14:17 | Normal | 587.4 | 471.8 | 540.5 | 0 | 2.6 | 1.5 | 1.8 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.2 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3361 | 1 | 33.5 | 134402.7 | 10361 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 14:22 | Normal | 596.4 | 489.6 | 556.2 | 0 | 3.2 | 1.9 | 2.3 | 0 | 234 | 231.6 | 232.2 | 10.8 | 10.8 | 10.5 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 4253 | 1 | 33.2 | 134403 | 10361 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 14:27 | Normal | 592.3 | 489.6 | 548.6 | 0 | 3.8 | 2.3 | 2.7 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233 | 12.6 | 12.5 | 12.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 4933 | 1 | 33 | 134403.4 | 10362 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 14:32 | Normal | 597.3 | 491.6 | 554.2 | 0 | 4.2 | 2.6 | 3.1 | 0 | 235.2 | 232.8 | 234 | 14 | 14.1 | 13.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 5575 | 1 | 32.9 | 134403.8 | 10362 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 14:37 | Normal | 601.4 | 526.7 | 564.8 | 0 | 5 | 2.8 | 3.6 | 0 | 235 | 233.2 | 233.8 | 16.4 | 16.5 | 16.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6533 | 1 | 32.9 | 134404.3 | 10362 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 14:42 | Normal | 605.6 | 526.7 | 551.4 | 0 | 5.5 | 3 | 4 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234.2 | 17.5 | 17.6 | 17.3 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 7071 | 1 | 32.9 | 134404.9 | 10362 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 14:47 | Normal | 603.7 | 536.9 | 560.7 | 0 | 6 | 3.3 | 4.1 | 0 | 235.6 | 233.6 | 235 | 18.9 | 19.2 | 18.7 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 7456 | 1 | 33 | 134405.5 | 10362 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 14:52 | Normal | 603.6 | 537.7 | 561.9 | 0 | 6.8 | 3.8 | 4.8 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235.2 | 21.7 | 21.8 | 21.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 8570 | 1 | 33.1 | 134406.2 | 10362 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 14:57 | Normal | 600 | 530.8 | 557.1 | 0 | 6.8 | 3.9 | 4.8 | 0 | 233.8 | 232 | 232.8 | 21.7 | 21.8 | 21.6 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 8478 | 1 | 33.2 | 134406.9 | 10362 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 15:02 | Normal | 596.9 | 527.7 | 549.5 | 0 | 7 | 4 | 5.1 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233 | 22.1 | 22.4 | 22.1 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 8674 | 1 | 33.4 | 134407.6 | 10362 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 2 | 0 | 1 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 15:07 | Normal | 589 | 492.6 | 547.6 | 0 | 7 | 4.3 | 5 | 0 | 233 | 232.4 | 233 | 22 | 22.1 | 22 | 60.02 | 60 | 60.03 | 8644 | 1 | 33.5 | 134408.3 | 10362 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 15:12 | Normal | 589.3 | 492.9 | 553.6 | 0 | 7.2 | 4.5 | 5.2 | 0 | 233.8 | 232 | 232.6 | 23 | 23.2 | 22.9 | 60.01 | 59.98 | 60 | 8950 | 1 | 33.6 | 134409.1 | 10362 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2 | 0 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 15:17 | Normal | 587.6 | 484.1 | 548.9 | 0 | 6.6 | 4.1 | 4.8 | 0 | 234 | 231.8 | 232.4 | 21.1 | 21.1 | 20.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 8256 | 1 | 33.7 | 134409.8 | 10362 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 15:22 | Normal | 587 | 477.5 | 547.3 | 0 | 5.7 | 3.6 | 4.1 | 0 | 233.2 | 230.8 | 231.6 | 18.3 | 18.6 | 18.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7385 | 1 | 33.8 | 134410.4 | 10362 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 15:27 | Normal | 591.7 | 501.6 | 545.6 | 0 | 5.4 | 3.3 | 4 | 0 | 233.2 | 230.6 | 232.2 | 17.6 | 17.9 | 17.5 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 7024 | 1 | 33.6 | 134411 | 10363 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 15:32 | Normal | 590.7 | 481.7 | 550.4 | 0 | 6 | 3.9 | 4.4 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.4 | 19.5 | 19.7 | 19.4 | 60.01 | 60 | 59.98 | 7593 | 1 | 33.8 | 134411.6 | 10363 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 15:37 | Normal | 588.8 | 492.9 | 550.6 | 0 | 5.8 | 3.8 | 4.3 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.8 | 19.1 | 19.3 | 19 | 60.1 | 60.04 | 60.06 | 7488 | 1 | 33.8 | 134412.3 | 10363 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 15:42 | Normal | 595.7 | 488 | 541.4 | 0 | 5.8 | 3.8 | 4.4 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.2 | 18.8 | 18.9 | 18.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 7550 | 1 | 33.9 | 134412.9 | 10363 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 15:47 | Normal | 589.2 | 499.1 | 544.4 | 0 | 5.8 | 3.6 | 4.5 | 0 | 234 | 232 | 232.4 | 18.9 | 19.1 | 19 | 59.98 | 60.03 | 60.02 | 7435 | 1 | 33.9 | 134413.5 | 10363 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 15:52 | Normal | 587.8 | 505.9 | 544.2 | 0 | 5.3 | 3.1 | 4.1 | 0 | 233 | 232.2 | 232.4 | 17.4 | 17.5 | 17.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6940 | 1 | 34.1 | 134414.1 | 10363 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 15:57 | Normal | 590.9 | 482.9 | 545.7 | 0 | 5 | 3.1 | 3.9 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.8 | 16.4 | 16.6 | 16.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6586 | 1 | 34 | 134414.7 | 10363 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 16:02 | Normal | 581.7 | 499.8 | 546.9 | 0 | 5.3 | 3.2 | 4.2 | 0 | 234 | 231.4 | 233 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 6960 | 1 | 34 | 134415.2 | 10363 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 16:07 | Normal | 606.9 | 534.6 | 556.1 | 0 | 10.2 | 7.4 | 11.6 | 0 | 235 | 233.6 | 235.4 | 39.1 | 39.3 | 38.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 15674 | 1 | 34.3 | 134416.2 | 10363 | 3.4 | 3.2 | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 3.2 | 2.7 | 3.5 | 3.9 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 16:12 | Normal | 582.6 | 482.8 | 533.5 | 0 | 4.9 | 3.3 | 4.1 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.4 | 16.6 | 16.8 | 16.4 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 6738 | 1 | 34.7 | 134417.1 | 10363 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 16:17 | Normal | 599.3 | 536.3 | 558.2 | 0 | 6.5 | 5.5 | 7.9 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.6 | 27.5 | 27.6 | 27.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 9543 | 1 | 34.6 | 134417.7 | 10363 | 2.2 | 1.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 16:22 | Normal | 602 | 510.5 | 551.5 | 0 | 6.8 | 6.3 | 9.3 | 0 | 234 | 232.8 | 233.6 | 30.1 | 30.3 | 30 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 11595 | 1 | 34.8 | 134418.6 | 10363 | 2.8 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 16:27 | Normal | 592.8 | 507.1 | 541.1 | 0 | 7.6 | 6.6 | 9.7 | 0 | 234.2 | 232.2 | 232.6 | 31.3 | 31.5 | 31.3 | 60.01 | 60.06 | 60.05 | 12444 | 1 | 35 | 134419.6 | 10364 | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 3.2 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 16:32 | Normal | 544.4 | 500 | 530.7 | 0 | 5.7 | 3.8 | 5.3 | 0 | 233.2 | 231.2 | 231.6 | 19.3 | 19.5 | 19.2 | 59.99 | 60.02 | 60 | 7900 | 1 | 35.2 | 134420.4 | 10364 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.5 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 16:37 | Normal | 580.7 | 485 | 532.9 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 233.2 | 230.8 | 232 | 16.2 | 16.4 | 16.1 | 59.99 | 60 | 60 | 6434 | 1 | 35.1 | 134421 | 10364 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 1 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 16:42 | Normal | 585 | 490 | 534.6 | 0 | 5.3 | 3.8 | 5 | 0 | 232.8 | 230.4 | 231.2 | 19 | 19.2 | 18.9 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 7474 | 1 | 35 | 134421.6 | 10364 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.5 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 16:47 | Normal | 581 | 494.9 | 548.4 | 0 | 5.1 | 3.8 | 4.8 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232 | 18.7 | 18.8 | 18.5 | 60 | 60 | 60.01 | 7404 | 1 | 35 | 134422.2 | 10364 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.3 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 16:52 | Normal | 588.2 | 489.8 | 540 | 0 | 4.8 | 3.8 | 4.6 | 0 | 234 | 231.4 | 232.6 | 17.8 | 17.9 | 17.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 7084 | 1 | 34.9 | 134422.8 | 10364 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1 | 1.3 | 1 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 16:57 | Normal | 577.7 | 496.7 | 542.3 | 0 | 4.7 | 3.6 | 4.4 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232 | 17.4 | 17.5 | 17.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6958 | 1 | 34.9 | 134423.4 | 10364 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 17:02 | Normal | 576.1 | 486.4 | 541.4 | 0 | 4.3 | 3.2 | 3.9 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.4 | 15.5 | 15.7 | 15.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 6152 | 1 | 34.9 | 134423.9 | 10364 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 17:07 | Normal | 576.3 | 501.7 | 542.3 | 0 | 3.8 | 2.7 | 3.3 | 0 | 232.8 | 231 | 231.6 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 5479 | 1 | 34.8 | 134424.4 | 10364 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.8 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 17:12 | Normal | 569.4 | 480.7 | 535.2 | 0 | 3.1 | 2.3 | 2.8 | 0 | 231.6 | 229.8 | 230.8 | 11.5 | 11.7 | 11.3 | 59.89 | 59.91 | 59.92 | 4583 | 1 | 34.7 | 134424.9 | 10364 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 17:17 | Normal | 566.3 | 491.9 | 535.7 | 0 | 2.6 | 2 | 2.5 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231 | 10.3 | 10.4 | 10 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 4045 | 1 | 34.7 | 134425.2 | 10364 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 17:22 | Normal | 557.5 | 515.6 | 503.7 | 0 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 0 | 231.6 | 229.2 | 230.6 | 7.8 | 8 | 7.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 3113 | 1 | 34.6 | 134425.5 | 10364 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 17:27 | Normal | 558.1 | 532.7 | 510.1 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 0 | 231.6 | 228.4 | 230 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2170 | 1 | 34.5 | 134425.7 | 10365 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 17:32 | Normal | 568.3 | 524.8 | 503.8 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0 | 231.6 | 229.2 | 229.8 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1658 | 1 | 34.4 | 134425.9 | 10365 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 17:37 | Normal | 562 | 513.6 | 509.4 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 231.2 | 229.2 | 230.6 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1327 | 1 | 34.2 | 134426 | 10365 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 17:42 | Normal | 547.3 | 534.8 | 498.2 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 230.6 | 228.6 | 229.8 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 1106 | 1 | 34 | 134426.1 | 10365 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 17:47 | Normal | 556.1 | 532.8 | 523.2 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 231 | 228.8 | 229.4 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 59.97 | 60 | 59.98 | 939 | 1 | 33.7 | 134426.2 | 10365 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 17:52 | Normal | 545 | 488.6 | 509.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 230.8 | 229.6 | 230 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 869 | 1 | 33.5 | 134426.3 | 10365 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 17:57 | Normal | 547.7 | 471.8 | 500.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 231.2 | 229.4 | 230.2 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 783 | 1 | 33.3 | 134426.3 | 10365 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 18:02 | Normal | 547.1 | 447.6 | 527.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231 | 229.4 | 229.8 | 2 | 2 | 1.7 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 667 | 1 | 33.1 | 134426.4 | 10365 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 18:07 | Normal | 525.3 | 411.7 | 490.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 231.2 | 229 | 229.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 439 | 1 | 32.9 | 134426.5 | 10365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 18:12 | Normal | 483.2 | 199.9 | 462.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 228.8 | 229.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 213 | 1 | 32.8 | 134426.5 | 10365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 18:17 | Normal | 234.5 | 200 | 201.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 228.8 | 229.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 45 | 1 | 32.6 | 134426.5 | 10365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 18:22 | Normal | 199 | 219.6 | 193.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 228.6 | 229.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 36 | 1 | 32.4 | 134426.5 | 10365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 18:27 | Normal | 178.6 | 213.6 | 220.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 228.4 | 229.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 20 | 1 | 32.2 | 134426.5 | 10366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 18:32 | Normal | 211.3 | 210.1 | 189.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 228.4 | 229.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 31 | 1 | 32 | 134426.5 | 10366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
2025-12-26 18:37 | Normal | 201.3 | 196.2 | 201.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 228 | 229.8 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 29 | 1 | 31.7 | 134426.5 | 10366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0