## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-28 05:00 | Wait | 488.5 | 488.5 | 488.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 0 | 0 | 23.1 | 134632.7 | 10379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 05:05 | Wait | 532.9 | 517.4 | 513.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 0 | 0 | 23.7 | 134632.7 | 10379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 05:10 | Normal | 492.8 | 199.7 | 426.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.2 | 231.8 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 140 | 1 | 24.1 | 134632.7 | 10379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 05:15 | Normal | 516.1 | 199.7 | 473.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 231.4 | 231.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 152 | 1 | 24.4 | 134632.7 | 10379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 05:20 | Normal | 509 | 199.6 | 499.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 232 | 232.4 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 183 | 1 | 24.6 | 134632.7 | 10380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 05:25 | Normal | 534.1 | 199.8 | 503.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 232 | 231.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 253 | 1 | 24.8 | 134632.7 | 10380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 05:30 | Normal | 562.9 | 320 | 514.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.8 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 315 | 1 | 25 | 134632.7 | 10380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 05:35 | Normal | 578.7 | 479.8 | 523.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 234 | 232.2 | 232.2 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 60 | 60 | 59.99 | 828 | 1 | 25.2 | 134632.8 | 10380 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 05:40 | Normal | 572 | 539.9 | 525.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 234.2 | 231.8 | 231.6 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 874 | 1 | 25.5 | 134632.9 | 10380 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 05:45 | Normal | 568.2 | 490.5 | 528.2 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.2 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 880 | 1 | 25.6 | 134632.9 | 10380 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 05:50 | Normal | 564.6 | 514.3 | 530.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 233.6 | 232 | 231.6 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 830 | 1 | 25.8 | 134633 | 10380 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 05:55 | Normal | 597.7 | 563.6 | 545.4 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 234 | 232.4 | 233 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 1323 | 1 | 26.1 | 134633.1 | 10380 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 06:00 | Normal | 587.7 | 504.3 | 543.6 | 0 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1828 | 1 | 26.3 | 134633.2 | 10380 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 06:05 | Normal | 608.8 | 562.8 | 540.6 | 0 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 0 | 234.4 | 232.6 | 232.8 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 59.93 | 59.98 | 59.96 | 1892 | 1 | 26.6 | 134633.4 | 10380 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 06:10 | Normal | 616 | 496.2 | 548.7 | 0 | 2.7 | 1.6 | 2.1 | 0 | 234.2 | 232 | 233.2 | 9.2 | 9.4 | 8.9 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 3611 | 1 | 26.9 | 134633.6 | 10380 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 06:15 | Normal | 590.9 | 486.7 | 545.1 | 0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 234.2 | 233.4 | 233.6 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2759 | 1 | 27.3 | 134633.9 | 10380 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 06:20 | Normal | 461.1 | 501.1 | 526.8 | 0 | 2.6 | 1.1 | 0.7 | 0 | 234.2 | 233 | 233.2 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1733 | 1 | 27.5 | 134634.1 | 10381 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 06:25 | Normal | 512.6 | 534.9 | 540.2 | 0 | 3.1 | 1.5 | 0.6 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.4 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2897 | 1 | 27.8 | 134634.3 | 10381 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 06:30 | Normal | 540.9 | 543.9 | 535 | 0 | 4.7 | 1.6 | 0.6 | 0 | 235 | 232.8 | 234 | 9.9 | 10 | 9.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3898 | 1 | 28.1 | 134634.6 | 10381 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 06:35 | Normal | 568.4 | 539.5 | 558.8 | 0 | 5 | 1.8 | 0.7 | 0 | 235.6 | 232.8 | 234.2 | 11.4 | 11.6 | 11.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4497 | 1 | 28.4 | 134635 | 10381 | 0.3 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 06:40 | Normal | 594 | 563.7 | 415.4 | 0 | 5.9 | 2.1 | 2.5 | 0 | 235 | 233.8 | 234.4 | 14.3 | 14.6 | 14.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 5712 | 1 | 28.8 | 134635.4 | 10381 | 0.4 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 06:45 | Normal | 598.2 | 571 | 545.2 | 0 | 7.5 | 2.8 | 3.4 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234 | 19.5 | 19.8 | 19.5 | 60 | 60 | 59.99 | 7682 | 1 | 29.3 | 134635.9 | 10381 | 0.8 | 2.5 | 2 | 2 | 2.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 06:50 | Normal | 601.1 | 559.7 | 557.6 | 0 | 7 | 2.7 | 3 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.6 | 17.9 | 18.1 | 17.8 | 60 | 60.02 | 60 | 7274 | 1 | 29.8 | 134636.6 | 10381 | 0.6 | 2.4 | 2 | 1.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 06:55 | Normal | 599.3 | 553.8 | 490.7 | 0 | 7 | 2.6 | 4.9 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.2 | 19.7 | 19.8 | 19.5 | 60.02 | 60 | 60.03 | 7707 | 1 | 30.3 | 134637.2 | 10381 | 0.4 | 2.5 | 2 | 1.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 07:00 | Normal | 595.4 | 558.1 | 546.1 | 0 | 7.3 | 2.6 | 5.1 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.4 | 21 | 21.1 | 20.9 | 60 | 60.03 | 59.97 | 8243 | 1 | 30.8 | 134637.9 | 10381 | 0.5 | 2.6 | 2 | 2 | 2.3 | 0 | 0 | 0.2 | 2.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 07:05 | Normal | 595.3 | 558.6 | 545.3 | 0 | 7.8 | 2.9 | 5.6 | 0 | 235.4 | 234 | 235 | 22.5 | 22.8 | 22.4 | 60 | 60 | 60.02 | 8894 | 1 | 31.1 | 134638.6 | 10381 | 0.4 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 07:10 | Normal | 587.3 | 563.9 | 545.7 | 0 | 7.9 | 2.9 | 5.8 | 0 | 235.2 | 234.2 | 235 | 22.9 | 23.1 | 22.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 9048 | 1 | 31.5 | 134639.3 | 10381 | 0.4 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0.3 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 07:15 | Normal | 589.8 | 549.7 | 543.4 | 0 | 8.6 | 3.3 | 7.3 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.2 | 26.2 | 26.5 | 26.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 10277 | 1 | 31.7 | 134640.1 | 10381 | 0.6 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0.3 | 2.8 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 07:20 | Normal | 593.5 | 557.6 | 533.4 | 0 | 11.5 | 3.5 | 8.7 | 0 | 236 | 234.6 | 235.4 | 31.8 | 32 | 31.6 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 12553 | 1 | 32.2 | 134641.1 | 10382 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 07:25 | Normal | 591 | 549 | 544.6 | 0 | 12 | 3.9 | 9.1 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.2 | 33.8 | 33.9 | 33.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 13349 | 1 | 32.6 | 134642.1 | 10382 | 2.8 | 3.4 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0.4 | 3.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 07:30 | Normal | 585.5 | 550.9 | 545.4 | 0 | 13.2 | 4.3 | 10 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.2 | 36.9 | 37.2 | 37 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 14607 | 1 | 33 | 134643.3 | 10382 | 3 | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 3.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 07:35 | Normal | 583.2 | 551.7 | 536.5 | 0 | 14.6 | 5 | 11 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236 | 40.2 | 40.3 | 40.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15957 | 1 | 33.4 | 134644.5 | 10382 | 3.4 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 3.8 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 07:40 | Normal | 578 | 539 | 533.4 | 0 | 13.6 | 4.5 | 10.2 | 0 | 236.4 | 235.4 | 236 | 37.3 | 37.5 | 37.2 | 60.09 | 60.04 | 60.06 | 14774 | 1 | 33.9 | 134645.8 | 10382 | 3.1 | 3.7 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 0 | 0.1 | 0.5 | 3.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 07:45 | Normal | 578.4 | 542.2 | 542 | 0 | 16.1 | 5.5 | 12 | 0 | 236.4 | 235.4 | 236.4 | 43.6 | 43.6 | 43.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 17163 | 1 | 34.3 | 134647.2 | 10382 | 3.7 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 0 | 0.1 | 0.7 | 4.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 07:50 | Normal | 570.8 | 534.5 | 531.5 | 0 | 18.7 | 6.9 | 13.9 | 0 | 237.4 | 235.8 | 235.8 | 50.7 | 50.7 | 50.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 20331 | 1 | 35 | 134648.8 | 10382 | 4.3 | 5.1 | 4.4 | 4.5 | 5.2 | 0 | 0.4 | 1 | 4.7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 07:55 | Normal | 569 | 534.7 | 531.5 | 0 | 18.7 | 6.7 | 14 | 0 | 237.6 | 237 | 236.8 | 49.8 | 50 | 49.8 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 20007 | 1 | 35.7 | 134650.5 | 10382 | 4.4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 0 | 0.3 | 0.9 | 4.8 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 08:00 | Normal | 563.1 | 531.8 | 528.3 | 0 | 20.4 | 8 | 15.5 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.2 | 55.2 | 55.2 | 54.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 22197 | 1 | 36.3 | 134652.2 | 10382 | 4.8 | 5.5 | 4.8 | 5 | 5.6 | 0 | 0.6 | 1.5 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 08:05 | Normal | 563 | 460.8 | 524.3 | 0 | 20.3 | 10.5 | 15.5 | 0 | 238 | 236.2 | 237.4 | 56.2 | 56.2 | 55.8 | 59.98 | 59.97 | 60 | 22596 | 1 | 37 | 134654.1 | 10382 | 4.7 | 5.5 | 4.9 | 5 | 6.2 | 0.1 | 1.1 | 2.9 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 08:10 | Normal | 566.1 | 498.9 | 522 | 0 | 19.2 | 10.2 | 14.8 | 0 | 235.8 | 233.8 | 235.2 | 55.3 | 55.4 | 55 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 22054 | 1 | 37.6 | 134656 | 10382 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 6 | 0.1 | 0.8 | 3.3 | 5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 08:15 | Normal | 564.9 | 521.9 | 519.9 | 0 | 18.5 | 9.9 | 14.1 | 0 | 235.4 | 233.6 | 235 | 53.7 | 53.9 | 53.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 21469 | 1 | 38.1 | 134657.8 | 10382 | 4.4 | 5 | 4.4 | 4.5 | 5.6 | 0.1 | 0.6 | 3.6 | 4.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 08:20 | Normal | 560.2 | 531.1 | 519 | 0 | 18.2 | 9.7 | 14.1 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234 | 53.5 | 53.6 | 53.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 21267 | 1 | 38.4 | 134659.6 | 10383 | 4.3 | 5 | 4.3 | 4.5 | 5.5 | 0.1 | 0.5 | 3.6 | 4.9 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 08:25 | Normal | 563.8 | 523.5 | 527.4 | 0 | 18.5 | 10 | 14.3 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.8 | 54.3 | 54.5 | 54.2 | 60 | 60 | 60 | 21683 | 1 | 38.6 | 134661.4 | 10383 | 4.4 | 5 | 4.4 | 4.6 | 5.6 | 0.1 | 0.4 | 3.8 | 4.9 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 08:30 | Normal | 564.2 | 526.7 | 517.9 | 0 | 19.6 | 10.4 | 15.1 | 0 | 235.8 | 233.6 | 235.2 | 57.2 | 57.2 | 56.8 | 60 | 59.99 | 60 | 22793 | 1 | 38.8 | 134663.2 | 10383 | 4.6 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 5.8 | 0.1 | 0.5 | 3.9 | 5.1 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 08:35 | Normal | 555.5 | 532.8 | 514 | 0 | 16.1 | 8.8 | 13 | 0 | 235 | 232.8 | 234.2 | 48.2 | 48.3 | 48.1 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 19703 | 1 | 39.2 | 134665 | 10383 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 4 | 4.7 | 0.1 | 0.5 | 3.3 | 4.3 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 08:40 | Normal | 567.3 | 541.8 | 528.1 | 0 | 12.4 | 6.3 | 9 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.8 | 35.2 | 35.3 | 35.1 | 60 | 60 | 60 | 16671 | 1 | 39 | 134666.5 | 10383 | 2.9 | 3.3 | 3 | 3.1 | 3.7 | 0.1 | 0.5 | 2 | 2.9 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 08:45 | Normal | 574.9 | 534.5 | 537.4 | 0 | 14.8 | 7.9 | 10.6 | 0 | 234.2 | 232 | 232.6 | 40.7 | 40.8 | 40.6 | 60.03 | 60 | 60.01 | 23986 | 1 | 39.2 | 134668.3 | 10383 | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 4.7 | 0.1 | 0.6 | 2.4 | 3.4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 08:50 | Normal | 563.9 | 522.6 | 521.5 | 0 | 19.4 | 10.3 | 14.1 | 0 | 235 | 234.2 | 235.4 | 52.7 | 52.8 | 52.4 | 59.94 | 59.99 | 59.95 | 22488 | 1 | 39.6 | 134670.2 | 10383 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 5.8 | 0 | 1 | 3.4 | 4.9 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 08:55 | Normal | 551.4 | 464.9 | 517.8 | 0 | 6.3 | 4.1 | 4.8 | 0 | 232.6 | 230.8 | 232.2 | 19.5 | 19.5 | 19.3 | 60.01 | 60 | 60 | 7484 | 1 | 39.6 | 134671.5 | 10383 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 09:00 | Normal | 566.1 | 536.7 | 522.6 | 0 | 23.8 | 13 | 18.4 | 0 | 236.4 | 234 | 235.6 | 70.2 | 70.3 | 69.8 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 27930 | 1 | 39.2 | 134673.1 | 10383 | 5.8 | 6.4 | 5.7 | 5.7 | 7 | 0.2 | 1 | 4.7 | 6.3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 09:05 | Normal | 552.9 | 526.5 | 514.2 | 0 | 24.1 | 13.3 | 18.5 | 0 | 236.2 | 234.8 | 236.2 | 69.8 | 69.8 | 69.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 28168 | 1 | 40.1 | 134675.4 | 10383 | 5.7 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 7.1 | 0.2 | 1.2 | 4.7 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 09:10 | Normal | 552.2 | 505.7 | 505.4 | 0 | 25 | 14.2 | 19.2 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235.4 | 72 | 71.9 | 71.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 29052 | 1 | 40.8 | 134677.7 | 10383 | 6 | 6.6 | 6 | 6 | 7.6 | 0.1 | 1.5 | 5 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 09:15 | Normal | 554 | 509.3 | 506 | 0 | 25 | 14.6 | 19.6 | 0 | 236 | 234 | 235.6 | 72.6 | 72.6 | 72.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 29294 | 1 | 41.7 | 134680.2 | 10383 | 6 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | 7.5 | 0.1 | 1.7 | 5.1 | 6.7 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 09:20 | Normal | 544.8 | 459 | 506 | 0 | 27.2 | 18.4 | 20.8 | 0 | 235.4 | 234.6 | 235.2 | 78.8 | 79.1 | 78.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 31729 | 1 | 42.6 | 134682.7 | 10384 | 6.5 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 8.3 | 0.1 | 4.1 | 5.8 | 7.1 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 09:25 | Normal | 538.6 | 452.3 | 505.4 | 0 | 30 | 20.8 | 22.5 | 0 | 236.6 | 234.6 | 236.8 | 86 | 85.8 | 85.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 34751 | 1 | 43.7 | 134685.5 | 10384 | 7.2 | 8 | 7.1 | 7.2 | 9 | 0.2 | 5.1 | 6.3 | 7.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 09:30 | Normal | 550.9 | 450.9 | 509.5 | 0 | 10 | 6.5 | 7 | 0 | 232 | 231.6 | 232 | 28.6 | 28.6 | 28.3 | 59.97 | 59.94 | 59.99 | 10538 | 1 | 44.6 | 134687.7 | 10384 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 3 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 09:35 | Normal | 559.1 | 501.9 | 515.4 | 0 | 9.6 | 5.8 | 7.2 | 0 | 233 | 231.2 | 232.2 | 29.1 | 29.1 | 28.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 11333 | 1 | 43 | 134688.8 | 10384 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.9 | 0 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 09:40 | Normal | 586.9 | 497.3 | 536.9 | 0 | 18.1 | 10.9 | 10.2 | 0 | 234 | 232.2 | 233.8 | 55.3 | 55.3 | 54.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 21846 | 1 | 41.5 | 134689.8 | 10384 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 5.4 | 0.1 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 09:45 | Normal | 570.9 | 525.7 | 529.2 | 0 | 9.1 | 5.6 | 7 | 0 | 232.2 | 230.8 | 232 | 28.9 | 29.1 | 28.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10360 | 1 | 41 | 134691.2 | 10384 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 0 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 09:50 | Normal | 564.5 | 507.9 | 522.3 | 0 | 6.2 | 3.5 | 4.3 | 0 | 231.6 | 229.4 | 230 | 18.9 | 19.2 | 18.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7481 | 1 | 40 | 134691.9 | 10384 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 09:55 | Normal | 591.5 | 479.9 | 507.2 | 0 | 20.9 | 15.7 | 19.6 | 0 | 235 | 232.4 | 234.4 | 67.6 | 67.8 | 67.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 29252 | 1 | 39.4 | 134693.2 | 10384 | 5.4 | 5.7 | 4.8 | 4.7 | 5.3 | 0.3 | 5.5 | 5.4 | 7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 10:00 | Normal | 571.8 | 506.9 | 532.4 | 0 | 9 | 5.5 | 6.6 | 0 | 234.8 | 232.2 | 232.8 | 26.9 | 27.3 | 26.9 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 10573 | 1 | 39.9 | 134694.7 | 10384 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.7 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 10:05 | Normal | 563.3 | 494.7 | 516.9 | 0 | 4.8 | 2.9 | 3.6 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.2 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6372 | 1 | 39.9 | 134695.9 | 10384 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 10:10 | Normal | 557.5 | 448.7 | 504.5 | 0 | 2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 232.2 | 231.4 | 230.8 | 7 | 7.1 | 6.8 | 60 | 60 | 59.99 | 3009 | 1 | 38.9 | 134696.3 | 10384 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 10:15 | Normal | 563.1 | 501.9 | 530.7 | 0 | 2.5 | 1.3 | 1.7 | 0 | 231.2 | 230.2 | 230.6 | 8 | 8.2 | 7.7 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 3080 | 1 | 37.9 | 134696.5 | 10384 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 10:20 | Normal | 567.8 | 474.8 | 512.9 | 0 | 2.6 | 1.5 | 2 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.6 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3352 | 1 | 37.3 | 134696.8 | 10385 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 10:25 | Normal | 573.8 | 465.1 | 533.3 | 0 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.4 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 60 | 60 | 59.97 | 2622 | 1 | 36.7 | 134697.1 | 10385 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 10:30 | Normal | 569.8 | 463.8 | 528.6 | 0 | 1.8 | 1 | 1.4 | 0 | 232.2 | 229.8 | 230.2 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2464 | 1 | 36.2 | 134697.3 | 10385 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 10:35 | Normal | 567.5 | 466.7 | 545 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 0 | 231 | 229.4 | 229.8 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 2240 | 1 | 35.8 | 134697.5 | 10385 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 10:40 | Normal | 551.8 | 516.8 | 526.7 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 231.2 | 229.8 | 229.6 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1250 | 1 | 35.5 | 134697.6 | 10385 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 10:45 | Normal | 550.3 | 529.5 | 505.3 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 1165 | 1 | 35.1 | 134697.7 | 10385 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 10:50 | Normal | 560.9 | 530.8 | 515.4 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0 | 231 | 230 | 230 | 3 | 3 | 2.9 | 60 | 59.97 | 59.98 | 1084 | 1 | 34.7 | 134697.8 | 10385 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 10:55 | Normal | 536.5 | 392.5 | 504.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.2 | 229.4 | 230 | 2.2 | 2.1 | 2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 673 | 1 | 34.2 | 134697.9 | 10385 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 11:00 | Normal | 550.1 | 486.7 | 507.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 231.2 | 230 | 230.2 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 60.01 | 60 | 60 | 1028 | 1 | 33.6 | 134697.9 | 10385 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 11:05 | Normal | 577.6 | 546.6 | 503.2 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 232.4 | 230.4 | 230.8 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 1876 | 1 | 32.9 | 134698.1 | 10385 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 11:10 | Normal | 580.9 | 484 | 551.2 | 0 | 2.2 | 1 | 1.4 | 0 | 232.6 | 230.2 | 230.8 | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 2683 | 1 | 32.3 | 134698.3 | 10385 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 11:15 | Normal | 592.1 | 535 | 546.5 | 0 | 2.7 | 1.3 | 1.7 | 0 | 232 | 230.8 | 231.8 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 59.98 | 60.01 | 60 | 3425 | 1 | 31.8 | 134698.5 | 10385 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 11:20 | Normal | 593.8 | 532.7 | 540.2 | 0 | 2.5 | 1.3 | 1.8 | 0 | 233 | 231 | 231.4 | 8.4 | 8.4 | 7.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3246 | 1 | 31.4 | 134698.8 | 10386 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 11:25 | Normal | 603.8 | 473.6 | 558.1 | 0 | 3 | 1.8 | 2.2 | 0 | 233.2 | 231.8 | 231.6 | 9.9 | 10 | 9.8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 3957 | 1 | 31.1 | 134699.1 | 10386 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 11:30 | Normal | 606 | 502.9 | 568.9 | 0 | 3.2 | 1.7 | 2.1 | 0 | 233.2 | 231.8 | 231.6 | 10.6 | 10.7 | 10.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 4220 | 1 | 30.9 | 134699.4 | 10386 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 11:35 | Normal | 594 | 487.7 | 556.8 | 0 | 3.5 | 1.8 | 2.3 | 0 | 233.2 | 231.4 | 231.4 | 11.1 | 11.1 | 10.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4348 | 1 | 30.7 | 134699.8 | 10386 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 11:40 | Normal | 596.6 | 494.6 | 538 | 0 | 2.9 | 1.6 | 2.1 | 0 | 234 | 231.8 | 232 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 3792 | 1 | 30.6 | 134700.1 | 10386 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 11:45 | Normal | 590 | 538.8 | 558 | 0 | 3.2 | 1.5 | 2.1 | 0 | 233.2 | 231.4 | 231.8 | 10.2 | 10.2 | 9.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3991 | 1 | 30.4 | 134700.4 | 10386 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 11:50 | Normal | 598.5 | 489.4 | 562.9 | 0 | 4.3 | 2.1 | 2.6 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.6 | 13 | 13.2 | 12.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5170 | 1 | 30.3 | 134700.8 | 10386 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 11:55 | Normal | 606.9 | 466.6 | 562.9 | 0 | 6.3 | 3.6 | 4.1 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233.2 | 19.3 | 19.5 | 19.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 7495 | 1 | 30.3 | 134701.3 | 10386 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 12:00 | Normal | 604.2 | 468.5 | 565.2 | 0 | 8.7 | 5.5 | 6.1 | 0 | 235 | 233.8 | 235 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 10645 | 1 | 30.7 | 134702.1 | 10386 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.5 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 12:05 | Normal | 604 | 555.1 | 568.9 | 0 | 16.6 | 10.2 | 12.4 | 0 | 237.6 | 236 | 237.4 | 52.9 | 53 | 52.7 | 60 | 59.97 | 60 | 19909 | 1 | 31.2 | 134703.3 | 10386 | 4 | 4.3 | 4.1 | 4 | 4.8 | 0 | 2.5 | 2.6 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 12:10 | Normal | 600.5 | 537.7 | 558.3 | 0 | 12.3 | 7.3 | 9.1 | 0 | 236.4 | 235.6 | 236.6 | 38.6 | 38.8 | 38.6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 15321 | 1 | 32 | 134704.7 | 10386 | 2.9 | 3.2 | 3 | 2.9 | 3.6 | 0 | 1.7 | 1.8 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 12:15 | Normal | 604.9 | 551 | 558.9 | 0 | 17.3 | 11.4 | 13.8 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237 | 58.8 | 58.9 | 58.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 20182 | 1 | 32.7 | 134706.1 | 10386 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4 | 5.3 | 0 | 3 | 2.9 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 12:20 | Normal | 594.3 | 547.8 | 558.2 | 0 | 20.1 | 13.8 | 15.6 | 0 | 238.2 | 237.2 | 238.8 | 65.6 | 65.5 | 65.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 25375 | 1 | 33.4 | 134707.8 | 10387 | 4.7 | 5.2 | 5 | 4.7 | 6.1 | 0.2 | 3.8 | 3.7 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 12:25 | Normal | 582.9 | 556.4 | 535.6 | 0 | 17.4 | 10.5 | 13.3 | 0 | 237.2 | 236.6 | 237 | 53.4 | 53.3 | 53.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 20743 | 1 | 34.5 | 134709.7 | 10387 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 5.2 | 0 | 2.5 | 2.7 | 4.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 12:30 | Normal | 575.3 | 543 | 536.6 | 0 | 17.5 | 11.6 | 13.5 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237.2 | 55 | 55.2 | 54.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 20814 | 1 | 35.5 | 134711.6 | 10387 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 5.3 | 0 | 2.9 | 3 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 12:35 | Normal | 642.6 | 543.3 | 541.3 | 0 | 5.9 | 21.9 | 22.6 | 0 | 237.6 | 236.8 | 238.4 | 65.6 | 65.7 | 65.5 | 59.98 | 60.03 | 59.96 | 27098 | 1 | 37.5 | 134713.9 | 10387 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 9.8 | 0.1 | 5.2 | 5.5 | 7.3 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 12:40 | Normal | 592 | 556.8 | 527.6 | 0 | 17.1 | 15.1 | 20.5 | 0 | 238.8 | 236.6 | 237.8 | 68.5 | 68.6 | 68.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 30258 | 1 | 39.6 | 134716.4 | 10387 | 4.2 | 4.1 | 4 | 3.9 | 7.3 | 0 | 3.7 | 3.6 | 6.5 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 12:45 | Normal | 581.3 | 560.6 | 543.8 | 0 | 24.1 | 14.7 | 18.1 | 0 | 238.6 | 237.6 | 237.8 | 69.7 | 69.8 | 69.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 33147 | 1 | 41.2 | 134718.9 | 10387 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 8.5 | 0 | 4.8 | 4.4 | 6.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 12:50 | Normal | 541.2 | 492.4 | 500.6 | 0 | 18.6 | 12 | 14.3 | 0 | 237.8 | 235.8 | 237 | 53.9 | 54.2 | 53.8 | 60 | 60 | 60 | 22525 | 1 | 42.5 | 134721.1 | 10387 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 5.5 | 0.1 | 3.3 | 3 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 12:55 | Normal | 594.8 | 565.8 | 541.3 | 0 | 24.7 | 18.1 | 22.8 | 0 | 238.8 | 237 | 239.2 | 76 | 76.2 | 75.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 33600 | 1 | 43 | 134723.4 | 10387 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 8.6 | 0.1 | 5.4 | 5 | 7.9 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 13:00 | Normal | 545.1 | 520.6 | 513.3 | 0 | 15 | 9.1 | 11.7 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236.6 | 44.6 | 44.6 | 44.2 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 17170 | 1 | 43.8 | 134725.2 | 10387 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 4.4 | 0 | 2.2 | 2.6 | 3.9 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 13:05 | Normal | 553.8 | 496.8 | 508.2 | 0 | 17.9 | 11.5 | 13.1 | 0 | 237.2 | 236.2 | 236.6 | 51.1 | 51 | 50.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 25152 | 1 | 43.8 | 134727.3 | 10387 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 5.4 | 0 | 3.1 | 3 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 13:10 | Normal | 569.7 | 505.5 | 520 | 0 | 13.5 | 8.6 | 10.5 | 0 | 236.2 | 234.6 | 236.2 | 40.8 | 40.9 | 40.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 15662 | 1 | 43.2 | 134728.8 | 10387 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.9 | 0 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 13:15 | Normal | 575.8 | 521.7 | 526.6 | 0 | 15.3 | 10.3 | 12.1 | 0 | 236.6 | 235.2 | 235.8 | 48 | 48.1 | 47.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 18816 | 1 | 41.9 | 134730 | 10387 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 4.6 | 0.1 | 2.9 | 2.7 | 3.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 13:20 | Normal | 565.2 | 530.7 | 522.5 | 0 | 20.4 | 13.5 | 16 | 0 | 238 | 236.4 | 238 | 62.9 | 63 | 62.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 27148 | 1 | 41.9 | 134731.9 | 10388 | 5 | 5.1 | 5 | 4.8 | 6.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 13:25 | Normal | 565.8 | 535.4 | 521 | 0 | 24.2 | 16 | 18.9 | 0 | 238.2 | 237.6 | 238.2 | 74.2 | 74.2 | 73.8 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 30311 | 1 | 43 | 134734.2 | 10388 | 6 | 6.2 | 6 | 5.9 | 7.2 | 0.1 | 4.3 | 4.2 | 6.2 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 13:30 | Normal | 566.4 | 506.2 | 515.7 | 0 | 22.3 | 15.1 | 17.3 | 0 | 238.4 | 237.6 | 238 | 67.7 | 67.8 | 67.3 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 27217 | 1 | 43.9 | 134736.3 | 10388 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 6.7 | 0.1 | 4.2 | 4 | 5.6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 13:35 | Normal | 578.3 | 554.1 | 529.3 | 0 | 23.8 | 16 | 20 | 0 | 239.2 | 238 | 239.2 | 75.8 | 75.9 | 75.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 30271 | 1 | 45 | 134738.8 | 10388 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 7.1 | 0 | 4.3 | 4 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 13:40 | Normal | 558.1 | 531.9 | 513 | 0 | 21.3 | 13.3 | 16.4 | 0 | 238.2 | 237.2 | 237.4 | 63.7 | 63.5 | 63.4 | 60 | 60 | 60.01 | 25376 | 1 | 45.6 | 134741 | 10388 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 6.1 | 0.1 | 3.4 | 3.6 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 13:45 | Normal | 560.2 | 538.3 | 509.5 | 0 | 26.6 | 16.7 | 21 | 0 | 239.2 | 236.6 | 238.2 | 80 | 80 | 79.6 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 30524 | 1 | 46 | 134743.4 | 10388 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 7.5 | 0.2 | 4.4 | 4.6 | 6.8 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 13:50 | Normal | 563.8 | 514.8 | 523.9 | 0 | 12.8 | 8 | 9.9 | 0 | 236 | 233.6 | 234.6 | 38.6 | 38.9 | 38.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 15091 | 1 | 45.8 | 134745.1 | 10388 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 3.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 13:55 | Normal | 566.7 | 485.7 | 522 | 0 | 9.3 | 6.1 | 7.3 | 0 | 234.2 | 232.8 | 232.8 | 28.8 | 28.9 | 28.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 11400 | 1 | 44.1 | 134746.3 | 10388 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 14:00 | Normal | 564.5 | 486 | 529.5 | 0 | 7.1 | 4.5 | 5.5 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.4 | 22.7 | 22.7 | 22.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8900 | 1 | 42.3 | 134747.1 | 10388 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 14:05 | Normal | 570.7 | 475 | 530.5 | 0 | 5.3 | 3.5 | 4.1 | 0 | 233.2 | 230.6 | 231.4 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 6975 | 1 | 40.7 | 134747.8 | 10388 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 14:10 | Normal | 574.9 | 472.7 | 536.4 | 0 | 3.6 | 2.2 | 2.8 | 0 | 232.2 | 230.4 | 230.6 | 12.1 | 12.3 | 11.9 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 4814 | 1 | 39.6 | 134748.3 | 10388 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 14:15 | Normal | 571.8 | 468.6 | 544.4 | 0 | 3.3 | 2 | 2.4 | 0 | 233.2 | 231.4 | 231.2 | 10.9 | 10.8 | 10.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4267 | 1 | 38.5 | 134748.6 | 10388 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 14:20 | Normal | 578.4 | 481.9 | 537 | 0 | 3.1 | 1.9 | 2.4 | 0 | 233 | 230.8 | 231 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 60 | 60.01 | 60 | 4184 | 1 | 37.6 | 134749 | 10389 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 14:25 | Normal | 576.4 | 509.1 | 541.4 | 0 | 3.3 | 1.8 | 2.4 | 0 | 236 | 233.6 | 234.6 | 10.6 | 10.8 | 10.6 | 60.08 | 60.05 | 60.05 | 4286 | 1 | 36.8 | 134749.3 | 10389 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 14:30 | Normal | 579.7 | 497.7 | 547.5 | 0 | 3.1 | 1.7 | 2.3 | 0 | 236 | 233.4 | 234.2 | 10.3 | 10.5 | 10.2 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 4139 | 1 | 36.1 | 134749.7 | 10389 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 14:35 | Normal | 576.8 | 484.7 | 544.9 | 0 | 2.8 | 1.6 | 2.1 | 0 | 235.2 | 233.2 | 233 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 3755 | 1 | 35.5 | 134750 | 10389 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 14:40 | Normal | 580.5 | 495.7 | 526.2 | 0 | 2.8 | 1.6 | 2.1 | 0 | 235.4 | 232.8 | 234.4 | 9.2 | 9.3 | 8.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3669 | 1 | 34.9 | 134750.3 | 10389 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 14:45 | Normal | 585.9 | 478.8 | 555.8 | 0 | 2.9 | 1.8 | 2.1 | 0 | 235.4 | 233.8 | 233.6 | 9.6 | 9.7 | 9.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 3831 | 1 | 34.5 | 134750.6 | 10389 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 14:50 | Normal | 587.9 | 507.8 | 551.1 | 0 | 3.2 | 1.8 | 2.3 | 0 | 236 | 234 | 233.8 | 10.7 | 10.9 | 10.6 | 60.01 | 60.02 | 60 | 4290 | 1 | 34.1 | 134751 | 10389 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 14:55 | Normal | 597.8 | 489.7 | 546.3 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.8 | 0 | 236.4 | 233.6 | 234.6 | 12.7 | 12.8 | 12.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 5098 | 1 | 33.8 | 134751.4 | 10389 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 15:00 | Normal | 602.1 | 496.7 | 549.3 | 0 | 4.8 | 2.9 | 3.5 | 0 | 234 | 232.2 | 233 | 15.6 | 15.8 | 15.5 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 6241 | 1 | 33.6 | 134751.8 | 10389 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 15:05 | Normal | 599.4 | 495.5 | 555.1 | 0 | 5.7 | 3.5 | 4 | 0 | 234 | 232.2 | 233 | 18.3 | 18.5 | 18.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7344 | 1 | 33.6 | 134752.4 | 10389 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 15:10 | Normal | 599.6 | 494.1 | 553.3 | 0 | 6.3 | 4 | 4.5 | 0 | 234.4 | 232.2 | 232.2 | 20.2 | 20.4 | 20 | 60.01 | 60 | 60 | 7927 | 1 | 33.5 | 134753 | 10389 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 15:15 | Normal | 595 | 490.6 | 554.9 | 0 | 5.8 | 3.8 | 4.2 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.2 | 18.8 | 19 | 18.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7494 | 1 | 33.4 | 134753.7 | 10389 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 15:20 | Normal | 590 | 481.9 | 548 | 0 | 3.5 | 2.2 | 2.5 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.6 | 11.7 | 11.8 | 11.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4719 | 1 | 33.2 | 134754.2 | 10390 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 15:25 | Normal | 556.9 | 517.8 | 519.4 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1 | 0 | 233.4 | 230.8 | 231 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1885 | 1 | 32.9 | 134754.5 | 10390 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 15:30 | Normal | 532.1 | 428.8 | 500.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.8 | 230.4 | 230.8 | 2.1 | 2.3 | 2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 642 | 1 | 32.6 | 134754.6 | 10390 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 15:35 | Normal | 585.8 | 471.6 | 526.1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.2 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 59.98 | 60 | 59.96 | 1569 | 1 | 31.9 | 134754.6 | 10390 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 15:40 | Normal | 591 | 485 | 547.3 | 0 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 0 | 233 | 231.2 | 231.2 | 6 | 6.1 | 5.8 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 2356 | 1 | 31.1 | 134754.8 | 10390 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 15:45 | Normal | 586 | 474.7 | 533.1 | 0 | 1.6 | 1 | 1.3 | 0 | 233.4 | 231 | 232 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 2264 | 1 | 30.8 | 134755 | 10390 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 15:50 | Normal | 577.9 | 552.8 | 541.8 | 0 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1338 | 1 | 30.5 | 134755.2 | 10390 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 15:55 | Normal | 566.9 | 502.8 | 516.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 232.6 | 230.4 | 231 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 897 | 1 | 30.3 | 134755.3 | 10390 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 16:00 | Normal | 561.9 | 385.7 | 500.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233 | 230.6 | 231 | 2.2 | 2.2 | 2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 675 | 1 | 30 | 134755.3 | 10390 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 16:05 | Normal | 549.8 | 293.7 | 517.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232 | 231 | 231.2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 492 | 1 | 29.8 | 134755.4 | 10390 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 16:10 | Normal | 535.1 | 234.8 | 509.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 412 | 1 | 29.5 | 134755.4 | 10390 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 16:15 | Normal | 535 | 308.8 | 514.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 232.4 | 229.8 | 231.2 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 413 | 1 | 29.3 | 134755.4 | 10390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 16:20 | Normal | 517.9 | 295.8 | 490.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 233.8 | 231 | 232 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 367 | 1 | 29.1 | 134755.5 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 16:25 | Normal | 350.8 | 200 | 444.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 230.4 | 231 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 105 | 1 | 28.8 | 134755.5 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 16:30 | Normal | 300.9 | 200.1 | 490.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 230.4 | 231.4 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 125 | 1 | 28.4 | 134755.5 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 16:35 | Normal | 213.5 | 199.6 | 464.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.4 | 231.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 90 | 1 | 28 | 134755.5 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 16:40 | Normal | 199.7 | 199.5 | 460.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.2 | 231.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 110 | 1 | 27.7 | 134755.5 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 16:45 | Normal | 269.3 | 199.7 | 457.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 232 | 231 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 169 | 1 | 27.5 | 134755.5 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 16:50 | Normal | 410.8 | 199.9 | 485.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 246 | 1 | 27.4 | 134755.6 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 16:55 | Normal | 472.4 | 206.5 | 499.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.4 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 248 | 1 | 27.3 | 134755.6 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 17:00 | Normal | 463.6 | 199.4 | 495.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 272 | 1 | 27.1 | 134755.6 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 17:05 | Normal | 460.9 | 200 | 481.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 212 | 1 | 27 | 134755.6 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 17:10 | Normal | 469.8 | 199.6 | 475.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234 | 231.8 | 232.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 198 | 1 | 26.9 | 134755.6 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 17:15 | Normal | 414.7 | 199.5 | 464.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234 | 232 | 232.4 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 183 | 1 | 26.8 | 134755.7 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 17:20 | Normal | 424.1 | 199.7 | 456.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 231.4 | 231.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 186 | 1 | 26.7 | 134755.7 | 10392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 17:25 | Normal | 479.6 | 200 | 468.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 231.6 | 231.8 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 214 | 1 | 26.6 | 134755.7 | 10392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 17:30 | Normal | 475.6 | 199.6 | 472.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 231.2 | 231.6 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 220 | 1 | 26.5 | 134755.7 | 10392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 17:35 | Normal | 416.8 | 199.8 | 468.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 232.4 | 231.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 178 | 1 | 26.4 | 134755.7 | 10392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 17:40 | Normal | 199.8 | 199.5 | 427.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 231.6 | 231.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 114 | 1 | 26.4 | 134755.7 | 10392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 17:45 | Normal | 199.8 | 199.6 | 453.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 71 | 1 | 26.3 | 134755.7 | 10392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 17:50 | Normal | 199.7 | 190.6 | 460.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.4 | 231.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 40 | 1 | 26.2 | 134755.7 | 10392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 17:55 | Normal | 177.6 | 216.9 | 431.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.2 | 231.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 28 | 1 | 26.3 | 134755.7 | 10392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 18:00 | Normal | 226.1 | 214.4 | 402.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231 | 232 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 31 | 1 | 26.2 | 134755.7 | 10392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 18:05 | Normal | 224.5 | 187.9 | 278.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231 | 231.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 31 | 1 | 26.1 | 134755.7 | 10392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 18:10 | Normal | 190.5 | 190.6 | 255.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 33 | 1 | 26 | 134755.8 | 10392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 18:15 | Normal | 204.2 | 197.6 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 30 | 1 | 25.9 | 134755.8 | 10392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-28 18:20 | Normal | 205.1 | 197.7 | 201.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231 | 231.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 26 | 1 | 25.8 | 134755.8 | 10393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0