## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-03 04:53 | Wait | 416.5 | 417.1 | 416.1 | 417.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 219.8 | 220.2 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23 | 99561.9 | 10410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 04:58 | Wait | 491.4 | 492.1 | 442.4 | 445.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 220 | 220.2 | 219 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 23.1 | 99561.9 | 10410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 05:03 | Normal | 200 | 421.9 | 416.2 | 459.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 220.4 | 220.2 | 220 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10 | 1 | 24 | 99561.9 | 10410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 05:08 | Normal | 199.8 | 436.8 | 430.9 | 431.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 220.4 | 220.6 | 220.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 100 | 1 | 24.3 | 99561.9 | 10410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 05:13 | Normal | 199.6 | 479.9 | 429.2 | 467.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 220.2 | 220.6 | 219.8 | 1 | 1 | 1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 141 | 1 | 24.6 | 99561.9 | 10410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 05:18 | Normal | 199.8 | 450.9 | 450.3 | 468.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 220.4 | 220.8 | 219.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 327 | 1 | 24.8 | 99561.9 | 10410 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 05:23 | Normal | 268.4 | 472.9 | 446.3 | 474.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 220.6 | 220.8 | 219.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 425 | 1 | 25.1 | 99561.9 | 10410 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 05:28 | Normal | 433.1 | 454.9 | 447.9 | 443.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 221 | 220.6 | 219.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 598 | 1 | 25.2 | 99562 | 10410 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 05:33 | Normal | 415.7 | 456.9 | 436.8 | 461.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 220.8 | 220.8 | 219.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60.01 | 60 | 727 | 1 | 25.5 | 99562 | 10410 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 05:38 | Normal | 491 | 445 | 454.2 | 451.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 220.8 | 220.6 | 219.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 870 | 1 | 25.7 | 99562.1 | 10410 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 05:43 | Normal | 517.4 | 456.9 | 434.1 | 474.5 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 220.4 | 220.6 | 220 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 59.99 | 60 | 60 | 1104 | 1 | 25.9 | 99562.2 | 10410 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 05:48 | Normal | 560.2 | 485.8 | 454.9 | 464.3 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.6 | 220.4 | 221 | 220.2 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 1684 | 1 | 26.2 | 99562.3 | 10410 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 05:53 | Normal | 553 | 491.5 | 469.5 | 470.8 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 221 | 220.8 | 220 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 1943 | 1 | 26.4 | 99562.4 | 10410 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 05:58 | Normal | 542.2 | 478.9 | 453.3 | 441.7 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 221 | 221.4 | 220 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1800 | 1 | 26.6 | 99562.6 | 10410 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 06:03 | Normal | 516.2 | 483.8 | 460.3 | 477.6 | 1 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 221 | 220.8 | 219.6 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2076 | 1 | 26.8 | 99562.7 | 10411 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 06:08 | Normal | 550 | 485.8 | 472.1 | 477.5 | 1.5 | 1.7 | 2 | 1 | 220.6 | 221.8 | 220.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 60.04 | 60.07 | 60.02 | 2806 | 1 | 27 | 99562.9 | 10411 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 06:13 | Normal | 550.1 | 486.4 | 466.7 | 464.6 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 1.1 | 220.8 | 221.2 | 220.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 3258 | 1 | 27.1 | 99563.2 | 10411 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 06:18 | Normal | 543 | 491 | 465.8 | 464.2 | 2 | 2.1 | 2.5 | 1.2 | 221.2 | 221.6 | 220.4 | 10 | 9.9 | 10 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 3656 | 1 | 27.4 | 99563.5 | 10411 | 1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 06:23 | Normal | 549 | 516.7 | 474.7 | 485.9 | 3.1 | 2.6 | 3.3 | 1.3 | 221.4 | 222.2 | 220.8 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4920 | 1 | 27.6 | 99563.8 | 10411 | 1.9 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 06:28 | Normal | 560.1 | 494.9 | 464.4 | 488.7 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 1.3 | 221.4 | 222 | 221 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 59.99 | 60 | 60 | 4316 | 1 | 28 | 99564.2 | 10411 | 1.5 | 0.9 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 06:33 | Normal | 571 | 496.7 | 474 | 480.4 | 3.6 | 2.6 | 3.6 | 1.3 | 221 | 221.4 | 221.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5254 | 1 | 28.3 | 99564.7 | 10411 | 2.2 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 2.3 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 06:38 | Normal | 570.9 | 498.7 | 470.9 | 494.1 | 3.3 | 2.5 | 3.4 | 1.2 | 221.2 | 221 | 220.8 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4925 | 1 | 28.7 | 99565.1 | 10411 | 2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 2 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 06:43 | Normal | 564.9 | 506.9 | 468 | 476.3 | 4 | 2.6 | 3.9 | 1.4 | 221.6 | 221.4 | 221.4 | 15.1 | 15 | 15.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5484 | 1 | 29.1 | 99565.5 | 10411 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 2.4 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 06:48 | Normal | 562.1 | 474.9 | 461.3 | 473.7 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 1.3 | 220.8 | 220.8 | 220.8 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4379 | 1 | 29.5 | 99566 | 10411 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 06:53 | Normal | 537 | 461.8 | 451.6 | 462 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 1.2 | 220.6 | 220.4 | 219.8 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 3904 | 1 | 29.7 | 99566.3 | 10411 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 06:58 | Normal | 550.1 | 466 | 456.1 | 449 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 1.4 | 220 | 220 | 219.6 | 11.4 | 11.2 | 11.3 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 4150 | 1 | 29.9 | 99566.7 | 10411 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 07:03 | Normal | 546.7 | 465.7 | 451.7 | 447.9 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 1.3 | 219.6 | 219.8 | 219.2 | 11 | 11 | 11 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4073 | 1 | 30.1 | 99567 | 10412 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 07:08 | Normal | 534 | 469.9 | 461.6 | 474 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 1.3 | 219.8 | 219.6 | 219.2 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4170 | 1 | 30.3 | 99567.4 | 10412 | 1.3 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 07:13 | Normal | 519.9 | 465.8 | 463.5 | 471.8 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 1.2 | 219.4 | 219.4 | 219.2 | 11.2 | 11 | 11.1 | 60 | 59.99 | 60 | 4109 | 1 | 30.4 | 99567.7 | 10412 | 1.2 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 07:18 | Normal | 584.7 | 517.3 | 475 | 454.2 | 4.5 | 2.4 | 4 | 2.6 | 220.2 | 219.8 | 219.4 | 17.6 | 17.4 | 17.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 5891 | 1 | 30.4 | 99568.1 | 10412 | 2.6 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 07:23 | Normal | 520.6 | 517 | 466.7 | 450.1 | 6.3 | 2.9 | 5.1 | 3.2 | 220 | 220.6 | 220 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 8125 | 1 | 30.7 | 99568.7 | 10412 | 3.1 | 2.7 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.9 | 3.1 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 07:28 | Normal | 518.7 | 492.1 | 462.5 | 443.9 | 5.2 | 3.5 | 4.8 | 2.6 | 220.2 | 220 | 219.8 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8068 | 1 | 31 | 99569.4 | 10412 | 2.5 | 2.3 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 0 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 07:33 | Normal | 521.9 | 467.6 | 448.1 | 454.5 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 2.1 | 220 | 219.2 | 219 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 6402 | 1 | 31.1 | 99570 | 10412 | 2.1 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 07:38 | Normal | 518 | 506 | 466.2 | 456.5 | 8 | 4.6 | 7.5 | 4 | 220.4 | 220.2 | 220.8 | 30.5 | 30.4 | 30.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 10077 | 1 | 31.2 | 99570.6 | 10412 | 3.8 | 3.5 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 0 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 07:43 | Normal | 509 | 488 | 453.7 | 448.2 | 7.6 | 4.6 | 7.3 | 3.6 | 220 | 219.6 | 219.6 | 28 | 27.9 | 28 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 10316 | 1 | 31.8 | 99571.7 | 10412 | 3.6 | 3.4 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 07:48 | Normal | 500.1 | 484 | 438.3 | 449.7 | 6.5 | 4.4 | 6.3 | 3.1 | 219.8 | 219.2 | 219.4 | 24.1 | 24 | 24 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 8907 | 1 | 32.1 | 99572.6 | 10412 | 3.1 | 2.9 | 0.3 | 2.2 | 2 | 0 | 3.1 | 3 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 07:53 | Normal | 524 | 472.2 | 445.8 | 447.2 | 6.1 | 4.6 | 6.1 | 3 | 219.2 | 219.2 | 219.2 | 24.4 | 24.3 | 24.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 8698 | 1 | 32.2 | 99573.3 | 10412 | 3 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 2 | 0 | 3 | 2.9 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 07:58 | Normal | 514.3 | 471.7 | 451.1 | 448.5 | 10.3 | 5.8 | 9.8 | 4.9 | 221.2 | 220.2 | 221.2 | 37.2 | 37.1 | 37.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 13719 | 1 | 32.5 | 99574.3 | 10413 | 5 | 4.9 | 0.1 | 4.4 | 1.6 | 0 | 4.9 | 4.8 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 08:03 | Normal | 508.7 | 468.8 | 445.3 | 443.8 | 8.8 | 5.1 | 8.5 | 4.3 | 220.8 | 220 | 220.4 | 32.2 | 32.1 | 32.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 12039 | 1 | 32.9 | 99575.4 | 10413 | 4.3 | 4.4 | 0 | 3.9 | 1.3 | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 08:08 | Normal | 512.9 | 445.6 | 450.4 | 439.9 | 7.5 | 4.8 | 7.5 | 3.6 | 220.6 | 219.6 | 219.6 | 28.2 | 28 | 28 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10168 | 1 | 33.1 | 99576.3 | 10413 | 3.8 | 3.5 | 0 | 3.6 | 1.2 | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 08:13 | Normal | 518.2 | 457.8 | 441.8 | 446.3 | 8 | 4.8 | 8.1 | 4 | 220.4 | 220 | 219.8 | 29.9 | 29.7 | 29.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 11981 | 1 | 33.1 | 99577.2 | 10413 | 4.1 | 3.8 | 0 | 3.9 | 0.9 | 0 | 4.1 | 4 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 08:18 | Normal | 511.4 | 445.8 | 445.2 | 438.4 | 10.7 | 6.1 | 10.3 | 5.2 | 220.8 | 219.8 | 220.4 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 60 | 60.01 | 60 | 14091 | 1 | 33.4 | 99578.3 | 10413 | 5.3 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 1 | 0 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 08:23 | Normal | 510.9 | 383.3 | 442.6 | 438.3 | 10.8 | 9.3 | 10.5 | 5.3 | 221.2 | 220.2 | 221.4 | 40.7 | 40.6 | 40.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 14706 | 1 | 33.9 | 99579.5 | 10413 | 5.4 | 5.1 | 0.1 | 5.5 | 4 | 0 | 5.2 | 5.1 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 08:28 | Normal | 509.6 | 383.8 | 440.8 | 436.1 | 10.8 | 9.8 | 10.5 | 5.3 | 221.6 | 219.6 | 221.2 | 41 | 40.9 | 40.8 | 60.07 | 60.07 | 60.05 | 15042 | 1 | 34.4 | 99580.8 | 10413 | 5.5 | 5.1 | 0 | 5.5 | 4.4 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 08:33 | Normal | 503.1 | 406.1 | 439.4 | 436.8 | 10.7 | 9.5 | 10.4 | 5.2 | 221.6 | 219.4 | 221 | 40.6 | 40.4 | 40.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 15078 | 1 | 34.8 | 99582 | 10413 | 5.4 | 5.1 | 0 | 5.4 | 4.4 | 0 | 5.3 | 5 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 08:38 | Normal | 499.8 | 431.9 | 437.7 | 435 | 9.7 | 8.6 | 9.5 | 4.8 | 220.6 | 219.4 | 220.8 | 37.3 | 37.2 | 37.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14301 | 1 | 35.1 | 99583.2 | 10413 | 4.9 | 4.5 | 0.2 | 4.8 | 3.8 | 0 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 08:43 | Normal | 522.8 | 440.7 | 432.8 | 439.2 | 10.5 | 9.5 | 10.6 | 5.2 | 220.6 | 219 | 221 | 42.1 | 41.9 | 41.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 15553 | 1 | 35.4 | 99584.5 | 10413 | 5.3 | 4.9 | 0 | 5.3 | 4.3 | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 08:48 | Normal | 518.1 | 436.8 | 438.8 | 434.8 | 10.3 | 9.6 | 10.3 | 5.3 | 221.2 | 220 | 221.2 | 41.8 | 41.6 | 41.6 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 15178 | 1 | 35.7 | 99585.7 | 10413 | 5.4 | 4.9 | 0 | 5.3 | 4.5 | 0 | 5.3 | 4.9 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 08:53 | Normal | 520.7 | 441.7 | 439.4 | 429.8 | 9.8 | 9.2 | 10 | 5.1 | 220.6 | 219 | 220.8 | 40.3 | 40.2 | 40.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 14967 | 1 | 36 | 99587 | 10413 | 5.1 | 4.7 | 0 | 4.9 | 4.5 | 0 | 5 | 4.9 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 08:58 | Normal | 514.2 | 436.2 | 433 | 429.3 | 11.6 | 11.1 | 11.7 | 6 | 221.4 | 219.8 | 220.8 | 47.1 | 46.9 | 47 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 17396 | 1 | 36.1 | 99588.3 | 10414 | 6 | 5.5 | 0 | 5.9 | 5.5 | 0 | 5.8 | 5.6 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 09:03 | Normal | 517.6 | 436.7 | 436.2 | 426.4 | 10.3 | 10.1 | 10.5 | 5.3 | 221 | 219.4 | 220.4 | 42.2 | 42 | 42.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 15804 | 1 | 36.6 | 99589.7 | 10414 | 5.4 | 5 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 09:08 | Normal | 513.1 | 443.2 | 429.7 | 430.1 | 12.8 | 12.6 | 12.9 | 6.3 | 220 | 220 | 221 | 52.1 | 52.1 | 52 | 59.97 | 59.96 | 60.01 | 19284 | 1 | 36.9 | 99591.2 | 10414 | 6.8 | 5.8 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.6 | 6.2 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 09:13 | Normal | 511.6 | 428.5 | 427.7 | 422.9 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 7.7 | 220.8 | 221 | 221.2 | 61.3 | 61.1 | 61.3 | 59.95 | 59.94 | 59.99 | 22642 | 1 | 37.4 | 99592.7 | 10414 | 8 | 7 | 0 | 7.8 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.3 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 09:18 | Normal | 511.8 | 430.1 | 420.5 | 424.9 | 13.4 | 14.9 | 13.8 | 6 | 220.4 | 220.6 | 220.6 | 54.2 | 54.3 | 54.2 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 21902 | 1 | 38 | 99594.4 | 10414 | 6.8 | 6.6 | 0 | 7.6 | 7.8 | 0 | 7.6 | 6.2 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 09:23 | Normal | 511.6 | 433.7 | 429 | 420.3 | 11.8 | 11.7 | 11.9 | 6.2 | 220 | 220.4 | 220.6 | 48.1 | 48.1 | 48 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 16737 | 1 | 38.3 | 99595.8 | 10414 | 6 | 5.3 | 0.1 | 5.7 | 6.1 | 0 | 6 | 5.8 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 09:28 | Normal | 503 | 429 | 418.8 | 419.1 | 14.1 | 14 | 14.1 | 7.1 | 220.2 | 220.6 | 220.8 | 55.7 | 55.8 | 55.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 20599 | 1 | 38.7 | 99597.5 | 10414 | 7.3 | 6.5 | 0.2 | 7 | 7.2 | 0 | 7.2 | 6.8 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 09:33 | Normal | 493.5 | 421.6 | 419.9 | 412.3 | 15.3 | 15 | 15.1 | 7.6 | 220.2 | 220.2 | 221 | 59 | 58.8 | 58.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 21538 | 1 | 39.4 | 99599.2 | 10414 | 7.8 | 7 | 0.2 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.2 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 09:38 | Normal | 505.8 | 430.8 | 418.2 | 421.6 | 5.5 | 5.8 | 6.3 | 3.1 | 218.4 | 218 | 218.6 | 23.5 | 23.3 | 23.2 | 60 | 60 | 60.01 | 8286 | 1 | 39.8 | 99600.5 | 10414 | 2.9 | 2.1 | 0.2 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3.1 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 09:43 | Normal | 521.5 | 445.8 | 427.2 | 433.6 | 5 | 5.2 | 5.9 | 3 | 218.8 | 217.6 | 218 | 22.4 | 22.2 | 22.3 | 60.01 | 60 | 60 | 8151 | 1 | 39.1 | 99601.5 | 10414 | 2.9 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.9 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 09:48 | Normal | 529.7 | 447.7 | 433.2 | 442.7 | 5 | 5.5 | 6.1 | 3.1 | 218.4 | 217.4 | 218.4 | 23.7 | 23.6 | 23.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 8402 | 1 | 38.2 | 99602.1 | 10414 | 2.8 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 2.9 | 0 | 2.9 | 3 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 09:53 | Normal | 544.9 | 457.5 | 431.1 | 430.7 | 13.1 | 15.3 | 16 | 6.5 | 220.4 | 220 | 220.8 | 58.6 | 58.3 | 58.5 | 59.95 | 59.96 | 60.01 | 21852 | 1 | 37.6 | 99603 | 10414 | 7.4 | 5.9 | 0 | 7.4 | 8.3 | 0 | 8.8 | 7.1 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 09:58 | Normal | 487.8 | 449.8 | 447.1 | 434.6 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 4.8 | 219.2 | 217.6 | 218.8 | 32.9 | 32.7 | 32.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10960 | 1 | 37.6 | 99604 | 10415 | 3.7 | 3.7 | 0.1 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 10:03 | Normal | 518.6 | 461.3 | 427.6 | 422.3 | 10.8 | 12.5 | 10.8 | 4.3 | 218.8 | 218.2 | 218.6 | 44.7 | 44.5 | 44.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 20971 | 1 | 38.8 | 99606 | 10415 | 5.8 | 5.8 | 0 | 6.1 | 6.9 | 0 | 6.7 | 4.9 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 10:08 | Normal | 505.9 | 431 | 416.8 | 414.1 | 16.9 | 16.9 | 18 | 8.9 | 220.2 | 220 | 220.4 | 68 | 67.9 | 67.8 | 60.05 | 59.96 | 60 | 24339 | 1 | 39.6 | 99607.7 | 10415 | 9.2 | 7.4 | 0.2 | 8.5 | 9 | 0 | 9.1 | 8.7 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 10:13 | Normal | 497.5 | 425.5 | 424.8 | 415 | 16.5 | 16.1 | 16.1 | 8.5 | 219.6 | 219.8 | 220.2 | 64.7 | 64.5 | 64.5 | 60.08 | 59.97 | 60.08 | 22767 | 1 | 39.7 | 99609 | 10415 | 8.7 | 7.5 | 0.2 | 8.1 | 8.4 | 0 | 8.3 | 7.7 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 10:18 | Normal | 495.2 | 421.3 | 417.3 | 408.5 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 8.4 | 219.6 | 219.6 | 219.8 | 64.1 | 63.7 | 63.6 | 60.08 | 60.08 | 60.02 | 23466 | 1 | 40.2 | 99610.8 | 10415 | 8.5 | 7.4 | 0.2 | 8.2 | 8.5 | 0 | 8.2 | 7.8 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 10:23 | Normal | 489.8 | 418 | 410.7 | 402.2 | 16.1 | 15.7 | 16 | 8.1 | 219.6 | 219.2 | 219.2 | 61.6 | 61.4 | 61.5 | 59.96 | 59.96 | 60 | 22475 | 1 | 41.2 | 99612.7 | 10415 | 8.3 | 7.3 | 0.3 | 7.8 | 8.2 | 0 | 8.2 | 7.7 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 10:28 | Normal | 484.9 | 411.8 | 407.5 | 399 | 17 | 17.1 | 17.3 | 8.7 | 219.4 | 220.4 | 220.2 | 65.6 | 65.5 | 65.4 | 59.97 | 59.97 | 60.02 | 23973 | 1 | 41.8 | 99614.5 | 10415 | 8.9 | 7.7 | 0.2 | 8.6 | 8.9 | 0 | 8.7 | 8.3 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 10:33 | Normal | 474.7 | 406.7 | 404.4 | 414.7 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 3.5 | 218 | 217 | 217.2 | 26.7 | 26.5 | 26.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11202 | 1 | 42.6 | 99616.4 | 10415 | 3.4 | 3 | 0.4 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 10:38 | Normal | 482.1 | 409.8 | 403.7 | 404.8 | 17.3 | 17.5 | 17.7 | 9 | 219.6 | 219.4 | 219.2 | 66.9 | 66.8 | 66.8 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 24774 | 1 | 42.2 | 99617.8 | 10415 | 9.2 | 7.5 | 0.2 | 8.9 | 9.1 | 0 | 9 | 8.6 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 10:43 | Normal | 493.8 | 425.9 | 419.8 | 426.2 | 4.6 | 4.5 | 5.1 | 2.6 | 216.8 | 216.6 | 217.2 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6697 | 1 | 42.1 | 99618.9 | 10415 | 2.3 | 1.6 | 0.5 | 2 | 2.2 | 0.1 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 10:48 | Normal | 510.7 | 454.8 | 438.1 | 432.4 | 5.1 | 5 | 5.8 | 3 | 218 | 217 | 217.6 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7931 | 1 | 40.9 | 99619.5 | 10415 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2.7 | 3 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 10:53 | Normal | 518.3 | 438.8 | 435.6 | 440 | 5.3 | 5.6 | 6.1 | 3.1 | 218.4 | 217.6 | 217.8 | 24 | 23.9 | 23.9 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 8572 | 1 | 40 | 99620.4 | 10415 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 3 | 3 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 10:58 | Normal | 521.8 | 447.8 | 444.5 | 441.9 | 6.2 | 6.5 | 7.1 | 3.5 | 218 | 217.6 | 218.4 | 28 | 27.9 | 27.9 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 10118 | 1 | 39.5 | 99621.2 | 10416 | 3.4 | 2.3 | 0.2 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 11:03 | Normal | 479.5 | 439.5 | 427.7 | 420.2 | 16.3 | 16.5 | 15 | 7.1 | 219.4 | 220.2 | 220 | 61.8 | 61.6 | 61.7 | 60.1 | 60.1 | 60.05 | 23483 | 1 | 39.9 | 99622.9 | 10416 | 7.6 | 8.5 | 0.1 | 8.3 | 8.5 | 0 | 8 | 7 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 11:08 | Normal | 479.7 | 431.9 | 425.9 | 424.2 | 5 | 5 | 5.6 | 2.9 | 217.2 | 216.4 | 217 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7480 | 1 | 40.2 | 99624.1 | 10416 | 2.6 | 1.8 | 0.4 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 11:13 | Normal | 499.1 | 424.8 | 430.2 | 436.5 | 4 | 4.2 | 4.6 | 2.3 | 217.2 | 216.4 | 217 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 6380 | 1 | 39.5 | 99624.7 | 10416 | 2.1 | 1.5 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 11:18 | Normal | 513.7 | 441.8 | 446.1 | 446.5 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 2.5 | 217.4 | 216.8 | 217.2 | 19 | 18.9 | 18.9 | 60 | 59.99 | 60 | 6820 | 1 | 38.7 | 99625.2 | 10416 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 2 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 11:23 | Normal | 508 | 445.9 | 443.8 | 454.1 | 3.8 | 4 | 4.5 | 2.2 | 217.8 | 217 | 217 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 60 | 59.99 | 60.01 | 6280 | 1 | 38 | 99625.7 | 10416 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 11:28 | Normal | 489.2 | 458.3 | 470.8 | 474.3 | 21.7 | 19.3 | 17.9 | 8.8 | 220.6 | 220.6 | 221.8 | 80.5 | 80.6 | 80.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 29157 | 1 | 38 | 99626.9 | 10416 | 11.4 | 9.8 | 0.3 | 9.3 | 10.6 | 0 | 9.1 | 8.7 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 11:33 | Normal | 477.2 | 430.3 | 432.7 | 429.1 | 20.6 | 19.5 | 19.6 | 10.1 | 221 | 221.6 | 222.2 | 78.7 | 78.5 | 78.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 29621 | 1 | 39.5 | 99628.8 | 10416 | 11.2 | 9.1 | 0.2 | 9.6 | 10.7 | 0 | 10 | 9.6 | 10.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 11:38 | Normal | 481.5 | 425.6 | 430.1 | 429.4 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 2.8 | 218.2 | 217.4 | 217 | 21 | 20.8 | 20.9 | 60 | 60 | 60 | 7529 | 1 | 40.3 | 99630.2 | 10416 | 2.6 | 1.9 | 0.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 11:43 | Normal | 491.8 | 440.9 | 438.5 | 437.9 | 6.4 | 6.3 | 7 | 3.5 | 218.6 | 217.2 | 217.8 | 26.8 | 26.6 | 26.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 9612 | 1 | 40 | 99631.1 | 10416 | 3.3 | 2.6 | 0.3 | 3 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 11:48 | Normal | 519.1 | 440.8 | 436.8 | 438.8 | 3.8 | 4 | 4.6 | 2.3 | 217.8 | 217.2 | 217.8 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 6280 | 1 | 39.4 | 99631.8 | 10416 | 2.1 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 2 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 11:53 | Normal | 516 | 457.4 | 450.9 | 444.4 | 4.6 | 4.6 | 5.3 | 2.8 | 218.2 | 217.4 | 218.6 | 21.1 | 20.9 | 21 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 7256 | 1 | 38.7 | 99632.4 | 10416 | 2.5 | 1.7 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 11:58 | Normal | 463.4 | 421.5 | 420.9 | 419.7 | 20.1 | 19.1 | 19.3 | 10 | 220.6 | 220.4 | 221.6 | 75.2 | 74.9 | 75.1 | 59.97 | 60.1 | 60.03 | 27969 | 1 | 40.1 | 99634.5 | 10417 | 10.3 | 9.4 | 0.3 | 9.8 | 10.2 | 0 | 10 | 9.2 | 10.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 12:03 | Normal | 451.6 | 433.7 | 390.4 | 427.8 | 6.3 | 5.8 | 6.8 | 3.1 | 218.4 | 217.4 | 217.6 | 23.5 | 23.3 | 23.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 12002 | 1 | 42.1 | 99636.6 | 10417 | 3.3 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 12:08 | Normal | 452.6 | 406.7 | 407.6 | 411 | 20.3 | 19.4 | 19.8 | 10 | 220.4 | 221 | 221.6 | 73.7 | 73.5 | 73.6 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 27236 | 1 | 42.5 | 99638 | 10417 | 10.4 | 9.3 | 0.3 | 10.1 | 10.3 | 0 | 10.1 | 9.5 | 10.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 12:13 | Normal | 459.2 | 403.3 | 409.5 | 407.8 | 20.1 | 19.6 | 19.6 | 9.8 | 220.6 | 220.6 | 221 | 73.5 | 73.4 | 73.4 | 60.01 | 59.98 | 60 | 27227 | 1 | 43.1 | 99639.6 | 10417 | 10.3 | 9.2 | 0.4 | 10 | 10.4 | 0 | 10 | 9.3 | 10.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 12:18 | Normal | 463.5 | 389.6 | 394 | 392.4 | 18.5 | 19.5 | 19.8 | 10.1 | 219.8 | 220.4 | 221 | 70.4 | 70.2 | 70.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 26084 | 1 | 44.5 | 99641.8 | 10417 | 10.3 | 7.4 | 0.5 | 10 | 10.3 | 0 | 10.2 | 9.5 | 10.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 12:23 | Normal | 441.4 | 397.5 | 400.8 | 403.1 | 20.7 | 20.1 | 20.5 | 10.3 | 220 | 221 | 220.4 | 74.3 | 74.2 | 74.3 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 27634 | 1 | 44.6 | 99643.2 | 10417 | 10.8 | 9.6 | 0.4 | 10.3 | 10.6 | 0 | 10.3 | 9.8 | 10.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 12:28 | Normal | 428.6 | 380.7 | 391.1 | 389.4 | 5.5 | 5.3 | 5.9 | 3.1 | 218.2 | 217 | 218 | 19.7 | 19.5 | 19.6 | 60 | 59.99 | 60 | 13713 | 1 | 45.7 | 99645.3 | 10417 | 2.7 | 2.2 | 0.4 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 12:33 | Normal | 481.7 | 415.9 | 422.3 | 429.7 | 3.7 | 3.6 | 4.1 | 2 | 216.6 | 216 | 217.4 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5311 | 1 | 44.5 | 99645.8 | 10417 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 2 | 2.1 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 12:38 | Normal | 486.5 | 433.6 | 440.8 | 430.9 | 4.2 | 4 | 4.7 | 2.4 | 217.4 | 216.6 | 217.8 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 6207 | 1 | 42.9 | 99646.3 | 10417 | 2 | 1.5 | 0.4 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 12:43 | Normal | 468.6 | 415.5 | 417.1 | 410.3 | 18.6 | 18.6 | 19.1 | 9.6 | 220.2 | 220.8 | 220.4 | 72 | 71.8 | 71.8 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 26744 | 1 | 43.4 | 99648.2 | 10417 | 10.1 | 8 | 0.3 | 9.4 | 9.8 | 0 | 9.8 | 9.2 | 10 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 12:48 | Normal | 417.7 | 413.8 | 398.9 | 390.3 | 6.3 | 5.6 | 7 | 3.5 | 217.6 | 216.8 | 217.4 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 12113 | 1 | 45 | 99650.3 | 10417 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 2.9 | 2.8 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 12:53 | Normal | 422.9 | 392.9 | 399.2 | 393.6 | 19.1 | 18.3 | 18.6 | 9.6 | 220 | 221.2 | 220.2 | 67.1 | 66.9 | 67 | 60.09 | 60.08 | 60.06 | 24873 | 1 | 45.7 | 99652.1 | 10417 | 9.8 | 8.4 | 0.6 | 9.2 | 9.6 | 0 | 9.5 | 9 | 9.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 12:58 | Normal | 471.1 | 425.2 | 408 | 409.4 | 11.5 | 14.5 | 11.4 | 5.3 | 218.2 | 219 | 218.4 | 50 | 50.1 | 50 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 9990 | 1 | 46.3 | 99653.8 | 10418 | 5 | 5.7 | 0.5 | 6.9 | 7 | 0 | 5.5 | 5 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 13:03 | Normal | 442.4 | 412.6 | 421.6 | 422 | 19.1 | 18.2 | 18.8 | 9.4 | 219.4 | 219.4 | 220 | 70.6 | 70.4 | 70.6 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 26296 | 1 | 44.9 | 99654.5 | 10418 | 9.7 | 8.5 | 0.7 | 9.5 | 9.5 | 0 | 9.8 | 9 | 9.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 13:08 | Normal | 476.6 | 410.7 | 411.1 | 415.4 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 2.3 | 215.8 | 215.6 | 216.6 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 5478 | 1 | 45.5 | 99656.3 | 10418 | 2 | 1.1 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 2 | 2.3 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 13:13 | Normal | 421.6 | 404.7 | 414 | 414.4 | 18.2 | 17.5 | 17.8 | 9 | 219 | 219.2 | 219.8 | 65.7 | 65.5 | 65.6 | 60.07 | 59.99 | 60.04 | 24207 | 1 | 45.1 | 99657.7 | 10418 | 9.4 | 8 | 0.4 | 9.1 | 9.1 | 0 | 9.2 | 8.6 | 9.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 13:18 | Normal | 461 | 401 | 413.5 | 416.9 | 3.5 | 3.4 | 4 | 2 | 216 | 215.2 | 216.2 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4642 | 1 | 45.4 | 99659.2 | 10418 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 13:23 | Normal | 417.2 | 399.2 | 407.9 | 410.4 | 17 | 16.2 | 16.6 | 8.4 | 218.6 | 218.4 | 218.8 | 60.9 | 60.6 | 60.8 | 59.94 | 59.96 | 59.98 | 22409 | 1 | 45.5 | 99661 | 10418 | 8.8 | 7.5 | 0.3 | 8.4 | 8.6 | 0 | 8.6 | 7.9 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 13:28 | Normal | 416.6 | 390.7 | 408.9 | 406.2 | 16.3 | 15.7 | 15.8 | 8.1 | 218.8 | 218.2 | 218.2 | 58.2 | 58 | 58.1 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 21234 | 1 | 45.9 | 99662.8 | 10418 | 8.3 | 7.3 | 0.4 | 7.8 | 8.2 | 0 | 8.1 | 7.7 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 13:33 | Normal | 426.1 | 383.1 | 407.4 | 407.7 | 15.7 | 15.4 | 15.5 | 7.8 | 218.4 | 218.2 | 218.6 | 57 | 56.8 | 56.8 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 20450 | 1 | 46.2 | 99664.5 | 10418 | 8.1 | 7 | 0.4 | 7.9 | 8.1 | 0 | 7.9 | 7.6 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 13:38 | Normal | 421.3 | 379.4 | 405.4 | 404.4 | 16.1 | 15.6 | 15.9 | 8.2 | 218.8 | 219.2 | 218.6 | 57.2 | 57.1 | 57.1 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 21065 | 1 | 46.3 | 99666.2 | 10418 | 8.4 | 7.3 | 0.2 | 8.1 | 8.1 | 0 | 8 | 7.8 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 13:43 | Normal | 415.6 | 381.1 | 408.3 | 398.9 | 15.7 | 15.2 | 15.6 | 8 | 218.8 | 218.8 | 219.2 | 55.6 | 55.4 | 55.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 20378 | 1 | 46.4 | 99667.9 | 10418 | 8.1 | 7.1 | 0.3 | 7.9 | 7.9 | 0 | 8 | 7.5 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 13:48 | Normal | 429.4 | 404.4 | 405.2 | 404.2 | 4.6 | 3.8 | 4.8 | 2.5 | 216.6 | 215.6 | 216.2 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5862 | 1 | 46.1 | 99669.3 | 10418 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 13:53 | Normal | 497.1 | 396.2 | 425.2 | 423.2 | 4 | 4.1 | 5 | 2.6 | 215.4 | 214.6 | 215 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6051 | 1 | 44.5 | 99669.8 | 10418 | 2.2 | 1.1 | 0.4 | 1.9 | 2 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 13:58 | Normal | 477.9 | 395 | 434.7 | 424.7 | 12.9 | 14.9 | 15.1 | 7.8 | 216.8 | 217.2 | 217.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 20874 | 1 | 43.3 | 99670.7 | 10419 | 8 | 4.5 | 0.3 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.9 | 7.3 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 14:03 | Normal | 523.2 | 396.3 | 434.3 | 431.4 | 4.1 | 4.5 | 5.3 | 2.8 | 215.8 | 215 | 215.2 | 18.9 | 18.8 | 18.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6760 | 1 | 42.6 | 99671.6 | 10419 | 2.4 | 1.1 | 0.3 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 14:08 | Normal | 534.7 | 414.1 | 442.8 | 457.5 | 3.5 | 3.7 | 4.6 | 2.3 | 215.6 | 215.2 | 215.2 | 17.1 | 17 | 17 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 5981 | 1 | 40.5 | 99672 | 10419 | 2.2 | 0.9 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 14:13 | Normal | 541.4 | 420.2 | 461.5 | 460.5 | 4.6 | 5.3 | 5.7 | 3.1 | 217.4 | 216.6 | 216.6 | 22.5 | 22.3 | 22.4 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 11058 | 1 | 39.2 | 99672.9 | 10419 | 2.9 | 1.5 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0.2 | 2.7 | 2.9 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 14:18 | Normal | 547.8 | 472.2 | 460.9 | 462.9 | 3 | 3 | 4.1 | 2 | 216.4 | 215.6 | 215.8 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 60 | 59.99 | 60 | 5343 | 1 | 38 | 99673.4 | 10419 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 14:23 | Normal | 554.8 | 456.8 | 468.4 | 471.2 | 5.2 | 5.1 | 7.3 | 3.5 | 216.4 | 216.6 | 217.2 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 7353 | 1 | 37.1 | 99674.1 | 10419 | 3.7 | 1.2 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 14:28 | Normal | 525.8 | 406.2 | 448.2 | 448.2 | 3.9 | 4.5 | 4.9 | 2.5 | 214.8 | 215.2 | 215 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 6599 | 1 | 37.5 | 99675.4 | 10419 | 2.3 | 1.3 | 0.2 | 2 | 2 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 14:33 | Normal | 542.2 | 443.2 | 452.5 | 455.4 | 3.3 | 3.6 | 4.6 | 2.3 | 215.6 | 215.8 | 216 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6031 | 1 | 36.9 | 99675.9 | 10419 | 2.2 | 1.1 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 14:38 | Normal | 546.4 | 386.9 | 443.1 | 446 | 5.3 | 8.2 | 9.3 | 4.8 | 217.4 | 216.4 | 216.8 | 31.4 | 31.3 | 31.4 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 16336 | 1 | 37.1 | 99677.2 | 10419 | 4.4 | 1 | 0 | 4.1 | 4.6 | 0 | 4.7 | 4.7 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 14:43 | Normal | 557.9 | 385.3 | 460.6 | 455.4 | 7.9 | 13.1 | 13.4 | 6.5 | 217.6 | 217.4 | 218.4 | 48.7 | 48.6 | 48.6 | 59.93 | 59.96 | 60.01 | 14822 | 1 | 36.6 | 99677.8 | 10419 | 6.8 | 1.1 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.9 | 6.4 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 14:48 | Normal | 536 | 381 | 447.5 | 439.5 | 7.7 | 12.5 | 12.8 | 6.6 | 217.2 | 216.4 | 217.6 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 16321 | 1 | 36.8 | 99679.2 | 10419 | 6.7 | 0.8 | 0 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.6 | 6.2 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 14:53 | Normal | 534.8 | 363 | 435.2 | 431.2 | 7.5 | 12.3 | 12.7 | 6.5 | 218.4 | 217.8 | 219 | 43.1 | 43 | 43 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 15857 | 1 | 37.1 | 99680.5 | 10419 | 6.5 | 1 | 0 | 6.2 | 6.4 | 0 | 6.5 | 6.1 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 14:58 | Normal | 535.2 | 355.2 | 441.5 | 434.5 | 6.8 | 11.3 | 11.6 | 6 | 218.8 | 217.6 | 218.6 | 39.3 | 39.1 | 39.2 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 14417 | 1 | 37.2 | 99681.7 | 10420 | 6 | 0.7 | 0 | 5.6 | 5.7 | 0 | 5.9 | 5.6 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 15:03 | Normal | 547.3 | 356 | 430.1 | 442.9 | 2.4 | 4.1 | 4.2 | 2.1 | 216.6 | 216.4 | 216.4 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10134 | 1 | 37 | 99682.7 | 10420 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 2 | 0.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 15:08 | Normal | 512 | 389.2 | 435.1 | 437.1 | 2.3 | 2.8 | 3.6 | 1.8 | 215.4 | 214.8 | 215.2 | 12.5 | 12.3 | 12.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4499 | 1 | 36.8 | 99683.5 | 10420 | 1.6 | 0.5 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 15:13 | Normal | 545.8 | 348.3 | 448 | 440.1 | 5.6 | 9.1 | 8.5 | 4.7 | 217.2 | 216.4 | 217.6 | 30.8 | 30.6 | 30.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 12829 | 1 | 36.3 | 99684.3 | 10420 | 4.5 | 1.2 | 0 | 4.7 | 4.6 | 0 | 4.3 | 4.1 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 15:18 | Normal | 527.6 | 359.3 | 444.2 | 439.3 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 2.1 | 217.4 | 217 | 216.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5493 | 1 | 36.4 | 99685.3 | 10420 | 1.8 | 0.6 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 15:23 | Normal | 512.4 | 363 | 438 | 439.7 | 2 | 2.4 | 3 | 1.4 | 216.6 | 216 | 216.2 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3716 | 1 | 35.9 | 99685.7 | 10420 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 15:28 | Normal | 500.2 | 419.1 | 450.2 | 447.9 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 1.3 | 216.4 | 215.6 | 216 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 60 | 59.99 | 60 | 3479 | 1 | 35.2 | 99686 | 10420 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 15:33 | Normal | 525.3 | 442.2 | 452.1 | 461.1 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 1 | 215.6 | 215.4 | 215.4 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 59.99 | 60 | 60 | 3103 | 1 | 34.7 | 99686.3 | 10420 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 15:38 | Normal | 518.5 | 436.4 | 448.7 | 436.1 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 0.9 | 217.6 | 217.2 | 217 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2738 | 1 | 34.3 | 99686.5 | 10420 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 15:43 | Normal | 516.3 | 447.3 | 450.4 | 440.3 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.5 | 216.8 | 216.2 | 216.6 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 60 | 60.01 | 60 | 1548 | 1 | 33.9 | 99686.7 | 10420 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 15:48 | Normal | 501.1 | 473.3 | 440 | 453 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.3 | 217.2 | 215.6 | 215.8 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1133 | 1 | 33.6 | 99686.8 | 10420 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 15:53 | Normal | 508 | 437.9 | 442.8 | 438.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 217.2 | 216.2 | 216 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1600 | 1 | 33.3 | 99686.9 | 10420 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 15:58 | Normal | 530.4 | 463 | 444.2 | 447.8 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 216.4 | 216 | 216.2 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 59.99 | 60 | 60 | 1327 | 1 | 33 | 99687 | 10421 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 16:03 | Normal | 534.4 | 456.1 | 457.3 | 450.4 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0.5 | 217.2 | 216.2 | 216.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 1602 | 1 | 32.7 | 99687.2 | 10421 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 16:08 | Normal | 552.2 | 437.2 | 454.2 | 448.1 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.4 | 217.4 | 217.2 | 217.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1321 | 1 | 32.6 | 99687.3 | 10421 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 16:13 | Normal | 530.2 | 479.3 | 437.4 | 448.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 218.2 | 217.2 | 216.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60 | 60 | 768 | 1 | 32.3 | 99687.4 | 10421 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 16:18 | Normal | 505 | 474.3 | 454.4 | 452.3 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 221.4 | 221 | 221 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 1527 | 1 | 32 | 99687.4 | 10421 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 16:23 | Normal | 552.3 | 481.2 | 471.1 | 467 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.5 | 220.6 | 220.2 | 220.2 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 1401 | 1 | 31.6 | 99687.6 | 10421 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 16:28 | Normal | 554.4 | 463.3 | 457.2 | 454.5 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 220.4 | 219.8 | 220 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1358 | 1 | 31.3 | 99687.7 | 10421 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 16:33 | Normal | 528.3 | 429.4 | 457.4 | 464.4 | 1 | 1 | 1.2 | 0.6 | 220.6 | 220.6 | 220.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1525 | 1 | 31 | 99687.8 | 10421 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 16:38 | Normal | 551.3 | 477.3 | 475.4 | 474.8 | 1.2 | 1 | 2.6 | 1.3 | 221 | 220.6 | 220.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2548 | 1 | 30.5 | 99687.9 | 10421 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 16:43 | Normal | 537.4 | 463.2 | 464.1 | 462.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 1 | 221.4 | 221.6 | 220 | 6.4 | 6.8 | 6.5 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 2235 | 1 | 30.2 | 99688.2 | 10421 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 16:48 | Normal | 548.6 | 479.4 | 475.6 | 471.6 | 1.3 | 1.2 | 2.7 | 1.5 | 221.4 | 221.2 | 221 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2977 | 1 | 30.1 | 99688.4 | 10421 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 16:53 | Normal | 554.4 | 440.4 | 475.4 | 471.4 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 1.7 | 222.6 | 221.8 | 221.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3224 | 1 | 30 | 99688.6 | 10421 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1 | 1.6 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 16:58 | Normal | 504.3 | 422.1 | 479.1 | 460.1 | 1.5 | 1.5 | 2.7 | 1.7 | 221.8 | 221.6 | 221.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3363 | 1 | 30 | 99688.9 | 10422 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 17:03 | Normal | 530.3 | 456.8 | 470.8 | 470.2 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 221.6 | 221.4 | 220.4 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2131 | 1 | 29.8 | 99689.1 | 10422 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 17:08 | Normal | 547.3 | 465.3 | 462.1 | 463.2 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 220.8 | 221 | 220.8 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 59.97 | 60 | 60 | 2339 | 1 | 29.7 | 99689.3 | 10422 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 17:13 | Normal | 527.3 | 486.1 | 457.6 | 461.6 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 220.8 | 221 | 220 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2078 | 1 | 29.6 | 99689.4 | 10422 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 17:18 | Normal | 571 | 464.2 | 455.9 | 456.8 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 221 | 221 | 220.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1374 | 1 | 29.6 | 99689.6 | 10422 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 17:23 | Normal | 542.2 | 483.3 | 431.5 | 438.5 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 221 | 221.4 | 220.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1007 | 1 | 29.4 | 99689.7 | 10422 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 17:28 | Normal | 566.4 | 456.3 | 453.3 | 466.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 220.8 | 220.8 | 220.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 60.01 | 60 | 60 | 787 | 1 | 29.2 | 99689.8 | 10422 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 17:33 | Normal | 559.4 | 473.8 | 451.3 | 451.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 221.2 | 221.2 | 219.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 656 | 1 | 29.2 | 99689.8 | 10422 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 17:38 | Normal | 533.4 | 452.2 | 447.3 | 457.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 221.6 | 222.2 | 220.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 413 | 1 | 29.1 | 99689.9 | 10422 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 17:43 | Normal | 530.2 | 453.8 | 440.9 | 439.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 221.2 | 221 | 220.4 | 1 | 1.2 | 1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 250 | 1 | 29 | 99689.9 | 10422 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 17:48 | Normal | 500.1 | 420.7 | 422.4 | 462.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 218.8 | 219.4 | 218.4 | 1 | 0.9 | 1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 77 | 1 | 29.1 | 99689.9 | 10422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 17:53 | Normal | 501.1 | 451.3 | 428.1 | 427.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 218.4 | 218.6 | 218 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4 | 1 | 29.1 | 99689.9 | 10422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 17:58 | Normal | 335.4 | 435.3 | 432.2 | 420.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 218.8 | 218.6 | 217.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 29 | 99689.9 | 10423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 18:03 | Normal | 201.8 | 485.7 | 398 | 409.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 219.2 | 217.8 | 1 | 1 | 0.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 29 | 99689.9 | 10423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 18:08 | Normal | 187 | 393.4 | 402.9 | 402.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 218.8 | 218.2 | 1 | 1 | 1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 28.8 | 99689.9 | 10423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 18:13 | Normal | 209.2 | 372.2 | 359.3 | 360.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.2 | 218.4 | 218 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 28.6 | 99689.9 | 10423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 18:18 | Normal | 196.3 | 310 | 274.8 | 284.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218 | 218.8 | 218 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 28.5 | 99689.9 | 10423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-12-03 18:23 | Normal | 197.3 | 200.5 | 194.9 | 201.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218 | 218.8 | 218 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 28.3 | 99689.9 | 10423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0