## S1_BL13_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-07 04:46 | Wait | 433.8 | 434.8 | 433.1 | 434.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 234.6 | 232.4 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 25.4 | 134021.1 | 10086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 04:46 | Wait | 437.5 | 469.5 | 461 | 454 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 234.4 | 232 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 27.5 | 134021.1 | 10086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 04:47 | Wait | 456.8 | 467.6 | 465.9 | 467.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 234.2 | 231.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 28.8 | 134021.1 | 10086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 04:48 | Wait | 461.9 | 476.9 | 475.5 | 476.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 234.6 | 231.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 30.3 | 134021.1 | 10086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 04:49 | Wait | 446.1 | 447.1 | 445.5 | 446.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 233.4 | 230.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 30.7 | 134021.1 | 10086 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 04:50 | Wait | 467.5 | 487.3 | 485.8 | 487.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 235 | 231.6 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 31.9 | 134021.1 | 10086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 04:51 | Wait | 472.1 | 495.4 | 493.6 | 495 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 235 | 231.6 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 32.9 | 134021.1 | 10086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 04:52 | Wait | 473 | 505 | 499.2 | 496.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 234.2 | 229 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 32.2 | 134021.1 | 10086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 04:53 | Normal | 370.7 | 500.6 | 486.2 | 499.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 235 | 232.2 | 233.6 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 26 | 1 | 33.6 | 134021.1 | 10086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 04:54 | Normal | 278.6 | 496.5 | 486.3 | 504.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 235 | 232.2 | 234.2 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 39 | 1 | 34.4 | 134021.1 | 10086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 04:55 | Normal | 214.2 | 492.4 | 485.1 | 504.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 235 | 232 | 234 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 77 | 1 | 35 | 134021.1 | 10086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 04:56 | Normal | 199.7 | 499.5 | 495.4 | 527.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 235.2 | 232 | 233.6 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 28 | 1 | 35.6 | 134021.1 | 10086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 04:57 | Normal | 217.6 | 462.6 | 485.3 | 516.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 235.8 | 232.6 | 233.8 | 1 | 1.2 | 0.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 73 | 1 | 36.1 | 134021.1 | 10086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 04:58 | Normal | 288.8 | 499.5 | 478.3 | 538.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 236 | 233 | 234.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 49 | 1 | 36.6 | 134021.1 | 10086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 04:59 | Wait | 503.5 | 541.1 | 539.2 | 540.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 235.2 | 232.2 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 36.8 | 134021.1 | 10086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 05:00 | Wait | 506 | 544.4 | 542.7 | 544.1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 235.6 | 232.6 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 37.2 | 134021.1 | 10086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 05:01 | Wait | 508.3 | 547.4 | 545.7 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 235.6 | 232.2 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 37.6 | 134021.1 | 10086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 05:02 | Normal | 445.2 | 487.7 | 506.6 | 513.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 235.4 | 233 | 234 | 1.1 | 1.3 | 1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 168 | 1 | 38.1 | 134021.1 | 10086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 05:03 | Normal | 430.8 | 488.5 | 499.6 | 498.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 235.6 | 232.6 | 234.4 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 200 | 1 | 38.5 | 134021.1 | 10086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 05:04 | Normal | 425.1 | 472.6 | 510.6 | 538.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 236 | 232.8 | 234.2 | 0.9 | 1 | 0.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 137 | 1 | 38.7 | 134021.1 | 10086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 05:05 | Wait | 515.9 | 557 | 555.1 | 556.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 235.8 | 232.2 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 38.8 | 134021.1 | 10086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 05:06 | Wait | 517.7 | 559.2 | 557.6 | 558.9 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 233.8 | 231.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 39 | 134021.1 | 10086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 05:07 | Wait | 520.7 | 563.1 | 561.4 | 562.7 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 235.4 | 233.6 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 0 | 0 | 39.2 | 134021.1 | 10086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 05:08 | Normal | 477.4 | 517.5 | 524.1 | 539.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 235.8 | 232.8 | 234.2 | 1.2 | 1.3 | 1 | 60.02 | 59.99 | 60 | 82 | 1 | 39.5 | 134021.1 | 10086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 05:09 | Normal | 474.5 | 501.9 | 533.8 | 533.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 235.8 | 232.6 | 234.2 | 1.2 | 1.3 | 1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 264 | 1 | 39.8 | 134021.1 | 10086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 05:10 | Normal | 481.6 | 515.7 | 505 | 524.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 235.8 | 232.8 | 234.4 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 335 | 1 | 39.9 | 134021.1 | 10086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 05:11 | Normal | 451.9 | 518 | 529.9 | 514.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1 | 235.6 | 233.4 | 234.8 | 1.3 | 1.3 | 1 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 320 | 1 | 40.1 | 134021.1 | 10086 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 05:12 | Normal | 480.6 | 513.8 | 540.3 | 548.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 235.8 | 233.2 | 234.6 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 370 | 1 | 40 | 134021.1 | 10086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 05:14 | Normal | 471.4 | 519.6 | 520 | 515.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 236 | 233 | 234.4 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 416 | 1 | 40.3 | 134021.1 | 10086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 05:15 | Normal | 481.5 | 519.6 | 505.9 | 526.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 235.8 | 233.8 | 235 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 414 | 1 | 40.5 | 134021.1 | 10086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 05:16 | Normal | 477 | 525.6 | 500.2 | 530.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 235.8 | 232.8 | 234.6 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 397 | 1 | 40.7 | 134021.1 | 10086 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 05:17 | Normal | 469.7 | 521.9 | 504.2 | 539.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 235.8 | 232.8 | 234.4 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 59.97 | 60 | 59.99 | 401 | 1 | 40.8 | 134021.1 | 10086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 05:18 | Normal | 481.4 | 531.7 | 530.1 | 520.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1 | 235.6 | 233 | 233.8 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 390 | 1 | 41 | 134021.1 | 10086 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 05:19 | Normal | 502.6 | 524.6 | 520 | 526.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 235.6 | 233.2 | 234.4 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 446 | 1 | 41.1 | 134021.1 | 10086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 05:20 | Normal | 471.6 | 546.8 | 506 | 552.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 235.8 | 233 | 234 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 447 | 1 | 41.2 | 134021.2 | 10086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 05:21 | Normal | 482.5 | 537.8 | 519.1 | 542.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 235.4 | 232.8 | 234.4 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 513 | 1 | 41.4 | 134021.2 | 10086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 05:22 | Normal | 497.7 | 541.6 | 518.2 | 529.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 235.4 | 233 | 234.4 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 499 | 1 | 41.5 | 134021.2 | 10086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 05:23 | Normal | 489.5 | 521.5 | 529 | 545.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1 | 235.2 | 232.6 | 234.2 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 462 | 1 | 41.6 | 134021.2 | 10086 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 05:24 | Normal | 481.5 | 529.7 | 521.2 | 512.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 235.6 | 232.6 | 234.4 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 573 | 1 | 41.7 | 134021.2 | 10086 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 05:25 | Normal | 475.5 | 522.8 | 519.2 | 516.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 235.6 | 233.2 | 234.4 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 558 | 1 | 41.9 | 134021.2 | 10086 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 05:26 | Normal | 475.6 | 541.7 | 514 | 506.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 236.4 | 232.8 | 234.2 | 1.8 | 2 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 566 | 1 | 42 | 134021.2 | 10086 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 05:27 | Normal | 490.4 | 539.9 | 527.6 | 515.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1 | 236 | 233 | 233.8 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 524 | 1 | 42.1 | 134021.2 | 10086 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 05:28 | Normal | 483.7 | 549.8 | 522.4 | 534.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 235.6 | 232.8 | 234.8 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 561 | 1 | 42.3 | 134021.2 | 10086 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 05:29 | Normal | 455.5 | 523.6 | 524.2 | 507.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 236.2 | 233.2 | 234.6 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 60.11 | 60.12 | 60.11 | 600 | 1 | 42.4 | 134021.2 | 10086 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 05:30 | Normal | 476.5 | 546.7 | 532.3 | 528 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 235.8 | 232.8 | 234.2 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 59.93 | 59.9 | 59.91 | 627 | 1 | 42.5 | 134021.2 | 10086 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 05:31 | Normal | 481.6 | 541.8 | 536.1 | 525.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 235.2 | 233 | 234.6 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 59.88 | 59.86 | 59.86 | 619 | 1 | 42.7 | 134021.2 | 10086 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 05:32 | Normal | 482.5 | 541.7 | 543.1 | 528.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 235.8 | 233.2 | 234.2 | 1.9 | 2 | 1.6 | 60.07 | 60.09 | 60.08 | 598 | 1 | 42.7 | 134021.3 | 10086 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 05:33 | Normal | 477.5 | 539.8 | 538.1 | 539.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 236.4 | 233 | 234.4 | 1.9 | 2 | 1.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 627 | 1 | 42.9 | 134021.3 | 10086 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 05:34 | Normal | 487.3 | 544.9 | 528.3 | 540 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 236.2 | 232.8 | 234.2 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 720 | 1 | 43 | 134021.3 | 10087 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 05:35 | Normal | 498.6 | 528.7 | 533.5 | 547.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 235.8 | 233 | 234.6 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 635 | 1 | 43.1 | 134021.3 | 10087 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 05:36 | Normal | 490.5 | 534.7 | 545.1 | 533.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 235.6 | 232.8 | 234.2 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 59.93 | 59.91 | 59.9 | 721 | 1 | 43.1 | 134021.3 | 10087 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 05:37 | Normal | 488.6 | 538.9 | 514.1 | 539.9 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 235.4 | 232.8 | 234.2 | 2.3 | 2.3 | 2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 762 | 1 | 43.2 | 134021.3 | 10087 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 05:38 | Normal | 498.5 | 538.7 | 547.1 | 562.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 235.6 | 232.8 | 234.4 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 59.97 | 60.03 | 60.01 | 747 | 1 | 43.4 | 134021.3 | 10087 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 05:39 | Normal | 508.6 | 541.8 | 524.9 | 561.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 236.2 | 233.2 | 234.8 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 770 | 1 | 43.5 | 134021.3 | 10087 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 05:40 | Normal | 487.5 | 531.7 | 518.9 | 535.7 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 235.6 | 233.4 | 234.8 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 837 | 1 | 43.6 | 134021.4 | 10087 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 05:43 | Normal | 493.4 | 545.7 | 530.2 | 538.7 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 235.6 | 232.8 | 234.6 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 856 | 1 | 43.9 | 134021.4 | 10087 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 92 | -0.001 | -0.001
2025-12-07 05:48 | Normal | 489.5 | 525.8 | 532.1 | 541.7 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 236 | 232.8 | 234.6 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 927 | 1 | 44.5 | 134021.5 | 10087 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 05:53 | Normal | 490.6 | 532.7 | 559.4 | 532.9 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 236.6 | 233 | 234.8 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 1042 | 1 | 44.9 | 134021.5 | 10087 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 05:58 | Normal | 483.6 | 528.8 | 534.1 | 542.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 236.4 | 233.4 | 234.8 | 3 | 3 | 2.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1063 | 1 | 45.5 | 134021.6 | 10087 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 06:03 | Normal | 506.4 | 561.6 | 529.3 | 535.9 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 236.2 | 233 | 235 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1198 | 1 | 46 | 134021.7 | 10087 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 06:08 | Normal | 497.9 | 549.6 | 520.8 | 530.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 236 | 233.4 | 235 | 4 | 3.7 | 3.7 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 1293 | 1 | 46.5 | 134021.8 | 10087 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 06:13 | Normal | 511.3 | 560.8 | 542 | 556.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 233.2 | 230.8 | 232.4 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 60 | 59.95 | 59.98 | 1347 | 1 | 46.9 | 134022 | 10087 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 06:18 | Normal | 493.7 | 559.7 | 544.9 | 520.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 233.6 | 231 | 232.2 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 1438 | 1 | 47.3 | 134022.1 | 10087 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 06:23 | Normal | 482.6 | 535.1 | 544 | 541 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 233.8 | 231 | 232 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 1544 | 1 | 47.7 | 134022.2 | 10087 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 06:28 | Normal | 506.4 | 538.7 | 535.1 | 540.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 233.4 | 230.6 | 232.2 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1602 | 1 | 48 | 134022.3 | 10087 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 06:33 | Normal | 499.5 | 532.8 | 533 | 547.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 233.6 | 231.4 | 232.4 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1657 | 1 | 48.3 | 134022.5 | 10087 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 06:38 | Normal | 489.6 | 532.8 | 543.1 | 522.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 233.4 | 231.4 | 232.6 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 1776 | 1 | 48.6 | 134022.6 | 10088 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 06:43 | Normal | 506.5 | 550.7 | 551.3 | 555 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 233.8 | 231 | 232.6 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1927 | 1 | 48.9 | 134022.8 | 10088 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 06:48 | Normal | 511.6 | 570 | 546.1 | 568.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.7 | 234 | 231.6 | 232.8 | 5.3 | 5.2 | 5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2057 | 1 | 49.2 | 134022.9 | 10088 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 06:53 | Normal | 510.6 | 564.6 | 540.3 | 558.9 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 233.6 | 231 | 233 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2160 | 1 | 49.4 | 134023.1 | 10088 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 06:58 | Normal | 466.5 | 574.1 | 537.2 | 549.5 | 1.1 | 1 | 1 | 1.8 | 233.6 | 231.6 | 232.8 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 60 | 59.99 | 59.98 | 2299 | 1 | 49.7 | 134023.3 | 10088 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 07:03 | Normal | 529.6 | 585.3 | 530.1 | 570.9 | 1 | 1.1 | 1 | 1.8 | 234.2 | 231.4 | 233 | 6.4 | 6.2 | 6 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 2389 | 1 | 50 | 134023.5 | 10088 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 07:08 | Normal | 499.4 | 604.6 | 548.1 | 599.8 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.9 | 233.4 | 232 | 233 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2526 | 1 | 47.3 | 134023.7 | 10088 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 07:13 | Normal | 401.5 | 556.8 | 556.1 | 580.8 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 2.1 | 233.8 | 232 | 233.4 | 9.4 | 9.4 | 9.1 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 3553 | 1 | 48.8 | 134023.9 | 10088 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 07:18 | Normal | 372.1 | 558.7 | 513.7 | 552.4 | 3.4 | 3.5 | 1.3 | 2.9 | 234 | 232 | 233.2 | 12.8 | 12.7 | 12.5 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 4837 | 1 | 49.7 | 134024.3 | 10088 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 07:23 | Normal | 423.5 | 561.7 | 562.8 | 603.6 | 4.2 | 5.5 | 2.4 | 3.2 | 234.6 | 232 | 234 | 18.9 | 18.8 | 18.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7238 | 1 | 46.2 | 134024.8 | 10088 | 3 | 0.4 | 0.7 | 3.2 | 1.9 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 07:28 | Normal | 426.9 | 552.3 | 494.2 | 573.5 | 4.3 | 6.3 | 3.6 | 4.5 | 234.8 | 232.2 | 234.4 | 22.9 | 22.7 | 22.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 8931 | 1 | 49 | 134025.5 | 10088 | 3 | 0.4 | 0.7 | 3 | 2.9 | 0.2 | 0.5 | 2.6 | 0.6 | 2.7 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 07:33 | Normal | 426 | 550.7 | 491.3 | 549.2 | 5.6 | 7.3 | 4.6 | 5.9 | 235.2 | 233.2 | 234.4 | 28.7 | 28.6 | 28.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 10989 | 1 | 46.4 | 134026.3 | 10088 | 3.4 | 1.2 | 0.8 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 0.8 | 3.3 | 1.5 | 3.1 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 07:38 | Normal | 418.6 | 542.9 | 533.6 | 549.3 | 6.6 | 7.8 | 6 | 7 | 235.6 | 233 | 235 | 33 | 32.8 | 32.6 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 12963 | 1 | 49.8 | 134027.3 | 10089 | 3.2 | 2.3 | 0.8 | 3.7 | 3.9 | 0 | 2 | 3.5 | 2.2 | 3.2 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 07:43 | Normal | 389.3 | 544.6 | 477.5 | 546.2 | 8.7 | 8.2 | 7.9 | 8.8 | 237.2 | 233.4 | 236.4 | 38.9 | 38.8 | 38.6 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 15432 | 1 | 48.7 | 134028.5 | 10089 | 3.7 | 3.7 | 1.2 | 4 | 4.1 | 0 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 07:48 | Normal | 394.5 | 540.8 | 490.5 | 547.1 | 10 | 8.7 | 8.7 | 9.3 | 236.4 | 234 | 236 | 42.5 | 42.2 | 42.2 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 16861 | 1 | 47.2 | 134029.8 | 10089 | 3.9 | 4.1 | 1.9 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 07:53 | Normal | 362.5 | 535.8 | 537.4 | 544.2 | 11.6 | 9 | 8.9 | 9.5 | 236.8 | 233.8 | 236.2 | 45.1 | 45 | 44.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 17858 | 1 | 45.6 | 134031.3 | 10089 | 4.2 | 4.4 | 2.9 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 07:58 | Normal | 370.6 | 537.9 | 532.9 | 523.6 | 12.1 | 9.1 | 9 | 9.8 | 236.6 | 233.6 | 236.2 | 45.7 | 45.4 | 45.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 18067 | 1 | 46.2 | 134032.8 | 10089 | 4.3 | 4.4 | 3.3 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 08:03 | Normal | 382.5 | 528.6 | 545.1 | 545.9 | 9.1 | 6.5 | 6.3 | 5.5 | 235.6 | 233.4 | 235 | 30.8 | 30.6 | 30.4 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 16071 | 1 | 45.3 | 134034.3 | 10089 | 3.2 | 3.5 | 2.4 | 3.1 | 3.4 | 0 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 08:08 | Normal | 395.5 | 535.3 | 531 | 532.5 | 12.6 | 10 | 9.9 | 10.6 | 237 | 233.8 | 235.8 | 50.2 | 49.8 | 49.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 19813 | 1 | 45.4 | 134035.9 | 10089 | 4.6 | 4.8 | 3 | 4.8 | 5 | 0 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 08:13 | Normal | 386.9 | 506.5 | 542.6 | 544.8 | 5.6 | 4.1 | 3.7 | 6.9 | 235.2 | 232.8 | 233.8 | 24.6 | 24.4 | 24.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8666 | 1 | 45.8 | 134037.5 | 10089 | 2 | 2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 2.6 | 2.2 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 08:18 | Normal | 423.7 | 538.8 | 526.4 | 540.6 | 14.4 | 10.8 | 10.8 | 11.5 | 237 | 234 | 236.2 | 55.6 | 55.4 | 55.2 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 22052 | 1 | 46.3 | 134039.2 | 10089 | 4.9 | 5.3 | 4 | 5.3 | 5.4 | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 08:23 | Normal | 440.8 | 504.7 | 522.2 | 544.6 | 6.3 | 5.1 | 5.1 | 6.6 | 235.2 | 233.4 | 234.2 | 28.7 | 28.5 | 28.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9440 | 1 | 46.8 | 134040.8 | 10089 | 2 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 2.2 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 08:28 | Normal | 461 | 533.7 | 523 | 538.6 | 10 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 236.8 | 233.6 | 235.6 | 46.2 | 46 | 45.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 15447 | 1 | 46.8 | 134042.1 | 10089 | 3.2 | 3.5 | 2.8 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 08:33 | Normal | 449.3 | 570.5 | 540.6 | 544.1 | 12.7 | 11 | 9.6 | 7.2 | 236 | 233.2 | 235.8 | 45.9 | 45.7 | 45.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 26450 | 1 | 46.7 | 134043.4 | 10089 | 4.5 | 4.2 | 3.5 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.3 | 3.4 | 3.1 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 08:38 | Normal | 435.2 | 538.6 | 547.2 | 545 | 5.6 | 4 | 3.5 | 4.3 | 234.2 | 232.2 | 234 | 20.8 | 20.6 | 20.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13995 | 1 | 46.5 | 134044.8 | 10090 | 2.2 | 2 | 1.7 | 2.1 | 2 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 08:43 | Normal | 410 | 543.4 | 529.8 | 524.5 | 19.2 | 12.8 | 13.1 | 14 | 237.6 | 234.2 | 236.6 | 68.9 | 68.6 | 68.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 23886 | 1 | 47 | 134046.3 | 10090 | 6.6 | 6.3 | 5.8 | 6.3 | 6.4 | 0 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 6.1 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 08:48 | Normal | 447.2 | 527.5 | 527.3 | 529.9 | 17.1 | 13.4 | 13.3 | 14.1 | 238.6 | 236 | 238 | 67.9 | 67.7 | 67.5 | 59.92 | 60.03 | 59.98 | 26806 | 1 | 47.6 | 134048 | 10090 | 6.6 | 5.1 | 5.2 | 6.5 | 6.6 | 0.1 | 6.8 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 08:53 | Normal | 400.2 | 528.8 | 521.2 | 511.8 | 11.7 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 237.2 | 234.2 | 236.2 | 30.5 | 30.4 | 30.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 20854 | 1 | 49.1 | 134050.2 | 10090 | 4 | 3.9 | 3.8 | 2.6 | 3 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 08:58 | Normal | 409.6 | 522.4 | 520.9 | 522.9 | 10.9 | 6 | 5.6 | 5.7 | 236.8 | 234 | 236 | 29.9 | 29.8 | 29.6 | 60 | 60 | 60 | 27782 | 1 | 50.1 | 134052.2 | 10090 | 4.4 | 3.6 | 3.6 | 2.9 | 3 | 0.2 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 09:03 | Normal | 412.5 | 520 | 517.9 | 525.9 | 21.1 | 14.5 | 14.3 | 12.5 | 238.2 | 236.4 | 238 | 67.4 | 67.3 | 67 | 59.96 | 59.94 | 60 | 28334 | 1 | 49.8 | 134053.6 | 10090 | 7.2 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7.3 | 0 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 6 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 09:08 | Normal | 399.3 | 516.6 | 515.8 | 519.5 | 21.3 | 14.3 | 14.2 | 14.9 | 237.8 | 237 | 237.4 | 70.5 | 70.3 | 70.1 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 28424 | 1 | 51.4 | 134056 | 10090 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 0.2 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 09:13 | Normal | 383.6 | 507.7 | 512.8 | 516.5 | 21.1 | 15 | 14.8 | 15.7 | 238.6 | 236.8 | 237.4 | 71.6 | 71.5 | 71.1 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 29002 | 1 | 52.2 | 134058.3 | 10090 | 7.3 | 6.9 | 6.6 | 7.1 | 7.5 | 0.1 | 7.1 | 7 | 7.1 | 6.7 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 09:18 | Normal | 393.8 | 516.7 | 515.2 | 511.9 | 15.9 | 11.3 | 12.3 | 14.1 | 237.6 | 236.6 | 237.2 | 61.8 | 61.8 | 61.4 | 59.96 | 59.97 | 60 | 23920 | 1 | 53 | 134060.7 | 10090 | 5.1 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 5.8 | 5.6 | 6.2 | 6 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 09:23 | Normal | 388.5 | 515.1 | 504.9 | 511.6 | 23.7 | 16 | 16.3 | 17 | 237.8 | 236.8 | 237.6 | 77.5 | 77.3 | 77.2 | 60.06 | 59.96 | 60.01 | 31060 | 1 | 52.9 | 134062.8 | 10090 | 8 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 8 | 0.1 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 09:28 | Normal | 396.3 | 509.1 | 495.6 | 522.3 | 21.4 | 11.5 | 9.6 | 9.8 | 236.6 | 235.4 | 235.4 | 53.4 | 53.2 | 52.9 | 60 | 60.04 | 60.01 | 28031 | 1 | 53.7 | 134065 | 10090 | 7.8 | 6.7 | 6.5 | 7 | 7.5 | 0 | 6.9 | 6.6 | 4.1 | 3.7 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 09:33 | Normal | 393.3 | 516.4 | 507.7 | 509.3 | 25.3 | 17.1 | 17.3 | 18.1 | 238.4 | 237.2 | 237.4 | 82.1 | 82 | 81.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 32808 | 1 | 53.8 | 134067.2 | 10090 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 8.5 | 0.3 | 8.1 | 8 | 8.1 | 7.7 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 09:38 | Normal | 392.3 | 500.4 | 506.6 | 505.2 | 25.6 | 18.4 | 18.2 | 19.3 | 238.2 | 236.8 | 237.6 | 84.3 | 83.8 | 83.7 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 34102 | 1 | 55.5 | 134070 | 10091 | 8.9 | 9 | 7.6 | 8.8 | 9.1 | 0.4 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 09:43 | Normal | 479.1 | 514.1 | 516.6 | 513.3 | 14.9 | 14 | 12.1 | 11.8 | 237.4 | 236 | 236 | 58 | 57.8 | 57.6 | 59.97 | 60 | 60.01 | 17914 | 1 | 54.6 | 134071.4 | 10091 | 5.8 | 5.4 | 3.3 | 6.9 | 7 | 0 | 6.4 | 6.7 | 5.6 | 5.8 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 09:48 | Normal | 457.3 | 507.7 | 506.5 | 514.2 | 8.8 | 6.8 | 7 | 7.7 | 235.6 | 234.4 | 235 | 36 | 35.7 | 35.6 | 60 | 60.05 | 60.02 | 13980 | 1 | 53.2 | 134072.8 | 10091 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 09:53 | Normal | 468.8 | 522.8 | 513.5 | 518.9 | 22.6 | 19 | 19.4 | 20.3 | 238 | 237 | 237.6 | 92.8 | 92.6 | 92.3 | 59.95 | 59.96 | 60 | 37416 | 1 | 53.6 | 134074.8 | 10091 | 9 | 9.2 | 4.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 9.7 | 9.5 | 9.4 | 9 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 09:58 | Normal | 463.8 | 495.7 | 486 | 506.6 | 6.1 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 235.4 | 233.4 | 234.8 | 24 | 23.9 | 23.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9472 | 1 | 54.2 | 134076.7 | 10091 | 2 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 10:03 | Normal | 476.3 | 520.5 | 514.4 | 513.2 | 21.4 | 19 | 19.1 | 20.3 | 238.6 | 237.6 | 237.8 | 90.8 | 90.4 | 90.2 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 36291 | 1 | 53.6 | 134078.6 | 10091 | 8.7 | 8.6 | 3.8 | 9.1 | 9.5 | 0.2 | 9.3 | 9 | 9.2 | 8.8 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 10:08 | Normal | 474.1 | 510.3 | 508.3 | 506.1 | 21.2 | 18.9 | 19 | 19.9 | 238.6 | 237.4 | 238.4 | 87.8 | 87.5 | 87.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 35374 | 1 | 54.6 | 134080.9 | 10091 | 8.5 | 8.7 | 3.9 | 8.9 | 9.1 | 0.6 | 9.3 | 9 | 9.1 | 8.7 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 10:13 | Normal | 447.4 | 492.6 | 495 | 487.7 | 7 | 5.1 | 5.2 | 6.2 | 235.6 | 234 | 234.6 | 26.7 | 26.5 | 26.4 | 60 | 60.02 | 59.99 | 11911 | 1 | 56.1 | 134083.5 | 10091 | 2.4 | 2.5 | 2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 10:18 | Normal | 481.4 | 545.6 | 531.7 | 531.4 | 23.8 | 17.6 | 18.9 | 19.8 | 238.8 | 237.4 | 237.2 | 95.4 | 94.6 | 94.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 28435 | 1 | 54.4 | 134084.8 | 10091 | 9.2 | 9.4 | 5 | 8.7 | 8.7 | 0 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 8.9 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 10:23 | Normal | 470.9 | 534.5 | 503.8 | 508.5 | 25.3 | 18.6 | 20.2 | 21 | 238.4 | 237.4 | 237.8 | 95 | 95.2 | 94.5 | 59.97 | 60.07 | 60.02 | 38079 | 1 | 55 | 134087.1 | 10091 | 9.1 | 9.6 | 6.5 | 9.3 | 9.3 | 0 | 10 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 10:28 | Normal | 481.7 | 545.9 | 546.1 | 559 | 25.5 | 18.8 | 18.5 | 17.7 | 238.4 | 237 | 238 | 95.2 | 94.7 | 94.6 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 31267 | 1 | 55.5 | 134089.3 | 10091 | 9.5 | 9.8 | 5.9 | 9.2 | 9.1 | 0.2 | 9 | 8.9 | 7.7 | 7.9 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 10:33 | Normal | 492.6 | 534.3 | 544.4 | 509.3 | 12.4 | 9.3 | 7.8 | 10 | 235.8 | 233.8 | 234.6 | 42.7 | 42.7 | 42.5 | 60 | 59.98 | 59.98 | 30405 | 1 | 56.6 | 134091.9 | 10091 | 4.2 | 4.5 | 3.4 | 4.3 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 4 | 3.7 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 10:38 | Normal | 490.6 | 516.8 | 515.2 | 493.6 | 18.8 | 12.4 | 11.5 | 10.8 | 235.4 | 235.4 | 235.2 | 56.8 | 56.8 | 56.5 | 59.97 | 59.97 | 60 | 36528 | 1 | 57 | 134094.5 | 10092 | 8.3 | 8.1 | 4.7 | 7.5 | 7.5 | 0 | 6.7 | 6.2 | 4.7 | 4.5 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 10:43 | Normal | 438.8 | 475.9 | 473.3 | 483.1 | 6.7 | 5.2 | 5.5 | 6.2 | 234.8 | 233.8 | 234.6 | 26.1 | 25.9 | 25.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10270 | 1 | 58.4 | 134097 | 10092 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 10:48 | Normal | 479.4 | 537.6 | 524.1 | 513.7 | 24.1 | 17.6 | 18.9 | 20.3 | 238.2 | 236.6 | 237.8 | 95.2 | 94.9 | 94.6 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 32616 | 1 | 55.9 | 134098.1 | 10092 | 8.6 | 9 | 6.4 | 8.7 | 8.9 | 0 | 9.4 | 9.2 | 9.6 | 9.3 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 10:53 | Normal | 474.1 | 510 | 503.6 | 501.3 | 4.8 | 3.7 | 3.9 | 4.7 | 234.4 | 232.8 | 233.4 | 20.2 | 20.1 | 20 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7732 | 1 | 54.7 | 134099.1 | 10092 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 10:58 | Normal | 486 | 546.1 | 562.1 | 531.2 | 25.5 | 18.5 | 16.5 | 20.5 | 238.6 | 237.6 | 237.8 | 95.1 | 95.1 | 94.6 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 38096 | 1 | 54 | 134100.8 | 10092 | 9 | 9.3 | 7 | 8.9 | 9 | 0.3 | 8 | 8 | 9.3 | 9 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 11:03 | Normal | 464.1 | 511.5 | 497.4 | 488 | 7.1 | 5.3 | 5.8 | 6.6 | 235 | 233.4 | 234.8 | 29 | 28.8 | 28.7 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 11455 | 1 | 55.8 | 134103.1 | 10092 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 0.2 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 11:08 | Normal | 518.9 | 564 | 539.3 | 549 | 22.4 | 17.2 | 19.6 | 19.8 | 237.4 | 236.2 | 237.6 | 95.5 | 95.1 | 94.9 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 38092 | 1 | 54.1 | 134104.4 | 10092 | 7.9 | 8.1 | 6.1 | 8.4 | 8.3 | 0.2 | 9.5 | 9.4 | 8.9 | 8.7 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 11:13 | Normal | 489 | 517.7 | 527.5 | 516.1 | 25.3 | 19 | 19 | 20.6 | 237.4 | 236.4 | 237.2 | 95.4 | 95.1 | 94.9 | 59.94 | 59.98 | 59.98 | 38020 | 1 | 56.6 | 134107.3 | 10092 | 8.7 | 9 | 7.5 | 9.1 | 9.5 | 0.2 | 9.2 | 9 | 9.5 | 9 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 11:18 | Normal | 454.8 | 488 | 490.5 | 486.3 | 7.9 | 5.9 | 6.1 | 6.9 | 235 | 233.2 | 233.8 | 30.5 | 30.4 | 30.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 11906 | 1 | 57.8 | 134109.7 | 10092 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 3 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 11:23 | Normal | 478.3 | 507.3 | 504.1 | 511.7 | 9.2 | 7.1 | 7.3 | 7.9 | 235.6 | 234.2 | 233.8 | 37.7 | 37.4 | 37.3 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 16024 | 1 | 56 | 134111.2 | 10092 | 3.1 | 3 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 11:28 | Normal | 459.3 | 510.5 | 498.5 | 514.1 | 3.6 | 2.7 | 3 | 3.6 | 234.6 | 231.8 | 233.2 | 15.1 | 15.1 | 14.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5901 | 1 | 54.3 | 134111.9 | 10092 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 11:33 | Normal | 486 | 523.2 | 520.7 | 527.3 | 5.3 | 4.3 | 4.5 | 5.1 | 235.4 | 232.8 | 234 | 23.3 | 23.2 | 23 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 9287 | 1 | 52.5 | 134112.5 | 10092 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 2 | 1.9 | 0.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 11:38 | Normal | 486.4 | 516.6 | 517.6 | 505 | 4 | 3.4 | 3.5 | 4.3 | 234.8 | 232.6 | 233.2 | 18.4 | 18.3 | 18.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 7194 | 1 | 52.2 | 134113.7 | 10093 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 11:43 | Normal | 492.4 | 533.6 | 534.8 | 537.5 | 4.9 | 3.8 | 3.9 | 4.8 | 234.4 | 232.2 | 233.4 | 21.3 | 21.1 | 21 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7660 | 1 | 51 | 134114.3 | 10093 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.6 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 11:48 | Normal | 508.7 | 570 | 524.2 | 557 | 24.6 | 16.1 | 20.3 | 18.7 | 237.6 | 236.8 | 237.2 | 95.2 | 94.8 | 94.7 | 59.95 | 59.94 | 60 | 38094 | 1 | 53.1 | 134117.1 | 10093 | 8.5 | 8.7 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 0.5 | 9.6 | 9.4 | 8.3 | 8.2 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 11:53 | Normal | 502.9 | 525.1 | 520 | 549.6 | 23.8 | 19.6 | 20 | 17.8 | 238.4 | 237 | 237.8 | 94.9 | 94.9 | 94.6 | 59.96 | 59.97 | 60 | 38096 | 1 | 56.6 | 134120.2 | 10093 | 8.2 | 8.3 | 7.2 | 9.4 | 9.6 | 0.4 | 9.6 | 9.6 | 7.7 | 7.9 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 11:58 | Normal | 473.5 | 494.1 | 509.2 | 510 | 25.9 | 18.1 | 17.9 | 15.8 | 237.6 | 236.6 | 237 | 84.8 | 84.4 | 84.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 37798 | 1 | 58.2 | 134122.9 | 10093 | 9 | 9.2 | 7.6 | 9 | 9.5 | 0 | 9.1 | 8.5 | 7.6 | 6 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 12:03 | Normal | 454.2 | 485.3 | 474.7 | 491.3 | 6 | 4.6 | 4.8 | 5.5 | 234.6 | 232.8 | 234.2 | 23.6 | 23.5 | 23.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9233 | 1 | 58.6 | 134124.9 | 10093 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2.2 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 12:08 | Normal | 470.6 | 499.5 | 494.6 | 514.9 | 7.3 | 5.3 | 5.6 | 6.3 | 235.2 | 233.4 | 234.2 | 28.9 | 28.7 | 28.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 11594 | 1 | 55.8 | 134125.7 | 10093 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 12:13 | Normal | 473.1 | 536.2 | 499.5 | 494.9 | 25.6 | 16.4 | 19 | 17.1 | 237.8 | 236.2 | 237 | 85.4 | 85.1 | 84.8 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 37594 | 1 | 55.3 | 134127.6 | 10093 | 8.8 | 9 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 0.6 | 9.3 | 9 | 8.1 | 7.2 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 12:18 | Normal | 509.2 | 568.7 | 542.7 | 534.4 | 25.4 | 15 | 19.1 | 20 | 239.6 | 237.2 | 238 | 95 | 94.3 | 94.3 | 60.05 | 59.97 | 60.01 | 38103 | 1 | 57.8 | 134130.3 | 10093 | 8.5 | 8.7 | 7.9 | 7.3 | 7.1 | 0.4 | 9.1 | 9.2 | 9 | 9.1 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 12:23 | Normal | 475.3 | 492.4 | 505.3 | 507.1 | 6.7 | 5 | 5.1 | 5.6 | 235.4 | 232.4 | 233.8 | 26.5 | 26.4 | 26.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 10269 | 1 | 56.3 | 134131.3 | 10093 | 2.2 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 12:28 | Normal | 490.4 | 511 | 518.6 | 523.5 | 16.3 | 12.6 | 12.3 | 12.6 | 235.8 | 234.4 | 235.2 | 60.7 | 60.6 | 60.4 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 27229 | 1 | 55.5 | 134133.2 | 10093 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 6 | 6.3 | 0.2 | 6.2 | 6 | 5.5 | 5.4 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 12:33 | Normal | 508.7 | 533.1 | 522.9 | 536.7 | 6.1 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 233.8 | 231.8 | 233.2 | 25.5 | 25.4 | 25.2 | 59.99 | 60 | 60 | 30594 | 1 | 55.8 | 134135 | 10093 | 2.8 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 12:38 | Normal | 475 | 518.7 | 514.9 | 512.3 | 5.1 | 3.6 | 3.8 | 4.5 | 234 | 231.6 | 233.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 7818 | 1 | 54.2 | 134135.5 | 10094 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 12:43 | Normal | 485.6 | 523.1 | 530.2 | 517.5 | 5.4 | 4 | 4.1 | 5 | 234.6 | 231.6 | 233.4 | 22.5 | 22.4 | 22.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 8482 | 1 | 52 | 134136.3 | 10094 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.7 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 12:48 | Normal | 498.5 | 540.1 | 523.3 | 531.7 | 4.2 | 3.2 | 3.5 | 4.1 | 234.2 | 231.6 | 233 | 18.6 | 18.4 | 18.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7196 | 1 | 50.3 | 134136.9 | 10094 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 12:53 | Normal | 502.6 | 542 | 546.4 | 531.7 | 3.6 | 2.8 | 2.9 | 3.7 | 233.2 | 230.8 | 232.4 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6193 | 1 | 48.7 | 134137.4 | 10094 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 12:58 | Normal | 505.7 | 557.2 | 547.2 | 548.7 | 3.6 | 2.8 | 3 | 3.7 | 233.2 | 231 | 232.4 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 6417 | 1 | 47.1 | 134138 | 10094 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 13:03 | Normal | 513.2 | 555.1 | 556.3 | 541.3 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 233 | 230.2 | 231.6 | 15.3 | 15.2 | 15 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 5912 | 1 | 45.8 | 134138.5 | 10094 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 13:08 | Normal | 501.8 | 548.3 | 546.5 | 549.7 | 3 | 2 | 2.2 | 2.8 | 233.6 | 230.6 | 232 | 12.7 | 12.6 | 12.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 4891 | 1 | 46.6 | 134139 | 10094 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 13:13 | Normal | 507.4 | 552.2 | 548.4 | 552.8 | 2.5 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 233 | 230.4 | 231.4 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 4055 | 1 | 45.6 | 134139.3 | 10094 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.7 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 13:18 | Normal | 501.9 | 553.1 | 531.5 | 527.9 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 235.2 | 232.2 | 233.8 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3618 | 1 | 49.4 | 134139.6 | 10094 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.6 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 13:23 | Normal | 513.5 | 562 | 542.8 | 524.5 | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 235.4 | 233 | 233.8 | 9.2 | 9.1 | 8.9 | 60 | 59.99 | 60 | 3535 | 1 | 49.2 | 134139.9 | 10094 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 13:28 | Normal | 501.6 | 546.1 | 540.7 | 525 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 235.2 | 232.8 | 234 | 9.3 | 9.3 | 9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3603 | 1 | 48.1 | 134140.2 | 10094 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 13:33 | Normal | 516.7 | 554.3 | 531.5 | 549.8 | 2.7 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 235.4 | 232.6 | 234.2 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 4498 | 1 | 46.1 | 134140.6 | 10094 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 13:38 | Normal | 508.2 | 553.3 | 540.2 | 565.7 | 3.1 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 235.4 | 233.2 | 234.4 | 13.1 | 13 | 12.8 | 60 | 60 | 60 | 5056 | 1 | 47.7 | 134141 | 10095 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 13:43 | Normal | 516.8 | 552.3 | 539.2 | 560.7 | 3.1 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 236 | 232.8 | 233.6 | 13 | 12.9 | 12.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5071 | 1 | 49.5 | 134141.4 | 10095 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 13:48 | Normal | 517.2 | 554.4 | 539.5 | 547.1 | 3 | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 235.4 | 233 | 234.6 | 13.1 | 13 | 12.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5094 | 1 | 48.5 | 134141.8 | 10095 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.8 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 13:53 | Normal | 513.8 | 552.4 | 542.3 | 557.9 | 2.9 | 2 | 2.2 | 2.8 | 235.6 | 233 | 234.6 | 12.5 | 12.5 | 12.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4892 | 1 | 47 | 134142.2 | 10095 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 13:58 | Normal | 515.1 | 551.4 | 545.8 | 569.2 | 3.4 | 2.3 | 2.5 | 3 | 236 | 233 | 234.6 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5438 | 1 | 45.6 | 134142.7 | 10095 | 1 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1.3 | 0.8 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 14:03 | Normal | 509.8 | 555.3 | 564.5 | 554.9 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 235.8 | 233.4 | 235.2 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 6028 | 1 | 50 | 134143.2 | 10095 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 1 | 1 | 1.4 | 0.9 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 14:08 | Normal | 508.5 | 560 | 542 | 549.3 | 3.5 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 235.6 | 233.4 | 234.6 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 5658 | 1 | 49.2 | 134143.6 | 10095 | 1 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1 | 0.3 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 14:13 | Normal | 507.6 | 552.1 | 545.2 | 560.6 | 3.8 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 236.6 | 233.8 | 235 | 15.7 | 15.5 | 15.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6092 | 1 | 48.2 | 134144.1 | 10095 | 1.1 | 1.4 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0.9 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 14:18 | Normal | 502.7 | 556.3 | 551.2 | 545.6 | 4.4 | 3 | 3.1 | 3.8 | 236 | 233.8 | 235.2 | 18.1 | 18 | 17.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7046 | 1 | 46.8 | 134144.7 | 10095 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 14:23 | Normal | 519.6 | 555.1 | 552.4 | 560.9 | 5.1 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 237.2 | 234.8 | 235.8 | 21.4 | 21.2 | 21.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8344 | 1 | 45.5 | 134145.3 | 10095 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 14:28 | Normal | 553.6 | 604 | 609.2 | 616.6 | 10 | 6.3 | 5.7 | 5.6 | 239.4 | 235.2 | 238.4 | 37.6 | 37.4 | 37.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 17322 | 1 | 47.8 | 134146.3 | 10095 | 3.1 | 3.1 | 3 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 2.3 | 2 | 1.9 | 1.7 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 14:33 | Normal | 512.8 | 555.2 | 539.2 | 539.6 | 5.5 | 3.8 | 4 | 4.6 | 234.6 | 231.6 | 233.8 | 22.5 | 22.4 | 22.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 8736 | 1 | 45 | 134147.2 | 10095 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 14:38 | Normal | 504.4 | 548.1 | 538.3 | 543.6 | 5.3 | 3.6 | 3.9 | 4.4 | 233.6 | 231.2 | 233 | 21.7 | 21.7 | 21.4 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 8447 | 1 | 44.8 | 134148.2 | 10096 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 14:43 | Normal | 503.7 | 558.5 | 541 | 527.3 | 4.9 | 3.4 | 3.6 | 4.3 | 236.2 | 234.2 | 235.4 | 20.1 | 19.8 | 19.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7831 | 1 | 47 | 134148.9 | 10096 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 14:48 | Normal | 505.8 | 554.2 | 545.4 | 553.7 | 5.2 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 236 | 233.4 | 234.8 | 21.6 | 21.4 | 21.3 | 59.99 | 59.97 | 60 | 8455 | 1 | 50.1 | 134149.6 | 10096 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 14:53 | Normal | 500.8 | 551.4 | 542.3 | 550.6 | 5.1 | 3.5 | 3.7 | 4.2 | 236.2 | 234 | 234.8 | 20.8 | 20.7 | 20.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8112 | 1 | 49.3 | 134150.3 | 10096 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 14:58 | Normal | 504.6 | 550.2 | 548.1 | 546.4 | 4.5 | 3 | 3.3 | 3.8 | 236.2 | 233.4 | 234.8 | 18.5 | 18.4 | 18.2 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 7245 | 1 | 48.5 | 134150.9 | 10096 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 15:03 | Normal | 504.6 | 540.1 | 530.1 | 554.8 | 3.6 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 235.4 | 232.4 | 233.8 | 15 | 14.8 | 14.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5832 | 1 | 47.4 | 134151.5 | 10096 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 15:08 | Normal | 497.7 | 539.2 | 539.1 | 554.4 | 2.9 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 234.4 | 232.4 | 233.4 | 12.4 | 12.3 | 12.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4795 | 1 | 46 | 134151.9 | 10096 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 15:13 | Normal | 511.7 | 553.2 | 532.2 | 544.5 | 2.5 | 1.8 | 2 | 2.6 | 234.2 | 231.4 | 232.8 | 11.1 | 11 | 10.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4279 | 1 | 45.7 | 134152.3 | 10096 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 15:18 | Normal | 508.6 | 553.1 | 520.3 | 548.7 | 2.3 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 234 | 231.8 | 232.8 | 10.1 | 9.8 | 9.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3855 | 1 | 48.8 | 134152.6 | 10096 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.6 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 15:23 | Normal | 512.8 | 533.2 | 530.1 | 535.5 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 234 | 231 | 232.6 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3275 | 1 | 49.5 | 134152.9 | 10096 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 15:28 | Normal | 505.7 | 528.3 | 534 | 531.6 | 1 | 0.9 | 1 | 1.6 | 233.4 | 231.2 | 232 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 60 | 60 | 60.01 | 2085 | 1 | 48.7 | 134153.2 | 10096 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 15:33 | Normal | 481.4 | 531.5 | 540.6 | 548.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 233.6 | 231.4 | 232.4 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 1658 | 1 | 47.2 | 134153.3 | 10096 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 15:38 | Normal | 494.3 | 528 | 518.9 | 544.4 | 1 | 0.9 | 1 | 1.6 | 233.4 | 231 | 232.8 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 60 | 60.02 | 59.97 | 2075 | 1 | 45.6 | 134153.5 | 10097 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 15:43 | Normal | 491.8 | 523.2 | 524.5 | 535 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 234 | 231.2 | 232.6 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1661 | 1 | 49.8 | 134153.6 | 10097 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 15:48 | Normal | 496.6 | 523.2 | 534.1 | 529.5 | 1.1 | 1 | 1 | 1.8 | 234.6 | 231.4 | 232.6 | 6 | 6 | 5.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 2272 | 1 | 48.6 | 134153.8 | 10097 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 15:53 | Normal | 482.7 | 525.2 | 516.5 | 529.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 234.2 | 231.6 | 233 | 5.3 | 5.4 | 5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 2014 | 1 | 46.5 | 134154 | 10097 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 15:58 | Normal | 492.6 | 534.3 | 515.1 | 542.5 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 234.4 | 231.8 | 233.2 | 5.3 | 5.2 | 5 | 59.96 | 60.01 | 60 | 1946 | 1 | 49.8 | 134154.1 | 10097 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 16:03 | Normal | 489.7 | 543.2 | 526.1 | 528.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 234 | 231.4 | 232.8 | 5 | 4.8 | 4.6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 1872 | 1 | 48.4 | 134154.3 | 10097 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 16:08 | Normal | 479.8 | 548.2 | 557.3 | 542.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 234.2 | 231.4 | 232.8 | 4 | 3.9 | 3.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1557 | 1 | 45.3 | 134154.4 | 10097 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 16:13 | Normal | 484.5 | 528.1 | 513.2 | 542 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 234.4 | 231.6 | 232.8 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1425 | 1 | 49.4 | 134154.6 | 10097 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 16:18 | Normal | 486.6 | 530 | 528.3 | 528.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 233.6 | 231 | 232.4 | 3 | 3 | 2.7 | 60.01 | 60 | 60 | 1069 | 1 | 47.5 | 134154.7 | 10097 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 16:23 | Normal | 481.7 | 522.2 | 510.3 | 533.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 234.4 | 231.4 | 232.4 | 2.3 | 2.2 | 2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 724 | 1 | 49.9 | 134154.8 | 10097 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 16:28 | Normal | 468.7 | 524.2 | 540.2 | 518.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 233.4 | 231 | 232.2 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 619 | 1 | 48.5 | 134154.8 | 10097 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 16:33 | Normal | 484.9 | 540.1 | 529.3 | 549.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1 | 234 | 231.4 | 231.8 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.01 | 59.96 | 59.96 | 454 | 1 | 46 | 134154.9 | 10097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 16:38 | Normal | 482.8 | 528.1 | 509.2 | 487.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 234 | 231 | 233 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 480 | 1 | 49 | 134154.9 | 10098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 16:43 | Normal | 426.6 | 488.2 | 520.9 | 503.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 233.8 | 231.2 | 232.6 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 367 | 1 | 46 | 134154.9 | 10098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 16:48 | Normal | 450.7 | 504.1 | 502.4 | 539.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 234.2 | 231.6 | 233 | 1.1 | 1.4 | 1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 252 | 1 | 49.2 | 134154.9 | 10098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 16:53 | Normal | 361.6 | 474.3 | 492.4 | 528.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 234.4 | 231 | 232.2 | 1.2 | 1.3 | 1 | 60 | 60 | 60 | 188 | 1 | 45.6 | 134155 | 10098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 16:58 | Wait | 507.1 | 549 | 547.5 | 548.9 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 233.2 | 230.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 48.7 | 134155 | 10098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 17:03 | Normal | 219.8 | 504.8 | 434.7 | 538.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 235 | 231.8 | 233 | 0.9 | 1 | 0.8 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 125 | 1 | 50 | 134155 | 10098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 17:08 | Normal | 405.1 | 508.2 | 508.1 | 525.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 235 | 232.2 | 233.2 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 99 | 1 | 47.5 | 134155 | 10098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 17:13 | Wait | 508.4 | 549.2 | 547.7 | 549.1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 234.6 | 231.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 48.8 | 134155 | 10098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 17:18 | Normal | 199.6 | 454.8 | 478.1 | 480.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 234.8 | 231.8 | 233.4 | 1.1 | 1.3 | 1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 204 | 1 | 49.5 | 134155 | 10098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 17:23 | Normal | 199.5 | 515.6 | 486.2 | 515.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 235.4 | 232 | 233.2 | 1 | 1.2 | 0.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 93 | 1 | 49.7 | 134155 | 10098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 17:28 | Normal | 200 | 503.7 | 469 | 513 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 235.6 | 232.2 | 233.8 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60 | 60.04 | 60 | 135 | 1 | 49.6 | 134155 | 10098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 17:33 | Wait | 514 | 554.8 | 553.2 | 554.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 234 | 230.8 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.5 | 134155 | 10098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 17:38 | Wait | 514.4 | 555.9 | 554.1 | 555.3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 234.4 | 230.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 49.4 | 134155 | 10098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 17:43 | Wait | 511 | 551.8 | 550.1 | 551.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 233.6 | 231 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 49.2 | 134155 | 10098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 17:48 | Wait | 505.7 | 545.2 | 543.4 | 544.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 233 | 230.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 49.1 | 134155 | 10098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 17:53 | Normal | 199.6 | 480.9 | 502.1 | 530.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 235 | 231.6 | 232.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 38 | 1 | 49.2 | 134155 | 10098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 17:58 | Normal | 200.4 | 405.1 | 478.1 | 515.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 234 | 231.4 | 232.6 | 1 | 1.2 | 0.9 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 19 | 1 | 49.2 | 134155 | 10099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 18:03 | Normal | 247.1 | 322.3 | 508 | 513.3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 234.6 | 231.2 | 232.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5 | 1 | 49.3 | 134155 | 10099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 18:08 | Normal | 223.7 | 289.6 | 483.5 | 483.1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 234.2 | 231.4 | 232.6 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 28 | 1 | 49.4 | 134155 | 10099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 18:13 | Normal | 218.8 | 193.5 | 449.8 | 420.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 233.8 | 231.6 | 232.4 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 32 | 1 | 49.5 | 134155 | 10099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 18:18 | Normal | 192.5 | 199.5 | 404 | 400.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 233.6 | 230.8 | 231.8 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 28 | 1 | 49.6 | 134155 | 10099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 18:23 | Normal | 205.6 | 202.9 | 291.5 | 316.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 233.2 | 231.4 | 232 | 0.8 | 1 | 0.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 24 | 1 | 49.6 | 134155 | 10099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0
2025-12-07 18:28 | Normal | 179.1 | 199.6 | 196.9 | 194.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 233.2 | 231.2 | 232.2 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 24 | 1 | 49.6 | 134155.1 | 10099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 92 | 0 | 0