## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-12-08 04:51 | Wait | 455.5 | 455.9 | 455.5 | 453.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222 | 221.8 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.5 | 151975 | 10629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-12-08 04:53 | Wait | 472.2 | 472.6 | 472.3 | 460 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.8 | 222 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 21.6 | 151975 | 10629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-12-08 04:54 | Wait | 486.1 | 486.5 | 486.1 | 466.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.2 | 221.8 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.7 | 151975 | 10629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-12-08 04:55 | Wait | 509.7 | 506.8 | 491.2 | 467.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.8 | 221.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 21.8 | 151975 | 10629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-12-08 04:56 | Wait | 516.9 | 517.1 | 506 | 480 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.8 | 221.4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.7 | 151975 | 10629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2025-12-08 05:01 | Normal | 275.6 | 547.7 | 419 | 200.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 223.2 | 222.8 | 224.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4 | 1 | 22.2 | 151975 | 10629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 05:06 | Normal | 315 | 567.2 | 477.9 | 219.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223 | 223.2 | 224.6 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 118 | 1 | 22.6 | 151975 | 10629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 05:11 | Normal | 445.9 | 557.7 | 498.1 | 268.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 223.2 | 223 | 224.6 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 346 | 1 | 22.9 | 151975.1 | 10629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 05:16 | Normal | 537.3 | 563.6 | 519.1 | 494.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 223.6 | 223.2 | 224.8 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 733 | 1 | 23 | 151975.1 | 10629 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 05:21 | Normal | 552.5 | 567.1 | 512.1 | 474.9 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 223.4 | 223.4 | 225.4 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 60.03 | 60 | 60.03 | 1004 | 1 | 23 | 151975.2 | 10629 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 05:26 | Normal | 559.8 | 555.2 | 515.4 | 514.9 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 223.2 | 223.2 | 224.8 | 3 | 2.7 | 3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 1074 | 1 | 23.1 | 151975.3 | 10629 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 05:31 | Normal | 561 | 571.8 | 516.5 | 500 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 223.8 | 223 | 225 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1281 | 1 | 23.8 | 151975.4 | 10630 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 05:36 | Normal | 553.9 | 572.5 | 513.9 | 504.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 223.4 | 223 | 225.2 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1696 | 1 | 24 | 151975.5 | 10630 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 05:41 | Normal | 556.9 | 573.3 | 527.4 | 507.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.6 | 224 | 223.2 | 225.4 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2000 | 1 | 24.2 | 151975.6 | 10630 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 05:46 | Normal | 572 | 564.8 | 542.3 | 494.2 | 1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 223.8 | 222.8 | 225 | 6.2 | 5.8 | 6 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 2245 | 1 | 24.4 | 151975.8 | 10630 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 05:51 | Normal | 570.3 | 579.3 | 533 | 512.6 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 223.6 | 223.2 | 225.2 | 6.7 | 6.2 | 6.5 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 2459 | 1 | 24.6 | 151976 | 10630 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 05:56 | Normal | 568.5 | 586.2 | 526.7 | 514.3 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1 | 223.4 | 224 | 225.4 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2782 | 1 | 24.8 | 151976.2 | 10630 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 06:01 | Normal | 575.5 | 578.1 | 529.1 | 502.7 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 224.4 | 224 | 225.6 | 8.5 | 8 | 8.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 3155 | 1 | 25 | 151976.5 | 10630 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 06:06 | Normal | 570.5 | 592.2 | 536.1 | 492.2 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 223.6 | 224 | 225.4 | 9 | 8.6 | 8.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3377 | 1 | 25.2 | 151976.8 | 10630 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 06:11 | Normal | 566 | 575.2 | 534.9 | 511.1 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 224.2 | 223 | 225.2 | 10.1 | 9.1 | 9.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3549 | 1 | 25.4 | 151977 | 10630 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 06:16 | Normal | 571.1 | 585.5 | 527.1 | 500.8 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 223.8 | 222.6 | 224.6 | 9.4 | 8.9 | 9.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3429 | 1 | 25.5 | 151977.3 | 10630 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 06:21 | Normal | 573.7 | 577.3 | 547 | 511.7 | 2 | 1.6 | 2 | 1.4 | 223.4 | 222.8 | 225.2 | 10.6 | 10 | 10.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3979 | 1 | 25.7 | 151977.7 | 10630 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 06:26 | Normal | 580.9 | 589.3 | 542.7 | 525.2 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 223.8 | 223.6 | 225 | 11.9 | 11.5 | 11.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4523 | 1 | 26 | 151978 | 10630 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 06:31 | Normal | 581 | 565.3 | 529.7 | 524.2 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 1.6 | 224 | 222.8 | 224.6 | 12 | 11.6 | 11.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4642 | 1 | 26.1 | 151978.4 | 10631 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 06:36 | Normal | 571.6 | 577.1 | 540.8 | 516.4 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 224 | 223 | 225 | 11.6 | 11 | 11.4 | 60 | 59.99 | 60 | 4401 | 1 | 26.4 | 151978.8 | 10631 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 06:41 | Normal | 579.7 | 587.3 | 535.1 | 500.8 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 1.7 | 224 | 223.6 | 225 | 12.3 | 11.8 | 12.1 | 59.99 | 60 | 60.02 | 4613 | 1 | 26.6 | 151979.2 | 10631 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 06:46 | Normal | 580.2 | 574.9 | 550 | 522.1 | 2.4 | 1.9 | 2.5 | 1.7 | 223.6 | 223.2 | 224.6 | 12.8 | 12.5 | 12.6 | 60 | 60 | 59.99 | 4859 | 1 | 26.8 | 151979.6 | 10631 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 06:51 | Normal | 582.8 | 588.3 | 537.2 | 509.7 | 2.6 | 2 | 3 | 2 | 223.8 | 223.4 | 224.6 | 14.2 | 13.8 | 14 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5386 | 1 | 26.9 | 151980 | 10631 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 06:56 | Normal | 585.2 | 567.4 | 546.2 | 518.7 | 2.9 | 2.3 | 3.1 | 2.1 | 223.8 | 223.6 | 225.4 | 15.1 | 14.6 | 14.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5723 | 1 | 27.1 | 151980.5 | 10631 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 07:01 | Normal | 582.3 | 577.1 | 547 | 516.7 | 3.4 | 2.5 | 3.5 | 2.3 | 224.2 | 223.6 | 225 | 17.3 | 16.9 | 17.2 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 6569 | 1 | 27.3 | 151981 | 10631 | 1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 1 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 07:06 | Normal | 584.8 | 591.3 | 541.3 | 520.9 | 3.9 | 2.8 | 4.1 | 2.7 | 224.2 | 224 | 224.8 | 19.6 | 19.2 | 19.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 7461 | 1 | 27.6 | 151981.6 | 10631 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 07:11 | Normal | 586.3 | 591.5 | 548.2 | 522.8 | 4.3 | 3.1 | 4.5 | 3 | 224.6 | 223.8 | 225.4 | 21.4 | 21 | 21.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7980 | 1 | 27.8 | 151982.2 | 10631 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 07:16 | Normal | 590.8 | 590.3 | 547.3 | 515.9 | 5 | 3.6 | 5.3 | 3.6 | 224.2 | 223.8 | 224.8 | 25.2 | 24.6 | 25.1 | 59.96 | 59.94 | 59.93 | 9396 | 1 | 28 | 151982.9 | 10631 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 07:21 | Normal | 593.3 | 589.3 | 547.9 | 517.6 | 5.8 | 4 | 6.1 | 4 | 225 | 224.4 | 225 | 28.2 | 27.8 | 28.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 10454 | 1 | 28.3 | 151983.8 | 10631 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 07:26 | Normal | 583.9 | 590.2 | 548.3 | 515.8 | 6.3 | 4.3 | 6.5 | 4.4 | 224.4 | 225 | 225.6 | 30.5 | 29.9 | 30.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11256 | 1 | 28.6 | 151984.7 | 10631 | 2 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 2 | 0.3 | 1.9 | 2 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 07:31 | Normal | 573 | 575.5 | 537 | 510.6 | 4.8 | 3.5 | 5 | 3.4 | 223.4 | 222.4 | 223.8 | 23.5 | 23.2 | 23.3 | 60 | 60 | 60.01 | 8790 | 1 | 28.8 | 151985.5 | 10632 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 07:36 | Normal | 582.8 | 586.3 | 540.2 | 505.6 | 5.2 | 3.7 | 5.5 | 3.7 | 223.2 | 222.8 | 223.8 | 25.6 | 25.2 | 25.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 9657 | 1 | 29 | 151986.3 | 10632 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 07:41 | Normal | 580.8 | 585.2 | 541.2 | 512.7 | 4.8 | 3.5 | 5 | 3.3 | 223 | 222.2 | 224 | 23.6 | 23.1 | 23.3 | 60.01 | 59.98 | 60 | 8814 | 1 | 29.1 | 151987.1 | 10632 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 07:46 | Normal | 574.4 | 586.1 | 537.9 | 503.6 | 4.3 | 3.1 | 4.6 | 3.1 | 222.6 | 221.6 | 223.2 | 22.1 | 21.6 | 21.9 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 8122 | 1 | 29.1 | 151987.8 | 10632 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 07:51 | Normal | 585.7 | 593.3 | 552.7 | 512.3 | 5.7 | 4.1 | 6 | 4.1 | 223.2 | 222.4 | 223.8 | 28.4 | 28.1 | 28.2 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 10436 | 1 | 29.1 | 151988.5 | 10632 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 07:56 | Normal | 582.4 | 590.7 | 546.1 | 509.5 | 5.9 | 4.1 | 6.3 | 4.2 | 222.8 | 222.2 | 223.6 | 28.9 | 28 | 28.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10757 | 1 | 29.3 | 151989.4 | 10632 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 08:01 | Normal | 586.9 | 593.3 | 556.2 | 513.8 | 8 | 5.5 | 8.6 | 5.7 | 222.6 | 222.6 | 224.2 | 39.1 | 38.7 | 39 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 14115 | 1 | 29.6 | 151990.4 | 10632 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.4 | 2.6 | 2.6 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 08:06 | Normal | 585.8 | 587.3 | 547.2 | 518.8 | 17.3 | 11.6 | 18.6 | 12.1 | 225.2 | 225.4 | 225.8 | 80.6 | 80 | 80.3 | 60.01 | 60 | 59.98 | 22941 | 1 | 30.7 | 151992.3 | 10632 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 5.6 | 0.2 | 5.9 | 5.9 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 08:11 | Normal | 570.7 | 571.3 | 538.1 | 505.7 | 18 | 11.9 | 18.6 | 12.3 | 225.4 | 225.6 | 225.6 | 79.2 | 78.6 | 79.1 | 60 | 59.97 | 59.98 | 31492 | 1 | 32.3 | 151994.5 | 10632 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 5.8 | 0 | 5.9 | 0.1 | 5.9 | 5.8 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 08:16 | Normal | 563 | 568.4 | 545 | 499.6 | 13.4 | 9 | 13.1 | 9.3 | 224.4 | 223.2 | 224.4 | 59.1 | 58.7 | 58.9 | 60.02 | 60 | 60 | 21727 | 1 | 33.7 | 151996.8 | 10632 | 4.3 | 4 | 4.2 | 0.3 | 4.1 | 0 | 4.2 | 0.5 | 4 | 3.9 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 08:21 | Normal | 548.5 | 554.6 | 514.6 | 488.8 | 20.4 | 13.4 | 20.8 | 13.7 | 225.8 | 226.2 | 226.2 | 86 | 85.6 | 85.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 34170 | 1 | 35.5 | 151999.6 | 10632 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 0 | 6.5 | 0 | 6.6 | 0.1 | 6.8 | 6.4 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 08:26 | Normal | 559.8 | 566.9 | 525.5 | 512.1 | 11 | 7.2 | 11.8 | 7.1 | 224 | 223.6 | 225.2 | 50.3 | 49.9 | 50.2 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 19292 | 1 | 36 | 152001.3 | 10632 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 0.3 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.5 | 3.5 | 3.4 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 08:31 | Normal | 563 | 566.5 | 524.1 | 501.7 | 11.7 | 8 | 12.3 | 8.1 | 224 | 223.4 | 225.2 | 51.7 | 51.4 | 51.7 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 18462 | 1 | 35.8 | 152003 | 10633 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 0.3 | 3.6 | 0 | 3.7 | 0.6 | 3.8 | 3.6 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 08:36 | Normal | 575.6 | 569.1 | 542.1 | 508.7 | 16.1 | 10.9 | 16.6 | 11 | 224.2 | 224 | 225 | 72.1 | 71.9 | 72.1 | 60.02 | 60.07 | 60.04 | 27166 | 1 | 35.2 | 152004.6 | 10633 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 0 | 5.3 | 0.3 | 5.2 | 5 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 08:41 | Normal | 555.9 | 550.6 | 536 | 515.5 | 14.8 | 10 | 15.4 | 9.9 | 224.8 | 224.2 | 225.2 | 65.3 | 64.8 | 65.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 24822 | 1 | 35.9 | 152006.8 | 10633 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 4.7 | 0 | 4.7 | 0.3 | 4.8 | 4.6 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 08:46 | Normal | 534.4 | 571.3 | 535.9 | 517.7 | 12.6 | 8.6 | 13 | 8.5 | 224 | 223.4 | 224 | 55.7 | 55.1 | 55.3 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 20351 | 1 | 35.9 | 152008.5 | 10633 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 0.1 | 3.9 | 0 | 4 | 0.5 | 4.1 | 4 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 08:51 | Normal | 578.8 | 567.1 | 541.3 | 501.9 | 13 | 8.8 | 14.6 | 9.5 | 224.2 | 223.4 | 224.4 | 60.4 | 60 | 60.3 | 60 | 59.97 | 59.98 | 21885 | 1 | 35.6 | 152010.2 | 10633 | 4 | 4.3 | 4 | 0.2 | 3.8 | 0 | 3.9 | 0.6 | 4.4 | 4.4 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 08:56 | Normal | 571.8 | 570.2 | 533.4 | 507.1 | 9.7 | 6.7 | 10.3 | 6.8 | 223.2 | 222.4 | 224.4 | 43.9 | 43.8 | 43.7 | 60 | 60 | 60 | 17939 | 1 | 35.5 | 152012 | 10633 | 3 | 3 | 3.1 | 0.2 | 3 | 0 | 3 | 0.6 | 3.1 | 3 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 09:01 | Normal | 585.5 | 574.7 | 540.2 | 506.9 | 9.6 | 7.1 | 10.7 | 7.3 | 223 | 222 | 223 | 47.3 | 47.1 | 47.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 20470 | 1 | 35.2 | 152013.6 | 10633 | 3 | 3 | 2.9 | 0.3 | 3.1 | 0 | 3.2 | 0.6 | 3.1 | 3 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 09:06 | Normal | 584.7 | 584 | 537.6 | 498.1 | 13.3 | 9.3 | 14.4 | 10 | 223.2 | 222.8 | 223.6 | 61.4 | 61.3 | 61.2 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 24582 | 1 | 35.3 | 152015.3 | 10633 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 4.4 | 0 | 4.5 | 0.4 | 4.6 | 4.4 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 09:11 | Normal | 563.1 | 572.6 | 533.9 | 501.5 | 10 | 6.9 | 10.5 | 7 | 222.8 | 222.2 | 223.4 | 45.1 | 44.8 | 45 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 17190 | 1 | 35.3 | 152017 | 10633 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3 | 0 | 3.1 | 0.6 | 3.2 | 3 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 09:16 | Normal | 560.7 | 571.5 | 525.5 | 498.1 | 6.3 | 4.3 | 6.6 | 4.5 | 222.4 | 220 | 221.2 | 29.7 | 29.3 | 29.4 | 60 | 60.01 | 59.99 | 11040 | 1 | 34.7 | 152018.1 | 10633 | 2 | 1.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.5 | 2 | 1.8 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 09:21 | Normal | 565.7 | 575.4 | 538.3 | 505 | 5.1 | 3.6 | 5.3 | 3.6 | 221.4 | 221.4 | 222.2 | 25 | 24.5 | 24.7 | 60 | 59.99 | 60 | 9339 | 1 | 33.8 | 152018.9 | 10633 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 09:26 | Normal | 582.1 | 583.4 | 540.2 | 509.9 | 7.1 | 5 | 7.2 | 5 | 222 | 220.8 | 222 | 33.3 | 33.1 | 33.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12454 | 1 | 33.3 | 152019.9 | 10633 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 09:31 | Normal | 587 | 589.4 | 548.4 | 509 | 8.2 | 5.8 | 8.5 | 6 | 222.2 | 221.8 | 223.4 | 38.8 | 38.6 | 38.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 14435 | 1 | 33.2 | 152021.1 | 10634 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0 | 2.6 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 09:36 | Normal | 575.7 | 580.3 | 539.2 | 507.8 | 8 | 5.7 | 8.3 | 5.7 | 221.6 | 221 | 222.8 | 36.8 | 36.4 | 36.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 13907 | 1 | 33.6 | 152022.7 | 10634 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.6 | 2.5 | 2.4 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 09:41 | Normal | 570.9 | 572.4 | 536.2 | 501.8 | 6.2 | 4.4 | 6.4 | 4.5 | 220.8 | 221 | 221.8 | 29.4 | 29.1 | 29.3 | 60 | 60 | 60 | 11301 | 1 | 33.4 | 152023.9 | 10634 | 2 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 2 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 09:46 | Normal | 570.8 | 575.3 | 532.9 | 507.6 | 6.7 | 4.7 | 7 | 4.7 | 221.4 | 220.2 | 221.8 | 31.6 | 31.3 | 31.4 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 11844 | 1 | 32.9 | 152024.8 | 10634 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 2.1 | 2 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 09:51 | Normal | 584.5 | 585.7 | 549.9 | 515.8 | 8.8 | 6.1 | 9.1 | 6.2 | 222.8 | 221.4 | 223.4 | 41.1 | 40.6 | 40.9 | 60.02 | 59.98 | 60 | 15302 | 1 | 32.7 | 152025.9 | 10634 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0 | 2.8 | 0.5 | 2.8 | 2.6 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 09:56 | Normal | 583.9 | 582.4 | 552.1 | 516.7 | 10.8 | 7.3 | 10.8 | 7.6 | 222.6 | 222.4 | 223.6 | 49.3 | 48.9 | 49.1 | 60.02 | 60.03 | 60 | 18147 | 1 | 32.9 | 152027.4 | 10634 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3.4 | 0.5 | 3.4 | 3.3 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 10:01 | Normal | 575 | 575.5 | 540.1 | 505.7 | 7.6 | 5.4 | 8 | 5.6 | 222 | 222 | 222.6 | 35 | 34.7 | 34.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 13731 | 1 | 33.4 | 152029 | 10634 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0.7 | 2.4 | 2.3 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 10:06 | Normal | 587.7 | 590 | 541.1 | 515.8 | 12.1 | 8.1 | 12.6 | 8.3 | 223.2 | 223.4 | 224.8 | 55.5 | 55.1 | 55.3 | 60 | 60 | 60 | 19438 | 1 | 32.9 | 152030 | 10634 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 0 | 3.8 | 0.4 | 3.9 | 3.7 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 10:11 | Normal | 580.6 | 580.1 | 546.1 | 515.7 | 14.3 | 9.5 | 14.8 | 9.8 | 224.6 | 223.2 | 224.8 | 64.8 | 64.3 | 64.8 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 23970 | 1 | 33.2 | 152031.6 | 10634 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 4.4 | 0 | 4.5 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 10:16 | Normal | 569.7 | 561.2 | 537.5 | 498.3 | 11.9 | 7.8 | 12.3 | 8.5 | 224.8 | 223.6 | 223.8 | 53.4 | 53.1 | 53.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 21359 | 1 | 34.2 | 152033.8 | 10634 | 4 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0.4 | 3.8 | 3.7 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 10:21 | Normal | 561.1 | 585.1 | 528.4 | 494.6 | 12 | 7.8 | 12.3 | 8.3 | 223.6 | 223.8 | 223.8 | 52.1 | 52 | 51.9 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 20155 | 1 | 35.7 | 152036.2 | 10634 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | 3.4 | 0 | 3.6 | 0.6 | 3.8 | 3.6 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 10:26 | Normal | 547.2 | 542.5 | 514.2 | 486.8 | 22.8 | 15.3 | 23.5 | 15.5 | 226 | 225.8 | 226.6 | 96.7 | 96.1 | 96.6 | 59.93 | 59.95 | 59.91 | 37011 | 1 | 37.5 | 152039 | 10634 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.4 | 0 | 7.5 | 0.1 | 7.6 | 7.3 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 10:31 | Normal | 559.6 | 530.4 | 489.6 | 489.5 | 24.1 | 17.3 | 26.6 | 16.7 | 226.4 | 226.4 | 227.2 | 106.3 | 105.5 | 105.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 36144 | 1 | 38.7 | 152041.5 | 10635 | 8 | 7.8 | 7.9 | 0 | 8.1 | 0 | 8.4 | 0 | 8.4 | 8 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 10:36 | Normal | 551.8 | 551.5 | 515.4 | 485 | 14.1 | 9.6 | 14.7 | 9.8 | 224.4 | 223.6 | 224.8 | 61.1 | 60.7 | 61.1 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 22970 | 1 | 39.1 | 152043.7 | 10635 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 0.4 | 4.4 | 0 | 4.5 | 0.5 | 4.6 | 4.5 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 10:41 | Normal | 547.5 | 555 | 523.7 | 498.4 | 15.2 | 10.3 | 15.9 | 10.5 | 224.8 | 224.4 | 225.2 | 65.3 | 64.7 | 65.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 27083 | 1 | 39.1 | 152045.9 | 10635 | 5.1 | 4.9 | 5 | 0.1 | 5 | 0 | 5 | 0.4 | 4.8 | 4.8 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 10:46 | Normal | 554.8 | 561.3 | 522 | 494.6 | 12.8 | 8.7 | 13.2 | 8.9 | 223.4 | 223.2 | 224.2 | 56.5 | 56.1 | 56.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 21281 | 1 | 38.8 | 152047.7 | 10635 | 4.1 | 3.9 | 4 | 0.3 | 3.9 | 0 | 4.1 | 0.5 | 4 | 3.9 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 10:51 | Normal | 563.8 | 565.2 | 520.4 | 507.1 | 14.5 | 9.8 | 15.3 | 9.7 | 224.8 | 223.4 | 225 | 64.2 | 63.9 | 64.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 29271 | 1 | 38.8 | 152049.8 | 10635 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 4.5 | 0 | 4.7 | 0.4 | 4.9 | 4.8 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 10:56 | Normal | 555.4 | 553.9 | 522.8 | 491.3 | 11.3 | 7.7 | 11.6 | 7.9 | 222.6 | 223 | 224 | 49.6 | 49.2 | 49.6 | 60.01 | 60 | 60 | 18695 | 1 | 38.6 | 152051.5 | 10635 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 3.5 | 0 | 3.6 | 0.6 | 3.6 | 3.5 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 11:01 | Normal | 562.4 | 562.4 | 526.4 | 489.9 | 13.1 | 8.8 | 13.6 | 9.3 | 224.2 | 223.2 | 225 | 57.9 | 57.3 | 57.8 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 21798 | 1 | 38.2 | 152053.3 | 10635 | 4.3 | 4 | 4.2 | 0.2 | 4.1 | 0 | 4.2 | 0.5 | 4.2 | 4.1 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 11:06 | Normal | 552.1 | 550.5 | 522 | 492.6 | 14.8 | 10 | 15 | 10.1 | 224 | 223.2 | 224.2 | 64.8 | 64.2 | 64.7 | 60.02 | 60.01 | 60 | 22421 | 1 | 38.5 | 152055.4 | 10635 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 0.3 | 4.5 | 0 | 4.7 | 0.5 | 4.4 | 4.2 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 11:11 | Normal | 554.4 | 561.1 | 528.7 | 487.1 | 7.5 | 5.2 | 7.9 | 5.3 | 222 | 221.6 | 222.4 | 34.3 | 33.9 | 34.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 12669 | 1 | 37.9 | 152056.6 | 10635 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 0.3 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 11:16 | Normal | 564 | 566.4 | 529 | 498.7 | 7.8 | 5.4 | 8.1 | 5.5 | 221.4 | 221.2 | 222.6 | 35.8 | 35.3 | 35.7 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 13353 | 1 | 37 | 152057.7 | 10635 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0.6 | 2.4 | 2.3 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 11:21 | Normal | 561.6 | 565.2 | 524 | 497.8 | 4.1 | 3 | 4.5 | 3 | 219.4 | 218.4 | 220.6 | 20.5 | 20.1 | 20.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7742 | 1 | 36.1 | 152058.6 | 10635 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 11:26 | Normal | 542.5 | 532.2 | 493.4 | 465 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 218.8 | 217.6 | 218.8 | 4.3 | 4 | 4.2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 1614 | 1 | 35.1 | 152058.9 | 10635 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 11:31 | Normal | 537.5 | 573.3 | 516.3 | 488.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 219.2 | 217.8 | 219.8 | 4 | 3.7 | 3.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1362 | 1 | 33 | 152059 | 10636 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 11:36 | Normal | 550.5 | 553.4 | 507.3 | 494.3 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 219 | 217.8 | 219.8 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1723 | 1 | 30.8 | 152059.1 | 10636 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 11:41 | Normal | 566.1 | 572.6 | 517.2 | 496.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 219.4 | 218.4 | 220.6 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1726 | 1 | 29.3 | 152059.3 | 10636 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 11:46 | Normal | 557.1 | 576.4 | 525.7 | 506.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 219.6 | 218.4 | 220.4 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | 60.01 | 60 | 60 | 1852 | 1 | 28.5 | 152059.4 | 10636 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 11:51 | Normal | 573.4 | 566.5 | 492.8 | 494.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.6 | 219.8 | 218.6 | 220.6 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 59.96 | 60 | 59.98 | 1851 | 1 | 28 | 152059.6 | 10636 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 11:56 | Normal | 566.4 | 555.3 | 525.3 | 494.4 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.6 | 220 | 219 | 220.6 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 59.97 | 60 | 59.98 | 1989 | 1 | 27.8 | 152059.8 | 10636 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 12:01 | Normal | 554.7 | 561.7 | 518.8 | 496.8 | 1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 220.2 | 218.4 | 220.2 | 6.3 | 5.8 | 5.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2249 | 1 | 27.7 | 152059.9 | 10636 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 12:06 | Normal | 577.5 | 588.4 | 531.2 | 505.9 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.8 | 220.2 | 219.2 | 220.8 | 6.5 | 6.1 | 6.3 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 2418 | 1 | 27.6 | 152060.1 | 10636 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 12:11 | Normal | 564.5 | 583.5 | 523.9 | 490.1 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1 | 220 | 219 | 220.8 | 7.8 | 7.3 | 7.4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 2834 | 1 | 27.5 | 152060.3 | 10636 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 12:16 | Normal | 568.8 | 558.5 | 535 | 504.9 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 223 | 221.4 | 223.4 | 8.7 | 8.3 | 8.4 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 3199 | 1 | 27.5 | 152060.6 | 10636 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 12:21 | Normal | 584.7 | 582.5 | 541 | 512.9 | 1.9 | 1.5 | 2 | 1.4 | 223.8 | 222.2 | 224.4 | 10.4 | 10 | 10.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3849 | 1 | 27.4 | 152060.9 | 10636 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 12:26 | Normal | 583.2 | 579.2 | 557.2 | 511.2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 1.8 | 223.2 | 223 | 224.8 | 13.1 | 12.8 | 13 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4941 | 1 | 27.3 | 152061.3 | 10636 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 12:31 | Normal | 589.9 | 595.7 | 555.4 | 525.4 | 2.6 | 2 | 2.6 | 1.8 | 223.6 | 223 | 224.8 | 13.3 | 13 | 13.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5068 | 1 | 27.4 | 152061.7 | 10637 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 12:36 | Normal | 584.6 | 590.4 | 549.7 | 518.7 | 2.9 | 2.3 | 3 | 2 | 224 | 222.8 | 224.4 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5628 | 1 | 27.5 | 152062.1 | 10637 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 12:41 | Normal | 586.2 | 588.3 | 549.6 | 518.6 | 3.2 | 2.5 | 3.2 | 2.3 | 223.4 | 222.6 | 224.4 | 16.4 | 16 | 16.4 | 60 | 59.99 | 60 | 6210 | 1 | 27.6 | 152062.6 | 10637 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 12:46 | Normal | 586.4 | 591.5 | 556 | 517.8 | 3.1 | 2.5 | 3.2 | 2.3 | 223.6 | 223.4 | 224 | 16.5 | 16.2 | 16.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6270 | 1 | 27.7 | 152063.1 | 10637 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 12:51 | Normal | 581.4 | 593.6 | 544.8 | 515.7 | 3.8 | 2.8 | 3.8 | 2.7 | 224.2 | 222.8 | 224.6 | 19 | 18.7 | 18.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7215 | 1 | 27.8 | 152063.7 | 10637 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 12:56 | Normal | 575.2 | 588.3 | 540.9 | 513.8 | 3.4 | 2.6 | 3.5 | 2.4 | 224 | 223.4 | 224.6 | 17.4 | 16.8 | 17 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6574 | 1 | 27.9 | 152064.3 | 10637 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 13:01 | Normal | 573.7 | 581.7 | 553.8 | 512.8 | 3.4 | 2.6 | 3.5 | 2.4 | 223.8 | 222.8 | 224.6 | 17.4 | 16.9 | 17 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 6703 | 1 | 28 | 152064.9 | 10637 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 13:06 | Normal | 584.4 | 586.4 | 545.7 | 522.7 | 3.9 | 2.8 | 4 | 2.7 | 223.2 | 222.8 | 224.6 | 19.6 | 19.3 | 19.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7360 | 1 | 28.1 | 152065.4 | 10637 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 13:11 | Normal | 572.8 | 600.1 | 547.7 | 508.5 | 5.1 | 3.6 | 5.1 | 3.6 | 224 | 223.2 | 224.6 | 26.3 | 24.6 | 26.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 9424 | 1 | 28.3 | 152066.1 | 10637 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 13:16 | Normal | 582.5 | 590.5 | 543.8 | 516.6 | 5.1 | 3.6 | 5.3 | 3.6 | 224 | 223 | 225.4 | 25.2 | 24.8 | 25 | 59.91 | 59.95 | 59.93 | 9518 | 1 | 28.4 | 152066.9 | 10637 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 13:21 | Normal | 572.5 | 583.5 | 549.6 | 515.5 | 5.3 | 3.8 | 5.5 | 3.7 | 224.2 | 222.4 | 224 | 26.1 | 25.6 | 25.9 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 9825 | 1 | 28.5 | 152067.7 | 10637 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 13:26 | Normal | 579.7 | 591.4 | 553 | 520.9 | 5.8 | 4 | 5.8 | 3.9 | 223.8 | 223.2 | 225.4 | 27.7 | 27.3 | 27.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10409 | 1 | 28.6 | 152068.5 | 10637 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 13:31 | Normal | 579.7 | 585.8 | 545.5 | 512.5 | 4.6 | 3.3 | 4.8 | 3.3 | 223.2 | 223 | 224.8 | 22.9 | 22.5 | 22.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 8577 | 1 | 28.6 | 152069.2 | 10638 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 13:36 | Normal | 577.5 | 580.5 | 536.9 | 508.2 | 3.8 | 2.8 | 4 | 2.7 | 223 | 221.6 | 223.8 | 19.2 | 18.8 | 18.9 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 7299 | 1 | 28.6 | 152069.9 | 10638 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 13:41 | Normal | 575.9 | 579.7 | 539.4 | 508.4 | 3.3 | 2.4 | 3.5 | 2.3 | 223.2 | 222 | 224.4 | 16.7 | 16.4 | 16.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6351 | 1 | 28.6 | 152070.5 | 10638 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.8 | 1 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 13:46 | Normal | 575 | 567.5 | 533.6 | 504.4 | 2.5 | 2 | 2.6 | 1.8 | 222.2 | 221.4 | 223.2 | 13 | 12.6 | 12.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5006 | 1 | 28.6 | 152070.9 | 10638 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 13:51 | Normal | 570.5 | 578.3 | 545.2 | 486.3 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 222.6 | 221.4 | 223.2 | 11.2 | 10.8 | 11.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4230 | 1 | 28.6 | 152071.3 | 10638 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 13:56 | Normal | 563.5 | 571.3 | 540.7 | 513.6 | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 1.6 | 222.6 | 221 | 223 | 12.4 | 12.1 | 12.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4665 | 1 | 28.5 | 152071.7 | 10638 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 14:01 | Normal | 562.3 | 579.2 | 532 | 501.1 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 1.6 | 221.8 | 220.8 | 221.8 | 11.8 | 11.5 | 11.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4414 | 1 | 28.5 | 152072.1 | 10638 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 14:06 | Normal | 559.4 | 578.5 | 529.2 | 499.2 | 2 | 1.6 | 2.2 | 1.4 | 221.6 | 219.6 | 222 | 10.8 | 10.3 | 10.6 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 4028 | 1 | 28.4 | 152072.4 | 10638 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 14:11 | Normal | 564.5 | 558.5 | 515.6 | 498.7 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 222.8 | 220.8 | 223 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 60 | 60 | 60 | 3041 | 1 | 28.4 | 152072.7 | 10638 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 14:16 | Normal | 556.6 | 556.5 | 514.9 | 473.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 222.2 | 220.8 | 222.6 | 5.2 | 4.8 | 5 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 1884 | 1 | 28.3 | 152072.9 | 10638 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 14:21 | Normal | 563.5 | 555.4 | 494.8 | 499.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.6 | 222.4 | 221.2 | 222.8 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1839 | 1 | 28.1 | 152073.1 | 10638 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 14:26 | Normal | 568.6 | 564.6 | 536.3 | 496.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1 | 222.6 | 221 | 223 | 7.3 | 6.8 | 6.9 | 60 | 60 | 59.99 | 2668 | 1 | 27.9 | 152073.3 | 10638 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 14:31 | Normal | 581.8 | 576.8 | 525.9 | 498.3 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 222.6 | 221.2 | 223 | 8.4 | 8 | 8.1 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 3139 | 1 | 27.8 | 152073.5 | 10639 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 14:36 | Normal | 573.4 | 584.3 | 535.4 | 512.3 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 221.6 | 221 | 223.4 | 8.4 | 8 | 8.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3121 | 1 | 27.8 | 152073.8 | 10639 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 14:41 | Normal | 564.6 | 574.6 | 510.2 | 495.3 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 222.2 | 221.6 | 223.2 | 7.9 | 7.5 | 7.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2944 | 1 | 27.6 | 152074 | 10639 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 14:46 | Normal | 584.4 | 579.2 | 530.7 | 495.7 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1 | 222 | 221.2 | 223.4 | 7.8 | 7.3 | 7.5 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 2883 | 1 | 27.7 | 152074.3 | 10639 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 14:51 | Normal | 562.8 | 562.1 | 521.4 | 506.5 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1 | 222.8 | 221.2 | 223.4 | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 2754 | 1 | 27.6 | 152074.5 | 10639 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 14:56 | Normal | 580.6 | 562.7 | 519.1 | 494.2 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1 | 222.8 | 221.2 | 223.6 | 7.1 | 6.6 | 6.9 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 2665 | 1 | 27.6 | 152074.7 | 10639 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 15:01 | Normal | 553.6 | 569.6 | 508.5 | 479.5 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.9 | 222.2 | 221.6 | 223.2 | 6.5 | 6.1 | 6.3 | 60 | 60 | 59.98 | 2419 | 1 | 27.5 | 152074.9 | 10639 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 15:06 | Normal | 559.6 | 569.4 | 518.4 | 483.4 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 222.4 | 221.6 | 223 | 6.2 | 5.6 | 5.9 | 59.96 | 60 | 59.96 | 2280 | 1 | 27.5 | 152075.1 | 10639 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 15:11 | Normal | 553.5 | 563.6 | 493.9 | 481.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 222.4 | 221.6 | 224 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 1212 | 1 | 27.5 | 152075.3 | 10639 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 15:16 | Normal | 538.5 | 527.6 | 500.5 | 473.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 222.2 | 221.8 | 223.8 | 2.3 | 2 | 2.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 745 | 1 | 27.4 | 152075.3 | 10639 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 15:21 | Normal | 481.9 | 541.6 | 475.5 | 400.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 221.8 | 222 | 223.4 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 535 | 1 | 27.3 | 152075.4 | 10639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 15:26 | Normal | 199.5 | 535.3 | 381.5 | 341.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 221.4 | 223.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 124 | 1 | 27.1 | 152075.4 | 10639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 15:31 | Normal | 200 | 526.1 | 322.5 | 279.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.6 | 220.8 | 223.6 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 113 | 1 | 26.6 | 152075.4 | 10640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 15:36 | Normal | 199.7 | 536.3 | 216.3 | 200.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.2 | 221.4 | 223.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 63 | 1 | 26.1 | 152075.4 | 10640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 15:41 | Normal | 199.6 | 539.2 | 214.8 | 200 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 221.6 | 223.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 11 | 1 | 25.8 | 152075.4 | 10640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 15:46 | Normal | 200.2 | 555.8 | 199.7 | 206 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 221.6 | 223.8 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 3 | 1 | 25.4 | 152075.4 | 10640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 15:51 | Normal | 199.9 | 537 | 208.8 | 214 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.2 | 222 | 224 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 11 | 1 | 25.2 | 152075.4 | 10640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 15:56 | Normal | 200.3 | 483.4 | 200.2 | 199.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.8 | 222.2 | 223.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 17 | 1 | 25.1 | 152075.4 | 10640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 16:01 | Normal | 210.2 | 467.2 | 210.3 | 180.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223 | 221.8 | 224.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 11 | 1 | 25.1 | 152075.4 | 10640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 16:06 | Normal | 199.8 | 513.3 | 199.2 | 198.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 221.6 | 224 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6 | 1 | 25.1 | 152075.4 | 10640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 16:11 | Normal | 199.8 | 514.1 | 199.6 | 183.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.6 | 222.4 | 224 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1 | 1 | 25 | 152075.4 | 10640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 16:16 | Normal | 199.4 | 479.9 | 208.5 | 189.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.2 | 222.4 | 224.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7 | 1 | 25.1 | 152075.4 | 10640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 16:21 | Normal | 199.8 | 513.1 | 199.8 | 193.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.4 | 222 | 224.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 4 | 1 | 25.1 | 152075.4 | 10640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 16:26 | Normal | 199.4 | 499.4 | 200.1 | 202.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.2 | 222.2 | 224 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7 | 1 | 25 | 152075.4 | 10640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 16:31 | Normal | 199.5 | 492 | 199.6 | 202.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.2 | 222.8 | 224.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18 | 1 | 25 | 152075.4 | 10641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 16:36 | Normal | 198.8 | 512.9 | 199.6 | 199.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.4 | 222.2 | 224.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7 | 1 | 24.9 | 152075.4 | 10641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 16:41 | Normal | 199.2 | 498.6 | 200 | 204 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.2 | 222.4 | 224.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7 | 1 | 24.9 | 152075.4 | 10641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 16:46 | Normal | 200.1 | 507.4 | 199.5 | 200.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.8 | 222.4 | 224.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60 | 17 | 1 | 24.7 | 152075.4 | 10641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 16:51 | Normal | 200.1 | 525.3 | 199.7 | 199.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 223.8 | 223.2 | 224.6 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7 | 1 | 24.7 | 152075.4 | 10641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 16:56 | Normal | 199.8 | 528 | 199.5 | 199.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 220.8 | 222.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1 | 1 | 24.7 | 152075.4 | 10641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 17:01 | Normal | 199.9 | 537.1 | 199.2 | 206.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 220 | 222.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 24.8 | 152075.4 | 10641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 17:06 | Normal | 199.7 | 534.2 | 206 | 199.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.6 | 220.4 | 223 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1 | 1 | 24.8 | 152075.4 | 10641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 17:11 | Normal | 199.6 | 552.3 | 211.4 | 199.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 220.2 | 222.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 1 | 1 | 24.9 | 152075.4 | 10641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 17:16 | Normal | 200 | 540.8 | 199.5 | 199.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 221 | 223 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1 | 1 | 24.9 | 152075.5 | 10641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 17:21 | Normal | 199.9 | 525 | 199.1 | 200 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.8 | 221.2 | 223.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 8 | 1 | 24.9 | 152075.5 | 10641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 17:26 | Normal | 199.6 | 543.5 | 199.7 | 201.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 221 | 222.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1 | 1 | 24.9 | 152075.5 | 10641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 17:31 | Normal | 199.5 | 527 | 199.3 | 205.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.6 | 221.6 | 223.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 18 | 1 | 24.9 | 152075.5 | 10642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 17:36 | Normal | 199.3 | 509.3 | 198.9 | 198.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 221.6 | 223 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4 | 1 | 25 | 152075.5 | 10642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 17:41 | Normal | 200.3 | 510.1 | 199.5 | 200.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 221.4 | 223 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 19 | 1 | 25 | 152075.5 | 10642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 17:46 | Normal | 198.2 | 458.8 | 198.1 | 171.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 221.4 | 223.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 16 | 1 | 25 | 152075.5 | 10642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 17:51 | Normal | 231.6 | 426.5 | 227 | 222.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 221.2 | 223.4 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 17 | 1 | 25 | 152075.5 | 10642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 17:56 | Normal | 222.6 | 437.7 | 177 | 198.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 222 | 223.6 | 1.1 | 1 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 6 | 1 | 24.9 | 152075.5 | 10642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 18:01 | Normal | 208.3 | 425.6 | 182.9 | 206.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 222 | 223.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 4 | 1 | 24.9 | 152075.5 | 10642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 18:06 | Normal | 206.1 | 300.3 | 193.8 | 201.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 221.8 | 223.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 5 | 1 | 24.9 | 152075.5 | 10642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 18:11 | Normal | 206.4 | 212.8 | 198.3 | 197.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 222 | 223.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 138 | 1 | 24.8 | 152075.5 | 10642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2025-12-08 18:16 | Normal | 196.7 | 180.8 | 183 | 186.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.2 | 222 | 223.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3 | 1 | 24.8 | 152075.5 | 10642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0