## S1_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-02-06 05:23 | Wait | 489.1 | 489 | 488.8 | 488.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 21.8 | 40906.8 | 2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 05:28 | Wait | 525.2 | 528.6 | 528.3 | 528.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 230.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 59.99 | 0 | 0 | 21.9 | 40906.8 | 2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 05:33 | Normal | 476.3 | 197.9 | 278.2 | 471.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 228.6 | 229.6 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 189 | 1 | 22.6 | 40906.8 | 2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 05:38 | Normal | 504.4 | 218.7 | 387.5 | 524.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 233 | 230 | 231.6 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 423 | 1 | 22.8 | 40906.8 | 2428 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 05:43 | Normal | 515.4 | 259.6 | 497.3 | 547.8 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 233 | 230.6 | 231 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 760 | 1 | 23 | 40906.9 | 2428 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 05:48 | Normal | 516.6 | 545.7 | 539.1 | 588.1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 233.2 | 230 | 231.2 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1272 | 1 | 23.1 | 40907 | 2429 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 05:53 | Normal | 537.4 | 563.7 | 568.6 | 588.6 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 232 | 229.6 | 231 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 1804 | 1 | 23.1 | 40907.1 | 2429 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 05:58 | Normal | 537.4 | 568.7 | 566.7 | 594.7 | 1.8 | 0.6 | 1 | 0.6 | 232.8 | 229.2 | 230.8 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 60.01 | 60 | 60 | 2393 | 1 | 23.9 | 40907.3 | 2429 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 06:03 | Normal | 520.5 | 591 | 566 | 598 | 2.6 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 232.6 | 229.4 | 229.8 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 3212 | 1 | 24.1 | 40907.5 | 2429 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 06:08 | Normal | 465.9 | 576 | 561.2 | 591.9 | 3.4 | 1 | 1.6 | 1 | 231 | 228.4 | 230 | 9.7 | 9.9 | 9.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 3776 | 1 | 24.4 | 40907.8 | 2429 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 06:13 | Normal | 536.1 | 571.4 | 522.5 | 589.5 | 2.5 | 1 | 1.8 | 0.9 | 231.6 | 228.6 | 230 | 9.1 | 9.3 | 9 | 60 | 60 | 60 | 3556 | 1 | 24.8 | 40908.1 | 2429 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 06:18 | Normal | 536.1 | 544.9 | 554.1 | 574.6 | 2.3 | 1 | 1.5 | 1 | 231.6 | 228.8 | 229.6 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 60 | 60 | 60 | 3295 | 1 | 25 | 40908.4 | 2429 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 06:23 | Normal | 531.3 | 543.7 | 540.5 | 570.9 | 2.3 | 1 | 1.6 | 1 | 230.8 | 228.8 | 229.6 | 8.7 | 8.9 | 8.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3341 | 1 | 25.3 | 40908.7 | 2429 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 06:28 | Normal | 538.6 | 572.9 | 540.5 | 594.4 | 2.9 | 1.1 | 2 | 1.1 | 231.4 | 227.8 | 229.2 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4079 | 1 | 25.6 | 40909 | 2429 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 06:33 | Normal | 545.8 | 557.8 | 560.6 | 587.6 | 3.1 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 232 | 228.6 | 229.8 | 11.5 | 11.7 | 11.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4508 | 1 | 25.9 | 40909.3 | 2429 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 06:38 | Normal | 539.4 | 576.7 | 566.5 | 585.4 | 3.5 | 1.4 | 2.5 | 1.5 | 234.2 | 230.8 | 232 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 5053 | 1 | 26.2 | 40909.7 | 2429 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 06:43 | Normal | 550.5 | 569.1 | 557.8 | 582.7 | 2.9 | 1.3 | 2 | 1.3 | 234 | 230.6 | 232 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4278 | 1 | 26.4 | 40910.1 | 2429 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 06:48 | Normal | 532.5 | 545.9 | 560.3 | 575.7 | 2.6 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 234 | 231 | 231.6 | 9.6 | 9.8 | 9.4 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 3751 | 1 | 26.6 | 40910.4 | 2430 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 06:53 | Normal | 539.4 | 545.7 | 553.8 | 594.9 | 2.8 | 1.3 | 2 | 1.1 | 232.8 | 230.4 | 230.8 | 10.4 | 10.5 | 10.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4119 | 1 | 26.8 | 40910.8 | 2430 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 06:58 | Normal | 538.7 | 551.4 | 554.9 | 587.4 | 3 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 233.6 | 231.4 | 231.8 | 11.1 | 11.2 | 11 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4370 | 1 | 26.9 | 40911.1 | 2430 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 07:03 | Normal | 539.5 | 554.8 | 553.9 | 578.1 | 3.4 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 232.8 | 229.2 | 230.6 | 12.7 | 12.9 | 12.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 4936 | 1 | 27.1 | 40911.5 | 2430 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 07:08 | Normal | 525.2 | 544.7 | 551.6 | 587.5 | 3.5 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 232.8 | 230 | 231.4 | 13 | 14.2 | 12.8 | 60 | 59.99 | 60 | 5159 | 1 | 27.4 | 40911.9 | 2430 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 07:13 | Normal | 546.6 | 556.7 | 549.1 | 576 | 3.1 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 232.2 | 229.4 | 230.8 | 12.1 | 12.1 | 11.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4728 | 1 | 27.5 | 40912.4 | 2430 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 07:18 | Normal | 545.4 | 542.7 | 562.2 | 576.4 | 3.5 | 1.6 | 2.5 | 1.5 | 231.2 | 228.8 | 230.2 | 13.1 | 13.3 | 13 | 59.98 | 60 | 59.97 | 5118 | 1 | 27.7 | 40912.8 | 2430 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 07:23 | Normal | 542.4 | 550.8 | 562.5 | 579.3 | 4.1 | 2 | 3 | 2 | 231.2 | 229 | 229.8 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6043 | 1 | 27.9 | 40913.2 | 2430 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 07:28 | Normal | 542.4 | 563.8 | 564.2 | 582.6 | 5 | 2.3 | 3.6 | 2.3 | 231.8 | 229.2 | 230 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7237 | 1 | 28.1 | 40913.8 | 2430 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 07:33 | Normal | 549.4 | 558.5 | 562.3 | 588.4 | 6.3 | 2.8 | 4.6 | 2.9 | 231.6 | 229.4 | 230.6 | 23.3 | 23.6 | 23.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 8973 | 1 | 28.4 | 40914.5 | 2430 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 07:38 | Normal | 554.2 | 566.6 | 571 | 588.8 | 7.2 | 3.3 | 5.3 | 3.3 | 230.8 | 229.2 | 230.8 | 27.2 | 27.2 | 27 | 60 | 60 | 60 | 10342 | 1 | 28.8 | 40915.3 | 2430 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 1.8 | 0 | 0.2 | 2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 07:43 | Normal | 556.8 | 568.1 | 567 | 583.8 | 8.4 | 3.8 | 6.1 | 3.8 | 234.2 | 230.6 | 232.8 | 30.7 | 30.7 | 30.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11823 | 1 | 29.3 | 40916.2 | 2430 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 0 | 0.3 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 07:48 | Normal | 547.8 | 573 | 555.4 | 590.1 | 8.3 | 3.8 | 6.1 | 3.8 | 233.2 | 231.8 | 232 | 30.2 | 30.4 | 30 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 11802 | 1 | 29.8 | 40917.2 | 2431 | 2.1 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 2 | 0 | 0.2 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 07:53 | Normal | 547.3 | 556.7 | 556.6 | 591.9 | 8.5 | 4 | 6.3 | 4 | 232.4 | 231 | 231.8 | 31 | 31 | 30.7 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 11992 | 1 | 30 | 40918.2 | 2431 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | 1.5 | 2.1 | 0 | 0.3 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 07:58 | Normal | 545.4 | 564.8 | 562.7 | 592.5 | 8.6 | 4 | 6.2 | 3.9 | 233.2 | 230.4 | 232.2 | 31.2 | 31.3 | 31.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 12137 | 1 | 30.3 | 40919.2 | 2431 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.3 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 08:03 | Normal | 551.4 | 558.8 | 562 | 576.8 | 8.5 | 4.1 | 6.2 | 4.1 | 232.6 | 229.6 | 231 | 31.6 | 31.5 | 31.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 12117 | 1 | 30.7 | 40920.2 | 2431 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.2 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 08:08 | Normal | 541.2 | 564.7 | 559.5 | 576.8 | 8.2 | 3.9 | 6.1 | 4 | 232.4 | 229.4 | 231.4 | 30.3 | 30.4 | 30.1 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 11720 | 1 | 31 | 40921.2 | 2431 | 2.1 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 2 | 0 | 0.3 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 08:13 | Normal | 545.6 | 561.9 | 560.2 | 583.5 | 8.1 | 3.8 | 5.9 | 3.8 | 232.2 | 229 | 230.8 | 29.8 | 29.8 | 29.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 11406 | 1 | 31.2 | 40922.1 | 2431 | 2.1 | 2 | 2 | 1.8 | 1.4 | 2 | 0 | 0.2 | 2.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 08:18 | Normal | 545.5 | 555.8 | 562.9 | 578.2 | 9.1 | 4.3 | 6.6 | 4.3 | 234.4 | 231.2 | 232.4 | 32.8 | 32.9 | 32.6 | 60 | 59.99 | 60 | 12648 | 1 | 31.4 | 40923.2 | 2431 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1.6 | 2.2 | 0 | 0.3 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 08:23 | Normal | 547.4 | 558.7 | 558.6 | 583.5 | 9.1 | 4.3 | 6.8 | 4.4 | 232.2 | 229.6 | 230.4 | 33.7 | 33.8 | 33.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12930 | 1 | 31.6 | 40924.2 | 2431 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 0 | 0.3 | 2.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 08:28 | Normal | 543.1 | 560.3 | 566.2 | 577.6 | 9.9 | 4.5 | 7.1 | 4.7 | 232.4 | 229.6 | 230.4 | 36.1 | 36.1 | 35.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13848 | 1 | 31.8 | 40925.3 | 2431 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 1.7 | 2.4 | 0 | 0.2 | 2.8 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 08:33 | Normal | 552.5 | 560.9 | 557.6 | 576.6 | 10.3 | 4.8 | 7.6 | 5 | 232.8 | 230.4 | 231.2 | 37.3 | 37.2 | 37.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14379 | 1 | 32.1 | 40926.5 | 2431 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 0 | 0.2 | 2.8 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 08:38 | Normal | 549.6 | 553 | 564 | 581.7 | 9.8 | 4.6 | 7.2 | 4.7 | 231.6 | 229.2 | 230.2 | 36 | 36 | 35.9 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 13880 | 1 | 32.2 | 40927.7 | 2431 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 0 | 0.3 | 2.7 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 08:43 | Normal | 541.4 | 559.9 | 558.5 | 578.1 | 11 | 5 | 8.1 | 5.2 | 232.8 | 229.8 | 230.6 | 39.4 | 39.6 | 39.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 15121 | 1 | 32.4 | 40928.9 | 2431 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 1.9 | 2.7 | 0 | 0.3 | 3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 08:48 | Normal | 542.5 | 559.6 | 554.5 | 576.3 | 12 | 5.5 | 8.9 | 5.8 | 232.2 | 230 | 231.2 | 44.8 | 45.4 | 43.9 | 60.01 | 60 | 60 | 16948 | 1 | 32.7 | 40930.2 | 2432 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2 | 3 | 0 | 0.3 | 3.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 08:53 | Normal | 537.4 | 556.7 | 562.7 | 585.2 | 12.6 | 5.8 | 9.1 | 6 | 232.8 | 230.4 | 231.6 | 44.7 | 44.6 | 44.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 17435 | 1 | 33.3 | 40931.7 | 2432 | 3.3 | 3 | 3.1 | 3 | 2.1 | 3.1 | 0 | 0.3 | 3.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 08:58 | Normal | 544.1 | 553.5 | 554.7 | 574.7 | 10.5 | 5 | 7.7 | 5.1 | 232 | 229.2 | 230.2 | 38.2 | 38 | 37.9 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 14612 | 1 | 33.5 | 40933 | 2432 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 0 | 0.4 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 09:03 | Normal | 537.6 | 561 | 556 | 583.9 | 12.1 | 5.6 | 9 | 5.8 | 232.4 | 230 | 230.2 | 43.6 | 43.6 | 43.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 16687 | 1 | 33.6 | 40934.3 | 2432 | 3 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.2 | 3 | 0 | 0.3 | 3.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 09:08 | Normal | 540.6 | 551.9 | 557.4 | 585.2 | 12.3 | 5.6 | 8.9 | 5.7 | 232.8 | 229.6 | 230.8 | 43.3 | 43.2 | 43.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 16662 | 1 | 33.9 | 40935.7 | 2432 | 3.2 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.2 | 3 | 0 | 0.3 | 3.3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 09:13 | Normal | 542.2 | 553.7 | 554.2 | 576.8 | 11.3 | 5.2 | 8.3 | 5.4 | 231.8 | 229.6 | 231.2 | 40.2 | 40.3 | 40.2 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 15497 | 1 | 34 | 40937 | 2432 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2 | 2.8 | 0 | 0.3 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 09:18 | Normal | 542.8 | 553.9 | 551.1 | 574.7 | 11.3 | 5.3 | 8.5 | 5.5 | 232 | 229.4 | 229.6 | 40.8 | 40.8 | 40.6 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 15593 | 1 | 34.1 | 40938.3 | 2432 | 3 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 0 | 0.3 | 3.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 09:23 | Normal | 534.4 | 550.7 | 548 | 580.3 | 10.6 | 4.9 | 7.7 | 4.9 | 232.6 | 229.6 | 230.4 | 37.4 | 37.4 | 37.2 | 60.01 | 60 | 60 | 14474 | 1 | 34.2 | 40939.6 | 2432 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 2.5 | 0 | 0.3 | 2.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 09:28 | Normal | 538.9 | 553.5 | 547 | 575.6 | 11.5 | 5.3 | 8.4 | 5.5 | 232.6 | 228.6 | 231 | 40.9 | 40.9 | 40.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 15648 | 1 | 34.2 | 40940.8 | 2432 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2 | 2.8 | 0 | 0.3 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 09:33 | Normal | 542.2 | 554.7 | 556.9 | 571.9 | 11.5 | 5.4 | 8.5 | 5.6 | 232.4 | 229.6 | 230.4 | 41.5 | 41.5 | 41.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 15916 | 1 | 34.3 | 40942.2 | 2432 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.1 | 2.8 | 0 | 0.3 | 3.2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 09:38 | Normal | 540.8 | 554.5 | 553.9 | 574.6 | 12.1 | 5.6 | 9 | 5.9 | 231.4 | 228.4 | 230.2 | 43.5 | 43.5 | 43.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 16682 | 1 | 34.4 | 40943.5 | 2432 | 3.1 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.1 | 3 | 0 | 0.2 | 3.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 09:43 | Normal | 538.2 | 556.5 | 550.8 | 582.8 | 12.6 | 5.9 | 9.5 | 6.1 | 231.8 | 229.2 | 230.2 | 45.3 | 45.3 | 45.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 17567 | 1 | 34.7 | 40944.9 | 2432 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3 | 2.3 | 3.1 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 09:48 | Normal | 541.9 | 552.7 | 559.4 | 574.3 | 13.3 | 6.1 | 9.7 | 6.5 | 231.2 | 229.4 | 231.4 | 47 | 47 | 46.9 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 18207 | 1 | 35 | 40946.4 | 2433 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 2.4 | 3.3 | 0 | 0.3 | 3.6 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 09:53 | Normal | 543.7 | 549.1 | 554 | 578.1 | 14.8 | 7 | 11 | 7.2 | 232 | 229.8 | 230.2 | 52 | 51.9 | 51.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 20165 | 1 | 35.3 | 40948 | 2433 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 2.8 | 3.7 | 0 | 0.4 | 4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 09:58 | Normal | 542.9 | 554.7 | 556 | 572.5 | 15.9 | 7.4 | 11.9 | 7.8 | 232.2 | 229.8 | 231 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 21638 | 1 | 35.7 | 40949.8 | 2433 | 4.1 | 3.7 | 4 | 3.9 | 2.9 | 4 | 0 | 0.4 | 4.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 10:03 | Normal | 533.3 | 556.6 | 551.9 | 571.4 | 18.1 | 8.3 | 13.5 | 8.7 | 232.6 | 229.6 | 232.2 | 62.8 | 62.7 | 62.6 | 59.94 | 59.99 | 59.92 | 24294 | 1 | 36.3 | 40951.7 | 2433 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 3.3 | 4.6 | 0 | 0.3 | 4.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 10:08 | Normal | 531.2 | 549.8 | 549.5 | 568.7 | 18.7 | 8.6 | 13.8 | 9.1 | 232 | 230.4 | 231 | 64.5 | 64.5 | 64.3 | 60 | 60 | 60 | 25057 | 1 | 37.1 | 40953.8 | 2433 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 3.5 | 4.7 | 0 | 0.3 | 5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 10:13 | Normal | 515.9 | 535.1 | 528.1 | 555.7 | 20.5 | 9.5 | 15.2 | 10 | 233 | 230.8 | 231.4 | 70.7 | 71.9 | 70.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 27178 | 1 | 38.1 | 40955.9 | 2433 | 5.2 | 5 | 5.1 | 4.9 | 3.9 | 5.2 | 0 | 0.3 | 5.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 10:18 | Normal | 529.3 | 541.8 | 539.9 | 563.3 | 18.3 | 8.5 | 13.6 | 8.9 | 231.8 | 230.4 | 230.4 | 63 | 62.9 | 62.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 24466 | 1 | 38.9 | 40958.1 | 2433 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 3.5 | 4.6 | 0 | 0.2 | 5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 10:23 | Normal | 523 | 548.1 | 540.9 | 574.2 | 19.8 | 9 | 14.5 | 9.3 | 231.6 | 230.6 | 230.4 | 67.3 | 66.8 | 66.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 26480 | 1 | 39.4 | 40960.4 | 2433 | 5.1 | 4.7 | 5 | 4.8 | 3.8 | 4.8 | 0 | 0.4 | 5.1 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 10:28 | Normal | 524.6 | 541.9 | 541 | 558.7 | 15.3 | 7.2 | 11.5 | 7.5 | 232 | 229.6 | 230.2 | 53.2 | 53.2 | 53.1 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 20652 | 1 | 39.6 | 40962.3 | 2433 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3 | 3.9 | 0 | 0.3 | 4.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 10:33 | Normal | 531.7 | 549.1 | 543.6 | 569.6 | 15 | 6.8 | 11.1 | 7.2 | 231.4 | 229 | 230.2 | 52.1 | 51.6 | 51.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 20157 | 1 | 39.6 | 40964 | 2433 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 2.8 | 3.7 | 0 | 0.3 | 4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 10:38 | Normal | 527.2 | 556.4 | 551.6 | 582.3 | 13.3 | 6.1 | 9.7 | 6.5 | 231.4 | 229.4 | 229.4 | 48.2 | 47.1 | 47.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 18063 | 1 | 39.1 | 40965.6 | 2433 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 2.3 | 3.4 | 0 | 0.3 | 3.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 10:43 | Normal | 537 | 550.9 | 552 | 565.7 | 20 | 9.3 | 14.8 | 10 | 231.4 | 230.2 | 230.6 | 70.4 | 70.1 | 69.9 | 60 | 60 | 60 | 26674 | 1 | 39 | 40967.4 | 2433 | 5 | 4.8 | 5 | 5 | 3.9 | 5.1 | 0 | 0.3 | 5.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 10:48 | Normal | 530.4 | 546.8 | 545.3 | 557.5 | 18.6 | 8.5 | 13.6 | 9 | 231.6 | 230.2 | 231 | 64.3 | 64.1 | 64.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 25033 | 1 | 39.7 | 40969.6 | 2434 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 0 | 0.2 | 4.9 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 10:53 | Normal | 521.4 | 541.8 | 541.9 | 562.9 | 17.3 | 8 | 12.7 | 8.1 | 231.6 | 229.4 | 230.2 | 58.7 | 58.5 | 58.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 23976 | 1 | 40.2 | 40971.9 | 2434 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 3.5 | 4.3 | 0 | 0.2 | 4.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 10:58 | Normal | 533.6 | 549.9 | 546.9 | 562.9 | 14.6 | 6.7 | 10.8 | 7.2 | 231.6 | 228.8 | 230.2 | 51 | 50.9 | 50.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 19697 | 1 | 40.1 | 40973.5 | 2434 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 2.6 | 3.7 | 0 | 0.3 | 4 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 11:03 | Normal | 532.2 | 546.6 | 547.2 | 551.1 | 12.3 | 5.5 | 9 | 6 | 231.4 | 228.8 | 230.6 | 42.8 | 42.4 | 42.3 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 16506 | 1 | 40 | 40975.1 | 2434 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3 | 2.1 | 3 | 0 | 0.2 | 3.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 11:08 | Normal | 524.8 | 543.2 | 540.7 | 559.7 | 9.5 | 4.3 | 6.9 | 4.5 | 231.4 | 229.4 | 230.2 | 33.3 | 33.3 | 33 | 59.99 | 60 | 60 | 12781 | 1 | 39.2 | 40976.2 | 2434 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0.2 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 11:13 | Normal | 537.1 | 553.6 | 549 | 569.8 | 10.8 | 5.1 | 8.1 | 5.4 | 231 | 228 | 229.8 | 39.6 | 39.6 | 39.4 | 60.01 | 60 | 60 | 15023 | 1 | 38.5 | 40977.4 | 2434 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2 | 2.8 | 0 | 0.2 | 3.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 11:18 | Normal | 540.1 | 552.4 | 549.5 | 572.7 | 13.8 | 6.6 | 10.5 | 6.9 | 232 | 228.8 | 230.2 | 50 | 49.7 | 49.7 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 19319 | 1 | 38.1 | 40978.8 | 2434 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 2.6 | 3.5 | 0 | 0.4 | 3.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 11:23 | Normal | 541.6 | 551.9 | 548.6 | 573.5 | 14.3 | 6.7 | 10.8 | 7.1 | 231.4 | 229.2 | 230.2 | 51 | 50.9 | 50.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 19702 | 1 | 38.2 | 40980.5 | 2434 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 2.8 | 3.6 | 0 | 0.2 | 3.9 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 11:28 | Normal | 539.9 | 556.1 | 551.2 | 573.3 | 15.1 | 7 | 11.2 | 7.3 | 233 | 229 | 231 | 52.9 | 52.8 | 52.6 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 20528 | 1 | 38.3 | 40982.1 | 2434 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 2.9 | 3.7 | 0 | 0.4 | 4.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 11:33 | Normal | 538.6 | 554.9 | 550.7 | 568.9 | 14.5 | 6.8 | 10.9 | 7.1 | 231.4 | 229.8 | 230.8 | 51.2 | 51.2 | 50.9 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 19754 | 1 | 38.5 | 40983.8 | 2434 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 2.7 | 3.6 | 0 | 0.3 | 4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 11:38 | Normal | 533.2 | 544.5 | 547.1 | 575.7 | 15.6 | 7.3 | 11.6 | 7.5 | 232.6 | 229.4 | 231 | 54.4 | 54.3 | 53.9 | 59.97 | 60 | 59.96 | 21047 | 1 | 38.6 | 40985.5 | 2434 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.1 | 3.8 | 0 | 0.2 | 4.2 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 11:43 | Normal | 535.3 | 546.1 | 549 | 566.3 | 14.7 | 7 | 11 | 7.3 | 232 | 229.2 | 230.6 | 51.7 | 51.5 | 51.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 20025 | 1 | 38.8 | 40987.2 | 2434 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 2.8 | 3.6 | 0 | 0.4 | 4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 11:48 | Normal | 534.4 | 549.7 | 547 | 569.3 | 15.5 | 7.3 | 11.6 | 7.6 | 232 | 229.4 | 230.4 | 54.7 | 54.7 | 54.5 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 21072 | 1 | 39 | 40988.9 | 2435 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 0 | 0.3 | 4.2 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 11:53 | Normal | 538.3 | 551.7 | 546.7 | 569.2 | 15.3 | 7.1 | 11.4 | 7.6 | 233 | 230.2 | 231.4 | 53.5 | 53.6 | 53.4 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 20794 | 1 | 39.1 | 40990.7 | 2435 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 2.9 | 3.8 | 0 | 0.3 | 4.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 11:58 | Normal | 557.4 | 569.7 | 570.3 | 592.5 | 17.6 | 8.3 | 13.1 | 8.6 | 233.2 | 231.2 | 232.4 | 63.6 | 63.4 | 63.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 24674 | 1 | 38.9 | 40992.6 | 2435 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 3.6 | 4.5 | 0 | 0.2 | 4.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 12:03 | Normal | 549.7 | 562 | 561.1 | 579.6 | 20.7 | 9.6 | 15.4 | 10.2 | 233.6 | 230.6 | 231.4 | 74.1 | 73.9 | 73.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 29066 | 1 | 39.4 | 40994.8 | 2435 | 5.2 | 5 | 5.2 | 5.1 | 4.2 | 5.3 | 0 | 0.2 | 5.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 12:08 | Normal | 534.5 | 546.9 | 546.8 | 572.2 | 19.3 | 9.1 | 14.5 | 9.3 | 233.2 | 230.2 | 231 | 67.2 | 67 | 66.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 26652 | 1 | 40.1 | 40997 | 2435 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4 | 4.8 | 0 | 0.3 | 5.1 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 12:13 | Normal | 530.6 | 540.9 | 538.9 | 567.1 | 15.5 | 7.3 | 11.5 | 7.4 | 231.6 | 230.4 | 231.2 | 53.4 | 53.5 | 53.4 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 20661 | 1 | 40.1 | 40998.8 | 2435 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3 | 3.8 | 0 | 0.4 | 4.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 12:18 | Normal | 503.8 | 526.9 | 535.5 | 547.4 | 33.3 | 16 | 24.6 | 16.5 | 234.4 | 231.8 | 232.2 | 110.9 | 110.6 | 110.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 43352 | 1 | 41.5 | 41001.7 | 2435 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8 | 7 | 8.5 | 0 | 0.3 | 8.8 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 12:23 | Normal | 502.9 | 521.9 | 533.5 | 542.3 | 24.3 | 11.5 | 17.3 | 11.6 | 233.6 | 231.2 | 232.6 | 80.6 | 80.5 | 80.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 31150 | 1 | 44.5 | 41004.8 | 2435 | 5.8 | 5.8 | 6 | 5.9 | 5.1 | 6.1 | 0 | 0.3 | 6.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 12:28 | Normal | 515.3 | 519.9 | 527.3 | 548.2 | 13.5 | 6.3 | 10 | 6.4 | 233.4 | 230.8 | 231.8 | 44.7 | 44.7 | 44.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17566 | 1 | 44.9 | 41007 | 2435 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 2.6 | 3.2 | 0 | 0.4 | 3.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 12:33 | Normal | 520 | 527.1 | 529.1 | 546.7 | 11.4 | 5.3 | 8.4 | 5.5 | 231.4 | 229.8 | 230.2 | 39 | 39.1 | 38.9 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 15129 | 1 | 43.6 | 41008.4 | 2435 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.2 | 2.7 | 0 | 0.3 | 3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 12:38 | Normal | 528.5 | 538.6 | 536.5 | 559.8 | 15.1 | 7.3 | 11.5 | 7.5 | 232.6 | 231 | 230.8 | 53.5 | 53.5 | 53.3 | 60 | 60 | 60 | 20124 | 1 | 42.2 | 41009.7 | 2435 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3 | 3.8 | 0 | 0.3 | 4.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 12:43 | Normal | 515.4 | 527.7 | 531.1 | 549.1 | 17.8 | 8.5 | 13.2 | 8.8 | 232.6 | 230.2 | 230.8 | 60.3 | 60.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 23812 | 1 | 43.4 | 41012.5 | 2435 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 3.6 | 4.5 | 0 | 0.3 | 4.7 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 12:48 | Normal | 510.2 | 521.5 | 529.9 | 544.4 | 25.9 | 12.4 | 19.2 | 12.7 | 232.2 | 230 | 230.6 | 86.9 | 86.8 | 86.7 | 59.91 | 59.93 | 59.93 | 34359 | 1 | 44.2 | 41014.9 | 2436 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 5.6 | 6.5 | 0 | 0.3 | 6.8 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 12:53 | Normal | 503.5 | 523.8 | 526.3 | 540.8 | 19.5 | 9.1 | 14.1 | 9.3 | 232.8 | 229.6 | 231 | 64.1 | 63.9 | 64 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 25860 | 1 | 45.3 | 41017.5 | 2436 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 3.9 | 4.7 | 0 | 0.4 | 4.9 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 12:58 | Normal | 492.5 | 510.7 | 508.6 | 524.2 | 29.5 | 13.5 | 21.5 | 14.1 | 233 | 230.2 | 231.8 | 93.8 | 93.2 | 93.4 | 60 | 60 | 60 | 37189 | 1 | 47.1 | 41020.9 | 2436 | 7.5 | 6.9 | 7.6 | 7 | 6.1 | 6.9 | 0 | 0.3 | 7.4 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 13:03 | Normal | 511.1 | 514.7 | 520.7 | 536.9 | 17.9 | 8.6 | 13.5 | 8.8 | 232.2 | 228.6 | 229.6 | 60 | 60 | 59.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 23211 | 1 | 47.9 | 41023.2 | 2436 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 3.7 | 4.4 | 0 | 0.5 | 4.6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 13:08 | Normal | 505.3 | 508.7 | 519.8 | 536.2 | 30.3 | 14.9 | 22.7 | 15 | 232.2 | 229.4 | 230.6 | 101.3 | 101 | 100.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 39233 | 1 | 47.4 | 41025.7 | 2436 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 6.6 | 7.8 | 0 | 0.4 | 8 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 13:13 | Normal | 496.7 | 504.1 | 510 | 535.1 | 31.4 | 14.8 | 23 | 14.3 | 232.8 | 230 | 230.8 | 99.8 | 99.6 | 99.8 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 41795 | 1 | 49.7 | 41029.4 | 2436 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 7 | 7.5 | 0 | 0.3 | 7.9 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 13:18 | Normal | 495.1 | 512.5 | 508.3 | 533.1 | 22.3 | 10.6 | 16.8 | 10.8 | 231.8 | 228.4 | 229.4 | 73.4 | 73.5 | 73.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 29221 | 1 | 51.1 | 41032.2 | 2436 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 4.6 | 5.6 | 0 | 0.4 | 5.9 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 13:23 | Normal | 507.8 | 508.3 | 510.8 | 531.5 | 22.3 | 10.6 | 16.6 | 10.8 | 230.8 | 228.4 | 229.6 | 73.5 | 73.3 | 73.3 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 29154 | 1 | 50.2 | 41034.4 | 2436 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 4.8 | 5.3 | 0 | 0.4 | 5.7 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 13:28 | Normal | 503.8 | 508.4 | 512.6 | 522.5 | 23.8 | 11.3 | 17.6 | 11.4 | 231.4 | 227.8 | 229.2 | 78.7 | 78.5 | 78.4 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 31152 | 1 | 49.4 | 41036.9 | 2436 | 6 | 5.8 | 6 | 5.8 | 5.1 | 5.7 | 0 | 0.4 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 13:33 | Normal | 508.7 | 522 | 516.3 | 543.1 | 14.6 | 6.9 | 10.9 | 6.9 | 231.8 | 228.2 | 229.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 60.02 | 60 | 60 | 19099 | 1 | 48.8 | 41039 | 2436 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | 3.4 | 0 | 0.5 | 3.8 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 13:38 | Normal | 509.3 | 527 | 533.9 | 546 | 18.2 | 8.5 | 13.2 | 9 | 230.8 | 228.4 | 229.4 | 61.2 | 61.3 | 61.1 | 60.01 | 59.95 | 60.01 | 24257 | 1 | 48 | 41041.1 | 2436 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 4.4 | 0 | 0.5 | 4.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 13:43 | Normal | 518.7 | 525 | 532.6 | 550.9 | 12.7 | 6.1 | 9.5 | 6.2 | 230.4 | 228 | 229.4 | 43.4 | 43.4 | 43.2 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 16573 | 1 | 47.7 | 41043.1 | 2436 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3 | 2.4 | 3 | 0 | 0.5 | 3.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 13:48 | Normal | 515.6 | 533.9 | 526.9 | 551.1 | 25.8 | 12.1 | 19.2 | 12.6 | 231.4 | 228 | 228.8 | 87.4 | 87.4 | 87.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 33759 | 1 | 46.2 | 41044.8 | 2437 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 5.4 | 6.3 | 0 | 0.3 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 13:53 | Normal | 512.1 | 520.3 | 512.4 | 553.2 | 26.6 | 12 | 19.4 | 12 | 231.6 | 228.4 | 229.8 | 87.5 | 87.4 | 87.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 31291 | 1 | 47.1 | 41047.6 | 2437 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 5.6 | 5.7 | 0 | 0.5 | 6.2 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 13:58 | Normal | 509.5 | 523.8 | 524.7 | 542.9 | 17 | 8 | 12.5 | 8.3 | 230 | 226.6 | 227.8 | 57.3 | 57 | 56.9 | 60.03 | 60 | 60.02 | 22213 | 1 | 47.7 | 41050 | 2437 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 3.3 | 4.1 | 0 | 0.5 | 4.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 14:03 | Normal | 521.9 | 523.1 | 518.8 | 552.2 | 15.7 | 7.5 | 12 | 7.8 | 230.6 | 226.8 | 228.4 | 54.5 | 54.5 | 54.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 20513 | 1 | 46.8 | 41051.7 | 2437 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.1 | 3.8 | 0 | 0.5 | 4.2 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 14:08 | Normal | 497.5 | 513 | 527.5 | 541 | 19.5 | 9.1 | 14 | 9.3 | 229.8 | 227 | 228.2 | 64.6 | 65.4 | 64.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 25294 | 1 | 46.2 | 41053.8 | 2437 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4 | 4.6 | 0 | 0.4 | 4.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 14:13 | Normal | 505.8 | 522.1 | 529.5 | 546.6 | 5.7 | 2.6 | 4.1 | 2.6 | 228.2 | 225 | 227.2 | 20 | 20.3 | 19.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7789 | 1 | 45.1 | 41055.1 | 2437 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 14:18 | Normal | 515.8 | 538.2 | 531.2 | 552.3 | 4.3 | 1.9 | 3 | 1.9 | 229.4 | 226.4 | 227 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 6016 | 1 | 42.8 | 41055.7 | 2437 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 14:23 | Normal | 532.3 | 541.9 | 534.6 | 575 | 5 | 2.3 | 3.6 | 2.1 | 229.2 | 225.8 | 227 | 18.3 | 18.7 | 18.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 7128 | 1 | 40.8 | 41056.2 | 2437 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 14:28 | Normal | 525 | 539.4 | 553.6 | 571.5 | 4.3 | 1.8 | 2.9 | 1.9 | 228.2 | 225.6 | 226.8 | 15.4 | 15.8 | 15.5 | 60 | 60.01 | 60 | 5983 | 1 | 39.4 | 41056.8 | 2437 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 14:33 | Normal | 531 | 547.3 | 562.6 | 581.4 | 6 | 2.7 | 4.2 | 2.8 | 229.8 | 226.2 | 227.4 | 22.1 | 22.2 | 21.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8312 | 1 | 38.3 | 41057.3 | 2437 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 14:38 | Normal | 534 | 548.4 | 531.9 | 588.6 | 7.1 | 3.3 | 5.2 | 3.1 | 230.6 | 227.6 | 228.6 | 25.6 | 25.9 | 25.5 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 9955 | 1 | 37.4 | 41058.2 | 2437 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.2 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 14:43 | Normal | 534.9 | 544.2 | 568.2 | 576.1 | 4.7 | 2.2 | 3.3 | 2.1 | 229.8 | 226.4 | 228.2 | 17.2 | 17.4 | 17.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6761 | 1 | 36.6 | 41058.9 | 2437 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 14:48 | Normal | 543.9 | 546.6 | 569.4 | 583.2 | 4.6 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 230.4 | 227.8 | 228.4 | 17.1 | 17.4 | 17.1 | 60 | 60 | 60 | 6687 | 1 | 36 | 41059.4 | 2438 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 14:53 | Normal | 556.7 | 561.8 | 569 | 594.5 | 7.6 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 231.6 | 227.6 | 229.6 | 28.5 | 28.6 | 28.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10719 | 1 | 35.2 | 41060.1 | 2438 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.2 | 2.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 14:58 | Normal | 559 | 566 | 577.5 | 597.5 | 8.5 | 4 | 6.1 | 4 | 230.6 | 227.2 | 229.2 | 32.2 | 32.1 | 31.8 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 12324 | 1 | 34.4 | 41061.2 | 2438 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | 1.6 | 2 | 0 | 0.3 | 2.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 15:03 | Normal | 558.8 | 563.1 | 578.5 | 597.4 | 9.1 | 4.3 | 6.6 | 4.5 | 232.2 | 229.8 | 230.6 | 34.5 | 34.4 | 34.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 13238 | 1 | 33.9 | 41062.2 | 2438 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2 | 1.8 | 2 | 0 | 0.3 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 15:08 | Normal | 560.7 | 562 | 578.8 | 598.6 | 26 | 12.6 | 19.1 | 12.7 | 233.2 | 231.8 | 233 | 94.1 | 93.8 | 93.9 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 37246 | 1 | 34.5 | 41064.4 | 2438 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 0 | 0.2 | 6.7 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 15:13 | Normal | 559.9 | 567.2 | 573.3 | 598.9 | 22.5 | 10.9 | 16.8 | 10.9 | 233.4 | 229.8 | 231.2 | 81.8 | 81.7 | 81.5 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 31072 | 1 | 36.7 | 41067.3 | 2438 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 0 | 0.3 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 15:18 | Normal | 549.6 | 546.6 | 558.5 | 578.7 | 22.3 | 10.8 | 16.6 | 10.9 | 233 | 230 | 231.2 | 79.2 | 78.8 | 78.9 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 31422 | 1 | 37.9 | 41069.9 | 2438 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5 | 5.3 | 0 | 0.4 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 15:23 | Normal | 546.4 | 551 | 572.7 | 592.2 | 22.6 | 10.8 | 16.1 | 10.7 | 232.2 | 230.8 | 231.8 | 77.4 | 77.6 | 77 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 31131 | 1 | 38.7 | 41072.5 | 2438 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 0 | 0.3 | 5.8 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 15:28 | Normal | 530.8 | 533.2 | 549.5 | 560.2 | 13.3 | 6.3 | 9.6 | 6.4 | 231 | 228.6 | 230.4 | 45.3 | 45.2 | 45 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 17915 | 1 | 39 | 41074.8 | 2438 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 3 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 15:33 | Normal | 536 | 536.4 | 552.7 | 573.5 | 15.8 | 8 | 12.3 | 8.3 | 232 | 229.4 | 230.6 | 58 | 57.8 | 57.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 20819 | 1 | 38.6 | 41076.5 | 2438 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.4 | 4.1 | 0 | 0.4 | 4.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 15:38 | Normal | 544.2 | 545.7 | 561.6 | 560.2 | 21.1 | 10.2 | 15.5 | 10.2 | 231.8 | 229 | 230 | 74.4 | 74.7 | 74.4 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 29050 | 1 | 38.7 | 41078.7 | 2438 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 0 | 0.3 | 5.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 15:43 | Normal | 536.7 | 537 | 540.9 | 556.8 | 18.1 | 8.7 | 13.6 | 9 | 232 | 229.2 | 229.4 | 63.4 | 63.4 | 63.3 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 24757 | 1 | 39.1 | 41081 | 2438 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 0 | 0.3 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 15:48 | Normal | 530.8 | 538.1 | 537.8 | 563.5 | 10.8 | 5.2 | 8.1 | 5.3 | 231.4 | 228.8 | 229.4 | 38.5 | 38.4 | 38.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 15248 | 1 | 39 | 41082.7 | 2439 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 0 | 0.3 | 3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 15:53 | Normal | 537.2 | 539.3 | 543.7 | 561.9 | 10.8 | 5.1 | 8 | 5.3 | 230.6 | 228 | 228.6 | 38.6 | 38.8 | 38.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 14686 | 1 | 38.2 | 41084.2 | 2439 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 0 | 0.3 | 3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 15:58 | Normal | 542.5 | 549 | 561.5 | 577.9 | 13.9 | 6.6 | 10.4 | 6.9 | 230.8 | 227.6 | 228.6 | 50.4 | 50.2 | 50 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 18877 | 1 | 37.4 | 41085.4 | 2439 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 0 | 0.3 | 3.7 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 16:03 | Normal | 550.1 | 545.1 | 556.8 | 576.9 | 14.2 | 6.8 | 10.5 | 7.1 | 230.2 | 228.2 | 229.6 | 51.1 | 51 | 50.7 | 60.07 | 60.1 | 60.04 | 19530 | 1 | 37.2 | 41086.9 | 2439 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 0 | 0.4 | 3.8 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 16:08 | Normal | 545.1 | 544.5 | 549.1 | 572.5 | 13.5 | 6.5 | 10.1 | 6.7 | 229 | 226.6 | 228.8 | 48.4 | 48.4 | 48.1 | 60 | 60 | 60 | 19081 | 1 | 37.2 | 41088.5 | 2439 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 0 | 0.4 | 3.6 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 16:13 | Normal | 539.8 | 536.2 | 552.3 | 565.4 | 8 | 3.8 | 5.8 | 3.9 | 229.6 | 226.6 | 228.4 | 29.6 | 29.4 | 29.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 11123 | 1 | 36.7 | 41089.6 | 2439 | 2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0.2 | 2.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 16:18 | Normal | 525.6 | 537.9 | 541.2 | 563.8 | 6.6 | 3 | 4.8 | 3.1 | 229 | 225.4 | 226.8 | 23.9 | 24 | 23.7 | 60 | 60 | 60 | 9118 | 1 | 36.2 | 41090.5 | 2439 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 16:23 | Normal | 537.6 | 535.9 | 550 | 574.5 | 5.3 | 2.4 | 3.8 | 2.5 | 228.4 | 225.4 | 226 | 19.7 | 19.8 | 19.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7464 | 1 | 35.7 | 41091.2 | 2439 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 16:28 | Normal | 540.6 | 542 | 552.7 | 570 | 4.6 | 2.1 | 3.3 | 2.1 | 229.4 | 226.2 | 227.4 | 17.2 | 17.6 | 17.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 6694 | 1 | 35.3 | 41091.7 | 2439 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 16:33 | Normal | 537.1 | 543.1 | 561.8 | 577.8 | 4.3 | 2 | 3 | 2 | 229.4 | 225.8 | 227 | 16 | 16.2 | 16 | 60.01 | 60 | 60 | 6251 | 1 | 34.9 | 41092.3 | 2439 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 16:38 | Normal | 535.9 | 549.2 | 554.6 | 561.5 | 4.1 | 1.8 | 2.9 | 2 | 229.6 | 226.4 | 228.2 | 15.4 | 15.6 | 15.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6021 | 1 | 34.5 | 41092.8 | 2439 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 16:43 | Normal | 533.7 | 547.7 | 553.6 | 565.5 | 3.8 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 230.4 | 226.6 | 227.8 | 14.3 | 14.4 | 14.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 5562 | 1 | 34.3 | 41093.3 | 2439 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 16:48 | Normal | 528.9 | 547.1 | 541.3 | 567.4 | 3.3 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 230.2 | 226.6 | 228.2 | 12.2 | 12.3 | 12 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4708 | 1 | 34.1 | 41093.7 | 2440 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 16:53 | Normal | 526.8 | 547.1 | 538.6 | 564.8 | 3.1 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 230.6 | 227.2 | 228.6 | 11.6 | 11.9 | 11.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 4520 | 1 | 33.9 | 41094.1 | 2440 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 16:58 | Normal | 527.9 | 501.2 | 539 | 536.8 | 2 | 1 | 1.3 | 1 | 229.6 | 226.8 | 228.2 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 2987 | 1 | 33.6 | 41094.4 | 2440 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 17:03 | Normal | 503.7 | 526 | 502.2 | 540 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 230.8 | 227.4 | 229 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 1750 | 1 | 33.4 | 41094.6 | 2440 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 17:08 | Normal | 467.9 | 507.5 | 516.7 | 553.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 230.6 | 227.6 | 228.4 | 3 | 3.2 | 2.8 | 59.99 | 60.05 | 60.04 | 1042 | 1 | 33 | 41094.7 | 2440 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 17:13 | Normal | 508.6 | 486 | 462.5 | 493.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 230.2 | 227 | 228.4 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 429 | 1 | 32.7 | 41094.8 | 2440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 17:18 | Normal | 405.8 | 426.9 | 212.3 | 472.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 227.8 | 229.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 235 | 1 | 32.4 | 41094.8 | 2440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 17:23 | Normal | 453.6 | 449 | 227.5 | 472.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 229.4 | 231 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 312 | 1 | 32 | 41094.8 | 2440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 17:28 | Normal | 429.1 | 430.2 | 205.2 | 487.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 229.6 | 230.6 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 234 | 1 | 31.7 | 41094.8 | 2440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 17:33 | Normal | 317.8 | 199.8 | 199.5 | 221.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 229.6 | 231.4 | 1 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 81 | 1 | 31.5 | 41094.9 | 2440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 17:38 | Normal | 202.7 | 204.5 | 200.1 | 200.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.2 | 232.4 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.99 | 60 | 67 | 1 | 31.3 | 41094.9 | 2440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 17:43 | Normal | 227.2 | 214.3 | 201 | 222.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 229.8 | 231.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 48 | 1 | 31.1 | 41094.9 | 2440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 17:48 | Normal | 200.5 | 227.2 | 189.2 | 177.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 230.2 | 231.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60 | 40 | 1 | 30.9 | 41094.9 | 2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 17:53 | Normal | 199.4 | 217.5 | 226 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 230.6 | 231.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 42 | 1 | 30.8 | 41094.9 | 2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 17:58 | Normal | 192.9 | 210.6 | 180.8 | 185.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 231 | 233 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60 | 36 | 1 | 30.6 | 41094.9 | 2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 18:03 | Normal | 210.3 | 210.4 | 196.4 | 209.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 231.6 | 232.6 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60.04 | 59.97 | 37 | 1 | 30.4 | 41094.9 | 2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 18:08 | Normal | 211.5 | 201.9 | 196.7 | 198.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 231.8 | 233.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 37 | 1 | 30.2 | 41094.9 | 2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 18:13 | Normal | 196.7 | 195.7 | 195.7 | 199.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232 | 233.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.06 | 60 | 60.04 | 29 | 1 | 29.9 | 41094.9 | 2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0