## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-02-06 05:24 | Wait | 497.6 | 497.8 | 492.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 22.5 | 31632.6 | 2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 05:29 | Normal | 510.9 | 199.6 | 489.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.4 | 231.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 49 | 1 | 22.8 | 31632.6 | 2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 05:34 | Normal | 513.8 | 201.8 | 467.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.4 | 228.6 | 229 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 153 | 1 | 23.1 | 31632.6 | 2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 05:39 | Normal | 537.6 | 378.9 | 514.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 232.8 | 230.6 | 230.8 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 470 | 1 | 23.1 | 31632.6 | 2231 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 05:44 | Normal | 546.8 | 539.7 | 533.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.8 | 230.4 | 230.8 | 2.2 | 2.3 | 2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 743 | 1 | 23.1 | 31632.7 | 2231 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-02-06 05:48 | Normal | 550.5 | 516.7 | 535.4 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 232.6 | 230.6 | 230.2 | 3.2 | 3.4 | 3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1145 | 1 | 23.9 | 31632.7 | 2231 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 05:53 | Normal | 555.4 | 466.6 | 540.8 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 232.4 | 230 | 230.6 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1634 | 1 | 24.2 | 31632.8 | 2231 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 05:54 | Normal | 575.3 | 500.8 | 522.5 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 0 | 232.2 | 230 | 229.8 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1747 | 1 | 24.3 | 31632.9 | 2231 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 05:55 | Normal | 571 | 468.1 | 535.9 | 0 | 1.5 | 1 | 0.9 | 0 | 231.6 | 229.2 | 228.8 | 5 | 5.2 | 4.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 1891 | 1 | 24.3 | 31632.9 | 2231 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 05:56 | Normal | 576.6 | 479.9 | 532.5 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 232.8 | 229.4 | 230 | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 59.99 | 59.91 | 59.95 | 1970 | 1 | 24.3 | 31632.9 | 2231 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 05:57 | Normal | 578.5 | 488.9 | 507.3 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 232.4 | 230 | 229.6 | 5.4 | 5.7 | 5.1 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 2047 | 1 | 24.3 | 31633 | 2231 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 05:58 | Normal | 573.9 | 487.7 | 522.1 | 0 | 1.6 | 1 | 1.1 | 0 | 232.4 | 229.8 | 230.4 | 5.6 | 5.9 | 5.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2126 | 1 | 24.4 | 31633 | 2231 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 05:59 | Normal | 582.1 | 484.5 | 542.1 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0 | 232.4 | 230 | 230.2 | 5.9 | 6.2 | 5.7 | 60 | 59.95 | 59.97 | 2269 | 1 | 24.5 | 31633 | 2231 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:00 | Normal | 586.4 | 509.7 | 538 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 0 | 232.6 | 229.6 | 229.6 | 6.2 | 6.5 | 6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 2406 | 1 | 24.5 | 31633.1 | 2231 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:01 | Normal | 574.2 | 489.8 | 534.1 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 0 | 232.4 | 230 | 229.8 | 6.5 | 6.8 | 6.3 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 2521 | 1 | 24.6 | 31633.1 | 2231 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:02 | Normal | 573.6 | 487 | 542 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 0 | 232 | 230.2 | 230.4 | 6.8 | 7.2 | 6.5 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 2604 | 1 | 24.6 | 31633.2 | 2231 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:03 | Normal | 584.6 | 486.9 | 551.3 | 0 | 2 | 1.5 | 1.2 | 0 | 232.2 | 229.8 | 229.4 | 7 | 7.2 | 6.7 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 2693 | 1 | 24.6 | 31633.2 | 2231 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:04 | Normal | 585.2 | 484.3 | 543.5 | 0 | 2 | 1.6 | 1.3 | 0 | 231.2 | 229.6 | 229.6 | 7.5 | 7.7 | 7.2 | 59.97 | 59.92 | 59.94 | 2792 | 1 | 24.7 | 31633.2 | 2231 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:05 | Normal | 583.6 | 487.8 | 562.9 | 0 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 0 | 231 | 229.8 | 229.6 | 7.4 | 7.7 | 7.2 | 60.01 | 59.96 | 59.97 | 2858 | 1 | 24.7 | 31633.3 | 2231 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:06 | Normal | 592.3 | 513.8 | 543 | 0 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 0 | 231.4 | 229 | 229 | 7.7 | 7.9 | 7.4 | 60 | 59.97 | 60.01 | 2987 | 1 | 24.8 | 31633.3 | 2231 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:07 | Normal | 582.3 | 528.5 | 546.1 | 0 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 0 | 232 | 229.8 | 229.4 | 8.1 | 8.5 | 7.8 | 59.92 | 59.89 | 59.92 | 3086 | 1 | 24.9 | 31633.4 | 2231 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:08 | Normal | 589.7 | 477.8 | 556 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 0 | 231.8 | 228.8 | 228.8 | 8.2 | 8.4 | 7.8 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 3173 | 1 | 24.9 | 31633.4 | 2232 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:09 | Normal | 589.6 | 429.7 | 557.8 | 0 | 2.4 | 2 | 1.5 | 0 | 231.8 | 230 | 230.4 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 3195 | 1 | 25 | 31633.5 | 2232 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:10 | Normal | 589.7 | 447.9 | 542.6 | 0 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 0 | 231.8 | 230.2 | 229.4 | 8.4 | 8.5 | 7.9 | 59.94 | 59.99 | 59.93 | 3206 | 1 | 25.1 | 31633.5 | 2232 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:11 | Normal | 594.8 | 500.1 | 549.5 | 0 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 0 | 232.2 | 229.2 | 229.6 | 8.5 | 8.6 | 8 | 60 | 60.01 | 60 | 3271 | 1 | 25.1 | 31633.6 | 2232 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:12 | Normal | 586.4 | 440.5 | 535 | 0 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 0 | 231 | 229.6 | 229 | 8.7 | 8.9 | 8.3 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 3317 | 1 | 25.1 | 31633.7 | 2232 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:13 | Normal | 593.8 | 425.9 | 547.7 | 0 | 2.4 | 2 | 1.6 | 0 | 231.2 | 229.6 | 229.4 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 3178 | 1 | 25.2 | 31633.7 | 2232 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:14 | Normal | 587.5 | 476.1 | 540.8 | 0 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 0 | 230.8 | 229 | 229.6 | 8 | 8.2 | 7.7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 3089 | 1 | 25.2 | 31633.8 | 2232 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:15 | Normal | 585.7 | 479.8 | 536.2 | 0 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 0 | 232 | 229 | 229.6 | 7.9 | 8.2 | 7.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3055 | 1 | 25.3 | 31633.8 | 2232 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:16 | Normal | 580.2 | 485.7 | 552.1 | 0 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 0 | 231.6 | 228.6 | 229 | 7.9 | 8.2 | 7.6 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 3030 | 1 | 25.3 | 31633.9 | 2232 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:17 | Normal | 577.6 | 530.5 | 548.9 | 0 | 2.3 | 1.5 | 1.4 | 0 | 230.4 | 229.2 | 229.4 | 7.8 | 8.1 | 7.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3031 | 1 | 25.3 | 31633.9 | 2232 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:18 | Normal | 580.8 | 489.8 | 538.8 | 0 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 0 | 231.6 | 229.6 | 229.6 | 8 | 8.2 | 7.7 | 60 | 59.98 | 60 | 3050 | 1 | 25.5 | 31634 | 2232 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:19 | Normal | 570.4 | 500.8 | 553.3 | 0 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 0 | 230.8 | 229.2 | 228.8 | 7.8 | 8.1 | 7.6 | 60.03 | 60.03 | 60 | 3059 | 1 | 25.5 | 31634 | 2232 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:20 | Normal | 575.6 | 490.8 | 531.4 | 0 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 231.4 | 229.2 | 229 | 7.9 | 8.1 | 7.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3032 | 1 | 25.5 | 31634.1 | 2232 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:21 | Normal | 579.4 | 458.7 | 554.7 | 0 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 0 | 231.2 | 228.8 | 229 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 3016 | 1 | 25.6 | 31634.1 | 2232 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:22 | Normal | 575.3 | 510.7 | 548.9 | 0 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 231 | 229.8 | 229.4 | 7.9 | 8.1 | 7.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3043 | 1 | 25.7 | 31634.2 | 2232 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:23 | Normal | 580.4 | 491.8 | 547.4 | 0 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 0 | 230.8 | 229.6 | 228.8 | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 60 | 60.03 | 59.99 | 3110 | 1 | 25.7 | 31634.2 | 2232 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:24 | Normal | 589.7 | 485.7 | 543.3 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 0 | 231.6 | 228.6 | 229.2 | 8.2 | 8.4 | 7.9 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 3216 | 1 | 25.7 | 31634.3 | 2232 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:25 | Normal | 589.7 | 499.9 | 529.2 | 0 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 0 | 231.6 | 229 | 229.2 | 8.6 | 8.7 | 8.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3341 | 1 | 25.8 | 31634.3 | 2232 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:26 | Normal | 581.8 | 502.3 | 535.8 | 0 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 0 | 230.6 | 228.4 | 228.8 | 9 | 9.2 | 8.6 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 3462 | 1 | 25.8 | 31634.4 | 2232 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:27 | Normal | 577.7 | 494 | 536.2 | 0 | 2.6 | 2 | 1.9 | 0 | 231.6 | 229 | 229 | 9.3 | 9.5 | 9.1 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 3602 | 1 | 25.8 | 31634.4 | 2232 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:28 | Normal | 589.3 | 496.5 | 541.8 | 0 | 2.6 | 2 | 2 | 0 | 220 | 221.2 | 230.6 | 11.8 | 8.9 | 9.3 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 3734 | 1 | 25.9 | 31634.5 | 2232 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:29 | Normal | 586.6 | 487.9 | 542.2 | 0 | 2.8 | 2.1 | 2 | 0 | 231.2 | 228.4 | 229.2 | 9.9 | 10.1 | 9.7 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 3856 | 1 | 25.9 | 31634.6 | 2232 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:30 | Normal | 584.5 | 497.1 | 542.1 | 0 | 2.8 | 2.2 | 2 | 0 | 231.6 | 229.2 | 229.2 | 10.2 | 10.4 | 9.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 3956 | 1 | 26 | 31634.6 | 2232 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:31 | Normal | 586.5 | 490.8 | 551 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2 | 0 | 231.6 | 229 | 229.2 | 10.3 | 10.5 | 10.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4015 | 1 | 26.1 | 31634.7 | 2232 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:32 | Normal | 579.5 | 508.7 | 541.4 | 0 | 3 | 2.1 | 2.1 | 0 | 231 | 229.4 | 229.6 | 10.5 | 10.5 | 10.1 | 60 | 59.96 | 59.98 | 4055 | 1 | 26.1 | 31634.8 | 2232 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:33 | Normal | 581.6 | 485.5 | 554.1 | 0 | 3 | 2.3 | 2.1 | 0 | 231.2 | 229.4 | 230 | 10.5 | 10.6 | 10.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 4097 | 1 | 26.2 | 31634.8 | 2232 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:34 | Normal | 588.5 | 491.8 | 545.2 | 0 | 3 | 2.3 | 2.2 | 0 | 234.2 | 231.8 | 232.4 | 10.6 | 10.7 | 10.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4166 | 1 | 26.2 | 31634.9 | 2232 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:35 | Normal | 595.7 | 476.8 | 561.9 | 0 | 3 | 2.5 | 2.1 | 0 | 234.6 | 232.2 | 233 | 10.6 | 10.7 | 10.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4249 | 1 | 26.2 | 31635 | 2232 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:36 | Normal | 585.4 | 489.7 | 538.1 | 0 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | 0 | 234 | 231.8 | 232.8 | 10.9 | 11.1 | 10.8 | 60.06 | 60.07 | 60.03 | 4342 | 1 | 26.3 | 31635 | 2232 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:37 | Normal | 584.6 | 491.8 | 539.8 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 0 | 234.4 | 231.8 | 232.2 | 11.3 | 11.4 | 11.1 | 60 | 60.03 | 60 | 4419 | 1 | 26.3 | 31635.1 | 2232 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:38 | Normal | 593.6 | 492.9 | 546.2 | 0 | 3.2 | 2.6 | 2.3 | 0 | 233.8 | 231 | 232.2 | 11.3 | 11.5 | 11.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 4507 | 1 | 26.3 | 31635.2 | 2232 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:39 | Normal | 586.4 | 491.7 | 547.6 | 0 | 3.3 | 2.6 | 2.3 | 0 | 234.2 | 231.8 | 231.8 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 60.01 | 60 | 60.04 | 4565 | 1 | 26.4 | 31635.3 | 2232 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:40 | Normal | 584.6 | 489.7 | 549.4 | 0 | 3.3 | 2.6 | 2.3 | 0 | 233.2 | 231.8 | 231.8 | 11.4 | 11.7 | 11.3 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 4545 | 1 | 26.4 | 31635.3 | 2232 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:41 | Normal | 585.8 | 497.8 | 547.4 | 0 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.4 | 11.1 | 11.2 | 10.8 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 4390 | 1 | 26.5 | 31635.4 | 2232 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:42 | Normal | 574.6 | 477.7 | 539.9 | 0 | 3 | 2.3 | 2.1 | 0 | 233.8 | 232 | 232.4 | 10.3 | 10.4 | 10.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 4109 | 1 | 26.5 | 31635.5 | 2232 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:43 | Normal | 572.7 | 491.8 | 535.6 | 0 | 2.7 | 2.1 | 2 | 0 | 234.2 | 231.8 | 231.8 | 9.4 | 9.6 | 9.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3765 | 1 | 26.6 | 31635.6 | 2232 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:44 | Normal | 586.4 | 485.8 | 541.2 | 0 | 2.4 | 2 | 1.7 | 0 | 234.6 | 232 | 232.4 | 8.6 | 8.8 | 8.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 3447 | 1 | 26.6 | 31635.6 | 2232 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 52 | -0.001 | -0.001
2024-02-06 06:49 | Normal | 579.6 | 471.5 | 533 | 0 | 2.5 | 2 | 1.9 | 0 | 233 | 231.2 | 232.2 | 8.7 | 9 | 8.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3439 | 1 | 26.7 | 31635.9 | 2232 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 06:54 | Normal | 580.7 | 490.1 | 526.3 | 0 | 2.6 | 2 | 2 | 0 | 235.4 | 232.8 | 233.8 | 9.1 | 9.3 | 8.8 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 3628 | 1 | 26.9 | 31636.2 | 2232 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 06:59 | Normal | 583.3 | 494.7 | 537.3 | 0 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 0 | 233.2 | 230.4 | 231.2 | 10.1 | 10.3 | 9.9 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 3973 | 1 | 27.1 | 31636.5 | 2232 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 07:04 | Normal | 584.5 | 493.7 | 545.1 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2.4 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231 | 11.4 | 11.7 | 11.3 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 4483 | 1 | 27.3 | 31636.9 | 2232 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 07:09 | Normal | 585.5 | 490.8 | 542.9 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2.4 | 0 | 233 | 230.6 | 230 | 11.4 | 11.6 | 11.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4517 | 1 | 27.5 | 31637.2 | 2233 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 07:14 | Normal | 569.6 | 492.7 | 539 | 0 | 3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 231.4 | 229.4 | 230.2 | 10.6 | 10.8 | 10.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4203 | 1 | 27.7 | 31637.6 | 2233 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 07:19 | Normal | 581.4 | 487.7 | 545.7 | 0 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 0 | 231.2 | 229.2 | 229.6 | 12.1 | 12.2 | 11.9 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 4714 | 1 | 27.8 | 31638 | 2233 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 07:24 | Normal | 581.6 | 491.7 | 551.4 | 0 | 4 | 3.2 | 2.9 | 0 | 231.6 | 229.8 | 229.8 | 13.9 | 14.1 | 13.8 | 59.99 | 60 | 60 | 5467 | 1 | 27.9 | 31638.4 | 2233 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 07:29 | Normal | 592.6 | 486.6 | 549.1 | 0 | 5 | 4.1 | 3.5 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.6 | 17.2 | 17.3 | 16.9 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 6731 | 1 | 28.1 | 31638.9 | 2233 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 07:34 | Normal | 598.1 | 496.8 | 540.3 | 0 | 6 | 5.1 | 4.3 | 0 | 231.2 | 230 | 230.6 | 20.8 | 21 | 20.7 | 60 | 60.02 | 60.02 | 8066 | 1 | 28.3 | 31639.5 | 2233 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1 | 1 | 1.2 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 07:39 | Normal | 592.6 | 499.7 | 552.2 | 0 | 7.1 | 5.9 | 5 | 0 | 234 | 232 | 233 | 24.3 | 24.7 | 24.3 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 9473 | 1 | 28.5 | 31640.2 | 2233 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 07:44 | Normal | 594.9 | 498.7 | 556.6 | 0 | 8.3 | 6.6 | 5.7 | 0 | 234 | 232.2 | 233.6 | 27.9 | 28.2 | 27.7 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 10872 | 1 | 29.1 | 31641.1 | 2233 | 2 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 07:49 | Normal | 592.7 | 500.7 | 551 | 0 | 7.9 | 6.5 | 5.5 | 0 | 234.8 | 232.8 | 234.4 | 26.5 | 26.8 | 26.5 | 59.97 | 60 | 60.01 | 10411 | 1 | 29.5 | 31642 | 2233 | 1.9 | 2 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 07:54 | Normal | 598.3 | 493.9 | 548.4 | 0 | 8.1 | 6.8 | 5.7 | 0 | 233.8 | 230.8 | 231.6 | 27.3 | 27.8 | 27.4 | 59.93 | 59.92 | 59.95 | 10717 | 1 | 29.9 | 31642.9 | 2233 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 07:59 | Normal | 592.1 | 494.9 | 553.9 | 0 | 8.1 | 6.9 | 5.8 | 0 | 234 | 232.4 | 232.8 | 28 | 28.2 | 27.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 10901 | 1 | 30.1 | 31643.8 | 2233 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 08:04 | Normal | 597 | 498.8 | 554.3 | 0 | 8.1 | 6.8 | 5.8 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.2 | 28.2 | 28.4 | 28.1 | 60 | 60 | 60.01 | 10971 | 1 | 30.3 | 31644.7 | 2233 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 2 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 08:09 | Normal | 594.6 | 494.8 | 543.1 | 0 | 7.6 | 6.4 | 5.4 | 0 | 233.6 | 231.2 | 231.4 | 26.1 | 26.5 | 26.1 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 10261 | 1 | 30.5 | 31645.6 | 2234 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 08:14 | Normal | 594.1 | 495.8 | 552.4 | 0 | 8.1 | 6.8 | 5.7 | 0 | 232.8 | 230.2 | 231.4 | 27.6 | 27.9 | 27.5 | 60.04 | 60 | 60.03 | 10706 | 1 | 30.7 | 31646.4 | 2234 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 08:19 | Normal | 595.1 | 499.8 | 547.1 | 0 | 8.7 | 7.3 | 6.1 | 0 | 232.4 | 230 | 231 | 30 | 30.1 | 29.8 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 11613 | 1 | 30.8 | 31647.4 | 2234 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 08:24 | Normal | 592.1 | 501.8 | 554.1 | 0 | 9.1 | 7.3 | 6.1 | 0 | 233.6 | 231 | 231.6 | 30.4 | 30.7 | 30.3 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 11808 | 1 | 31.1 | 31648.4 | 2234 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 08:29 | Normal | 591.5 | 500.1 | 549.8 | 0 | 9.5 | 7.8 | 6.4 | 0 | 234 | 231.2 | 231.4 | 31.8 | 32.2 | 31.7 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 12383 | 1 | 31.3 | 31649.4 | 2234 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 2 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 08:34 | Normal | 591.2 | 499.6 | 556.2 | 0 | 9.8 | 8.1 | 6.5 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232 | 32.8 | 33 | 32.7 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 12732 | 1 | 31.5 | 31650.4 | 2234 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 08:39 | Normal | 592.4 | 499.8 | 552.7 | 0 | 9.3 | 7.6 | 6.3 | 0 | 231.4 | 230.8 | 231.2 | 31.3 | 31.5 | 31.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 12094 | 1 | 31.7 | 31651.5 | 2234 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 2 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 08:44 | Normal | 588.7 | 494.6 | 555.7 | 0 | 10.6 | 8.7 | 7.1 | 0 | 233.8 | 230.8 | 231.8 | 35.2 | 35.6 | 35.1 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 13675 | 1 | 31.9 | 31652.5 | 2234 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 08:49 | Normal | 593.4 | 495.9 | 558.8 | 0 | 11.7 | 9.5 | 7.6 | 0 | 233 | 231.4 | 232 | 38.5 | 38.7 | 38.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 14922 | 1 | 32.1 | 31653.7 | 2234 | 2.7 | 3 | 3 | 2.7 | 3 | 2.8 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 08:54 | Normal | 591.9 | 498 | 542 | 0 | 11.2 | 9.1 | 7.4 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232.2 | 37 | 37.2 | 36.7 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 14423 | 1 | 32.3 | 31655 | 2234 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 08:59 | Normal | 587.3 | 497.7 | 553.4 | 0 | 10 | 8.2 | 6.8 | 0 | 233.2 | 231 | 231.8 | 33.4 | 33.6 | 33.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 12928 | 1 | 32.5 | 31656.1 | 2234 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 1.2 | 1.7 | 2 | 2.1 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 09:04 | Normal | 593.5 | 498 | 558.5 | 0 | 11.8 | 9.9 | 8 | 0 | 232.8 | 231 | 231.8 | 39.5 | 39.7 | 39.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 15317 | 1 | 32.4 | 31657.3 | 2234 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.9 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 09:09 | Normal | 586.1 | 498.6 | 555.1 | 0 | 11.6 | 9.5 | 7.8 | 0 | 233.8 | 231.2 | 231.6 | 38.3 | 38.4 | 38.1 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 14826 | 1 | 32.7 | 31658.5 | 2235 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 09:14 | Normal | 591.8 | 496.7 | 552.7 | 0 | 10.7 | 8.7 | 7.1 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.4 | 35.5 | 35.8 | 35.2 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 13799 | 1 | 32.9 | 31659.7 | 2235 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 09:19 | Normal | 583.9 | 517.9 | 552.6 | 0 | 11 | 8.6 | 7.4 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.4 | 36.5 | 36.7 | 36.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 14135 | 1 | 32.9 | 31660.9 | 2235 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 09:24 | Normal | 584.9 | 506.3 | 544 | 0 | 9.8 | 7.8 | 6.7 | 0 | 232.8 | 230.6 | 230.8 | 32.8 | 33 | 32.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 12728 | 1 | 32.9 | 31662 | 2235 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 1 | 1.6 | 2 | 2.1 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 09:29 | Normal | 589 | 515.8 | 550.3 | 0 | 11.1 | 8.6 | 7.5 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.4 | 36.7 | 37 | 36.4 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 14179 | 1 | 33.1 | 31663.1 | 2235 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 1.1 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 09:34 | Normal | 585 | 513.8 | 551 | 0 | 11.1 | 8.8 | 7.5 | 0 | 233.2 | 231.4 | 231.6 | 36.7 | 36.9 | 36.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 14187 | 1 | 33.2 | 31664.3 | 2235 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 1 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 09:39 | Normal | 588.1 | 515 | 552.6 | 0 | 11.8 | 9.3 | 7.9 | 0 | 233 | 231 | 232.2 | 39.1 | 39.2 | 38.8 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 15054 | 1 | 33.3 | 31665.5 | 2235 | 2.8 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 2.8 | 1.2 | 2 | 2.4 | 2.5 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 09:44 | Normal | 589.8 | 518 | 549.6 | 0 | 12.1 | 9.6 | 8.2 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231 | 40.1 | 40.3 | 39.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 15548 | 1 | 33.6 | 31666.8 | 2235 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 3 | 2.9 | 1.2 | 2 | 2.5 | 2.7 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 09:49 | Normal | 586.9 | 511.7 | 548.1 | 0 | 12.8 | 10 | 8.6 | 0 | 233.2 | 231 | 231 | 41.6 | 41.8 | 41.5 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 16131 | 1 | 33.8 | 31668.1 | 2235 | 3 | 3.3 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3 | 1.3 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 09:54 | Normal | 582.7 | 518.7 | 554.3 | 0 | 14.4 | 11.4 | 9.6 | 0 | 234 | 231.8 | 232.2 | 46.5 | 46.5 | 46.2 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 18351 | 1 | 34.1 | 31669.5 | 2235 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 1.5 | 2.4 | 3 | 3.1 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 09:59 | Normal | 588 | 514.6 | 550.3 | 0 | 15.6 | 12.1 | 10.2 | 0 | 233.8 | 231.4 | 233.2 | 49.9 | 50.1 | 49.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 19707 | 1 | 34.6 | 31671.1 | 2235 | 3.8 | 4 | 3.9 | 3.6 | 4 | 3.7 | 1.5 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 10:04 | Normal | 579.5 | 512 | 552.7 | 0 | 17.9 | 14.3 | 11.8 | 0 | 235 | 233 | 233.2 | 57 | 57.2 | 56.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 22571 | 1 | 35.1 | 31672.9 | 2235 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 1.8 | 3.1 | 3.7 | 4 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 10:09 | Normal | 579.8 | 508 | 547.7 | 0 | 17.5 | 14.3 | 11.8 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233 | 56.5 | 56.8 | 56.3 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 22405 | 1 | 35.7 | 31674.8 | 2236 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 1.9 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 10:14 | Normal | 579.4 | 504.8 | 546.9 | 0 | 19.4 | 15.6 | 13.1 | 0 | 234.4 | 233 | 233.6 | 61.6 | 61.9 | 61.4 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 24411 | 1 | 36.3 | 31676.7 | 2236 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 2.1 | 3.5 | 4.2 | 4.3 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 10:19 | Normal | 578.2 | 510.8 | 545.9 | 0 | 17.5 | 14.3 | 11.8 | 0 | 233.6 | 231 | 232.2 | 56.2 | 56.4 | 55.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 21944 | 1 | 36.9 | 31678.6 | 2236 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 1.9 | 3.1 | 3.7 | 3.8 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 10:24 | Normal | 573.6 | 508 | 538.8 | 0 | 17.5 | 14.3 | 12.3 | 0 | 233.8 | 232 | 232.6 | 56.5 | 56.5 | 56.1 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 22597 | 1 | 37.3 | 31680.7 | 2236 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 2 | 3.2 | 3.8 | 4 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 10:29 | Normal | 573.2 | 512 | 544.8 | 0 | 14.2 | 11.1 | 9.6 | 0 | 233.4 | 230.8 | 231.2 | 45.8 | 45.8 | 45.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 17968 | 1 | 37.5 | 31682.3 | 2236 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 1.4 | 2.3 | 2.9 | 3.1 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 10:34 | Normal | 578.1 | 503.9 | 540 | 0 | 13.8 | 11.2 | 9.7 | 0 | 233.2 | 230.4 | 231.6 | 45.3 | 45.3 | 45 | 60.01 | 59.98 | 60 | 17926 | 1 | 37.3 | 31683.9 | 2236 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 2.4 | 3 | 3.1 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 10:39 | Normal | 581.3 | 517.7 | 542.1 | 0 | 13 | 9.9 | 8.8 | 0 | 232.8 | 229.6 | 231.4 | 41.9 | 42.1 | 41.8 | 60 | 59.98 | 59.98 | 16176 | 1 | 37 | 31685.3 | 2236 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3.1 | 1.1 | 2 | 2.6 | 2.8 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 10:44 | Normal | 572.7 | 514.2 | 538.8 | 0 | 26.2 | 20.6 | 15.9 | 0 | 234.8 | 232.8 | 234.2 | 80.5 | 80.7 | 80.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 31143 | 1 | 37.2 | 31687.1 | 2236 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 2.5 | 4.2 | 5.1 | 5.3 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 10:49 | Normal | 567.5 | 485.9 | 539.8 | 0 | 19.1 | 16.3 | 13.6 | 0 | 234.8 | 232.6 | 232.8 | 61.2 | 61.4 | 60.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 24662 | 1 | 38 | 31689.3 | 2236 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 2.8 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 10:54 | Normal | 566 | 485.8 | 535.1 | 0 | 14.5 | 11.7 | 9.8 | 0 | 233.6 | 231 | 231.8 | 45.1 | 45.4 | 45.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 18451 | 1 | 38.6 | 31691.4 | 2236 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 1.8 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 10:59 | Normal | 566.7 | 488.9 | 542 | 0 | 13.9 | 11.2 | 9.1 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.2 | 43.8 | 44.2 | 43.6 | 60 | 60 | 60 | 17058 | 1 | 38.3 | 31692.9 | 2236 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 3 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 11:04 | Normal | 571.5 | 485.6 | 526.2 | 0 | 11.3 | 9.3 | 7.7 | 0 | 232.4 | 230.6 | 230.8 | 36.3 | 36.5 | 36.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 14220 | 1 | 37.7 | 31694.2 | 2236 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.4 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 11:09 | Normal | 565.1 | 486.7 | 545.8 | 0 | 8.6 | 6.7 | 5.7 | 0 | 232 | 229.4 | 230.2 | 27.9 | 28 | 27.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 10808 | 1 | 37.1 | 31695.2 | 2237 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 11:14 | Normal | 584.1 | 493 | 545.5 | 0 | 10.5 | 8.6 | 7.1 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.2 | 35.1 | 35.3 | 35.1 | 60 | 60.03 | 60 | 13423 | 1 | 36.6 | 31696.2 | 2237 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 11:19 | Normal | 587.3 | 491.5 | 549.3 | 0 | 13.3 | 11.1 | 9.1 | 0 | 232 | 230.2 | 230.4 | 43.8 | 44.2 | 43.6 | 59.99 | 59.97 | 60 | 17015 | 1 | 36.5 | 31697.5 | 2237 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3 | 3.4 | 3.2 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 3 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 11:24 | Normal | 582.8 | 489.8 | 547.3 | 0 | 13.5 | 11.1 | 9.1 | 0 | 233.4 | 231 | 231.4 | 43.9 | 44.2 | 43.8 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 17078 | 1 | 36.6 | 31698.9 | 2237 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 11:29 | Normal | 583.3 | 497.8 | 548.6 | 0 | 14 | 11.8 | 9.8 | 0 | 232.6 | 231 | 231.8 | 46.4 | 46.5 | 46 | 59.96 | 60.03 | 59.99 | 18229 | 1 | 36.6 | 31700.4 | 2237 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 1.8 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 11:34 | Normal | 577 | 494.8 | 549.1 | 0 | 14 | 11.3 | 9.7 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.4 | 45.6 | 45.7 | 45.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 17840 | 1 | 36.8 | 31701.9 | 2237 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 1.6 | 2.5 | 3 | 3.1 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 11:39 | Normal | 581.1 | 489.5 | 540.7 | 0 | 14.3 | 12.1 | 10.1 | 0 | 233.8 | 232 | 233 | 47 | 47.1 | 46.6 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 18530 | 1 | 36.9 | 31703.4 | 2237 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 11:44 | Normal | 581 | 491.7 | 547.4 | 0 | 13.5 | 11.2 | 9.3 | 0 | 233.4 | 230.6 | 231.4 | 44.3 | 44.6 | 44.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 17268 | 1 | 37 | 31704.9 | 2237 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 11:49 | Normal | 574.5 | 488.9 | 545 | 0 | 14.8 | 12.1 | 10.1 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.4 | 47.5 | 47.8 | 47.1 | 59.98 | 60.02 | 59.96 | 18770 | 1 | 37 | 31706.4 | 2237 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 1.8 | 2.7 | 3 | 3.2 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 11:54 | Normal | 573.9 | 495.7 | 541.2 | 0 | 15.1 | 12.1 | 10.3 | 0 | 234.8 | 232.2 | 232.4 | 48.4 | 48.6 | 48 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 19018 | 1 | 37.1 | 31708 | 2237 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 1.9 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 11:59 | Normal | 596.2 | 508.7 | 560.8 | 0 | 17.3 | 14.3 | 12.1 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.6 | 57.4 | 57.8 | 57.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 22522 | 1 | 37.3 | 31709.7 | 2237 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 2.3 | 3.2 | 3.7 | 4 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 12:04 | Normal | 587.3 | 497.6 | 553.2 | 0 | 19.9 | 17.1 | 13.9 | 0 | 236 | 233.8 | 234 | 65.6 | 66 | 65.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 25824 | 1 | 37.7 | 31711.7 | 2237 | 4.8 | 5 | 5 | 4.7 | 5.2 | 4.7 | 2.9 | 3.8 | 4.5 | 4.4 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 12:09 | Normal | 578.6 | 497.1 | 544.3 | 0 | 15.2 | 12.8 | 10.5 | 0 | 235.4 | 232.4 | 233.2 | 49.3 | 49.4 | 48.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 19661 | 1 | 38.2 | 31713.5 | 2238 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 2.2 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 12:14 | Normal | 571.9 | 489.9 | 539.6 | 0 | 15.6 | 13.2 | 10.8 | 0 | 235.2 | 232 | 233 | 50.2 | 50.3 | 49.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 19691 | 1 | 38.1 | 31715.1 | 2238 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 4 | 3.7 | 2.2 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 12:19 | Normal | 567.5 | 509.8 | 540.9 | 0 | 19.6 | 16.1 | 14 | 0 | 236.4 | 232.8 | 234.6 | 62.6 | 62.9 | 62.4 | 60 | 60 | 60 | 24701 | 1 | 38.4 | 31717.1 | 2238 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 5 | 4.6 | 2.4 | 3.6 | 4.4 | 4.5 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 12:24 | Normal | 564.8 | 492.1 | 524.8 | 0 | 22.5 | 18.9 | 15.5 | 0 | 236.8 | 234 | 235 | 70.9 | 71.1 | 70.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 27554 | 1 | 39.5 | 31719.5 | 2238 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 5.9 | 5.5 | 2.7 | 4.1 | 4.9 | 5 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 12:29 | Normal | 563.2 | 481.9 | 531.2 | 0 | 14 | 12.1 | 10.2 | 0 | 234.6 | 231.6 | 232 | 45.5 | 45.8 | 45 | 60 | 59.99 | 60 | 17967 | 1 | 40 | 31721.4 | 2238 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 12:34 | Normal | 562.5 | 477.9 | 533.2 | 0 | 10.3 | 8.5 | 7.3 | 0 | 232.4 | 230.2 | 230.4 | 33.3 | 33.5 | 33.1 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 12952 | 1 | 39.3 | 31722.7 | 2238 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 1.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 12:39 | Normal | 569.6 | 506.6 | 545.5 | 0 | 29.1 | 24.8 | 13.5 | 0 | 236.6 | 233.6 | 234.8 | 84.4 | 84.4 | 83.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 33891 | 1 | 38.8 | 31724.2 | 2238 | 6.9 | 7.1 | 8.6 | 7.4 | 9.4 | 8.7 | 2 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 12:44 | Normal | 566.1 | 487.7 | 535.7 | 0 | 18.5 | 15.5 | 13.1 | 0 | 235.2 | 232.2 | 232.8 | 59.5 | 59.6 | 58.9 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 23529 | 1 | 39.8 | 31726.3 | 2238 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 2.6 | 3.5 | 4 | 4.2 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 12:49 | Normal | 561.2 | 502.4 | 528.5 | 0 | 21.8 | 18.1 | 14.6 | 0 | 235 | 232 | 233.2 | 68.3 | 68.5 | 67.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 27283 | 1 | 40.2 | 31728.6 | 2238 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 6 | 5.5 | 2.3 | 3.7 | 4.5 | 4.6 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 12:54 | Normal | 572.6 | 481.9 | 529 | 0 | 18.8 | 16.6 | 14.3 | 0 | 235.4 | 233 | 233.8 | 62.5 | 62.6 | 62 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 22784 | 1 | 40.8 | 31730.7 | 2238 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 5 | 4.6 | 2.8 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 12:59 | Normal | 549.1 | 508.8 | 517.4 | 0 | 16.1 | 12.7 | 11.9 | 0 | 233.8 | 231 | 231.8 | 51.4 | 51.5 | 51 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 20256 | 1 | 42.6 | 31733.4 | 2238 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | 4 | 3.8 | 1.7 | 2.8 | 3.5 | 3.6 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 13:04 | Normal | 557.4 | 515.9 | 530.6 | 0 | 15.8 | 12.4 | 11.3 | 0 | 234.4 | 231 | 232 | 50.3 | 50.6 | 50.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 19373 | 1 | 42.1 | 31735.1 | 2238 | 3.8 | 3.9 | 4 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 1.7 | 2.6 | 3.4 | 3.6 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 13:09 | Normal | 552.8 | 525.1 | 518 | 0 | 31.7 | 25.5 | 25 | 0 | 236.4 | 233.8 | 234.2 | 101.6 | 101.9 | 101 | 59.98 | 60 | 60 | 42180 | 1 | 42 | 31737.4 | 2239 | 8.1 | 8 | 7.9 | 7.4 | 7.7 | 7.1 | 4.5 | 5.6 | 8.1 | 8.3 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 13:14 | Normal | 535.6 | 500.8 | 502.6 | 0 | 26.1 | 21.6 | 19.3 | 0 | 236.6 | 233.4 | 234.2 | 80.6 | 80.9 | 80.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 34199 | 1 | 44.9 | 31740.9 | 2239 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.1 | 6.7 | 6.2 | 3.4 | 4.8 | 6.2 | 6.4 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 13:19 | Normal | 548.5 | 471.7 | 512.4 | 0 | 21.3 | 18.4 | 15 | 0 | 235 | 231.2 | 232.6 | 66.2 | 66.3 | 65.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 26389 | 1 | 45.4 | 31743 | 2239 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 3.2 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 13:24 | Normal | 550.3 | 475.7 | 518.8 | 0 | 19.8 | 17.2 | 14.6 | 0 | 234.2 | 231 | 231.2 | 63.5 | 63.8 | 63 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 25303 | 1 | 44.6 | 31745 | 2239 | 4.9 | 5 | 4.9 | 5 | 5 | 4.6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 13:29 | Normal | 553.4 | 476.8 | 521.3 | 0 | 20.5 | 17.8 | 15 | 0 | 233.8 | 230.8 | 232 | 65.4 | 65.6 | 65.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 26167 | 1 | 44.5 | 31747.3 | 2239 | 5 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 4.6 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 13:34 | Normal | 556.3 | 457.7 | 525 | 0 | 21.1 | 18.9 | 15.5 | 0 | 234 | 231.2 | 231.8 | 67.1 | 67.3 | 66.6 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 26047 | 1 | 44.5 | 31749.4 | 2239 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 3.9 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 13:39 | Normal | 556.5 | 448.6 | 517.3 | 0 | 19.4 | 17.8 | 14.5 | 0 | 234.6 | 231.2 | 232.2 | 61.8 | 62.2 | 61.6 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 25141 | 1 | 44.4 | 31751.7 | 2239 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5 | 4.4 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 13:44 | Normal | 564.7 | 479.9 | 524.7 | 0 | 12.6 | 10.8 | 9.1 | 0 | 231.2 | 229.4 | 229.8 | 41 | 41.2 | 40.7 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 15854 | 1 | 43.8 | 31753.3 | 2239 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3 | 3.1 | 2.9 | 1.9 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 13:49 | Normal | 565.1 | 481.5 | 530.1 | 0 | 27 | 21.1 | 17.7 | 0 | 235.2 | 232.8 | 234.6 | 81.4 | 81.4 | 81 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 33675 | 1 | 42.9 | 31755.1 | 2239 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.4 | 7.1 | 4.6 | 4.1 | 4.9 | 5.6 | 5.9 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 13:54 | Normal | 555.3 | 478.7 | 519.8 | 0 | 24.7 | 20.6 | 18.6 | 0 | 234.2 | 232 | 233 | 78 | 78 | 77.2 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 31323 | 1 | 43.8 | 31757.7 | 2239 | 5.8 | 6.4 | 6.3 | 5.9 | 6.5 | 4.4 | 4.5 | 5 | 5.9 | 6 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 13:59 | Normal | 558.5 | 474 | 527.4 | 0 | 13.8 | 11.6 | 9.8 | 0 | 231 | 228.2 | 228.8 | 43.9 | 44.1 | 43.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 17211 | 1 | 43.8 | 31759.7 | 2239 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 14:04 | Normal | 561.3 | 480.7 | 530.1 | 0 | 15.5 | 12.8 | 11.6 | 0 | 231.4 | 229 | 230.4 | 49.9 | 50 | 49.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 19913 | 1 | 43 | 31761.2 | 2239 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.6 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 14:09 | Normal | 559.1 | 474.9 | 530.4 | 0 | 11.8 | 9.8 | 8.6 | 0 | 231 | 228.4 | 229.6 | 37.8 | 37.9 | 37.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 14914 | 1 | 42.7 | 31762.9 | 2240 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 14:14 | Normal | 559.6 | 469.3 | 522.4 | 0 | 4.8 | 4.1 | 3.5 | 0 | 228.6 | 226.6 | 226.6 | 16.6 | 16.8 | 16.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6548 | 1 | 41.4 | 31763.7 | 2240 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 14:19 | Normal | 565.3 | 471.8 | 535.5 | 0 | 4.5 | 3.8 | 3.2 | 0 | 229.2 | 226.2 | 227.2 | 15.5 | 15.8 | 15.5 | 60 | 60.02 | 59.99 | 6051 | 1 | 40 | 31764.2 | 2240 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 14:24 | Normal | 578.1 | 462.3 | 536.8 | 0 | 4.8 | 4.2 | 3.4 | 0 | 228.6 | 226 | 226.8 | 16.8 | 17 | 16.5 | 59.99 | 60.02 | 60 | 6575 | 1 | 38.8 | 31764.7 | 2240 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 14:29 | Normal | 569.6 | 468.9 | 529.4 | 0 | 4.1 | 3.6 | 3.1 | 0 | 229 | 225.8 | 226.8 | 15 | 15.3 | 14.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5760 | 1 | 37.8 | 31765.2 | 2240 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 14:34 | Normal | 592.8 | 488.8 | 544.9 | 0 | 6.5 | 5.6 | 4.8 | 0 | 230 | 227.4 | 228.6 | 23.2 | 23.4 | 23 | 59.98 | 59.94 | 59.95 | 8630 | 1 | 37.1 | 31765.8 | 2240 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 14:39 | Normal | 585.6 | 489.8 | 543.1 | 0 | 6.1 | 5.3 | 4.5 | 0 | 230.6 | 228 | 229.2 | 21.7 | 21.8 | 21.3 | 59.97 | 60.01 | 59.96 | 8355 | 1 | 36.5 | 31766.6 | 2240 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 14:44 | Normal | 581.1 | 476.6 | 531.4 | 0 | 4.1 | 3.6 | 3.1 | 0 | 230.2 | 228.6 | 229 | 14.9 | 15.2 | 14.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 5846 | 1 | 35.9 | 31767.1 | 2240 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 14:49 | Normal | 590.2 | 494.7 | 549.5 | 0 | 4.8 | 4 | 3.5 | 0 | 230.8 | 229 | 230.2 | 17 | 17.1 | 16.8 | 59.96 | 60 | 59.99 | 6607 | 1 | 35.3 | 31767.6 | 2240 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 14:54 | Normal | 609.3 | 509.3 | 558.2 | 0 | 7.7 | 6.6 | 5.6 | 0 | 232.2 | 229.6 | 230 | 27.5 | 27.8 | 27.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10524 | 1 | 34.7 | 31768.3 | 2240 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 14:59 | Normal | 610.1 | 508.9 | 562.8 | 0 | 7.9 | 6.8 | 5.8 | 0 | 232 | 230.2 | 230.8 | 28.2 | 28.5 | 28 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 10955 | 1 | 34.3 | 31769.3 | 2240 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 15:04 | Normal | 611.3 | 509.7 | 572.6 | 0 | 9.8 | 10 | 9.2 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231.8 | 39.7 | 39.9 | 39.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 14599 | 1 | 34.1 | 31770.3 | 2240 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 15:09 | Normal | 611.5 | 443.9 | 571.8 | 0 | 24.5 | 18.5 | 18.2 | 0 | 236.4 | 235.6 | 236 | 78.5 | 78.7 | 78.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 31495 | 1 | 35.4 | 31772.2 | 2241 | 6 | 6 | 6.2 | 5.7 | 5.8 | 1.7 | 6 | 5 | 5.8 | 6 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 15:14 | Normal | 611.4 | 401.5 | 559.8 | 0 | 22.3 | 16.9 | 17 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234.4 | 69.1 | 69.3 | 68.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 28422 | 1 | 38.3 | 31774.6 | 2241 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 1.2 | 5.7 | 4.6 | 5.3 | 5.5 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 15:19 | Normal | 596.3 | 474.7 | 553.6 | 0 | 21.1 | 12 | 16.1 | 0 | 235.4 | 232.6 | 234.4 | 63.8 | 63.7 | 63.3 | 60.01 | 60.08 | 60.04 | 25773 | 1 | 39.4 | 31776.8 | 2241 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 4.9 | 1.6 | 1.5 | 5.3 | 3.9 | 4.9 | 5.2 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 15:24 | Normal | 582.6 | 482.9 | 541.1 | 0 | 21.1 | 11.4 | 16 | 0 | 235.2 | 232 | 233.6 | 62.4 | 62.4 | 61.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 24341 | 1 | 39.4 | 31779 | 2241 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 4.8 | 1.7 | 1.5 | 4.7 | 3.7 | 4.7 | 5 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 15:29 | Normal | 584.6 | 480 | 543.2 | 0 | 13 | 8.2 | 9.8 | 0 | 233.2 | 230.8 | 231.8 | 40.4 | 40.5 | 39.9 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 15149 | 1 | 39.1 | 31780.7 | 2241 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3 | 1.6 | 1.4 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 3 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 15:34 | Normal | 566.9 | 464.6 | 550.1 | 0 | 21 | 12.5 | 15.7 | 0 | 234.6 | 232 | 232.2 | 61.8 | 62 | 61.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 23308 | 1 | 38.6 | 31782.4 | 2241 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 4.7 | 2.1 | 1.7 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 5 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 15:39 | Normal | 542.3 | 480.8 | 540 | 0 | 20.6 | 12.2 | 16 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233 | 60 | 60.1 | 59.7 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 23066 | 1 | 38.4 | 31784.2 | 2241 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 4.5 | 2 | 1.9 | 4.7 | 3.7 | 4.9 | 5.2 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 15:44 | Normal | 581.3 | 460.9 | 538.6 | 0 | 15.7 | 11.1 | 13.6 | 0 | 233.6 | 231.2 | 231.8 | 50.8 | 50.9 | 50.6 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 20558 | 1 | 38.4 | 31786 | 2241 | 4.2 | 4 | 4 | 2.7 | 1.8 | 1.7 | 4.4 | 3.4 | 3.9 | 4.2 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 15:49 | Normal | 581.9 | 457.9 | 535.7 | 0 | 9.6 | 6.9 | 8.1 | 0 | 231.8 | 230 | 230.6 | 32 | 32.2 | 31.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 12715 | 1 | 37.9 | 31787.3 | 2241 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 2 | 2.3 | 2.4 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 15:54 | Normal | 576.7 | 460.8 | 535.4 | 0 | 9.2 | 6.5 | 7.8 | 0 | 230.8 | 229 | 229 | 30.4 | 30.7 | 30.2 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 11863 | 1 | 37.3 | 31788.4 | 2241 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 15:59 | Normal | 570.2 | 489.1 | 551.6 | 0 | 12.8 | 8.6 | 11.6 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.4 | 42.9 | 43.1 | 42.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 16289 | 1 | 36.8 | 31789.5 | 2241 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 2.1 | 1.4 | 1.3 | 3.3 | 2.5 | 3.5 | 3.8 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 16:04 | Normal | 510.9 | 469.8 | 542.5 | 0 | 11.6 | 8.1 | 10 | 0 | 232 | 229.6 | 230.6 | 37 | 37.2 | 36.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 14595 | 1 | 36.5 | 31790.7 | 2241 | 3.2 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | 3 | 2.2 | 2.9 | 3.1 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 16:09 | Normal | 581.6 | 460.5 | 534.2 | 0 | 8.1 | 6.6 | 7.4 | 0 | 230.4 | 228.4 | 229.4 | 28.8 | 29.1 | 28.6 | 59.97 | 60 | 59.99 | 11250 | 1 | 36.4 | 31791.9 | 2242 | 2.4 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 2 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 16:14 | Normal | 576.1 | 476.8 | 538.4 | 0 | 6.9 | 5.4 | 6 | 0 | 230 | 227.6 | 228.6 | 24.5 | 24.8 | 24.2 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 9338 | 1 | 35.9 | 31792.7 | 2242 | 2 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 16:19 | Normal | 575.6 | 478.9 | 536.4 | 0 | 5.6 | 4.3 | 4.5 | 0 | 229.8 | 227.4 | 228.2 | 19.5 | 19.9 | 19.3 | 60 | 59.94 | 59.99 | 7495 | 1 | 35.5 | 31793.4 | 2242 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 16:24 | Normal | 571.5 | 479.7 | 538 | 0 | 4.9 | 3.8 | 3.5 | 0 | 228.2 | 225.8 | 227.2 | 16.8 | 16.9 | 16.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6506 | 1 | 35.1 | 31794 | 2242 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 16:29 | Normal | 577.4 | 484.8 | 529.4 | 0 | 4.3 | 3.3 | 3.1 | 0 | 229.2 | 226.8 | 226.8 | 15.1 | 15.3 | 15 | 60 | 60.01 | 60 | 5896 | 1 | 34.8 | 31794.5 | 2242 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 16:34 | Normal | 573.1 | 480.8 | 541.5 | 0 | 4.1 | 3.2 | 3 | 0 | 229 | 227 | 228 | 14.2 | 14.3 | 13.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 5516 | 1 | 34.6 | 31795 | 2242 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 16:39 | Normal | 573.7 | 486.7 | 545.1 | 0 | 3.9 | 3.1 | 2.7 | 0 | 229.4 | 227.4 | 227.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5357 | 1 | 34.3 | 31795.5 | 2242 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 16:44 | Normal | 570.5 | 501.9 | 532.9 | 0 | 3.6 | 2.8 | 2.6 | 0 | 229.6 | 227.6 | 227.6 | 12.5 | 12.6 | 12.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4884 | 1 | 34.1 | 31795.9 | 2242 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 16:49 | Normal | 565.6 | 476.8 | 531 | 0 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0 | 228.8 | 228.2 | 227.8 | 10.8 | 11 | 10.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4210 | 1 | 33.8 | 31796.3 | 2242 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 16:54 | Normal | 560.7 | 476 | 539.8 | 0 | 2.9 | 2.3 | 2 | 0 | 229.8 | 228 | 228.4 | 10.2 | 10.4 | 10 | 60 | 60 | 59.99 | 3999 | 1 | 33.6 | 31796.6 | 2242 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 16:59 | Normal | 560.2 | 491.8 | 513.6 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0 | 230 | 228 | 228 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 2310 | 1 | 33.3 | 31796.9 | 2242 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 17:04 | Normal | 522.8 | 458.8 | 519.6 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 230 | 227.8 | 228.2 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 1410 | 1 | 33.1 | 31797 | 2242 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 17:09 | Normal | 511 | 511.7 | 505.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 230.4 | 227.6 | 228.2 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 835 | 1 | 32.8 | 31797.1 | 2243 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 17:14 | Normal | 467.9 | 372.9 | 454.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.2 | 227.2 | 228 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 354 | 1 | 32.6 | 31797.2 | 2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 17:19 | Normal | 462 | 199.9 | 468.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 226.8 | 227.2 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 227 | 1 | 32.3 | 31797.2 | 2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 17:24 | Normal | 509.9 | 235.3 | 434.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 230.4 | 229.8 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 270 | 1 | 32.2 | 31797.2 | 2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 17:29 | Normal | 470.7 | 199.7 | 457.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.4 | 230.8 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 182 | 1 | 31.9 | 31797.2 | 2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 17:34 | Normal | 229.4 | 199.4 | 331.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230 | 230.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 65 | 1 | 31.7 | 31797.2 | 2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 17:39 | Normal | 199.7 | 200.6 | 290.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.4 | 230.6 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 60 | 52 | 1 | 31.5 | 31797.2 | 2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 17:44 | Normal | 199.4 | 198.7 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.4 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 36 | 1 | 31.4 | 31797.2 | 2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 17:49 | Normal | 200.4 | 199.8 | 192.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 230.8 | 231.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 36 | 1 | 31.3 | 31797.3 | 2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 17:54 | Normal | 166.9 | 200.3 | 177.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231 | 230.8 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 37 | 1 | 31.1 | 31797.3 | 2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 17:59 | Normal | 177.1 | 215.3 | 215.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 231.6 | 232.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 36 | 1 | 30.8 | 31797.3 | 2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 18:04 | Normal | 182.8 | 206.3 | 198.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6 | 232.2 | 232.8 | 1.2 | 1.1 | 1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 31 | 1 | 30.5 | 31797.3 | 2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 18:09 | Normal | 186.6 | 207.1 | 207.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.2 | 232.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 32 | 1 | 30.2 | 31797.3 | 2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
2024-02-06 18:14 | Normal | 194.6 | 195.9 | 201.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.4 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 33 | 1 | 29.9 | 31797.3 | 2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0