## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2023-12-15 04:50 | Wait | 500.4 | 500.6 | 495.8 | 471.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 227.4 | 227.2 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 31.4 | 26232.8 | 1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 04:50 | Wait | 510.6 | 508.5 | 493.8 | 469.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 227.8 | 226 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 32.1 | 26232.8 | 1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001 |  | 0
2023-12-15 05:28 | Normal | 541.4 | 557.3 | 544.5 | 485.4 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.6 | 229 | 228.2 | 229.2 | 5.2 | 4.8 | 5 | 60.01 | 60.03 | 60 | 1899 | 1 | 45.8 | 26233.3 | 1742 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 05:33 | Normal | 527 | 548.5 | 540.1 | 500.9 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 228 | 226.8 | 228 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 59.99 | 60.02 | 60 | 2151 | 1 | 46.5 | 26233.4 | 1742 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 05:38 | Normal | 499 | 547.9 | 534.6 | 512.2 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1 | 227.6 | 227.2 | 228.2 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 60 | 59.97 | 59.98 | 2520 | 1 | 47.2 | 26233.6 | 1742 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 05:43 | Normal | 548.2 | 577 | 543.7 | 506.4 | 1 | 0.8 | 1.6 | 1.1 | 227.8 | 226.6 | 227.8 | 7.4 | 7.1 | 6.9 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 2768 | 1 | 47.9 | 26233.8 | 1742 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 05:48 | Normal | 572.7 | 572.2 | 551.8 | 519.7 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 1.3 | 227.6 | 227.6 | 228 | 8.7 | 8.1 | 8.3 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 3229 | 1 | 48.5 | 26234.1 | 1742 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 05:53 | Normal | 569.5 | 585 | 553.5 | 511.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 1.8 | 227.6 | 227.2 | 228.8 | 10.7 | 10.4 | 10.4 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 4060 | 1 | 49.2 | 26234.4 | 1742 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 05:58 | Normal | 579.6 | 594.2 | 551.5 | 515.7 | 2 | 1.1 | 3 | 2 | 228 | 227.2 | 228 | 12.6 | 12.2 | 12.1 | 59.96 | 60 | 59.98 | 4753 | 1 | 49.8 | 26234.8 | 1742 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 06:03 | Normal | 573.1 | 593.9 | 556 | 515 | 2.3 | 1.3 | 3.3 | 2.2 | 228 | 227.4 | 229.2 | 13.9 | 13.5 | 13.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 5244 | 1 | 47.6 | 26235.2 | 1743 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 06:08 | Normal | 582.1 | 603.8 | 549.3 | 512.3 | 2.4 | 1.3 | 3.5 | 2.4 | 228.2 | 227.6 | 228.8 | 14.8 | 14.1 | 14.4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 5603 | 1 | 49.8 | 26235.6 | 1743 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 06:13 | Normal | 583.9 | 603.6 | 553.1 | 516.1 | 2.7 | 1.4 | 3.9 | 2.6 | 228 | 226.6 | 228.6 | 16.1 | 15.8 | 15.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6155 | 1 | 48.7 | 26236.1 | 1743 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 1 | 1.1 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 06:18 | Normal | 583 | 603.7 | 550.1 | 513 | 3.2 | 1.6 | 4.5 | 3 | 227.4 | 227 | 228.4 | 18.1 | 17.9 | 17.8 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 6923 | 1 | 47.7 | 26236.7 | 1743 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 06:23 | Normal | 585 | 581.3 | 552.6 | 514.7 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 226.8 | 226.6 | 228.2 | 14.2 | 14.1 | 13.9 | 60 | 60.01 | 60 | 6676 | 1 | 46.7 | 26237.3 | 1743 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 06:28 | Normal | 554.6 | 569.1 | 529.6 | 492.8 | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 227.6 | 226.4 | 228.4 | 13 | 12.8 | 12.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5032 | 1 | 46 | 26237.7 | 1743 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 06:33 | Normal | 569.4 | 562.9 | 526.2 | 491 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 227.4 | 226.8 | 228.6 | 9.8 | 9.5 | 9.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 3762 | 1 | 45.1 | 26238.2 | 1743 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 06:38 | Normal | 563.2 | 579 | 520 | 481.8 | 2 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 227.4 | 226.2 | 228 | 10.6 | 10 | 10.3 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 4102 | 1 | 45.8 | 26238.5 | 1743 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 06:43 | Normal | 554.8 | 562.2 | 529.6 | 507 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 1.6 | 226.8 | 226.4 | 227.4 | 12.1 | 11.7 | 11.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4550 | 1 | 48 | 26238.8 | 1743 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 06:48 | Normal | 565 | 572.2 | 534.8 | 496.8 | 2.6 | 2 | 2.8 | 1.9 | 227.6 | 226.8 | 228.2 | 12.7 | 12.5 | 12.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4907 | 1 | 48.1 | 26239.2 | 1743 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 06:53 | Normal | 567.3 | 572.7 | 521.6 | 497 | 2.1 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 227 | 225.4 | 227.4 | 11.5 | 11.1 | 11.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4325 | 1 | 47.4 | 26239.6 | 1743 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 06:58 | Normal | 566.9 | 577.4 | 549.8 | 450 | 2.1 | 1.6 | 2 | 1.6 | 226.6 | 225.6 | 228 | 11.2 | 10.8 | 11.1 | 60.02 | 60 | 60 | 4461 | 1 | 45.9 | 26240 | 1743 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 07:03 | Normal | 567.8 | 563.5 | 531 | 494.7 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 226.4 | 225.4 | 227 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3758 | 1 | 45.2 | 26240.3 | 1744 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 07:08 | Normal | 558.1 | 561.3 | 529.6 | 500.2 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 225.8 | 225.8 | 226.8 | 9.4 | 9.1 | 9.2 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 3587 | 1 | 46.2 | 26240.6 | 1744 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 07:13 | Normal | 561.9 | 580.2 | 534.1 | 500.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.4 | 225.4 | 225.2 | 227.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 4027 | 1 | 46.9 | 26240.9 | 1744 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 07:18 | Normal | 577.2 | 578.7 | 530.1 | 501.1 | 2.7 | 2 | 2.8 | 1.9 | 226.8 | 225.6 | 227.4 | 14.2 | 14 | 13.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 5346 | 1 | 47.6 | 26241.3 | 1744 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 07:23 | Normal | 576.8 | 575.4 | 543.9 | 497.9 | 2.7 | 2 | 2.8 | 1.9 | 226.2 | 225.6 | 227.4 | 14.1 | 13.8 | 13.9 | 59.96 | 60 | 59.98 | 5389 | 1 | 48.1 | 26241.8 | 1744 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 07:28 | Normal | 583.8 | 575.3 | 547.6 | 505.6 | 3.5 | 2.6 | 3.5 | 2.4 | 226.8 | 226.2 | 227.8 | 17.6 | 17.7 | 17.5 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 6777 | 1 | 48.8 | 26242.3 | 1744 | 1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 1 | 0.8 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 07:33 | Normal | 585.9 | 584.5 | 548.9 | 517.9 | 5.6 | 4 | 5.8 | 3.8 | 227.6 | 227.2 | 228.4 | 27.7 | 27.7 | 27.8 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 10546 | 1 | 49.5 | 26243 | 1744 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 07:38 | Normal | 447.1 | 582.4 | 551.1 | 508.2 | 13.6 | 9.3 | 14.4 | 9.5 | 228.8 | 228.4 | 230.2 | 60.3 | 59.7 | 59.7 | 60 | 60.02 | 60.02 | 23248 | 1 | 48.8 | 26244.5 | 1744 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 07:43 | Normal | 576.4 | 577.6 | 544.5 | 501.2 | 12.9 | 9.9 | 15 | 10.2 | 229.2 | 227.8 | 229.4 | 65.8 | 65.5 | 65.3 | 60.02 | 60.05 | 59.97 | 25174 | 1 | 44.1 | 26245.9 | 1744 | 3.1 | 4.7 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.6 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 07:48 | Normal | 570.6 | 565 | 530.1 | 501 | 12.3 | 8.8 | 13.6 | 9 | 228 | 226.8 | 228 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 21847 | 1 | 40.4 | 26247.6 | 1744 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0.1 | 4.4 | 4.1 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 07:53 | Normal | 572.3 | 567.7 | 538.3 | 496.3 | 13.7 | 9.3 | 14.3 | 9.6 | 228 | 226.8 | 228.8 | 63.7 | 62.7 | 63.2 | 60.01 | 60.03 | 59.98 | 24549 | 1 | 44.8 | 26248.8 | 1744 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 4.5 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 07:58 | Normal | 567 | 554.5 | 533.1 | 494.1 | 13.8 | 9.4 | 14.4 | 9.8 | 228.8 | 227.6 | 229.6 | 62.8 | 62.6 | 62.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 24336 | 1 | 41.3 | 26250.8 | 1744 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 4.5 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 08:03 | Normal | 555.3 | 557.9 | 524.6 | 486.6 | 13.6 | 9.1 | 14.2 | 9.6 | 228.4 | 227.4 | 228.6 | 62.1 | 61.7 | 61.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 23870 | 1 | 41.7 | 26252.8 | 1745 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.6 | 4.5 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 08:08 | Normal | 554.7 | 554.9 | 521.9 | 480.9 | 13.8 | 9.3 | 14.5 | 9.7 | 228 | 226.8 | 228.4 | 62.7 | 61.9 | 61.7 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 23981 | 1 | 42.2 | 26254.8 | 1745 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.5 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 08:13 | Normal | 549.5 | 553.8 | 516.1 | 482.1 | 14.3 | 9.5 | 14.9 | 9.9 | 227.2 | 226 | 227.8 | 63.6 | 63.1 | 63.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 24468 | 1 | 42.8 | 26256.8 | 1745 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.7 | 0 | 4.7 | 0 | 4.8 | 4.6 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 08:18 | Normal | 547.2 | 551.9 | 516.2 | 482.2 | 14.5 | 9.7 | 15.1 | 10.1 | 227.4 | 227.6 | 229.6 | 64.9 | 64.1 | 64.1 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 24817 | 1 | 43.3 | 26258.8 | 1745 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 5 | 4.8 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 08:23 | Normal | 550.9 | 554.1 | 519.6 | 487.6 | 14.8 | 10 | 15.6 | 10.3 | 227.4 | 227.8 | 229 | 66.4 | 65.6 | 65.7 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 25637 | 1 | 43.5 | 26260.9 | 1745 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 0 | 5 | 0 | 4.9 | 0 | 4.9 | 4.9 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 08:28 | Normal | 547.5 | 549.8 | 518.1 | 483 | 15.3 | 10.3 | 16 | 10.6 | 228.8 | 227.6 | 229.6 | 68 | 67.3 | 67 | 60.02 | 59.98 | 60 | 26079 | 1 | 44 | 26263.1 | 1745 | 5.1 | 4.9 | 5 | 0 | 5.1 | 0 | 5.1 | 0 | 5.2 | 5.1 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 08:33 | Normal | 543.8 | 542.3 | 519.9 | 480.8 | 16.1 | 10.7 | 16.6 | 11.1 | 228.2 | 227.8 | 229 | 70.6 | 69.6 | 70.3 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 27051 | 1 | 44.4 | 26265.3 | 1745 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 0 | 5.3 | 0 | 5.3 | 0 | 5.4 | 5.3 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 08:38 | Normal | 534.4 | 539 | 511.8 | 476.8 | 16.7 | 11.1 | 17.1 | 11.3 | 227.8 | 227.8 | 228.6 | 72.4 | 71.8 | 72.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 28221 | 1 | 45.1 | 26267.6 | 1745 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 08:43 | Normal | 538 | 538.5 | 510.2 | 474.1 | 16.6 | 11.1 | 17.3 | 11.5 | 228 | 227 | 229.4 | 72.6 | 71.7 | 71.6 | 59.95 | 59.93 | 59.98 | 28182 | 1 | 45.6 | 26270 | 1745 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 5.6 | 0 | 5.6 | 5.5 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 08:48 | Normal | 530.9 | 531.6 | 509.3 | 467.2 | 17 | 11.3 | 17.4 | 11.7 | 228.2 | 227.2 | 228.4 | 73.1 | 72.1 | 72.5 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 28384 | 1 | 46.1 | 26272.3 | 1745 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5.6 | 0 | 5.6 | 0 | 5.7 | 5.5 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 08:53 | Normal | 528 | 535.6 | 505.4 | 474.9 | 17.3 | 11.5 | 18 | 11.8 | 228.6 | 228.2 | 229.6 | 73.9 | 73.4 | 72.9 | 60.02 | 60 | 59.99 | 28376 | 1 | 46.5 | 26274.7 | 1745 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 0 | 5.8 | 0 | 5.8 | 0 | 5.8 | 5.7 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 08:58 | Normal | 528.7 | 531.3 | 500.5 | 466.5 | 18 | 11.9 | 18.6 | 12.3 | 228.4 | 227.6 | 229 | 76.3 | 75.4 | 75.7 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 29631 | 1 | 47 | 26277.1 | 1745 | 5.9 | 5.8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5.9 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 09:03 | Normal | 531.7 | 530.4 | 507.1 | 473.1 | 17.9 | 12 | 18.3 | 12.1 | 228.2 | 228 | 229.6 | 76.5 | 75.4 | 75.4 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 29661 | 1 | 47.5 | 26279.6 | 1746 | 6 | 5.8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5.9 | 5.8 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 09:08 | Normal | 522.4 | 533 | 508.2 | 471.2 | 18.1 | 12 | 18.5 | 12.3 | 228.2 | 227.8 | 230 | 76.5 | 76 | 76 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 29832 | 1 | 47.8 | 26282.1 | 1746 | 6 | 5.9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5.9 | 5.9 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 09:13 | Normal | 526.8 | 526.5 | 500.5 | 468.5 | 17.8 | 11.9 | 18.4 | 12.1 | 227.4 | 228.4 | 228.8 | 75.8 | 75.3 | 74.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 29399 | 1 | 48.3 | 26284.6 | 1746 | 6 | 5.8 | 5.9 | 0 | 5.8 | 0 | 5.9 | 0 | 5.8 | 5.8 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 09:18 | Normal | 522 | 523.7 | 504.6 | 467.8 | 18.1 | 12 | 18.5 | 12.1 | 228.8 | 227.6 | 229.4 | 76 | 75.1 | 75.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 29798 | 1 | 48.5 | 26287 | 1746 | 6 | 5.8 | 6 | 0 | 5.9 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 09:23 | Normal | 520.8 | 523.3 | 502.1 | 466.6 | 18.2 | 12.1 | 18.8 | 12.3 | 228.2 | 227.6 | 229 | 76.8 | 76.2 | 76.2 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 29798 | 1 | 48.8 | 26289.5 | 1746 | 6 | 5.9 | 6 | 0 | 6.1 | 0 | 6 | 0 | 6.1 | 6 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 09:28 | Normal | 524.8 | 523.2 | 499.9 | 461.9 | 18.7 | 12.6 | 19.3 | 12.8 | 228.4 | 227.4 | 229 | 79 | 78.3 | 78.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 30758 | 1 | 49.2 | 26292 | 1746 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 6.2 | 6.2 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 09:33 | Normal | 523 | 524.4 | 493.2 | 464.1 | 19.6 | 13 | 20.1 | 13.3 | 228.2 | 227 | 229.2 | 81.1 | 80.6 | 80.8 | 60 | 60.03 | 60 | 31691 | 1 | 49.6 | 26294.6 | 1746 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6.5 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 09:38 | Normal | 517.7 | 515.2 | 491.4 | 459.3 | 20.1 | 13.5 | 20.8 | 13.6 | 228.4 | 228.6 | 229 | 83.1 | 82.2 | 82.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 32483 | 1 | 50.1 | 26297.3 | 1746 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.6 | 0 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.6 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 09:43 | Normal | 520.5 | 513.8 | 490.6 | 452.5 | 20.3 | 13.5 | 20.8 | 13.8 | 228.2 | 227.8 | 229.4 | 83.3 | 82.7 | 82.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 32390 | 1 | 50.5 | 26300 | 1746 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 0 | 6.6 | 0 | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.6 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 09:48 | Normal | 513.4 | 518.9 | 484.5 | 458.4 | 20.5 | 13.5 | 21.1 | 13.7 | 228.6 | 227.2 | 229 | 83.9 | 83 | 83.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 32613 | 1 | 51 | 26302.8 | 1746 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 | 6.9 | 0 | 6.8 | 6.6 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 09:53 | Normal | 516.2 | 509.6 | 483.7 | 455.8 | 20.6 | 13.8 | 21.5 | 13.9 | 228.4 | 227 | 229.8 | 84.4 | 83.9 | 83.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 32971 | 1 | 51.3 | 26305.5 | 1746 | 7 | 6.8 | 7 | 0 | 6.8 | 0 | 7 | 0 | 6.8 | 6.8 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 09:58 | Normal | 514.9 | 516.4 | 484 | 459.8 | 20.9 | 13.8 | 21.3 | 13.7 | 228.8 | 227.4 | 229.2 | 84.9 | 83.9 | 84.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 32924 | 1 | 51.6 | 26308.2 | 1746 | 7 | 6.8 | 7 | 0 | 6.9 | 0 | 7 | 0 | 6.9 | 6.8 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 10:03 | Normal | 507.8 | 512.4 | 482.4 | 453.4 | 21.5 | 14.3 | 22.1 | 14.3 | 228.6 | 227.8 | 229.2 | 86.5 | 85.8 | 86.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 33700 | 1 | 51.9 | 26311 | 1747 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 0 | 7.1 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 7 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 10:08 | Normal | 506.6 | 512.2 | 488.4 | 457.5 | 21.3 | 14.1 | 21.8 | 14.3 | 229 | 228.2 | 228.8 | 86.2 | 85.7 | 85.8 | 60 | 60 | 60 | 33546 | 1 | 52.1 | 26313.8 | 1747 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 0 | 7 | 0 | 7.1 | 0 | 7.1 | 7 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 10:13 | Normal | 505.4 | 509 | 490.5 | 453.4 | 21.8 | 14.2 | 21.9 | 14.6 | 229.4 | 227.4 | 229.6 | 87 | 86.3 | 86.6 | 59.96 | 59.93 | 59.98 | 33834 | 1 | 52.4 | 26316.6 | 1747 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 0 | 7 | 0 | 7.2 | 0 | 7 | 7 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 10:18 | Normal | 510.7 | 509.2 | 482.7 | 456.6 | 21.8 | 14.5 | 22.3 | 14.5 | 228.6 | 227.8 | 229 | 88 | 87.4 | 87.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 34269 | 1 | 52.6 | 26319.4 | 1747 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 0 | 7.2 | 0 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7.1 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 10:23 | Normal | 507.5 | 510.1 | 483.5 | 451.5 | 21.8 | 14.5 | 22.5 | 14.6 | 228.6 | 227.4 | 228.4 | 88 | 86.9 | 87.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 34232 | 1 | 53.1 | 26322.3 | 1747 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 0 | 7.1 | 0 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7.2 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 10:28 | Normal | 506.5 | 509 | 477.1 | 453.3 | 22.2 | 14.7 | 22.8 | 14.7 | 227.8 | 227.4 | 228.6 | 88.6 | 87.9 | 88 | 60.02 | 59.98 | 60 | 34568 | 1 | 53.3 | 26325.2 | 1747 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7.3 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.3 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 10:33 | Normal | 510.6 | 511.2 | 481.3 | 447.7 | 22.1 | 14.7 | 22.5 | 14.9 | 227.8 | 227.4 | 229 | 88.6 | 88.1 | 88.2 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 34604 | 1 | 53.6 | 26328 | 1747 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.3 | 0 | 7.5 | 0 | 7.3 | 7.2 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 10:38 | Normal | 504.8 | 514.5 | 486.5 | 442.5 | 22.6 | 14.6 | 22.6 | 15.3 | 228.8 | 228 | 229.2 | 89.4 | 88.6 | 88.4 | 60.03 | 60 | 60.02 | 34906 | 1 | 53.8 | 26330.9 | 1747 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 0 | 7.4 | 0 | 7.5 | 0 | 7.3 | 7.3 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 10:43 | Normal | 506.2 | 511.7 | 482.9 | 444.8 | 22.7 | 14.9 | 23.1 | 15.4 | 228 | 227.2 | 229.2 | 90.1 | 89.2 | 89.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 35243 | 1 | 54 | 26333.9 | 1747 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.3 | 0 | 7.6 | 0 | 7.5 | 7.4 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 10:48 | Normal | 509.1 | 509.5 | 479.6 | 450.6 | 22.9 | 15.1 | 23.4 | 15.5 | 228.8 | 227.6 | 229.2 | 91.9 | 90.7 | 90.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 35657 | 1 | 54.1 | 26336.8 | 1747 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.6 | 0 | 7.8 | 0 | 7.7 | 7.5 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 10:53 | Normal | 504.6 | 508.2 | 478.7 | 445.7 | 22.8 | 15.1 | 23.5 | 15.6 | 228.8 | 227.8 | 229 | 91.1 | 90.3 | 90.4 | 60.02 | 60.01 | 60.05 | 35530 | 1 | 54.4 | 26339.8 | 1747 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.5 | 0 | 7.7 | 0 | 7.5 | 7.5 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 10:58 | Normal | 511.6 | 509.2 | 484.9 | 450.1 | 23.1 | 15.1 | 23.5 | 15.6 | 230 | 229 | 230.6 | 91.5 | 91 | 90.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 35867 | 1 | 54.4 | 26342.8 | 1747 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 0 | 7.5 | 0 | 7.8 | 0 | 7.6 | 7.5 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 11:03 | Normal | 508.6 | 504.1 | 478.2 | 450.4 | 23.3 | 15.5 | 23.8 | 15.7 | 230.4 | 230 | 231 | 92.3 | 91.5 | 91.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 36139 | 1 | 54.5 | 26345.8 | 1748 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 0 | 7.7 | 0 | 7.8 | 0 | 7.7 | 7.6 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 11:08 | Normal | 510.4 | 501.4 | 474.6 | 442.6 | 23.5 | 15.6 | 24 | 16.1 | 229.6 | 229.4 | 230.4 | 92.5 | 91.6 | 91.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 36245 | 1 | 54.7 | 26348.8 | 1748 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.7 | 0 | 7.9 | 0 | 7.8 | 7.6 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 11:13 | Normal | 505.7 | 508.1 | 477 | 449 | 23.7 | 15.7 | 24.2 | 16.1 | 229.4 | 228.8 | 231 | 93.2 | 92.7 | 92.5 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 36639 | 1 | 55 | 26351.8 | 1748 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | 8 | 0 | 7.8 | 7.8 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 11:18 | Normal | 503.2 | 505.6 | 480 | 448.1 | 24.3 | 16.1 | 24.7 | 16.4 | 229.6 | 229.2 | 230.8 | 94.5 | 93.9 | 93.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 37157 | 1 | 55.1 | 26354.9 | 1748 | 8.2 | 8 | 8.1 | 0 | 8 | 0 | 8.2 | 0 | 8 | 7.9 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 11:23 | Normal | 503.7 | 502.1 | 474.3 | 446.3 | 24 | 16 | 24.6 | 16.3 | 230.6 | 229.4 | 231.2 | 93.9 | 93.1 | 93.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 36941 | 1 | 55.2 | 26358 | 1748 | 8 | 7.9 | 8 | 0 | 7.8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7.9 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 11:28 | Normal | 502.3 | 503.6 | 475.9 | 447.8 | 24.8 | 16.3 | 25.1 | 16.7 | 230.2 | 229.6 | 232 | 96.8 | 95.5 | 95.8 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 37607 | 1 | 55.5 | 26361 | 1748 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 0 | 8 | 0 | 8.3 | 0 | 8.1 | 8 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 11:33 | Normal | 500.7 | 505.2 | 475.8 | 446.8 | 24.1 | 15.8 | 24.5 | 16.3 | 230.2 | 229.6 | 230.8 | 94.1 | 93.3 | 93.5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 37058 | 1 | 55 | 26363.5 | 1748 | 8 | 7.9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8.1 | 0 | 7.9 | 7.8 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 11:38 | Normal | 502.3 | 499.3 | 470 | 440.8 | 23.8 | 15.9 | 24.3 | 16.3 | 230.2 | 229.4 | 232.2 | 92.9 | 92.4 | 92.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 36577 | 1 | 55.3 | 26366.6 | 1748 | 8 | 7.8 | 8 | 0 | 7.9 | 0 | 8.1 | 0 | 7.8 | 7.8 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 11:43 | Normal | 499.8 | 500.4 | 475.2 | 446 | 25.3 | 16.8 | 25.8 | 17 | 230.8 | 229.6 | 231.6 | 97.6 | 96.7 | 96.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 38482 | 1 | 55.6 | 26369.7 | 1748 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 0 | 8.3 | 0 | 8.6 | 0 | 8.3 | 8.2 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 11:48 | Normal | 508.5 | 502.8 | 478.9 | 442.9 | 5.7 | 4 | 5.6 | 4 | 227 | 226.4 | 226.8 | 24.5 | 24.3 | 24 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 8929 | 1 | 55.4 | 26371.9 | 1748 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 11:53 | Normal | 523.1 | 521.8 | 492.8 | 456.7 | 25 | 16.6 | 25.6 | 17 | 230.6 | 229.4 | 231.8 | 100.5 | 99.9 | 99.4 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 39558 | 1 | 53.8 | 26373.6 | 1748 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 0 | 8.3 | 0 | 8.5 | 0 | 8.4 | 8.3 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 11:58 | Normal | 504.6 | 496.1 | 474.7 | 443.7 | 4.6 | 3.3 | 4.8 | 3.3 | 226.8 | 225.8 | 227.8 | 20.2 | 20.1 | 20 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 7733 | 1 | 54.6 | 26376.5 | 1748 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 12:03 | Normal | 513.4 | 513.9 | 485.4 | 455.5 | 23.8 | 15.9 | 25.3 | 16.8 | 230.2 | 229.8 | 231.4 | 95.7 | 94.9 | 94.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 38664 | 1 | 53.9 | 26378.5 | 1749 | 8.2 | 8.1 | 8 | 0 | 8.1 | 0 | 8.2 | 0 | 8.4 | 8.2 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 12:08 | Normal | 475.9 | 517.2 | 478.9 | 453.9 | 6.1 | 4 | 6.1 | 4.2 | 227.2 | 226.2 | 227 | 25.5 | 25.3 | 25.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 10490 | 1 | 54.4 | 26381.5 | 1749 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 12:13 | Normal | 538.8 | 526.3 | 448.8 | 428.1 | 9.1 | 6.6 | 12.3 | 8.1 | 226.8 | 227.2 | 228.6 | 41.6 | 41.4 | 41 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 24012 | 1 | 54 | 26383.5 | 1749 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 0 | 3.8 | 0 | 3.2 | 0 | 4.4 | 4.8 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 12:18 | Normal | 537.6 | 530.2 | 498.7 | 463.6 | 5 | 3.6 | 5.1 | 3.5 | 226.2 | 226.4 | 226.8 | 22.7 | 22.4 | 22.3 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 8420 | 1 | 52.5 | 26384.5 | 1749 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 12:23 | Normal | 523 | 526.3 | 494.8 | 464.8 | 24.8 | 16.3 | 25.3 | 16.6 | 229.8 | 229.6 | 231 | 100.3 | 99 | 99.1 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 39236 | 1 | 52.7 | 26387.2 | 1749 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 0 | 8.1 | 0 | 8.3 | 0 | 8.2 | 8 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 12:28 | Normal | 515.8 | 511.3 | 481.8 | 451.8 | 24.5 | 16.3 | 25.2 | 16.6 | 230 | 229.6 | 230.6 | 97.2 | 96.6 | 96.8 | 59.96 | 59.92 | 59.96 | 38100 | 1 | 53.9 | 26390.4 | 1749 | 8.1 | 8 | 8 | 0 | 8.1 | 0 | 8.3 | 0 | 8.1 | 8 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 12:33 | Normal | 498.6 | 499 | 475.8 | 446.7 | 24.8 | 16.5 | 25 | 16.7 | 229.2 | 229 | 229.8 | 96.8 | 95.6 | 95.7 | 60.01 | 60.02 | 60 | 37954 | 1 | 54.6 | 26393.6 | 1749 | 8.3 | 8 | 8.2 | 0 | 8.1 | 0 | 8.3 | 0 | 8.1 | 8 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 12:38 | Normal | 506.6 | 503.1 | 484.4 | 452.4 | 23.6 | 15.8 | 23.8 | 15.9 | 229.2 | 228 | 230.2 | 93 | 92.4 | 92.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 36749 | 1 | 55.1 | 26396.7 | 1749 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | 8 | 0 | 7.6 | 7.5 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 12:43 | Normal | 502 | 502.4 | 475.6 | 446.7 | 23.8 | 15.8 | 24.3 | 16.1 | 228.6 | 228.6 | 229.8 | 94.2 | 92.7 | 93 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 36489 | 1 | 55.1 | 26399.6 | 1749 | 8 | 7.7 | 7.9 | 0 | 7.8 | 0 | 8.1 | 0 | 7.9 | 7.8 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 12:48 | Normal | 534 | 515.9 | 485.9 | 455.1 | 6.8 | 5 | 7.2 | 5 | 225.4 | 225 | 226.6 | 28.8 | 29.3 | 29.2 | 60.01 | 60 | 60 | 11327 | 1 | 55.1 | 26402.4 | 1749 | 2 | 2 | 2 | 0.1 | 2.1 | 0 | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 12:53 | Normal | 519.3 | 498.3 | 485.1 | 453.4 | 20.9 | 13.3 | 20.3 | 12.9 | 228.2 | 227.4 | 228.4 | 80.5 | 79.6 | 80 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 37864 | 1 | 54.6 | 26404.8 | 1749 | 6.5 | 7 | 6.8 | 0 | 6.1 | 0 | 6.7 | 0.2 | 6.6 | 6.6 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 12:58 | Normal | 447.5 | 434 | 388.1 | 378.1 | 7.3 | 5.1 | 7.8 | 5.1 | 225.2 | 225 | 226 | 27.4 | 26.9 | 26.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 10910 | 1 | 53.5 | 26406 | 1749 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 13:03 | Normal | 520.7 | 517 | 487.8 | 459.8 | 24.2 | 16.3 | 25 | 16.5 | 228.2 | 227.8 | 229.2 | 98.7 | 97.6 | 97.7 | 59.99 | 59.94 | 59.99 | 38293 | 1 | 53.5 | 26408.7 | 1750 | 8 | 7.8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8.1 | 0 | 8.1 | 7.9 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 13:08 | Normal | 470.1 | 463 | 502.6 | 406.2 | 10.5 | 7.7 | 11.5 | 9.1 | 225.8 | 224.6 | 225.8 | 44.6 | 44.3 | 44.3 | 60 | 60 | 59.99 | 16243 | 1 | 53.9 | 26411.1 | 1750 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 0 | 4.4 | 0 | 3.7 | 0 | 3.7 | 4 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 13:13 | Normal | 527.5 | 523 | 487.7 | 457.7 | 5.6 | 4.1 | 5.8 | 4 | 223.4 | 223.4 | 224 | 25.7 | 25.1 | 25.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9559 | 1 | 53.6 | 26413.3 | 1750 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 13:18 | Normal | 542.8 | 542.4 | 510.1 | 477.1 | 6.1 | 4.4 | 6.3 | 4.3 | 224.2 | 223.6 | 224.4 | 28.7 | 28 | 28.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 10661 | 1 | 52 | 26414.1 | 1750 | 2 | 1.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 13:23 | Normal | 549.8 | 547.2 | 509.4 | 476.5 | 6 | 4.3 | 6.1 | 4.2 | 224.4 | 224.2 | 225.2 | 28.2 | 27.6 | 27.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 10612 | 1 | 50.9 | 26415.1 | 1750 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 13:28 | Normal | 542.5 | 539.9 | 504.1 | 472.1 | 22.7 | 15.2 | 23.2 | 15.5 | 228.2 | 227.2 | 229.2 | 95.5 | 94.3 | 95 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 37046 | 1 | 50.9 | 26417.4 | 1750 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.4 | 0 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.4 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 13:33 | Normal | 528.9 | 524.1 | 493.4 | 461.5 | 22.9 | 15.5 | 23.3 | 15.7 | 227.8 | 227.2 | 228.6 | 94.8 | 93.9 | 93.7 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 36727 | 1 | 52.3 | 26420.5 | 1750 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 0 | 7.5 | 0 | 7.8 | 0 | 7.8 | 7.6 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 13:38 | Normal | 518.7 | 517.2 | 483.4 | 455.4 | 6.7 | 4.8 | 6.9 | 4.6 | 224.6 | 223.6 | 225.8 | 29.7 | 29.1 | 29.1 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 11144 | 1 | 52.8 | 26423 | 1750 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 13:43 | Normal | 524.4 | 523.1 | 494.2 | 465.6 | 11 | 7.5 | 12.9 | 8.3 | 225.8 | 225.4 | 226.6 | 49.3 | 48.6 | 48.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 29940 | 1 | 52.2 | 26424.9 | 1750 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 0 | 3.8 | 0 | 3.5 | 0.2 | 4.3 | 4.4 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 13:48 | Normal | 524.1 | 525.4 | 489.8 | 460.8 | 21.7 | 14.4 | 21.8 | 14.6 | 226.6 | 226.8 | 228 | 88.8 | 87.5 | 87.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 34406 | 1 | 52.5 | 26427.2 | 1750 | 7.2 | 7 | 7.1 | 0 | 7.2 | 0 | 7.3 | 0 | 7.4 | 7.2 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 13:53 | Normal | 530.9 | 532.3 | 499.9 | 463.9 | 5.1 | 3.8 | 5.3 | 3.6 | 224.4 | 223.6 | 224.4 | 24 | 23.9 | 24 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 9009 | 1 | 51.6 | 26428.4 | 1750 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 13:58 | Normal | 544 | 542.5 | 508 | 470.8 | 5.1 | 3.7 | 5.1 | 3.6 | 223.2 | 223.2 | 224.2 | 24.1 | 23.3 | 23.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8982 | 1 | 50.5 | 26429.2 | 1750 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 14:03 | Normal | 544.7 | 573.5 | 490.9 | 493.5 | 9.4 | 5.3 | 10.5 | 5.5 | 225 | 224.4 | 225 | 37.1 | 36.6 | 36.9 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 21274 | 1 | 49.5 | 26430 | 1751 | 3.1 | 4.3 | 3.5 | 0 | 2.9 | 0 | 3.2 | 0 | 3.6 | 3.4 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 14:08 | Normal | 552.7 | 550.1 | 508.3 | 485.4 | 20.5 | 13.8 | 20.5 | 13.9 | 226.4 | 225.2 | 227.4 | 88.8 | 87.9 | 88.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 34634 | 1 | 48.8 | 26431.4 | 1751 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6.8 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 14:13 | Normal | 571.2 | 557.4 | 528 | 445.3 | 7.6 | 5.3 | 10.1 | 6.1 | 224.4 | 224.6 | 225.6 | 37.8 | 37.1 | 37.5 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 14717 | 1 | 49.2 | 26433.3 | 1751 | 2.2 | 2.9 | 2.1 | 0 | 2.6 | 0 | 2.5 | 0.1 | 3.4 | 3.7 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 14:18 | Normal | 536 | 536.5 | 497.4 | 479.3 | 16.3 | 11.1 | 18.7 | 12.6 | 225.6 | 225.2 | 227.2 | 70 | 69.2 | 69.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 31965 | 1 | 49.5 | 26435.2 | 1751 | 5.9 | 6.1 | 5.6 | 0 | 6.3 | 0 | 5.8 | 0 | 6.7 | 6.5 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 14:23 | Normal | 545.5 | 539.4 | 502.6 | 479.6 | 5.3 | 3.9 | 5.5 | 3.7 | 225.2 | 224.4 | 225.2 | 25.2 | 24.7 | 24.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 9423 | 1 | 49.1 | 26436 | 1751 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 14:28 | Normal | 387.9 | 500.5 | 366.6 | 430.4 | 17.4 | 11.7 | 16.7 | 11.4 | 226 | 226.2 | 226.8 | 60.7 | 59.4 | 60.1 | 59.95 | 60 | 59.97 | 17715 | 1 | 48.4 | 26436.9 | 1751 | 6 | 5.4 | 5.9 | 0 | 5.8 | 0 | 5.9 | 0 | 5.5 | 5 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 14:33 | Normal | 536.8 | 545.2 | 510.6 | 475.6 | 4 | 2.9 | 4 | 2.8 | 224 | 224 | 224.4 | 19.1 | 18.9 | 18.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7243 | 1 | 48.2 | 26438 | 1751 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 14:38 | Normal | 551.9 | 550.8 | 522 | 483.7 | 4.7 | 3.5 | 4.8 | 3.3 | 225.2 | 224.4 | 225.4 | 22.7 | 22.2 | 22.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 8421 | 1 | 47.6 | 26438.7 | 1751 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 14:43 | Normal | 533.8 | 564.3 | 484.5 | 489.5 | 17.2 | 11.6 | 17.5 | 12 | 227 | 226 | 227.4 | 73.8 | 73.3 | 73.7 | 59.98 | 60.06 | 60 | 28728 | 1 | 47.5 | 26440 | 1751 | 5.8 | 5.3 | 5.8 | 0 | 5.6 | 0 | 5.7 | 0 | 5.9 | 5.7 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 14:48 | Normal | 534.5 | 550.2 | 513.3 | 483.2 | 4.8 | 3.6 | 4.9 | 3.5 | 224.8 | 224 | 225.2 | 22.9 | 22.7 | 22.7 | 60 | 59.98 | 60 | 8661 | 1 | 47.7 | 26441.2 | 1751 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 14:53 | Normal | 555.8 | 550.3 | 520.6 | 485.7 | 4.4 | 3.3 | 4.6 | 3.1 | 224.2 | 223 | 224.8 | 21.9 | 21.8 | 21.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 8274 | 1 | 47.2 | 26441.9 | 1751 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 14:58 | Normal | 544.1 | 551.5 | 516.1 | 481.1 | 3.6 | 2.8 | 3.8 | 2.7 | 223.8 | 223 | 223.6 | 18.1 | 17.8 | 18.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 7000 | 1 | 46.8 | 26442.5 | 1751 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 15:03 | Normal | 554.8 | 550.3 | 521 | 481.9 | 3 | 2.3 | 3.1 | 2.1 | 225.6 | 225.2 | 226 | 15.1 | 15 | 14.8 | 60.01 | 59.97 | 60 | 5773 | 1 | 46.5 | 26443 | 1752 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 15:08 | Normal | 536 | 535.5 | 517.5 | 479.4 | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 2 | 225.2 | 225 | 226 | 13.7 | 13.2 | 13.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 5227 | 1 | 46.5 | 26443.5 | 1752 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 15:13 | Normal | 544.1 | 545.7 | 500.1 | 474 | 2.4 | 1.9 | 2.6 | 1.8 | 225 | 224.8 | 226 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4771 | 1 | 46.6 | 26443.9 | 1752 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 15:18 | Normal | 558.9 | 560.4 | 523 | 487.1 | 2.7 | 2.1 | 3 | 2 | 224.6 | 224.4 | 225.8 | 13.3 | 13.1 | 13.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 5087 | 1 | 46.7 | 26444.3 | 1752 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 15:23 | Normal | 545.6 | 550.1 | 518.1 | 492.2 | 2.1 | 1.6 | 2.3 | 1.4 | 225.2 | 224.8 | 225.4 | 11.3 | 10.9 | 11 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 4311 | 1 | 46.3 | 26444.7 | 1752 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 15:28 | Normal | 515.9 | 529.7 | 492.8 | 481.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 224.2 | 223.2 | 224.8 | 5.8 | 5.3 | 5.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2171 | 1 | 45.7 | 26445 | 1752 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 15:33 | Normal | 467.6 | 499.1 | 485.7 | 470.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 224.2 | 223.6 | 224.2 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1290 | 1 | 45.3 | 26445.1 | 1752 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 15:38 | Normal | 519.5 | 538 | 466.6 | 428.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 224.4 | 223.2 | 225 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 976 | 1 | 47.9 | 26445.2 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 15:43 | Normal | 518.7 | 541.4 | 507.8 | 409.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 224.6 | 224 | 225.4 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1305 | 1 | 46.7 | 26445.3 | 1752 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 15:48 | Normal | 465.3 | 537.6 | 515.5 | 452.9 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 225.6 | 224.2 | 225.6 | 3.1 | 3 | 2.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1064 | 1 | 49.9 | 26445.4 | 1752 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 15:53 | Normal | 550.9 | 529.1 | 494 | 486.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 225 | 224.6 | 225.8 | 4 | 4.1 | 4.2 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 1527 | 1 | 46.3 | 26445.5 | 1752 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 15:58 | Normal | 549.1 | 523.3 | 516.6 | 468.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 225.8 | 225.2 | 226 | 4.4 | 4 | 4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1630 | 1 | 49.2 | 26445.7 | 1752 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 16:03 | Normal | 526.8 | 544.4 | 512.7 | 477.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 226.2 | 224.8 | 226.2 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1453 | 1 | 46.2 | 26445.8 | 1753 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 16:08 | Normal | 512.6 | 527.2 | 491.8 | 486.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 226.2 | 224.6 | 226.4 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 60 | 60 | 59.99 | 1460 | 1 | 47.4 | 26445.9 | 1753 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 16:13 | Normal | 503.8 | 553.6 | 485.4 | 470.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 226 | 225 | 226 | 2.9 | 2.8 | 3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1082 | 1 | 48.8 | 26446 | 1753 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 16:18 | Normal | 531.5 | 515.9 | 492.5 | 469.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 225.2 | 225.6 | 225.8 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 896 | 1 | 49.7 | 26446.1 | 1753 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 16:23 | Normal | 529.6 | 547.1 | 450.8 | 473.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 226 | 225.2 | 226.4 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 59.96 | 59.93 | 59.93 | 804 | 1 | 49 | 26446.2 | 1753 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 16:28 | Normal | 534.1 | 549.9 | 480.7 | 452.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 226.6 | 225.8 | 226.6 | 1.8 | 1.8 | 2 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 619 | 1 | 45.6 | 26446.2 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 16:33 | Normal | 526.3 | 500.3 | 454 | 466.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 226.4 | 226 | 226.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 421 | 1 | 45.4 | 26446.3 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 16:38 | Normal | 491.8 | 542.5 | 450.5 | 394.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 227.2 | 226.4 | 226.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 450 | 1 | 46 | 26446.3 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 16:43 | Normal | 472.6 | 535.2 | 449.4 | 345.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 226.6 | 225.4 | 227.4 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 439 | 1 | 46.2 | 26446.4 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 16:48 | Normal | 504.9 | 524.8 | 490.2 | 355.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 226.8 | 226.2 | 227.8 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 713 | 1 | 46.3 | 26446.4 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 16:53 | Normal | 531.4 | 532.2 | 471.8 | 464.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 227.4 | 226.4 | 227.8 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 893 | 1 | 46 | 26446.5 | 1753 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 16:58 | Normal | 524.7 | 532.3 | 484.7 | 455.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 226 | 225.2 | 226.2 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 951 | 1 | 45.6 | 26446.6 | 1753 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 17:03 | Normal | 530.5 | 544.3 | 495.7 | 468.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 226.8 | 226 | 226.8 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 60.04 | 60 | 60.02 | 964 | 1 | 44.8 | 26446.6 | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 17:08 | Normal | 529.9 | 548.2 | 500.6 | 454.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 226.8 | 225.6 | 226.8 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 928 | 1 | 46.7 | 26446.7 | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 17:13 | Normal | 535.9 | 550.6 | 468.8 | 434.9 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 227.4 | 226.8 | 227.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 915 | 1 | 50 | 26446.8 | 1754 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 17:18 | Normal | 487.6 | 525.6 | 490.9 | 474.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 226.6 | 226.4 | 227 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 924 | 1 | 49.9 | 26446.9 | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 17:23 | Normal | 485.7 | 521.1 | 502.2 | 440.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 227.4 | 226.2 | 227.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 59.95 | 59.98 | 59.94 | 824 | 1 | 49.7 | 26446.9 | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 17:28 | Normal | 515.8 | 540.6 | 474.9 | 448 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 227.8 | 226.8 | 228.4 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 663 | 1 | 49.4 | 26447 | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 17:33 | Normal | 514.8 | 532.5 | 452.7 | 452.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 227.6 | 226.6 | 227.8 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 533 | 1 | 49.1 | 26447.1 | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 17:38 | Normal | 456.7 | 466.5 | 441 | 375.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 227.8 | 226.8 | 227.8 | 1.8 | 2.2 | 2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 448 | 1 | 48.7 | 26447.1 | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 17:43 | Normal | 199.5 | 469.2 | 456.1 | 429.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228 | 226.8 | 228 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 303 | 1 | 48.2 | 26447.1 | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 17:48 | Normal | 199.7 | 498.1 | 543.1 | 385.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228 | 226.8 | 228.6 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 141 | 1 | 47.5 | 26447.1 | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 17:53 | Normal | 199.6 | 504.5 | 383.8 | 336.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.6 | 227.2 | 228.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 205 | 1 | 46.7 | 26447.2 | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 17:58 | Normal | 199.8 | 488.3 | 200.2 | 244.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 228.2 | 227.2 | 229.4 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 147 | 1 | 44.9 | 26447.2 | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 18:03 | Normal | 199.9 | 518.2 | 200.4 | 200.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 229 | 227.8 | 229.4 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 78 | 1 | 50 | 26447.2 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 18:08 | Normal | 200 | 496.2 | 199.8 | 199.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 228 | 229 | 1.2 | 1.9 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 41 | 1 | 49.7 | 26447.2 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 18:13 | Normal | 199.4 | 510.5 | 200.1 | 216.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228.6 | 229.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 6 | 1 | 49.2 | 26447.2 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 18:18 | Normal | 179.3 | 451.8 | 213.3 | 220.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 228.2 | 229.2 | 1.5 | 2 | 1.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 31 | 1 | 48.7 | 26447.2 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 18:23 | Normal | 200.6 | 278.9 | 186.9 | 209.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228.4 | 229 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 23 | 1 | 47.9 | 26447.2 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 18:28 | Normal | 208.9 | 374.4 | 194.5 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228.2 | 229.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 22 | 1 | 46.6 | 26447.2 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2023-12-15 18:33 | Normal | 198.2 | 180.1 | 173.9 | 185.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 227.8 | 228.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 19 | 1 | 50.1 | 26447.2 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0