## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-10 05:57 | Normal | 305.9 | 299.8 | 328.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 135.4 | 135.3 | 135.7 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 3.9 | 74820.1 | 12615 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 06:02 | Normal | 507.1 | 518.4 | 436 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 135.7 | 135.4 | 135.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 0.3 | 74820.1 | 12615 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 06:07 | Normal | 478.1 | 537.3 | 426.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 135.7 | 135.4 | 136 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 59.96 | 59.84 | 59.98 | 7 | 1 | 2.1 | 74820.1 | 12615 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 06:12 | Normal | 493.2 | 536.3 | 398.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 135.8 | 135.5 | 136.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 60.04 | 59.94 | 60.08 | 44 | 1 | 3.5 | 74820.1 | 12615 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 06:17 | Normal | 466.2 | 558.4 | 481.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 136 | 135.7 | 136.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 60.06 | 60.05 | 60.08 | 69 | 1 | 4.7 | 74820.1 | 12615 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 06:22 | Normal | 534.8 | 558.3 | 492.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 135.9 | 135.6 | 136.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 59.97 | 60 | 59.97 | 115 | 1 | 5.7 | 74820.1 | 12615 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 06:27 | Normal | 532.7 | 488.3 | 521.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 135.8 | 135.5 | 136 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 59.96 | 59.91 | 59.97 | 178 | 1 | 6.5 | 74820.1 | 12615 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 06:32 | Normal | 551.5 | 447 | 522.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 135.9 | 135.6 | 136.2 | 0.9 | 1 | 1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 207 | 1 | 7.2 | 74820.1 | 12615 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 06:37 | Normal | 546.6 | 522.3 | 497.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 136.3 | 136.1 | 136.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 245 | 1 | 8 | 74820.1 | 12615 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 06:42 | Normal | 550.5 | 467.3 | 497.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 136.5 | 136.2 | 136.8 | 0.9 | 1 | 1 | 60.16 | 60 | 60.01 | 272 | 1 | 8.5 | 74820.2 | 12615 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 06:47 | Normal | 550.2 | 478.1 | 422.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 136.4 | 136.2 | 136.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 296 | 1 | 9 | 74820.2 | 12615 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 06:52 | Normal | 561.3 | 368.5 | 493 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 136.6 | 136.1 | 136.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 59.97 | 59.97 | 352 | 1 | 9.5 | 74820.2 | 12615 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 06:57 | Normal | 576 | 438.5 | 492 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 136.7 | 136.2 | 136.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.01 | 60 | 507 | 1 | 10 | 74820.2 | 12616 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 07:02 | Normal | 577.8 | 540.2 | 528.9 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 136.7 | 136.2 | 137 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.95 | 60 | 591 | 1 | 10.6 | 74820.3 | 12616 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 07:07 | Normal | 573 | 550.3 | 543.1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 136.8 | 136.4 | 136.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.87 | 59.92 | 59.9 | 744 | 1 | 11.2 | 74820.3 | 12616 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 07:12 | Normal | 534.6 | 514.8 | 522.8 | 1 | 1.1 | 0.5 | 136.6 | 136.2 | 136.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.89 | 59.89 | 59.95 | 956 | 1 | 11.7 | 74820.4 | 12616 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 07:17 | Normal | 564.9 | 596 | 534.1 | 1 | 1.3 | 0.6 | 136.9 | 136.6 | 137.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60 | 60 | 60.02 | 1201 | 1 | 12.4 | 74820.5 | 12616 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 07:22 | Normal | 558.2 | 595.8 | 567.2 | 1 | 1.4 | 0.5 | 136.9 | 136.6 | 137.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.95 | 59.99 | 60 | 1250 | 1 | 14 | 74820.6 | 12616 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 07:27 | Normal | 544.3 | 595.7 | 573.3 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 137.1 | 136.7 | 137.3 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.98 | 60.04 | 59.98 | 1461 | 1 | 16.5 | 74820.7 | 12616 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 07:32 | Normal | 566.4 | 527.3 | 500.3 | 1.5 | 2.5 | 0.6 | 137.1 | 136.7 | 137.2 | 4.9 | 5 | 5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 1984 | 1 | 13.2 | 74820.9 | 12616 | 0.1 | 1.4 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 07:37 | Normal | 529.9 | 550.3 | 521.1 | 2 | 2.7 | 0.6 | 136.6 | 136.3 | 136.9 | 6 | 6.1 | 6 | 60.01 | 59.95 | 59.96 | 2402 | 1 | 14.1 | 74821 | 12616 | 0.1 | 1.8 | 2.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 07:42 | Normal | 588.2 | 554 | 577.1 | 2.5 | 3 | 0.6 | 136.8 | 136.5 | 137 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 59.98 | 60 | 60.01 | 2955 | 1 | 15.9 | 74821.3 | 12616 | 0.1 | 2.4 | 2.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 07:47 | Normal | 566.1 | 552.4 | 540.5 | 3.6 | 3.1 | 0.6 | 136.9 | 136.7 | 137.2 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 59.99 | 60.03 | 60.07 | 3589 | 1 | 17.9 | 74821.5 | 12616 | 0.1 | 3.5 | 3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 07:52 | Normal | 560.8 | 554.4 | 585.7 | 3.8 | 3.3 | 0.6 | 137 | 136.8 | 137.4 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.01 | 60.03 | 59.97 | 3793 | 1 | 19.4 | 74821.8 | 12616 | 0.1 | 3.7 | 3.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 07:57 | Normal | 553.3 | 551.1 | 578.6 | 4 | 3.4 | 0.6 | 137 | 136.9 | 137.3 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 60.05 | 60.06 | 59.99 | 3968 | 1 | 20.4 | 74822.2 | 12617 | 0.1 | 3.9 | 3.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 08:02 | Normal | 555 | 552.8 | 587.5 | 4.2 | 3.5 | 0.6 | 137.2 | 136.9 | 137.6 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 60.05 | 60.04 | 60.08 | 4145 | 1 | 21.2 | 74822.5 | 12617 | 0.1 | 4.1 | 3.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 08:07 | Normal | 527.3 | 557.6 | 605.3 | 6.1 | 3.6 | 0.8 | 137.4 | 137.2 | 137.7 | 12.5 | 12.8 | 12.7 | 59.94 | 59.84 | 59.94 | 5169 | 1 | 22.1 | 74822.9 | 12617 | 1.8 | 4.3 | 3.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 08:12 | Normal | 533.1 | 552.7 | 536.5 | 6.4 | 3.8 | 1.3 | 137.4 | 137.3 | 137.7 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 60.11 | 59.86 | 59.98 | 5751 | 1 | 23.1 | 74823.3 | 12617 | 2 | 4.5 | 3.7 | 0 | 1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 08:17 | Normal | 558.5 | 548 | 558.1 | 6.5 | 4 | 1.8 | 137.6 | 137.5 | 137.9 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 59.95 | 60.02 | 60.04 | 6400 | 1 | 24.1 | 74823.8 | 12617 | 2.1 | 4.5 | 3.8 | 0 | 1.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 08:22 | Normal | 550.1 | 547.3 | 555.4 | 6.8 | 4.1 | 2.5 | 137.6 | 137.6 | 137.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 59.88 | 59.99 | 60.02 | 6933 | 1 | 25.3 | 74824.4 | 12617 | 2.2 | 4.6 | 4 | 0 | 2.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 08:27 | Normal | 547.1 | 545.3 | 559.1 | 7 | 4.2 | 2.8 | 137.4 | 137.3 | 137.6 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 60.06 | 60.03 | 59.97 | 7271 | 1 | 26.6 | 74825 | 12617 | 2.3 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 2.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 08:32 | Normal | 548.2 | 545.8 | 560.1 | 7.2 | 4.3 | 2.9 | 137.5 | 137.4 | 137.6 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 60.05 | 60.14 | 59.96 | 7516 | 1 | 27.7 | 74825.6 | 12617 | 2.4 | 4.9 | 4.2 | 0 | 2.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 08:37 | Normal | 544 | 538.1 | 547.9 | 7.5 | 4.5 | 3.1 | 137.5 | 137.4 | 137.8 | 18.9 | 19 | 19.1 | 59.97 | 59.95 | 60 | 7780 | 1 | 29.2 | 74826.2 | 12617 | 2.5 | 5.1 | 4.4 | 0 | 3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 08:42 | Normal | 540 | 537.8 | 552.1 | 7.8 | 4.6 | 3.2 | 137.7 | 137.6 | 138 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 59.95 | 59.91 | 59.99 | 8027 | 1 | 29.8 | 74826.9 | 12617 | 2.6 | 5.3 | 4.5 | 0 | 3.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 08:47 | Normal | 539.8 | 535.1 | 555.8 | 8 | 4.8 | 3.3 | 137.8 | 137.6 | 138 | 20 | 20.2 | 20.1 | 60.03 | 59.95 | 60.05 | 8240 | 1 | 30.4 | 74827.6 | 12617 | 2.6 | 5.3 | 4.7 | 0 | 3.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 08:52 | Normal | 541.1 | 537.7 | 558.6 | 8.1 | 4.8 | 3.5 | 137.8 | 137.7 | 138.1 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 8428 | 1 | 31.5 | 74828.3 | 12617 | 2.7 | 5.4 | 4.8 | 0 | 3.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 08:57 | Normal | 541 | 532 | 558.5 | 8.3 | 5 | 3.6 | 137.8 | 137.7 | 138.1 | 20.9 | 21.2 | 21.1 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 8645 | 1 | 32.1 | 74829 | 12618 | 2.8 | 5.5 | 4.9 | 0 | 3.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 09:02 | Normal | 538.5 | 531.5 | 556.8 | 8.5 | 5.1 | 3.7 | 137.9 | 137.7 | 138.2 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 59.96 | 59.98 | 60.02 | 8821 | 1 | 32.7 | 74829.7 | 12618 | 2.8 | 5.6 | 5 | 0 | 3.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 09:07 | Normal | 540.3 | 523.4 | 553.5 | 8.6 | 5.3 | 3.8 | 138 | 137.8 | 138.3 | 21.7 | 22 | 22.1 | 60.05 | 59.97 | 60.13 | 9016 | 1 | 33.9 | 74830.5 | 12618 | 3 | 5.6 | 5.1 | 0 | 3.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 09:12 | Normal | 539.5 | 530 | 550.5 | 8.8 | 5.3 | 4 | 138 | 137.9 | 138.3 | 22.3 | 22.6 | 22.4 | 60.08 | 60.02 | 60.04 | 9221 | 1 | 34.9 | 74831.2 | 12618 | 3.1 | 5.8 | 5.2 | 0 | 3.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 09:17 | Normal | 495.4 | 526.1 | 547.6 | 11 | 5.5 | 4.1 | 138.2 | 138 | 138.5 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 59.96 | 59.94 | 59.99 | 10061 | 1 | 36.2 | 74832 | 12618 | 5 | 6.1 | 5.3 | 0 | 4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 09:22 | Normal | 497.3 | 525.9 | 546.1 | 11.1 | 5.5 | 4.2 | 138.1 | 138.1 | 138.6 | 24.7 | 25 | 24.9 | 59.95 | 60.01 | 59.98 | 10259 | 1 | 37.1 | 74832.9 | 12618 | 5 | 6.3 | 5.4 | 0 | 4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 09:27 | Normal | 492.5 | 519.6 | 544.8 | 11.5 | 5.6 | 4.3 | 138.3 | 138.2 | 138.6 | 25.3 | 25.6 | 25.4 | 60.09 | 60.06 | 59.99 | 10435 | 1 | 37.6 | 74833.7 | 12618 | 5.1 | 6.4 | 5.5 | 0 | 4.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 09:32 | Normal | 490.2 | 522.3 | 541.6 | 11.6 | 5.7 | 4.5 | 138.3 | 138.2 | 138.6 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 59.98 | 60.06 | 60.01 | 10566 | 1 | 38.5 | 74834.6 | 12618 | 5.2 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 09:37 | Normal | 490.6 | 513.1 | 535 | 11.7 | 5.8 | 4.6 | 138.3 | 138.3 | 138.6 | 25.7 | 26 | 26 | 60.09 | 60.08 | 60.06 | 10692 | 1 | 39.3 | 74835.5 | 12618 | 5.2 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 09:42 | Normal | 513.8 | 514 | 535.5 | 11.8 | 5.9 | 4.7 | 138.4 | 138.3 | 138.7 | 26.7 | 27 | 27 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 11117 | 1 | 40.3 | 74836.4 | 12618 | 5.4 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 09:47 | Normal | 525.1 | 518.5 | 535.6 | 11.9 | 5.9 | 4.8 | 138.4 | 138.4 | 138.8 | 27.2 | 27.6 | 27.4 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 11302 | 1 | 41 | 74837.3 | 12618 | 5.5 | 6.5 | 5.7 | 0.1 | 4.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 09:52 | Normal | 560.5 | 557.6 | 578.8 | 8.8 | 4 | 2.8 | 137.9 | 137.7 | 138.3 | 20.1 | 20.4 | 20.3 | 60.14 | 59.92 | 59.98 | 8594 | 1 | 41.5 | 74838.3 | 12618 | 4.1 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 2.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 09:57 | Normal | 534.6 | 532.5 | 554.9 | 11.5 | 5.5 | 4.3 | 138.3 | 138.3 | 138.8 | 26.4 | 26.7 | 26.6 | 59.92 | 60.01 | 59.94 | 11048 | 1 | 40.9 | 74839.2 | 12619 | 5.4 | 6.2 | 5.4 | 0.1 | 4.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 10:02 | Normal | 554.6 | 555.1 | 574.5 | 9 | 4 | 2.7 | 137.9 | 137.7 | 138.3 | 20.3 | 20.6 | 20.5 | 60.2 | 60.04 | 60.05 | 7398 | 1 | 41.1 | 74840.1 | 12619 | 4.2 | 4.9 | 3.9 | 0.1 | 2.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 10:07 | Normal | 509 | 498.5 | 525.6 | 12.8 | 6.4 | 5.1 | 138.4 | 138.4 | 138.7 | 28.7 | 29 | 29 | 60.04 | 60.05 | 60.01 | 11930 | 1 | 40.9 | 74841 | 12619 | 6 | 7 | 6.2 | 0.1 | 5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 10:12 | Normal | 506.2 | 499.7 | 521.7 | 13 | 6.4 | 5.3 | 138.4 | 138.5 | 138.8 | 28.9 | 29.2 | 29.2 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 12031 | 1 | 40.7 | 74842 | 12619 | 6.1 | 7 | 6.3 | 0.1 | 5.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 10:17 | Normal | 508 | 503.4 | 521 | 13 | 6.4 | 5.3 | 138.3 | 138.4 | 138.9 | 28.9 | 29.3 | 29.3 | 60.02 | 60 | 60 | 12067 | 1 | 40.5 | 74843 | 12619 | 6.1 | 7 | 6.2 | 0.1 | 5.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 10:22 | Normal | 531.2 | 536 | 551.5 | 12.1 | 5.5 | 4.5 | 138.2 | 138.3 | 138.8 | 27.4 | 27.7 | 27.4 | 59.96 | 59.91 | 60.05 | 11722 | 1 | 40.4 | 74844 | 12619 | 5.7 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 4.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 10:27 | Normal | 526.6 | 523 | 538.5 | 12.3 | 6 | 5.1 | 138.2 | 138.5 | 138.8 | 28.5 | 28.7 | 28.8 | 60 | 59.98 | 60.01 | 11590 | 1 | 39.7 | 74845 | 12619 | 5.8 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 4.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 10:32 | Normal | 529.1 | 518.3 | 540.5 | 12.1 | 6.1 | 5 | 138.2 | 138.4 | 138.8 | 28.3 | 28.6 | 28.4 | 59.98 | 59.98 | 59.93 | 11781 | 1 | 39.5 | 74845.9 | 12619 | 5.7 | 6.5 | 6 | 0.1 | 4.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 10:37 | Normal | 548.1 | 541.4 | 566.6 | 10.1 | 5 | 3.3 | 137.8 | 137.9 | 138.4 | 23.4 | 23.5 | 23.7 | 60.04 | 59.99 | 59.88 | 9398 | 1 | 39 | 74846.7 | 12619 | 4.8 | 5.5 | 4.9 | 0.1 | 3.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 10:42 | Normal | 554.7 | 549.6 | 578.8 | 9 | 4.3 | 1.8 | 137.5 | 137.5 | 138.1 | 19.1 | 19.4 | 19.2 | 59.91 | 60.12 | 59.99 | 8143 | 1 | 38.5 | 74847.6 | 12619 | 4.1 | 4.8 | 4.2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 10:47 | Normal | 536.7 | 537.3 | 562.4 | 11 | 5.1 | 3.1 | 138.1 | 138 | 138.5 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 60.1 | 59.98 | 59.99 | 9065 | 1 | 38.5 | 74848.4 | 12619 | 5.2 | 5.9 | 5 | 0.1 | 3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 10:52 | Normal | 542.1 | 544 | 551.8 | 10.6 | 4.7 | 4.2 | 138.1 | 138.2 | 138.4 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 60.01 | 60.13 | 60.05 | 10444 | 1 | 38.3 | 74849.3 | 12619 | 5 | 5.8 | 4.6 | 0.1 | 4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 10:57 | Normal | 546.3 | 552 | 558.8 | 10.3 | 4 | 3.8 | 137.9 | 137.9 | 138.3 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 60 | 60.02 | 59.96 | 8860 | 1 | 38.4 | 74850.2 | 12620 | 4.8 | 5.6 | 3.9 | 0.1 | 3.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 11:02 | Normal | 530.1 | 539.3 | 544 | 12.1 | 5 | 4.9 | 138.3 | 138.2 | 138.9 | 27.1 | 27.5 | 27.4 | 60.04 | 60.11 | 60.03 | 10473 | 1 | 38.2 | 74851.1 | 12620 | 5.8 | 6.5 | 4.9 | 0.1 | 4.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 11:07 | Normal | 544.1 | 555 | 552.1 | 10.5 | 3.5 | 4.3 | 137.9 | 137.8 | 138.3 | 23.2 | 23.3 | 23.3 | 60.07 | 60.04 | 59.98 | 8910 | 1 | 38 | 74852 | 12620 | 5 | 5.6 | 3.3 | 0.1 | 4.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 11:12 | Normal | 531.4 | 547 | 546.4 | 11.9 | 4.2 | 4.6 | 138 | 138.2 | 138.6 | 25.6 | 25.8 | 25.7 | 60.07 | 60.08 | 60.09 | 10999 | 1 | 38.3 | 74852.9 | 12620 | 5.6 | 6.4 | 4.1 | 0.1 | 4.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 11:17 | Normal | 502.8 | 495.2 | 507.7 | 13.8 | 6.6 | 6.1 | 138.5 | 138.4 | 138.8 | 30.7 | 31 | 30.9 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 12743 | 1 | 38.4 | 74853.9 | 12620 | 6.5 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 11:22 | Normal | 546.1 | 543.7 | 555.9 | 10 | 4.5 | 3.9 | 138 | 137.8 | 138.3 | 23.3 | 23.5 | 23.5 | 60.1 | 59.93 | 60.04 | 8485 | 1 | 38.6 | 74854.8 | 12620 | 4.7 | 5.4 | 4.4 | 0 | 3.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 11:27 | Normal | 536.4 | 534.4 | 543.9 | 11.6 | 5.3 | 4.9 | 138.3 | 138.3 | 138.7 | 27 | 27.2 | 27.1 | 60.02 | 59.94 | 59.98 | 11499 | 1 | 38.3 | 74855.7 | 12620 | 5.5 | 6.2 | 5.2 | 0.1 | 4.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 11:32 | Normal | 541.9 | 539.6 | 551.2 | 10.5 | 4.9 | 4.1 | 138 | 137.9 | 138.5 | 24.5 | 24.7 | 24.6 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 8897 | 1 | 38.4 | 74856.6 | 12620 | 4.9 | 5.6 | 4.8 | 0 | 4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 11:37 | Normal | 526.1 | 546 | 529.5 | 12.2 | 4.3 | 5.5 | 138.1 | 138.2 | 138.5 | 27 | 27.3 | 27.1 | 59.93 | 60 | 59.95 | 10601 | 1 | 38.3 | 74857.6 | 12620 | 5.8 | 6.5 | 4.1 | 0.1 | 5.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 11:42 | Normal | 537.3 | 544.2 | 542.4 | 11 | 4.4 | 4.9 | 138.1 | 138 | 138.5 | 25.1 | 25.3 | 25.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 10781 | 1 | 38.2 | 74858.5 | 12620 | 5.2 | 5.9 | 4.3 | 0.1 | 4.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 11:47 | Normal | 495.5 | 476.3 | 514.8 | 13.8 | 6.8 | 6 | 138.5 | 138.6 | 138.9 | 30.2 | 30.6 | 30.5 | 60.03 | 59.98 | 60 | 12579 | 1 | 38.4 | 74859.4 | 12620 | 6.5 | 7.4 | 6.6 | 0.1 | 5.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 11:52 | Normal | 537.6 | 553.5 | 559.8 | 11.2 | 3.6 | 3.5 | 137.9 | 137.9 | 138.3 | 23 | 23.3 | 23.3 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 9984 | 1 | 38.4 | 74860.4 | 12620 | 5.3 | 6 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 11:57 | Normal | 519.8 | 534.4 | 541 | 12.8 | 5.1 | 4.8 | 138.3 | 138.2 | 138.7 | 27.5 | 27.8 | 27.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 11026 | 1 | 38.8 | 74861.3 | 12621 | 6.1 | 6.8 | 5 | 0.1 | 4.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 12:02 | Normal | 506.6 | 479.7 | 535.6 | 13.6 | 6.7 | 5 | 138.5 | 138.4 | 138.9 | 29.4 | 29.7 | 29.7 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 12213 | 1 | 38.6 | 74862.2 | 12621 | 6.4 | 7.3 | 6.6 | 0.1 | 4.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 12:07 | Normal | 516.4 | 523.5 | 514.3 | 13.2 | 5.9 | 5.6 | 138.5 | 138.4 | 138.9 | 29.5 | 29.9 | 29.7 | 60 | 60.03 | 60.01 | 12103 | 1 | 38.9 | 74863.1 | 12621 | 6.3 | 7.1 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 12:12 | Normal | 548.3 | 539.1 | 528.3 | 9.8 | 5 | 4.7 | 137.8 | 137.9 | 138.4 | 24.3 | 24.5 | 24.5 | 60.06 | 59.93 | 59.91 | 10220 | 1 | 38.7 | 74864 | 12621 | 4.6 | 5.3 | 4.8 | 0.1 | 4.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 12:17 | Normal | 529.5 | 514 | 509.1 | 12 | 5.9 | 5.7 | 138.3 | 138.5 | 138.9 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 11500 | 1 | 39 | 74864.9 | 12621 | 5.6 | 6.4 | 5.7 | 0.1 | 5.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 12:22 | Normal | 528.8 | 504.5 | 518.1 | 11.8 | 6.1 | 5.2 | 138.2 | 138.1 | 138.7 | 27.9 | 28.2 | 28.1 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 11515 | 1 | 38.9 | 74865.9 | 12621 | 5.6 | 6.3 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 12:27 | Normal | 501.8 | 509.8 | 495.1 | 13.2 | 6 | 6.1 | 138.3 | 138.2 | 138.8 | 29.3 | 29.7 | 29.5 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 12190 | 1 | 39.2 | 74866.9 | 12621 | 6.2 | 7.1 | 5.8 | 0.1 | 6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 12:32 | Normal | 502.8 | 487.3 | 494.5 | 13.1 | 6.3 | 6.2 | 138.3 | 138.2 | 138.8 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 59.97 | 59.98 | 60.03 | 12246 | 1 | 38.9 | 74867.9 | 12621 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 6.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 12:37 | Normal | 507.8 | 480.9 | 493.1 | 12.8 | 6.3 | 6.1 | 138.3 | 138.2 | 138.7 | 29.1 | 29.4 | 29.3 | 60.02 | 60.04 | 60 | 12085 | 1 | 38.9 | 74868.9 | 12621 | 6.1 | 6.9 | 6.1 | 0.1 | 6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 12:42 | Normal | 505.8 | 519.9 | 512.3 | 12.8 | 5.6 | 5.6 | 138.2 | 138.2 | 138.6 | 28.3 | 28.6 | 28.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 11794 | 1 | 39.1 | 74869.9 | 12621 | 6 | 6.9 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 12:47 | Normal | 504.1 | 500.5 | 510.1 | 12.6 | 5.6 | 5.3 | 138.1 | 138.2 | 138.6 | 27.4 | 27.8 | 27.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11402 | 1 | 39 | 74870.8 | 12621 | 5.9 | 6.8 | 5.5 | 0.1 | 5.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 12:52 | Normal | 509.3 | 481.3 | 484.1 | 12.4 | 6 | 6 | 138.2 | 138.1 | 138.7 | 27.9 | 28.3 | 28.2 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 11617 | 1 | 39.1 | 74871.8 | 12621 | 5.8 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 5.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 12:57 | Normal | 504.1 | 477.5 | 484.3 | 12.4 | 6 | 6 | 138.2 | 138.2 | 138.7 | 27.6 | 28.1 | 27.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11504 | 1 | 38.9 | 74872.8 | 12622 | 5.8 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 5.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 13:02 | Normal | 507.9 | 472.1 | 478.5 | 12.1 | 6 | 5.9 | 138.2 | 138.1 | 138.7 | 27.3 | 27.6 | 27.6 | 59.98 | 59.98 | 60 | 11356 | 1 | 38.7 | 74873.7 | 12622 | 5.7 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 5.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 13:07 | Normal | 502.7 | 502.3 | 469 | 12.1 | 5.6 | 5.8 | 138.2 | 138 | 138.7 | 26.9 | 27.1 | 27 | 60 | 59.99 | 60.05 | 11129 | 1 | 39 | 74874.7 | 12622 | 5.6 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 5.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 13:12 | Normal | 506.7 | 471.4 | 466.8 | 11.8 | 5.8 | 5.8 | 137.9 | 138 | 138.6 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 60 | 59.95 | 59.95 | 10969 | 1 | 38.6 | 74875.6 | 12622 | 5.5 | 6.3 | 5.6 | 0.1 | 5.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 13:17 | Normal | 507.7 | 476.5 | 469.5 | 11.6 | 5.6 | 5.7 | 137.9 | 137.9 | 138.5 | 26 | 26.3 | 26.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 10785 | 1 | 38.5 | 74876.5 | 12622 | 5.4 | 6.3 | 5.5 | 0.1 | 5.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 13:22 | Normal | 505.5 | 488.8 | 464.7 | 11.4 | 5.5 | 5.7 | 137.8 | 137.8 | 138.3 | 25.7 | 26 | 25.9 | 60.01 | 60 | 59.99 | 10645 | 1 | 38.9 | 74877.4 | 12622 | 5.3 | 6.1 | 5.4 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 13:27 | Normal | 505.4 | 487.1 | 468.8 | 11.3 | 5.5 | 5.6 | 137.9 | 137.9 | 138.4 | 25.5 | 25.9 | 25.7 | 60.01 | 60 | 60 | 10586 | 1 | 38.6 | 74878.3 | 12622 | 5.3 | 6.1 | 5.4 | 0.1 | 5.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 13:32 | Normal | 511.9 | 499.5 | 469.1 | 11 | 5.3 | 5.5 | 137.9 | 137.8 | 138.4 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 59.97 | 60.02 | 60 | 10423 | 1 | 38.3 | 74879.1 | 12622 | 5.1 | 5.9 | 5.2 | 0 | 5.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 13:37 | Normal | 510 | 497.5 | 469.5 | 10.8 | 5.3 | 5.5 | 138.1 | 138.1 | 138.4 | 24.7 | 25.1 | 25.1 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 10284 | 1 | 38.7 | 74880 | 12622 | 5.1 | 5.9 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 13:42 | Normal | 509.4 | 491.3 | 463.3 | 10.6 | 5.3 | 5.5 | 138.2 | 137.8 | 138.3 | 24.2 | 24.5 | 24.5 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 10059 | 1 | 38.8 | 74880.9 | 12622 | 5 | 5.8 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 13:47 | Normal | 509.6 | 503.5 | 468.7 | 10.3 | 5 | 5.1 | 138.1 | 137.9 | 138.2 | 23.5 | 23.8 | 23.8 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 9769 | 1 | 39 | 74881.7 | 12622 | 4.8 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 13:52 | Normal | 515.6 | 511.1 | 449.3 | 10 | 4.7 | 5.2 | 137.7 | 137.7 | 138.1 | 23 | 23.3 | 23.3 | 59.98 | 60.02 | 60.03 | 9539 | 1 | 39.1 | 74882.5 | 12622 | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 0 | 5.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 13:57 | Normal | 506.1 | 487.6 | 449.1 | 10 | 4.8 | 5.1 | 137.7 | 137.6 | 138 | 22.4 | 22.8 | 22.7 | 59.96 | 59.93 | 59.98 | 9305 | 1 | 39.3 | 74883.3 | 12623 | 4.6 | 5.4 | 4.7 | 0.1 | 5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 14:02 | Normal | 514.3 | 492 | 452.1 | 9.7 | 4.7 | 5.1 | 137.7 | 137.5 | 138.1 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9148 | 1 | 39.1 | 74884 | 12623 | 4.5 | 5.3 | 4.6 | 0.1 | 4.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 14:07 | Normal | 516.8 | 494 | 446 | 9.5 | 4.6 | 4.9 | 137.7 | 137.5 | 138.1 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 8830 | 1 | 38.9 | 74884.8 | 12623 | 4.3 | 5.1 | 4.5 | 0.1 | 4.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 14:12 | Normal | 518.3 | 497.3 | 440.3 | 9.1 | 4.5 | 4.9 | 137.8 | 137.4 | 137.9 | 21 | 21.3 | 21.1 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 8657 | 1 | 39.2 | 74885.5 | 12623 | 4.2 | 5 | 4.3 | 0.1 | 4.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 14:17 | Normal | 513.3 | 495.7 | 440.2 | 9 | 4.3 | 4.8 | 137.7 | 137.5 | 138 | 20.3 | 20.6 | 20.5 | 59.91 | 59.95 | 59.94 | 8411 | 1 | 39.2 | 74886.2 | 12623 | 4.1 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 4.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 14:22 | Normal | 514.4 | 498.3 | 444.5 | 8.7 | 4.2 | 4.6 | 137.4 | 137.4 | 138 | 19.9 | 20.2 | 20 | 59.91 | 59.96 | 59.92 | 8211 | 1 | 38.8 | 74886.9 | 12623 | 4 | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 4.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 14:27 | Normal | 522.3 | 498.2 | 440.6 | 8.3 | 4.1 | 4.6 | 137.4 | 137.5 | 138.1 | 19.4 | 19.6 | 19.6 | 59.94 | 60.13 | 60.04 | 8015 | 1 | 38.8 | 74887.6 | 12623 | 3.8 | 4.6 | 4 | 0.1 | 4.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 14:32 | Normal | 520.7 | 503.8 | 445.8 | 8.1 | 3.9 | 4.3 | 137.5 | 137.4 | 137.8 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 60.01 | 60.06 | 60.01 | 7681 | 1 | 38.8 | 74888.3 | 12623 | 3.7 | 4.5 | 3.8 | 0 | 4.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 14:37 | Normal | 517.9 | 494 | 427.3 | 7.8 | 3.8 | 4.3 | 137.2 | 137.2 | 137.6 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 7425 | 1 | 39 | 74888.9 | 12623 | 3.6 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 4.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 14:42 | Normal | 523.1 | 499.8 | 430 | 7.5 | 3.6 | 4.2 | 137.2 | 137.1 | 137.5 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 59.96 | 60 | 59.94 | 7188 | 1 | 39.2 | 74889.5 | 12623 | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 0.1 | 4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 14:47 | Normal | 521 | 503 | 434.1 | 7.3 | 3.5 | 4.1 | 137.1 | 136.9 | 137.4 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 6964 | 1 | 39.1 | 74890.1 | 12623 | 3.3 | 4 | 3.3 | 0.1 | 3.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 14:52 | Normal | 524.6 | 506.5 | 415.3 | 7 | 3.3 | 4 | 136.9 | 137.1 | 137.4 | 16 | 16.3 | 16.2 | 60.03 | 60.08 | 60.01 | 6550 | 1 | 39.1 | 74890.6 | 12623 | 3.1 | 3.8 | 3.2 | 0.1 | 3.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 14:57 | Normal | 522.1 | 507.1 | 414 | 6.7 | 3.1 | 3.9 | 137.3 | 137.3 | 137.8 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 59.92 | 59.9 | 59.93 | 6361 | 1 | 39.1 | 74891.2 | 12624 | 3 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 15:02 | Normal | 523.4 | 506.1 | 412.9 | 6.3 | 3 | 3.8 | 137.4 | 137.1 | 137.6 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 6047 | 1 | 39 | 74891.7 | 12624 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 0.1 | 3.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 15:07 | Normal | 524.2 | 505.5 | 404.1 | 6.1 | 2.8 | 3.6 | 137.4 | 137.2 | 137.7 | 13.8 | 14 | 13.9 | 60.02 | 60.05 | 60.08 | 5701 | 1 | 38.9 | 74892.2 | 12624 | 2.7 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 3.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 15:12 | Normal | 524.3 | 495.6 | 399.7 | 5.8 | 2.6 | 3.5 | 137.1 | 136.9 | 137.5 | 13 | 13.3 | 13.2 | 59.91 | 59.93 | 59.93 | 5395 | 1 | 38.8 | 74892.6 | 12624 | 2.6 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 15:17 | Normal | 528.3 | 480.3 | 413.5 | 5.5 | 2.6 | 3.1 | 137 | 136.7 | 137.4 | 12.3 | 12.6 | 12.5 | 59.91 | 59.93 | 59.87 | 5079 | 1 | 38.7 | 74893.1 | 12624 | 2.4 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 15:22 | Normal | 528.3 | 483.5 | 390.2 | 5.1 | 2.4 | 3.2 | 137 | 136.8 | 137.4 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 4806 | 1 | 38.1 | 74893.5 | 12624 | 2.3 | 3 | 2.3 | 0 | 3.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 15:27 | Normal | 530.5 | 481.3 | 376 | 4.9 | 2.3 | 3.1 | 136.8 | 136.6 | 137.2 | 10.8 | 11.1 | 11 | 59.98 | 59.99 | 60.03 | 4452 | 1 | 37.7 | 74893.9 | 12624 | 2.1 | 2.8 | 2.1 | 0 | 2.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 15:32 | Normal | 529.1 | 483.3 | 375.3 | 4.6 | 2.1 | 3 | 136.7 | 136.6 | 137.1 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 60.04 | 60.08 | 60.07 | 4154 | 1 | 37.3 | 74894.2 | 12624 | 2 | 2.6 | 2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 15:37 | Normal | 528.7 | 482.3 | 380.1 | 4.3 | 2 | 2.7 | 136.4 | 136.3 | 136.8 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 59.98 | 60 | 59.96 | 3859 | 1 | 36.4 | 74894.6 | 12624 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 15:42 | Normal | 532.5 | 482.5 | 345.8 | 3.8 | 1.8 | 2.7 | 136.3 | 136 | 136.8 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 59.98 | 59.97 | 59.94 | 3516 | 1 | 35.5 | 74894.9 | 12624 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 15:47 | Normal | 532.5 | 475.1 | 349.5 | 3.6 | 1.6 | 2.5 | 136.4 | 136.1 | 136.7 | 7.9 | 8 | 8 | 60.07 | 59.99 | 60.04 | 3209 | 1 | 34.8 | 74895.2 | 12624 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 15:52 | Normal | 532.5 | 474.6 | 349.4 | 3.3 | 1.5 | 2.5 | 136.1 | 135.9 | 136.5 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 2937 | 1 | 34.4 | 74895.4 | 12624 | 1.3 | 2 | 1.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 15:57 | Normal | 532.7 | 472.4 | 373.7 | 3 | 1.3 | 1.9 | 135.9 | 135.7 | 136.3 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 59.95 | 59.95 | 59.92 | 2557 | 1 | 34 | 74895.6 | 12625 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 16:02 | Normal | 528.6 | 454.2 | 351.2 | 2.7 | 1.2 | 2.1 | 135.8 | 135.6 | 136.4 | 5.9 | 6.1 | 6 | 60.05 | 60 | 60.13 | 2372 | 1 | 33.6 | 74895.9 | 12625 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 16:07 | Normal | 532.7 | 454.2 | 335.8 | 2.4 | 1.1 | 2 | 135.4 | 135.3 | 136 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.92 | 59.94 | 59.99 | 2099 | 1 | 33 | 74896 | 12625 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 16:12 | Normal | 532.6 | 443.1 | 316.1 | 2.1 | 1 | 1.9 | 135.5 | 135.1 | 135.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 1805 | 1 | 32.3 | 74896.2 | 12625 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 16:17 | Normal | 531.5 | 418.6 | 403.3 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | 135.2 | 135 | 135.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1430 | 1 | 32.4 | 74896.3 | 12625 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 16:22 | Normal | 531.2 | 392.3 | 387.3 | 1.6 | 0.8 | 1 | 135.2 | 134.8 | 135.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60 | 59.98 | 59.97 | 1200 | 1 | 35 | 74896.4 | 12625 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 16:27 | Normal | 526.7 | 392.4 | 382.3 | 1.4 | 0.6 | 1 | 135.1 | 134.6 | 135.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 991 | 1 | 36.7 | 74896.5 | 12625 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 16:32 | Normal | 529.3 | 349.4 | 401.2 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 134.9 | 134.4 | 135.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 798 | 1 | 37.4 | 74896.6 | 12625 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 16:37 | Normal | 533.3 | 199.7 | 393.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 134.6 | 134.4 | 134.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 524 | 1 | 37.6 | 74896.7 | 12625 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 16:42 | Normal | 514.5 | 200 | 385.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 134.4 | 134.2 | 134.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 397 | 1 | 37.5 | 74896.7 | 12625 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 16:47 | Normal | 497.3 | 200 | 305.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 134.5 | 134.2 | 134.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 60.02 | 210 | 1 | 37.3 | 74896.7 | 12625 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 16:52 | Normal | 495.2 | 200 | 199.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 134.5 | 134.1 | 134.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 157 | 1 | 37 | 74896.7 | 12625 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 16:57 | Normal | 484.3 | 199.8 | 198.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 134 | 134.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 114 | 1 | 36.6 | 74896.8 | 12626 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 17:02 | Normal | 471 | 200 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 134 | 134.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 85 | 1 | 36.2 | 74896.8 | 12626 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 17:07 | Normal | 420.2 | 200.6 | 200.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.4 | 134 | 134.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 64 | 1 | 35.8 | 74896.8 | 12626 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 17:12 | Normal | 455.9 | 198.7 | 198.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 134.3 | 133.8 | 134.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.92 | 59.97 | 39 | 1 | 35.3 | 74896.8 | 12626 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 17:17 | Normal | 375.1 | 200.2 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 133.7 | 134.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 19 | 1 | 34.8 | 74896.8 | 12626 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 17:22 | Normal | 312.1 | 278.1 | 241.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.5 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 3 | 1 | 34.3 | 74896.8 | 12626 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 17:27 | Normal | 475.5 | 407.2 | 417.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.5 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 0 | 1 | 33.9 | 74896.8 | 12626 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 17:32 | Normal | 396.8 | 336.6 | 391.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.4 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 33.4 | 74896.8 | 12626 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 17:37 | Normal | 422.3 | 419.9 | 410.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.3 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 33 | 74896.8 | 12626 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 17:42 | Normal | 349.5 | 338.5 | 321.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.9 | 133.4 | 133.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 32.5 | 74896.8 | 12626 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-10 17:47 | Normal | 261.1 | 199.6 | 280.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.2 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 31.9 | 74896.8 | 12626 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0