## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-12 05:55 | Normal | 386.2 | 302.3 | 458.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.5 | 134 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 3.2 | 74973.2 | 12638 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 06:00 | Normal | 402 | 481.5 | 431.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.4 | 134 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.96 | 0 | 1 | 5.8 | 74973.2 | 12638 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 06:05 | Normal | 486.1 | 447 | 537 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.4 | 134.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 59.97 | 59.96 | 60.11 | 0 | 1 | 7.8 | 74973.2 | 12638 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 06:10 | Normal | 476.7 | 546.9 | 425.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.5 | 134.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 59.94 | 59.92 | 59.95 | 32 | 1 | 9.4 | 74973.2 | 12638 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 06:15 | Normal | 517 | 511.5 | 292.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.4 | 134.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.04 | 59.94 | 59.94 | 145 | 1 | 10.7 | 74973.2 | 12639 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 06:20 | Normal | 532.2 | 420.5 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 134 | 133.5 | 134.1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.92 | 59.91 | 60 | 224 | 1 | 11.7 | 74973.2 | 12639 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 06:25 | Normal | 543.5 | 390 | 295.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 133.7 | 134.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 338 | 1 | 12.6 | 74973.2 | 12639 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 06:30 | Normal | 548.3 | 322.5 | 484 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 133.7 | 134.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 473 | 1 | 13.5 | 74973.3 | 12639 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 06:35 | Normal | 544.1 | 312.4 | 478 | 1 | 0.6 | 0.5 | 134 | 133.8 | 134.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 566 | 1 | 14.4 | 74973.3 | 12639 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 06:40 | Normal | 547.6 | 409.5 | 496.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.2 | 133.8 | 134.5 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 732 | 1 | 15.3 | 74973.4 | 12639 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 06:45 | Normal | 556.7 | 489.3 | 517.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.4 | 133.9 | 134.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 855 | 1 | 16.2 | 74973.4 | 12639 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 06:50 | Normal | 559.2 | 490.5 | 523.9 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 134.4 | 134 | 134.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 940 | 1 | 17 | 74973.5 | 12639 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 06:55 | Normal | 563.4 | 549 | 518.2 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 134.3 | 134 | 134.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 1093 | 1 | 17.8 | 74973.6 | 12639 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 07:00 | Normal | 577 | 573.4 | 528.8 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 134.4 | 134.1 | 134.7 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 59.99 | 59.94 | 59.99 | 1224 | 1 | 18.6 | 74973.7 | 12639 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 07:05 | Normal | 566 | 577.5 | 551.3 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 134.4 | 134.1 | 134.7 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1402 | 1 | 19.3 | 74973.8 | 12639 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 07:10 | Normal | 573 | 580.5 | 551 | 1.8 | 1 | 0.8 | 134.4 | 134.1 | 134.6 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 1643 | 1 | 12.9 | 74973.9 | 12639 | 0.5 | 1.3 | 1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 07:15 | Normal | 574.5 | 561.6 | 547.1 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 134.4 | 134.1 | 134.8 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1845 | 1 | 11.9 | 74974.1 | 12640 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 07:20 | Normal | 575.2 | 570.5 | 537.1 | 2 | 1.3 | 1 | 134.4 | 134.2 | 134.7 | 4.9 | 5.1 | 5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1973 | 1 | 13.1 | 74974.2 | 12640 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 07:25 | Normal | 582 | 572.5 | 541.9 | 2.1 | 1.5 | 1 | 134.6 | 134.4 | 134.9 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 2170 | 1 | 15.4 | 74974.4 | 12640 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 07:30 | Normal | 582.3 | 544.4 | 558.3 | 2.3 | 1.9 | 1 | 134.6 | 134.5 | 135 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.03 | 59.99 | 60.04 | 2484 | 1 | 17.1 | 74974.6 | 12640 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 07:35 | Normal | 581.7 | 550.1 | 562.6 | 2.6 | 2.2 | 1 | 134.7 | 134.7 | 135 | 6.9 | 7 | 7 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 2753 | 1 | 18.8 | 74974.8 | 12640 | 0.6 | 2 | 2.1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 07:40 | Normal | 569.5 | 546.1 | 542 | 3 | 2.2 | 1 | 134.8 | 134.6 | 135.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 2961 | 1 | 19.6 | 74975 | 12640 | 0.6 | 2.3 | 2.1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 07:45 | Normal | 551.7 | 547.5 | 560.6 | 3.1 | 2 | 1.1 | 134.7 | 134.6 | 135 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 59.91 | 60.02 | 60.01 | 3018 | 1 | 20.4 | 74975.3 | 12640 | 0.6 | 2.5 | 2 | 0 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 07:50 | Normal | 555.2 | 549.9 | 564.3 | 3.6 | 2.5 | 1.1 | 134.9 | 134.8 | 135.3 | 8.9 | 9 | 8.9 | 59.99 | 60.03 | 59.97 | 3561 | 1 | 21.4 | 74975.6 | 12640 | 0.7 | 3 | 2.3 | 0 | 0.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 07:55 | Normal | 549.3 | 550.1 | 563.3 | 4.1 | 2.8 | 1.1 | 135.1 | 135.1 | 135.5 | 9.9 | 10 | 10 | 59.97 | 59.94 | 60.15 | 4003 | 1 | 22.4 | 74975.9 | 12640 | 0.7 | 3.4 | 2.8 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 08:00 | Normal | 550 | 555.8 | 572.3 | 4.5 | 3.1 | 1.2 | 135.3 | 135.3 | 135.7 | 11 | 11.1 | 11.1 | 60.07 | 60.13 | 60.1 | 4464 | 1 | 23.5 | 74976.2 | 12640 | 0.7 | 3.8 | 3 | 0 | 1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 08:05 | Normal | 519.6 | 540.7 | 578 | 5.9 | 3.5 | 1.3 | 135.4 | 135.3 | 135.7 | 13 | 13.2 | 13.1 | 60.15 | 59.95 | 60.02 | 5215 | 1 | 24.6 | 74976.6 | 12640 | 1.9 | 4 | 3.3 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 08:10 | Normal | 537.5 | 521.5 | 570 | 5.9 | 3.5 | 1.6 | 135.3 | 135.3 | 135.8 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 60 | 60.11 | 60.14 | 5441 | 1 | 25.8 | 74977 | 12640 | 2 | 4 | 3.3 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 08:15 | Normal | 551.2 | 533.8 | 559.7 | 5.9 | 3.5 | 2.1 | 135.6 | 135.3 | 136 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 60.23 | 60.15 | 60.07 | 5830 | 1 | 26.7 | 74977.5 | 12641 | 2.1 | 3.9 | 3.3 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 08:20 | Normal | 552.8 | 543.6 | 548.1 | 5.3 | 3 | 2.2 | 135.1 | 135.1 | 135.5 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 59.88 | 60.07 | 59.95 | 5396 | 1 | 27.6 | 74978 | 12641 | 1.9 | 3.5 | 3 | 0 | 2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 08:25 | Normal | 543.5 | 531.8 | 546.8 | 6.3 | 3.6 | 2.6 | 135.6 | 135.6 | 135.9 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 60.04 | 60.08 | 60.04 | 6289 | 1 | 28.5 | 74978.5 | 12641 | 2.3 | 4.1 | 3.5 | 0 | 2.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 08:30 | Normal | 543.6 | 538.2 | 546 | 6.7 | 3.8 | 2.8 | 135.8 | 135.6 | 136 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 59.93 | 60 | 60 | 6825 | 1 | 29.5 | 74979 | 12641 | 2.4 | 4.4 | 3.7 | 0 | 2.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 08:35 | Normal | 544.5 | 533.5 | 548.5 | 7.5 | 4.4 | 3.1 | 136.1 | 135.9 | 136.3 | 18.9 | 19.1 | 19.1 | 60.05 | 60.06 | 60 | 7708 | 1 | 30.6 | 74979.6 | 12641 | 2.7 | 4.9 | 4.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 08:40 | Normal | 537.5 | 533 | 544.5 | 8.1 | 4.6 | 3.4 | 136.3 | 136.3 | 136.5 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 60.07 | 60.11 | 59.98 | 8208 | 1 | 32 | 74980.3 | 12641 | 3 | 5.3 | 4.5 | 0 | 3.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 08:45 | Normal | 543.1 | 525.4 | 544 | 7.1 | 4.1 | 3.1 | 136 | 135.9 | 136.3 | 17.8 | 17.9 | 18 | 59.83 | 60.01 | 59.99 | 7237 | 1 | 33.4 | 74980.9 | 12641 | 2.6 | 4.5 | 4 | 0 | 2.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 08:50 | Normal | 536.1 | 531.5 | 539.3 | 7.3 | 4.1 | 3.1 | 136.2 | 136.2 | 136.4 | 17.8 | 18.2 | 18 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7317 | 1 | 34.7 | 74981.6 | 12641 | 2.7 | 4.6 | 4 | 0.1 | 3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 08:55 | Normal | 539.6 | 531.7 | 544.1 | 7.3 | 4.1 | 3.1 | 136.2 | 136.1 | 136.5 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 59.99 | 60.05 | 60.08 | 7436 | 1 | 35.1 | 74982.2 | 12641 | 2.6 | 4.6 | 4 | 0 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 09:00 | Normal | 531.1 | 532.8 | 549.3 | 8.8 | 5 | 3.8 | 136.5 | 136.4 | 137 | 21.8 | 22.1 | 22 | 60.02 | 60.06 | 60.12 | 8872 | 1 | 35.8 | 74982.9 | 12641 | 3.2 | 5.6 | 4.8 | 0 | 3.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 09:05 | Normal | 531.6 | 522.5 | 540.6 | 7.4 | 4.1 | 3.2 | 136.1 | 136.1 | 136.4 | 18 | 18.3 | 18.2 | 60.06 | 59.99 | 60.01 | 7419 | 1 | 36.5 | 74983.5 | 12641 | 2.8 | 4.6 | 4 | 0 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 09:10 | Normal | 489.4 | 527.7 | 544 | 9.4 | 4.5 | 3.5 | 136.3 | 136.2 | 136.9 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 59.95 | 59.93 | 60.06 | 8429 | 1 | 37.2 | 74984.3 | 12641 | 4.1 | 5.3 | 4.4 | 0 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 09:15 | Normal | 499.1 | 527.5 | 533.1 | 9.4 | 4.6 | 3.7 | 136.6 | 136.7 | 137 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 8613 | 1 | 38 | 74985 | 12642 | 4 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 09:20 | Normal | 496.6 | 517.3 | 533.4 | 11.1 | 5.5 | 4.3 | 136.8 | 136.7 | 137.2 | 24.8 | 25.1 | 25 | 60 | 60 | 59.99 | 10151 | 1 | 38.9 | 74985.7 | 12642 | 4.9 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 09:25 | Normal | 490 | 517.9 | 536.1 | 10.6 | 5.2 | 4.1 | 136.7 | 136.6 | 137 | 23.4 | 23.8 | 23.7 | 59.93 | 59.98 | 60.01 | 9649 | 1 | 39.9 | 74986.6 | 12642 | 4.7 | 6 | 5.1 | 0 | 4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 09:30 | Normal | 491.8 | 517.3 | 535.3 | 10.6 | 5.2 | 4.1 | 136.6 | 136.5 | 137 | 23.7 | 24 | 23.8 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 9679 | 1 | 40.7 | 74987.3 | 12642 | 4.7 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 09:35 | Normal | 489.3 | 517.3 | 528.8 | 10.2 | 5 | 4.1 | 136.5 | 136.6 | 136.9 | 22.7 | 22.9 | 22.8 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 9303 | 1 | 41.3 | 74988.1 | 12642 | 4.5 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 09:40 | Normal | 527.3 | 520 | 536.2 | 11.2 | 5.6 | 4.5 | 136.6 | 136.8 | 137.1 | 26.2 | 26.4 | 26.3 | 60 | 60.05 | 59.99 | 10751 | 1 | 41.8 | 74988.9 | 12642 | 5.1 | 6.2 | 5.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 09:45 | Normal | 522.4 | 519.6 | 533.1 | 10.6 | 5.2 | 4.3 | 136.5 | 136.4 | 136.9 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 60 | 60.04 | 60.07 | 10065 | 1 | 41.7 | 74989.7 | 12642 | 4.8 | 5.9 | 5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 09:50 | Normal | 525 | 514 | 533.3 | 12.6 | 6.3 | 5.1 | 137.1 | 137.1 | 137.5 | 29.3 | 29.7 | 29.5 | 60.07 | 60 | 59.99 | 12129 | 1 | 41.5 | 74990.6 | 12642 | 5.8 | 6.9 | 6.1 | 0.1 | 5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 09:55 | Normal | 513.6 | 511.3 | 529.6 | 11.8 | 5.8 | 4.8 | 136.9 | 136.7 | 137.1 | 26.7 | 27 | 27 | 60.09 | 60.04 | 60.04 | 10996 | 1 | 41.5 | 74991.5 | 12642 | 5.4 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 10:00 | Normal | 521.5 | 521 | 513.1 | 11.7 | 5.7 | 5 | 137 | 136.9 | 137.2 | 27.1 | 27.4 | 27.4 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 11088 | 1 | 40.9 | 74992.4 | 12642 | 5.4 | 6.4 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 10:05 | Normal | 511 | 521 | 512.4 | 10.6 | 5.1 | 4.5 | 136.6 | 136.4 | 136.7 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 9919 | 1 | 40.9 | 74993.3 | 12642 | 4.9 | 5.9 | 5 | 0.1 | 4.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 10:10 | Normal | 517.5 | 510.1 | 528.8 | 12.8 | 6.3 | 5.3 | 137.1 | 137.1 | 137.6 | 29.3 | 29.6 | 29.6 | 59.99 | 59.96 | 60.01 | 12134 | 1 | 41 | 74994.2 | 12642 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 10:15 | Normal | 508.8 | 516.9 | 526.5 | 12.3 | 5.8 | 5.1 | 137 | 136.9 | 137.2 | 27.7 | 28 | 27.9 | 59.98 | 60 | 59.93 | 11439 | 1 | 41.1 | 74995.2 | 12643 | 5.6 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 4.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 10:20 | Normal | 516.5 | 509.9 | 526.8 | 12.1 | 6 | 5.1 | 136.9 | 136.8 | 137.1 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 60.01 | 59.91 | 60.02 | 11443 | 1 | 40.6 | 74996.2 | 12643 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 10:25 | Normal | 514.8 | 506.1 | 529.3 | 13.6 | 6.7 | 5.6 | 137.2 | 137.4 | 137.7 | 31.2 | 31.4 | 31.4 | 59.95 | 60 | 60.01 | 12916 | 1 | 40.6 | 74997.1 | 12643 | 6.3 | 7.4 | 6.6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 10:30 | Normal | 519.6 | 517.9 | 527.9 | 13.1 | 6.4 | 5.6 | 137.1 | 137.2 | 137.5 | 30.4 | 30.7 | 30.6 | 59.97 | 60.03 | 60.02 | 12420 | 1 | 40.2 | 74998.1 | 12643 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 5.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 10:35 | Normal | 510.7 | 504.3 | 521.8 | 11.2 | 5.5 | 4.8 | 136.5 | 136.7 | 136.9 | 25.6 | 26 | 25.9 | 60.01 | 60 | 59.98 | 10554 | 1 | 40.1 | 74999.1 | 12643 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 10:40 | Normal | 524 | 501 | 523.3 | 13.3 | 6.8 | 5.8 | 137.1 | 137.2 | 137.7 | 31.3 | 31.7 | 31.6 | 60.06 | 59.96 | 59.99 | 12874 | 1 | 39.9 | 75000 | 12643 | 6.2 | 7.2 | 6.6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 10:45 | Normal | 509.1 | 503.9 | 525.3 | 12.1 | 6 | 5.1 | 137 | 136.9 | 137.3 | 27.7 | 28 | 27.9 | 60.07 | 60.08 | 59.99 | 11382 | 1 | 39.9 | 75001 | 12643 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 10:50 | Normal | 502.3 | 509.5 | 523.2 | 13.9 | 6.6 | 5.8 | 137.2 | 137.3 | 137.7 | 31.2 | 31.5 | 31.4 | 59.94 | 59.98 | 59.99 | 12847 | 1 | 40.2 | 75002 | 12643 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 10:55 | Normal | 503.8 | 506.3 | 516.3 | 13.5 | 6.5 | 5.8 | 137.2 | 137.5 | 137.7 | 30.3 | 30.6 | 30.6 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 12551 | 1 | 40.1 | 75003.1 | 12643 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 11:00 | Normal | 503.5 | 488.1 | 514.4 | 13.6 | 6.8 | 6 | 137.4 | 137.4 | 137.9 | 30.7 | 31 | 30.9 | 60.12 | 60.11 | 60.1 | 12699 | 1 | 40.4 | 75004.1 | 12643 | 6.4 | 7.4 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 11:05 | Normal | 506.6 | 502 | 515.5 | 13.8 | 6.6 | 6 | 137.4 | 137.6 | 138.1 | 31.2 | 31.6 | 31.4 | 60.09 | 60.03 | 60.05 | 12905 | 1 | 40.3 | 75005.1 | 12643 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 5.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 11:10 | Normal | 507.1 | 494 | 515.6 | 14.3 | 7 | 6.3 | 137.7 | 137.8 | 138.2 | 32.4 | 32.8 | 32.7 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 13425 | 1 | 39.8 | 75006.2 | 12643 | 6.7 | 7.7 | 6.9 | 0.1 | 6.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 11:15 | Normal | 509.8 | 492.6 | 523.5 | 13 | 6.5 | 5.7 | 137.2 | 137.3 | 137.7 | 29.7 | 30.1 | 29.9 | 59.99 | 59.98 | 60 | 12183 | 1 | 39.8 | 75007.2 | 12644 | 6.1 | 7 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 11:20 | Normal | 498.3 | 502 | 514.3 | 12.8 | 6.1 | 5.6 | 137.1 | 137.1 | 137.7 | 28.7 | 29 | 28.8 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 11829 | 1 | 40.1 | 75008.2 | 12644 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 11:25 | Normal | 503.1 | 493.1 | 514.3 | 13.6 | 6.6 | 6.1 | 137.3 | 137.3 | 137.9 | 30.8 | 31.2 | 31 | 59.96 | 59.96 | 59.93 | 12746 | 1 | 40.1 | 75009.3 | 12644 | 6.4 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 11:30 | Normal | 497.6 | 499.7 | 513.3 | 12.6 | 6.1 | 5.6 | 137.1 | 137 | 137.6 | 28.3 | 28.7 | 28.4 | 60.02 | 59.97 | 60.03 | 11713 | 1 | 40.4 | 75010.3 | 12644 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 11:35 | Normal | 496.2 | 507.1 | 512.2 | 13 | 6.1 | 5.8 | 137.1 | 137.2 | 137.7 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 12026 | 1 | 40.5 | 75011.3 | 12644 | 6.1 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 11:40 | Normal | 507.2 | 503.8 | 515 | 13 | 6.3 | 5.9 | 137.3 | 137.3 | 137.8 | 29.8 | 30.1 | 30.1 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 12352 | 1 | 40.4 | 75012.3 | 12644 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 11:45 | Normal | 509.4 | 501 | 514.8 | 12.5 | 6.1 | 5.6 | 137.3 | 137.3 | 137.7 | 28.7 | 29 | 29 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 11839 | 1 | 40.9 | 75013.3 | 12644 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0.1 | 5.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 11:50 | Normal | 510.7 | 508.4 | 517.7 | 12.6 | 6 | 5.6 | 137.3 | 137.3 | 137.9 | 28.9 | 29.2 | 29.1 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 11929 | 1 | 40.9 | 75014.4 | 12644 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 11:55 | Normal | 510.8 | 506.6 | 524.4 | 13.3 | 6.4 | 5.8 | 137.5 | 137.6 | 137.9 | 30.4 | 30.7 | 30.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 12559 | 1 | 40.9 | 75015.4 | 12644 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 12:00 | Normal | 511.9 | 493 | 497.1 | 13.1 | 6.5 | 6.1 | 137.5 | 137.5 | 138 | 30 | 30.4 | 30.3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 12398 | 1 | 41.2 | 75016.4 | 12644 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 12:05 | Normal | 498.5 | 488.5 | 492.8 | 13.5 | 6.5 | 6.2 | 137.5 | 137.6 | 138.1 | 30.2 | 30.5 | 30.4 | 59.98 | 59.95 | 60.07 | 12485 | 1 | 41 | 75017.5 | 12644 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 12:10 | Normal | 500.8 | 498.1 | 494.5 | 13 | 6.1 | 6 | 137.4 | 137.4 | 137.9 | 29.2 | 29.6 | 29.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 12125 | 1 | 40.9 | 75018.5 | 12644 | 6.1 | 7 | 6 | 0.1 | 6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 12:15 | Normal | 508.3 | 489.8 | 497.1 | 11.8 | 5.8 | 5.5 | 137.2 | 137.1 | 137.7 | 26.9 | 27.3 | 27.2 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 11113 | 1 | 40.7 | 75019.4 | 12645 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 12:20 | Normal | 500 | 488.7 | 490.8 | 11.8 | 5.6 | 5.5 | 137.1 | 137.1 | 137.5 | 26.5 | 26.9 | 26.7 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 10922 | 1 | 41.1 | 75020.3 | 12645 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 12:25 | Normal | 502.4 | 476.5 | 495.3 | 12.7 | 6.3 | 6 | 137.3 | 137.1 | 137.8 | 28.7 | 29 | 28.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 11844 | 1 | 40.9 | 75021.3 | 12645 | 5.9 | 6.9 | 6.1 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 12:30 | Normal | 503.3 | 498.4 | 502.8 | 12.1 | 5.8 | 5.6 | 137.3 | 137.1 | 137.8 | 27.4 | 27.7 | 27.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11263 | 1 | 40.8 | 75022.2 | 12645 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 12:35 | Normal | 496.7 | 492.9 | 494.2 | 13.2 | 6.3 | 6.2 | 137.7 | 137.6 | 138 | 29.8 | 30 | 29.9 | 60 | 59.98 | 60.02 | 12282 | 1 | 41.3 | 75023.2 | 12645 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 6.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 12:40 | Normal | 499.3 | 491 | 493 | 12.3 | 5.8 | 5.8 | 137.2 | 137.2 | 137.6 | 27.8 | 28.2 | 28 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 11459 | 1 | 41.1 | 75024.2 | 12645 | 5.8 | 6.7 | 5.6 | 0.1 | 5.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 12:45 | Normal | 497.4 | 462.6 | 508.2 | 13 | 6.3 | 5.8 | 137.4 | 137.4 | 137.8 | 28.6 | 29 | 28.9 | 60 | 59.99 | 60.01 | 11882 | 1 | 41.2 | 75025.2 | 12645 | 6.1 | 7 | 6.2 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 12:50 | Normal | 498.5 | 503 | 478 | 12.3 | 5.6 | 5.9 | 137.3 | 137.2 | 137.8 | 27.4 | 27.7 | 27.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 11326 | 1 | 41.4 | 75026.2 | 12645 | 5.7 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 5.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 12:55 | Normal | 493.6 | 509.1 | 479.3 | 11.8 | 5.1 | 5.6 | 137.1 | 137.1 | 137.5 | 26 | 26.3 | 26.2 | 59.94 | 59.98 | 59.98 | 10746 | 1 | 41.1 | 75027.1 | 12645 | 5.5 | 6.5 | 5 | 0.1 | 5.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 13:00 | Normal | 507 | 465 | 476.3 | 12.1 | 6 | 6 | 137.1 | 137.2 | 137.5 | 27.5 | 27.9 | 27.7 | 59.99 | 60 | 60 | 11340 | 1 | 41.3 | 75028 | 12645 | 5.6 | 6.6 | 5.9 | 0.1 | 5.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 13:05 | Normal | 507 | 491.9 | 468.8 | 10.1 | 4.8 | 5 | 136.3 | 136.4 | 136.9 | 23 | 23.5 | 23.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 9570 | 1 | 41.7 | 75028.9 | 12645 | 4.7 | 5.6 | 4.7 | 0 | 4.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 13:10 | Normal | 506.6 | 490.3 | 462.6 | 11.3 | 5.3 | 5.6 | 136.6 | 136.7 | 137.1 | 25.5 | 25.9 | 25.7 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 10506 | 1 | 41.4 | 75029.7 | 12645 | 5.3 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 5.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 13:15 | Normal | 500.7 | 470.4 | 463.7 | 11.2 | 5.5 | 5.5 | 136.5 | 136.6 | 137 | 25.1 | 25.3 | 25.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 10277 | 1 | 41.5 | 75030.6 | 12646 | 5.2 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 5.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 13:20 | Normal | 509.7 | 493.1 | 466.8 | 10.5 | 5 | 5.1 | 136.4 | 136.5 | 136.9 | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 60 | 60.01 | 59.98 | 9754 | 1 | 41.3 | 75031.4 | 12646 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 0.1 | 5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 13:25 | Normal | 517.1 | 493.7 | 471.3 | 11.1 | 5.5 | 5.5 | 136.5 | 136.6 | 137 | 25.8 | 26 | 25.9 | 60.02 | 60.07 | 60.01 | 10573 | 1 | 41 | 75032.3 | 12646 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 5.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 13:30 | Normal | 517.1 | 501.5 | 469 | 11.3 | 5.5 | 5.7 | 136.4 | 136.3 | 136.8 | 26.4 | 26.8 | 26.6 | 60.05 | 60.02 | 59.99 | 10843 | 1 | 41.3 | 75033.2 | 12646 | 5.3 | 6.2 | 5.4 | 0.1 | 5.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 13:35 | Normal | 517.6 | 497.3 | 469.7 | 10.1 | 5 | 5.1 | 136.3 | 136.3 | 136.6 | 23.7 | 24.1 | 24 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 9757 | 1 | 41.1 | 75034 | 12646 | 4.7 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 13:40 | Normal | 517.3 | 511 | 464.8 | 9.7 | 4.6 | 5 | 136 | 136 | 136.6 | 22.6 | 22.9 | 22.7 | 59.96 | 59.91 | 59.97 | 9278 | 1 | 41.3 | 75034.8 | 12646 | 4.5 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 4.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 13:45 | Normal | 512.6 | 517.4 | 473 | 11 | 5.1 | 5.5 | 136.6 | 136.6 | 137 | 25.4 | 25.8 | 25.6 | 60.04 | 59.98 | 60.06 | 10425 | 1 | 41.1 | 75035.6 | 12646 | 5.1 | 6 | 5 | 0.1 | 5.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 13:50 | Normal | 510.2 | 509.5 | 470 | 9.1 | 4.3 | 4.5 | 135.8 | 135.8 | 136.3 | 20.8 | 21.1 | 20.9 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 8493 | 1 | 40.6 | 75036.4 | 12646 | 4.1 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 13:55 | Normal | 519.5 | 498.8 | 455.8 | 9.3 | 4.5 | 4.9 | 136 | 136 | 136.4 | 21.8 | 22 | 21.9 | 59.98 | 60 | 60.02 | 8899 | 1 | 40.4 | 75037.1 | 12646 | 4.3 | 5.1 | 4.4 | 0.1 | 4.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 14:00 | Normal | 516 | 491.1 | 462.1 | 9 | 4.4 | 4.6 | 135.9 | 135.8 | 136.3 | 20.9 | 21.1 | 21 | 60.08 | 60.07 | 60.02 | 8527 | 1 | 40.4 | 75037.9 | 12646 | 4.1 | 5 | 4.2 | 0.1 | 4.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 14:05 | Normal | 516.8 | 494.7 | 448.1 | 7.7 | 3.7 | 4.1 | 135.3 | 135.4 | 135.9 | 17.9 | 18.1 | 18 | 59.99 | 60 | 60.01 | 7248 | 1 | 40.4 | 75038.6 | 12646 | 3.5 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 14:10 | Normal | 519.2 | 498.7 | 468.3 | 8.2 | 4 | 4 | 135.4 | 135.6 | 136 | 18.9 | 19.1 | 19.1 | 59.95 | 60.01 | 60.01 | 7705 | 1 | 40.5 | 75039.2 | 12646 | 3.7 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 14:15 | Normal | 514.6 | 501.4 | 444 | 8.3 | 4 | 4.4 | 135.4 | 135.6 | 135.9 | 19.2 | 19.5 | 19.5 | 59.98 | 60.01 | 59.93 | 7876 | 1 | 40.4 | 75039.8 | 12647 | 3.8 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 14:20 | Normal | 522 | 502.8 | 448.4 | 7.9 | 3.8 | 4.2 | 135.4 | 135.4 | 135.8 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 59.99 | 59.94 | 60.02 | 7562 | 1 | 40.3 | 75040.5 | 12647 | 3.6 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 14:25 | Normal | 525 | 505.6 | 439.6 | 6.8 | 3.3 | 3.7 | 135.1 | 135 | 135.5 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 60 | 60 | 59.98 | 6447 | 1 | 40.3 | 75041.1 | 12647 | 3 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 3.5 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 14:30 | Normal | 518 | 506.3 | 448.7 | 7.3 | 3.4 | 3.8 | 135.1 | 135 | 135.5 | 16.8 | 17 | 16.9 | 60 | 59.99 | 60.01 | 6850 | 1 | 40.3 | 75041.7 | 12647 | 3.2 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 14:35 | Normal | 514.1 | 505.5 | 436.9 | 7.4 | 3.5 | 3.9 | 135.3 | 135 | 135.5 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 6866 | 1 | 40 | 75042.2 | 12647 | 3.3 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 14:40 | Normal | 532.1 | 505.9 | 429 | 6.3 | 3.1 | 3.5 | 134.8 | 134.7 | 135.3 | 14.8 | 15.1 | 14.9 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 6059 | 1 | 39.7 | 75042.7 | 12647 | 2.8 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 3.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 14:45 | Normal | 525.6 | 508.6 | 436.5 | 6.1 | 2.9 | 3.3 | 134.6 | 134.4 | 134.9 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5771 | 1 | 39.2 | 75043.2 | 12647 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 3.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 14:50 | Normal | 528.9 | 510.5 | 436.5 | 5.6 | 2.6 | 3 | 134.5 | 134.5 | 134.9 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 59.97 | 59.95 | 59.93 | 5310 | 1 | 38.6 | 75043.6 | 12647 | 2.4 | 3.2 | 2.5 | 0 | 2.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 14:55 | Normal | 526.1 | 515.6 | 445.6 | 6.1 | 2.8 | 3.1 | 134.8 | 134.6 | 135.3 | 14 | 14.3 | 14.2 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 5714 | 1 | 38.5 | 75044 | 12647 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 15:00 | Normal | 531 | 509.7 | 449.4 | 4.8 | 2.3 | 2.5 | 134.2 | 134.2 | 134.7 | 11 | 11.3 | 11.2 | 59.9 | 60 | 59.94 | 4459 | 1 | 38.3 | 75044.4 | 12647 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 15:05 | Normal | 534.2 | 507.9 | 426.7 | 5 | 2.4 | 2.7 | 134.3 | 134.3 | 134.6 | 11.6 | 11.9 | 11.9 | 60.08 | 59.97 | 60 | 4656 | 1 | 37.9 | 75044.8 | 12647 | 2.1 | 2.9 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 15:10 | Normal | 531.1 | 516.5 | 403.5 | 4.6 | 2.1 | 2.5 | 134.1 | 133.9 | 134.4 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 59.97 | 59.92 | 59.95 | 4232 | 1 | 37.5 | 75045.2 | 12647 | 2 | 2.7 | 2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 15:15 | Normal | 533.1 | 505.5 | 409 | 4.4 | 2 | 2.5 | 134.2 | 133.9 | 134.4 | 9.9 | 10 | 10 | 59.95 | 59.94 | 59.99 | 3949 | 1 | 37.1 | 75045.6 | 12648 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 0 | 2.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 15:20 | Normal | 532.9 | 485.8 | 408.2 | 5 | 2.3 | 2.9 | 134.2 | 134 | 134.5 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 60 | 60.01 | 60 | 4653 | 1 | 36.8 | 75046 | 12648 | 2.1 | 2.9 | 2.2 | 0 | 2.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 15:25 | Normal | 527.5 | 482 | 419.5 | 4.1 | 1.9 | 2.1 | 133.7 | 133.5 | 134.1 | 8.9 | 9.1 | 9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3572 | 1 | 36.6 | 75046.3 | 12648 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 15:30 | Normal | 531.2 | 487.3 | 381.9 | 4.4 | 2 | 2.5 | 133.9 | 133.6 | 134.1 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 59.96 | 59.99 | 60.01 | 3895 | 1 | 35.9 | 75046.6 | 12648 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 0 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 15:35 | Normal | 518.2 | 471.6 | 380.6 | 4 | 1.8 | 2.3 | 133.5 | 133.4 | 133.8 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.99 | 59.96 | 60 | 3380 | 1 | 35.5 | 75047 | 12648 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 15:40 | Normal | 522.3 | 483.5 | 383.6 | 3.6 | 1.6 | 2.1 | 133.3 | 133.2 | 133.7 | 7.9 | 8 | 7.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3113 | 1 | 35.3 | 75047.2 | 12648 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 15:45 | Normal | 532.5 | 489 | 351.8 | 3.6 | 1.6 | 2.3 | 133.3 | 133.2 | 133.6 | 8 | 8.1 | 8.2 | 59.91 | 59.96 | 59.98 | 3115 | 1 | 34.8 | 75047.5 | 12648 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 15:50 | Normal | 530.3 | 479 | 361.5 | 3.1 | 1.5 | 2 | 133.2 | 133.1 | 133.5 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60 | 59.95 | 59.97 | 2719 | 1 | 34.2 | 75047.7 | 12648 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 15:55 | Normal | 530.1 | 470.5 | 361.8 | 3.1 | 1.4 | 2 | 133 | 132.8 | 133.3 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60.02 | 59.97 | 60 | 2650 | 1 | 33.7 | 75047.9 | 12648 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 16:00 | Normal | 529.3 | 466.5 | 352 | 2.6 | 1.2 | 1.7 | 133.1 | 132.8 | 133.4 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60.03 | 59.97 | 60.04 | 2238 | 1 | 33 | 75048.1 | 12648 | 1 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 16:05 | Normal | 525.4 | 454.5 | 353 | 2.3 | 1.1 | 1.5 | 132.9 | 132.7 | 133.2 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 59.97 | 60.08 | 60.02 | 1853 | 1 | 32.4 | 75048.3 | 12648 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 16:10 | Normal | 527.5 | 468 | 355.7 | 2.2 | 1 | 1.4 | 132.7 | 132.4 | 133 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.97 | 59.99 | 60.03 | 1788 | 1 | 31.9 | 75048.5 | 12648 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 16:15 | Normal | 522.3 | 461.4 | 423.4 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.7 | 132.4 | 132.9 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.99 | 59.95 | 60 | 1635 | 1 | 32.4 | 75048.6 | 12649 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 16:20 | Normal | 531.6 | 454.5 | 429.6 | 2 | 1 | 1.1 | 132.6 | 132.3 | 132.9 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 59.98 | 59.96 | 60 | 1586 | 1 | 31.4 | 75048.7 | 12649 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 16:25 | Normal | 522.3 | 424.5 | 456.6 | 1.9 | 0.9 | 1 | 132.6 | 132.3 | 132.7 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 1451 | 1 | 30.9 | 75048.9 | 12649 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 16:30 | Normal | 528.6 | 391.6 | 438.1 | 1.6 | 0.8 | 1 | 132.5 | 132.2 | 132.8 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 60.02 | 60.05 | 60 | 1252 | 1 | 33.7 | 75049 | 12649 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 16:35 | Normal | 514.6 | 404.5 | 444.1 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 1054 | 1 | 35.4 | 75049.1 | 12649 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 16:40 | Normal | 512.6 | 408.5 | 424.5 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 132.4 | 132.2 | 132.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 876 | 1 | 36.4 | 75049.2 | 12649 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 16:45 | Normal | 518.3 | 394.5 | 455 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133 | 133.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 714 | 1 | 36.8 | 75049.2 | 12649 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 16:50 | Normal | 511.3 | 337.5 | 421 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.3 | 132.9 | 133.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60 | 60.05 | 570 | 1 | 36.9 | 75049.3 | 12649 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 16:55 | Normal | 519.5 | 200 | 403 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 417 | 1 | 36.8 | 75049.3 | 12649 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 17:00 | Normal | 488.1 | 199.8 | 439.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 328 | 1 | 36.6 | 75049.3 | 12649 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 17:05 | Normal | 475.4 | 200.4 | 413.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 222 | 1 | 36.3 | 75049.4 | 12649 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 17:10 | Normal | 478.6 | 200 | 363.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 111 | 1 | 36 | 75049.4 | 12649 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 17:15 | Normal | 352.6 | 199.5 | 391.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 40 | 1 | 35.7 | 75049.4 | 12650 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 17:20 | Normal | 470.8 | 508 | 412 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 35.5 | 75049.4 | 12650 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 17:25 | Normal | 441.6 | 404.8 | 374 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 35.2 | 75049.4 | 12650 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-12 17:30 | Normal | 407.6 | 477.5 | 382.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 34.9 | 75049.4 | 12650 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0