## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-15 05:58 | Normal | 342.2 | 289 | 312.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 135 | 134.7 | 135.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 17.2 | 75183.1 | 12674 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 06:03 | Normal | 482.2 | 502.7 | 515.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 135.1 | 134.6 | 135.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 0 | 1 | 19.6 | 75183.1 | 12674 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 06:08 | Normal | 432 | 371 | 372.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.9 | 134.5 | 135 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 56 | 1 | 20.8 | 75183.1 | 12674 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 06:13 | Normal | 428.1 | 345.8 | 395.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.9 | 134.5 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 109 | 1 | 21.9 | 75183.1 | 12674 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 06:18 | Normal | 497.7 | 489 | 407.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 1 | 1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 193 | 1 | 22.8 | 75183.1 | 12674 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 06:23 | Normal | 488.3 | 490.1 | 459.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134.1 | 134.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 287 | 1 | 23.6 | 75183.1 | 12674 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 06:28 | Normal | 514.8 | 433 | 439.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134.6 | 134.3 | 134.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.03 | 60.1 | 350 | 1 | 24.2 | 75183.1 | 12674 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 06:33 | Normal | 517.2 | 300 | 447.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.6 | 134.3 | 134.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 382 | 1 | 24.7 | 75183.2 | 12674 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 06:38 | Normal | 526.5 | 200 | 447.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 59.99 | 60 | 420 | 1 | 25.2 | 75183.2 | 12674 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 06:43 | Normal | 524.3 | 199.9 | 445.4 | 1 | 0.6 | 0.5 | 134.6 | 134.5 | 134.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60 | 468 | 1 | 25.7 | 75183.2 | 12674 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 06:48 | Normal | 522.3 | 347 | 452.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 134.6 | 134.4 | 135.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.03 | 60.08 | 604 | 1 | 26.2 | 75183.3 | 12674 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 06:53 | Normal | 544.3 | 487.5 | 503.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.7 | 134.5 | 135 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 59.98 | 59.99 | 781 | 1 | 26.8 | 75183.3 | 12675 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 06:58 | Normal | 555 | 493 | 485.5 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 134.8 | 134.5 | 135.1 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 830 | 1 | 27.3 | 75183.4 | 12675 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 07:03 | Normal | 548.5 | 502.8 | 512.5 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 134.6 | 134.5 | 135.1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 60 | 59.99 | 954 | 1 | 27.7 | 75183.5 | 12675 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 07:08 | Normal | 552.3 | 537.8 | 512.5 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 134.6 | 134.6 | 135.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 1049 | 1 | 28.2 | 75183.6 | 12675 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 07:13 | Normal | 551.3 | 508.1 | 524.6 | 1.3 | 1 | 0.7 | 134.7 | 134.6 | 135.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 1198 | 1 | 28.7 | 75183.6 | 12675 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 07:18 | Normal | 547.2 | 543.1 | 510.5 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 134.9 | 134.6 | 135.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.94 | 60.07 | 60.01 | 1384 | 1 | 29.4 | 75183.8 | 12675 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 07:23 | Normal | 555.1 | 517.8 | 528.9 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 134.8 | 134.6 | 135.2 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 1578 | 1 | 28.4 | 75183.9 | 12675 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 07:28 | Normal | 560.6 | 526.1 | 541.6 | 1.8 | 1.6 | 0.7 | 134.7 | 134.6 | 135.2 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 60.04 | 60.02 | 60 | 1862 | 1 | 27.1 | 75184 | 12675 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 07:33 | Normal | 565.5 | 529.8 | 541 | 2 | 2 | 0.8 | 134.8 | 134.7 | 135.2 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 60 | 60 | 59.95 | 2204 | 1 | 27.6 | 75184.2 | 12675 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 07:38 | Normal | 538 | 524.1 | 531.4 | 2.7 | 2.1 | 0.8 | 134.9 | 134.8 | 135.3 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 59.99 | 60.02 | 60.04 | 2593 | 1 | 28.7 | 75184.4 | 12675 | 0.4 | 2.3 | 2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 07:43 | Normal | 530.5 | 530.3 | 543.9 | 3.1 | 2.2 | 0.8 | 134.9 | 134.8 | 135.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 2906 | 1 | 29.7 | 75184.6 | 12675 | 0.5 | 2.7 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 07:48 | Normal | 521.7 | 521.2 | 542.3 | 3.4 | 2.4 | 0.9 | 134.9 | 134.8 | 135.5 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.84 | 59.91 | 59.98 | 3105 | 1 | 30.9 | 75184.9 | 12675 | 0.5 | 2.9 | 2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 07:53 | Normal | 531 | 521.7 | 547.7 | 3.6 | 2.6 | 1 | 135.2 | 135.1 | 135.6 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 60.09 | 60.04 | 60 | 3377 | 1 | 32 | 75185.1 | 12676 | 0.5 | 3 | 2.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 07:58 | Normal | 518.7 | 519.9 | 553.1 | 4.1 | 2.8 | 1.1 | 135.1 | 135.1 | 135.7 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 59.99 | 60.02 | 60 | 3763 | 1 | 33.2 | 75185.4 | 12676 | 0.8 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 08:03 | Normal | 501.4 | 521.1 | 552.6 | 5.1 | 2.8 | 1.2 | 135.5 | 135.3 | 135.7 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 60.02 | 59.97 | 59.94 | 4269 | 1 | 34.3 | 75185.8 | 12676 | 1.7 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 08:08 | Normal | 514.8 | 517.8 | 544.8 | 5 | 2.8 | 1.5 | 135.3 | 135.3 | 135.7 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 60 | 60 | 60.02 | 4431 | 1 | 35.1 | 75186.1 | 12676 | 1.7 | 3.4 | 2.7 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 08:13 | Normal | 519.5 | 518 | 541.3 | 5.1 | 2.9 | 1.9 | 135.4 | 135.4 | 135.8 | 11.9 | 12.1 | 12 | 59.89 | 60.03 | 59.95 | 4805 | 1 | 36 | 75186.5 | 12676 | 1.8 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 08:18 | Normal | 522.1 | 518.8 | 526 | 5.3 | 3 | 2.2 | 135.5 | 135.4 | 135.9 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 59.95 | 59.98 | 60.01 | 5092 | 1 | 36.8 | 75186.9 | 12676 | 1.8 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 08:23 | Normal | 523.7 | 515 | 526.1 | 5.3 | 3 | 2.2 | 135.5 | 135.7 | 136 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 59.93 | 60.08 | 60.06 | 5117 | 1 | 37.6 | 75187.3 | 12676 | 1.9 | 3.5 | 2.8 | 0 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 08:28 | Normal | 517.4 | 508.1 | 524.1 | 5.6 | 3.1 | 2.3 | 135.5 | 135.6 | 136 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 60.01 | 60 | 60 | 5357 | 1 | 38.4 | 75187.8 | 12676 | 2 | 3.6 | 3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 08:33 | Normal | 516.4 | 513.8 | 523 | 5.9 | 3.3 | 2.5 | 135.7 | 135.5 | 136.2 | 13.8 | 14 | 14 | 59.99 | 59.99 | 59.93 | 5661 | 1 | 39.3 | 75188.2 | 12676 | 2.1 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 08:38 | Normal | 518.5 | 510.8 | 526.9 | 5.9 | 3.3 | 2.5 | 135.6 | 135.6 | 136.2 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 60.08 | 60.07 | 60.01 | 5695 | 1 | 40.2 | 75188.7 | 12676 | 2.1 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 08:43 | Normal | 517.8 | 513.5 | 517.5 | 6.1 | 3.4 | 2.6 | 135.5 | 135.5 | 136.1 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 60.02 | 60.08 | 60.01 | 5909 | 1 | 40.7 | 75189.2 | 12676 | 2.2 | 3.9 | 3.2 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 08:48 | Normal | 514.6 | 504.4 | 520 | 6.4 | 3.6 | 2.8 | 135.5 | 135.5 | 136.1 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 60.04 | 60 | 60.02 | 6203 | 1 | 41.5 | 75189.7 | 12676 | 2.3 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 08:53 | Normal | 512.3 | 507.1 | 517.6 | 6.4 | 3.5 | 2.8 | 135.4 | 135.5 | 136.1 | 15 | 15.3 | 15.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6146 | 1 | 42.1 | 75190.2 | 12677 | 2.3 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 08:58 | Normal | 511.3 | 505.6 | 517.6 | 6.4 | 3.5 | 2.8 | 135.6 | 135.6 | 136.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 6173 | 1 | 42.4 | 75190.7 | 12677 | 2.4 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 09:03 | Normal | 509.5 | 515.3 | 511.6 | 6.3 | 3.3 | 2.8 | 135.5 | 135.5 | 136.1 | 14.7 | 15 | 14.9 | 59.96 | 60.02 | 59.96 | 6027 | 1 | 42.7 | 75191.2 | 12677 | 2.5 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 09:08 | Normal | 510.3 | 505.5 | 511 | 6 | 3.2 | 2.6 | 135.4 | 135.4 | 135.8 | 14 | 14.2 | 14.1 | 59.97 | 60 | 60 | 5691 | 1 | 43 | 75191.7 | 12677 | 2.3 | 3.7 | 3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 09:13 | Normal | 512.4 | 502.1 | 515.9 | 6.2 | 3.3 | 2.7 | 135.4 | 135.4 | 135.7 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 60 | 60.06 | 59.97 | 5917 | 1 | 43.1 | 75192.2 | 12677 | 2.4 | 3.8 | 3.2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 09:18 | Normal | 516.9 | 508.1 | 516.6 | 6.5 | 3.5 | 2.9 | 135.5 | 135.6 | 135.9 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 59.98 | 60.07 | 60.01 | 6283 | 1 | 43.4 | 75192.7 | 12677 | 2.5 | 4 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 09:23 | Normal | 501.3 | 503.8 | 513.4 | 6.9 | 3.6 | 3 | 135.4 | 135.3 | 136 | 15.8 | 16.1 | 16 | 60 | 60.02 | 60.01 | 6477 | 1 | 43.4 | 75193.2 | 12677 | 2.7 | 4.3 | 3.5 | 0 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 09:28 | Normal | 504.2 | 504 | 512.9 | 6.7 | 3.5 | 3 | 135.4 | 135.5 | 135.8 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 6368 | 1 | 43.7 | 75193.8 | 12677 | 2.6 | 4.1 | 3.4 | 0 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 09:33 | Normal | 494 | 503.5 | 510.6 | 7 | 3.5 | 3 | 135.4 | 135.3 | 135.8 | 15.6 | 15.9 | 15.9 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 6393 | 1 | 43.9 | 75194.3 | 12677 | 3 | 4.1 | 3.3 | 0 | 2.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 09:38 | Normal | 500.8 | 502.1 | 510.6 | 7.8 | 3.8 | 3.2 | 135.6 | 135.5 | 136.1 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 59.92 | 59.91 | 59.97 | 7093 | 1 | 43.8 | 75194.9 | 12677 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 0 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 09:43 | Normal | 498.4 | 502.1 | 509.8 | 8.5 | 4.1 | 3.5 | 135.8 | 135.7 | 136.2 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7663 | 1 | 44 | 75195.5 | 12677 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 09:48 | Normal | 494.7 | 497.1 | 507.4 | 8.7 | 4.2 | 3.6 | 135.8 | 135.6 | 136.1 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 59.99 | 60 | 59.97 | 7826 | 1 | 44.3 | 75196.1 | 12677 | 3.9 | 4.8 | 4.1 | 0 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 09:53 | Normal | 494.2 | 499.8 | 504.6 | 8.1 | 3.9 | 3.4 | 135.5 | 135.6 | 135.8 | 18 | 18.2 | 18 | 59.99 | 59.97 | 60 | 7325 | 1 | 44.1 | 75196.8 | 12678 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 09:58 | Normal | 492 | 501.3 | 501.3 | 8 | 3.8 | 3.3 | 135.1 | 135.1 | 135.3 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7199 | 1 | 43.7 | 75197.4 | 12678 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 10:03 | Normal | 498.2 | 496.8 | 506.5 | 8.2 | 4 | 3.5 | 135 | 134.9 | 135.3 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 60 | 59.94 | 59.97 | 7482 | 1 | 43.5 | 75198 | 12678 | 3.6 | 4.6 | 3.9 | 0 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 10:08 | Normal | 491.1 | 494.8 | 501.6 | 9.3 | 4.5 | 3.9 | 135.1 | 135 | 135.5 | 20.6 | 20.9 | 20.7 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 8368 | 1 | 43.7 | 75198.7 | 12678 | 4.2 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 10:13 | Normal | 488 | 500.1 | 506 | 9 | 4.3 | 3.8 | 136.2 | 136 | 136.5 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 8083 | 1 | 44 | 75199.3 | 12678 | 4.1 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 10:18 | Normal | 497.5 | 498.8 | 498.7 | 9.3 | 4.6 | 4 | 136.6 | 136.5 | 136.9 | 20.8 | 21.1 | 21 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 8522 | 1 | 43.7 | 75200 | 12678 | 4.2 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 10:23 | Normal | 496.4 | 495.1 | 502 | 9.9 | 4.8 | 4.3 | 136.6 | 136.6 | 137.2 | 22 | 22.3 | 22.2 | 59.96 | 59.94 | 59.92 | 9055 | 1 | 43.8 | 75200.8 | 12678 | 4.5 | 5.5 | 4.8 | 0 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 10:28 | Normal | 487 | 487.3 | 502.9 | 10 | 4.9 | 4.3 | 136.4 | 136.3 | 136.8 | 21.9 | 22.2 | 22.1 | 60 | 60.01 | 60 | 8985 | 1 | 43.9 | 75201.5 | 12678 | 4.5 | 5.6 | 4.8 | 0 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 10:33 | Normal | 490.1 | 484.6 | 498.1 | 9.6 | 4.8 | 4.1 | 136.1 | 136.2 | 136.7 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 60.08 | 60.05 | 60.1 | 8685 | 1 | 43.8 | 75202.3 | 12678 | 4.3 | 5.3 | 4.6 | 0 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 10:38 | Normal | 484.7 | 490.4 | 498.5 | 9.8 | 4.7 | 4.2 | 136.1 | 136.2 | 136.7 | 21.3 | 21.7 | 21.5 | 60.04 | 60.04 | 60.08 | 8720 | 1 | 43.6 | 75203 | 12678 | 4.4 | 5.4 | 4.6 | 0 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 10:43 | Normal | 489.3 | 486.8 | 497.7 | 9.5 | 4.6 | 4.1 | 136.1 | 136.1 | 136.5 | 20.9 | 21.2 | 21.1 | 60 | 60 | 60.01 | 8554 | 1 | 43.8 | 75203.7 | 12678 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 10:48 | Normal | 487 | 492 | 493.7 | 9.7 | 4.7 | 4.3 | 136 | 136 | 136.6 | 21.3 | 21.7 | 21.5 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 8747 | 1 | 43.8 | 75204.4 | 12678 | 4.4 | 5.4 | 4.6 | 0 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 10:53 | Normal | 491 | 482.6 | 499.6 | 9.8 | 4.8 | 4.3 | 136.3 | 136 | 136.8 | 21.4 | 21.9 | 21.8 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 8844 | 1 | 43.6 | 75205.2 | 12679 | 4.4 | 5.4 | 4.7 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 10:58 | Normal | 483.3 | 483.1 | 494 | 10.3 | 5 | 4.5 | 136.5 | 136.4 | 137.2 | 22.5 | 22.9 | 22.7 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 9257 | 1 | 43.8 | 75205.9 | 12679 | 4.7 | 5.7 | 4.9 | 0 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 11:03 | Normal | 482.2 | 487.8 | 496.5 | 10.4 | 5 | 4.6 | 136.7 | 136.5 | 137.2 | 22.6 | 23 | 22.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 9316 | 1 | 43.9 | 75206.7 | 12679 | 4.7 | 5.8 | 4.9 | 0 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 11:08 | Normal | 490.5 | 480.3 | 498.1 | 11.1 | 5.5 | 4.9 | 137 | 136.8 | 137.5 | 24.3 | 24.7 | 24.7 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 10055 | 1 | 43.7 | 75207.5 | 12679 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 11:13 | Normal | 479.8 | 478.7 | 492.4 | 11 | 5.3 | 4.8 | 137.3 | 137.2 | 137.8 | 23.6 | 24 | 23.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 9756 | 1 | 43.9 | 75208.3 | 12679 | 5 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 11:18 | Normal | 476 | 480.5 | 487.3 | 11 | 5.3 | 4.9 | 137.2 | 137.3 | 137.8 | 23.6 | 24 | 23.7 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 9744 | 1 | 44.2 | 75209.1 | 12679 | 5 | 6 | 5.2 | 0 | 4.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 11:23 | Normal | 478.5 | 464.2 | 487.4 | 10.8 | 5.4 | 4.9 | 137.1 | 137.1 | 137.6 | 23.4 | 23.8 | 23.6 | 60.02 | 60 | 60.03 | 9663 | 1 | 44.1 | 75210 | 12679 | 5 | 6 | 5.3 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 11:28 | Normal | 482.5 | 484.1 | 484.1 | 10.7 | 5.3 | 4.9 | 137.3 | 137.2 | 137.8 | 23.4 | 23.8 | 23.6 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 9663 | 1 | 44.1 | 75210.8 | 12679 | 4.9 | 5.9 | 5.1 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 11:33 | Normal | 471.9 | 488.7 | 488.4 | 11.3 | 5.3 | 5 | 137.2 | 137.5 | 137.9 | 24 | 24.4 | 24.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 9949 | 1 | 44 | 75211.6 | 12679 | 5.1 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 11:38 | Normal | 476.3 | 478.4 | 485.3 | 11.1 | 5.3 | 5.1 | 137.2 | 137.3 | 137.9 | 23.9 | 24.3 | 24.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 9881 | 1 | 44.1 | 75212.4 | 12679 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0 | 4.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 11:43 | Normal | 477.4 | 478.3 | 484 | 11.1 | 5.5 | 5.1 | 137.3 | 137.2 | 137.8 | 24.1 | 24.5 | 24.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9992 | 1 | 44.1 | 75213.2 | 12679 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 11:48 | Normal | 473.4 | 485.1 | 484.9 | 11.5 | 5.5 | 5.2 | 137.5 | 137.2 | 138 | 24.6 | 25 | 24.9 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 10198 | 1 | 44.1 | 75214.1 | 12679 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0 | 5.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 11:53 | Normal | 477.4 | 479.8 | 484.4 | 12.3 | 6 | 5.6 | 137.6 | 137.3 | 138.1 | 26.8 | 27.1 | 27 | 59.99 | 60.01 | 59.93 | 11061 | 1 | 44.2 | 75215 | 12680 | 5.7 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 11:58 | Normal | 469.3 | 472 | 488.6 | 11.6 | 5.6 | 5.1 | 137.1 | 137.2 | 138 | 24.8 | 25.1 | 25 | 59.96 | 60 | 59.93 | 10232 | 1 | 44.3 | 75215.9 | 12680 | 5.4 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 12:03 | Normal | 479.7 | 481.5 | 497.5 | 11.1 | 5.3 | 4.9 | 137 | 137.2 | 137.8 | 23.8 | 24.1 | 24.1 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 9844 | 1 | 44.4 | 75216.7 | 12680 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0 | 4.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 12:08 | Normal | 473.8 | 478 | 501.9 | 11 | 5.2 | 4.6 | 137.1 | 137 | 137.7 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 9529 | 1 | 44.4 | 75217.5 | 12680 | 5 | 6 | 5.1 | 0 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 12:13 | Normal | 474.8 | 472 | 510.5 | 11 | 5.3 | 4.3 | 136.9 | 136.9 | 137.6 | 23.1 | 23.4 | 23.2 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 9537 | 1 | 44.5 | 75218.3 | 12680 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 12:18 | Normal | 477.1 | 472.7 | 514.3 | 10.3 | 5 | 3.8 | 136.8 | 136.6 | 137.3 | 21.3 | 21.7 | 21.7 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 8822 | 1 | 44.6 | 75219.1 | 12680 | 4.8 | 5.7 | 4.8 | 0 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 12:23 | Normal | 478.1 | 482.6 | 520.5 | 10.1 | 4.7 | 3.3 | 136.7 | 136.5 | 137.1 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 8440 | 1 | 44.6 | 75219.8 | 12680 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 12:28 | Normal | 477.8 | 471.5 | 519.5 | 10.3 | 5 | 3 | 136.8 | 136.5 | 137.2 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 8448 | 1 | 44.4 | 75220.5 | 12680 | 4.8 | 5.7 | 4.9 | 0 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 12:33 | Normal | 475.8 | 473.4 | 463.6 | 10.2 | 5 | 5 | 136.8 | 136.6 | 137.1 | 22.1 | 22.5 | 22.4 | 59.94 | 59.95 | 59.98 | 9133 | 1 | 44.5 | 75221.3 | 12680 | 4.7 | 5.6 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 12:38 | Normal | 480.3 | 490.4 | 468.6 | 10.8 | 5 | 5.1 | 136.9 | 136.7 | 137.3 | 23.5 | 23.9 | 23.7 | 59.94 | 59.95 | 59.91 | 9664 | 1 | 44.4 | 75222 | 12680 | 5 | 6 | 4.9 | 0 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 12:43 | Normal | 474.5 | 489.8 | 463.8 | 11 | 5 | 5.3 | 136.8 | 136.6 | 137.2 | 23.6 | 24 | 23.9 | 59.95 | 59.91 | 59.95 | 9736 | 1 | 44.6 | 75222.8 | 12680 | 5.1 | 6.1 | 4.9 | 0 | 5.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 12:48 | Normal | 472.8 | 480.5 | 466.6 | 10.9 | 5.2 | 5.1 | 137 | 136.7 | 137.4 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 59.98 | 59.99 | 59.92 | 9668 | 1 | 44.7 | 75223.6 | 12680 | 5 | 6 | 5.1 | 0 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 12:53 | Normal | 478 | 490.3 | 475.6 | 10.5 | 4.8 | 4.9 | 136.7 | 136.6 | 137 | 22.5 | 22.9 | 22.7 | 60.09 | 60.03 | 60.05 | 9252 | 1 | 44.8 | 75224.4 | 12681 | 4.8 | 5.8 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 12:58 | Normal | 472.8 | 488.1 | 483 | 10.6 | 4.7 | 4.6 | 136.4 | 136.2 | 136.7 | 22.2 | 22.6 | 22.4 | 60.02 | 59.99 | 59.95 | 9114 | 1 | 44.8 | 75225.2 | 12681 | 4.8 | 5.8 | 4.6 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 13:03 | Normal | 474.6 | 469.4 | 485.3 | 10.7 | 5 | 4.4 | 136.3 | 136.1 | 136.6 | 22.4 | 22.8 | 22.7 | 59.99 | 60.06 | 60 | 9167 | 1 | 44.9 | 75225.9 | 12681 | 5 | 5.9 | 5 | 0 | 4.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 13:08 | Normal | 472.7 | 464.8 | 448.4 | 10.5 | 4.9 | 5.1 | 136.1 | 136 | 136.5 | 22.4 | 22.8 | 22.7 | 59.94 | 59.98 | 59.94 | 9208 | 1 | 44.8 | 75226.7 | 12681 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 13:13 | Normal | 472.8 | 449 | 450.5 | 10.3 | 5 | 5 | 135.8 | 135.8 | 136.4 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 59.99 | 60 | 59.97 | 9016 | 1 | 44.6 | 75227.5 | 12681 | 4.8 | 5.7 | 4.9 | 0 | 4.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 13:18 | Normal | 470.2 | 461.5 | 465.2 | 10.1 | 4.8 | 4.6 | 136 | 135.8 | 136.3 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 8745 | 1 | 44.5 | 75228.2 | 12681 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0 | 4.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 13:23 | Normal | 479.7 | 466.6 | 437.1 | 9.7 | 4.7 | 4.9 | 135.7 | 135.8 | 136.1 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 8595 | 1 | 44.5 | 75228.9 | 12681 | 4.5 | 5.3 | 4.6 | 0 | 4.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 13:28 | Normal | 477.9 | 472 | 435.7 | 9.6 | 4.6 | 4.9 | 135.9 | 135.6 | 136.1 | 20.8 | 21 | 20.9 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 8480 | 1 | 44.5 | 75229.6 | 12681 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 0 | 4.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 13:33 | Normal | 481.9 | 476.1 | 440 | 9.3 | 4.5 | 4.7 | 135.6 | 135.6 | 135.9 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 59.98 | 60 | 60 | 8260 | 1 | 44.5 | 75230.3 | 12681 | 4.2 | 5.1 | 4.4 | 0 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 13:38 | Normal | 479.7 | 481 | 439.3 | 9 | 4.3 | 4.6 | 135.3 | 135.3 | 135.9 | 19.7 | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 | 8068 | 1 | 44.4 | 75231 | 12681 | 4.1 | 5 | 4.2 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 13:43 | Normal | 478.8 | 478.5 | 436.8 | 8.8 | 4.2 | 4.5 | 135.3 | 135.3 | 135.7 | 19.1 | 19.4 | 19.4 | 60 | 60 | 60 | 7827 | 1 | 44.2 | 75231.7 | 12681 | 4 | 4.8 | 4.1 | 0 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 13:48 | Normal | 483.3 | 486.3 | 437.8 | 8.6 | 4.1 | 4.5 | 135.3 | 135.1 | 135.6 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 59.91 | 59.99 | 59.96 | 7796 | 1 | 44.1 | 75232.3 | 12681 | 3.9 | 4.8 | 4 | 0 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 13:53 | Normal | 484.8 | 481.1 | 439.7 | 8.5 | 4.1 | 4.4 | 135.4 | 135.2 | 135.9 | 18.8 | 19 | 19 | 60 | 60 | 60.01 | 7669 | 1 | 44.1 | 75233 | 12682 | 3.8 | 4.7 | 4 | 0 | 4.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 13:58 | Normal | 487 | 480.1 | 449.8 | 8.3 | 4 | 4.1 | 135.1 | 134.9 | 135.4 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 60.02 | 60.01 | 60.07 | 7477 | 1 | 44.3 | 75233.6 | 12682 | 3.8 | 4.6 | 3.8 | 0 | 3.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 14:03 | Normal | 485.8 | 493.3 | 428.8 | 8.2 | 3.8 | 4.3 | 135.3 | 135.2 | 135.6 | 18 | 18.3 | 18.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7359 | 1 | 44.5 | 75234.2 | 12682 | 3.7 | 4.6 | 3.6 | 0 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 14:08 | Normal | 488.6 | 470.6 | 418.7 | 7.9 | 3.8 | 4.3 | 135 | 134.8 | 135.3 | 17.5 | 17.8 | 17.6 | 60.03 | 60.04 | 60.07 | 7146 | 1 | 44.3 | 75234.8 | 12682 | 3.6 | 4.4 | 3.8 | 0 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 14:13 | Normal | 484.5 | 476 | 433.1 | 7.8 | 3.7 | 4.1 | 135 | 134.8 | 135.3 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 7032 | 1 | 44.1 | 75235.4 | 12682 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 0 | 3.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 14:18 | Normal | 484.6 | 473 | 414.5 | 7.6 | 3.6 | 4.1 | 134.9 | 134.7 | 135.2 | 16.7 | 17 | 16.9 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 6812 | 1 | 44 | 75236 | 12682 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 0 | 3.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 14:23 | Normal | 494.6 | 481 | 417.1 | 7.3 | 3.5 | 4 | 134.9 | 134.6 | 135.3 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 60 | 59.99 | 59.96 | 6687 | 1 | 44.1 | 75236.6 | 12682 | 3.3 | 4.1 | 3.4 | 0 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 14:28 | Normal | 484.5 | 484.2 | 419 | 7.1 | 3.3 | 3.8 | 134.5 | 134.3 | 134.9 | 15.6 | 15.9 | 15.7 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 6345 | 1 | 44 | 75237.1 | 12682 | 3.1 | 4 | 3.2 | 0 | 3.6 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 14:33 | Normal | 491.5 | 473.3 | 416.8 | 6.8 | 3.3 | 3.8 | 134.5 | 134.2 | 134.9 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 60 | 60.04 | 60.02 | 6180 | 1 | 44.2 | 75237.6 | 12682 | 3 | 3.9 | 3.2 | 0 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 14:38 | Normal | 494.3 | 480.8 | 418.3 | 6.6 | 3.1 | 3.6 | 134.4 | 133.9 | 134.7 | 14.7 | 15 | 14.9 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 5965 | 1 | 44 | 75238.1 | 12682 | 2.9 | 3.7 | 3 | 0 | 3.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 14:43 | Normal | 493.7 | 482 | 428.5 | 6.3 | 3 | 3.1 | 134 | 133.6 | 134.3 | 13.9 | 14.1 | 14 | 60.01 | 59.95 | 59.96 | 5614 | 1 | 43.8 | 75238.6 | 12682 | 2.8 | 3.6 | 2.9 | 0 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 14:48 | Normal | 492.5 | 482 | 404.6 | 6.1 | 2.9 | 3.5 | 133.9 | 133.6 | 134.1 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 5474 | 1 | 43.8 | 75239.1 | 12682 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0 | 3.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 14:53 | Normal | 496.5 | 479.6 | 407.8 | 5.8 | 2.8 | 3.3 | 135.7 | 135.5 | 136 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 5303 | 1 | 44 | 75239.5 | 12683 | 2.5 | 3.3 | 2.7 | 0 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 14:58 | Normal | 495.3 | 484.6 | 416.2 | 5.5 | 2.6 | 3 | 135.7 | 135.4 | 136 | 12.1 | 12.4 | 12.3 | 59.97 | 60.01 | 60 | 4943 | 1 | 44.1 | 75239.9 | 12683 | 2.4 | 3.2 | 2.5 | 0 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 15:03 | Normal | 497.3 | 480.6 | 422.5 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 135.4 | 135.3 | 135.7 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 4613 | 1 | 44.1 | 75240.3 | 12683 | 2.3 | 3 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 15:08 | Normal | 499.9 | 482.5 | 396.1 | 5.1 | 2.4 | 3 | 135.2 | 135 | 135.5 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 60.07 | 60.01 | 60.03 | 4579 | 1 | 43.6 | 75240.7 | 12683 | 2.1 | 3 | 2.3 | 0 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 15:13 | Normal | 494.5 | 484.3 | 400.6 | 4.8 | 2.1 | 2.6 | 135 | 134.7 | 135.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 4142 | 1 | 43.4 | 75241.1 | 12683 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 15:18 | Normal | 497.2 | 485.6 | 386.6 | 4.6 | 2 | 2.7 | 135.1 | 134.9 | 135.3 | 9.8 | 10 | 9.9 | 59.98 | 59.99 | 60 | 3959 | 1 | 43.1 | 75241.4 | 12683 | 1.9 | 2.7 | 1.9 | 0 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 15:23 | Normal | 497.3 | 454.7 | 384.9 | 4.3 | 2 | 2.6 | 135.1 | 134.8 | 135.3 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 3726 | 1 | 43.2 | 75241.7 | 12683 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 0 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 15:28 | Normal | 495.5 | 462.4 | 368.5 | 4.1 | 1.8 | 2.5 | 135.1 | 134.7 | 135.2 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 60 | 60.09 | 60.06 | 3522 | 1 | 43.2 | 75242 | 12683 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | 0 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 15:33 | Normal | 491.2 | 460 | 353.2 | 3.8 | 1.7 | 2.5 | 134.8 | 134.5 | 134.8 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 3221 | 1 | 43.1 | 75242.3 | 12683 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0 | 2.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 15:38 | Normal | 497.3 | 460 | 356.3 | 3.6 | 1.6 | 2.3 | 134.3 | 134 | 134.6 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 3032 | 1 | 43 | 75242.6 | 12683 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 0 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 15:43 | Normal | 502.3 | 450 | 357.5 | 3.3 | 1.5 | 2.2 | 134.5 | 134.1 | 134.9 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 60.01 | 59.94 | 60.02 | 2833 | 1 | 43 | 75242.8 | 12683 | 1.3 | 2 | 1.5 | 0 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 15:48 | Normal | 499.3 | 454.5 | 334.2 | 3.1 | 1.4 | 2.1 | 134.5 | 134.1 | 134.5 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 2576 | 1 | 42.8 | 75243.1 | 12683 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 15:53 | Normal | 497.9 | 432.6 | 345.5 | 2.9 | 1.3 | 2 | 134.1 | 133.8 | 134.3 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 60.01 | 60 | 59.98 | 2408 | 1 | 42.7 | 75243.3 | 12684 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 15:58 | Normal | 499.7 | 433.1 | 344.8 | 2.6 | 1.2 | 1.9 | 134.1 | 133.6 | 134.3 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.11 | 60.07 | 60.05 | 2203 | 1 | 42.5 | 75243.5 | 12684 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 16:03 | Normal | 499.3 | 432 | 329.5 | 2.4 | 1.1 | 1.8 | 133.9 | 133.4 | 134 | 4.9 | 5 | 5 | 60.08 | 60.07 | 60.05 | 1956 | 1 | 42.4 | 75243.6 | 12684 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 16:08 | Normal | 503.6 | 425 | 331.5 | 2.1 | 1 | 1.6 | 133.8 | 133.1 | 134 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 1737 | 1 | 42 | 75243.8 | 12684 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 16:13 | Normal | 497.3 | 408.3 | 370.3 | 2 | 0.9 | 1.1 | 134.3 | 133.5 | 134.3 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 1472 | 1 | 42 | 75243.9 | 12684 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 16:18 | Normal | 495.6 | 415.6 | 375 | 1.8 | 0.8 | 1 | 134.3 | 133.5 | 134.5 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 59.99 | 59.95 | 59.95 | 1269 | 1 | 44.1 | 75244 | 12684 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 16:23 | Normal | 496.6 | 396.1 | 388.6 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 134.2 | 133.6 | 134.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.97 | 59.94 | 59.99 | 1075 | 1 | 45.8 | 75244.1 | 12684 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 16:28 | Normal | 492.7 | 369.8 | 383.5 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 134.3 | 133.6 | 134.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 906 | 1 | 46.8 | 75244.2 | 12684 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 16:33 | Normal | 491.2 | 332.9 | 372.4 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 133.9 | 133.6 | 134 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.91 | 59.94 | 59.94 | 736 | 1 | 47.3 | 75244.3 | 12684 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 16:38 | Normal | 492.3 | 253.1 | 389 | 1 | 0.5 | 0.7 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.99 | 60.02 | 558 | 1 | 47.5 | 75244.3 | 12684 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 16:43 | Normal | 486.8 | 200 | 337.1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 134.2 | 133.8 | 134.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 425 | 1 | 47.6 | 75244.4 | 12684 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 16:48 | Normal | 470.7 | 200 | 362.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 59.99 | 320 | 1 | 47.6 | 75244.4 | 12684 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 16:53 | Normal | 459.7 | 200.1 | 358.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134.5 | 134 | 134.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.05 | 265 | 1 | 47.5 | 75244.4 | 12685 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 16:58 | Normal | 463.6 | 200.1 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 134.3 | 133.8 | 134.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 178 | 1 | 47.3 | 75244.4 | 12685 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 17:03 | Normal | 461.1 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.5 | 133.9 | 134.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 135 | 1 | 47.2 | 75244.5 | 12685 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 17:08 | Normal | 458.7 | 201.5 | 246.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 134.2 | 133.9 | 134.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 60 | 59.98 | 97 | 1 | 46.9 | 75244.5 | 12685 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 17:13 | Normal | 410 | 198.7 | 202.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 134.4 | 134 | 134.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.97 | 60 | 51 | 1 | 46.7 | 75244.5 | 12685 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 17:18 | Normal | 384.8 | 197.5 | 200 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 134.4 | 134 | 134.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 18 | 1 | 46.4 | 75244.5 | 12685 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 17:23 | Normal | 316.1 | 268.3 | 197.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 134.2 | 133.8 | 134.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 3 | 1 | 46 | 75244.5 | 12685 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 17:28 | Normal | 344.3 | 276.1 | 274.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.5 | 134.1 | 134.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 45.7 | 75244.5 | 12685 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 17:33 | Normal | 319.2 | 408.1 | 380.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.7 | 134.2 | 134.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 0 | 1 | 45.3 | 75244.5 | 12685 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 17:38 | Normal | 432.3 | 441.1 | 444.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134 | 133.6 | 134.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 0 | 1 | 45 | 75244.5 | 12685 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 17:43 | Normal | 363.1 | 358.1 | 331.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134.1 | 133.6 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 44.5 | 75244.5 | 12685 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-15 17:48 | Normal | 230.4 | 196.8 | 195.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134 | 133.5 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 0 | 1 | 44 | 75244.5 | 12685 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0