## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-17 05:56 | Normal | 408.3 | 359.4 | 425.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.7 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 22.2 | 75310.9 | 12697 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 06:01 | Normal | 359 | 306.2 | 416.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.6 | 134.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.98 | 60 | 9 | 1 | 24 | 75310.9 | 12697 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 06:06 | Normal | 468.8 | 488.8 | 507.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.7 | 134.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.05 | 60 | 40 | 1 | 25.4 | 75310.9 | 12697 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 06:11 | Normal | 468.3 | 401.6 | 363 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.6 | 134.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 120 | 1 | 26.4 | 75310.9 | 12697 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 06:16 | Normal | 481.7 | 440.8 | 380.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.5 | 134.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 188 | 1 | 27.3 | 75310.9 | 12698 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 06:21 | Normal | 505.3 | 467.1 | 474.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.7 | 134.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60.05 | 59.98 | 259 | 1 | 28.1 | 75310.9 | 12698 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 06:26 | Normal | 499.5 | 488.1 | 455.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.4 | 134.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 326 | 1 | 28.7 | 75311 | 12698 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 06:31 | Normal | 511.1 | 344 | 474.1 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 134.1 | 133.6 | 134.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 358 | 1 | 29.3 | 75311 | 12698 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 06:36 | Normal | 522.5 | 235.6 | 422.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 134.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.9 | 380 | 1 | 29.8 | 75311 | 12698 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 06:41 | Normal | 523.5 | 200 | 427.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 134.1 | 133.8 | 134.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 60.06 | 60.13 | 412 | 1 | 30.3 | 75311.1 | 12698 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 06:46 | Normal | 522.5 | 200 | 489.3 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 134.2 | 133.8 | 134.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.07 | 60.03 | 60.04 | 489 | 1 | 30.8 | 75311.1 | 12698 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 06:51 | Normal | 537.2 | 419 | 485.7 | 1 | 0.7 | 0.5 | 134.3 | 133.7 | 134.4 | 1.9 | 2 | 2 | 60.04 | 60.02 | 60.07 | 655 | 1 | 31.3 | 75311.1 | 12698 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 06:56 | Normal | 544.6 | 478.8 | 472.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 134.2 | 133.7 | 134.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 734 | 1 | 31.9 | 75311.2 | 12698 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 07:01 | Normal | 544.8 | 469.7 | 479.5 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 134.3 | 133.8 | 134.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 828 | 1 | 32.4 | 75311.3 | 12698 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 07:06 | Normal | 539.8 | 469.6 | 502.2 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 134.3 | 134 | 134.7 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 918 | 1 | 32.8 | 75311.3 | 12698 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 07:11 | Normal | 549.4 | 504 | 487.4 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 134.3 | 133.9 | 134.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60 | 59.99 | 60.02 | 1036 | 1 | 33.4 | 75311.4 | 12698 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 07:16 | Normal | 540.5 | 501.4 | 507 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 134.3 | 133.9 | 134.5 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60.01 | 59.96 | 59.95 | 1197 | 1 | 34 | 75311.5 | 12699 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 07:21 | Normal | 546 | 490.7 | 519.1 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 134.4 | 134 | 134.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 1434 | 1 | 35.2 | 75311.6 | 12699 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 07:26 | Normal | 545.6 | 525.2 | 518 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 134.4 | 134.2 | 134.8 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1703 | 1 | 32.4 | 75311.7 | 12699 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 07:31 | Normal | 545.8 | 532.6 | 513.8 | 1.8 | 2 | 0.7 | 134.6 | 134.3 | 134.8 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2050 | 1 | 33.1 | 75311.9 | 12699 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 07:36 | Normal | 536.8 | 513.5 | 525.2 | 2.5 | 2.3 | 0.7 | 134.6 | 134.1 | 134.9 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 2538 | 1 | 34.1 | 75312.1 | 12699 | 0.2 | 2.3 | 2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 07:41 | Normal | 519.1 | 518.8 | 534.8 | 3.2 | 2.4 | 0.7 | 134.6 | 134.3 | 134.9 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 2934 | 1 | 35.4 | 75312.3 | 12699 | 0.3 | 3 | 2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 07:46 | Normal | 521.8 | 517.8 | 548 | 3.4 | 2.5 | 0.7 | 134.7 | 134.3 | 135 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.1 | 60.06 | 59.99 | 3083 | 1 | 36.7 | 75312.6 | 12699 | 0.3 | 3.1 | 2.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 07:51 | Normal | 511.1 | 514.5 | 544.2 | 3.6 | 2.7 | 0.8 | 134.9 | 134.4 | 135.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60 | 59.99 | 60.12 | 3263 | 1 | 38 | 75312.8 | 12699 | 0.3 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 07:56 | Normal | 509.1 | 511.8 | 513 | 3.8 | 2.8 | 0.8 | 134.8 | 134.4 | 135.2 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.08 | 60.03 | 60.01 | 3479 | 1 | 38.9 | 75313.1 | 12699 | 0.3 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 08:01 | Normal | 494.2 | 508.7 | 541.2 | 5.2 | 3 | 0.9 | 134.9 | 134.5 | 135 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 59.97 | 59.94 | 59.91 | 4217 | 1 | 39.8 | 75313.4 | 12699 | 1.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 08:06 | Normal | 496.1 | 511.5 | 529.4 | 5.5 | 3.1 | 1.2 | 134.9 | 134.6 | 135.3 | 11.4 | 11.5 | 11.4 | 59.99 | 59.92 | 60.02 | 4588 | 1 | 40.8 | 75313.8 | 12699 | 1.7 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 08:11 | Normal | 513.4 | 506.3 | 528.7 | 5.6 | 3.3 | 1.9 | 135.1 | 134.7 | 135.5 | 12.8 | 13 | 13 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 5172 | 1 | 41.7 | 75314.2 | 12699 | 1.8 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 08:16 | Normal | 513.1 | 507.1 | 518 | 5.8 | 3.4 | 2.3 | 135.2 | 134.8 | 135.4 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 59.98 | 59.95 | 59.94 | 5568 | 1 | 42.7 | 75314.7 | 12700 | 1.9 | 4 | 3.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 08:21 | Normal | 512.9 | 506.6 | 514.6 | 6.1 | 3.5 | 2.5 | 135.3 | 135.1 | 135.7 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 59.99 | 59.94 | 60 | 5815 | 1 | 43.6 | 75315.1 | 12700 | 2 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 08:26 | Normal | 515 | 505.1 | 509.8 | 6.2 | 3.6 | 2.6 | 135.4 | 135.1 | 135.9 | 14.7 | 15 | 15 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 6049 | 1 | 44.5 | 75315.6 | 12700 | 2.1 | 4.1 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 08:31 | Normal | 507.3 | 496 | 511.7 | 6.5 | 3.8 | 2.7 | 135.4 | 135.2 | 135.8 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 6253 | 1 | 45.4 | 75316.1 | 12700 | 2.2 | 4.4 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 08:36 | Normal | 511.6 | 508.3 | 515.7 | 6.6 | 3.9 | 2.8 | 135.4 | 135.2 | 135.8 | 15.8 | 16.1 | 16 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 6486 | 1 | 46.4 | 75316.7 | 12700 | 2.3 | 4.5 | 3.8 | 0 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 08:41 | Normal | 500.7 | 501.9 | 510.3 | 7 | 4 | 3 | 135.7 | 135.3 | 136.1 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 60 | 60.05 | 60.01 | 6706 | 1 | 47.2 | 75317.2 | 12700 | 2.3 | 4.7 | 4 | 0 | 2.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 08:46 | Normal | 500.3 | 494.5 | 505.4 | 7.2 | 4.2 | 3.1 | 135.7 | 135.6 | 136.3 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 60.03 | 60 | 60.02 | 6947 | 1 | 48.1 | 75317.8 | 12700 | 2.5 | 4.8 | 4.1 | 0 | 2.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 08:51 | Normal | 503.3 | 498.7 | 510 | 7.4 | 4.3 | 3.2 | 135.9 | 135.7 | 136.3 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 60 | 59.95 | 59.95 | 7141 | 1 | 48.7 | 75318.4 | 12700 | 2.5 | 5 | 4.2 | 0 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 08:56 | Normal | 502.7 | 491 | 502.3 | 7.5 | 4.5 | 3.3 | 135.9 | 135.8 | 136.4 | 17.9 | 18.1 | 18 | 59.95 | 60 | 59.98 | 7336 | 1 | 48.9 | 75319 | 12700 | 2.6 | 5 | 4.4 | 0 | 3.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 09:01 | Normal | 497.3 | 490.1 | 507.3 | 7.9 | 4.6 | 3.5 | 136.1 | 136 | 136.6 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 60.02 | 60 | 59.99 | 7575 | 1 | 49 | 75319.6 | 12700 | 2.8 | 5.2 | 4.5 | 0 | 3.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 09:06 | Normal | 465.4 | 494.4 | 497.4 | 9.5 | 4.6 | 3.6 | 136.3 | 136 | 136.7 | 19.8 | 20 | 19.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8130 | 1 | 48.8 | 75320.2 | 12700 | 4 | 5.5 | 4.6 | 0 | 3.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 09:11 | Normal | 458.8 | 493.9 | 501.1 | 9.8 | 4.8 | 3.7 | 136.3 | 136.1 | 136.7 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 59.96 | 60.02 | 60 | 8337 | 1 | 48.8 | 75320.9 | 12700 | 4.3 | 5.6 | 4.7 | 0 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 09:16 | Normal | 461 | 487.6 | 499.1 | 10 | 4.9 | 3.8 | 136.1 | 136.2 | 136.8 | 20.8 | 21 | 20.9 | 59.95 | 60 | 59.98 | 8494 | 1 | 49.1 | 75321.6 | 12701 | 4.3 | 5.7 | 4.8 | 0 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 09:21 | Normal | 454.7 | 485.4 | 497.4 | 10.2 | 5 | 3.9 | 136.3 | 136 | 136.8 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 8650 | 1 | 49.1 | 75322.4 | 12701 | 4.5 | 5.8 | 5 | 0 | 3.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 09:26 | Normal | 454.2 | 486.1 | 494.5 | 10.4 | 5.1 | 4.1 | 136.4 | 136.3 | 136.9 | 21.4 | 21.8 | 21.7 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 8828 | 1 | 49 | 75323.1 | 12701 | 4.6 | 5.9 | 5 | 0 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 09:31 | Normal | 459.9 | 483.1 | 497.6 | 10.5 | 5.3 | 4.1 | 136.4 | 136.2 | 136.9 | 22 | 22.3 | 22.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9046 | 1 | 48.7 | 75323.8 | 12701 | 4.6 | 6 | 5.1 | 0 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 09:36 | Normal | 484 | 488.8 | 494.1 | 10.8 | 5.3 | 4.3 | 136.5 | 136.3 | 136.9 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 60.06 | 60.01 | 60.02 | 9530 | 1 | 48.7 | 75324.6 | 12701 | 4.9 | 6 | 5.2 | 0 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 09:41 | Normal | 481.2 | 485.5 | 497 | 11.1 | 5.4 | 4.4 | 136.6 | 136.3 | 137 | 23.7 | 24.1 | 24 | 60.02 | 59.97 | 60.07 | 9748 | 1 | 48.5 | 75325.4 | 12701 | 5.1 | 6.1 | 5.3 | 0 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 09:46 | Normal | 487.8 | 484 | 497.6 | 11.1 | 5.5 | 4.3 | 136.7 | 136.5 | 137 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 9837 | 1 | 48.2 | 75326.2 | 12701 | 5.1 | 6.1 | 5.4 | 0 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 09:51 | Normal | 484.3 | 488.8 | 498.5 | 11.3 | 5.5 | 4.6 | 136.6 | 136.5 | 137 | 24.4 | 24.8 | 24.6 | 60 | 60 | 59.99 | 10045 | 1 | 47.7 | 75327.1 | 12701 | 5.2 | 6.3 | 5.5 | 0 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 09:56 | Normal | 481.4 | 483.9 | 493.5 | 11.5 | 5.6 | 4.6 | 136.7 | 136.3 | 137 | 24.6 | 25 | 24.9 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 10127 | 1 | 47.4 | 75327.9 | 12701 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 10:01 | Normal | 482.3 | 485.6 | 490.6 | 11.5 | 5.6 | 4.8 | 136.6 | 136.5 | 137 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10235 | 1 | 47.5 | 75328.7 | 12701 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 0 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 10:06 | Normal | 478.8 | 477.9 | 488.6 | 11.8 | 5.8 | 4.9 | 136.6 | 136.6 | 137.2 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 10362 | 1 | 47.4 | 75329.6 | 12701 | 5.4 | 6.5 | 5.7 | 0 | 4.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 10:11 | Normal | 481.8 | 482.4 | 485.8 | 11.8 | 5.8 | 5 | 136.6 | 136.6 | 137.2 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 10488 | 1 | 47.1 | 75330.5 | 12701 | 5.5 | 6.5 | 5.8 | 0 | 4.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 10:16 | Normal | 475.2 | 483 | 490.6 | 12.1 | 5.9 | 5 | 136.6 | 136.7 | 137.2 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 59.94 | 59.99 | 59.94 | 10634 | 1 | 46.7 | 75331.3 | 12702 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 0 | 4.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 10:21 | Normal | 474.3 | 478.2 | 490.7 | 12.2 | 6 | 5.1 | 136.7 | 136.7 | 137.2 | 26 | 26.3 | 26.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 10696 | 1 | 46.5 | 75332.2 | 12702 | 5.6 | 6.7 | 5.9 | 0 | 4.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 10:26 | Normal | 478.1 | 480.7 | 485.5 | 12.3 | 6 | 5.1 | 136.7 | 136.8 | 137.2 | 26.4 | 26.7 | 26.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 10848 | 1 | 46.2 | 75333.1 | 12702 | 5.6 | 6.7 | 6 | 0 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 10:31 | Normal | 478.8 | 477.8 | 486.5 | 12.3 | 6.1 | 5.2 | 136.7 | 136.7 | 137.2 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 10879 | 1 | 46.1 | 75334 | 12702 | 5.6 | 6.7 | 6 | 0 | 5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 10:36 | Normal | 477.2 | 477 | 482.8 | 12.4 | 6.1 | 5.3 | 136.6 | 136.7 | 137.2 | 26.7 | 27.1 | 27 | 59.99 | 60.04 | 59.98 | 11007 | 1 | 46.2 | 75334.9 | 12702 | 5.8 | 6.8 | 6.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 10:41 | Normal | 482.1 | 484 | 484.8 | 12.4 | 6.1 | 5.3 | 136.6 | 136.7 | 137.1 | 26.9 | 27.3 | 27.2 | 60 | 60.04 | 59.98 | 11094 | 1 | 46 | 75335.9 | 12702 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0 | 5.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 10:46 | Normal | 470.4 | 475.2 | 481.1 | 12.6 | 6.2 | 5.4 | 136.6 | 136.8 | 137.1 | 27 | 27.3 | 27.2 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 11108 | 1 | 46 | 75336.8 | 12702 | 5.8 | 7 | 6.1 | 0 | 5.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 10:51 | Normal | 474.4 | 473 | 483.5 | 12.6 | 6.3 | 5.5 | 136.6 | 136.8 | 137.2 | 27.1 | 27.5 | 27.4 | 60.03 | 60.04 | 60.07 | 11164 | 1 | 46.3 | 75337.7 | 12702 | 5.8 | 6.9 | 6.1 | 0 | 5.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 10:56 | Normal | 472.4 | 476.6 | 485.8 | 12.6 | 6.1 | 5.5 | 136.6 | 136.7 | 137.2 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 60.09 | 60.04 | 60.04 | 11137 | 1 | 46.4 | 75338.6 | 12702 | 5.8 | 7 | 6.1 | 0 | 5.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 11:01 | Normal | 478 | 465 | 483.3 | 12.5 | 6.3 | 5.5 | 136.5 | 136.6 | 137.2 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 11171 | 1 | 46.4 | 75339.6 | 12702 | 5.8 | 6.8 | 6.3 | 0 | 5.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 11:06 | Normal | 472.4 | 474.1 | 479.1 | 12.8 | 6.2 | 5.6 | 136.7 | 136.6 | 137.3 | 27.4 | 27.7 | 27.6 | 60.04 | 60.04 | 60.08 | 11252 | 1 | 46.7 | 75340.5 | 12702 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 11:11 | Normal | 475.5 | 466 | 478.6 | 12.7 | 6.3 | 5.6 | 136.5 | 136.6 | 137.2 | 27.3 | 27.7 | 27.6 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 11278 | 1 | 46.7 | 75341.4 | 12702 | 5.9 | 6.9 | 6.2 | 0 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 11:16 | Normal | 473.3 | 480.7 | 480.5 | 12.8 | 6.1 | 5.6 | 136.5 | 136.5 | 137.1 | 27.6 | 27.8 | 27.8 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 11292 | 1 | 46.6 | 75342.4 | 12703 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 11:21 | Normal | 471.3 | 479.5 | 479.3 | 12.8 | 6.1 | 5.7 | 136.5 | 136.5 | 137.2 | 27.5 | 27.8 | 27.7 | 59.95 | 59.94 | 60 | 11242 | 1 | 46.8 | 75343.3 | 12703 | 6 | 7 | 6 | 0 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 11:26 | Normal | 464.8 | 455.8 | 482.3 | 12.8 | 6.3 | 5.6 | 136.6 | 136.6 | 137 | 26.9 | 27.3 | 27.2 | 60 | 60.03 | 60 | 11093 | 1 | 47.1 | 75344.3 | 12703 | 5.9 | 7 | 6.2 | 0 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 11:31 | Normal | 473.8 | 459.8 | 480.1 | 12.6 | 6.3 | 5.7 | 136.6 | 136.6 | 137.3 | 27.4 | 27.6 | 27.5 | 59.98 | 60.01 | 60.03 | 11240 | 1 | 47.4 | 75345.2 | 12703 | 5.9 | 6.9 | 6.3 | 0 | 5.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 11:36 | Normal | 469.7 | 461.6 | 481.1 | 12.8 | 6.1 | 5.7 | 136.5 | 136.5 | 137.1 | 27.1 | 27.5 | 27.3 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 11150 | 1 | 47.4 | 75346.1 | 12703 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0 | 5.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 11:41 | Normal | 470.3 | 464.9 | 478.4 | 12.8 | 6.3 | 5.8 | 136.5 | 136.6 | 137.2 | 27.4 | 27.9 | 27.7 | 59.89 | 59.9 | 59.99 | 11291 | 1 | 47.6 | 75347.1 | 12703 | 6 | 7 | 6.2 | 0 | 5.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 11:46 | Normal | 468.8 | 477 | 476.8 | 12.6 | 6 | 5.8 | 136.4 | 136.5 | 137.1 | 27 | 27.4 | 27.3 | 60.06 | 60.02 | 60.09 | 11102 | 1 | 47.8 | 75348 | 12703 | 5.8 | 6.9 | 5.9 | 0 | 5.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 11:51 | Normal | 470.8 | 459.5 | 480.2 | 12.5 | 6.1 | 5.7 | 136.5 | 136.5 | 137.2 | 26.8 | 27.1 | 27 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 11003 | 1 | 47.9 | 75348.9 | 12703 | 5.8 | 6.8 | 6 | 0 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 11:56 | Normal | 476 | 473.5 | 475.6 | 12.3 | 6 | 5.8 | 136.6 | 136.5 | 137.1 | 26.9 | 27.3 | 27.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 11049 | 1 | 48.1 | 75349.9 | 12703 | 5.7 | 6.7 | 6 | 0 | 5.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 12:01 | Normal | 470.3 | 478.7 | 478.6 | 12.5 | 5.8 | 5.7 | 136.4 | 136.6 | 137.1 | 26.8 | 27.1 | 27 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 10979 | 1 | 48.1 | 75350.8 | 12703 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0 | 5.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 12:06 | Normal | 468.4 | 454.1 | 483 | 12.4 | 6.1 | 5.6 | 136.5 | 136.5 | 137.2 | 26.4 | 26.8 | 26.6 | 60.03 | 60 | 60.01 | 10851 | 1 | 48.1 | 75351.7 | 12703 | 5.7 | 6.8 | 6 | 0 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 12:11 | Normal | 469.5 | 456.1 | 489.8 | 12.5 | 6.2 | 5.4 | 136.6 | 136.4 | 137.1 | 26.5 | 26.9 | 26.7 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 10920 | 1 | 48 | 75352.6 | 12703 | 5.8 | 6.8 | 6.1 | 0 | 5.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 12:16 | Normal | 472.3 | 485.1 | 497.6 | 12.2 | 5.6 | 5.1 | 136.4 | 136.3 | 136.9 | 25.7 | 26 | 25.9 | 60.01 | 60 | 59.99 | 10549 | 1 | 48 | 75353.5 | 12704 | 5.6 | 6.6 | 5.5 | 0 | 4.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 12:21 | Normal | 470.5 | 454.3 | 503.7 | 12.1 | 6 | 4.6 | 136.3 | 136.2 | 136.8 | 25.1 | 25.5 | 25.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 10304 | 1 | 48.1 | 75354.4 | 12704 | 5.6 | 6.6 | 5.9 | 0 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 12:26 | Normal | 468.7 | 463.7 | 512.1 | 12 | 5.8 | 4 | 136.2 | 136.2 | 136.8 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 9907 | 1 | 48.1 | 75355.2 | 12704 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 12:31 | Normal | 470.3 | 477 | 520.3 | 12 | 5.6 | 3.3 | 136.2 | 136.2 | 136.8 | 23.3 | 23.7 | 23.5 | 60.01 | 59.99 | 60.06 | 9582 | 1 | 48 | 75356 | 12704 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 12:36 | Normal | 472.6 | 458.4 | 528.7 | 11.8 | 5.8 | 2.6 | 135.8 | 135.8 | 136.5 | 22.3 | 22.6 | 22.6 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 9120 | 1 | 48 | 75356.8 | 12704 | 5.5 | 6.5 | 5.7 | 0 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 12:41 | Normal | 477 | 459.8 | 531.4 | 11.5 | 5.6 | 2.2 | 135.8 | 135.7 | 136.4 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 60.02 | 59.94 | 59.99 | 8761 | 1 | 47.8 | 75357.5 | 12704 | 5.3 | 6.3 | 5.6 | 0 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 12:46 | Normal | 468.3 | 478.6 | 458.2 | 11.6 | 5.5 | 5.6 | 136.2 | 136.1 | 136.7 | 25 | 25.3 | 25.2 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 10217 | 1 | 47.7 | 75358.3 | 12704 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0 | 5.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 12:51 | Normal | 474 | 487.3 | 458.3 | 11.3 | 5.1 | 5.5 | 136.1 | 136 | 136.7 | 24.4 | 24.8 | 24.6 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 10008 | 1 | 47.7 | 75359.1 | 12704 | 5.2 | 6.2 | 5.1 | 0 | 5.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 12:56 | Normal | 472.2 | 492.4 | 468.2 | 11.3 | 5 | 5.3 | 136.1 | 135.9 | 136.5 | 24 | 24.4 | 24.2 | 60 | 60 | 60.03 | 9846 | 1 | 47.8 | 75360 | 12704 | 5.2 | 6.2 | 4.9 | 0 | 5.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 13:01 | Normal | 469.9 | 476.2 | 476 | 11.2 | 5.2 | 5 | 136 | 135.9 | 136.6 | 23.8 | 24.1 | 24 | 59.99 | 60.01 | 60 | 9724 | 1 | 47.6 | 75360.8 | 12704 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0 | 4.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 13:06 | Normal | 473.1 | 453.8 | 480.7 | 11 | 5.3 | 4.6 | 135.9 | 135.8 | 136.3 | 23 | 23.3 | 23.3 | 60.07 | 60.07 | 60.11 | 9408 | 1 | 47.6 | 75361.6 | 12704 | 5 | 6 | 5.2 | 0 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 13:11 | Normal | 469 | 445.4 | 442.3 | 10.7 | 5.2 | 5.3 | 135.7 | 135.7 | 136.2 | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 9356 | 1 | 47.5 | 75362.4 | 12704 | 5 | 5.9 | 5.1 | 0 | 5.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 13:16 | Normal | 474.8 | 461 | 446.5 | 10.5 | 5.1 | 5.2 | 135.6 | 135.5 | 136.1 | 22.7 | 23.1 | 23 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 9299 | 1 | 47.4 | 75363.1 | 12705 | 4.8 | 5.8 | 5 | 0 | 5.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 13:21 | Normal | 473.6 | 460.9 | 456.8 | 10.3 | 5 | 5 | 135.5 | 135.4 | 136.1 | 22.2 | 22.6 | 22.5 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 9090 | 1 | 47.5 | 75363.9 | 12705 | 4.8 | 5.7 | 5 | 0 | 4.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 13:26 | Normal | 474.8 | 461.7 | 467.1 | 10.2 | 5 | 4.6 | 135.5 | 135.3 | 136 | 22 | 22.3 | 22.2 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 8968 | 1 | 47.4 | 75364.7 | 12705 | 4.7 | 5.6 | 5 | 0 | 4.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 13:31 | Normal | 478.4 | 478.1 | 459 | 10 | 4.8 | 4.4 | 135.4 | 135.2 | 135.9 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 8686 | 1 | 46.9 | 75365.4 | 12705 | 4.6 | 5.5 | 4.7 | 0 | 4.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 13:36 | Normal | 472.4 | 475.3 | 434.3 | 10 | 4.8 | 5.1 | 135.5 | 135.2 | 135.8 | 21.6 | 22 | 21.9 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 8814 | 1 | 46.8 | 75366.1 | 12705 | 4.5 | 5.5 | 4.7 | 0 | 4.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 13:41 | Normal | 474.1 | 482.5 | 431.9 | 9.7 | 4.6 | 5 | 135.3 | 135.1 | 135.8 | 21.2 | 21.4 | 21.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 8582 | 1 | 46.8 | 75366.8 | 12705 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 0 | 4.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 13:46 | Normal | 483.4 | 483.1 | 436.5 | 9.2 | 4.5 | 4.9 | 135.3 | 135.1 | 135.8 | 20.6 | 20.9 | 20.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 8383 | 1 | 46.8 | 75367.5 | 12705 | 4.2 | 5.1 | 4.4 | 0 | 4.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 13:51 | Normal | 476.1 | 483.2 | 437.9 | 9.1 | 4.3 | 4.7 | 135.3 | 135 | 135.6 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 8121 | 1 | 46.6 | 75368.2 | 12705 | 4.1 | 5 | 4.2 | 0 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 13:56 | Normal | 482.1 | 487.3 | 430.3 | 8.8 | 4.2 | 4.6 | 135.2 | 134.9 | 135.7 | 19.5 | 19.8 | 19.6 | 60 | 60.01 | 60.04 | 7957 | 1 | 46.3 | 75368.9 | 12705 | 4 | 4.9 | 4.1 | 0 | 4.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 14:01 | Normal | 482.6 | 474.6 | 450.1 | 8.6 | 4.2 | 4.3 | 135 | 134.7 | 135.5 | 19.1 | 19.4 | 19.2 | 60 | 60.03 | 60 | 7768 | 1 | 46.3 | 75369.6 | 12705 | 3.9 | 4.8 | 4.1 | 0 | 4.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 14:06 | Normal | 480.2 | 483.5 | 449.8 | 8.3 | 3.8 | 3.8 | 134.9 | 134.6 | 135.3 | 17.8 | 18 | 17.9 | 60.02 | 60.07 | 60.02 | 7242 | 1 | 46.2 | 75370.2 | 12705 | 3.8 | 4.6 | 3.8 | 0 | 3.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 14:11 | Normal | 481.7 | 462.3 | 423.6 | 8.3 | 4.1 | 4.5 | 134.9 | 134.6 | 135.3 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 7467 | 1 | 45.9 | 75370.8 | 12705 | 3.8 | 4.6 | 4 | 0 | 4.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 14:16 | Normal | 483.5 | 467.6 | 423.6 | 8.1 | 3.9 | 4.4 | 134.6 | 134.5 | 135.1 | 17.8 | 18.1 | 18 | 60 | 59.97 | 59.98 | 7235 | 1 | 45.5 | 75371.4 | 12706 | 3.6 | 4.5 | 3.8 | 0 | 4.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 14:21 | Normal | 487.8 | 468.4 | 433.6 | 7.8 | 3.8 | 3.9 | 134.6 | 134.4 | 134.9 | 17.1 | 17.4 | 17.3 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 6960 | 1 | 45.2 | 75372 | 12706 | 3.5 | 4.3 | 3.7 | 0 | 3.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 14:26 | Normal | 481.1 | 470.1 | 413.3 | 7.6 | 3.6 | 4.2 | 134.5 | 134.2 | 134.7 | 16.8 | 17.1 | 17 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 6817 | 1 | 44.8 | 75372.6 | 12706 | 3.4 | 4.3 | 3.6 | 0 | 4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 14:31 | Normal | 477.7 | 472.8 | 416.2 | 7.3 | 3.5 | 4 | 134.3 | 134 | 134.6 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 6513 | 1 | 44.5 | 75373.1 | 12706 | 3.3 | 4.1 | 3.3 | 0 | 3.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 14:36 | Normal | 488.3 | 473.2 | 415.6 | 7 | 3.3 | 3.9 | 134.3 | 133.9 | 134.5 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 59.97 | 60 | 59.97 | 6265 | 1 | 44.1 | 75373.7 | 12706 | 3.1 | 3.9 | 3.2 | 0 | 3.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 14:41 | Normal | 485.1 | 474.2 | 411 | 6.6 | 3.1 | 3.7 | 133.9 | 133.7 | 134.3 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 59.96 | 59.94 | 59.93 | 5948 | 1 | 44.1 | 75374.2 | 12706 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0 | 3.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 14:46 | Normal | 489.1 | 481.1 | 426.2 | 6.3 | 3 | 3.1 | 133.9 | 133.5 | 134.1 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 59.91 | 59.88 | 59.95 | 5521 | 1 | 44 | 75374.7 | 12706 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 0 | 2.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 14:51 | Normal | 490.8 | 478 | 402.4 | 6.1 | 2.9 | 3.5 | 133.9 | 133.5 | 134.2 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 59.89 | 59.94 | 59.95 | 5502 | 1 | 44.3 | 75375.1 | 12706 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0 | 3.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 14:56 | Normal | 489.2 | 476.8 | 403.1 | 5.9 | 2.8 | 3.4 | 133.8 | 133.3 | 134 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 5301 | 1 | 44.8 | 75375.6 | 12706 | 2.6 | 3.4 | 2.7 | 0 | 3.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 15:01 | Normal | 487.7 | 483.2 | 410.1 | 5.7 | 2.6 | 3.3 | 133.7 | 133.3 | 134.1 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 5086 | 1 | 44.6 | 75376 | 12706 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 0 | 3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 15:06 | Normal | 485.6 | 474.4 | 417.5 | 5.4 | 2.5 | 2.7 | 133.3 | 133.1 | 133.8 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 4658 | 1 | 44.1 | 75376.4 | 12706 | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 15:11 | Normal | 490.8 | 476 | 391.3 | 5.1 | 2.4 | 3 | 133.1 | 132.8 | 133.6 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 59.93 | 59.92 | 59.91 | 4528 | 1 | 44 | 75376.8 | 12706 | 2.2 | 3 | 2.3 | 0 | 2.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 15:16 | Normal | 496.6 | 488.6 | 382.1 | 4.8 | 2.1 | 2.9 | 133.1 | 132.6 | 133.4 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 4226 | 1 | 43.7 | 75377.2 | 12707 | 2 | 2.8 | 2 | 0 | 2.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 15:21 | Normal | 495.7 | 456.1 | 384.7 | 4.6 | 2.1 | 2.8 | 134.6 | 134.1 | 134.9 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4059 | 1 | 43.7 | 75377.5 | 12707 | 1.9 | 2.7 | 2.1 | 0 | 2.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 15:26 | Normal | 491.6 | 456 | 379.1 | 4.4 | 2 | 2.7 | 134.3 | 133.9 | 134.8 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3790 | 1 | 43.7 | 75377.8 | 12707 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0 | 2.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 15:31 | Normal | 491.7 | 456.8 | 363.3 | 4.1 | 1.8 | 2.6 | 134.2 | 133.7 | 134.6 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3493 | 1 | 43.9 | 75378.1 | 12707 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0 | 2.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 15:36 | Normal | 496.8 | 454.8 | 355.2 | 3.8 | 1.7 | 2.5 | 134 | 133.5 | 134.3 | 8 | 8.1 | 8 | 60 | 59.99 | 60.03 | 3190 | 1 | 44.1 | 75378.4 | 12707 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 15:41 | Normal | 494.8 | 440.7 | 355.4 | 3.5 | 1.6 | 2.3 | 133.9 | 133.5 | 134.1 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 2975 | 1 | 44 | 75378.7 | 12707 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 0 | 2.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 15:46 | Normal | 490.6 | 439.7 | 356.2 | 3.3 | 1.5 | 2.2 | 133.7 | 133.2 | 134.1 | 7 | 7.1 | 7 | 59.98 | 59.98 | 59.91 | 2770 | 1 | 44.1 | 75378.9 | 12707 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0 | 1.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 15:51 | Normal | 489.5 | 457.6 | 338.6 | 3.1 | 1.3 | 2.1 | 133.5 | 133.1 | 133.9 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 2544 | 1 | 44 | 75379.1 | 12707 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 0 | 1.8 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 15:56 | Normal | 493.5 | 430 | 346.2 | 2.8 | 1.3 | 1.9 | 133.5 | 133.1 | 134 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 2261 | 1 | 43.8 | 75379.3 | 12707 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 16:01 | Normal | 495.8 | 433.1 | 335.8 | 2.6 | 1.1 | 1.9 | 134.1 | 133.7 | 134.6 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.02 | 60.07 | 60.05 | 2105 | 1 | 43.7 | 75379.5 | 12707 | 0.9 | 1.6 | 1 | 0 | 1.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 16:06 | Normal | 490.3 | 438 | 352 | 2.3 | 1 | 1.6 | 133.9 | 133.4 | 134.3 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 60.02 | 60.03 | 60 | 1869 | 1 | 43.6 | 75379.7 | 12707 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 16:11 | Normal | 494.6 | 418 | 325.3 | 2.1 | 1 | 1.6 | 133.6 | 133.3 | 134 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.97 | 59.97 | 59.94 | 1631 | 1 | 43.3 | 75379.8 | 12707 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 16:16 | Normal | 490.5 | 395 | 398.5 | 1.8 | 0.8 | 1 | 133.5 | 132.8 | 133.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 59.97 | 59.93 | 59.93 | 1350 | 1 | 44 | 75379.9 | 12708 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 16:21 | Normal | 490.8 | 385.9 | 392.2 | 1.6 | 0.8 | 1 | 134.3 | 133.6 | 134.6 | 3 | 3.2 | 3.1 | 59.89 | 59.87 | 59.89 | 1181 | 1 | 46.2 | 75380 | 12708 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 16:26 | Normal | 485.3 | 366 | 394.7 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 134.2 | 133.5 | 134.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.93 | 59.9 | 59.94 | 1017 | 1 | 47.6 | 75380.1 | 12708 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 16:31 | Normal | 488.4 | 341.9 | 360 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 134.3 | 133.7 | 134.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.02 | 60 | 60 | 849 | 1 | 48.4 | 75380.2 | 12708 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 16:36 | Normal | 482.6 | 323 | 317.5 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 134.3 | 133.7 | 134.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 703 | 1 | 48.8 | 75380.3 | 12708 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 16:41 | Normal | 484.6 | 213 | 291.3 | 1 | 0.5 | 0.8 | 134.3 | 133.7 | 134.5 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 541 | 1 | 49 | 75380.3 | 12708 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 16:46 | Normal | 474.1 | 200.8 | 340.1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 134.4 | 133.7 | 134.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 404 | 1 | 48.8 | 75380.4 | 12708 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 16:51 | Normal | 473.2 | 200 | 348.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 134.1 | 133.7 | 134.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 334 | 1 | 48.5 | 75380.4 | 12708 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 16:56 | Normal | 465.2 | 200 | 365.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134.1 | 133.5 | 134.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 276 | 1 | 48 | 75380.4 | 12708 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 17:01 | Normal | 452.8 | 201.6 | 389.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.5 | 134.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60 | 60.02 | 223 | 1 | 47.4 | 75380.4 | 12708 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 17:06 | Normal | 463 | 200 | 313.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.4 | 134.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 156 | 1 | 46.8 | 75380.5 | 12708 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 17:11 | Normal | 447 | 200 | 398.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.9 | 133.3 | 134.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 114 | 1 | 46.2 | 75380.5 | 12708 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 17:16 | Normal | 447.3 | 202 | 472.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.4 | 132.6 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 56 | 1 | 45.6 | 75380.5 | 12709 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 17:21 | Normal | 380.3 | 370.5 | 420.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.3 | 132.7 | 133.3 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 19 | 1 | 45 | 75380.5 | 12709 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-08-17 17:26 | Normal | 437.2 | 357.5 | 328.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.3 | 132.7 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 44.4 | 75380.5 | 12709 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0