## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2024-08-09 06:22 | Wait | 458.3 | 458.2 | 458.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.1 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 2.7 | 74815.9 | 12603 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 06:24 | Wait | 480 | 480 | 480 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 2.1 | 74815.9 | 12603 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 06:25 | Wait | 491.5 | 491.3 | 491.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.2 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 3.5 | 74815.9 | 12603 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 06:28 | Normal | 287.7 | 349.6 | 294.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.7 | 133.2 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 4.7 | 74815.9 | 12603 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 06:29 | Normal | 272.5 | 345.6 | 288.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.4 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.03 | 0 | 1 | 5 | 74815.9 | 12603 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 06:30 | Normal | 333 | 377 | 294.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 5.5 | 74815.9 | 12603 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 06:31 | Normal | 464.4 | 378.4 | 397.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.4 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 5.9 | 74815.9 | 12603 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 06:32 | Normal | 471.4 | 515 | 344.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.4 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 6.4 | 74815.9 | 12603 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 06:33 | Normal | 422.7 | 506.4 | 478.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.3 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.98 | 60.02 | 0 | 1 | 6.8 | 74815.9 | 12603 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 06:34 | Normal | 394.8 | 477.9 | 420.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.4 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.04 | 60 | 0 | 1 | 7.2 | 74815.9 | 12603 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 06:35 | Normal | 408.3 | 470.6 | 457.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 0 | 1 | 7.6 | 74815.9 | 12603 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 06:36 | Normal | 441.4 | 467.6 | 501.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.4 | 133.5 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 8 | 74815.9 | 12603 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 06:37 | Normal | 482.4 | 498.7 | 445 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.3 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 8.3 | 74815.9 | 12603 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 06:38 | Normal | 483.6 | 499.6 | 508.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.4 | 133.7 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 0 | 1 | 8.6 | 74815.9 | 12604 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 06:39 | Normal | 447.6 | 515.1 | 497.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 59.99 | 60.07 | 0 | 1 | 8.9 | 74815.9 | 12604 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 06:40 | Normal | 438.5 | 499.2 | 438.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.4 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.08 | 60.05 | 0 | 1 | 9.2 | 74815.9 | 12604 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 06:41 | Normal | 435.5 | 484.6 | 407.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.3 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1 | 1 | 9.4 | 74815.9 | 12604 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 06:42 | Normal | 447.6 | 462.1 | 406.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.2 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 6 | 1 | 9.7 | 74815.9 | 12604 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 06:43 | Normal | 487.5 | 448.6 | 394 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9 | 1 | 9.9 | 74815.9 | 12604 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 06:44 | Normal | 462.6 | 437.5 | 348.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.6 | 134.2 | 134.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 26 | 1 | 10.2 | 74815.9 | 12604 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 06:45 | Normal | 433.1 | 470.2 | 301.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.6 | 134.3 | 134.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 35 | 1 | 10.4 | 74815.9 | 12604 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 06:46 | Normal | 405.9 | 455.4 | 258.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.7 | 134.3 | 134.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 60.03 | 32 | 1 | 10.6 | 74815.9 | 12604 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 06:47 | Normal | 427.5 | 479 | 382.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.8 | 134.3 | 134.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 59.97 | 60 | 35 | 1 | 10.8 | 74815.9 | 12604 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 06:48 | Normal | 492.6 | 481.6 | 530 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.8 | 134.4 | 134.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 14 | 1 | 11 | 74815.9 | 12604 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 06:49 | Normal | 445.8 | 473.6 | 485.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.8 | 134.4 | 134.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.96 | 37 | 1 | 11.2 | 74815.9 | 12604 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 06:50 | Normal | 419.9 | 504.2 | 455.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.9 | 134.4 | 134.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 31 | 1 | 11.4 | 74815.9 | 12604 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 06:51 | Normal | 511.2 | 501.6 | 458 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 134.7 | 134.5 | 134.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 59.95 | 60.01 | 59.96 | 34 | 1 | 11.6 | 74815.9 | 12604 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 06:52 | Normal | 471.6 | 481.2 | 410.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.8 | 134.5 | 134.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 61 | 1 | 11.8 | 74815.9 | 12604 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 06:53 | Normal | 482.6 | 485 | 550.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.9 | 134.7 | 135 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 29 | 1 | 12 | 74815.9 | 12604 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 06:54 | Normal | 479.6 | 492.6 | 519.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.9 | 134.6 | 135 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 91 | 1 | 12.1 | 74815.9 | 12604 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 06:55 | Normal | 477.6 | 508.3 | 466.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 135 | 134.7 | 134.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 113 | 1 | 12.3 | 74815.9 | 12604 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 06:56 | Normal | 469.4 | 528.2 | 445.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 135 | 134.6 | 135 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60 | 59.99 | 59.98 | 110 | 1 | 12.5 | 74815.9 | 12604 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 06:57 | Normal | 496.7 | 533.5 | 455.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.9 | 134.6 | 135 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60 | 59.98 | 60.08 | 125 | 1 | 12.6 | 74815.9 | 12604 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 06:58 | Normal | 483.6 | 531.3 | 471.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.8 | 134.6 | 135 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 59.9 | 59.96 | 59.97 | 139 | 1 | 12.8 | 74815.9 | 12604 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 06:59 | Normal | 508.3 | 516.9 | 498.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.9 | 134.6 | 134.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.93 | 59.98 | 59.98 | 175 | 1 | 12.9 | 74815.9 | 12604 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:00 | Normal | 520.2 | 498.6 | 514.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.8 | 134.7 | 135 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 212 | 1 | 13 | 74815.9 | 12604 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:01 | Normal | 507.5 | 495.6 | 512.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.9 | 134.8 | 135 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 259 | 1 | 13.1 | 74815.9 | 12604 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:02 | Normal | 512.6 | 484.6 | 484.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 134.9 | 134.6 | 135 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 314 | 1 | 13.2 | 74815.9 | 12604 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:03 | Normal | 524.5 | 426.6 | 515.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.9 | 134.5 | 135 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.98 | 59.93 | 352 | 1 | 13.4 | 74815.9 | 12604 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:04 | Normal | 531.3 | 420.6 | 524.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.8 | 134.6 | 135.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.04 | 60.08 | 59.99 | 369 | 1 | 13.5 | 74815.9 | 12604 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:05 | Normal | 512.1 | 368.5 | 507.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.9 | 134.4 | 135.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.94 | 59.94 | 59.98 | 378 | 1 | 13.5 | 74815.9 | 12604 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:06 | Normal | 519.2 | 375.7 | 481.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.9 | 134.6 | 135.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 341 | 1 | 13.7 | 74815.9 | 12604 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:07 | Normal | 507.2 | 365 | 472.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.9 | 134.5 | 135 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 59.95 | 314 | 1 | 13.7 | 74815.9 | 12604 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:08 | Normal | 509 | 360.4 | 442.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.9 | 134.5 | 135 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 316 | 1 | 13.8 | 74815.9 | 12604 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:09 | Normal | 526.3 | 511.7 | 497.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 134.9 | 134.7 | 134.9 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 60.02 | 59.96 | 406 | 1 | 14 | 74816 | 12604 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:10 | Normal | 534.5 | 542.9 | 507.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 135 | 134.6 | 135 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 485 | 1 | 14.2 | 74816 | 12604 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:11 | Normal | 528.9 | 516 | 499.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134.9 | 134.7 | 135 | 1.8 | 2 | 2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 625 | 1 | 14.3 | 74816 | 12604 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:12 | Normal | 537.6 | 529.7 | 514.9 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 134.8 | 134.6 | 135 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.03 | 59.99 | 59.98 | 731 | 1 | 14.4 | 74816 | 12604 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:14 | Normal | 543.8 | 489.6 | 517.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 135 | 134.7 | 135.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 850 | 1 | 14.5 | 74816 | 12604 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:15 | Normal | 538.4 | 482.5 | 548.9 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 135.2 | 134.9 | 135.2 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 960 | 1 | 14.7 | 74816 | 12604 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:16 | Normal | 541.3 | 499.6 | 528.7 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 135.1 | 134.8 | 135.1 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.93 | 59.97 | 59.97 | 919 | 1 | 14.8 | 74816 | 12604 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:17 | Normal | 545.2 | 499.6 | 548.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 135.1 | 134.6 | 135.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 968 | 1 | 15 | 74816 | 12604 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:18 | Normal | 539.4 | 496.3 | 549 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 135.1 | 134.7 | 135.2 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 968 | 1 | 15.1 | 74816.1 | 12604 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:19 | Normal | 541.3 | 498.4 | 530.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 134.9 | 134.7 | 135.1 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.98 | 60.02 | 60.02 | 968 | 1 | 15.2 | 74816.1 | 12604 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:20 | Normal | 539.3 | 488.2 | 512.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 135 | 134.7 | 135 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 935 | 1 | 15.3 | 74816.1 | 12604 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:21 | Normal | 533 | 489.8 | 514.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 135 | 134.6 | 135 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 891 | 1 | 15.4 | 74816.1 | 12604 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:22 | Normal | 517.6 | 483 | 496 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134.9 | 134.5 | 135 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60 | 60.01 | 60.02 | 847 | 1 | 15.5 | 74816.1 | 12604 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:23 | Normal | 532 | 476.6 | 488.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.9 | 134.6 | 134.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60.03 | 60.03 | 782 | 1 | 15.7 | 74816.1 | 12604 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:24 | Normal | 526.3 | 443.9 | 485.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.9 | 134.5 | 134.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 60 | 60.04 | 60 | 723 | 1 | 15.8 | 74816.1 | 12604 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:25 | Normal | 532 | 453.6 | 512.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 135 | 134.6 | 135 | 2 | 2 | 2 | 59.97 | 60 | 60 | 682 | 1 | 15.9 | 74816.2 | 12604 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:26 | Normal | 526.1 | 426.6 | 500.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 135 | 134.5 | 135 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 60.07 | 60.01 | 525 | 1 | 16 | 74816.2 | 12604 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:27 | Normal | 521 | 395.6 | 491.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.9 | 134.5 | 135 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 60.09 | 60.02 | 480 | 1 | 16.1 | 74816.2 | 12604 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:28 | Normal | 522.8 | 334.4 | 498.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.7 | 134.4 | 134.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 453 | 1 | 16.1 | 74816.2 | 12604 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:29 | Normal | 517.1 | 339.3 | 457.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.7 | 134.3 | 134.9 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60 | 59.97 | 60.04 | 366 | 1 | 16.2 | 74816.2 | 12604 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:30 | Normal | 521.2 | 474.9 | 460.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.8 | 134.4 | 134.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 60.1 | 59.99 | 368 | 1 | 16.4 | 74816.2 | 12604 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:31 | Normal | 510.6 | 519.1 | 451.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134.7 | 134.3 | 134.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 320 | 1 | 16.5 | 74816.2 | 12604 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:32 | Normal | 513.7 | 455.3 | 443.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 134.7 | 134.3 | 134.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.97 | 60.02 | 293 | 1 | 16.7 | 74816.2 | 12604 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:33 | Normal | 506.8 | 447.5 | 405.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.7 | 134.4 | 134.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.93 | 59.98 | 244 | 1 | 16.7 | 74816.2 | 12604 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:34 | Normal | 490 | 424.6 | 376.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.7 | 134.3 | 134.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 197 | 1 | 16.8 | 74816.2 | 12604 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:35 | Normal | 495.9 | 411.1 | 387.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.6 | 134.2 | 134.6 | 0.9 | 1 | 1 | 59.98 | 59.97 | 60 | 156 | 1 | 16.9 | 74816.2 | 12604 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:36 | Normal | 483.6 | 421.5 | 400.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.6 | 134 | 134.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.94 | 149 | 1 | 17 | 74816.2 | 12604 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:37 | Normal | 490.9 | 421.7 | 389.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.7 | 134.2 | 134.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.94 | 160 | 1 | 17.1 | 74816.2 | 12604 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:38 | Normal | 488.2 | 423.9 | 399.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.6 | 134.2 | 134.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60.03 | 60.03 | 179 | 1 | 17.1 | 74816.2 | 12605 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:39 | Normal | 512.3 | 434.8 | 439.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.7 | 134.2 | 134.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 183 | 1 | 17.2 | 74816.2 | 12605 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:40 | Normal | 509.9 | 419.6 | 484.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.7 | 134.2 | 134.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 197 | 1 | 17.3 | 74816.2 | 12605 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:41 | Normal | 502.5 | 446.8 | 509 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.8 | 134.2 | 134.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 59.98 | 60.05 | 203 | 1 | 17.4 | 74816.2 | 12605 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:42 | Normal | 489.3 | 438.3 | 511.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.7 | 134.2 | 134.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.02 | 59.96 | 60.07 | 193 | 1 | 17.5 | 74816.2 | 12605 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:43 | Normal | 488.4 | 491.5 | 517.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.5 | 134.1 | 134.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.95 | 60.01 | 59.99 | 207 | 1 | 17.6 | 74816.2 | 12605 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:44 | Normal | 497.7 | 477.6 | 492.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.5 | 134.1 | 134.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 215 | 1 | 17.7 | 74816.3 | 12605 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:45 | Normal | 524.2 | 509.6 | 514.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.7 | 134.2 | 134.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.06 | 60.03 | 60.07 | 187 | 1 | 17.8 | 74816.3 | 12605 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:46 | Normal | 511.1 | 496.7 | 497.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.6 | 134.3 | 134.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60 | 60.04 | 59.99 | 142 | 1 | 17.9 | 74816.3 | 12605 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:47 | Normal | 483.8 | 460.6 | 445.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.5 | 134.1 | 134.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 111 | 1 | 18 | 74816.3 | 12605 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:48 | Normal | 494.1 | 434.6 | 416.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.5 | 134.2 | 134.6 | 0.8 | 1 | 1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 93 | 1 | 18 | 74816.3 | 12605 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:49 | Normal | 474.7 | 484.5 | 533.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.5 | 134.1 | 134.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 59.95 | 59.98 | 60.04 | 106 | 1 | 18.1 | 74816.3 | 12605 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:50 | Normal | 498.8 | 500.8 | 504.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.6 | 134.1 | 134.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 154 | 1 | 18.2 | 74816.3 | 12605 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:51 | Normal | 493.6 | 477.4 | 497.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.6 | 134.1 | 134.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60 | 204 | 1 | 18.2 | 74816.3 | 12605 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:52 | Normal | 470.8 | 475.6 | 496.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.5 | 134.1 | 134.6 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.98 | 60.01 | 60.05 | 180 | 1 | 18.3 | 74816.3 | 12605 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:53 | Normal | 473.6 | 480.8 | 476.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 134 | 134.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.97 | 60.04 | 125 | 1 | 18.4 | 74816.3 | 12605 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:54 | Normal | 493.5 | 500.5 | 446.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 134 | 134.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60.06 | 60.06 | 134 | 1 | 18.4 | 74816.3 | 12605 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:55 | Normal | 465.6 | 511.9 | 437.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 134.1 | 134.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.99 | 60.03 | 60.04 | 132 | 1 | 18.5 | 74816.3 | 12605 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:56 | Normal | 475.6 | 485.9 | 394.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134 | 134.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 159 | 1 | 18.5 | 74816.3 | 12605 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:58 | Normal | 481.3 | 510.3 | 409.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134.1 | 134.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 60.01 | 59.96 | 59.97 | 159 | 1 | 18.6 | 74816.3 | 12605 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 07:59 | Normal | 497.7 | 526.1 | 451.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134 | 134.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 59.93 | 60.04 | 60.09 | 151 | 1 | 18.7 | 74816.3 | 12605 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 08:00 | Normal | 504.5 | 536 | 474.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134.1 | 134.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 59.96 | 59.87 | 59.93 | 158 | 1 | 18.8 | 74816.3 | 12605 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 08:01 | Normal | 503.1 | 534.5 | 453 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 133.9 | 134.3 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 59.84 | 59.96 | 59.98 | 147 | 1 | 18.8 | 74816.3 | 12605 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 08:02 | Normal | 506.1 | 535.2 | 466.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.8 | 134.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 59.83 | 59.91 | 60 | 146 | 1 | 19 | 74816.3 | 12605 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 08:03 | Normal | 495.7 | 544.3 | 464.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 133.9 | 134.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 60.12 | 59.97 | 59.99 | 113 | 1 | 19 | 74816.3 | 12605 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 08:04 | Normal | 473.8 | 530.2 | 441 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134 | 134.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60 | 59.98 | 59.97 | 100 | 1 | 19 | 74816.3 | 12605 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 08:05 | Normal | 492.7 | 508.6 | 539.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 133.9 | 134.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 77 | 1 | 19.1 | 74816.3 | 12605 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 08:06 | Normal | 449.5 | 502.5 | 519.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 134 | 134.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 59.97 | 59.98 | 59.88 | 63 | 1 | 19.1 | 74816.3 | 12605 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 08:07 | Normal | 479.5 | 522.3 | 465.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.9 | 134.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 111 | 1 | 19.1 | 74816.3 | 12605 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 08:08 | Normal | 489.7 | 531.2 | 446.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 133.9 | 134.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 125 | 1 | 19.2 | 74816.3 | 12605 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 08:09 | Normal | 493.3 | 502.2 | 439.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134 | 134.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60 | 59.99 | 59.97 | 159 | 1 | 19.2 | 74816.3 | 12605 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 08:10 | Normal | 489 | 466.5 | 435 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.9 | 134.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60 | 160 | 1 | 19.2 | 74816.3 | 12605 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 08:11 | Normal | 487.1 | 469.6 | 410.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.8 | 134.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.05 | 60.02 | 178 | 1 | 19.2 | 74816.3 | 12605 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 08:12 | Normal | 499.6 | 493.6 | 468.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.9 | 134.4 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 197 | 1 | 19.3 | 74816.3 | 12605 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 08:13 | Normal | 496.1 | 490.6 | 464.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 0.9 | 1 | 1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 191 | 1 | 19.3 | 74816.3 | 12605 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 08:14 | Normal | 496.6 | 486.6 | 454.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 0.9 | 1 | 1 | 60 | 60 | 59.98 | 190 | 1 | 19.3 | 74816.3 | 12605 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 08:15 | Normal | 497.7 | 477.7 | 464.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.8 | 134.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.93 | 59.98 | 201 | 1 | 19.3 | 74816.3 | 12605 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 08:16 | Normal | 520 | 501.8 | 478.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134 | 134.4 | 0.9 | 1 | 1 | 59.97 | 60 | 59.95 | 227 | 1 | 19.4 | 74816.3 | 12605 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 08:17 | Normal | 514.8 | 510.6 | 478.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.8 | 134.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.92 | 60 | 280 | 1 | 19.4 | 74816.3 | 12605 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 08:18 | Normal | 512.8 | 476.5 | 446.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 305 | 1 | 19.4 | 74816.3 | 12605 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 08:19 | Normal | 503.6 | 436.8 | 426.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 134.3 | 133.9 | 134.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 287 | 1 | 19.4 | 74816.3 | 12605 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 08:20 | Normal | 499.7 | 443.1 | 431.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 233 | 1 | 19.4 | 74816.3 | 12605 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 |  | 0
2024-08-09 08:25 | Normal | 501 | 458.6 | 397.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.4 | 133.9 | 134.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 132 | 1 | 19.4 | 74816.4 | 12605 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 08:30 | Normal | 521 | 467 | 473.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 133.9 | 134.5 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 59.96 | 59.99 | 299 | 1 | 19.4 | 74816.4 | 12605 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 08:35 | Normal | 490.4 | 510.6 | 506.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 133.9 | 134.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.96 | 59.96 | 60.02 | 165 | 1 | 19.5 | 74816.4 | 12605 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 08:40 | Normal | 499.5 | 460.6 | 520.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134 | 134.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.94 | 275 | 1 | 19.5 | 74816.4 | 12606 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 08:45 | Normal | 485.5 | 417.5 | 445.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.9 | 134.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 148 | 1 | 19.5 | 74816.4 | 12606 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 08:50 | Normal | 504.8 | 475.2 | 514.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134 | 134.4 | 0.9 | 1 | 1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 235 | 1 | 19.6 | 74816.4 | 12606 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 08:55 | Normal | 491.5 | 428 | 543.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 133.9 | 134.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 59.89 | 59.99 | 59.96 | 49 | 1 | 19.6 | 74816.5 | 12606 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 09:00 | Normal | 505.8 | 476.6 | 474.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 133.9 | 134.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 177 | 1 | 19.7 | 74816.5 | 12606 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 09:05 | Normal | 505.8 | 505.8 | 498.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.5 | 134.1 | 134.6 | 0.9 | 1 | 1 | 60.01 | 59.98 | 59.96 | 211 | 1 | 19.8 | 74816.5 | 12606 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 09:10 | Normal | 505.1 | 418.4 | 468.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.4 | 134.1 | 134.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 415 | 1 | 19.7 | 74816.5 | 12606 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 09:15 | Normal | 499.9 | 394.4 | 441.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134 | 134.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 210 | 1 | 19.7 | 74816.5 | 12606 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 09:20 | Normal | 524.5 | 443.5 | 512.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.3 | 134 | 134.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 501 | 1 | 19.7 | 74816.6 | 12606 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 09:25 | Normal | 512.6 | 386.3 | 464.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 134 | 134.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 267 | 1 | 19.7 | 74816.6 | 12606 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 09:30 | Normal | 539.1 | 462.9 | 493 | 1 | 0.6 | 0.6 | 134.3 | 134 | 134.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 691 | 1 | 19.8 | 74816.6 | 12606 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 09:35 | Normal | 534.5 | 475.8 | 540.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 134.5 | 134.1 | 134.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 931 | 1 | 19.9 | 74816.7 | 12606 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 09:40 | Normal | 529.9 | 456.3 | 474.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.3 | 134 | 134.6 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 781 | 1 | 20 | 74816.8 | 12607 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 09:45 | Normal | 526.6 | 488 | 511.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.3 | 134 | 134.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 60 | 60 | 804 | 1 | 20.1 | 74816.8 | 12607 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 09:50 | Normal | 532.4 | 418.6 | 470.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 133.9 | 134.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60 | 59.99 | 516 | 1 | 20.2 | 74816.9 | 12607 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 09:55 | Normal | 503.1 | 354.9 | 443.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134.1 | 133.7 | 134.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.95 | 323 | 1 | 20.2 | 74816.9 | 12607 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 10:00 | Normal | 501.9 | 405.3 | 479.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.2 | 133.9 | 134.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 59.99 | 60.04 | 391 | 1 | 20.3 | 74817 | 12607 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 10:05 | Normal | 531.8 | 464.6 | 471.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 134.3 | 134.1 | 134.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 690 | 1 | 20.4 | 74817 | 12607 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 10:10 | Normal | 519.6 | 468.6 | 496.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 133.7 | 134.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 447 | 1 | 20.5 | 74817.1 | 12607 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 10:15 | Normal | 531 | 482.7 | 524.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.1 | 133.8 | 134.4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 59.92 | 59.98 | 59.99 | 775 | 1 | 20.6 | 74817.1 | 12607 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 10:20 | Normal | 528.8 | 508.3 | 524.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 134.3 | 133.9 | 134.5 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 951 | 1 | 20.7 | 74817.2 | 12607 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 10:25 | Normal | 532.8 | 440.8 | 505.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 133.7 | 134.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 516 | 1 | 20.8 | 74817.2 | 12607 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 10:30 | Normal | 533 | 495.7 | 479.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 134 | 133.7 | 134.3 | 1.9 | 2.1 | 2 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 664 | 1 | 20.9 | 74817.3 | 12607 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 10:35 | Normal | 523.7 | 473.8 | 468.2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 134 | 133.7 | 134.2 | 1.9 | 2 | 2 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 662 | 1 | 20.9 | 74817.3 | 12607 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 10:40 | Normal | 535.8 | 514.7 | 530.7 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134.2 | 133.9 | 134.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 60.02 | 60 | 922 | 1 | 21 | 74817.4 | 12608 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 10:45 | Normal | 524.9 | 428.6 | 466.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.7 | 134.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.04 | 60.06 | 510 | 1 | 21.1 | 74817.5 | 12608 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 10:50 | Normal | 497.5 | 393.6 | 501.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.6 | 134.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.07 | 60.02 | 60.04 | 291 | 1 | 21.1 | 74817.5 | 12608 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 10:55 | Normal | 523.6 | 376 | 448.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 134 | 133.6 | 134.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 59.93 | 60.02 | 296 | 1 | 21.1 | 74817.5 | 12608 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 11:00 | Normal | 521.7 | 340.1 | 491.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 133.6 | 134.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.04 | 60.03 | 59.93 | 497 | 1 | 21.1 | 74817.6 | 12608 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 11:05 | Normal | 497.8 | 203 | 460.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.6 | 134.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 187 | 1 | 21.1 | 74817.6 | 12608 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 11:10 | Normal | 506.5 | 199.9 | 460.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.6 | 134.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 142 | 1 | 21.1 | 74817.6 | 12608 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 11:15 | Normal | 494.6 | 200.1 | 501.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.7 | 134.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 180 | 1 | 21.1 | 74817.6 | 12608 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 11:20 | Normal | 525.5 | 531.1 | 501.9 | 1 | 0.5 | 0.6 | 134.1 | 133.9 | 134.5 | 1.9 | 2 | 2 | 59.97 | 60 | 59.96 | 658 | 1 | 21.2 | 74817.6 | 12608 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 11:25 | Normal | 539.3 | 549.8 | 538.7 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 134.6 | 134.2 | 134.9 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 60.04 | 59.95 | 59.98 | 1469 | 1 | 21.3 | 74817.7 | 12608 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 11:30 | Normal | 523 | 457.1 | 481.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.2 | 134 | 134.5 | 2 | 2.1 | 2.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 724 | 1 | 21.4 | 74817.8 | 12608 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 11:35 | Normal | 508.7 | 353 | 445.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.2 | 133.8 | 134.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.96 | 60.08 | 317 | 1 | 21.3 | 74817.9 | 12608 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 11:40 | Normal | 516.7 | 468.1 | 455.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 134.4 | 134.1 | 134.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 536 | 1 | 21.5 | 74817.9 | 12609 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 11:45 | Normal | 526.6 | 421 | 444.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.5 | 134.1 | 134.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 390 | 1 | 21.5 | 74817.9 | 12609 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 11:50 | Normal | 517.5 | 372.1 | 476.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.2 | 133.9 | 134.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 381 | 1 | 21.5 | 74818 | 12609 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 11:55 | Normal | 501.3 | 429 | 452.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.7 | 134.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.93 | 60 | 59.95 | 239 | 1 | 21.6 | 74818 | 12609 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 12:00 | Normal | 480.6 | 447.1 | 520.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 133.9 | 134.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.05 | 59.99 | 255 | 1 | 21.7 | 74818 | 12609 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 12:05 | Normal | 485.5 | 497.8 | 441.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 133.9 | 134.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.02 | 108 | 1 | 21.7 | 74818 | 12609 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 12:10 | Normal | 517.5 | 524.8 | 517.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 133.9 | 134.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60.01 | 301 | 1 | 21.7 | 74818.1 | 12609 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 12:15 | Normal | 515.6 | 436.4 | 460.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.4 | 134 | 134.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.93 | 59.94 | 59.97 | 357 | 1 | 21.6 | 74818.1 | 12609 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 12:20 | Normal | 521.7 | 402.8 | 431.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.5 | 134.1 | 134.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.99 | 60 | 399 | 1 | 21.5 | 74818.1 | 12609 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 12:25 | Normal | 504 | 367.1 | 477.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.5 | 134.1 | 134.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 394 | 1 | 21.4 | 74818.1 | 12609 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 12:30 | Normal | 526.6 | 427.1 | 487.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134.5 | 134.2 | 134.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.07 | 60.03 | 60.03 | 584 | 1 | 21.3 | 74818.2 | 12609 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 12:35 | Normal | 530.5 | 485.5 | 492.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 134.5 | 134.2 | 134.7 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 608 | 1 | 21.3 | 74818.2 | 12609 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 12:40 | Normal | 534.4 | 390.1 | 455.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 134.6 | 134.3 | 134.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.07 | 60.01 | 60.01 | 300 | 1 | 21.2 | 74818.3 | 12610 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 12:45 | Normal | 536.5 | 451 | 530.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134.6 | 134.4 | 135 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 637 | 1 | 21.2 | 74818.3 | 12610 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 12:50 | Normal | 540 | 511 | 555.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 134.9 | 134.6 | 135.2 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 1177 | 1 | 21.3 | 74818.4 | 12610 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 12:55 | Normal | 526.6 | 489.9 | 502.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.6 | 134.2 | 134.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 59.97 | 59.96 | 461 | 1 | 21.2 | 74818.4 | 12610 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 13:00 | Normal | 536.1 | 377.1 | 498.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 134.5 | 134.3 | 134.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 552 | 1 | 21 | 74818.5 | 12610 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 13:05 | Normal | 538.5 | 518.1 | 540.7 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 134.8 | 134.3 | 134.9 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1341 | 1 | 21.1 | 74818.6 | 12610 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 13:10 | Normal | 536.3 | 487 | 482.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 134.4 | 134.1 | 134.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 724 | 1 | 21.1 | 74818.6 | 12610 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 13:15 | Normal | 485.4 | 440.4 | 429.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 133.8 | 134.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 256 | 1 | 21 | 74818.7 | 12610 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 13:20 | Normal | 528.1 | 514.6 | 538.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134.2 | 133.8 | 134.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 695 | 1 | 21.1 | 74818.7 | 12610 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 13:25 | Normal | 528.1 | 453 | 482.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 134.1 | 133.6 | 134.2 | 1.9 | 2 | 2 | 59.99 | 60.05 | 60.02 | 625 | 1 | 21.1 | 74818.8 | 12610 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 13:30 | Normal | 530 | 463.3 | 463.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 134.2 | 133.9 | 134.3 | 2 | 2.1 | 2 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 679 | 1 | 21.1 | 74818.8 | 12610 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 13:35 | Normal | 534.6 | 451 | 463.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.4 | 133.9 | 134.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 786 | 1 | 21.1 | 74818.9 | 12610 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 13:40 | Normal | 527.8 | 448.9 | 480.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 134.2 | 133.8 | 134.4 | 1.9 | 2 | 2 | 60.05 | 60.04 | 60.12 | 671 | 1 | 21.2 | 74818.9 | 12611 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 13:45 | Normal | 528.4 | 440.8 | 498.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134 | 133.6 | 134.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.04 | 60.04 | 60 | 599 | 1 | 21.2 | 74819 | 12611 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 13:50 | Normal | 536.8 | 500.8 | 494.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 134.4 | 134.1 | 134.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.98 | 60.02 | 60.08 | 984 | 1 | 21.2 | 74819.1 | 12611 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 13:55 | Normal | 543.8 | 466.2 | 515.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 134.3 | 133.9 | 134.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 725 | 1 | 21.2 | 74819.1 | 12611 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 14:00 | Normal | 541 | 437.1 | 513.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 134.2 | 133.9 | 134.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 719 | 1 | 21.1 | 74819.2 | 12611 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 14:05 | Normal | 535 | 533.6 | 551.7 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 134.5 | 134.1 | 134.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.94 | 59.99 | 60.01 | 1498 | 1 | 21.2 | 74819.3 | 12611 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.2 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 14:10 | Normal | 531 | 499 | 515 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134.5 | 134 | 134.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.04 | 60.03 | 60 | 877 | 1 | 21.3 | 74819.4 | 12611 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 14:15 | Normal | 519 | 373.2 | 480 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.2 | 133.9 | 134.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 60 | 59.93 | 343 | 1 | 21.3 | 74819.4 | 12611 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 14:20 | Normal | 524.5 | 476 | 529.7 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134.4 | 133.9 | 134.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 841 | 1 | 21.4 | 74819.5 | 12611 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 14:25 | Normal | 488.5 | 450.9 | 455.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 134 | 134.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 60 | 286 | 1 | 21.4 | 74819.5 | 12611 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 14:30 | Normal | 529.5 | 475 | 474.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.2 | 134.1 | 134.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.08 | 60.06 | 60.03 | 497 | 1 | 21.5 | 74819.6 | 12611 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 14:35 | Normal | 506.6 | 439 | 423.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 134.2 | 133.9 | 134.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.1 | 60.07 | 60.08 | 350 | 1 | 21.5 | 74819.6 | 12611 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 14:40 | Normal | 474.5 | 534.9 | 343.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.9 | 134.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 60 | 60.04 | 60.04 | 104 | 1 | 21.6 | 74819.6 | 12612 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 14:45 | Normal | 513.6 | 493.9 | 466.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.8 | 134.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.01 | 60 | 294 | 1 | 21.6 | 74819.6 | 12612 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 14:50 | Normal | 515.6 | 506 | 463.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.8 | 134.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.98 | 60.05 | 287 | 1 | 21.7 | 74819.7 | 12612 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 14:55 | Normal | 467.5 | 524.5 | 480.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.9 | 134.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.94 | 59.99 | 60 | 195 | 1 | 21.7 | 74819.7 | 12612 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 15:00 | Normal | 524.6 | 527.5 | 492.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 134.3 | 133.9 | 134.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.02 | 60 | 417 | 1 | 21.8 | 74819.7 | 12612 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 15:05 | Normal | 503.2 | 382 | 451.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.9 | 134.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 260 | 1 | 21.8 | 74819.7 | 12612 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 15:10 | Normal | 535.7 | 438.8 | 494.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 134.4 | 134 | 134.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 761 | 1 | 21.9 | 74819.8 | 12612 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 15:15 | Normal | 523.2 | 423.4 | 468.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.4 | 133.9 | 134.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.02 | 59.97 | 455 | 1 | 21.8 | 74819.8 | 12612 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 15:20 | Normal | 499 | 381.7 | 440.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.7 | 134.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 260 | 1 | 21.7 | 74819.9 | 12612 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 15:25 | Normal | 497.8 | 403 | 452.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.6 | 134.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.89 | 59.94 | 59.94 | 273 | 1 | 21.7 | 74819.9 | 12612 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 15:30 | Normal | 508.5 | 441.9 | 443.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 134 | 133.6 | 134.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.93 | 60 | 310 | 1 | 21.7 | 74819.9 | 12612 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 15:35 | Normal | 520.6 | 515.9 | 468.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.6 | 134.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.9 | 59.89 | 59.91 | 214 | 1 | 21.6 | 74819.9 | 12612 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 15:40 | Normal | 528.5 | 415.1 | 443.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 133.8 | 134.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 469 | 1 | 21.6 | 74820 | 12613 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 15:45 | Normal | 483.7 | 476.9 | 505.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.6 | 134.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 112 | 1 | 21.5 | 74820 | 12613 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 15:50 | Normal | 501.5 | 466.9 | 422.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134 | 133.9 | 134.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60.04 | 138 | 1 | 21.4 | 74820 | 12613 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 15:55 | Normal | 463.5 | 536.6 | 511.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.9 | 134.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 176 | 1 | 21.4 | 74820 | 12613 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 16:00 | Normal | 498.3 | 530.3 | 479.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.8 | 134.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.06 | 59.97 | 59.99 | 143 | 1 | 21.4 | 74820 | 12613 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 16:05 | Normal | 496.8 | 473.9 | 408.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.2 | 133.8 | 134.5 | 0.9 | 1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 167 | 1 | 21.4 | 74820 | 12613 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 16:10 | Normal | 467.6 | 494 | 499.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.8 | 134.3 | 0.8 | 1 | 1 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 161 | 1 | 21.4 | 74820 | 12613 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 16:15 | Normal | 503.3 | 434.6 | 409.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.7 | 134 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 108 | 1 | 21.3 | 74820.1 | 12613 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 16:20 | Normal | 374.5 | 341.9 | 319.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.6 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 46 | 1 | 21.3 | 74820.1 | 12613 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 16:25 | Normal | 403.5 | 407.9 | 454.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 133.6 | 134.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 62 | 1 | 21.2 | 74820.1 | 12613 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 16:30 | Normal | 422.7 | 404.6 | 490.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.7 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 52 | 1 | 21.1 | 74820.1 | 12613 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 16:35 | Normal | 425.5 | 301.3 | 379.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 133.8 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 40 | 1 | 21 | 74820.1 | 12613 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 16:40 | Normal | 477.8 | 537.3 | 513.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.6 | 134.2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 59.95 | 59.91 | 59.98 | 0 | 1 | 21 | 74820.1 | 12614 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 16:45 | Normal | 438.7 | 350.4 | 377.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.4 | 134 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 20.8 | 74820.1 | 12614 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 16:50 | Normal | 472.5 | 513.3 | 428 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.8 | 134.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 4 | 1 | 20.8 | 74820.1 | 12614 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 16:55 | Normal | 505.5 | 544.2 | 541.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 133.7 | 134.4 | 0.9 | 1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2 | 1 | 20.7 | 74820.1 | 12614 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 17:00 | Normal | 350.8 | 354.9 | 316.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.8 | 134.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 13 | 1 | 20.5 | 74820.1 | 12614 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 17:05 | Normal | 316.6 | 302.3 | 342.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.6 | 134.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 1 | 20.4 | 74820.1 | 12614 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 17:10 | Normal | 385.9 | 384.5 | 435.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 133.7 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 0 | 1 | 20.4 | 74820.1 | 12614 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 17:15 | Normal | 365.7 | 397.3 | 435.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.7 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 20.3 | 74820.1 | 12614 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 17:20 | Normal | 413.3 | 424 | 436.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.1 | 133.5 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 20.2 | 74820.1 | 12614 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 17:25 | Normal | 410.6 | 414.4 | 420.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.5 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 20.1 | 74820.1 | 12614 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 17:30 | Normal | 391 | 389.6 | 401 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134 | 133.3 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 19.9 | 74820.1 | 12614 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 17:35 | Normal | 329.5 | 339.1 | 351 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.2 | 133.3 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 19.8 | 74820.1 | 12614 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 4 | 0 | 0
2024-08-09 17:40 | Normal | 196.8 | 197.9 | 192.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.3 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 0 | 1 | 19.6 | 74820.1 | 12615 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 4 | 0 | 0